F
e
d
e
i
r
c
a
i
l
d
u
J
o
ã
ç
e
S
o
r
i
e
n
a
J
e
d
J
u
o
i
s
t
i
ç
a

PODER JUDICIÁRIO
a
i
r
á
R
o
d
JUSTIÇA FEDERAL

TERMO DE REFERÊNCIA

AQUISIÇÃO, POR REGISTRO DE PREÇOS, DE NOBREAKS DE 1,4 ± 10 % kVA COM GARANTIA DE 1 ANO.

SEÇÃO JUDICIÁRIA DO ESTADO DO RIO DE JANEIRO AV. ALMIRANTE BARROSO Nº 78 – 9º ANDAR
Subsecretaria de Infraestrutura - SIE Coordenação de Manutenção - CMNT
Seção de Manutenção de Instalações e Equipamentos – SEMIM
JFRJSEC202000105A

Classif. documental
32.101.01

F
e
d
e
i
r
c
a
i
l
d
u
J
o
ã
ç
e
S
o
r
i
e
n
a
J
e
d
J
u
o
i
s
t
i
ç
a

PODER JUDICIÁRIO
a
i
r
á
R
o
d
JUSTIÇA FEDERAL

ESPECIFICAÇÃO MÍNIMA

– OBJETO

A presente especificação técnica tem como objetivo aquisição, por registro de preços, de nobreaks de 1,4 ± 10 % kVA com garantia de 1 ano.

A entrega dos nobreaks constantes dessa Especificação será executada no quantitativo e na unidade da Justiça Federal conforme abaixo discriminadas:

Item	Descrição – Local de entrega/instalação	Quantidade
1	Nobreak de 1,4 ± 10 % KVA - Rua Equador 613, Santo Cristo - Rio de Janeiro	70

- ENTREGA.

  1. - Os nobreaks de 1,4 ±10 % KVA e 20 KVA deverão ser entregues nos endereços constantes na tabela do ítem1 no respectivo quantitativo.
  2. - A CONTRATADA deverá providenciar todos os equipamentos e mão de obra necessária ao transporte dos nobreaks de 1,4 ±10.
  3. - A entrega deverá ser feita em dia útil, das 09:00 às 16:00 horas e deverá ser agendada com antecedência mínima de três dias úteis, para possibilitar à Fiscalização o seu acompanhamento.

- CONSULTAS E ESCLARECIMENTOS

3.1- Após a fase de lances, a empresa melhor classificada será convocada, mediante comunicação do pregoeiro via chat, para apresentar, para exame e aprovação da SEMIM, catálogos dos nobreaks de 1,4 ± 10 %, componentes e acessórios ofertados que comprovem as características solicitadas no termo de referência (Anexo I), independente da sua descrição, através de documentos cuja origem sejam exclusivamente dos fabricantes dos produtos, como catálogos, manuais, fichas de especificação técnica, informações obtidas em sites oficiais dos fabricantes através da internet, indicando as respectivas URL (Uniform Resource Locator)
3.2- As comprovações devem ser claras, com indicação da página do manual ou encarte. A não comprovação de alguma característica exigida, quando solicit ada pela CONTRATANTE, levará à desclassificação da proposta.
JFRJSEC202000105A
3.3- A descrição e especificação dos equipamentos deverão ser coerentes com o modelos e marcas ofertadas. Especificações de equipamentos que sejam transcrições fiéis das descritas no Anexo I serão passíveis de desclassificação.
3.4- Serão feitas consultas aos sites dos fabricantes, na fase de aceitação, com o objetivo de analisar a compatibilidade técnica dos produtos apresentados na proposta
com as características solicitadas no edital. Qualquer divergência no confronto das informações poderá levar à desclassificação da proposta.

F
a
e
i
d
r
á
e
i
r
c
a
i
l
d
u
J
o
ã
ç
e
S
o
r
i
e
n
a
J
e
d
J
u
o
i
s
R
t
i
ç
o
a
d
3.5- Os equipamentos ou seus componentes deverão ser de série e com fabricação contínua para que possibilitem a devida reposição de peças em garantia e fora das garantias sem atrasos.
3.6- Os equipamentos, componentes e acessórios fornecidos pela CONTRATADA deverão contar com assistência técnica no Estado do Rio de Janeiro apresentando ainda o nome da empresa e seu respectivo endereço e contato, com todos os dados e comprovações.
3.7- A CONTRATANTE considera que esta especificação e as descrições técnicas dos nobreaks contêm todas as informações e orientações necessárias à elaboração das propostas e ao fornecimento integral dos equipamentos.
3.8- As empresas interessadas deverão verificar a compatibilidade dos dados constantes dessa documentação e, caso identifique divergências, omissões ou erros, deverá comunicá-los por escrito, à SJRJ, através da Comissão de Licitação responsável pelo certame.
3.9- O ato de apresentação de proposta pelos interessados implicará na tácita admissão de que a documentação fornecida e os esclarecimentos prestados pela SJRJ foram julgados suficientes para que o fornecimento seja integralmente executado e em estrita obediência às exigências da especificação e de seu anexo.

- FORNECIMENTO DE NOBREAKS – CONDIÇÕES GERAIS.

4.1- A CONTRATADA deverá fornecer nobreaks de primeiro uso, sendo vetado equipamento recondicionado, usado ou adaptado, em substituição ao tecnicamente indicado, aqui especificado.
4.2- Os nobreaks deverão ser entregues em estrita e total observância às indicações constantes da descrição dos produtos feitas no Anexo I desta Especificação.
4.3- Como parte integrante dos fornecimentos, a licitante contratada deverá, obrigatoriamente, apresentar, em português, os Manuais Técnicos (originais ou cópias autenticadas):

4.3.1- De instalação e operação, com as características técnicas, inclusive as exigidas por esta especificação, que permitirá a perfeita utilização dos equipamentos;

4.3.2- De funcionamento e manutenção, com os diagramas esquemáticos, onde são mostrados os níveis de tensão e formas de onda e as descrições de funcionamento dos circuitos, que possibilitará a manutenção dos equipamentos.

4.4- Deverá, ainda, fornecer os certificados de garantia dos fabricantes dos equipamentos em pauta.
4.5- Os manuais, a serem aprovados pela Contratante, deverão conter todas as informações necessárias à instalação, operação e manutenção dos equipamentos.
4.6- Deverão ser fornecidas, também, as especificações técnicas das baterias a serem utilizadas nos nobreaks.
JFRJSEC202000105A
– EMBALAGEM.

F
a
e
i
d
r
á
e
i
r
c
a
i
l
d
u
J
o
ã
ç
e
S
o
r
i
e
n
a
J
e
d
J
u
o
i
s
R
t
i
ç
o
a
d

Os nobreaks deverão ser embalados e convenientemente acondicionados, de modo a garantir um transporte seguro a quaisquer condições e limitações que possam ser encontradas no percurso, principalmente chuva, granizo, lama, vibrações, impactos e poeira.

- PRAZO DE ENTREGA.

A Contratada fará a entrega do material no prazo máximo de 30 (trinta) dias, a contar do 1º dia útil seguinte à assinatura do contrato e ou recebimento da nota do empenho, podendo ser prorrogado nos termos do art. 57, § 1º da Lei nº 8.666/93.

– PREÇO E FORMA DE PAGAMENTO.

No preço ofertado pela licitante deverão estar computados todos os custos incidentes sobre o fornecimento, tais como materiais, componentes, transporte e movimentações, testes, tributos, custos indiretos e quaisquer outros vinculados ao pleno cumprimento do objeto da presente aquisição.
O pagamento à Contratada será efetivado por crédito em conta corrente, mediante ordem bancária, cuja data de emissão será considerada como data do pagamento. Para contratações com valor inferior ao valor estabelecido no art. 24, inciso II, da Lei nº 8.666/93, em até 05 (cinco) dias úteis, contados a partir da apresentação do documento fiscal e para as de valores superiores ao valor estabelecido no art. 24, inciso II, da Lei nº 8.666/93, em até 30 (trinta) dias, após o recebimento definitivo.

– GARANTIA DOS NOBREAKS

A CONTRATADA obrigar-se-á a apresentar, quando da entrega final dos objetos contratados (Recebimento Definitivo), Termo de Garantia dos bens fornecidos, representado por documento oficial emitido pelo fabricante ou pela empresa, onde constem, formalmente, as condições de garantia, respeitadas, no mínimo, as seguintes condições:

  1. - Os Nobreaks de 1,4 ± 10 % KVA a serem fornecidos pela CONTRATADA deverão ter garantia de, no mínimo, 12 (doze) meses (on site) do fabricante, para todos os componentes e peças a contar da data de atesto da nota fiscal por parte da SJRJ.
  2. - As baterias a serem fornecidas juntamente com os Nobreaks de 1,4 ± 10 % KVA deverão ter garantia, de no mínimo 12 (doze) meses, a contar da data de atesto da nota fiscal por parte da SJRJ.
  3. - No período de garantia, o ônus da reposição das baterias, peças ou dos nobreaks, por defeitos, será inteiramente suportado pela CONTRATADA, que deverá responsabilizar-se, também, pelos possíveis reparos.
    JFRJSEC202000105A
  4. - A CONTRATADA prestará, quando solicitada, assistência técnica nos equipamentos, enquanto perdurar o prazo de garantia. O atendimento deverá ser prestado no prazo máximo de
24 horas pela Contratada e esta deverá disponibilizar o equipamento defeituosos em pleno funcionamento no prazo máximo de 72 horas, salvo se existir justificativa prévia e aceitação da Contratante, quanto à impossibilidade de cumprimento do prazo.
  1. - Caso, na vigência da garantia, a CONTRATADA não consiga realizar a manutenção corretiva do produto no local, poderá, desde que expressamente autorizada pela CONTRATANTE, transportá-lo para assistência técnica, responsabilizando-se, sem ônus para a SJRJ, pelo reparo, transporte, reinstalação e ligações, bem como pelo transporte e pela movimentação do equipamento defeituoso.

    F
    a
    e
    i
    d
    r
    á
    e
    i
    r
    c
    a
    i
    l
    d
    u
    J
    o
    ã
    ç
    e
    S
    o
    r
    i
    e
    n
    a
    J
    e
    d
    J
    u
    o
    i
    s
    R
    t
    i
    ç
    o
    a
    d
  2. - O prazo para recuperação e devolução do equipamento defeituoso, nos casos em que o mesmo, comprovadamente, deva ser removido para laboratório próprio da CONTRATADA, será de até 10 (dez) dias úteis, contados da data de sua remoção;
  3. - Caso não seja possível a recuperação dos equipamentos dentro dos prazos e condições previstas nos itens “9.4” e “9.6”, a CONTRATADA fica obrigada a substituir os mesmos, por backup, com as mesmas características e em perfeitas condições de funcionamento no prazo de 24 horas, até que o problema no equipamento defeituoso original seja solucionado e o mesmo devolvido. Neste caso, a CONTRATADA terá o prazo máximo de 30 (trinta) dias corridos, a contar da data da retirada do equipamento defeituoso, para a devolução definitiva do equipamento original, em perfeito funcionamento, ou outro completamente novo com as mesmas características; 9.8- A CONTRATADA fica obrigada, durante o Período de Garantia e em caso de necessidade de substituição de equipamentos e/ou componentes que não mais existam no mercado, ou que estejam fora de linha de fabricação em razão de evolução tecnológica ou que, por qualquer outro motivo o fabricante não mais o produza, a proceder a substituição por equipamento e/ou componente tecnologicamente equivalente ou superior; sem que isto represente qualquer ônus adicional de custo para a contratante.
9.9- Todos os componentes destinados à reparação dos equipamentos em manutenção deverão ser novos e originais, com garantia mínima enquanto perdurar o período de garantia;
9.10- A CONTRATADA se responsabilizará por qualquer dano no manuseio (ao equipamento ou a outros bens) e por quaisquer outros serviços necessários à prestação da garantia.

- RECEBIMENTO PROVISÓRIO E DEFINITIVO.

Provisoriamente: após a apresentação da nota fiscal referente à entrega do material;

Definitivamente: após verificada sua conformidade com as especificações constantes no Termo de Referência, através de atesto da nota fiscal e de termo firmado por servidor ou Comissão nomeada pela Administração, no prazo de até 02 (dois) dias úteis para contratações com valor inferior ao valor estabelecido no art. 24, inciso II, da Lei nº 8.666/93, e em até 05 (cinco) dias úteis para as de valor superior ao valor estabelecido no art. 24, inciso II, da Lei nº 8.666/93".

– PENALIDADES

  1. - Em caso de atraso injustificado na entrega do equipamento, após advertência da Administração, a Contratada estará sujeita a multa compensatória de até 30% (trinta por cento) sobre o valor equivalente à obrigação inadimplida.

  1. - Em caso de descumprimento, dentro do período de garantia, do prazo de atendimento para execução da manutenção corretiva, será aplicada multa de 5% por dia de atraso sobre o valor do equipamento.
    JFRJSEC202000105A

  1. - Em caso de não atendimento ao estabelecido no item 9.7 do presente Termo de Referência será aplicada multa de 5% por dia de atraso sobre o valor do equipamento.
  1. - As penalidades previstas neste item não excluem a possibilidade de aplicação, pela Administração, das sanções previstas no art. 87, III, da Lei nº 8.666/93 e no art. 7º da Lei nº 10.520/2002.
    F
    a
    e
    i
    d
    r
    á
    e
    i
    r
    c
    a
    i
    l
    d
    u
    J
    o
    ã
    ç
    e
    S
    o
    r
    i
    e
    JFRJSEC202000105A
    n
    a
    J
    e
    d
    J
    u
    o
    i
    s
    R
    t
    i
    ç
    o
    a
    d

CONSIDERAÇÕES FINAIS.

Maiores esclarecimentos poderão ser obtidos junto à Seção de Manutenção e Instalação de Equipamentos– SEMIM, nos telefones (21) 3218 9645 ou 3218 9642, das 11:00 às 18:00 horas, com os Engenheiros Paulo José Monteiro da Cunha e/ou Moisés Pitangui Maia.

Rio de Janeiro, 20 de outubro de 2020.

Walter Luiz de Miranda Rodrigues Técnico Judiciário / Telecomunicações e Eletricidade – SEMIN

Paulo José Monteiro da Cunha Analista Judiciário / Eng. Eletrônica – SEMIN

Moisés Pitangui Maia Supervisor da SEMIN

Maria Luiza Alves de Aquino Coordenadora da CMNT

Cláudia Mesquita Resende Rangel Diretora da SIE

F
a
e
i
d
r
á
e
i
r
c
a
i
l
d
u
J
o
ã
ç
e
S
o
r
i
e
n
a
J
e
d
J
u
o
i
s
R
t
i
ç
o
a
d
ANEXO I

1 – Especificações dos Nobreaks de 1, 4 ± 10 % KVA

  1. - Características gerais:
    1. Potência: 1,4 ± 10 % KVA
    2. Inversor com isolação galvânica na saída
    3. Controle integral por microprocessador
    4. Tecnologia de controle digital
    5. Elevado rendimento
    6. Alto fator de Potência
    7. Possuir interface RJ45 para gerenciamento via rede (snmp)

  1. - Características de Entrada:
    1. Tensão Nominal: 110/115/120/127Vca - 220Vca (seleção automática ou por chave)
    2. Variação Admissível: 94 a 150 (rede 115/127V) e 176 a 264 (rede 220V)
    3. Frequência Nominal: 60 Hz ± 5%
    4. Filtro de linha na entrada (dentro do gabinete)
    5. Fator de potência ≥ 0,98

  1. - Características de Saída:
    1. Tensão Nominal: Bivolt 115Vca - 220Vca (selecionável)
    2. Forma de Onda: Senoidal
    3. Regulação Estática: ± 3%¨
    4. Distorção Harmônica: ≤ 3% Carga Linear
    5. Rendimento:≥ 90%
    6. Fator de Crista: 3:1
    7. Frequência: 60 Hz ± 1%
    8. Tempo de Transferência: Nulo = On-Line
    9. Fator de Potência: ≥ 0,7
    10. Inversor com isolação galvânica.
    11. Reduzida distorção harmônica de sinal de saída
    12. Tomadas de saída no padrão NBR 14136 (no mínimo 6)

  1. - Sobrecarga:
BYPASS estabilizado e isolado com acionamento automático

  1. - Condições de Ambientes:
    JFRJSEC202000105A
- Temperatura Ambiente de Operação: 0ºC a 45ºC
- Umidade Relativa do Ar: 0% a 90% sem condensação
- Nível de Ruído: 65 dBA a 1 metro

7

F
a
e
i
d
r
á
e
i
r
c
a
i
l
d
u
J
o
ã
ç
e
S
o
r
i
e
n
a
J
e
d
J
u
o
i
s
R
t
i
ç
o
a
d
  1. - Sinalizações Visuais:
- Provido de Display Multifunção e Led's de Indicações
- Monitoração do estado das Baterias
- Monitoração de Tensão de entrada e saída
- Monitoração de Frequência de entrada e saída
- Monitoração da Potência Consumo
- Presença de rede (Led)
- By-Pass (Led)
- Inversor (Led)
- Bateria Baixa (Led)
- Sobrecarga (Led)
- Falha na Saída (Led)

  1. - Proteções:
- Bateria: CC alta / CC baixa
- Tensão de Saída: CA alta / CA baixa
- Concorrente de Saída: curto-circuito e sobrecarga
- Proteção do carregador de bateria
- Limitação de corrente
- Desconexão necessária
- By-Pass manual e automático

  1. - Alarme Sonoro:
- Bateria Descarregada
- Bateria em Fim de Carga
- Falta de rede
- Falha de rede
- Falha no circuito interno do nobreak

  1. - Autonomia (Bateria):
- 30 Minutos com 50% da carga.
- Software de Gerenciamento: RS 232

Referências

MANAGER III SENOIDAL NG (1, 4 ± 10 % KVA)

8
JFRJSEC202000105A

MINUTA ATA PADRÃO FORNECIMENTO – COM CONTRATO

A JUSTIÇA FEDERAL DE 1º GRAU NO RIO DE JANEIRO, com sede na Av. Almirante Barroso, 78
- 13° andar, Centro, Rio de Janeiro/RJ, CNPJ nº 05.424.540/0001-16, neste ato representada pelo Juiz Federal Diretor do Foro, na forma da legislação, doravante denominada JUSTIÇA FEDERAL, resolve, em face das
propostas apresentadas no Pregão nº
/20	, registrar o preço da empresa abaixo identificada,
classificada em primeiro lugar para o objeto da licitação, doravante denominada FORNECEDOR, em conformidade com o disposto na Lei nº 8.666/93 e suas alterações, Lei nº 10.520/02, Lei Complementar nº 123/2006, alterada pela Lei Complementar nº 147/14, Lei nº 12.846/13 e Decretos nº 3.555/00, 5.450/05, 7.174/10, 7.892/13 e suas alterações e 10.024/19, mediante as cláusulas e condições a seguir:

FORNECEDOR:

CLÁUSULA PRIMEIRA - DO OBJETO:

1.1 - Registro de Preços para eventual fornecimento de nobreak de 1,4 ± 10% KVA, conforme especificado no Termo de Referência do Edital do Pregão acima referenciado, que integra a presente Ata.

CLÁUSULA SEGUNDA - DA VIGÊNCIA:
12

2.1 - A presente Ata de Registro de Preços terá vigência de assinatura.

CLÁUSULA TERCEIRA - DO PREÇO E DO QUANTITATIVO:
(doze) meses, a partir da data da sua

F
a
e
i
d
r
á
e
i
r
c
a
i
l
d
u
J
o
ã
ç
e
S
o
r
i
e
n
a
J
e
d
J
u
o
i
s
R
t
i
ç
o
a
d
ITEM	MATERIAL A SER FORNECIDO CONFORME ESPECIFICAÇÃO	QUANT.	PREÇO UNITÁRIO (R$)

3.1 – No caso de redução dos preços praticados no mercado, o preço registrado poderá ser revisto mediante negociação entre o fornecedor e a JUSTIÇA FEDERAL, devendo o fornecedor ser liberado do compromisso assumido se a negociação for frustrada.

CLÁUSULA QUARTA – DO FORNECIMENTO:

4.1 - As aquisições serão efetuadas de acordo com as necessidades e conveniências da Justiça Federal, mediante emissão de Termo de Contrato, em conformidade com o item 11.4 do Edital, correspondente à solicitação de fornecimento.

CLÁUSULA QUINTA – DO CANCELAMENTO:

5.1 - A presente Ata poderá ser cancelada nos termos do Art. 20 e 21 do Decreto nº 7.892/13.
JFRJSEC202000105A

CLÁUSULA SEXTA – DAS PENALIDADES:

6.1 - O não cumprimento pelo Fornecedor de qualquer uma das obrigações do Termo de Referência ou das condições predeterminadas nesta Ata de Registro de Preços, sujeitá-lo-á às penalidades dispostas no item 12 do Edital do Pregão mencionado no preâmbulo e no item 11 do Termo de Referência

Classificação documental: 30.01.02.02

F
a
e
i
d
r
á
e
i
r
c
a
i
l
d
u
J
o
ã
ç
e
S
o
r
i
e
n
a
J
e
d
J
u
o
i
s
R
t
i
ç
o
a
d
CLÁUSULA SÉTIMA - DAS CONSIDERAÇÕES FINAIS:

  1. - Considerando a classificação de pandemia pela Organização Mundial de Saúde (OMS), enquanto perdurar a situação emergencial de combate e prevenção ao contágio da COVID-19, a empresa deverá fornecer a todos os empregados/colaboradores postos à disposição da execução do objeto da presente Ata de RP, todos os itens de proteção individual necessários à garantia de suas incolumidades, na forma das orientações e normativos expedidos pelo Ministério da Saúde, pela ANVISA e das demais normas específicas decretadas pelo Estado e Município.

  1. - Os licitantes que aceitaram a convocação do COMPRASNET para fornecimento dos bens, nos mesmos preços do vencedor do certame, serão incluídos na Ata de Fornecimento do Cadastro de Reserva, que integra o presente ajuste.

  1. - O Fornecedor deverá manter durante toda a validade da Ata de Registro de Preços, em compatibilidade com as obrigações por ele assumidas, todas as condições de habilitação e qualificação exigidas na licitação;

  1. – O Fornecedor poderá ser responsabilizado pelo pagamento, a título de indenização, da despesa com a publicação no Diário Oficial da União, nos casos de rescisão contratual unilateral e demais penalidades, de acordo com o parágrafo 1º do art.109 da Lei nº 8.666/93, c/c art. 416 do Código Civil;

  1. - Os Fornecedores habilitados no Cadastro de Reserva, que se recusarem a fornecer bens ou serviços para os quais se registraram, estarão sujeitos às penalidades do Edital do Pregão mencionado no preâmbulo.

CLÁUSULA OITAVA - DA PUBLICAÇÃO:

8.1 – A Ata de Registro de Preços será publicada no Diário Oficial da União, pela Justiça Federal, na forma de extrato, de acordo com o que determina do parágrafo Único do artigo 61 da Lei n° 8.666/93 e n o Diário Eletrônico da Justiça Federal da 2ª Região, em conformidade com a Portaria nº RJ-PGD-2010/028 de 10/03/2010.

CLÁUSULA NONA - DO FORO:

9.1 - Para dirimir as questões oriundas da presente Ata de Registro de Preços, fica eleito o Foro da Justiça Federal - Seção Judiciária do Rio de Janeiro.

E por estarem assim ajustados, assinam as partes a presente Ata.

(nome do Juiz) – Juiz Federal Diretor do Foro
JUSTIÇA FEDERAL DE 1º GRAU NO RIO DE JANEIRO

(nome do representante legal)
JFRJSEC202000105A
FORNECEDOR

Classificação documental: 30.01.02.02

TERMO DE CONTRATO Nº
MINUTA PADRÃO CONTRATO DE FORNECIMENTO REGISTRO DE PREÇO
		/20

DE FORNECIMENTO DE
NOBREAKS, QUE FIRMAM A JUSTIÇA FEDERAL DE 1º GRAU NO
RIO DE JANEIRO E A EMPRESA	.

A Justiça Federal de 1º Grau no Rio de Janeiro, com sede na Av. Almirante Barroso 78, 13º andar, Centro, Rio de Janeiro/RJ, CNPJ nº 05.424.540/0001-16, neste ato representada pelo Juiz Federal – Diretor do Foro, na forma da legislação, doravante denominada CONTRATANTE, e a empresa
, estabelecida na representada neste ato pelo Sr.
, CNPJ n°
, identidade nº
,
, CPF:
, doravante denominada CONTRATADA, tendo em vista o constante e decidido no referido
Processo Administrativo, em consequência do Pregão Eletrônico nº
/201_, fundamentado na Lei nº 10.520/02,
Decreto nº 3.555/00, Decreto nº 1024/19, Lei Complementar nº 123/06, alterada pela Lei Complementar nº 147/14 e Lei nº 12.846/13, Decretos nº 7.892/13 e nº 8.250/14, firmam o presente Contrato, sujeitas as partes às normas da Lei nº 8.666/93 e suas alterações, mediante as cláusulas a seguir:

F
a
e
i
d
r
á
e
i
r
c
a
i
l
d
u
J
o
ã
ç
e
S
o
r
i
e
n
a
J
e
d
J
u
o
i
s
R
t
i
ç
o
a
d

CLÁUSULA PRIMEIRA - DO OBJETO:

1.1 - Fornecimento de nobreaks de 1,4 ± 10% KVA, conforme especificado no Termo de Referência e Anexos do Edital do Pregão acima referenciado, parte integrante deste Contrato.

CLÁUSULA SEGUNDA - DO FORNECIMENTO E EXECUÇÃO:

  1. - A Contratada fará a entrega do material no prazo máximo de 30 (trinta) dias, a contar do 1º dia útil seguinte à assinatura pela Contratante, podendo ser prorrogado nos termos do art. 57, § 1º da Lei nº 8.666/93;

  1. - O material será entregue na Seção de Almoxarifado, situada na Rua Equador, 613, Centro, Rio de Janeiro/RJ, e recebido por servidores / Comissão designados pela Justiça Federal;

2.3 - A Contratada deverá apresentar no momento da entrega do objeto, comprovação da origem dos bens importados oferecidos e da quitação dos tributos de importação a eles referentes, sob pena de rescisão contratual e multa

CLÁUSULA TERCEIRA - DO PREÇO:

3.1 - A Contratante pagará à Contratada pelo fornecimento, objeto deste Contrato, o valor global de R$
,	(	), inclusos todos os impostos e taxas vigentes, conforme tabela seguir:

ITEM	ESPECIFICAÇÃO	QUANTITATIVO	VALOR UNITÁRIO (R$)	VALOR TOTAL (R$)

CLÁUSULA QUARTA - DO PAGAMENTO:
JFRJSEC202000105A

  1. - O pagamento à Contratada será efetivado por crédito em conta corrente, mediante ordem bancária, cuja data de emissão será considerada como data do pagamento. Para contratação com valor inferior ao valor estabelecido no art. 24, inciso II, da Lei nº 8.666/93, em até 5 (cinco) dias úteis, contados a partir da apresentação do documento fiscal e para valores superiores, em até 30 (trinta) dias após o recebimento

Classificação documental: 30.01.02.00

definitivo, sendo efetuada a retenção na fonte dos tributos e contribuições elencados nas disposições dos órgãos fiscais e fazendários, em conformidade com a legislação e instruções normativas vigentes;
(a ser ajustado conforme valor da contratação)

  1. - Ficam determinadas neste Contrato as demais condições dispostas no item 13 do Edital do Pregão mencionado no preâmbulo.

CLÁUSULA QUINTA – DA VIGÊNCIA:

5.1 - O presente Contrato terá vigência de 70 (setenta) dias, a partir do 1º dia útil seguinte à data de assinatura pela Contratante, podendo ser prorrogado nos termos do art. 57, parágrafo 1o, da Lei 8666/93.

CLÁUSULA SEXTA - DO RECEBIMENTO:

  1. - O material será recebido provisoriamente na entrega e apresentação da nota fiscal;

  1. - Definitivamente após verificada sua conformidade com as especificações constantes no Edital do Pregão,
    	no prazo de até 02 (dois) dias úteis para contratação com valor inferior ao				estabelecido no art. 24,
    inciso II, da Lei no 8.666/93		e,	para valores superiores,	em até 05 (cinco) dias úteis,

provisório.

(a ser ajustado conforme valor da contratação)
a partir do recebimento

F
a
e
i
d
r
á
e
i
r
c
a
i
l
d
u
J
o
ã
ç
e
S
o
r
i
e
n
a
J
e
d
J
u
o
i
s
R
t
i
ç
o
a
d
CLÁUSULA SÉTIMA - DA DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA:

7.1 - As despesas decorrentes da presente contratação correrão à conta dos recursos consignados à Seção Judiciária do Rio de Janeiro, conforme o especificado a seguir:

Programa de Trabalho: Elemento de Despesa: Nota de Empenho:

CLÁUSULA OITAVA - DAS OBRIGAÇÕES DA CONTRATADA:

8.1
	- A Contratada deverá, considerando a classificação de pandemia pela Organização Mundial de Saúde
(OMS), enquanto perdurar a situação emergencial de combate e prevenção ao contágio da COVID-19, fornecer a todos os empregados/colaboradores postos à disposição da execução do presente Contrato, todos os itens
de proteção individual necessários à garantia de suas				incolumidades, na forma das orientações e normativos
expedidos pelo Ministério da Saúde, pela ANVISA e das demais normas específicas decretadas pelo Estado e
Município

;

  1. - Entregar o material, conforme discriminado na Especificação do Pregão mencionado no preâmbulo, que integra o presente ajuste;

  1. - Manter, durante toda a execução do Contrato, todas as obrigações e as condições de habilitação e qualificação exigidas no Edital do Pregão mencionado no preâmbulo;
    JFRJSEC202000105A

  1. - Responder por qualquer acidente que venha a ocorrer com seus empregados, adotando todas as providências estabelecidas na legislação especifica de acidentes de trabalho, e por danos que estes provoquem à Justiça Federal ou a terceiros, não excluindo essa responsabilidade a fiscalização ou o acompanhamento pela Contratante;

Classificação documental: 30.01.02.00

  1. - Arcar com todos os encargos previdenciários e obrigações sociais previstos na legislação social trabalhista em vigor relativos a seus funcionários, visto que os mesmos não manterão nenhum vínculo empregatício com a Contratante;

  1. - Assumir todos os encargos fiscais, comerciais, trabalhistas, civis ou penais, relacionados à prestação dos serviços, originalmente ou vinculada por prevenção, conexão ou continência, decorrentes do presente Contrato;

  1. - Arcar com todas as despesas referentes ao suporte de serviços, durante o prazo de garantia, bem como pelo transporte de técnicos e equipamentos necessários ao cumprimento do presente contrato, sem ônus para a Contratante;

CLÁUSULA NONA - DAS OBRIGAÇÕES DA CONTRATANTE:

  1. - Prestar informações e esclarecimentos que venham a ser solicitados pelos empregados da Contratada;

  1. - Exigir a substituição de qualquer material entregue em desacordo com as Especificações do Pregão mencionado no preâmbulo.

CLÁUSULA DÉCIMA - DO PRAZO DE GARANTIA:

10.1 - O prazo de garantia do material, inclusive baterias, deverá ser, no mínimo, de 12 (doze) meses a partir do recebimento definitivo, nas condições estabelecidas no item 9 do Termo de Referência.

CLÁUSULA DÉCIMA PRIMEIRA - DAS PENALIDADES:

11.1 - O não cumprimento pela Contratada de qualquer uma das obrigações, dentro das condições estabelecidas por este Contrato, poderá sujeitá-la-á às penalidades dispostas no item 12 do Edital do Pregão mencionado no preâmbulo e no item 11 do Termo de Referência.

CLÁUSULA DÉCIMA SEGUNDA - DA RESCISÃO:

12.1 - A inexecução parcial ou total do Contrato enseja a sua rescisão, conforme disposto nos artigos 77 a 80 da Lei nº 8.666/93, sem prejuízo da aplicação das penalidades previstas na Cláusula Décima Primeira.

CLÁUSULA DÉCIMA TERCEIRA - DOS RECURSOS ADMINISTRATIVOS

13.1 - Aplica-se o disposto no art. 109 da lei 8.666/93.

CLÁUSULA DÉCIMA QUARTA - DA DOCUMENTAÇÃO COMPLEMENTAR:

  1. - Fazem parte integrante do presente Contrato, independentemente de transcrição, os seguintes documentos:
    JFRJSEC202000105A
    1. Pregão n°
/20
e seus anexos.
    1. Proposta da Contratada apresentada em
/ /20 .

F
a
e
i
d
r
á
e
i
r
c
a
i
l
d
u
J
o
ã
ç
e
S
o
r
i
e
n
a
J
e
d
J
u
o
i
s
R
t
i
ç
o
a
d

Classificação documental: 30.01.02.00

F
a
e
i
d
r
á
e
i
r
c
a
i
l
d
u
J
o
ã
ç
e
S
o
r
i
e
n
a
J
e
d
J
u
o
i
s
R
t
i
ç
o
a
d
CLÁUSULA DÉCIMA QUINTA - DA PUBLICAÇÃO:

15.1 - O presente Contrato será publicado, pela Contratante, no Diário Oficial da União, na forma de extrato, de acordo com o que determina do parágrafo Único do artigo 61 da Lei n° 8.666/93 e no Diário Eletrônico da Justiça Federal da 2ª Região, em conformidade com a Portaria nº RJ-PGD-2010/028 de 10/03/2010.

CLÁUSULA DÉCIMA SEXTA - DAS CONSIDERAÇÕES FINAIS:

  1. - O Contrato poderá ser aditado nos termos previstos no art. 65 da Lei nº 8.666/93, com a apresentação das devidas justificativas;

  1. - A inadimplência da Contratada, com referência a encargos sociais, comerciais e fiscais, não transfere a responsabilidade por seu pagamento à Contratante, razão pela qual a Contratada renuncia expressamente a qualquer vínculo de solidariedade, ativa ou passiva, com a Contratante;

  1. - A Contratada poderá ser responsabilizada pelo pagamento, a título de indenização, da despesa com a publicação no Diário Oficial da União, nos casos de rescisão contratual unilateral e demais penalidades, de acordo com o parágrafo 1º do art.109 da Lei nº 8.666/93, c/c art. 416 do Código Civil;

  1. - É vedado à Contratada empregar cônjuges, companheiros ou parentes em linha reta, colateral ou por afinidade, até terceiro grau inclusive, de ocupantes de funções de direção e de assessoramento, membros ou juízes vinculados à Seção Judiciária do Rio de Janeiro.

CLÁUSULA DÉCIMA SÉTIMA - DO FORO:

17.1 - Para dirimir as questões oriundas do presente Contrato, fica eleito o Foro da Justiça Federal do Rio de Janeiro.

E, por estarem assim ajustadas, assinam as partes o presente Contrato.

Osair Victor de Oliveira Junior
Juiz Federal – Diretor do Foro
JUSTIÇA FEDERAL DE 1º GRAU NO RIO DE JANEIRO

Representante
	EMPRESA

Classificação documental: 30.01.02.00
JFRJSEC202000105A