JUSTIÇA FEDERAL
SEÇÃO JUDICIÁRIA DO RIO DE JANEIRO
TERMO DE REFERÊNCIA
1 OBJETO / ID - 23 - O objeto da presente especificaçåo é a contratação de empresa especializada, pelo sistema de Registro de Preços, na forma de contrataçåo por menor preço por lote, pelo prazo de 12 (doze) meses, para fornecimento e instalação de piso vinílico, rodapés em poliestireno e demais acessórios, conforme indicação de localidade, inclusive retirada de piso existente com despejo em bota-fora, em imóveis da Seção Judiciária do Rio de Janeiro.
2	LOTES PARA EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS
LOTE 01
• Subseçå0 Judiciária de Nova Friburgo — Avenida Hans Geiser, no 26, Centro, Nova Friburgo — RJ
LOTE 02
• Subseçäo Judiciária de Petrópolis — Avenida Koeller, no 167, Centro, Petrópolis —RJ
• Subseçäo Judiciária de Magé — Rua Salma Repani, no 114, Centro, Magé — RJ
LOTE 03
• Subseçäo Judiciária de Três Rios - Rua Barbosa de Andrade, no 201, Centro, Três Rios — RJ

3	QUADRO QUANTITATIVO POR LOTE ESPECIFICADO
Item	Especificação dos Serviços	Código SIASG	Unidade	QTD
3.1	LOTE 1
3.1.1	Piso vinílico, linha Rocky, ref. 303-KBW 8651, padrão Dali, dimensão 121,92 x 17,78 cm, espessura 3mm, fabricação Belgotex do Brasil, inclusive retirada de piso em carpete e laminado, com despejo em bota-fora, preparação de base, conforme especificações técnicas — Fornecimento e instalaçao		m2	180,00
3.2	LOTE 2

3.2.1 Piso vinílico, linha Rock , ref. 303-KBW 8651,

JUSTIÇA FEDERAL
SEÇÃO JUDICIÁRIA DO RIO DE JANEIRO
	padrão Dali, dimensåo 121,92 x 17,78 cm, espessura 3mm, fabricação Belgotex do Brasil, inclusive retirada de piso em carpete, laminado ou piso vinílico, com despejo em bota-fora, preparação de base, conforme especificações técnicas — Fornecimento e instalação		m2	150,00
3.2.2	Rodapé em poliestireno, modelo 3473, na cor branco, 5cm de altura e 1,3cm de espessura, marca Santa Luzia ou similar, além de retirada de rodapés de madeira, com despejo em botafora conforme especificaçöes técnicas fornecimento e instala o			40,00
3.2.3	Rodapé de poliestireno com 8,0cm de altura, ref. 24005650, fabricação Tarkett ou similar, além de retirada de rodapés de madeira, com despejo em bota-fora conforme especificaçoes técnicas — fornecimento e instalaçåo			50,00
3.3	LOTE 3
3.3.1	Piso vinílico, modelo Click, linha Ambienta Tech, fabricação Tarkett, padrão Oliva, ref. 24089518, dimensão 181x1520mm, espessura 5mm, inclusive retirada de piso vinílico e de borracha existentes, com despejo em bota-fora, e instalação sobre piso cerâmico conforme especificaçöes técnicas - Fornecimento e instala o			220,00
3.3.2	Piso vinílico, modelo Click, linha Ambienta Tech, fabricação Tarkett, padrão Oliva, ref. 24089518, dimensão 181x1520mm, espessura 5mm, inclusive retirada de tacos de madeira com despejo em bota-fora, preparação de base e execução de argamassa de cimento e areia, conforme especificaçöes técnicas Fornecimento e instala o			200,00
3.3.3	Rodapé de poliestireno com 8,0cm de altura, fabricação Tarkett ou similar, ref. 24005650, além de retirada de rodapés de madeira e cerâmica com despejo em bota-fora, conforme especificaçöes técnicas - Fornecimento e instala o			400,00

2

JUSTIÇA FEDERAL
SEÇÃO JUDICIÁRIA DO RIO DE JANEIRO

4	OUTRAS PARTES INTEGRANTES DESTE EDITAL
4.1	Anexo A: Especificações dos Materiais e Serviços Anexo B: Planilha em branco
5	ATESTADO DE CAPACIDADE TÉCNICA
Atestado(s) de Capacidade Técnica emitido(s) por pessoa jurídica de direito público ou privado, comprobatório(s) de fornecimento e instalação de piso vinílico em réguas pela empresa licitante, devendo o(s) atestados(s) apresentado(s) contemplar, para a habilitação fornecimento e execução de piso vinílico em réguas colado ou no sistema clicado, conforme o lote, com as seguintes quantidades mínimas discriminadas para cada lote: / Lote 01 - Fornecimento e execução de piso vinílico em réguas colado: 90,00m2 (aproximadamente 50% do total da área de piso que poderá ser contratados/empenhados), em um único atestado; / Lote 02 - Fornecimento e execuçäo de piso vinílico em réguas colado: 75,00m2 (aproximadamente 50% do total da área de piso que poderá ser contratados/empenhados), em um único atestado; / Lote 03 - Fornecimento e execução de piso vinílico em réguas no sistema clicado: 210,00m2 (aproximadamente 50% do total da área de piso que poderá ser contratados/empenhados), em um único atestado;

3

JUSTIÇA FEDERAL
SEÇÃO JUDICIÁRIA DO RIO DE JANEIRO

6	DILIGÊNCIAS Às EMPRESAS LICITANTES
6.1	Poderá ser diligenciado à(s) empresa(s) licitante(s) a comprovação de que o(s) produto(s) a serem ofertado(s) atendem integralmente às especificações técnicas exigidas no Termo de Referência e no Anexo A — Especificações dos Materiais e Serviços, o que poderá ser feito através de: / "Site" (página eletrônica) para consulta, cópia de catálogo elou manual técnico (em português) ou; / Amostras ou; / Laudos de comprovaçao das características técnicas.

7	VISTORIA PRÉVIA 1 CONSULTAS
7.1	A vistoria prévia será facultativa e as empresas interessadas deverão marcar dia e hora para visita aos locais dos serviços, a fim de tomarem conhecimento das condiçöes locais existentes. / A visita poderá ser agendada pelo telefone (21) 3218-9088, no horário de 12 às 17h, com a SEPRO, devendo ser realizada por representante da empresa interessada. / Não será emitido Atestado de Visita. / A existência de qualquer dúvida ou questionamento, por parte da empresa especializada interessada, incluindo divergências, omissöes, erros, transgressöes às normas técnicas, regulamentos, posturas ou leis em vigor, etc., deverá ser comunicada à Comissão Permanente de Licitação - Seção Judiciária do Rio de Janeiro, por escrito, antes da data fixada para apresentação das propostas. / Os esclarecimentos e instruções serão prestados pela Contratante, por intermédio da Comissao Permanente de Licitação a todos os licitantes, mesmo que apenas um os tenha solicitado. / O ato de apresentação da proposta, pelos licitantes, implicará a tácita admissão de que a documentação técnica e os esclarecimentos prestados foram julgados suficientes para que os serviços sejam executados nas condições estipuladas pelo Contrato e seus anexos, pois a Contratante nao acolherá posteriores reivindicações fundadas na alegação de desconhecimento de aspectos inerentes à execução dos serviços.

4

JUSTIÇA FEDERAL
SEÇÃO JUDICIÁRIA DO RIO DE JANEIRO
8	DIRETRIZES PARA ELABORAÇÃO DA PROPOSTA
8.1	As empresas interessadas deverão incluir, em sua proposta, todos os materiais (inclusive transporte, movimentação, classificação, controle, armazenagem etc.) ferramentas e equipamentos (inclusive transporte, embarque, desembarque, montagem/desmontagem, guarda, reparos, manutençöes etc.), e mão-de-obra (inclusive encargos trabalhistas, previdenciários, tributos incidentes etc.), e outros serviços indispensáveis à execução dos serviços contratados, tais como, retirada de restos de materiais, limpeza do local dos serviços e outros, bem como os valores relativos a lucros e despesas indiretas e as instalaçöes e itens necessários à execução dos serviços contratados. / O mesmo se aplica a mobilizaçöes, desmobilizaçöes, atrasos por imprevistos, dispositivos de segurança, serviços auxiliares, etc. Eventuais dúvidas a esse respeito, também deveråo ser objeto de consultas na fase licitatória, nåo sendo admitidas, posteriormente, postulaçöes da Contratada que tenham por base interpretações diversas do disposto neste parágrafo. / Em sua proposta a empresa deverá considerar os custos para execução das instalaçoes dos equipamentos, inclusive serviços civis, tais como rasgos, recomposiçoes de revestimentos, etc., observando todas as diretrizes deste Termo de Referência e das especificaçöes técnicas. / Em sua proposta, a licitante deverá levar em consideração na composição do seu custo a necessidade de execuçao dos serviços em horários fora do horário normal de expediente, devendo os serviços serem realizados em finais de semana, feriados, ou em horários noturnos, compreendido entre 22:00hs e 07:00hs, de acordo com as possibilidades operacionais da Contratante. / Após a assinatura do contrato/retirada da nota de empenho ficará pressuposta a concordância tácita de todos aqueles documentos constantes do certame licitatório, não cabendo qualquer alegação posterior sobre divergências entre os mesmos.

9	DE EXECUÇÃO / O mobiliário e divisórias serao remanejados pela Contratante dos locais onde os pisos e rodapés serão instalados.

LOGíSTICA
10 / 10.1	DIRETRIZES / Reunião inicial	GERAIS PARA EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS / Até 0 50 dia útil após a data de assinatura do contrato ou retirada da nota de empenho, a Contratada deverá comparecer à SJRJ, para realização de reunião para definição das diretrizes operacionais para execução dos serviços.

5

JUSTIÇA FEDERAL
SEÇÃO JUDICIÁRIA DO RIO DE JANEIRO
10.2	Apresentação prévia dos materiais	A Contratada deverá apresentar amostra dos pisos e rodapés a serem utilizados, antes do início da instalaçåo, para aprovação da Contratante.
10.3	Mobilizaçå0	A Contratada deverá tomar todas as providências necessárias a sua imediata mobilização e início dos serviços, após assinatura do Contrato ou retirada da nota de empenho, de modo que fique claramente demonstrado, à Contratante, o empenho da Contratada no cumprimento das datas contratuais, especialmente de término dos serviços.
10.4	Horários de execução dos serviços	Os horários de carga e descarga deverão ser estabelecidos nos períodos permitidos na respectiva localidade, para a realizaçå0 de tais atividades, sem prejuízo das atividades regulares de cada local. Os serviços deverao ser realizados em horários fora do horário normal de expediente, devendo os serviços serem realizados em finais de semana elou feriados e em horários noturnos, compreendido entre 22:00hs e 07:00hs, para que nao haja interferências no funcionamento normal da SJRJ. / Devido à pandemia do Covid-19, caso ainda prevaleça o trabalho remoto, os serviços serao executados no horário diurno, uma vez que o prédio nåo estará em funcionamento.
10.5	Levantamento e conferência de medidas	Previamente à solicitaçå0 formal de fornecimento, a Contratada deverá, quando solicitada pela Contratante, realizar levantamento prévio dos quantitativos no local dos serviços, em até cinco dias úteis da solicitação.
10.6	Segurança do / Trabalho - / EPIs/EPCs	Os funcionários da Contratada deverão transitar no local dos serviços devidamente uniformizados, identificados e calçados, utilizando os respectivos EPIs, incluindo os necessários ao combate da pandemia de Covid-19, devendo a Contratada dotar o local dos serviços dos EPCs necessários à garantia da segurança, em atendimento à legislação vigente.
10.7	Armazenagem de materiais	de inteira responsabilidade da Contratada garantir as condiçöes para a perfeita armazenagem de equipamentos e materiais, em locais a serem indicados pela Contratante.

6

JUSTIÇA FEDERAL
SEÇÃO JUDICIÁRIA DO RIO DE JANEIRO
10.8	Administraçå0 dos Serviços	A Contratada confiará a execuçåo dos serviços requisitados a profissionais devidamente habilitados, ficando a seu cargo o dimensionamento de seu pessoal para a execução dos serviços, devendo utilizar o quantitativo de pessoal compatível com o porte dos mesmos e prazos a cumprir, podendo a Contratante exigir aumento da equipe, sempre que ocorrer descumprimento dos prazos. / A execuçå0 dos serviços deverá ser acompanhada por representante da Contratada, devendo atuar como representante da empresa, responsabilizando-se pelos serviços e por quaisquer entendimentos entre a Contratante e a Contratada.
10.9	Fiscalização da Contratante	A execução dos serviços será acompanhada pela Fiscalização da Contratante, que designará como fiscais prepostos seus, com autoridade para exercer, em nome da Seçao Judiciária do Rio de Janeiro, toda e qualquer açå0 para o fiel cumprimento do contrato.
10.10	Normas / Técnicas	Executar os serviços obedecendo a melhor técnica vigente, enquadrando-se, rigorosamente, dentro dos preceitos normativos da ABNT - Associação Brasileira de Normas Técnicas e outras legislaçöes vigentes.
10.11	Programação dos serviços	A Contratada deverá apresentar, precedendo ao início dos serviços, a sua programaçå0 para a execuçå0 dos mesmos, de acordo com as necessidades da SJRJ.
10.12	Pessoal e / Ferramentas	A Contratada deverá apresentar, até 3 dias úteis precedendo à execução dos serviços: / Relação de pessoal para sua execução, devidamente identificados através de seus documentos de identidade, devendo ser periodicamente atualizada pela Contratada, previamente às alteraçoes que se fizerem necessárias. / Relação de ferramentas e equipamentos, de propriedade da Contratada que serão utilizados no imóvel durante a execução dos serviços, devendo ser periodicamente atualizada pela Contratada no mesmo prazo supracitado.

7

JUSTIÇA FEDERAL
SEÇÃO JUDICIÁRIA DO RIO DE JANEIRO
10.13	Critérios de / Similaridade	Os materiais especificados para os pisos de todos os lotes, não poderão ser trocados por outro similar por uma questão de padronização de materiais na Justiça Federal. / Os novos materiais a serem instalados na Subseçäo de Três Rios devem seguir a padronização dos materiais já utilizados na Subseçäo. / Nas demais localidades, o objetivo é implantar um padrão de piso, dando unidade estética ao conjunto dos imóveis, além de tornar mais eficiente a manutenção predial. / Quanto aos demais materiais especificados, a substituição de um material por outro, se necessário, poderá ser proposta pela Contratada para apreciaçå0 pela Contratante, quando houver similaridade total entre os mesmos, mediante justificativa prévia fundamentada, acerca da substituiçå0 proposta e devidamente acompanhada de documentação comprobatória da similaridade total existente. / Diz-se que dois materiais ou equipamentos apresentam similaridade total se desempenham idêntica função construtiva e apresentam as mesmas características de qualidade, comportamento e funcionamento, incluindo, quando for o caso, o seu enquadramento nas Normas da ABNT específicas. / Na ocorrência de similaridade total, a substituição, após previamente autorizada pela Contratante, se processará sem haver compensação financeira, seja em favor da Contratante ou da Contratada, devendo a autorização para utilização de similar ser dada por escrito pela Contratante. / Caso os procedimentos acima não sejam cumpridos pela Contratada, prevalecerão os padröes originalmente especificados. / Na hipótese de dúvidas, a Contratada deverá providenciar, às suas expensas, ensaios elou provas efetuadas no material/equipamento, em laboratório oficial, apresentando laudo técnico que comprove o atendimento às normas técnicas e às especificaçoes.

8

JUSTIÇA FEDERAL
SEÇÃO JUDICIÁRIA DO RIO DE JANEIRO
10.14	Remoção de entulho	Necessário instalar uma caçamba para depósito de entulho nas localidades, no caso dos lotes que a geração de entulho for suficiente para encher no mínimo uma caçamba, devendo a mesma ser removida quando estiver cheia. A empresa fornecedora da caçamba metálica deverá ter alvará de funcionamento em dia, bem como atender às demais obrigações legais exigidas pela prefeitura da localidade. / A Contratada deverá manter durante a execuçå0 dos serviços as áreas de influência dos trabalhos limpas, sem obstrução, acúmulo ou espalhamento de entulhos, materiais ou ferramentas a serem utilizadas na obra, em face da necessidade de não prejudicar as atividades dos setores da SJRJ. / Ao final dos trabalhos, os locais dos serviços deverao ser entregues em perfeitas condiçöes de limpeza e conservaçå0. / A definição de materiais considerados inservíveis será feita pela Contratante, sem o que a Contratada não poderá retirá-los do canteiro.
10.15	Limpeza permanente e final	A Contratada deverá, durante a execução dos serviços, manter uma equipe de limpeza, destinada a conservar o espaço dos serviços limpo, sem obstruçao, acúmulo ou espalhamento de entulhos, ou mesmo de produtos a serem utilizados na obra. / Estes produtos deverão estar estocados em silos apropriados e o entulho deverá ser retirado regularmente, principalmente os materiais de fácil combustão. / Os locais dos serviços deverão apresentar-se organizados, limpos e desimpedidos, notadamente nas vias de circulação, passagens e escadarias. / É proibido manter lixo orgânico ou entulho acumulado ou exposto em locais inadequados e é proibida a queima de lixo ou qualquer outro material no interior do espaço dos serviços. / Ao final dos trabalhos, todos os locais da obra que sofrerão intervenção, ou que apenas serão utilizados pela Contratada, deverão ser entregues em perfeitas condições de limpeza e conservação, com pisos limpos, esquadrias, vidros, paredes e divisórias existentes em perfeitas condiçöes.

9

JUSTIÇA FEDERAL
SEÇÃO JUDICIÁRIA DO RIO DE JANEIRO
10.16		Reparos e reposições			Quaisquer danos causados pela empresa Contratada a bens móveis ou imóveis da Contratante ou de terceiros durante a execução dos serviços serão de sua inteira responsabilidade, cabendo-lhe todos os Onus dos reparos ou da reposição. / Todos os custos em serviços decorrentes da retirada de pisos e instalação de piso vinílico e rodapés, ocorrerão às expensas da Contratada, nåo cabendo nenhum ônus à Contratante.
11		FORMA DE REQUISIÇÃO 1 PRAZO DE EXECUÇÃO
11.1		Requisiçoes		Os serviços serão realizados de forma parcelada, mediante requisição formal da Contratante.
11.2		Prazo de execução		até 30 (trinta) dias corridos, a contar do 1 0 dia útil após a assinatura do contrat0/retirada da Nota de Empenho.
12	GARANTIA
12.1	Prazo de / Garantia		A garantia dos serviços prestados será de 05 (cinco) anos, sendo que qualquer defeito observado dentro do período da garantia deverá ser sanado, pela Contratada, no prazo máximo de 72 horas a rtir da notifica o da SJRJ.

13.1	MEDIÇÖES / Serão realizadas mediçðes de acordo com os empenhos emitidos, não sendo efetuados pagamentos parciais por entrega de materiais.

13
14 / 14.1	FORMA DE PAGAMENTO / O pagamento à Contratada será efetivado por crédito em conta corrente, mediante ordem bancária, cuja data de emissão será considerada como data do pagamento. Para contrataçðes com valor inferior ao valor estabelecido no art. 24, inciso II, da Lei no 8.666/93, em até 05 (cinco) dias úteis, contados a partir da apresentação do documento fiscal e para as de valores superiores ao valor estabelecido no art. 24, inciso II da Lei no 8.666/93 em até 30 trinta dias a o recebimento definitivo.

10

JUSTIÇA FEDERAL
SEÇÃO JUDICIÁRIA DO RIO DE JANEIRO
15.1	DE / Recebimento / Provisório	Os serviços serão recebidos mediante Termo de Recebimento Provisório nos seguintes casos: / Quando o valor da Nota Fiscal for inferior ao valor estabelecido no art. 24, inciso II, da Lei nO 8.666/93. / Será concedido antes da apresentação da Nota Fiscal, no prazo de até 03 (três) dias úteis a partir do término dos serviços por completo, após comunicação escrita da Contratada, e após vistoria que comprove a sua conformidade com as especificaçðes constantes no Termo de Referência, e sem a existência de pendências. / Quando o valor da Nota Fiscal de Serviços for superior ao valor estabelecido no art. 24, inciso II, da Lei no 8.666/93. / Será concedido no prazo de até 10 (dez) dias corridos a partir do término dos serviços por completo, após comunicação escrita da Contratada, e após vistoria que comprove a sua conformidade com as especificaçöes constantes no Termo de Referência, e sem a existência de pendências apontadas pela Fiscalizaçå0 da SJRJ.
15.2	Recebimento / Definitivo	Os serviços serão recebidos definitivamente, no prazo de até 02 (dois) dias úteis, após verificada sua conformidade com as especificaçöes constantes no Termo de Referência, através de atesto da nota fiscal e de termo firmado por servidor ou Comissão nomeada pela Administraçao, para contratações com valor inferior ao valor estabelecido no art. 24, inciso II, da Lei no 8.666/93, e em até 05 (cinco) dias úteis para as de valor superior ao valor estabelecido no art. 24 inciso II da Lei no 8.666/93.

15 CONDIÇÕES	RECEBIMENTO
16 / 16.1	SANÇÖES ADMINISTRATIVAS / CONDUTAS PASSiVElS DE SANÇÕES, CONFORME PORTARIA NO JFRJ-PGD2020100039 / TÉCNICA
CONDUTAS / ITEM		A SEREM OBSERVADAS PELA / DESCRIÇÃO DA INFRAÇÄO	FISCALIZAÇÃO / PONTUAÇÃO	DO CONTRATO / INCIDÊNCIA
		Recusar-se a refazer serviço nåo aprovado pela fiscalizaçåo, após reincidência formalmente notificada pelo órgão fiscalizador	03	Por serviço, sobre o valor do Termo de / Contrato

I I

JUSTIÇA FEDERAL
SEÇÃO JUDICIÁRIA DO RIO DE JANEIRO
2	Recusar-se a substituir material em desconformidade com o Termo de Referência, após reincidência formalmente notificada pelo órgão fiscalizador	03	Por ocorrência, sobre o valor do Termo de Contrato
3	Atraso na entrega do serviço / contratado	05	por ocorrência, sobre o valor do Termo de / Contrato
CONDUTAS A SEREM OBSERVADAS PELA FISCALIZAÇÃO ADMINISTRATIVA DO CONTRATO
ITEM	DESCRIÇÃO DA INFRAÇÄO	PONTUAÇÃO	INCIDÊNCIA
	Deixar de cumprir injustificadamente determinaçå0 formal ou instruçå0 complementar do gestor ou fiscais do contrato	05	Por descumprimento sobre o valor do Termo de Contrato
2	Deixar de manter as condiçoes de habilitaçåo para contratação	05	Por mês em que verificada a ocorrência sobre o valor do Termo de Contrato

16.2 A inexistência de conduta expressamente definida e classificada no Termo de Referência não exime o Particular do cumprimento integral das obrigações assumidas.
16.3 A classificação da conduta que não conste expressamente no Termo de Referência incumbe à gestão elou fiscalização contratual, por ocasião do descumprimento de qualquer item constante do Edital, Termo de Referência ou Contrato.
16.4 No caso de descumprimento injustificado de qualquer prazo fixado pela Administração, poderá ser aplicada multa moratória, à proporção de 0,3% (zero vírgula três por cento) por dia de atraso, calculada à base de juros compostos, observadas as seguintes condições:
12

JUSTIÇA FEDERAL
SEÇÃO JUDICIÁRIA DO RIO DE JANEIRO
1. A multa de mora incidirá sobre a parcela em atraso e poderá ser acumulada com quaisquer das demais sanções previstas nesta Portaria.
2. O percentual acumulado da multa de mora ficará limitado a 20% (vinte por cento) do valor contratual.
3. Os casos de atrasos superiores a 50% (cinquenta por cento) do prazo contratado poderão importar, além da aplicaçåo da multa moratória máxima fixada na alínea anterior, atribuiçå0 de pontuaçå0 equivalente a uma falta de leve a gravíssima, à proporçå0 da importância da parcela concretamente inadimplida.
16.5 - Poderå0 ser aplicadas as demais sançðes previstas na Portaria NO JFRJ-PGD2020/00039 da Direçå0 do Foro da Seçao Judiciária do Rio de Janeiro
17.1	FINAIS / A Justiça Federal de 1 0 Grau — Seçåo Judiciária do Rio de Janeiro considera que a documentação fornecida contém todas as informaçöes e orientaçöes necessárias à elaboração da proposta e à execução integral dos serviços.

17 CONSIDERAÇÖES
Rio de Janeiro, 08 de setembro de 2021.
Liana Bezerra Fernandes
Supervisora da Seção de Projetos — SEPRO
Flávio Roitman
Coordenador de Projetos e Obras - CPEO
Cláudia Mesquita Resende Rangel
Diretora da Subsecretaria de Infraestrutura — SIE
13

JUSTIÇA FEDERAL
SEÇÃO JUDICIÁRIA DO RIO DE JANEIRO
ANEXO A
ESPECIFICAÇÃO DOS MATERIAIS E SERVIÇOS
I - Locais para aplicação dos pisos:
Indicaçao dos locais para instalaçao do piso vinílico de acordo com cada lote citado abaixo:
Lote OI — Subseçåo Judiciária de Nova Friburgo — Substituição dos atuais revestimentos em carpete ou laminado melamínico;
Lote 02 — Subseçao Judiciária de Petrópolis — Substituiçao dos atuais revestimentos em carpete, laminado melamínjco ou vinílico;
— Subseçao Judiciária de Magé — Substituiçao dos atuais revestimentos em carpete, laminado melamínico ou vinílico;
Lote 03 — Subseçåo Judiciária de Três Rios - Substituiçåo dos atuais revestimentos em piso vinílico, emborrachado e taco de madeira e revestimento sobre piso cerâmico existente;
Indicaçåo dos locais para instalação de rodapé de acordo com cada lote citado abaixo:
Lote 02 — Subseçao Judiciária de Petrópolis — Substituiçao dos rodapés em madeira em Petrópolis dos locais aonde os pisos serão trocados por rodapés na cor branca.
— Subseçåo Judiciária de Magé — Substituição dos acabamentos em madeira junto aos carpetes em Magé dos locais aonde os pisos serão trocados por rodapés com acabamento madeirado.
Lote 03 — Subseçao Judiciária de Três Rios — Substituição de rodapés cerâmicos e de madeira por rodapés de poliestireno no térreo da Casa OI e nos dois pavimentos da Casa 2;
Indicaçðes específicas para os lotes:
Para os lotes OI e 02, a aplicação do piso vinílico deverá se dar em substituição aos atuais revestimentos em carpete, laminado melamínico ou vinílico. Poderá ser colado sobre granilite;
As divisórias existentes serão retiradas para instalação do novo piso. A Contratante desmontará as divisórias que precisarao ser desmontadas para permitirá a instalaçao do piso em continuidade.
No caso do lote 03, a aplicação do piso vinilico deverá se dar em substituição aos atuais revestimentos em piso vinílico no térreo da Casa 1 e no lugar do piso emborrachado e de tacos de madeira dos dois pavimentos da Casa 2. Na Casa 2, deverá ser instalado sobre piso cerâmico também.
14

JUSTIÇA FEDERAL
SEÇÃO JUDICIÁRIA DO RIO DE JANEIRO
- Geral:
Todos os revestimentos retirados e os resíduos produzidos nessas remoçoes deverå0 ser descartados pela Contratada de acordo com esta especificação.
As bases de assentamento dos pisos deverão resultar íntegras para a posterior aplicação do novo piso, devendo ser recompostas quando necessário.
Após a regularização do piso, considerado o tempo necessário para sua consolidação, será aplicado novo piso de acordo com os procedimentos descritos na presente especificaçåo.
- Retirada de carpete/piso vinílico/piso emborrachado/piso laminado/ tacos de madeira e preparaçäo base do piso em granilite
Retirada de piso em carpete, laminado melamínico, piso vinílico, emborrachado, tacos de madeira em áreas de trabalho, incluindo a remoção de todos os materiais aplicados, bem como toda sujidade (ex: cola, cera...) que possam existir proveniente da instalaçåo ou colocaçao dos mesmos. Este procedimento visa deixar o local que receberá o novo revestimento em perfeitas condiçoes para o novo serviço até chegar-se ao contrapiso existente.
- Avaliação de base (contrapiso, piso em granilite e piso cerâmico)
A base deverá apresentar as seguintes características para o recebimento do novo revestimento: limpa, nivelada, seca e curada, firme.
  1. - Base limpa
Antes do início dos trabalhos, recomenda-se fazer uma limpeza profunda da base. Retire os restos de massa, gesso, pedaços soltos, marcas de tinta ou de caneta (estas podem migrar para a superfície do revestimento). Remova graxas, óleos e todos os outros tipo de sujeira. Utilize uma lixadeira elétrica ou lixa manual para assegurar que estes restos sejam completamente eliminados, no caso de contrapiso e granilite.
  1. - Base Nivelada
O nivelamento do contrapiso e da base em granilite deve ser medido de duas formas: com uma régua de 2m e uma régua de 20cm. Para a instalação de pisos vinílicos, deve-se cumprir a norma DIN 18202, que estabelece um máximo de 4mm de desnível entre dois pontos quando se utiliza a régua de 2m, e máximo de 2mm quando se utiliza a régua de 20cm. A Contratante poderá solicitar a qualquer momento a comprovaçao do nivelamento entre as bases.
4.3 - Base seca e curada
15

JUSTIÇA FEDERAL
SEÇÃO JUDICIÁRIA DO RIO DE JANEIRO
O teor de umidade deve ser controlado previamente à instalação. Se o piso for instalado sobre contrapiso úmido, a água não conseguirá se evaporar, e como consequência podem ocorrer bolhas ou até mesmo o descolamento do produto.
4.3.1 Mediçå0 da umidade
Método manual (plástico): Coloque pedaços de plástico (mínimo 40x40cm) em diversos pontos do contrapiso. Prenda toda a borda do plástico com fita adesiva e aguarde 24 horas. Se o plástico "transpirar" ou se o contrapiso ficar mais escuro nessa área significa que a água ainda está evaporando e, portanto, o contrapiso está úmid0. Deixe o local ventilado e repita o teste alguns dias depois. Apesar deste nao ser um teste preciso ainda é o método mais utilizado. Após utilizar um dos três procedimentos descritos acima e constatar umidade, é necessário tomar as providências necessárias. Se o contrapiso ainda não estiver seco, aguarde mais alguns dias e refaça o teste.
4.32. Mediçao da absorçao / porosidade
Em geral, uma base é chamada de absorvente ou porosa, quando o tempo de absorção de uma gota de água é menor que 1 minuto. Neste caso, deve-se utilizar um primer composto pela proporção de 8 litros de água para Ikg de cola branca (PVA) ou primer acrílico selador. Bases não absorventes são aquelas no qual o tempo de absorçåo de uma gota d'água é maior que IO minutos. Este tipo de base pode comprometer a ancoragem do adesivo e provocar posterior descolamento do produto. Recomendamos o lixamento da superfície com lixadeira elétrica ou lixadeira manual, com a intençao de abrir porosidade e garantir a colagem.
4.4 - Base firme
É necessário testar a coesao e firmeza da base. Com um objeto pontiagudo (formão, por exemplo), risque a superfície e meça a profundidade dos riscos com um medidor de precisao (paquímetro). O resultado deve ser inferior a 0,5 MPa, caso contrário o piso vinílico nao deverá ser instalado e haverá necessidade do contrapiso ser refeito. Um contrapiso fraco nao suporta o peso de móveis e outros objetos e começará a ceder. Nestes pontos, o piso vinílico irá acompanhar as depressöes e poderá, inclusive, se romper.
No caso de pisos cerâmicos, deverá ser executado teste de percursåo para saber se peças cerâmicas estão soltas. Caso haja pontos com peças soltas, essas deverão ser coladas com massa colante da marca Quartzolit ou similar.
5 - Regularizaçäo/recomposiçäo de contrapiso/preparaçäo da base/execuçäo de contrapiso
A base, aonde será colado o novo piso, deve ser preparada para a colagem através de sua preparaçao e recomposiçao de contrapiso, caso necessário.
Listados procedimentos a serem seguidos no tratamento do contrapiso, caso necessário, para instalação do piso vinílico:
16

JUSTIÇA FEDERAL
SEÇÃO JUDICIÁRIA DO RIO DE JANEIRO
ONTRAPI
Quando o contrapiso apresentar depressöes, irregularidades e imperfeiçoes, deverá ser aplicada uma camada de massa de regularizaçåo feita com cimento e areia, na proporçåo de I :3, desempenada e acamurçada, com pelo menos 2cm de espessura e caimento, se houver necessidade.
Deverá ser respeitado o nível do contrapiso existente.
No caso de contrapiso em mau estado ou desagregado, este deverá ser demolido e tratado como indicado acima.
As áreas de contrapiso que se encontrarem esfarelando, fofas ou em mau estado deverao ser retiradas até a laje para posterior recomposiçå0. Considerar a necessidade de regularizaçåo de contrapiso de até 20% da área de piso existente.
MASSA DE REGULARIZAÇÃO
Quando o contrapiso apresentar depressoes, irregularidades ou imperfeiçoes nao profundas, é indicado a aplicaçao de uma camada de massa de regularizaçao feita com areia e cimento na proporçao de 3: I , desempenada e nao queimada, com pelo menos 2cm de espessura e caimento, se houver necessidade. O tempo de cura desta massa é de aproximadamente 7 dias por centímetro de espessura.
MASSA DE PREPARAÇÃO:
Para correçåo da aspereza da superfície, poderão ser utilizados dois tipos de produtos diferentes:
- Para superfícies que necessitem de regularizaçðes maiores que 10mm ou até mesmo para regularizaçoes menores que 10mm, pode ser utilizada a Planiprep SC, fabricaçao Mapei ou similar, em duas demãos, sem necessidade de aplicação de primer, para posterior lixamento após a secagem. Sobre o acabamento liso, o piso vinílico pode ser colado, conforme indicação do fabricante.
- Para pequenas regularizaçðes, até 10mm, poderá ser utilizada Ultraplan Eco, fabricação Mapei ou similar, que é uma massa de preparaçao autonivelante para ser utilizada em toda superfície que receberá o piso vinílico. Esse produto nao requer lixamento e deve ser espalhado sobre a base lixada com lixadeira elétrica, que após limpeza receberá o Primer G da marca Mapei ou similar. Deverá ser utilizada desempenadeira dentada para espalhamento do produto e posteriormente deve ser passado o rolo fura-bolhas para remover as bolhas que possam se formar. Seguir os procedimentos de execuçåo conforme as indicaçöes do fabricante. O acabamento final deverá ser liso.
EXECUCÄO DE CONTRAPISO PARA O LOTE 3
No caso do lote 03, as áreas de piso aonde os tacos de madeira serão retirados deverão ser limpas e tratadas para execuçåo de contrapiso de cimento e areia no traço I :3 até completar o nível necessário para a instalação do piso vinílico clicado.
17

JUSTIÇA FEDERAL
SEÇÃO JUDICIÁRIA DO RIO DE JANEIRO
6 - Instalação dos pisos especificados
6.1 - Lote I e 2 - Especificação do piso vinílico a ser utilizado:
Piso vinílico, linha Rocky, ref. 303-KBW 8651, padrå0 Dali, dimenså0 121,92 x 17,78 cm, espessura 3mm, fabricaçåo Belgotex do Brasil.
6.1.1 - Aplicação do adesivo
Utilizar adesivo Ultrabond Eco 4 LVT, marca Mapei ou similar. Deverão ser rigorosamente observadas as recomendações do fabricante. O adesivo deverá ser devidamente homogeneizado antes de sua utilizaçao e os ambientes, bem ventilados.
6.1.2 — Colocação do revestimento
A colocaçå0 das placas deverá começar a partir do ponto indicado pela Fiscalizaçao, obedecendo a paginação indicada em projeto e distribuído sempre em duas fileiras, observando se os encontros dos cantos estão ajustados.
Instale as placas em todo o ambiente, deixando os recortes para o acabamento final.
Distribua placas soltas sobre as últimas coladas (próximas às paredes), encoste-as na parede e com um estilete copie os recortes. Dobre a placa para trás e encaixe no espaço correto. Repita este procedimento ao longo de todas as paredes.
Nas quinas, faça o risco para copiar uma placa e depois mude a placa de lugar sem mudar a sua posiçao para copiar a outra parede.
Ao finalizar, alise as placas com uma régua de madeira revestida com carpete, para que fiquem bem aderidas a base.
6.2 - Lote 3 - Especificação do piso vinílico a ser utilizado:
Piso vinílico, modelo Click, linha Ambienta Tech, fabricação Tarkett, padrão Oliva, ref.
24089518, dimensão 181x1520mm, espessura 5mm,
6.2.1— Colocação do revestimento
O piso vinílico deverá ser instalado em substituiçåo aos atuais revestimentos em piso vinílico, piso emborrachado e tacos de madeira em áreas de trabalho.
Nos locais aonde o piso vinílico e emborrachado existentes serão retirados, o contrapiso será tratado nos locais necessários conforme indicado no item 5, e posteriormente será instalado o piso vinílico especificado.
Na instalação sobre piso cerâmico, peças que estiverem faltando deverão ser completadas por massa de regularização feita com cimento e areia, na proporção de 1:3 ou massa autonivelante da marca Maipe ou similar. As peças que por ventura estiverem soltas,
18

JUSTIÇA FEDERAL
SEÇÃO JUDICIÁRIA DO RIO DE JANEIRO
deverão ser fixadas. Deverá ser utilizada massa de preparação Planiprep SC da marca Mapei ou similar para nivelar juntas de cerâmica.
No caso de instalação do piso em contrapiso, este deverá estar seco e isento de qualquer unidade, limpo, livre de sujeiras, graxas, ceras e óleos, firme, sem rachaduras ou partes soltas, e liso, sem depressões ou desníveis.
Posteriormente, colocar a primeira fileira de réguas, da esquerda para direita, com o lado macho para a parede.
Recomenda-se deixar um afastamento da parede de 3 mm para instalaçao dos novos rodapés.
Aplicaçao longitudinal: posicionar a régua a ser instalada a 300 sobrepondo-se o encaixe macho na fêmea da régua já instalada e abaixá-la manualmente até que a junçåo se complete.
Aplicação transversal: ao dispor as réguas no contrapiso, o alinhamento da borda transversal entre a 1 a e a 2a fileira do piso, deve ter uma diferença mínima de 20 cm. Encaixar o lado macho com o lado fêmea, da mesma maneira que na aplicaçao longitudinal e em seguida averiguar se os encaixes estå0 corretamente fechados.
Instalar o rodapé de poliestireno sobre os espaços de 3 mm entre a régua e a parede.
Ao término da instalação, limpar a superfície do piso Click com um pano levemente umedecido.
OBS: Todas as etapas de instalaçao deverão seguir as instruçoes e recomendaçðes do fabricante.
7 - Instalação dos rodapés especificados em poliestireno
- Lote 02 - Especificação dos rodapés a serem instalados:
- Rodapé em poliestireno, modelo 3473, revestido no padrão branco, com tinta acrílica à base de solvente, 5 cm de altura e 1,3cm de espessura, marca Santa Luzia ou similar, inclusive aplicaçao de massa nos furos, juntas e imperfeiçoes de parede.
- Rodapé em poliestireno, ref. 24005650, com 8 cm de altura e 1,4cm de espessura, fabricaçåo Tarkett ou similar, inclusive aplicação de massa nos furos, juntas e imperfeiçoes de parede.
- Lote 03 - Especificação do rodapé a ser instalado:
-Rodapé em poliestireno, ref. 24005650, com 8 cm de altura e 1,4cm de espessura, fabricação Tarkett ou similar, inclusive aplicação de massa nos furos, juntas e imperfeiçoes de parede.
19

JUSTIÇA FEDERAL
SEÇÃO JUDICIÁRIA DO RIO DE JANEIRO
7.1 — Retirada e instalação dos rodapés do lote 02 - item 3.2.2
Retirar os rodapés existentes em madeira.
Utilizar o método de instalação em superfície de alvenaria, utilizando cola ou silicone Santa Luzia ou similar, bucha "T" Santa Luzia, pregos de aço 13x15 sem cabeça. Utilizar furadeira e broca 6mm para alvenaria e para madeira.
Preparar as superfícies que serão instalados os rodapés. Deverão estar secas e isentas de poeira.
Instalar as buchas "T" nas paredes e posteriormente introduzir o prego de aço com distâncias de 40cm entre cada furo, no mínimo.
Aplicar dois cordões de cola ou silicone, paralelo ao rasgo no verso do perfil. Em seguida encoste a barra no local a ser fixado e pressione até encaixá-la na bucha.
Para evitar trincas nas emendas, é indicado pelo fabricante a utilizaçao de cola instantânea (tipo Super Bonder ou similar) no topo das barras.
Utilizar acabamento nas junçoes, furos e entre parede e as barras dos rodapés com Santa Luzia Massa Premium após aplicaçao dos rodapés. Com auxílio de um pano úmido, remova o excesso de massa.
Executar a instalação dos rodapés conforme catálogo do fabricante.
7.2 — Retirada e instalação dos rodapés do lote 02 — item 3.2.3 e lote 03 — item 3.3.3
Retirar os rodapés existentes em madeira. No caso do rodapé cerâmico, retirá-lo com cuidado, fechar os buracos com argamassa, com cuidado para nao sujar a pintura.
A fixação do rodapé junto à parede deverá ser executada aplicando adesivo de duplo contato sem toluol nas paredes e nas barras. Aguarde o adesivo secar por aproximadamente 15 minutos. Pressione bem contra a parede para perfeita aderência e, se necessário, utilize a marreta de borracha para auxiliar.
Preencher os buracos com massa acrílica com pigmento líquido da marca Xadrez ou similar, conforme indicaçao do fabricante, após aplicaçao deixar secar e por último lixar o excesso.
CORTE DAS BARRAS DE RODAPÉ
De forma alguma serão aceitas emendas sem acabamento nas junçöes das barras de rodapé. Abaixo está indicado como devem ser realizadas as junçoes, conforme indicaçao dos fabricantes:
Emenda entre barras: Corte as extremidades das barras em meia esquadria (ângulo de 450) e posteriormente una as barras de maneira que um corte cubra completamente o outro;
20

JUSTIÇA FEDERAL
SEÇÃO JUDICIÁRIA DO RIO DE JANEIRO
Emendas em 900 (cantos de paredes): Corte as barras que serão usadas na emenda em meia esquadria (ângulo de 450) a partir da face principal. Uma das barras deverá ser cortada invertida para que se encaixe na outra. Após executar os cortes, coloque uma barra em contato com a outra no canto para ter certeza de que o ângulo está fechado.
Acabamento de topo: Executar corte em ângulo de 450 nas duas barras. Obs.: A distância do corte deve ser igual a espessura da barra. Guarde o pedaço pequeno que sobrou, que deve ter um lado cortado em 450 e outro em 900, peça que dará o acabamento de topo. Vire a barra e corte outro lado também em ângulo de 450, sempre a partir da face principal. Una as duas partes cortadas em ângulo com a cola Super Bonder ou similar, resistente a umidade.
8 — Tomadas e caixas de passagem nas placas de piso
A Contratada deverá usar serra copo ou equipamento apropriado para executar furos/cortes nas placas de piso vinílico para haver o encaixe perfeito com a tomadas redondas de piso e demais caixas que por ventura existam no piso, de forma que fiquem niveladas com o novo piso.
Os recortes para pontos de tomadas, caixas de interruptores e tubulações devem ser realizados tendo seus vértices arredondados para evitar possíveis trincas.
No térreo da Casa 1, aonde há pontos de tomadas no piso, o piso vinílico deve ser recortado e encaixado de forma que as placas fiquem estanques e nao se soltem.
Deverao ser retirados os acabamentos das tomadas que por ventura existam para corte do piso e depois recolocados no local.
9 — Perfil redutor ou perfil para acabamento em alumínio, na cor prata
Nos desníveis de piso, na junção do novo piso com pisos antigos e passagem de portas, instalar perfil redutor ou acabamento em alumínio na cor prata, marca Tarkett ou similar.
IO — Retirada, recorte e reinstalação de portas
Caso seja necessário, portas de madeira ou de divisórias deverão ser retiradas, recortadas na altura e reinstaladas de forma a permitir perfeita instalaçåo do piso e abertura e fechamento de portas.
21
JUSTIÇA FEDERAL
SEÇÃO JUDICIÁRIA DO RIO DE JANEIRO
ANEXO B
PLANILHA ORÇAMENTÁRIA EM BRANCO / Descriçå0 Unid. Quant. Preço Unit.					Preço total
Item / 1	LOTE 01
	Piso vinílico, linha RockY, ref. 303-KBW 8651, padrao Dali, dimenså0 121,92 x 17,78 cm, espessura 3mm, fabricaçåO Belgotex do Brasil, inclusive retirada de piso em carpete e laminado, com despejo em bota-fora, preparaçå0 de base, conforme especificaçöes técnicas — Fornecimento e instalaçåo TOTAL LOTE 01	m2	180,00
2	LOTE 02
2.1	Piso vinílico, linha Rocky, ref. 303-KBW 8651, padrao Dali, dimensao 121,92 x 17,78 cm, espessura 3rnm, fabricaçå0 Belgotex do Brasil, inclusive retirada de piso em carpete, laminado ou piso vinílico, com despejo em botafora, preparaçao de base, conforme especificaçoes técnicas — Fornecimento e instalaçä0	m2	150,00

22
FLAVIO ROITMAN
autenticidade em 7776028771431-3684
JUSTIÇA FEDERAL
SEÇÃO JUDICIÁRIA DO RIO DE JANEIRO
2.2	Rodapé em poliestireno, modelo 3473, na cor branco, 5cm de altura e 1,3cm de espessura, marca Santa Luzia ou similar, além de retirada de rodapés de madeira, com despejo em bota-fora conforme especificações técnicas — fornecimento e instala o		40,00
2.3	Rodapé de poliestireno com 8,0cm de altura, ref. 24005650, fabricaçåo Tarkett ou similar, além de retirada de rodapés de madeira, com despejo em bota-fora conforme especificaçoes técnicas — fornecimento e instalaçå0		50,00
	TOTAL LOTE 02
3	LOTE 03
3.1	Piso vinílico, modelo Click, linha Ambienta Tech, fabricação Tarkett, padrão Oliva, ref. 24089518, dimensão 181x1520mm, espessura 5mm, inclusive retirada de piso vinílico e de borracha existentes, com despejo em bota-fora, e instalação sobre piso cerâmico conforme especificações técnicas Fornecimento e instal o	m2	220,00

23
Assinado com senha por LIANA BEZERRA FERNANDES, FLAVIO ROITMAN REZENDE RANGEL.
Documento NO: 3177760.28771431-3684 - consulta à autenticidade em https://siga.jfrj.jus.br/sigaex/public/app/autenticar?n=3177760.28771431-3684
JUSTIÇA FEDERAL
SEÇÃO JUDICIÁRIA DO RIO DE JANEIRO
3.2	Piso vinílico, modelo Click, linha Ambienta Tech, fabricaçå0 Tarkett, padrå0 Oliva, / 24089518, dimensão 181x1520mm, espessura 5mm, inclusive retirada de tacos de madeira com despejo em botafora, preparaçao de base e execuçä0 de argamassa de cimento e areia, conforme especificaçöes técnicas Fornecimento e instal o		200,00
3.3	Rodapé de poliestireno com 8,0cm de altura, fabricaçå0 Tarkett ou similar, ref. 24005650, além de retirada de rodapés de madeira e ceramica com despejo em bota-fora, conforme especificaçoes técnicas - Fornecimento e instalação		400.00
	TOTAL LOTE 03
	TOTAL LOTES 01, 02 E 03

24
Assinado com senha por LIANA BEZERRA FERNANDES, FLAVIO ROITMAN
Documento NO: 317776028771431-3684 - consulta à autenticidade em
SIGA*