JUSTIÇA FEDERAL
SEÇÃO JUDICIÁRIA DO RIO DE JANEIRO
TERMO DE REFERÊNCIA
1	OBJETO
ID-22 - O objeto da presente especificação é a contratação de empresa especializada, pelo sistema de Registro de Preços, na forma de contratação por menor preço global, pelo prazo de 12 (doze) meses, para fornecimento e instalação de painéis divisórios para a Seção Judiciária do Rio de Janeiro, conforme especificações. / Código SIASG - BR0150482/0142
2	LOTES PARA EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS
LOTE 1
Avenida Venezuela no 134, Blocos A e B, Saúde, Centro, Rio de Janeiro — RJ
Rua São Januário, no 433, São Cristóvão, Rio de Janeiro — RJ
Rua Equador, n o 613, Santo Cristo, Rio de Janeiro
LOTE 2
Avenida Rio Branco no 243, Anexo I e II, Centro, Rio de Janeiro - RJ
LOTE 3 - LOCALIDADE REGIÃO METROPOLITANA
Rua Coronel Gomes Machado no 73/75, Centro, Niterói — RJ
3		QUADRO QUANTITATIVO POR LOTE ESPECIFICADO
3.1		LOTE 1 - Fornecimento e instalação de divisórias
Item		Descrição	Unida de	QTD
		PORTAS, FECHADURAS E COMPLEMENTOS
1/G1		Porta de divisória, perfis em aço, revestida em chapa Eucaplac UV e miolo incombustível Isoplan-Fibraroc, ou similar. Cores conforme especificação. (ver item AI do Anexo A)	un	50,00
		PANEIS DIVIS RIOS
2/G1		Divisória em painéis cegos, montantes duplos e rodapés duplos em perfis em aço, revestida em chapa Eucaplac UV e miolo incombustível, tipo Isoplan-Fibraroc, ou similar. Cores conforme especificação. (ver item A2 do Anexo A)	m2	300,00
3.2		LOTE 2 - Fornecimento e instalação de divisórias
Item		Descrição	Unida de	QTD
		PORTAS, FECHADURAS E COMPLEMENTOS
3/G2		Porta de divisória, perfis em aço, revestida em chapa Eucaplac UV e miolo incombustível Iso lan-Fibraroc, ou similar. Cores	un	50,00

JUSTIÇA FEDERAL
SEÇÃO JUDICIÁRIA DO RIO DE JANEIRO
				conforme especificação. (ver item AI do Anexo A)
				PANEIS DIVISÓRIOS
	4/G2				Divisória em painéis cegos, montantes duplos e rodapés duplos em perfis em aço, revestida em chapa Eucaplac UV e miolo incombustível, tipo Isoplan-Fibraroc, ou similar. Cores conforme especificação. (ver item A2 do Anexo A)	m2		300,00
	5/G2				Divisória tipo painel/vidro/painel, montantes duplos e rodapés duplos em perfis em aço, revestida em chapa Eucaplac UV e miolo incombustível, tipo Isoplan-Fibraroc, ou similar. Cores conforme especificação. (ver item A3 do Anexo A)	m2		300,00
	3.3				LOTE 3 - Fornecimento e instalação de divisórias
	Item				Descrição	Unida de		QTD
				PORTAS, FECHADURAS E COMPLEMENTOS
	6/G3				Porta de divisória, perfis em aço, revestida em chapa Eucaplac UV e miolo incombustível Isoplan-Fibraroc, ou similar. Cores conforme especificação. (ver item AI do Anexo A)	un		50,00
				PANEIS DIVISÓRIOS
	7/G3				Divisória em painéis cegos, montantes duplos e rodapés duplos em perfis em aço, revestida em chapa Eucaplac UV e miolo incombustível, tipo Isoplan-Fibraroc, ou similar. Cores conforme especificação. (ver item A2 do Anexo A)	m2		300,00
		4		OUTRAS PARTES INTEGRANTES DESTE EDITAL
		4.1		Anexo A: Especificações técnicas de materiais
		4.2		Anexo B: Planilha Orçamentária — em branco
5			ATESTADO DE CAPACIDADE TÉCNICA
5.1			Atestado(s) de Capacidade Técnica emitido(s) por pessoa jurídica de ou privado, comprobatório(s) do fornecimento e instalação de empresa(s) licitante(s), devendo o(s) atestado(s) apresentado(s) habilitação, os seguintes serviços para cada lote: / Lote OI — Fornecimento e instalação de divisórias com perfil em painéis em miolo colméia elou incombustível, conforme item 5.2; / Lote 02 — Fornecimento e instalação de divisórias com perfil em painéis em miolo colméia elou incombustível, conforme item 5.3; Lote 03 — Fornecimento e instalação de divisórias com perfil em				direito público divisórias pela(s) contemplar, para a / aço naval e / aço naval e / aço naval e

JUSTIÇA FEDERAL
SEÇÃO JUDICIÁRIA DO RIO DE JANEIRO
			painéis em miolo colméia elou incombustível, conforme item 5.4;
5.2			Lote 01		Fornecimento e instalação de divisórias com perfil em aço naval e painéis em miolo colméia elou incombustível: 150,00m2 (50% do total da área de divisórias
5.3			Lote 02		Fornecimento e instalação de divisórias com perfil em aço naval e painéis em miolo colméia elou incombustível: 150,00m2 (50% do total da área de divisórias ,
5.4			Lote 03		Fornecimento e instalação de divisórias com perfil em aço naval e painéis em miolo colméia elou incombustível: 150,00m2 (50% do total da área de divisórias
	6			DILIGÊNCIAS Às EMPRESAS LICITANTES
	6.1			Poderá ser diligenciado à(s) empresa(s) licitante(s) a comprovação de que o(s) produto(s) a serem ofertado(s) atende(m) às especificações técnicas exigidas, através da indicação do "site" (página eletrônica) para consulta, cópia de catálogo elou manual técnico (em português), para permitir a análise e verificação por parte da Contratante.
		7		VISTORIA PRÉVIA 1 CONSULTAS
		7.1		A vistoria prévia será facultativa e as empresas interessadas deverão marcar dia e hora para visita aos locais dos serviços, a fim de tomarem conhecimento das condições locais existentes. / A visita poderá ser agendada pelo telefone (21) 3218-9638, no horário de 12 às 17h, com a SEPRO (Seção de Projetos), devendo ser realizada por representante da empresa interessada. / Não será emitido Atestado de Visita. / A existência de qualquer dúvida ou questionamento, por parte da empresa especializada interessada, incluindo divergências, omissões, erros, transgressões às normas técnicas, regulamentos, posturas ou leis em vigor, etc., deverá ser comunicada à Comissão Permanente de Licitação - Seção Judiciária do Rio de Janeiro, por escrito, antes da data fixada para apresentação das propostas. / Os esclarecimentos e instruções serão prestados pela Contratante, por intermédio da Comissão Permanente de Licitação a todos os licitantes, mesmo que apenas um os tenha solicitado. / O ato de apresentação das propostas pelos licitantes implicará a tácita admissão de que a documentação técnica foi julgada suficiente para o fornecimento e instalação das divisórias e seus acessórios, conforme especificado.

JUSTIÇA FEDERAL
SEÇÃO JUDICIÁRIA DO RIO DE JANEIRO
8	DIRETRIZES PARA ELABORAÇÃO DA PROPOSTA
8.1	As empresas interessadas deverão incluir, em sua proposta, todos os materiais (inclusive transporte, movimentação, classificação, controle, armazenagem etc.) ferramentas e equipamentos (inclusive transporte, embarque, desembarque, montagem/desmontagem, guarda, reparos, manutenções, etc.), e mão de obra (inclusive encargos trabalhistas, previdenciários, tributos incidentes etc.), e outros serviços indispensáveis à execução dos serviços contratados, tais como, retirada de restos de materiais, transporte, armazenamento e retirada de entulhos, limpeza do local dos serviços e outros, bem como os valores relativos a lucros e despesas indiretas. / O mesmo se aplica a mobilizações, desmobilizações, atrasos por imprevistos, dispositivos de segurança, serviços auxiliares, etc. Eventuais dúvidas a esse respeito, também deverão ser objeto de consultas na fase licitatória, não sendo admitidas, posteriormente, postulações da Contratada que tenham por base interpretações diversas do disposto neste parágrafo.
9	DIRETRIZES GERAIS PARA EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS
9.1	Horários de execução dos serviços	Os horários de carga e descarga deverão ser estabelecidos nos períodos permitidos nas respectivas localidades, para a realização de tais atividades, sem prejuízo das atividades regulares de cada local. / Os horários para instalação das divisórias e portas deverão ser realizados fora do horário de expediente, nos finais de semana elou feriados, para que não haja interferências no funcionamento normal da SJRJ. / Devido à pandemia do Covid-19, caso ainda prevaleça o trabalho remoto, os serviços serão executados no horário diurno, uma vez que o prédio não estará em funcionamento.
9.2	Levantamento e conferência de medidas	Previamente à solicitação formal de fornecimento, a Contratada deverá, quando solicitada pela Contratante, realizar levantamento prévio dos quantitativos no local dos serviços, em no máximo 05 dias úteis.
9.3	Segurança do / Trabalho - / EPIs/EPCs	Os funcionários da Contratada deverão transitar no local dos serviços devidamente uniformizados, identificados e calçados, utilizando os respectivos EPIs, incluindo os necessários ao combate da pandemia de Covid-19, devendo a Contratada dotar o local dos serviços dos EPCs necessários à garantia da segurança, em atendimento à legislação vigente.
9.4	Armazenagem / de materiais	É de inteira responsabilidade da Contratada garantir as condições para a perfeita armazenagem de equipamentos e materiais, em locais a serem indicados pela Contratante.

JUSTIÇA FEDERAL
SEÇÃO JUDICIÁRIA DO RIO DE JANEIRO
9.5	Administração dos Serviços	A Contratada confiará a execução dos serviços requisitados a profissionais devidamente habilitados, ficando a seu cargo o dimensionamento de seu pessoal para a execução dos serviços, devendo utilizar o quantitativo de pessoal compatível com o porte dos mesmos e prazos a cumprir, podendo a Contratante exigir aumento da equipe, sempre que ocorrer descumprimento dos prazos.
9.6	Normas / Técnicas	Executar os serviços obedecendo a melhor técnica vigente, enquadrando-se, rigorosamente, dentro dos preceitos normativos da ABNT - Associação Brasileira de Normas Técnicas e outras legislações vigentes.
9.7	Pessoal e / Ferramentas	A Contratada deverá apresentar, até 3 dias úteis precedendo à execução dos serviços: / relação de pessoal com seus documentos de identidade, devendo ser periodicamente atualizada pela Contratada, previamente às alterações que se fizerem necessárias. / relação de equipamentos e ferramentas que serão utilizados, devendo ser periodicamente atualizada pela Contratada quando necessário. / Ficará por conta da Contratada a disponibilização de todos os equipamentos e ferramentas necessárias à execução dos serviços.
9.8	Critérios de / Similaridade	A substituição de um material por outro, se necessário, poderá ser proposta pela Contratada para apreciação pela Contratante, quando houver similaridade total entre os mesmos, mediante justificativa prévia fundamentada, acerca da substituição proposta e devidamente acompanhada de documentação comprobatória da similaridade total existente. / Diz-se que dois materiais ou equipamentos apresentam similaridade total se desempenham idêntica função construtiva e apresentam as mesmas características de qualidade, comportamento e funcionamento, incluindo, quando for o caso, o seu enquadramento nas Normas da ABNT específicas. / Na ocorrência de similaridade total, a substituição, após previamente autorizada pela Contratante, se processará sem haver compensação financeira, seja em favor da Contratante ou da Contratada. / Caso os procedimentos acima não sejam cumpridos pela Contratada, prevalecerão os padrões originalmente especificados. / Na hipótese de dúvidas, a Contratada deverá providenciar, às suas expensas, ensaios elou provas efetuadas no material/equipamento, em laboratório oficial, apresentando laudo técnico que comprove o atendimento às normas técnicas e às especificações.

JUSTIÇA FEDERAL
SEÇÃO JUDICIÁRIA DO RIO DE JANEIRO
9.9			Limpezas e remoção de entulho		A Contratada deverá manter limpos os locais dos serviços, providenciando a limpeza, remoção e o transporte do entulho produzido pelos serviços e restos de materiais, diariamente, face à necessidade de não prejudicar as atividades dos setores da SJRJ. / Ao final dos trabalhos, o local dos serviços deverá ser entregue em perfeitas condições de limpeza e conservação.
9.10			Reparos e reposições		Quaisquer danos causados pela empresa Contratada a bens móveis ou imóveis da Contratante ou de terceiros durante a execução dos serviços serão de sua inteira responsabilidade, cabendo-lhe todos os ônus dos reparos ou da reposição.
	10		FORMA DE REQUISIÇÃO 1 PRAZO DE EXECUÇÃO
	10.1		Requisições	Os serviços serão realizados de forma parcelada, mediante requisição formal da Contratante.
	10.2		Prazo de execução	Execucão: até 60 (sessenta) dias corridos, a contar do 1 0 dia útil após a assinatura do contrato/ recebimento da Nota de Empenho.
	11		GARANTIA
	1 1.1		Prazo de / Garantia	A garantia dos serviços prestados será de 01 (um) ano, sendo que qualquer defeito observado dentro do período da garantia deverá ser sanado, pela Contratada, no prazo máximo de 72 horas a partir da notificação da Contratante.
	12	FORMA DE PAGAMENTO
	12.1	O pagamento à Contratada será efetivado por crédito em conta corrente, mediante ordem bancária, cuja data de emissão será considerada como data do pagamento. Para contratações com valor inferior ao valor estabelecido no art. 24, inciso II, da Lei no 8.666/93, em até 05 (cinco) dias úteis, contados a partir da apresentação do documento fiscal e para as de valores superiores ao valor estabelecido no art. 24, inciso II, da Lei no 8.666/93, em até 30 (trinta) dias, após o recebimento definitivo.

JUSTIÇA FEDERAL
SEÇÃO JUDICIÁRIA DO RIO DE JANEIRO
13		CONDIÇÕES DE RECEBIMENTO
13.1		Recebimento Provisório		Os serviços serão recebidos mediante Termo de Recebimento Provisório nos seguintes casos: / Quando o valor da Nota Fiscal for inferior ao valor estabelecido no art. 24, inciso II, da Lei no 8.666/93. / Será concedido antes da apresentação da Nota Fiscal, no prazo de até 03 (três) dias úteis a partir do término dos serviços por completo, após comunicação escrita da Contratada, e após vistoria que comprove a sua conformidade com as especificações constantes no Termo de Referência, e sem a existência de pendências. / Quando o valor da Nota Fiscal de Serviços for superior ao valor estabelecido no art. 24, inciso II, da Lei n o 8.666/93. / Será concedido no prazo de até 10 (dez) dias corridos a partir do término dos serviços por completo, após comunicação escrita da Contratada, e após vistoria que comprove a sua conformidade com as especificações constantes no Termo de Referência, e sem a existência de pendências apontadas pela Fiscalização da SJRJ.
13.2		Recebimento / Definitivo		Os serviços serão recebidos definitivamente após verificada sua conformidade com as especificações constantes no Termo de Referência, através de atesto da nota fiscal e de termo firmado por servidor ou Comissão nomeada pela Administração, no prazo de até 02 (dois) dias úteis para contratações com valor inferior ao valor estabelecido no art. 24, inciso II, da Lei n o 8.666/93, e em até 05 (cinco) dias úteis para as de valor superior ao valor estabelecido no art. 24, inciso II, da Lei no 8.666/93.
14	SANÇÕES ADMINISTRATIVAS
14.1	CONDUTAS PASSÍVEIS DE SANÇÕES, CONFORME PORTARIA N O JFRJ-PGD2020/00039
CONDUTAS A SEREM OBSERVADAS PELA FISCALIZAÇÃO TÉCNICA DO CONTRATO
ITEM			DESCRIÇÃO DA INFRAÇÃO		PONTUAÇÃO	INCIDÊNCIA
1			Recusar-se a refazer serviço não aprovado pela fiscalização, após reincidência formalmente notificada pelo órgão fiscalizador		03	Por serviço, sobre o valor do contrato
2			Recusar-se a substituir material em desconformidade com o Termo de Referência, após reincidência formalmente notificada pelo órgão fiscalizador		03	Por ocorrência, sobre O valor do contrato

JUSTIÇA FEDERAL
SEÇÃO JUDICIÁRIA DO RIO DE JANEIRO
3		Atraso na entrega do serviço / contratado	05	Por ocorrência, sobre o valor do contrato
CONDUTAS A SEREM OBSERVADAS PELA FISCALIZAÇÃO ADMINISTRATIVA DO CONTRATO
ITEM		DESCRIÇÃO DA INFRAÇÃO	PONTUAÇÃO	INCIDÊNCIA
1		Deixar de cumprir injustificadamente determinação formal ou instrução complementar do gestor ou fiscais do contrato	05	por descumprimento / sobre o valor previsto no contrato
2		Deixar de manter as condições de habilitação para contratação	05	Por mês em que / verificada a ocorrência sobre o valor previsto no contrato
15	CONSIDERAÇÕES FINAIS
15.1	A Justiça Federal de 1 0 Grau — Seção Judiciária do Rio de Janeiro considera que a documentação fornecida contém todas as informações e orientações necessárias à elaboração da proposta e à execução integral dos serviços.

Rio de Janeiro, 15 de setembro de 2021
Liana Bezerra Fernandes
Supervisora da SEPRO
Flavio Roitman
Coordenador da CPEO
Cláudia Mesquita Rezende Rangel
Diretora da Subsecretaria de Infraestrutura
JUSTIÇA FEDERAL
SEÇÃO JUDICIÁRIA DO RIO DE JANEIRO
ANEXO A	ESPECIFICAÇÃO DOS MATERIAIS
	Porta de divisória, perfis em aço, revestida em chapa Eucaplac UV e miolo incombustível Isoplan-Fibraroc ou similar / Porta divisória Icm) com miolo incombustível tipo Isoplan-Fibraroc, fabricação ICP ou similar, revestida em chapa Eucaplac UV, na cor similar ao acabamento existente no local, marca Eucatex ou similar. No caso de ser usada a cor branca, deve ser usado o branco max. Para o Lote 2, poderá ser utilizada chapa na cor Areia Jundiaí. / Porta com espessura final de 35mm, requadrada em perfis em aço na cor existente no local, completa, sistema Divilux, marca Eucatex ou similar, completa com ferragens, inclusive fechadura - fornecimento e instalação. / Modelos de fechaduras: / Lote 1: tubular, cromada, com maçaneta tipo bola e espelho circular, fecho de embutir metálico, com trava de segurança, totalmente confeccionada em latão (marca referência Lockwell - linha Tubular Antiga com botão de apertar ou similar). Cada folha de porta será fixada com 03 (três) dobradiças cromadas para porta de divisória, marca Lockwell ou similar. / Lote 2 e 3: um conjunto de 01 (uma) fechadura fabricação Arouca ou similar, 4010/55 externa, tráfego intenso, 2 maçanetas, 2 rosetas, 2 entradas, modelo Reta ref.: 10.84.34 Z, acabamento cromado. Cada folha de porta será fixada com 03 (três) dobradiças cromadas para porta de divisória, marca Lockwell ou similar. / OBS: Na época do pedido das divisórias, confirmar as cores das chapas e perfis com a Fiscalização da SJRJ, uma vez que em diversas localidades o padrão adotado é a cor ovo com perfis na cor preta. Caso seja conveniente instalar o novo padrão adotado pela SJRJ na localidade, poderá ser solicitada chapa na cor branco max e perfis na cor branco neve.
A.2	Divisória em painéis cegos, montantes duplos e rodapés duplos em perfis em aço, revestida em chapa Eucaplac UV e miolo incombustível tipo Isoplan-Fibraroc ou similar / Divisória em painéis cegos, 35mm de espessura, com miolo incombustível tipo Isoplan-Fibraroc, fabricação ICP ou similar, revestida em chapa Eucapalc UV, chapa na cor similar ao acabamento existente no local. No caso de ser usada a cor branca, deve ser usado o branco max. Deverão ser usados montantes duplos e rodapés duplos em perfis em aço com acabamento da chapa na cor similar ao acabamento existente no local, sistema Divilux, marca Eucatex, ou similar fornecimento e instalação. / OBS.' Na época do pedido das divisórias, confirmar as cores das chapas e perfis com a Fiscalização da SJRJ, uma vez que em diversas localidades o padrão adotado é a cor ovo com perfis na cor preta. Caso seja conveniente instalar o novo padrão adotado pela SJRJ na localidade, poderá ser solicitada chapa na cor branco max e perfis na cor branco neve.
A.3	Divisória tipo painel/vidro/painel, montantes duplos e rodapés duplos em perfis em aço, revestida em chapa Eucaplac UV e miolo incombustível tipo Isoplan-Fibraroc ou similar / Divisória tipo painel/vidro/painel, com vidro liso incolor de 4mm, em painéis 0,035m de es essura, com miolo incombustível ti o Iso lan-Fibraroc, fabrica ão

JUSTIÇA FEDERAL
SEÇÃO JUDICIÁRIA DO RIO DE JANEIRO
ICP ou similar, revestida em chapa Eucapalc LIV, chapa na cor similar ao acabamento existente no local. No caso de ser usada a cor branca, deve ser usado o branco max. Deverão ser usados montantes duplos e rodapés duplos em perfis em aço com acabamento da chapa na cor similar ao acabamento existente no local, sistema Divilux, marca Eucatex, ou similar — fornecimento e instalação. / OBS.' Na época do pedido das divisórias, confirmar as cores das chapas e perfis com a Fiscalização da SJRJ, uma vez que em diversas localidades o padrão adotado é a cor ovo com perfis na cor preta. Caso seja conveniente instalar o novo padrão adotado pela SJRJ na localidade, poderá ser solicitada chapa na cor branco max e perfis na cor branco neve.

JUSTIÇA FEDERAL
SEÇÃO JUDICIÁRIA DO RIO DE JANEIRO
ANEXO B
PLANILHA ORÇAMENTÁRIA - EM BRANCO
	DIVIS RIAS PORTAS E ACESS RIOS
ITEM	ESPECIFICAÇÃO DOS SERVIÇOS	UNI	QUANT.	UNIT.	TOTAL
1	LOTE 1 (referente aos subitens de 3.1)
	PORTAS, FECHADURAS E COMPLEMENTOS
1.1	Porta de divisória, perfis em aço, revestida em chapa Eucaplac UV e miolo incombustível Isoplan-Fibraroc, ou similar. Cores conforme especificação. (ver item AI do Anexo A)	un	50,00
	PANEIS DIVISÓRIOS
1.2	Divisória em painéis cegos, montantes duplos e rodapés duplos em perfis em aço, revestida em chapa Eucaplac UV e miolo incombustível, tipo Isoplan-Fibraroc, ou similar. Cores conforme especificação. (ver item A2 do Anexo A)		300,00
	TOTAL LOTE 1
2	LOTE 2 (referente aos subitens de 3.2)
	PORTAS, FECHADURAS E COMPLEMENTOS
2.1	Porta de divisória, perfis em aço, revestida em chapa Eucaplac UV e miolo incombustível Isoplan-Fibraroc, ou similar. Cores conforme especificação. (ver item AI do Anexo A)	un	50,00
	PANEIS DIVISORIOS
2.2	Divisória em painéis cegos, montantes duplos e rodapés duplos em perfis em aço, revestida em chapa Eucaplac UV e miolo incombustível, tipo Isoplan-Fibraroc, ou similar. Cores conforme especificação. (ver item A2 do Anexo A)	r-n2	300,00
2.3	Divisória tipo painel/vidro/painel, montantes duplos e rodapés duplos em perfis em aço, revestida em chapa Eucaplac UV e miolo incombustível, tipo Isoplan-Fibraroc, ou similar. Cores conforme especificação. (ver item A3 do Anexo A)	rn2	300,00
	TOTAL LOTE 2
3	LOTE 3 (referente aos subitens de 3.3)

JUSTIÇA FEDERAL
SEÇÃO JUDICIÁRIA DO RIO DE JANEIRO
	PORTAS, FECHADURAS E COMPLEMENTOS
3.1	Porta de divisória, perfis em aço, revestida em chapa Eucaplac UV e miolo incombustível Isoplan-Fibraroc, ou similar. Cores conforme especificação. (ver item AI do Anexo A)
	PANEIS DIVISÓRIOS
3.2	Divisória em painéis cegos, montantes duplos e rodapés duplos em perfis em aço, revestida em chapa Eucaplac UV e miolo incombustível, tipo Isoplan-Fibraroc, ou similar. Cores conforme especificação. (ver item A2 do Anexo A)		300,00
	TOTAL LOTE 3
	TOTAL LOTES 01, 02 E 03