TERMO DE REFERÊNCIA
AQUISIÇÃO DE MATERIAL ELÉTRICO DIVERSOS II
JFRJSEC202100108A
A	OBJETO
Registro de preços, com validade de 06 meses, para aquisição de materiais elétricos diversos II, para uso nas instalações da SJRJ.

B		QUADRO QUANTITATIVO POR ITEM ESPECIF		ICADO
Item	COD. SIASG		Descrição dos itens		UND	QTD
1.	053171		Bateria de Lítio - Modelo CR2032 - Fabricante DURACELL ou similar		PÇ	50
2.	338438		Módulo interruptor bipolar simples, 25 Ampères, 250 Volts, linha Prime Decor, Marca Scheneider, referência PRM 045015.		PÇ	50
3.	150469		Disjuntor MINI bipolar – IEC DIN - 6A, 220/380 Vac, capacidade de interrupção mínima 3,0 kA – Curva C - NBR 60947-2 - NBR 60898, marca GE.		PÇ	15
4.	150469		Disjuntor MINI bipolar – IEC DIN - 10A, 220/380 Vac, capacidade de interrupção mínima 3,0 kA – Curva C - NBR 60947-2 - NBR 60898, marca GE.		PÇ	15
5.	150469		Disjuntor MINI bipolar – IEC DIN - 16A, 220/380 Vac, capacidade de interrupção mínima 3,0 kA – Curva C - NBR 60947-2 - NBR 60898, marca GE.		PÇ	15
6.	150469		Disjuntor MINI bipolar – IEC DIN - 20A, 220/380 Vac, capacidade de interrupção mínima 3,0 kA – Curva C - NBR 60947-2 - NBR 60898, marca GE.		PÇ	15
7.	150469		Disjuntor MINI bipolar – IEC DIN - 25A, 220/380 Vac, capacidade de interrupção mínima 3,0 kA – Curva C - NBR 60947-2 - NBR 60898, marca GE.		PÇ	15
8.	150469		Disjuntor MINI bipolar – IEC DIN - 32A, 220/380 Vac, capacidade de interrupção mínima 3,0 kA – Curva C - NBR 60947-2 - NBR 60898, marca GE.		PÇ	15
9.	150469		Disjuntor MINI bipolar – IEC DIN - 40A, 220/380 Vac, capacidade de interrupção mínima 3,0 kA – Curva C - NBR 60947-2 - NBR 60898, marca GE.		PÇ	15
10.	150469		Disjuntor MINI bipolar – IEC DIN - 50A, 220/380 Vac, capacidade de interrupção mínima 3,0 kA – Curva C - NBR 60947-2 - NBR 60898, marca GE.		PÇ	15
11.	150469		Disjuntor MINI bipolar – IEC DIN - 70A, 220/380 Vac, capacidade de interrupção mínima 3,0 kA – Curva C - NBR 60947-2 - NBR 60898, marca GE.		PÇ	15
12.	150469		Disjuntor MINI monopolar – IEC DIN - 6A, 220/380 Vac, capacidade de interrupção mínima 3,0 kA – Curva C - NBR 60947-2 - NBR 60898, marca GE.		PÇ	15
13.	150469		Disjuntor MINI monopolar – IEC DIN - 25A, 220/380 Vac, capacidade de interrupção mínima 3,0 kA – Curva C - NBR 60947-2 - NBR 60898, marca GE.		PÇ	15

JFRJSEC202100108A
14.	150469	Disjuntor MINI monopolar – IEC DIN - 32A, 220/380 Vac, capacidade de interrupção mínima 3,0 kA – Curva C - NBR 60947-2 - NBR 60898, marca GE.		PÇ	15
15.	150469	Disjuntor MINI monopolar – IEC DIN - 40A, 220/380 Vac, capacidade de interrupção mínima 3,0 kA – Curva C - NBR 60947-2 - NBR 60898, marca GE.		PÇ	15
16.	150469	Disjuntor MINI monopolar – IEC DIN - 50A, 220/380 Vac, capacidade de interrupção mínima 3,0 kA – Curva C - NBR 60947-2 - NBR 60898, marca GE.		PÇ	15
17.	150469	Disjuntor MINI monopolar – IEC DIN - 63A, 220/380 Vac, capacidade de interrupção mínima 3,0 kA – Curva C - NBR 60947-2 - NBR 60898, marca GE.		PÇ	15
18.	150469	Disjuntor MINI monopolar – IEC DIN – 70A, 220/380 Vac, capacidade de interrupção mínima 3,0 kA – Curva C - NBR 60947-2 - NBR 60898, marca GE.		PÇ	15
19.	150469	Disjuntor MINI tripolar – IEC DIN – 16A, 220/380 Vac, capacidade de interrupção mínima 3,0 kA – Curva C - NBR 60947-2 - NBR 60898, marca GE.		PÇ	15
20.	150469	Disjuntor MINI tripolar – IEC DIN – 20A, 220/380 Vac, capacidade de interrupção mínima 3,0 kA – Curva C - NBR 60947-2 - NBR 60898, marca GE.		PÇ	15
21.	150469	Disjuntor MINI tripolar – IEC DIN – 25A, 220/380 Vac, capacidade de interrupção mínima 3,0 kA – Curva C - NBR 60947-2 - NBR 60898, marca GE.		PÇ	15
22.	150469	Disjuntor MINI tripolar – IEC DIN – 32A, 220/380 Vac, capacidade de interrupção mínima 3,0 kA – Curva C - NBR 60947-2 - NBR 60898, marca GE.		PÇ	15
23.	150469	Disjuntor MINI tripolar – IEC DIN – 40A, 220/380 Vac, capacidade de interrupção mínima 3,0 kA – Curva C - NBR 60947-2 - NBR 60898, marca GE.		PÇ	15
24.	150469	Disjuntor MINI tripolar – IEC DIN – 50A, 220/380 Vac, capacidade de interrupção mínima 3,0 kA – Curva C - NBR 60947-2 - NBR 60898, marca GE.		PÇ	15
25.	150469	Disjuntor MINI tripolar – IEC DIN – 63A, 220/380 Vac, capacidade de interrupção mínima 3,0 kA – Curva C - NBR 60947-2 - NBR 60898, marca GE.		PÇ	15
26.	150469	Disjuntor MINI tripolar – IEC DIN – 70A, 220/380 Vac, capacidade de interrupção mínima 3,0 kA – Curva C - NBR 60947-2 - NBR 60898, marca GE.		PÇ	15
27.	041920	Cabo flexível, cobre eletrolítico, tipo PP 3 x 2,5 mm², isolação em PVC flexível, cobertura em PVC flexível e na cor preta, NBR 13249. Rolo com 100m.		Rolo	15

JFRJSEC202100108A
28.	041920	Cabo flexível, cobre eletrolítico, tipo PP 3 x 4,0 mm², isolação em PVC flexível, cobertura em PVC flexível e na cor preta, NBR 13249. Rolo com 100m.		Rolo	15
29.	151002	Coluna articulada EMA dupla, 3.000 mm de altura, pintura total branco brilhante, tampa de alumínio frog 40 x 1000 natural branco brilhante, click para tampa frog inox s/ pintura, kit de fixação c/prolongadores (500mm) coluna ema, incluindo: 4 kit de fixação c/prolongadores (500mm) coluna EMA, 8 tomadas padrão brasileiro 03 rabichos 10A encaixe extc natural branca e 8 tomadas conector keystone rj cat 5 branco. Fabricante VALEMAN, linha Frog ou similar.		PÇ	20
30.	040916	Interruptor bipolar de sobrepor - 25A/250V - Marca Pial Legrand modelo Sistema X - Referência 6 750 03 ou similar.		PÇ	100
31.	040916	Interruptor bipolar simples de embutir - 25A/250V com placa silentoque - Marca Pial Legrand - Referência 2516 ou similar.		PÇ	100
32.		Soquete tipo GU10, corpo em cerâmica, contatos em cobre, temperatura máxima 25º graus Celcius.		PÇ	150
33.		Interruptor Sistema de sobrepor - X Simples 10A 250V 6 750 00 Pial Legrand ou similar.		PÇ	50
34.	035424	Tomada de embutir 2P+T completa com espelho - 20 A/250V novo padrão brasileiro para instalação em caixa 4x2".		PÇ	150
35.	328041	Trilho DIN metálico, perfurado, zincado, bicromatizado, TS 35 x 7,5 mm, peça com 2000 mm.		PÇ	20
36.	038342	Chuveiro Elétrico 5500 Watts 127V Maxi Ducha Lorenzetti ou similar.		PÇ	15
37.	038342	Chuveiro Elétrico 5500 Watts 220V Maxi Ducha Lorenzetti ou similar.		PÇ	15
38.	038342	Ducha Lorenzetti blinducha, 220V – 7500W, ou similar com resistência blindada		Pç	5
39.		Lâmpada tipo Ba9s, 130V/20mA, LED 3W, incolor, para instalação em sinaleiro de comando, marca Sadokin ou similar.		PÇ	50

JFRJSEC202100108A
40.	460764	Canaleta tipo Sistema X – 20x12x2000 mm, com divisória e fita adesiva – Referência 308 01ADX – Marca Legrand ou similar.		PÇ	100
41.	460766	Canaleta tipo Sistema X – 40x16x2000 mm, com divisória e fita adesiva – Referência 300 62ADX – Marca Legrand ou similar.		PÇ	50
42.	265016	Canaleta tipo Sistema X – 50x20x2000 mm, com divisória e fita adesiva – Referência 300 24ADX - Marca Legrand ou similar.		PÇ	100
43.	460767	Canaleta tipo Sistema X – 110x20x2000 mm – Referência 300 46X - Marca Legrand ou similar.		PÇ	100
44.	133469	Lampada LED par 38 – Encaixe E-27 – 14 a 15 W x 100-240V – Temperatura de cor mínima de 6000 K – Luz Branca - base E27 - Vida útil mínima 25.000horas - Referência LED SUPERSTAR PAR 38 100 OSRAM ou similar		PÇ	50
45.	133469	Lâmpada LED par 30 – 13 W x 100-240V – base E 27 - Vida mediana mínima 25.000horas - Temperatura de cor ≥ 5000K. Referência LED SUPERSTAR PAR 30 75 OSRAM ou similar.		PÇ	50
46.	133469	Lâmpada dicróica LED 5 a 7 W – Tensão 110-240 Volts - Temperatura de cor mínima de 6000 K – Luz Branca – Vida mediana mínima 25.000horas, encaixe GU10. Referência UltraLed código 3539 GOLDEN ou similar.		PÇ	50
47.	133469	Lâmpada LED par 20 – 5 a 7 W x 100-240V – base E 27 – Temperatura de cor ≥ 5000K - Referência Ultra LED PAR 20 código 3715 GOLDEN ou similar.		PÇ	50
48.	242120	Eletroduto rígido roscável em PVC, antichama, 3/4" – Peça com 3 metros - Referência 14021850, marca Tigre ou similar.		PÇ	150
49.	317608	Luva para eletroduto rígido roscável em PVC, antichama, 3/4" - Referência 33071868, marca Tigre ou similar.		PÇ	200
50.	2312524	Curva 90º para eletroduto rígido roscável em PVC, antichama, 3/4" - Referência 33051859, marca Tigre ou similar.		PÇ	200

JFRJSEC202100108A
51.	041920	Fio flexível, cobre nu, têmpera mole, encordoamento classe 5, NBR 13.248, 10,0 mm², 750 Volts, não halogenado, AtoxSil, Cor preta, Rolo com 100m, Marca Sil ou similar.		Rolo	10
52.	041920	Fio flexível, cobre nu, têmpera mole, encordoamento classe 5, NBR 13.248, 6,0 mm², 750 Volts, não halogenado, AtoxSil, Cor preta, Rolo com 100m, Marca Sil ou similar.		Rolo	10
53.	041920	Fio flexível, cobre nu, têmpera mole, encordoamento classe 4, NBR 13.248, 4,0 mm², 750 Volts, não halogenado, AtoxSil, Cor azul, Rolo com 100m, Marca Sil ou similar.		Rolo	10
54.	041920	Fio flexível, cobre nu, têmpera mole, encordoamento classe 4, NBR / 13.248, 2,5 mm², 750 Volts, não halogenado, AtoxSil, Cor vermelha, Rolo com 100m, Marca Sil ou similar.		Rolo	10
55.	150173	Quadro de disjuntor de sobrepor, fabricado em termoplástico autoextinguível, linha Combi Box, para 4 módulos DIN, Referência SSCT4, Marca Steck ou similar.		PÇ	20
56.	039950	Conjunto de parafusos de ¼ (cabeça de limão) com arruelas lisas e de pressão com porcas.		Cj	200
57.	039950	Abraçadeira tipo copo galvanizada para eletroduto 3/4".		PÇ	150
58.	113050	Placa 4 x 4 cega, sem suporte, na cor branca, linha Prime Decor, Marca Schneider, Referência PRM 044201, para substituição.		PÇ	50
59.	113050	Placa 4 x 2 cega, sem suporte, na cor branca, linha Prime Decor, Marca Schneider, Referência PRM 044201, para substituição.		PÇ	50
60.	020850	Suporte para placa cega 4 x 2, Marca Schneider, Referência PRM 049423, para substituição.		PÇ	50
61.	150165	Refletor, retangular, tecnologia LED, Potência nominal mínima 100 Watts, tensão de operação de 85 a 265 Volts, temperatura da cor mínimo 5000 k, ângulo de facho mínimo 120 graus, grau de proteção mínimo IP 65, dimensões aproximadas (LxAxP) 285x370x120 mm, temperatura de operação entre -10°C a +50°C, frequência 50/60 hertz, marca LCQ, modelo LCQ-P100WBF ou similar.		PÇ	100

JFRJSEC202100108A
62.	150165	Refletor, retangular, tecnologia LED, Potência nominal mínima 50 Watts, tensão de operação de 85 a 265 Volts, temperatura da cor mínimo 5000 k, ângulo de facho mínimo 120 graus, grau de proteção mínimo IP 65, dimensões aproximadas (LxAxP) 285x320x70, temperatura de operação entre -10°C a +50°C, frequência 50/60 hertz, marca LCQ, modelo LCQ-P50WBF ou similar.		PÇ	100
63.		Luminária Pública LED de 150 a 170W. Temperatura de cor mínima 5000K. Grau de proteção IP66. Com certificação conforme portaria 20/2017 do INMETRO. Referência - Modelo Luminária Pública LED LEDSTAR® DURA - Marca Ledstar ou similar.		PÇ	15
64.	040959	Chave de nível tipo boia, contato reversível inferior/superior, unipolar, 25 Ampéres para controle do nível de água em caixas d'agua, poços, cisternas, etc., grau de proteção IP 68, comprimento do cabo 2 metros, modelo CB-3012, série CB-3000, Marca Margirius ou similar.		PÇ	50
65.	238814	Eletroduto flexível tipo SealTube 1”, cobertura em PVC -5º C a 60º C, Marca SPTF, Modelo Sealflex, Referência SSP 601 ou similar		Metro	50
66.	238814	Eletroduto flexível tipo SealTube 11/2”, cobertura em PVC -5º C a 60º C, Marca SPTF, Modelo Sealflex, Referência SSP 60112 ou similar		Metro	50
67.	238814	Eletroduto flexível tipo SealTube 2”, cobertura em PVC -5º C a 60º C, Marca SPTF, Modelo Sealflex, Referência SSP 602 ou similar		Metro	50

C. PRAZOS DE ENTREGA E RECEBIMENTOS
1.	Prazo de entrega: até 15 (quinze) dias úteis, a contar do dia útil seguinte ao recebimento da nota de empenho.
2.	Recebimento provisório: no ato da apresentação da Nota Fiscal.
3.	Recebimento definitivo: para contratações com valor inferior ao valor estabelecido no art. 24, inciso II, da Lei nº 8.666/93, em até 02 (dois) dias úteis e para as de valor superior ao estabelecido no art. 24, inciso II, da Lei nº 8.666/93, em até 05 (cinco) dias úteis, após o recebimento provisório.

JFRJSEC202100108A
D.LOCAL DE ENTREGA
Seção Judiciária do Rio de Janeiro / Seção de Almoxarifado – SEALM / Rua Equador (Via Binário do Porto), 613, Santo Cristo – Rio de Janeiro - RJ / Telefones: 3218-6612 / 3218-6613 / CNPJ: 05.424.540/0001-16 / Horário de entrega: 9 às 17 h

E. GARANTIA E REPROVAÇÃO DO MATERIAL / RETIRADA PELA CONTRATADA
Garantia	Conforme Código de Defesa do Consumidor, salvo se a garantia apresentada pelos fabricantes for superior àquela estabelecida.
Reprovação do material /Retirada / pela Contratada	Os materiais, eventualmente entregues em desacordo com o especificado, deverão ser retirados, pela Contratada, no prazo máximo de 30 (trinta) dias, contados a partir da ciência quanto à rejeição do mesmo. Após este prazo a SJRJ providenciará o seu descarte, não cabendo reclamação por parte da Contratada.

JFRJSEC202100108A
F.SANÇÕES ADMINISTRATIVAS
F.1		CONDUTAS PASSÍVEIS DE SANÇÕES, CONFORME PORTARIA Nº JFRJ-PGD-2020/00039
Quadro de Condutas - Tabela de Pontuação conforme tipo de infração
ITEM	DESCRIÇÃO DA INFRAÇÃO		PONTUAÇÃO	INCIDÊNCIA
1	Descumprir o prazo de entrega estabelecido no item / C.1 do Termo de Referência. / Atraso de 1(um) a 5(cinco) dias		1	Por ocorrência, sobre o valor da parcela inadimplida
2	Descumprir o prazo de entrega estabelecido no item / C.1 do Termo de Referência. / Atraso de 6(seis) a 15(quinze) dias		3	Por ocorrência, sobre o valor da parcela inadimplida
3	Descumprir o prazo de entrega estabelecido no item / C.1 do Termo de Referência. / Atraso de 16(dezesseis) a 30(trinta) dias		5	Por ocorrência, sobre o valor da parcela inadimplida
4	Descumprir o prazo de entrega estabelecido no item / C.1 do Termo de Referência. / Atraso acima de 30(trinta) dias		10	Por ocorrência, sobre o valor da parcela inadimplida
5	Entregar material em desacordo com a / especificação técnica apresentada no item C do Termo de Referência.		5	Por ocorrência, sobre o valor da parcela inadimplida
F.2		A inexistência de conduta expressamente definida e classificada no Termo de Referência não exime o Particular do cumprimento integral das obrigações assumidas.
F.3		A classificação da conduta que não conste expressamente no Termo de Referência incumbe à / gestão e/ou fiscalização contratual, por ocasião do descumprimento de qualquer item constante do Edital, Termo de Referência ou Contrato.
F.4		No caso de descumprimento injustificado de qualquer prazo fixado pela / Administração, poderá ser aplicada multa moratória, à proporção de 0,3% (zero vírgula três por cento) por dia de atraso, calculada à base de juros compostos, observadas as seguintes condições: / A multa de mora incidirá sobre a parcela em atraso e poderá ser acumulada com quaisquer das demais sanções previstas nesta Portaria. / O percentual acumulado da multa de mora ficará limitado a 20% (vinte por cento) do valor contratual. / Os casos de atrasos superiores a 50% (cinquenta por cento) do prazo contratado poderão importar, além da aplicação da multa moratória máxima fixada na alínea anterior, atribuição de / pontuação equivalente a uma falta de leve a gravíssima, à proporção da importância da parcela concretamente inadimplida.
F.5		Poderão ser aplicadas as demais sanções previstas na Portaria Nº JFRJ-PGD2020/00039 da Direção do Foro da Seção Judiciária do Rio de Janeiro.

G. DISPOSIÇÕES SOBRE PANDEMIA / COVID 19
Considerando a classificação de pandemia pela Organização Mundial de Saúde (OMS), enquanto perdurar a situação emergencial de combate e prevenção ao contágio da COVID-19, a Contratada deverá fornecer a todos os empregados/colaboradores postos à disposição da execução do presente contrato, todos os itens de proteção individual necessários à garantia de suas incolumidades, na forma das orientações e normativos expedidos pelo Ministério da Saúde, pela ANVISA e das demais normas específicas decretadas pelo estado e município.

JFRJSEC202100108A

Rio de Janeiro, 12 de Novembro de 2021.

Walter Luiz de Miranda Rodrigues
Técnico Judiciário/Telecomunicações e Eletricidade

Moisés Pitangui Maia
Supervisor SEMIM

Tereza Maiolino
Coordenadora CMNT em Exercício

Claudia Mesquita Rezende Rangel Diretora Subsecretaria de Infraestrutura