TERMO DE REFERÊNCIA
CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA TROCA DOS BARRAMENTOS DAS FASES DO CUBÍCULO DE ENTRDADA EM BAIXA TENSÃO DO IMÓVEL DA SEDE ADMINISTRATIVA DA SEÇÃO JUDICIÁRIA DO RIO DE JANEIRO LOCALIZADO NA AV. ALMIRANTE BARROSO, 78 - CENTRO - RIO DE JANEIRO
SEÇÃO JUDICIÁRIA DO RIO DE JANEIRO
Subsecretaria de Infraestrutura — SIE
Coordenadoria de Manutençäo — CMNT
Seção de Manutenção das Instalações e Equipamentos - SEMIM
JUSTIÇA FEDERAL - seção de Manutenção - 1
SUMÁRIO
CAPiTULO I - CONSIDERAÇÖES GERAIS - LICITAÇÃO.
1. INTRODUÇÃO.
2. OBJETO.................................... .
3. DOCUMENTOS QUE REGEM A
4. CAPACIDADE OPERACIONAL E QUALIFICAÇÃO TÉCNICA:.
5. VISTORIA PRÉVIA, ATESTADO DE VISITA/ DECLARAÇÃO DA LICITANTE E CONSULTAS..........
6. DIRETRIZES GERAIS PARA ELABORAÇÃO DAS PROPOSTAS .
CAPiTULO II - DISPOSIÇÖES GERAIS PARA EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS . . 11 1. PROCEDIMENTOS E DOCUMENTOS A SEREM APRESENTADOS APÓS A
ASSINATURA DO CONTRATO ..... ....................................................„........................„.......... 11
1. DIRETRIZES GERAIS PARA EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS......„..... 12
2. LIVRO DIÁRIO ........................................................................................................„....... 13
3. ANOTAÇÃO (OU REGISTRO) DE RESPONSABILIDADE TÉCNICA -ART.. 14
4. RELAÇÃO DE PESSOAL FERRAMENTAS/ EQUIPAMENTOS „...........................„ .. .14
5. PREPOSTO 1 RESPONSÁVEL TÉCNICO .	14
6. ORIENTAÇÃO E FISCALIZAÇÃO .	. 15
7. RESPONSABILIDADE E 15
91. SUBCONTRATAÇÃO.... 16
1. CRITÉRIOS DE SIM ILARIDADE	. 16
2. SEGURANÇA DO TRABALHO	. 17
3. NORMAS E DOCUMENTOS	. 17
4. CRITÉRIO DE ADITAMENTO DE ITENS	17
5. PRAZO DE EXECUÇÃO....	. 18
6. PRAZO DE GARANTIA.. 18
7. FORMA DE PAGAMENTO 1 RELATÓRIO FOTOGRÁFICO..... „	. 18
8. INSTRUMENTO DE MEDIÇÃO DE RESULTADO ( JMR	19
9. SANÇÕES ADMINISTRATIVAS	22
Tabela 1 - PONTUAÇÃO CONFORME TIPO DE INFRAÇÄO......	. 22
CONDIÇÕES DE RECEBIMENTO DOS SERVIÇOS ...................„......... 23
19.1. RECEBIMENTO PROVISÓRIO.	. 23
19.2. RECEBIMENTO	.24

JUSTIÇA FEDERAL— Seção de Manutenção - 2
CAPÍTULO I - CONSIDERAÇÕES GERAIS
E LICITAÇÃO
CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA TROCA DOS BARRAMENTOS DAS FASES DO CUBÍCULO DE ENTRDADA EM BAIXA TENSÃO DO IMÓVEL DA SEDE
ADMINISTRATIVA DA SEÇÃO JUDICIÁRIA DO RIO DE JANEIRO
LOCALIZADO NA AV. ALMIRANTE BARROSO, 78 - CENTRO - RIO DE JANEIRO
SEÇÃO JUDICIÁRIA DO RIO DE JANEIRO
Subsecretaria de Infraestrutura — SIE
Coordenadoria de Manutenção — CMNT
Seçäo de Manutençäo das Instalaçöes e Equipamentos - SEMIM
JUSTIÇA FEDERAL - seção de Manutenção - 3
JUSTIÇA FEDERAL— Seção de Manutenção - 4
CAPiTULO I - CONSIDERAÇÖES GERAS - LICITAÇÃO
INTRODUÇÃO
Este Termo de Referência destina-se a nortear a execução do contrato cujo objeto está definido no item "2" deste capítulo e que será firmado entre a Justiça Federal de 1 0 Grau — Seção Judiciária do Rio de Janeiro e empresa(s) de engenharia.
Para efeito deste Termo de Referência:
  - Os termos Contratante e SJRJ referem-se à Justiça Federal de 1 0 Grau Seção Judiciária do Rio de Janeiro;
  - O termo Contratada refere-se à proponente vencedora do certame licitatório, a quem será adjudicado o serviço;
  - O termo Fiscalização refere-se à equipe que representará a Seçä0 Judiciária do Rio de Janeiro perante a Contratada na fiscalização dos serviços;
  - A sigla SEMIM refere-se à seção responsável pela gestão do contrato, denominada Seção de Manutençä0 das Instalaçöes e Equipamentos da Subsecretaria de Infraestrutura (SIE).
OBJETO
2.1. O Objeto do presente termo de referência é a contratação de empresa no ramo de engenharia para a execuçäo, sob o regime de empreitada por preço global, dos serviços de troca dos barramentos de fase do cubículo de entrada em baixa tensä0 do imóvel da Sede Administrativa da Seção Judiciária do Rio de Janeiro, localizado na Avenida Almirante Barroso 78 , compreendendo os seguintes serviços:
- Fornecimento e substituição de conjunto de barramentos das fases do painel do cubículo de entrada.
- Fornecimento e substituição dos isoladores existentes no painel para suporte dos barramentos.
  1. A Contratada deverá obedecer ao Termo de Referência, às Especificações Técnicas, aos Anexos Técnicos, à Ranilha Orçamentária, as normas técnicas vigentes bem como aos demais documentos contratuais para a execução dos serviços contratados.
  2. A Justiça Federal de 1 0 Grau — Seção Judiciária do Rio de Janeiro considera que a documentação fornecida contém todas as informações e orientações necessárias à elaboração da proposta e à execução integral dos serviços.
1. DOCUMENTOS QUE REGEM A LICITAÇÃO
  1. Para cumprimento do objeto acima definido, a(s) licitante(s) deverá(äo) obedecer a todos os documentos que regem a presente licitação, em especial:
JUSTIÇA FEDERAL - seção de Manutenção - 5
    - Contrato;
    - Edital;
    - Este Termo de Referência — Capítulo I e II e seus Anexos relacionados abaixo: Anexo 1 — Serviços nas instalações elétricas;
    - Anexo 2 — Especificação Técnica dos materiais e componentes elétricos a serem fornecidos e instalados;
    - Anexo 3 — Planilha Orçamentária em Branco;
    - Anexo 4 — Modelo de Composição de Custos;;
    - Anexo 5 — Modelo de Composição de BDI de Serviços;
    - Anexo 6 — Modelo de Relatório Fotográfico;
    - Anexo 7 — Modelo de Placa de Serviço;
    - Anexo 8 — Modelo de indicação de Preposto/ResponsáveI Técnico;
    - Anexo 9 — Modelo de Relação de Entrada de Pessoal/Veículo;
    - Anexo IO — Planilha de Encargos Sociais;
    - Anexo I I — Planilha de Encargos Sociais em branco
    - Anexo 12 — Desenho dos barramentos existentes e modificaçöes
CAPACIDADE OPERACIONAL E QUALIFICAÇÃO TÉCNICA:
A empresa licitante, observado o disposto no Art.30 da Lei 8.666/93, deverá apresentar a documentação relacionada abaixo para ser considerada tecnicamente habilitada a participar da licitaçäo:
  1. Registro da empresa no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia - CREA em atividade relacionada ao objeto desta licitação.
  2. Atestado(s) de Capacidade Técnica emitido(s) por pessoa jurídica de direito público ou privado, comprobatório(s) da execuçao, pela empresa licitante, de serviços de instalações elétricas, com complexidade similar ao objeto ora licitado no que se refere à instalaçäo de: disjuntores, quadros de comandos e; quadros gerais de baixa tensão.
  3. Atestado(s) de Capacidade Técnica emitido(s) por pessoa jurídica de direito público ou privado, certificado(s) pelo CREA comprobatório(s) da execução, pelo(s) profissional(is) responsável(is) técnico(s), de serviços de instalaçöes elétricas (engenheiro eletricista), com complexidade similar ao objeto ora licitado no que se refere à instalação de: disjuntores, quadros de comandos e; quadros gerais de baixa tensão.
NOTA I: Os atestados deverão mencionar as características dos serviços claramente, de modo a não dar margem a dúvidas quanto à similitude com o objeto deste Termo de Referência.
NOTA 2: O profissional designado como Responsável Técnico pelos serviços deverá ter seu vínculo comprovado da seguinte forma:
    - No caso de ser sócio proprietário da empresa: através da apresentação do contrato social ou outro documento legal, devidamente registrado no Órgão competente.
JUSTIÇA FEDERAL - seção de Manutenção - 6
    - No caso de empregado da empresa: através da apresentação da Carteira de Trabalho e Previdência Social — CT PS, comprovando o vínculo empregatício do profissional Responsável Técnico com a empresa licitante.
    - No caso de profissionais que detenham vínculo através de Contrato de Prestação de Serviços: através da apresentação do Instrumento Particular de Prestação de Serviços celebrado entre o profissional e a empresa licitante até a data da apresentação da documentação, juntamente com a Certidão de Registro da Pessoa Jurídica junto ao CREA/CAU, com prazo de vigência válido, no qual conste a inscrição do profissional citado no referido Instrumento Particular, como responsável técnico.
    - Ou, ainda, apresentaçä0 de Declaraçä0 de Contratação Futura do profissional detentor do atestado apresentado .com devida inscrição futura na relação do(s) profissional(is) no registro da empresa no CREA/CAU), desde que acompanhada de anuência do mesmo como Responsável Técnico (conforme Acórdä0 1806/2015-TCUPlenário).
NOTA 3: A apresentaçao de acervo do profissional nao supre a exigência de apresentaçå0 de atestado de capacidade técnica do profissional.
  1. Atestado de Visita I Declaração da licitante acerca do conhecimento das instalações
Conforme item "5" — Capítulo I, deste Termo de Referência.
  1. Composição detalhada do BDI adotado
Deverá ser apresentado, pela licitante, segundo o modelo constante no Anexo 5, o detalhamento da composição do BDI (bónus e despesas indiretas), com os percentuais praticados. Os tributos IRPJ e CSLL não deverão integrar o cálculo de BDI e os itens Administração Local, Instalação de Canteiro, Acompanhamento, Mobilização e Desmobilização deverão constar como custo direto.
No caso de empresas optantes pelo Simples Nacional, deverá ser observado o disposto no art. 30 da Lei Complementar no 116/2003 e corresponder ao percentual de ISS, constantes das tabelas dos Anexos I a VI da Lei Complementar n" 123/2006, nos termos do disposto no Acórdão — 2622113 do TCU.
4.5.1 — Critério de Limite de BDI
Serão aceitos valores para o BDI dos serviços e para o BDI diferenciado, na forma do art. 40 da Lei 8.666/93, admitindo-se que os licitantes deverão respeitar os valores máximos para os preços unitários e global do orçamento-base da licitação.
1. VISTORIA PRÉVIA, ATESTADO DE VISITA 1 DECLARAÇÃO DA LICITANTE E CONSULTAS
  1. A visita prévia é obrigatória. A(s) empresa(s) interessada(s) deverá(äo) vistoriar o local onde serão executados os serviços objetos desta Licitação para inteirar(em)-se das condições existentes.
JUSTIÇA FEDERAL - seção de Manutenção - 7
  1. A visita deverá ser agendada pelo email: tssemim@ifri.ius.br, no horário de 12 às 17h, junto à CMNT da Subsecretaria de Infraestrutura - SIE, da Justiça Federal de 1 0 Grau — Seção Judiciária do Rio de Janeiro, situada na Avenida Almirante Barroso no 78, 90 andar, Rio de Janeiro — RJ.
  2. Quando da visita, será emitido, pela Contratante, o "ATESTADO DE VISITA", a fim de que não se possa alegar, em nenhuma hipótese, o desconhecimento das particularidades do imóvel vistoriado.
  3. A declaração da licitante de que conhece as condições locais para a execução do objeto e entrega dos serviços supre a necessidade de visita técnica.
  4. O atestado de visita ou a declaração da licitante será considerado documento indispensável para a habilitação da empresa licitante, devendo ser juntado à documentação apresentada na licitação.
  5. A visita prévia incluirá a análise minuciosa do local e a verificação da compatibilidade com o Termo de Referência, com as Especificações Técnicas e demais documentos integrantes do edital, e deverá ser realizada, preferencialmente, por engenheiro eletricista, representante da empresa licitante.
  6. Compete, ainda, aos licitantes verificar as condições de acesso, infraestrutura local e demais informaçöes relevantes.
  7. Após a visita ao local e o recebimento do referido atestado, a existência de qualquer dúvida ou questionamento, por parte da empresa interessada, incluindo divergências, omissões, erros, transgressöes às normas técnicas, regulamentos, posturas ou leis em vigor, etc., deverá ser comunicada à Comissão Permanente de Licitaçä0 - Seçä0 Judiciária do Rio de Janeiro, por escrito, antes da data fixada para apresentaçao das propostas.
  8. Os esclarecimentos e instruções serão prestados pela SJRJ, por intermédio da Comissão Permanente de Licitaçä0, sob a forma de circulares a todos os licitantes, mesmo que apenas um os tenha solicitado.
5. IO. O ato de apresentação da proposta, pelos licitantes, implicará a tácita admissão de que a documentaçao técnica e os esclarecimentos prestados foram julgados suficientes para que os serviços sejam executados nas condições estipuladas pelo Contrato e seus anexos, pois a Contratante não acolherá posteriores reivindicações fundadas na alegação de desconhecimento dos itens mencionados acima, bem como de outros aspectos inerentes à execução dos serviços.
1. DIRETRIZES GERAIS PARA ELABORAÇÃO DAS PROPOSTAS
  1. Em sua proposta a(s) licitante(s) deverá(äo) indicar, na planilha orçamentária, os preços unitário e total por item, fixos e irreajustáveis e, ainda, o valor global da proposta.
  2. A cotação apresentada e levada em consideração para efeito de julgamento será de exclusiva e total responsabilidade da licitante, não lhe cabendo o direito de pleitear qualquer alteração, seja para mais ou para menos.
JUSTIÇA FEDERAL - seção de Manutenção - 8
  1. Caberão à Contratada todos os materiais (inclusive transporte, movimentação, classificação, controle, armazenagem, vigilância etc.) ferramentas, equipamentos, andaimes (inclusive transporte, embarque, desembarque, montagem/desmontagem, guarda, reparos, manutenções etc.) e mão de obra (inclusive encargos trabalhistas, previdenciários etc.) necessários à execução dos serviços especificados e deverão estar incluídos nos preços unitários previstos na Planilha Licitatória, integrante da proposta de cada licitante. O mesmo se aplica a testes, ensaios, mobilizaçöes, desmobilizações, atrasos por chuva e imprevistos, proteçöes provisórias, serviços auxiliares, administração central, cumprimento de exigências legais etc. Eventuais dúvidas a esse respeito, também, deverão ser objeto de consultas na fase licitatória, não sendo admitidas, posteriormente, postulaçöes da Contratada, que tenham por base interpretaçöes diversas do disposto no Termo de Referência e nas especificações.
  2. Os preços que a(s) Licitante(s) cotará(ä0) deverä0 incluir os valores correspondentes a lucros e despesas de administração indireta dos serviços, bem como dos equipamentos e itens que a licitante entenda como necessários à execução dos serviços contratados, devendo computar os respectivos custos, considerando a modalidade de contratação por Preço Global, devendo ser obedecida a formataçäo da planilha orçamentária fornecida pela Contratante, assim como todos os seus quantitativos.
  3. Compete à Contratada, previamente à apresentação de sua proposta, fazer minucioso estudo, verificaçä0 do Termo de Referência, das especificaçöes e dos demais componentes integrantes da documentação técnica fornecida pela Contratante para execução dos serviços.
  4. Após assinatura do contrato ficará pressuposta a concordância tácita de todos aqueles documentos constantes do Termo de Referência, dos projetos, planilhas e especificaçöes, não cabendo qualquer alegação posterior sobre divergências entre os mesmos.
JUSTIÇA FEDERAL - seção de Manutenção - 9
CAPÍTULO II - DISPOSIÇÕES GERAIS
PARA EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS
CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA TROCA DOS BARRAMENTOS DAS FASES DO CUBÍCULO DE ENTRDADA EM BAIXA TENSÃO DO IMÓVEL DA SEDE
ADMINISTRATIVA DA SEÇÃO JUDICIÁRIA DO RIO DE JANEIRO
LOCALIZADO NA AV. ALMIRANTE BARROSO, 78 - CENTRO - RIO DE JANEIRO
SEÇÃO JUDICIÁRIA DO RIO DE JANEIRO
Subsecretaria de Infraestrutura — SIE
JUSTIÇA FEDERAL - seção de Manutenção - 10
Coordenadoria de Manutenção — CMNT
Seção de Manutenção das Instalações e Equipamentos - SEMIM
CAPÍTULO II - DISPOSIÇÖES GERAIS PARA EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS
1. PROCEDIMENTOS E DOCUMENTOS A SEREM APRESENTADOS APÓS A ASSINATURA DO CONTRATO
  1. Reunião Inicial
No 50 dia apés @ data de assinatura do Contrato, a Contratada deverá realizar, impreterivelmente, na SJRJ, reunião com a presença do representante legal e do(s) responsável(is) técnico(s) da(s) Contratada(s), e de representantes da Contratante, para definiçäo, em conjunto, das diretrizes para a execuçäo dos serviços, para esclarecimentos de eventuais dúvidas operacionais, haja vista que as dúvidas relacionadas com as questões técnicas já terão sido dirimidas na fase licitatória. Nesta reunião deverão ser apresentados os seguintes documentos:
    1. Livro Diário de Serviços ou "livro diário" — haverá um Livro-Diário no local dos serviços, que deverá ser entregue na Subsecretaria de Infraestrutura (ver item 3, cap. II);
    2. Relação de Pessoal, que deverá ser encaminhada à Contratante com a relação do pessoal que trabalhará nos serviços, devidamente identificado através de seus documentos de identidade, devendo ser periodicamente atualizada pela Contratada, previamente às alteraçöes que se fizerem necessárias (ver item 5, Cap
I. 1.3. Relação de ferramentas e equipamentos, de propriedade da Contratada, que serão utilizados na execução dos serviços, devendo ser periodicamente atualizada pela Contratada (ver item 5, Cap. II);
1.1.4. Indicaçäo do Preposto da empresa (ver item 7, Cap.");
1.1.5. Anotaçäo(öes) de Responsabilidade Técnica relativa(s) aos responsável(is) técnico(s) pela execução dos serviços, que deverá(äo) ser encaminhada(s) para assinatura pelo Representante Legal da Contratante com vistas à regularização do serviço de reforma junto ao CREA (ver item 4, Cap. II);
1.2.	Placa de Serviços
Até 0 100 dia a ós a data de assinatura do Contrato, a Contratada deverá instalar no local de realização dos serviços a Placa de Serviços, de acordo o modelo constante no Anexo 7
JUSTIÇA FEDERAL - seção de Manutenção - 11
1. DIRETRIZES GERAS PARA EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS
  1. Celebrado o contrato, a Contratada deverá tomar todas as providências necessárias a sua imediata mobilização para o início dos serviços, de modo que fique claramente demonstrado, à Contratante, o seu empenho no rigoroso cumprimento das datas contratuais, especialmente de término dos serviços.
  2. É de inteira responsabilidade da Contratada, garantir as condições para a guarda e armazenagem de equipamentos e materiais que serão utilizados durante a execução dos serviços.
  3. A Contratada deverá realizar e manter, devidamente aparelhadas, todas as instalações que sejam necessárias à completa execução dos serviços, por sua conta e responsabilidade, sem ónus para a Contratante.
  4. Os horários de carga/descarga e execução dos serviços deverão ser estabelecidos nos períodos permitidos pelos Órgãos competentes.
  5. Todo o material fornecido pela Contratada deverá ser novo, de primeira qualidade, de acordo com os requisitos deste Termo de Referência, sendo vedado o uso de material improvisado, reutilizado ou peças adaptadas, em substituiçä0 ao tecnicamente indicado.
  6. No caso dos equipamentos, a Contratada deverá observar e adotar para sua instalaçå0 / utilizaçä0, todas as recomendaçöes dos respectivos fabricantes / fornecedores.
  7. As amostras apresentadas pela Contratada, a critério da Contratante, poderão permanecer em seu poder enquanto vigorar o contrato, com a incumbência de arquiváIas.
  8. A expressão "de primeira qualidade" tem, no presente Termo de Referência, o sentido que lhe é dado usualmente no comércio, indicando, quando existirem diferentes gradações de qualidade de um mesmo produto, a gradação de qualidade superior (P, extra, super, "fine", etc.).
  9. Antes da execução dos acabamentos e conclusão de etapas, a Contratada deverá convocar a Fiscalização da Contratante para permitir a análise e conferência dos serviços que os precedem.
  10. Sempre que necessário e solicitado pela Contratante, a Contratada emitirá documentos técnicos com orientaçöes específicas para solução de problemas identificados durante a execução dos serviços.
  11. A Contratada deverá manter durante toda a execução do Contrato, limpeza do local dos serviços, de modo a eliminar restos de materiais, entulho, poeira, etc., de seu entorno.
JUSTIÇA FEDERAL - seção de Manutenção - 12
1. LIVRO DIÁRIO
  1. No prazo estabelecido no item 1.1 deste capítulo, a Contratada deverá fornecer e manter no local dos serviços, durante a vigência do contrato, um Livro Diário, onde serão anotadas todas as observações importantes, para que todo o desenvolvimento dos trabalhos seja documentado, possibilitando consultas posteriores.
  2. Neste "Diário" serão transmitidas todas as instruções de serviço ou comunicações da Contratante à Contratada, ou vice-versa. Suas páginas deverão ser visadas por ambas as partes, numeradas, em 03 (três) vias, das quais uma via ficará em poder da Contratante, outra em poder da Contratada, e a terceira, no local dos serviços, presa ao livro Diário.
  3. No livro Diário deverä0 constar:
    1. Pela Contratada:
      1. as atividades realizadas diariamente;
      2. as condiçöes meteorológicas prejudiciais ao andamento dos trabalhos;
      3. as consultas à Contratante;
      4. as datas de conclusä0 das etapas, caracterizadas de acordo com o cronograma aprovado;
      5. os acidentes ocorridos na execução dos serviços;
      6. as respostas às interpelações da Fiscalização;
      7. o efetivo de funcionários trabalhando na execução dos serviços;
      8. outros fatos que, a juízo da Contratada, devam ser objeto de registro.
    2. Pela Fiscalização:
      1. juízo formado acerca do andamento dos serviços tendo em vista os projetos, especificaçöes, prazos e cronogramas;
      2. observaçoes relativas aos registros efetuados pela Contratada no livro Diário;
      3. respostas às consultas lançadas ou formuladas pela Contratada no livro Diário;
      4. restrições que lhe pareçam cabíveis a respeito do andamento dos trabalhos ou do desempenho da Contratada, seus prepostos e sua equipe, apontando o dimensionamento necessário à execução do cronograma, caso verifique o subdimensionamento pela Contratada;
      5. determinações de providências para cumprimento dos termos do Contrato, dos projetos e especificações;
      6. registros e solicitações à Contratada para regularização de faltas e defeitos observados;
      7. registro dos valores das medições efetuadas;
      8. outros fatos ou observações cujo registro se torne conveniente ao trabalho de fiscalização.
  4. Caberá à Fiscalização da Contratante anexar, ao respectivo processo, as folhas do livro Diário relativas à semana anterior.
JUSTIÇA FEDERAL - seção de Manutenção - 13
ANOTAÇÃO (OU REGISTRO) DE RESPONSABILIDADE TÉCNICA - ART
I. A Contratada deverá apresentar à Contratante, no prazo estabelecido no item I. I deste capítulo (IO dias úteis), a(s) Anotaçäo(öes) de Responsabilidade Técnica (CREA), relativa(s) ao(s) responsável(is) técnico(s) pelos serviços, devidamente preenchida(s) para permitir a assinatura da(s) mesma(s) pelo representante legal da Contratante, devendo estar acompanhada(s) pelo(s) respectivo(s) boleto(s) de pagamento devidamente quitado(s).
4.2. A(s) ART(s) deverá(äo) ser imediatamente cadastradas(s), pela Contratada, junto ao CREA-RJ com vistas à regularização dos serviços, devendo atender a quaisquer exigências relativas à legalização dos serviços junto ao referido Conselho.
1. RELAÇÃO DE PESSOAL 1 FERRAMENTAS 1 EQUIPAMENTOS
  1. A Contratada deverá apresentar, no prazo estabelecido no item 1.1 deste capítulo, relação de pessoal que trabalhará nos serviços (ver Anexo 9), identificados através de seus documentos de identidade.
  2. Os profissionais que atuem na execução de instalaçöes elétricas, a documentação deverá vir acompanhada de comprovante de realização de curso NR-IO.
  3. A Contratada deverá apresentar, ainda, no prazo estabelecido no item 1.1 deste capítulo, relaçäo de ferramentas e equipamentos de sua propriedade e que serão utilizados na execução dos serviços, devendo ser periodicamente atualizada pela Contratada.
2. PREPOSTO 1 RESPONSÁVEL TÉCNICO
  1. . A Contratada deverá indicar, no prazo estabelecido no item 1.1 deste capítulo, e de acordo com o modelo do Anexo 8, o Preposto da Contratada e os Responsáveis
Técnicos.
  1. O Preposto da empresa deverá atuar como representante da Contratada, responsabilizando-se por quaisquer entendimentos com a Contratante.
  2. Faculta-se à Contratante a possibilidade de ordenar a substituição de qualquer funcionário da Contratada ou de suas subcontratadas, sempre que julgar que tal providência sirva aos interesses da correta execução do contrato, devendo a Contratada atender prontamente num prazo máximo de 05 (cinco) dias úteis.
  3. Os serviços deverão ser acompanhados pelo Responsável Técnico através de visitas regulares, ao local dos serviços, devendo tais visitas serem registradas no livro diário.
  4. A indicação, neste Termo de Referência e nas Especificações Técnicas, de fabricantes ou fornecedores de materiais ou mão de obra, não induzirá responsabilidade
JUSTIÇA FEDERAL - seção de Manutenção - 14
da Contratante na administração ou gerenciamento dos fornecimentos e serviços correspondentes.
  1. No caso de substituição do Responsável técnico a CONTRATADA deverá apresentar a documentaçä0 comprobatória da capacidade técnica do substituto exigida no item 4.3 do capítulo I.
2. ORIENTAÇÃO E FISCALIZAÇÃO
  1. A Contratante designará como Fiscais dos serviços, prepostos seus com autoridade para exercer, em nome da Justiça Federal de 1 0 Grau — Seção Judiciária do Rio de Janeiro, a fiscalização do contrato, visando seu fiel cumprimento.
  2. A execuçä0 dos serviços será acompanhada pela Fiscalizaçä0 da Contratante, para tanto instituída, devendo, sem exclusão das demais atribuiçöes cabíveis:
7.2. I. Promover a avaliação das etapas executadas, observando as programaçoes apresentadas pela contratada e agendadas junto a concessionária fornecedora de energia elétrica;
  1. Fiscalizar os serviços contratados e zelar pelo rigoroso cumprimento dos termos contratuais;
  2. Atestar os documentos referentes à conclusão de cada etapa, nos termos contratados, para efeito de pagamento.
  1. As exigências da Fiscalização basear-se-ão neste Termo de Referência, nos projetos, especificações, nos termos contratuais, nas regras básicas da boa técnica e nas normas técnicas.
  2. A Contratada se comprometerá a dar à Fiscalização, no cumprimento de suas funções, livre acesso aos locais de execuçao dos serviços, bem como fornecer todas as informaçöes e demais elementos necessários.
  3. A Contratante poderá, se verificada alguma irregularidade, suspender os serviços, caso julgue necessário, sem que haja prejuízo nos prazos contratados.
  4. A Contratada deverá prestar, aos representantes da Contratante, sempre que por eles solicitado, todas as informaçöes necessárias ao exercício de suas funçöes de fiscalização.
2. RESPONSABILIDADE E GARANTIA
  1. . A Contratada garantirá que todos os serviços serão executados com eficiência e sob a melhor técnica de engenharia, e de acordo com todos os documentos contratuais.
  2. Será responsabilidade da Contratada, qualquer dano causado a bens móveis/imóveis, da Contratante ou de terceiros, durante a execução dos serviços contratados, cabendo-lhe todos os ônus dos reparos ou da reposição.
  3. Todos os trabalhos que não satisfaçam às condiçöes contratuais serão impugnados pela Contratante, cabendo à Contratada demolir/retirar e refazer tais trabalhos no prazo solicitado, ficando por sua conta exclusiva as despesas decorrentes dessas providências, sem que haja prejuízo dos prazos contratados.
JUSTIÇA FEDERAL - seção de Manutenção - 15

  1. Os materiais por ventura impugnados pela Contratante deverão ser retirados imediatamente do canteiro de serviços.
91. SUBCONTRATAÇÃO
9.1. É vedada a subcontratação total dos serviços objeto desta licitação, consoante o disposto no art. 72 da Lei 8666/93, sendo que a subcontratação parcial dos serviços só será admitida após autorização expressa da Contratante, devendo a Contratada apresentar justificativa fundamentada, no prazo mínimo de 10 (dez) dias úteis antes da execução do serviço a ser subcontratado, para permitir a devida análise pela SJRJ.
9.2. A subcontratação somente será permitida para serviços que se caracterizem secundários ou complementares ao objeto contratado, devendo a Contratada responder direta e exclusivamente pela fiel observância das obrigaçöes contratuais.
9.3. Caso a Contratada, após a autorização expressa da Contratante, pretenda substituir a subcontratada já autorizada, deverá cumprir os procedimentos acima descritos.
9.4. A eventual subcontratação de serviços não eximirá a Contratada da responsabilidade e das garantias definidas neste Termo de Referência nem de quaisquer outras, exigidas pelo contrato e seus anexos.
1. CRITÉRIOS DE SIMILARIDADE
  1. Neste Termo de Referência e nos Anexos técnicos, a identificação de materiais ou equipamentos por determinada marca elou fabricante implica, apenas, caracterizaçäo de uma similaridade que, tradicionalmente, é reconhecida pela Contratante.
  2. Diz-se que dois materiais ou equipamentos apresentam similaridade total se desempenham idêntica função construtiva e apresentam as mesmas características de qualidade, comportamento e funcionamento, incluindo, quando for o caso, o seu enquadramento nas normas da ABNT específicas.
  3. A substituição de um material por outro, se necessário, poderá ser proposta pela Contratada para apreciação pela Contratante, quando houver similaridade total entre os mesmos, mediante justificativa fundamentada acerca da substituiçao proposta e devidamente acompanhada de documentaçao comprobatória da similaridade total existente, inclusive amostra, se solicitado, em até IO (dez) dias úteis precedendo a compra do material.
  4. Na ocorrência de similaridade total, a substituição, após previamente autorizada pela Contratante, se processará sem haver compensação financeira, seja em favor da Contratante ou da Contratada, devendo a autorização, para utilização do similar, ser dada por escrito, pela Contratante.
  5. A proposta de substituição envolvendo similaridade será sempre apresentada com antecedência pela Contratada, pois a Contratante não admitirá que eventuais atrasos na conclusão dos serviços, sejam justificados com base no motivo acima.
  6. Caso os procedimentos acima não sejam cumpridos pela Contratada, prevalecerão os padrões originalmente especificados.
JUSTIÇA FEDERAL - seção de Manutenção - 16
SEGURANÇA DO TRABALHO
I. I. A Contratada deverá garantir o cumprimento integral das normas de Segurança do Trabalho, segundo a legislação vigente.
11.2. Deverão ser previstos, às expensas da Contratada, Equipamentos de Proteçäo Individual/CoIetivo (EPI/EPC), cuja utilização, durante todos os serviços a serem executados, será obrigatória por toda(s) a(s) pessoa(s) envolvidas nos trabalhos, respeitando a legislação vigente, inclusive para uso pela fiscalização da Contratante.
.3. A Contratada deverá adotar todas as precauções no sentido de prevenir acidentes de qualquer natureza e, em especial, quedas de pessoas, quedas de objetos sobre pessoas, choques elétricos, etc. Na eventualidade de ocorrerem, deverá proteger e assistir seus operários e terceiros contra seus efeitos.
II .4. Assim, independentemente de outras obrigaçöes previstas na legislação específica, locais que ofereçam riscos de acidentes deverão ser bem sinalizados e dotados de dispositivos de proteçäo que eliminem tais riscos.
II .5. A Contratada deverá providenciar a imediata regularização das condiçöes que estejam em desacordo com os quesitos supracitados de Segurança do Trabalho, sendo responsabilizada por todo e qualquer acidente decorrente da nao utilizaçäO de EPI'S/EPC's, ou de procedimentos que contrariem as normas de segurança.
12. NORMAS E DOCUMENTOS APLICÁVEIS
Deverão ser obedecidas as normas da Associação Brasileira de Normas Técnicas — ABNT, bem como as recomendações estabelecidas pelos Órgãos Públicos e pelas Concessionárias de Serviços públicos que se refiram aos serviços em questão, sendo admitida a observância de normas estrangeiras quando não existirem normas nacionais.
Em especial, deverão ser rigorosamente observadas:
- NR 10; - NBR 5410;
- COSCIP;
- NBR 5419.
- NBR IEC 61439
1. CRITÉRIO DE ADITAMENTO DE ITENS NOVOS
  1. No caso de aditamento de novos serviços, o preço desses serviços será calculado considerando o custo de referência e a taxa de BDI de referência es ecificada no o mento-base da licita ä0 subtraindo desse re de referência a diferen a ercentual entre o valor do or amento-base e o valor lobal do contrato obtido na_ljgjlaçàQ, com vistas a garantir o equilíbrio econômico-financeiro do contrato e a manutenção do percentual de desconto ofertado pelo contratado.
JUSTIÇA FEDERAL - seção de Manutenção - 17

14.2 Será exigido que os preços novos incluídos por meio de aditivos contratuais, sempre que a taxa de BDI adotada pela contratada for injustificadamente elevada, será utilizada a taxa de BDI especificada no orçamento-base da licitação, com vistas a garantir o equilíbrio econômico—financeiro do contrato e a manutenção do percentual de desconto ofertado pelo contratado.
1. PRAZO DE EXECUÇÃO
  1. O prazo de execução dos serviços para o objeto constante neste Termo de Referência é de 60 (sessenta) dias e, assim como todos os prazos de execução intermediários, será contado a partir do 1 0 dia útil após a data de assinatura do Contrato, devendo ser rigorosamente cumprido pela Contratada, da seguinte forma:
- Mobilizaçä0 — até 15 (quinze) dias;
- Conclusão dos serviços — 45 (quarenta e cinco) dias.
14.2. Os prazos estabelecidos neste Termo de Referência, ainda que intermediários, são considerados como marcos contratuais e seus descumprimentos ensejarão a análise quanto à aplicação de penalidades.
15. PRAZO DE GARANTIA
O prazo de garantia dos serviços executados pela Contratada será de, no mínimo, OI (um) ano, a contar do Recebimento Definitivo.
16. FORMA DE PAGAMENTO 1 RELATÓRIO FOTOGRÁFICO
1761. O pagamento será efetuado em parcela única após conclusão dos serviços e recebimento definitivo
16.2. Caberá à Contratada, a entrega de relatório descritivo sobre a execução dos serviços e relatório fotográfico de acordo com o modelo do Anexo 6, indicando dificuldades, justificativas de não cumprimento dos índices do item 17, comprovando a conclusão dos serviços a serem medidos e pagos.
16.3. O pagamento relativo aos serviços efetivamente concluídos será efetuado no prazo de até 30 (trinta) dias corridos, a contar da ocorrência, concomitante, dos seguintes eventos:
16.3.1 Apresentação da nota fiscal correspondente aos serviços executados e do seu devido atesto pela Contratante;
16.2.2 0 cumprimento, pela Contratada, da comprovação de todas as exigências legais aplicáveis, em especial as de caráter trabalhista, fiscal e previdenciário.
JUSTIÇA FEDERAL - seção de Manutenção - 18
INSTRUMENTO DE MEDIÇÃO DE RESULTADO ( IMR )
O IMR é, conforme Instrução Normativa no 05 de 2017, o "mecanismo que define, em bases compreensíveis, tangíveis, objetivamente observáveis e comprováveis, os níveis esperados de qualidade da prestação do serviço e respectivas adequaçöes de pagamento" para os serviços prestados.
A Fiscalização Técnica medirá a eficiência da execução contratual em função de indicadores referenciais descritos a seguir como atividades críticas do contrato, que são critérios objetivos e mensuráveis estabelecidos com a finalidade de aferir e avaliar diversos fatores relacionados com os serviços contratados, quais sejam: qualidade, desempenho e disponibilidade de uso.
Para mensurar esses fatores serä0 utilizados indicadores relacionados com a natureza e características dos itens contratados, para os quais foi estabelecida meta quantificável a ser cumprida pela CONTRATADA. Esses indicadores são expressos em unidades de medida exata e claramente mensuráveis visando o Cumprimento de Metas Técnicas Contratuais.
A aferição e avaliação dos indicadores serão feitas após a execução dos serviços, devendo a Contratada apresentá-lo dentro dos Relatório do item 16. Devem constar dentro deste relatório o indicador e meta de níveis de serviço alcançado. O conteúdo detalhado e a forma da apresentação serão definidos pelas partes.
  1. Indicador e Parâmetros de Cálculo do IMR
O indicador, metas, faixas de adequação e percentuais de glosa aplicáveis são estabelecidos na Tabela de Cálculo do IMR a seguir, que define os percentuais esperados, em funçao de meta pré-estabelecida, e os percentuais de desconto no valor mensal do contrato a ser pago a CONTRATADA, no caso destes índices nao serem alcançados.
Foram considerados críticos e alinhados diretamente com o objetivo do contrato os seguintes indicadores e metas:
TEM	INDICADOR DE NÍVEL DE SERVIÇO	UNIDADE DE MEDIDA	META
I	Atraso na entrega final dos serviços conforme contrato	Dias corridos	Zero dia
2	Pontualidade na energização do imóvel após a execuçäo diária dos serviços	Horas corridas	Até a hora planejada e previamente aprovada pela Contratante

JUSTIÇA FEDERAL - seção de Manutenção - 19

3	Falta de energia elétrica em dias úteis	Horas corridas	Zero hora

Notas:
• Atrasos no religamento da energia elétrica por parte da concessionária serão considerados automaticamente justificáveis.
17.1.2. Metodologia de Cálculo do IMR
O IMR — Instrumento de Medição de Resultados será calculado a partir da tabela a seguir: É desejado que a Contratada atinja a faixa de adequação "A" para a medição única considerada ao final da execução dos serviços, caracterizando o atingimento da meta preestabelecida e, consequentemente, não ensejando qualquer desconto.
O IMR será calculado em função do percentual de atendimento às metas, conforme tabela do item a seguir.
Caso não seja atingido o nível de execução esperado para o escopo de fornecimento, a empresa CONTRATADA terá desconto no valor a ser pago mensalmente pela CONTRATANTE.
Tabela de Cálculo do IMR — Instrumento de Medição de Resultados
Item	Indicador (I)	Unidade de Medida	Meta para cada mediçäo	Faixas de / Adequaçäo do / Indicador (l)		Valor do IMR	Itens de referência neste documento
	Atraso na entrega final dos serviços conforme contrato	Dias corridos de Atraso em relaçäo ao prazo estabelecido	3 (três) dias de atraso		Em até 3 dias de atraso	100 %	Item 18.1
					Acima de 3 até 5 dias	98 %

JUSTIÇA FEDERAL - seção de Manutenção - 20

Item	Indicador (l)	Unidade de Medida	Meta para cada medição	Faixas de / Adequação do / Indicador (l)		Valor do IMR	Itens de referência neste documento
					Acima de 5 até IO dias	95 %
					Acima de IO dias atraso	90 %
2	Pontualidade na energização do imóvel após a execução diária dos serviços	Horas corridas de atraso em relação ao horário planejado e previamente aprovado estabelecido	O (zero) horas de atraso		Em até 1 horas de atraso	100 %	Item 18.1
					Acima de I até 2 horas de atraso	98 %
					Acima de 2 até 3 horas de atraso	95 %
					Acima de 3 horas de atraso	90 0/0
3	Falta de energia elétrica em dias úteis	Horas corridas sem energia elétrica no prédio em dias úteis	O (zero) horas se energia elétrica n prédio		Em até O hora sem energia	100 %	Item 18. I
					Acima de O e até I hora sem energia	98 %
					Acima de I até 2 horas sem energia	95 %
					Acima de 2 horas sem energia	90 %

NOTAS:
I) Qualquer ónus por parte da Contratante ou alheia à sua vontade que venha a ensejar nos prazos, não incidirá o IMR se assim a fiscalização da SJRJ e o administrativo julgar procedente.
JUSTIÇA FEDERAL - seção de Manutenção - 21
2) Os IMRs são cumulativos e poderão se somar as penalidades previstas em edital e serão aplicados sobre o valor da nota de empenho.
18. SANÇÖES ADMINISTRATIVAS
Poderão ser aplicadas, à Contratada, as sanções administrativas previstas nos arts. 86 e 87, incisos I a IV, da Lei no 8.666, de 21 de junho de 1993; e no art. 70 da Lei no 10.520, de 17 de julho de 2002, observado o devido processo legal.
A regulamentaçå0 das sançöes é dada pela Portaria NO JFRJ-PGD-2020/00039 da Direçåo do Foro da Seção Judiciária do Rio de Janeiro.
Para efeito de aplicaçä0 das penalidades serä0 adotadas as pontuaçöes listadas na Tabela I abaixo, em caso e de acordo com as irregularidades praticadas pela Contratada.
Tabela 1 - PONTUAÇÃO CONFORME TIPO DE INFRAÇÄO
ITEM	DESCRIÇÃO DA INFRAÇÄO	PONTUAÇÃO	INCIDÊNCIA
	Deixar de apresentar a ART exigida no item 1.1.5, capítulo II deste documento, após reincidência formalmente informada pela fiscalizaçåo.		Por ocorrência, sobre o valor da parcela inadimplida
2	Executar serviços sem os equipamentosde proteçåo individual e coletivo EPI/EPC, após reincidência formalmente informada pela fiscalização.	5	Por ocorrência, sobre o valor da parcela inadimplida
3	Recusar-se a refazer serviço nåo aprovado pela fiscalizaçåo, após reincidência formalmente notificada pela fiscalização	3	Por ocorrência, sobre o valor da parcela inadimplida
4	ABANDONO sem a conclusão dos serviços	10	Por ocorrência, sobre o valor da parcela inadimplida

JUSTIÇA FEDERAL— Seção de Manutenção - 22

	Tabela 2 — Pontuação conforme tipo de Infraçäo Administrativa
ITEM	DESCRIÇÃO DA INFRAÇÄO	PONTUAÇÃO	INCIDÊNCIA
5	Deixar de cumprir, injustificadamente, determinaçäo formal ou instrução complementar da fiscalização administrativa do contrato	05	Por ocorrência, sobre o valor medido no mês correspondente
6	Deixar de manter as condiçöes de habilitação para a contratação.	05	Por ocorrência, sobre o valor medido no mês correspondente

18.1- CONDUTAS PASSiVElS DE SANÇÖES, CONFORME PORTARIA NO 4FRJ-PGD-
2020100039
18.1.1. A inexistência de conduta expressamente definida e classificada no Termo de Referência não exime o Particular do cumprimento integral das obrigaçöes assumidas.
18.12. A classificação da conduta que não conste expressamente no Termo de Referência incumbe à geståo elou fiscalização contratual, por ocasiåo do descumprimento de qualquer item constante do Edital, Termo de Referência ou Contrato.
18.1.3. No caso de descumprimento injustificado de qualquer prazo fixado pela Administração, poderá ser aplicada multa moratória, à proporção de 0,3% (zero vírgula três por cento) por dia de atraso, calculada à base de juros compostos, observadas as seguintes condiçöes:
1. A multa de mora incidirá sobre a parcela em atraso e poderá ser acumulada com quaisquer das demais sançöes previstas nesta Portaria.
2. O percentual acumulado da multa de mora ficará limitado a 20% (vinte por cento) do valor contratual.
3. Os casos de atrasos superiores a 50% (cinquenta por cento) do prazo contratado poderåo importar, além da aplicaçåo da multa moratória máxima fixada na alínea anterior, atribuição de pontuação equivalente a uma falta de leve a gravíssima, à proporção da importância da parcela concretamente inadimplida.
18.1.4. Poderåo ser aplicadas as demais sançöes previstas na Portaria NO JE.BJ:.E.G.P.: 2Q_QOQQê9 da Direçäo do Foro da Seção Judiciária do Rio de Janeiro.
1. CONDIÇÖES DE RECEBIMENTO DOS SERVIÇOS
  1. RECEBIMENTO PROVISÓRIO
    1. No prazo de 15 (quinze) dias, a partir da solicitação por escrito da Contratada, lavrar-se-á Termo de Recebimento Provisório, em 02 (duas) vias de igual teor, assinadas pelo representante legal da Contratada, e pela Fiscalização da Contratante, que fará as vistorias, observações e conferências necessárias à concessão do recebimento dos serviços.
JUSTIÇA FEDERAL - seção de Manutenção - 23
    1. Uma via ficará em poder da Contratante, destinando-se a outra, à Contratada.
    2. Os serviços serão recebidos após a sua conclusão integral, devendo o local dos serviços estar livre de entulhos, materiais ou equipamentos de construção e com todas as áreas limpas elou lavadas.
    3. Na hipótese de, até o momento da lavratura do Termo de Recebimento Provisório, não terem sido integralmente cumpridas as exigências do subitem 18. I .3, será relacionada lista de pendências que a Contratada deverá sanar no prazo determinado, de modo a permitir o recebimento provisório dos serviços, que somente ocorrerá após terem sido sanadas todas as pendências identificadas.
  2. RECEBIMENTO DEFINITIVO
    1. Executado o contrato, o seu objeto será recebido definitivamente, mediante termo circunstanciado, lavrado pela Comissão de Recebimento designada pela Contratante, em até 30 (trinta) dias a contar da emissão do recebimento provisório, assinado pelas partes, após o decurso do prazo de observaçä0 ou vistoria que comprove a adequaçä0 do objeto aos termos contratuais, observadas as condiçöes em que o Contratado é obrigado a reparar, corrigir, remover, reconstruir ou substituir, às suas expensas, no total ou em parte, o objeto do contrato em que se verificarem vícios, defeitos ou incorreçöes resultantes da execução ou de materiais empregados.
    2. Para tanto, será lavrado, o Termo de Recebimento Definitivo, em 02 (duas) vias de igual teor — OI (uma) via para a Contratante e OI (uma) para a Contratada — desde que tenham sido satisfeitas as condiçoes abaixo:
    1. O atendimento a todas as pendências contratuais apontadas pela Fiscalização após a lavratura do Termo de Recebimento Provisório.
    2. A entrega de documentos de inexistência de débito, fornecidos pelo
INSS e pelo FGTS, além da Certidão Conjunta Negativa de Débitos Relativos aos Tributos Federais e à Dívida Ativa da União;
    1. Na hipótese de existência de pendências ou de rejeição dos serviços, por parte da Comissão de Recebimento, por estarem em desacordo com as especificações e condiçöes em que foram licitadas, a Seção Judiciária do Estado do Rio de Janeiro estipulará prazo para a Contratada repará-los, ficando suspensa a concessão do Recebimento Definitivo, até que todas as pendências apontadas tenham sido eliminadas.
JUSTIÇA FEDERAL - seção de Manutenção - 24
Rio de Janeiro, 29 de julho de 2021.
Carlos Alberto Sarcinelli
Analista Judiciário- Engenheiro Eletricista — SEMIM
Moisés Pitangui Maia
Supervisor de Manutençä0 — SEMIM
Maria Luiza Alves de Aquino
Coordenadora de Manutenção — CMNT
Sónia Valéria Silva Moreira
Diretora da Subsecretaria de Infraestrutura em exercício — SIE
JUSTIÇA FEDERAL— Seção de Manutenção - 25