TERMO DE REFERÊNCIA
1 OBJETO / Contratação de empresa(s) especializada(s) para prestação de serviço de limpeza e desinfecção de reservatórios de água potável, pelo período de 12 (doze) meses, nos imóveis especificados no item 2, ocupados pela Justiça Federal de 10 Grau no Rio de aneiro. / Códi o SIASG- BR 13595

2	QUADRO DE LOCALIDADES POR LOTE
Item	Localidade		Reservatório Inferior	Reservatório Superior	Capacidade Total (m')
I/GI	Magé	Rua Salma Repani, n• 114 - Centro	2 unidades com lm' cada / 1 unidade com 5m3	2 unidades com lm' cada	9
2/61	Nova Iguaçu	Rua Oscar Soares, n• 2 - Centro	4 unidades com 5ms cada	1 unidade com lm' / 5 unidades com 3m' cada	36
3/G1	Niterói	Rua Coronel Gomes Machado, / n• 75 - Centro	1 unidade com 40m3	1 unidade com 26m'	66
4/G2	N. Friburgo	Rua Hans Gêiser, n• 26 - Centro		unidade com 0,5rn3 / unidades com lm' cada	2,s
5/62	Petrópolis	Av. Koeller, n• 167 - Centro	X-X-X	5 unidades com lm' cada	5
6/62	Teresópolis	Rua Carmela Dutra, n•181 -	1 unidade com 5m'	4 unidades com 2,5m' cada	15
7/G2	Trés Rios	Rua Barbosa de Andrade, n' 201 Centro		3 unidades com lm' cada / 1 caixa com 3m3	6

3 / 3.1	A vistoria prévia será facultativa e as empresas interessadas em realizá-la deverão agendar previamente a visita aos locais dos serviços, a fim de tomarem conhecimento das condiçöes locais. / A visita poderá ser agendada pelo e-mail tssemae@jfrj.jus.br, no horário de 12h às 17h, com 0 servidor Marco Cozer ou Gabriel Marendaz, devendo ser realizada por representante da empresa interessada. / Em suas visitas, os licitantes deverao verificar as instalaçðes existentes. as condiçðes de segurança, de acesso e quaisquer outras necessárias à plena realizaçåo dos serviços. / Não será emitido Atestado de Visita. / Realizada ou nao a visita aos prédios onde se executarao os serviços que constituem 0 Objeto desta licitaçao, nao se admitirá, em nenhuma hipótese, a alegaçao de desconhecimento das particularidades dos imóveis. / A existência de qualquer dúvida ou questionamento. por parte da empresa especializada interessada, incluindo divergências, omissöes, erros, transgressðes às normas técnicas, regulamentos, posturas ou leis em vigor etc., deverá ser comunicada à Comissão Permanente de Licitaçao — Justiça Federal de 19 Grau no Rio de Janeiro, por escrito, antes da data fixada para apresentação das propostas. / Os esclarecimentos e instruçðes serão prestados pela CONTRATANTE, por intermédio da Comissao Permanente de Licitaçao a todos os licitantes, mesmo que apenas um os tenha solicitado. / O ato de apresentação das propostas pelos licitantes implicará na tácita admissão de que a documentação técnica e os esclarecimentos prestados foram julgados suficientes para que os serviços sejam executados nas condiçöes estipuladas na Ata de Registro de preços e em seus anexos e segundo as normas técnicas e pertinentes. / A CONTRATANTE não acolherá reivindicaçöes fundadas na alegaçao de desconhecimento dos itens acima, bem como de outros aspectos inerentes à execuçao dos serviços.

VISTORIA PR	/ CONSULTAS

4 / 4.1	DOCUMENTA O A SER APRESENTADA NO PROCESSO LICITAT RIO / A empresa licitante vencedora do certame deverá apresentar a seguinte documentação: declaração de disponibilidade da Licença de Operação (IO) ou Licença Ambiental Simplificada (IAS) Ou Certificado de Registro de Higienização (CRH) em vigor Ou Certificado Ambiental (CTA), emitida(o) pelo INEA — Instituto Estadual do Ambiente, mantendo-a atualizada durante a vigência da prestação de serviços conforme 0 art. 39 do Decreto n' 20.356/94, Lei ne 1.893/91 e Decreto SLAM 44.820/14.
5 / 5.1	OBRIGAÇ ES DA CONTRATADA / A CONTRATADA deverá designar, formalmente, no prazo de 5 (cinco) dias após a assinatura do Contrato, um preposto para representá-la perante a CONTRATANTE e um funcionário devidamente qualificado que acompanhará e se responsabilizará pela execução dos serviços, podendo ser a mesma pessoa.
5.2	A CONTRATADA providenciará a identificação (crachás) e uso de uniformes por todos os profissionais envolvidos na execução dos serviços.
5.3	A CONTRATADA apresentará a relação dos funcionários que irão trabalhar na execuçao dos serviços, os quais deverão estar devidamente identificados, através da descrição de seus documentos de identidade. Esta listagem deverá ser encaminhada à CONTRATANTE, através do e-mail tssemae@jfrj.jus.br, sempre com antecedência mínima de 48h (quarenta e Oito horas) da data de execuçäo dos serviços, para permitir a elaboraçao da autorizaçäo de entrada e seu encaminhamento à Seçäo de Segurança do imóvel onde se realizará 0 serviço.
	Os funcionários da CONTRATADA deveråo transitar no local dos serviços uniformizados, calçados e devidamente identificados pelo uso, obrigatório, de crachás com fotografia.
5.5	A CONTRATADA responsabilizar-se-á por qualquer dano causado a bens móveis/imóveis, da CONTRATANTE ou de terceiros, durante a execuçäo dos serviços.
5.6	A CONTRATADA deverá possuir em perfeito estado de conservação e funcionamento, todos os equipamentos e ferramentas necessários à execuçåo integral dos serviços.
5.7	A contratada deverá emitir para todo serviço de limpeza e higienizaçåo de reservatórios de água potável um Comprovante de Execuçåo de Serviços que deverá ser afixado em local visivel ao público Ou aos condóminos, assim como o resultado da análise bacteriológica, nos termos do Art.49 do Decreto ne 20.356/94.
6 / 6.1	CONDI ES GERAIS DE EXECU DO SERVI / Atendendo aos requisitos de SUSTENTABILIDADE indicados no art. 79 da portaria N• TRF2-PTP-2017/114 e nos termos da Instrução Normativa n9 5, de 26 de maio de 2017, e da Instrução Normativa SLTI/MPOG n' 1, de 19/01/2010, deverão adotar as seguintes providências: / racionalizar 0 consumo de energia (especialmente elétrica) e adotar medidas para evitar 0 desperdício de água tratada, conforme parâmetros do Decreto estadual n• 48.138, de 8/10/2003, do Estado de Sao Paulo em cumprimento ao artigo 69, inciso II, da Instrução Normativa ne OI, DE 19 de janeiro de 2010, da Secretaria de Logistica e Tecnologia da Informaçao do Ministério do manejamento, Orçamento e Gestao. Anteriormente à execução dos serviços de limpeza e higienização dos reservatórios a CONTRATANTE providenciará o esvaziamento dos mesmos promovendo o aproveitamento de água de forma a se evitar o desperdício de recursos naturais. / a CONTRATADA deverá fornecer aos empregados os equipamentos de segurança que se fizerem necessários, para a execução dos serviços.
6.2	Os serviços serão executados, preferencialmente e a critério da CONTRATANTE, nos finais de semana ou feriados, com acompanhamento de profissional habilitado disponibilizado pela CONTRATANTE para proceder às operaçðes que se fizerem necessárias durante a execuçao, em estrita e total observância a esta Especificação.
6.3	A CONTRATADA deverá tomar todas as providências necessárias à sua imediata mobilizaçao, de modo que fique claramente dernonstrado à CONTRATANTE 0 empenho no cumprimento de data e horário de início efetivo dos serviços, a serem estabelecidos através de cronograma elaborado em conjunto com a CONTRATANTE.
	Todo pessoal, materiais e equipamentos de qualquer natureza, necessários à execução dos serviços, serão de responsabilidade da CONTRATADA.
6.5	Todos os materiais, mão-de-obra, ferramentas e equipamentos necessários à execução dos serviços especificados deverão estar incluídos no valor contratado.
6.6	A CONTRATADA responsabilizar-se-á pela distribuição e guarda de ferramentas e equipamentos, pela colocação e montagem de todos os equipamentos necessários à execução dos serviços. pela execução de reparos e manutenção de suas ferramentas e equipamentos, e por quaisquer danos que venham a causar ao imóvel.
6.7	Durante a execução dos serviços, a CONTRATADA deverá ter o máximo cuidado com as instalaçöes existentes no imóvel. Eventuais danos deverão ser reparados pela CONTRATADA, sem ónus para a CONTRATANTE.

LU

6.8	Após a limpeza dos reservatórios, deverá Ser Coletada amostra para teste bacteriológico a ser realizado por laboratório credenciado ao INEA, conforme NOP-lNEA-03 — Credenciamento de Laboratórios, revisada em 12 de abril de 2018.
6.9	Como condição para atesto da Nota Fiscal referente ao pagamento, a CONTRATADA deverá efetuar a limpeza geral de todas as áreas trabalhadas, após a conclusão dos serviços.
7 / 7.1	ORIENT O E FISCALIZA / CONTRATADA deverá manter no local dos serviços um funcionário devidamente qualificado, por meio de documentação escrita, designando-o e responsabilizando-o pelos serviços e por quaisquer entendimentos entre a CONTRATANTE e a CONTRATADA.
7.2	Ficará a cargo da CONTRATADA 0 dimensionamento de seu pessoal e equipamentos necessários à execução dos serviços, inclusive EPI'S, podendo a CONTRATANTE exigir aumento da equipe/equipamentos, sempre que ocorrer descumprimento da periodicidade exigida nesta Especificação para a execuçäo dos serviços.
7.3	A Seção de Manutenção de Edificações — SEMAE • será responsável por toda e qualquer açao de orientação geral, controle, e fiscalização, visando ao devido cumprimento das obrigações contratuais.
	A CONTRATADA deverá prestar, à Seçäo de Manutençäo de Edificaçöes — SEMAE, sempre que solicitada, todas as informações necessárias, bem como a esta se reportar para quaisquer esclarecimentos.
8 / 8.1	SEGURANÇA DO TRABALHO / Deverão ser respeitadas todas as Normas Regulamentadoras do Ministério do Trabalho e toda a Legislação pertinente. Deverão ser previstos, às expensas da CONTRATADA, Equipamentos de Proteçao Individual (EPI) cuja utilização, durante a execução dos serviços, será obrigatória por todas as pessoas envolvidas com os trabalhos.
8.2	A CONTRATADA deverá adotar todas as precauçöes no sentido de evitar acidentes de qualquer natureza e, em especial, quedas de pessoas, quedas de objetos sobre as pessoas e choques elétricos.
8.3	Independentemente de outras obrigaçöes previstas na legislaçäo específica. locais que ofereçam riscos de acidentes deverão ser bem sinalizados e dotados de dispositivos de proteçao que eliminem tais riscos.
8.4	A CONTRATADA será responsabilizada por todo e qualquer acidente decorrente da nao utilizaçao de EPIS ou de procedimentos que contrariem as normas de segurança.
8.5	A CONTRATADA deverá, considerando a classificaçåo de pandemia pela Organizaçäo Mundial de Saúde (OMS), enquanto perdurar a situaçäo emergencial de combate e prevençäo ao contágio da COVID-19, fornecer a todos os empregados/colaboradores postos à disposição da execuçäo do presente Contrato, todos os itens de proteçåo individual necessários à garantia de suas incolumidades, na forma das orientaçöes e normativos expedidos pelo Ministério da Saúde, pela ANVISA e das demais normas específicas decretadas pelo Estado e Municí io.

LU
9
9.1	RESPONSABILIDADE DA CONTRATADA / A CONTRATADA deverá, após conclusão dos serviços, coletar amostra de todos os reservatórios (superiores e inferiores) para teste bacteriológico com análise de coliformes totais e Organismos heterotróficos. Deverá ser entregue em até 15 (quinze) dias corridos, 0 laudo de potabilidade da água, indicando os procedimentos utilizados, as substâncias desinfectantes e os índices finais que garantam a qualidade da água. / OBS: A análise bacteriológica só poderá ser executada por laboratório credenciado pelo INEA.
9.2	A CONTRATADA garantirá que todos os serviços serão executados com eficiência e sob a melhor técnica, de acordo com todos os documentos contratuais, respondendo pelos serviços que forem executados em desacordo com esses documentos.
9.3	Todos os serviços que não satisfaçam às condiçöes estabelecidas na presente Especificação serão impugnados pela Seção de Manutenção de Edificações - SEMAE, cabendo à CONTRATADA refazer tais serviços. logo após 0 recebimento da ordem de serviço correspondente, num prazo máximo de 15 (quinze) dias corridos, ficando por Sua conta exclusiva as despesas decorrentes dessas providências.
IO / 10.1	PERIODICIDADE DE EXECU O DOS SERVIÇOS / A periodicidade da realização dos serviços será semestral.
10.2	Dando continuidade aos serviços de limpeza e higienizaçäo de reservatórios, a CONTRATANTE apresentará a CONTRATADA 0 cronograma com a previsão das datas em que deveråo ser realizadas as limpezas. / A CONTRATADA deverá, no prazo de até 2 (dois) dias úteis após o recebimento do cronograma, manifestar-se quanto à possibilidade de cumpri-lo ou modificá-lo em conjunto com a CONTRATANTE. / A necessidade de trabalhos em horários noturnos, finais de semana ou em feriados não implicará ónus adicionais para a Contratante.
11 / 11.1	VIG NCIA DO CONTRATO / O prazo de vigência do presente contrato será de 12 meses, a contar do primeiro dia útil subsequente à data da Sua assinatura, podendo ser prorrogado por igual período, caso haja interesse das partes.
12 / 12.1	CONDIÇ ES DE RECEBIMENTO DOS SERVIÇOS / Recebimento provisório / Quando 0 valor da Nota Fiscal for inferior ao valor estabelecido no art. 24. inciso II. da Lei ne 8.666/93. / Será concedido antes da apresentaçåo da Nota Fiscal, no prazo de até 03 (três) dias úteis a partir do término dos serviços por completo, após comunicaçao escrita da Contratada. e após vistoria que comprove a sua conformidade com as especificaçöes constantes no Termo de Referência, e sem a existência de pendências. / Quando o valor da Nota Fiscal de Serviços for superior ao valor estabelecido no art. 24, inciso II, da Lei ne 8.666/93. / Será concedido no prazo de até IO (dez) dias corridos a partir do término dos serviços por completo, após comunicação escrita da Contratada, e após vistoria que comprove a sua conformidade com as especificaçöes constantes no Termo de Referência, e sem a existência de pendências.
12.2	Recebimento Definitivo / Os serviços serao recebidos definitivamente, através de termo firmado por servidor ou Comissåo nomeada pela Administraçao, no prazo de até 02 (dois) dias úteis para contrataçöes com valor inferior ao valor estabelecido no art. 24, inciso II, da Lei no 8.666/93, e em até OS (cinco) dias úteis para as de valor superior ao valor estabelecido no art. 24, inciso II, da Lei no 8.666/93, a contar da apresentaçäo da Nota Fiscal e Laudo de Potabilidade e após verificada sua conformidade com as especificações constantes no Termo de Referência.

13
13.1		FORMA DE PAGAMENTO / O pagamento relativo aos serviços concluídos será efetivado a contar da ocorrência, concomitante, dos seguintes eventos: / Da apresentação, pela CONTRATADA. do Laudo de Potabilidade referente ao serviço concluído; DO devido atesto, pela CONTRATANTE, da nota fiscal correspondente ao serviço executado; / . DO cumprimento, pela CONTRATADA, da comprovaçao de todas as exigências legais aplicáveis. / O pagamento à CONTRATADA será efetivado por crédito em conta corrente, mediante ordem bancária, cuja data de emissão será considerada como data do pagamento. P r m I rin v I r . 24 inciso II da Lei n• .666 3 m até OS Cin dias útei contados a artirdaa resenta o do documento fiscal Laud / I r

fin• iv
LU
14 SAN ES ADMINISTRATIVAS
14.1	Condutas passíveis de sanções, conforme Portaria N9 / Tabela 1 - PONTUAÇÃO CONFORME TIPO DE INFRAÇÄO / Item / 1 Descri da Infra o / Descumprimento do cronograma apresentado conforme item 10.2 Pontua o Incidência Por ocorrência, valor da inadim lida sobre parcela / 2 Manter funcionário sem utilização de EPIS para a execuçäo dos serviços, conforme item 8.1 d Termo de Referência 10 Por ocorrência, valor da inadimplida sobre parcela / 3 Não refazer o serviço no prazo estabelecido, no item 9.3 d Termo de Referência 1 Por ocorrência, valor da inadimplida sobre parcela / 4 Nao adotar todas as precauções (sinalizaçao e proteçäo) n sentido de evitar acidentes de qualquer natureza e, em especial, quedas de pessoas, quedas de objetos sobre as pessoas e choques elétricos. 10 Por ocorrência, valor da inadimplida sobre parcela
14.2	A inexistência de conduta expressamente definida e classificada no Termo de Referência não exime o Particular do cumprimento integral das obrigações assumidas.
14.3	A classificaçao da conduta que nao conste expressamente no Termo de Referência incumbe à geståo elou fiscalizaçåo contratual, por ocasiao do descumprimento de qualquer item constante do Edital. Termo de Referência Ou Contrato.
14.4	NO caso de descumprimento injustificado de qualquer prazo fixado pela Administraçäo, poderá ser aplicada multa moratória, à proporçao de 0,3% (zero vírgula três por cento) por dia de atraso, calculada à base de juros compostos, observadas as seguintes condiçðes: / A multa de mora incidirá sobre a parcela em atraso e poderá ser acumulada com quaisquer das demais sançöes previstas nesta Portaria. / O percentual acumulado da multa de mora ficará limitado a 20% (vinte por cento) do valor contratual. / Os casos de atrasos superiores a 50% (cinquenta por cento) do prazo contratado poderao importar, além da aplicaçao da multa moratória máxima fixada na alínea anterior, atribuiçao de pontuaçao equivalente a uma falta de leve a gravíssima, à proporção da importância da parcela concretamente inadimplida.
14.5	Poderao ser aplicadas as demais sanções previstas na Portaria N9 JFRJ-PGD-2020/00039 da Direçao do Foro da Seçao Judiciária do Rio de Janeiro.
15 / 15.1	CONSIDERA FINAIS / A Justiça Federal de 19 Grau — Seção Judiciária do Rio de Janeiro considera que a documentação fornecida contém todas as informaçöes e orientações necessárias à elaboração da proposta e à execução integral dos serviços.

mo de Janeiro, 15 de julho de 2021.
Tereza Maiolino
Supervisora da Seção de Manutenção de Edificaçðes — SEMAE
Maria Luiza Alves de Aquino
Coordenadora de Manutenção - CMNT
Cláudia Mesquita Rezende Rangel
Diretora da Subsecretaria de Infraestrutura — SIE
LU