EDITAL DE LICITAÇÃO

Tipo	MENOR PREÇO
Base Legal	Lei nº 10.520 de 17.7.2002 / Decreto nº 3.555 de 8.8.2000 / Decreto nº 10.024 de 20.09.19					Lei Complementar nº123/06, alterada pela Lei Complementar nº 147/14 / Lei no 8.666, de 21.06.1993, subsidiariamente Lei nº 12.846/13
Abertura das propostas		12.05.2021	, a partir das	13	horas (horário de Brasília)
Local	https://www.comprasnet.gov.br
Anexos	Anexo I (TERMO DE REFERÊNCIA) / Anexo II (PLANILHA DE PREÇOS MÁXIMOS) / Anexo III (MINUTA DE CONTRATO ADMINISTRATIVO) / Anexo IV (PLANILHA DE QUANTITATIVOS E E CUSTOS UNITÁRIOS A SER APRESENTADA PELA EMPRESA VENCEDORA APÓS O PREGÃO) / Anexo V (Portaria JFRJ-PGD-2020/00039 – Aplicação de Penalidades)

- DO OBJETO:

  1. – Contratação de empresa no ramo de arquitetura e/ou engenharia para a execução, sob o regime de empreitada por preço unitário, de Reforma dos Anexos I e II da Seção Judiciária do Rio de Janeiro - Reforma parcial do Fórum da Av. Rio Branco – Fase 3, conforme Anexo I (Termo de Referência).

OBSERVAÇÃO: Em caso de divergência existente entre as especificações deste objeto descritas no Comprasnet e as especificações constantes deste Edital, prevalecerão as últimas.

- DA PARTICIPAÇÃO NA LICITAÇÃO

  1. - Poderão participar deste Pregão as interessadas que atenderem a todas as exigências, inclusive quanto à documentação, constantes deste Edital e seus Anexos.

Observação: Caso as empresas não apresentem algum documento de habilitação, ou ainda, na fase de aceitação, alguma comprovação solicitada, impedindo a sua análise, conforme item 7.7 do edital, estarão sujeitas à aplicação da penalidade de impedimento de licitar e contratar com os Órgãos da União, nos termos do disposto no art. 7º da Lei nº 10.520/2002, resguardado o direito ao contraditório e à ampla defesa.

  1. – Não será permitida a participação de empresas:

1. reunidas em consórcio ou que sejam controladoras, coligadas ou subsidiárias entre si;
2. concordatárias, em processo de falência, sob concurso de credores, em dissolução ou em liquidação;
3. suspensas temporariamente de participar em licitações e contratar com esta Justiça Federal de Primeiro Grau no Rio de Janeiro – Seção Judiciária do Rio de Janeiro;
4. declaradas inidôneas para licitar ou para contratar com a Administração Pública.

  1. – Não poderá também participar da licitação, direta ou indiretamente, servidor ou dirigente da Seção Judiciária do Rio de Janeiro.
2.3.1 - É vedada a manutenção, aditamento ou prorrogação de contrato de prestação de serviços com empresa que venha a contratar empregados que sejam cônjuges, companheiros ou parentes em linha reta, colateral ou por afinidade, até o terceiro grau, inclusive, de ocupantes de cargos de direção e de assessoramento, de membros ou juízes vinculados ao respectivo Tribunal
contratante, conforme disposição do art. 3º, da Resolução n° 07, de 18/10/2005, do Conselho Nacional de Justiça.

  1. – Somente poderá assinar Atas de Registro de Preço/Termos de Contrato a empresa vencedora da licitação, conforme o CNPJ registrado na ata da sessão do Pregão.

Portanto, se a empresa participou do certame através da matriz, conforme o CNPJ registrado na ata da sessão do Pregão, somente a matriz será convocada para a assinatura.

Se a vencedora da licitação for uma filial da empresa, conforme o CNPJ registrado na ata da sessão do Pregão, somente a filial será convocada para a assinatura. O disposto acima também valerá no decorrer da vigência da Ata e para a emissão das Notas Fiscais/Faturas.
Excetuam-se dos casos acima, aqueles em que a empresa comprovar existir legislação tributária diversa ou fato superveniente, o que deverá ser submetido à análise e deliberação posterior pela Administração.

2.5 - A empresa contratada, em atendimento à Resolução nº 114, art. 8º, parágrafo único, de 20.04.2010 do Conselho Nacional de Justiça, fica ciente que deverá absorver, na execução do contrato, egressos do sistema carcerário e de cumpridores de medidas e penas alternativas, em percentual não inferior a 2%.

2.5.1- As vagas geradas em razão da presente recomendação devem ser registradas no Portal de Oportunidades do Projeto Começar de Novo. (Recomendação do CNJ - N° 29, de 16 de dezembro de 2009, publicada no DOU, Seção 1, em 17/12/09, p.135, e no DJ-e nº 216/2009, em 17/12/09, p. 3).

2.6- Todos os documentos que forem apresentados, após solicitação, deverão ser apresentados preferencialmente em meio eletrônico e aqueles apresentados no suporte físico poderão ser eliminados após 90 (noventa) dias da juntada aos autos.

- DA REPRESENTAÇÃO E DO CREDENCIAMENTO

  1. - Os licitantes que participarão do Pregão na forma eletrônica deverão ser previamente credenciados perante o provedor do Sistema Eletrônico. O credenciamento junto ao provedor do Sistema implica a responsabilidade legal do licitante e a presunção de sua capacidade técnica para realização das transações inerentes ao Pregão Eletrônico.

3.2- O credenciamento dar-se-á pela atribuição de chave de identificação e de senha, pessoal e intransferível, para acesso ao Sistema eletrônico, no “site” https://www.comprasnet.gov.br

3.2.1- A perda da senha ou a quebra de sigilo deverá ser comunicada imediatamente ao provedor do Sistema, para imediato bloqueio de acesso.

3.2.2- A chave de identificação e a senha poderão ser utilizadas em qualquer pregão na forma eletrônica, salvo quando cancelada por solicitação do credenciado.

3.2.3- O uso da senha de acesso pelo licitante é de sua responsabilidade exclusiva, incluindo qualquer transação efetuada diretamente ou por seu representante, não cabendo ao provedor do Sistema ou a esta Seção Judiciária, promotora da licitação, qualquer responsabilidade por eventuais danos decorrentes do uso indevido da senha, ainda que por terceiros.

- DA IMPUGNAÇÃO DO EDITAL

  1. - Até 3 (três) dias úteis antes da data fixada para abertura da Sessão Pública, qualquer pessoa poderá impugnar o ato convocatório do Pregão, encaminhando a impugnação através do email licitacoes@jfrj.jus.br. É aconselhável que a empresa entre em contato e confirme o
recebimento da impugnação, através dos telefones (021) 3218 9751 / 9868/ 9767. Ressaltamos que no período de 21.02 até 26.02. não haverá expediente nesta Seção Judiciária, não sendo, portanto considerado dia útil.

  1. - Não serão consideradas alegações de não entendimento ou de interpretação errônea das condições fixadas para esta licitação, após o prazo definido no subitem 4.1.

- DO ENVIO DAS PROPOSTAS

  1. - O licitante responsabilizar-se-á formalmente pelas transações efetuadas em seu nome, assumindo como firmes e verdadeiras suas propostas e lances, inclusive os atos praticados diretamente ou por seu representante.
  2. - Após a divulgação do Edital no “site” oficial https://www.comprasnet.gov.br, os licitantes deverão encaminhar proposta com a descrição do objeto ofertado e o preço e, se for o caso, o respectivo anexo, até a data e hora marcadas para abertura da Sessão, exclusivamente por meio do Sistema eletrônico, quando, então, encerrar-se-á, automaticamente, a fase de recebimento de propostas.

  1. - Até a abertura da Sessão, os licitantes poderão retirar ou substituir a proposta anteriormente apresentada.

  1. - Caberá ao licitante acompanhar as operações realizadas no Sistema eletrônico durante a sessão pública do Pregão, ficando responsável pelo ônus decorrente da perda de negócios diante da inobservância de quaisquer mensagens emitidas pelo Sistema ou de sua desconexão.

  1. - Para participação no Pregão Eletrônico, o licitante deverá manifestar, em campo próprio do Sistema eletrônico, que cumpre plenamente os requisitos de habilitação e que sua proposta está em conformidade com as exigências do instrumento convocatório.

  1. - A declaração falsa relativa ao cumprimento dos requisitos de habilitação e proposta sujeitará o licitante às sanções previstas neste Edital.

5.7. – A ausência do envio de alguma documentação poderá ensejar a aplicação das sanções administrativas previstas neste edital.
5.7.1 – Caracterizada a situação acima referida, será designada data para a retomada dos trabalhos, devendo o Pregoeiro comunicar e convocar todos os participantes do certame. Na ocasião, o Pregoeiro procederá conforme disposto no item 7.4.1 deste edital.
5.8 - A apresentação da proposta eletrônica da empresa implicam as seguintes condições:
1. Prazo de validade da proposta não inferior a 60 (sessenta) dias, a contar da abertura deste Pregão;
2. Declaração expressa de que nos preços cotados estão inclusas todas as despesas, de qualquer natureza, incidentes sobre o objeto deste Pregão.

O preço ofertado deve conter apenas 2(duas) casas decimais, em moeda nacional. Caso, após o encerramento da fase de lances, a empresa vencedora tenha ofertado cotação com mais de 2(duas) casas decimais, as demais casas serão desconsideradas para efeito de aceitação da cotação.

Prazo de Execução/Entrega: Conforme Anexo I (Termo de Referência), podendo ser prorrogado nos termos do artigo 57º, parágrafos 1º e 3º da Lei nº 8.666/93.

  1. – A EMPRESA VENCEDORA DEVERÁ APRESENTAR, DENTRO DE 5 (cinco) DIAS ÚTEIS APÓS A ADJUDICAÇÃO DO OBJETO, prorrogáveis uma única vez, por igual período:

    1. - Orçamento discriminativo do serviço em PLANILHA DE QUANTITATIVOS E CUSTOS UNITÁRIOS, conforme Formulário Proposta (Anexo IV – Planilha Orçamentária em branco), com preços unitários e totais, respeitados os preços máximos unitários da Planilha de Preços Máximos (Anexo II), já incluídas as despesas com encargos tributários, sociais e trabalhistas e quaisquer outras que se fizerem necessárias ao cumprimento das obrigações contratuais decorrentes desta licitação.

    1. – DECLARAÇÃO com o detalhamento de composição do BDI, conforme disposto no item 5 do Anexo I (Especificação – Termo de Referência), utilizando o modelo de declaração constante, também, no Anexo 13 da Especificação – Termo de Referência.

ATENÇÃO: No cálculo do BDI adotado, NÃO podem ser incluídos os percentuais/valores relativos ao Imposto de Renda Pessoa Jurídica – IRPJ e à Contribuição Sobre Lucro Líquido – CSLL, nem percentuais/valores relativos à Administração Local, Instalação de Canteiro, Acompanhamento, Mobilização e Desmobilização.

5.9.3- Composição dos custos unitários detalhada de cada item da planilha licitada, devendo ser apresentados os valores separadamente dos componentes dos custos unitários propostos pela licitante, discriminando em cada um deles materiais, equipamentos utilizados, mão- de-obra e BDI, conforme item 7 do Termo de Referência (Anexo I).

5.9.3.1 - As empresas licitantes optantes pelo Simples Nacional devem apresentar os percentuais de ISS, PIS e COFINS discriminados na composição do BDI que sejam compatíveis com as alíquotas a que a empresa está obrigada a recolher, previstas no Anexo IV da Lei Complementar n. 123/2006, bem como que a composição de encargos sociais não inclua os gastos relativos às contribuições que essas empresas estão dispensadas de recolhimento (Sesi, Senai, Sebrae etc.), conforme dispõe o art. 13, § 3º, da referida Lei Complementar

5.9.4- Composição dos Encargos Sociais, em atendimento à Resolução nº 114/2010 do Conselho Nacional de Justiça, conforme Anexo 21 do Termo de Referência (Anexo I)

5.9.5- Cronograma Físico-Financeiro, conforme modelo do Anexo I das especificações do Termo de Referência (Anexo 19) e na forma do item 6 do mesmo Termo de Referência.

5.9.6 - Caso os documentos elencados nos itens 5.9.1 a 5.9.5 sejam apresentados e contenham incorreções, será solicitado à empresa que os retifique, para o que será concedido um prazo de 5 (cinco) dias úteis, improrrogáveis. Caso a empresa não o faça, terá sua proposta desclassificada e será convocada a empresa que se seguir na ordem de classificação e assim por diante.

5.9.7 - Proposta de Preços contendo a descrição de forma clara e completa dos serviços a serem executados, conforme as especificações constantes do Anexo I deste Pregão ou declaração de conformidade com todos os termos deste Termo de Referência, contendo:
1. Os preços constantes das propostas enviadas deverão ser apresentados em moeda corrente nacional, escritos em algarismos e por extenso.
2. Os seguintes dados do licitante: Razão Social, endereço, telefone/Fax, número do CNPJ/MF, banco, agência, número da conta-corrente e praça de pagamento.
5.9.8 - A ausência do envio da proposta de preços ensejará a instauração de processo administrativo, que poderá culminar com a aplicação das sanções administrativas previstas neste edital.

5.9.8.1- Caracterizada a situação acima referida, será designada data para a retomada dos trabalhos, devendo o Pregoeiro comunicar e convocar todos os participantes do certame.

1. - DA DIVULGAÇÃO DAS PROPOSTAS
  1. - A partir do dia e hora indicados no preâmbulo deste edital, será aberta, por comando do Pregoeiro, com a utilização de sua chave de acesso e senha, a divulgação das propostas recebidas, iniciando a etapa de lances.

- DA FORMULAÇÃO DE LANCES – MODO DE DISPUTA ABERTO (Artigo. 32 do Decreto nº 10.024/19) – INTERVALO MÍNIMO DE LANCES DE R$ 0,01)

  1. - A partir do horário previsto no Edital, a Sessão Pública no “site” oficial https://www.comprasnet.gov.br será aberta por comando do Pregoeiro com a utilização de sua chave de acesso e senha.

    1. - O Pregoeiro verificará as propostas apresentadas, desclassificando aquelas que não estejam em conformidade com os requisitos estabelecidos no Edital.

    1. - A desclassificação de proposta será sempre fundamentada e registrada no Sistema, com acompanhamento em tempo real por todos os participantes.

    1. - As propostas contendo a descrição do objeto, valor e eventuais anexos estarão disponíveis na Internet.

    1. - O Sistema disponibilizará campo próprio para troca de mensagens entre o Pregoeiro e os licitantes.

  1. - O Sistema ordenará, automaticamente, as propostas classificadas pelo Pregoeiro, sendo que somente estas participarão da fase de lance.

  1. - Classificadas as propostas, o Pregoeiro dará início à fase competitiva, quando então os licitantes poderão encaminhar lances, com VALOR TOTAL DO OBJETO, exclusivamente por meio do Sistema Eletrônico.

    1. - No que se refere aos lances, o licitante será imediatamente informado do seu recebimento e do valor consignado no registro.

    1. - Os licitantes poderão oferecer lances sucessivos, observados o horário fixado para abertura da Sessão e as regras estabelecidas no Edital.

7.3.3 - O intervalo entre os lances enviados pelo mesmo licitante não poderá ser inferior a 20 segundos e os lances enviados em desacordo com o acima determinado, serão descartados automaticamente pelo sistema, em obediência à Instrução Normativa nº 3, de 16 de dezembro de 2011, da Secretaria de Logística e Tecnologia da Informação - Ministério do Planejamento, Orçamento e Gestão (SLTI/MPOG).

    1. - O licitante somente poderá oferecer lance inferior ao último por ele ofertado e registrado pelo Sistema.

    1. - Não serão aceitos dois ou mais lances iguais, prevalecendo aquele que for recebido e registrado primeiro.

    1. - Durante a Sessão Pública, os licitantes serão informados, em tempo real, do valor do menor lance registrado, vedada a identificação do licitante.
    1. - A etapa de lances da Sessão Pública será encerrada por decisão do Pregoeiro.

    1. – Eventuais negociações serão realizadas por meio do Sistema, podendo ser acompanhada pelos demais licitantes.

    1. - No caso de desconexão do Pregoeiro, no decorrer da etapa de lances, se o Sistema Eletrônico permanecer acessível aos licitantes, os lances continuarão sendo recebidos, sem prejuízo dos atos realizados.

  1. - Encerrada a etapa de lances, o Pregoeiro examinará a proposta classificada em primeiro lugar quanto à compatibilidade do preço em relação ao estimado para contratação e verificará a habilitação do licitante conforme disposições do Edital.

    1. - Se a proposta não for aceitável ou se o licitante não atender às exigências habilitatórias, o Pregoeiro examinará a proposta subsequente e, assim sucessivamente, na ordem de classificação, até a apuração de uma proposta que atenda ao Edital.

    1. - Após a fase de lances e da negociação, se a proposta mais bem classificada não tiver sido ofertada por microempresa ou empresa de pequeno porte e houver proposta apresentada por microempresa ou empresa de pequeno porte igual ou até 5% (cinco por cento) superior à melhor proposta, proceder-se-á da seguinte forma:
      1. - A microempresa ou empresa de pequeno porte mais bem classificada poderá, no prazo de 5(cinco) minutos, após a convocação realizada através do Sistema, apresentar nova proposta de preço inferior àquela considerada vencedora do certame, situação em que, atendidas as exigências habilitatórias, será adjudicado em seu favor o objeto deste Pregão;
      2. - Não sendo vencedora a microempresa ou empresa de pequeno porte mais bem classificada na forma do subitem anterior, serão convocadas as remanescentes que porventura se enquadrem nessas categorias e cujas propostas estejam dentro do limite estabelecido no subitem 7.4.2, na ordem classificatória, para o exercício do mesmo direito;
    2. - Na hipótese de não-contratação nos termos previstos nos subitens anteriores, o objeto licitado será adjudicado em favor da proposta originalmente vencedora do certame.

7.5 – Constatado o atendimento às exigências fixadas no edital, o licitante será declarado vencedor.

7.6 – Caso seja necessário, durante a sessão do pregão, poderá ser solicitado à licitante o envio de catálogo/folder/manual/indicação de site ou qualquer outra forma que comprove o atendimento às especificações. Tal solicitação será feita pelo pregoeiro através do chat próprio do sistema Comprasnet e deverá ser atendida no prazo máximo de 2 (duas) horas a contar do pedido no chat, sob pena de desclassificação. O envio da resposta deverá ser feito através do email licitacoes@jfrj.jus.br. Caso a licitante não encaminhe o que foi solicitado pelo pregoeiro, sob alegação de que o fabricante do produto cotado não possui catálogo/folder/manual/indicação de site ou qualquer outra forma que comprove o atendimento às especificações, será solicitado á licitante, no chat, pelo pregoeiro, que confirme o atendimento das especificações e, caso a mesma não se pronuncie, será considerado como resposta positiva e na entrega do produto será verificada tal informação, estando a empresa passível de penalização se confirmado o não atendimento.

8 - DA HABILITAÇÃO

8.1 - A Habilitação do licitante detentor da melhor oferta será verificada por meio do Sistema de Cadastro Unificado de Fornecedores – SICAF, nos documentos por ele abrangidos, onde será comprovado através do Sistema “on line” a HABILITAÇÃO PARCIAL (Receita Federal, FGTS e Receita Municipal), bem como a boa situação
financeira da licitante, a qual será avaliada através das demonstrações de Liquidez Corrente (LC), Liquidez Geral (LG) e Solvência Geral (SG), as quais deverão atender aos seguintes índices:

- Liquidez Corrente (Curto Prazo):	AC
PC
> 1,0

- Liquidez Geral (Longo Prazo): AC + RLP > 1,0
PC + ELP

– Solvência Geral: ATIVO TOTAL > 1,0
PC + PELP

#### OBSERVAÇÃO: Caso a empresa não possua os índices acima, poderá, alternativamente, comprovar possuir Patrimônio Líquido Mínimo ou Capital Mínimo, de 10% (dez por cento) do valor estimado para esta contratação.

8.1.1 – Caso seja necessário o envio de algum documento, o mesmo deverá ser inserido diretamente no Comprasnet ou ainda, encaminhado para o e-mail licitacoes@jfrj.jus.br , no prazo máximo de 2 (duas) horas após solicitação expressa do Pregoeiro, no “chat” do Sistema Eletrônico. As empresas não cadastradas no SICAF ou que possuam documentação vencida no mesmo, poderão encaminhar os respectivos documentos.

Constitui, ainda, condição de habilitação a consulta que será feita pelo pregoeiro dos seguintes documentos, após o término da etapa de lances, respeitadas as mesmas condições acima:
1. apresentação, pelas licitantes, da Certidão Negativa de Débitos Trabalhistas (CNDT), consoante Lei nº 12.440/2011, de 7 de julho de 2011 e disponível por consulta ao site: http://www.tst.jus.br/certidao.
2. Consulta ao Cadastro Nacional de Empresas Inidôneas e Suspensas/CGU, conforme orientação do TCU, Acórdão 1793/11 – Plenário.
3. Consulta ao Cadastro Nacional de Condenações Cíveis por Ato de Improbidade Administrativa disponível no Portal do CNJ, conforme orientação do TCU, Acórdão 1793/11 – Plenário.

d) Atestado de Visita ou Declaração da Licitante acerca do pleno conhecimento das condições locais, conforme item 8 do Anexo I (Termo de Referência).

Registro da empresa no CREA - Conselho Regional de Engenharia e Agronomia, ou no Conselho Regional de Arquitetura e Urbanismo – CAU, em atividade relacionada ao objeto desta contratação, dentro da respectiva validade.

Atestado(s) de Capacidade Técnica emitido(s) por pessoa jurídica de direito público ou privado, comprobatório(s) da execução, pela empresa licitante, referentes a serviços civis, instalações elétricas e instalações mecânicas de ar condicionado, conforme item 4.2 do Anexo I (Termo de Referência).

Atestado(s) de Capacidade Técnica emitido(s) por pessoa jurídica de direito público ou privado, comprobatórios da execução, pelo(s) profissional(is) responsável(is) técnico(s), de serviços de civis (item 4.2.1), instalações elétricas (item 4.2.2) e instalações mecânicas de ar condicionado (item 4.2.3), devidamente registrados no CREA ou CAU, conforme item 4.3 do Termo de Referência (Anexo I)
NOTA 1: Os atestados deverão mencionar as características dos serviços claramente, de modo a não dar margem a dúvidas quanto à similitude com o objeto desta especificação.
NOTA 2: O(s) profissional(ais) a ser(em) designado(s) como responsável(is) técnico(s) pelos serviços terão o seu vínculo comprovado da seguinte forma:
  1. No caso de ser sócio-proprietário da empresa: através da apresentação do contrato social ou outro documento legal, devidamente registrado no Órgão competente.
  2. No caso de empregado da empresa: através da apresentação da Carteira de Trabalho e Previdência Social – CTPS comprovando o vínculo empregatício do profissional com a empresa licitante
  3. No caso de profissionais que detenham vínculo através de Contrato de Prestação de Serviços: através da apresentação do Instrumento Particular de Prestação de Serviços celebrado ente o profissional e a empresa licitante até a data da apresentação da documentação,
  4. No caso de profissional que ainda não tenha vínculo com a licitante, deverá ser apresentada Declaração de Contratação Futura do profissional detentor do atestado apresentado, desde que acompanhada da anuência do mesmo profissional, conforme Acórdão do TCU.

8.2- As declarações exigidas nos subitens dispostos a seguir serão virtuais e deverão ser inseridas, obrigatoriamente, em campo próprio do sistema Comprasnet, na ocasião em que a licitante cadastrar sua proposta:

      1. - DECLARAÇÃO de que conhece e concorda com as condições estabelecidas no edital e que atende aos requisitos de habilitação.
      2. - DECLARAÇÃO, exigida somente das empresas que se enquadram na previsão do art. 13 parágrafo 2º do Decreto 8.538/15, sob as penas da lei, de que cumpre os requisitos estabelecidos no artigo 3º da Lei Complementar nº 123, de 14 de dezembro de 2006 e que está apta a usufruir do tratamento favorecido estabelecido nos artigos 42 ao 49 da referida Lei;
      3. - DECLARAÇÃO referente ao trabalho do menor de dezoito anos, em cumprimento do disposto no inciso XXXIII, do art. 7º, da Constituição Federal;

8.2.2- A documentação que tiver sido enviada através do fax ou por e-mail, por solicitação do pregoeiro, deverá ser encaminhada, posteriormente, por cópia autenticada, ou apresentada cópia simples acompanhada do respectivo original, no prazo máximo de 5 (cinco) dias úteis, prorrogáveis a critério da Administração, no endereço do item 15.1, no horário de 11 às 17 horas. No caso de a empresa enviar tais documentos via Correios, deverá fazê-lo por carta registrada ou SEDEX, de forma que fique comprovada a data do envio dos referidos documentos, bem como seja possível rastrear a correspondência e identificar eventual extravio, sob pena de aplicação de penalidade pelo não cumprimento do prazo estipulado.

  1. - É assegurado ao licitante que esteja com algum documento vencido no SICAF o direito de apresentar a documentação atualizada.

  1. - Não serão aceitos protocolos de entrega ou solicitação de documento em substituição aos requeridos neste Edital e seus Anexos.
  2. - Conforme o artigo 43, § 1º, da Lei Complementar nº 123/2006, havendo alguma restrição na comprovação da regularidade fiscal, as microempresas e empresas de pequeno porte terão prazo adicional de 5 (cinco) dias úteis, contados do momento em que o licitante for declarado vencedor, prorrogáveis por igual período a critério da Administração Pública, para a regularização da documentação, pagamento ou parcelamento do débito, e emissão de eventuais certidões negativas ou positivas com efeito de certidão negativa.

8.5.1 - Conforme o artigo 43, § 2º, da Lei Complementar nº 123/2006, a não-regularização da documentação, no prazo previsto no subitem 8.5, implicará a inabilitação da empresa, sem
prejuízo das sanções previstas neste Edital, sendo convocadas as licitantes remanescentes, na ordem de classificação, para a continuidade da licitação.

1. - DOS RECURSOS ADMINISTRATIVOS
  1. - Declarado o vencedor, qualquer licitante poderá, durante a Sessão Pública, de forma imediata e motivada, em campo próprio do Sistema, manifestar sua intenção de recorrer, quando lhe será concedido o prazo de 03 (três) dias para apresentar as razões de recurso, ficando os demais licitantes, desde logo, intimados para, se desejarem, apresentarem contrarrazões em igual prazo, que começará a contar do término do prazo do recorrente, sendo-lhes assegurada vista imediata dos elementos indispensáveis à defesa dos seus interesses.

  1. - A falta de manifestação imediata e motivada do licitante quanto à intenção de recorrer, importará na decadência desse direito, ficando o Pregoeiro autorizado a adjudicar o objeto ao licitante declarado vencedor.

  1. - É assegurada aos licitantes vista imediata dos atos do Pregão, com a finalidade de subsidiar a preparação de recursos e de contrarrazões.
  2. - O acolhimento de recurso importará na invalidação apenas dos atos insuscetíveis de aproveitamento.
  3. - A decisão do Pregoeiro deverá ser motivada e, quando mantida, submetida à apreciação do Ordenador de Despesa.
  4. - Os autos do processo permanecerão com vista franqueada aos interessados na Seção de Apoio à Licitação, localizada no endereço constante no item 15.1 deste edital, nos dias úteis, no horário de 11:00 às 17:00.

- DA ADJUDICAÇÃO E HOMOLOGAÇÃO

  1. - A adjudicação do objeto do presente certame será viabilizada pelo Pregoeiro, sempre que não houver recurso.

  1. - Havendo recursos, decididos os mesmos e constatada a regularidade dos atos praticados, o Ordenador de Despesa adjudicará o objeto após divulgação.

  1. - A homologação da licitação é de responsabilidade do Ordenador de Despesa e só poderá ser realizada depois de decididos os recursos, quando houver, ou após a adjudicação do objeto ao proponente vencedor pelo Pregoeiro, no caso de não haver recurso.

- DAS CONDIÇÕES CONTRATUAIS

  1. - Após a homologação do resultado deste Pregão será formalizado contrato administrativo entre esta Seção Judiciária e a(s) empresa(s) declarada(s) vencedora(s) do certame, nos termos constantes do Anexo III (Minuta de Contrato Administrativo). Nesta ocasião, a empresa deverá apresentar cópia autenticada do contrato social em vigor ou cópia simples, acompanhada do original, e, caso seja necessário, de procuração para o representante legal.

  1. – A empresa acima mencionada assinará contrato no prazo máximo de 5 (cinco) dias úteis, contados da convocação, podendo este prazo ser prorrogado, desde que a solicitação seja encaminhada durante o transcurso do interstício inicial, mediante apresentação de motivo justificado e aceito pela Seção Judiciária do Rio de Janeiro. Se não o fizer, serão cumpridas as disposições contidas no item 12 - DAS PENALIDADES deste Edital.

11.2.1- Será permitida a assinatura digital, desde que lastreada em certificado emitido por Autoridade Certificadora credenciada na forma da Medida Provisória nº 2.200/2001. nos casos em que a possuir

  1. - Na ocasião da formalização do contrato será exigido da empresa vencedora a prova de
regularidade perante a Seguridade Social, ao Fundo de Garantia de Tempo de Serviço, através da apresentação da CND, do CRF e da Certidão CONJUNTA Negativa de Débitos relativos aos Tributos Federais e à Dívida Ativa da União, emitida pelo Ministério da Fazenda/Procuradoria- Geral da Fazenda Nacional/Secretaria da Receita Federal do Brasil, em conformidade com o disposto no art. 2º da Lei 9.012/95, caso os apresentados à época da licitação estejam fora da validade. Será verificado, ainda, a regularidade da Certidão Negativa de Débitos Trabalhistas.

  1. – O prazo de execução dos serviços é de 09 (nove) meses e deverá contar a partir do 1º dia útil após a data de assinatura do Contrato, conforme item 17 do Anexo I (Especificações), podendo ser prorrogado nos termos do art. 57, § 1º, da Lei nº 8.666/93;

11.4.1 - O Contrato terá vigência de 345 (trezentos e quarenta e cinco) dias, a partir do 1o dia útil seguinte à data de sua assinatura, podendo ser prorrogados nos termos do art. 57, parágrafo 1o, da Lei 8666/93.

  1. - O contrato a ser firmado poderá ser alterado nos casos previstos no art. 65 da Lei 8666/93, desde que haja interesse da Administração desta Seção Judiciária com a apresentação das devidas justificativas.

  1. - Caso conste da minuta de contrato administrativo a previsão de garantia, para fiel cumprimento das cláusulas e obrigações contratuais, a Seção Judiciária do Rio de Janeiro exigirá da firma contratada a prestação de garantia, de acordo com o estabelecido no parágrafo 1º do art. 56, da Lei 8.666/93, no valor equivalente a 5% (cinco por cento) do valor global do contrato a ser firmado.

- DAS PENALIDADES

  1. – A aplicação está disciplinada pela Portaria JFRJ-PGD-2020/00039, conforme Anexo V deste Edital.

12.2- Além das penalidades acima, poderão ser aplicadas as constantes do item 21 do Anexo I (Termo de Referência).

- DO PAGAMENTO

  1. - O pagamento será efetuado em 09 (nove) parcelas, oriundas de 09 (nove) medições mensais, sendo a primeira até o 30º (trigésimo) dia a contar da vigência do Contrato e a última após o Termo de Recebimento Definitivo;

  1. - O pagamento relativo aos serviços efetivamente concluídos e medidos será efetivado mediante crédito em conta corrente por meio de ordem bancária, até o 30º (trigésimo) dia da apresentação da fatura/nota fiscal devidamente atestada por Comissão designada pela Administração, tendo sido comprovado o cumprimento das exigências legais aplicáveis, em especial as de caráter trabalhista, fiscal e previdenciário, sendo efetuada a retenção na fonte dos tributos e contribuições elencados nas disposições emanadas dos órgãos fiscais e fazendários, em conformidade com a legislação e instruções normativas vigentes;

13.1.1- No período acima não haverá atualização financeira.

13.1.2- Nos casos de eventuais atrasos de pagamento, desde que a Contratada não tenha concorrido de alguma forma para tanto, fica convencionado que o índice de compensação financeira devida pela Contratante, entre a data acima referida e a correspondente ao efetivo adimplemento da parcela, terá a aplicação da seguinte fórmula:

EM = I x N x VP

Onde:

EM = Encargos Moratórios
N = Número de dias entre a data prevista para o pagamento e a do efetivo pagamento. VP = Valor da parcela a ser paga
TX = Percentual da taxa anual = 6%
I	= Índice de compensação financeira = 0,0001644, assim apurado:

I = (TX)	I = (6/100)	I = 0,0001644
365	365

    1. - Caso seja necessária a retificação da nota fiscal/fatura por culpa da fornecedora, a fluência do prazo será suspensa, reiniciando-se a contagem a partir da reapresentação da fatura retificada.

    1. - A Seção Judiciária do Rio de Janeiro poderá deduzir da importância a pagar os valores correspondentes a multas ou indenizações.

    1. - Será considerada como data do pagamento a data da emissão da Ordem Bancária.

  1. – Para fins de pagamento da Nota Fiscal/Fatura discriminativa do material entregue/serviço prestado, será verificada a regularidade junto à Seguridade Social (CND), ao Fundo de Garantia do Tempo de Serviço (FGTS) e à Fazenda Federal (Certidão Conjunta Negativa de Débitos relativos aos Tributos Federais e à Dívida Ativa da União). Será verificada, ainda, a regularidade junto à Certidão Negativa de Débitos Trabalhistas (CNDT).

  1. – A empresa deverá comprovar a condição de optante pelo SIMPLES (Sistema Integrado de pagamento de Impostos e Contribuições das Microempresas e Empresas de Pequeno Porte), mediante a apresentação da declaração indicada em ato normativo da Secretaria da Receita Federal e dos documentos, devidamente autenticados, que comprovem ser o signatário da referida declaração representante legal da empresa. A empresa que não apresentar tal comprovação de opção pelo SIMPLES, assim como as pessoas jurídicas não optantes pelo SIMPLES e aquelas que ainda não formalizaram a opção sofrerão a retenção de impostos/contribuições por esta Seção Judiciária no momento do pagamento, conforme disposto no art. 64 da Lei nº 9.430, de 27/12/96, regulamentado por ato normativo da Secretaria da Receita Federal.

- RECEBIMENTOS PROVISÓRIO E DEFINITIVO

  1. – RECEBIMENTO PROVISÓRIO -
    1. - No prazo de 15 (quinze) dias, conforme item 20.1 do Termo de Referência (Anexo I).

  1. – RECEBIMENTO DEFINITIVO
    1. - Executado o contrato, o seu objeto será recebido definitivamente, mediante termo circunstanciado, lavrado pela Comissão de Recebimento designada pela Contratante, em até 30 (trinta) dias, a contar do recebimento provisório, conforme item 20.2 do Termo de Referência (Anexo I).

- DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA

15.1- As despesas decorrentes do fornecimento do objeto, correrão à conta dos recursos consignados à Seção Judiciária do Rio de Janeiro, conforme o especificado a seguir:

Processo: JFRJ-EOF-2021/30 / Modalidade: PREGÃO ELETRÔNICO no 16/2021
		Programa de Trabalho		Projeto de Reforma dos Anexos I e II da SJRJ - RJ

		Elemento de Despesa		4.4.90.51.91

15.2 – Caso haja empenhamento no exercício subsequente, as despesas decorrentes do fornecimento objeto da presente Ata, correrão à conta dos recursos alocados à dotação orçamentária prevista para atendimento dessa finalidade a ser consignada à Seção Judiciária do Rio de Janeiro na Lei Orçamentária Anual.

- CONSIDERAÇÕES FINAIS

  1. - Os pedidos de esclarecimentos referentes ao processo licitatório deverão ser enviados ao Pregoeiro, até 3(três) dias úteis anteriores à data fixada para abertura da Sessão Pública, através do email licitacoes@jfrj.jus.br (sugerimos que, após, entre em contato pelo telefone 21 3218 9751
/ 9868, para confirmar o recebimento do email) ou, ainda, poderão ser entregues na Av. Almirante Barroso nº 78, 11º andar, Centro, Rio de Janeiro, na Seção de Apoio à Licitação, no horário de 11 às 17 horas. Ressaltamos que no período de 21.02 a 26.02 não haverá expediente nesta Seção Judiciária, não sendo, portanto considerado dia útil.

  1. - O presente Edital e seus ANEXOS poderão ser obtidos no endereço constante do item 15.1 ou no endereço eletrônico https://www.comprasnet.gov.br

  1. - Fica assegurado à Seção Judiciária do Rio de Janeiro o direito de, no interesse da Administração:

    1. - Adiar a data de abertura das propostas da presente licitação, dando conhecimento aos interessados.
    2. - Anular ou revogar, no todo ou em parte, o presente Pregão, a qualquer tempo, dando ciência aos interessados e comunicando às empresas licitantes.
    3. - Alterar as condições deste Edital, as especificações e qualquer documento pertinente a este Pregão, desde que fixe novo prazo, não inferior a 08 (oito) dias úteis para abertura das propostas, a contar da publicação das alterações, exceto quando as mesmas não afetarem a formulação das propostas.

Rio de Janeiro, 26 de abril de 2021.

VICTOR MENEZES
Pregoeiro

Processo:	JFRJ-EOF-2021/30
Modalidade:	PREGÃO ELETRÔNICO no	16/2021
###### JUSTIÇA FEDERAL
F
a
e
i
d
r
á
e
i
r
c
a
i
l
d
u
J
o
ã
ç
e
S
o
r
i
e
n
a
J
e
d
J
u
o
i
s
R
t
i
ç
o
a
d
SEÇÃO JUDICIÁRIA DO RIO DE JANEIRO

TERMO DE REFERÊNCIA

REFORMA DOS ANEXOS I E II DA SEÇÃO JUDICIÁRIA DO RIO DE JANEIRO

REFORMA PARCIAL DO FÓRUM DA AV. RIO BRANCO – FASE 3

AV. RIO BRANCO, Nº 243, ANEXOS I E II CENTRO – RIO DE JANEIRO - RJ

SEÇÃO JUDICIÁRIA DO RIO DE JANEIRO
JFRJSEC202000150A

Subsecretaria de Infraestrutura - SIE Coordenadoria de Projetos e Obras - CPEO Seção de Projetos – SEPRO
Seção de Fiscalização - SEFIS
###### JUSTIÇA FEDERAL
F
a
e
i
d
r
á
e
i
r
c
a
i
l
d
u
J
o
ã
ç
e
S
o
r
i
e
n
a
J
e
d
J
u
o
i
s
R
t
i
ç
o
a
d
SEÇÃO JUDICIÁRIA DO RIO DE JANEIRO

# SUMÁRIO
      1. INTRODUÇÃO	3
      2. OBJETO	3
      3. DOCUMENTOS QUE REGEM A LICITAÇÃO	3
      4. QUALIFICAÇÃO TÉCNICA	4
      5. APRESENTAÇÃO DE COMPOSIÇÃO DE BDI	5
      6. Cronograma Físico/Financeiro	6
      7. COMPOSIÇÃO DE CUSTOS UNITÁRIOS	6
      8. VISTORIA PRÉVIA, ATESTADO DE VISITA E CONSULTAS	6
      9. DIRETRIZES GERAIS PARA ELABORAÇÃO DAS PROPOSTAS	7
      10. RESUMO DAS ATIVIDADES REFERENTES À CONTRATAÇÃO / DIRETRIZES DE EXECUÇÃO	8
PROCEDIMENTOS E DOCUMENTOS A SEREM APRESENTADOS APÓS A ASSINATURA DO CONTRATO	9
1. REUNIÃO INICIAL	9
2. DIRETRIZES GERAIS PARA EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS	9
3. Livro Diário	11
4. ANOTAÇÃO OU REGISTRO DE RESPONSABILIDADE TÉCNICA – ART OU RRT	12
5. RELAÇÃO DE PESSOAL / FERRAMENTAS / EQUIPAMENTOS	12
6. CRONOGRAMA FÍSICO/FINANCEIRO	12
7. LEGALIZAÇÃO Do serviço	13
8. ADMINISTRAÇÃO Dos serviços / PREPOSTO / RESPONSÁVEL TÉCNICO	13
9. ORIENTAÇÃO E FISCALIZAÇÃO	14
10. RESPONSABILIDADE E GARANTIA	14
11. SUBCONTRATAÇÃO	15
12. CRITÉRIOS DE SIMILARIDADE	15
13. SEGURANÇA DO TRABALHO	16
14. NORMAS E DOCUMENTOS APLICÁVEIS	16
15. DESCARTE DE MATERIAIS E SUSTENTABILIDADE	17
16. CRITÉRIO DE ADITAMENTO DE ITENS NOVOS	17
17. PRAZO DE EXECUÇÃO	17
18. PRAZO DE GARANTIA	17
19. MEDIÇÕES E FORMA DE PAGAMENTO / RELATÓRIO FOTOGRÁFICO	17
20. CONDIÇÕES DE RECEBIMENTO DOS SERVIÇOS	18
  1. RECEBIMENTO PROVISÓRIO	18
  2. RECEBIMENTO DEFINITIVO	18
21. PENALIDADES	19
  JFRJSEC202000150A

JUSTIÇA FEDERAL – SJRJ/SIE/CPEO	2 / 22
###### JUSTIÇA FEDERAL
F
a
e
i
d
r
á
e
i
r
c
a
i
l
d
u
J
o
ã
ç
e
S
o
r
i
e
n
a
J
e
d
J
u
o
i
s
R
t
i
ç
o
a
d
SEÇÃO JUDICIÁRIA DO RIO DE JANEIRO

CAPÍTULO I - CONSIDERAÇÕES GERAIS E LICITAÇÃO

INTRODUÇÃO

Este Termo de Referência destina-se a nortear a execução de contrato cujo objeto está definido no item “2” deste capítulo e que será firmado entre a Justiça Federal de 1º Grau – Seção Judiciária do Rio de Janeiro e a empresa de engenharia.
Para efeito deste Termo de Referência:
- Os termos Contratante e SJRJ referem-se à Justiça Federal de 1º Grau - Seção Judiciária do Rio de Janeiro;
- O termo Contratada refere-se à proponente vencedora do certame licitatório, a quem será adjudicado o serviço;
- O termo Fiscalização refere-se à equipe que representará a Seção Judiciária do Rio de Janeiro perante a Contratada na fiscalização dos serviços;
- A sigla SEFIS refere-se à seção responsável pela gestão do contrato, denominada Seção de Fiscalização de Serviços e Obras, vinculada à Coordenação de Obras e Projetos (CPEO), da Subsecretaria de Infraestrutura (SIE).

OBJETO

  1. O Objeto do presente termo de referência é a contratação de empresa no ramo de arquitetura e/ou engenharia para a execução, sob o regime de empreitada por preço unitário, de Reforma dos Anexos I e II da Seção Judiciária do Rio de Janeiro - Reforma parcial do Fórum da Av. Rio Branco
– Fase 3.
Anexo I – Reforma do 10º, 9º e 8º pavimentos;
Anexo II – Serviços parciais nas copas e sanitários dos servidores do 12 º e 13º pavimentos do Anexo II, nas Varas Federais do lado mais próximo da Av. Rio Branco; instalação de perfis em alumínio nas quinas dos pilares do Anexo II.
  1. A Contratada deverá se referir ao Termo de Referência, às Especificações Técnicas, à Planilha Orçamentária e aos Projetos Executivos, bem como aos demais documentos contratuais para a execução dos serviços contratados.
  2. A Justiça Federal de 1º Grau – Seção Judiciária do Rio de Janeiro considera que a documentação fornecida contém todas as informações e orientações necessárias à elaboração da proposta e à execução integral dos serviços.

DOCUMENTOS QUE REGEM A LICITAÇÃO

  1. Para cumprimento do objeto acima definido, a(s) licitante(s) deverá(ão) obedecer a todos os documentos que regem a presente licitação, em especial os abaixo relacionados:
    JFRJSEC202000150A
- Edital;
- Contrato;
- Projetos Executivos;

JUSTIÇA FEDERAL – SJRJ/SIE/CPEO	3 / 22
###### JUSTIÇA FEDERAL
F
a
e
i
d
r
á
e
i
r
c
a
i
l
d
u
J
o
ã
ç
e
S
o
r
i
e
n
a
J
e
d
J
u
o
i
s
R
t
i
ç
o
a
d
SEÇÃO JUDICIÁRIA DO RIO DE JANEIRO

- Este Termo de Referência – Capítulo I e II e seus Anexos;
- Anexo 1 – Serviços Preliminares e Complementares;
- Anexo 2 – Arquitetura e Serviços Civis;
- Anexo 3 – Instalações Hidrossanitárias e de Águas Pluviais;
- Anexo 4 – Instalações Elétricas;
- Anexo 5 – Instalações de Lógica e Telefonia;
- Anexo 6 – Instalações de CFTV;
- Anexo 7 – Instalações Mecânicas de Ar Condicionados e Exaustão;
- Anexo 8 – Instalações de Combate a Incêndio – Detecção;
- Anexo 9 – Instalações da Rede de Chuveiros Automáticos;
- Anexo 10 – Projetos As Built;
- Anexo 11 – Administração Local;
- Anexo 12 – Modelo de Placa de Serviços;
- Anexo 13 – Modelo de Declaração de Composição do BDI;
- Anexo 14 – Planilha Orçamentária;
- Anexo 15 – Planilha Orçamentária em branco;
- Anexo 16 – Critérios de Medição;
- Anexo 17 – Modelo de Composição de Custos Unitários;
- Anexo 18 – Modelo de Planilha de Medição;
- Anexo 19 – Modelo de Cronograma Físico/Financeiro (com Percentuais Pré- Fixados);
- Anexo 20 – Modelo de Relatório Fotográfico;
- Anexo 21 – Planilha de Encargos Sociais;
- Anexo 22 – Planilha de Encargos Sociais em branco.

QUALIFICAÇÃO TÉCNICA

A empresa licitante, observado o disposto no Art.30 da Lei 8.666/93, deverá apresentar a documentação relacionada abaixo para ser considerada tecnicamente habilitada a participar da licitação:
4.1. Registro da empresa no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia – CREA ou no Conselho de Arquitetura e Urbanismo – CAU, em atividade relacionada ao objeto desta licitação.
  1. Atestado(s) de Capacidade Técnica emitido(s) por pessoa jurídica de direito público ou privado, comprobatório(s) da execução, pela empresa licitante, dos seguintes serviços, com complexidade similar ao objeto ora licitado: serviços civis, instalações elétricas e instalações mecânicas de ar condicionado.
    JFRJSEC202000150A
    1. Serviços civis:

JUSTIÇA FEDERAL – SJRJ/SIE/CPEO	4 / 22
###### JUSTIÇA FEDERAL
F
a
e
i
d
r
á
e
i
r
c
a
i
l
d
u
J
o
ã
ç
e
S
o
r
i
e
n
a
J
e
d
J
u
o
i
s
R
t
i
ç
o
a
d
SEÇÃO JUDICIÁRIA DO RIO DE JANEIRO

- Divisórias em gesso acartonado – mínimo de 140m²;
- Instalação de forro acústico removível – mínimo de 195m²;
- Execução de pintura em parede e/ou teto – mínimo de 220m².
- Execução de instalações hidrossanitárias.
    1. Serviços de instalações elétricas:
Execução de instalação de luminárias e cabos elétricos.
    1. Serviços de instalações mecânicas:
Execução de instalação de rede de dutos de distribuição de ar condicionado.
  1. Atestado(s) de Capacidade Técnica emitido(s) por pessoa jurídica de direito público ou priva- do, certificado(s) pelo CREA e/ou CAU, comprobatório(s) da execução, pelo(s) profissional(is) responsável(is) técnico(s) devidamente habilitados, de serviços civis (item 4.2.1), instalações elétricas (item 4.2.2) e instalações mecânicas de ar condicionado (item 4.2.3).
Não é exigida comprovação de áreas mínimas para o(s) profissional(is) responsável(is) técnico(s).
NOTA 1: Os serviços civis e de instalações elétricas deverão constar em um único atestado, de forma a comprovar que a empresa a ser Contratada possui conhecimento técnico suficiente na execução de obras que constem no objeto serviços civis e de instalações elétricas.
NOTA 2: Os serviços de instalações mecânicas de ar condicionado poderão ser comprovados através de atestado distinto.
NOTA 3: Os atestados deverão mencionar as características dos serviços claramente, de modo a não dar margem a dúvidas quanto à similitude com o objeto deste Termo de Referência.
NOTA 4: Os profissionais designados como responsáveis técnicos pelos serviços deverão comprovar o vínculo profissional com a licitante por meio de: cópia de carteira de trabalho (CTPS), contrato social da licitante, contrato de prestação de serviço ou, ainda, de declaração de contratação futura do profissional detentor do atestado apresentado, desde que acompanhada de anuência do mesmo profissional (conforme Acórdão 1806/2015 – TCU – Plenário).
NOTA 5: A apresentação de acervo do profissional não supre a exigência de apresentação de atestado de capacidade técnica do profissional.

APRESENTAÇÃO DE COMPOSIÇÃO DE BDI

De acordo com o Acórdão nº 2622/13 do TCU – Plenário, deverá ser apresentado, pela licitante, segundo o modelo constante no Anexo 13, os detalhamentos das composições do BDI (bônus e despesas indiretas) com os percentuais praticados, sendo que os tributos IRPJ e CSLL não deve- rão integrar o cálculo de BDI, nem tampouco a planilha de custo direto. Os itens Administração Lo- cal, Mobilização e Desmobilização deverão constar como custo direto, mas não do BDI.
No caso de empresas optantes pelo Simples Nacional, deverá ser observado o disposto no art. 3º da Lei Complementar nº 116/2003 e corresponder ao percentual de ISS, constantes das tabelas dos Anexos I a VI da Lei Complementar nº123/2006, nos termos do disposto no Acórdão – 2622/13 do TCU.
JFRJSEC202000150A
Deverá ser utilizada a incidência do ISS sobre 50% do custo total da obra no item específico cons- tante da composição do BDI.

JUSTIÇA FEDERAL – SJRJ/SIE/CPEO	5 / 22
###### JUSTIÇA FEDERAL
F
a
e
i
d
r
á
e
i
r
c
a
i
l
d
u
J
o
ã
ç
e
S
o
r
i
e
n
a
J
e
d
J
u
o
i
s
R
t
i
ç
o
a
d
SEÇÃO JUDICIÁRIA DO RIO DE JANEIRO

5.1 Critério de Limite de BDI
Serão aceitos valores para o BDI dos serviços na forma do art. 40 da Lei 8.666/93, admitindo-se que os licitantes deverão respeitar os valores máximos para os preços unitários e global do orça - mento-base da licitação.

CRONOGRAMA FÍSICO/FINANCEIRO

O Cronograma Físico/Financeiro constante no Anexo 19 deverá ser preenchido e apresentado na etapa da licitação, de acordo com os percentuais definidos pela Contratante em edital, consideran- do os valores da planilha orçamentária apresentada pela Licitante.
O preenchimento do Cronograma deverá obedecer estritamente aos percentuais pré-determinados, de forma que o somatório de valores medidos, para cada grupo de serviços definidos na contrata - ção, perfaça 100% do valor total.
No Anexo 16, Critérios de Medição, consta que o item de Administração Local será pago proporcio- nalmente ao somatório do restante dos serviços medidos naquela medição, em relação ao total contratado (desconsiderando o valor da Administração Local). Tal critério deverá ser seguido para a determinação do valor de Administração Local de cada medição.
Os valores totais de cada medição deverão ser o somatório dos serviços executados e medidos, in- cluídos os da Administração Local referente àquela medição.
O somatório do total das medições perfará o valor total contratado.

COMPOSIÇÃO DE CUSTOS UNITÁRIOS

As licitantes deverão apresentar a composição de todos os custos unitários adotados na planilha orçamentária, conforme modelo constante no Anexo 17, para fins de análise do setor responsável pela licitação ou pelo pregão eletrônico.

VISTORIA PRÉVIA, ATESTADO DE VISITA E CONSULTAS

  1. As empresas interessadas deverão vistoriar o local onde serão executados os serviços objetos desta Licitação para inteirarem-se das condições existentes.
  2. A visita deverá ser agendada pelo telefone (21) 3218-9088, no horário de 12 às 17 hs, junto à SEPRO, Subsecretaria de Infraestrutura - SIE, da Justiça Federal de 1º Grau – Seção Judiciária do Rio de Janeiro, situada na Avenida Almirante Barroso n° 78, 9º andar, Rio de Janeiro – RJ.
  3. Quando da visita, será emitido, pela Contratante, o “ATESTADO DE VISITA”, a fim de que não se possa alegar, em nenhuma hipótese, o desconhecimento das particularidades do imóvel vistoriado. É fundamental que a licitante visite pavimentos reformados no mesmo padrão de acabamento do objeto desse Termo de Referência (13º, 12º ou 11º pavimentos), de forma a ter conhecimento visual e global sobre o que deverá ser entregue no final da obra de reforma.
  4. É possível juntar uma declaração do Responsável Técnico da licitante de que possui pleno conhecimento do objeto, das condições e das peculiaridades inerentes às condições locais, aos serviços a serem executados e à entrega da obra. Essa declaração supre a necessidade de visita técnica, em conformidade com o entendimento do Tribunal de Contas da União, no Acórdão 212/2017 – Plenário.
    JFRJSEC202000150A

JUSTIÇA FEDERAL – SJRJ/SIE/CPEO	6 / 22
###### JUSTIÇA FEDERAL
F
a
e
i
d
r
á
e
i
r
c
a
i
l
d
u
J
o
ã
ç
e
S
o
r
i
e
n
a
J
e
d
J
u
o
i
s
R
t
i
ç
o
a
d
SEÇÃO JUDICIÁRIA DO RIO DE JANEIRO

  1. O atestado de visita ou a declaração da licitante será considerado documento indispensável para a habilitação da empresa licitante, devendo ser juntado à documentação apresentada na licitação.
  2. A visita prévia incluirá a análise minuciosa do local e a verificação da compatibilidade com o Termo de Referência, com as Especificações Técnicas e demais documentos integrantes do edital, e deverá ser realizada, preferencialmente, por engenheiro civil ou arquiteto representante da empresa licitante.
  3. Compete, ainda, aos licitantes verificar as condições de acesso, infraestrutura local e demais informações relevantes.
  4. Após a visita ao local e o recebimento do referido atestado, a existência de qualquer dúvida ou questionamento, por parte da empresa interessada, incluindo divergências, omissões, erros, transgressões às normas técnicas, regulamentos, posturas ou leis em vigor, etc., deverá ser comunicada à Comissão Permanente de Licitação - Seção Judiciária do Rio de Janeiro, por escrito, antes da data fixada para apresentação das propostas.
  5. Os esclarecimentos e instruções serão prestados pela Contratante, por intermédio da Comissão Permanente de Licitação, sob a forma de circulares a todos os licitantes, mesmo que apenas um os tenha solicitado.
  6. O ato de apresentação da proposta, pelos licitantes, implicará a tácita admissão de que a documentação técnica e os esclarecimentos prestados foram julgados suficientes para que os serviços sejam executados nas condições estipuladas pelo Contrato e seus anexos, pois a Contratante não acolherá posteriores reivindicações fundadas na alegação de desconhecimento dos itens mencionados acima, bem como de outros aspectos inerentes à execução dos serviços.

DIRETRIZES GERAIS PARA ELABORAÇÃO DAS PROPOSTAS

  1. Em sua proposta a licitante deverá indicar, na planilha orçamentária, os preços unitário e total por item, fixos e irreajustáveis e, ainda, o valor global da proposta.
  2. A cotação apresentada e levada em consideração para efeito de julgamento será de exclusiva e total responsabilidade da licitante, não lhe cabendo o direito de pleitear qualquer alteração, seja para mais ou para menos.
  3. Caberá à Contratada o fornecimento e a administração de todos os materiais (inclusive transporte, movimentação, classificação, controle, armazenagem, vigilância etc.), ferramentas, equipamentos, andaimes, cavaletes ou escadas (inclusive transporte, embarque, desembarque, montagem, desmontagem, guarda, reparos, manutenções etc.) e mão de obra (inclusive encargos trabalhistas, previdenciários etc.) necessários à execução dos serviços especificados, e deverão estar incluídos nos preços unitários previstos na Planilha Licitatória, integrante da proposta de cada licitante. O mesmo se aplica a testes, ensaios, mobilizações, desmobilizações, atrasos por chuva e imprevistos, proteções provisórias, serviços auxiliares, administração central, cumprimento de exigências legais etc. Eventuais dúvidas a esse respeito também deverão ser objeto de consulta na fase licitatória, não sendo admitidas, posteriormente, postulações da Contratada que tenham por base interpretações diversas do disposto no Termo de Referência e nas especificações.
    JFRJSEC202000150A
  4. Os preços da Licitante deverão incluir os valores correspondentes a lucros e despesas de administração indireta dos serviços, bem como instalações, equipamentos e itens que a licitante entenda como necessários à execução dos serviços contratados, considerando a modalidade de

JUSTIÇA FEDERAL – SJRJ/SIE/CPEO	7 / 22
###### JUSTIÇA FEDERAL
F
a
e
i
d
r
á
e
i
r
c
a
i
l
d
u
J
o
ã
ç
e
S
o
r
i
e
n
a
J
e
d
J
u
o
i
s
R
t
i
ç
o
a
d
SEÇÃO JUDICIÁRIA DO RIO DE JANEIRO

contratação por Preço Unitário, devendo ser obedecida a formatação da planilha orçamentária fornecida pela Contratante, assim como todos os seus quantitativos.
  1. Os valores de consumo de energia elétrica e água/esgoto serão arcados pela Contratante.
  2. Compete à Contratada, previamente à apresentação de sua proposta, fazer minucioso estudo, verificação e comparação dos projetos, do Termo de Referência, das especificações e dos demais componentes integrantes da documentação técnica fornecida pela Contratante para execução dos serviços.
  3. A Contratada deverá computar os custos decorrentes da execução de serviços em horário noturno (fora do horário normal de expediente) conforme item 2.5 do cap. II, deste termo de referência, considerando os valores de adicional para atividade noturna a serem incluídos nos custos unitários dos serviços.
  4. Após assinatura do contrato ficará pressuposta a concordância tácita de todos aqueles documentos constantes do Termo de Referência e anexos, projetos, planilhas e especificações, não cabendo qualquer alegação posterior sobre divergências entre os mesmos.

RESUMO DAS ATIVIDADES REFERENTES À CONTRATAÇÃO / DIRETRIZES DE EXECUÇÃO
Os serviços incluem a reforma de três pavimentos do Anexo I – 10º, 9º e 8º pavimentos, onde os serviços poderão ser executados concomitantemente nos três pavimentos, conforme orientação da SJRJ.
A Contratada deverá seguir os seguintes níveis para as a execução das instalações junto às lajes:
- Instalações de dutos de ar-condicionado (superior);
- Instalações de elétrica;
- Instalações de lógica;
- Instalações de incêndio, principalmente combate;
- Instalações sanitárias instaladas com inclinação suficiente (inferior).
A Contratada deverá compatibilizar a execução das instalações de acordo com a necessidade da obra.
JFRJSEC202000150A

JUSTIÇA FEDERAL – SJRJ/SIE/CPEO	8 / 22
###### JUSTIÇA FEDERAL
F
a
e
i
d
r
á
e
i
r
c
a
i
l
d
u
J
o
ã
ç
e
S
o
r
i
e
n
a
J
e
d
J
u
o
i
s
R
t
i
ç
o
a
d
SEÇÃO JUDICIÁRIA DO RIO DE JANEIRO

## CAPÍTULO II – DISPOSIÇÕES GERAIS PARA EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS

PROCEDIMENTOS E DOCUMENTOS A SEREM APRESENTADOS APÓS A ASSINATURA DO CONTRATO

REUNIÃO INICIAL

Até o 5º dia útil após a data de assinatura do Contrato, a Contratada deverá realizar, na SJRJ, reunião inicial com a presença do representante legal/preposto e, no mínimo, do responsável técnico de serviços civis da Contratada, para definição, em conjunto, das diretrizes para a execução dos serviços e para esclarecimentos de eventuais dúvidas operacionais, haja vista que as dúvidas relacionadas com as questões técnicas já terão sido dirimidas na fase licitatória. Nesta reunião deverão ser apresentados os seguintes documentos:
  1. Livro Diário de Serviços ou “Livro Diário” – item 3, Cap. II;
  2. Indicação do Preposto da empresa - ver item 8, Cap.II;
  3. Anotação ou Registro de Responsabilidade Técnica (ART ou RRT) - item 4, Cap. II;
  4. Relação do pessoal, ferramentas e equipamentos - item 5, Cap. II;
Devido à pandemia covid-19, caso ainda prevaleça o trabalho remoto, a reunião inicial poderá ser realizada em ambiente virtual.

DIRETRIZES GERAIS PARA EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS

  1. Celebrado o contrato, a Contratada deverá tomar todas as providências necessárias a sua imediata mobilização, para o início dos serviços, obtendo, caso exigido, as aprovações de projetos e licenças junto aos Órgãos Públicos, de modo que fique claramente demonstrado, à Contratante, o seu empenho no rigoroso cumprimento das datas contratuais, especialmente de término dos serviços.
  2. É de inteira responsabilidade da Contratada garantir as condições para a armazenagem e guarda de materiais e equipamentos que serão utilizados durante a execução dos serviços.
  3. A Contratada deverá realizar e manter, devidamente aparelhadas, todas as instalações que sejam necessárias à completa execução dos serviços, por sua conta e responsabilidade, sem ônus para a Contratante.
  4. Os horários de carga/descarga e execução dos serviços deverão ser estabelecidos nos períodos permitidos pelos Órgãos competentes.
  5. Os serviços serão executados normalmente em horário diurno, das 6:00 às 22:00 hrs, podendo ser executados também em horário noturno. Serviços específicos com barulho excessivo e/ou cheiros fortes deverão ser executados fora do horário de expediente da SJRJ, ou seja, em dias úteis até as 10:00 ou após às 20:00 hrs.
    JFRJSEC202000150A
Quando o tipo de serviço exigir, a Contratada poderá solicitar autorização expressa da Contratante para a realização de serviços em horários diferentes dos supracitados.

JUSTIÇA FEDERAL – SJRJ/SIE/CPEO	9 / 22
###### JUSTIÇA FEDERAL
F
a
e
i
d
r
á
e
i
r
c
a
i
l
d
u
J
o
ã
ç
e
S
o
r
i
e
n
a
J
e
d
J
u
o
i
s
R
t
i
ç
o
a
d
SEÇÃO JUDICIÁRIA DO RIO DE JANEIRO

Os serviços listados a seguir deverão ser realizados, obrigatoriamente, fora do horário de expediente ou em horário noturno:
    1. Demolições;
    2. Retiradas de materiais diversos, que impliquem em barulho excessivo;
    3. Aberturas de vãos, furos e rasgos em alvenaria, laje e piso;
    4. Remoções de entulho;
    5. Serviços de serralheria;
    6. Colagem de laminados;
    7. Pinturas diversas e envernizamentos;
    8. Execução de forro de fibra mineral removível – tiros nas lajes;
    9. Execução de forro de gesso acartonado – tiros nas lajes;
    10. Instalações de eletrocalhas ou eletrodutos embutidos em forro, parede ou contrapiso;
    11. Instalações de caixas de passagem embutidas em alvenaria ou contrapiso;
    12. Identificação e remanejamento de circuitos elétricos.
    13. Interligações das tubulações existentes com as novas tubulações;
DEVIDO À PANDEMIA DO COVID-19, CASO AINDA PREVALEÇA O TRABALHO REMOTO, OS SERVIÇOS LISTADOS SERÃO EXECUTADOS NO HORÁRIO DIURNO, UMA VEZ QUE O PRÉDIO NÃO ESTARÁ EM FUNCIONAMENTO. NESSE CASO, O ADICIONAL NOTURNO NÃO SERÁ PAGO.
  1. Eventuais autorizações para a execução dos serviços, emitidas por órgãos públicos competentes (Prefeitura ou concessionárias, dentre outros), deverão ser providenciadas pela Contratada.
  2. Todo o material fornecido pela Contratada deverá ser novo, de primeira qualidade, de acordo com os requisitos deste Termo de Referência, sendo vedado o uso de material improvisado ou peças adaptadas, em substituição ao tecnicamente indicado. A expressão “de primeira qualidade” tem o sentido que lhe é dado usualmente no comércio, indicando, quando existirem diferentes gradações de qualidade de um mesmo produto, a gradação de qualidade superior (1ª, extra, super, fine, etc.).
  3. No caso dos equipamentos, a Contratada deverá observar e adotar para sua instalação / utilização, todas as recomendações dos respectivos fabricantes / fornecedores.
  4. As amostras apresentadas pela Contratada, a critério da Contratante, poderão permanecer em seu poder enquanto vigorar o contrato, com a incumbência de arquivá-las.
  5. Antes da execução dos acabamentos, a Contratada deverá convocar a Fiscalização da Contratante para permitir a análise e conferência dos serviços que os precedem.
    JFRJSEC202000150A
  6. Sempre que necessário e solicitado pela Contratante, a Contratada emitirá documentos técnicos com orientações específicas para solução de problemas identificados durante a execução dos serviços.

JUSTIÇA FEDERAL – SJRJ/SIE/CPEO	10 / 22
###### JUSTIÇA FEDERAL
F
a
e
i
d
r
á
e
i
r
c
a
i
l
d
u
J
o
ã
ç
e
S
o
r
i
e
n
a
J
e
d
J
u
o
i
s
R
t
i
ç
o
a
d
SEÇÃO JUDICIÁRIA DO RIO DE JANEIRO

2.12 No caso de execução de serviços solicitados pela Contratante, que por ventura sejam considerados importantes para o andamento pleno do Contrato, terão prazo de 72 horas para serem iniciados.
  1. A Contratada deverá manter durante toda a execução do Contrato, limpeza do local dos serviços, de modo a eliminar restos de materiais, entulho, poeira, etc., de seu entorno. Ao final dos trabalhos, o local dos serviços deverá ser entregue em perfeitas condições de limpeza e conservação.
  2. Quaisquer danos causados pela Contratada a bens móveis ou imóveis da Contratante ou de terceiros serão de sua inteira responsabilidade, cabendo-lhe todos os ônus dos reparos ou da reposição.

LIVRO DIÁRIO

  1. No prazo estabelecido no item 1 deste capítulo, a Contratada deverá fornecer e manter no local dos serviços, durante a vigência do contrato, um Livro Diário, onde serão anotadas todas as observações importantes, para que todo o desenvolvimento dos trabalhos seja documentado, possibilitando consultas posteriores.
  2. Neste Livro Diário serão transmitidas todas as instruções de serviço ou comunicações da Contratante à Contratada, ou vice-versa. Suas páginas deverão estar numeradas e ser visadas por ambas as partes, e deverão ser digitalizadas ao final da obra. O livro diário deverá ficar na obra sempre.
  3. No Livro Diário deverão constar:
    1. Pela Contratada:
1. As atividades realizadas diariamente;
2. As condições meteorológicas prejudiciais ao andamento dos trabalhos;
3. As consultas à Contratante;
4. As datas de conclusão das etapas, caracterizadas de acordo com o cronograma aprovado;
5. Os acidentes ocorridos na execução dos serviços;
6. As respostas às interpelações da Fiscalização;
7. O efetivo de funcionários trabalhando na execução dos serviços;
8. Outros fatos que, a juízo da Contratada, devam ser objeto de registro.
    1. Pela Fiscalização:
1. Juízo formado acerca do andamento dos serviços tendo em vista os projetos, especificações, prazos e cronogramas;
2. Observações relativas aos registros efetuados pela Contratada no livro Diário;
3. Respostas às consultas lançadas ou formuladas pela Contratada no livro Diário;
  JFRJSEC202000150A
4. Restrições que lhe pareçam cabíveis a respeito do andamento dos trabalhos ou do desempenho da Contratada, seus prepostos e sua equipe, apontando o dimensionamento necessário à execução do cronograma, caso verifique o subdimensionamento pela Contratada;

JUSTIÇA FEDERAL – SJRJ/SIE/CPEO	11 / 22
###### JUSTIÇA FEDERAL
F
a
e
i
d
r
á
e
i
r
c
a
i
l
d
u
J
o
ã
ç
e
S
o
r
i
e
n
a
J
e
d
J
u
o
i
s
R
t
i
ç
o
a
d
SEÇÃO JUDICIÁRIA DO RIO DE JANEIRO

1. Determinações de providências para cumprimento dos termos do Contrato, dos projetos e especificações;
2. Registros e solicitações à Contratada para regularização de faltas e defeitos observados;
3. Outros fatos ou observações cujo registro se torne conveniente ao trabalho de fiscalização.
3.4. Caberá à Fiscalização da Contratante anexar ao respectivo processo, as folhas do livro Diário.

ANOTAÇÃO OU REGISTRO DE RESPONSABILIDADE TÉCNICA – ART OU RRT

  1. No prazo estabelecido no item 1 deste capítulo, a Contratada deverá apresentar à Contratante as Anotações de Responsabilidade Técnica ART/CREA, ou Registros de Responsabilidade Técnica – RRT/CAU, relativas aos responsáveis técnicos pelos serviços, devidamente preenchidas e quitadas para assinatura pelo representante legal da Contratante, devendo estar acompanhadas dos respectivos comprovantes de pagamento.
  2. As ARTs ou RRTs deverão ser imediatamente cadastradas pela Contratada, junto ao CREA- RJ ou CAU-RJ, com vistas à regularização dos serviços, devendo atender a quaisquer exigências relativas à legalização dos serviços junto ao referido Conselho onde o profissional seja filiado.

RELAÇÃO DE PESSOAL / FERRAMENTAS / EQUIPAMENTOS

  1. A Contratada deverá apresentar, antes de sua mobilização, a relação de ferramentas, equipamentos e de pessoal para a execução dos serviços, sendo que esta última deve conter o nome e o número do documento de identificação de cada funcionário. Todas as relações deverão ser enviadas como arquivo tipo pdf, com a devida identificação da empresa, para o endereço eletrônico (e-mail) da Seção de Fiscalização de Obras - tssefis@jfrj.jus.br.
  2. No caso de profissionais que atuem na execução de instalações elétricas, a documentação deverá vir acompanhada de comprovante de realização de curso NR-10 de cada eletricista e do encarregado de elétrica.
  3. Solicitações para inclusão ou exclusão de funcionários deverão ser efetuadas com, no mínimo, 48 horas de antecedência, devendo toda a relação anteriormente entregue ser atualizada.

CRONOGRAMA FÍSICO/FINANCEIRO

  1. A Contratada deverá cumprir o Cronograma Físico-Financeiro constante do Edital, que servirá como base para o planejamento da execução dos serviços.
  2. Os valores estabelecidos no cronograma físico-financeiro aprovado, bem como os prazos relacionados, serão considerados marcos contratuais para as medições mensais e seu descumprimento ensejará a análise acerca da aplicação de penalidades pela Contratante.
  3. Caso verificado atraso por parte da Contratada no cumprimento do cronograma da obra, tendo sido solicitado pela Contratante a implementação de medidas corretivas e a Contratada não atender, poderá ensejar a análise acerca da aplicação de penalidade pela Contratante, considerando o descumprimento contratual. Exemplos de medidas corretivas: aumento da equipe; execução de serviços em horários extraordinários e/ou adoção de novo turno de serviços. A Contratada deverá apresentar, no prazo de 48 horas a partir da solicitação da Contratante, a programação para tais serviços, bem como a respectiva relação de pessoal atualizada.
    JFRJSEC202000150A

JUSTIÇA FEDERAL – SJRJ/SIE/CPEO	12 / 22
###### JUSTIÇA FEDERAL
F
a
e
i
d
r
á
e
i
r
c
a
i
l
d
u
J
o
ã
ç
e
S
o
r
i
e
n
a
J
e
d
J
u
o
i
s
R
t
i
ç
o
a
d
SEÇÃO JUDICIÁRIA DO RIO DE JANEIRO

6.4 No caso em que aditamentos contratuais ensejem em prorrogação de prazos, a Contratada deverá reformular o cronograma dos serviços e entregá-lo à Contratante em até 5 dias após a formalização do aditivo pela Contratante.

LEGALIZAÇÃO DO SERVIÇO

  1. Sem prejuízo de outras exigências legais e normativas, caracterizam-se como encargos da Contratada, a obtenção de licenças e aprovações porventura exigidas, atendendo a legislação vigente, sobretudo junto às concessionárias de serviços públicos e Prefeitura local, atendendo às exigências por elas formuladas, caso haja necessidade.
  2. Está compreendida, nas obrigações supracitadas, a preparação de toda a documentação necessária à tramitação no respectivo Órgão, e ainda, o acompanhamento da tramitação desses processos, até a sua aprovação.
  3. A Contratada deverá encaminhar à Contratante cópias dos protocolos que comprovem as providências junto a cada Órgão/Concessionária que as exijam.
  4. Todas as exigências que venham a ser requisitadas com relação aos serviços (aprovação/ legalização), por infringirem de alguma forma a legislação específica, deverão ser comunicadas à Contratante, acompanhadas de documentação do Órgão/ Concessionária que as deu origem, bem como as devidas providências propostas pela Contratada para atender às exigências.
  5. A Contratada será responsável pelas despesas decorrentes das licenças/ legalizações/ aprovações, bem como todos os emolumentos, despachantes, impostos diversos, que digam respeito aos serviços contratados. Serão também de responsabilidade da Contratada as eventuais multas, impostas pelas autoridades, decorrentes de infrações legais ou conduta irregular.
  6. Os serviços que porventura sejam dispensados de autorização/licenciamento pelo órgão/ concessionária, deverão ser justificados por escrito pela Contratada e comunicados à Fiscalização.

ADMINISTRAÇÃO DOS SERVIÇOS / PREPOSTO / RESPONSÁVEL TÉCNICO

  1. A execução do serviço de reforma deverá ser regular acompanhada pelos Responsáveis Técnicos das respectivas especialidades, sendo os mesmos responsáveis pelos serviços contratados e, caso aconteça, também pelos serviços subcontratados, tendo, inclusive, autorização para assinar o livro Diário.
  2. O Preposto da empresa deverá atuar como representante da Contratada, responsabilizando- se por quaisquer entendimentos com a Contratante.
  3. Faculta-se à Contratante a possibilidade de ordenar a substituição de qualquer funcionário da Contratada ou de suas subcontratadas, sempre que julgar que tal providência sirva aos interesses da correta execução do contrato, devendo a Contratada atender prontamente num prazo máximo de cinco dias úteis.
  4. A Contratada deverá mobilizar para reuniões e para visitas periódicas ao local de execução dos serviços, os Responsáveis Técnicos dos serviços, podendo a Fiscalização convocá-los, sempre que julgar necessário para o bom andamento dos trabalhos, devendo ser prontamente atendido pela Contratada.
    JFRJSEC202000150A
  5. A indicação, neste Termo de Referência e nas Especificações Técnicas, de fabricantes ou fornecedores de materiais, não induzirá responsabilidade da Contratante na administração ou gerenciamento dos fornecimentos ou serviços correlatos.

JUSTIÇA FEDERAL – SJRJ/SIE/CPEO	13 / 22
###### JUSTIÇA FEDERAL
F
a
e
i
d
r
á
e
i
r
c
a
i
l
d
u
J
o
ã
ç
e
S
o
r
i
e
n
a
J
e
d
J
u
o
i
s
R
t
i
ç
o
a
d
SEÇÃO JUDICIÁRIA DO RIO DE JANEIRO

  1. A Contratada confiará a execução dos serviços requisitados a profissionais devidamente habilitados, ficando a seu cargo o dimensionamento de seu pessoal para a execução dos serviços, devendo utilizar o quantitativo compatível com o porte dos mesmos e dos prazos a cumprir, podendo a Contratante exigir aumento da equipe, sempre que ocorrer descumprimento dos prazos.

ORIENTAÇÃO E FISCALIZAÇÃO

  1. A Contratante designará como Fiscais dos serviços, prepostos seus com autoridade para exercer, em nome da Justiça Federal de 1º Grau – Seção Judiciária do Rio de Janeiro, a fiscalização do contrato, visando seu fiel cumprimento.
  2. A execução dos serviços de reforma será acompanhada pela Fiscalização da Contratante, para tanto instituída, devendo, sem exclusão das demais atribuições cabíveis:
    1. Promover a avaliação das etapas executadas, observando o disposto no Cronograma Físico- Financeiro;
    2. Fiscalizar os serviços contratados e zelar pelo rigoroso cumprimento dos termos contratuais;
    3. Atestar os documentos referentes à conclusão de cada etapa, nos termos contratados, para efeito de pagamento.
9.3. As exigências da Fiscalização basear-se-ão neste Termo de Referência, nos projetos, especificações, nos termos contratuais, nas regras básicas da boa técnica e nas normas técnicas.
9.4 A Contratada se comprometerá a dar à Fiscalização, no cumprimento de suas funções, livre acesso aos locais de execução dos serviços, bem como fornecer todas as informações e demais elementos necessários.
  1. A Contratante poderá, se verificada alguma irregularidade, suspender os serviços, caso julgue necessário, sem que haja prejuízo nos prazos contratados.
  2. A Contratada deverá prestar, aos representantes da Contratante, sempre que por eles solicitado, todas as informações necessárias ao exercício de suas funções de fiscalização.

RESPONSABILIDADE E GARANTIA

  1. A Contratada garantirá que todos os serviços serão executados com eficiência e sob a melhor técnica de engenharia, e de acordo com todos os documentos contratuais.
  2. Será responsabilidade da Contratada, qualquer dano causado a bens móveis/imóveis, da Contratante ou de terceiros, durante a execução dos serviços contratados.
  3. Todos os trabalhos que não satisfaçam às condições contratuais serão impugnados pela Contratante, cabendo à Contratada demolir e refazer tais trabalhos no prazo solicitado, ficando por sua conta exclusiva as despesas decorrentes dessas providências, sem que haja prejuízo dos prazos contratados.
  4. Os materiais porventura impugnados pela Contratante deverão ser retirados imediatamente do canteiro de serviços, permanecendo apenas suas amostras autenticadas, para o devido registro no “Livro Diário”.
    JFRJSEC202000150A

JUSTIÇA FEDERAL – SJRJ/SIE/CPEO	14 / 22
###### JUSTIÇA FEDERAL
F
a
e
i
d
r
á
e
i
r
c
a
i
l
d
u
J
o
ã
ç
e
S
o
r
i
e
n
a
J
e
d
J
u
o
i
s
R
t
i
ç
o
a
d
SEÇÃO JUDICIÁRIA DO RIO DE JANEIRO

SUBCONTRATAÇÃO

  1. É vedada a subcontratação total dos serviços objeto desta licitação, consoante o disposto no art. 72 da Lei 8666/93, sendo que a subcontratação parcial dos serviços só será admitida após autorização expressa da Contratante, devendo a Contratada apresentar justificativa fundamentada, no prazo mínimo de dez dias úteis antes da execução do serviço a ser subcontratado, para permitir a devida análise pela SJRJ.
  2. A subcontratação somente será permitida para serviços que se caracterizem secundários ou complementares ao objeto contratado (instalações mecânicas, instalações de CFTV, lógica e telefonia, instalações de incêndio - sprinklers e detecção, forro, divisórias, gesso acartonado e outros, conforme julgamento da fiscalização), devendo a Contratada responder direta e exclusivamente pela fiel observância das obrigações contratuais.
  3. A empresa eventualmente subcontratada para instalações de incêndio deverá ser credenciada no Corpo de Bombeiros do Estado do Rio de Janeiro.
  4. Caso a Contratada, após a autorização expressa da Contratante, pretenda substituir a subcontratada já autorizada, deverá cumprir os procedimentos acima descritos.
  5. A eventual subcontratação de serviços não eximirá a Contratada da responsabilidade e das garantias definidas neste Termo de Referência nem de quaisquer outras, exigidas pelo contrato e seus anexos.

CRITÉRIOS DE SIMILARIDADE

  1. Neste Termo de Referência e nas especificações técnicas, a identificação de materiais ou equipamentos por determinada marca e/ou fabricante implica, apenas, caracterização de uma similaridade que, tradicionalmente, é reconhecida pela Contratante.
  1. Diz-se que dois materiais ou equipamentos apresentam similaridade técnica quando são indicados para a mesma aplicação construtiva e possuem parâmetros mecânicos, físicos e/ou químicos que garantam a resistência, durabilidade e comportamento em uso não inferior àqueles que se pretende substituir, incluindo, quando for o caso, o seu enquadramento nas normas da ABNT específicas.
  2. A substituição de um material por outro poderá ser proposta pela Contratada para apreciação pela Contratante quando houver similaridade técnica entre os mesmos, mediante justificativa fundamentada acerca da substituição proposta e devidamente acompanhada de documentação técnica comprobatória, inclusive amostra, se solicitado, em até dez dias úteis.
  3. A proposta de substituição deve ser apresentada com antecedência, pois a Contratante não admitirá que eventuais atrasos na conclusão dos serviços sejam justificados com base em tal motivação.
  4. Na hipótese de dúvidas a Contratada deverá providenciar, às suas expensas, ensaios e/ou provas efetuadas no material/equipamento em laboratório credenciado, apresentando laudo técnico que ateste a similaridade técnica porventura existente.
    JFRJSEC202000150A
  5. A eventual substituição previamente autorizada pela Fiscalização se processará sem haver compensação financeira, seja em favor da Contratante ou da Contratada, devendo a autorização para utilização do similar a ser registrada no Livro Diário.

JUSTIÇA FEDERAL – SJRJ/SIE/CPEO	15 / 22
###### JUSTIÇA FEDERAL
F
a
e
i
d
r
á
e
i
r
c
a
i
l
d
u
J
o
ã
ç
e
S
o
r
i
e
n
a
J
e
d
J
u
o
i
s
R
t
i
ç
o
a
d
SEÇÃO JUDICIÁRIA DO RIO DE JANEIRO

  1. Caso os procedimentos acima não sejam cumpridos pela Contratada, prevalecerão os padrões originalmente especificados.
12.8 Os itens de planilha listados a seguir não poderão ser substituídos por modelos similares, devido à necessidade de padronização de materiais: 2.5.4; 2.5.5; 2.5.6; 2.6.1; 2.6.2; 2.7.1; 2.14.1; 2.14.2; 2.14.3; 2.14.4; 2.14.5; 2.14.6; 2.14.7; 2.14.10; 2.14.11; 2.14.12; 2.14.13; 2.14.14; 2.14.15; 2.15.1; 2.15.4; 2.15.5; 2.15.6; 2.17.6 e 2.17.7

SEGURANÇA DO TRABALHO

  1. A Contratada deverá garantir o cumprimento integral das normas de Segurança do Trabalho, segundo a legislação vigente.
  2. Deverão ser previstos, às expensas da Contratada, Equipamentos de Proteção Individual/Coletivo (EPI/EPC), cuja utilização, durante todos os serviços a serem executados, será obrigatória por todas as pessoas envolvidas nos trabalhos, respeitando a legislação vigente, inclusive para uso pela fiscalização da Contratante.
  3. A Contratada deverá adotar todas as precauções no sentido de prevenir acidentes de qualquer natureza e, em especial, quedas de pessoas, quedas de objetos sobre pessoas, choques elétricos, etc. Na eventualidade de ocorrerem acidentes, aquela deverá proteger e assistir seus operários e terceiros contra seus efeitos.
  4. Independentemente de obrigações previstas na legislação específica, locais que ofereçam riscos de acidentes deverão ser isolados, bem sinalizados e dotados de dispositivos de proteção.
  5. A Contratada deverá providenciar a imediata regularização das condições que estejam em desacordo com os quesitos supracitados de Segurança do Trabalho, sendo responsabilizada por todo e qualquer acidente decorrente da não utilização de EPI’S/EPC’s, ou de procedimentos que contrariem as normas de segurança.
  6. Considerando a pandemia, a empresa deverá atender ao Plano de Contingência Nacional para a Infecção Humana pelo novo Coronavírus – COVID-19, lançado pelo Ministério da Saúde, no que cabe a canteiro de obras da construção civil.

NORMAS E DOCUMENTOS APLICÁVEIS

  1. Os serviços deverão ser realizados utilizando-se as boas práticas de engenharia vigentes, enquadrando-se, rigorosamente, dentro dos preceitos normativos da ABNT - Associação Brasileira de Normas Técnicas e outras legislações vigentes.
  2. Deverão ser observados, na execução dos serviços, as recomendações e diretrizes dos fabricantes de materiais e equipamentos, para sua instalação e/ou operação.
  3. Deverão ser obedecidas a legislação urbanística, ambiental e edilícia; as normas da Associação Brasileira de Normas Técnicas – ABNT; as normas, recomendações e resoluções de Órgãos Públicos e Concessionárias de serviços públicos, que se refiram aos serviços em questão; normas do Corpo de Bombeiros do Estado do Rio de Janeiro; regulamentos do Conselho de Arquitetura e Urbanismo – CAU e do Conselho Regional de Engenharia e Agronomia – CREA; normas, recomendações, resoluções e acórdãos do TCU, do CNJ, do CJF e de órgãos correlatos federais, sendo admitida a observância de normas estrangeiras quando expressamente disposto neste Termo de Referência e Especificações, ou quando existirem somente normas estrangeiras.
    JFRJSEC202000150A

JUSTIÇA FEDERAL – SJRJ/SIE/CPEO	16 / 22
###### JUSTIÇA FEDERAL
F
a
e
i
d
r
á
e
i
r
c
a
i
l
d
u
J
o
ã
ç
e
S
o
r
i
e
n
a
J
e
d
J
u
o
i
s
R
t
i
ç
o
a
d
SEÇÃO JUDICIÁRIA DO RIO DE JANEIRO

DESCARTE DE MATERIAIS E SUSTENTABILIDADE

Será necessário instalar caçamba para depósito de entulho na Rua México, assim que a geração de entulho for suficiente para encher, no mínimo, uma caçamba, devendo a mesma ser removida quando estiver cheia. A empresa fornecedora da caçamba metálica deverá ter alvará de funcionamento em dia, bem como atender às demais obrigações legais exigidas pela prefeitura. Observar as orientações do Anexo 1 - Serviços Preliminares e Complementares, item 1.9 – Remoção de Entulho e o Anexo 16 – Critério de Medição.
A Contratada deverá garantir que o descarte dos materiais e demais procedimentos da obra sejam conduzidos de forma ambientalmente sustentável, respeitando todas as normas e legislações aplicáveis durante a vigência do contrato.

CRITÉRIO DE ADITAMENTO DE ITENS NOVOS

No caso de aditamento de novos serviços, seu preço será calculado da seguinte forma: 1) será verificado o preço de referência e a taxa de BDI de referência utilizada no orçamento-base do Edital; 2) o novo serviço será cotado utilizando-se as mesmas fontes de referência, do mesmo período do orçamento-base, aplicando-se o percentual de desconto ofertado pela Contratada e constante do contrato. Isso com vistas a garantir o equilíbrio econômico-financeiro do contrato.

PRAZO DE EXECUÇÃO

  1. O prazo de execução dos serviços é de nove meses e, assim como todos os prazos de execução intermediários, será contado a partir do 1º dia útil após a data de assinatura do Contrato, devendo ser rigorosamente cumprido pela Contratada, da seguinte forma:
- Mobilização, incluso a instalação da placa de obra – até 10 dias;
- Entrega da versão inicial dos projetos “as built” – 8 meses e 15 dias;
- Conclusão da reforma e entrega da versão final dos projetos “as built” – 9 meses.
  1. Os prazos estabelecidos neste Termo de Referência, ainda que intermediários, são considerados como marcos contratuais e seus descumprimentos ensejarão a análise quanto à aplicação de penalidades.

PRAZO DE GARANTIA

O prazo de garantia dos serviços da reforma executada pela Contratada será de cinco anos, a contar do Recebimento Definitivo, em relação a vícios construtivos. Para os serviços de componentes eletro/eletrônicos e mecânicos, exceto lâmpadas, a garantia será de um ano, prazo que pode ser ampliado, conforme garantia adotada pelos fabricantes.
Qualquer defeito observado, dentro do período da garantia, deverá ser sanado pela Contratada no prazo máximo de 72 horas.

MEDIÇÕES E FORMA DE PAGAMENTO / RELATÓRIO FOTOGRÁFICO
JFRJSEC202000150A

  1. O pagamento será efetuado em nove medições mensais, as quais contemplarão apenas, proporcionalmente, os serviços concluídos, com base nos quantitativos efetivamente medidos pela Fiscalização, obedecidas as condições estabelecidas nos Critérios de Medição, não sendo

JUSTIÇA FEDERAL – SJRJ/SIE/CPEO	17 / 22
###### JUSTIÇA FEDERAL
F
a
e
i
d
r
á
e
i
r
c
a
i
l
d
u
J
o
ã
ç
e
S
o
r
i
e
n
a
J
e
d
J
u
o
i
s
R
t
i
ç
o
a
d
SEÇÃO JUDICIÁRIA DO RIO DE JANEIRO

efetuados pagamentos parciais por entrega de materiais e/ou equipamentos. A primeira medição realizar-se-á ao término do primeiro mês e a última medição após a emissão do Termo de Recebimento Definitivo.
  1. As planilhas de medição serão elaboradas pela Contratada, de acordo com o modelo do
Anexo 18, devendo ser apresentadas na data prevista da medição.
  1. Caberá à Contratada a entrega de relatórios e documentos, onde estarão registrados os levantamentos e cálculos necessários à discriminação e determinação das quantidades dos serviços efetivamente executados, acompanhados de relatório fotográfico, de acordo com o modelo Anexo 20, com a foto de cada serviço executado e a ser medido e a discriminação do item da planilha correspondente.
  2. O pagamento relativo aos serviços efetivamente concluídos será efetuado no prazo de até 30 (trinta) dias corridos, a contar da ocorrência, concomitante, dos seguintes eventos:
    1. Apresentação da nota fiscal correspondente aos serviços executados e do seu devido atesto pela Contratante;
    2. O cumprimento, pela Contratada, da comprovação de todas as exigências legais aplicáveis, em especial as de caráter trabalhista, fiscal e previdenciário.

CONDIÇÕES DE RECEBIMENTO DOS SERVIÇOS

  1. RECEBIMENTO PROVISÓRIO
    1. No prazo de 15 dias, a partir da solicitação por escrito da Contratada, lavrar-se-á Termo de Recebimento Provisório, assinado pelo representante legal da Contratada, pela Fiscalização da Contratante, que fará as vistorias, observações e conferências necessárias à concessão do recebimento e pelos Supervisores das Seções responsáveis pelo acompanhamento e fiscalização dos serviços.
    2. Os serviços serão recebidos após a sua conclusão integral e entrega e aprovação dos Projetos “AS BUILT”, bem como apresentação da nota fiscal, devendo o local dos serviços estar livre de entulhos, materiais ou equipamentos de construção e com todas as áreas limpas.
    3. Na hipótese de, até o momento da lavratura do Termo de Recebimento Provisório, não terem sido integralmente cumpridas as exigências do subitem 20.1.2, será elaborada lista de pendências, que a Contratada deverá sanar em prazo determinado pela Fiscalização, de modo a permitir o recebimento provisório dos serviços e lavratura do Termo de Recebimento Provisório em nova data, após terem sido sanadas todas as pendências.
20.2. RECEBIMENTO DEFINITIVO
Executado o contrato, o seu objeto será recebido definitivamente, mediante termo circunstanciado, lavrado pela Comissão de Recebimento designada pela Contratante, em até 30 dias a contar da emissão do recebimento provisório, assinado pelas partes, após o decurso do prazo de observação ou vistoria que comprove a adequação do objeto aos termos contratuais, observadas as condições em que a Contratada é obrigada a reparar, corrigir, remover, reconstruir ou substituir, às suas expensas, no total ou em parte, o objeto do contrato em que se verificarem vícios, defeitos ou incorreções resultantes da execução ou de materiais empregados nos serviços.
JFRJSEC202000150A
Para tanto, será lavrado o Termo de Recebimento Definitivo, desde que tenham sido satisfeitas as duas condições abaixo:

JUSTIÇA FEDERAL – SJRJ/SIE/CPEO	18 / 22
###### JUSTIÇA FEDERAL

F
a
e
i
d
r
á
e
i
r
c
a
i
l
d
u
J
o
ã
ç
e
S
o
r
i
e
n
a
J
e
d
J
u
o
i
s
R
t
i
ç
o
a
d
SEÇÃO JUDICIÁRIA DO RIO DE JANEIRO

1. Atendimento a todas as pendências contratuais eventualmente apontadas pela Fiscalização após a lavratura do Termo de Recebimento Provisório.
2. Entrega de documentos de inexistência de débito, fornecidos pelo INSS e FGTS e Certidão Conjunta Negativa de Débitos Relativos aos Tributos Federais e à Dívida Ativa da União.
Na hipótese de existência de pendências ou de rejeição dos serviços, por parte da Comissão de Recebimento, por estarem em desacordo com as especificações e condições em que foram licitadas, a Seção Judiciária do Estado do Rio de Janeiro estipulará prazo para a Contratada repará-los, ficando suspensa a concessão do Recebimento Definitivo, até que todas as pendências apontadas tenham sido eliminadas.

PENALIDADES

Cabem penalidades pelo descumprimento de cronograma físico financeiro, pela inexecução total ou parcial do objeto deste contrato, conforme indicado na PORTARIA Nº JFRJ-PGD-2020/00039, DE 12 DE NOVEMBRO DE 2020.

CONDUTAS A SEREM OBSERVADAS PELA FISCALIZAÇÃO TÉCNICA DO CONTRATO

ITEM	DESCRIÇÃO DA INFRAÇÃO	PONTUAÇÃO	INCIDÊNCIA
1	Deixar de apresentar ART/RRT exigida no item 1 do Capítulo II do Termo de Referência, após reincidência formalmente notificada pelo órgão fiscalizador	01	Por ocorrência, sobre o valor mensal do contrato
2	Recusar-se a refazer serviço não aprovado pela fiscalização, após reincidência formalmente notificada pelo órgão fiscalizador	03	Por serviço, sobre o valor mensal do contrato
3	Recusar-se a substituir material em desconformidade com o Termo de Referência, após reincidência formalmente notificada pelo órgão fiscalizador	03	Por ocorrência, sobre o valor mensal do contrato

JUSTIÇA FEDERAL – SJRJ/SIE/CPEO	19 / 22
JFRJSEC202000150A
###### JUSTIÇA FEDERAL

F
a
e
i
d
r
á
e
i
r
c
a
i
l
d
u
J
o
ã
ç
e
S
o
r
i
e
n
a
J
e
d
J
u
o
i
s
R
t
i
ç
o
a
d
SEÇÃO JUDICIÁRIA DO RIO DE JANEIRO

4	Executar serviço sem o equipamento de proteção individual e coletivo-EPI/EPC após reincidência formalmente notificada pelo órgão fiscalizador	05	Por mês em que for verificada a ocorrência, sobre o valor mensal do contrato

CONDUTAS A SEREM OBSERVADAS PELA FISCALIZAÇÃO ADMINISTRATIVA DO CONTRATO

ITEM	DESCRIÇÃO DA INFRAÇÃO	PONTUAÇÃO	INCIDÊNCIA
1	Atrasar o pagamento de verbas salariais e rescisórias, benefícios e auxílios, inobservando os prazos legais e normativos da categoria.	03	Por mês em que verificada a ocorrência, quando afetados até 20% dos postos.
		05	Por mês em que verificada a ocorrência, quando afetados acima de 20% dos postos (exceto a totalidade de postos).
		10	Por mês em que verificada a ocorrência, quando afetados 100% dos postos.
2	Deixar de recolher as contribuições sociais da Previdência Social e FGTS dos funcionários.	03	Por mês em que verificada a ocorrência, quando afetados até 20% dos postos.
		05	Por mês em que verificada a

JUSTIÇA FEDERAL – SJRJ/SIE/CPEO	20 / 22
JFRJSEC202000150A
###### JUSTIÇA FEDERAL

F
a
e
i
d
r
á
e
i
r
c
a
i
l
d
u
J
o
ã
ç
e
S
o
r
i
e
n
a
J
e
d
J
u
o
i
s
R
t
i
ç
o
a
d
SEÇÃO JUDICIÁRIA DO RIO DE JANEIRO

			ocorrência, quando afetados acima de 20% dos postos (exceto a totalidade de postos).
		10	Por mês em que verificada a ocorrência, quando afetados 100% dos postos.
3	Deixar de cumprir qualquer outra cláusula do Acordo, Convenção ou Dissídio Coletivo da Categoria envolvida na execução dos serviços.	03	Por mês em que verificada a ocorrência, quando afetados até 20% dos postos.
		05	Por mês em que verificada a ocorrência, quando afetados acima de 20% dos postos (exceto a totalidade de postos).
		10	Por mês em que verificada a ocorrência, quando afetados 100% dos postos.
4	Deixar de cumprir, injustificadamente, determinação formal / ou instrução complementar da fiscalização administrativa do contrato	05	Por descumprimento.
5	Deixar de manter as condições de habilitação para a contratação.	05	Por mês em que verificada a ocorrência

NOTA - O VALOR MENSAL DO CONTRATO PARA EFEITO DE INCIDÊNCIA DA PENALIDADE, SERÁ APURADO DA SEGUINTE FORMA: O VALOR TOTAL DA OBRA DIVIDIDO PELO NÚMERO DE MESES.
JFRJSEC202000150A

JUSTIÇA FEDERAL – SJRJ/SIE/CPEO	21 / 22
###### JUSTIÇA FEDERAL
F
a
e
i
d
r
á
e
i
r
c
a
i
l
d
u
J
o
ã
ç
e
S
o
r
i
e
n
a
J
e
d
J
u
o
i
s
R
t
i
ç
o
a
d
SEÇÃO JUDICIÁRIA DO RIO DE JANEIRO

Rio de Janeiro, 17 de dezembro de 2020.

###### Liana Bezerra Fernandes
Supervisora da SEPRO

Flavio Roitman
Coordenador da CPEO

Cláudia Mesquita Resende Rangel
Diretora da SIE

JUSTIÇA FEDERAL – SJRJ/SIE/CPEO	22 / 22
JFRJSEC202000150A
###### JUSTIÇA FEDERAL
SEÇÃO JUDICIÁRIA DO RIO DE JANEIRO

ANEXO 1 - SERVIÇOS PRELIMINARES E
COMPLEMENTARES

###### REFORMA DOS ANEXOS I E II DA SEÇÃO JUDICIÁRIA DO RIO DE JANEIRO

###### REFORMA PARCIAL DO FÓRUM DA AVENIDA RIO BRANCO – FASE 3

AV. RIO BRANCO, Nº 243, ANEXOS I E II - CENTRO – RIO DE JANEIRO - RJ

SEÇÃO JUDICIÁRIA DO RIO DE JANEIRO
Subsecretaria de Infraestrutura – SIE Coordenadoria de Projetos e Obras – CPEO Seção de Projetos e Planejamento – SEPRO
JFRJSEC202000150A

F
a
e
i
d
r
á
e
i
r
c
a
i
l
d
u
J
o
ã
ç
e
S
o
r
i
e
n
a
J
e
d
J
u
o
i
s
R
t
i
ç
o
a
d
ANEXO 1

JUSTIÇA FEDERAL – Seção de Projetos e Planejamento- 1
###### JUSTIÇA FEDERAL
SEÇÃO JUDICIÁRIA DO RIO DE JANEIRO

## SUMÁRIO
REFORMA PARCIAL DO FÓRUM DA AVENIDA RIO BRANCO – FASE 3	1
ANEXO 1- SERVIÇOS PRELIMINARES E COMPLEMENTARES	3
  1. – MOBILIZAÇÃO	3
  2. – PLACA DE OBRA PÚBLICA	3
  3. – CANTERIO DE OBRAS	3
  4. – LONA PLÁSTICA PARA PROTEÇÃO DE PISOS E REVESTIMENTOS	4
  5. – REMOÇÃO E EMBALAGEM DAS CORTINAS TIPO ROLÔ INSTALADAS	4
  6. – REINSTALAÇÃO DE CORTINA ROLÔ	4
  7. – LIMPEZA PERMANENTE	5
  8. – LIMPEZA FINAL	5
  9. – REMOÇÃO DE ENTULHO	5
  10. – DESMOBILIZAÇÃO	6

F
a
e
i
d
r
á
e
i
r
c
a
i
l
d
u
J
o
ã
ç
e
S
o
r
i
e
n
a
J
e
d
J
u
o
i
s
R
t
i
ç
o
a
d

ANEXO 1

JUSTIÇA FEDERAL – Seção de Projetos e Planejamento- 2
JFRJSEC202000150A
###### JUSTIÇA FEDERAL
SEÇÃO JUDICIÁRIA DO RIO DE JANEIRO

ANEXO 1- SERVIÇOS PRELIMINARES E COMPLEMENTARES

  1. – MOBILIZAÇÃO
A Contratada deverá tomar todas as providências necessárias à sua mobilização, imediatamente após a assinatura do Contrato, demonstrando à Contratante, desde o início, sua disposição em respeitar as datas de execução contratadas.

A mobilização da reforma é constituída pela preparação da infraestrutura operacional dos serviços, devendo compreender:

Transporte, carga e descarga de materiais para a montagem do canteiro de serviços e montagem de equipamentos fixos a serem utilizados nos serviços.

Transporte, alimentação e despesas diversas do pessoal próprio ou subcontratado para a preparação da infraestrutura operacional da execução dos serviços.

Aluguel de equipamentos especiais para carga e descarga de materiais ou equipamentos pesados que compõem a instalação.

Todo o pessoal, materiais e equipamentos necessários para os serviços de mobilização serão de responsabilidade da Contratada, bem como garantir as perfeitas condições de armazenagem dos equipamentos, ferramentas e materiais necessários à execução dessas atividades.

O transporte de materiais e entulhos dentro do Fórum Federal, seja vertical, com a utilização do elevador e da escada, ou horizontalmente, pelas circulações e garagem, somente poderá ocorrer antes das 10:00h e após as 19:30h, de forma a não prejudicar o fluxo de servidores e público durante o horário de expediente.

  1. – PLACA DE OBRA PÚBLICA
A Contratada deverá, precedendo ao início dos serviços, fornecer e instalar em local visível, 01 (uma) placa de serviços, na dimensão de 2,00 x 1,20m, de acordo com modelo em anexo, atendendo às exigências do CREA-RJ e da Prefeitura Municipal.

  1. – CANTERIO DE OBRAS
No subsolo do Anexo II, aonde está localizada a garagem do Fórum Federal, provavelmente serão disponibilizados espaços para a montagem de locais para a guarda de materiais da Contratada.

Os espaços provavelmente disponibilizados estão indicados na planta abaixo:

F
a
e
i
d
r
á
e
i
r
c
a
i
l
d
u
J
o
ã
ç
e
S
o
r
i
e
n
a
J
e
d
J
u
o
i
s
R
t
i
ç
o
a
d
ANEXO 1

JUSTIÇA FEDERAL – Seção de Projetos e Planejamento- 3
JFRJSEC202000150A
###### JUSTIÇA FEDERAL
SEÇÃO JUDICIÁRIA DO RIO DE JANEIRO

A mão-de-obra da Contratada poderá utilizar os banheiros das terceirizadas da Justiça Federal, localizados no subsolo para banho.

  1. – LONA PLÁSTICA PARA PROTEÇÃO DE PISOS E REVESTIMENTOS
A Contratada deverá, durante a execução dos serviços, proteger todos os elementos e revestimentos, nos locais de execução dos serviços, tais como pisos do pavimento do Anexo I, halls, corredores e áreas a serem preservadas; elevadores, térreo no deslocamento entre o hall de elevadores e a área externa, esquadrias da fachada, no Anexo I. Deverá ser utilizada lona plástica para tal fim, com características de espessura e continuidade, suficientes para prover a necessária segurança.

  1. – REMOÇÃO E EMBALAGEM DAS CORTINAS TIPO ROLÔ INSTALADAS
A Contratada deverá retirar as cortinas rolô dos 03 pavimentos que serão reformados, identificando a localização e posicionamento dentro da área de fachada de cada uma delas através de etiquetas fixadas no plástico aonde cada persiana será embalada individualmente, inclusive as peças que apóiam as cortinas e que precisem ser retirados. Deverá ser utilizado plástico bolha de boa gramatura, de forma a preservar as cortinas durante o período de obras.
As cortinas deverão ser guardadas em local adequado, indicado pela Fiscalização da Contratante, na época da guarda das cortinas.

  1. – REINSTALAÇÃO DE CORTINA ROLÔ
    JFRJSEC202000150A
A Contratada deverá reinstalar as cortinas rolô nos locais originais após a finalização dos serviços que impactam na existência das cortinas.
Mesmo depois de reinstaladas, deverão ser mantidas protegidas até o final da obra, enroladas nos plásticos bolha, até cada pavimento ser finalizado e entregue.

ANEXO 1
F
a
e
i
d
r
á
e
i
r
c
a
i
l
d
u
J
o
ã
ç
e
S
o
r
i
e
n
a
J
e
d
J
u
o
i
s
R
t
i
ç
o
a
d
JUSTIÇA FEDERAL – Seção de Projetos e Planejamento- 4
###### JUSTIÇA FEDERAL
SEÇÃO JUDICIÁRIA DO RIO DE JANEIRO

  1. – LIMPEZA PERMANENTE
A Contratada deverá, durante a execução dos serviços, manter uma equipe de limpeza, destinada a manter o canteiro de serviços limpo, sem obstrução, acúmulo ou espalhamento de entulhos, ou mesmo de produtos a serem utilizados na reforma.
Estes produtos deverão estar estocados em locais apropriados e o entulho deverá ser retirado regularmente, principalmente os materiais de fácil combustão.
Incluem-se nos serviços de limpeza a cargo da Contratada a limpeza diária do local dos serviços, inclusive dos sanitários utilizados e a remoção do lixo ali produzido.
O canteiro dos serviços deve apresentar-se organizado, limpo e desimpedido, notadamente nas vias de circulação, passagens e escadarias.
É proibido manter lixo orgânico ou entulho acumulado ou exposto em locais inadequados no canteiro de serviços.
É proibida a queima de lixo ou qualquer outro material no interior do canteiro de serviços.

  1. – LIMPEZA FINAL
Ao final dos trabalhos, todos os locais da reforma submetidos a intervenção, ou que apenas serão utilizados pela Contratada, deverão ser entregues, pela Contratada, em perfeitas condições de limpeza e conservação, com pisos limpos, bancadas, louças e tubulações das instalações existentes em perfeitas condições.

  1. – REMOÇÃO DE ENTULHO
A Contratada deverá remover todos os entulhos, de qualquer natureza, produzidos na execução dos serviços, bem como materiais inservíveis, inclusive transportes horizontal e vertical, carga em caçamba, transporte e despejo em locais apropriados, segundo indicações da prefeitura, ressaltada a responsabilidade da Contratada pela destinação final do entulho remanescente da obra.
A Contratada deverá manter durante a execução dos serviços as áreas de influência dos trabalhos limpas, sem obstrução, acúmulo ou espalhamento de entulhos, materiais ou ferramentas a serem utilizadas na obra, em face da necessidade de não prejudicar as atividades da SJRJ, bem como não realizar acúmulo de entulho nos pavimentos de forma a evitar cargas pontuais nas lajes dos pavimentos.
A instalação de uma caçamba para depósito de entulho na Rua México deve ser agendada com antecedência de pelo menos dois dias com a Fiscalização. Ficará instalada por até 48 horas, quando deverá ser removida, e substituída conforme programação das obras.
A empresa fornecedora da caçamba metálica, que é a Transportadora dos resíduos, deverá ter alvará de funcionamento em dia, bem como atender às demais obrigações legais exigidas pela Prefeitura do Rio.
O Gerador dos Resíduos, o Transportador e o Destinador Final deverão estar cadastrados no Sistema Online de Manifesto de Transporte de Resíduos – Sistema MTR implantado pelo INEA.
JFRJSEC202000150A
Entende-se como Gerador de Resíduos o proprietário da obra, no caso a Justiça Federal-RJ, cabendo a esta o preenchimento do formulário de MTR no site do INEA. Para o preenchimento correto do MTR, classificação dos resíduos, a Contratada deverá

ANEXO 1
F
a
e
i
d
r
á
e
i
r
c
a
i
l
d
u
J
o
ã
ç
e
S
o
r
i
e
n
a
J
e
d
J
u
o
i
s
R
t
i
ç
o
a
d
JUSTIÇA FEDERAL – Seção de Projetos e Planejamento- 5
###### JUSTIÇA FEDERAL
SEÇÃO JUDICIÁRIA DO RIO DE JANEIRO

relacionar os materiais e encaminhar a classificação para a Fiscalização através de e- mail.
Deverá também informar os dados do Transportador e do Destinador Final, certificando-se de que os mesmos são aptos para o transporte e destinação dos resíduos gerados. Os campos de placa do veículo, nome do motorista e data do transporte podem ser preenchidos manualmente na saída do veículo com a carga de resíduo(s).
Uma vez emitido o formulário do MTR no site do INEA, uma cópia deverá ser entregue ao Transportador, que deverá mantê-la consigo durante todo o transporte, até chegar no Destinador Final, quando deverá entregá-lo.
O Destinador Final deverá então fazer o recebimento da carga de resíduos no Sistema MTR, procedendo à baixa do mesmo, bem como emitir o Certificado de Destinação Final de Resíduos (CDF). Este documento, assinado pelo Responsável Técnico do Destinador, atesta o tratamento aplicado aos resíduos recebidos.
A Contratada é responsável pela correspondência entre o resíduo informado no cadastramento do MTR e o efetivamente enviado ao destinador, sob pena de arcar com os custos referentes à recusa e retirada do material, bem como sua correta destinação.
Ao final dos trabalhos, os locais dos serviços deverão ser entregues em perfeitas condições de limpeza e conservação.
A definição de materiais considerados inservíveis será feita pela Contratante, sem o que a Contratada não poderá retirá-los do canteiro.

  1. – DESMOBILIZAÇÃO
A Contratada deverá tomar todas as providências necessárias à sua desmobilização, ao final dos serviços, respeitando as datas de execução definidas no Contrato e nesta Especificação.
A desmobilização dos serviços é constituída pela retirada da infraestrutura operacional da execução dos serviços, compreendendo:

Transporte, carga e descarga de materiais para a desmontagem do canteiro de serviços. Desmontagem de equipamentos fixos dos serviços.

Aluguel de equipamentos especiais para carga e descarga de materiais ou equipamentos pesados que compõem a desinstalação.

Todo o pessoal, materiais e equipamentos necessários para os serviços de desmobilização serão de responsabilidade da Contratada.

Rio de Janeiro, 14 de dezembro de 2020

Liana Bezerra Fernandes Analista Judiciário/Arquitetura
JFRJSEC202000150A

F
a
e
i
d
r
á
e
i
r
c
a
i
l
d
u
J
o
ã
ç
e
S
o
r
i
e
n
a
J
e
d
J
u
o
i
s
R
t
i
ç
o
a
d
ANEXO 1

JUSTIÇA FEDERAL – Seção de Projetos e Planejamento- 6
###### JUSTIÇA FEDERAL
SEÇÃO JUDICIÁRIA DO RIO DE JANEIRO

ANEXO 2 - ARQUITETURA E SERVIÇOS CIVIS

###### REFORMA DOS ANEXOS I E II DA SEÇÃO JUDICIÁRIA DO RIO DE JANEIRO

REFORMA PARCIAL DO FÓRUM DA AVENIDA RIO BRANCO – FASE 3

AV. RIO BRANCO, Nº 243, ANEXOS I E II - CENTRO – RIO DE JANEIRO - RJ

SEÇÃO JUDICIÁRIA DO RIO DE JANEIRO
JFRJSEC202000150A
Subsecretaria de Infraestrutura – SIE Coordenadoria de Projetos e Obras – CPEO Seção de Projetos e Planejamento – SEPRO

ANEXO 2
F
a
e
i
d
r
á
e
i
r
c
a
i
l
d
u
J
o
ã
ç
e
S
o
r
i
e
n
a
J
e
d
J
u
o
i
s
R
t
i
ç
o
a
d
JUSTIÇA FEDERAL – Seção de Projetos e Planejamento- 1
###### JUSTIÇA FEDERAL
SEÇÃO JUDICIÁRIA DO RIO DE JANEIRO

SUMÁRIO
REFORMA PARCIAL DO FÓRUM DA AVENIDA RIO BRANCO – FASE 3	1
    1. DEMOLIÇÃO DE ALVENARIA	5
    2. DEMOLIÇÃO DE CHAPISCO E EMBOÇO	5
    3. RETIRADA DE RODAPÉ METÁLICO INSERIDO NA PAREDE	5
    4. RETIRADA DE RODAPÉ EM MADEIRA	5
    5. DEMOLIÇÃO DE AZULEJO	5
    6. RETIRADA DE LAMINADO DE PAREDE	6
    7. DEMOLIÇÃO DE CONTRAPISO	6
    8. DEMOLIÇÃO DE PISO CERÂMICO E EM KORODUR	6
    9. RETIRADA DE PISO EM LAMINADO	6
    10. RETIRADA DE SOLEIRA EM GRANITO	6
    11. DEMOLIÇÃO DE FORRO DE GESSO	6
    12. RETIRADA DE DIVISÓRIA, INCLUSIVE PORTAS	6
    13. RETIRADA DE PORTAS E GUARNIÇÕES	6
    14. RETIRADA DE LOUÇAS E METAIS	7
    15. RETIRADA DE BANCADAS DE GRANITO	7
    16. RETIRADA DE ARMÁRIO EMBUTIDO DE BALCÃO E ARMÁRIO DE BANHEIRO	7
    17. RETIRADA DE ESQUADRIA DE VIDRO TEMPERADO, INCLUSIVE FERRAGENS	7
    18. RETIRADA DE ACESSÓRIOS DE BANHEIRO	7
    19. RETIRADA DE LAMBRIS DE ALUMÍNIO	7
    20. RETIRADA DE REVESTIMENTO DO FECHAMENTO DO SHAFT DE INCÊNDIO	7
    21. RETIRADA CUIDADOSA DE BARRA ANTI-PÂNICO	7
    22. RETIRADA DE BANCADAS DE MADEIRA	8
    23. RETIRADA DE BARRA DE APOIO PCD	8
  1. PAREDES E PAINÉIS	8
    1. ALVENARIA EM TIJOLO CERÂMICO FURADO 10X20X20 CM (MEIA VEZ)	8
    2. VERGA DE CONCRETO ARMADO	8
    3. DIVISÓRIAS EM GESSO ACARTONADO (DRY WALL)	9
    4. DIVISÓRIAS EM GESSO ACARTONADO COM CHAPAS DUPLAS DE CADA
LADO (DRY WALL)	9
  1. REVESTIMENTOS DE PAREDES	10
    1. CHAPISCO E EMBOÇO PAULISTA, ACABAMENTO SARRAFEADO OU CAMURÇADO	10
    2. REVESTIMENTO DE PAREDE COM LAMINADO MELAMÍNICO	10
    3. REVESTIMENTO DE BALCÃO DE ATENDIMENTO DA SECRETARIA	11
  2. IMPERMEABILIZAÇÃO DE PISO	12
    1. IMPERMEABILIZAÇÃO DE PISO COM VIAPLUS 7000	12
  1. REVESTIMENTOS DE PISOS	12
    1. CONTRAPISO COM ESPESSURA 5CM	12
    2. CONTRAPISO COM ESPESSURA 8CM	12
    3. REGULARIZAÇÃO/RECOMPOSIÇÃO DO CONTRAPISO	13
    4. PISO PORCELANATO 50x50 CM – PANNA PLUS NATURAL	13
    5. PISO ELEVADO EM PLACAS 60x60 CM, EM POLIPROPILENO	13
    6. PISO VINÍLICO PARA REVESTIMENTO	14
    7. PISO VINÍLICO EM PLACAS 30x30 CM, ESPESSURA DE 2 MM	14
  1. RODAPÉS	14
    1. RODAPÉ EM POLIESTIRENO HS, ALTURA = 8 CM, MARCA TARKETT	14
    2. RODAPÉ EM PORCELANATO 14,5x50 CM – PANNA PLUS NATURAL	15
      JFRJSEC202000150A
  2. REVESTIMENTOS DE TETO	15
    1. FORRO REMOVÍVEL EM PLACAS DE FIBRA MINERAL	15
    2. FORRO DE GESSO ACARTONADO	15
    3. RECOMPOSIÇÃO DE FORRO DE GESSO	15
  1. ESQUADRIAS DE MADEIRA – PORTAS	15
2.8.1	P1	16
ANEXO 2
F
a
e
i
d
r
á
e
i
r
c
a
i
l
d
u
J
o
ã
ç
e
S
o
r
i
e
n
a
J
e
d
J
u
o
i
s
R
t
i
ç
o
a
d
JUSTIÇA FEDERAL – Seção de Projetos e Planejamento- 2
###### JUSTIÇA FEDERAL
SEÇÃO JUDICIÁRIA DO RIO DE JANEIRO
2.8.2	P2	16
2.8.3	P3A	16
2.8.4	P3B	16
2.8.5	P4	16
2.8.6	P5	16
2.8.7	P6	17
2.8.8	P7	17
2.8.9	PG	17
2.8.10	PG1	17
2.8.11	PG2	17
2.8.12	PG3	17
2.8.13	PC1	17
2.8.14	PC2	18
2.8.15	PC3	18
2.8.16	PC4	18
2.8.17	PV1	18
  1. ESQUADRIAS DE VIDRO E ALUMÍNIO	19
    1. ESQUADRIA DOS BALCÕES DE ATENDIMENTO DAS SECRETARIAS	19
    2. PV – PORTA PARA VISITA EM CHAPA E LAMBRIS DE ALUMÍNIO	19
    3. PV2 – PORTA PARA VISITA EM CHAPA EM VENEZIANA DE ALUMÍNIO	19
    4. VEN – VENEZIANA EM ALUMÍNIO PARA INSTALAÇÃO EM DRY WALL	19
  2. SERRALHERIA	19
    1. CANTONEIRAS EM ALUMÍNIO	19
    2. LAMBRIS DE ALUMÍNIO	19
    3. BARRAS CHATAS EM ALUMÍNIO	20
    4. TESTEIRA DE ACABAMENTO EM ALUMÍNIO PARA PISO VINILICO	20
  1. ELEMENTOS EM GRANITO	20
    1. SOLEIRAS EM GRANITO PRETO SÃO GABRIEL	20
    2. SOLEIRAS EM GRANITO CAPÃO BONITO	20
    3. GUARNIÇÃO EM GRANITO PRETO SÃO GABRIEL	20
    4. BANCADA EM GRANITO PRETO SÃO GABRIEL (COPA)	20
    5. BANCADA DE GRANITO BRANCO ITAÚNAS (W.C. FEM. E W.C. MASC.)	21
    6. BANCADA EM GRANITO BRANCO ITAÚNAS (W.C. JUIZ TITULAR E JUIZ SUBSTITUTO)	21
    7. RODAPÉ EM GRANITO PRETO SÃO GABRIEL	21
    8. RODAPÉ EM GRANITO BRANCO ITAÚNAS	21
  1. PINTURA	21
    1. PINTURA EM PAREDES DE GESSO ACARTONADO	22
    2. PINTURA EM FORRO DE GESSO COMUM E GESSO ACARTONADO	22
    3. PINTURA EM MADEIRA	23
    4. ENVERNIZAMENTO DE JOGOS COMPLETOS DE ADUELAS E ALIZARES	23
  1. FERRAGENS	23
    1. CONJUNTO DE 01 FECHADURA, EXTERNA, MAÇANETAS, 02 ROSETAS, 02 ENTRADAS, 03 / 06 DOBRADIÇAS	23
    2. CONJUNTO DE 01 FECHADURA, BANHEIRO, MAÇANETAS, 02 ROSETAS, 02 ENTRADAS, 03 DOBRADIÇAS	23
    3. CONJUNTO DE 01 FECHADURA PARA ARMÁRIO E 06 / 03 / 02 DOBRADIÇAS
........................................................................................................................................................ 23
    1. CONJUNTO DE FERRAGENS PARA PORTA DE CORRER – FECHADURA EXTERNA	24
    2. CONJUNTO DE FERRAGENS PARA PORTA DE CORRER – FECHADURA
      JFRJSEC202000150A
PARA BANHEIRO	24
  1. LOUÇAS E METAIS	24
    1. CUBA RETANGULAR DE EMBUTIR	24
    2. CUBA DE SEMI-ENCAIXE QUADRADA	24
    3. VASO SANITÁRIO COM CAIXA DE DESCARGA	24
    4. VASO SANITÁRIO CONVENCIONAL	24
ANEXO 2
F
a
e
i
d
r
á
e
i
r
c
a
i
l
d
u
J
o
ã
ç
e
S
o
r
i
e
n
a
J
e
d
J
u
o
i
s
R
t
i
ç
o
a
d
JUSTIÇA FEDERAL – Seção de Projetos e Planejamento- 3
###### JUSTIÇA FEDERAL
SEÇÃO JUDICIÁRIA DO RIO DE JANEIRO

    1. VASO SANITÁRIO CONVENCIONAL CONFORTO SEM ABERTURA FRONTAL
........................................................................................................................................................ 25 2.14.6 MICTÓRIO EM LOUÇA E VÁLVULA PARA MICTÓRIO......................................................25
    1. CUBA RETANGULAR EM AÇO INOX	25
    2. VÁLVULA DE ESCOAMENTO E SIFÃO EM METAL PARA PIA DE COZINHA	25
    3. ACESSÓRIOS PARA LAVATÓRIO DE BANHEIRO	25
    4. VÁLVULA PARA DESCARGA	25
    5. LAVATÓRIO COM COLUNA SUSPENSA – VOGUE PLUS	25
    6. DUCHA HIGIÊNICA	26
    7. TORNEIRAS DE SAÍDA LATERAL DE PAREDE	26
    8. TORNEIRAS PARA LAVATÓRIO COM FECHAMENTO AUTOMÁTICO	26
    9. TORNEIRAS PARA LAVAGEM E TANQUE COM AREJADOR	26
    10. ACESSÓRIOS PARA TANQUE	26
    11. TANQUE DE LOUÇA	26
  1. ACESSÓRIOS DE SANITÁRIO	26
    1. ASSENTO PLÁSTICO PARA VASO SANITÁRIO	26
    2. ESPELHO 4MM	26
    3. ESPELHO DE SOBREPOR EM CRISTAL INCOLOR, 50 X 90 CM	26
    4. PAPELEIRA DE SOBREPOR	27
    5. ACABAMENTO PARA REGISTRO DE GAVETA 3/4"	27
    6. ACABAMENTO PARA REGISTRO DE GAVETA 1 1/2"	27
    7. CABIDE METÁLICO	27
    8. GRELHA DE ALUMÍNIO COM PINTURA ELETROESTÁTICA	27
  1. MARCENARIA	27
    1. MESA E TAMPO EM COMPENSADO NAVAL REVESTIDAS EM LAMINADO MELAMÍNICO	27
    2. ARMÁRIO EM COMPENSADO NAVAL REVESTIDO EM LAMINADO MELAMÍNICO PARA COPAS DO ANEXO I E COPAS DE PARTE DO 12º E 13º PAVIMENTOS DO ANEXO II	27
    3. MÓDULO DE BALCÃO PARA ATENDIMENTO DE PCD EM COMPENSADO DE VIROLA	28
    4. ARMÁRIO PARA BALCÃO DE ATENDIMENTO EM COMPENSADO DE VIROLA REVESTIDO EM LAMINADO MELAMÍNICO	28
    5. TABLADO EM COMPENSADO NAVAL	28
  1. DIVERSOS	28
    1. SUPORTES DE CARGAS E MÃOS FRANCESAS	28
    2. CANTONEIRA PARA SUPORTE DE BANCADAS EM DRYWALL	29
    3. GUARDA CORPO E CORRIMÃO EM INOX	29
    4. ENCHIMENTO EM CONCRETO PARA WC DA SALA RESERVADA DO 8º PAV. E
SOCO PARA COPA	29
    1. EXECUÇÃO DE RAMPA E PATAMAR EM CONCRETO MAGRO COM TELA DE AÇO	29
    2. BARRA DE APOIO EM AÇO INOX POLIDO DE 40 CM	29
    3. BARRA DE APOIO EM AÇO INOX POLIDO DE 80 CM	29
    4. BARRA DE APOIO ARTICULADA EM AÇO INOX POLIDO DE 80 CM COM PAPELEIRA	30
    5. DIVISÓRIAS EM LAMINADO TS-10 PARA SANITÁRIOS DE SERVIDORES	30
    6. FITA DE BORDO EM PVC NAS ARESTAS DE PILARES	31
    7. TAMPA DE INSPEÇÃO EM FORRO DE GESSO ACARTONADO	31
    8. CHAPA METÁLICA EM SHAFT DE ELÉTRICA	31
    9. PORTA DE INCÊNDIO	31
      JFRJSEC202000150A
    10. BALCÃO DE CONCRETO/ALVENARIA	31
    11. SUPORTE UNIVERSAL PARA TVS LCD DE 32" A 65"	31

F
a
e
i
d
r
á
e
i
r
c
a
i
l
d
u
J
o
ã
ç
e
S
o
r
i
e
n
a
J
e
d
J
u
o
i
s
R
t
i
ç
o
a
d

ANEXO 2

JUSTIÇA FEDERAL – Seção de Projetos e Planejamento- 4
###### JUSTIÇA FEDERAL
SEÇÃO JUDICIÁRIA DO RIO DE JANEIRO

###### ANEXO 2 – ARQUITETURA E SERVIÇOS CIVIS
Todos os itens desta especificação técnica referem-se a fornecimento e instalação ou execução dos serviços civis e de arquitetura, salvo condições diversas expressamente relacionadas. Deverá ser seguido o Projeto de Arquitetura.

  1. DEMOLIÇÕES E RETIRADAS

A Contratada deverá realizar as demolições necessárias à execução integral dos serviços contratados segundo os projetos. No caso de demolições parciais deverão ser adotados os cuidados para preservação dos elementos e revestimentos adjacentes que, caso sejam danificados, deverão ser consertados às expensas da Contratada.

    1. DEMOLIÇÃO DE ALVENARIA

Deverão ser demolidos trechos de alvenaria conforme indicado no Projeto de Arquitetura.

    1. DEMOLIÇÃO DE CHAPISCO E EMBOÇO

Deverão ser retiradas as áreas de argamassa que estiverem desagregando, com saliências e irregularidades ou para promover a planeza de superfície, inclusive de áreas anexas de alvenaria que serão demolidas.

Na retirada de laminado de parede, a área de argamassa que estiver desagregando por trás do laminado, deverá ser retirada.

Na alvenaria da copa, deverá ser considerada retirada de emboço até a altura de 50cm, de forma que a impermeabilização seja executada no piso e nas viradas de parede até essa altura.

    1. RETIRADA DE RODAPÉ METÁLICO INSERIDO NA PAREDE
Os rodapés metálicos existentes deverão ser retirados.

    1. RETIRADA DE RODAPÉ EM MADEIRA
Este serviço será executado em toda a área aonde existe atualmente rodapé de madeira está instalado. Estes locais são os Apoios aos Gabinetes e Espera desses Apoios, além do Gabinete do Magistrado Substituto existentes.

    1. DEMOLIÇÃO DE AZULEJO

A totalidade dos azulejos de parede dos sanitários deverá receber tratamento, de forma a possibilitar o perfeito esquadrejamento e planeza das superfícies para aplicação de novo revestimento – laminado melamínico. Além de retiradas pontuais para ajustes quanto a posicionamento de instalações, louças, metais e outros.
JFRJSEC202000150A

Os azulejos de parede dos sanitários deverão ser demolidos até a altura de 50cm de forma que a impermeabilização seja executada no piso e nas viradas de parede até essa altura.

F
a
e
i
d
r
á
e
i
r
c
a
i
l
d
u
J
o
ã
ç
e
S
o
r
i
e
n
a
J
e
d
J
u
o
i
s
R
t
i
ç
o
a
d
ANEXO 2

JUSTIÇA FEDERAL – Seção de Projetos e Planejamento- 5
###### JUSTIÇA FEDERAL
SEÇÃO JUDICIÁRIA DO RIO DE JANEIRO

Demolição do revestimento de azulejo de parte das paredes dos antigos banheiros de público masculino e feminino necessária para que seja executada a regularização de parede após a demolição da parede divisória dos antigos banheiros para construção do WC PCD.

    1. RETIRADA DE LAMINADO DE PAREDE

Deverá ser retirado o revestimento de laminado nas paredes de todos os pavimentos que compõe a obra.

    1. DEMOLIÇÃO DE CONTRAPISO

Deverá ser demolido o contrapiso existente nos W.C. de Magistrado Substituto e copa, de modo a possibilitar a perfeita execução de caimentos e nova impermeabilização.
No caso da existência de massas antigas mal aderidas ou disformes, estas deverão ser removidas e corrigidas para posterior execução de novo contrapiso.

Nas áreas de laminado do piso existente, considerar que 20% da área de piso precisará ser demolido, por estar desagregando ou em mau estado e precisará sofrer recomposição de contrapiso.

    1. DEMOLIÇÃO DE PISO CERÂMICO E EM KORODUR
Deverá ser demolido o piso cerâmico e piso em Korodur existentes nos sanitários, halls e corredores, inclusive rodapés e soleiras.
As soleiras de Korodur das portas de passagem para o Anexo II e para a escada de incêndio deverão ser demolidas, cortadas cuidadosamente de forma que os pisos de Korodur que não serão demolidos das áreas anexas, não sejam afetados.

    1. RETIRADA DE PISO EM LAMINADO
Deverá ser retirado o piso laminado, visando a execução de novo revestimento de acordo com o projeto e estas especificações técnicas.

    1. RETIRADA DE SOLEIRA EM GRANITO
Deverá ser retirada a soleira de granito localizada na entrada do 10º pavimento.

    1. DEMOLIÇÃO DE FORRO DE GESSO
Os forros de gesso de todas as salas, corredor técnico, circulação interna, sanitários e hall dos 10º, 9º e 8º pavimentos deverão ser demolidos.
No 7° pavimento, será necessária a demolição de forro dos sanitários de servidores, magistrado, dos dois sanitários de público e de parte do forro do Apoio aos Gabinetes e Gabinete do Magistrado Substituto para acesso às instalações hidrossanitárias que serão executadas no 8º pavimento.

    1. RETIRADA DE DIVISÓRIA, INCLUSIVE PORTAS
Deverão ser retiradas divisórias cegas e do tipo painel/vidro/painel conforme indicado em Projeto de Arquitetura.
JFRJSEC202000150A

    1. RETIRADA DE PORTAS E GUARNIÇÕES
Deverão ser retiradas as portas de madeira, inclusive guarnições, alizares existentes, inclusive das portas e guarnições dos shafts.

F
a
e
i
d
r
á
e
i
r
c
a
i
l
d
u
J
o
ã
ç
e
S
o
r
i
e
n
a
J
e
d
J
u
o
i
s
R
t
i
ç
o
a
d
ANEXO 2

JUSTIÇA FEDERAL – Seção de Projetos e Planejamento- 6
###### JUSTIÇA FEDERAL
SEÇÃO JUDICIÁRIA DO RIO DE JANEIRO

Não deverão ser retiradas guarnições das portas de acesso a escada de incêndio do Anexo II, apenas as folhas de porta. Deverá ser feita a retirada cuidadosa das barras antipânico existentes nestas portas para poderem ser reinstaladas nas novas portas.

    1. RETIRADA DE LOUÇAS E METAIS
Deverão ser retiradas as louças e metais, como vaso sanitário, lavatório, etc., com os respectivos metais e acabamentos de todos os sanitários.
Os eventuais itens a serem preservados, conforme determinação da Fiscalização, deverão ser entregues em local a ser indicado.

    1. RETIRADA DE BANCADAS DE GRANITO

Deverão ser retiradas bancadas de granito existentes nos W.C. dos Magistrados Substitutos.

    1. RETIRADA DE ARMÁRIO EMBUTIDO DE BALCÃO E ARMÁRIO DE BANHEIRO
Deverão ser retirados todos os armários e prateleiras de madeira existentes nos balcões de atendimento das Secretarias e armário do W.C. do Magistrado Substituto do 8º pavimento.

    1. RETIRADA DE ESQUADRIA DE VIDRO TEMPERADO, INCLUSIVE FERRAGENS
Deverão ser retiradas as esquadrias dos balcões de atendimento do 9º e 8º pavimentos, inclusive as ferragens e perfis de alumínio.
A esquadria de vidro temperado da entrada do 10º pavimento, inclusive portas, deverá ser retirada com cuidado. Deverá ser verificado com a Fiscalização se há interesse em ficar com essa esquadria e suas ferragens.

    1. RETIRADA DE ACESSÓRIOS DE BANHEIRO
Deverão ser retirados de forma cuidadosa os acessórios dos banheiros, tais como: porta papel toalha, porta sabonete líquido e papeleira e entregá-los à Fiscalização da SJRJ. As papeleiras de louça poderão ser descartadas como entulho.

    1. RETIRADA DE LAMBRIS DE ALUMÍNIO
Deverão ser retirados os lambris de acabamento da esquadria existente, nas áreas internas da obra, junto à pele de vidro, com vistas à sua substituição por novos.

    1. RETIRADA DE REVESTIMENTO DO FECHAMENTO DO SHAFT DE INCÊNDIO
O revestimento do shaft de incêndio, formado por chapas de madeira revestidas em laminado, inclusive a porta do armário de incêndio, serão retirados.

    1. RETIRADA CUIDADOSA DE BARRA ANTI-PÂNICO
Ao ser retirada a folha de porta de acesso ao corredor entre os Anexo I e II, deverá ser retirada com cuidado a barra anti-pânico existente. Essa barra será reinstalada na nova folha de porta que será instalada.
JFRJSEC202000150A

ANEXO 2
F
a
e
i
d
r
á
e
i
r
c
a
i
l
d
u
J
o
ã
ç
e
S
o
r
i
e
n
a
J
e
d
J
u
o
i
s
R
t
i
ç
o
a
d
JUSTIÇA FEDERAL – Seção de Projetos e Planejamento- 7
###### JUSTIÇA FEDERAL
SEÇÃO JUDICIÁRIA DO RIO DE JANEIRO

    1. RETIRADA DE BANCADAS DE MADEIRA
Deverão ser retiradas todas as bancadas e prateleiras de madeira existentes nos 03 pavimentos. Existem essas peças de madeira nas antiga copas, acessos às Salas de Apoio, WC de Servidores, acesso aos WCs de Magistrado Substituto, etc.

    1. RETIRADA DE BARRA DE APOIO PCD
Deverão ser retiradas as barras de apoio existentes dentro do WC de Magistrado Substituto do 10º pavimento e entregues a Fiscalização.

  1. PAREDES E PAINÉIS

    1. ALVENARIA EM TIJOLO CERÂMICO FURADO 10X20X20 CM (MEIA VEZ)
Deverá ser executada alvenaria de tijolos cerâmicos furados, de 1ª qualidade, bem cozidos, com faces planas e arestas vivas, conforme previsto no projeto de arquitetura. As paredes deverão ser de meia vez (espessura de, no mínimo, 10 cm). A Contratada deverá apresentar à Fiscalização amostra dos tijolos para a devida aprovação, antes do início da execução dos serviços.
Os tijolos serão assentados com argamassa própria para assentamento de alvenarias tipo QUALIMASSA, fabricação LAFARGE ou similar, de modo que fiquem perfeitamente niveladas, alinhadas e aprumadas.
Deverá ser executado aperto na parte superior das alvenarias, com tijolos maciços em forma de cunha, pelo menos 24 horas após assentamento da alvenaria da parede.
Para a perfeita aderência da alvenaria de tijolos às superfícies de concreto a que se devam justapor, estas serão chapiscadas com argamassa de cimento e areia lavada, em toda a superfície a ficar em contato com aquelas (faces de pilares, fundos de vigas e lajes, etc.).
Deverão ser previstas passagens de instalações de elétrica, lógica, ar- condicionado e demais instalações nas alvenarias que irão ser executadas até a laje. Haverá acabamentos acústicos junto aos dutos de ar-condicionado e essas alvenarias conforme indicação em Projeto de Ar condicionado. O posicionamento dos vãos na alvenaria deverá seguir a passagem de dutos conforme adoção de cotas assumidas na obra (considerando os projetos).
Deverão ser executadas alvenarias conforme indicação no Projeto de Arquitetura, nos seguintes locais: WCs servidores feminino, PCD e Magistrado Substituto; área da nova copa; boneca e fechamento de vão de porta para o Gabinete Magistrado Substituto; bonecas para serem executadas dentro do espaço de shaft localizado mais próximo ao WC de Público, alvenaria interna para o balcão de atendimento a ser executado no 10º pav.; fechamento de parte do vão de porta para acesso ao shaft da Sala de Máquinas de Ar- condicionado localizado no W.C. servidores masculino e acréscimo de alvenaria sobre paredes existentes, junto as áreas de drywall acústico.

    1. VERGA DE CONCRETO ARMADO
Serão executadas vergas em concreto armado nos vãos abertos em paredes de alvenaria ou nas novas alvenarias, que deverão ter, no mínimo, 10 cm de altura, devendo ultrapassar a largura dos vãos em 15 cm para cada extremidade.
JFRJSEC202000150A
Executar vergas sobre duto de ar-condicionado na área aonde a alvenaria do 8º pavimento será acrescida em altura e nas áreas onde alvenarias serão demolidas para a execução de passagem para as copas.

F
a
e
i
d
r
á
e
i
r
c
a
i
l
d
u
J
o
ã
ç
e
S
o
r
i
e
n
a
J
e
d
J
u
o
i
s
R
t
i
ç
o
a
d
ANEXO 2

JUSTIÇA FEDERAL – Seção de Projetos e Planejamento- 8
###### JUSTIÇA FEDERAL
SEÇÃO JUDICIÁRIA DO RIO DE JANEIRO

    1. DIVISÓRIAS EM GESSO ACARTONADO (DRY WALL)
Fornecimento e instalação de divisórias em painéis de gesso acartonado, tipo “dry wall”, conforme Projeto de Arquitetura. Estas serão compostas por uma chapa de gesso de 12,5 mm de espessura de cada um dos lados, estrutura com ferragens de aço galvanizado com montantes de 70 mm e guias de 70 mm, espaçados em 40 cm, perfazendo uma espessura total de 95 mm, marca Knauf ou similar. Deverá ser colocado miolo em lã de rocha, tipo WALFET – WF-50, com espessura de 50 mm. Deverão ser adotados os cuidados necessários para amarração dos painéis às superfícies adjacentes existentes (pisos, paredes e tetos). Deverão ser utilizadas as chapas RU, isto é, resistentes à umidade (verdes) em todas as divisórias.
Os montantes das divisórias deverão ser instalados até o fundo da laje de teto dos pavimentos. Os painéis de divisórias deverão ter 3,00m de altura.
Deverão ser usadas fita microperfurada e massa para tratamento de juntas nas juntas dos painéis.
Tais divisórias deverão permitir a fixação de portas de madeira, de abrir ou correr, conforme Projeto de Arquitetura.

    1. DIVISÓRIAS EM GESSO ACARTONADO COM CHAPAS DUPLAS DE CADA LADO (DRY WALL)
Fornecimento e instalação de divisórias em painéis de gesso acartonado, tipo “dry wall”, conforme Projeto de Arquitetura. Estas serão compostas por duas chapas de gesso de 12,5 mm de espessura de cada um dos lados, totalizando 04 chapas, estrutura com ferragens de aço galvanizado com montantes de 70 mm e guias de 70 mm, espaçados em 40 cm, perfazendo uma espessura total de 120 mm, marca Knauf ou similar. Deverá ser colocado miolo em lã de rocha, tipo WALFET – WF-50, com espessura de 50 mm. Deverão ser adotados os cuidados necessários para amarração dos painéis às superfícies adjacentes existentes (pisos, paredes e tetos).
Deverão ser utilizadas as chapas RU, isto é, resistentes à umidade (verdes) em todas as divisórias.
Os montantes das divisórias deverão ser instalados até o fundo da laje de teto dos pavimentos. Os painéis de divisórias deverão ser instalados até a laje damesma forma que os montantes.
Deverão ser usados fita microperfurada e massa para tratamento de juntas nas juntas dos painéis.
Será utilizada Banda Acústica, da marca Knauf ou similar. Trata-se de faixa de perímetro elástica para vedação, de espuma de poliuretano autoadesiva numa face, para perfis de 70mm, a ser instalada nas áreas de contato dos perfis com qualquer superfície, de forma a homogeneizar os contatos e diminuir as irregularidades. Deve ser aplicada nos perfis de contorno das divisórias junto às paredes onde as divisórias ficarão encostadas, inclusive junto ao piso e a laje. No caso de batentes das portas, também utilizar a banda acústica nos perfis que encostam nesses batentes.
Tais divisórias deverão permitir a fixação de portas de madeira, conforme Projeto de Arquitetura.

F
a
e
i
d
r
á
e
i
r
c
a
i
l
d
u
J
o
ã
ç
e
S
o
r
i
e
n
a
J
e
d
J
u
o
i
s
R
t
i
ç
o
a
d
ANEXO 2

JUSTIÇA FEDERAL – Seção de Projetos e Planejamento- 9
JFRJSEC202000150A
###### JUSTIÇA FEDERAL
SEÇÃO JUDICIÁRIA DO RIO DE JANEIRO

  1. REVESTIMENTOS DE PAREDES

    1. CHAPISCO E EMBOÇO PAULISTA, ACABAMENTO SARRAFEADO OU
CAMURÇADO
As paredes internas a serem emboçadas, receberão chapisco com argamassa de cimento e areia 1:3 ou chapisco pronto do tipo XAPISCOFIX, fabricação QUARTZOLIT ou similar.
As superfícies de parede também receberão emboço com argamassa de cimento e areia, traço 1:4. Como plastificante, poderá ser utilizado o produto VEDALIT, fabricação OTTO BAUMGART, ou similar, não sendo admitido o uso de saibro ou cal. O acabamento será desempenado, plano e acamurçado para aplicação de base para revestimento em laminado melamínico.
Deverão ser executados chapisco e emboço nas viradas de parede da área da copa e dos sanitários que sofrerão demolição de azulejo em parede e em até 0,5m de altura para execução de impermeabilização; áreas de vergas; nos vãos de porta que serão abertos e fechados; nas paredes novas; nas existentes com emboço demolido; nos enchimentos de rodapés; em rasgos de parede para instalação de tubulações hidrossanitárias nos sanitários e copa; para executar enchimento nos shafts de incêndio, entre outros.

Nos locais aonde o revestimento de parede desagregar ao ser retirado o laminado de parede, a Contratada deverá executar chapisco e emboço, antes de executar o revestimento em laminado.

    1. REVESTIMENTO DE PAREDE COM LAMINADO MELAMÍNICO
A Contratada deverá aplicar revestimento com chapas de laminado melamínico, largura 1,25 m (ou fração) e espessura 1,3 mm, acabamento texturizado, na cor branco polar (L 190) e preto, fabricação Formica ou similar, conforme Projeto de Arquitetura.
Na ocasião da execução do revestimento sobre as portas dos elevadores, a Fiscalização da SJRJ agendará com a empresa responsável pela manutenção dos elevadores a retirada do painel eletrônico que indica o número dos pavimentos. Logo após a execução do revestimento, a Fiscalização novamente demandará a presença da contratada de manutenção dos elevadores para executar a reinstalação dos painéis.
As juntas entre os painéis deverão ser da mesma espessura das chapas, ou seja,
1,3 mm.

Todas as arestas vivas e encontros em 90°, com revestimento em laminado
melamínico, fora as quinas do tampo de concreto do balcão de Secretaria receberão cantoneira em alumínio, conforme item 2.10.1.
O revestimento em laminado deverá ultrapassar no mínimo 5cm a altura do forro de forma a proporcionar acabamento perfeito entre o forro e a parede.
O laminado deve ficar embutido nos rodapés em torno de 1cm, por motivo de melhor acabamento.
Quando da existência de caixas de passagem de elétrica ou outras embutidas nas paredes, o recorte do laminado deve ser arredondado nos cantos das caixas, de forma a ser evitada quebra nas quinas.
JFRJSEC202000150A
A Contratada deverá observar as recomendações do fabricante do laminado quanto ao correto preparo do substrato nas formas de aplicação listadas a seguir:
      1. Aplicação sobre paredes revestidas anteriormente por laminado:

F
a
e
i
d
r
á
e
i
r
c
a
i
l
d
u
J
o
ã
ç
e
S
o
r
i
e
n
a
J
e
d
J
u
o
i
s
R
t
i
ç
o
a
d
ANEXO 2

JUSTIÇA FEDERAL – Seção de Projetos e Planejamento- 10
###### JUSTIÇA FEDERAL
SEÇÃO JUDICIÁRIA DO RIO DE JANEIRO

Quando da retirada do laminado antigo caso se constate que o emboço se apresente desagregado, pulverulento ou com som cavo, o mesmo deverá ser removido para posterior recomposição. Se o substrato não estiver chapiscado aplica-se chapisco como ponte de aderência para o emboço. Se o substrato estiver chapiscado, aplica-se somente o emboço constituído por argamassa (cimento, areia e um aditivo plastificante), alisado com colher ou desempenadeira de aço. Importante que os constituintes do emboço novo sejam compatíveis com a cola de contato da Formica ou similar.
Se o emboço estiver firme, porém muito áspero, rugoso, então a aplicação de nata de cimento com cola PVA Cascorez, fabricação Albaquímica ou similar (1 kg de cimento, 450 ml de água e 150 g de cola PVA), alisada com desempenadeira de aço, é necessária para regularizar a superfície. Após a secagem, deverá ser aplicada cola de contato, da marca Fórmica ou similar, utilizando espátula dentada com espaçamento de 1,3mm. Utilizar uma demão de cola na parede e outra no verso da chapa. Esperar secar e colar. Usar a cola de acordo com as recomendações do fabricante.
      1. Aplicação sobre gesso acartonado:
Será aplicado laminado melamínico sobre gesso acartonado, que deverá estar plano e limpo, utilizando cola da marca Fórmica ou similar, com espátula dentada com espaçamento de 1,3mm. Utilizar uma demão de cola no drywall e outro no verso da chapa, da marca Fórmica ou similar. Esperar secar e colar. Usar a cola de acordo com as recomendações do fabricante.
      1. Aplicação sobre azulejos:
Previamente ao assentamento do laminado, o revestimento cerâmico deverá estar bem aderido e íntegro, deve ser lavado visando a retirada de resíduos de gordura, poeira, sabão ou mofo.
As peças soltas, trincadas ou com som cavo devem ser removidas para nivelamento com massa regularizadora composta de nata de cimento e cola (1 kg de cimento, 450ml de água e 150 g de cola PVA).
O revestimento cerâmico deve ser lixado, quando necessário, com lixadeira profissional e limpo.
Deverá ser aplicado cola da marca Fórmica ou similar, com espátula dentada com espaçamento de 1,3mm. Utilizar uma demão de cola na parede e outro no verso da chapa. Esperar secar e colar. Usar a cola de acordo com as recomendações do fabricante.
      1. Aplicação sobre emboço novo:
Será aplicado laminado melamínico sobre emboço nas paredes. Importante que os constituintes do emboço novo sejam compatíveis com a cola de contato da Formica ou similar. Após a secagem do emboço, deverá ser aplicada cola de contato, da marca Fórmica ou similar, utilizando espátula dentada com espaçamento de 1,3mm. Utilizar uma demão de cola na parede e outra no verso da chapa. Esperar secar e colar. Usar a cola de acordo com as recomendações do fabricante.
      1. Aplicação sobre paredes pintadas:
Previamente ao assentamento do laminado, as paredes pintadas deverão ser lixadas e apicoadas. Posteriormente, será aplicada massa de cimento, água e cola PVA Cascorez, fabricação Albaquímica ou similar (1 kg de cimento, 450 ml de água e 150 g de cola PVA), alisada com desempenadeira de aço. Após a secagem, deverá ser aplicada cola de contato sem Toluol, da marca Fórmica ou similar, utilizando espátula dentada com espaçamento de 1,3mm. Utilizar uma demão de cola na parede e outra no verso da chapa. Esperar secar e colar.
JFRJSEC202000150A

    1. REVESTIMENTO DE BALCÃO DE ATENDIMENTO DA SECRETARIA
A Contratada deverá revestir com laminado melamínico o balcão de atendimento da Secretaria, conforme item 2.3.4. Deverão ser revestidas a laje e os topos, inclusive as alvenarias divisórias internas, topos e lados internos. Antes da colagem do laminado, serão

F
a
e
i
d
r
á
e
i
r
c
a
i
l
d
u
J
o
ã
ç
e
S
o
r
i
e
n
a
J
e
d
J
u
o
i
s
R
t
i
ç
o
a
d
ANEXO 2

JUSTIÇA FEDERAL – Seção de Projetos e Planejamento- 11
###### JUSTIÇA FEDERAL
SEÇÃO JUDICIÁRIA DO RIO DE JANEIRO

aparafusados perfis metálicos nas quinas do balcão, tanto no tampo externo quanto no interno. Utilizar perfis do tipo testeira 2,5mm, cor Silver, código 24004001, marca Tarkett ou similar. Nos topos das alvenarias dos balcão, aonde se encaixam os armários, deverão ser instaladas cantoneiras brancas conforme item 2.10.1.
As superfícies deverão ser regularizadas de forma que fiquem perfeitamente niveladas e a instalação dos perfis fique perfeita de forma a evitar que os revestimentos quebrem e que o acabamento entre as chapas de laminado fique perfeito. Deverá ser utilizada massa de cimento e areia 1:3 com adição de cola PVA, se for utilizada massa de pequena espessura para regularização.

  1. IMPERMEABILIZAÇÃO DE PISO

    1. IMPERMEABILIZAÇÃO DE PISO COM VIAPLUS 7000
Será aplicado nos sanitários e copas impermeabilização, inclusive preparo da base, utilizando o produto Viaplus 7000, fabricação Viapol ou similar, que dispensa a necessidade de instalação de tela de poliéster. Além do piso, aplicar nas viradas de parede até a altura de 50 cm. O produto deverá ser aplicado de acordo com as recomendações do fabricante.
Após os serviços, deverá ser executado teste de estanqueidade com a duração de 48 horas, com acompanhamento da Fiscalização.

  1. REVESTIMENTOS DE PISOS

    1. CONTRAPISO COM ESPESSURA 5CM
Será executado contrapiso com espessura de, no mínimo, 5cm, com traço 1:6 (cimento e areia),
As áreas que sofrerem demolição de piso cerâmico e as áreas de contrapiso aonde entrará o revestimento em porcelanato nas copas, receberão novo contrapiso com essa espessura.
Após a execução do teste de estanqueidade das áreas impermeabilizadas e após liberação pela Fiscalização, deverá ser executado contrapiso com argamassa de cimento e areia, traço 1:3 nas áreas de piso.
Todos os revestimentos de pisos de áreas molhadas, dotadas de ralos, deverão ter seus contrapisos executados respeitando o caimento em direção aos ralos, resultando um caimento final do piso acabado com declividade entre 1% e 3%.
Nas áreas de banheiros e copas, deverá haver um desnível do piso acabado para o espaço externo de 0,5 cm.

    1. CONTRAPISO COM ESPESSURA 8CM
Será executado contrapiso com espessura de, no mínimo, 8cm, com traço 1:6 (cimento e areia),
As áreas que sofrerem demolição de piso korodur, receberão novo contrapiso com essa espessura.
Após a execução do teste de estanqueidade das áreas impermeabilizadas e após liberação pela Fiscalização, deverá ser executado contrapiso com argamassa de cimento e areia, traço 1:3 nas áreas de piso.
JFRJSEC202000150A
Todos os revestimentos de pisos de áreas molhadas, dotadas de ralos, deverão ter seus contrapisos executados respeitando o caimento em direção aos ralos, resultando um caimento final do piso acabado com declividade entre 1% e 3%.

F
a
e
i
d
r
á
e
i
r
c
a
i
l
d
u
J
o
ã
ç
e
S
o
r
i
e
n
a
J
e
d
J
u
o
i
s
R
t
i
ç
o
a
d
ANEXO 2

JUSTIÇA FEDERAL – Seção de Projetos e Planejamento- 12
###### JUSTIÇA FEDERAL
SEÇÃO JUDICIÁRIA DO RIO DE JANEIRO

Nas áreas de banheiros, deverá haver um desnível do piso acabado para o espaço externo de 0,5 cm.

    1. REGULARIZAÇÃO/RECOMPOSIÇÃO DO CONTRAPISO
Os contrapisos deverão ser regularizados aonde forem instalados piso elevado ou
vinílico.

As áreas de laminado do piso existente que precisarem ser demolidas por estar
desagregando ou em mau estado, sofrerão recomposição de contrapiso.
Quando o contrapiso apresentar depressões, irregularidades e imperfeições, deverá ser aplicada uma camada de massa de regularização feita com cimento e areia, na proporção de 1:3, desempenada e acamurçada, com pelo menos 2cm de espessura e caimento, se houver necessidade.
Deverá ser respeitado o nível do contrapiso existente.
Nos corredores de acesso aos Gabinetes de Magistrado Substituto, inclusive as áreas desses Gabinetes, receberão piso vinílico colado. Os pisos desses ambientes citados precisarão ser regularizados conforme indicado abaixo:
MASSA REGULARIZADORA
O contrapiso deverá ser reparado utilizando-se massa de preparação autonivelante em toda a superfície, tipo Tarkomassa, marca Tarkett ou similar. Esse produto não requer lixamento, e deve ser espalhado sobre a base com desempenadeira dentada. Posteriormente deve ser passado o rolo fura-bolhas para remover as bolhas que possam se formar.
Os espaços que não receberão piso elevado, terão os pontos de tomada de piso existentes fechados.

    1. PISO PORCELANATO 50x50 CM – PANNA PLUS NATURAL
Será executado piso em porcelanato da linha PANNA PLUS NATURAL, cor bege, fabricação ELIANE, nas dimensões de 50x50 cm.
O rejuntamento será realizado com argamassa de rejuntamento JUNTAPLUS FINA, com adição de LIGAMAX Gold Aditivo para Rejuntamento, fabricação ELIANE ou similar, na cor bege, espessura de 2 mm, devendo proporcionar acabamento perfeito, resistência à abrasão, condições ótimas para limpeza, resistência a manchas e flexibilidade.
Os pisos serão paginados conforme indicação no Projeto de Arquitetura.

    1. PISO ELEVADO EM PLACAS 60x60 CM, EM POLIPROPILENO
Piso elevado em placas com dimensão de 600x600 mm, fabricado em plástico de engenharia (polipropileno ou similar) com no mínimo 75% de material reciclado em sua composição, da marca Remaster.
Cada placa de piso deve ser apoiada sobre 9 pedestais distribuídos no perímetro e no centro da mesma. Os pedestais de apoio devem ser fabricados com o mesmo material das placas, a fim de evitar possíveis desgastes adicionais no conjunto por conta de incompatibilidades. Deverão ser utilizados pedestais reguláveis compostos somente por PDC-R, bucha niveladora e base, com altura máxima total de 90 mm.
JFRJSEC202000150A
Objetivando maior estabilidade, o conjunto deve possuir intertravamento entre as placas do piso em pelo menos 3 pontos por lado de placa, garantindo a rigidez do conjunto, não sendo permitido aplicação de longarinas visando facilidade no acesso e manutenção das instalações existentes.

ANEXO 2
F
a
e
i
d
r
á
e
i
r
c
a
i
l
d
u
J
o
ã
ç
e
S
o
r
i
e
n
a
J
e
d
J
u
o
i
s
R
t
i
ç
o
a
d
JUSTIÇA FEDERAL – Seção de Projetos e Planejamento- 13
###### JUSTIÇA FEDERAL
SEÇÃO JUDICIÁRIA DO RIO DE JANEIRO

Cada placa deverá ser removível, por uso de ventosas ou outro acessório, sendo vedado o uso de parafusos de fixação. Não serão admitidas folgas ou espaçamentos maiores que 2 mm entre as placas e os fechamentos existentes. Todas as placas de piso, mesmo as recortadas, deverão ter suas extremidades totalmente apoiadas.
O piso elevado deve estar dimensionado para atender à carga concentrada mínima de 100 kg/pol2 e a carga distribuída mínima de 1.200 kg/m², em sua condição normal de montagem. O peso máximo admitido por placa completa (com os pedestais de apoio) é de 3,5 Kg. O peso máximo admitido do conjunto de piso elevado completo é de 14,00 Kg por m².
Deverá também atender as características abaixo:
- Determinação do índice de densidade ótica específica de fumaça ASTM E
662/92;

- Determinação do índice de de propagação superficial da chama ABNT-
NBR9442/86;
Nos locais aonde há previsão de instalação de estantes, deverá ser previsto reforço para que a carga concentrada de estantes cheias não cause problemas no piso elevado.
Sobre o piso elevado deverá ser instalado piso vinílico conforme item 2.5.6.
O piso elevado será instalado na Sala de Audiências, Secretaria, Apoio aos Gabinetes e Gabinete do Magistrado Titular, sobre contrapiso, conforme Projeto de Arquitetura.

    1. PISO VINÍLICO PARA REVESTIMENTO
Piso vinílico autoportante, com base antiderrapante, marca Tarkett / Fademac, padrão madeira, Linha Square, Coleção Set, cód. 24025682, réguas de 22,86 x 121,92 cm, composição de PVC, base acústica, filme decorativo em padrão característico, capa de uso em PVC transparente de 0,7 mm de espessura e tratamento superficial com poliuretano reforçado. Deve possuir alta resistência a manchas, resistência a tráfego intenso e absorção ao impacto de no mínimo 4 dB.
Fixar as réguas ao piso elevado, contrapiso e tablado de madeira (piso e virada vertica) com adesivo tack permanente, marca Tarkett / Fademac ou similar.
A garantia do piso vinílico deverá ser de, no mínimo, 10 anos.

    1. PISO VINÍLICO EM PLACAS 30x30 CM, ESPESSURA DE 2 MM
O patamar e as rampas de acesso indicadas no Projeto de Arquitetura deverão ser revestidos em placas de 0,30 x 0,30 m, cor preto, padrão arroz, fabricação ORION, ou similar, assentadas com cola de contato, fabricação Formiline ou similar.

  1. RODAPÉS

    1. RODAPÉ EM POLIESTIRENO HS, ALTURA = 8 CM, MARCA TARKETT
Rodapé de poliestireno com dimensões em barras de 0,08x2,40 cm em padrão madeira da Linha HS, cód. 24005640 ou outro código similar ao tom do piso vinílico.
Com uma serra de meia esquadria, as barras serão cortados nas medidas e ângulos das paredes. Se houver necessidade de emendas entre as barras, elas deverão ser unidas por corte a 45 graus.
JFRJSEC202000150A
Limpar bem cada barra e parede onde o rodapé será instalado. Usar a cola para fórmica Cascola, marca Henkel ou similar. Pressionar bem contra a parede para a perfeita aderência e, se necessário, utilizar a marreta de borracha para auxiliar. Aplicar massa de acabamento da cor próxima ao acabamento do rodapé utilizando pigmento líquido da marca Xadrez ou similar, adicionados a massa acrílica da marca Suvinil ou similar.

ANEXO 2
F
a
e
i
d
r
á
e
i
r
c
a
i
l
d
u
J
o
ã
ç
e
S
o
r
i
e
n
a
J
e
d
J
u
o
i
s
R
t
i
ç
o
a
d
JUSTIÇA FEDERAL – Seção de Projetos e Planejamento- 14
###### JUSTIÇA FEDERAL
SEÇÃO JUDICIÁRIA DO RIO DE JANEIRO

O acabamento de topo do rodapé deverá ser executado em ângulo de 45º na junção da barra e do trecho de rodapé que complementará o acabamento do topo.
O rodapé será instalado na rampa, na área de piso elevado e no corredor de acesso a Sala do Magistrado Substituto, além dessa sala.

    1. RODAPÉ EM PORCELANATO 14,5x50 CM – PANNA PLUS NATURAL
Serão instalados rodapés em porcelanato da linha PANNA PLUS NATURAL, cor bege, fabricação ELIANE ou similar, nas dimensões 14,5x50 cm, nos ambientes com revestimento de piso em porcelanato do mesmo tipo e também junto à rampa de entrada da Secretaria. Instalar o rodapé embutido na parede na área aonde a porta de correr do sanitário feminino irá deslizar.
Será aplicado rejuntamento conforme descrito no item 5.2, que trata de piso em porcelanato.

  1. REVESTIMENTOS DE TETO

    1. FORRO REMOVÍVEL EM PLACAS DE FIBRA MINERAL
Forro removível em placas de fibra mineral, modelo Thermatex Feinstrato MP Complete, fabricação Knauf, na modulação 125x62,5 cm, borda reta e com tratamento enrijecedor de borda aumentando a resistência da placa, montado em grade de perfil tipo "T" invertido.
Na junção do forro em gesso acartonado e forro removível, será utilizado perfil em “T” invertido, de forma a dar bom acabamento na junção dos dois forros.
A Contratada deverá executar os recortes necessários para instalação de elementos tais como bicos de sprinklers, luminárias, grelhas e difusores, além de fornecimento e instalação de perfis de acabamento nos encontros com as luminárias e demais elementos citados, onde couber.
A paginação do forro seguirá o Projeto de Arquitetura.

    1. FORRO DE GESSO ACARTONADO
Será executado forro de gesso acartonado, fabricação Knauf ou similar, nos locais indicados no Projeto de Arquitetura, com placas lisas e planas, rejuntadas, inclusive arremates, com estruturas em perfis de aço galvanizado, resultando ao final superfícies absolutamente planas e niveladas, prontas para receberem acabamento de pintura. Executar viradas verticais onde for necessário.
Executar tabicas ao redor do forro, junto as paredes, modelo Tabica Lisa Pintada, fabricação Knauf ou similar, 40mm de largura e 0,5mm de espessura.
A Contratada deverá executar os recortes necessários para instalação de elementos comos bicos de sprinklers, luminárias, grelhas e difusores.

    1. RECOMPOSIÇÃO DE FORRO DE GESSO
Serão recompostos forros de gesso demolidos para realização de serviços de instalações diversas. O forro deverá ser recomposto de forma que as emendas com o forro antigo fiquem imperceptíveis.
Quando da execução das instalações hidrossanitárias para troca de tubulações, será posteriormente executada recomposição de forro de gesso do 7º pavimento.
JFRJSEC202000150A

  1. ESQUADRIAS DE MADEIRA – PORTAS
As portas a serem instaladas nos vãos de paredes de alvenaria ou gesso acartonado obedecerão às dimensões determinadas no projeto de arquitetura ou de acordo com as dimensões encontradas no local. Serão de madeira, espessura de 35 mm, “cheias”, com núcleo maciço de lâminas compensadas, de cedro ou madeira equivalente, capeado

ANEXO 2
F
a
e
i
d
r
á
e
i
r
c
a
i
l
d
u
J
o
ã
ç
e
S
o
r
i
e
n
a
J
e
d
J
u
o
i
s
R
t
i
ç
o
a
d
JUSTIÇA FEDERAL – Seção de Projetos e Planejamento- 15
###### JUSTIÇA FEDERAL
SEÇÃO JUDICIÁRIA DO RIO DE JANEIRO

com duas folhas, uma em cada face, da mesma madeira. Serão revestidas conforme indicações em projeto.
As portas revestidas em laminado melamínico terão, acabamento texturizado, espessura de 0,8 mm, na cor preta (L 121), fabricação Formica ou similar, em ambas as faces, com aplicação nos topos de fita de bordo em PVC, na cor preta, fabricação Formica ou similar.
As aduelas e alizares serão de madeira de lei maciça. A largura das aduelas será de 14 a 17 cm, sendo necessária confirmação no local, e os alizares terão 5 x 2 cm.
As aduelas e alizares das portas serão previamente tratados e protegidos contra o ataque de cupim e broca de madeira. No caso de alvenarias, serão fixadas em tacos de madeira de lei (três de cada lado). No caso de instalação em gesso acartonado, deverão utilizar materiais próprios para sua instalação.
As portas dos sanitários deverão ter fresta inferior de 1,5 cm entre porta e soleira.
A Contratada deverá entregar chaveiros com as duas cópias de chave de cada fechadura. Todas as cópias de chaves bem como as fechaduras correspondentes das esquadrias devem ser identificadas.

    1. P1
Porta cega de madeira maciça ou cheia com acabamento em laminado melamínico texturizado na cor preta, medindo 0,60x2,10 m, inclusive aduela e alizares próprios para envernizamento.
Localização conforme Projeto de Arquitetura.

    1. P2
Porta cega de madeira maciça ou cheia com acabamento em laminado melamínico texturizado na cor preta, medindo 0,80x2,10 m, inclusive aduela e alizares próprios para envernizamento.
Localização conforme projeto de arquitetura.

    1. P3A
Porta cega de madeira maciça ou cheia com acabamento em laminado melamínico texturizado na cor preta, medindo 0,90x2,10 m, inclusive aduela e alizares próprios para envernizamento.
Localização conforme Projeto de Arquitetura.

    1. P3B
Porta cega de madeira maciça ou cheia com acabamento em laminado melamínico texturizado na cor preta, medindo 0,90x2,10 m, alizar do lado do Anexo I próprios para envernizamento e reinstalação de barra antipânico.
Localização conforme Projeto de Arquitetura.

    1. P4
Porta dupla cega de madeira maciça ou cheia com acabamento em laminado melamínico texturizado na cor branco polar, medindo 1,35x2,24 m, inclusive aduela e alizares para pintura na cor branca. Instalar fecho de embutir, de alavanca, modelo 400 – 20cm, marca La Fonte ou similar.
JFRJSEC202000150A
Localização conforme Projeto de Arquitetura (shaft).

    1. P5
Porta dupla cega de madeira maciça ou cheia com acabamento em laminado melamínico texturizado na cor branco polar, medindo 1,50x2,24 m, inclusive aduela e

ANEXO 2
F
a
e
i
d
r
á
e
i
r
c
a
i
l
d
u
J
o
ã
ç
e
S
o
r
i
e
n
a
J
e
d
J
u
o
i
s
R
t
i
ç
o
a
d
JUSTIÇA FEDERAL – Seção de Projetos e Planejamento- 16
###### JUSTIÇA FEDERAL
SEÇÃO JUDICIÁRIA DO RIO DE JANEIRO

alizares para pintura na cor branca. Instalar fecho de embutir, de alavanca, modelo 400 – 20cm, marca La Fonte ou similar.
Localização conforme Projeto de Arquitetura (shaft).

    1. P6
Porta dupla cega de madeira maciça ou cheia com acabamento em laminado melamínico texturizado na cor preta, medindo 1,20x2,10 m, inclusive aduela e alizares próprios para envernizamento. Instalar fecho de embutir, de alavanca, modelo 400 – 20cm, marca La Fonte ou similar.
Localização conforme Projeto de Arquitetura (Casa de Máquinas Ar Condicionado).

    1. P7
Porta cega de madeira maciça ou cheia com acabamento em laminado melamínico texturizado na cor branco polar, medindo 0,40x2,06 m, inclusive aduela e alizares próprios para pintura na cor branca.
Localização conforme Projeto de Arquitetura (shaft de incêndio).

    1. PG
Porta cega de madeira maciça ou cheia com acabamento em laminado melamínico texturizado na cor preta, medindo 0,80x2,10 m, inclusive com aduelas mais estreitas próprias para dry wall e alizares próprios para envernizamento.
Localização conforme Projeto de Arquitetura.

    1. PG1
Porta cega de madeira maciça ou cheia com acabamento em laminado melamínico texturizado na cor branco polar, medindo 0,70x2,10 m, com venezianas indevassáveis em alumínio, modelo VSHM, aletas de deflexão fixas em “V”, ou similar, em pintura eletrostática na cor branca, cabeças do parafusos aparentes na cor branca, inclusive com aduelas mais estreitas próprias para dry wall e alizares próprios para pintura.
Localização conforme Projeto de Arquitetura (armários de telemática).

    1. PG2
Porta cega de madeira maciça ou cheia com acabamento em laminado melamínico texturizado na cor branco polar, medindo 0,70x2,10 m, inclusive com aduelas mais estreitas próprias para dry wall e alizares próprios para pintura.
Localização conforme Projeto de Arquitetura (armários de telemática).

    1. PG3
Porta cega de madeira maciça ou cheia com acabamento em laminado melamínico texturizado na cor preta, medindo 0,60x2,10 m, inclusive com aduelas mais estreitas próprias para dry wall e alizares próprios para envernizamento.
Localização conforme Projeto de Arquitetura.

    1. PC1
      JFRJSEC202000150A
Porta de correr de 1 folha, de madeira maciça ou cheia com acabamento em laminado melamínico texturizado na cor preta, dimensão de 0,70x2,10 m, com sistema de correr externo com sistema de correr externo de trilho superior em alumínio com par de carros deslizantes com rodas côncavas para 80 kg, 01 pino guia inferior e trilho “U” inferior.

ANEXO 2
F
a
e
i
d
r
á
e
i
r
c
a
i
l
d
u
J
o
ã
ç
e
S
o
r
i
e
n
a
J
e
d
J
u
o
i
s
R
t
i
ç
o
a
d
JUSTIÇA FEDERAL – Seção de Projetos e Planejamento- 17
###### JUSTIÇA FEDERAL
SEÇÃO JUDICIÁRIA DO RIO DE JANEIRO

A guarnição do vão de porta será em granito e revestimento de sistema de correr através de alizar em madeira própria para envernizamento na parte superior, escondendo o trilho e o batente superior, continuação do batente vertical, que também serão executados em madeira natural, para o lado do fechamento. O trilho será fixado no batente superior.
A porta será fixada na parede de alvenaria.
Localização e projeto conforme Projeto de Arquitetura (Sanitários Servidores Femininos).

    1. PC2
Porta de correr de 1 folha, de madeira maciça ou cheia com acabamento em laminado melamínico texturizado na cor preta, dimensão de 0,94x2,10 m, com sistema de correr externo com sistema de correr externo de trilho superior em alumínio com par de carros deslizantes com rodas côncavas para 80 kg, 01 pino guia inferior e trilho “U” inferior.
A guarnição do vão de porta será em granito e revestimento de sistema de correr através de alizar em madeira própria para envernizamento na parte superior, escondendo o trilho e o batente superior, continuação do batente vertical, que também serão executados em madeira natural, para o lado do fechamento. O trilho será fixado no batente superior.
A porta será fixada na parede de alvenaria.
Localização e projeto conforme Projeto de Arquitetura (corredor de Gabinete do Magistrado Substituto).

    1. PC3
Porta de correr de 1 folha, de madeira maciça ou cheia com acabamento em laminado melamínico texturizado na cor preta, dimensão de 0,84x2,10 m, com sistema de correr externo com sistema de correr externo de trilho superior em alumínio com par de carros deslizantes com rodas côncavas para 80 kg, 01 pino guia inferior e trilho “U” inferior.
A guarnição do vão de porta será em granito e revestimento de sistema de correr através de alizar em madeira própria para envernizamento na parte superior, escondendo o trilho e o batente superior, continuação do batente vertical, que também serão executados em madeira natural, para o lado do fechamento. O trilho será fixado no batente superior.
A porta será fixada em dry wall, que deve receber reforço. Localização e projeto conforme Projeto de Arquitetura (Copa).
    1. PC4
Porta de correr de 1 folha, de madeira maciça ou cheia com acabamento em laminado melamínico texturizado na cor preta, dimensão de 0,96x2,10 m, com chapa de aço inox na parte inferior, conforme projeto, com sistema de correr externo com sistema de correr externo de trilho superior em alumínio com par de carros deslizantes com rodas côncavas para 80 kg, 01 pino guia inferior e trilho “U” inferior.
A guarnição do vão de porta será em granito e revestimento de sistema de correr através de alizar em madeira própria para envernizamento na parte superior, escondendo o trilho e o batente superior, continuação do batente vertical, que também serão executados em madeira natural, para o lado do fechamento. O trilho será fixado no batente superior.
A porta será fixada na parede de alvenaria.
JFRJSEC202000150A
Localização e projeto conforme Projeto de Arquitetura (sanitário PCD).

F
a
e
i
d
r
á
e
i
r
c
a
i
l
d
u
J
o
ã
ç
e
S
o
r
i
e
n
a
J
e
d
J
u
o
i
s
R
t
i
ç
o
a
d
ANEXO 2

JUSTIÇA FEDERAL – Seção de Projetos e Planejamento- 18
###### JUSTIÇA FEDERAL
SEÇÃO JUDICIÁRIA DO RIO DE JANEIRO

    1. PV1
Porta para visita de shaft em madeira maciça ou cheia, com acabamento em laminado melamínico texturizado na cor branca, dimensão do vão existente, aproximadamente 0,90x1,50 m, inclusive aduela e alizares para pintura.
Localização conforme Projeto de Arquitetura (shaft no Gabinete Juiz Substituto).

  1. ESQUADRIAS DE VIDRO E ALUMÍNIO

    1. ESQUADRIA DOS BALCÕES DE ATENDIMENTO DAS SECRETARIAS
Esquadria no balcão de atendimento em vidro temperado incolor, esp. 10mm, de correr, com trilho superior e perfis em alumínio em pintura anodizada na cor preta. Trilho pendurado junto a laje. Ler todas as observações do projeto para executar a esquadria em conformidade total com o Projeto de Arquitetura.

    1. PV – PORTA PARA VISITA EM CHAPA E LAMBRIS DE ALUMÍNIO
Porta para visita em chapa de alumínio e lambris em alumínio, em pintura eletrostática na cor branca, cabeças do parafusos aparentes na cor branca, dimensão 0,74 x 1,04m, com tranqueta, conforme Projeto de Arquitetura e porta existente no 14º pavimento, para ser instalada nos sanitários dos servidores masculino, para acesso a tubulação de ar-condicionado localizada na Casa de Máquinas de Ar-condicionado.

    1. PV2 – PORTA PARA VISITA EM CHAPA EM VENEZIANA DE ALUMÍNIO
Porta para visita em chapa de alumínio e venezianas abertas em alumínio, linha 25, em pintura eletrostática na cor branca, cabeças do parafusos aparentes na cor branca, dimensão 0,51 x 0,32m, com tranqueta, conforme Projeto de Arquitetura, para ser instalado no acesso as tubulações de incêndio.

    1. VEN – VENEZIANA EM ALUMÍNIO PARA INSTALAÇÃO EM DRY WALL
Caixilho fixo em veneziana indevassável em alumínio, modelo VSHM, aletas de deflexão fixas em “V”, ou similar, em pintura eletrostática na cor branca, cabeças do parafusos aparentes na cor branca, dimensão 0,15 x 0,70m, conforme Projeto de Arquitetura, para ser instalada em dry wall, no armário de telemática.

  1. SERRALHERIA

    1. CANTONEIRAS EM ALUMÍNIO
Nas quinas de parede onde o revestimento é laminado em ângulo reto, as cantoneiras deverão dar acabamento com pintura eletrostática na cor branca, com abas iguais com 2cm, marca Mega-X ou similar ou similar, próprias para apafusamento. As cabeças dos parafusos deverão ser na cor branca.
Quando houver junção de cantoneiras vindas da direção vertical e horizontal nos cantos, a Contratada deverá executar acabamento no encontro das cantoneiras em meia esquadria.

    1. LAMBRIS DE ALUMÍNIO
Deverão ser retirados os lambris de alumínio, juntamente com o sistema de fixação, que proporcionam acabamento junto à pele de vidro e substituído por peças novas, seguindo a coloração bronze, o mais aproximado do existente no local.
JFRJSEC202000150A
Será substituído os lambris conforme indicação do detalhe esquemático contido na prancha de Detalhes Gerais do Projeto de Arquitetura.
A Contratada deverá apresentar projeto ou croqui com detalhamento da instalação dos lambris de acabamento junto à pele de vidro, incluindo como o conjunto será

ANEXO 2
F
a
e
i
d
r
á
e
i
r
c
a
i
l
d
u
J
o
ã
ç
e
S
o
r
i
e
n
a
J
e
d
J
u
o
i
s
R
t
i
ç
o
a
d
JUSTIÇA FEDERAL – Seção de Projetos e Planejamento- 19
###### JUSTIÇA FEDERAL
SEÇÃO JUDICIÁRIA DO RIO DE JANEIRO

executado, isto é, a forma de fixação das suas peças. Os desenhos poderão ser executados em forma de croquis ou desenhados em Autocad versão 2007, da Autodesk, impressos em papel sulfite, escala 1:5, para aprovação pela Fiscalização. O projeto final deve ser juntado ao conjunto de desenhos “As Built”.

    1. BARRAS CHATAS EM ALUMÍNIO
No Anexo II, os pilares existentes com arestas em 135º receberão acabamento em barras chatas em alumínio com pintura eletrostática na cor branca, com 1/2" x 1/8", marca Mega-X ou similar, no encontro dos planos de laminado nas arestas dos pilares, arrematando as folhas de laminado, 16 barras em cada pilar, 02 barras em cada quina que forma ângulo de 135º, do piso ao forro.
As barras serão aparafusadas, de forma que o revestimento em laminado antigo fique bem fixado. Deverão ser utilizados pelo menos 02 parafusos por metro de comprimento, em cada barra.
As cabeças dos parafusos deverão ser na cor branca.

    1. TESTEIRA DE ACABAMENTO EM ALUMÍNIO PARA PISO VINILICO
Junto ao piso vinílico instalado sobre o tablado de madeira, instalar através de aparafusamento, testeira antiderrapante, frisada, em alumínio, com acabamento em anodização natural.
A testeira terá formato de cantoneira de sobrepor, na dimensão de 40 X 22,5mm, ref. AB-129, marca Decal Alumínio ou similar.

  1. ELEMENTOS EM GRANITO

    1. SOLEIRAS EM GRANITO PRETO SÃO GABRIEL
Soleiras em granito preto São Gabriel, polido e lustrado, com largura de 15 cm e espessura de 2 cm, conforme indicação no Projeto de Arquitetura.

    1. SOLEIRAS EM GRANITO CAPÃO BONITO
Soleiras em granito capão bonito, polido e lustrado, com largura conforme medido no local e espessura de 2 cm, no hall dos elevadores, conforme indicação no Projeto de Arquitetura.

    1. GUARNIÇÃO EM GRANITO PRETO SÃO GABRIEL
Guarnições em granito preto são Gabriel para acabamento dos vãos de porta de correr e passagem, polido e lustrado, espessura 2 cm, conforme Projeto de Arquitetura, deixando sempre 1 cm para fora do vão.
As guarnições serão executadas no sanitário feminino, porta de acesso do Hall de Elevadores ao corredor da copa, circulação da escada de incêndio ao Hall de Elevadores, sanitário de PCD e na copa.

    1. BANCADA EM GRANITO PRETO SÃO GABRIEL (COPA)
Bancada em granito preto são gabriel, polido e lustrado, espessura 2 cm, incluso um furo e colagem de cuba, com frontispício de 12x2 cm e fita americana de 4x2 cm, além dos complementos e acessórios necessários.
Parte da bancada da copa será fixada na alvenaria através de engaste e utilização de tubo de aço de 1 1/2” chumbado, com pintura anticorrosiva de dupla ação, fundo e acabamento, do padrão TINTA GRAFITE, marca Coral ou similar, de forma a ser instalada de maneira completamente firme no local. Na parede de gesso acartonado a bancada será fixada com cantoneiras, mãos-francesas e suportes de carga conforme indicado nos itens 1.2.12 e 1.2.13 – Diversos.
JFRJSEC202000150A

F
a
e
i
d
r
á
e
i
r
c
a
i
l
d
u
J
o
ã
ç
e
S
o
r
i
e
n
a
J
e
d
J
u
o
i
s
R
t
i
ç
o
a
d
ANEXO 2

JUSTIÇA FEDERAL – Seção de Projetos e Planejamento- 20
###### JUSTIÇA FEDERAL
SEÇÃO JUDICIÁRIA DO RIO DE JANEIRO

Executar conforme Projeto de Arquitetura.

    1. BANCADA DE GRANITO BRANCO ITAÚNAS (W.C. FEM. E W.C. MASC.)
Bancada em granito Branco Itaúnas, polido e lustrado, espessura 2cm, inclusos espaços para fixação de cubas de semi-encaixe e colagem, com frontispício de 20x2cm e saia de 12x2cm, complementos e acessórios necessários.
Será fixada na alvenaria através de engaste e utilização de tubo de aço de 1 1/2” chumbado, com pintura anticorrosiva de dupla ação, fundo e acabamento, do padrão TINTA GRAFITE, marca Coral ou similar, de forma a ser instalada de maneira completamente firme no local.
Executar conforme Projeto de Arquitetura, nos wcs femininos e masculinos.

    1. BANCADA EM GRANITO BRANCO ITAÚNAS (W.C. JUIZ TITULAR E
JUIZ SUBSTITUTO)
Bancada em granito Branco Itaúnas, polido e lustrado, espessura 2 cm, incluso um furo e colagem de cuba de embutir retangular, com frontispício de 20x2 cm e saia de 12x2 cm, além dos complementos e acessórios necessários.
As bancadas serão fixadas na alvenaria através de engaste e utilização tubo de aço de 1 1/2” chumbado, com pintura anticorrosiva de dupla ação, fundo e acabamento, do padrão TINTA GRAFITE, marca Coral ou similar, de forma a ser instalada de maneira completamente firme no local. No caso do WC de Juiz Titular, o lado que encosta no drywall, deverá receber cantoneira fixadas por suporte de carga conforme indicado nos itens
1.2.12 e 1.2.13 – Diversos.
Executar conforme Projeto de Arquitetura.

    1. RODAPÉ EM GRANITO PRETO SÃO GABRIEL
Rodapés em granito preto São Gabriel, polido e lustrado, espessura 2 cm, altura 10 cm, conforme Projeto de Arquitetura.
Instalar o rodapé embutido na parede, na área aonde a porta de correr da copa irá deslizar.

    1. RODAPÉ EM GRANITO BRANCO ITAÚNAS
Rodapés em granito preto Branco Itaúnas, polido e lustrado, espessura 2 cm, altura 10 cm, conforme Projeto de Arquitetura.

###### 2.12 PINTURA
Todos os serviços de pintura serão precedidos, OBRIGATORIAMENTE, das seguintes atividades de preparação, cujos custos deverão ser incluídos, pelos licitantes, nos preços unitários de pintura:
1. Cobertura, com lona plástica e demais dispositivos necessários, dos móveis, equipamentos, utensílios, corrimãos, peitoris, pisos, etc., para que fiquem protegidos de poeira e de respingos de massa ou de tinta;
2. Isolamento com fita crepe – ou outro material que desempenhe função idêntica – de esquadrias, vidros, fechaduras e demais elementos que devam ser protegidos, a fim de que as áreas de pintura sejam corretamente demarcadas;
  JFRJSEC202000150A
3. Remoção dos espelhos de tomadas, de interruptores e de fechaduras (terminada a pintura, eles deverão ser recolocados e deixados nas mesmas condições de funcionamento);
4. Limpeza preliminar da superfície a ser pintada, para eliminação de pó, impurezas, cera, graxa, gorduras em geral, umidade, mofo, caiação, oxidação, ferrugem, etc;

ANEXO 2
F
a
e
i
d
r
á
e
i
r
c
a
i
l
d
u
J
o
ã
ç
e
S
o
r
i
e
n
a
J
e
d
J
u
o
i
s
R
t
i
ç
o
a
d
JUSTIÇA FEDERAL – Seção de Projetos e Planejamento- 21
###### JUSTIÇA FEDERAL
SEÇÃO JUDICIÁRIA DO RIO DE JANEIRO

1. Remoção de pinturas que apresentem descolamento, até chegar às situações em que o material existente esteja firmemente aderido ao substrato;
2. Lixamento para regularização de superfícies e remoção de relevos impróprios;
Todos os serviços de pintura compreenderão, OBRIGATORIAMENTE, além da preparação definida no item anterior, as seguintes atividades, cujos custos também deverão ser incluídos, pelos licitantes, nos preços unitários de pintura:
1. Retoques de massa PVA ou massa acrílica, conforme o caso, inclusive a vedação de fissuras sanáveis com o emprego de massa ou gesso;
2. Lixamento das superfícies emassadas, para sua regularização;
3. Aplicação de fundo ou selador, quando necessário, respeitada a manifestação da Fiscalização;
4. Aplicação de tantas demãos de tinta quantas sejam necessárias para o perfeito acabamento;
5. Emprego de pistola a ar comprimido para a pintura de portas corta-fogo, portas de elevadores e em outros casos em que tal procedimento se mostre necessário, a critério da Fiscalização;
6. Esperas dos tempos de secagem das diversas demãos de emassamento e pintura, obedecidos os prazos estabelecidos pelo fabricante.
Antes do início dos serviços deverá ser apresentada amostra da pintura à Fiscalização, quando solicitado, visando sua aprovação prévia.
Serão empregadas exclusivamente tintas já preparadas em fábrica, entregues no local da reforma em sua embalagem original intacta, sendo utilizada a diluição, quando couber, nas proporções indicadas pelo fabricante.
Qualquer que seja o tipo de pintura, as demãos de acabamento, num mínimo de duas, serão aplicadas sem diluição, com base em recomendações ou prescrições do fabricante, podendo a Fiscalização autorizar – prévia e expressamente – mediante pedido fundamentado da Contratada, a diluição da tinta.
O número de demãos será o suficiente para cobrir totalmente a superfície a pintar, de acordo com as especificações do fabricante. Cada demão só poderá ser aplicada quando a precedente estiver totalmente seca, convindo observar um intervalo de 24 (vinte e quatro) horas entre demãos sucessivas, salvo especificações em contrário. Igual cuidado tomar-se-á entre demãos de massa, observando-se um intervalo mínimo de 48 (quarenta e oito) horas após cada demão de massa, salvo especificações em contrário.
Nos locais em que as superfícies de paredes, tetos ou esquadrias apresentem irregularidades ou rugosidades, elas deverão ser corrigidas pela Contratada. Toda superfície pintada deverá apresentar, depois de pronta, uniformidade quanto à textura, tonalidade e brilho. Todas deverão estar em perfeitas condições na finalização dos serviços.

    1. PINTURA EM PAREDES DE GESSO ACARTONADO
Deverá ser executada pintura acrílica de 1ª linha, fabricação SUVINIL ou similar, em duas demãos, nas cor branca, fosca, inclusive massa PVA da mesma marca no lado interno dos drywalls localizados no armário de telemática dos pavimentos, conforme indicado no Projeto de Arquitetura.

    1. PINTURA EM FORRO DE GESSO COMUM E GESSO ACARTONADO
Deverá ser executada pintura PVA látex de 1ª linha, fabricação SUVINIL ou similar, em duas demãos, nas cor branca, fosca, nos forros e viradas verticais de gesso acartonado, inclusive massa PVA, e uma demão de selador.
JFRJSEC202000150A
Após a execução das instalações hidrossanitárias, os panos dos forros de gesso dos cômodos do 7º pavimento que sofrerem recomposições, deverão ter a pintura dos forros executada em toda a extensão, de forma a haver uniformidade de cor em toda a área.

ANEXO 2
F
a
e
i
d
r
á
e
i
r
c
a
i
l
d
u
J
o
ã
ç
e
S
o
r
i
e
n
a
J
e
d
J
u
o
i
s
R
t
i
ç
o
a
d
JUSTIÇA FEDERAL – Seção de Projetos e Planejamento- 22
###### JUSTIÇA FEDERAL
SEÇÃO JUDICIÁRIA DO RIO DE JANEIRO

    1. PINTURA EM MADEIRA
Jogos completos de aduelas e alizares serão pintados com esmalte sintético acetinado na cor branca neve, em duas demãos, aplicadas sobre demão de fundo branco fosco para madeira, ambos de fabricação SUVINIL ou similar.
Precedendo à execução da pintura de acabamento, todas as superfícies novas de madeira receberão uma demão de verniz imunizante e impermeabilizante incolor, lixamento, fundo sintético nivelador, além de duas demãos de acabamento.
Os jogos de aduelas e alizares a serem pintados se referem às portas P4, P5, PG1, PG2, PG3 e PV1.

    1. ENVERNIZAMENTO DE JOGOS COMPLETOS DE ADUELAS E ALIZARES
As superfícies de madeira deverão receber verniz de 1ª linha, incolor, acabamento brilho acetinado, padrão Osmocolor Stain de fabricação Montana ou similar. Deverá ser aplicado com trincha de cerdas macias, sempre na direção das fibras, no mínimo duas demãos, sendo a primeira com maior umectação, respeitando período mínimo de 12 horas entre as demãos, conforme as recomendações do fabricante.
Os jogos de aduelas, alizares, batentes para porta de correr a serem invernizados se referem as portas P1, P2, P3A/B, P6, P7, PG, PC1, PC2, PC3, PC4.

  1. FERRAGENS

    1. CONJUNTO DE 01 FECHADURA, EXTERNA, MAÇANETAS, 02 ROSETAS, 02 ENTRADAS, 03 / 06 DOBRADIÇAS

Conjunto de 01 (uma) fechadura fabricação Arouca ou similar, 4010/55 externa, tráfego médio ou intenso, maçanetas, 2 rosetas, 2 entradas modelo Reta ref.: 10.84.34 ZC, 03 dobradiças reforçadas com anéis (latão), 3 1/2" x 3", ref. 85, fabricação La Fonte ou similar. Instalação nas portas PG, P1 – W.C.s servidores masculino, P2 e P3A.

Para a porta P6, serão utilizadas 06 dobradiças por ser uma porta dupla. Localização conforme Projeto de Arquitetura.
    1. CONJUNTO DE 01 FECHADURA, BANHEIRO, MAÇANETAS, 02 ROSETAS, 02 ENTRADAS, 03 DOBRADIÇAS

Conjunto de 01 (uma) fechadura fabricação Arouca ou similar, 4050/55 banheiro, tráfego médio ou intenso, maçanetas, 2 rosetas, 2 entradas modelo Reta ref.: 10.84.34 ZC, 03 dobradiças reforçadas com anéis (latão), 3 1/2" x 3", ref. 85, fabricação La Fonte ou similar.

Instalação nas portas P1 – W.C.s Juíz Substituto, e WC Sala de Espera do 8º pav; PG3 - WCs Juízes Titulares. Localização conforme Projeto de Arquitetura.

    1. CONJUNTO DE 01 FECHADURA PARA ARMÁRIO E 06 / 03 / 02 DOBRADIÇAS
      JFRJSEC202000150A

Conjunto de 06 dobradiças reforçadas com anéis (latão), 3 1/2" x 3", ref. 85, marca La Fonte ou similar; conjunto de 01 fechadura para armário, ref. 119, La Fonte ou similar – P4 e P5.

F
a
e
i
d
r
á
e
i
r
c
a
i
l
d
u
J
o
ã
ç
e
S
o
r
i
e
n
a
J
e
d
J
u
o
i
s
R
t
i
ç
o
a
d
ANEXO 2

JUSTIÇA FEDERAL – Seção de Projetos e Planejamento- 23
###### JUSTIÇA FEDERAL
SEÇÃO JUDICIÁRIA DO RIO DE JANEIRO

Conjunto de 03 dobradiças reforçadas com anéis (latão), 3 1/2" x 3", ref. 85, marca La Fonte ou similar; conjunto de 01 fechadura para armário, ref. 119, La Fonte ou similar – P7, PG1 e PG2.

Conjunto de 04 dobradiças reforçadas com anéis (latão), 3 1/2" x 3", ref. 85, marca La Fonte ou similar; conjunto de 01 fechadura para armário, ref. 119, La Fonte ou similar – PV1.

Localização conforme Projeto de Arquitetura.

    1. CONJUNTO DE FERRAGENS PARA PORTA DE CORRER – FECHADURA EXTERNA

Conjunto de ferragens para porta de correr: 02 puxadores em concha, 32cm, código A357, marca Geris ou similar; fechadura do tipo bico de papagaio, 25mm, em zamac, modelo 6969-Z-IP, roseta redonda, marca Arouca ou similar.

Instalação nas portas PC1, PC2 e PC3. Localização conforme Projeto de Arquitetura.

    1. CONJUNTO DE FERRAGENS PARA PORTA DE CORRER – FECHADURA PARA BANHEIRO

Conjunto de ferragens para porta de correr: 02 puxadores em concha, 32cm, código A357, marca Geris ou similar; fechadura do tipo bico de papagaio, 29mm, em zamac, modelo 6529-Z-IP, roseta redonda, marca Arouca ou similar.

Instalação nas portas PC4. Localização conforme Projeto de Arquitetura.

  1. LOUÇAS E METAIS

    1. CUBA RETANGULAR DE EMBUTIR

Cuba retangular em louça, de embutir, cor branca, 59x30,5cm, ref.: L.1071.17, fabricação Deca, nos wcs de Magistrado Titular e Substituto, conforme Projeto de Arquitetura.

    1. CUBA DE SEMI-ENCAIXE QUADRADA

Cubas de semi-encaixe quadradas, cor branca, ref.: 830.17, fabricação Deca, nos sanitários dos servidores feminino e masculino, conforme Projeto de Arquitetura.

    1. VASO SANITÁRIO COM CAIXA DE DESCARGA

Vaso sanitário (bacia) em louça, com caixa de descarga, cor branca, linha Vogue Plus, ref. P505.17, fabricação Deca, inclusive acessórios de fixação, rabicho flexível cromado, ref.: VLC436-438, fabricação ESTEVES ou similar, e anel de vedação para saída de vaso sanitário e rejuntamento, a ser instalado no WC de Magistrado Titular, conforme Projeto de Arquitetura.
JFRJSEC202000150A

    1. VASO SANITÁRIO CONVENCIONAL

Vaso sanitário (bacia) em louça, convencional, cor branca, linha Vogue Plus, ref. P.5.17, fabricação Deca, inclusive acessórios de fixação, anel de vedação para saída de

ANEXO 2
F
a
e
i
d
r
á
e
i
r
c
a
i
l
d
u
J
o
ã
ç
e
S
o
r
i
e
n
a
J
e
d
J
u
o
i
s
R
t
i
ç
o
a
d
JUSTIÇA FEDERAL – Seção de Projetos e Planejamento- 24
###### JUSTIÇA FEDERAL
SEÇÃO JUDICIÁRIA DO RIO DE JANEIRO

vaso sanitário e rejuntamento, a ser instalado nos WC de Servidores e WC de Magistrado Substituto, conforme Projeto de Arquitetura.

    1. VASO SANITÁRIO CONVENCIONAL CONFORTO SEM ABERTURA FRONTAL

Vasos sanitários (bacia) em louça, convencional, cor branca, linha Vogue Plus Conforto sem abertura frontal, ref. P.510.17, fabricação Deca, inclusive acessórios de fixação, anel de vedação para saída de vaso sanitário e rejuntamento, a serem instalados no sanitário de público PCD, conforme Projeto de Arquitetura.

    1. MICTÓRIO EM LOUÇA E VÁLVULA PARA MICTÓRIO

Mictório de louça, cor branca, ref.: 08285, fabricação Celite, com acessórios de fixação, ref.: 3009759010100, fabricação Celite.

Instalar também válvula para mictório Decamatic, cód. 2570.C, acabamento cromado, fabricação Deca.

Executar nos sanitários de servidores masculino, conforme Projeto de Arquitetura.

    1. CUBA RETANGULAR EM AÇO INOX

Cubas retangular em aço inox AISI 304, LAVÍNIA 47BL, ref.: 9022/202, nas dimensões 470 X 300 X 170mm, espessura de 0,6mm, furação descentralizada, fabricação TRAMONTINA, inclusive acessórios para fixação conforme Projeto de Arquitetura. Válvula ø=4 1/2.

A cuba será instalada nas bancadas de copa, conforme Projeto de Arquitetura.

    1. VÁLVULA DE ESCOAMENTO E SIFÃO EM METAL PARA PIA DE COZINHA

Acessórios para as pias de copa, constituídos de válvula de escoamento ø=3½”, referência 94510012, fabricação TRAMONTINA, ou similar. Sifão para cozinha em metal e rabichos metálico flexível cromado, fabricação Fabrimar ou similar.

    1. ACESSÓRIOS PARA LAVATÓRIO DE BANHEIRO

Acessórios para lavatório de banheiro, constituídos de válvula de escoamento, fabricação Deca, cód. 1602.C.PLA, ou similar; sifão para lavatório, cód. 1680.C100.112, fabricação Deca, ou similar, e rabicho metálico flexível cromado, fabricação Fabrimar ou similar.

    1. VÁLVULA PARA DESCARGA

Válvulas para descarga Hidra Max Pro, cód. 2551.C.112, acabamento inox polido, fabricação Deca, nos sanitários com bacia convencional, conforme Projeto de Arquitetura.
JFRJSEC202000150A

    1. LAVATÓRIO COM COLUNA SUSPENSA – VOGUE PLUS

Lavatório com coluna suspensa Vogue Plus, cód. L.51.17 (lavatório) e cód. CS.1.17 (coluna suspensa), fabricação Deca, na cor branca, exclusive sifão e válvula de

ANEXO 2
F
a
e
i
d
r
á
e
i
r
c
a
i
l
d
u
J
o
ã
ç
e
S
o
r
i
e
n
a
J
e
d
J
u
o
i
s
R
t
i
ç
o
a
d
JUSTIÇA FEDERAL – Seção de Projetos e Planejamento- 25
###### JUSTIÇA FEDERAL
SEÇÃO JUDICIÁRIA DO RIO DE JANEIRO

escoamento, aserem instalados nos sanitários de público PCD, conforme Projeto de Arquitetura.

    1. DUCHA HIGIÊNICA
Duchas higiênicas, linha Lóggica, cód. 00525306, fabricação Docol, em todos os sanitários, menos nos wcs de público, conforme Projeto de Arquitetura.

    1. TORNEIRAS DE SAÍDA LATERAL DE PAREDE

As pias das copas serão providas de torneiras de saída lateral de parede, linha AQUARIUS, ref.:1168-A, fabricação FABRIMAR, conforme Projeto de Arquitetura.

    1. TORNEIRAS PARA LAVATÓRIO COM FECHAMENTO AUTOMÁTICO
Os lavatórios e cubas serão providos de torneiras para lavatório com fechamento automático, tipo torneira de bancada, modelo Biopress, ref. 1180-BIO, acabamento cromado, fabricação Fabrimar, em todos os sanitários, conforme Projeto de Arquitetura.

    1. TORNEIRAS PARA LAVAGEM E TANQUE COM AREJADOR
Torneiras para lavagem com arejador, modelo 1154 C37, marca Deca, nos wc de público PCD e no wc de servidores masculino, conforme Projeto de Arquitetura.

    1. ACESSÓRIOS PARA TANQUE
Válvula para tanque 1 1/4" sem ladrão, cromada, cód. B5829C5CR3, fabricação Celite, ou similar; sifão para tanque, cód. B5001R0CRB, fabricação Celite, ou similar e rabicho metálico flexível cromado, cód. B5007R0CR3, fabricação Celite ou similar para serem instalados em tanque de louça conforme item 2.14.18.

    1. TANQUE DE LOUÇA
Tanque de louça PP suspenso, cód. 15126, fabricação Celite, a ser instalado no WC de PCD, conforme Projeto de Arquitetura.

  1. ACESSÓRIOS DE SANITÁRIO

    1. ASSENTO PLÁSTICO PARA VASO SANITÁRIO
Assentos plásticos nos vasos sanitários, modelo Vogue Plus, na cor branca, ref. AP.50.17, fabricação Deca, adequados aos vasos sanitários que serão instalados, conforme Projeto de Arquitetura.

    1. ESPELHO 4MM
Espelhos 4mm, da marca Cebrace ou similar, acabamento bizotado de 2,5cm ao redor do espelho, colados em chapa de Duratex ou similar, a serem instalados nos sanitários de servidores (masculino e feminino) dos pavimentos que estão sendo reformados no Anexo I e naqueles localizados no 12º e 13º pavimentos do Anexo II, do lado mais próximo a Av. Rio Branco, além dos sanitários de magistrado titular e substituto.
Conforme Projeto de Arquitetura. As medidas deverão ser conferidas no local.
JFRJSEC202000150A

    1. ESPELHO DE SOBREPOR EM CRISTAL INCOLOR, 50 X 90 CM
Espelhos em cristal incolor, medindo 50x90cm, espessura 4mm, colados sobre chapa de DURATEX ou similar, com moldura em alumínio anodizado natural ao redor de toda borda, nos sanitários de público PCD, conforme Projeto de Arquitetura.

F
a
e
i
d
r
á
e
i
r
c
a
i
l
d
u
J
o
ã
ç
e
S
o
r
i
e
n
a
J
e
d
J
u
o
i
s
R
t
i
ç
o
a
d
ANEXO 2

JUSTIÇA FEDERAL – Seção de Projetos e Planejamento- 26
###### JUSTIÇA FEDERAL
SEÇÃO JUDICIÁRIA DO RIO DE JANEIRO

    1. PAPELEIRA DE SOBREPOR
Papeleiras de sobrepor, acabamento cromado, linha UNIVERSAL, fabricação FABRIMAR, ref. 5400-UN, próximo aos vasos sanitários, na altura de 60cm, nos sanitários de magistrado titular e substituto, conforme Projeto de Arquitetura.

    1. ACABAMENTO PARA REGISTRO DE GAVETA 3/4"
Acabamentos para registro de gaveta ¾”, modelo Lóggica, marca Docol nos sanitários dos Magistrados Titulares e copas, conforme Projeto de Arquitetura.

    1. ACABAMENTO PARA REGISTRO DE GAVETA 1 1/2"
Acabamentos para registro de gaveta 1 1/2”, modelo Lóggica, marca Docol nos sanitários dos Magistrados Substitutos, de PCD e servidores masculino e feminino, conforme Projeto de Arquitetura.

    1. CABIDE METÁLICO
Cabides metálicos linha SINGLE, cód. 158206, fabricação Docol.
Serão instalados nos sanitários de magistrado titular e substituto, conforme indicações no Projeto de Arquitetura.

    1. GRELHA DE ALUMÍNIO COM PINTURA ELETROESTÁTICA
Grelha de alumínio para exaustão com pintura eletrostática na cor branca, nas dimensões de 20x15cm nos sanitários, copas e área de serviço, conforme Projeto de Arquitetura.

  1. MARCENARIA

    1. MESA E TAMPO EM COMPENSADO NAVAL REVESTIDAS EM LAMINADO MELAMÍNICO
Deverão ser fornecidos e instalados mesas e tampos em compensado naval revestidos em laminado melamínico na cor branco polar (L 190), acabamento texturizado, fabricação Formica ou similar, inclusive rodameio do mesmo material, bordas das mesas em ABS, esp. 3mm, na cor branca, conforme Projeto de Arquitetura.
As mesas serão instaladas nas copas do Anexo I dos pavimentos que serão reformados.
Os tampos serão instalados nas copas do 12º e 13º pavimentos do Anexo II, nas copas localizadas nas Varas Federais mais próximas a Av. Rio Branco.
A fixação das mesas e tampos nas paredes deverá ser realizada com o apoio de mãos francesas e réguas sob a mesa e tampos, aparafusados na parede.

    1. ARMÁRIO EM COMPENSADO NAVAL REVESTIDO EM LAMINADO MELAMÍNICO PARA COPAS DO ANEXO I E COPAS DE PARTE DO 12º E 13º PAVIMENTOS DO ANEXO II
Deverão ser fornecidos e instalados armários superior e sob bancada em compensado naval, revestidos em laminado melamínico na cor branco polar (L 190), acabamento texturizado, fabricação Formica ou similar, conforme Projeto de Arquitetura.
JFRJSEC202000150A
Serão instalados nas copas do Anexo I dos pavimentos que serão reformados e copas do 12º e 13º pavimentos do Anexo II, nas copas localizadas nas Varas Federais mais próximas a Av. Rio Branco.

ANEXO 2
F
a
e
i
d
r
á
e
i
r
c
a
i
l
d
u
J
o
ã
ç
e
S
o
r
i
e
n
a
J
e
d
J
u
o
i
s
R
t
i
ç
o
a
d
JUSTIÇA FEDERAL – Seção de Projetos e Planejamento- 27
###### JUSTIÇA FEDERAL
SEÇÃO JUDICIÁRIA DO RIO DE JANEIRO

Nas copas do Anexo I, as divisórias em drywall deverão receber reforço para instalação dos armários.
Nas copas do Anexo II indicadas, os armários superiores e sob bancada existentes deverão ser retirados e substituídos por novos armários.
A Contratada deverá esclarecer previamente a execução dos armários, o detalhamento destes, incluindo como as caixas serão executadas, isto é, a forma de fixação das suas peças, como será feita a instalação dos fundos dos armários e a sua fixação na alvenaria e no drywall. Deverá ser apresentado croqui ou desenho em Autocad versão 2007, da Autodesk, escala 1:20 ou menor, impressos em papel sulfite, para aprovação da Fiscalização. O projeto final de execução dos armários dever compor o conjunto de Projetos “As Built” que a Contratada deverá entregar.

    1. MÓDULO DE BALCÃO PARA ATENDIMENTO DE PCD EM COMPENSADO DE VIROLA
Serão executados módulos de balcão para atendimento de PCD em compensado de virola revestidos em laminado melamínico na cor branco polar (L 190), acabamento texturizado, fabricação Formica ou similar, bordas do módulo em ABS, esp. 3mm, na cor branca, junto aos balcões das Secretarias, conforme Projeto de Arquitetura.
A fixação deverá ser realizada com o apoio de ilharga e régua, sob a bancada, aparafusada na parede. Esta bancada deverá suportar uma carga de até 75kg.

    1. ARMÁRIO PARA BALCÃO DE ATENDIMENTO EM COMPENSADO DE
VIROLA REVESTIDO EM LAMINADO MELAMÍNICO
O balcão de atendimento das Varas Federais serão executados em caixas de compensado de virola apoiados sobre o piso elevado, arrematados em compensado.
As caixas e portas serão revestidas em laminado melamínico na cor branco polar (L 190), acabamento texturizado, fabricação Formica ou similar. Portas com fechaduras para armário, ref. 119, La Fonte ou similar, conforme Projeto de Arquitetura.

    1. TABLADO EM COMPENSADO NAVAL
Tablado a ser confeccionado em compensado naval, peças unidas através de aparafusamento, conforme indicado no Projeto de Arquitetura – Detalhamentos Gerais.
Será composto de módulos unidos no local através de parafusos e buchas apropriadas.
Sobre o tablado e na virada vertical, será fixado piso vinílico conforme indicado no item 2.5.6.
Como acabamento para os pisos, de forma que a junção dos topos fique bem acabada, será utilizada aparafusada testeira em alumínio conforme indicado no item 2.10.4.

  1. DIVERSOS

    1. SUPORTES DE CARGAS E MÃOS FRANCESAS

Suportes de carga a serem fixados nos montantes do drywall, marca Knauf ou similar, para apoio de bancadas de granito, armários, suporte de TV, em aço galvanizado.

Deverão ser utilizados também:
JFRJSEC202000150A

      1. Buchas basculantes com braço metálico;

      1. Parafusos específicos para buchas metálicas basculantes;

ANEXO 2
F
a
e
i
d
r
á
e
i
r
c
a
i
l
d
u
J
o
ã
ç
e
S
o
r
i
e
n
a
J
e
d
J
u
o
i
s
R
t
i
ç
o
a
d
JUSTIÇA FEDERAL – Seção de Projetos e Planejamento- 28
###### JUSTIÇA FEDERAL
SEÇÃO JUDICIÁRIA DO RIO DE JANEIRO

      1. Parafuso metálicos para fixação de chapas de reforço em estrutura metálica de paredes drywall;

      1. Mãos francesas para serem utilizadas em drywall.

A Contratada deverá apresentar texto ou croqui e apontar no projeto “As Built” aonde foram colocados os suportes de carga, para a locação dos pontos para a instalação das bancadas e armários no drywall através de buchas e parafusos apropriadas.

    1. CANTONEIRA PARA SUPORTE DE BANCADAS EM DRYWALL

Cantoneira em aço galvanizado de abas iguais de 1 ½” x 1/4” para serem fixadas no perímetro das bancadas em granito no drywall. Deverão ser fixadas nos suportes de cargas fixados nos montantes internos do drywall através de buchas e parafusos apropriados conforme informado no item 2.17.1.

A Contratada deverá apresentar texto ou croqui e apontar no projeto “As Built” aonde foram colocados os suportes de carga, para a locação dos pontos para a instalação das bancadas no dry wall através de buchas apropriadas.

    1. GUARDA CORPO E CORRIMÃO EM INOX

Guarda-corpos e corrimãos em aço inox AISI-304-18/8, acabamento polido, junto as rampas e patamares de acesso às Sala de Audiência e às Secretaria, conforme Projeto de Arquitetura.

Dimensões dos corrimões de forma a atender a norma NBR9050/2020 e as peças deverão ser fixadas no piso.

    1. ENCHIMENTO EM CONCRETO PARA WC DA SALA RESERVADA DO
8º PAV. E SOCO PARA COPA

Executar concreto magro traço 1:3:8 para enchimento do wc do Magistrado Titular, de forma que a altura final da soleira de entrada no compartimento fique no nível do piso elevado que será instalado no Gabinete do Magistrado Titular.

    1. EXECUÇÃO DE RAMPA E PATAMAR EM CONCRETO MAGRO COM
TELA DE AÇO
Executar rampas, patamares e passagens para as portas das Secretarias e Audiências em concreto magro conforme indicação do Projeto de Arquitetura, sendo que altura final da rampa deverá ser de 09cm.
Instalar tela Q138 Telcon (10 x 10, fios 4,2 x 4,2mm), fabricação Gerdau ou similar. Executar por cima da tela concreto magro traço 1:3:8, cuja espessura final com revestimento seja de 9cm. Após a cura do concreto, colar piso emborrachado conforme item 2.5.6.
    1. BARRA DE APOIO EM AÇO INOX POLIDO DE 40 CM
Barras de apoio 40cm completa, de aço inox polido, ref. 2310.I.040.POL, linha Conforto, marca Deca, nos WCs de público de PCD, próximas ao lavatório. Conforme Projeto de Arquitetura.
JFRJSEC202000150A
    1. BARRA DE APOIO EM AÇO INOX POLIDO DE 80 CM
Barras de apoio 80cm completa, de aço inox polido, ref. 2310.I.080.POL, linha Conforto, marca Deca, nos WCs de público de PCD. Conforme Projeto de Arquitetura.

ANEXO 2
F
a
e
i
d
r
á
e
i
r
c
a
i
l
d
u
J
o
ã
ç
e
S
o
r
i
e
n
a
J
e
d
J
u
o
i
s
R
t
i
ç
o
a
d
JUSTIÇA FEDERAL – Seção de Projetos e Planejamento- 29
###### JUSTIÇA FEDERAL
SEÇÃO JUDICIÁRIA DO RIO DE JANEIRO

    1. BARRA DE APOIO ARTICULADA EM AÇO INOX POLIDO DE 80 CM COM PAPELEIRA
Barras de apoio articulada 80cm com porta papel completa, de aço inox polido, ref. 36.042, marca Ferretería, nos WCs de público de PCD. Conforme Projeto de Arquitetura.
    1. DIVISÓRIAS EM LAMINADO TS-10 PARA SANITÁRIOS DE SERVIDORES
Os sanitários de servidores femininos e masculino terão como divisórias para os boxes de vaso sanitário painéis, frontais e laterais, além de portas, em laminado melamínico estrutural, TS-10 mm. Os tapa vista de lavatório, que serão encaixados junto aos micitórios, serão TS-10mm. Serão da marca Neocom ou similar, modelo Novo Neoplac.
Os painéis e portas dos boxes de sanitários serão elevados do piso em 20cm e terão altura de 1,80cm. No caso de tapa vista, terá altura de 1,65 e 15cm no caso do tapa vista, conforme Projeto de Arquitetura.
Painéis em acabamento texturizado dupla-face, na cor Polar.
Batentes e trave horizontal em perfis de alumínio, com acabamento em anodização na cor natural fosca.
Junção horizontal: os painéis internos terão uma junção horizontal à meia altura, com fixadores duplos nas extremidades, assegurando total rigidez e consolidação.
SAPATAS DOS BATENTES:
As sapatas dos batentes terão base de apoio em nylon preto com 10mm de altura para proteção e isolamento do batente de alumínio junto ao piso. Sapatas de alumínio, internas ao batente, assentadas sobre a base de apoio e fixada ao piso com chumbadores de aço. Fixação dos batentes nas sapatas de alumínio por meio de parafusos de aço inoxidável.
FERRAGENS DAS PORTAS:
- Fechadura Universal tipo tarjeta livre/ocupado. Características:
- Abertura externa de emergência;
- Puxador externo;
- Puxador interno tipo cabide para alças de bolsas;
- Sistema universal de abertura com lingueta deslizante;
- Inexistência de fixações aparentes.
- Dobradiças automáticas tipo “self-closing” em liga especial de alumínio (03 unidades por porta), com duplo apoio para o pino eixo, articulado sobre buchas de nylon, com controle do ângulo de permanência de 30° (abertura parcial), 0° (fechada), ou qualquer outro ângulo múltiplo de 30°.
-Acabamento: anodizado fosco acetinado ou pintura eletrostática nas cores dos montantes de alumínio.
DEMAIS COMPONENTES:
- Peças de fixação em alumínio, com parafusos de aço inoxidável sem cabeça.
- Parafusos de fixação dos perfis e acessórios em aço inoxidável.
- Tampa do perfil trave em nylon na cor preta.
- Batedores das portas em resina autocolantes. GARANTIA:
  JFRJSEC202000150A
- Dobradiças e fechaduras: 05 anos.
- Demais componentes: 10 anos.

ANEXO 2
F
a
e
i
d
r
á
e
i
r
c
a
i
l
d
u
J
o
ã
ç
e
S
o
r
i
e
n
a
J
e
d
J
u
o
i
s
R
t
i
ç
o
a
d
JUSTIÇA FEDERAL – Seção de Projetos e Planejamento- 30
###### JUSTIÇA FEDERAL
SEÇÃO JUDICIÁRIA DO RIO DE JANEIRO

    1. FITA DE BORDO EM PVC NAS ARESTAS DE PILARES
Fita de bordo em PVC, na cor branca, acabamento texturizado, 40mm, fabricação Fórmica ou similar, serão instaladas como acabamento no encontro dos planos de laminado nas arestas dos pilares dos 03 pavimetos do Anexo I que serão reformados, 08 em cada pilar, arrematando as folhas de laminado, do piso ao forro, nas quinas que formam ângulos de 135º.
    1. TAMPA DE INSPEÇÃO EM FORRO DE GESSO ACARTONADO
Tampa de inspeção, 60 x 60cm, para ser executada em forro de gesso acartonado, montada em obra através do Kit ABS da marca Knauf ou similar, que é produzido em plástico termo rígido tipo ABS.
Executar alçapões no forro dos WCs de PCD dos pavimentos que serão reformados, conforme Projeto de Arquitetura.
    1. CHAPA METÁLICA EM SHAFT DE ELÉTRICA
No shaft de elétrica dos pavimentos que serão reformados, deverão ser instaladas estruturas de proteção em chapa de aço xadrez, esp. 6,3mm, apoiadas em cantoneira de abas iguais de 1 1/2" x 1/4" e aparafusadas em soco de concreto.
    1. PORTA DE INCÊNDIO
Nos abrigos de incêndio, deverão ser instaladas portas metálicas pintadas com esmalte sintético na cor vermelha. Deverão ter a dimensão de 68 x 51cm, incluindo alizares, e seguir as indicações do COSCIP. Ver Projeto de Arquitetura
As portas deverão ter vidro liso de esp. 3 mm, com inscrição “INCÊNDIO”, em letra vermelhas com o traço de 1 cm, em moldura de 7 cm de largura.
    1. BALCÃO DE CONCRETO/ALVENARIA
Será executado novo balcão de atendimento a ser localizado no 10º pavimento, com tampo em concreto armado e divisões internas em alvenaria, que deverá se chapiscada, emboçada e receber revestimento em laminado com cantoneiras conforme item 2.3.3. Conforme Projeto de Arquitetura – Detalhamento Balcão.
    1. SUPORTE UNIVERSAL PARA TVS LCD DE 32" A 65"
Fornecimento e instalação de suporte de televisão de parede, fixo, para modelos LCD, LED e de Plasma, compatível com padrão de fixação VESA 100 x 100 a 400 x 400, com múltiplos pontos de fixação, para TVs de 32’’ a 65’’, com capacidade de carga de até
50 kg, em aço carbono com tratamento anticorrosivo e pintura epóxi eletrostática. Inclusive sistema de encaixe rápido tipo CLIC com trava de segurança EASY LOCK, com garantia mínima de 3 anos, marca ELG, modelo N01V4 ou similar.
O suporte deverá ser instalado ao centro do suporte de carga instalado no interior do drywall, conforme posicionamento indicado em projeto, 8° pavimento, Sala de Espera.

Rio de Janeiro, 14 de dezembro de 2020

Liana Bezerra Fernandes Analista Judiciário/Arquitetura
JFRJSEC202000150A

F
a
e
i
d
r
á
e
i
r
c
a
i
l
d
u
J
o
ã
ç
e
S
o
r
i
e
n
a
J
e
d
J
u
o
i
s
R
t
i
ç
o
a
d
ANEXO 2

JUSTIÇA FEDERAL – Seção de Projetos e Planejamento- 31
###### JUSTIÇA FEDERAL
F
a
e
i
d
r
á
e
i
r
c
a
i
l
d
u
J
o
ã
ç
e
S
o
r
i
e
n
a
J
e
d
J
u
o
i
s
R
t
i
ç
o
a
d
SEÇÃO JUDICIÁRIA DO RIO DE JANEIRO

### ANEXO 3 - INSTALAÇÕES HIDROSSANITÁRIAS

###### REFORMA PARCIAL DO FÓRUM DA AVENIDA RIO BRANCO – FASE 3 AVENIDA RIO BRANCO, 243, ANEXO I E II, CENTRO, RIO DE JANEIRO – RJ

SEÇÃO JUDICIÁRIA DO RIO DE JANEIRO
Subsecretaria de Infraestrutura – SIE Coordenadoria de Projetos e Obras – CPEO Seção de Projetos e Planejamento – SEPRO
JFRJSEC202000150A

ANEXO 3	JUSTIÇA FEDERAL – Seção de Projetos e Planejamento - 1
###### JUSTIÇA FEDERAL
F
a
e
i
d
r
á
e
i
r
c
a
i
l
d
u
J
o
ã
ç
e
S
o
r
i
e
n
a
J
e
d
J
u
o
i
s
R
t
i
ç
o
a
d
SEÇÃO JUDICIÁRIA DO RIO DE JANEIRO

SUMÁRIO
1. – INSTALAÇÕES HIDROSSANITÁRIAS	3
  1. SERVIÇOS COMPLEMENTARES	3
    1. ABERTURA DE RASGOS EM ALVENARIA	3
    2. FECHAMENTO DE RASGOS EM ALVENARIA	3
    3. ABERTURA DE FUROS EM LAJES COM PERFURATRIZ COM COROA DIAMANTADA	3
    4. FECHAMENTO DE FUROS/ABERTURAS EM LAJES COM GROUT	3
    5. RETIRADA DE TUBULAÇÕES HIDROSSANITÁRIAS	4
  1. INSTALAÇÕES HIDRÁULICAS	4
    1. TUBO DE PVC SOLDÁVEL PARA ÁGUA FRIA 25MM, INCLUSIVE CONEXÕES	4
    2. TUBO DE PVC SOLDÁVEL PARA ÁGUA FRIA 50MM, INCLUSIVE CONEXÕES	4
    3. REGISTRO DE GAVETA 3/4”, EXCLUSIVE ACABAMENTO	4
    4. REGISTRO DE GAVETA 1 ½”, EXCLUSIVE ACABAMENTO	4
3.3 INSTALAÇÕES DE ESGOTO	4
3.3.1 / 3.3.2 / 3.3.3 / 3.3.4 TUBOS E CONEXÕES DE PVC PARA ESGOTO SANITÁRIO	4
    1. RALO SIFONADO PVC 150X185X75MM	5
    2. RALO SIFONADO PVC 150X150X50MM	5
    3. CAIXILHO E GRELHA METÁLICOS – 15X15CM	5
    4. CAIXILHO E TAMPA CEGA METÁLICA – 15X15CM	5

ANEXO 3	JUSTIÇA FEDERAL – Seção de Projetos e Planejamento - 2
JFRJSEC202000150A
###### JUSTIÇA FEDERAL
F
a
e
i
d
r
á
e
i
r
c
a
i
l
d
u
J
o
ã
ç
e
S
o
r
i
e
n
a
J
e
d
J
u
o
i
s
R
t
i
ç
o
a
d
SEÇÃO JUDICIÁRIA DO RIO DE JANEIRO

###### 3 – INSTALAÇÕES HIDROSSANITÁRIAS

Serão realizadas as instalações hidrossanitárias embutidas em paredes de alvenaria e de gesso acartonado, sobre o forro e nos shafts existentes, conforme projeto.

###### Tubulações de PVC existente que não serão substituídas:

Colunas de água fria: AF-1, AF-2 e AF-3;

Tubos de queda: TQ-1, TQ-2 e TQ-3;

Colunas de ventilação: CV-1, CV-2 e CV-3;

Tubo de gordura: TG-1;

Colunas de águas pluviais: AP-2 e AP-3.

Na execução das instalações hidráulicas e de esgoto deverão ser observadas as normas aplicáveis, a saber: ABNT NBR 5626/2020 – Sistemas prediais de água fria e água quente – Projeto, execução, operação e manutenção e ABNT NBR-8160/1999 – Sistemas prediais de esgoto sanitário – projeto e execução, e demais legislações vigentes.

  1. SERVIÇOS COMPLEMENTARES

    1. ABERTURA DE RASGOS EM ALVENARIA

      1. Abertura de rasgos em paredes de alvenaria para retirada das instalações existentes que serão substituídas;

      1. Abertura de rasgos para instalação das novas tubulações.

    1. FECHAMENTO DE RASGOS EM ALVENARIA

Fechamento de rasgos em paredes de alvenaria com argamassa de cimento e areia traço 1:3.

    1. ABERTURA DE FUROS EM LAJES COM PERFURATRIZ COM COROA DIAMANTADA

Fazer os furos nas lajes para passagem das tubulações com a utilização de perfuratriz com coroa diamantada.

    1. FECHAMENTO DE FUROS/ABERTURAS EM LAJES COM GROUT
      JFRJSEC202000150A

Os furos remanescentes nas lajes devido à retirada das tubulações de esgoto serão fechados com argamassa grout.

ANEXO 3	JUSTIÇA FEDERAL – Seção de Projetos e Planejamento - 3
###### JUSTIÇA FEDERAL
F
a
e
i
d
r
á
e
i
r
c
a
i
l
d
u
J
o
ã
ç
e
S
o
r
i
e
n
a
J
e
d
J
u
o
i
s
R
t
i
ç
o
a
d
SEÇÃO JUDICIÁRIA DO RIO DE JANEIRO
    1. RETIRADA DE TUBULAÇÕES HIDROSSANITÁRIAS

Remover todos os pontos e tubulações das instalações hidráulicas e sanitárias existentes de ferro e de PVC que serão substituídas.

  1. INSTALAÇÕES HIDRÁULICAS

    1. TUBO DE PVC SOLDÁVEL PARA ÁGUA FRIA 25MM, INCLUSIVE CONEXÕES

Executar os ramais e sub-ramais das instalações hidráulicas para pontos de água fria, desde as colunas AF-1, AF-2 e AF-3, conforme projeto.

Tubos e conexões de PVC soldável, para água fria, diâmetros 25mm, fabricação Tigre, ou similar.

    1. TUBO DE PVC SOLDÁVEL PARA ÁGUA FRIA 50MM, INCLUSIVE CONEXÕES

Executar os ramais e sub-ramais das instalações hidráulicas para pontos de água fria, desde as colunas AF-1, AF-2 e AF-3, conforme projeto.

Tubos e conexões de PVC soldável, para água fria, diâmetros 50mm, fabricação Tigre, ou similar.

    1. REGISTRO DE GAVETA 3/4”, EXCLUSIVE ACABAMENTO

Registros de gaveta de ¾” Docolbase, cód. 25130600, fabricação Docol ou similar, exclusive acabamento.

    1. REGISTRO DE GAVETA 1 ½”, EXCLUSIVE ACABAMENTO

Registros de gaveta de 1½” Docolbase, cód. 25131500, fabricação Docol ou similar, exclusive acabamento.

  1. INSTALAÇÕES DE ESGOTO

    1. / 3.3.2 / 3.3.3 / 3.3.4 TUBOS E CONEXÕES DE PVC PARA ESGOTO SANITÁRIO

Executar nos sanitários a troca das instalações de esgoto, conforme projeto.

      1. Tubos de PVC rígido, soldável, série normal, diâmetros 100mm, 75mm, 50mm e 40mm, fabricação Tigre, ou similar.

      1. Conexões de PVC rígido, soldável, série normal, fabricação Tigre, ou similar.

      1. Chumbamento dos tubos que atravessam as lajes preenchendo-se o espaço entre a laje e o tubo com argamassa de cimento e areia traço 1:3.
        JFRJSEC202000150A

      1. Fixação das tubulações nas lajes e nas paredes, conforme o caso:
        1. Nas lajes, com fita metálica perfurada;

ANEXO 3	JUSTIÇA FEDERAL – Seção de Projetos e Planejamento - 4
###### JUSTIÇA FEDERAL
F
a
e
i
d
r
á
e
i
r
c
a
i
l
d
u
J
o
ã
ç
e
S
o
r
i
e
n
a
J
e
d
J
u
o
i
s
R
t
i
ç
o
a
d
SEÇÃO JUDICIÁRIA DO RIO DE JANEIRO
        1. Nas paredes, com abraçadeira tipo “D” fixada em perfilado.

    1. RALO SIFONADO PVC 150X185X75MM

Ralos sifonados, em PVC rígido, 150x185x75mm, incluindo conexões e complementos necessários, fabricação Tigre ou similar.

Serão instalados no Sanitário de Público, no WC Masculino e no WC Feminino.

    1. RALO SIFONADO PVC 150X150X50MM

Ralos sifonados, em PVC rígido, 150x150x50mm, incluindo conexões e complementos necessários, fabricação Tigre ou similar.

Serão instalados nas Copas, WC Juiz Titular, WC Juiz Substituto e Sanitário *8º pavimento).

    1. CAIXILHO E GRELHA METÁLICOS – 15X15CM

Instalar nos ralos sifonados caixilhos e grelhas quadrados, em aço inox 304, acabamento polido, com sistema abre e fecha rotativo, medindo 15x15cm, ref. 119-A, fabricação MOLDENOX, ou similar.

    1. CAIXILHO E TAMPA CEGA METÁLICA – 15X15CM

Instalar nos ralos sifonados dos mictórios caixilhos e grelhas cegas quadrados, em aço inox 304, acabamento polido, medindo 15x15cm, ref. 119-AC, fabricação MOLDENOX, ou similar.

Claudia Iannacca Pinto da Silva Analista Judiciário/Engenharia Civil

ANEXO 3	JUSTIÇA FEDERAL – Seção de Projetos e Planejamento - 5
JFRJSEC202000150A

F
e
d
e
i
r
c
a
i
l
d
u
J
o
ã
ç
e
S
o
r
i
e
n
a
J
e
d
J
u
o
i
s
t
i
ç
a

###### JUSTIÇA FEDERAL
a
i
r
á
R
o
d
SEÇÃO JUDICIÁRIA DO RIO DE JANEIRO

### ANEXO 4 – INSTALAÇÕES ELÉTRICAS

###### REFORMA DOS ANEXOS I E II DA SEÇÃO JUDICIÁRIA DO RIO DE JANEIRO REFORMA PARCIAL DO FÓRUM DA AVENIDA RIO BRANCO – FASE 3

AVENIDA RIO BRANCO, 243, ANEXO I E II, CENTRO, RIO DE JANEIRO - RJ

SEÇÃO JUDICIÁRIA DO RIO DE JANEIRO
Subsecretaria de Infraestrutura – SIE Coordenadoria de Projetos e Obras – CPEO Seção de Projetos e Planejamento – SEPRO
JFRJSEC202000150A

ANEXO 4	JUSTIÇA FEDERAL – Seção de Projetos e Planejamento - 1
###### JUSTIÇA FEDERAL
F
a
e
i
d
r
á
e
i
r
c
a
i
l
d
u
J
o
ã
ç
e
S
o
r
i
e
n
a
J
e
d
J
u
o
i
s
R
t
i
ç
o
a
d
SEÇÃO JUDICIÁRIA DO RIO DE JANEIRO

# SUMÁRIO
REFORMA DOS ANEXOS I E II DA SEÇÃO JUDICIÁRIA DO RIO DE JANEIRO	1
REFORMA PARCIAL DO FÓRUM DA AVENIDA RIO BRANCO – FASE 3	1
AVENIDA RIO BRANCO, 243, ANEXO I E II, CENTRO, RIO DE JANEIRO - RJ	1
ANEXO 4 – INSTALAÇÕES ELÉTRICAS	4
  1. 1– NORMAS	4
  2. – FILOSOFIA E CARACTERÍSTICAS DAS INSTALAÇÕES ELÉTRICAS	4
  3. – ESPECIFICAÇÕES DOS MATERIAIS A SEREM FORNECIDOS E INSTALADOS PELA CONTRATADA NA EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS	7
    1. - QUADRO DE DISTRIBUIÇÃO QDLE E QDTE	7
    2. - DISJUNTORES PADRÃO MINI – TRIPOLAR – 32A – PADRÃO DIN – ICS 20,0KA	8
    3. - DISJUNTORES PADRÃO MINI – TRIPOLAR – 32A – PADRÃO DIN – ICS 10,0KA	8
    4. - DISJUNTORES PADRÃO MINI – PADRÃO DIN 4,0KA	8
    5. – SUPRESSORES DE SURTO NÍVEL 2 (CLASSE II) COM OS RESPECTIVOS FUSÍVEIS E BASES	8
    6. – ELETROCALHA PERFURADAS COM ACESSÓRIOS DE MONTAGEM E FIXAÇÃO	9
    7. – ELETRODUTO DE PVC	10
    8. – CAIXA DE PASSAGEM 200 x 200 x 100 mm	10
    9. – PASSA CABO PARA PISO ELEVADO	11
    10. – CAIXA METÁLICA DE EQUIPAMENTOS PARA EMBUTIR CONTRAPISO	11
    11. – CAIXA METÁLICA DE TOMADAS PARA PISO ELEVADO E TABLADO DE MADEIRA. 11 4.3.12 – CONDULETES EM ALUMÍNIO	12
    1. – FECHAMENTO DE CAIXAS 4X2 E 4X4 EXISTENTES EM ALVENARIAS COM ARGAMASSA	12
    2. – CONDUTORES NÃO HALOGENADOS CLASSE 90º - CLASSE 5 (0,6/1KV)	12
    3. – CONDUTORES NÃO HALOGENADOS – CLASSE 5 (450/750V)	13
    4. – CONJUNTO TIPO ARSTOP, TOMADA 2P+ T, 20A/250V E DISJUNTOR MONOFÁSICO PADRÃO DIN DE 20A	14
    5. – LUMINÁRIA LED TUBULAR DE EMBUTIR 2X18W (LED) PARA FORRO MODULADO 14
      JFRJSEC202000150A
    6. – LUMINÁRIA LED TUBULAR DE SOBREPOR 2X18W (LED) – IP55 (MÍNIMO)	15
    7. – LUMINÁRIA CIRCULAR DE EMBUTIR COM DUAS LÂMPADAS LED BULBO DE 9W.. 15
ANEXO 4	JUSTIÇA FEDERAL – Seção de Projetos e Planejamento - 2
###### JUSTIÇA FEDERAL
F
a
e
i
d
r
á
e
i
r
c
a
i
l
d
u
J
o
ã
ç
e
S
o
r
i
e
n
a
J
e
d
J
u
o
i
s
R
t
i
ç
o
a
d
SEÇÃO JUDICIÁRIA DO RIO DE JANEIRO

    1. – LUMINÁRIA TIPO ARANDELA COM UMA LÂMPADA LED BULBO DE 9W	16
    2. – LUMINÁRIA TIPO SPOT DE SOBREPOR COM 1 LÂMPADA LED - 5W - PAR 16 (GU10).
................................................................................................................................................ 16 4.3.22 – CONJUNTO PARA LIGAÇÃO DE LUMINÁRIAS. ............................................................. 16
    1. – TOMADA DE FORÇA PARA PADRÃO BRASILEIRO 20A	17
    2. – INTERRUPTOR DE UMA TECLA – BIPOLAR SIMPLES – 10A / 250VAC	17
    3. – CAIXA EM PVC (ANTI CHAMA) PARA PASSAGEM INSTALAÇÃO EMBUTIDA OU APARENTE – 4"X2" OU 4"X4" OU 4"X4" OU 4"X2" (TIPO DRYFIX)	18
    4. – RETIRADA DE MATERIAIS ELÉTRICOS	18
    5. – IDENTIFICAÇÃO DE TOMADAS, INTERRUPTORES E DISJUNTORES	18
    6. – FECHADURA ELÉTRICA COM ACIONADOR E CONTROLE REMOTO PARA A SECRETÁRIA	19
    7. – FECHADURA ELETROMAGNÉTICA COM ACIONADOR E CONTROLE REMOTO PARA O HALL DO ELEVADORES	19
    8. - ELETRODUTO METÁLICO FLEXÍVEL	21
    9. - LIGAÇÃO DE TOMADAS NAS ESTAÇÕES DE TRABALHO	21
    10. – CONJUNTO PARA LIGAÇÃO DE WI-FI	21
    11. – INDENTIFICAÇÃO/REMANEJAMENTO DE CIRCUITOS ELÉTRICOS DOS PAVIMENTOS	21
    12. – REEQUILÍBRIO DE FASES NO QUADRO GERAL DO ANDAR	21
    13. – SERVIÇOS NO QGBT	22
    14. – REMANEJAMENTO DE CABOS PARA ELETROCALHA NO QIE	22
    15. – REMOÇÃO E REINSTALAÇÃO DE PISO ELEVADO	22
    16. – IDENTIFICAÇÃO DE ELETRODUTOS	22
    17. – EXECUÇÃO DE ATERRAMENTO DAS ELETROCALHAS	22

ANEXO 4	JUSTIÇA FEDERAL – Seção de Projetos e Planejamento - 3
JFRJSEC202000150A
###### JUSTIÇA FEDERAL
F
a
e
i
d
r
á
e
i
r
c
a
i
l
d
u
J
o
ã
ç
e
S
o
r
i
e
n
a
J
e
d
J
u
o
i
s
R
t
i
ç
o
a
d
SEÇÃO JUDICIÁRIA DO RIO DE JANEIRO

###### ANEXO 4 – INSTALAÇÕES ELÉTRICAS

  1. 1– NORMAS
Os serviços e materiais deverão obedecer às condições mínimas a serem aplicadas na execução das Instalações Elétricas, devendo ser respeitadas as seguintes normas: NR 10, COSCIP (Código de Segurança Contra Incêndios e Pânico), padrão da concessionária de energia, e demais normas da ABNT.
A execução dos serviços de instalações elétricas deverá obedecer às normas técnicas, exemplo a NBR 5410 – Instalações Elétricas de Baixa Tensão, bem como suas posteriores alterações, que se fizerem durante a execução da reforma, e seus respectivos documentos complementares.
Todos os funcionários que executarão serviços elétricos deverão ter o curso NR10 na validade, bem como aplicar as suas recomendações.
Os interruptores, cabos elétricos, plugues e tomadas deverão ter a certificação de conformidade do INMETRO.

  1. – FILOSOFIA E CARACTERÍSTICAS DAS INSTALAÇÕES ELÉTRICAS
O presente projeto abrange a execução das instalações elétricas no 10º, 9º e 8º pavimentos do Anexo I (Rio Branco).

    1. CARACTERÍSTICAS ELÉTRICAS - TENSÃO
      1. Quadros de Distribuição – Entrada – Tensão de Linha = 220VAC 60 Hz – Trifásico.
      2. Circuitos de Iluminação = Tensão de Linha = 220VAC – 60 Hz – 2 fases.
      3. Circuitos de Tomadas = Tensão de Fase = 127 VAC - 60 Hz – 1 fase.

    1. GERAL

O quadro elétrico de cargas normais instalado no shaft do pavimento deverá ser reaproveitado em sua integridade, incluindo seus disjuntores e cabos alimentadores, exceto o cabo terra, que será trocado. Caberá a Contratada Interligar os novos circuitos elétricos projetados, aos disjuntores existentes instalados no quadro elétrico do pavimento e reequilibrar os circuitos de acordo o projeto.
Os cabos elétricos de aterramento dos quadros elétricos de cargas normais do 14º,13º, 11º e 10º serão substituídos nessa fase da obra.
Quanto aos demais materiais elétricos instalados nos pavimentos caberá a Contratada retirar, esses materiais que seriam, por exemplo, os perfilados, eletrocalhas, eletrodutos aparentes, fiação, luminárias, interruptores, tomadas, canaletas, caixas, etc, pois, não serão reaproveitados na obra. Caberá à Fiscalização determinar quais os materiais que serão entregues à Contratante, os demais serão descartados pela Contratada.
JFRJSEC202000150A

ANEXO 4	JUSTIÇA FEDERAL – Seção de Projetos e Planejamento - 4
###### JUSTIÇA FEDERAL
F
a
e
i
d
r
á
e
i
r
c
a
i
l
d
u
J
o
ã
ç
e
S
o
r
i
e
n
a
J
e
d
J
u
o
i
s
R
t
i
ç
o
a
d
SEÇÃO JUDICIÁRIA DO RIO DE JANEIRO

Antes da retirada de qualquer equipamento/material deverá a Contratada verificar se o mesmo atinge ambientes e equipamentos não incluídos no escopo da obra.
Todas as caixas de passagem (4x2, 4x4, 3x3, ...) eletrodutos, que não serão reaproveitados, deverão ser retirados. Os espaços que não forem utilizados para instalação de nova infraestrutura deverão ser preenchidos e fechados com argamassa.
Explica-se que os circuitos de tomadas estabilizadas não poderão ocupar os mesmos dutos dos circuitos comuns e nem dos circuitos de emergência com os dos circuitos normais, exceto no eletroduto embutido no piso que atende a tomada de piso do Gabinete do Juiz Substituto. Os circuitos de tomadas em hipótese nenhuma poderão ocupar os mesmos dutos dos cabos de rede de lógica/telefonia.
Dentro das paredes de drywall e sob o piso elevado serão utilizados eletrodutos metálicos flexíveis.
Os traçados da infraestrutura seca apresentados nos projetos são orientativos. Para execução dos serviços não poderá a Contratada furar lajes e vigas.
Todas as áreas afetadas pela Contratada deverão ser recompostas.
Caberá a Contratada compatibilizar as instalações elétricas com as outras instalações de modo a evitar interferências nos serviços.
Caberá a Contratada fazer os levantamentos necessários para a execução da obra, inclusive a verificação das interferências, sobretudo da retirada dos materiais elétricos. Frisa-se que quando constatado que a retirada de determinado material elétrico atingirá área não prevista no projeto, deverá o mesmo permanecer na obra.
As instalações de infraestrutura de elétrica no teto devem se encontrar abaixo das instalações de ar condicionado e acima das instalações de água, esgoto e combate a incêndios.
As eletrocalhas instaladas sob o piso levado e nos shafts de elétrica devem possuir tampas.
Será instalada uma eletrocalha com tampa na parede do subsolo por onde passarão os cabos terras e futuros alimentadores dos andares.
O QIE – existente – instalado no subsolo será interligado ao leito de cabos existente sobre o forro através de eletrocalha, isso substituindo os eletrodutos flexíveis que hoje interligam o quadro ao leito de cabos.
###### Uma vez que a Contratada forneça algum tipo de material/equipamento este será obrigatoriamente utilizado em todos os itens/serviços da especificação que exijam o mesmo tipo de material/equipamento isso em todos os andares da obra da obra como forma de padronização dos serviços de manutenção.

    1. QUADROS ELÉTRICOS

Serão instalados os seguintes quadros elétricos:
- QDTE – Quadro de Distribuição – Tomadas estabilizadas. Como a rede estabilizada geral será instalada em outra ocasião, posterior a obra, este quadro deverá ser alimentado pelo QDLT-N do pavimento.
JFRJSEC202000150A

ANEXO 4	JUSTIÇA FEDERAL – Seção de Projetos e Planejamento - 5
###### JUSTIÇA FEDERAL
F
a
e
i
d
r
á
e
i
r
c
a
i
l
d
u
J
o
ã
ç
e
S
o
r
i
e
n
a
J
e
d
J
u
o
i
s
R
t
i
ç
o
a
d
SEÇÃO JUDICIÁRIA DO RIO DE JANEIRO

- QDL-E – Quadro de Distribuição – Iluminação de Emergência – Esse quadro será alimentado por um novo quadro elétrico geral de iluminação de emergência, a instalado no subsolo.
O QDLT-N do pavimento – Quadro de Distribuição – Iluminação e tomadas – normal – não faz parte deste escopo, pois já se encontra fornecido e instalado. Os circuitos de iluminação (normal) e de tomadas não estabilizadas deverão ser conectados a este quadro, bem com o QDTE do pavimento.
Deverão ser identificados todos os disjuntores com os respectivos circuitos.

    1. CIRCUITOS DE ILUMINAÇÃO NORMAL / DE ILUMINAÇÃO EMERGÊNCIA / DE TOMADAS NÃO ESTABILIZADAS – SOBRE OS FORROS.
Será implementada uma nova divisão de circuitos para o pavimento, com a instalação de novos pontos de tomadas comuns e de iluminação em relação ao existente.
Será instalada uma eletrocalha perfurada no pavimento com duas divisões, uma para elétrica comum (normal) e outra para elétrica emergência. Esta eletrocalha sairá do shaft e seguirá para as salas sobre o forro, conforme projeto. No shaft será conectada com os quadros elétricos QDLT-N e QDTL-E, através de dispositivos (curvas, derivações, ...) padronizados ou eletrodutos.
Todas as tomadas deverão ser identificadas com o respectivo circuito. As luminárias de emergência, bem como os interruptores dos circuitos de emergência, também, deverão ser identificadas.
Será instalada um conjunto de tomadas elétricas ligadas ao nobreak do 3º pavimento. Para isso serão instalados disjuntores monopolares no quadro do nobreak existente, estes disjuntores ocuparão o lugar dos disjuntores existentes bipolares existentes, os quais serão retirados.

    1. CIRCUITOS DE TOMADAS NORMAIS E DE TOMADAS ESTABILIZADAS – SOB O PISO ELEVADO NO PAVIMENTO.
Será instalada eletrocalha perfurada sobre o forro com duas divisões, uma para elétrica comum (normal) e outra para elétrica estabilizada. A eletrocalha sairá do shaft e seguirá até a boneca a instalada na circulação, onde haverá dois eletrodutos de PVC de 2” que interligaram a eletrocalha no teto com as eletrocalhas perfuradas o piso elevado, tais eletrocalhas possuirão divisores e tampas. No shaft será conectada com os quadros elétricos QDLT-N e QDTE, através de dispositivos (curvas, derivações, ...) padronizados.
Os dutos existentes no piso não serão removidos, já as tomadas e condutores existentes no piso serão removidos, as caixas de piso serão tampadas (preenchidas) com argamassa, conforme projeto de arquitetura.
Será implementada uma nova divisão de circuitos, com a instalação de novos pontos de tomadas.
As derivações dos circuitos de tomadas (cabos) que passam pelas eletrocalhas sob o piso para atender as estações de trabalho e mesas, deverão ser feitas através de cabos elétricos, devidamente emendados e isolados com fita isolante e fita de auto fusão.
JFRJSEC202000150A

ANEXO 4	JUSTIÇA FEDERAL – Seção de Projetos e Planejamento - 6
###### JUSTIÇA FEDERAL
SEÇÃO JUDICIÁRIA DO RIO DE JANEIRO

Serão instalados cabos elétricos de dentro de eletrodutos metálicos flexíveis sobre o piso elevado tais cabos atenderão as tomadas elétricas, tais cabos serão cabos multipolares, não halogenados classe 1kV.
Na sala do Juiz Substituto serão utilizados cabos classe 1KV nos eletrodutos embutidos no
piso.

Todas as tomadas deverão ser identificadas com o respectivo circuito.

F
a
e
i
d
r
á
e
i
r
c
a
i
l
d
u
J
o
ã
ç
e
S
o
r
i
e
n
a
J
e
d
J
u
o
i
s
R
t
i
ç
o
a
d
    1. POSICIONAMENTO DAS INSTALAÇÕES ELÉTRICAS.
As instalações elétricas no teto devem ser executadas abaixo das instalações de ar condicionado e acima das instalações de água, incêndio e esgoto. Podendo, em caso de necessidade a Fiscalização autorizar a inversão do posicionamento das instalações, isto devidamente justificado.
Nota:
Uma vez que a Contratada forneça algum tipo de material/equipamento este será obrigatoriamente utilizado em todos os itens/serviços da especificação que exijam o mesmo tipo de material/equipamento.

  1. – ESPECIFICAÇÕES DOS MATERIAIS A SEREM FORNECIDOS E INSTALADOS PELA CONTRATADA NA EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS

    1. - QUADRO DE DISTRIBUIÇÃO QDLE E QDTE
Fornecimento e instalação de quadro de força (distribuição), com as seguintes características:
      1. Composto de caixa, miolo, tampa e porta para montagem aparente (sobrepor), conforme projeto.
      2. O arranjo da caixa, miolo, tampa e porta, deve ser tal que, aberta a porta, sejam visíveis apenas os grupos de disjuntores, semi-faceados com o espelho. Nenhuma parte viva deverá ficar exposta.
      3. Deverão ser construídos em chapa de aço lisa nº 16 BWG, ter portas com dobradiças e fechaduras.
      4. Seus barramentos (três fases, neutro e terra) deverão ser em barras rígidas de cobre eletrolítico, adequadamente dimensionadas e deverão ser pintados.
      5. As barras de neutro e terra deverão ter tantos terminais quantos sejam os números de circuitos do quadro, incluindo os reservas indicados e mais um para aterramento do conjunto.
      6. Deverá receber pintura de base de cromato de zinco, à pistola, e 03 (três) demãos, interna e externamente, de tinta de acabamento na cor cinza claro ou bege.
        JFRJSEC202000150A
      7. Deverá possuir plaqueta de identificação na superfície frontal.
      8. Deverá possuir disjuntor geral do tipo mini, atendendo norma IEC);

ANEXO 4	JUSTIÇA FEDERAL – Seção de Projetos e Planejamento - 7
###### JUSTIÇA FEDERAL
F
a
e
i
d
r
á
e
i
r
c
a
i
l
d
u
J
o
ã
ç
e
S
o
r
i
e
n
a
J
e
d
J
u
o
i
s
R
t
i
ç
o
a
d
SEÇÃO JUDICIÁRIA DO RIO DE JANEIRO

      1. Deverá possuir disjuntores parciais do tipo mini, atendendo a norma IEC;

Notas:
1- As barras serão pintadas nas seguintes cores:
Fase: Azul, Branco e lilás;
Neutro: Azul claro;
Terra: Verde;
1. O quadro QDTE além dos barramentos de fase e neutro deverá possuir dois barramentos de terra um para terra eletrônico (“limpo”) e outro para terra de carcaça (“sujo”).
2. Na entrada dos disjuntores, caso haja dificuldade de fixar os conectores nos respectivos bornes, devem ser utilizados barramentos de cobre com tamanho adequado a corrente nominal.
3. Antes da aquisição dos quadros elétricos, a empresa deverá submeter à aprovação do projeto à Fiscalização.

    1. - DISJUNTORES PADRÃO MINI – TRIPOLAR – 32A – PADRÃO DIN – ICS 20,0KA
Fornecimento e instalação disjuntores nos quadros elétricos, termomagnéticos, curva C, tipo mini (DIN), tripolares, capacidade de interrupção mínima simétrica (Ics) de 20 kA (norma NBR IEC 60947-2) para 220V, isolamento para 600V, capacidade nominal 32A.
Nota:
1) Serão instalados com disjuntores parciais do QIE para proteção dos alimentadores de emergência.
    1. - DISJUNTORES PADRÃO MINI – TRIPOLAR – 32A – PADRÃO DIN – ICS 10,0KA
Fornecimento e instalação disjuntores nos quadros elétricos, termomagnéticos, curva C, tipo mini (DIN), tripolares, capacidade de interrupção mínima simétrica (Ics) de 10 kA (norma NBR IEC 60947-2) para 220V, isolamento para 600V, capacidade nominal 32A.
Nota:
1) Serão instalados com disjuntores gerais dos quadros de iluminação de emergência.

    1. - DISJUNTORES PADRÃO MINI – PADRÃO DIN 4,0KA
Fornecimento e instalação nos quadros elétricos de disjuntores, termomagnéticos, curva C, tipo mini (DIN), corrente máxima de interrupção mínima de 4,0 kA em 220/127 V (NBR NM IEC 60898), capacidade nominal e número de polos conforme projeto.

    1. – SUPRESSORES DE SURTO NÍVEL 2 (CLASSE II) COM OS RESPECTIVOS FUSÍVEIS E BASES
      JFRJSEC202000150A
Fornecimento e instalação de supressor de surto de encaixe em trilho Din (padrão IEC), tecnologia de proteção do tipo varistor de óxido de zinco (MOV), acondicionado em caixa de material termoplástico não propagante à chama, monopolar, do tipo limitador de tensão, com conexão direta
ANEXO 4	JUSTIÇA FEDERAL – Seção de Projetos e Planejamento - 8
###### JUSTIÇA FEDERAL
F
a
e
i
d
r
á
e
i
r
c
a
i
l
d
u
J
o
ã
ç
e
S
o
r
i
e
n
a
J
e
d
J
u
o
i
s
R
t
i
ç
o
a
d
SEÇÃO JUDICIÁRIA DO RIO DE JANEIRO

na barra, possuindo resistência de isolamento superior a 100 MegaOhms, máxima tensão de operação contínua de 175VAC, corrente de descarga nominal de 10KA (8/20 microssegundos) e máxima corrente descarga de 30 KA (8/20 microssegundos), tensão de referência de 270V, IP20 atendendo a norma IEC 61643-1.
Deverão ser instalados fusíveis em série com o supressor de surto, esses dispositivos serão instalados a montante do supressor de surto, devem ser do tipo NH ou diametral, sendo um para cada equipamento. Os fusíveis devem ser fornecidos com a sua base e demais materiais necessários a sua montagem. Esses fusíveis deverão ser apropriados para o modelo de supressor de surto fornecido.
Devem ser apropriados para aplicação entre Linha/Neutro ou Linha/Terra ou Neutro/Terra. Serão instalados, em cada quadro, quatro supressores, um para cada fase e um para neutro. Os cabos de ligação dos supressores à barra de terra devem possuir seção de 10 mm².

    1. – ELETROCALHA PERFURADAS COM ACESSÓRIOS DE MONTAGEM E FIXAÇÃO
Fornecimento e instalação de eletrocalhas em chapa perfurada de aço SAE 1010/1020 ou similar, #18 ou com espessura superior e deverão ser pré-zincadas a quente, tipo "U", com uma divisória (septor divisor) perfurado e tampa nos locais indicados no projeto e com todos os acessórios para montagem e fixação.
As eletrocalhas deverão ser fixadas à laje através de chumbadores, tirantes rosqueados, suportes (em substituição, poderão ser utilizados perfilados), etc, conforme as recomendações do fabricante; não serão aceitos arame, fitas perfuradas de aço galvanizado ou buchas de “nylon” nas fixações.
Os chumbadores deverão ser dimensionados de acordo com a carga a ser suspensa, obedecendo às recomendações do fabricante.
As derivações de eletrocalha para eletroduto deverão ser realizadas com os acessórios e peças fabricadas exclusivamente para este fim. Deverão ser fornecidas com acessórios que permitam uma fixação rígida da extremidade de eletrodutos rígidos a elas conectados, com saída pela parte superior da eletrocalha.
Em todas as mudanças de direção ou largura das eletrocalhas deverão ser utilizadas peças de concordância adequadas recomendadas pelo fabricante a garantir a continuidade da eletrocalha, dispondo de chanfros ou curvas nos cantos internos de modo a reduzir os riscos de danos aos cabos.
Esse item deve incluir o fornecimento das curvas, acessórios de conexão, suportes e demais materiais e serviços para execução dos serviços.
As eletrocalhas instaladas dentro do shaft de elétrica, sob o piso elevado e aparentes como, por exemplo, no subsolo deverão possuir tampas.
No painel elétrico deverá ser utilizado dispositivo de acoplamento.
JFRJSEC202000150A
As tampas das eletrocalhas sob o piso devem ser cortadas em peças de 0,75 m.
###### Referência: Real perfil, Perfil líder, Alcan Canaletas e Maxtil ou equivalente.

ANEXO 4	JUSTIÇA FEDERAL – Seção de Projetos e Planejamento - 9
###### JUSTIÇA FEDERAL
SEÇÃO JUDICIÁRIA DO RIO DE JANEIRO

    1. – ELETRODUTO DE PVC
Fornecimento e instalação de eletroduto de PVC rígido, diâmetro conforme projeto, com suas conexões (luvas, curvas etc.), antichama, tipo roscável, para linhas acima do solo, embutidas ou aparentes (em paredes, pisos, tetos, sobre forro rebaixado, sob piso elevado, etc.).
Os eletrodutos serão fixados no teto, na instalação interna, por abraçadeiras (por ex: tipo D), tirantes 1/4" (um quatro avos da polegada) galvanizados, rosqueados, fixados ao teto por meio de presilhas chumbadas na superfície. Serão instalados em perfeito alinhamento horizontal ou vertical (não serão aceitos percursos inclinados ou não paralelos à parede mais próxima), com os suportes fixados a distâncias regulares.
Não serão aceitos arame, fitas perfuradas de aço galvanizado ou buchas de “nylon” nas fixações.
Não serão permitidas rebarbas ou irregularidades de acabamento que possam vir a comprometer o isolamento dos cabos. Se houver possibilidade, poderão ser usadas as roscas dos furos das paredes das caixas de alumínio.
As mudanças de direção serão obrigatoriamente feitas pela utilização de caixas de passagem ou curvas pré-fabricadas com dimensões adequadas ao diâmetro do eletroduto adotado.
Não serão aceitos eletrodutos plásticos flexíveis.
Nestes itens encontram-se inclusos todos os itens para instalação e/ou fixação, inclusive as caixas de passagem 4x4, 4x2, octogonal etc. para instalações aparentes sobre o forro. As caixas de passagem ou de equipamentos embutidas em parede se encontram cotadas separadamente (item próprio). As caixas deverão ser PVC rígido, de alta resistência mecânica, auto extinguível (não propagadora de chamas), com orelhas para fixação e olhais para colocação de eletrodutos
Os suportes dos tirantes devem ser instalados a no máximo 1,5 metros de distância entre si ou onde as características do local exigir menor distância.
Quando os eletrodutos forem embutidos na alvenaria deverá ser realizada abertura de rasgo tanto nas paredes para instalação da nova infraestrutura. O fechamento / recomposição será por meio de argamassa de cimento e areia. Essa abertura e fechamento devem ser cotadas neste item.
Os eletrodutos poderão ser fixados diretamente na laje desde que o projeto assim o
defina.

Os eletrodutos instalados em paredes utilizarão abraçadeiras. Nota:
1) As caixas de passagem no teto sobre o forro devem ser cotadas junto com os eletrodutos de 3/4”, para eletrodutos de até 1” de diâmetro.

F
a
e
i
d
r
á
e
i
r
c
a
i
l
d
u
J
o
ã
ç
e
S
o
r
i
e
n
a
J
e
d
J
u
o
i
s
R
t
i
ç
o
a
d

    1. – CAIXA DE PASSAGEM 200 x 200 x 100 mm
      JFRJSEC202000150A
Fornecimento e instalação de caixa de passagem metálica em aço de sobrepor com tratamento anticorrosivo. Com tampa lisa fixada por parafusos de aço galvanizado. Acabamento em pintura Eletrostática a Pó Epóxi-poliéster na cor bege.
ANEXO 4	JUSTIÇA FEDERAL – Seção de Projetos e Planejamento - 10
###### JUSTIÇA FEDERAL
F
a
e
i
d
r
á
e
i
r
c
a
i
l
d
u
J
o
ã
ç
e
S
o
r
i
e
n
a
J
e
d
J
u
o
i
s
R
t
i
ç
o
a
d
SEÇÃO JUDICIÁRIA DO RIO DE JANEIRO

Apesar de a caixa ser de sobrepor, está deverá ser instalada embutida na boneca.
- Deverão possuir as seguintes dimensões mínimas:
  - Comprimento de 200 mm,
  - Largura de 200 mm e
  - Altura de 100 mm.

###### Referência: 901003 da LEGRAND ou similar.

    1. – PASSA CABO PARA PISO ELEVADO
Fornecimento e instalação de passa cabos redondo, fabricado em nylon, na cor preta, tampa rotativa de 5”.
Referência: SPE-2701R5 da Sperone ou similar.

    1. – CAIXA METÁLICA DE EQUIPAMENTOS PARA EMBUTIR CONTRAPISO

Fornecimento e instalação de caixa metálica, para ser embutida em piso (contra piso), corpo fabricado em chapa pré zincada à quente, tampa basculante em alumínio fundido com acabamento em pintura eletrostática a pó, na cor cinza. Equipada com suportes ou furos para 4 tomadas elétricas e para 4 conectores RJ45 ou para 8 tomadas de elétricas.
Deve ser adequada para entrada de eletrodutos. Os suportes devem ser cotados com as caixas. As tomadas devem ser cotadas separadamente.
A Contratada poderá instalar opcionalmente caixas com o corpo de alumínio extrudado, desde que não gere custos para a Contratante.
###### Referência: Lifer, Real perfil, Maxtil ou similar.

    1. – CAIXA METÁLICA DE TOMADAS PARA PISO ELEVADO E TABLADO DE MADEIRA.
Fornecimento e instalação de caixa metálica, para ser instalada em piso elevado e/ou tablado de madeira em chapa pré zincada à quente, tampa basculante em alumínio fundido com acabamento em pintura eletrostática a pó, na cor cinza. Equipada com suportes para 4 tomadas elétricas e para 4 conectores RJ45 ou para 8 tomadas de elétricas.
Deve ser adequada para entrada de eletrodutos. Os suportes devem ser cotados com as caixas. As tomadas devem ser cotadas separadamente.
JFRJSEC202000150A
A Contratada poderá instalar opcionalmente caixas com o corpo de alumínio extrudado, desde que não gere custos para a Contratante.

ANEXO 4	JUSTIÇA FEDERAL – Seção de Projetos e Planejamento - 11
###### JUSTIÇA FEDERAL
F
a
e
i
d
r
á
e
i
r
c
a
i
l
d
u
J
o
ã
ç
e
S
o
r
i
e
n
a
J
e
d
J
u
o
i
s
R
t
i
ç
o
a
d
SEÇÃO JUDICIÁRIA DO RIO DE JANEIRO

###### Referência: Lifer, Real perfil, Maxtil ou similar.

    1. – CONDULETES EM ALUMÍNIO
Fornecimento e instalação de condulete com corpo e tampa em liga de alumínio silício injetado de alta resistência mecânica à corrosão, com junta de vedação, com entradas rosqueadas (ou entradas de encaixe), com tampas cegas e para equipamentos (interruptores ou tomadas), e com tamanhos e modelos coerentes com as aplicações e com os eletrodutos utilizados, conforme indicados em projeto.
###### Referência: Wetzel, Daisa, Tramontina ou similar.

    1. – FECHAMENTO DE CAIXAS 4X2 E 4X4 EXISTENTES EM ALVENARIAS COM ARGAMASSA
Todas as caixas de passagem existentes não aproveitadas 4x2 e 4x4 instaladas nas paredes deverão ser fechadas utilizando argamassa de cimento e areia. O acabamento deverá estar nivelado com a parede.

    1. – CONDUTORES NÃO HALOGENADOS CLASSE 90º - CLASSE 5 (0,6/1KV)
Fornecimento e instalação de condutor flexível de cobre têmpera mole, com encordoamento classe 5, isolamento em composto termofixo poliolefínico não halogenado (90Cº) ou composto termofixo de HEPR 90ºC (composto termofixo extrudado à base de polietileno), cobertura em composto termoplástico não halogenado, classe de isolamento de 1KV/600V, temperatura em regime permanente de 90ºC, temperatura em sobrecarga - mínimo de 130ºC, temperatura em curto circuito – mínimo de 250ºC.
Os cabos multipolares 3X1,5 mm², 3 x 2,5 mm², 3 x 4,0 mm² e 3 x 6,0 mm² deverão possuir, também, essas características de isolamento.
Poderão ser utilizados a critério da Contratada cabos com encordoamento classe 4 para condutores de seção até 6,00mm², desde que aprovados pela fiscalização e desde que não gerem ônus para a Contratante.

Os condutores devem atender a NBR 13248 – Cabos de potência e controle e condutores isolados sem cobertura, com isolação extrudada e com baixa emissão de fumaça, para tensões até 1KV.
Nos quadros elétricos, os condutores deverão ser interligados aos disjuntores e barramentos, através de conectores tipo compressão. O aperto dos conectores deve ser realizado com ferramenta adequada (ex: prensa cabo). Não será aceito improviso como a utilização de alicate universal, alicate de bico, martelo, etc. O custo dos conectores de ligação está incluso no custo dos cabos elétricos ou nos seus respectivos disjuntores.
JFRJSEC202000150A

ANEXO 4	JUSTIÇA FEDERAL – Seção de Projetos e Planejamento - 12
###### JUSTIÇA FEDERAL
F
a
e
i
d
r
á
e
i
r
c
a
i
l
d
u
J
o
ã
ç
e
S
o
r
i
e
n
a
J
e
d
J
u
o
i
s
R
t
i
ç
o
a
d
SEÇÃO JUDICIÁRIA DO RIO DE JANEIRO

Serão utilizados cabos de 4 mm²unipolares para fazer a ligação das tomadas das estações de trabalho à caixa de piso.
Os cabos devem possuir a seguinte padronização de cores:
1. Cabo Fase na cor Preta, sendo identificada a respectiva fase por fitas de acordo com o barramento dos quadros elétricos.
2. Cabo Neutro na cor Azul Claro.
3. Cabo Terra na cor Verde.
4. A cor do cabo multipolar deverá ser preta.
As cores podem sofrer modificações desde que autorizadas pela Fiscalização.
###### Referência: Cordeiro, Conduscabo, Induscabo, Cobrecom ou equivalente.

    1. – CONDUTORES NÃO HALOGENADOS – CLASSE 5 (450/750V)
Fornecimento e instalação de condutor flexível de cobre, têmpera (classe 5), mole isolamento em composto de termoplástico poliolefínico não halogenado (70Cº), com baixa emissão de gases, classe de isolamento de 450/750V, temperatura em regime de 70ºC, temperatura em sobre carga - mínimo de 100ºC, temperatura em curto circuito – mínimo de 160 ºC
Os condutores devem atender a NBR 13248 – Cabos de potência e controle e condutores isolados sem cobertura, com isolação extrudada e com baixa emissão de fumaça, para tensões até 1KV.
Poderão ser utilizados a critério da Contratada cabos com encordoamento classe 4 para condutores de seção até 6,00mm², desde que aprovados pela fiscalização e desde que não gerem ônus para a Contratante.
Nos quadros elétricos, os condutores deverão ser interligados aos disjuntores, barramentos, supressores de surto, etc, através de conectores tipo compressão. O aperto dos conectores deve ser realizado com ferramenta adequada (ex: prensa cabo). Não será aceito improviso como a utilização de alicate universal, alicate de bico, martelo, etc. O custo dos conectores de ligação está incluso no custo dos cabos elétricos ou nos disjuntores.
Código de cores a ser adotado para os condutores, somente para os circuitos terminais, no caso dos alimentadores devem ser identificados com fitas com cores diferentes:

Condutor	Cor
Alimentadores dos quadros, inclusive neutro e terra	Preto
Circuitos de ar condicionado, inclusive terra e neutro	Preto
Fases dos circuitos de iluminação	Amarelo
Fases dos circuitos – tomadas comum	Preto

ANEXO 4	JUSTIÇA FEDERAL – Seção de Projetos e Planejamento - 13
JFRJSEC202000150A
###### JUSTIÇA FEDERAL
F
a
e
i
d
r
á
e
i
r
c
a
i
l
d
u
J
o
ã
ç
e
S
o
r
i
e
n
a
J
e
d
J
u
o
i
s
R
t
i
ç
o
a
d
SEÇÃO JUDICIÁRIA DO RIO DE JANEIRO

Neutro dos circuitos – iluminação e tomadas comum	Azul claro
Terra do circuito – iluminação e tomadas comum	Verde
Fases dos circuitos - tomadas estabilizadas	Branco
Neutro dos circuitos – tomadas estabilizadas	Azul escuro
Terra do circuito – tomadas estabilizadas	Verde-amarelo

1. As emendas e derivações de condutores de circuitos terminais (iluminação e tomadas) deverão ser efetuadas somente nos locais permitidos por norma e protegidas por fita adesiva plástica, à base de PVC, autoextinguível.
2. As cores podem sofrer modificações desde que autorizados pela Fiscalização.
3. Não serão admitidas emendas em eletrodutos.

###### Referência Cordeiro, Conduscabo, Induscabo, Cobrecom ou equivalente.

    1. – CONJUNTO TIPO ARSTOP, TOMADA 2P+ T, 20A/250V E DISJUNTOR MONOFÁSICO PADRÃO DIN DE 20A.
Fornecimento e instalação de conjunto tipo Arstop, com tomada padrão brasileiro, 2P+T, 20 A, 250V com mini disjuntor monofásico (DIN) de 20 A instalada em caixa de sobrepor conforme projeto.
Nota:
1. O disjuntor dever possuir características compatíveis com o disjuntor especificado no item 4.3.4

###### Referência: Pial, Steck ou similar.

    1. – LUMINÁRIA LED TUBULAR DE EMBUTIR 2X18W (LED) PARA FORRO MODULADO
Fornecimento e instalação de luminária LED tubular de embutir em forro modulado (1250x625 mm) para duas lâmpadas de LED do tipo tubular podendo a potência da lâmpada variar de 18 W a 20W. Corpo em chapa de aço tratada com acabamento em pintura eletrostática epóxi-pó na cor branca. Refletor completo (envolvendo todo fundo da luminária) em alumínio anodizado de alto brilho. Possuindo aletas parabólicas em alumínio anodizado em alto brilho e reflexão total maior que 80%. Equipada com porta-lâmpada (G13) antivibratório em policarbonato, com trava de segurança e proteção contra aquecimento nos contatos, rendimento maior que 70%.
Deverá possuir comprimento de 1230 mm, largura podendo variar de 230 mm a 260 mm.
As luminárias deverão ser fornecidas e instaladas completas, inclusive com as lâmpadas e todos os acessórios de montagem e fixação.
JFRJSEC202000150A

ANEXO 4	JUSTIÇA FEDERAL – Seção de Projetos e Planejamento - 14
###### JUSTIÇA FEDERAL
F
a
e
i
d
r
á
e
i
r
c
a
i
l
d
u
J
o
ã
ç
e
S
o
r
i
e
n
a
J
e
d
J
u
o
i
s
R
t
i
ç
o
a
d
SEÇÃO JUDICIÁRIA DO RIO DE JANEIRO

As luminárias deverão ser posicionadas no forro removível e sustentadas por meio de dois arames galvanizados 18 BWG (bitola mínima), presas nas suas extremidades. Os arames deverão ser amarrados nos pinos a serem fixados no teto (laje) com a utilização de “pistola”. Este sistema de sustentação está incluso no preço da luminária.
Lâmpada tubular de LED –potência podendo variar de 18W a 20W – Vida útil mínima 25.000 horas – 1200 mm - 4000K – IRC mínimo 80 – mínima 1.800 lm – Fato de Potência maior ou igual 0,90 – Tensão de funcionamento de 220V.
Poderão ser utilizados equipamentos BIVOLT.
O drive do equipamento deverá se encontrar embutido na lâmpada.

    1. – LUMINÁRIA LED TUBULAR DE SOBREPOR 2X18W (LED) – IP55 (MÍNIMO)
Fornecimento e instalação de luminária LED tubular de Sobrepor com 02 (duas) lâmpadas de LED tubulares com potência das lâmpadas podendo variar de 18W a 20W com as seguintes características:
Fornecimento e instalação de luminária de sobrepor para duas lâmpadas de LED tubulares com potência de 18W até 20W. Corpo em policarbonato na cor cinza e refletor em chapa de aço tratada com acabamento em pintura eletrostática epóxi-pó na cor branca. Difusor em policarbonato texturizado com acabamento externo liso. Grau de proteção mínimo IP-55. Deve possuir fechos incorporados e prensa cabos. Deve ser própria para instalação em perfilado por suspensão em gancho (dois ganchos por luminária. Equipada com porta-lâmpada (G13) antivibratório em policarbonato, com trava de segurança e proteção contra aquecimento nos contatos. Rendimento mínimo 58% ou superior.
As luminárias deverão ser fornecidas e instaladas completas, inclusive com as lâmpadas e todos os acessórios de montagem e fixação.
Lâmpada tubular de LED –potência podendo variar de 18W a 20W – Vida útil mínima 25.000 horas – 1200 mm - 4000K – IRC mínimo 80 – mínima 1.800 lm – Fato de Potência maior ou igual 0,90 – Tensão de funcionamento de 220V.
Poderão ser utilizados equipamentos BIVOLT.
O drive do equipamento deverá se encontrar embutido na lâmpada.

    1. – LUMINÁRIA CIRCULAR DE EMBUTIR COM DUAS LÂMPADAS LED BULBO DE 9W.
Fornecimento e instalação de luminária circular de embutir em forro de gesso para 02 (duas) lâmpadas LED bulbo de 9W, com corpo em alumínio repuxado com acabamento em pintura eletrostática na cor branca, refletor em alumínio metalizado em alto brilho. Difusor em acrílico translúcido, poliestireno leitoso ou vidro temperado translúcido. Diâmetro mínimo de 230 mm.
As luminárias deverão ser fornecidas e instaladas completas, inclusive com as lâmpadas e todos os acessórios de montagem e fixação.
JFRJSEC202000150A
As luminárias deverão ser posicionadas no forro removível e sustentadas por meio de um arame galvanizado 18 BWG (bitola mínima), presa na sua carcaça. O arame deverá ser amarrado

ANEXO 4	JUSTIÇA FEDERAL – Seção de Projetos e Planejamento - 15
###### JUSTIÇA FEDERAL
F
a
e
i
d
r
á
e
i
r
c
a
i
l
d
u
J
o
ã
ç
e
S
o
r
i
e
n
a
J
e
d
J
u
o
i
s
R
t
i
ç
o
a
d
SEÇÃO JUDICIÁRIA DO RIO DE JANEIRO

no pino a ser fixado no teto (laje) com a utilização de “pistola”. Este sistema de sustentação está incluso no preço da luminária
As luminárias deverão ser fornecidas e instaladas completas, inclusive com as lâmpadas e todos os acessórios de montagem e fixação.
Lâmpada bulbo LED –potência 9 W– Vida útil mínima 25.000 horas –6500K – IRC mínimo 80 – mínimo 800 lm – Fator de Potência maior ou igual 0,70 – Base E27 - Tensão de funcionamento 220V.
Poderão ser utilizados equipamentos BIVOLT.
O drive do equipamento deverá se encontrar embutido na lâmpada.

    1. – LUMINÁRIA TIPO ARANDELA COM UMA LÂMPADA LED BULBO DE 9W
Fornecimento e instalação de luminária circular de sobrepor, tipo arandela, para uma lâmpada bulbo led 9 w. Corpo em alumínio fundido com acabamento em pintura eletrostática epóxi na cor branca. Grade frontal de proteção em alumínio fundido. Difusor em vidro transparente
As luminárias deverão ser fornecidas e instaladas completas, inclusive com a lâmpada e todos os acessórios de montagem e fixação.
Lâmpada bulbo LED –potência 9 W - Vida útil mínima 25.000 horas –6500K – IRC mínimo 80 – mínimo 800 lm – Fator de Potência maior ou igual 0,70 – Base E27 - Tensão de funcionamento 220V.
Poderão ser utilizados equipamentos BIVOLT.
O drive do equipamento deverá se encontrar embutido na lâmpada.

    1. – LUMINÁRIA TIPO SPOT DE SOBREPOR COM 1 LÂMPADA LED - 5W - PAR 16 (GU10).
Fornecimento e instalação de luminária tipo spot, para uma lâmpada de LED – 5W – PAR 16 (GU10). Corpo em metal escovado.
A Luminária deverá suportar e funcionar para lâmpada dicroica de 50W (GU10). A tensão de funcionamento do sistema é de 220V.
Desde que aprovado pela fiscalização e desde que não gere ônus para a Contratante, a lâmpada poderá ter potência superior a 5W, obedecendo ao limite de 20W.
As luminárias deverão ser fornecidas e instaladas completas, inclusive com a lâmpada e todos os acessórios de montagem e fixação
###### Referência: Spot Philips Roomstylers Liverpool 8cm x 11cm ou similar
Lâmpada de LED – 5W – PAR 16 (GU10)

    1. – CONJUNTO PARA LIGAÇÃO DE LUMINÁRIAS.
      JFRJSEC202000150A
A interligação entre as luminárias a serem instaladas nos forros deverá ser feita através de rabicho de duas pernas com cabo tipo multipolar 3 x 1,5mm2 – 1kV 90º C, não halogenados, seguindo as especificações do 4.3.14 de aproximadamente de 50 a 60cm. Nesses rabichos serão
ANEXO 4	JUSTIÇA FEDERAL – Seção de Projetos e Planejamento - 16
###### JUSTIÇA FEDERAL
F
a
e
i
d
r
á
e
i
r
c
a
i
l
d
u
J
o
ã
ç
e
S
o
r
i
e
n
a
J
e
d
J
u
o
i
s
R
t
i
ç
o
a
d
SEÇÃO JUDICIÁRIA DO RIO DE JANEIRO

instalados uma tomada fêmea de 3 pinos e uma tomada macho de três pinos, conforme figura abaixo.
Tomada do tipo prolongador monobloco 2 P + T (plugue fêmea), capacidade 10A/250V e um plugue macho com as mesmas características.
As demais luminárias (arandelas e spots) serão ligadas diretas nas caixas de passagem ou conduletes.
Nota:
Não serão aceitos cabos do tipo PP.
Cabo multipolar de 3x1,5 mm² 1kV 90ºC, não halogenados.
Os cabos elétricos para execução dos rabichos devem ser cotados neste item.

Luminária
Cabo multipolar 3 x1,5mm²
Circuito
50 a 60 cm
50 a 60 cm
Conjunto macho e fêmea

    1. – TOMADA DE FORÇA PARA PADRÃO BRASILEIRO 20A
Fornecimento e instalação de tomada padrão brasileiro completa, 2P+T, 20A-250V- 50/60Hz, para instalação em caixas embutidas na alvenaria e/ou drywall, em caixas de piso ou em conduletes, conforme projeto, seguindo a mesma linha do interruptor e com todos os acessórios de fixação.
Nota:
1. Devem ser cotadas com suas respectivas placas e suportes, sendo que os interruptores e tomadas devem seguir a mesma linha.
2. As tomadas de mesmo circuito, instaladas na mesma caixa de passagem deverão utilizar o mesmo suporte.
3. As tomadas estabilizadas devem ser vermelhas, as 220V pretas e as demais brancas.
###### Referência: Referência: Pialplus da Legrand, Fortbella da Lorenzzeti ou similar.

    1. – INTERRUPTOR DE UMA TECLA – BIPOLAR SIMPLES – 10A / 250VAC
Fornecimento e instalação de Interruptor completo, 10A-250V de uma tecla – bipolar simples, acionamento por alavanca, para instalação em caixas embutidas na alvenaria e/ou drywall ou em conduletes, conforme projeto, seguindo a mesma linha das tomadas e com todos os acessórios de fixação.
JFRJSEC202000150A

ANEXO 4	JUSTIÇA FEDERAL – Seção de Projetos e Planejamento - 17
###### JUSTIÇA FEDERAL
F
a
e
i
d
r
á
e
i
r
c
a
i
l
d
u
J
o
ã
ç
e
S
o
r
i
e
n
a
J
e
d
J
u
o
i
s
R
t
i
ç
o
a
d
SEÇÃO JUDICIÁRIA DO RIO DE JANEIRO

Nota:
1. Devem ser cotadas com suas respectivas placas e suportes, sendo que os interruptores e tomadas devem seguir a mesma linha.
2. Os interruptores de mesmo circuito, instalados na mesma caixa de passagem deverão utilizar o mesmo suporte.
###### Referência: Pial, Steck ou similar.

    1. – CAIXA EM PVC (ANTI CHAMA) PARA PASSAGEM INSTALAÇÃO EMBUTIDA OU APARENTE – 4"X2" OU 4"X4" OU 4"X4" OU 4"X2" (TIPO DRYFIX)
Deverão ser PVC rígido, de alta resistência mecânica, auto extinguível (não propagadora de chamas), com orelhas para fixação e olhais para colocação de eletrodutos, para instalações aparentes ou de embutir com eletrodutos rígidos de PVC, nas dimensões adequadas, conforme indicadas em projeto.
No caso das caixas que serão instaladas em DRYWAL deverão ser fornecidas com todos os acessórios de montagem e fixação. Para áreas molhadas serão instaladas caixas do tipo dryfit.
Nota:
1. As caixas instaladas no teto se encontram cotadas junto com os eletrodutos instalados no teto.
2. Não serão aceitas caixas com orelhas que sejam frágeis.
3. Neste item se encontra cotado a abertura de rasgos em alvenaria para instalação de caixas em PVC de dimensões 4x2 ou 4x4, bem como o seu respectivo fechamento/recomposição.

###### Referência: Tigre, Cemar, Pial-Legrand ou similar.

    1. – RETIRADA DE MATERIAIS ELÉTRICOS
Deverá ser executada a retirada de todos os materiais elétricos existentes nos locais da reforma. Este material não será reaproveitado na obra. Esses materiais são todos os perfilados, eletrocalhas, eletrodutos aparentes, fiação, luminárias, interruptores, tomadas, canaletas, caixas, etc. Não serão retirados os dutos elétricos embutidos nos pisos.
Caberá à Fiscalização determinar quais os materiais que serão entregues à Contratante, os demais, serão descartados pela Contratada.

    1. – IDENTIFICAÇÃO DE TOMADAS, INTERRUPTORES E DISJUNTORES
Fornecimento e execução de identificação das tomadas, interruptores e disjuntores utilizando-se fita autocolante branca e letras pretas, etiquetas etc.
JFRJSEC202000150A
Os circuitos no interior dos quadros elétricos devem ser identificados com etiquetas.
###### Referência da Fita: Brother TZe231, TZ231 ou similar.

ANEXO 4	JUSTIÇA FEDERAL – Seção de Projetos e Planejamento - 18
###### JUSTIÇA FEDERAL
F
a
e
i
d
r
á
e
i
r
c
a
i
l
d
u
J
o
ã
ç
e
S
o
r
i
e
n
a
J
e
d
J
u
o
i
s
R
t
i
ç
o
a
d
SEÇÃO JUDICIÁRIA DO RIO DE JANEIRO

    1. – FECHADURA ELÉTRICA COM ACIONADOR E CONTROLE REMOTO PARA A SECRETÁRIA
Fornecimento e instalação de fechadura elétrica com acionador, conforme projeto. A fechadura deverá possibilitar a abertura por controle remoto, acionador e chaves.
A fechadura elétrica deverá ser metálica com bobina eletromagnética de acionamento de 12 VDC. A localização das portas que será instalada a fechadura, está indicada no projeto.
O acionador da fechadura elétrica deverá ser instalado em caixa plástica sobre o espelho de caixa 4x2” embutida na parede ou na própria caixa 4x2”.
Deverá ser comandada por botão de acionamento do tipo interruptor de campainha e também por controle remoto. Serão fornecidos dois conjuntos de controle remotos por fechadura.
A Fonte da Fechadura deve ser instalada em uma caixa plástica de PVC de 20x20x10 cm, a qual poderá ser instalada sobre o forro de gesso ou em caixa próxima a fechadura próxima ao teto. Deverá ser alimentada em 127 Volts e ser do mesmo fabricante da fechadura. A Fiscalização poderá autorizar a utilização de equipamentos de fabricantes diversos.
O conjunto fechadura deverá ser composto de um fecho eletromagnético, que deverá ser instalado no batente da porta e a fechadura mecânica que deverá ser instalada na porta.
A fiação do fecho eletromagnético deverá ser embutida na parede, dentro de eletroduto, o qual deverá ser interligado a caixa de passagem 4x2” do acionador, localizado próximo à porta.
Todos esses componentes, inclusive todos os acessórios de fixação e de montagem devem ser cotados no conjunto da fechadura.
Devem ser fornecidos dois controles remotos por fechadura.
Não será aceito peças ou acessórios de diversos fabricantes, exceto aqueles recomendados pelo próprio. A Fiscalização poderá autorizar a utilização de equipamentos de fabricantes diversos.
A Fiscalização poderá autorizar a utilização de equipamentos de fabricantes diversos se existis justificativa técnica.
Nota: Para o 14º pavimento deverá ser substituída a fonte da fechadura elétrica da porta secretária de modo que a mesma seja acionada por controle remoto. Devem ser fornecidos dois controles remotos para esse andar.
###### Referência da Fechadura: FE-PM da AGL, FN 90 ou similar. Referência da Fonte Acionadora: AF12CR da AGL ou similar.

    1. – FECHADURA ELETROMAGNÉTICA COM ACIONADOR E CONTROLE REMOTO PARA O HALL DO ELEVADORES
Fornecimento e instalação de fechadura eletromagnética (eletroímã) para porta correr com base magnética, unidade de atraque, acionador, fonte, controles remotos (dois por fechadura), cantoneiras, suportes e parafusos especiais de fixação e demais acessórios de montagem, fixação e acabamento, recomendados pelo fabricante e nobreak com capacidade para 3 horas.
JFRJSEC202000150A

ANEXO 4	JUSTIÇA FEDERAL – Seção de Projetos e Planejamento - 19
###### JUSTIÇA FEDERAL
F
a
e
i
d
r
á
e
i
r
c
a
i
l
d
u
J
o
ã
ç
e
S
o
r
i
e
n
a
J
e
d
J
u
o
i
s
R
t
i
ç
o
a
d
SEÇÃO JUDICIÁRIA DO RIO DE JANEIRO

A fechadura eletromagnética deverá ter acabamento em alumínio ou em aço inox com capacidade de atraque de 150 kgf (mínimo).
Alimentação deverá ser de 12 VDC.
A localização das portas que será instalada a fechadura, está indicada no projeto.
O acionador da fechadura eletromagnética deverá ser instalado em caixa plástica sobre o espelho da caixa 4x2” embutida na parede ou na própria caixa 4x2”. Este deverá ser instalado na circulação (área interna).
O botão de acionamento deverá ser do tipo interruptor de campainha.
Deverá ser acionada, também, por controle remoto, sendo fornecidos dois controles por fechadura.
A Fonte da Fechadura deve ser instalada em uma caixa plástica de 20x20x10 cm, a qual poderá ser instalada sobre o forro de gesso ou junto ao forro próximo da fechadura, na circulação área interna. Deverá ser alimentada em 127 Volts e ser do mesmo fabricante da fechadura. A Fiscalização poderá autorizar a utilização de equipamentos de fabricantes diversos.
A base magnética deverá ser instalada na circulação (área interna). Durante a instalação, a Fiscalização determinará qual local exato a ser instalado. Quanto a unidade de “atraque”, que faz parte do conjunto, deverá ser instalada na porta, através de suporte padronizado pelo fabricante.
A fechadura deverá ser projetada para mante-se energizada 24 horas por dia.
A fiação de alimentação da fechadura deverá ser embutida na parede, dentro de eletroduto, o qual deverá ser interligado a caixa de passagem 4x2” do acionador, localizado próximo à porta.
Todos esses componentes, inclusive todos os acessórios de fixação e de montagem devem ser cotados no conjunto da fechadura
Não será aceito peças ou acessórios de diversos fabricantes, exceto aqueles recomendados pelo próprio. A Fiscalização poderá autorizar a utilização de equipamentos de fabricantes diversos se existis justificativa técnica.
Também deverá ser instalado em conjunto com a fechadura elétrica um nobreak de 12V, autonomia mínima de 3 horas, tensão de entra de 90 a 240V, Led indicador de nível de bateria, micro chave para ajuste de tempo, proteção interna PTC, dimensões máximas 15 x 15 x 7 cm. Deverá ser instado sobre o forro próximo da fechadura elétrica.
Devem ser fornecidos dois controles remotos por fechadura.
A fechadura deverá aquecer no máximo 15 graus Celsius acima da temperatura ambiente. A cor da fechadura será definida pela Fiscalização na obra.
A bateria deve se encontrar inclusa no nobreak.
###### Referências:
###### FECHADURA: AL 150 da AGL ou similar. FONTE: AF12CR da AGL ou similar.
JFRJSEC202000150A
NOBREAK: 1,3 Amperes da AGL ou similar.

ANEXO 4	JUSTIÇA FEDERAL – Seção de Projetos e Planejamento - 20
###### JUSTIÇA FEDERAL
F
a
e
i
d
r
á
e
i
r
c
a
i
l
d
u
J
o
ã
ç
e
S
o
r
i
e
n
a
J
e
d
J
u
o
i
s
R
t
i
ç
o
a
d
SEÇÃO JUDICIÁRIA DO RIO DE JANEIRO

    1. - ELETRODUTO METÁLICO FLEXÍVEL
Fornecimento e instalação de eletroduto flexível e metálico com conexões (curvas, luvas, etc.), constituído por fita de aço zincada, estanhada ou cobreada enrolada em hélice, com cobertura de polietileno ou de PVC.
Deverá possuir diâmetro conforme projeto.

    1. - LIGAÇÃO DE TOMADAS NAS ESTAÇÕES DE TRABALHO
Execução de interligação das tomadas elétricas padrão brasileiros das estações de trabalho.

    1. – CONJUNTO PARA LIGAÇÃO DE WI-FI
A interligação entre aos equipamentos de rede a serem instaladas nos forros deverá ser feita através de rabicho
Cabo tipo multipolar 3 x 4,0 mm2 – 1kV 90º C, não halogenado, seguindo as características do item 4.3.14 de aproximadamente de 50 a 60cm. Nesse rabicho será instalado uma tomada fêmea de 3 pinos.
Tomada do tipo prolongador monobloco 2 P + T (plugue fêmea), capacidade 10A/250V. Nota:
Não serão aceitos cabos do tipo PP.
Os cabos elétricos para execução do rabicho devem ser cotados neste item.

    1. –	INDENTIFICAÇÃO/REMANEJAMENTO	DE	CIRCUITOS	ELÉTRICOS	DOS PAVIMENTOS
Caberá a Contratada identificar as instalações de circuitos elétricos de ambientes que estejam ligados nos quadros existentes e que não façam parte da área a ser reformada. E remanejá- los para os novos quadros elétricos a serem instalados.
Para isso serão utilizados os disjuntores reservas previsto no projeto.
Os cabos elétricos poderão sofrer emendas, para que sejam interligados aos quadros elétricos projetados.

    1. – REEQUILÍBRIO DE FASES NO QUADRO GERAL DO ANDAR.
Caberá a Contratada identificar e reequilibrar as fases no quadro normal do andar conforme projeto fornecido para isso deverá identificar circuitos, disjuntores etc.

ANEXO 4	JUSTIÇA FEDERAL – Seção de Projetos e Planejamento - 21
JFRJSEC202000150A
###### JUSTIÇA FEDERAL
F
a
e
i
d
r
á
e
i
r
c
a
i
l
d
u
J
o
ã
ç
e
S
o
r
i
e
n
a
J
e
d
J
u
o
i
s
R
t
i
ç
o
a
d
SEÇÃO JUDICIÁRIA DO RIO DE JANEIRO

    1. – SERVIÇOS NO QGBT
Execução de serviços com fornecimento de material para instalação dos cabos terra no QGBT do anexo I. Esse item deve incluir mão de serviço, fornecimento de conectores, furação de barramento e demais serviços que necessários à execução do serviço.
Notas:
1) Deverá a Contratada remanejar de posição, caso necessário, os disjuntores existentes.
    1. – REMANEJAMENTO DE CABOS PARA ELETROCALHA NO QIE
Execução de serviços para remanejamento dos cabos de elétrica dos quadros elétricos de iluminação de emergência do 15º, 14º, 13º. 12º e 11º para eletrocalha que interligara o QIE ao leito existe no subsolo. Esse item deve incluir mão de serviço, fornecimento de conectores, interligação de cabos e demais serviços que necessários à execução do serviço.

    1. – REMOÇÃO E REINSTALAÇÃO DE PISO ELEVADO
Caberá a Contratada remover e reinstalar as placas do piso elevado para passagem dos cabos de terra dos quadros normais do 14º, 13°, 12°, 11°, 10°, 9° e 8º pavimentos.

    1. – IDENTIFICAÇÃO DE ELETRODUTOS
Execução de identificação através de fita isolante nas tubulações de elétrica sobre o forro e sob o piso elevado. A identificação deverá ser feita a no máximo a cada um metro de distância, sempre começando da caixa de uma das caixas de passagem ou de equipamentos. Deverá ser dada uma volta de fita completa ao redor do eletroduto em cada ponto de identificação. Caberá a Contratada fornecer as fitas isolantes de acordo com o padrão de cores definido no projeto.

    1. – EXECUÇÃO DE ATERRAMENTO DAS ELETROCALHAS
As eletrocalhas deverão ser aterradas para isso deverá ser instalado um cabo de 6,00 mm², classe 5, não halogenado, HEPR, 1 KV, o qual terá origem na barra de terra do quadro normal e correrá por toda extensão da eletrocalha, esse cabo deverá ser interligado a estrutura da eletrocalha a cada 2 metros, através de terminais de compressão de cobre estanhado e deverá ser fixado na lateral interna da eletrocalha a cada um metro.
Os cabos elétricos para execução do aterramento devem ser cotados neste item.

ANEXO 4	JUSTIÇA FEDERAL – Seção de Projetos e Planejamento - 22
JFRJSEC202000150A
###### JUSTIÇA FEDERAL
F
a
e
i
d
r
á
e
i
r
c
a
i
l
d
u
J
o
ã
ç
e
S
o
r
i
e
n
a
J
e
d
J
u
o
i
s
R
t
i
ç
o
a
d
SEÇÃO JUDICIÁRIA DO RIO DE JANEIRO

ANEXO 5 – INSTALAÇÕES DE LÓGICA E TELEFONIA

###### REFORMA DOS ANEXOS I E II DA SEÇÃO JUDICIÁRIA DO RIO DE JANEIRO REFORMA PARCIAL DO FÓRUM DA AVENIDA RIO BRANCO – FASE 3

AVENIDA RIO BRANCO, 243, ANEXO I E II, CENTRO, RIO DE JANEIRO - RJ

SEÇÃO JUDICIÁRIA DO RIO DE JANEIRO
JFRJSEC202000150A
Subsecretaria de Infraestrutura – SIE Coordenadoria de Projetos e Obras – CPEO Seção de Projetos e Planejamento – SEPRO

ANEXO 5	JUSTIÇA FEDERAL – Seção de Projetos e Planejamento- 1