EDITAL DE LICITAÇÃO

Tipo	MENOR PREÇO
Base Legal	Lei nº 10.520 de 17.7.2002 / Decreto nº 3.555 de 8.8.2000 Decreto nº 10.024 de 20.09.19	Lei Complementar nº123/06, alterada pela Lei Complementar nº 147/14 / Lei no 8.666, de 21.06.1993, subsidiariamente Lei nº 12.846/13
Abertura das propostas	09.06.2021, a partir das 13 (treze) horas (horário de Brasília)
Local	https://www.comprasnet.gov.br
Anexos	Anexo I (TERMO DE REFERÊNCIA) / Anexo II (PLANILHA DE PREÇOS MÁXIMOS) / Anexo III (MINUTA DE CONTRATO ADMINISTRATIVO) / Anexo IV (Portaria JFRJ-PGD-2020/00039 – Aplicação de Penalidades)

- DO OBJETO:

  1. – Contratação, pelo período de 12 (doze) meses, de empresa especializada em serviços de manutenção preventiva trimestral e corretiva, com fornecimento de peças ao Sistema de Gestão de Segurança Corporativa Matrix V, bem como a aquisição de 2 (dois) leitores de cartão magnético, conforme Anexo I (Termo de Referência).

OBSERVAÇÃO: Em caso de divergência existente entre as especificações deste objeto descritas no Comprasnet e as especificações constantes deste Edital, prevalecerão as últimas.

- DA PARTICIPAÇÃO NA LICITAÇÃO

  1. - Poderão participar deste Pregão as interessadas que atenderem a todas as exigências, inclusive quanto à documentação, constantes deste Edital e seus Anexos.

Observação: Caso as empresas não apresentem algum documento de habilitação, ou ainda, na fase de aceitação, alguma comprovação solicitada, impedindo a sua análise, conforme item 7.5 do edital, estarão sujeitas à aplicação da penalidade de impedimento de licitar e contratar com os Órgãos da União, nos termos do disposto no art. 7º da Lei nº 10.520/2002, resguardado o direito ao contraditório e à ampla defesa.

  1. – Não será permitida a participação de empresas:

1. reunidas em consórcio ou que sejam controladoras, coligadas ou subsidiárias entre si;
2. concordatárias, em processo de falência, sob concurso de credores, em dissolução ou em liquidação;
3. suspensas temporariamente de participar em licitações e contratar com esta Justiça Federal de Primeiro Grau no Rio de Janeiro – Seção Judiciária do Rio de Janeiro;
4. declaradas inidôneas para licitar ou para contratar com a Administração Pública.

2.2.1 - Esta licitação destina-se, exclusivamente, às empresas enquadradas como microempresas ou empresas de pequeno porte, conforme Lei Complementar 123/2006.

  1. – Não poderá também participar da licitação, direta ou indiretamente, servidor ou dirigente da Seção Judiciária do Rio de Janeiro.
2.3.1 - É vedada a manutenção, aditamento ou prorrogação de contrato de prestação de serviços com empresa que venha a contratar empregados que sejam cônjuges, companheiros ou parentes em linha reta, colateral ou por afinidade, até o terceiro grau, inclusive, de ocupantes de
cargos de direção e de assessoramento, de membros ou juízes vinculados ao respectivo Tribunal contratante, conforme disposição do art. 3º, da Resolução n° 07, de 18/10/2005, do Conselho Nacional de Justiça.

  1. – Somente poderá assinar Atas de Registro de Preço/Termos de Contrato a empresa vencedora da licitação, conforme o CNPJ registrado na ata da sessão do Pregão.

Portanto, se a empresa participou do certame através da matriz, conforme o CNPJ registrado na ata da sessão do Pregão, somente a matriz será convocada para a assinatura.

Se a vencedora da licitação for uma filial da empresa, conforme o CNPJ registrado na ata da sessão do Pregão, somente a filial será convocada para a assinatura. O disposto acima também valerá no decorrer da vigência da Ata e para a emissão das Notas Fiscais/Faturas.
Excetuam-se dos casos acima, aqueles em que a empresa comprovar existir legislação tributária diversa ou fato superveniente, o que deverá ser submetido à análise e deliberação posterior pela Administração.

2.5- Todos os documentos que forem apresentados, após solicitação, deverão ser apresentados preferencialmente em meio eletrônico e aqueles apresentados no suporte físico poderão ser eliminados após 90 (noventa) dias da juntada aos autos.

- DA REPRESENTAÇÃO E DO CREDENCIAMENTO

  1. - Os licitantes que participarão do Pregão na forma eletrônica deverão ser previamente credenciados perante o provedor do Sistema Eletrônico. O credenciamento junto ao provedor do Sistema implica a responsabilidade legal do licitante e a presunção de sua capacidade técnica para realização das transações inerentes ao Pregão Eletrônico.

3.1.1- O credenciamento do licitante, bem como a sua manutenção, dependerá de registro cadastral atualizado no Sistema de Cadastramento Unificado de Fornecedores – SICAF.

3.2- O credenciamento dar-se-á pela atribuição de chave de identificação e de senha, pessoal e
intransferível, para acesso ao Sistema eletrônico, no “site” https://www.comprasnet.gov.br

3.2.1- A perda da senha ou a quebra de sigilo deverá ser comunicada imediatamente ao provedor do Sistema, para imediato bloqueio de acesso.

3.2.2- A chave de identificação e a senha poderão ser utilizadas em qualquer pregão na forma eletrônica, salvo quando cancelada por solicitação do credenciado ou em virtude de seu descadastramento perante o SICAF.

3.2.3- O uso da senha de acesso pelo licitante é de sua responsabilidade exclusiva, incluindo qualquer transação efetuada diretamente ou por seu representante, não cabendo ao provedor do Sistema ou a esta Seção Judiciária, promotora da licitação, qualquer responsabilidade por eventuais danos decorrentes do uso indevido da senha, ainda que por terceiros.

- DA IMPUGNAÇÃO DO EDITAL

  1. - Até 3 (três) dias úteis antes da data fixada para abertura da Sessão Pública, qualquer pessoa poderá impugnar o ato convocatório do Pregão, encaminhando a impugnação através do email licitacoes@jfrj.jus.br. É aconselhável que a empresa entre em contato e confirme o recebimento da impugnação, através dos telefones (021) 3218 9751 / 9868.

  1. - Não serão consideradas alegações de não entendimento ou de interpretação errônea das condições fixadas para esta licitação, após o prazo definido no subitem 4.1.
- DO ENVIO DAS PROPOSTAS

  1. - O licitante responsabilizar-se-á formalmente pelas transações efetuadas em seu nome, assumindo como firmes e verdadeiras suas propostas e lances, inclusive os atos praticados diretamente ou por seu representante.
  2. - Após a divulgação do Edital no “site” oficial https://www.comprasnet.gov.br, os licitantes deverão encaminhar proposta com a descrição do objeto ofertado e o preço e, se for o caso, o respectivo anexo, até a data e hora marcadas para abertura da Sessão, exclusivamente por meio do Sistema eletrônico, quando, então, encerrar-se-á, automaticamente, a fase de recebimento de propostas.

  1. - Até a abertura da Sessão, os licitantes poderão retirar ou substituir a proposta anteriormente apresentada.

  1. - Caberá ao licitante acompanhar as operações realizadas no Sistema eletrônico durante a sessão pública do Pregão, ficando responsável pelo ônus decorrente da perda de negócios diante da inobservância de quaisquer mensagens emitidas pelo Sistema ou de sua desconexão.

  1. - Para participação no Pregão Eletrônico, o licitante deverá manifestar, em campo próprio do Sistema eletrônico, que cumpre plenamente os requisitos de habilitação e que sua proposta está em conformidade com as exigências do instrumento convocatório.

  1. - A declaração falsa relativa ao cumprimento dos requisitos de habilitação e proposta sujeitará o licitante às sanções previstas neste Edital.

5.7. – A ausência do envio de alguma documentação poderá ensejar a aplicação das sanções administrativas previstas neste edital.
5.7.1 – Caracterizada a situação acima referida, será designada data para a retomada dos trabalhos, devendo o Pregoeiro comunicar e convocar todos os participantes do certame. Na ocasião, o Pregoeiro procederá conforme disposto no item 7.4.1 deste edital.
Observação: Conforme o disposto no inciso IV do art. 9º do Decreto nº 7.892 de 23.01.13, fica estabelecido que somente serão aceitas cotações que atendam à totalidade da quantidade estabelecida para cada item, sendo desconsideradas cotações de quantidades inferiores às estabelecidas.

5.8 - A apresentação da proposta eletrônica da empresa, implicam as seguintes condições:
1. Prazo de validade da proposta não inferior a 60 (sessenta) dias, a contar da abertura deste Pregão;
2. Declaração expressa de que nos preços cotados estão inclusas todas as despesas, de qualquer natureza, incidentes sobre o objeto deste Pregão.

O preço ofertado deve conter apenas 2(duas) casas decimais, em moeda nacional. Caso, após o encerramento da fase de lances, a empresa vencedora tenha ofertado cotação com mais de 2(duas) casas decimais, as demais casas serão desconsideradas para efeito de aceitação da cotação.

1. - DA DIVULGAÇÃO DAS PROPOSTAS
  1. - A partir do dia e hora indicados no preâmbulo deste edital, será aberta, por comando do Pregoeiro, com a utilização de sua chave de acesso e senha, a divulgação das propostas recebidas, iniciando a etapa de lances.

- DA FORMULAÇÃO DE LANCES – MODO DE DISPUTA ABERTO (Artigo. 32 do Decreto nº
10.024/19) – INTERVALO MÍNIMO DE LANCES DE R$ 0,01)
  1. - A partir do horário previsto no Edital, a Sessão Pública no “site” oficial https://www.comprasnet.gov.br será aberta por comando do Pregoeiro com a utilização de sua chave de acesso e senha.

    1. - O Pregoeiro verificará as propostas apresentadas, desclassificando aquelas que não estejam em conformidade com os requisitos estabelecidos no Edital.

    1. - A desclassificação de proposta será sempre fundamentada e registrada no Sistema, com acompanhamento em tempo real por todos os participantes.

    1. - As propostas contendo a descrição do objeto, valor e eventuais anexos estarão disponíveis na Internet.

    1. - O Sistema disponibilizará campo próprio para troca de mensagens entre o Pregoeiro e os licitantes.

  1. - O Sistema ordenará, automaticamente, as propostas classificadas pelo Pregoeiro, sendo que somente estas participarão da fase de lance.

  1. - Classificadas as propostas, o Pregoeiro dará início à fase competitiva, quando então os licitantes poderão encaminhar lances, com VALOR TOTAL DO OBJETO, exclusivamente por meio do Sistema Eletrônico, ou seja, VALOR GLOBAL PARA A TOTALIDADE DO SERVIÇO, por item, ou seja, o valor total para 12 meses, para os itens 01 a 03 e, para 2 cartões, para o item 04.

    1. - No que se refere aos lances, o licitante será imediatamente informado do seu recebimento e do valor consignado no registro.

    1. - Os licitantes poderão oferecer lances sucessivos, observados o horário fixado para abertura da Sessão e as regras estabelecidas no Edital.

7.3.3 - O intervalo entre os lances enviados pelo mesmo licitante não poderá ser inferior a 20 segundos e os lances enviados em desacordo com o acima determinado, serão descartados automaticamente pelo sistema, em obediência à Instrução Normativa nº 3, de 16 de dezembro de 2011, da Secretaria de Logística e Tecnologia da Informação - Ministério do Planejamento, Orçamento e Gestão (SLTI/MPOG).

    1. - O licitante somente poderá oferecer lance inferior ao último por ele ofertado e registrado pelo Sistema.

    1. - Não serão aceitos dois ou mais lances iguais, prevalecendo aquele que for recebido e registrado primeiro.

    1. - Durante a Sessão Pública, os licitantes serão informados, em tempo real, do valor do menor lance registrado, vedada a identificação do licitante.

    1. - A etapa de lances da Sessão Pública será encerrada por decisão do Pregoeiro.

    1. – Eventuais negociações serão realizadas por meio do Sistema, podendo ser acompanhada pelos demais licitantes.

    1. - No caso de desconexão do Pregoeiro, no decorrer da etapa de lances, se o Sistema Eletrônico permanecer acessível aos licitantes, os lances continuarão sendo recebidos, sem prejuízo dos atos realizados.

  1. - Encerrada a etapa de lances, o Pregoeiro examinará a proposta classificada em primeiro lugar quanto à compatibilidade do preço em relação ao estimado para contratação e verificará a habilitação do licitante conforme disposições do Edital.

    1. - Se a proposta não for aceitável ou se o licitante não atender às exigências habilitatórias, o Pregoeiro examinará a proposta subsequente e, assim sucessivamente, na ordem de classificação, até a apuração de uma proposta que atenda ao Edital.

    1. - Após a fase de lances e da negociação, se a proposta mais bem classificada não tiver sido ofertada por microempresa ou empresa de pequeno porte e houver proposta apresentada por microempresa ou empresa de pequeno porte igual ou até 5% (cinco por cento) superior à melhor proposta, proceder-se-á da seguinte forma:
      1. - A microempresa ou empresa de pequeno porte mais bem classificada poderá, no prazo de 5(cinco) minutos, após a convocação realizada através do Sistema, apresentar nova proposta de preço inferior àquela considerada vencedora do certame, situação em que, atendidas as exigências habilitatórias, será adjudicado em seu favor o objeto deste Pregão;
      2. - Não sendo vencedora a microempresa ou empresa de pequeno porte mais bem classificada na forma do subitem anterior, serão convocadas as remanescentes que porventura se enquadrem nessas categorias e cujas propostas estejam dentro do limite estabelecido no subitem 7.4.2, na ordem classificatória, para o exercício do mesmo direito;
    2. - Na hipótese de não-contratação nos termos previstos nos subitens anteriores, o objeto licitado será adjudicado em favor da proposta originalmente vencedora do certame.

7.5 – Caso seja necessário, durante a sessão do pregão, poderá ser solicitado à licitante o envio de catálogo/folder/manual/indicação de site ou qualquer outra forma que comprove o atendimento às especificações. Tal solicitação será feita pelo pregoeiro através do chat próprio do sistema Comprasnet e deverá ser atendida no prazo máximo de 2 (duas) horas a contar do pedido no chat, sob pena de desclassificação. O envio da resposta deverá ser feito através do email licitacoes@jfrj.jus.br. Caso a licitante não encaminhe o que foi solicitado pelo pregoeiro, sob alegação de que o fabricante do produto cotado não possui catálogo/folder/manual/indicação de site ou qualquer outra forma que comprove o atendimento às especificações, será solicitado á licitante, no chat, pelo pregoeiro, que confirme o atendimento das especificações e, caso a mesma não se pronuncie, será considerado como resposta positiva e na entrega do produto será verificada tal informação, estando a empresa passível de penalização se confirmado o não atendimento.

8 - DA HABILITAÇÃO

8.1 - A habilitação do licitante detentor da melhor oferta será verificada por meio do Sistema de Cadastro Unificado de Fornecedores – SICAF, nos documentos por ele abrangidos, onde será comprovado através do Sistema “online” a HABILITAÇÃO PARCIAL (Receita Federal, Dívida Ativa da União, FGTS, INSS, Receita Municipal). As empresas não cadastradas no SICAF, ou que possuam documentação vencida no mesmo, poderão encaminhar os respectivos documento

8.1.1 – Caso seja necessário o envio de algum documento, o mesmo deverá ser inserido diretamente no Comprasnet ou ainda, encaminhado para o e-mail licitacoes@jfrj.jus.br , no prazo máximo de 2 (duas) horas após solicitação expressa do Pregoeiro, no “chat” do Sistema Eletrônico.
Constitui, ainda, condição de habilitação a consulta que será feita pelo pregoeiro dos seguintes documentos, após o término da etapa de lances, respeitadas as mesmas condições acima:

1. apresentação, pelas licitantes, da Certidão Negativa de Débitos Trabalhistas (CNDT), consoante Lei nº 12.440/2011, de 7 de julho de 2011 e disponível por consulta ao site: http://www.tst.jus.br/certidao.
2. Consulta ao Cadastro Nacional de Empresas Inidôneas e Suspensas/CGU, conforme orientação do TCU, Acórdão 1793/11 – Plenário.
3. Consulta ao Cadastro Nacional de Condenações Cíveis por Ato de Improbidade
Administrativa disponível no Portal do CNJ, conforme orientação do TCU, Acórdão 1793/11 – Plenário.
1. Registro da empresa e do Responsável Técnico no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia – CREA ou no Conselho Federal dos Técnicos Industriais., em atividade relacionada ao objeto desta, conforme item 4.1-F do Termo de Referência (Anexo I).
2. Atestado(s) de Capacidade Técnica emitido(s) por pessoa jurídica de direito público ou privado, comprobatório(s) da execução, pela empresa licitante, de serviços de manutenção corretiva em sistema de controle de acesso, conforme item 4.2-F do Termo de Referência (Anexo I).

Atestado(s) de Capacidade Técnica emitido(s) por pessoa jurídica de direito público ou privado, registrado no CREA ou CFTI, comprobatórios da execução, pelo(s) profissional(ais) responsável(eis) técnico(s) habilitado(s) pelo CREA, na área de ENGENHARIA ELÉTRICA/ELETRÔNICA ou no Conselho Federal dos Técnicos Industriais (Técnica em Eletrônica ou Técnica em Eletrotécnica), de serviços de manutenção corretiva em sistema de controle de acesso, conforme item 4.3-F do Termo de Referência (Anexo I).

NOTA 1: O(s) profissional(is) designado(s) como responsável(is) técnico(s) pelos serviços deverá(ão) comprovar o vínculo profissional com a licitante por meio de: cópia de carteira de trabalho (CTPS), contrato social da licitante, contrato de prestação de serviço ou, ainda, de declaração de contratação futura do profissional detentor do atestado apresentado, desde que acompanhada de anuência do mesmo profissional (conforme Acórdão 1806/2015 – TCU – Plenário).

8.2- As declarações exigidas nos subitens dispostos a seguir serão virtuais e deverão ser inseridas, obrigatoriamente, em campo próprio do sistema Comprasnet, na ocasião em que a licitante cadastrar sua proposta:

    1. - DECLARAÇÃO de que conhece e concorda com as condições estabelecidas no edital e que atende aos requisitos de habilitação.
    2. - DECLARAÇÃO, exigida somente das empresas que se enquadram na previsão do art. 13 parágrafo 2º do Decreto 8.538/15, sob as penas da lei, de que cumpre os requisitos estabelecidos no artigo 3º da Lei Complementar nº 123, de 14 de dezembro de 2006 e que está apta a usufruir do tratamento favorecido estabelecido nos artigos 42 ao 49 da referida Lei;
    3. - DECLARAÇÃO referente ao trabalho do menor de dezoito anos, em cumprimento do disposto no inciso XXXIII, do art. 7º, da Constituição Federal;

8.2.2- A documentação que tiver sido enviada através do fax ou por e-mail, por solicitação do pregoeiro, deverá ser encaminhada, posteriormente, por cópia autenticada, ou apresentada cópia simples acompanhada do respectivo original, no prazo máximo de 5 (cinco) dias úteis, prorrogáveis a critério da Administração, no endereço do item 15.1, no horário de 11 às 17 horas. No caso de a empresa enviar tais documentos via Correios, deverá fazê-lo por carta registrada ou SEDEX, de forma que fique comprovada a data do envio dos referidos documentos, bem como seja possível rastrear a correspondência e identificar eventual extravio, sob pena de aplicação de penalidade pelo não cumprimento do prazo estipulado.

  1. - É assegurado ao licitante que esteja com algum documento vencido no SICAF o direito de apresentar a documentação atualizada.

  1. - Não serão aceitos protocolos de entrega ou solicitação de documento em substituição aos requeridos neste Edital e seus Anexos.
  1. - Conforme o artigo 43, § 1º, da Lei Complementar nº 123/2006, havendo alguma restrição na comprovação da regularidade fiscal, as microempresas e empresas de pequeno porte terão prazo adicional de 5 (cinco) dias úteis, contados do momento em que o licitante for declarado vencedor, prorrogáveis por igual período a critério da Administração Pública, para a regularização da documentação, pagamento ou parcelamento do débito, e emissão de eventuais certidões negativas ou positivas com efeito de certidão negativa.

8.5.1 - Conforme o artigo 43, § 2º, da Lei Complementar nº 123/2006, a não-regularização da documentação, no prazo previsto no subitem 8.5, implicará a inabilitação da empresa, sem prejuízo das sanções previstas neste Edital, sendo convocadas as licitantes remanescentes, na ordem de classificação, para a continuidade da licitação.

1. - DOS RECURSOS ADMINISTRATIVOS
  1. - Declarado o vencedor, qualquer licitante poderá, durante a Sessão Pública, de forma imediata e motivada, em campo próprio do Sistema, manifestar sua intenção de recorrer, quando lhe será concedido o prazo de 03 (três) dias para apresentar as razões de recurso, ficando os demais licitantes, desde logo, intimados para, se desejarem, apresentarem contrarrazões em igual prazo, que começará a contar do término do prazo do recorrente, sendo-lhes assegurada vista imediata dos elementos indispensáveis à defesa dos seus interesses.

  1. - A falta de manifestação imediata e motivada do licitante quanto à intenção de recorrer, importará na decadência desse direito, ficando o Pregoeiro autorizado a adjudicar o objeto ao licitante declarado vencedor.

  1. - É assegurada aos licitantes vista imediata dos atos do Pregão, com a finalidade de subsidiar a preparação de recursos e de contrarrazões.
  2. - O acolhimento de recurso importará na invalidação apenas dos atos insuscetíveis de aproveitamento.
  3. - A decisão do Pregoeiro deverá ser motivada e, quando mantida, submetida à apreciação do Ordenador de Despesa.
  4. - Os autos do processo permanecerão com vista franqueada aos interessados na Seção de Apoio à Licitação, localizada no endereço constante no item 15.1 deste edital, nos dias úteis, no horário de 11:00 às 17:00.

- DA ADJUDICAÇÃO E HOMOLOGAÇÃO

  1. - A adjudicação do objeto do presente certame será viabilizada pelo Pregoeiro, sempre que não houver recurso.

  1. - Havendo recursos, decididos os mesmos e constatada a regularidade dos atos praticados, o Ordenador de Despesa adjudicará o objeto após divulgação.

  1. - A homologação da licitação é de responsabilidade do Ordenador de Despesa e só poderá ser realizada depois de decididos os recursos, quando houver, ou após a adjudicação do objeto ao proponente vencedor pelo Pregoeiro, no caso de não haver recurso.

- DAS CONDIÇÕES CONTRATUAIS

  1. - Após a homologação do resultado deste Pregão será formalizado contrato administrativo entre esta Seção Judiciária e a(s) empresa(s) declarada(s) vencedora(s) do certame, nos termos constantes do Anexo III (Minuta de Contrato Administrativo). Nesta ocasião, a empresa deverá apresentar cópia autenticada do contrato social em vigor ou cópia simples, acompanhada do original, e, caso seja necessário, de procuração para o representante legal.

  1. – A empresa acima mencionada assinará contrato no prazo máximo de 5 (cinco) dias úteis, contados da convocação, podendo este prazo ser prorrogado, desde que a solicitação seja encaminhada durante o transcurso do interstício inicial, mediante apresentação de motivo
justificado e aceito pela Seção Judiciária do Rio de Janeiro. Se não o fizer, serão cumpridas as disposições contidas no item 12 - DAS PENALIDADES deste Edital.

11.2.1- Será permitida a assinatura digital, desde que lastreada em certificado emitido por Autoridade Certificadora credenciada na forma da Medida Provisória nº 2.200/2001. nos casos em que a possuir

  1. - Na ocasião da formalização do contrato será exigido da empresa vencedora a prova de regularidade perante a Seguridade Social, ao Fundo de Garantia de Tempo de Serviço, através da apresentação da CND, do CRF e da Certidão CONJUNTA Negativa de Débitos relativos aos Tributos Federais e à Dívida Ativa da União, emitida pelo Ministério da Fazenda/Procuradoria-Geral da Fazenda Nacional/Secretaria da Receita Federal do Brasil, em conformidade com o disposto no art. 2º da Lei 9.012/95, caso os apresentados à época da licitação estejam fora da validade. Será verificado, ainda, a regularidade da Certidão Negativa de Débitos Trabalhistas.

  1. - O contrato a ser firmado poderá ser alterado nos casos previstos no art. 65 da Lei 8666/93, desde que haja interesse da Administração desta Seção Judiciária com a apresentação das devidas justificativas.

  1. - Caso conste da minuta de contrato administrativo a previsão de garantia, para fiel cumprimento das cláusulas e obrigações contratuais, a Seção Judiciária do Rio de Janeiro exigirá da firma contratada a prestação de garantia, de acordo com o estabelecido no parágrafo 1º do art. 56, da Lei 8.666/93, no valor equivalente a 5% (cinco por cento) do valor global do contrato a ser firmado.

- DAS PENALIDADES

  1. – A aplicação está disciplinada pela Portaria JFRJ-PGD-2020/00039, conforme Anexo IV deste Edital e item I do Anexo I (Termo de Referencia).

- DO PAGAMENTO

  1. - O pagamento à contratada será efetivado, por crédito em conta corrente, mediante ordem bancária, cuja data de emissão será considerada como data do pagamento. Para contratações	com valor inferior ao valor estabelecido no art. 24, inciso II da Lei nº 8.666/93, em até 5(cinco) dias úteis, contados a partir da apresentação do documento fiscal e para as de valores superiores ao valor estabelecido no art. 24, inciso II de Lei 8.666/93, em até 30 (trinta) dias, após o recebimento definitivo , salvo eventual atraso de distribuição de recursos financeiros efetuados pelo Conselho da Justiça Federal, decorrente de execução orçamentária, sendo efetuada a retenção na fonte dos tributos e contribuições elencados nas disposições dos órgãos fiscais e fazendários, em conformidade com a legislação e instruções normativas vigent13.2 - O pagamento relativo aos serviços efetivamente concluídos e medidos será efetivado mediante crédito em conta corrente por meio de ordem bancária, até o 30º (trigésimo) dia da apresentação da fatura/nota fiscal devidamente atestada por Comissão designada pela Administração, tendo sido comprovado o cumprimento das exigências legais aplicáveis, em especial as de caráter trabalhista, fiscal e previdenciário, sendo efetuada a retenção na fonte dos tributos e contribuições elencados nas disposições emanadas dos órgãos fiscais e fazendários, em conformidade com a legislação e instruções normativas vigentes;

13.3- No período acima não haverá atualização financeira.

13.4- Nos casos de eventuais atrasos de pagamento, desde que a Contratada não tenha concorrido de alguma forma para tanto, fica convencionado que o índice de compensação financeira devida pela Contratante, entre a data acima referida e a correspondente ao efetivo adimplemento da parcela, terá a aplicação da seguinte fórmula:

EM = I x N x VP
Onde:

EM = Encargos Moratórios
N = Número de dias entre a data prevista para o pagamento e a do efetivo pagamento. VP = Valor da parcela a ser paga
TX = Percentual da taxa anual = 6%
I	= Índice de compensação financeira = 0,0001644, assim apurado:

I = (TX)	I = (6/100)	I = 0,0001644
365	365

  1. - Caso seja necessária a retificação da nota fiscal/fatura por culpa da fornecedora, a fluência do prazo será suspensa, reiniciando-se a contagem a partir da reapresentação da fatura retificada.

  1. - A Seção Judiciária do Rio de Janeiro poderá deduzir da importância a pagar os valores correspondentes a multas ou indenizações.

  1. - Será considerada como data do pagamento a data da emissão da Ordem Bancária.

  1. – Para fins de pagamento da Nota Fiscal/Fatura discriminativa do material entregue/serviço prestado, será verificada a regularidade junto à Seguridade Social (CND), ao Fundo de Garantia do Tempo de Serviço (FGTS) e à Fazenda Federal (Certidão Conjunta Negativa de Débitos relativos aos Tributos Federais e à Dívida Ativa da União). Será verificada, ainda, a regularidade junto à Certidão Negativa de Débitos Trabalhistas (CNDT).

  1. – A empresa deverá comprovar a condição de optante pelo SIMPLES (Sistema Integrado de pagamento de Impostos e Contribuições das Microempresas e Empresas de Pequeno Porte), mediante a apresentação da declaração indicada em ato normativo da Secretaria da Receita Federal e dos documentos, devidamente autenticados, que comprovem ser o signatário da referida declaração representante legal da empresa. A empresa que não apresentar tal comprovação de opção pelo SIMPLES, assim como as pessoas jurídicas não optantes pelo SIMPLES e aquelas que ainda não formalizaram a opção sofrerão a retenção de impostos/contribuições por esta Seção Judiciária no momento do pagamento, conforme disposto no art. 64 da Lei nº 9.430, de 27/12/96, regulamentado por ato normativo da Secretaria da Receita Federal.

- DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA

14.1- As despesas decorrentes do fornecimento do objeto deste Registro de Preços, correrão à conta dos recursos consignados à Seção Judiciária do Rio de Janeiro, conforme o especificado a seguir:

Programa de Trabalho		02.061.0033.4257.0001
Elemento de Despesa		3.3.90.39.17

14.2 – Caso haja empenhamento no exercício subsequente, as despesas decorrentes do fornecimento objeto da presente Ata, correrão à conta dos recursos alocados à dotação orçamentária prevista para atendimento dessa finalidade a ser consignada à Seção Judiciária do Rio de Janeiro na Lei Orçamentária Anual.

- CONSIDERAÇÕES FINAIS

  1. - Os pedidos de esclarecimentos referentes ao processo licitatório deverão ser enviados ao Pregoeiro, até 3(três) dias úteis anteriores à data fixada para abertura da Sessão Pública, através
do email licitacoes@jfrj.jus.br (sugerimos que, após, entre em contato pelo telefone 21 3218 9751
/ 9868, para confirmar o recebimento do email) ou, ainda, poderão ser entregues na Av. Almirante Barroso nº 78, 11º andar, Centro, Rio de Janeiro, na Seção de Apoio à Licitação, no horário de 11 às 17 horas

  1. - O presente Edital e seus ANEXOS poderão ser obtidos no endereço constante do item 15.1 ou no endereço eletrônico https://www.comprasnet.gov.br

  1. - Fica assegurado à Seção Judiciária do Rio de Janeiro o direito de, no interesse da Administração:

    1. - Adiar a data de abertura das propostas da presente licitação, dando conhecimento aos interessados.
    2. - Anular ou revogar, no todo ou em parte, o presente Pregão, a qualquer tempo, dando ciência aos interessados e comunicando às empresas licitantes.
    3. - Alterar as condições deste Edital, as especificações e qualquer documento pertinente a este Pregão, desde que fixe novo prazo, não inferior a 8 (oito) dias úteis para abertura das propostas, a contar da publicação das alterações, exceto quando as mesmas não afetarem a formulação das propostas.

Rio de Janeiro, 21 de maio de 2021.

LUIS FERNANDO M. N. BEZERRA DE MENEZES
Pregoeiro

ANEXO II - PLANILHA DE PREÇOS MÁXIMOS

ITEM	QTDE.	VALOR UNITÁRIO EM / R$	VALOR TOTAL PARA 12 MESES
G1/1	4	3.800,00	15.200,00
G1/2	4	7.050,00	28.200,00
G1/3	4	4.900,00	19.600,00
G1/4	2	2.633,33	5.266,66
TOTAL:			68.266,66

OBS. 1: Conforme o item 2.2.1 do Edital, esta licitação destina-se, exclusivamente, à participação de microempresas e empresas de pequeno porte.

OBS. 2: O objeto será adjudicado à empresa que ofertar o menor preço GLOBAL. Sendo assim, todos os itens do Grupo devem ser cotados sob pena de desclassificação, devendo todos os preços máximos serem respeitados.

OBS. 3: Conforme o item 7.3 do Edital, os lances devem conter o VALOR GLOBAL PARA A TOTALIDADE DO SERVIÇO, por item, ou seja, o valor total para 12 meses, para os itens 01 a 03 e, para 02 cartões, para o item 04.

F
a
e
i
d
r
á
e
i
r
c
a
i
l
d
u
J
o
ã
ç
e
S
o
r
i
e
JFRJEOF202000133V02
n
a
J
e
d
J
u
o
i
s
R
t
i
ç
o
a
d

TERMO DE REFERÊNCIA

CONTRATAÇÃO DE MANUTENÇÃO CORRETIVA, PARA O SISTEMA DE GESTÃO DE SEGURANÇA CORPORATIVA MATRIX V E AQUISIÇÃO E INSTALAÇÃO DE
LEITORES DE CARTÃO MAGNÉTICO

A. OBJETO
1. Manutenção preventiva trimestral e manutenção corretiva, com fornecimento de peças ao Sistema de Gestão de Segurança Corporativa Matrix V (Código SIASG 22993), bem como a aquisição de 2 (dois) leitores de cartão magnético, que devem ser integrados ao sistema.

B. FORMA DE EXECUÇÃO E PRAZOS DE RECEBIMENTO DOS SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO
Prazo de Vigência do Contrato: 12 (doze) meses.
Prazo de Execução da Manutenção Corretiva: 15 dias a partir da emissão da ordem de serviço. / Prazo de Execução da Manutenção Preventiva: 5 dias a partir da emissão da ordem de serviço.
Início da execução: O prazo para o início da execução dos serviços em todas as localidades será de até 2 (dois) dias contados a partir do primeiro dia útil seguinte ao recebimento da Ordem de Serviço emitida pela CONTRATANTE, que será encaminhada até o segundo dia útil seguinte ao da assinatura do Termo de Contrato/Nota de Empenho.
Forma de Execução: Para fins de pagamento, a CONTRATADA poderá realizar a entrega dos serviços independentemente para cada localidade.
Forma de Pagamento: Os pagamentos ocorrerão trimestralmente, após executada a manutenção preventiva e independentemente do número de manutenções corretivas realizadas durante esse período.

C. PRAZO DE ENTREGA, INSTALAÇÃO E CRITÉRIO DE ACEITAÇÃO DOS LEITORES D CARTAO MAGNÉTICO
1.	Entrega e instalação dos leitores de cartões magnéticos, que devem ser integrados ao sistema matrix V: / Prazo será de até 30 dias, contados do 1° dia útil seguinte à assinatura do termo contrato/recebimento da nota de empenho.
2.	Recebimento provisório: no ato da apresentação da Nota Fiscal / Os bens poderão ser rejeitados, no todo ou em parte, quando em desacordo com as especifica constantes neste Termo de Referência, na proposta, ou em desacordo com o pedido final, dev ser substituídos no prazo de 15 (quinze) dias, a contar da notificação da contratada, às suas cu sem prejuízo da aplicação das penalidades.
3.	Recebimento definitivo: Após verificada sua conformidade com as especificações constante edital do pregão, no prazo de até 2 (dois) dias úteis para contratações com valor inferior ao v estabelecido no art. 24, inciso II, da Lei n° 8.666/93 e em até 5 (cinco) dias úteis para as de

n
F
a
e
i
d
r
á
e
i
r
c
a
i
l
d
u
J
o
ã
ç
e
S
o
r
i
e
JFRJEOF202000133V02
n
a
J
e
d
J
u
o
i
s
R
t
i
ç
o
a
d
	valor superior ao valor estabelecido no art. 24, inciso II, da Lei n° 8.666/93, após o recebime provisório. / O recebimento provisório ou definitivo do objeto não exclui a responsabilidade da contratada pelos prejuízos resultantes da incorreta execução do contrato.
4.	Retirada de material reprovado: Os materiais eventualmente entregues em desacordo com especificado deverão ser retirados, pela CONTRATADA, no prazo máximo de 30 (trinta) di contados a partir da ciência quanto à rejeição do mesmo. Após esse prazo, o SJRJ providenci o seu descarte, não cabendo reclamação por parte da CONTRATADA.

F
a
e
i
d
r
á
e
i
r
c
a
i
l
d
u
J
o
ã
ç
e
S
o
r
i
e
JFRJEOF202000133V02
n
a
J
e
d
J
u
o
i
s
R
t
i
ç
o
a
d
QUADRO QUANTITATIVO POR LOCALIDADE
DESCRIÇÃO	ITEM 1 / Sede Almirante Barroso	ITEM 2 / Foro Rio Branco	ITEM 3 / Foro Marilena Franco
LICENÇA DO SOFTWARE DE GESTÃO DE SEGURANÇA CORPORATIVA MATRIX V	0	0	01
LEITOR DE CÓDIGO DE BARRAS	06	24	12
LEITOR DE PROXIMIDADE MIFARE	25	48	32
KIT DE CONTROLE PARA PORTA, COM CONTROLADORA EL-5030	06	02	03
CATRACA COM CONTROLADORA EL-5030	0	04	0
CATRACA COM URNA COLETORA, COM CONTROLADORA EL-5030	03	04	06
WEBCAM	02	04	04
SCANNER DE DOCUMENTOS	02	04	04
PORTÃO, COM CONTROLADORA EL-5030	01	02	02
FECHAMENTO DE AREA	02	04	04
SERVIDOR DE APLICAÇÃO	0	0	01
ACABAMENTO DE PISO	0	10	01

D. DESCRIÇÃO DO SISTEMA DE GESTÃO DE SEGURANÇA CORPORATIVA MATRIX V
COMPOSIÇÃO / CARACTERÍSTICAS DO SISTEMA / SISTEMA DE GESTÃO DE SEGURANÇA CORPORATIVA MATRIX V
	O Sistema de Gestão de Segurança Corporativa Matrix V é atualmente utilizado pela CONTRATANTE, para a gestão de segurança corporativa nos seguintes imóveis: Foro Rio Branco, Sede Adm. Alm Barroso e Foro Des. Fed. Marilena Franco. Seu formato se adequa a áreas grandes e complexas equipadas com infraestrutura de rede local TCP/IP, com alto nível de tráfego humano regular e de visitantes. Possui vários módulos integrados, dentre os quais podemos destacar: Módulo de Acesso/Alarmes, Visitantes, CFTV, Web, Mensagens, Confecção de Crachás, Ronda, Empresarial, GSM, Interface com Terceiros, E-mail, etc. / O Sistema de Gestão de Segurança Corporativa Matrix V está integrado às controladoras EL5030. Com uma única controladora EL5030 é possível administrar inúmeras funções de segurança anteriormente disponíveis apenas em sistemas independentes, tais como Monitoramento de Alarmes, Controle de Acessos, Controle de Estacionamento, Controle de Visitantes e outras. Cada controladora é equipada como um poderoso processador Intel 32 bits e possui um amplo espaço de memória para arquivar dados de até 320.000 usuários de cartões e / 100.000 eventos, além de Intervalos de Tempo, Níveis de Acesso, Dados de Senhas, etc. / O Sistema de Gestão de Segurança Corporativa Matrix V acentua a funcionalidade da Controladora Autônoma EL 5030 (a tomada de decisão é realizada a nível local, independente do microcomputador estar ON-LINE ou OFF-LINE) com numerosos e eficientes Módulos de Software que facilitam a operação e o gerenciamento do Sistema de Gestão de Segurança Corporativa Matrix V.

F
a
e
i
d
r
á
e
i
r
c
a
i
l
d
u
J
o
ã
ç
e
S
o
r
i
e
JFRJEOF202000133V02
n
a
J
e
d
J
u
o
i
s
R
t
i
ç
o
a
d
O Sistema de Gestão de Segurança Corporativa Matrix V tem uma capacidade de controle ilimitada. Na versão básica pode administrar até 1.000 Controladoras EL 5030 e 32 Estações de Trabalho do cliente distribuídas em uma ou múltiplas áreas remotas conectadas por rede TCP/IP. / Gerenciamento de Acesso / Mantém a vigilância e o controle total de todas as portas, catracas, cancelas, etc, nas áreas de acesso controlado a partir de cada uma das 32 estações de trabalho (versão básica). Todas as atividades/tomadas de decisão nas controladoras relativas a acesso/alarme (relativas ao dia da semana, horário, local, condição de acesso / – férias/afastamento/dispensa, validade do cartão ou senha, etc) são transmitidas e visualizadas diretamente na tela do computador em tempo real com todas as informações. O operador pode executar comandos específicos para as saídas (portas, catracas, cancelas, etc), tais como: abri-las, fechá-las ou travá-las, alterar configurações e horários, etc. Em relação aos usuários do sistema, o operador pode realizar: inclusão, exclusão ou alteração dos dados, baseado nos horários, dias, locais de acesso, feriados, grupos de usuários, etc. / Em relação ao sistema, o operador pode realizar: ativação/desativação dos modos de funcionamento como anti-dupla passagem, alterar níveis de acesso, horários, configurar leitores, alarmes, saídas, avisos áudio visuais no caso de alarme/acessos negados, exibição de fotos dos usuários em tempo real, etc. / As configurações incluem: / Monitoramento de Alarmes em Tempo Real / Mensagens de alerta áudio visuais relativas a violações no Sistema de Gestão de Segurança Corporativa Matrix V, como intrusões não autorizadas ou violações de equipamentos e um mapa da região com a localização da ocorrência iluminada são exibidos nas telas dos computadores dos operadores em tempo real. Isso minimiza o tempo de resposta e de providências a serem tomadas como chamar a polícia ou enviar uma equipe de segurança ao local. / Projeto e Personalização do Sistema de Segurança / Personalização da Interface: Exibe a imagem do piso e de ícones animados de acordo com a disposição do ambiente no projeto. / Ações Interligadas a Eventos: Define comportamentos específicos em resposta a determinados eventos. Essa configuração permite a programação de uma série de respostas nos pontos de saída para determinado tipo de ocorrência detectada por um leitor. Por exemplo, programa a ativação de luzes e ar condicionado após a primeira entrada válida em uma sala. / Tabelas de Reação: É possível personalizar as Tabelas de Reação (controles de programação específicos que agem automaticamente em determinadas condições). São controles extremamente flexíveis e robustos que podem ser programados para qualquer propósito. Qualquer equipamento conectado ao Sistema, como portas de segurança, alarmes, detectores de fumaça, luzes, ar condicionado, pode ser usado nas Tabelas de Reação. / Rede e Internet / O gerenciamento do Sistema de Gestão de Segurança Corporativa Matrix V pode ser feito por uma rede TCP/IP ou remotamente pela Internet (através de Telnet ou por browser HTML). É possível conectar e controlar simultaneamente múltiplas controladoras EL 5030 e seus mecanismos de controle, leitores de cartão, alarmes, etc., ligando-os na rede TCP/IP. O Sistema de Gestão de Segurança Corporativa Matrix V permite controle direto de todos os cartões, aparelhos e pontos de entrada/saída com a Controladora EL 5030, assim como o sistema de acesso de até 32 estações de trabalho do cliente conectadas localmente ou remotamente na rede TCP/IP. / Personalização / O Sistema de Gestão de Segurança Corporativa Matrix V possui uma arquitetura flexível, em termos de hardware e software. Uma única Controladora pode administrar até 8 leitores de portas, 208 entradas e 344 pontos de saída (com um número apropriado de módulos I/O, Unidades de Interface de Leitores e Equipamentos Eletrônicos de Campo na configuração requisitada). Mais controladoras podem ser adicionadas se necessário – até / 1.000 controladoras por software. Como o Sistema é Modular, somente as controladoras e os componentes necessários para um determinado Sistema de Segurança precisam ser adquiridos, novos componentes podem ser adicionados quando necessário para expandir ou alterar o Sistema. / Em termos de software, numerosos módulos opcionais para funções como Suporte a CFTV ou Controle de Rondas podem ser adicionados ao padrão de funcionalidade do Sistema de Gestão de Segurança Corporativa Matrix V, de acordo com a necessidade. Interfaces personalizadas podem ser introduzidas no Sistema de Gestão de Segurança Corporativa Matrix V para atender necessidades especiais de certos sistemas de terceiros como controle de incêndio, de automação de escritórios, etc. O Sistema de Gestão de Segurança Corporativa Matrix V é altamente flexível e pode atender às necessidades individuais de segurança de qualquer organização. / É totalmente compatível com todos os sistemas de leitores de acesso, equipamentos eletrônicos em campo e equipamentos de entrada/saída no mercado assim como com a família EL 5030. De sensores infravermelhos e detectores de movimento a leitores de cartões de proximidade e Biométricos, o Sistema de Gestão de Segurança Corporativa Matrix V possui a funcionalidade para atender qualquer necessidade de segurança. / Interface Gráfica Amigável / O Sistema de Gestão de Segurança Corporativa Matrix V é equipado com uma interface amigável de 32/64 bits Windows-based GUI, podendo também rodar em ambiente Linux/Unix. Com apenas alguns cliques no mouse, é possível acionar comandos no Sistema de Gestão de Segurança Corporativa Matrix V. Essa interface exibe uma

F
a
e
i
d
r
á
e
i
r
c
a
i
l
d
u
J
o
ã
ç
e
S
o
r
i
e
JFRJEOF202000133V02
n
a
J
e
d
J
u
o
i
s
R
t
i
ç
o
a
d
imagem interativa da área controlada com um menu de ícones e possui animação sempre que há uma ocorrência no Sistema de Segurança, seja uma porta abrindo no segundo andar ou um veículo entrando no estacionamento. Ocorrências que podem gerar: um alarme como uma porta forçada ou um incêndio ou status dos equipamentos, criam efeitos como cores fortes, animações dinâmicas, efeitos sonoros, mensagens de pop-up dando detalhes do alarme, etc. O operador pode clicar diretamente nos ícones da interface interativa para mais detalhes de diferentes áreas ou para obter comandos de vários equipamentos do Sistema. / Dados Acurados e Relatórios / Cada módulo do Sistema de Gestão de Segurança Corporativa Matrix V contém um banco de dados com o registro de todas as transações e possui configurações de forma a coletar, filtrar, compilar e arquivar milhares de transações de todos os módulos diariamente para análise. Por exemplo, cada tentativa de acesso de cartão, e detalhes incluindo onde, quando e de quem era o cartão usado, são informações automaticamente arquivadas no banco de dados do Sistema. Possui também um módulo de análise de Logs de eventos (normais, falhas, comandos, etc) e Auditoria dos procedimentos executados pelos operadores (inclusão, alteração, exclusão de cartões, reconhecimentos de alarmes, comandos de abertura e fechamento, etc), além de informar o logon e logoff dos operadores. / Os dados arquivados são mantidos num banco de dados totalmente compartilhado e integrado, baseado em Oracle. Através do modulo gerador de relatórios, diversas consultas e relatórios podem ser gerados e impressos sob demanda, por número de cartão, tipo de cartão, matrícula, nome, departamento, cargo, horário, acesso obtido, acesso negado, alarmes, etc, com um simples clique no mouse e com grande flexibilidade. Podem também serem gravados em arquivos para envio e posterior consulta. / Interface com Sistemas de Terceiros / O Sistema de Gestão de Segurança Corporativa Matrix V pode ser personalizado para se relacionar com todos os Equipamentos de Terceiros que compõem o Sistema Integrado de Segurança: / Exporta arquivos de dados e transações arquivadas em formato de texto para uso inclusive no crystal report, sistemas de marcação eletrônica de ponto, etc. / Importa arquivos de dados dos usuários com: numero do cartão, matricula, nome (255 caracteres), senha, data inicial, data final, horário, foto, campos multifunção, depto, cargo, tipo do cartão, etc. / Comunica-se diretamente com sistemas de terceiros dividindo o mesmo protocolo através da rede TCP/IP. Sistemas e equipamentos de terceiros como Automação Predial e Supervisão de Incêndios para pontos de entrada/saída controlados pela Controladora EL5K, podem ser ativados através do Sistema de Gestão de Segurança / Corporativa Matrix V por meio de relês. / Controle de Uma ou Mais Localidades / Monitoramento e gerenciamento do Sistema de Segurança de uma das 32 estações de trabalho conectadas ao Sistema de Gestão de Segurança Corporativa Matrix V por meio de Rede Local/WAN via TCP/IP ou remotamente pela Internet. / Configuração do Sistema de Gestão de Segurança Corporativa Matrix V para cada estação de trabalho de forma a definir que funções são acessíveis por quais usuários e definir esses direitos de acesso com o uso de login e senhas, que encontram-se criptografadas no banco de dados. / Receber e responder imediatamente a alarmes por meio de caixas de diálogo iluminadas na forma de pop- ups. É possível habilitar, desabilitar ou enviar comandos a qualquer equipamento com apenas alguns clique no mouse. / Gravar as atividades do Sistema de Gestão de Segurança Corporativa Matrix V – podendo estas serem configuradas – tipo rotineira (ex.: acesso normal ao Departamento de Tecnologia da Informação, etc) como extraordinárias (ex.: Entrada inválida, Falha em Equipamento, etc.), segundo qualquer critério. Relatórios estatísticos e de atividades do Sistema de Gestão de Segurança Corporativa Matrix V podem ser gerados automaticamente sob demanda. / Trajetórias de Usuários e Visitantes / O operador do Sistema de Gestão de Segurança Corporativa Matrix V recebe instantaneamente a informação sobre o número de pessoas em qualquer área monitorada. Além de detalhes como: / Quantas pessoas estão na área / Identifica cada pessoa no local / Informa por quanto tempo a pessoa esteve ali / Estas informações também estão disponíveis no banco de dados de transações e podem ser acessadas a qualquer momento para consulta. / Lidando com Emergências / O Sistema de Gestão de Segurança Corporativa Matrix V pode ser personalizado de forma a responder a emergências de acordo com as especificações do cliente. Equipamentos controlados por relês como sirenes, portas,

F
a
e
i
d
r
á
e
i
r
c
a
i
l
d
u
J
o
ã
ç
e
S
o
r
i
e
JFRJEOF202000133V02
n
a
J
e
d
J
u
o
i
s
R
t
i
ç
o
a
d
luzes, linhas de comunicação, etc, podem ser programados para ser ativados em resposta a comandos diretos do usuário ou numa emergência detectada automaticamente. / Por exemplo, no caso de uma emergência detectada pelos sensores, o Sistema automaticamente: / Aciona alarmes sonoros e visuais e informa todo o pessoal / Envia mensagem ou aciona a Brigada de Incêndio ou Polícia / Desarma portas de segurança / Organiza a evacuação do recinto calculando o número de pessoas no edifício e oferecendo instruções para evacuar o prédio. O Sistema de Gestão de Segurança Corporativa Matrix V pode ser programado para ser inteligente o suficiente e sugerir rotas de evacuação evitando áreas perigosas que podem ter acionado sensores assim como contar o numero de usuários que se identificaram nas áreas de checagem e quais ainda estão na instalação. / Sofisticado Sistema de Gerenciamento de Cartões / O Sistema de Gestão de Segurança Corporativa Matrix V é provido de um sofisticado Sistema de Gerenciamento de Cartões que habilita o operador a configurar cartões até 10 dígitos (inclusive para controle de via) para usuários, contratados, provisórios, visitantes, ronda, acompanhantes, com os dados de matricula, nome, departamento, cargo, senha, nível de acesso, foto, opções de anti-dupla passagem, data de cadastro e de expiração do cartão, além de campos multi função configuráveis. Esta tela permite tratamento diferenciado de campos pelos operadores, sendo assim, somente operadores com nível de acesso privilegiado (segundo perfil predeterminado) poderão realizar inclusões, exclusões ou alterações de usuários, contatados, visitantes, etc. Possui pesquisa de usuários por qualquer parte do nome, matrícula, departamento ou qualquer outro campo disponível. Todos os eventos de acesso são registrados e os usuários podem ser localizados de acordo com a última zona que acessaram com o cartão. O Sistema de Gestão de Segurança Corporativa Matrix V pode armazenar um número ilimitado de informações de cartões no Servidor, enquanto que a controladora EL 5030 pode armazenar até 320.000 registros de usuários. / Funções de Cartões Especiais / Cartões de Acompanhantes / Algumas áreas altamente sensíveis devem ser equipadas com proteção extra, por meio do uso de 2 cartões. Estas portas só podem ser acessadas por um cartão normal e outro cartão de Acompanhante, que, por exemplo, pode ser um agente de segurança postado na entrada da porta. / Cartões Temporários / Estes cartões são designados a usuários que perderam seus cartões. Os cartões temporários recebem as mesmas atribuições do cartão original (nível de acesso, registros vinculados ao número de matrícula, etc) de forma que sua movimentação pode ser monitorada nas áreas restritas. Eles possuem uma data de expiração curta, de um dia, uma semana, etc, configurável. O cartão original fica inativo no Sistema, até a devolução do cartão temporário. O Sistema permite a consulta dos cartões temporários vigentes, por nome, prazo de vigência, etc. Podem ser reutilizados sem a perda das informações dos usuários anteriores. / Cartões de Visitantes / Esses cartões se destinam a visitantes de uma área restrita. Possuem uma data de expiração curta, normalmente um dia, algumas horas ou mesmo que expire assim que ele deixa a área restrita. / Controle de Ronda / Cartões para Controle de Rondas são usados especificamente com o Módulo de Controle de Rondas. / Essencialmente, é um Cartão de Usuário reconhecido pelo Módulo de Controle de Ronda. / Suporte ao Operador / O Modo de Suporte ao Operador é ativado quando o Sistema de Gestão de Segurança Corporativa Matrix V detecta eventos predeterminados, como por exemplo, uma porta forçada. O modo oferece sugestões ao vigilante, tais como: / Chamar a polícia / Encaminhar agentes de segurança ao local de alarme e ao longo da(s) possível(eis) rota(s) do(s) invasor(es) / Travamento de portas próximas / Alerta e evacuação do pessoal / Essa função tem por objetivo suplementar o treinamento normal do pessoal de segurança nessas situações, oferecendo uma relação das providências a serem tomadas. / MODULOS DO SISTEMA

F
a
e
i
d
r
á
e
i
r
c
a
i
l
d
u
J
o
ã
ç
e
S
o
r
i
e
JFRJEOF202000133V02
n
a
J
e
d
J
u
o
i
s
R
t
i
ç
o
a
d
Modulo de Visitantes / Administra um grande volume de tráfego de visitantes de forma rápida, simples e acurada. / Gera cartões de visitantes no momento da visita com as informações de: número do documento, nome, empresa/tipo de visitante, motivo da visita, número do cartão associado, nível de acesso, foto, data e horário inicial, data e horário final, associando-o a quem foi visitado, com as informações de: depto/ramal, motivo da visita, observação (tipo pessoa non grata com restrição de acesso) / Rastreia a localização dos visitantes, as áreas visitadas, número de visitantes nas áreas restritas, etc, que não deram baixa, em tempo real / Permite acesso restrito através de níveis de acesso (por local, andar, depto, porta, etc.) / Os cartões expiram automaticamente após determinado período de tempo, ou na saída quando configurados para retorno automático, não podendo mais serem utilizados / Os cartões já utilizados podem ser facilmente reutilizados por outros visitantes mantendo as informações dos usuários anteriores e suas respectivas transações / As análises das movimentações dos visitantes através do gerador de relatórios identificam os locais mais visitados, horários de entrada e de saída, funcionários visitados, etc / Rastreia carros de visitantes no estacionamento (em conjunto com o Sistema de Controle de Acesso do Estacionamento) / Os dados dos visitantes, fotografia e cédula de identidade (dados scaneados) ficam armazenados e disponíveis para consultas no caso de futuros retornos e para geração de crachás com a foto do visitante. / Permite o pré-agendamento de visitas via Web / Permite a visualização se o visitado encontra-se na empresa / Permite o cadastramento de cartões provisórios para os usuários do sistema com controle de validade Permite o cadastro de campos multifunção / Modulo de Confecção de Crachás com Fotos / Este módulo permite projetar e criar layouts específicos para os crachás da empresa. Opcionalmente, podem-se criar cartões com fotos dos usuários. Essas fotos podem ser facilmente obtidas com o uso de uma câmera digital conectada ao Módulo de Confecção de Crachás. / Crachás com Fotos representam segurança extra ao sistema. As fotos dos usuários tiradas na confecção dos crachás, também serão armazenadas na base de dados do sistema de segurança. Isso auxilia o Departamento de Segurança na identificação dos usuários. Essa função também e útil como suporte do CFTV: as entradas podem ser verificadas por meio da comparação entre as imagens dos usuários no CFTV e os arquivos de fotos digitais. / Modulo de Ronda / O Modulo de Ronda representa um complemento ao sistema de segurança por meio do monitoramento da movimentação de agentes de segurança em rotas predefinidas. Durante a Ronda, os agentes devem passar seus Cartões de Ronda em leitores específicos, em horários específicos. Se um Segurança se atrasa ou esquece-se de passar o cartão em algum leitor na ronda, o Sistema assume que ele deve estar com algum tipo de problema. Um alarme e, então, ativado, informando o Departamento de Segurança. / Modulo de Mensagens / Permite deixar breves mensagens a determinados usuários. A mensagem e exibida no display de LCD / LED do leitor acessado pelo usuário. Esse sistema e semelhante ao SMS usado em telefonia celular e pode ser um método alternativo muito eficiente para enviar mensagens urgentes e de forma rápida, em empresas com grandes instalações. / Módulo Empresarial / O Módulo Empresarial permite que o administrador ou supervisor monitore múltiplas unidades servidoras Sistema de Gestão de Segurança Corporativa Matrix V de locais remotos por meio de uma rede corporativa dedicada. O Módulo Empresarial não substitui o Módulo de Controle de Acessos e Alarmes em cada servidor Sistema de Gestão de Segurança Corporativa Matrix V, mas oferece as seguintes funções: / Capacidade de monitorar eventos remotos / Administração da base de dados dos cartões / Geração de relatórios para ate 6 Servidores; base de dados acessível a qualquer momento para visualização dos eventos através de uma estação Cliente Empresarial. O usuário pode se conectar a qualquer ponto da rede, conectar-se até 6 pontos de rede e simultaneamente visualizar eventos em tempo real. / Módulo WEB / O Módulo WEB oferece ao administrador ou operador do Sistema a capacidade de monitorar e controlar um único servidor Matrix V de locais remotos conectados via Internet. O Módulo WEB não substitui o Módulo de Controle de Acessos e Alarmes em cada servidor Matrix V, mas oferece as seguintes funções: / Capacidade de Monitoração Remota dos Eventos / Administração da base de dados dos cartões básicos / Geração de Relatórios

F
a
e
i
d
r
á
e
i
r
c
a
i
l
d
u
J
o
ã
ç
e
S
o
r
i
e
JFRJEOF202000133V02
n
a
J
e
d
J
u
o
i
s
R
t
i
ç
o
a
d
	Módulo de E-mail / O Módulo de E-mail possibilita aos usuários registrados receber mensagens de alerta na forma de e-mail sempre que ocorrerem alarmes no Sistema de Gestão de Segurança Corporativa Matrix V. O módulo também permite configuração para envio de informes para determinados usuários para monitoramento de padrões regulares de acesso ou eventos de alarme. Assim, as informações podem ser enviadas para uma determinada pessoa ou grupo, dedicado a monitorar a segurança, de forma periódica ou em caso de suspeitas. / Módulo GSM / O Módulo GSM permite que usuários registrados recebam mensagens de alerta imediatas sempre que determinados tipos de alarmes ocorram dentro Sistema de Gestão de Segurança Corporativa Matrix V. Cada mensagem aparece no formato de um SMS enviado para telefones celulares de usuários configurados. A opção de controle remoto do módulo GSM permite a usuários autorizados operar um número limitado de portas e alarmes enviando um SMS. / Este Módulo permite também a interface com outros módulos opcionais do Sistema de Gestão de Segurança Corporativa Matrix V (tais como Mensagem, Visitante e Ronda) para enviar dados específicos. Por exemplo, no lugar de ler mensagens definidas em pontos de entrada, um usuário registrado no Modulo GSM pode ser configurado de forma a receber mensagens SMS enviadas por um usuário do Módulo de Mensagens. Possíveis customizações podem ser necessárias de forma a atender todas as necessidades dos usuários. / Módulo de Interface / O objetivo do Módulo de Interface e facilitar a transferência automática dos registros da base de dados do Sistema de Gestão de Segurança Corporativa Matrix V para outro sistema, de forma a compartilhar dados e realizar o processamento das informações. Ele provê um formato padrão de transações de registros consistindo em campos como: tipo de dispositivo, endereço físico, data, hora, descrição da transação e código. Os registros de transações podem ser compilados em ASCII ou serem transmitidos diretamente ao software para processamento imediato. Por conveniência, as informações de softwares de terceiros também podem ser enviadas ao Modulo de Interface, de modo que dados como o perfil de um usuário possam ser utilizados pelo Matrix V de forma automática. Possíveis customizações podem vir a ser necessárias para o ajuste de campos. / Módulo de CFTV & DVR / Câmeras de CFTV da Segurança podem estar logicamente interligadas a determinados dispositivos de segurança como leitores de cartões. Desta forma, se um alarme for originado a partir de um destes dispositivos (por exemplo: acesso negado), as imagens das câmeras conectadas a estes dispositivos podem ser exibidos diretamente na tela do computador por meio do Modulo de CFTV & DVR, de forma a auxiliar o pessoal da segurança a visualizar a situação. Também, no caso de configuração de ações interligadas a eventos, poderão ser gravadas automaticamente as imagens das câmeras associadas, toda vez que um evento pré-configurado do sistema ocorrer.
LEITOR DE CÓDIGO DE BARRAS / Código de barras padrão com interface Wiegand; / Leitor óptico com leitura em múltiplos sentidos e posições; / Compatibilidade com as simbologias de código de barras: code 11, code 39, code 93, code 128, Interleaved 2 of 5, codabar, UPC-A, UPC-E, EAN E MSI; / LEITOR DE PROXIMIDADE / Tecnologia Smart Card; / Capacidade de leitura de dados no crachá; / Distancia de leitura de ate 8 cm; / Frequência de operação de 13.56 MHz; / KIT DE CONTROLE PARA PORTA
	BOTÃO DE EMERGÊNCIA / Botoeira de requisição de saída; / Com espelho em aço inox escovado / Dimensões padrão ANSI 4 X 2”. / SENSOR DE CONTATO / Sensor de contato magnético universal; / Com plugues e adaptadores incluídos; / Opções de montagem em parafuso, adesivo ou gap. / FECHADURA ELETROMAGNÉTICA / Resistência de 200kg; / Fonte de alimentação temporizada 12 v, 1 AMP; / Com suporte. / MOLA DE RETORNO / Mola hidráulica para controle de acesso; / Resistência de até 60 kg.

F
a
e
i
d
r
á
e
i
r
c
a
i
l
d
u
J
o
ã
ç
e
S
o
r
i
e
JFRJEOF202000133V02
n
a
J
e
d
J
u
o
i
s
R
t
i
ç
o
a
d
CATRACA / Estrutura confeccionada em aço inox escovado; / Gabinete com fechamento de fundo; / Fundo confeccionado em aço inox escovado; / 02 (duas) colunas com acesso interno através de chave; / 03 (três) braços confeccionados em aço inox escovado; / Ângulo de abertura dos braços de 90 graus; / Mecanismo bidirecional; / Pictograma lateral a Leds e pictograma superior a leds indicando permissão e sentido de acesso; / A catraca deverá ser equipada com leitoras de proximidade e leitoras de código de barras (uma de proximidade e outra de código de barras para registrar entradas, e uma de proximidade e outra de código de barras para registrar saídas); / Dispositivo anti-pânico (Braço que cai). Este dispositivo desarma o braço da catraca, liberando a passagem sem qualquer tipo de obstáculo. Quando este dispositivo é acionado o braço que esta perpendicular a base da catraca, deverá ficar paralelo a base da catraca. / Obs: em caso de falta de alimentação a catraca deverá permitir o livre acesso automaticamente com o sistema anti-pânico. / Sistema de backup de energia para manter em funcionamento a catraca por pelo menos 2h no caso de falta de energia elétrica / CATRACA COM URNA COLETORA / Estrutura confeccionada em aço inox escovado; / Gabinete com fechamento de fundo; / Fundo confeccionado em aço inox escovado; / 02 (duas) colunas com acesso interno através de chave; / 03 (três) braços confeccionados em aço inox escovado; / Ângulo de abertura dos braços de 90 graus; / Mecanismo bidirecional; / Pictograma lateral a Leds e pictograma superior a leds indicando permissão e sentido de acesso; / Sistema de coleta de cartões (A urna coletora deverá ser equipada com uma leitora de proximidade); / A catraca deverá ser Equipada com leitoras de proximidade e de código de barras (uma de proximidade e outra de código de barras para registrar entradas, e uma de proximidade e outra de código de barras para registrar saídas); / Dispositivo anti-pânico (Braço que cai). Este dispositivo desarma o braço da catraca, liberando a passagem sem qualquer tipo de obstáculo. Quando este dispositivo é acionado o braço que esta perpendicular a base da catraca, deverá ficar paralelo a base da catraca. / Obs: em caso de falta de alimentação a catraca deverá permitir o livre acesso automaticamente com o sistema anti-pânico. / Sistema de backup de energia para manter em funcionamento da catraca por pelo menos 2h no caso de falta de energia elétrica. / WEBCAM / Resolução mínima de 1280x960; / Taxa de captura de video ate 30fps para 640x480; / Sinal ruído >48db; / Interface USB 2.0; / Suporta os formatos: TWAIN, VFW e DWN. / ESCANER DE DOCUMENTOS / Capacidade de captura de fotos e documentos / Interface USB 1.1; / Compatível com TWAIN; / Resolução óptica de 600 x 1200; / Captura de imagem de 36-bit (analógico para digital); / PORTÃO
	Confeccionado em tubo de aço inox medindo 90cm de altura e 1 metro de largura; / O fechamento da portinhola deverá ser com 04 tubos de aço inox fixados na estrutura, tipo portão gradeado, porém na vertical; / Cada portinhola devera ser dotada de fechadura eletromagnética e duas leitoras de proximidade, sendo uma para registro de entradas e uma para registro de saídas. / Deverá ser instalada em cada portão sistema Wireless para liberação do acesso a portinhola pelo vigilante do local com botão de pânico sem fio.

F
a
e
i
d
r
á
e
i
r
c
a
i
l
d
u
J
o
ã
ç
e
S
o
r
i
e
JFRJEOF202000133V02
n
a
J
e
d
J
u
o
i
s
R
t
i
ç
o
a
d
FECHAMENTO DE ÁREA / Confeccionado em tubo de aço inox medindo 90cm de altura e 1 metro de largura; / O fechamento da portinhola deverá ser com 04 tubos de aço inox fixados na estrutura, tipo portão gradeado, porém na vertical; / Cada portinhola deverá ser dotada de fechadura eletromagnética e duas leitoras de proximidade, sendo uma para registro de entradas e uma para registro de saídas. / Deverá ser instalada em cada portão sistema Wireless para liberação do acesso a portinhola pelo vigilante do local com botão de pânico sem fio. / SERVIDOR DE APLICAÇÃO / Marca/Modelo: Hp/Proliant Dl380 G7 / Processador: Intel Xeon Es646 2.53ghz, 6 Núcleos / Memória Ram: 6gb / Armazenamento: 1tb Em Raid5 / Sistema Operacional: Microsoft Windows Sever 2008 R2 Standard / EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS / Locais da Prestação dos Serviços / Foro Rio Branco: Av. Rio Branco, 243, Centro, Rio de Janeiro; / Foro Des. Federal Marilena Franco: Av. Venezuela, 134, Saúde, Rio de Janeiro; / Sede Administrativa: Av. Almirante Barroso, 78, Centro, Rio de Janeiro. / Manutenção Corretiva / A Manutenção Corretiva compreende: / Reparar todo o sistema ao ponto em que todos os seus recursos estejam funcionando plenamente; / Fornecer sempre que necessário os componentes e peças constantes no item C.1; / Fornecer fios e cabos necessários para o pleno funcionamento do sistema; / Fornecer infraestrutura necessária para o pleno funcionamento do sistema; / Fornecer softwares/drivers para todos os componentes ou peças fornecidos que necessitem de algum software para seu funcionamento; / Fornecimento de Material: / Todos os componentes, destinados à reposição, deverão ser originais e novos, com garantia, e submetidos, antes da substituição, à fiscalização da CONTRATANTE. / Corpo técnico mínimo: / Engenheiro Elétrico/Eletrônico ou Técnico em Eletrônica/Eletrotécnica; / O Sistema de Gestão de Segurança Corporativa Matrix V poderá ser substituído, por outro equivalente ou superior, desde que a implementação do novo software ocorra sem ônus para a CONTRATANTE e desde que a substituição referida seja previamente aprovada pela unidade gestora. / A CONTRATADA deverá fornecer qualquer material/peça de reposição necessário ao funcionamento dos componentes do Sistema de Gestão de Segurança Corporativa Matrix V, ou para o sistema que o substitua, desde o início da vigência do contrato. / III. Manutenção Preventiva
	A Manutenção Preventiva compreende: / Efetuar os ajustes necessários para manter operacional o sistema; / Promover correções que otimizem o seu funcionamento; / Fornecer sempre que necessário os componentes e peças constantes no item D.2; / Fornecer fios e cabos necessários para o pleno funcionamento do sistema; / Fornecer infraestrutura necessária para o pleno funcionamento do sistema;

F
a
e
i
d
r
á
e
i
r
c
a
i
l
d
u
J
o
ã
ç
e
S
o
r
i
e
JFRJEOF202000133V02
n
a
J
e
d
J
u
o
i
s
R
t
i
ç
o
a
d
		6.6. Fornecer softwares/drivers para todos os componentes ou peças fornecidos que necessitem de algum software para seu funcionamento; / Fornecimento de Material: / Todos os componentes, destinados à reposição, deverão ser originais e novos, com garantia, e submetidos, antes da substituição, à fiscalização da CONTRATANTE. / Corpo técnico mínimo: / Engenheiro Elétrico/Eletrônico ou Técnico em Eletrônica/Eletrotécnica; / O Sistema de Gestão de Segurança Corporativa Matrix V poderá ser substituído, por outro equivalente ou superior, desde que a implementação do novo software ocorra sem ônus para a CONTRATANTE e desde que a substituição referida seja previamente aprovada pela unidade gestora. / A CONTRATADA deverá fornecer qualquer material/peça de reposição necessário ao funcionamento dos componentes do Sistema de Gestão de Segurança Corporativa Matrix V, ou para o sistema que o substitua, desde o início da vigência do contrato.

	E. ESPECIFICAÇÕES DOS LEITORES DE CARTÕES MAGNÉTICOS

CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS: / capacidade de leitura de 1, 2 e 3 trilhas; / capacidade de leitura bidirecional; / interface USB; / LED na lateral para facilitação da visão do usuário / QUANTIDADE: 2 (duas) unidades

F
a
e
i
d
r
á
e
i
r
c
a
i
l
d
u
J
o
ã
ç
e
S
o
r
i
e
JFRJEOF202000133V02
n
a
J
e
d
J
u
o
i
s
R
t
i
ç
o
a
d
F. QUALIFICAÇÃO TÉCNICA DA LICITANTE PARA HABILITAÇÃO NO CERTAME
O responsável técnico da CONTRATADA deve estar regularmente registrado no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia ou no Conselho Federal dos Técnicos Industriais. / Atestado(s) de Capacidade Técnica emitido(s) por pessoa jurídica de direito público ou privado, comprobatório(s) da execução, pela empresa licitante, de serviços de manutenção corretiva em sistema de controle de acesso; / Os atestados devem mencionar as características dos serviços claramente, de modo a não deixar margem de dúvida quanto à similitude com o objeto desta especificação. / Atestado(s) de Capacidade Técnica emitido(s) por pessoa jurídica de direito público ou privado, comprobatórios da execução, pelo(s) profissional(ais) responsável(eis) técnico(s) habilitado(s) pelo CREA (Conselho Regional de Engenharia e Agronomia) ou pelo CFT (Conselho Federal dos Técnicos Industriais), na área de Engenharia Elétrica/Eletrônica, Técnica em Eletrônica ou Técnica em Eletrotécnica, de serviços de manutenção corretiva em sistema de controle de acesso. / O(s) profissional(ais) a ser(em) designado(s) como responsável(is) técnico(s) pelos serviços deverá(ão) constar da vínculo deverá ser comprovado da seguinte forma: / No caso de ser sócio-proprietário da empresa: através da apresentação do contrato social ou outro documento legal, devidamente registrado no órgão Competente; / No caso de empregado da empresa: através da apresentação da Carteira de Trabalho e Previdência Social - CTPS comprovando o vínculo empregatício do profissional com a empresa licitante; / No caso de profissionais que detenham vínculo através de Contrato de Prestação de Serviços: através da apresentação do Instrumento Particular de Prestação de Serviços celebrado ente o profissional e a empresa licitante até a data da apresentação da documentação, juntamente com a Certidão de Registro de Pessoa Jurídica junto ao CREA (ou CFT), com prazo de vigência válido, no qual conste a inscrição do profissional citado no referido Instrumento Particular, como responsável técnico da licitante. / 3.1.1. Será também atendida a comprovação de vínculo entre o profissional e a empresa licitante se esta última apresentar Instrumento Particular de Prestação de Serviços, celebrado entre o profissional e a empresa licitante, devidamente registrado ou carimbado pelo CREA ou pelo CFT até a data de apresentação da documentação. / 4. Os profissionais designados como responsáveis técnicos pelos serviços deverão comprovar o vínculo profissional com a licitante por meio de: cópia de carteira de trabalho (CTPS), contrato social da licitante, contrato de prestação de serviço ou, ainda, de declaração de contratação futura do profissional detentor do atestado apresentado, desde que acompanhada de anuência do mesmo profissional (conforme Acórdão 1806/2015 – TCU – Plenário).

G. GARANTIA
1.	PRAZO DE GARANTIA
1.1 A garantia do serviço de manutenção e peças novas repostas será de 90 dias após o recebimento definitivo;
1.1.1É responsabilidade da CONTRATADA a manutenção de uma planilha atualizada, contendo a relação das peças novas que foram instaladas, juntamente com a respectiva data de instalação, prazo de garantia, número serial (se aplicável) e demais informações relevantes.

F
a
e
i
d
r
á
e
i
r
c
a
i
l
d
u
J
o
ã
ç
e
S
o
r
i
e
n
a
J
e
d
J
u
o
i
s
R
t
i
ç
o
a
d

1. DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS DURANTE O PERÍODO DE GARANTIA DO SERVIÇO
  1. A contratada colocará seu corpo técnico a disposição da contratante para a execução dos seguintes serviços:
    1. Suporte telefônico;
    2. Atendimento.
  1. DO ATENDIMENTO:
    1. Tempo de atendimento em até 01 (um) dia útil, após a abertura do chamado técnico;
    2. Prazo de resolução do atendimento/serviço: 24 (vinte e quatro) horas, sendo que, excetuadas as situações fortuitas ou de força maior, cada um dos equipamentos não poderá ficar inoperante por período de tempo superior a 48 (quarenta e oito) horas;
    3. Caso o prazo de 24 (vinte e quatro) horas corridas, contado do atendimento/serviço, revele-se insuficiente para a resolução ou quando se verificar que o equipamento ficará inoperante por período de tempo superior a 48 (quarenta e oito) horas, contadas a partir da abertura do chamado, caberá à CONTRATADA solicitar um prazo maior, justificando formalmente o motivo da dilação de prazo, que será analisado pela CONTRATANTE;
    4. A CONTRATADA terá o prazo de 48 (quarenta e oito) horas para a execução dos serviços que vierem a ser recusados. Caso esse prazo revele-se insuficiente, por razões diversas, caberá à CONTRATADA solicitar um prazo maior, justificando formalmente o motivo da dilação de prazo, que será analisado pela CONTRATANTE.
      1. Aceito pela CONTRATANTE o pedido de dilação de prazo, previsto nos subitens anteriores, ficará a seu critério determinar que a CONTRATADA substitua temporariamente o equipamento físico (hardware) que apresentou defeito ou falha, por outro, de características idênticas, em perfeitas condições de funcionamento, segurança e desempenho, pelo tempo que durar a resolução dos problemas e sem qualquer ônus adicional para a CONTRATANTE;
      2. Os serviços deverão ser executados de acordo com as especificações do Sistema de Gestão de Segurança Corporativa Matrix V, sendo que qualquer solicitação de modificação desses equipamentos, assim como qualquer esclarecimento adicional, deverá ser formulada por escrito, devidamente fundamentada, para análise por parte da CONTRATANTE;
      3. A abertura de chamado técnico será efetuada pela CONTRATANTE, por sistema de mensagens eletrônicas (E- mail) ou telefones específicos, a serem fornecidos pela CONTRATADA, sem qualquer ônus para CONTRATANTE.
        JFRJEOF202000133V02

F
a
e
i
d
r
á
e
i
r
c
a
i
l
d
u
J
o
ã
ç
e
S
o
r
i
e
JFRJEOF202000133V02
n
a
J
e
d
J
u
o
i
s
R
t
i
ç
o
a
d

H. VISTORIA

A proponente, antes de apresentar sua proposta, poderá visitar os locais onde serão prestados os serviços e se informar plenamente sobre as condições para execução dos mesmos. Não poderão alegar, posteriormente, falta de conhecimento das condições físicas, informações, fatos, grau de complexidade existente para a execução dos serviços.

Para realizar a visita aos locais da prestação dos serviços, a proponente deverá entrar em contato entre 11h e 19h, com a Coordenação de Segurança Institucional, através dos telefones 3218-9768/3218-9757, a fim de agendar data e hora.

I. SANÇÕES ADMINISTRATIVAS
1. CONDUTAS PASSÍVEIS DE SANÇÕES, CONFORME PORTARIA Nº JFRJ-PGD-2020/00039:
ITEM	DESCRIÇÃO DA CONDUTA	PONTUAÇÃO	INCIDÊNCIA
1	Não comparecimento para realização da manutenção preventiva dos equipamentos	10	Por ocorrência.
2	Não realização da manutenção corretiva do equipamento	10	Por ocorrência.
3	Atraso na realização da visita de manutenção preventiva, conforme item VI.4.	5	Por ocorrência.
4	Atraso na realização da visita de manutenção corretiva, conforme itens VI.8 e VI.10.	5	Por ocorrência.
5	Não substituição de equipamento retirado para manutenção corretiva, por outro equivalente, quando solicitado pela contratada.	10	Por ocorrência.
6	Atraso na substituição do equipamento retirado do setor para manutenção corretiva, quando solicitado pela Contratante, conforme item VI.9.	5	Por ocorrência.
A inexistência de conduta expressamente definida e classificada no Termo de Referência não exime o Particular do cumprimento integral das obrigações assumidas. / A classificação da conduta que não conste expressamente no Termo de Referência incumbe à gestão e/ou fiscalização contratual, por ocasião do descumprimento de qualquer item constante do Edital, Termo de Referência ou Contrato.

F
a
e
i
d
r
á
e
i
r
c
a
i
l
d
u
J
o
ã
ç
e
S
o
r
i
e
JFRJEOF202000133V02
n
a
J
e
d
J
u
o
i
s
R
t
i
ç
o
a
d

4. No caso de descumprimento injustificado de qualquer prazo fixado pela Administração, poderá ser aplicada multa moratória, à proporção de 0,3% (zero vírgula três por cento) por dia de atraso, calculada à base de juros compostos, observadas as seguintes condições:

1. A multa de mora incidirá sobre a parcela em atraso e poderá ser acumulada com quaisquer das demais sanções previstas nesta Portaria.
2. O percentual acumulado da multa de mora ficará limitado a 20% (vinte por cento) do valor contratual.
3. Os casos de atrasos superiores a 50% (cinquenta por cento) do prazo contratado poderão importar, além da aplicação da multa moratória máxima fixada na alínea anterior, atribuição de pontuação equivalente a uma falta de leve a gravíssima, à proporção da importância da parcela concretamente inadimplida.

5. Poderão ser aplicadas as demais sanções previstas na Portaria Nº JFRJ-PGD-2020/00039 da Direção do Foro da Seção Judiciária do Rio de Janeiro.

J. PRAZO DE RECEBIMENTO
1.	Provisório: O recebimento provisório se dará a partir do recebimento da nota fiscal.
2.	Definitivo: em até 10 dias úteis a contar da data do recebimento provisório.

F
a
e
i
d
r
á
e
i
r
c
a
i
l
d
u
J
o
ã
ç
e
S
o
r
i
e
n
a
J
e
d
J
u
o
i
s
R
t
i
ç
o
a
d

K. OBRIGAÇÕES DA CONTRATADA
Além das obrigações resultantes da observância da Lei nº 8.666/1993, são obrigações da
CONTRATADA:
  1. Identificar seus funcionários através de crachás contendo fotografia recente, nome, matrícula, cargo e demais informações profissionais.
  2. Cientificar seus empregados para que tratem com urbanidade os servidores, visitantes e demais contratados, podendo a CONTRATANTE solicitar substituição daqueles cuja conduta seja julgada inconveniente, bem como, solicitar a substituição de qualquer material cujo uso considere prejudicial à boa conservação dos equipamentos ou instalações, ou ainda, que não atendam as necessidades e/ou normas da ABNT;
  3. Cientificar seus empregados para que não executem serviços que não os previstos no objeto deste Contrato;
  4. Dar sempre como conferido e perfeito o serviço executado, cumprindo, rigorosamente, os cronogramas estabelecidos pela CONTRATANTE, e responsabilizando-se por quaisquer prejuízos que suas falhas ou imperfeições venham causar a CONTRATANTE ou a terceiros, de modo direto ou indireto, além de realizar novamente o serviço incorreto, se for o caso, sem quaisquer ônus;
  5. Fiscalizar o perfeito cumprimento dos serviços a que se obrigou, bem como se submeter a toda e qualquer fiscalização da CONTRATANTE dos serviços a serem executados. Devendo dar ciência, imediatamente e por escrito, de qualquer anormalidade verificada na execução dos serviços, assim como prestar todos os esclarecimentos solicitados pela CONTRATANTE;
  6. Assumir a responsabilidade dos danos causados à CONTRATANTE pela CONTRATADA, através de seus empregados durante ou em consequência da execução dos serviços, o qual ensejará o desconto do valor correspondente ao ressarcimento, a ser efetuado no trimestre subsequente.
  7. Responsabilizar-se tecnicamente junto ao CREA, recolhendo a guia ART (Anotação de Responsabilidade Técnica), antes de iniciar suas atividades nas dependências da contratante.
  8. Relatório dos serviços pendentes, com justificativa e responsável pela pendência, e estimativa de prazo para solução dessas pendências de responsabilidade da CONTRATADA;
  9. Relatório dos serviços em andamento, com estimativa de prazo para conclusão;
  10. Relatório dos serviços a executar, com previsão de início;
  11. Relatório com o resumo das principais anormalidades e fatos ocorridos no período, incluindo falta de energia; acidentes de trabalho porventura ocorridos;
  12. Relação de materiais e equipamentos necessários para a realização dos serviços;
  13. Utilizar na prestação dos serviços objeto do presente Contrato mão-de-obra qualificada, equipamentos e materiais de primeira qualidade e suficientes à realização dos serviços.
  14. As visitas deverão ser sempre previamente comunicadas por e-mail a CONTRATANTE. Antes e após a realização de cada visita, o técnico deverá dirigir-se ao setor de Segurança da localidade.

Rio de Janeiro, 14 de maio de 2021.

Guilherme da Costa Carvalho Moreira da Silva
JFRJEOF202000133V02
Coordenador de Segurança Institucional

Victor Coutinho Iaccarino
Coordenador do Núcleo de Segurança Institucional

DE	SERVIÇO
MINUTA PADRÃO CONTRATO SERVIÇO CONTINUADO SEM MÃO DE OBRA
TERMO DE CONTRATO N.º			/20		PARA PRESTAÇÃO
	DE SISTEMA DE GESTÃO DE

SEGURANÇA, QUE FIRMAM A JUSTIÇA FEDERAL DE 1º GRAU NO RIO DE JANEIRO E A EMPRESA
.

A Justiça Federal de 1º Grau no Rio de Janeiro, com sede na Av. Almirante Barroso, 78, Centro, Rio de Janeiro/RJ, CNPJ sob o nº 05.424.540/0001-16, neste ato representada pelo Juiz Federal – Diretor do Foro, na forma da legislação, doravante denominada CONTRATANTE, e a
empresa
, estabelecida na
, inscrita no CNPJ sob o n°	,
representada neste ato pelo Sr(a).
, identidade nº
, CPF:	,
doravante denominada CONTRATADA, tendo em vista o constante e decidido no referido Processo
Administrativo, em consequência do Pregão Eletrônico nº
/20
, fundamentado na Lei nº
10.520/02, Decreto nº 3.555/00, Decreto nº 1024/19, Lei Complementar nº 123/06, alterada pela Lei Complementar nº 147/14, Lei nº 12.846/13, firmam o presente Contrato, sujeitas as partes às normas da Lei nº 8.666/93 e suas alterações, mediante as cláusulas e condições a seguir:

CLÁUSULA PRIMEIRA - DO OBJETO:

1.1- Prestação do serviço de manutenção preventiva trimestral e corretiva, com fornecimento de peças ao Sistema de Gestão de Segurança Corporativa Matrix V e fornecimento 2 (dois) leitores de cartão magnético, conforme Termo de Referência e Anexo do Edital do Pregão acima citado, parte integrante deste Contrato.

CLÁUSULA SEGUNDA – DA EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS:

2.1 - Os serviços deverão ser executados conforme especificado no Termo de Referência e seus Anexos;

2.2 - O início da execução dos serviços será de até 02 (dois) dias, contados a partir do primeiro dia útil seguinte ao recebimento da Ordem de Serviço, que será encaminhada até o segundo dia útil seguinte à assinatura do Termo de Contrato pela Contratante. Os leitores deverão ser entregues e instalados em até 30 (trinta) dias, contados do primeiro dia útil seguinte à assinatura do Contrato, podendo ser prorrogado, nos termos do art. 57, § § 1º e 2º, da Lei nº 8.666/93;

  1. – Os prazos para manutenção corretiva e preventiva serão de 45 e 15 dias, respectivamente, contados a partir do início da execução dos serviços;

  1. - Os serviços deverão ser executados nos equipamentos discriminadas no item D 1, localizados nos endereços elencados no item D 3 I do Termo de Referência, e as visitas deverão ser previamente comunicadas por e-mail á Contratante;

  1. - Todo o material, peças e componentes de reposição empregados nos serviços serão originais e novos, com garantia, em conformidade ao item D 3 II 4 do Termo de Referência.
    JFRJEOF202000133V02

CLÁUSULA TERCEIRA – DO PREÇO:

  1. - A Contratante pagará à Contratada pelos serviços objeto deste Contrato, o valor
trimestral de R$	,	(
),conforme tabela a seguir:

F
a
e
i
d
r
á
e
i
r
c
a
i
l
d
u
J
o
ã
ç
e
S
o
r
i
e
n
a
J
e
d
J
u
o
i
s
R
t
i
ç
o
a
d
Classificação documental: 04.107.00

Item	Local	Quantidade Trimestre	Valor Unitário (R$)	Valor Total (R$)
G1/1	Sede Almirante Barroso	4
G1/2	Foro Rio Branco	4
G1/3	Foro Venezuela	4

  1. - A Contratante pagará à Contratada pelo fornecimento e instalação dos leitores, o valor
de R$
_,	(
), conforme tabela a seguir:

Item	Descrição	Quantidade	Valor Unitário (R$)	Valor Total (R$)
G1/4	Leitor de cartão magnético	2

  1. - O valor global deste Contrato é de R$
,__ (	)
computados todos os custos, inclusive tributos e quaisquer outros que se fizerem necessários ao cumprimento das obrigações decorrentes deste Contrato.
F
a
e
i
d
r
á
e
i
r
c
a
i
l
d
u
J
o
ã
ç
e
S
o
r
i
e
n
a
J
e
d
J
u
o
i
s
R
t
i
ç
o
a
d

CLÁUSULA QUARTA - DO PAGAMENTO:

  1. – O pagamento à Contratada será efetivado trimestralmente por crédito em conta corrente, mediante ordem bancária, cuja data de emissão será considerada como data do pagamento, em até
30 (trinta) dias, após o recebimento definitivo, salvo eventual atraso de distribuição de recursos financeiros efetuados pelo Conselho da Justiça Federal, decorrente de execução orçamentária sendo efetuada a retenção na fonte dos tributos e contribuições elencados nas disposições dos órgãos fiscais e fazendários, em conformidade com a legislação e instruções normativas vigentes;

  1. - Ficam determinadas neste Contrato as demais condições dispostas no item 13 do Edital do Pregão

CLÁUSULA QUINTA – DO REAJUSTE:
  1. - Será permitido o reajustamento do preço observado o interregno mínimo de 01 (um) ano a contar da data limite de apresentação da proposta, ou da concessão do último reajuste;

  1. - Os valores contratados serão reajustados com base na variação do índice IPCA do Instituto de Geografia e Estatística (IBGE), através de solicitação da Contratada, desde que comprovada a adequação do novo valor aos preços praticados no mercado;

  1. - Os efeitos financeiros do pedido de reajuste serão devidos a contar da data da solicitação da Contratada, aplicada a variação dos últimos 12 (doze) meses do pedido, observado o disposto no subitem 5.1;

  1. - O reajuste poderá, ainda, ocorrer por iniciativa da Contratante, na hipótese de ser constatada variação dos preços de mercado que importem em redução dos custos dos serviços contratados;

  1. - O reajustamento deverá ser pleiteado pela Contratada até a data da assinatura da prorrogação contratual, sob pena de preclusão.
    JFRJEOF202000133V02

Classificação documental: 04.107.00

F
a
e
i
d
r
á
e
i
r
c
a
i
l
d
u
J
o
ã
ç
e
S
o
r
i
e
n
a
J
e
d
J
u
o
i
s
R
t
i
ç
o
a
d
CLÁUSULA SEXTA - DA VIGÊNCIA:

6.1 - A vigência do presente Termo é de 12 (doze) meses, contados a partir do primeiro dia útil após a assinatura pela Contratante, podendo ser prorrogado, na forma autorizada pelo artigo 57, II da Lei 8.666/93;

CLÁUSULA SÉTIMA - DO RECEBIMENTO PROVISÓRIO E DEFINITIVO:

  1. - Provisoriamente, no ato da apresentação da nota fiscal/fatura correspondente aos serviços prestados no mês anterior, em conformidade com o item I do Termo de Referência;

  1. - Definitivamente:

7.2.1 - Para o fornecimento: em até 05 (cinco) dias úteis, conforme estabelecido no item
C.3 do Termo de Referência;

7.2.2 - Para a manutenção: em até 10 (dez) dias úteis, a contar do recebimento provisório, conforme item J do Termo de Referência.

CLÁUSULA OITAVA - DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA:

8.1 - As despesas decorrentes da contratação dos serviços correrão à conta dos recursos específicos consignados à Contratante no Orçamento Geral da União, para o corrente exercício, conforme abaixo especificado:

Programa de Trabalho: Elemento de Despesa: Nota de Empenho:

CLÁUSULA NONA- DA GARANTIA CONTRATUAL:

  1. - A Contratada prestará garantia contratual nos termos do art. 56, parágrafo 1º, da Lei 8.666/93, no valor de R$	(	), equivalente a 5% (cinco por cento) do valor global deste Contrato, em até 15 (quinze) dias da assinatura pela Contratante;

  1. - Caso a garantia contratual seja apresentada sob a forma de seguro-garantia ou fiança bancária, o documento pertinente deverá cobrir, durante o prazo de execução contratual, qualquer descumprimento por parte da Contratada, bem como que, no caso de rescisão do Contrato por motivo de inexecução, a Contratante terá o prazo de até 90 (noventa) dias da publicação da rescisão para acionar a garantia.

CLÁUSULA DECIMA - DAS OBRIGAÇÕES DA CONTRATADA:

  1. - A Contratada deverá, considerando a classificação de pandemia pela Organização Mundial de Saúde (OMS), enquanto perdurar a situação emergencial de combate e prevenção ao contágio da COVID-19, fornecer a todos os empregados/colaboradores postos à disposição da execução do presente Contrato, todos os itens de proteção individual necessários à garantia de suas incolumidades, na forma das orientações e normativos expedidos pelo Ministério da Saúde, pela ANVISA e das demais normas específicas decretadas pelo Estado e Município;
    JFRJEOF202000133V02

Classificação documental: 04.107.00

F
a
e
i
d
r
á
e
i
r
c
a
i
l
d
u
J
o
ã
ç
e
S
o
r
i
e
n
a
J
e
d
J
u
o
i
s
R
t
i
ç
o
a
d
  1. - Cumprir com as obrigações estipuladas no Termo de Referência do Edital do Pregão;

  1. - Manter, durante toda a execução do contrato, em compatibilidade com as obrigações assumidas, todas as condições de habilitação e qualificação exigidas no Edital do Pregão;

  1. - Os funcionários da Contratada deverão estar devidamente identificados, sempre que se apresentarem nas dependências da Contratante;

  1. - Responder por qualquer acidente que venha a ocorrer com seus empregados e por danos que estes provoquem à Justiça Federal ou a terceiros, não excluindo dessa responsabilidade a fiscalização ou o acompanhamento pela Contratante;

  1. - Assumir todos os encargos fiscais, comerciais, trabalhistas, civis ou penais, relacionados à prestação dos serviços, originalmente ou vinculada por prevenção, conexão ou contingência, decorrentes do presente Contrato.

CLÁUSULA DÉCIMA PRIMEIRA - DAS OBRIGAÇÕES DA CONTRATANTE:

  1. - Prestar as informações e os esclarecimentos que venham a ser solicitados pelos empregados da Contratada;

  1. - Rejeitar e exigir a substituição de qualquer material/serviço executado em desacordo com o Termo de Referência;

  1. - Comunicar oficialmente à Contratada quaisquer falhas ocorridas, consideradas de natureza grave.

CLÁUSULA DÉCIMA SEGUNDA - DA RESCISÃO:

12.1 - A inexecução parcial ou total do Contrato poderá ensejar a sua rescisão, conforme disposto nos artigos 77 a 80 da Lei nº 8.666/93, sem prejuízo da aplicação das penalidades previstas na Cláusula Décima Quarta.

CLÁUSULA DÉCIMA TERCEIRA - DOS RECURSOS ADMINISTRATIVOS:

13.1 - Aplica-se o disposto no art. 109 da lei nº 8.666/93.

CLÁUSULA DÉCIMA QUARTA - DAS PENALIDADES:

14.1 - O não cumprimento pela Contratada de qualquer uma das obrigações estabelecidas no Edital do Pregão em tela sujeitá-la-á às penalidades dispostas nos item 12 do referido Edital e as sanções dispostas no item I do Termo de Referência.
JFRJEOF202000133V02

CLÁUSULA DÉCIMA QUINTA - DA DOCUMENTAÇÃO COMPLEMENTAR:

  1. - Fazem parte integrante do presente Termo de Contrato, independente de transcrição, os documentos a seguir discriminados:

Classificação documental: 04.107.00

    1. Edital do Pregão n°
/20
e seus anexos.
    1. Proposta da Contratada apresentada em _ _/
/20 .

F
a
e
i
d
r
á
e
i
r
c
a
i
l
d
u
J
o
ã
ç
e
S
o
r
i
e
n
a
J
e
d
J
u
o
i
s
R
t
i
ç
o
a
d
CLÁUSULA DÉCIMA SEXTA - DAS CONSIDERAÇÕES FINAIS:

  1. - O Contrato poderá ser aditado nos termos previstos no art. 65 da Lei nº 8.666/93, coma apresentação das devidas justificativas;

  1. - A inadimplência da Contratada, com referência a encargos sociais, comerciais e fiscais, não transfere a responsabilidade por seu pagamento à Contratante, razão pela qual a Contratada renuncia expressamente a qualquer vínculo de solidariedade, ativa ou passiva, com a Contratante;

  1. - A Contratada poderá ser responsabilizada pelo pagamento, a título de indenização, da despesa com a publicação no Diário Oficial da União, nos casos de rescisão contratual unilateral e demais penalidades, de acordo com o parágrafo 1º do art.109 da Lei nº 8.666/93, c/c art. 416 do Código Civil;

  1. - É vedado à Contratada empregar cônjuges, companheiros ou parentes em linha reta, colateral ou por afinidade, até terceiro grau, inclusive de ocupantes de funções de direção e de assessoramento, de membros ou juízes vinculados à Seção Judiciária do Rio de Janeiro.

CLÁUSULA DÉCIMA SÉTIMA - DA PUBLICAÇÃO:

17.1 - O presente Contrato será publicado, pela Contratante, no Diário Oficial da União, na forma de extrato, de acordo com o que determina do parágrafo único do artigo 61 da Lei n° 8.666/93, e no Diário Eletrônico da Justiça Federal da 2ª Região, consoante Portaria nº RJ-PGD-2010/00028 DE 10/03/2010.

CLÁUSULA DÉCIMA OITAVA - DO FORO:

18.1 - Para dirimir as questões oriundas do presente Contrato, fica eleito o Foro da Justiça Federal - Seção Judiciária do Rio de Janeiro.

E por estarem ajustadas, assinam as partes o Termo de Contrato.

Osair Victor de Oliveira Junior
Juiz Federal – Diretor do Foro
JUSTIÇA FEDERAL DE 1º GRAU NO RIO DE JANEIRO

Representante
	EMPRESA

Classificação documental: 04.107.00
JFRJEOF202000133V02