JUSTIÇA FEDERAL
SEÇAO	DO AIO DE JANEIaO
FORMULÁRIO DE
# PLANEJAMENTO DA CONTRATAÇÃO- PLC 2021
REZENDE
RANGEL
Preenchimento obrigatório de TODOS os campos.
	1	- REQUISITOS DA CONTRATAÇÃO / São as condições indispensáveis para atender à necessidade de contratação, incluindo padrões mínimos de qualidade para possibilitar a seleção da proposta mais vantajosa, identificando os normativos que devem ser observados ara o alcance dos ob es rados.
1.1 DEFINIR REQUISITOS TÉCNICOS				JUSTIFICAR OS REQUISITOS
1. CAPACIDADE COMPROVADA DE EXECUÇÃO DE / RECUPERAÇÃO GERAL DE CHILLERS PARAFUSO DE / TECNOLOGIA SIMILAR				PARA GARANTIA DA EXECUÇÃO CORRETA DA RECUPERAÇÃO DOS EQUIPAMENTOS

4.

OBSERVAÇOES:
	1.2 DEFINIR OS REQUISITOS NORMATIVOS				IDENTIFICAR OS NORMATIVOS
	1. ATENDIMENTO as NORMAS PERTINENTES				NORMAS TÉCNICAS DIMENSIONAIS E DE / PROCEDIMENTOS DO FABRICANTE SPRINGER / CARRIER

	4.
	OBSERV OES:
	2	- LEVANTAMENTO DE ALTERNATIVAS DE SOLUÇÃO / Identificação das soluçoes que atendem às necessidades especificadas, considerando diferentes fontes, preferencialmente, de Órgãos públicos/lnstituiçoes no Poder Judiciário Federal e, em seguida, alternativas existentes no Mercado, com objetivo de identificar a existência de novas metodologias, tecnologias ou inovações que melhor atendam às necessidades da Administração (Caso a quantidade de fornecedores seja considerada restrita, verificar se as necessidades que limitam a participação são realmente indispensáveis, de modo a avaliar a retirada ou flexibilização destas).
	2.1 LEVANTAMENTO DE SOLUÇÕES ADOTADAS POR OUTROS ÓRGÃOS PÚBLICOS/INSTITUIÇÔES (PREFERENCIALMENTE NO PODER JUDICIÁRIO FEDERAL)
	SOLUÇÕES DE OUTROS ORGÄOS		FONTE DE PESQUISA			VALOR / UNITÁRIO OU / MENSAL / CONTRATADO
	COMPRA/INSTALA O DE CHILLER NOVO		PAINEL DE COMPRAS			VER oas
	2. RETROFIT COMPLETO DO CHILLER COM TROCA DE TODOS OS COMPONENTES PRINCIPAIS E TODOS OS / TROCADORES		PAINEL DE COMPRAS			VER oas

	OBSERVAÇOES:

## SIGA*

			2.1 LEVANTAMENTO DE SOLUÇÕES ADOTADAS POR OUTROS ÓRGÃOS PÚBLICOS/lNSTlTUlÇðES (PREFERENCIALMENTE NO PODER JUDICIÁRIO FEDERAL)
			SOLUÇÕES DE OUTROS ORGÄOS			FONTE DE PESQUISA				VALOR / UNITÁRIO OU / MENSAL / CONTRATADO
			NAO FORAM ENCONTRADOS NO PAINEL DE COMPRAS DO GOVERNO ESCOPO E PREÇOS COMPATIVEIS COM O Escopo DE SERVI O COMPATIVELAOS SERV OS EM QUESTAO.
2.2 LEVANTAMENTO DE ALTERNATIVAS EXISTENTES NO MERCADO
SOLUÇÕES DISPONíVElS NO MERCADO					FONTE DE PESQUISA				VALOR / UNITÁRIO OU / MENSAL
1. COMPRA/INSTALAÇÄO DE CHILLER NOVO / 2.					PROPOSTAS DE MERCADO				R$ 740.424,44 VER oas 1
RETROFIT COMPLETO DO CHILLER COM TROCA DE TODOS OS COMPONENTES PRINCIPAIS E TODOS OS TROCADORES					PROPOSTAS DE MERCADO				R$ 631.205,00 VER oas 2
4.
OBSERVAÇOES: / OS PREÇOS APRESENTADOS FORAM OBTIDOS ATRAVES DE LEVANTAMENTO DE PREÇOS NO MERCADO PARA EQUIPAMENTOS SIMILARES PARA A LICITAÇAO DA JFRJ-EOF-2020/00093 / ESSAOPÇAO FOI OBJETO DAS PROPOSTAS DE RETROFIT APRESENTADAS, MAS SE TORNOU INVIAVELEM / FUNÇAO DOS VALORES APRESENTADOS SEREM MUITO MAIORES QUE O VALOR PREVISTO INICIALMENTE (RS 180.000,00) E MAIOR QUE DO VALOR DE MERCADO PARA UM EQUIPAMENTO NOVO, conforme mapas de ose ro ostas anexos.
	3			-INDICAÇÃO DA SOLUÇÃO MAIS ADEQUADA
			3.1 DESCRIÇÃO DO OBJETO
			Retrofit da CAG do imóvel da Av. Almirante Barroso SJRJ (10-03) / Contratação de empresa especializada, sob a forma de menor preço global, para REPARO DO / CHILLER 2 e Troca das Serpentinas dos Condensadores do CHILLER 1 do Sistema de Climatiza ao do rédio da Almirante Barroso na SJRJ
3.2 SOLUÇÃO INDICADA ENSEJARÁ CONTRATAÇÃO POR / INEXIGIBILIDADE OU DISPENSA DE LICITAÇAO?							SIM
EM CASO POSITIVO, JUSTIFIQUE:
			- JUSTIFICATIVA PARA A INDICAÇÃO DO OBJETO OU SERVIÇO (ANÁLISE DO CENÁRIO QUANTO AOS / ASPECTOS DE EFICIÊNCIA/EFICÁCIA/ECONOMICIDADE/ PADRONIZAÇÃO E ANÁLISE DO CUSTO/ GARANTIA/ MANUTENÇÃO/ INSUMOS) / Justificar o porquê da escolha da solução, identificando os benefícios diretos e indiretos que o órgão ou entidade almeja com a contratação, em termos de economicidade, eficácia, eficiência, de melhor aproveitamento dos recursos humanos, materiais e financeiros disponíveis, inclusive com respeito a impactos ambientais positivos (por exemplo, diminuição do consumo de papel ou de energia elétrica), bem como, se for o caso, de melhoria da qualidade de produtos ou serviços oferecidos sociedade, sempre levando em consideração que não haverá perda de economia em escala e que haverá melhor aproveitamento do mercado e ampliação da competitividade.
			A SOLUÇÃO SE MOSTRA A MAIS APROPRIADA EM FUNÇÃO DA NECESSIDADE DE REALIZAÇÃO DO / SERVIÇO DENTRO DAS DISPONIBILIDADES DE RECURSOS, GARANTIA DA EXECUÇÃO DENTRO DO ANO FISCAL E DA ECONOMICIDADE EM RELAÇÃO Às OUTRAS OPÇÕES DE ATENDIMENTO.
		5 -CONTEXTO DA SOLUÇÃO

## SIGA*
REZENDE
RANGEL