FORMULÁRIO DE
PLANEJAMENTO DA CONTRATAÇÃO -2020
FEDERAL	(PLC)
JUSTIÇA
SEÇAO JUDICIARIA DO RIO DE JANEIRO
1	-REQUISITOS DA CONTRATAÇÃO / São as condições indispensáveis para atender à necessidade de contratação, incluindo padrões mínimos de qualidade para possibilitar a seleção da proposta mais vantajosa, identificando os normativos que devem ser observados para o alcance dos objetivos esperados.
1.1 DEFINIR REQUISITOS TÉCNICOS		JUSTIFICAR OS REQUISITOS
1. Aplicaç€o do equipamento.		Renovação dos equipamento de energia ininterrupta já existentes bem como a aplicação de novas demandadas de acordo com as necessidades de funcionamento dos ui amentos de TI da SJRJ.
Desempenho do equipamento.		Adequação do fornecimento de energia ininterrupta para os equipamento de TI da SJRJ.
Similaridade de material especificado		Aquisição de equipamentos que tenham desempenho qualitativo similares E POSSUAM CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS E DIMENSIONAIS / EQUIVALENTES AOS ESPECIFICADOS.
OBSERVAÇOES:
1.2 DEFINIR OS REQUISITOS NORMATIVOS		IDENTIFICAR OS NORMATIVOS
1. Normas dos fabricantes quanto uso e aplicação.		Manual e fichas técnicas do fabricante DOS EQUIPAMENTOS ESPECIFICADOS.
2. Normas Brasileiras Técnicas		ABNT
g. Normas de laboratórios		INVETRO
OBSERVAÇOES:

# - LEVANTAMENTO DE ALTERNATIVAS DE SOLUÇÃO
Identificação das soluções que atendem às necessidades especificadas, considerando diferentes fontes, preferencialmente, de órgãos públicos/lnstituições no Poder Judiciário Federal e, em seguida, alternativas existentes no Mercado, com objetivo de identificar a existência de novas metodologias, tecnologias ou inovaçoes que melhor atendam às necessidades da Administração (Caso a quantidade de fornecedores seja considerada restrita, verificar se as necessidades que limitam a participação são realmente indispensáveis, de modo a avaliar a retirada ou flexibilização destas).
2.1 LEVANTAMENTO DE SOLUÇÕES ADOTADAS POR OUTROS ÓRGÃOS PÚBLICOS/INSTITUIÇÕES (PREFERENCIALMENTE NO PODER JUDICIÁRIO FEDERAL)
SOLUÇÕES DE OUTROS ORGÄOS	FONTE DE PESQUISA	VALOR / UNITÁRIO OU / MENSAL / CONTRATADO / Valores variáveis
1. Licitação por registro de preço para aquisição de EQUIPAMENTOS elétricos, conforme objeto especificado.	Tribunais, órgãos da esfera do poder executivo, legislativo e judiciário.
OBSERVAÇOES:

Assinado com senha por WALTER LUIZ DE MIRANDA RODRIGUES e CLAUDIA MESQUITA REZENDE RANGEL.
Documento NO: 2943954 26576703-3627 - consulta à autenticidade em https://siga.jfrjJusbr/sigaex/pubIic/app[autenticar?n=2943954 26576703-3627	SIGA*
2.2 LEVANTAMENTO DE ALTERNATIVAS EXISTENTES NO MERCADO
SOLUÇÕES DISPONíVElS NO MERCADO	FONTE DE PESQUISA	VALOR / UNITÁRIO OU / MENSAL
Não foram encontradas alternativas no mercado pesquisado.

OBSERVAÇOES:

# INDICAÇÃO DA SOLUÇÃO MAIS ADEQUADA
3.1 DESCRIÇÃO DO OBJETO
Registro de preços, com validade de 12 meses, para aquisição de Nobreaks de 1 4 kVA.
3.2 SOLUÇÃO INDICADA ENSEJARÁ CONTRATAÇÃO POR / INEXIGIBILIDADE OU DISPENSA DE LICITAÇÃO?	SIM		NÃO
EM CASO POSITIVO, JUSTIFIQUE:

4 - JUSTIFICATIVA PARA A INDICAÇAO DO OBJETO OU SERVIÇO (ANÁLISE DO CENÁRIO QUANTO AOS ASPECTOS DE EFICIÊNCIA/EFICACIA/ECONOMICIDADE/ PADRONIZAÇÃO E ANÁLISE DO CUSTO/ GARANTIA/ MANUTENÇÃO/ INSUMOS) / Justificar o porquê da escolha da solução, identificando os benefícios diretos e indiretos que o órgao ou entidade almeja com a contratação, em termos de economicidade, eficácia, eficiência, de melhor aproveitamento dos recursos humanos, materiais e financeiros disponíveis, inclusive com respeito a impactos ambientais positivos (por exemplo, diminuição do consumo de papel ou de energia elétrica), bem como, se for o caso, de melhoria da qualidade de produtos ou serviços oferecidos sociedade, sempre levando em consideração que não haverá perda de economia em escala e que haverá melhor aproveitamento do mercado e ampliação da competitividade.
A justificativa se pauta pela rapidez na contratação quando do surgimento dê demanda, ê liberdade do órgão em efetuar a compra progressivamente, permite uma maior competitividade em termos de preço a ofertar e obtenção rápida do fornecimento do material quando contratado.
S -CONTEXTO DA SOLUÇÃO
5.1 CICLO DE VIDA	MENOS DE / 1 ANO	DE 1 A 3 / ANOS	MAIS DE 3
QUAL A EXPECTATIVA DE TEMPO DE UTILIZAÇAO OU VALIDADE DA / SOLUÇÃO OBJETO DA DEMANDA?
A DESPESA DESSE OBJETO VAI TER UM CARÁTER DEFINITIVO OU TEMPORÁRIO?
Temporário
ESSE OBJETO VAI GERAR NOVAS DESPESAS DE CARÁTER CONTINUADO DECORRENTES DA CONTRATAÇÃO?
Não

Assinado com senha por WALTER LUIZ DE MIRANDA RODRIGUES e CLAUDIA MESQUITA REZENDE RANGEL.
Documento NO: 2943954 26576703-3627 - consulta à autenticidade em https://siga.jfrjJusbr/sigaex/pubIic/app[autenticar?n=2943954 26576703-3627	SIGA*