JUSTIÇA FEDERAL
SEÇÃO JUDICIÁRIA DO RIO DE JANEIRO

# FORMULÁRIO DE PLANEJAMENTO DA CONTRATAÇÃO – PLC 2021

1	– REQUISITOS DA CONTRATAÇÃO / São as condições indispensáveis para atender à necessidade de contratação, incluindo padrões mínimos de qualidade para possibilitar a seleção da proposta mais vantajosa, identificando os normativos que devem ser observados para o alcance dos objetivos esperados.

JFRJSEC202100096
1.1 DEFINIR REQUISITOS TÉCNICOS	JUSTIFICAR OS REQUISITOS
1. Trocar pisos em carpete, tacos de madeira e pisos antigos	Tornar os ambientes renovados, / ambientalmente mais limpos, confortáveis para servidores e magistrados
2.
3.
4.
5.
OBSERVAÇÕES:

1.2 DEFINIR OS REQUISITOS NORMATIVOS	IDENTIFICAR OS NORMATIVOS
1. Atender normas da ABNT	NBR14917-1 – Revestimentos resilientes para pisos
2.
3.
4.
OBSERVAÇÕES:

2	– LEVANTAMENTO DE ALTERNATIVAS DE SOLUÇÃO / Identificação das soluções que atendem às necessidades especificadas, considerando diferentes fontes, preferencialmente, de Órgãos Públicos/Instituições no Poder Judiciário Federal e, em seguida, alternativas existentes no Mercado, com objetivo de identificar a existência de novas metodologias, tecnologias ou inovações que melhor atendam às necessidades da Administração (Caso a quantidade de fornecedores seja considerada restrita, verificar se as necessidades que limitam a participação são realmente indispensáveis, de modo a avaliar a retirada ou flexibilização destas).

2.1 LEVANTAMENTO DE SOLUÇÕES ADOTADAS POR OUTROS ÓRGÃOS PÚBLICOS/INSTITUIÇÕES (PREFERENCIALMENTE NO PODER JUDICIÁRIO FEDERAL)
SOLUÇÕES DE OUTROS ORGÃOS	FONTE DE PESQUISA	VALOR / UNITÁRIO OU / MENSAL / CONTRATADO
1. Prefeitura de Juiz de Fora - Aquisição de 600 metros quadrados, colocados, de piso vinílico em régua de / 3mm – 177,8x1219,2mm – capa de uso 0,55 mm (m²) – Ref 303 – Dalí	Site na internet / https://www.pjf.mg.gov.br/s ecretarias/cpl/editais/outras _modalidades/2020/index.p hp	Não encontrado
2.
3.
OBSERVAÇÕES:

2.2 LEVANTAMENTO DE ALTERNATIVAS EXISTENTES NO MERCADO
SOLUÇÕES DISPONÍVEIS NO MERCADO	FONTE DE PESQUISA	VALOR / UNITÁRIO OU / MENSAL
1. Piso laminado – Prefeitura de Bituruna - Estado do Pará	Site da internet - http://www.bituruna.pr.gov. br/licitacoes/exibe/970/preg ao-presencial--045-2014aquisicao-de-piso-laminado	Não encontrado
2.
3.
OBSERVAÇÕES:

3	–INDICAÇÃO DA SOLUÇÃO MAIS ADEQUADA

JFRJSEC202100096
3.1 DESCRIÇÃO DO OBJETO
Contratação de empresa especializada para fornecimento e instalação de piso vinílico, rodapés em poliestireno e demais acessórios, conforme indicação de localidade, inclusive retirada de piso existente com despejo em bota-fora, em imóveis da Seção Judiciária do Rio de Janeiro.

3.2 SOLUÇÃO INDICADA ENSEJARÁ CONTRATAÇÃO POR INEXIGIBILIDADE OU DISPENSA DE LICITAÇÃO?	SIM		NÃO	X
EM CASO POSITIVO, JUSTIFIQUE:

4	– JUSTIFICATIVA PARA A INDICAÇÃO DO OBJETO OU SERVIÇO (ANÁLISE DO CENÁRIO QUANTO AOS / ASPECTOS DE EFICIÊNCIA/EFICÁCIA/ECONOMICIDADE/ PADRONIZAÇÃO E ANÁLISE DO CUSTO/ GARANTIA/ MANUTENÇÃO/ INSUMOS) / Justificar o porquê da escolha da solução, identificando os benefícios diretos e indiretos que o órgão ou entidade almeja com a contratação, em termos de economicidade, eficácia, eficiência, de melhor aproveitamento dos recursos humanos, materiais e financeiros disponíveis, inclusive com respeito a impactos ambientais positivos (por exemplo, diminuição do consumo de papel ou de energia elétrica), bem como, se for o caso, de melhoria da qualidade de produtos ou serviços oferecidos à sociedade, sempre levando em consideração que não haverá perda de economia em escala e que haverá melhor aproveitamento do mercado e ampliação da competitividade.
	Piso de fácil instalação, resistente e padrão adotado na SJRJ.

5	– CONTEXTO DA SOLUÇÃO
5.1 CICLO DE VIDA		MENOS DE 1 ANO	DE 1 A 3 ANOS	MAIS DE 3 ANOS
QUAL A EXPECTATIVA DE TEMPO DE UTILIZAÇÃO OU VALIDADE DA SOLUÇÃO OBJETO DA DEMANDA?				X
A DESPESA DESSE OBJETO VAI TER UM CARÁTER DEFINITIVO OU TEMPORÁRIO?
Temporário.
ESSE OBJETO VAI GERAR NOVAS DESPESAS DE CARÁTER CONTINUADO DECORRENTES DA CONTRATAÇÃO?
Não.

5.2 EXPECTATIVA DE ENTREGA DO OBJETO
QUAL O PRAZO MÁXIMO EM QUE A SOLUÇÃO DEVE SER IMPLANTADA PARA NÃO PERDER SUA UTILIDADE OU A OPORTUNIDADE?
30 dias para cada empenho.
OBSERVAÇÕES

6– NECESSIDADE DE PARTICIPAÇÃO TÉCNICA DE OUTRAS UNIDADES NA CONTRATAÇÃO / Indicar sempre que houver necessidade de envolvimento de outras unidades organizacionais na contratação.

JFRJSEC202100096
6.1 - HÁ NECESSIDADE DE NOVA OITIVA DAS ÁREAS ENVOLVIDAS?		( ) SIM ( ) NÃO
SUBSECRETARIA	ATUAÇÃO TÉCNICA NECESSÁRIA (informar detalhadamente os exames necessários pela área técnica para viabilizar a aquisição)	INDICAR Nº SIGA-DOC DO / DOCUMENTO COM MANIFESTAÇÃO DA UNIDADE / E PARECER TÉCNICO. / Obs.: Caso ocorra alguma divergência, antes do andamento do Formulário PLC, enviar o processo para deliberação.
1.
2.
3.
OBSERVAÇÕES:

Rio de Janeiro, 16 de julho de 2021
	Liana Bezerra Fernandes- matrícula 12600
	Supervisora da Seção de Projetos

Rio de Janeiro, 16 de julho de 2021
De acordo. Encaminho este formulário para apreciação.
Cláudia Mesquita Rezende Rangel – Mat. 11639
Diretora da SIE