JUSTIÇA FEDERAL
SEÇÃO JUDICIÁRIA DO RIO DE JANEIRO

# FORMULÁRIO DE PLANEJAMENTO DA CONTRATAÇÃO – PLC 2021

1	– REQUISITOS DA CONTRATAÇÃO / São as condições indispensáveis para atender à necessidade de contratação, incluindo padrões mínimos de qualidade para possibilitar a seleção da proposta mais vantajosa, identificando os normativos que devem ser observados para o alcance dos objetivos esperados.

JFRJFOR202100730
1.1 DEFINIR REQUISITOS TÉCNICOS	JUSTIFICAR OS REQUISITOS
1. Manutenção Preventiva dos equipamentos médicos da SESAU	Prevenir o desgaste em função do uso e do envelhecimento dos equipamentos, mantendoos calibrados, limpos e em condições segura de funcionamento
2. Manutenção corretiva dos equipamentos médicos da SESAU	Reparar possíveis avariais nos equipamentos em uso, garantindo a utilização segura para os profissionais de saúde e pacientes
3. Realização de uma visita bimestral para manutenção preventiva e quantas se fizerem necessárias para manutenção corretiva dos equipamentos médicos	Manter os equipamentos em condições seguras e eficazes de funcionamento tanto para os profissionais que os manipulam quanto para os pacientes
OBSERVAÇÕES:

1.2 DEFINIR OS REQUISITOS NORMATIVOS	IDENTIFICAR OS NORMATIVOS
1. Estabelecer os critérios mínimos, a serem seguidos pelos estabelecimentos de saúde, para o gerenciamento de tecnologias em saúde utilizadas na prestação de serviços de saúde	RDC 2, DE 25 DE JANEIRO DE 2010
2. A Manutenção efetuada em intervalos predeterminados, ou de acordo com critérios prescritos, destinada a reduzir a probabilidade de falha ou a degradação do funcionamento de um item”.	NBR 5462 da ABNT
OBSERVAÇÕES:

2	– LEVANTAMENTO DE ALTERNATIVAS DE SOLUÇÃO / Identificação das soluções que atendem às necessidades especificadas, considerando diferentes fontes, preferencialmente, de Órgãos Públicos/Instituições no Poder Judiciário Federal e, em seguida, alternativas existentes no Mercado, com objetivo de identificar a existência de novas metodologias, tecnologias ou inovações que melhor atendam às necessidades da Administração (Caso a quantidade de fornecedores seja considerada restrita, verificar se as necessidades que limitam a participação são realmente indispensáveis, de modo a avaliar a retirada ou flexibilização destas).

2.1 LEVANTAMENTO DE SOLUÇÕES ADOTADAS POR OUTROS ÓRGÃOS PÚBLICOS/INSTITUIÇÕES (PREFERENCIALMENTE NO PODER JUDICIÁRIO FEDERAL)
SOLUÇÕES DE OUTROS ORGÃOS	FONTE DE PESQUISA	VALOR / UNITÁRIO OU / MENSAL / CONTRATADO
1. Não há

2.2 LEVANTAMENTO DE ALTERNATIVAS EXISTENTES NO MERCADO
SOLUÇÕES DISPONÍVEIS NO MERCADO	FONTE DE PESQUISA	VALOR / UNITÁRIO OU / MENSAL
1. Não há.
OBSERVAÇÕES:

3	–INDICAÇÃO DA SOLUÇÃO MAIS ADEQUADA

3.1 DESCRIÇÃO DO OBJETO
Contratação de empresa especializada para prestação de serviços de manutenção preventiva e corretiva nos equipamentos médicos instalados nesta Seção Judiciária, pelo período de 12 (doze) meses, a partir de 22/06/2021. Uma vez que o contrato vigente encerra em 21/06/21.

3.2 SOLUÇÃO INDICADA ENSEJARÁ CONTRATAÇÃO POR INEXIGIBILIDADE OU DISPENSA DE LICITAÇÃO?	SIM		NÃO X
EM CASO POSITIVO, JUSTIFIQUE:

4 – JUSTIFICATIVA PARA A INDICAÇÃO DO OBJETO OU SERVIÇO (ANÁLISE DO CENÁRIO QUANTO AOS / ASPECTOS DE EFICIÊNCIA/EFICÁCIA/ECONOMICIDADE/ PADRONIZAÇÃO E ANÁLISE DO CUSTO/ GARANTIA/ MANUTENÇÃO/ INSUMOS) / Justificar o porquê da escolha da solução, identificando os benefícios diretos e indiretos que o órgão ou entidade almeja com a contratação, em termos de economicidade, eficácia, eficiência, de melhor aproveitamento dos recursos humanos, materiais e financeiros disponíveis, inclusive com respeito a impactos ambientais positivos (por exemplo, diminuição do consumo de papel ou de energia elétrica), bem como, se for o caso, de melhoria da qualidade de produtos ou serviços oferecidos à sociedade, sempre levando em consideração que não haverá perda de economia em escala e que haverá melhor aproveitamento do mercado e ampliação da competitividade.
A SJRJ possui três unidades da Seção de Serviços de Saúde, mantendo no total três salas de emergências médicas, Enfermagem e consultórios médicos em pleno funcionamento, a fim de atender magistrados, servidores, estagiários e ainda qualquer outra pessoa que necessite de atendimento emergencial. Para isso, faz-se necessário que todos os equipamentos médicos estejam manutenidos, para que sejam utilizados a qualquer tempo, mediante as peculiaridades dos serviços médicos, que lidam com doenças e até risco de vida. Portanto, justifica-se a nova contratação nos mesmos termos da anterior, como prestação continuada, uma vez se tratar de um serviço contratado que não pode ser interrompido. A falta de manutenção preventiva e corretiva dos equipamentos médicos pode causar prejuízos ao bom funcionamento dos serviços de saúde prestados por esta Seção Judiciária, com potencial risco à saúde dos seus potenciais usuários.

5

–

CONTEXTO DA SOLUÇÃO

JFRJFOR202100730
Assinado com senha por PAULA CUNHA MAUTONE e LUCIANE BARRETO ALMADA.
5.1 CICLO DE VIDA	MENOS DE 1 ANO	DE 1 A 3 ANOS	MAIS DE 3 ANOS
QUAL A EXPECTATIVA DE TEMPO DE UTILIZAÇÃO OU VALIDADE DA SOLUÇÃO OBJETO DA DEMANDA?		X
A DESPESA DESSE OBJETO VAI TER UM CARÁTER DEFINITIVO OU TEMPORÁRIO?
Temporário
ESSE OBJETO VAI GERAR NOVAS DESPESAS DE CARÁTER CONTINUADO DECORRENTES DA CONTRATAÇÃO?
Não

5.2 EXPECTATIVA DE ENTREGA DO OBJETO
QUAL O PRAZO MÁXIMO EM QUE A SOLUÇÃO DEVE SER IMPLANTADA PARA NÃO PERDER SUA UTILIDADE OU A OPORTUNIDADE?
22/06/2021
OBSERVAÇÕES

6– NECESSIDADE DE PARTICIPAÇÃO TÉCNICA DE OUTRAS UNIDADES NA CONTRATAÇÃO / Indicar sempre que houver necessidade de envolvimento de outras unidades organizacionais na contratação.

JFRJFOR202100730
6.1 - HÁ NECESSIDADE DE NOVA OITIVA DAS ÁREAS ENVOLVIDAS?		( ) SIM ( X ) NÃO
SUBSECRETARIA	ATUAÇÃO TÉCNICA NECESSÁRIA (informar detalhadamente os exames necessários pela área técnica para viabilizar a aquisição)	INDICAR Nº SIGA-DOC DO / DOCUMENTO COM MANIFESTAÇÃO DA UNIDADE / E PARECER TÉCNICO. / Obs.: Caso ocorra alguma divergência, antes do andamento do Formulário PLC, enviar o processo para deliberação.
1.Não há
OBSERVAÇÕES:

Rio de Janeiro, 23 de fevereiro de 2021
	Paula Cunha Mautone – matrícula 18051
	Responsável pelo planejamento

Rio de Janeiro, 23 de fevereiro de 2021
De acordo. Encaminho este formulário para apreciação.
Luciane Barreto Almada – matrícula 13681
Diretora da Subsecretaria de Gestão de Pessoas

J
u
s
t
i
ç
a

F
e
d
e
r
a
l
S
e
ç
ã
o

J
u
d
i
c
i
á
r
i
a

d
o

R
i
o

d
e

J
a
n
e
i
r
o
7
FORMULÁRIO DE ANÁLISE DE RISCO - GESTÃO DO CONTRATO
1 - DESCRIÇÃO DO OBJETO / Contratação de empresa para realizaçao de manutenção preventiva e corretiva dos equipamentos médicos
2 - EVENTO DE RISCO / Não contratação
3 - RISCO / Funcionamento inadequado dos equipamentos médicos e sansões por parte dos ógãos fiscalizadores dos serviços de saúde
3 - ANÁLISE DE RISCOS / QUALITATIVA		GRAU DO RISCO	CONSEQUÊNCIA DO NÃO ATENDIMENTO	AÇÃO PREVENTIVA / (indicação de uma ação alternativa a ser / tomada para diminuir o / efeito da ocorrência do / risco )	AÇÃO DE / CONTIGÊNCIA / (definição de uma ação alternativa a ser / tomada para corrigir o / efeito da ocorrência do / risco)
IMPACTO (correr o risco) / 3 - Alta (Irrecuperável) / 2 - Média (Recuperável) 1 - Baixa (Insignificante)	PROBABILIDADE DO EVENTO/RISCO / 3 - Alta (Muito Provável) / 2 - Média (Provável) / 1 - Baixa (Improvável)	ALTO (9 a 6) / MÉDIO (4 a 3) BAIXO (2 a 1)
3	3	ALTO	Diminuição da vida útil dos equipamentos médicos, aumento nos gastos com aquisições de novos, risco a saúde e segurança dos profissionais que trabalham na SESAU e dos pacientes que necessitarem utilizá-los.	A manutenção preventiva e corretiva dos equipamentos é a única ação disponível	A manutenção preventiva e corretiva dos equipamentos é a única ação disponível

## JUSTIÇA FEDERAL
SEÇÃO JUDICIÁRIA DO RIO DE JANEIRO

 FORMULÁRIO DE SOLICITAÇÃO ELETRÔNICA DE
 CONTRATAÇÃO – SEC 2021

INDIQUE O NÚMERO DO ID (ODF) DO OBJETO	596

1 DESCRIÇÃO DO OBJETO DA CONTRATAÇÃO
Contratação de empresa especializada para prestação de serviços de manutenção preventiva e corretiva nos equipamentos médicos instalados nesta Seção Judiciária, pelo período de 12 (doze) meses, a partir de 22/06/2021. Uma vez que o contrato vigente encerra em 21/06/21.

2 TIPO DA CONTRATAÇÃO:
		MATERIAL		SERVIÇO	X

JFRJSEC202100012A
u
d
i
c
i
á
r
i
a
3 TIPO DE ENTREGA:
PRESTAÇÃO / ÚNICA		PRESTAÇÃO / PARCELADA		PRESTAÇÃO / CONTINUADA / - OBJETO NOVO		PRESTAÇÃO / CONTINUADA / - OBJETO JÁ EXISTENTE	X	RP
NO CASO DE PRESTAÇÃO CONTINUADA, JUSTIFIQUE: / Justifica-se a nova contratação, nos mesmos termos da anterior, como prestação continuada, por tratar de um serviço contratado que não pode ser interrompido. A falta de manutenção preventiva e corretiva dos equipamentos médicos pode causar prejuízos ao bom funcionamento dos serviços de saúde prestados por esta Seção Judiciária, com potencial risco à saúde dos seus potenciais usuários.
NO CASO DE REGISTRO DE PREÇO, JUSTIFIQUE:

4 DIMENSIONAMENTO ESTIMADO DO OBJETO E CUSTO FINAL / Detalhar, se possível, a quantidade adequada dos itens da solução e o custo e anexar a este formulário o memorial de cálculo das estimativas de preços ou dos preços referenciais e os documentos que lhe dão suporte, quando não realizado pela SCM.

4.1 NO CASO DE CONTRATO CONTINUADO / Levar em consideração todo o período de vigência do contrato, indicando o custo anual.
NÚMERO DE MESES DETALHADO
12 (doze) meses
VALOR BIMESTRAL
R$ 2.574,00
CUSTO GLOBAL (=NÚMERO DE MESES DETALHADO X VALOR MENSAL)
R$ 15.444,00 (Valor Global do contrato anterior + 4 equipamentos que serão incluídos + IPCA janeiro de 2021). Não foi considerada a atual alta cambial, que interfere diretamente neste valor mercado.

5 ANÁLISE E JUSTIFICATIVA PARA O PARCELAMENTO OU NÃO DO OBJETO
É a avaliação e justificativa da possibilidade do parcelamento da solução. Caso o objeto NÃO

6 IDENTIFICAÇÃO DA CONTRATAÇÃO
6.1 PREVISÃO DA CONTRATAÇÃO
QUAL O PRAZO DE VIGÊNCIA DA CONTRATAÇÃO? 12(doze) meses
OS PRAZOS DE EXECUÇÃO/PAGAMENTO FORAM DIMENSIONADOS A FIM DE EVITAR A INSCRIÇÃO EM RESTOS A / PAGAR? SIM

seja divisível, deve-se atentar para que não haja prejuízo para o conjunto ou complexo ou perda de economia de escala.
1. Não se aplica

JFRJSEC202100012A
u
d
i
c
i
á
r
i
a
6.2 INFORMAÇÕES ADICIONAIS
HÁ NECESSIDADE DE FORMAÇÃO DE LOTE POR MOTIVOS TÉCNICOS?	SIM	X	NÃO
EM CASO POSITIVO, JUSTIFIQUE: / Justifica-se a criação de único grupo com vistas a ter uma empresa contratada que realize a manutenção de todos os equipamentos que, além de similares nas três unidades da SESAU, eventualmente um equipamento pode depender de outro, dessa forma a manutenção conjunta é mais apropriada até para garantir a uniformidade na qualidade do serviço prestado. Além disso, um único grupo viabiliza a economicidade para esta Seccional e melhora a competitividade para as empresas licitantes durante o Pregão.
HÁ NECESSIDADE TÉCNICA DE INDICAR MARCAS/FABRICANTES ESPECÍFICOS?	SIM		NÃO	X
EM CASO POSITIVO, JUSTIFIQUE:
NO CASO DE SERVIÇO, HAVERÁ ALOCAÇÃO DE MÃO DE OBRA?	SIM		NÃO	X
EM CASO POSITIVO, HOUVE ESTUDO PRÉVIO SOBRE A POSSIBILIDADE DE EXECUÇÃO DO SERVIÇO SEM A PRESENÇA PERMANENTE (JORNADA FIXA) DA MÃO-DE-OBRA NAS DEPENDÊNCIAS DA SJRJ?

7 CRITÉRIOS DE SUSTENTABILIDADE
7.1 INDIQUE OS CRITÉRIOS ADOTADOS (utilizar o guia de contratações sustentáveis da AGU) http://www.agu.gov.br/page/download/index/id/33924880
Menor impacto sobre recursos naturais como flora, fauna, ar, solo e água, com o estabelecimento em Edital dos prérequisitos mínimos na qualidade dos equipamentos utilizados no serviço, aprovação por órgãos regulatórios. Além disso, a manutenção dos equipamentos evita descartes frequentes dos mesmos.
7.2 SUSTENTABILIDADE ECONOMICA - LICITAÇÃO EXCLUSIVA PARA MICRO- / EMPRESA E EMPRESA DE PEQUENO PORTE/RESERVA DE COTA	SIM	x	NÃO
JUSTIFIQUE: Esta licitação destina-se, exclusivamente, à participação de microempresas e empresas de pequeno porte.

8 NECESSIDADE DE PARTICIPAÇÃO TÉCNICA DE OUTRAS UNIDADES NA CONTRATAÇÃO Indicar se houver necessidade de novo pronunciamento de outras unidades organizacionais (UOs).

8.1 HÁ NECESSIDADE DE NOVA OITIVA DAS ÁREAS ENVOLVIDAS?		SIM		NÃO	X
SUBSECRETARIA	ATUAÇÃO TÉCNICA NECESSÁRIA (informar detalhadamente os exames necessários pela área técnica para viabilizar a aquisição)	INDICAR Nº SIGA-DOC DO / DOCUMENTO COM / MANIFESTAÇÃO DA UNIDADE E / PARECER TÉCNICO. / Caso ocorra alguma divergência, antes do andamento do Formulário PLC, enviar o processo para deliberação.
	Não se aplica
OBSERVAÇÕES:

9 RELAÇÃO COM CONTRATAÇÕES ANTERIORES / Rever o processo anterior de contratação de mesmo objeto, ou a série histórica, se houver, analisando as dificuldades enfrentadas, para identificar as inconsistências ocorridas nas fases do Planejamento da Contratação, Seleção do Fornecedor e Gestão do Contrato, discutindo-as, se for o caso, com o gerente do contrato anterior e outros setores envolvidos, para sanear equívocos com a finalidade de prevenir a ocorrência desses nos ulteriores Termos de Referência ou Projetos Básicos.

9.1 CONTRATAÇÃO ANTERIOR/PROCESSO ADMINISTRATIVO
JFRJ-EOF-2020/363

JFRJSEC202100012A
u
d
i
c
i
á
r
i
a
9.2 INDICAR AS DIFICULDADES ENCONTRADAS OU INCONSISTÊNCIAS OCORRIDAS NAS / DIVERSAS FASES DO PROCESSO DE CONTRATAÇÃO
FASE DE PLANEJAMENTO DA CONTRATAÇÃO
DIFICULDADES ENCONTRADAS	AÇÕES PREVENTIVAS SUGERIDAS
Não houve
FASE DE LICITAÇÃO
DIFICULDADES ENCONTRADAS	AÇÕES PREVENTIVAS SUGERIDAS
Não houve
FASE DE GESTÃO DO CONTRATO
DIFICULDADES ENCONTRADAS	AÇÕES PREVENTIVAS SUGERIDAS
Não houve

10 ANÁLISE DE RISCOS MAIS RELEVANTE PARA A CONTRATAÇÃO (CONSIDERANDO DESDE PROCESSO LICITATÓRIO ATÉ O INÍCIO DA EXECUÇÃO DO CONTRATO)

10.1 PREENCHIMENTO E ANEXAÇÃO DE FORMULÁRIO
FOI PREENCHIDO E ANEXADO O “FORMULÁRIO DE ANÁLISE DE RISCO – EXECUÇÃO DO CONTRATO”?	SIM	X	NÃO
EM CASO NEGATIVO, JUSTIFIQUE:

Rio de Janeiro, 26 de fevereiro de 2021
Paula Cunha Mautone- matrícula 18051
Responsável pelo preenchimento

Rio de Janeiro, 26 de fevereiro de 2021
De acordo. Encaminho este formulário para apreciação.
Luciane Barreto Almada – matrícula 13861
Diretor da Subsecretaria de Gestão de Pessoas