PODER JUDICIÁRIO
293
F
a
e
i
d
r
á
e
i
r
c
a
i
l
d
u
J
o
ã
ç
e
S
o
r
i
e
n
a
J
e
d
J
u
o
i
s
R
t
i
ç
o
a
d
JUSTIÇA FEDERAL
SEÇÃO JUDICIÁRIA DO RIO DE JANEIRO

PARECER Nº JFRJ-PAR-2021/02258

Referência: Solicitação Eletrônica de Contratação Nº JFRJ-SEC-2021/00088, 12/07/21 - JFRJ.
Assunto: Licitação

Sra. Diretora da Secretaria Geral

Trata-se de procedimento licitatório, com fulcro nas Leis nº 8.666/93, nº 10.520/2002, nº 12.846/2013 e na Lei Complementar nº 123/2006 alterada pela Lei Complementar nº 147/2014, e ainda, nos Decretos nº 3.555/2000 e nº 10.024/2019, na modalidade Pregão Eletrônico, para contratação de empresa no ramo de arquitetura e/ou engenharia para a execução, sob o regime de empreitada por preço unitário, de Reforma do Bloco A do Fórum Marilena Franco da Seção Judiciária do Rio de Janeiro - Reforma de Sanitários do 3º andar do Bloco A do Fórum Marilena Franco, conforme Termo de Referência, em consonância com as justificativas, Formulário de Planejamento da Contratação - 2021 (10/08/2021), Formulário de Solicitação Eletrônica da Contratação - 2021 (10/08/2021 ), Formulário de Análise de Risco - Gestão do Contrato (10/08/2021) e Termo de Referência/especificações técnicas elaborados pela Subsecretaria de Infraestrutura (01/09/2021).

No Formulário de Solicitação Eletrônica da Contratação - 2021, consta que o presente objeto encontra-se registrado sob o ID nº ID1/ 2021.

Consta do Formulário de Planejamento da Contratação - PLC 2021, dentre os requisitos da contratação e justificativa para indicação do objeto ou serviço, o seguinte:

2. Reformar sanitários que anteriormente eram utilizados pela creche, para atender às demandas das Varas Federais de Campo Grande a serem instaladas

REFORMAR OS SANITÁRIOS PARA TORNÁ-LOS APTOS A SEREM UTILIZADOS PARA O FUNCIONAMENTO DE VARAS FEDERAIS DA JUSTIÇA FEDERAL.
Consta ainda, do Formulário de Solicitação Eletrônica da Contratação - 2021:	HÁ	NECESSIDADE	TÉCNICA	DE	INDICAR	MARCAS
/FABRICANTES ESPECÍFICOS:
JFRJPAR202102258A

JUSTIFIQUE: POR MOTIVO DE PADRONIZAÇÃO DE MATERIAIS UTILIZADOS EM OUTRAS REFORMAS ALINHADOS COM A MANUTENÇÃO PREDIAL

Assinado com senha por LUCIANA BARÃO RODRIGUES. Documento Nº: 3216291-5021 - consulta à autenticidade em https://siga.jfrj.jus.br/sigaex/public/app/autenticar?n=3216291-5021
Classif. documental
30.01.01.03

Frise-se que foi juntado FORMULÁRIO DE ANÁLISE DE RISCO - GESTÃO DO CONTRATO, que classifica a criticidade do risco em BAIXO, indicando que o não atendimento tem a consequência "1 Gabinete de juiz sem sanitário e 1 gabinete de juiz com sanitário antigo".
a
i
o
d

Além dos 17 anexos mencionados no Termo de Referência, foram anexados à presente SEC:

TABELA DE COMPOSIÇÃO DO BDI com desoneração;

Cotações de preços de mercado;

Memórias de cálculo e planilhas de custos;

Projetos;

Anotação de Responsabilidade Técnica dos profissionais responsáveis pela elaboração do orçamento-base da licitação, para atendimento à Lei nº. 6.496/77 e ao artigo 13 da Resolução nº 114/2010 do CNJ.

Registre-se a juntada de Planilha Orçamentária (Anexo 9 do TR), com a declaração de que "os quantitativos expressos são compatíveis com os projetos de engenharia e os custos são compatíveis com as composições de custo do SINAPI, com exceção dos itens para os quais o SINAPI não oferece o respectivo custo, caso em que foram adotados os custos unitários de insumos ou serviços de outras fontes (boletins oficiais ou mercado).

O dossiê foi submetido à Subsecretaria de Planejamento, Orçamento e Finanças, que proferiu o DESPACHO Nº JFRJ-DES-2021/22194, abaixo reproduzido:

SEÇÃO DE ANÁLISE CONTÁBIL,

Informo que há dotação orçamentária para esta despesa na programação de 2021, ressaltando que o valor previsto será subtraído da cota orçamentária da SIE, referente ao ID 1-SIE.

Apresento a classificação econômica da despesa para análise pela SEACO:

Ação: Reforma Venezuela 02.122.0033.15T9.3341

- PTRES: 168.350

Elemento de Despesa: 4.4.90.51.91
JFRJPAR202102258A

A Seção de Análise Contábil, por sua vez, informou que a classificação orçamentária indicada pela Subsecretaria de Planejamento, Orçamento e Gestão encontra-se adequada. (DESPACHO Nº JFRJ-DES-2021/22209)

Através do DESPACHO Nº JFRJ-DES-2021/23436
Subsecretaria solicitou:
a Direção dessa

F
e
d
r
á
e
i
r
c
a
i
l
d
u
J
o
ã
ç
e
S
o
r
i
e
n
a
J
e
d
J
u
o
i
s
R
t
i
ç
a
Preliminarmente, à Subsecretaria de Infraestrutura para:

2
Assinado com senha por LUCIANA BARÃO RODRIGUES. Documento Nº: 3216291-5021 - consulta à autenticidade em https://siga.jfrj.jus.br/sigaex/public/app/autenticar?n=3216291-5021

F
e
d
r
á
e
i
r
c
a
i
l
d
u
J
o
ã
ç
e
S
o
r
i
e
n
a
J
e
d
J
u
o
i
s
R
t
i
ç
a
No que tange ao Termo de Referência, para as seguintes adequações:
a
i
o
d

1ª página - alterar o título da descrição do objeto "REFORMA DO BLOCO A E B DO FÓRUM MARILENA FRANCO DA SEÇÃO JUDICIÁRIA DO RIO DE JANEIRO" excluindo-se o
Anexo B;

Sumário

incluir o título CAPÍTULO I - CONSIDERAÇÕES GERAIS E LICITAÇÃO, antes do item 1. INTRODUÇÃO e

- incluir o título CAPÍTULO II - DISPOSIÇÕES GERAIS PARA EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS, após o item 9-DIRETRIZES GERAIS PARA ELABORAÇÃO DAS PROPOSTAS.

CAPÍTULO I:

Item 4.3 - NOTA 1 - adequar a redação, de forma a aceitar o somatório de atestados, a não ser que fique claramente demonstrada a imprescindibilidade de que os serviços civis e de instalações elétricas devam constar de um único atestado para demonstrar a capacidade da licitante no planejamento e logística da execução dos serviços, considerando o entendimento consolidado pelo Tribunal de Contas da União (Acórdãos nº 1.237/2008, nº 2.150/2008, nº 2.882/2008 e nº 1.231/2012, todos
do Plenário);

Item 8 - justificar a imprescindibilidade de que a visita técnica seja obrigatória, a fim de evitar restrição à competitividade, haja vista o entendimento firmado pelo Tribunal de Contas da União, conforme Acórdão abaixo colacionado:

ACÓRDÃO Nº 1955/2014 - TCU - Plenário

9.2.4. nas próximas licitações, abstenha-se de exigir visita técnica em seus instrumentos convocatórios como requisito de habilitação do certame, em dissonância com os arts. 3º, caput e

§ 1º, inciso I, e 30, inciso III, da Lei n. 8.666/1993 c/c art. 5º do Decreto n. 5.450/2005, a não ser quando for condição imprescindível ao conhecimento das particularidades do objeto a ser licitado e desde que esteja justificada essa opção, sendo suficiente a declaração do licitante de que conhece as condições locais para a execução do objeto;
JFRJPAR202102258A

Subitem 8.4 - caso reste demonstrada a imprescindibilidade da visita técnica obrigatória, seja excluída deste subitem a expressão "do responsável técnico", na medida em que o Tribunal de Contas da Uniãoentende que a exigência de que a visita técnica seja realizada por profissional responsável técnico da empresa licitante tem caráter restritivo, tendo firmado entendimento de que "não há óbices para que tal visita seja feita

3
Assinado com senha por LUCIANA BARÃO RODRIGUES. Documento Nº: 3216291-5021 - consulta à autenticidade em https://siga.jfrj.jus.br/sigaex/public/app/autenticar?n=3216291-5021
por profissional terceirizado pela empresa, sendo razoável, somente, exigir que o mesmo possua conhecimento técnico suficiente para tal incumbência", conforme Acórdão n° 785/2012
F
a
e
i
d
r
á
e
i
r
c
a
i
l
d
u
J
o
ã
ç
e
S
o
r
i
e
n
a
J
e
d
J
u
o
i
s
R
t
i
ç
o
a
d
Plenário, in verbis:

9.3. determinar ao Instituto Federal de Educação, Ciência e Tecnologia do Rio de Janeiro que observe, na realização de procedimentos licitatórios, os dispositivos da Lei 8.666/1993 relativos aos princípios norteadores e ao caráter competitivo do certame, de modo a evitar que exigências formais e desnecessárias, a exemplo da visita ao local das obras ser realizada por responsável técnico da licitante, tornem-se instrumento de restrição indevida à liberdade de participação de possíveis interessados;

CAPÍTULO II

subitem 12.3 - incluir um marco inicial para contagem do prazo de "até dez dias úteis";

Item 18 - incluir um marco inicial para contagem do prazo de "72 horas";

subitem 21.1 - alterar o texto constante da coluna "Incidência" dos itens 1, 2 e 3 para "Por ocorrência, sobre o valor da parcela inadimplida";

- Anexos 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 12, 13, 15- alterar o título da descrição do objeto "REFORMA DO BLOCO A E B DO FÓRUM MARILENA FRANCO DA SEÇÃO JUDICIÁRIA DO RIO DE
JANEIRO" excluindo-se o Anexo B;;

Anexo 5 - complementar o item citado no seguinte texto: "A Contratada deverá elaborar e fornecer, no prazo estabelecido no item do Cap. II" para subitem 17.1;

-Anexo 8, 9, 10, 11, 14, BDI - incluir no título da descrição do objeto "REFORMA DO BLOCO A DO FÓRUM MARILENA FRANCO DA SEÇÃO JUDICIÁRIA DO RIO DE JANEIRO";

Anexo 14

alterar o número do Anexo para 14, onde consta "ANEXO 12 - MODELO DE CRONOGRAMA - FÍSICO FINANCEIRO";

verificar se o percentual constante da 2ª coluna (200%) , referente à linha 5 - AS BUILT, está correto;
JFRJPAR202102258A

Memoriais: Serviços Preliminares, Arquitetura e Serviços Civis, Instalações Hidrossanitárias, Instalações Elétricas, Projetos "As Built" , Administração Local- consta como objeto REFORMA DE SANITÁRIOS DO 3º ANDAR DO BLOCO A DO FÓRUM
MARILENA FRANCO, devendo ser incluída também a "REFORMA DO BLOCO A DO FÓRUM MARILENA FRANCO

4
Assinado com senha por LUCIANA BARÃO RODRIGUES. Documento Nº: 3216291-5021 - consulta à autenticidade em https://siga.jfrj.jus.br/sigaex/public/app/autenticar?n=3216291-5021
DA SEÇÃO JUDICIÁRIA DO RIO DE JANEIRO", quando for o
a
i
o
d
caso;

juntar ao dossiê as cotações relativas ao Memorial Arquitetura e Serviços Civis,

Memorial Instalações Elétricas- verificar o arquivo relativo às cotações, tendo em vista que consta o registro de preço de mercado para os itens lâmpada, plug e rolo de fita, mas conta na SEC a juntada de cotação SBC relativa às Instalações Elétricas de dois tipos de cabo (arquivo VNZ-BLA_WC3ºPAV-Cotações Elétrica.pdf), restando pendente também a cotação relativa à caixa -item 4.21.1(SBC);

juntar ao dossiê a cotação SBC relativa ao Memorial Projetos "As Built" (item 5.1.3);

Cronograma Físico-Financeiro - incluir no objeto a "REFORMA DO BLOCO A DO FÓRUM MARILENA FRANCO DA SEÇÃO JUDICIÁRIA DO RIO DE JANEIRO",

Após juntada de Termo de Referência e documentos revistos, manifestou-se a Subsecretaria de Infraestrutura da seguinte forma (DESPACHO Nº JFRJ-DES-2021
/24116):

À COORDENADORIA DE PROJETOS E OBRAS,

Em resposta ao despacho
JFRJ-DES-2021/23436
da SJA
acerca das adequações no Termo de Referencia, foram realizadas as providências/justificativas abaixo:
F
e
d
r
á
e
i
r
c
a
i
l
d
u
J
o
ã
ç
e
S
o
r
i
e
n
a
J
e
d
J
u
o
i
s
R
t
i
ç
a

1ª página - alterar o título da descrição do objeto "REFORMA DO BLOCO A E B DO FÓRUM MARILENA FRANCO DA SEÇÃO JUDICIÁRIA DO RIO DE JANEIRO" excluindo-se o
Anexo B;

Resposta: O título da descrição do objeto é o mesmo utilizado no Plano Plurianual, a fim de identificar o projeto. Dessa forma, identificamos o projeto na abertura da SEC e no título do Termo de Referencia seguido do título da obra a ser realizada, não se fazendo necessário a identificação do projeto nos demais documentos.

Sumário
JFRJPAR202102258A

incluir o título CAPÍTULO I - CONSIDERAÇÕES GERAIS E LICITAÇÃO, antes do item 1. INTRODUÇÃO e

incluir o título CAPÍTULO II - DISPOSIÇÕES GERAIS PARA EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS, após o item 9-DIRETRIZES GERAIS PARA ELABORAÇÃO DAS PROPOSTAS.

Resposta: Os títulos foram incluídos.

5
Assinado com senha por LUCIANA BARÃO RODRIGUES. Documento Nº: 3216291-5021 - consulta à autenticidade em https://siga.jfrj.jus.br/sigaex/public/app/autenticar?n=3216291-5021
CAPÍTULO I:
F
a
e
i
d
r
á
e
i
r
c
a
i
l
d
u
J
o
ã
ç
e
S
o
r
i
e
n
a
J
e
d
J
u
o
i
s
R
t
i
ç
o
a
d

Item 4.3 - NOTA 1 - adequar a redação, de forma a aceitar o somatório de atestados, a não ser que fique claramente demonstrada a imprescindibilidade de que os serviços civis e de instalações elétricas devam constar de um único atestado para demonstrar a capacidade da licitante no planejamento e logística da execução dos serviços, considerando o entendimento consolidado pelo Tribunal de Contas da União (Acórdãos nº 1.237/2008, nº 2.150/2008, nº 2.882/2008 e nº 1.231/2012, todos
do Plenário);

Resposta: A redação foi adequada, de forma a aceitar o somatório de atestados.

Item 8 - justificar a imprescindibilidade de que a visita técnica seja obrigatória, a fim de evitar restrição à competitividade, haja vista o entendimento firmado pelo Tribunal de Contas da União

Resposta: Foi retirada a obrigatoriedade do Atestado de Visita. CAPÍTULO II
subitem 12.3 - incluir um marco inicial para contagem do prazo de "até dez dias úteis";

Resposta: Foi indicado "em até dez dias úteis antes da execução do serviço que envolva o material proposto".

Item 18 - incluir um marco inicial para contagem do prazo de "72 horas";

Resposta: Foi indicado "prazo máximo de 72 horas a partir da solicitação da Contratante".

subitem 21.1 - alterar o texto constante da coluna "Incidência" dos itens 1, 2 e 3 para "Por ocorrência, sobre o valor da parcela inadimplida";

Resposta: Foi indicado para a coluna "Incidência" dos itens 1, 2 e 3 o texto "por ocorrência, sobre o valor mensal do contrato", uma vez que o valor da parcela inadimplida vária de acordo com o cronograma físico-financeiro. Para o cálculo desses tipos de penalidade, será utilizado o valor mensal do contrato como base de cálculo, que são valores fixos apurados conforme nota no Termo de Referência, através da divisão do valor total da obra pelo número de meses do contrato, a exemplo do processo JFRJ-EOF-2021/30.

JFRJPAR202102258A

- Anexos 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 12, 13, 15- alterar o título da descrição do objeto "REFORMA DO BLOCO A E B DO FÓRUM MARILENA FRANCO DA SEÇÃO JUDICIÁRIA DO RIO DE
JANEIRO" excluindo-se o Anexo B;

6
Assinado com senha por LUCIANA BARÃO RODRIGUES. Documento Nº: 3216291-5021 - consulta à autenticidade em https://siga.jfrj.jus.br/sigaex/public/app/autenticar?n=3216291-5021
Resposta: Idem ao item 01.
F
a
e
i
d
r
á
e
i
r
c
a
i
l
d
u
J
o
ã
ç
e
S
o
r
i
e
n
a
J
e
d
J
u
o
i
s
R
t
i
ç
o
a
d

- Anexo 5 - complementar o item citado no seguinte texto: "A Contratada deverá elaborar e fornecer, no prazo estabelecido no item do Cap. II" para subitem 17.1;

Resposta: Adequação realizada.

-Anexo 8, 9, 10, 11, 14, BDI - incluir no título da descrição do objeto "REFORMA DO BLOCO A DO FÓRUM MARILENA FRANCO DA SEÇÃO JUDICIÁRIA DO RIO DE JANEIRO";

Resposta: Idem ao item 01.

Anexo 14

alterar o número do Anexo para 14, onde consta "ANEXO 12 - MODELO DE CRONOGRAMA - FÍSICO FINANCEIRO";

Resposta: Adequação realizada.

verificar se o percentual constante da 2ª coluna (200%) , referente à linha 5 - AS BUILT, está correto;

Resposta: Foi corrigido para 100%.

Memoriais: Serviços Preliminares, Arquitetura e Serviços Civis, Instalações Hidrossanitárias, Instalações Elétricas, Projetos "As Built" , Administração Local- consta como objeto REFORMA DE SANITÁRIOS DO 3º ANDAR DO BLOCO A DO FÓRUM
MARILENA FRANCO, devendo ser incluída também a "REFORMA DO BLOCO A DO FÓRUM MARILENA FRANCO DA SEÇÃO JUDICIÁRIA DO RIO DE JANEIRO", quando for o
caso;

Resposta: Idem ao item 01.

juntar ao dossiê as cotações relativas ao Memorial Arquitetura e Serviços Civis,

Resposta: As cotações de Arquitetura e Serviços Preliminares já estavam anexadas a SEC com o título de VNZ-BLA_WC3ºPAV- Cotações ServPrelArq.pdf

Memorial Instalações Elétricas- verificar o arquivo relativo às cotações, tendo em vista que consta o registro de preço de mercado para os itens lâmpada, plug e rolo de fita, mas conta na SEC a juntada de cotação SBC relativa às Instalações Elétricas de dois tipos de cabo (arquivo VNZ-BLA_WC3ºPAV-Cotações Elétrica.pdf), restando pendente também a cotação relativa à caixa -item 4.21.1(SBC);
JFRJPAR202102258A

Resposta: Todas as cotações do itens de elétrica não constantes no SINAPI, sejam estes provenientes de boletins ou de preços

7
Assinado com senha por LUCIANA BARÃO RODRIGUES. Documento Nº: 3216291-5021 - consulta à autenticidade em https://siga.jfrj.jus.br/sigaex/public/app/autenticar?n=3216291-5021
levantados no mercado, encontram-se no arquivo VNZ- BLA_WC3ºPav- cotações de elétricas?, bem como o custo da caixa presente no item 4.21.1 na última página do arquivo VNZ- BLA_WC3ºPav- cotações de elétricas."
F
a
e
i
d
r
á
e
i
r
c
a
i
l
d
u
J
o
ã
ç
e
S
o
r
i
e
n
a
J
e
d
J
u
o
i
s
R
t
i
ç
o
a
d

juntar ao dossiê a cotação SBC relativa ao Memorial Projetos "As Built" (item 5.1.3);

Resposta: A cotação do informativo SBC relativa ao item 5.1.3 foi anexada junto com os outros documentos corrigidos.

Cronograma Físico-Financeiro - incluir no objeto a "REFORMA DO BLOCO A DO FÓRUM MARILENA FRANCO DA SEÇÃO JUDICIÁRIA DO RIO DE JANEIRO".

Resposta: Idem ao item 01.

Por fim, o cronograma estava com o percentual total informado com falha, o qual foi corrigido e anexado à SEC.

Quanto às minutas de Edital e de Termo de Contrato, cumpre informar que atendem aos dispositivos legais em vigor, cabendo apresentar as seguintes sugestões:

EDITAL

- Subitem 8.1.1:

-alínea "d" : excluir;

- alínea "g": substituir a expressão "(item 4.2.2)" por "(item 4.2.2 do Termo de Referência)";

NOTA 1 - adequar conforme alteração do realizada na NOTA 1 do item
4.3 do TR que admite atestados diferentes para os serviços civis e de instalações elétricas.

NOTA 2 - substituir a frase "conforme Acórdão do TCU" pela frase "conforme Acórdão nº 1806/2015 - TCU - Plenário";

- Inclusão de subitem 13.3.1, com a seguinte redação:

"Os valores de materiais ou de equipamentos, próprios ou de terceiros, exceto os equipamentos manuais, fornecidos pela contratada, discriminados no contrato e na nota fiscal ou na fatura de prestação de serviços, não integram a base de cálculo da retenção, desde que comprovados. Considera-se discriminação no contrato os valores nele consignados, relativos a material ou equipamentos, ou os previstos em planilha à parte, que é parte integrante do contrato".
JFRJPAR202102258A

TERMO DE CONTRATO:

8
Assinado com senha por LUCIANA BARÃO RODRIGUES. Documento Nº: 3216291-5021 - consulta à autenticidade em https://siga.jfrj.jus.br/sigaex/public/app/autenticar?n=3216291-5021

F
e
d
r
á
e
i
r
c
a
i
l
d
u
J
o
ã
ç
e
S
o
r
i
e
JFRJPAR202102258A
n
a
J
e
d
J
u
o
i
s
R
t
i
ç
a
- Item 2.: substituir a expressão "item 2.5 do Termo de Referência" por "item
a
i
o
d
2.5 do Capítulo II do Termo de Referência";

- CLÁUSULA DÉCIMA SEGUNDA - DA RESCISÃO - item 12.1:- alterar a
referência para Cláusula Décima Quarta - DAS PENALIDADES.

Em face do exposto, sugiro seja autorizado o prosseguimento da presente SEC, com vistas ao início do devido certame licitatório, observadas as sugestões contidas neste parecer.

Por fim, informamos que não foram indicados servidores para gerência e fiscalização técnica dos ajustes a serem firmados, o que deverá ser feito, oportunamente.

É o Parecer.

Rio de Janeiro, 06 de setembro de 2021.

LUCIANA BARÃO RODRIGUES DIRETOR DE SUBSECRETARIA
SUBSECRETARIA JURÍDICO-ADMINISTRATIVA

9
Assinado com senha por LUCIANA BARÃO RODRIGUES. Documento Nº: 3216291-5021 - consulta à autenticidade em https://siga.jfrj.jus.br/sigaex/public/app/autenticar?n=3216291-5021