# PODER JUDICIÁRIO
JUSTIÇA FEDERAL
PARECER Nº JFRJ-PAR-2020/02635
Referência: Processo de Execução Orçamentária e Financeira Nº JFRJ-EOF2020/00231, 22/10/20 - JFRJ.
Assunto: Licitação
Sra. Diretora da Secretaria Geral em exercício
Trata-se de análise da revogação do Pregão Eletrônico nº 75/2020 (nobreaks de 1,4 10 % kVA, conforme Anexo I - Termo de Referência), em face da informação	acerca	da	necessidade	de	alteração	do	Termo	de
Referência/especificações técnicas.
À fl. 123, consta publicação no D.O.U. que informa a data de abertura das
propostas do aludido Pregão em 11/11/2020.
À	fl.	124,	consta	questionamento	de	pretensa	empresa	licitante ACOMPANY COM. DE EQUIP. ELETRÔNICOS LTDA-ME.
À
fl.
,
129
a
Direção
da
Subsecretaria
de
Infraestrutura,
manifestou-se
conforme abaixo (DESPACHO Nº JFRJ-DES-2020/27977):
SEÇÃO DE APOIO A LICITAÇÕES,
Considerando a manifestação da SEMIN no despacho
JFRJ-DES-2020/27897, face ao questionamento da
empresa ACOMPANY COM. DE EQUIP. ELETRÔNICOS
LTDA-ME de fls.124 foi verificada a necessidade de
alteração do Termo de Referencia.
À
fl.
130
,
consta
pronunciamento
do
Pregoeiro
(
DESPACHO
Nº
JFRJ-DES-
2020/28005)
, nos seguintes termos
:
Classif. documental
30.01.01.03
JFRJPAR202002635A
Assinado com senha por MARCIA MARIA CORREA DOS SANTOS.
Documento Nº: 2983785-277 - consulta à autenticidade em
https://siga.jfrj.jus.br/sigaex/public/app/autenticar?n=2983785-277
J
u
s
t
i
ç
a

F
e
d
e
r
a
l
S
e
ç
ã
o

J
u
d
i
c
i
á
r
i
a

d
o

R
i
o

d
e

J
a
n
e
i
r
o
131
À fl. 125, o Pregoeiro encaminhou os autos à manifestação do setor
requisitante (JFRJ-DES-2020/27265).
À	fl.	126,	consta	pronunciamento	da	Seção	de	Manutenção	de
Instalações/SIE (JFRJ-DES-2020/27897), nos seguintes termos:
Sr. Pregoerio
Em	resposta	ao	questionamento	da	Empresa ACOMPANY COM. DE EQUIP. ELETRÔNICOS LTDA- ME indicado pelo JFRJ-DES-2020/27265 informo que:
Poderão ser aceitos Nobreaks com entrada bivolt e saída 115V;
Também serão aceitos Nobreaks com apenas portas de comunicação USB.
# PODER JUDICIÁRIO
JUSTIÇA FEDERAL
## SEÇÃO JUDICIÁRIA DO RIO DE JANEIRO
Tendo em vista as respostas aos questionamentos formulados, sugerimos a revogação do Pregão 75/20 e posterior devolução à CCOP, com a brevidade possível, para a devida publicidade.
É o relatório.
Da Análise
Quanto à matéria fática, cabe destacar que em decorrência do questionamento apontado por pretensa empresa licitante restou demonstrada a necessidade da alteração do Termo de Referência/Especificação Técnica, parte integrante do Edital do Pregão; e em função dessa alteração a área requisitante e Pregoeiro requereram a revogação do Pregão.
Ressalte-se que, nos termos da Súmula 473 do E. Supremo Tribunal Federal "a Administração pode anular seus próprios atos quando eivados de vícios que os tornam ilegais (porque deles não se originam direitos) ou revogá-los, por motivos de conveniência ou oportunidade respeitados os direitos adquiridos e ressalvada, em todos os casos, a apreciação judicial".
É o Parecer.
Rio de Janeiro, 09 de novembro de 2020.

MARCIA MARIA CORREA DOS SANTOS
COORDENADOR
COORDENADORIA DE ANÁLISE NORMATIVA DE ATOS ADMINISTRATIVOS E DE
CONTRATAÇÕES
2
JFRJPAR202002635A
Assinado com senha por MARCIA MARIA CORREA DOS SANTOS.
Documento Nº: 2983785-277 - consulta à autenticidade em
https://siga.jfrj.jus.br/sigaex/public/app/autenticar?n=2983785-277
J
u
s
t
i
ç
a

F
e
d
e
r
a
l
S
e
ç
ã
o

J
u
d
i
c
i
á
r
i
a

d
o

R
i
o

d
e

J
a
n
e
i
r
o
132
A Lei nº 8.666/1993, por sua vez, preconiza que a autoridade competente para a aprovação do procedimento somente poderá revogar a licitação por razões de interesse público decorrente de fato superveniente devidamente comprovado, pertinente e suficiente para justificar tal conduta, devendo anulá-la por ilegalidade, de ofício ou por provocação de terceiros, mediante parecer escrito e devidamente fundamentado (artigo 49, caput).
Na espécie, o questionamento apresentado pela empresa ACOMPANY COM. DE EQUIP. ELETRÔNICOS LTDA-ME (fl. 124) fez a própria área técnica reconhecer a necessidade de proceder a alterações no Termo de Referência ( JFRJDES-2020/27897 - fl. 126), não havendo como dar continuidade ao presente certame.
Diante do exposto, ratifico a sugestão de revogação do Pregão Eletrônico nº 75/2020, com fulcro no artigo 49, caput da Lei nº 8666/93, para posterior adequações no Termo de Referência/especificações técnicas e publicação de novo certame.