JUSTICA FEDERAL
SEÇÃO JUDICIÁRIA DO RIO DE JANEIRO
# TERMO DE REFERÊNCIA
FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE PORTAS AUTOMÁTICAS DE
ENROLAR NA SEDE ADMINISTRATIVA DA SJRJ
AV. ALMIRANTE BARROSO- CENTRO- RIO DE JANEIRO-RJ
SEÇÃO JUDICIÁRIA DO ESTADO DO RIO DE JANEIRO.
SUBSECRETARIA DE INFRAESTRUTURA - SIE
COORDENAÇÃO DE MANUTENÇÃO - CMNT
1
o
CD
cxl cxl
JUSTICA FEDERAL
SEÇÃO JUDICIÁRIA DO RIO DE JANEIRO
# SUMÁRIO
1.0 OBJETO..................................................................
2.0 QUADRO QUANTITATIVO E LOCAL..............................................................03
3.0 VISTORIA PRÉVIA/CONSULTAS............................... ... .. .03
4.0 CARACTERÍSTICAS MÍNIMAS DA PORTA DE ENROLAR.......................................................................04
5.0 HABILITAÇÃO TÉCNICA....
6.0 DIRETRIZES PARA A ELABORAÇÃO DA PROPOSTA.............................................................................04
7.0 OBRIGAÇÕES DA CONTRATANTE..........................................................................................................Œ
8.0 OBRIGAÇÕES DA CONTRATADA/ DIRETRIZES PARA A EXECUÇÃO DO SERVIÇO/SEGURANÇA DO
TRABALHO......05
9.0 HORÁRIO DE EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS..
10.0 NORMAS E DOCUMENTOS APLICÁVEIS.................................................................................................07
11 .O PRAZO DE GARANTIA.......................................................
12.0 PRAZO DE EXECUÇÃO.......08
13.0 PRAZOS DE RECEBIMENTOS........................................................08
14.0 FORMA DE PAGAMENTO. ..................08
15.0 SUSTENTAILIDADE........... ... .. ... .. ... .. .. .. ... .. ... ... .. .09
16.0 INSTRUMENTO DE MEDIÇÃO DE RESULTADO ( IMR )................................. ........ .. 10
17.0 SANÇÕES 12
18.0 CONSIDERAÇÕES 13
2
o
CD
cxl cxl
## JUSTICA FEDERAL
SEÇÃO JUDICIÁRIA DO RIO DE JANEIRO
TERMO DE REFERÊNCIA
# - OBJETO
O objeto da presente especificação é a contratação de empresa especializada para o fornecimento e instalação de portas automáticas de enrolar, em chapa de aço no 20, automatizadas, conforme anexo I e projeto, de forma a permitir o acesso do público, bem como para realizar a segurança do prédio da sede administrativa da SJRJ.
O presente objeto é composto de:
- Termo de Referência;
- Anexo I - Especificação Técnica; Anexo II - Planilha orçamentária;
- Anexo III - Projeto básico.
2 - QUADRO QUANTITATIVO E LOCAL
LOCAL	QUANTIDADE DE PORTAS
v. Almirante Barroso, 78- Centro- Rio de Janeiro- RJ	04

3- VISTORIA PRÉVIAS/CONSULTAS
A vistoria prévia será facultativa e as empresas interessadas em realizá-la deverão agendar previamente a visita aos locais dos serviços, a fim de tomarem conhecimento das condições locais.
A visita poderá ser agendada através do e-mail tssemae@ifri.jus.br informando nome da empresa, nome(s) CPF/RG dos visitantes, imóvel a ser visitado, data e horário, com antecedência mínima de 48 horas, devendo ser realizada por representante da empresa interessada.
Em suas visitas, os licitantes deverão verificar as instalações existentes, as condições de segurança, de acesso e quaisquer outras necessárias à plena realização dos serviços, segundo a Ata de Registro de Preços e seus anexos.
Não será emitido Atestado de Visita.
Realizada ou não a visita aos prédios onde serão executados os serviços que constituem o objeto desta licitação, não se admitirá, em nenhuma hipótese, a alegação de desconhecimento das particularidades dos imóveis.
A existência de qualquer dúvida ou questionamento, por parte da empresa especializada interessada, incluindo divergências, omissões, erros, transgressões às normas técnicas, regulamentos, posturas ou leis em vigor etc., deverá ser comunicada à Comissão Permanente de Licitação — Justiça Federal de 1 0 Grau no Rio de Janeiro, por escrito, antes da data fixada para apresentação das propostas.
Os esclarecimentos e instruções serão prestados pela CONTRATANTE, por intermédio da Comissão Permanente de Licitação a todos os licitantes, mesmo que apenas um os tenha solicitado.
3
o
CD
cxl cxl
## JUSTICA FEDERAL
SEÇÃO JUDICIÁRIA DO RIO DE JANEIRO
O ato de apresentação das propostas pelos licitantes implicará na tácita admissão de que a documentação técnica e os esclarecimentos prestados foram julgados suficientes para que os serviços sejam executados nas condições estipuladas na Ata de Registro de Preços e em seus anexos e segundo as normas técnicas e pertinentes.
A CONTRATANTE não acolherá reivindicações fundadas na alegação de desconhecimento dos itens acima, bem como de outros aspectos inerentes à execução dos serviços.
# 4- CARATERíSTlCAS MÍNIMAS DA PORTA DE ENROLAR
4.1 Porta automática, construída em chapa de aço galvanizado SAE 1020 (# 20 — 0,95mm), microperfurada (Transvision), modelo meia-cana, com pintura eletrostática na cor cinza platina, sendo que todas as portas deverão possuir dispositivos antiquedas, nas quantidades necessárias para cobrir os vãos indicados abaixo:
4.1.1 - 1 0 Vão fixo entre pilares (adjacente ao acesso principal do prédio, onde há o brasão da justiça), com dimensões de 5,69 x 6,50 m (largura x altura)
4.1.2 - 20 Vão fixo entre pilares (entrada principal da Caixa Econômica), com dimensões de 6,12 x
6,50 m (largura x altura)
4.1.3 - 30 Vão fixo entre pilares (adjacente à entrada principal da Caixa Econômica), com dimensões de 6, 14 x 6,50m (largura x altura)
4.1.4- 40 Vão fixo entre pilar e parede, com dimensões de 2,12 x 6,50 m (largura x altura)
HABILITAÇÃO TÉCNICA
A empresa deverá apresentar atestado(s) de capacidade técnica fornecido(s) por pessoa(s) jurídica(s) de direito público ou privado, comprovando prestação satisfatória, por parte da licitante, de serviço similar ao do objeto deste pregão (fornecimento e instalação de porta de aço de enrolar automatizada).
O atestado deverá conter: detalhamento do tipo de fornecimento/serviço prestado com indicação do período em que ocorreu, razão social, CNPJ, endereço, telefone e e-mail (se houver) da pessoa jurídica que emitiu o atestado e por último a identificação do responsável pela emissão do atestado (nome, cargo, assinatura).
DIRETRIZES PARA A ELABORAÇÃO DA PROPOSTA
As empresas interessadas deverão incluir, em sua proposta, todos os materiais (inclusive transporte, movimentação, classificação, controle, armazenagem etc.), ferramentas e equipamentos (inclusive transporte, embarque, desembarque, montagem/desmontagem, guarda, reparos, manutenções etc.), mão-de-obra (inclusive encargos sociais e trabalhistas, previdenciários, tributos incidentes etc.), despesas indiretas, todas as instalações e outros serviços indispensáveis à execução dos serviços contratados, bem como os valores relativos a lucros, considerando a modalidade de contratação por preço unitário.
4
o
CD
cxl cxl
## JUSTICA FEDERAL
SEÇÃO JUDICIÁRIA DO RIO DE JANEIRO
O custo de andaimes, cavaletes ou escadas a serem usados para os serviços externos deverão estar incluídos nos preços unitários do fornecimento e instalação das portas de enrolar.
Da mesma forma, incluir, nos preços propostos, os custos de deslocamentos e hospedagens de seu pessoal, inclusive supervisores e dirigentes, para realização das vistorias iniciais e acompanhamento dos serviços contratados.
O mesmo se aplica a testes, ensaios, caso necessário, atrasos por imprevistos e dispositivos de segurança.
Eventuais dúvidas a esse respeito, também deverão ser objeto de consulta na fase licitatória, não sendo admitidas, posteriormente, postulações da Contratada que tenham por base interpretações diversas do disposto neste parágrafo.
A CONTRATANTE poderá solicitar a realização de ensaios elou testes em materiais e produtos ofertados pelas empresas, que se fizerem necessários, inclusive apresentação de laudos, para comprovação da existência de similaridade total ou acerca da qualidade dos mesmos.
Caso solicitado, as empresas deverão apresentar, sob suas expensas, o resultado de ensaios, testes elou laudos que comprovem o pleno atendimento às especificações técnicas.
1. OBRIGAÇÖES DA CONTRATANTE
  1. Justiça Federal do Rio de Janeiro disponibilizará, no local, os pontos de alimentação elétrica, dimensionados para as características dos equipamentos especificados. A partir do ponto de alimentação o sistema de potência e de controle, incluindo-se a infraestrutura, será por conta e responsabilidade da CONTRATADA, sem ônus para a Justiça Federal do Rio de Janeiro.
2. OBRIGAÇÕES DA CONTRATADA/ DIRETRIZES PARA A EXECUÇÃO DO SERVIÇO/SEGURAÇA DO TRABALHO
Todo e qualquer serviço que esteja contemplado em pelo menos um dos documentos contratuais, tais como Termo de Referência, Especificação Técnica e Planilha Orçamentária, terá que ser executado pela CONTRATADA dentro do preço unitário proposto e contratado.
Os equipamentos/componentes do sistema de automação e portas como engrenagens a serem fornecidos deverão ser novos, de primeira linha e com garantia. Em nenhuma hipótese serão aceitos equipamentos/componentes recondicionados elou retificados e com aspecto de terem sido utilizados em instalações anteriores.
Todos os materiais e acessórios necessários à perfeita execução contratual devem ser fornecidos pela CONTRATADA, observando rigorosamente esta especificação técnica.
  1. CONTRATADA apresentará à fiscalização da CONTRATANTE, antes de efetuar a compra, catálogos ou amostras de cores das telas que pretenda empregar na execução do serviço.
5
o
CD
cxl cxl
## JUSTICA FEDERAL
SEÇÃO JUDICIÁRIA DO RIO DE JANEIRO
Designar, formalmente, no prazo de 5 (cinco) dias corridos após a assinatura da Ata/contrato, preposto para representá-la perante a CONTRATANTE.
Desembarcar, movimentar, classificar, controlar, guardar, vigiar, embarcar e transportar os materiais e equipamentos necessários à execução dos serviços contratados, inclusive retirar do local do serviço, ao final de cada etapa, todo material utilizado na execução, bem como realizar reparos e manutenção nos mesmos, quando necessário.
Garantir as condições necessárias para bem armazenar os equipamentos e materiais, em local a ser indicado pela Fiscalização.
Apresentar à SEMAE, em no mínimo 48 (quarenta e oito) horas antes do início dos serviços:
relação dos nomes e RG/CPF dos funcionários que irão trabalhar na execução dos serviços. Os profissionais deverão apresentar-se ao local dos serviços devidamente identificados;
Listagem de ferramentas e equipamentos de sua propriedade que serão empregados;
- Informação sobre o horário em que os funcionários irão executar os serviços.
- Manter seus funcionários devidamente uniformizados e identificados.
A CONTRATADA deverá informar, com a devida antecedência, à SEMIN, através do e:mails: tssemin@ifrj.ius.br e tssemae@jfrj.jus.br, sobre as intervenções que serão feitas, a fim de que haja tempo hábil para liberar as áreas de trabalho e programar as atividades a serem realizadas.
Executar o serviço de instalação, constante e de acordo com o previsto nesta Especificação, não podendo a CONTRATADA se eximir de outros obrigatórios e definidos pelos fabricantes ou pelos órgãos públicos competentes.
Deverão ser respeitadas as normas do Ministério do Trabalho e toda a legislação pertinente.
A CONTRATADA deverá, considerando a classificação de pandemia pela Organização Mundial de Saúde (OMS), enquanto perdurar a situação emergencial de combate e prevenção ao contágio da COVID-19, fornecer a todos os empregados/colaboradores postos à disposição da execução do presente Contrato, todos os itens de proteção individual necessários à garantia de suas incolumidades, na forma das orientações e normativos expedidos pelo Ministério da Saúde, pela ANVISA e das demais normas específicas decretadas pelo Estado e Município. Responsabilizar-se por qualquer dano que cause a bens móveis/imóveis da CONTRATANTE ou de terceiros, durante a execução dos serviços contratados.
A Contratada deverá informar oficialmente à Contratante, através de carta, a conclusão dos serviços.
O desconhecimento das condições particulares do local não poderá ser alegado para eximir a CONTRATADA das obrigações aqui definidas.
Deverão ser respeitadas todas as Normas Regulamentadoras do Ministério do Trabalho e toda a Legislação pertinente. Deverão ser previstos, às expensas da CONTRATADA, Equipamentos de Proteção Individual (EPI) cuja utilização, durante a execução dos serviços, será obrigatória por todas as pessoas envolvidas com os trabalhos.
6
o
CD
cxl cxl
## JUSTICA FEDERAL
SEÇÃO JUDICIÁRIA DO RIO DE JANEIRO
A CONTRATADA deverá adotar todas as precauções no sentido de evitar acidentes de qualquer natureza e, em especial, quedas de pessoas, quedas de objetos sobre as pessoas e choques elétricos.
Independentemente de outras obrigações previstas na legislação específica, locais que ofereçam riscos de acidentes deverão ser bem sinalizados e dotados de dispositivos de proteção que eliminem tais riscos.
A CONTRATADA será responsabilizada por todo e qualquer acidente decorrente da não utilização de EPIS ou de procedimentos que contrariem as normas de segurança.
Encaminhar toda documentação, inclusive as Notas Fiscais, através de e-mail (tssemae@jfrj.jus.br), extensão.pdf, máximo de IOMB.
- HORÁRIO DE EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS
Os serviços deverão ser realizados, preferencialmente, dentro do horário normal de expediente no período compreendido entre 8:00 e 17:00 horas e deverão ser previamente comunicados à CONTRATANTE, com no mínimo 48 (quarenta e oito) horas de antecedência, que poderá autorizar ou não a sua execução, face à necessidade da verificação de prioridades e interesses da CONTRATANTE.
- NORMAS E DOCUMENTOS APLICÁVEIS
Os serviços executados deverão obedecer rigorosamente:
  - Às normas e especificações constantes deste caderno;
  - Às normas da ABNT;
  - Às prescrições e recomendações dos fabricantes;
  - Às normas internacionais consagradas, na falta das normas da ABNT;
  - Às normas vigentes de segurança e medicina do trabalho, principalmente no que se refere à NR-IO.
- PRAZO DE GARANTIA
A nota fiscal do serviço de instalação da porta de enrolar automatizada do imóvel da Almirante Barroso, 78, térreo, deverá ser emitida quando da finalização do serviço que abrange os 4 vãos, onde devem ser instaladas, a partir do qual será contado o prazo de garantia mínimo de:
  - 01 (um) ano para a automatização (motores automatizadores das centrais, sensores e antiquedas)
  - 01 (um) ano para os materiais de ferro laço (tubo, guias, chapas, soleiras) das portas de enrolar (manual e automática) em condições normais de uso.
  - 90 (noventa) dias para mão-de-obra e controles remotos
7
o
CD
cxl cxl
## JUSTICA FEDERAL
SEÇÃO JUDICIÁRIA DO RIO DE JANEIRO
A CONTRATANTE pagará a CONTRATADA, no prazo de 30 (trinta) dias corridos, a contar do Recebimento Definitivo, o valor correspondente aos serviços realizados.
A liberação do pagamento ficará sujeita à análise e regularidade dos demais documentos integrantes do processo de pagamento, tais como: Certificado de Regularidade do FGTS — CRF, Certidão Conjunta Negativa de Débitos Relativos aos Tributos Federais e à Dívida Ativa da União — CCN, Certidão Negativa de Débitos Trabalhistas — CNDT e Declaração do SIMPLES, quando couber.
A Contratada, quando optante pelo SIMPLES, deverá, junto com a Nota Fiscal, apresentar Declaração do SIMPLES, assinada pelo responsável legal designado como tal no Contrato Social da Empresa.
- PRAZO DE EXECUÇÃO
Prazo de Entrega/Execução: 60 dias corridos, a contar do dia útil seguinte recebimento da nota de empenho/contrato, podendo ser prorrogado nos termos do artigo 57, parágrafo 1 0 e 20 da Lei no 8.666/93.
1. - PRAZOS DE RECEBIMENTO
  1. — Recebimento Provisório
Será concedido no prazo de até 05 (cinco) dias corridos, a partir do término dos serviços por completo, após comunicação escrita da Contratada, e após a emissão da Nota Fiscal.
  1. — Recebimento Definitivo
Os serviços serão recebidos definitivamente, após verificada sua conformidade com as especificações constantes no Termo de Referência, através de atesto da nota fiscal e de termo firmado por servidor ou Comissão nomeada pela Administração, no prazo de até 10 (dez) dias úteis do recebimento provisório. O prazo para recebimento definitivo será interrompido caso seja detectada, pela fiscalização técnica, qualquer desconformidade no serviço executado em relação às especificações técnicas/Termo de Referência.
14- FORMA DE PAGAMENTO
A Nota de Empenho ou Contrato se destinará aos serviços a serem prestados nesta contratação.
Executados os serviços, a CONTRATADA deverá comunicar o término por escrito (e-mail). Após a comprovação do término dos serviços, sem pendências, inclusive retirada de entulho, a CONTRATANTE autorizará a emissão da nota fiscal correspondente aos serviços realizados.
Deverão estar discriminados na Nota Fiscal a localidade onde o serviço foi prestado, o número da Nota de Empenho referente aos serviços e o período de execução.
O pagamento relativo aos serviços concluídos será efetivado a contar da ocorrência, concomitante, dos seguintes eventos:
• Do devido atesto, pela CONTRATANTE, da nota fiscal correspondente aos serviços executados;
8
o
CD
cxl cxl
## JUSTICA FEDERAL
SEÇÃO JUDICIÁRIA DO RIO DE JANEIRO
• Do cumprimento, pela CONTRATADA, da comprovação de todas as exigências legais aplicáveis.
O pagamento à CONTRATADA será efetivado por crédito em conta corrente, mediante ordem bancária, cuja data de emissão será considerada como data do pagamento. Para despesas com valor superior ao valor estabelecido no art. 24, inciso II, da Lei n o 8.666/93, em até 30 (trinta) dias, após o recebimento definitivo.
A liberação do pagamento ficará sujeita à análise e regularidade dos demais documentos integrantes do processo de pagamento, tais como: Certificado de Regularidade do FGTS — CRF, Certidão Conjunta Negativa de Débitos Relativos aos Tributos Federais e à Dívida Ativa da União — CCN, Certidão Negativa de Débitos Trabalhistas — CNDT e Declaração do SIMPLES, quando couber.
A CONTRATANTE realizará consulta online ao site da Receita Federal com vistas à obtenção de verificação da opção da CONTRATADA pelo SIMPLES Nacional.
15- SUSTENTABILIDADE
Atendendo ao Guia Nacional de Licitações Sustentáveis, para os itens abaixo relacionados, cuja atividade de fabricação ou industrialização é enquadrada no Anexo I da Instrução Normativa IBAMA no 06, de 15/03/2013, só será admitido o emprego de produto cujo fabricante esteja regularmente registrado no Cadastro Técnico Federal de Atividades Potencialmente Poluidoras ou Utilizadoras de Recursos Ambientais, instituído pelo artigo 17, inciso II, da Lei no 6.938, de 1981:
1. Fabricação de aço e de produtos siderúrgicos
2. Produção de soldas e anodos
Tanto, a cópia em ".pdf' da COMPROVAÇÃO DE REGISTRO (CTF) do(s) fabricante(s) cujo(s) produto(s) será(ão) utilizado(s) no serviço deverá ser enviada juntamente com o levantamento.
Caso se enquadre nas hipóteses do artigo 20 da Lei n o 12.305, de 2010 — Política Nacional de Resíduos Sólidos, a Contratada deverá elaborar plano de gerenciamento de resíduos sólidos, sujeito à aprovação da autoridade competente.
Para a elaboração, implementação, operacionalização e monitoramento de todas as etapas do plano de gerenciamento de resíduos sólidos, nelas incluído o controle da disposição final ambientalmente adequada dos rejeitos, será designado responsável técnico devidamente habilitado.
1. São proibidas, à Contratada, as seguintes formas de destinação ou disposição final de resíduos sólidos ou rejeitos:
2. Lançamento em praias, no mar ou em quaisquer corpos hídricos; iv. Lançamento in natura a céu aberto, excetuados os resíduos de mineração;
v. Queima a céu aberto ou em recipientes, instalações e equipamentos não licenciados para essa finalidade; vi. Outras formas vedadas pelo poder público.
9
o
CD
cxl cxl
## JUSTICA FEDERAL
SEÇÃO JUDICIÁRIA DO RIO DE JANEIRO
Atendendo aos requisitos de SUSTENTABILIDADE indicados no art. 70 da Portaria N O TRF2-PTP2017/114 e nos termos do Anexo V da Instrução Normativa SLTI/MPOG n o 2, de 30/04/2008, e da Instrução Normativa SLTI/MPOG no 1, de 19/01/2010, deverão adotar as seguintes providências:
1. Racionalizar o consumo de energia (especialmente elétrica) e adotar medidas para evitar o desperdício de água tratada, conforme parâmetros do Decreto estadual no 48.138, de 8/10/2003, do Estado de São Paulo em cumprimento ao artigo 60, inciso II, da Instrução Normativa no OI, DE 19 de janeiro de 2010, da Secretaria de Logística e Tecnologia da Informação do Ministério do Planejamento, Orçamento e Gestão. Anteriormente à execução dos serviços de limpeza e higienização dos reservatórios a CONTRATANTE providenciará o esvaziamento dos mesmos promovendo o aproveitamento de água de forma a se evitar o desperdício de recursos naturais.
2. A CONTRATADA deverá fornecer aos empregados os equipamentos de segurança que se fizerem necessários, para a execução dos serviços.
A CONTRATADA deverá remover todos os entulhos/resíduos, de qualquer natureza, produzidos na execução dos serviços, bem como materiais inservíveis, inclusive realizar transportes horizontal e vertical, se for o caso, carga em caçamba, transporte e despejo em locais apropriados, segundo indicações da Prefeitura, ressaltada a responsabilidade da CONTRATADA pela destinação final do entulho.
INSTRUMENTO DE MEDIÇÃO DE RESULTADO ( IMR )
O IMR é, conforme Instrução Normativa no 05 de 2017, o "mecanismo que define, em bases compreensíveis, tangíveis, objetivamente observáveis e comprováveis, os níveis esperados de qualidade da prestação do serviço e respectivas adequações de pagamento" para os serviços prestados.
A Fiscalização Técnica medirá a eficiência da execução contratual em função de indicadores referenciais descritos a seguir como atividades críticas do contrato, que são critérios objetivos e mensuráveis estabelecidos com a finalidade de aferir e avaliar diversos fatores relacionados com os serviços contratados, quais sejam: qualidade, desempenho e disponibilidade de uso.
Para mensurar esses fatores serão utilizados indicadores relacionados com a natureza e características dos itens contratados, para os quais foi estabelecida meta quantificável a ser cumprida pela CONTRATADA. Esses indicadores são expressos em unidades de medida exata e claramente mensuráveis visando o Cumprimento de Metas Técnicas Contratuais.
A aferição e avaliação dos indicadores serão feitas a cada medição/faturamento, devendo a Contratada apresentá-lo dentro do Relatório de Medição. Devem constar dentro deste relatório o indicador e meta de níveis de serviço alcançado. O conteúdo detalhado e a forma da apresentação serão definidos pelas partes.
  1. Indicador e Parâmetros de Cálculo do IMR
10
o
CD
cxl cxl
JUSTICA FEDERAL
SEÇÃO JUDICIÁRIA DO RIO DE JANEIRO
    1. indicador, metas, faixas de adequação e percentuais de glosa aplicáveis são estabelecidos na Tabela de Cálculo do IMR a seguir, que define os percentuais esperados, em função de meta pré-estabelecida, e os percentuais de desconto no valor mensal do contrato a ser pago a CONTRATADA, no caso destes índices não serem alcançados.
Foi considerado crítico e alinhado diretamente com o objetivo do contrato o seguinte indicador e meta a alcançar:
ITEM	INDICADOR DE / NÍVEL DE SERVI O	UNIDADE DE MEDIDA	META
1	Pontualidade no fornecimento e instalação das portas de enrolar.	Dia corrido	Até 0 600 dia útil do mês de assinatura do contrato/Nota de empenho.

  1. Metodologia de Cálculo do IMR
    1. IMR — Instrumento de Medição de Resultados será calculado a partir da tabela a seguir: É desejado que a Contratada atinja a faixa de adequação "A" para todas as medições mensais consideradas, caracterizando o atingimento da meta preestabelecida e, consequentemente, não ensejando qualquer desconto.
O IMR será calculado em função do percentual de atendimento às metas, conforme tabela do item a seguir.
Caso não seja atingido o nível de execução esperado para o escopo de fornecimento, a empresa
CONTRATADA terá desconto no valor a ser pago mensalmente pela CONTRATANTE.
Tabela de Cálculo do IMR — Instrumento de Medição de Resultados
Item	Indicador (l)	Unidade de Medida	Meta para cada medição	Faixas de Adequação do Indicador (l)		Valor do IMR	Itens de referência neste documento
1	Pontualidade no / fornecimento e instalação das / portas de enrolar.	Dias corridos de atraso em relação ao prazo estabelecido	O (zero) dias de atraso	A	Em até 5 dias de atraso	100 %	Item 16.1
				B	Acima de 5 até 10 dias	98 %
				c	Acima de 10 até 20 dias	95%

11	o
CD
cxl cxl
## JUSTICA FEDERAL
SEÇÃO JUDICIÁRIA DO RIO DE JANEIRO
Item	Indicador (l)	Unidade de Medida	Meta para cada medição	Faixas de Adequação do Indicador (l)		Valor do IMR	Itens de referência neste documento
				D	Acima de 20 dias atraso	90 0/0

NOTAS:
1. Qualquer ônus por parte da Contratante ou alheia à sua vontade que venha a ensejar nos prazos, não incidirá o IMR se assim a fiscalização da SJRJ e o administrativo julgar procedente.
2. Os IMRs são cumulativos e poderão se somar as penalidades previstas em edital.
17 - SANÇÖES ADMINISTRATIVAS
Condutas passíveis de sanções, conforme portaria JFRJ-PGD-2020/00039
ITEM	DESCRIÇÃO DA CONDUTA	PONTUAÇÃO	INCIDÊNCIA
1	Manter funcionário sem utilização de EPIS durante a execução dos serviços, não atendendo ao subitem 8.0 deste Termo de Referência	10	Por ocorrência, sobre o valor da Nota de Empenho/contrato
2	Utilização de produtos e equipamentos recondicionados ou seja que não sejam novos, não atendendo ao item 8 deste Termo de Referência	5	Por ocorrência, sobre o valor da Nota de Empenho/contrato
3	Deixar de cumprir injustificadamente determinação formal ou instrução complementar do gestor ou fiscais do contrato	5	Por ocorrência, sobre o valor da Nota de Empenho/contrato
4	Deixar de cumprir o prazo especificado para execução dos serviços, exceto se em decorrência de necessidade/determinação da contratante	2	Por mês de atraso, a partir do momento em que se tem o prazo contratual e é verificado o descumprimento deste prazo por ônus da contratada.

12
o
CD
cxl cxl
## JUSTICA FEDERAL
SEÇÃO JUDICIÁRIA DO RIO DE JANEIRO
A inexistência de conduta expressamente definida e classificada no Termo de Referência não exime o Particular do cumprimento integral das obrigações assumidas.
A classificação da conduta que não conste expressamente no Termo de Referência incumbe à gestão elou fiscalização contratual, por ocasião do descumprimento de qualquer item constante do Edital, Termo de Referência ou Contrato.
No caso de descumprimento injustificado de qualquer prazo fixado pela Administração, poderá ser aplicada multa moratória, à proporção de 0,3% (zero vírgula três por cento) por dia de atraso, calculada à base de juros compostos observadas as seguintes condições:
1. A multa de mora incidirá sobre a parcela em atraso e poderá ser acumulada com quaisquer das demais sanções previstas nesta Portaria.
2. O percentual acumulado da multa de mora ficará limitado a 20% (vinte por cento) do valor contratual.
3. Os casos de atrasos superiores a 50% (cinquenta por cento) do prazo contratado poderão importar, além da aplicação da multa moratória máxima fixada na alínea anterior, atribuição de pontuação equivalente a uma falta de leve a gravíssima, à proporção da importância do valor do contrato/Nota de Empenho.
Poderão ser aplicadas as demais sanções previstas na Portaria NO JFRJ-PGD-2020/00039 da Direção do Foro da Seção Judiciária do Rio de Janeiro.
18 - CONSIDERAÇÕES FINAIS
Esclarecimentos adicionais, caso necessários, serão obtidos na SEMIM/CMNT nos emails tssemae@ifrj.ius.r, tssemin@ifri.ius.br e tssemeq@ifri.ius.br das 12 às 19 horas, com os servidores Engo . Gabriel Marendaz, Tereza Maiolino ou Maria Luiza Alves(Gestão e Arquitetura) / Moisés Pitangui Maia ou Walter Miranda (Engo. Eletricista/ Técnico em Eletrônica) / Delson dos Santos (Engo. Mecânica).
Rio de Janeiro, 20 de Setembro de 2021.
Gabriel Marendaz Soares Coelho Analista Judiciário/ Eng. Civil- Matr: 14.135
Delson Santos
Analista Judiciário/ Eng. Mecânico-Matr: 14.387
## Moisés Pitangui Maia Analista Judiciário/ Eng. Eletricista- Matr: 12.638
13
o
CD
cxl cxl
JUSTICA FEDERAL
SEÇÃO JUDICIÁRIA DO RIO DE JANEIRO
Tereza Maiolino
Supervisora da SEMAE- Matr: 12.837
Maria Luiza Alves de
Coordenadora de Manutenção -Matr: 13.107
Cláudia Mesquita Rezende Rangel
Diretora da SIE- Matr: 11639
14	o
CD
cxl cxl
JUSTICA FEDERAL
SEÇÃO JUDICIÁRIA DO RIO DE JANEIRO
# ANEXO l- ESPECIFICAÇÃO TÉCNICA
1. A prestação de serviço do objeto desta licitação consiste no fornecimento e instalação de porta de enrolar automatizada, em chapa de aço galvanizado no 20, com as seguintes observações e os seguintes detalhamentos de acabamentos:
  1. A Contratada deverá seguir a ideia básica do projeto básico fornecido no Anexo III e posteriormente elaborar o projeto de execução da porta de enrolar com os detalhamentos e informações necessárias de funcionamento da porta, principalmente tipo de motor, potência, cabo de alimentação, elementos de acionamento (botoeira, e controle remoto).
  2. A Contratada deverá estudar as condições de instalação, principalmente, a alimentação do circuito elétrico de alimentação das portas, com provimento de material necessário para operação do circuito (infraestrutura de cabos e motores e suportes de fixação do motor e etc.).
  3. A Contratada deverá, antes de realizar os serviços, conferir as medidas dos vãos em que irão ser instaladas as portas de enrolar de forma a não haver erros em emendas de chapas no substrato.
  4. A Contratada, antes de confeccionar as portas, deverá submeter à fiscalização, para aprovação, o mostruário de cores.
  5. A porta deverá ser instalada com perfeito encaixe e vedações superiores, laterais e inferiores necessárias, não sendo admitida nenhuma fresta de afastamento dos perfis com a estrutura de fixação, conforme detalhamento no projeto.
  6. A porta deverá correr livre de acordo com os comandos a ela destinados (paradas, subidas e descidas) de forma que fique no esquadro e prumo, sem nenhum empenamento em sua estrutura.
  7. As fixações dos elementos estruturais, guias, testeiras e etc., bem como dos motores e seus acessórios deverão ser feitas de forma adequada e segura, com elementos de fixação (pinos, buchas elou chumbadores) de forma a inibir sequer a possibilidade de instabilidade e desprendimento destes elementos.
  8. Deverão ser respeitadas as Normas do Ministério do Trabalho e toda a Legislação pertinente. Deverão ser previstos, às expensas da Contratada, Equipamentos de Proteção Individual/Coletivo (EPI/EPC), cuja utilização, durante todos os serviços a serem executados, seja obrigatória, para todas as pessoas envolvidas nos trabalhos. Os funcionários da Contratada deverão transitar no local dos serviços devidamente uniformizados e identificados.
  9. Uma bandeira fixa de acabamento, de altura de 60 cm (testeira) para o motor e rolo em alubond, na cor cinza platina com visita de 0,40 x 0,40 m para acesso ao motor, o qual será fixado por trás deste tapa vista, e fixado nos pilares laterais e na fachada sob pilotis do prédio.
  10. Automação de cada porta se dará por motor redutor monofásico de 220 v, de acordo com potência elétrica suficiente para movimentação normal da subida, descida e parada da porta, de acordo com o peso do conjunto, contendo freio eletromagnético, limite fim de curso e limitador de parada automático
  11. 0 acionamento de cada porta dar-se-á por sistema de controle remoto, a ser fornecido pela Contratada composto por uma central de comando receptora microprocessada e 04 (quatro) controles remotos multifuncionais certificadas pela ANATEL, a ser fornecido pela Contratada após a execução do serviço e o custo deverão estar embutidos no valor da proposta apresentada no ato da licitação, e por botoeiras com comandos "abre", "para" e "fecha", instaladas próximas às portas (cada botoeira deve estar envolvida com uma caixa protetora em ferro com chave para acesso somente de pessoal autorizado a abrir ou fechar as portas);
15
o
CD
cxl cxl
## JUSTICA FEDERAL
SEÇÃO JUDICIÁRIA DO RIO DE JANEIRO
1.12 Cada porta deverá conter um sistema de correntes (talha manual) para emergência na falta de energia elétrica;
1.13 As guias laterais devem ser chapa de aço 20 galvanizado 90mm, ou mais resistente com rolamentos e pintura eletrostática na cor cinza platina;
1.14 Na fixação das guias (trilho onde corre a porta) deverão ser usados perfil aço galvanizado ou 60x 30 mm para afastar a testeira do motor da parede, que, por sua vez, serão fixos nos pilares por pinos de ferro 3/8 ou mais resistentes fincados com solda, sempre colocados em V para maior sustentação;
1.15 Os acabamentos laterais deverão ser em chapas de aço galvanizadas soldadas nestes tubos, sendo utilizado, ainda, capas para acabamento, com vistas à melhora da estética da porta (não ficarão visíveis pontos de solda);
1.16 Todas as guias, tubos e capas deverão estar com pintura eletrostática na cor cinza platina;
1.17 Possuir perfis PVC lubrificantes em todas as guias;
1.18 Possuir soleiras galvanizadas em chapa 0,95 perfilada e com borrachas de vedação
1.19 Os automatizadores, já especificados, deverão ser certificados de acordo com a Portaria INMETRO/MDIC n.0 371 (Certificação Compulsória de Segurança), e atender aos requisitos das normas ABNT NBR NM 60355-1 e IEC 60335-2-103.
1.20 Na automação da porta, não poderá haver atrito de aço com aço sem que haja uma superfície de transição, ou seja, um elemento de PVC ou outro elemento que impeça o contato da descida ou subida da porta de aço com aço.
Acessórios da Instalação:
2.1- Pequenos detalhes dos materiais e dos equipamentos que não são usualmente especificados, mas que são necessários ao perfeito funcionamento dos sistemas contratados, devem ser fornecidos e instalados sem qualquer ônus para CONTRATANTE.
16
o
CD
cxl cxl