ANEXO A04 - MODELO DE PLANILHA ORÇAMENTÁRIA - (em branco)
INSTALAÇÕES DE INCÊNDIO DA SUBSEÇÄO JUDICIÁRIA DE TRÊS RIOS
# RUA BARBOSA DE ANDRADE, 201 -CENTRO- TRÊS RIOS -RJ
I LOGOTIPO DA CONTRATADA / Contratante: Contratada: / JUSTIÇA FEDERAL / Seção Judiciária do Rio de Janeiro
ANEXO A04 - PLANILHA ORÇAMENTÁRIA- CONTRATADA
INSTALAÇÕES DE INCÊNDIO DA SUBSEÇÄO JUDICIÁRIA DE TRÊS RIOS RUA BARBOSA DE ANDRADE,201 - CENTRO - TRÊS RIOS - RJ
	ESPECIFICAÇÃO DOS SERVIÇOS		QUANT	P. UNIT.	P. TOTAL
	SERVIÇOS PRELIMINARES E COMPLEMENTARES R$ 0,00
1.1	Mobilização	un			0,00
1.2	Remoção de forro de gesso, de forma manual, sem reaproveitamento		30,00		0,00
1 .3	Aplicação manual de forro de gesso desempenado ( sem taliscas ) em teto de ambientes de área maior que 10 m2, espessura 1 cm		30,00		0,00
1.4	Aplicação e lixamento de massa latex em teto, das demãos	m2	30,00		0,00
1 .5	Aplicação manual de pintura com tinta latex acrilica em teto, duas demãos, branco fosco	m2	106,87		0,00
1.6	Placa de obra (2,00m x 1,20m)	un			0,00
1.7	Lona plástica para proteção de pisos e revestimentos	m2	84,00		0,00
1 .8	Limpeza permanente	mês	2,00		0,00
1.9	Limpeza final	un			0,00
1.10	Remoção de entulho		2,34		0,00
1.11	Desmolização	un			0,00
2.0	INSTLAÇÖES DE EXTINTORES	R$ 0,00
2.1	Extintor de água pressurizada 10 litros classe A, inclusive demarcação de piso e adesivo indicador para extintor	un	6,00		0,00
2.2	Extintor de incêndio portátil com carga de C02 de 6 KG, classe 5 BC Fornecimento e Instalação.	un	4,00		0,00
2.3	Extintor de incêndio portátil com carga de pó químico seco 6 KG, classe BC - Fornecimento e Instalação.	m			0,00
2..4	Suporte de piso para extintor de incêndio	m	11,00		0,00

## LU
3.0	INSTALAÇÕES DE SINALIZAÇÃO DE EMERGÊNCIA	R$ 0,00
3.1	Placa de sinalização de segurança contra incêndio, fotoluminescente, retangular 13 x 26mm , em PVC 2mm, anti-chamas " saída de emergência indicação do sentido (esquerda ou direita ) ". 13	un	4,00		0,00
3.2	Placa de sinalização de segurança contra incêndio, fotoluminescente, retangular 13 x 26mm , em PVC 2mm , anti-chamas " saída de emergência indicação no interior da edificação" .-14	un	5,00		0,00
3.3	Placa de sinalização de segurança contra incêndio, fotoluminescente, retangular 13 x 26mm , em PVC 2mm , anti-chamas " saída de emergência indicação sentido de fuga no interior das escadas, indica direita ou esquerda, descendo ou subindo- o desenho indicativo deverá ser posicionado de acordo com sentido a ser sinalizado ".-16	un	2,00		0,00
3.4	Placa de sinalização de segurança contra incêndio, fotoluminescente, retangular 13 x 26mm , em PVC 2mm , anti-chamas "saída", utilizada como complementação do pictograma ( seta ou imagem, ou ambos ). -17	un	5,00		0,00
3.5	Placa de sinalização de segurança contra incêndio, fotoluminescente, retangular 13 x 26mm , em PVC 2mm , anti-chamas " indicação do pavimento", no interior da edificação. - 19.	un	4,00		0,00
3.6	Placa de sinalização de segurança contra incêndio, fotoluminescente, quadrada 18 x 18 cm PVC espessura 2mm , anti-chamas "Extintor de / Incêndio	un	12,00		0,00
3.7	Placa fotoluminescente de sinalização de segurança contra incêndio, de pribição, em PVC , anti-chamas, forma circular, diâmetrode 20 cm, conforme ABNT 16820. Fornecimento e colocação. "Proibido Fumar '	un	2,00		0,00
3.8	Placa fotoluminescente de sinalização de segurança contra incêndio, de proibição, em PVC , anti-chamas, forma triângular, 15x20cm conforme NBR 13434-2:2004. Fornecimento e colocação. "Risco de Choque Elétrico '	un			0,00
4.0	INSTALAÇÕES ILUMINAÇÃO DE EMERGÊNCIA	R$ 0,00
4.3.1	Quadro de distribuição QD2 completo de embutir, metálico, chapa com espessura mínima de 16 BWG, padrão DIN, disjuntor geral monopolar de 40A (tipo mini), com barramentos de 60A, (01 fase neutro e terra), capacidade de no mínimo 15 divisões modulares, porta, espelho, identifica ão - Fornecimento e instala ão.	un			0,00
4.3.2	Quadro de distribuição QDI completo de sobrepor, metálico, chapa com espessura de 16 BWG, padrão DIN, para instalação de disjuntor monofásico de 16A (tipo mini), supressores de surto e interruptores diferenciais, com barramentos neutro e terra, sem barramentos fase, capacidade de no mínimo 12 divisões modulares, porta, espelho, identifica ão - Fornecimento e instala ão..	un			0,00
4.3.3	Disjuntor monopolar padrão DIN (mini), capacidade de interrupção de 4KA norma IEC 60898 , 40A - curva C - Fornecimento e instala ão.	un			0,00
4.3.4	Disjuntor monopolar padrão DIN (mini), capacidade de interrupção de 4KA norma IEC 60898 , 16A - curva C - Fornecimento e instala ão.	un	3,00		0,00
4.3.5	Disjuntor monopolar tipo Nema, capacidade de interrupção de 5KA em / 127V, 40A - Fornecimento e instala ão.	un			0,00
4.3.6	Disjuntor monopolar tipo Nema, capacidade de interrupção de 5KA em 127V, 20A - Fornecimento e instala ão.	un			0,00
4.3.7	Interruptor diferencial DR bipolar 30mA padrão DIN, 25A - curva C Fornecimento e instala ão.	un	2,00		0,00
4.3.8	Tomada padrão brasileiro (instalada alta) - 2P+T, 20A-250V. Para instala ão embutida em condulete. Fornecimento e instala ão.	un	24,00		0,00
4.3.9	Condulete de alumínio com a respectiva tampa cega ou de equipamentos de 3/4". Fornecimento e instalação.	un	75,00		0,00
4.3.10	Eletroduto rígido de PVC de 1", anti chama, incluindo demais acessórios para montagem e fixação embutidas nas paredes de alvenaria , inclusive com abertura e fechamento dos rasgos na alvenaria. Fornecimento e instala ão.	m	4,00		0,00
4.3.11	Eletroduto metálico rígido galvanizado à fogo de 3/4", espessura da parede de no mínimo 2,25 mm de acordo com NBR 5598, incluindo acessórios para montagem e fixação aparentes no teto e paredes e sobre o forro de esso. Fornecimento e instala ão.	m	180,00		0,00
4.3.12	Cabo de cobre flexível, não halogenado, classe 5, isolamento poliolefínico termoplástico não halogenado, anti chama, classe 0,6/1 KV, seção de 10 mm2 . Fornecimento e instala ão.	m	6,00		0,00

LU
4.3.13	Cabo de cobre flexível, não halogenado, classe 5, isolamento poliolefínico termoplástico não halogenado, anti chama, classe 450/750V, seção de 4 mm2 Fornecimento e instala ão.	m	5,00		0,00
4.3.14	Cabo de cobre flexível, não halogenado, classe 5, isolamento poliolefínico termoplástico não halogenado, anti chama, classe 450/750V, seção de 2,5 mm2 Fornecimento e instala ão.	m	615,00		0,00
4.3.15	Supressor de surto classe II, 175 VAC, 30KA, monopolar, com fusível Fornecimento e instala ão.	un	4,00		0,00
4.3.16	Bloco autonomo de iluminação de emergência. Fornecimento e instalação.	un	24,00		0,00
4.3.17	Serviços no quadro existente da secretária para instalação dos condutores terra . Execu ão.	un			0,00
4.3.18	Identificação das tomadas, interruptores e disjuntores - Fornecimento e Instalação.	un			0,00
5.0	PROJETOS "AS BUILT"			R$ 0 00
5.1	Projeto "As Built	un			0,00
6.0	ADMINISTRAÇÃO LOCAL
6.1	Administração Local	un			0,00
7.0	CERTIFICADO DE APROVAÇÃO			R$ 0 00
7.1	Certificado de Aprovação no CBMERJ	un			0,00
				TOTAL	R$ 0,00

LU