Contratante:
JFRJSEC202200130A
Seção Judiciária do Rio de Janeiro
ANEXO A03 - PLANILHA ORÇAMENTÁRIA
REFORMAS DO ACESSO AO FÓRUM DESEMBARGADORA MARILENA FRANCO E DO HALL DO TÉRREO DO BLOCO B E SERVIÇOS COMPLEMENTARES - / AVENIDA VENEZUELA Nº 134 -BAIRRO SAÚDE, RIO DE JANEIRO – RJ
Item	Descrição	Unid	Quant.	Valor Unit com BDI	Total
1	SERVIÇOS PRELIMINARES E COMPLEMENTARES R$ 120.293,27
1.1	MOBILIZAÇÃO	UN	1,00	1.574,05	1.574,05
1.2	PLACA DE OBRA	M2	2,40	157,12	377,09
1.3	LONA PLÁSTICA PARA PROTEÇÃO DE PISOS E REVESTIMENTOS	M2	430,00	1,48	636,40
1.4	TAPUME METÁLICO (EXTERNO)	M²	200,00	189,46	37.892,00
1.5	TAPUME DE MADEIRA (INTERNO)	m²	50,00	217,25	10.862,50
1.6	PINTURA DE TAPUME DE MADEIRA COM TINTA PVA NA COR BRANCA	m²	50,00	21,37	1.068,50
1.7	LOCAÇÃO DE ANDAIME METÁLICO TUBULAR TIPO TORRE, INCLUSIVE BARRAS DE TRAVAMENTO, SAPATAS FIXAS OU RODÍZIOS	M²	28,00	25,52	714,56
1.8	ALUGUEL DE PASSARELA METALICA, PERFURADA, PARA ANDAIME METALICO TUBULAR, INCLUSIVE TRANSPORTE, CARGA E DESCARGA	M2XMES	18,00	76,58	1.378,44
1.9	MONTAGEM E DESMONTAGEM DE ANDAIME TUBULAR TIPO TORRE, EXCLUSIVE FORNECIMENTO DO ANDAIME	M	28,00	28,78	805,84
1.10	LIMPEZA PERMANENTE	MÊS	8,00	1.294,52	10.356,16
1.11	LIMPEZA FINAL	UN	1,00	970,89	970,89
1.12	REMOÇÃO DE ENTULHO	M³	162,90	322,50	52.535,25
1.13	DESMOBILIZAÇÃO	UN	1,00	1.121,59	1.121,59
2	ARQUITETURA E SERVIÇOS CIVIS R$ 1.286.710,89
2.1	DEMOLIÇÕES E RETIRADAS R$ 19.667,74
2.1.1	DEMOLIÇÃO DE ALVENARIA	m³	11,80	76,77	905,89
2.1.2	DEMOLIÇÃO DE CHAPISCO E EMBOÇO	m²	80,00	4,48	358,40
2.1.3	RETIRADA DE LAMINADO DE PAREDE	M2	400,30	10,67	4.271,20
2.1.4	DEMOLICAO DE CONTRAPISO	m²	16,50	132,23	2.181,80
2.1.5	REMOCAO DE PISO EM LAMINADO	M2	230,00	8,73	2.007,90
2.1.6	DEMOLICAO DE PISOS, SOLEIRAS E PEITORIS DE GRANITO	M2	401,80	11,84	4.757,31
2.1.7	DEMOLIÇÃO DE RODAPÉ DE GRANITO	M	86,00	3,57	307,02
2.1.8	DEMOLIÇÃO DE DIVISÓRIA EM COBOGÓ	m²	7,20	46,09	331,85
2.1.9	DEMOLIÇÃO DE FORRO DE GESSO	m²	162,00	6,70	1.085,40
2.1.10	RETIRADA DE FORRO REMOVÍVEL	m²	328,00	2,43	797,04
2.1.11	RETIRADA DE DIVISORIAS, INCLUSIVE PORTAS	M2	27,50	9,70	266,75
2.1.12	RETIRADA DE PORTAS E ADUELAS	m²	12,80	12,49	159,87
2.1.13	RETIRADA DE PISO VINILICO	M2	7,80	6,79	52,96
2.1.14	RETIRADA DE ESQUADRIA DE ALUMÍNIO	m²	21,10	29,42	620,76
2.1.15	RETIRADA DE BALCÃO DE GRANITO E ARMÁRIOS DE MADEIRA	UN	1,00	791,04	791,04
2.1.16	RETIRADA DE BALCÃO DE MADEIRA (HALL DE ACESSO)	m²	5,20	20,53	106,76
2.1.17	RETIRADA DE TAMPAS METÁLICAS COM REVESTIMENTO EM GRANITO	UN	3,00	8,81	26,43
2.1.18	RETIRADA DE CATRACAS	UN	6,00	106,56	639,36
2.2	PAREDES E PAINÉIS R$ 5.066,99
2.2.1	PAREDE COM PLACAS DE GESSO ACARTONADO (DRYWALL), COMPOSTA / POR UMA CHAPA DE GESSO ACARTONADO DE 12,5 MM DE ESPESSURA DE / CADA LADO, ESTRUTURA COM FERRAGENS DE AÇO GALVANIZADO COM / MONTANTES E GUIAS DE 70 MM, ESPAÇADOS EM 40 CM, PERFAZENDO / UMA ESPESSURA TOTAL DE 95 MM, MARCA KNAUF OU SIMILAR	m²	26,60	141,82	3.772,41
2.2.2	PAREDE COM PLACAS DE GESSO ACARTONADO (DRYWALL), PARA USO / INTERNO, COM UMA FACE SIMPLES E ESTRUTURA METÁLICA COM GUIAS SIMPLES, SEM VÃOS	m²	15,20	85,17	1.294,58
2.3	REVESTIMENTO DE PAREDES R$ 261.091,50
2.3.1	CHAPISCO APLICADO EM ALVENARIAS E ESTRUTURAS DE CONCRETO / INTERNAS, COM COLHER DE PEDREIRO. ARGAMASSA TRAÇO 1:3 COM PREPARO MANUAL	m²	80,00	6,03	482,40
2.3.2	EMBOÇO OU MASSA ÚNICA EM ARGAMASSA TRAÇO 1:2:8	m²	80,00	98,07	7.845,60
2.3.3	PREPARAÇÃO DE PAREDE DE ALVENARIA PARA APLICAÇÃO DE REVESTIMENTO VINÍLICO	M²	340,00	25,40	8.636,00
2.3.4	PREPARAÇÃO DE PAREDE DE GESSO ACARTONADO PARA APLICAÇÃO DE REVESTIMENTO VINÍLICO	M²	14,80	25,40	375,92
2.3.5	REVESTIMENTO VINÍLICO DE PAREDE WALLDRESS LAWRENCE WESSEX, OU SIMILAR.	m²	354,50	209,41	74.235,85
2.3.6	REVESTIMENTO EM PAINEL ACÚSTICO SONEX SAINT- GOBAIN NEXACUSTIC 32 IGNÍFUGO COR VERSALHES OU SIMILAR	M²	57,70	1.914,60	110.472,42
2.3.7	PAINÉIS ACÚSTICOS SONEX, SAINT-GOBAIN, NEXACUSTIC 32, IGNÍFUGO, COR VERSALHES. FORNECIMENTO (RESERVA TÉCNICA)	m²	7,00	1.531,68	10.721,76
Item	Descrição	Unid	Quant.	Valor Unit com BDI	Total
2.3.8	ESPELHO EM VIDRO INCOLOR LISO 4 MM, MARCA VIVIX SPELIA OU SIMILAR	m²	37,40	1.292,02	48.321,55
2.4	REVESTIMENTO DE PISOS R$ 567.482,99
2.4.1	RECOMPOSIÇÃO/REGULARIZAÇÃO DE CONTRAPISO	m²	117,00	92,39	10.809,63
2.4.2	CONTRAPISO COM ARGAMASSA DE CIMENTO E AREIA TRAÇO 1:3	m²	16,50	66,06	1.089,99
2.4.3	PISO EM GRANITO PRETO SÃO GABRIEL POLIDO, ESPESSURA 2 CM	m²	79,20	910,00	72.072,00
2.4.4	PISO EM GRANITO VERMELHO BRASÍLIA POLIDO, ESPESSURA 2 CM	m²	115,80	812,07	94.037,71
2.4.5	PISO EM GRANITO VERMELHO BRASÍLIA ESCOVADO, ESPESSURA 2 CM	m²	75,20	810,85	60.975,92
2.4.6	PISO EM GRANITO AMARELO ICARAÍ ESCOVADO, ESPESSURA 2 CM	m²	89,30	552,13	49.305,21
2.4.7	PISO EM GRANITO VERMELHO BRASÍLIA FLAMEADO, ESPESSURA 3 CM, APLICADO EM PISO EXTERNO	m²	149,00	683,71	101.872,79
2.4.8	PISO EM GRANITO AMARELO ICARÁI FLAMEADO, ESPESSURA 2 CM, APLICADO EM PISO EXTERNO	m²	19,60	500,06	9.801,18
2.4.9	PREPARAÇÃO DE PISO PARA APLICAÇÃO DE PISO VINÍLICO COM APLICAÇÃO DE ARGAMASSA PLANIPREP SC OU SIMILAR	m²	221,00	37,71	8.333,91
2.4.10	PREPARAÇÃO DE PISO KORODUR PARA APLICAÇÃO DE PISO VINÍLICO, / INCLUINDO LIXAMENTO E APLICAÇÃO DE ARGAMASSA PLANIPREP SC OU SIMILAR	m²	75,80	60,00	4.548,00
2.4.11	PISO VINÍLICO LINHA ROCKY, REF. 303-KBW, PADRÃO DALI, 121,92 X 17,78 CM, ESPESSURA 3 MM, FABRICAÇÃO BELGOTEX	m²	221,00	288,73	63.809,33
2.4.12	PISO VINÍLICO LINHA ROCKY, REF. 303-KBW, PADRÃO DALI, 121,92 X 17,78 / CM, ESPESSURA 3 MM, FABRICAÇÃO BELGOTEX, APLICADO SOBRE KORODUR	m²	75,80	348,73	26.433,73
2.4.13	FITA AMERICANA METÁLICA NA COR PRATA	M	13,20	49,00	646,80
2.4.14	ELEMENTO TATIL ALERTA EM INOX, PADRÃO DE REFERÊNCIA LAGGE / ACESSIBILIDADE, ADESIVADO, COM APLICAÇÃO DE PRIMER FABRICAÇÃO 3M P-8225-A OU SIMILAR	M	25,20	271,82	6.849,86
2.4.15	ELEMENTO TATIL DIRECIONAL EM INOX, PADRÃO DE REFERÊNCIA LAGGE / ACESSIBILIDADE, ADESIVADO, COM APLICAÇÃO DE PRIMER FABRICAÇÃO 3M P-8225-A OU SIMILAR	M	141,40	293,38	41.483,93
2.4.16	ELEMENTO TATIL ALERTA EM INOX, PADRÃO DE REFERÊNCIA LAGGE ACESSIBILIDADE, APARAFUSADO	M	9,00	198,68	1.788,12
2.4.17	ELEMENTO TATIL DIRECIONAL EM INOX, PADRÃO DE REFERÊNCIA LAGGE ACESSIBILIDADE, APARAFUSADO	M	49,50	275,25	13.624,88
2.5	RODAPÉS R$ 19.520,09
2.5.1	RODAPÉ EM GRANITO PRETO SÃO GABRIEL, POLIDO E LUSTRADO, ALTURA 20 CM E ESPESSURA 2 CM	M	25,80	149,35	3.853,23
2.5.2	RODAPÉ EM GRANITO PRETO SÃO GABRIEL, POLIDO E LUSTRADO, ALTURA 10 CM E ESPESSURA 2 CM	M	27,00	83,04	2.242,08
2.5.3	RODAPÉ EM GRANITO VERMELHO BRASÍLIA POLIDO E LUSTRADO, ALTURA 20 CM E ESPESSURA 2 CM	M	74,00	139,94	10.355,56
2.5.4	RODAPÉ EM GRANITO AMARELO ICARAI ESCOVADO, ALTURA 15 CM E ESPESSURA 2 CM	M	36,10	85,02	3.069,22
2.6	REVESTIMENTO DE TETO R$ 111.852,87
2.6.1	FORRO DE GESSO ACARTONADO LISO	m²	471,70	98,92	46.660,56
2.6.2	TABICA LISA PINTADA, 40MM DE LARGURA E 0,5MM DE ESPESSURA	M	224,00	25,63	5.741,12
2.6.3	FORRO EM PLACAS DE GESSO, 60 X 60 CM	m²	44,00	51,29	2.256,76
2.6.4	PLACAS DE FORRO DE GESSO ACARTONADO. FORNECIMENTO (RESERVA TÉCNICA)	M²	46,10	1.240,66	57.194,43
2.7	ESQUADRIAS DE MADEIRA R$ 22.139,32
2.7.1	P1 - PORTA COM FOLHA CEGA DE MADEIRA COM ACABAMENTO EM / LAMINADO MELAMÍNICO TEXTURIZADO NA COR PRETA, MEDINDO 0,80 X / 2,10 M, INCLUSIVE ADUELAS E ALIZARES PRÓPRIOS PARA ENVERNIZAMENTO	UN	3,00	1.821,25	5.463,75
2.7.2	PG1 - PORTA COM FOLHA CEGA DE MADEIRA COM ACABAMENTO EM / LAMINADO MELAMÍNICO TEXTURIZADO NA COR PRETA, MEDINDO 0,80 X / 2,10 M, INCLUSIVE ADUELAS MAIS ESTREITAS, PRÓPRIAS PARA DRYWALL, / E ALIZARES PRÓPRIOS PARA ENVERNIZAMENTO	UN	4,00	1.821,25	7.285,00
2.7.3	PG2 - PORTA COM FOLHA CEGA DE MADEIRA COM ACABAMENTO EM / LAMINADO MELAMÍNICO TEXTURIZADO NA COR PRETA, 2 FOLHAS, / MEDINDO 1,10 X 2,10 M, INCLUSIVE ADUELAS MAIS ESTREITAS PRÓPRIAS / PARA DRYWALL, E ALIZARES PRÓPRIOS PARA ENVERNIZAMENTO	UN	1,00	2.446,24	2.446,24
2.7.4	PS1 - PORTA COM FOLHA DE MADEIRA, MEDINDO 0,80 X 0,40 M, COM / REVESTIMENTO INTERNO EM LAMINADO MELAMÍNICO TEXTURIZADO NA / COR PRETA, E REVESTIMENTO EXTERNO EM NEXACUSTIC 32 IG VERSALHES OU SIMILAR	UN	1,00	590,64	590,64
2.7.5	PS2 - PORTA COM FOLHA CEGA DE MADEIRA, 2 FOLHAS, MEDINDO 1,36 X / 2,10 M, COM REVESTIMENTO INTERNO EM LAMINADO MELAMÍNICO / TEXTURIZADO NA COR PRETA E REVESTIMENTO EXTERNO EM / NEXACUSTIC 32 IG VERSALHES OU SIMILAR	UN	2,00	2.795,25	5.590,50
2.7.6	PS3 - PORTA COM FOLHA CEGA DE MADEIRA, 2 FOLHAS, MEDINDO 1,14 x / 1,70 M, ENVERNIZADA INTERNAMENTE E COM REVESTIMENTO EXTERNO EM NEXACUSTIC 32 ST CANNES	UN	1,00	763,19	763,19
2.8	ESQUADRIAS DE VIDRO E DE ALUMÍNIO R$ 5.910,77
2.8.1	ESQUADRIA EM VIDRO TEMPERADO INCOLOR FIXO, ESPESSURA 10 MM, COM PERFIL DE ALUMÍNIO ANODIZADO NATURAL	M²	8,60	673,65	5.793,39
2.8.2	VENEZIANA FIXA DE ALUMÍNIO ANODIZADO BRONZE, 30 X 50 CM	m²	0,15	782,53	117,38

 2.9	SERRALHERIA	R$ 27.636,00
JFRJSEC202200130A
Item	Descrição	Unid	Quant.	Valor Unit com BDI	Total
2.9.1	CANTONEIRA EM ALUMINIO COM ABAS IGUAIS A 2 CM, COM PINTURA ELETROSTÁTICA NA COR BRANCA, MARCA MEGA-X OU SIMILAR	M	21,00	68,61	1.440,81
2.9.2	CHAPAS LISAS DE AÇO INOX, COM ALTURA DE 20 CM, INSTALADAS COMO PROTEÇÃO NOS PORTAIS DOS ELEVADORES DO BLOCO B	UN	10,00	80,47	804,70
2.9.3	REMOÇÃO E REINSTALAÇÃO CUIDADOSA DE CORRIMÃO DE ALUMÍNIO	M	27,00	685,88	18.518,76
2.9.4	CANTONEIRA EM AÇO INOX 304 POLIDO COM ABAS IGUAIS 3/4" SOLDADA EM CHAPAS DE AÇO INOX MEDINDO 70X35 MM A CADA 50 CM	M	59,00	116,47	6.871,73
2.10	ELEMENTOS EM GRANITO R$ 14.469,24
2.10.1	SOLEIRA EM GRANITO PRETO SÃO GABRIEL, POLIDO E LUSTRADO, ESPESSURA 2 CM	M	0,80	120,36	96,29
2.10.2	SOLEIRA EM GRANITO VERMELHO BRASÍLIA, POLIDO E LUSTRADO, ESPESSURA 2 CM	M	9,20	59,09	543,63
2.10.3	ADUELA LISA EM GRANITO PRETO SÃO GABRIEL, POLIDO E LUSTRADO, ESPESSURA 2 CM	M	5,10	271,03	1.382,25
2.10.4	MURETA EM GRANITO AMARELO ICARAÍ POLIDO, ALTURA 15 CM E ESPESSURA 2 CM (RAMPAS DE ACESSO)	M	29,60	16,60	491,36
2.10.5	PEITORIL EM GRANITO AMARELO ICARAÍ POLIDO, LARGURA 18 CM E ESPESSURA 2 CM (RAMPAS DE ACESSO)	M	27,00	129,45	3.495,15
2.10.6	PEITORIL EM GRANITO AMARELO ICARAÍ POLIDO, LARGURA 25 CM E ESPESSURA 2 CM (RAMPA PRINCIPAL DO ACESSO)	M	0,75	129,45	97,09
2.10.7	ESCADA EM GRANITO AMARELO ICARAÍ FLAMEADO LARGURA 30 CM	M	5,40	171,05	923,67
2.10.8	ESPELHO DE ESCADA EM GRANITO AMARELO ICARAÍ POLIDO, H = 17,5 CM	M	5,40	60,33	325,78
2.10.9	MURETA EM GRANITO VERMELHO BRASÍLIA POLIDO, ALTURA 20 CM E ESPESSURA 2 CM (JARDINEIRAS)	M	22,60	16,60	375,16
2.10.10	PEITORIL EM GRANITO VERMELHO BRASÍLIA POLIDO, LARGURA 18 CM E ESPESSURA 2 CM (JARDINEIRAS)	M	22,80	129,45	2.951,46
2.10.11	PEITORIL EM GRANITO VERMELHO BRASÍLIA POLIDO, LARGURA 40 CM E ESPESSURA 2 CM (JARDINEIRAS)	M	0,50	129,45	64,73
2.10.12	TAMPA METÁLICA 60X60 CM, COM REBAIXO, EXCLUSIVE REVESTIMENTO DE GRANITO	UN	2,00	1.372,79	2.745,58
2.10.13	TAMPA METÁLICA COM REBAIXO, DIÂMETRO 72 CM, EXCLUSIVE REVESTIMENTO DE GRANITO	UN	1,00	977,09	977,09
2.11	PINTURA R$ 67.099,59
2.11.1	PINTURA COM TINTA ACRÍLICA FOSCA DE 1ª LINHA, FABRICAÇÃO SUVINIL OU SIMILAR, DUAS DEMÃOS, INCLUSIVE APLICAÇÃO DE MASSA E LIXAMENTO	M²	133,50	38,07	5.082,35
2.11.2	PINTURA COM TINTA PVA LÁTEX FOSCA, DE 1ª LINHA, FABRICAÇÃO / SUVINIL OU SIMILAR, EM TETOS E FORROS, EM DUAS DEMÃOS, INCLUSIVE / APLICAÇÃO DE MASSA E LIXAMENTO, E UMA DEMÃO DE SELADOR	M²	656,70	59,07	38.791,27
2.11.3	PINTURA COM ESMALTE SINTETICO À BASE DE ÁGUA, ESMALTE SECA / RÁPIDO PREMIUM SULVINIL OU SIMILAR, ACABAMENTO ACETINADO, DUAS / DEMÃOS, SOBRE LAMINADO. INCLUSIVE LIXAMENTO E APLICAÇÃO DE / FUNDO SECA RÁPIDO SULVINIL OU SIMILAR	m²	162,60	63,42	10.312,09
2.11.4	ENVERNIZAMENTO DE ADUELAS E ALIZARES COM VERNIZ DE 1ª LINHA, / INCOLOR, ACABAMENTO ACETINADO, PADRÃO OSMOCOLOR STAIN, FABRICAÇÃO MONTANA, OU SIMILAR, INCLUSIVE LIXAMENTO	M²	31,60	30,67	969,17
2.11.5	PINTURA COM TINTA ESMALTE SINTÉTICO SOLÚVEL EM ÁGUA, / ACABAMENTO ACETINADO, ESMALTE SECA RÁPIDO, MARCA SULVINIL OU SIMILAR, DUAS DEMÃOS, SOBRE SUPERFÍCIE METÁLICA	m²	19,60	67,22	1.317,51
2.11.6	PERFIL EM ALUMÍNIO COM PINTURA ELETROSTÁTICA BRANCA, BARRA / CHATA 1"X1/8", FIXADO COM PARAFUSO CABEÇA CHATA NA COR BRANCA	M	164,00	64,80	10.627,20
2.12	FERRAGENS R$ 9.083,07
2.12.1	CONJUNTO DE 1 FECHADURA FABRICAÇÃO AROUCA OU SIMILAR, 4010/55 / EXTERNA, TRÁFEGO MÉDIO OU INTENSO, MAÇANETAS, 2 ROSETAS, 2 ENTRADAS MODELO RETA REF.: 10.84.34-ZC	UN	8,00	243,30	1.946,40
2.12.2	DOBRADIÇA REFORÇADA COM ANÉIS (LATÃO) 3 1/2" X 3", REF.: 85, FABRICAÇÃO LA FONTE OU SIMILAR	UN	27,00	108,85	2.938,95
2.12.3	FECHO DE EMBUTIR, DE ALAVANCA, MODELO 400 - 20 CM, LA FONTE OU SIMILAR	UN	8,00	212,34	1.698,72
2.12.4	DISPOSITIVO PARA ABERTURA AUTOMÁTICA, PULSADOR MAGNÉTICO TN, MARCA FGVTN OU SIMILAR	UN	1,00	20,52	20,52
2.12.5	DOBRADIÇA MS ABERTURA AUTOMÁTICA ALTA, MARCA FGVTN OU SIMILAR	UN	2,00	54,93	109,86
2.12.6	FECHADURA LA FONTE 278 S, EXTERNA, 1 ROSETA REDONDA, SEM / MAÇANETA, COM CILINDRO "ST" ADEQUADO COM MEDIDA APROXIMADA DE 45MM DE FORMA A FACEAR O REVESTIMENTO EM NEXACUSTIC CÓD. / 95.555 OU SIMILAR​	UN	3,00	243,30	729,90
2.12.7	PIVÔS PARA PORTAS ATÉ 100KG, MARCA GERIS OU SIMILAR, CÓDIGO H142IE	UN	12,00	136,56	1.638,72
2.13	MARCENARIA R$ 38.503,94
2.13.1	PAINEL DE MDF 10 MM REVESTIDO EM MDF ARAUCO PADRÃO CARVALHO PORO 6 MM FIXADO NO DRYWALL	m²	3,20	561,07	1.795,42
2.13.2	PAINEL NEXACUSTIC 32 MDF STANDARD CANNES SAINT-GOBAIN, OU SIMILAR (TETO HALL DE ACESSO)	M²	7,80	871,64	6.798,79
2.13.3	PAINEL NEXACUSTIC 32 MDF STANDARD CANNES SAINT-GOBAIN, OU SIMILAR (REVESTIMENTO SHAFTS HALL DE ACESSO)	M²	6,80	1.511,47	10.278,00
2.13.4	DIVISÓRIA COMPOSTA DE PILARES 10X10 CM EM MADEIRA REVESTIDOS EM MDF ARAUCO (HALL DE ACESSO)	M²	6,50	2.256,67	14.668,36

JFRJSEC202200130A

Item	Descrição	Unid	Quant.	Valor Unit com BDI	Total
2.13.5	PAINEL MUXARABI, CONFORME PROJETO DE ARQUITETURA	UN	1,00	4.963,37	4.963,37
2.14	DIVERSOS			R$ 64.862,81
2.14.1	BALCÃO DE ATENDIMENTO ESTRUTURADO EM MADEIRA E REVESTIDO COM CORIAN DU PONT, COR GLACIER WHITE	UN	1,00	47.470,91	47.470,91
2.14.2	TAMPA DE INSPEÇÃO EM FORRO DE GESSO ACARTONADO, 60 X 60 CM	UN	6,00	225,51	1.353,06
2.14.3	BATEDOR PARA PORTA COM BATENTE DE BORRACHA, CÓD. / AM0801000CR00, MODELO AM08001, LATÃO CROMADO, MARCA IMAB OU SIMILAR	UN	8,00	79,88	639,04
2.14.4	CORTINA ROLO TELA SOLAR SILVER SCREEN, FABRICAÇÃO HUNTER / DUGLAS OU TELA SOLAR PLATINUM SCREEN COR 0633 - PEARL FABRICAÇÃO UNIFLEX, OU SIMILAR	M²	15,80	935,90	14.787,22
2.14.5	CANTONEIRA EM ALUMINIO 1", COR BRANCA (JUNTA DE DILATAÇÃO NO FORRO)	M	7,20	85,08	612,58
2.15	ÁREA EXTERNA E PAISAGISMO			R$ 52.323,97
2.15.1	REMOÇÃO DE JARDIM	m²	43,90	59,21	2.599,32
2.15.2	DEMOLICAO DE PISO CIMENTADO	m²	115,80	11,25	1.302,75
2.15.3	DEMOLIÇÃO DE MEIO-FIO	M	13,50	21,34	288,09
2.15.4	EXECUÇÃO DE PASSEIO (CALÇADA) EM PISO CIMENTADO SARRAFEADO, SOBRE CONTRAPISO COM ESPESSURA DE 7 CM, ARMADO	m²	119,00	149,97	17.846,43
2.15.5	ASSENTAMENTO DE GUIA (MEIO-FIO), CONFECCIONADA EM CONCRETO PRÉ-FABRICADO	M	7,20	61,56	443,23
2.15.6	MURETA PARA JARDINEIRA EM CONCRETO MOLDADO NO LOCAL	M	19,80	473,56	9.376,49
2.15.7	BANCO PRÉ-MOLDADO DE CONCRETO MONOLÍTICO PARA JARDIM	UN	4,00	794,38	3.177,52
2.15.8	PLANTIO DE MOREIA	UN	280,00	37,85	10.598,00
2.15.9	PLANTIO DE GRAMA AMENDOIM	m²	15,80	204,90	3.237,42
2.15.10	PREPARAÇÃO DOS CANTEIROS, INCLUSIVE FORNECIMENTO DE SUBSTRATO PARA PLANTIO	M³	5,30	237,85	1.260,61
2.15.11	CAMADA DE ARGILA EXPANDIDA EM JARDIM	M3	2,90	691,80	2.006,22
2.15.12	LIMPEZA E PREPARO DO SOLO DOS CANTEIROS	m²	43,90	4,28	187,89
3	TRAVESSIA ELEVADA DE PEDESTRES			R$ 27.619,37
3.1	Nivelamento de piso e execução de rampas entre a calçada da guarita e a calçada do Bloco B utilizando concreto simples, FCK = 20MPA, traço 1:2,7:3 em massa seca, (cimento/areia e brita 1), espessura variável até 12cm, acabamento rugoso para receber revestimento em granito, exclusive este. Fornecimento de todos os materiais, fôrmas, preparo do concreto, lançamento e adensamento.	m²	60,00	176,66	10.599,60
3.2	Levantamento de tampão de ferro ferro fundido considerando a demolição ou remoção da camada do pavimento, movimentação da tampa, execução de "pescoço" em concreto FCK =15MPA e assentamento da tampa. Fornecimento de todos os materiais, ferramentas e execução.	UN	5,00	275,74	1.378,70
3.3	Retirada e recolocação de pavimento intertravado com reaproveitamento dos blocos. Incluso colchão de areia para assentamento dos blocos, pó de pedra para rejuntamento e compactação com placa vibratória.	m²	25,00	55,94	1.398,50
3.4	Escavação manual de vala para profundidade menor ou igual a 1,3m de profundidade.	m³	2,30	116,38	267,67
3.5	Reaterro manual de vala com reaproveitamento do material escavado, apiloado com soquete.	m³	1,61	70,55	113,59
3.6	Caixa de ralo em alvenaria de blocos de concreto (20x20x40)cm, paredes de 0,20m de espessura, medidas internas de 30x30x90cm, sendo as paredes internas chapiscadas e revestidas com argamassa, traço 1:4, base com 15cm de espessura e blocos preenchidos com concreto FCK 15Mpa e grelha de ferro fundido articulada, classe C-250. Fornecimento de todos os materiais e execução.	UN	1,00	1.380,97	1.380,97
3.7	Tubo de PVC serie normal, diâmetro 15cm. Fornecimento e instalação em vala.	M	6,00	75,35	452,10
3.8	Calha de piso em PVC do fabricante Tigre ou similar, diâmetro nominal de 20cm, espessura de 2mm, comprimento do módulo = 2,5m, inclusive cabeceiras, emendas e grelha de piso 20x50cm com capacidade para veículos de até 3 toneladas. Fornecimento de todos os materiais, montagem e instalação em berço de concreto com 10cm de espessura na base e 5cm nas laterais para um comprimento total de 12m conforme projeto.	UN	1,00	12.028,24	12.028,24
4	INSTALAÇÕES ELÉTRICAS E ELETRÔNICAS (LÓGICA, TELEFONIA E CFTV)			R$ 252.780,44
4.1	Quadro de distribuição completo de sobrepor, trifásico, metálico, chapa com espessura mínima de 16 BWG, padrão DIN, disjuntor geral de 125A (tipo mini), com barramentos 150A, capacidade de no mínimo 20 divisões modulares, porta, espelho, identificação (QDF) - Fornecimento e instalação.	Un	1,00	644,05	644,05
4.2	Quadro de distribuição completo de sobrepor, trifásico, metálico, chapa com espessura mínima de 16 BWG, padrão DIN, disjuntor geral de 90A (tipo mini), com barramentos 100A, capacidade de no mínimo 40 divisões modulares, porta, espelho, identificação, largura máxima 35cm (QAR) - Fornecimento e instalação.	Un	1,00	998,64	998,64
4.3	Quadro de distribuição completo de sobrepor, trifásico, metálico, chapa com espessura mínima de 16 BWG, padrão DIN, disjuntor geral de 50A (tipo mini), com barramentos 80A, capacidade de no mínimo 32 divisões modulares, porta, espelho, identificação, largura máxima 35cm (QDG) - Fornecimento e instalação.	Un	1,00	929,69	929,69

JFRJSEC202200130A

Item	Descrição	Unid	Quant.	Valor Unit com BDI	Total
4.4	Quadro de distribuição completo de sobrepor, trifásico, metálico, chapa com espessura mínima de 16 BWG, padrão DIN, disjuntor geral de 40A (tipo mini), com barramentos 50A, capacidade de no mínimo 32 divisões modulares, porta, espelho, identificação, largura máxima 35 cm (QDG1) - Fornecimento e instalação.	Un	1,00	929,69	929,69
4.5	Quadro de distribuição completo de sobrepor, trifásico, metálico, chapa com espessura mínima de 16 BWG, padrão DIN, disjuntor geral de 32A (tipo mini), com barramentos 50A, capacidade de no mínimo 18 divisões modulares, porta, espelho, identificação, largura máxima 35 CM (QE) - Fornecimento e instalação.	Un	1,00	726,83	726,83
4.6	Quadro de distribuição de PVC de sobrepor, sem barramentos capacidade de no mínimo 4 divisões modulares, para abrigar interruptor diferencial bipolar ou programador horário, porta, espelho, identificação - Fornecimento e instalação.	Un	3,00	174,68	524,04
4.7	Disjuntor tripolar padrão caixa moldada, capacidade de interrupção simétrica mínima (ICS) de 25KA (norma IEC 60497-2), 125A - Fornecimento e instalação.	Un	1,00	589,77	589,77
4.8	Disjuntor tripolar padrão DIN (mini), capacidade de interrupção simétrica mínima (ICS) de 10KA (norma IEC 60497-2), 125A - curva C - Fornecimento e instalação.	Un	1,00	515,88	515,88
4.9	Disjuntor tripolar padrão DIN (mini), capacidade de interrupção de 4KA (norma IEC 60898), 90A - curva C - Fornecimento e instalação.	Un	2,00	249,49	498,98
4.10	Disjuntor tripolar padrão DIN (mini), capacidade de interrupção de 4KA (norma IEC 60898), 50A - curva C - Fornecimento e instalação.	Un	1,00	132,57	132,57
4.11	Disjuntor tripolar padrão DIN (mini), capacidade de interrupção de 4KA (norma IEC 60898), 40A - curva C - Fornecimento e instalação.	Un	2,00	114,36	228,72
4.12	Disjuntor tripolar padrão DIN (mini), capacidade de interrupção de 4KA (norma IEC 60898), 32A - curva C - Fornecimento e instalação.	Un	2,00	104,40	208,80
4.13	Disjuntor bipolar padrão DIN (mini), capacidade de interrupção de 4KA (norma IEC 60898), 32A - curva C - Fornecimento e instalação.	Un	4,00	80,22	320,88
4.14	Disjuntor bipolar padrão DIN (mini), capacidade de interrupção de 4KA (norma IEC 60898), 25A - curva C - Fornecimento e instalação.	Un	5,00	75,80	379,00
4.15	Disjuntor bipolar padrão DIN (mini), capacidade de interrupção de 4KA (norma IEC 60898), 20A - curva C - Fornecimento e instalação.	Un	8,00	74,61	596,88
4.16	Disjuntor bipolar padrão DIN (mini), capacidade de interrupção de 4KA (norma IEC 60898), 16A - curva C - Fornecimento e instalação.	Un	6,00	72,05	432,30
4.17	Disjuntor monopolar padrão DIN (mini), capacidade de interrupção de 4KA (norma IEC 60898), 25A - curva C - Fornecimento e instalação.	Un	6,00	20,40	122,40
4.18	Interruptor diferencial DR bipolar 30mA padrão DIN, 40A - curva C - Fornecimento e instalação.	Un	7,00	195,05	1.365,35
4.19	Interruptor diferencial DR bipolar 30mA padrão DIN, 25A - curva C - Fornecimento e instalação.	Un	15,00	181,36	2.720,40
4.20	Supressor de surto classe II, 175 VAC, 30KA, monopolar - Fornecimento e instalação.	Un	4,00	107,06	428,24
4.21	Eletroduto rígido de PVC de 3", anti chama, incluindo demais acessórios para montagem e fixação aparentes em paredes e dentro de bonecas e armários. Fornecimento e instalação.	m	12,00	83,39	1.000,68
4.22	Eletroduto rígido de PVC de 3", anti chama, incluindo demais acessórios para montagem e fixação sobre o forro de gesso. Fornecimento e instalação.	m	30,00	78,46	2.353,80
4.23	Eletroduto rígido de PVC de 1 1/4", anti chama, incluindo demais acessórios para montagem e fixação aparentes em paredes e dentro de bonecas e armários. Fornecimento e instalação.	m	3,00	31,98	95,94
4.24	Eletroduto rígido de PVC de 1 1/4", anti chama, incluindo demais acessórios para montagem e fixação sobre o forro de gesso. Fornecimento e instalação.	m	16,00	37,60	601,60
4.25	Eletroduto rígido de PVC de 1", anti chama, incluindo demais acessórios para montagem e fixação aparentes. Fornecimento e instalação.	m	34,00	28,14	956,76
4.26	Eletroduto rígido de PVC de 1", anti chama, incluindo caixas de passagens 4"x4", tirantes 1/4" e demais acessórios para montagem e fixação no teto sobre o forro através de tirantes. Fornecimento e instalação.	m	298,00	38,52	11.478,96
4.27	Eletroduto rígido de PVC de 1", anti chama, incluindo demais acessórios para montagem e fixação embutidas nas paredes de alvenaria , inclusive com abertura e fechamento dos rasgos na alvenaria. Fornecimento e instalação.	m	26,00	56,21	1.461,46
4.28	Eletroduto rígido de PVC de 1", anti chama, incluindo demais acessórios para montagem e fixação embutidas em piso , inclusive com abertura e fechamento dos rasgos na alvenaria. Fornecimento e instalação.	m	72,00	100,05	7.203,60
4.29	Caixa de passagem de sobrepor dimensões mínimas de 200 x 200 x 100 mm em chapa de aço com tampa fixada por parafuso com acessórios de montagem e fixação. Fornecimento e instalação.	Un	1,00	70,36	70,36
4.30	Condulete de alumínio com a respectiva tampa cega ou de equipamentos de 3". Fornecimento e instalação.	Un	10,00	206,17	2.061,70
4.31	Condulete de alumínio com a respectiva tampa cega ou de equipamentos de 1 1/4". Fornecimento e instalação.	Un	6,00	58,29	349,74
4.32	Condulete de alumínio com a respectiva tampa cega ou de equipamentos de 1". Fornecimento e instalação.	Un	18,00	51,08	919,44
4.33	Condulete de alumínio com a respectiva tampa cega ou de equipamentos de 3/4". Fornecimento e instalação.	Un	20,00	39,60	792,00
4.34	Cabo de cobre flexível, não halogenado, classe 5 , isolamento de HEPR anti chama, classe 0.6/1KV, seção de 50mm². Fornecimento e instalação.	m	350,00	57,01	19.953,50
4.35	Cabo de cobre flexível, não halogenado, classe 5 , isolamento de HEPR anti chama, classe 0.6/1KV, seção de 25mm². Fornecimento e instalação.	m	90,00	28,84	2.595,60
4.36	Cabo de cobre flexível, não halogenado, classe 5, isolamento de HEPR anti chama, classe 0.6/1KV, seção de 10 mm². Fornecimento e instalação.	m	125,00	10,38	1.297,50
4.37	Cabo de cobre flexível, não halogenado, classe 5 , isolamento de HEPR anti chama, classe 0.6/1KV, seção de 6 mm². Fornecimento e instalação.	m	45,00	10,53	473,85

JFRJSEC202200130A

Item	Descrição	Unid	Quant.	Valor Unit com BDI	Total
4.38	Cabo de cobre flexível, não halogenado, classe 5 , isolamento de HEPR anti chama, classe 0.6/1KV, seção de 2,5 mm². Fornecimento e instalação.	m	284,00	5,34	1.516,56
4.39	Cabo de cobre flexível, não halogenado, classe 5, isolamento poliolefínico termoplástico não halogenado, anti chama, classe 450/750V, seção de 6 mm². Fornecimento e instalação.	m	156,00	12,77	1.992,12
4.40	Cabo de cobre flexível, não halogenado, classe 5, isolamento poliolefínico termoplástico não halogenado, anti chama, classe 450/750V, seção de 4 mm². Fornecimento e instalação.	m	1198,00	11,02	13.201,96
4.41	Cabo de cobre flexível, não halogenado, classe 5, isolamento poliolefínico termoplástico não halogenado, anti chama, classe 450/750V, seção de 2,5 mm². Fornecimento e instalação.	m	1352,00	7,28	9.842,56
4.42	Luminária de embutir em forro modulado com quatro lâmpadas tubulares de LED 9W, com aletas e refletor em alumínio, sustentadas por arame presas ao teto (laje) Fornecimento e instalação.	Un	8,00	331,44	2.651,52
4.43	Luminária quadrada de embutir tipo placa de led, fluxo luminso de 3700 lumens, sustentadas por arame presas ao teto (laje) - Fornecimento e instalação.	Un	55,00	706,16	38.838,80
4.44	Luminária quadrada de embutir tiplo placa de led, fluxo luminso de 3700 lumens- Fornecimento.	Un	10,00	677,90	6.779,00
4.45	Luminária quadrada de embutir tipo placa de led, fluxo luminso de 1600 lumens, sustentadas por arame presas ao teto (laje) - Fornecimento e instalação.	Un	3,00	175,45	526,35
4.46	Balizador embutido na parede - Fornecimento e Instalação	Un	22,00	174,64	3.842,08
4.47	Luminária tipo perfil de embutir em gesso/drywall do tipo led (sistema de iluminação linear) - 12V, 9.6W/M. Fornecimento e instalação.	m	25,00	371,21	9.280,25
4.48	Luminária quadrada de embutir tipo moldura led (plafon oco) - Fornecimento e instalação.	un	2,00	1.926,67	3.853,34
4.49	Refletor led SMD 50W - Fornecimento e instalação.	un	12,00	80,61	967,32
4.50	Luminária quadrada com dois módulos tipo de combustíveis, potência 100W - Fornecimento e instalação	un	8,00	460,30	3.682,40
4.51	Conjunto para ligação de luminárias (1,20m cabo multipolar 3x1,5 mm² - 1kV 90º - HEPR + 01 tomada macho de 3 pinos + 01 tomada fêmea de 3 pinos) . / Fornecimento e instalação.	un	80,00	48,50	3.880,00
4.52	Tomada padrão brasileiro (instalada baixa) - 2P+T, 20A-250V. Para instalação embutida em caixa de passagem 4x2, inclusive com suporte e placa(espelho). Fornecimento e instalação.	un	2,00	37,98	75,96
4.53	Conjunto com três tomadas padrão brasileiro (instalado baixo) - 2P+T, 20A-250V. Para instalação embutida em caixa de passagem 4x4, inclusive com suporte e placa(espelho). Fornecimento e instalação.	un	2,00	93,33	186,66
4.54	Tomada padrão brasileiro (instalada alta) - 2P+T, 20A-250V. Para instalação embutida em condulete. Fornecimento e instalação.	un	1,00	46,94	46,94
4.55	Tomada padrão brasileiro - 2P+T, 20A-250V. Para instalação embutida em caixa de passagem no piso. Fornecimento e instalação.	un	27,00	28,99	782,73
4.56	Interruptor de uma tecla - bipolar simples - 10A / 250VAC. Para instalação embutida em caixa de passagem 4x2 inclusive com suporte e placa(espelho). Fornecimento e instalação.	un	2,00	57,05	114,10
4.57	Conjunto com dois interruptores de uma tecla - bipolar simples - 10A / 250VAC. Para instalação embutida em caixa de passagem 4x2 inclusive com suporte e placa(espelho). Fornecimento e instalação.	un	2,00	94,24	188,48
4.58	Interruptor de uma tecla - bipolar simples - 10A / 250VAC. Para instalação embutida em condulete. Fornecimento e instalação.	un	9,00	49,67	447,03
4.59	Interruptor de uma tecla - bipolar simples - 20A / 250VAC. Para instalação embutida em condulete. Fornecimento e instalação.	un	1,00	74,29	74,29
4.60	Caixa em PVC (anti chama) para passagem - 4"x4" (instalação baixa) . Para instalar tomada(s) e/ou interruptor(es) em paredes (alvenaria). Fornecimento e instalação.	un	2,00	23,37	46,74
4.61	Caixa em PVC (anti chama) para passagem - 4"x2" (instalação media) . Para instalar tomada(s) e/ou interruptor(es) em paredes (alvenaria). Fornecimento e instalação.	un	1,00	26,25	26,25
4.62	Caixa em PVC (anti chama) para passagem - 4"x2" (instalação baixa) . Para instalar tomada(s) e/ou interruptor(es) em paredes (alvenaria). Fornecimento e instalação.	un	3,00	19,24	57,72
4.63	Caixa em PVC (anti chama) para passagem - 4"x2" (instalação media) . Para instalar tomada(s) e/ou interruptor(es) nos pilares de madeira. Fornecimento e instalação.	un	3,00	19,46	58,38
4.64	Retirada dos materiais elétricos existentes, lógica e CFTV. Execução.	un	1,00	674,29	674,29
4.65	Identificação das tomadas, interruptores, patch pane, cabos de lógica e CFTV e disjuntores - Fornecimento e Instalação.	un	1,00	228,14	228,14
4.66	Eletroduto metálico flexível de 3", instalado aparente. Fornecimento e instalação.	m	4,00	149,63	598,52
4.67	Eletroduto metálico flexível de 1 1/4", instalado aparente. Fornecimento e instalação.	m	4,00	58,81	235,24
4.68	Eletroduto metálico flexível de 1 ", instalado aparente. Fornecimento e instalação.	m	15,00	37,62	564,30
4.69	Duto polietileno da alta densidade para rede enterrada de 1 1/2". Fornecimento e instalação.	m	10,00	15,25	152,50
4.70	Duto polietileno da alta densidade para rede enterrada de 3". Fornecimento e instalação.	m	54,00	31,80	1.717,20
4.71	Conjunto para ligação de luminária do balcão (1,20 m cabo multipolar 3x4,00mm² - / 1kV 90º - HEPR + 01 tomada fêmea de 3 pinos-20A) . Fornecimento e instalação.	un	1,00	51,74	51,74
4.72	Remanejanto de circutos elétricos e cabos de lógica e CFTV. Execução.	un	1,00	1.685,74	1.685,74
4.73	Perfilado 38x38 mm e demais acessórios para montagem e fixação no teto sobre o forro através de tirantes. Fornecimento e instalação.	m	40,00	43,09	1.723,60

JFRJSEC202200130A

Item	Descrição	Unid	Quant.	Valor Unit com BDI	Total
4.74	Caixa para tomada de piso em duto modulado em de latão com base de nylon, suporte para tomada elétrica, com tomada de elétrica instalada padrão brasileiro 2P+T, padrão brasileiro 20A/250, na cor vermelha estabilizada e branca para as comuns. Fornecimento e instalação.	un	22,00	296,39	6.520,58
4.75	Caixa para tomada de piso em duto modulado em de latão com base de nylon, suporte para tomada lógica, com tomada de lógica RJ-45 cat 5E instalada. Fornecimento e instalação.	un	22,00	300,77	6.616,94
4.76	Caixa 4x2 em alumínio para instalação embutida em piso com tampa tipo unha e suporte para tomada elétrica, com tomada de elétrica instalada, padrão brasileiro, 2P+T, 20A/250 V, na cor vermelha. Fornecimento e instalação.	un	6,00	100,03	600,18
4.77	Caixa 4x2 em alumínio para instalação embutida em piso com tampa tipo unha e suporte para tomada lógica, com tomada de lógica categoria 5E instalada. Fornecimento e instalação.	un	6,00	105,76	634,56
4.78	Duto de piso liso metálico de 25mm x (2x70)mm com todos os acessórios para montagem - Fornecimento e instalação.	m	15,00	168,02	2.520,30
4.79	Duto de piso liso metálico de 25mm x (3x70)mm com todos os acessórios para montagem - Fornecimento e instalação.	m	9,00	210,12	1.891,08
4.80	Duto de piso liso metálico de 25mm x (4x70)mm com todos os acessórios para montagem - Fornecimento e instalação.	m	30,00	253,25	7.597,50
4.81	Fornecimento e instalação de caixa de passagem para duto piso de 4x25x70 mm, com dimensões adequadas ao local de instalação, com tampa.	un	4,00	531,63	2.126,52
4.82	Fornecimento e instalação de caixa de passagem para duto piso de 3x25x70 mm, com dimensões adequadas ao local de instalação, com tampa.	un	4,00	404,17	1.616,68
4.83	Fornecimento e instalação de caixa de passagem para duto piso de 2x25x70 mm, com dimensões adequadas ao local de instalação, com tampa.	un	1,00	284,21	284,21
4.84	Fornecimento e instalação de caixa de tomadas para duto piso de 2x25x70 mm, com tampa e suporte, capacidade 4 tomadas de energia e quatro tomadas de lógica Rj-45, com dimensões adequadas ao local de instalação.	un	5,00	337,58	1.687,90
4.85	Caixa metálica para instalação embutida em contrapiso com tampa e suportes para / 4 tomadas RJ45 e 4 tomadas de energia (novo padrão) ou suportes para 8 tomadas de energia (novo padrão). Fornecimento e instalação.	un	3,00	337,58	1.012,74
4.86	Revisão de circuitos/condutores elétricos. Execução.	un	1,00	687,59	687,59
4.87	Caixa de passagem subterrânea para rede elétrica em PVC, dimensões / 322mmx300mm, com tampa resistente até 500KG. Fornecimento e instalação.	un	3,00	843,89	2.531,67
4.88	Patch Panel padrão 19" com 24 portas com tomadas RJ-45 CAT5e instaladas. Fornecimento e Instalação.	un	1,00	700,76	700,76
4.89	Patch Panel padrão 19" com 48 portas com tomadas RJ-45 CAT5e instaladas. Fornecimento e Instalação.	un	1,00	2.498,64	2.498,64
4.90	Arrumador de cabos no padrão de 19". Fornecimento e instalação.	un	2,00	80,11	160,22
4.91	Patch cord CAT5e de 150cm com certificação da Anatel dentro da validade. Fornecimento.	un	50,00	28,22	1.411,00
4.92	Cabo Utp Cat 5e 4 Pares 24 AWG Rígido com índice de flamabilidade CM e com certificação da Anatel dentro da validade. Fornecimento e Instalação.	m	915,00	5,23	4.785,45
4.93	Cabo blindado uso externo Cat 5e 4 Pares 24 AWG Rígido com índice de flamabilidade CM e com certificação da Anatel dentro da validade. Fornecimento e Instalação.	m	900,00	16,75	15.075,00
4.94	Conjunto com duas tomada RJ45 fêmea CAT 5e, suporte e espelho plano para caixa de passagem 4X2 de PVC. Fornecimento e instalação.	un	1,00	76,00	76,00
4.95	Tomada RJ45 fêmea CAT 5e instalação em caixa embutida bo piso. Fornecimento e instalação.	un	10,00	39,95	399,50
4.96	Certificação dos pontos da rede através de aparelhos com calibração em dia com emissão de relatório. Execução.	un	40,00	26,80	1.072,00
4.97	Cabo Utp Cat 6 4 Pares 23 AWG Rígido com índice de flamabilidade CM e com certificação da Anatel dentro da validade. Fornecimento e Instalação.	m	30,00	10,61	318,30
4.98	Conector macho Rj-45 cat 6 4 pares. Fornecimento e Instalação.	un	4,00	18,53	74,12
4.99	Balun para conexão de câmeras. Fornecimento e Instalação.	un	5,00	73,96	369,80
4.100	Câmera de vídeo profissional IR (infravermelho) . Fornecimento e instalação.	un	4,00	1.066,18	4.264,72
4.101	Câmera de vídeo profissional IR (infravermelho) com fonte 12V para elevador. Fornecimento e instalação.	un	5,00	1.091,70	5.458,50
4.102	Remoção e reinstalação das câmeras existentes. Execução.	un	10,00	34,37	343,70
4.103	Modificação de posição de câmera do estacionamento. Execução.	un	1,00	68,75	68,75
4.104	Interruptor horário (programador). Fornecimento e instalação.	un	4,00	385,86	1.543,44
4.105	Religação de alimentadores de quadros elétricos. Execução.	un	1,00	175,22	175,22
4.106	Serviços para instalação de novo disjuntor no QGBT. Execução.	un	1,00	106,46	106,46
5	INSTALAÇÕES MECÂNICAS DE AR CONDICIONADO E EXAUSTÃO R$ 229.676,78
5.1	Tirante 1/4" x 1,0 metro para fixação dos difusores no teto. Fornecimento e instalação.	UN	110,00	37,76	4.153,60
5.2	Abraçadeiras metálicas para fixação das linhas frigorígenas e demais componentes leves. Fornecimento e instalação.	UN	58,00	10,98	636,84
5.3	Chumbador para tirantes. Fornecimento e instalação.	UN	110,00	3,03	333,30
5.4	Difusor, ref. Tropical, modelo ADI 41 com caixa plenun PL e registro de lâminas opostas RGA, de 9" x 9", em alumínio anodizado com caixa pleno com aro próprio para acoplamento a duto flexível de 8”, ou similar. Fornecimento e instalação	UN	31,00	461,64	14.310,84
5.5	Grelha de retorno de simples deflexão, ref. Tropical, modelo SVT-RG de 1200 mm X 100 mm, em alumínio, ou similar. Fornecimento e instalação	UN	32,00	395,65	12.660,80
5.6	Duto flexível, isolado com lã de vidro de 25 mm, diâmetro 8". Fornecimento e instalação	UN	101,00	79,16	7.995,16

JFRJSEC202200130A

Item	Descrição	Unid	Quant.	Valor Unit com BDI	Total
5.7	Chapa isolada para reparo em duto de ar condicionado Ch. Aço #22 com isolamento em isopor e/ou manta e reforços. Fornecimento e instalação	UN	12,00	693,59	8.323,08
5.8	Porta de Inspeção para dutos de ar condicionado com dimensões nominais de 250 x 400 mm. Fornecimento e instalação	UN	6,00	383,13	2.298,78
5.9	Tubulação em cobre flexível DIAM. 3/8" para ar concionado e insumos. Fornecimento e instalação.	UN	54,00	204,91	11.065,14
5.10	Tubulação em cobre flexível DIAM. 7/8" para ar concionado e insumos. Fornecimento e instalação.	UN	54,00	393,55	21.251,70
5.11	Gás freon extra para instalação frigorígena. Fornecimento e instalação.	UN	8,82	140,97	1.243,36
5.12	Tubulação PVC soldável água fria diâmetro 32mm, incluindo tubulação horizontal e vertical, conexões (joelhos, uniões, flanges, adaptadores, niples, etc.), fornecimento, fixação e assentamento.	UN	22,00	223,42	4.915,24
5.13	Duto espiral flexível singelo PEAD diâmetro 75 mm (Ø3") revestido com PVC, ou similar. Fornecimento e instalação.	UN	16,00	36,87	589,92
5.14	Split Inverter 36000 btu/h (AC-01 a AC-04). Fornecimento e instalação.	UN	4,00	15.047,32	60.189,28
5.15	Calço quadrado para base de unidade condensadora split, conforme especificação. Fornecimento e instalação.	UN	16,00	15,75	252,00
5.16	Cortina de Ar de Embutir na cor Branca AIRFLOW modelo 009001492 para porta com largura nominal de 1,2 metros, ou similar. Fornecimento e instalação	UN	2,00	8.117,15	16.234,30
5.17	Cortina de Ar de Embutir na cor Branca AIRFLOW modelo 009001493 para porta com largura nominal de 1,5 metros, ou similar. Fornecimento e instalação	UN	6,00	10.389,14	62.334,84
5.18	Execução de patamar em concreto magro com tela de aço para suportação das unidades condendadoras dos splits	m³	0,28	753,54	210,99
5.19	Balanceamento do sistema de distribuição de ar e medições finais do Sistema do pavimento térreo do Bloco B	UN	1,00	677,61	677,61
6	INSTALAÇÕES DA REDE DE SPRINKLERS			R$ 10.110,62
6.1	Retirada dos pontos de utilização dos bicos de SPRINKLER	un	29,00	40,01	1.160,29
6.2	Pontos de Utilização dos Sprinklers- Mangueira flexível TIPO ST DE 1/2", / TERMINAL MFL E FGL, NORMA BSPT EM AMBOS OS PONTOS COM 0,35 MM, conexões e bicos de sprinklers e canoplas. Fornecimento e Instalação.	UN	30,00	296,17	8.885,10
6.3	Pintura da tubulação e conexões da rede de sprinklers, em esmalte fosco, na cor vermelha, duas demãos , incluso uma demão de fundo anticorrosivo à base de óxido de ferro ( zarcão )	m²	1,00	65,23	65,23
7	PROJETOS "AS BUILT"			R$ 7.353,97
7.1	PROJETOS AS BUILT	UN	1,00	7.353,97	7.353,97
8	ADMINISTRAÇÃO LOCAL			R$ 120.522,17
8.1	ADMINISTRAÇÃO DA LOCAL	UN	1,00	120.522,17	120.522,17
				TOTAL	2.055.067,51

JFRJSEC202200130A