I Contratante:
JUSTIÇA FEDERAL
Seção Judiciária do Rio de Janeiro
ANEXO A03 - PLANILHA ORÇAMENTÁRIA
REFORMAS DO ACESSO AO FÓRUM DESEMBARGADORA MARILENA FRANCO E DO HALL DO TÉRREO DO BLOCO B E SERVIÇOS COMPLEMENTARES AVENIDA VENEZUELA NO 134 -BAIRRO SAÚDE, RIO DE JANEIRO - RJ
Item / 1	Descriçäo / PRELIMINARES E COMPLEMENTARES	Unid	Quant.	Valor Unit com BDI	Total
1.1 / 1.2	SERVIÇOS / MOBILIZA / PLACA DE OBRA	UN	1,00 / 2,40	R$ 120.293,27 / 1.574,05 / 157,12	1.574,05 377,09
1.3 / 1.4	LONA P STICA PARA PROTE AO DE PISOS E REVESTIMENTOS / LICO EXTERNO		430,00 / 200,00	1 ,48 / 189,46	636,40 / 37.892,00
1.5 / 1.6	TAPUME MET / TAPUME DE MADEIRA INTERNO / PINTURA DE DE PVA COR BRANCA		50,00 / 50,00	217,25 / 21,37	10.862,50 / 1.068,50
1.7	TAPUME MADEIRA COM TINTA NA / LOCA ODE ANDAIME MET LICO TUBULAR TIPO TORRE, INCLUSIVE / BARRAS DE TRAVAMENTO SAPATAS FIXAS OU RODÍZIOS		28,00	25,52	714,56
1.8	ALUGUEL DE PASSARELA METALICA, PERFURADA, PARA ANDAIME / METALICO TUBULAR INCLUSIVE TRANSPORTE CARGA E DESCARGA	M2XMES	18,00	76,58	1.378,44
1.9 / 1.10	MONTAGEM E DESMONTAGEM DE ANDAIME TUBULAR TIPO TORRE, / EXCLUSIVE FORNECIMENTO DO ANDAIME / PERMANENTE		28,00 / 8,00	28,78 / 1294,52	805,84 / 10.356, 16
1.11 / 1.12	LIMPEZA / LIMPEZA FINAL / REMO ÄO DE ENTULHO	UN	1,00 / 162,90	970,89 / 322,50	970,89 / 52.535,25
1.13 2	DESMOBILIZAÇÃO / ARQUITETURA E CIVIS	UN	1,00	1.121	1.121,59
2.1	SERVIÇOS R$ 1.286.710,89 / DEMOLIÇÖES E RETIRADAS R$ 19.667,74 / DE ALVENARIA
21.1 / 21.2 / 21.3	DEMOLI / DEMOLI ÄO DE CHAPISCO E EMBO O / RETIRADA DE DE PAREDE	m3 m2	11,80 / 80,00 / 400,30	76,77 / 4,48 / 10,67	905,89 / 358,40 / 4.271,20
21.4 / 21.5	LAMINADO / DEMOLICAO DE CONTRAPISO / REMOCAO DE PISO	rn2	16,50 / 230,00	132,23 / 8,73	2.181 / 2.007,90
21.6	EM LAMINADO / DEMOLICAO DE PISOS, SOLEIRAS E PEITORIS DE GRANITO / DEMOLI ÄO DE RODAPÉ DE GRANITO		401,80	11,84	4.757,31
21.7 / 21.8	DEMOLI ÄO DE DIVISÓRIA EM COBOG ÃO	rn2	86,00 / 7,20	3,57 / 46,09	307,02 / 331 ,85
21.9 / 2.1.10	DEMOLI DE FORRO DE GESSO / RETIRADA DE FORRO REMOVÍVEL / RETIRADA INCLUSIVE PORTAS	rn2 rn2	162,00 / 328,00	6,70 / 2,43	1.085,40 797,04
2.1.11 / 2.1.12	DE DIVISORIAS, / RETIRADA DE PORTAS E ADUELAS / RETIRADA DE PISO	rn2	27,50 / 12,80	9,70 / 12,49	266,75 / 159,87
2.1.13 / 2.1.14	VINILICO / RETIRADA DE ESQUADRIA DE ALUMÍNIO / RETIRADA DE BALCÃO DE GRANITO E ARMÁRIOS DE	m2 / UN	7,80 / 21,10	6,79 / 29,42	52,96 / 620,76
2.1.15 / 2.1.16	MADEIRA / RETIRADA DE BALCÃO DE MADEIRA HALL DE ACESSO / RETIRADA DE TAMPAS METÁLICAS	m2	1,00 / 5,20	791,04 / 20,53	791,04 / 106,76
2.1.17 / 2.1.18	COM REVESTIMENTO EM GRANITO / RETIRADA DE CATRACAS / PAREDES E PAINÉIS	UN / UN	3,00 / 6,00	8,81 / 106,56	26,43 / 639,36
2.2 / 221	PAREDE COM PLACAS DE GESSO ACARTONADO (DRYWALL), COMPOSTA POR UMA CHAPA DE GESSO ACARTONADO DE 12,5 MM DE ESPESSURA DE / CADA LADO, ESTRUTURA COM FERRAGENS DE AÇO GALVANIZADO COM MONTANTES E GUIAS DE 70 MM, ESPAÇADOS EM 40 CM, PERFAZENDO / UMA ESPESSURA TOTAL DE 95 MM, MARCA KNAUF OU SIMILAR		26,60	R$ 5.066,99 / 141,82	3.772,41
222	PAREDE COM PLACAS DE GESSO ACARTONADO (DRYWALL), PARA USO / INTERNO, COM UMA FACE SIMPLES E ESTRUTURA METÁLICA COM GUIAS / SIMPLES SEM VÃOS / REVESTIMENTO DE PAREDES		15,20	85,17	1.294,58
2.3 / 2.3.1	CHAPISCO APLICADO EM ALVENARIAS E ESTRUTURAS DE CONCRETO INTERNAS, COM COLHER DE PEDREIRO. ARGAMASSA TRAÇO COM PREPARO MANUAL / MASSA 0		80,00	R$ 261.091,50 / 6,03	482,40
23.2 / 23.3	EMBO O OU ÚNICA EM ARGAMASSA TRA 1:28 / PREPARAÇÃO DE PAREDE DE ALVENARIA PARA APLICA O DE REVESTIMENTO VINíLlCO	m2	80,00 / 340,00	98,07 / 25,40	7.845,60 / 8.636,00
2.3.4	PREPARAÇÃO DE PAREDE DE GESSO ACARTONADO PARA APLICAÇÃO DE REVESTIMENTO VINíLlCO		14,80	25,40	375,92
2.3.5	REVESTIMENTO VINILICO DE PAREDE WALLDRESS LAWRENCE WESSEX, OU SIMILAR.		354,50	209,41	74.235,85
23.6	REVESTIMENTO EM PAINEL ACUSTICO SONEX SAINT- GOBAIN NEXACUSTIC 32 IGNÍFUGO COR VERSALHES OU SIMILAR		57,70	1.914,60	110.472,42
2.3.7	PAIN IS ACUSTICOS SONEX, SAINT-GOBAIN, NEXACUSTIC 32, IGN FUGO, COR VERSALHES. FORNECIMENTO RESERVA TÉCNICA		7,00	1.531,68	10.721,76

o
Página 1 de 8
Item	Descrição	Unid	Quant.	Valor Unit com BDI	Total / 48.321 ,55
2.3.8	ESPELHO EM VIDRO INCOLOR LISO 4 MM, MARCA VIVIX SPELIA OU SIMILAR / REVESTIMENTO DE PISOS		37,40	1292,02 / 567.482,99
2.4 / 24.1	RECOMPOSI ÄO/REGULARIZA AO DE CONTRAPISO / CONTRAPISO COM ARGAMASSA DE CIMENTO E AREIA TRA 0		117,00	R$ / 92,39	10.809,63
24.2 / 24.3	PISO EM GRANITO PRETO SÃO GABRIEL POLIDO, ESPESSURA 2 CM PISO EM GRANITO VERMELHO BRAS ESPESSURA 2 CM		16,50 / 79,20	66,06 / 910,00	1.089,99 / 72.072,00
24.5	LIA POLIDO, / PISO EM GRANITO VERMELHO BRAS LIA ESCOVADO, ESPESSURA 2 CM / PISO EM GRANITO AMARELO ESPESSURA 2 CM		115,80 / 75,20	812,07 / 810,85	94.037,71 / 60.975,92
24.6 / 24.7	ICARA ESCOVADO, / PISO EM GRANITO VERMELHO BRAS LIA FLAMEADO, ESPESSURA 3 CM, APLICADO EM PISO EXTERNO		89,30 / 149,00	552,13 / 683,71	49.305,21 / 101.872,79
24.8	PISO EM GRANITO AMARELO I I FLAMEADO, ESPESSURA 2 CM, APLICADO EM PISO EXTERNO		19,60	500,06	9.801,18
24.9	PREPARAÇ O DE PISO PARA APLICAÇ O DE PISO VIN LICO COM APLICA ÄO DE ARGAMASSA PLANIPREP SC OU SIMILAR		221	37,71	8.333,91
24.10	PREPARAÇ O DE PISO KORODUR PARA APLICAÇ O DE PISO VIN LICO, / INCLUINDO LIXAMENTO E APLICAÇÃO DE ARGAMASSA PLANIPREP SC OU SIMILAR		75,80	60,00	4.548,00
2.4.11	PISO VIN LICO LINHA ROCKY, REF. 303-KBW, PAD O DALI, 121,92 X 17,78 CM ESPESSURA 3 MM FABRICA ÅOBELGOTEX		221	288,73	63.809,33
24.12	PIS VIN LI LINHAR KY, REF. 303-KBW, PAD AL, 121,92 17,78 / CM, ESPESSURA 3 MM, FABRICAÇÃO BELGOTEX, APLICADO SOBRE KORODUR / FITA AMERICANA MET LICA NA COR PRATA		75,80	348,73	26.433,73
2.4.13 / 24.14	ELEMENTO TATIL ALERTA EM INOX, PAD ODE REFER NCIA LAGGE ACESSIBILIDADE, ADESIVADO, COM APLICAÇÃO DE PRIMER FABRICAÇÃO 3M P-8225-A OU SIMILAR		13,20 / 25,20	49,00 / 271,82	646,80 / 6.849,86
24.15	ELEMENTO TATIL DIRECIONAL EM INOX, PAD O DE REFER NCIA LAGGE / ACESSIBILIDADE, ADESIVADO, COM APLICAÇÃO DE PRIMER FABRICAÇÃO 3M P-8225-A OU SIMILAR		141	293,38	41.483,93
2.4.16	ELEMENTO TATIL ALERTA EM INOX, PAD ODE REFER NCIA LAGGE ACESSIBILIDADE APARAFUSADO		9,00	198,68	1.788,12
2.4.17	ELEMENTO TATIL DIRECIONAL EM INOX, PAD ODE REFE NCIA LAGGE ACESSIBILIDADE APARAFUSADO RODAPÉS		49,50	275,25 / R$ 19.520,09	13.624,88
2.5 / 2.5.1	RODAP EM GRANITO PRETO O GABRIEL, POLIDO E LUSTRADO, ALTURA 20 CM E ESPESSURA 2 CM		25,80	149,35	3.853,23
25.2	RODAP EM GRANITO PRETOS O GABRIEL, POLIDO E LUSTRADO, ALTURA 10 CM E ESPESSURA 2 CM		27,00	83,04	2.242,08
2.5.3	RODAP EM GRANITO VERMELHO BRAS LIA POLIDO E LUSTRADO, ALTURA 20 CM E ESPESSURA 2 CM		74,00	139,94	10.355,56
2.5.4	RODAP EM GRANITO AMARELO ICARAI ESCOVADO, ALTURA 15 CM E / ESPESSURA 2 CM / REVESTIMENTO DE TETO		36,10	85,02 / R$ 111.852,87	3.069,22
2.6 / 2.6.1	FORRO DE GESSO ACARTONADO LISO / TABICA LISA PINTADA, 40MM DE LARGURA E 0,5MM DE ESPESSURA	rn2	471,70	98,92	46.660,56
26.2 / 26.3	FORRO EM PLACAS DE GESSO, 60 X 60 CM	rn2	224,00 / 44,00	25,63 / 51 ,29	5.741,12 / 2.256,76
26.4	PLACAS DE FORRO DE GESSO ACARTONADO. FORNECIMENTO (RESERVA TÉCNICA / ESQUADRIAS DE MADEIRA		46, IO	1.240,66 / R$ 22.139,32	57.194,43
2.7 / 2.7.1	PI - PORTA COM FOLHA CEGA DE MADEIRA COM ACABAMENTO EM LAMINADO MELAMiNlCO TEXTURIZADO NA COR PRETA, MEDINDO 0,80 X / 2,10 M, INCLUSIVE ADUELAS E ALIZARES PRÓPRIOS PARA ENVERNIZAMENT	UN	3,00	1.821,25	5.463,75
2.7.2	PGI - PORTA COM FOLHA CEGA DE MADEIRA COM ACABAMENTO EM / LAMINADO MELAMiNlCO TEXTURIZADO NA COR PRETA, MEDINDO 0,80 X 2,10 M, INCLUSIVE ADUELAS MAIS ESTREITAS, PRÓPRIAS PARA DRYWALL, / E ALIZARES PRÓPRIOS PARA ENVERNIZAMENT	UN	4,00	1.821,25	7.285,00
2.7.3	PG2 - PORTA COM FOLHA CEGA DE MADEIRA COM ACABAMENTO EM / LAMINADO MELAMiNlCO TEXTURIZADO NA COR PRETA, 2 FOLHAS, / MEDINDO 1 X 2,10 M, INCLUSIVE ADUELAS MAIS ESTREITAS PRÓPRIAS / PARA DRYWALL E ALIZARES PRÓPRIOS PARA ENVERNIZAMENTO	UN	1,00	2446,24	2.446,24
2.7.4	PSI - PORTA COM FOLHA DE MADEIRA, MEDINDO 0,80 X 0,40 M, COM / REVESTIMENTO INTERNO EM LAMINADO MELAMíNlCO TEXTURIZADO NA / COR PRETA, E REVESTIMENTO EXTERNO EM NEXACUSTIC 32 IG / VERSALHES SIMILAR	UN	1,00	590,64	590,64
2.7.5	PS2 - PORTA COM FOLHA CEGA DE MADEIRA, 2 FOLHAS, MEDINDO 1,36 X / 2,10 M, COM REVESTIMENTO INTERNO EM LAMINADO MELAMiNlCO / TEXTURIZADO NA COR PRETA E REVESTIMENTO EXTERNO EM NEXA STI 21 VERSALHES SIMILAR	UN	2,00	2.795,25	5.590,50
2.7.6	PS3 - PORTA COM FOLHA CEGA DE MADEIRA, 2 FOLHAS, MEDINDO 1,14 x / 1 M, ENVERNIZADA INTERNAMENTE E COM REVESTIMENTO EXTERNO / EM NEXACUSTIC 32 ST CANNES / ESQUADRIAS DE VIDRO E DE	UN	1,00	763,19	763,19
2.8 / 28.1	ALUMÍNIO / ESQUADRIA EM VIDRO TEMPERADO INCOLOR FIXO, ESPESSURA 10 MM, / COM PERFIL DE ALUMÍNIO ANODIZADO NATURAL / FIXA DE ALUMÍNIO X		8,60	R$ 5.910,77 / 673,65	5.793,39
28.2 / 2.9	VENEZIANA ANODIZADO BRONZE, 30 50 CM / SERRALHERIA	m2	0,15	782,53 / R$ 27.636,00	117,38

o
Página 2 de 8
Item	Descrição	Unid	Quant.	Valor Unit com BDI	Total / 1.440,81
2.9.1	CANTONEIRA EM ALUMINIO COM ABAS IGUAIS A 2 CM, COM PINTURA ELETROSTÁTICA NA COR BRANCA MARCA MEGA-X OU SIMILAR		21,00	68,61
2.9.2	CHAPAS LISAS DE AÇO INOX, COM ALTURA DE 20 CM, INSTALADAS COMO / PROTE AO NOS PORTAIS DOS ELEVADORES DO BLOCO B / AO E REINSTALA DE DE ALUMÍNIO	UN	10,00	80,47	804,70
29.3 / 2.9.4	REMO ÅO CUIDADOSA CORRIMÃO / CANTONEIRA EM AÇO INOX 304 POLIDO COM ABAS IGUAIS 314" SOLDADA / EM CHAPAS DEA O INOX MEDINDO MM A CADA 50 CM / ELEMENTOS EM GRANITO		27,00 / 59,00	685,88 / 116,47	18.518,76 / 6.871,73
2.10 / 2.10.1	SOLEIRA EM GRANITO PRETO O GABRIEL, POLIDO E LUSTRADO, ESPESSURA 2 CM		0,80	R$ 14.469,24 120,36	96,29
2.10.2	SOLEIRA EM GRANITO VERMELHO BRAS LIA, POLIDO E LUSTRADO, ESPESSURA 2 CM		9,20	59,09	543,63
2.10.3	ADUELA LISA EM GRANITO PRETO O GABRIEL, POLIDO E LUSTRADO, ESPESSURA 2 CM		5,10	271,03	1.382,25
2.10.4	MURE-TA EM GRANITO AMARELO ICARA POLIDO, ALTURA 15 CM E ESPESSURA 2 CM RAMPAS DE ACESSO		29,60	16,60	491,36
2.10.5	PEITORIL EM GRANITO AMARELO ICARA POLIDO, LARGURA 18 CM E ESPESSURA 2 CM RAMPAS DE ACESSO		27,00	129,45	3.495,15
2.10.6	PEITORIL EM GRANITO AMARELO ICARA POLIDO, LARGURA 25 CM E ESPESSURA 2 CM RAMPA PRINCIPAL DO ACESSO / ESCADA EM GRANITO AMARELO ICARA FLAMEADO LARGURA 30 CM		0,75	129,45	97,09
2.10.7 / 2.10.8	ESPELHO DE ESCADA EM GRANITO AMARELO ICARA POLIDO, H = 17,5 CM		5,40 / 5,40	171,05 / 60,33	923,67 / 325,78
2.10.9	MURE-TA EM GRANITO VERMELHO BRAS LIA POLIDO, ALTURA 20 CM E ESPESSURA 2 CM JARDINEIRAS		22,60	16,60	375,16
2.10.10	PEITORIL EM GRANITO VERMELHO BRAS LIA POLIDO, LARGURA 18 CM E ESPESSURA 2 CM JARDINEIRAS		22,80	129,45	2.951
2.10.11	PEITORIL EM GRANITO VERMELHO BRAS LIA POLIDO, LARGURA 40 CM E ESPESSURA 2 CM JARDINEIRAS		0,50	129,45	64,73
2.10.12	TAMPA MET ICA 60X60 CM, COM REBAIXO, EXCLUSIVE REVESTIMENTO DE GRANITO	UN	2,00	1.372,79	2.745,58
2.10.13	TAMPA MET ICA COM REBAIXO, Dl ETRO 72 CM, EXCLUSIVE REVESTIMENTO DE GRANITO / PINTURA	UN	1,00	977,09 / R$ 67.099,59	977,09
2.11 / 2.11.1	PINTURA COM TINTA ACR LICA FOSCA DE 1 a LINHA, FABRICAÇ O SUVINIL / OU SIMILAR, DUAS DEMÃOS, INCLUSIVE APLICAÇÃO DE MASSA E LIXAMENTO		133,50	38,07	5.082,35
2.11.2	PINTURA COM TINTA PVA LÁTEX FOSCA, DE 1 a LINHA, FABRICAÇÃO / SUVINIL OU SIMILAR, EM TETOS E FORROS, EM DUAS DEMÃOS, INCLUSIVE / APLICAÇÃO DE MASSA E LIXAMENTO, E UMA DEMÃO DE SELADOR		656,70	59,07	38.791 ,27
2.11.3	PINTURA OM ES SINTETIC BASE DE GU , SMAL SE / RÁPIDO PREMIUM SULVINIL OU SIMILAR, ACABAMENTO ACETINADO, DUAS / DEMÃOS, SOBRE LAMINADO. INCLUSIVE LIXAMENTO E APLICAÇÃO DE / F ND SE A RÁPID S LVINIL SIMILAR	rn2	162,60	63,42	10.312,09
2.11.4	ENVERNIZAMENTO DE ADUELAS E ALIZARES COM VERNIZ DE P LINHA, / INCOLOR, ACABAMENTO ACETINADO, PADRÃO OSMOCOLOR STAIN, / FABRICA ÄO MONTANA OU SIMILAR INCLUSIVE LIXAMENTO		31	30,67	969,17
2.11.5	PINTURA COM TINTA ESMALTE SINT TICO SOLUVEL EM GUA, / ACABAMENTO ACETINADO, ESMALTE SECA RÁPIDO, MARCA SULVINIL OU SIMILAR DUAS DEMÃOS SOBRE SUPERFÍCIE METÁLICA	rn2	19,60	67,22	1.317,51
2.11.6	PERFIL EM ALUMINIO COM PINTURA ELETROST TICA BRANCA, BARRA / CHATA FIXADO COM PARAFUSO CABE A CHATA NA COR BRANCA		164,00	64,80	10.627,20
2.12 / 2.121	FERRAGENS / CONJUNTO DE 1 FECHADURA FABRICA O AROUCA OU SIMILAR, 4010/55 / EXTERNA, TRÁFEGO MÉDIO OU INTENSO, MAÇANETAS, 2 ROSETAS, 2 / ENTRADAS MODELO RETA REF.: 10.84.34-ZC	UN	8,00	R$ 9.083,07 / 243,30	1.946,40
2.122	DOBRADIÇA REFORÇADA COMAN IS (LATÃO) 3 112" X 3", REF.: 85, FABRICA ÃO LA FONTE OU SIMILAR	UN	27,00	108,85	2.938,95
2.12.3	FECHO DE EMBUTIR, DE ALAVANCA, MODELO 400 - 20 CM, LA FONTE OU SIMILAR	UN	8,00	212,34	1.698,72
2.124	DISPOSITIVO PARA ABERTURA AUTO TICA, PULSADOR MAGN ICO TN, MARCA FGVTN OU SIMILAR	UN	1,00	20,52	20,52
2.12.5	DOBRADIÇA MS ABERTURA AUTOMÁTICA ALTA, MARCA FGVTN OU SIMILAR	UN	2,00	54,93	109,86
2.126	FECHADURA LA FONTE 278 S, EXTERNA, 1 ROSETA REDONDA, SEM / MAÇANETA, COM CILINDRO "ST" ADEQUADO COM MEDIDA APROXIMADA DE 45MM DE FORMA A FACEAR O REVESTIMENTO EM NEXACUSTIC CÓD. / 95.555 SIMILAR	UN	3,00	243,30	729,90
2.12.7	PIV S PARA PORTAS A IOOKG, MARCA GERIS OU SIMILAR, C DIGO / H1421E / MARCENARIA	UN	12,00	136,56 / R$ 38.503,94	1.638,72
2.13 / 213.1	PAINEL DE MDF 10 MM REVESTIDO EM MDF ARAUCO PADRÃO CARVALHO PORO 6 MM FIXADO NO DRYWALL		3,20	561,07	1795,42
213.2	PAINEL NEXACUSTIC 32 MDF STANDARD CANNES SAINT-GOBAIN, OU SIMILAR ETO HALL DE ACESSO		7,80	871,64	6.798,79
213.3	PAINEL NEXACUSTIC 32 MDF STANDARD CANNES SAINT-GOBAIN, OU SIMILAR (REVESTIMENTO SHAFTS HALL DE ACESSO)		6,80	1.511,47	10.278,00
213.4	DIVIS RIA COMPOSTA DE PILARES IOXIO CM EM MADEIRA REVESTIDOS EM MDF ARAUCO HALL DE ACESSO		6,50	2.256,67	14.668,36

o
Página 3 de 8
Item	Descrição	Unid	Quant.	Valor Unit com BDI	Total / 4.963,37
213.5	PAINEL MUXARABI, CONFORME PROJETO DE ARQUITETURA	UN	1,00	4.963,37
2.14	DIVERSOS			R$ 64.862,81
2.14.1	BALC O DE ATENDIMENTO ESTRUTURADO EM MADEIRA E REVESTIDO / COM CORIAN DU PONT COR GLACIER WHITE / DE INSPE ÅOEM FORRO DE X	UN / UN	1,00	47.470,91	47.470,91
2.14.2 / 2.14.3	TAMPA GESSO ACARTONADO, 60 60 CM BATEDOR PARA PORTA COM BATENTE DE BORRACHA, C D. / AM0801000CROO, MODELO AM08001 , LATÃO CROMADO, MARCA IMAB OU SIMILAR	UN	6,00 / 8,00	225,51 / 79,88	1.353,06 / 639,04
214.4	CORTINA ROLO TELA SOLAR SILVER SCREEN, FABRICAÇ O HUNTER / DUGLAS OU TELA SOLAR PLATINUM SCREEN COR 0633 - PEARL / FABRICA UNIFLE OU SIMILAR		15,80	935,90	14.787,22
2.14.5	CANTONEIRA EM ALUMINIO 1", COR BRANCA (JUNTA DE DILATA ONO FORRO / EA EXTERNA E PAISAGISMO		7,20	85,08 / R$	612,58
2.15 / 2.15.1	REMO AO DE JARDIM / DEMOLICAO DE PISO CIMENTADO		43,90	52.323,97 59,21	2.599,32
215.2 / 215.3	DEMOLI AO DE MEIO-FIO		115,80 / 13,50	11,25 / 21,34	1.302,75 288,09
215.4	EXECU ODE PASSEIO (CALÇADA) EM PISO CIMENTADO SARRAFEADO, SOBRE CONTRAPISO COM ESPESSURA DE 7 CM ARMADO		119,00	149,97	17.846,43
215.5	ASSENTAMENTO DE GUIA (MEIO-FIO), CONFECCIONADA EM CONCRETO PRÉ-FABRICADO		7,20	61,56	443,23
2.15.6 215.7	MURE-TA PARA JARDINEIRA EM CONCRETO MOLDADO NO LOCAL / BANCO PR -MOLDADO DE CONCRETO MONOL TICO PARA JARDIM	UN	19,80 / 4,00	473,56 / 794,38	9.376,49
215.8	PLANTIO DE MOREIA	UN	280,00	37,85	3.177,52 / 10.598,00
215.9	PLANTIO DE GRAMA AMENDOIM		15,80	204,90	3.237,42
215.10	PREPARAÇ O DOS CANTEIROS, INCLUSIVE FORNECIMENTO DE / SUBSTRATO PARA PLANTIO / DE ARGILA EXPANDIDA		5,30	237,85	1.260,61
215.11 / 215.12	CAMADA EM JARDIM / LIMPEZA E PREPARO DO SOLO DOS CANTEIROS	M3 m2	2,90 / 43,90	691 / 4,28	2.006,22 187,89
3	TRAVESSIA ELEVADA DE PEDESTRES			R$ 27.619,37
3.1	Nivelamento de piso e execução de rampas entre a calçada da guarita e a calçada do Bloco B utilizando concreto simples, FCK = 20MPA, traço 1:2,7:3 em massa seca, (cimento/areia e brita I), espessura variável até 12cm, acabamento rugoso para receber revestimento em granito, exclusive este. Fornecimento de todos os materiai fôrm re ncret I n mento adensamen	rn2	60,00	176,66	10.599,60
3.2	Levantamento de tampão de ferro ferro fundido considerando a demolição ou remoção da camada do pavimento, movimentação da tampa, execução de / "pescoço" em concreto FCK =15MPA e assentamento da tampa. Fornecimento de todos os materiais ferramentas e execu o.	UN	5,00	275,74	1.378,70
3.3	Retirada e recolocação de pavimento intertravado com reaproveitamento dos blocos. Incluso colchão de areia para assentamento dos blocos, pó de pedra para re•untamento e com cta com aca vibratória.	rn2	25,00	55,94	1.398,50
3.4	Escavação manual de vala para profundidade menor ou igual a 1 ,3m de rofundidade.	ma	2,30	116,38	267,67
3.5	Reaterro manual de vala com reaproveitamento do material escavado, apiloado com	ma		70,55	113,59
3.6 / 3.7	Caixa de ralo em alvenaria de blocos de concreto (20x20x40)cm, paredes de / 0,20m de espessura, medidas internas de 30x30x90cm, sendo as paredes internas chapiscadas e revestidas com argamassa, traço 1 :4, base com 15cm de espessura e blocos preenchidos com concreto FCK 15Mpa e grelha de ferro fundido articulada, classe C-250. Fornecimento de todos os materiais e execução. / Tubo de PVC serie normal, diâmetro 15cm. Fornecimento e instala o em vala.	UN	1,00 / 6,00	1.380,97 / 75,35	1.380,97 / 452,10
3.8	a e PISO em o cante Igre ou Simi ar, I metro nomina e espessura de 2mm, comprimento do módulo = 2,5m, inclusive cabeceiras, emendas e grelha de piso 20x50cm com capacidade para veículos de até 3 toneladas. Fornecimento de todos os materiais, montagem e instalação em berço de concreto com IOcm de espessura na base e 5cm nas laterais para um	UN	1,00	12.028,24	12.028,24
4 / 4.1	INSTALAÇÖES ELÉTRICAS E ELETR NICAS LÓGICA, TELEFONIA E C / Quadro de distribuição completo de sobrepor, trifásico, metálico, chapa com espessura mínima de 16 BWG, padrão DIN, disjuntor geral de 125A (tipo mini), com barramentos 150A, capacidade de no mínimo 20 divisões modulares, porta, es lho identifica -o QDF - Fornecimento e instala -o.	Un	1,00	R$ 252.780,44 / 644,05	644,05
4.2	Quadro de distribuição completo de sobrepor, trifásico, metálico, chapa com espessura mínima de 16 BWG, padrão DIN, disjuntor geral de 90A (tipo mini), com barramentos IOOA, capacidade de no mínimo 40 divisões modulares, porta, es lho identifica -o Ia ura máxima 35cm QAR - Fornecimento e instala o.	Un	1,00	998,64	998,64
4.3	Quadro de distribuição completo de sobrepor, trifásico, metálico, chapa com espessura mínima de 16 BWG, padrão DIN, disjuntor geral de 50A (tipo mini), com barramentos BOA, capacidade de no mínimo 32 divisões modulares, porta, es lho identifica - Ia ura máxima D - Fornecimento e instala o.	Un	1,00	929,69	929,69

o
Página 4 de 8

Item	Descrição	Unid	Quant.	Valor Unit com BDI	Total / 929,69
4.4	Quadro de distribuição completo de sobrepor, trifásico, metálico, chapa com espessura mínima de 16 BWG, padrão DIN, disjuntor geral de 40A (tipo mini), com barramentos 50A, capacidade de no mínimo 32 divisões modulares, porta, espelho, identificação, largura máxima 35 cm (QDGI) - Fornecimento e instalação.	Un	1,00	929,69
4.5	Quadro de distribuição completo de sobrepor, trifásico, metálico, chapa com espessura mínima de 16 BWG, padrão DIN, disjuntor geral de 32A (tipo mini), com barramentos 50A, capacidade de no mínimo 18 divisöes modulares, porta, / n ifi	Un	1,00	726,83	726,83
4.6	Quadro de distribuição de PVC de sobrepor, sem barramentos capacidade de no mínimo 4 divisöes modulares, para abrigar interruptor diferencial bipolar ou ramador horário es lho identifica o - Fornecimento e instala o.	Un	3,00	174,68	524,04
4.7	Disjuntor tripolar padrão caixa moldada, capacidade de interrupção simétrica mínima ICS de 25KA norma IEC 60497-2 125A - Fornecimento e instala	Un	1,00	589,77	589,77
4.8	Disjuntor tripolar padrão DIN (mini), capacidade de interrupção simétrica mínima ICS de IOKA norma IEC 60497-2 125A -curva C -Fornecimento e instala o.	Un	1,00	515,88	515,88
4.9	Disjuntor tripolar padrão DIN (mini), capacidade de interrupção de 4KA (norma IEC / 60898 90A - curva C - Fornecimento e instala		2,00	249,49	498,98
4.10	Disjuntor tripolar padrão DIN (mini), capacidade de interrupção de 4KA (norma E-C / 60898 50A - curva C - Fornecimento e instala		1,00	132,57	132,57
4.11	Disjuntor tripolar padrão DIN (mini), capacidade de interrupção de 4KA (norma IEC / 60898 40A - curva C - Fornecimento e instala		2,00	114,36	228,72
4.12	Disjuntor tripolar padrão DIN (mini), capacidade de interrupção de 4KA (norma E-C / 60898 32A - curva C - Fornecimento e instala		2,00	104,40	208,80
4.13	Disjuntor bipolar padrão DIN (mini), capacidade de interrupção de 4KA (norma IEC / 60898 32A - curva C - Fornecimento e instala		4,00	80,22	320,88
4.14	Disjuntor bipolar padrão DIN (mini), capacidade de interrupção de 4KA (norma E-C / 60898 25A - curva C - Fornecimento e instala		5,00	75,80	379,00
4.15	Disjuntor bipolar padrão DIN (mini), capacidade de interrupção de 4KA (norma E-C / 60898 20A - curva C - Fornecimento e instala		8,00	74,61	596,88
4.16	Disjuntor bipolar padrão DIN (mini), capacidade de interrupção de 4KA (norma E-C / 60898 16A - curva C - Fornecimento e instala		6,00	72,05	432,30
4.17	Disjuntor monopolar padrão DIN (mini), capacidade de interrupção de 4KA (norma / IEC 60898 25A - curva C - Fornecimento e instala		6,00	20,40	122,40
4.18	Interruptor diferencial DR bipolar 30mA padräo DIN, 40A - curva C Fornecimento e instala		7,00	195,05	1.365,35
4.19	Interruptor diferencial DR bipolar 30mA padrão DIN, 25A - curva C Fornecimento e instala		15,00	181,36	2.720,40
4.20	Supressor de surto classe II, 175 VAC, 30KA, monopolar - Fornecimento e instala o.		4,00	107,06	428,24
4.21	Eletroduto rígido de PVC de 3", anti chama, incluindo demais acessórios para montagem e fixação aparentes em paredes e dentro de bonecas e armários. / Fornecimento e instala		12,00	83,39	1.ooo,68
4.22	Eletroduto rígido de PVC de 3", anti chama, incluindo demais acessórios para monta m e fixa sobre o forro de esso. Fornecimento e instala o.	m	30,00	78,46	2.353,80
4.23	Eletroduto rígido de PVC de 1 1/4", anti chama, incluindo demais acessórios para montagem e fixação aparentes em paredes e dentro de bonecas e armários. / Fornecimento e instala		3,00	31 ,98	95,94
4.24	Eletroduto rígido de PVC de 1 1/4", anti chama, incluindo demais acessórios para monta m e fixa sobre o forro de esso. Fornecimento e instala o.	m	16,00	37,60	601
4.25	Eletroduto rígido de PVC de 1", anti chama, incluindo demais acessórios para monta m e fixa a rentes. Fornecimento e instala		34,00	28, 14	956,76
4.26	Eletroduto rígido de PVC de 1", anti chama, incluindo caixas de passagens 4"x4", tirantes 1/4" e demais acessórios para montagem e fixação no teto sobre o forro através de tirantes. Fornecimento e instala	m	298,00	38,52	11.478,96
4.27	Eletroduto rígido de PVC de 1", anti chama, incluindo demais acessórios para montagem e fixação embutidas nas paredes de alvenaria , inclusive com abertura e fechamento dos ras na alvenaria. Fornecimento e instala o.	m	26,00	56,21	1.461
4.28	Eletroduto rígido de PVC de 1", anti chama, incluindo demais acessórios para montagem e fixação embutidas em piso , inclusive com abertura e fechamento dos ra na alvenaria. Fornecimento e instala o.	m	72,00	100,05	7.203,60
4.29	Caixa de passagem de sobrepor dimensões mínimas de 200 x 200 x 100 mm em chapa de aço com tampa fixada por parafuso com acessórios de montagem e fixa -o. Fornecimento e instala -o.	Un	1,00	70,36	70,36
4.30	Condulete de alumínio com a respectiva tampa cega ou de equipamentos de 3". / Fornecimento e instala	Un	10,00	206,17	2.061
4.31	Condulete de alumínio com a respectiva tampa cega ou de equipamentos de 1 / 1/4". Fornecimento e instala -o.	Un	6,00	58,29	349,74
4.32	Condulete de alumínio com a respectiva tampa cega ou de equipamentos de 1". / Fornecimento e instala	Un	18,00	51 ,08	919,44
4.33	Condulete de alumínio com a respectiva tampa cega ou de equipamentos de 3/4" / Fornecimento e instala	Un	20,00	39,60	792,00
4.34	Cabo de cobre flexível, não halogenado, classe 5 , isolamento de HEPR anti chama classe 0.6/1KV -o de 50mm2. Fornecimento e instala o.	m	350,00	57,01	19.953,50
4.35	Cabo de cobre flexível, não halogenado, classe 5 , isolamento de HEPR anti chama classe 0.6/1KV -o de 25mm2. Fornecimento e instala -o.	m	90,00	28,84	2.595,60
4.36	Cabo de cobre flexível, não halogenado, classe 5, isolamento de HEPR anti chama classe 0.6/1KV -o de IO mm2. Fornecimento e instala	m	125,00	10,38	1.297,50
4.37	Cabo de cobre flexível, não halogenado, classe 5 , isolamento de HEPR anti chama classe 0.6/1KV -o de 6 mm2. Fornecimento e instala o.	m	45,00	10,53	473,85

o
Página 5 de 8

Item	Descrição	Unid	Quant.	Valor Unit com BDI	Total / 1.516,56
4.38	Cabo de cobre flexível, näo halogenado, classe 5 , isolamento de HEPR anti chama classe 0.6/1KV o de 2 5 mm2. Fornecimento e instala o.		284,00	5,34
4.39	Cabo de cobre flexível, näo halogenado, classe 5, isolamento poliolefínico termoplástico não halogenado, anti chama, classe 450/750V, seção de 6 mm2. Fornecimento e instala		156,00	12,77	1.992,12
4.40	Cabo de cobre flexível, näo halogenado, classe 5, isolamento poliolefínico termoplástico não halogenado, anti chama, classe 450/750V, seção de 4 mm2. Fornecimento e instala		1198,00	11	13.201
4.41	Cabo de cobre flexível, não halogenado, classe 5, isolamento poliolefínico termoplástico não halogenado, anti chama, classe 450/750V, seção de 2,5 mm2. Fornecimento e instala		1352,00	7,28	9.842,56
4.42	Luminária de embutir em orro modulado com quatro lâmpadas tubulares de LE 9W, com aletas e refletor em alumínio, sustentadas por arame presas ao teto (laje) Fornecimento e instala	Un	8,00	331,44	2.651
4.43	Luminária quadrada de embutir tipo placa de led, fluxo luminso de 3700 lumens, sustentadas arame resas ao teto la•e - Fornecimento e instala o.	Un	55,00	706,16	38.838,80
4.44	Luminária quadrada de embutir tiplo placa de led, fluxo luminso de 3700 lumensFornecimento.		10,00	677,90	6.779,00
4.45 / 4.46	Luminária quadrada de embutir tipo placa de led, fluxo luminso de 1600 lumens, sustentadas arame resas ao teto la•e - Fornecimento e instala e		3,00	175,45	526,35
4.47	Balizador embutido na rede - Fornecimento Instala / Luminária tipo perfil de embutir em gesso/drywall do tipo led (sistema de ilumina o linear - 12V 9.6W/M. Fornecimento e instala		22,00 / 25,00	174,64 / 371,21	3.842,08 / 9.280,25
4.48	Luminária quadrada de embutir tipo moldura led (plafon oco) - Fornecimento e instala o.	un	2,00	1.926,67	3.853,34
4.49 / 4.50	Refletor led SMD 50W - Fornecimento e instala / Luminária quadrada com dois módulos tipo de combustíveis, potência 100W Fornecimento e instala	un / un	12,00 / 8,00	80,61 / 460,30	967,32 / 3.682,40
4.51	Conjunto para ligação de luminárias (1,20m cabo multipolar 3xI ,5 mm2 - IkV 900 HEPR + OI tomada macho de 3 pinos + OI tomada fêmea de 3 pinos) Fornecimento e instala	un	80,00	48,50	3.880,00
4.52	Tomada padrão brasileiro (instalada baixa) - 2P+T, 20A-250V. Para instalação embutida em caixa de passagem 4x2, inclusive com suporte e placa(espelho). Fornecimento e instala	un	2,00	37,98	75,96
4.53	Conjunto com três tomadas padrão brasileiro (instalado baixo) - 2P+T, 20A-250V. / Para instalação embutida em caixa de passagem 4x4, inclusive com suporte e laca es lho . Fornecimento e instala o.	un	2,00	93,33	186,66
4.54	Tomada padräo brasileiro (instalada alta) - 2P+T, 20A-250V. Para instalação embutida em condulete. Fornecimento e instala	un	1,00	46,94	46,94
4.55	Tomada padrão brasileiro - 2P+T, 20A-250V. Para instalação embutida em caixa de ssa m no iso. Fornecimento e instala	un	27,00	28,99	782,73
4.56	Interruptor de uma tecla - bipolar simples - IOA 1250VAC. Para instalação embutida em caixa de passagem 4x2 inclusive com suporte e placa(espelho). / Fornecimento e instala	un	2,00	57,05	114,10
4.57	Conjunto com dois interruptores de uma tecla - bipolar simples - IOA 1250VAC. / Para instalação embutida em caixa de passagem 4x2 inclusive com suporte e laca es lho . Fornecimento e instala o.	un	2,00	94,24	188,48
4.58	Interruptor de uma tecla - bipolar simples - IOA / 250VAC. Para instalação embutida em condulete. Fornecimento e instala	un	9,00	49,67	447,03
4.59	Interruptor de uma tecla - bipolar simples - 20A 1250VAC. Para instalação embutida em condulete. Fornecimento e instala o.	un	1,00	74,29	74,29
4.60	Caixa em PVC (anti chama) para passagem - 4"x4" (instalação baixa) . Para instalar tomada(s) elou interruptor(es) em paredes (alvenaria). Fornecimento e instala o.	un	2,00	23,37	46,74
4.61	Caixa em PVC (anti chama) para passagem - 4"x2" (instalação media) . Para instalar tomada(s) elou interruptor(es) em paredes (alvenaria). Fornecimento e instala o.	un	1,00	26,25	26,25
4.62	Caixa em PVC (anti chama) para passagem - 4"x2" (instalação baixa) . Para instalar tomada(s) elou interruptor(es) em paredes (alvenaria). Fornecimento e instala -o.	un	3,00	19,24	57,72
4.63 / 4.64	Caixa em PVC (anti chama) para passagem - 4"x2" (instalação media) . Para instalar tomada(s) elou interruptor(es) nos pilares de madeira. Fornecimento e instala e	un	3,00	19,46	58,38
4.65	Retirada dos materiais elétricos existentes, lógica CFTV. Execução. / Identificação das tomadas, interruptores, patch pane, cabos de lógica e CFTV e dis•untores - Fornecimento e Instala	un / un	1,00 / 1,00	674,29 / 228, 14	674,29 / 228,14
4.66 / 4.67	Eletroduto metálico flexível de 3", instalado a rente. Fornecimento e instala -o. Eletroduto metálico flexível de 1 1/4", instalado aparente. Fornecimento e instala -o.	m / m	4,00 / 4,00	149,63 / 58,81	598,52 / 235,24
4.68 / 4.69	Eletroduto metálico flexível de 1 instalado aparente. Fornecimento e instalação. Duto polietileno da alta densidade para rede enterrada de 1 1/2". Fornecimento e instala -o.	m / m	15,00 / 10,00	37,62 / 15,25	564,30 / 152,50
4.70	Duto polietileno da alta densidade para rede enterrada de 3". Fornecimento e instala -o.	m	54,00	31 ,80	1.717,20
4.71	Conjunto para ligação de luminária do balcão (1,20 m cabo multipolar 3x4,OOmm2 IkV 900 - HEPR + OI tomada fêmea de 3 pinos-20A) . Fornecimento e instala o. / l'	un	1,00	51,74	51,74
4.72 / 4.73	Remane•anto de circutos elétricos e cabos de ica e CFTV. Execu -o. / Perfilado 38x38 mm e demais acessórios para montagem e fixação no teto sobre o forro através de tirantes. Fornecimento e instala	un / m	1,00 / 40,00	1.685,74 / 43,09	1.685,74 / 1723,60

o
Página 6 de 8

Item	Descrição	Unid	Quant.	Valor Unit com BDI	Total / 6.520,58
4.74	Caixa para tomada de piso em duto modulado em de latäo com base de nylon, suporte para tomada elétrica, com tomada de elétrica instalada padrão brasileiro 2P+T, padrão brasileiro 20A/250, na cor vermelha estabilizada e branca para as comuns. Fornecimento e instala o.		22,00	296,39
4.75	Caixa para tomada de piso em duto modulado em de latão com base de nylon, suporte para tomada lógica, com tomada de lógica RJ-45 cat 5E instalada. Fornecimento e instala		22,00	300,77	6.616,94
4.76	Caixa 4x2 em alumínio para instalação embutida em piso com tampa tipo unha e suporte para tomada elétrica, com tomada de elétrica instalada, padrão brasileiro, 2P+T 20A/250 V na cor vermelha. Fornecimento e instala o.		6,00	100,03	600,18
4.77	Caixa 4x2 em alumínio para instalação embutida em piso com tampa tipo unha e suporte para tomada lógica, com tomada de lógica categoria 5E instalada. Fornecimento e instala		6,00	105,76	634,56
4.78	Duto de piso liso metálico de 25mm x (2x70)mm com todos os acessórios para monta m - Fornecimento e instala		15,00	168,02	2.520,30
4.79	Duto de piso liso metálico de 25mm x (3x70)mm com todos os acessórios para monta m - Fornecimento e instala		9,00	210,12	1.891
4.80	Duto de piso liso metálico de 25mm x (4x70)mm com todos os acessórios para monta m - Fornecimento e instala		30,00	253,25	7.597,50
4.81	Fornecimento e instalação de caixa de passagem para duto piso de 4x25x70 mm, com dimensöes ad uadas ao local de instala com tam	un	4,00	531,63	2.126,52
4.82	Fornecimento e instalação de caixa de passagem para duto piso de 3x25x70 mm, com dimensões ad uadas ao local de instala com tam	un	4,00	404,17	1.616,68
4.83	Fornecimento e instalação de caixa de passagem para duto piso de 2x25x70 mm, com dimensöes ad uadas ao local de instala com tam a.	un	1,00	284,21	284,21
4.84	Fornecimento e instalação de caixa de tomadas para duto piso de 2x25x70 mm, com tampa e suporte, capacidade 4 tomadas de energia e quatro tomadas de ica R 5 com dimensões ad uadas ao local de instala o.	un	5,00	337,58	1.687,90
4.85	Caixa metálica para instalação embutida em contrapiso com tampa e suportes para 4 tomadas RJ45 e 4 tomadas de energia (novo padrão) ou suportes para 8 tomadas de en ia novo dräo . Fornecimento e instala o.	un	3,00	337,58	1.012,74
4.86 / 4.87	Revisão de circuitos/condutores elétricos. Execu o. / Caixa de passagem subterrânea para rede elétrica em PVC, dimensões / 322mmx300mm com tam resistente até 500KG. Fornecimento e instala	un un	1,00 / 3,00	687,59 / 843,89	687,59 / 2.531 ,67
4.88	Patch Panel padrão 19" com 24 portas com tomadas RJ-45 CAT5e instaladas. Fornecimento e Instala	un	1,00	700,76	700,76
4.89	Patch Panel padrão 19" com 48 portas com tomadas RJ-45 CAT5e instaladas. Fornecimento e Instala	un	1,00	2.498,64	2.498,64
4.90 / 4.91	Arrumador de cabos no padrão de 19". Fornecimento e instalação. / Patch cord CAT5e de 150cm com certificação da Anatel dentro da validade. Fornecimento.	un un	2,00 / 50,00	80,11 / 28,22	160,22 / 1.411,00
4.92	Cabo Utp Cat 5e 4 Pares 24 AWG Rígido com índice de flamabilidade CM e com certifica o da Anatel dentro da validade. Fornecimento e Instala o.		915,00	5,23	4.785,45
4.93	Cabo blindado uso externo Cat 5e 4 Pares 24 AWG Rígido com índice de flamabilidade CM e com certificação da Anatel dentro da validade. Fornecimento e Instala o.		900,00	16,75	15.075,00
4.94	Conjunto com duas tomada RJ45 fêmea CAT 5e, suporte e espelho plano para caixa de ssa m de PVC. Fornecimento e instala o.	un	1,00	76,00	76,00
4.95	Tomada RJ45 fêmea CAT 5e instalação em caixa embutida bo piso. Fornecimento e instala	un	10,00	39,95	399,50
4.96	Certificação dos pontos da rede através de aparelhos com calibração em dia com emissão de relatório. Execu o.	un	40,00	26,80	1.072,oo
4.97	Cabo Utp Cat 6 4 Pares 23 AWG Rígido com índice de flamabilidade CM e com certifica o da Anatel dentro da validade. Fornecimento e Instala / 6	m	30,00 / 4,00	10,61	318,30 / 74,12
4.98 / 4.99 / 4.100	Conector macho Rj-45 cat 4 pares. Fornecimento e Instalação. Balun para conexão de câmeras. Fornecimento e Instalação. de .	un un	5,00 / 4,00	18,53 / 73,96	369,80
4.101	Câmera vídeo profissional IR (infravermelho) Fornecimento e instalação. / Câmera de vídeo profissional IR (infravermelho) com fonte 12V para elevador. / Fornecimento e instala / Rem e o.	un un	5,00	1.066,18 / 1.091,70	4.264,72 / 5.458,50
4.102 / 4.103	reinstala das câmeras existentes. Execu / Modificação de posição de camera do estacionamento. Execução.	un un	10,00 / 1,00	34,37 / 68,75	343,70 / 68,75
4.104 / 4.105 / 4.106	Interruptor horário (programador). Fornecimento e instalação. / Religação de alimentadores de quadros elétricos. Execução.	un un	4,00 / 1,00	385,86 / 175,22	1.543,44 175,22
5	Serviços para instalação de novo disjuntor no QGBT. Execução. / INSTALAÇÖES MECÂNICAS DE AR CONDICIONADO E EXAUSTÃO	un	1,00	106,46 / R$ 229.676,78	106,46
5.1	Tirante 1/4" x 1,0 metro para fixação dos difusores no teto. Fornecimento e instala o.	UN	110,00	37,76	4.153,60
5.2	Abraçadeiras metálicas para fixação das linhas frigorígenas e demais componentes leves. Fornecimento e instala -o. ra e -o.	UN / UN	58,00	10,98	636,84
5.3 / 5.4	Chumbador tirantes. Fornecimento instala / Difusor, ref. Tropical, modelo ADI 41 com caixa plenun PL e registro de lâminas opostas RGA, de 9" x 9", em alumínio anodizado com caixa pleno com aro próprio para acoplamento a duto flexível de 8", ou similar. Fornecimento e instalação	UN	110,00 / 31	3,03 / 461,64	333,30 / 14.310,84
5.5	Grelha de retorno de simples deflexão, ref. Tropical, modelo SVT-RG de 1200 mm X 100 mm em alumínio ou similar. Fornecimento e instala	UN	32,00	395,65	12.660,80
5.6	Duto flexível, isolado com lã de vidro de 25 mm, diâmetro 8". Fornecimento e instala -o	UN	101	79,16	7.995,16

o
Página 7 de 8

Item	Descrição	Unid	Quant.	Valor Unit com BDI	Total / 8.323,08
5.7	Chapa isolada para reparo em duto de ar condicionado Ch. Aço #22 com isolamento em is relou manta e refor s. Fornecimento e instala o	UN	12,00	693,59
5.8	Porta de Inspeçäo para dutos de ar condicionado com dimensöes nominais de 250 x 400 mm. Fornecimento e instala o	UN	6,00	383,13	2.298,78
5.9	Tubulação em cobre flexível DAM. 3/8" para ar concionado e insumos. Fornecimento e instala	UN	54,00	204,91	11.065, 14
5.10	Tubulaçäo em cobre flexível DIAM. 718" para ar concionado e insumos. / Fornecimento e instala / Gás o	UN	54,00	393,55	21.251,70
5.11 / 5.12	freon extra para instala fri orí ena. Fornecimento e instala o. / Tubulação PVC soldável água fria diâmetro 32mm, incluindo tubulação horizontal e vertical, conexões (joelhos, uniöes, flanges, adaptadores, niples, etc.), fornecimento fixa e assentamento.	UN / UN	8,82 / 22,00	140,97 / 223,42	1.243,36 / 4.915,24
5.13 / 5.14	Duto espiral flexível singelo PEAD diâmetro 75 mm (Ø3") revestido com PVC, ou similar. Fornecimento e instala	UN	16,00	36,87	589,92
5.15	S lit Inverter 36000 btu/h AC-OI a AC-04 . Fornecimento e instala o. / Calço quadrado para base de unidade condensadora Split, conforme especificação. Fornecimento e instala	UN / UN	4,00 / 16,00	15.047,32 / 15,75	60.189,28 / 252,00
5.16	Cortina de Ar de Embutir na cor Branca AIRFLOW modelo 009001492 para porta com lar ura nominal de 1 2 metros ou similar. Fornecimento e instala o	UN	2,00	8.117,15	16.234,30
5.17	Cortina de Ar de Embutir na cor Branca AIRFLOW modelo 009001493 para porta com Ia ura nominal de 1 5 metros ou similar. Fornecimento e instala o	UN	6,00	10.389,14	62.334,84
5.18	Execução de patamar em concreto magro com tela de aço para suportação das unidades condendadoras dos s lits		0,28	753,54	210,99
5.19	Balanceamento do sistema de distribuição de ar e mediçöes finais do Sistema do avimento térreo do Bloco B / ES DA REDE DE SPRINKLERS	UN	1,00	677,61	677,61
6 / 6.1	INSTALAÇ / Retirada dos pontos de utiliza dos bicos de SPRINKLER	un	29,00	R$ 10.110,62 / 40,01	1.160,29
6.2	Pontos de Utilização dos Sprinklers- Mangueira flexível TIPO ST DE 1/2", / TERMINAL MFL E FGL, NORMA BSPT EM AMBOS OS PONTOS COM 0,35 MM, conexöes e bicos de •nklers e cano Ias. Fornecimento e Instala o	UN	30,00	296,17	8.885,10
6.3 / 7	Pintura da tubulação e conexöes da rede de sprinklers, em esmalte fosco, na cor vermelha, duas demãos , incluso uma demão de fundo anticorrosivo à base de óxido de ferro ( zarcão )		1,00	65,23	65,23
7.1	PROJETOS "AS BUILT" / PROJETOS AS BUILT / ADMINISTRAÇÃO LOCAL	UN		R$ 7.353,97 / 7.353,97	7.353,97
8 / 8.1	ADMINISTRA ÄO DA LOCAL	UN		R$ 120.522,17 / 120.522,17	120.522,17
				TOTAL	2.055.067,51

o
Página 8 de 8