ANEXO A04 - MODELO DE PLANILHA ORÇAMENTÁRIA - (em branco)
REFORMA PARCIAL DO FORUM DA AVENIDA RIO BRANCO - FASE 4
# AVENIDA RIO BRANCO, 243, ANEXO I E 11, CENTRO, RIO DE JANEIRO — RJ
Contratante: Contratada: / JUSTIÇA FEDERAL / Seçäo Judiciária do Rio de Janeiro
ANEXO A04 - PLANILHA ORÇAMENTÁRIA - CONTRATADA
REFORMA PARCIAL DO FÓRUM DA AV. RIO BRANCO - FASE 4 (REFORMA DO 50, 70 e 80 PAVIMENTOS - ANEXO 1 - RB)
	ESPECIFICAÇÃO OOS SERVIÇOS			p. UNIT.	p. TOTAL
	SERVIÇOS PRELIMINARES E COMPLEMENTARES R$ 0 00
1.1	Mobilizaçåo		1,00		00.00
1.2	Placa de obra (2.oom x 1,20m)		1,00		0.00
1.3	Lona plástica para proteçäo de pisos e revestimentos		723,00		0,00
1.4	RemoçäO e embalagem das cortinas tipo rolô instaladas		94,17		0,00
1.5	Reinstalação de cortinas tipo rolô		94,17		0,00
16	Limpeza permanente		9,00		00.00
17	Limpeza final		1,00		0.00
1.8	Remoção de entulho		237		0,00
	DesmolizaÇäo		1100		0,00
2	ARQUITETURA E SERVIÇOS CIVIS R$ 0 00
2.1	DEMOLIÇÖES E RETIRADAS R$ 000
2.1.1	Demoliçåo de alvenaria	m3	13,04		0.00
21.2	Demolição de chapisco e emboço		242,01		0,00
21.3	Retirada de rodapé metálico inserido na parede		257,25		0,00
2.1.4	Retirada de rodapé de madetra		172,80		0.00
2.1.5	Demoliçåo de rodapé em Korodur		74		0.00
2.1.6	Demolição de azulejo	rn2	5244		0,00
21.7	Retirada de laminado de parede	m2	521,10
2.1.8	Demoliçåo de contrapiso	rn3	8.01		0.00

Página 1 de 14
MAGALHAES DE AMARAL.
- consulta à autenticidade em
pp/autenticar?n=3371998.30042320-9884SIGA*
21.9	Demolição de piso cerâmico		rn2	8,40		0,00
2.1.10	Demolição de piso em Korodur			103,35		0,00
2.1.11	Remoçåo de piso laminado e vinílico		m2	643,80		0.00
2.1.12	Demoliçåo de soleira em granito		r-n2	3,48		0.00
2.1.13	Demoliçåo de forro de gesso		rn2	795,50		0.00
2.1.14	Retirada de divisória, inclusive portas		rn2	237,73		0,00
2.1.15	Retirada de portas e guarnições			100,82		0,00
2.1.16	Retirada de louças e metais			78,00		0.00
2.1.17	Retirada de bancadas de granito		rn2	1,88		0.00
2.1.18	Retirada de armário embutido de balcão e armário de sanitário			14,91		0,00
2.1.19	Retirada de esquadria de vidro temperado, inclusive ferragens		rn2	23,64		0,00
2.1.20	Retirada de acessórios de banheiro			53,00		0,00
2.1.21	Retirada de lambris de alumínio			35		0.00
2.122	Retirada revestimento do fechamento do shaft de incêndio			3,00		0.00
2.1.23	Retirada cuidadosa de barra anti-pânico			3,00		0,00
2.1.24	Retirada de bancada de madeira			7,50		0,00
2.1.25	Retirada de guarniçåo de granito			18,79		0.00
2.2	PAREDES E PAINÉIS				R$ 0,00
221	Alvenaria em tijolo cerâmico furado 10x20x20cm (meia vez)		rn2	32,81		0,00
2.22	Verga em concreto armado			21,60		0,00
223	Divisórias em gesso acartonado, esp, 9.5cm. com enchimento em rocha, resistente à umidade (placas RU)	de	m2	286,62		0,00
2.3	REVESTIMENTOS DE PAREDES				R$ 0,00
2.3.1	Chapisco e emboço paulista acabamento sarrafeado ou camurçado			328,80		0.00
2.32	Revestimento de parede em laminado melaminico branco e em laminado melamlnico preto. espessura 1 ,3rnm, acabamento texturizado, inclusive re ra ao de su erfícies, sobre alvenarias.			990,07		0.00
2.3.3	Revestimento de parede em laminado melamfnico branco e em laminado melaminiço preto, espessura 1 ,3mm, acabamento texturizado, sobre d		rn2	371,43		0,00
2.4	IMPERMEABILIZAÇÃO DE Pisos				R$ 0,00
2.4.1	Impermeablllzaçåo de piso com Viaplus 7000. fabricaçåo Vlapol, ou slmilar. inclusive preparo da base e exclusive proteçäo mecânica.		rn2	125,55		0.00

2
2.5	REVESTIMENTOS DE PISO			R$ 0,00
2.5.1	Contrapiso com espessura 5cm		31,50		0,00
2.52	Contrapiso com espessura 8cm		105,00		0.00
2.5.3	Recomposiçåo do contrapisa	r-n2	106,50		0.00
2.5.4	Regularizaçåo de contrapiso com autonivelante		91		0.00
255	Piso porcelanato 60x60cm - Panna Plus Natural	rn2	187,65		0,00
2.5.6	Piso elevado em placas 60x60cm, em aço laminado a frio	m2	486		0,00
2.5.7	Piso vinilico para revestimento adesivado sobre contrapisa e piso elevado, modelo Square, coleçäo SET. marca Tarkett		575 ,55		0.00
2.5.8	Manta vin[lica antiderrapante, espessura de 2mm	rn2	2,78		0.00
2.6	RODAPÉS			R$ 0,00
26.1	Rodapé em poliestireno HS, alt ecm, marca Tarkett		384		0,00
2.6.2	Rodapé em porcelanato 14,5x60cm - Panna Plus Natural		138,75		0,00
2.7	REVESTIMENTOS DE TETO			R$ 0,00
2.7.1	Forro removível em placas de fibra mineral, modelo Thermatex Feinstrato MP Complete. fabricaçåo Knauf, na modulaçåo 125x62,5cm, inclusive cortes para instalação de elementos no forro e perfis para instalação de luminárias	m2	391,95		0,00
2.7.2	Forro de gesso acartonado, inclusive cortes para instalação de elementos no forro e luminárias, com tabica	r-n2	414.16		0.00
2.8	ESQUADRIAS DE MADEIRA			R$ 0,00
28.1	PI - Porta cega de madeira maciça ou cheia com acabamento em laminado melaminico texturizado na cor preta, medindo inclusive dobradi as aduela. alizares ó rios ra envernizamento		6,00		0,00
2.8.2	P2 - Porta cega de madeira maciça ou cheia com acabamento em laminado melamínico texturizado na cor preta, medindo 0,80x2.1 Om, inclusive dobradi as, aduela, alizares ró rios envernizamento		6,00		0,00
2.8.3	P3A - porta cega de madeira maciça ou cheia com acabamento em laminado melaminico texturizado na cor preta, medindo 0,90x2, 1 Om, inclusive dobradi as, aduela. alizares ó rios ra envernizamento		3,00		0,00
2.8.4	P3B - Porta cega de madeira maciça ou chela com acabamento em laminado melaminico texturizado na cor preta, medindo 0,90x2, 1 Om. / inclusive dobradiças, aduela, alizares próprios para envernizamento do lado do Anexo I com reinstala o de barra anti nico.		3,00		0.00
2.8.5	P4 - Porta dupla cega de madeira maciça ou cheia com acabamento em laminado melaminico texturizado na cor branca. medindo 1 inclusive dobradiças, aduela, alizares para pintura na cor branca e fecho de embutir		6,00		0.00
2.8.6	PS - Porta dupla cega de madeira maciça ou cheia com acabamento em laminado melamínico texturizado na cor branca, medindo 1 ,50x2.24m, inclusive dobradiças, aduela, alizares para pintura na cor branca e fecho de embutir		3,00		0.00
2.8.7	PC - Porta dupla cega de madeira maciça ou cheia com acabamento em laminado melaminico texturizado na cor preta, medindo 1 ,20x2.1 Orn. inclusive dobradiças, aduela, alizares própnos para envernizamento e fecho de embutir		3,00		0,00
28.8	P7 - Porta de madeira maciça ou cheia com acabamento em laminado melaminico texturizado na cor branca, medindo inclusive dobradi s, aduela. alizares ró Os ara envernizamento		3,00		0,00
28.9	PG • Porta cega de madeira mactça ou cheia com acabamento em laminado melaminico texturizado na cor preta, medindo 0,80x2, 10m, inclusive dobradiças, com aduela mais estreita, própria para drywall, alizares. rios ra envernizamento		15,00		0,00
2.8.10	PGI - porta cega de madeira maciça ou cheia com acabamento em laminado melaminico texturizado na cor branco polar, medindo 0, 70x2, 10m, inclusive dobradiças, com aduela mais estreita, própria para drywall, alizares. próprios para pintura na cor branca. com venezianas		3,00		0,00

3
2.8.11		PG2 - Porta cega de madeira maciça ou cheia com acabamento em laminado melaminico texturizado na cor branco polar, medindo 0,70x2.10m, inclusive inclusive dobradiças, com aduela mais estreita, própria para d ali. alizares. ó ios ara intura na cor branca		3,00		0,00
2812		PG3 - Porta cega de madeira maciça ou cheia com acabamento em laminado melamínico texturizado na cor preta, medindo 0,60x2, 1 Om. inclusive inclusive dobradiças, com aduela mais estreita, própria para d all, alvares, ó ios ara intura na cor branca		3,00		0.00
2.3.13		PCI - Porta de correr de OI folha, de madeira maciça ou cheia com acabamento em laminado melamínico textunzado na cor preta, dimensåo de 0,80x2, 10m, com sistema de correr externo, alizar, batente e excluindo uarni em ranito BANHEIRO FEMININO		3,00		0.00
2.8.14		PC2 - Porta de correr de OI folha, de madeira maciça ou cheia com acabamento em melaminico texturizado na cor preta, dimensåo de com sistema de correr externo, alizar, batente e excluindo uarnl em ranito CORREDOR		3,00		0.00
2.8.15		PC3 - Porta de correr de 01 folha, de madeira maciça ou cheia com acabamento em laminado melaminico texturizado na cor preta. dimensåo de 0,90x2, 10m, com sistema de correr externo, alizar, batente e excluindo uarni - em ranito COPA		3,00		0,00
2.8.16		PC4 - Porta de correr de 01 folha, de madeira maciça ou cheia com acabamento em melamlnico texturizado na cor preta, dimensåo de 0,960, 10m, com sistema de correr externo, alizar, batente e excluindo guarniçåo em granito. Inclusive chapa chapa metálica nas duas faces da porta, na parte inferior, altura 40cm (BANHEIRO PCD)	un	3,00		0,00
2.8.17		PVI - porta para visita. dupla. cega de madeira maciça ou cheia com acabamento em laminado melaminico texturizado na cor branca, medindo 0,90x1 ,50rn. inclusive dobradiças, aduela, alizares para pintura na cor branca e fecho de embutir		3,00		0.00
2.9		ESQUADRIAS DE VIDRO E ALUMÍNIO			R$ 0,00
29.1		Esquadria fixa e de correr em vidro temperado incolor espessura 10mrn, com dimensöes aproximadas de I .40x6,OOm, ferragens e esquadria em aluminio com pintura anodizado na cor preta, trilho superior, fixação da esquadria junto a laje. sem guia aparente no tampo, conforme projeto		3,00		0,00
2.92		PV - porta para visita em chapa e lambris de alumínio, pintura eletrostática na cor branca, inclusive alizares e trincos, dimensão 0,74 x 1,04m		3,00		0.00
2.9.3		PV2 - porta para visita em chapa de alumínio e veneziana. pintura eletrostática na cor branca, inclusive alizares e trinco, dimensão 0,51 x o, 32m		3,00		0.00
2.10		SERRALHERIA			R$ 0,00
2.10.1		Cantoneira em alumínio com pintura eletrostática na cor branca, com abas i uais com 2cm marca Me -X ou similar, raa arafusamento		351,00		0.00
210,2		Instalação de lambris, inclusive enchimento com fibra de rocha e peças de fixaçåo, conforme estrutura existente no local e projeto. conforme es ecifica o	rn2	35,98		0,00
2.11		ELEMENTOS EM GRANITO			R$ 0,00
2.11.1		Soleiras em granito preto Såo Gabriel, polido e lustrado, com largura de 15 cm e espessura de 2cm.		43,04		0.00
2.11.2		Soleira em granito Capão Bonito, com largura de 30cm e espessura de 2cm		9,90		0.00
2.11.3		Guarnição em granito preto São Gabriel, esp. 2cm, polido e lustrado		78,00		0,00
2,11.4		Bancada em granito Preto São Gabriel, polido e lustrado, espessura 2cm, incluso um furo para cuba e colagem. com frontispício de 12x2cm e fita americana de 4x2cm, complementos e acessórios necessários, conforme ro• to co a		3,00		0.00
2.11.5		Bancada em granito Branco Itaúnas, polido e lustrado, espessura 2cm, incluso furo e fixação de cuba de embutir e colagem, com frontispício de 20x2cm e saia de 15x2cm, complementos e acessórios necessários (WC MAG. TITULAR		3,00		0.00
2.11.6		Bancada em granito Branco Itaúnas, polido e lustrado, espessura 2cm, incluso furo e fixação de cuba de embutir e colagem, com frontispício de 20x2cm e sala de 15x2cm, complementos e acessórios necessários (WC MAG. SUBSTITUTO		3,00		0,00

4
2.11.7	Bancada em granito Branco Itaúnas, polido e lustrado, espessura 2cm, inclusos espaços para fixaçå0 de cubas de semi-encaixe e colagem. com frontispício de 20x2cm e saia de 12x2cm, complementos e acessórios necessários WC FEM.		6,00		0,00
2.11.8	Bancada em granito Branco Itaúnas, polido e lustrado, espessura 2cm, inclusos espaços para fixaçå0 de cubas de semi-encaixe e colagem, com frontispício de 20x2cm e saia de 12x2cm, complementos e acessórios necessários WC MASC.		3,00		0.00
2.11.9	Rodapé em granito preto São Gabriel, polido e lustrado, 1 Ocm		24,60		0,00
2.11.10	Rodapé em granito Branco Itaunas, polido e lustrado, H=10cm		102,00		0,00
2.11.11	Guarntçåo em granito Capåo Bonito	rn2	18,79		0.00
2.12	PINTURA			R$ 0,00
212.1	Pintura acrílica fosca, linha PREMIUM, fabricação SIJVINIL, ou similar, em duas demåos, inclusive massa PVA, e uma demå0 de selador acrílico, na cor branco neve em aredes	rn2	21,68		0.00
2.12.2	Pintura PVA fosca. linha PREMIUM, fabricaçåo SUVINIL, ou similar, em duas demåos, inclusive massa PVA, e uma demå0 de selador acrílico, na cor branco neve, em tetos, forros e viradas verticais	r-n2	422,86		0,00
2.12.3	Pintura esmalte sintético, em jogos completos de aduelas e alizares, acabamento acetinado, na cor banco neve, fabricaçåo Suvinil ou similar, duas demãos, aplicadas sobre demão de fundo branco fosco para madeira, fabricaçåo Suvinil ou similar. inclusive preparaçåo das superfícies com aplicaçåo de uma demão de verniz imunizante e impermeabillzante incolor, uma demão de massa para madeira, inclusive lixamento.		44,28		0,00
2.12.4	Envernizamento de jogos completos de aduelas e alizares com Stain, incolor, compreendendo lixamento fino e envernizamento		76,36		0.00
2.13	FERRAGENS			R$ 0,00
2.13.1	Conjunto de Oi (uma) fechadura fabricaçåo Arouca. 4010/55 externa, tráfego médio ou intenso, maçanetas, 2 rosetas, 2 entradas modelo Reta ref.: 10.84.34-ZC e s		30,00		0,00
2.13.2	Conjunto de OI (uma) fechadura fabricação Arouca, 4050/55 para banheiro, tráfego médio ou intenso, maçanetas, 2 rosetas, 2 entradas modelo Reta ref.: 10.84.34-ZC e dobradi s	un	6,00		0,00
2.13.3	Fechadura para armário, ref. 119, La Fonte ou similar, e dobradiças		21,00		0.00
213.4	Conjunto de ferragens para porta de correr: 02 puxadores em concha, / 32cm. marca Geris ou similar: fechadura do tipo bico de papaga10, externa. / 25mm, modelo 696g-z-Fc, marca Arouca ou similar	un	9,00		0.00
2,135	Conjunto de ferragens para porta de correr: 02 puxadores em concha, 32cm, marca Geris ou similar; fechadura do tipo bico de papagaio, banheiro,25mm. modelo 6529-Z-FC, marca Arouca ou similar		3,00		0,00
2.14	LOUÇAS E METAIS			R$ 0,00
2.14.1	Cuba retangular em louça, de embutir, cor branca, 59x31cm. ref.: 1_.1071.17, fabricação Deca		6,00		0,00
2.14.2	Cuba de semiencaixe quadrada com mesa, ref. L.830.17, fabricaçåo Deca	un	12,00		0.00
	Vaso sanitário (bacia) em louça. com caixa de descarga, cor branca, linha Vogue Plus, ref. P505.17, fabricação Deca, inclusive acessórios de fixação, rabicho flexível cromado, ref.: VLC436-438. fabricaçåo ESTEVES ou similar, e anel de vedação para saida de vaso sanitário e rejuntamento.		3,00		0,00
2.144	Vaso sanitário (bacia) em louça, convencional. cor branca. linha Vogue Plus, ref. PS. 1 7, fabricação Deca, inclusive acessórios de fixação e anel de veda 0 ara saída de vaso sanitário e -untamento.	un	15,00		0,00
2.14.5	Vaso sanitário (bacia) em louça, convencional, cor branca, linha Vogue Plus Conforto sem abertura frontal, ref. 2510.17. fabricaçåo Deca inclusive acessórios de fixação e anel de vedação para saída de vaso sanitár10 e re untamento,		3,00		0,00
2.14.6	Mictório de buça, cor branco, ref.: 08285, fabricação Celite, com acessórios de fixaçåo, fabricação Celite, inclusive válvula para mictório Decamati cód. 2570.C fabrica Deca acabamento inox lido		3,00		0.00
2,14.7	Cuba retangular em aço inox AISI 304, Lavínia 47BL. ref 9022/202, nas dimensöes 470x300x170rnm. espessura 0,6mm, furaçåo descentralizada, fabri TRAMONTINA	un	3,00		0.00

5
2, 14.8	Válvula de escoamento e sifão em metal para pia de cozinha: válvula de escoamento referencia 94510012, fabricaçåo Tramontina, ou similar: sifåo ra cozinha em metal, fabn Ti ou sim ar.		3,00		0,00
214.9	Acessórios para lavatório de banheiro: Válvula de escoamento, cód. / 1602.C.PLA, fabricação Deca, ou similar; sifão para lavatório, cód. 16800100.112 , fabricaçåo Deca, ou similar, e rabicho metálico flexivel cromado. fabrica ao Ti re ou similar.		21,00		0,00
214.10	Válvula para descarga Hydra Max pro. cód. 2551 Cl 12, fabricaçåo Deca. acabamento em inox polido		18,00		0.00
214.11	Lavatório com coluna suspensa Vogue Plus, cód. 1_.51.17 (lavatório) e cód. CS.I. 17 (coluna suspensa), fabricaçåo Deca, na cor branca, EXCLUSIVE sifão rabixo e válvula de escoamento	un	3,00		0,00
214.12	Ducha higiénica Linha Nova Lóggica, Cód. 1137906, fabricaçåo DOCOI		18,00		0.00
2, 14.13	Torneira de parede com saída lateral, linha AQUARIUS, ref.:1168-A fabncaçäo Tigre		3,00		0.00
214.14	Torneira para lavatório com fechamento automático, tipo torneira de bancada, modelo Biopress, ref. 1180-810, acabamento cromado, fa Ti re		21,00		0.00
214.15	Torneira para tanque com arejador, modelo 1154 C37, marca Deca		6,00		0.00
2,14.16	Acessórios para tanque: válvula para tanque 1 1/4" sem ladrão, cromada, cód. 35829C5CR3, fabricaçåo Celite, ou similar: sifåo para tanque, cód. 8500 IROCRB, fabrica äo Celite, ou similar	un	3.00		0.00
214.17	Tanque de louça pp suspenso, cód. 15126. fabricaçåo Celite, ou similar		3,00		0.00
2.15	ACESSÓRIOS DE SANITÁRIO			R$ 0,00
215.1	Assento plástico para vaso sanitário, modelo Vogue Plus, na cor branca, ref. AP.50, fabricação Deca		21,00		0.00
2.15.2	Espelho 4mm, acabamento bizotado ao redor do espelho, com 2,5cm colado em chapa de Duratex ou similar		15,90		0,00
215.3	Espelho de sobrepor, em cristal incolor. medindo 50x90cm. espessura 4mm, colados sobre chapa de DURATEX ou similar, com moldura em alumínio anodizado natural ao redor de toda borda		3,00		0,00
215.4	Papeleira de sobrepor, acabamento cromado, linha UNIVERSAL Ref. 54 UN, fabricaçåo TIGRE		18,00		0,00
215.5	Acabamento para registro de gaveta 3/4", modelo Lóggica, marca Docol		6,00		0,00
2.15.6	Acabamento para registro de gaveta 1 1/2", modelo Lóggica, marca Docol	un	12,00		0,00
215.7	Cabide metálico linha Single, cod. 158206, fabricaçåo DOCO[ ou similar		6,00		0.00
2.16	MARCENARIA			R$ 0,00
2.16.1	Mesa em compensado naval revestida em laminado melaminico- COPA		3,00		0,00
216.2	Armário superior e sob bancada em compensado naval, revestido com laminado melaminico - COPA		3,00		0,00
2.16.3	Módulo de balcåo para atendimento de PCD		3,00		0.00
216.4	Armário sob balcåo de atendimento da secretaria, em compensado de virola, revestido em laminado melamínico		12,00		0.00
2.17	DIVERSOS			R$ 0,00
2.17.1	Suportes de carga para drywall		27,00		0,00
217.2	Cantoneiras para instalação de bancadas de granito em drywall		9,00		0,00
217.3	Guarda-corpo e corrimåo em inox para instalaçåo em rampa		10,05		0.00
217.4	Enchimento em concreto magro para soco para copas		0,39		0.00
217.5	Execução de rampa e patamar em concreto magro com tela de aço		0,68		0,00
217.6	Barra de apoio 40cm completa, de aço inox polido		6,00		0,00
217.7	Barra de apoio 80cm completa, de aço inox polido		3,00		0.00

6
2.178		Barra de apoio móvel 80 cm com porta papel higiénico de aço inox polido		3,00		0,00
2.17.9		Conjunto de divisórias Sanitárias para sanitarios masculino e feminino, 2 boxes para vaso sanitário em cada sanitario, inclusive o tapa vista nos sanit Serv. Masculino. conforme eto		3,00		0.00
2, 17.10		Fita de bordo de PVC, 40mm, branca, arestas de pilares		249,60		0.00
217.11		Tampa de inspeçäo, 60 x 60cm em forro de gesso acartonado		3,00		0,00
217.12		Chapa metalica em shaft de elétrica		3,00		0,00
217.13		porta de incêndio 68 x 51cm		3,00		0.00
217.14		Balcå0 de concreto / alvenaria		1,00		0.00
217.15		Batedor de porta - batente amortecedor.		33,00		0,00
3		INSTALAÇÖES HIDROSSANITÅRIAS			R$ 0,00
3.1		SERVIÇOS COMPLEMENTARES			R$ 0,00
3.1.1		Abertura de rasgos em alvenaria para retirada/passagem de instalaçöes	m	126,00		0.00
3.1.2		Fechamento de rasgos em alvenaria		126,00		0.00
3.1.3		Abertura de furos em concreto com perfuratriz com coroa diamantada para passagem de tubulaçåes com diâmetro maior ou igual a 40mrn e menor ue 75mm		30,00		0.00
3.14		Abertura de furos em concreto com perfuratriz com coroa diamantada para passagem de tubulaçöes com diâmetro maior ou igual a 75rnm		24.00		0.00
3.1.5		Fechamento de furos/aberturas em concreto com grout		21,00		0.00
3.1.6		Retirada de tubulçaöes de água fria		108,00		0,00
3.1.7		Retirada de tubulações de esgoto sanitário		78,00		0,00
3.2		INSTALAÇÖES HIDRÁULICAS			R$ 0,00
321		Tubo de PVC, soldável, para água fria, 25 mm, instalado em ramal, subramal, ramal de distribuiçåo ou prumada, inclusive c;onexöes, cortes e fixa öes		127,00		0,00
3.2.2		Tubo de PVC, soldável. para água fria. 50 mm. instalado em ramal, subramal, ramal de distribuição ou prumada, inclusive conexões, cortes e fixa		37,50		0,00
3.2.3		Registro de gaveta 3/4", Docolbase cód. 25130600, fabricação Docol ou similar. exclusive acabamento		6,00		0,00
32.4		Registro de gaveta 1 1/2", Docolbase cód. 25131500, fabricaçåo Docol ou similar, exclusive acabamento		12,00		0,00
3.3		INSTALAÇOES DE ESGOTO			R$ 0,00
3.3.1		Tubo de PVC, série normal. 100 mm. instalado em ramal de descarga. ramal de esgoto e ventilaçåo, inclusive conexöes, cortes, chumbamento e fixa Oes		20,00		0,00
3.32		Tubo de PVC, série normal. 75 mm, instalado em ramal de descarga, ramal de esgoto e ventilação, inclusive conexões, cortes, chumbamento e fixa åes		13,50		0,00
3.3.3		Tubo de PVC, série normal, 50 mm, para esgoto predial, instalado em ramal de descarga, ramal de esgoto, inclusive conexðes. cortes, chumbamento e fixa öes		58,00		0.00
3.3.4		Tubo de PVC, série normal, 40 mm, para esgoto predial, instalado em ramal de descarga, ramal de esgoto, inclusive conexões, cortes, chumbamento e fixa öes				0.00
3.3.5		Adequação da posição da junção de 100mm no TG-I para ligação da tubulação de esgoto da pia da Copa (shaft Gabinete Juiz Substituto)		3,00		0,00
3.3.6		Ralo sifonado em PVC, 150X185X75cm, incluindo conexöes e complementos necessários		12,00		0,00
3.3.7		Ralo sifonado em PVC, 150x150x50cm, incluindo conexöes e complementos necessários				0.00

7
3.3.8		Caixilhos e grelhas quadrados, em aço inox 304, acabamento polido, com sistema abre e fecha rotativo, medindo 15x15cm, ref. 119-A, fabricaçåo MOLDENOX ou similar.	un	18,00		0,00
3.3.9		Caixilhos e grelhas cegas quadrados, em aço inox 304, acabamento polido, medindo 15x15cm, ref. 119-AC, fabricação MOLDENOX, ou similar.		3.00		0.00
4		INSTALAÇÖES ELÉTRICAS			R$ 0,00
		Quadro de dlStribuiçå0 completo de sobrepor, trifásico, metálico. chapa com espessura de 16 BWG, padrão DIN, disjuntor geral de 50A (tipo mini), com barramentos I OCA, capacidade de no mínimo 18 divisöes modulares. porta, espelho, identificação (QDTE) e suportes de perfilados para fixação na rede - Fornecimento e instala	un	3,00		0,00
4.2		Quadro de distribuição completo de sobrepor, trifásico, metálico, chapa com espessura de 16 BWG, padråo DIN, disjuntor geral de 32A (tipo mini), com barramentos 50A, capacidade de no minimo 12 divisões modulares, porta, espelho, identificaçåo (QDLE) - Fornecimento e instalaçåo.		3,00		0,00
4.3		Quadro de distribuiçåo QIE trlfásico, completo de Sobrepor. metálico, chapa com espessura de 16 BWG, disjuntor geral de 100A (caixa moldada), com barramentos 125A, capacidade de no minimo 60 divisões modulares para instalaçåo de disjuntores do tipo tipo DIN . porta. espelho, identifi QIE - Fornecimento e instala äo.				0.00
4.4		Disjuntor tripolar em caixa moldada, capacidade de interrupção (minima ICS) de 35KA (norma IEC 60497-2), 100 A - Fornecimento e instalação.		1,00		0,00
4.5		Disjuntor tripolar padrão DIN (mini), capacidade de interrupção simétrica mínima (ICS) de 20KA (norma IEC 60497-2), 32A - curva C Instalaçåo no QIE subsolo - Fornecimento e instala		5,00		0,00
		Disjuntor tripolar padråo DIN (mini), capacidade de interrupçåo simétrica mínima (ICS) de IOKA (norma IEC 60497-2). 32A - curva C Instalaçåo no dis•untor eral do QDL-E - Fornecimento e instala äo.	un	3.00		0.00
4.7		Disjuntor tripolar padrå0 DIN (mini), capacidade de interrupçåo de 4KA norma IEC 60898 50A - curva C - Fornecimento e instala äo.		3,00		0,00
4.8		Disjuntor bipolar padråo DIN (mini), capacldade de interrupçåo de 4KA norma IEC 60898 20A - curva C - Fornecimento e instala o.		9,00		0,00
		Disjuntor monopolar padráo DIN (mini). capacidade de interrupçåo de 4KA norma IEC 60898 , 25A - curva C - Fornecimento e instala -o.		30,00		0,00
4.10		Disjuntor monopolar padráo DIN (mini). capacidade de interrupçåo de 4KA norma IEC 60898 , 20A - curva C - Fornecimento e instala äo.		3,00		0,00
4.11		Supressor de surto classe II. 175 VAC. 30KA, monopolar. com fusível Fornecimento e instala äo_		24,00		0,00
4.12		Supressor de surto classe II, 275 VAC, 90KA. monopolar Fornecimento e instala äo.		4,00		0,00
4.13		Eletrocalhas perfurada em chapa de aço, pré-zincada, tipo incluindo uma divisória, tirantes, curvas, derivação lateral para eletroduto e todos os acessórios para montagem e fixaçåo no teto . Fornecimento e instala		81.00		0.00
4.14		Eletrocalhas perfurada em chapa de aço. pré-zincada. tipo "U".200x50mm. incluindo uma divisória, tampa e todos os acessórios para montagem e fixa o na rede. Fornecimento e instal				0,00
4.15		Eletrocalhas perfurada em chapa de aço. pré-zincada. tipo 200x50 mm, incluindo, curvas. uma divisória e tampa e todos os acessórios para montagem e fixação sob o piso elevado. Fornecimento e instalação		54		0.00
4.16		Eletrocalhas perfurada em chapa de aço, pré-zincada, tipo 100x50 mm, incluindo uma divisória e tampa e todos os acessórios para montagem e fixa ao sob o iso elevado. Fornecimento e instala ao.		99,00		0.00
4.17		Eletroduto rígido de PVC de 2", anti chama, incluindo demais acessórios para montagem e fixação aparentes. Fornecimento e instalação.		48,00		0,00
4.18		Eletroduto rigido de PVC de 1", anti chama, incluindo caixas de passagens tirantes 1/4" e demais acessórios para montagem e fixaçåo no teto sobre o forro através de tirantes. Fornecimento e instalação.	m	150.00		0.00
4.19		Eletroduto rigido de PVC de 3/4", anti chama, incluindo caixas de passagens 4"x4• e octogonais, tirantes 1/4" e demais acessórios para montagem e fixaçåo no teto sobre o forro através de tirantes. Fornecimento e insta'		810,00		0.00
4.20		Eletroduto rígido de PVC de 3/4", anti chama, incluindo demais acessórios para montagem e fixação embutidas nas paredes de alvenaria . inclusive com abertura e fechamento dos rasgos na alvenaria. Fornecimento e instala ao.		360,00		0.00

8
	Eletroduto rígido de PVC de 3/4" anti chama, incluindo demais acessórios para montagem e fixaçå0 aparentes. Fornecimento e instalaçåo.		36,00		0,00
4.22	Eletroduto rígido de pVC de 3/4". anti chama. incluindo demais acessórios para montagem e fixação embutidas em piso , inclusive com abertura e fechamento dos rasgos na alvenaria. Fornecimento e instalaçåo.		42,00		0,00
423	Caixa de passagem de sobrepor dimensöes mínimas de 200 x 200 x 100 mm em chapa de aço com tampa pintada e parafusada com acessórios de monta em e fi Fornecimento e instala		3,00		0.00
4.24	Caixa metálica para instalação embutida em contrapiso com tampa e suportes para 4 tomadas RJ45 e 4 tomadas de energia (novo padrão) ou suportes para 8 tomadas de energia (novo padräo). Fornecimento e instala ao.		6,00		0.00
425	Caixa metálica para instalação embutida em piso elevado com tampa e suportes para 4 tomadas RJ45 e 4 tomadas de energia (novo padrão) ou suportes para 8 tomadas de energia (novo padråo). Fornecimento e instala ao.		42,00		0,00
4.26	Condulete de alumínio com a respectiva tampa cega ou de equipamentos de 2". Fornecimento e instala ao.		6,00		0,00
4.27	Condulete de alumínio com a respectiva tampa cega ou de equipamentos de 1". Fornecimento e instala		3,00		0,00
4.28	Condulete de alumínio com a respectiva tampa cega ou de equipamentos de 3/4". Fornecimento e instal		24,00		0,00
4.29	Fechamento de caixas 4x2 e 4x4 existentes em alvenarias com argamassa Execu o.		10,80		0,00
4.30	Cabo de cobre flexível, nå0 halogenado, classe 5 , isolamento de HEPR anti chama, classe 0.6/1KV, seção de 35 mm2. Fornecimento e instalação.		192,00		0.00
4.31	Cabo de cobre flexível, não halogenado, classe 5, isolamento de HEPR anti chama. classe 0.6/1KV, seçå0 de 16 mml. Fornecmento e instalaçåo.		30,00		0.00
4.32	Cabo de cobre flexível, nå0 halogenado, classe 5, isolamento de HEPR anti chama, classe 0.6/1KV, seção de 10 mm2_ Fornecimento e instalação.		729,00		0,00
4.33	Cabo de cobre flexível, não halogenado, classe 5 , isolamento de HEPR anti chama, classe 0.6/1KV, seção de 4 mm2. Fornecimento e instalação.		672,00		0,00
4.34	Cabo multipolar de cobre flexivel 3x6,O mmi classe 5, isolamento de HEPR anti chama, classe I kV - 900C - nå0 halogenado. Fornecimento e instala ao.		198,00		0.00
4.35	Cabo multipolar de cobre flexivel 3x4,O classe 5, isolamento de HEPR anti chama, classe 1 kV - 900C - não halogenado. Fornecimento e instala ao.		291,00		0,00
4.36	Cabo de cobre flexível, não halogenado, classe 5, isolamento poliolefinico termoplástico não halogenado, anti chama, classe 450{750V, seção de 6 rnrna. Fornecimento e instala o.	m	497,10		0.00
4.37	Cabo de cobre flexível, não halogenado, classe 5, isolamento poliolefinico termoplástico nå0 halogenado, anti chama, classe 450/750V, seçå0 de 4 mml Fornecimento e instala o.	m	7614,90		0.00
4.38	Cabo de cobre flexível, nå0 halogenado. classe 5, isolamento poliolefinico termoplástico não halogenado, anti chama, classe 450/750V, seção de 2, 5 Fornecimento e instala	m	4806		0,00
4.39	Conjunto tipo Arstop, tomada 2p+ T, 20A/250V e disjuntor monofásico adrå0 D IN de 20A. Fornecimento e instala 0.		6,00		0,00
4.40	Luminária de embutir em forro modulado com duas lâmpadas tubulares de / LED 18W (1200mm), aletas e refletor em alumínio, sustentadas por arame resas ao teto Ia-a - Fornecimento e Instala o.	un	171,00		0.00
4.41	Luminária de sobrepor para instalaçåo aparente duas lâmpadas tubulares de LED 18W (1200mm), grau de proteçåo IP-55 (mlnirno). difusor em icarbonato. Fornecimento e instala o.		3,00		0.00
4.42	Luminária circular de embutir com duas lâmpadas led tipo bulbo de g W, sustentadas por arame presas ao teto (laje) . Fornecimento e instalação.		57,00		0.00
4.43	Luminária tipo arandela com uma lâmpada Led tipo Bulbo de 9W, corpo em alumínio fundido, na cor branca, Fornecimento e instala ao.		3,00		0,00
4.44	Luminária tipo Spot de sobrepor com 1 lâmpada LED - 5W - PAR 16 / GUIO Forneclmento e instala å0.		6,00		0,00
4.45	Conjunto para ligação de luminárias (1 ,20m cabo multipolar lx1,5 mm2 IkV 900 - nåo halogenado - HEPR + 01 tomada macho de 3 pinos + 01 tomada fêmea de 3 nos . Fornecimento e instala o.		231,00		0,00
	Tomada padråo brasileiro (instalada baixa) - 2P+T. 20A-250V. para instalaçåo embutida em caixa de passagem 4x2. inclusive com suporte e lac es lho . Fornecimento e instala	un	90.00		0.00

9
4.47	Conjunto com duas tomadas padrão brasileiro (instalado baixo) - 2P+T, 20A-250V. para instalaçåo embutida em caixa de passagem 4x4, inclusive com rtee laca es elh0 . Fornecimento e instala 0.	un	3,00		0,00
	Conjunto com três tomadas padråo brasileiro (instalado baixo) - 2P+T. 20 250V. Para instalaçåo embutida em caixa de passagem 4x4, inclusive com su orte e aca e elho . Fornecimento e instala - o.	un	15.00		0.00
4.4g	Tomada padråo brasileiro (instalada media) - 2P*T. 20A-250V. para instalação embutida em caixa de passagem 4x2, inclusive com suporte e laca es lho . Fornecimento e instala	un	36,00		0,00
4.50	Conjunto com duas tomadas padråo brasileiro (instalado medio) - 2P+T, 20A-250V. Para instalação embutida em caixa de passagem 4x2, inclusive com suporte e placa(espelho). Fornecimento e instalação.	un	3,00		0.00
4.51	Conjunto com duas tomadas padráo brasileiro (instalado medio) - 2P+T, 20A-250V. Para instalação embutida em caixa de passagem 4x4, inclusive com suporte e placa(espelho). Fornecimento e instalação.	un	3,00		0,00
4.52	Conjunto com três tomadas padrão brasileiro (instalado medio) - 2P+T, 20A-250V. para instalaçåo embutida em caixa de passagem 4x2, inclusive com su rtee es elho _ Fornecimento e instala o.	un	3,00		0,00
4.53	Conjunto com três tomadas padråo brasileiro (instalado mediO) - 2P+T. 20A-250V. para instalaçåo embutida em caixa de passagem 4x4, inclusive com su rtee laca es elho . Fornecimento e instala o.	un	3.00		0.00
4.54	Tomada padrão brasileiro (instalada alta) - 2P+T, 20A-250V. Para instalação embutida em caixa de passagem 4x2, inclusive com suporte e laca es lho , Fornecimento e instala o.	un	3,00		0,00
	Tomada padrão brasileiro (instalada media) - 2P+T, 20A-250V. Para instala embutida em condulete. Fornecimento e instala o.		3,00		0.00
4.56	Tomada padrão brasileiro - 2P+T, 20A-250V. Para instalação embutida em caixa de assa em no iso. Fornecimento e instala 0.		171,00		0.00
4.57	Interruptor de uma tecla - bipolar simples - IOA / 250VAC. Para instalação embutida em caixa de passagem 4x2 inclusive com suporte e laca es lho . Fornecimento e instala o.		69,00		0.00
4.58	Conjunto com dois interruptores de uma tecla - bipolar simples - IOA / 250VAC. Para instalação embutida em caixa de passagem 4x4 inclusive com su rtee laca es lho . Fornecimento e instala äo.		18,00		0,00
4.59	Interruptor de uma tecla - bipolar simples - IOA / 250VAC. Para instalação embutida em condulete. Fornecimento e instala o.		6,00		0,00
4.60	Caixa em PVC (anti chama) para passagem - 4"x4" (instalação média) Para instalar tomada(s) elou interruptor(es) em paredes (alvenaria) Fornecimento e instala		18,00		0,00
4.61	Caixa em PVC (anti chama) para passagem - 4"x4" (instalação baixa) para instalar tomada(s) elou interruptor(es) em paredes (alvenaria). Fornecimento e instala äo.		9,00		0.00
4.62	Caixa em PVC (anti chama) para passagem - 4"x2" (instalaçåo alta) . para instalar tomada(s) elou interruptor(es) em paredes (alvenaria). Fornecimento e instala ao.		9,00		0.00
4.63	Caixa em PVC (anti chama) para passagem - 4"x2 (instalação media) para instalar tomada(s) elou interruptor(es) em paredes (alvenaria). Fornecimento e instala ao.		93,00		0.00
4.64	em PVC (anti chama) para passagem - (instalaçåo baixa) para instalar tomada(s) elou interruptor(es) em paredes (alvenaria). Fornecimento e instala äo.		51		0,00
4.65	Caixa em PVC (anti chama) para passagem - 4-x4" (instalaçåo baixa) Para instalar tomada(s) elou interruptor(es) em paredes (dry-wal). Fornecimento e instala ao.		6,00		0,00
4.66	Caixa em PVC (anti chama) para passagem - 4"x4" (instalação média) para instalar tomada(s) elou interruptor(es) em paredes (dry-wal). Fornecimento e instala äo.		6,00		0.00
4.67	Caixa em PVC (anti chama) para passagem - 4"x2" (instalação baixa) Para instalar tomada(s) elou interruptor(es) em paredes (dry-wal). Fornecimento e instala		39,00		0,00
4.58	Caixa em PVC (anti chama) para passagem - 4"x2" (instalação media) Para instalar tomada(s) elou interruptor(es) em paredes (dry-wal). Fornecimento e instala ao.		27,00		0.00
4.69	Retirada dos materiais elétricos existentes por pavimento. Execuçåo.		3,00		0.00
4.70	Identificaçåo das tomadas, interruptores e disjuntores - Fornecimento e Instala äo_		3,00		0,00
4.71	Conjunto Fechadura elétrica completa. incluindo fonte. acionadora, placa cega 4"x2", tomada 2P+T, suporte, controles remotos e etc.. Fornecimento e instala o.		3,00		0,00

IO
4.72	Conjunto Fechadura eletromagnética completa 150kgf mínimo acionamento por controle remoto, acionador e chaves, incluindo fonte, acionadorores, controles remotos e todos elementos para montagem e fixação para porta de correr. Fornecimento e instala 0.		3,00		0,00
4.73	Eletroduto metálico flexivel de 2", instalado aparente. Fornecimento e instala ao.		6,00		0,00
4.74	Eletroduto metálico flexivel de 3/4", instalado embutido em dray-wall . Fornecimento e instala ao.		114,00		0,00
4.75	Eletroduto metálico flexivel de 3/4", instalado aparente sob o piso elevado. Fornecimento e instala		216,00		0,00
4.76	Tomada padrå0 brasileiro em Esta ao de Trabalho. Instala 0,		210,00		0.00
4.77	Conjunto para ligação de rede WI-FI ( cabo multipolar 3x4,0 mm2 - IkV 900 - não halogenado + OI tomada fêmea de 3 pinos) . Fornecimento e instala äo.		900		0,00
4.78	Identificação e remanejamento de circuitos do pavimento. Execução.		3,00		0,00
4.79	Remanejamento de disjuntores e equilíbrio de fases no quadro geral do andar. Execu		3,00		0,00
4.80	Servi s no QGBT para instala o dos condutores terra . Execu		1,00		0.00
4.81	Remanejamento de cabos e disjuntores no QIE . Execução.				0,00
4.82	Remoção e reinstalação de piso elevado. Execução.		1,00		0,00
4.83	Identificação de eletroduto dos andares com fita isolante colorida.		3,00		0.00
4.84	Aterramento das eletrocalhas com cabo de cobre flexível. nå0 halogenado, classe 5, isolamento poliolefínico termoplástico não halogenado, anti chama, classe 1 KV, HEPR, seção de 6 mm2 e terminais de compressão, parafuso. arruela e demais materias para fixaçåo. Fornecimento e instala äo.Fornecimento e instala ao.		3,00		0,00
5	INSTALAÇOES DE LOGICA			R$ 0,00
5.1	Rack de piso. desmontável. de 19 polegadas com 24 Unidades-670mm de profundidade útil, Bandeja deslizante ventilada, Ventilaçåo e Régua com 8 Tomadas e kit de arafusos aiola. Fornecimento e Instala		3,00		0,00
5.2	patch panel padrão 19" com 24 portas com tomadas RJ45 CAT5e instaladas. Fornecimento e Instala -o.		15,00		0,00
5.3	Distribuidor Interno Ótico com 4 (quatro) portas. Fornecimento e instalação	un	3,00		0,00
5.4	Arrumador de cabos no padrão de 19". Fornecimento e instalação.		15,00		0,00
5.5	Cordão de fibra ótica multimodo conectorizado no padrão LC/LC com cerifica ao Anatei dentro da validade. Fornecimento.		36,00		0,00
5.6	Patch cord CAT5e de 150cm com certificação da Anatei dentro da validade, Fornecimento.		360		0,00
5.7	Cabo de Fibra ótica multimodo com duas fibras com certificação da Anate' dentro da validade. Fornecimento e instala		396,00		0,00
5.8	Fusão de fibra ótica, Execu o.		24.00		0.00
5.9	cabo IJtp cat se 4 pares 24 AWG Rígido com índice de flamabilidade CM e com certificação da Anatei dentro da validade. Fornecimento e Instala	m	11895,00		0,00
5.10	Conector macho Rj-45 cat 5e 4 pares -Fornecimento e Instalação.		12,00		0,00
	Tomada fêmea Rj-45 cat 5e 4 pares (as das paredes estão cotadas em outro item . Fornecimento e Instala o.		258,00		0.00
5.12	Serviço de instalação e conectorizaçäo das tomadas RJ45 fêmeas CAT5e no mobiliário (Estaçöes de trabalho) e nas caixas de embutir em contrapiso e so elevado. Execu ao.		114,00		0.00
5.13	Instalaçåo e conectorizaçåo das tomadas RJ45 fêmeas CAT5e nas caixas de embutir em iso elevado e em contra so. Execu o.		156,00		0.00
5.14	Identificaçåo dos cabos e portas conforme especificaçåo esse item inclui a identifica de toda a rede. Fornecimento e Instala -o.		3,00		0.00
5.15	Certificaçåo dos pontos da rede através de aparelhos com calibraçåo em dia com emissão de relatório.		3,00		0.00
5.16	Certificaçåo das Fibras Icas através de aparelhos com calibraçåo em dia com emissão de relatório. Execu ao.		6,00		0.00
5.17	Eletroduto flexível, em aço galvanizado, revestido externamente com PVC preto, diâmetro externo de 32 mm (1 tipo SEALTUBO assentado sob o piso elevado para derivaçöes das eletrocalhas. Fornecimento e instalaçåo.	m	150,00		0,00
5.18	Eletroduto rígido de PVC de 3/4". anti chama, incluindo demais acessórios para montagem e fixação embutidas nas paredes de alvenaria, inclusive com abertura e fechamento dos rasgos na alvenaria. Fornecimento e instala ao.		42,00		0,00
5.19	Eletroduto flexível. em aço galvanizado, revestido externamente com PVC preto, diâmetro externo de 25 mm (3/4"), tipo SEALTUBO instalado embutido em d l. Fornecimento e instala		9,00		0.00

11
520	Eletroduto PVC rígido, para interligação do rack ao shaft, antichama, com diâmetro de l" fixado na laje com tirantes sobre 0 forro, incluindo conexöes. / Fornecimento e instala		36,00		0,00
521	Eletroduto pVC rigido, antichama. com diâmetro de 3/4" fixado na laje com tirantes sobre o forro, incluindo conexões. Fornecimento e instalação.		210.00		0.00
5.22	Eletroduto PVC rígido, antichama, de embutido no contrapiso- sala do / "u.z substituto. Fornecimento e instala ao.		30,00		0,00
523	Eletrocalha perfurada em chapa 16. ou mais espessa, de aço, pré-zincada. / tipo "LJ" ,200x50 mm, com tampa e todos os acessórios para montagem e fixa ao sob 0 iso elevado. Fornecimento e instala ao	m	153,00		0,00
5.24	Curva horizontal de 900 para Eletrocalha Perfurada, perfil em LJ com Acabamento pré Zincado, chapa 16 ou mais espessa de 200x50mm. / Fornecimento e instala äo.		12,00		0.00
5.25	Conexåo em horizontal para Eletrocalha Perfurada. perfil em IJ com Acabamento Pré Zincado, chapa 16 ou mais espessa, de 200x50mm. / Fornecimento e instala äo_		9,00		0,00
5.26	Condulete de alumínio para eletroduto roscado de 3/4". Fornecimento e instala ao.		12,00		0,00
5.27	Caixa em PVC, anti chama para passagem e instalação embutida ou aparente 4"X2", baixa, instalada em parede. Fornecimento e instalaçåo.		18,00		0,00
5.28	Caixa em pvc,anti chama para passagem e instalaçåo embutida ou aparente 4"X2", baixa, instalada em Drywall. Fornecimento e instalação.		9,00		0.00
529	Caixa em pvc,anti chama para passagem e instalaçåo embutida ou aparente 4"X2", média, instalada em parede. Fornecimento e instalação.		6,00		0,00
5.30	Conjunto completo, tomada RJ45 fêmea, suporte e espelho plano para caixa de passagem 4X2 de PVC para tomada lógica. Fornecimento e instala		33,00		0.00
5.31	Caxa para instalaçåo em piso elevado com tampa e suportes para tomadas RJ45 no de tomadas na lanta Forneclrnento e instala		9,00		0.00
5.32	Caxa para instalaçåo em contrapisa com tampa e suportes para tomadas RJ45 na de tomadas na lanta Fornecimento e instala		6,00		0.00
5.33	Furo em alvenaria para diâmetros menores ou iguais a 40mm e chumbamento. Execu ao.				0.00
5.34	Rasgo em contrapiso e fechamento para ramais de distribuição com diâmetros menores ou iguais a 40mm e fixaçåo da caixa de tomadas no contra iso.Execu äo.		21.00		0.00
5.35	Identificação de eletrodutodo com fita isolante colorida. Execução.		4,00		0,00
6	INSTALAÇOES DE CFTV			R$ 0,00
6.1	Gravador digital (DVR) com HD 4TB instalado com 16 canais. / Fornecimento e instala äo.		4,00		0,00
6.2	Conjunto Balun Passivo de 16 Canais com: Fonte de Alimentação, proteçäo contra surtos de tensão, baluns conversores e cabos coaxiais e conectores BNC, Fornecimento e instala		5,00		0,00
6.3	Bandeja móvel, ventilada para rack de informática. Fornecimento e insta o.		10,00		0.00
6.4	Retirada e reinstalaçåo das cameras existentes. Execuçåo.				0.00
7	INSTALAÇÖES MECÂNICAS DE AR CONDICIONADO E EXAUSTÃO			R$ 0 00	0,00
7.1	Tirante 1/4" x metro para fixação dos difusores e unidades eva radoras no teto. Fornecimento e instala o.		807,00		0.00
7.2	Abraçadeiras metálicas para fixaçåo dos dutos. Fornecimento e instalaçåo.		1.227,00		0.00
7.3	CANTONEIRA FERRO GALVANIZADO DE ABAS IGUAIS. 1 X 1/8" (L x E) / 1 20KG/M ra fixa 0 dos dutos. Fornecimento e instal		231,00		0.00
	Chumbador para tirantes. Fornecimento e instalaçåo,		840,00		0.00
7.5	Chapa de aço galvanizado para construçåo da rede de dutos de exauståo de banheiros e co a. Fornecimento e instala o	kg	239,49		0,00
7.6	Difusor, ref. Tropical, modelo ADI 41 com caixa plenun PL e registro de lâminas opostas RGA, de 9" x 9", em alumínio anodizado com caixa pleno com aro próprio para acoplamento a duto flexivel de 8", ou similar / Fornecimento e instala äo		156,00		0.00
7.7	Grelha de retomo de simples deflexão, ref. Tropical, modelo SVT-RG de 1100 mm X 150 mm, em alumínio, ou similar. Fornecimento e instalação		156,00		0,00
7.8	Grelha de retomo de simples deflexão, ref. Tropical, modelo SVT-RG de / 200 mm X 150 mm. em alumínio. ou similar com acabamento em pintura BRANCA. Fornecimento e instal	un	18.00		0.00
7.9	Outo flexível, isolado com lá de Vidro de 25 mm, diâmetro Fornecimento e instala		324,00		0.00

12
7.10	OUTO AR CONDICIONADO CHACO 22-MANTA LAN/VD.-PAPEL ALUM.KG/m2. Forneclmento e instala		492		0,00
7.11	Retirada dos dutos componentes antigos dos sistemas de ar condicionado	m3	35,30		0,00
7.12	Mudança de posicionamento do sensor/controlador de cada fancoil instalado nos vimentos considerados		6,00		0,00
7.13	Damper retangular de lâminas opostas para acionamento manual e instalaçåo em duto de insunamento de ar condicionado nas dimensóes de 1000 x 300 mm. Fornecimento e instala o		3,00		0.00
7.14	Damper retangular de lâminas opostas para acionamento manual e instalaçåo em dut0 de insuflamento de ar condicionado nas dimensöes de / 150 x 300 mm. Fornecimento e instal	un	15,00		0.00
7.15	Darnper retangular de lâminas opostas para acionamento manual e instalação em duto de insuflamento de ar condicionado nas dimensões de / 300 x 300 mm. Fornecimento e instal	un	3,00		0,00
7.16	Damper retangular de lâminas opostas para acionamento manual e instalaçåo em duto de insuflamento de ar condicionado nas dimensöes de / 450 x 300 mm. Fornecimento e instal o	un	6,00		0.00
7.17	Darnper retangular de lâminas opostas para acionamento manual e instalação em duto de insuflamento de ar condicionado nas dimensões de / 500 x 300 mm. Fornecimento e instal -o	un	3,00		0,00
7.18	Darnper retangular de lâminas opostas para acionamento manual e instalação em duto de insuflamento de ar condicionado nas dimensões de / 800 x 300 mm. Fornecimento e instal o	un	3,00		0,00
7.19	Damper retangular de lâminas opostas para acionamento manual e instalaçåo em duto de insunamento de ar condicionado nas dimensóes de / 600 x 200 mm. Fornecimento e instal		6,00		0.00
7.20	porta de Inspeçåo para dutos de ar condicionado com dimensóes nominais de 250 x 400 mm. Fornecimento e instala ão		81		0.00
7.21	Balanceamento do sistema de distribuiçåo de ar e mediçöes finais do / Sistema de cada vimento ti ico		3,00		0.00
8	INSTALAÇOES DE DETECÇÃO E ALARME DE INCÊNDIO E ALARME WC PNE			R$ 000
8.1	Eletroduto Galvanizado pré zincado. classe "leve", DN 25mm (f) incluindo tirantes de 1/4" e demais acessórios para montagem e fixação no teto sobre o forro através de tirantes. Fornecimento e instalaçåo.	m	279,00		0,00
8.2	Eletroduto de aço galvanizado, classe "leve", DN 25mm (1"), aparente, instalado em parede (prumada) incluindo acessórios para montagem e fixa äo. Fornecimento e instala o.	m	36,00		0.00
8.3	Eletroduto Galvanizado pré zincado, classe "leve", DN 0,90rnm (3/4") e demais acessórios para montagem e fixação embutido na parede. / Fornecimento e instala	m	54,00		0,00
8.4	Eletroduto metálico flexivel revestido externamente com PVC preto com diâmetro externo de 3/4•, tipo sealtube para instalaçåo do detector. / Fornecimento e instala äo_	m	54,00		0,00
8.5	Caixa retangular 4"x2" alta (a 2m do piso acabado). metálica. instalada em parede para sirenes audiovisuais de Detecção e Alarme e Painel Sinótico. / Fornecimento e instala äo.	un	9,00		0,00
8.6	Caixa retangular 4"x2" média (a metro do piso acabado). metálica. / instalada em parede para os acionadores manuais. Fornecimento e instala	un	6,00		0,00
	Caixa retangular 4"x2" baixa (a 40 cm do piso acabado), metálica, instalada em parede para 0 acionador do alarme do WC PCO.. Fornecimento e instala ao.	un	3,00		0.00
8.8	Condulete de alumínio com a respectiva tampa cega de 1" para instalaçåo no forro e rumada. Fornecimento e instala		63,00		0.00
8.9	Espelho plano, cego, para caixa de passagem 4X2 Fornecimento e / instala		12,00		0.00
8.10	Furo em alvenaria para diâmetros menores ou iguais a 40mm e chumbamento_ Execu äo_		18,00		0.00
8.11	Alarme PNE: Acionador Manual / Botoeira + Sirene Audiovisual com fio Para WC PCD. Fornecimento e instala		3,00		0.00
8.12	Identificação de eletroduto com fita isolante colorida. Execução		4,00		0,00
9	INSTALAÇÕES DA REDE DE SPRINKLERS			R$ 000
9.1	Retirada de tubulaçÖes, conexöes, fixaçöes e pontos de utilizaçåo da rede des •nklers		383,64		0,00
9.2	Retirada de entulho		0,78		0,00
9.3	Tubulação de 20mm- tubo em aço carbono sem costura, incluso conexões. Fornecimento e Instala ao.		177,51		0,00
9.4	Tubulação de 25mm- tubo em aço carbono sem costura, incluso conexões. Fornecimento e Instala ao.		72,39		0,00

13
9.5	Tubulação de 32mm- tubo em aço carbono sem costura, incluso conexões Fornecimento e Instala		30,21		0,00
9.6	Tubulação de 40mm ( 1 1/2" tubo em aço carbono sem costura, schedule / 40. incluso conexöes Fornecimento e Instala 0.		32,76		0,00
	Tubulação de 50mm ( 2" tubo em aço carbono sem costura, schedule 40, incluso conexões. Fornecimento e Instala ao.		28,35		0,00
9.8	Pontos de Utilização dos Sprinklers- Tubo em aço carbono sem costura de 20mm, incluso conexðes e bicos de sprinklers ecanoplas. Fornecimento e / Instala o.		108,00		0.00
9.9	Fixaçåo das tubulaçöes dos sub-ramais, ramais e sub-geral.		147,00		0.00
9.10	Pintura da tubulação e conexões da rede de sprinklers, em esmalte fosco, na cor vermelha, duas demåos . incluso uma demåo de fundo anticorrosivo á base de óxido de ferro zarcão	rn2	145,20		0.00
10	PROJETOS "AS BUILT"			R$ 0,00
10.1	projeto "As Built da área de civil. elétrica, lógtca}telefonia e mecânica	unid.	1,00		0.00
11	ADMINISTRAÇÃO LOCAL			R$ 0,00
11.1	Administraçåo Local	unid.	1,00		0.00
				TOTAL	R$ 0,00

14