EDITAL DE LICITAÇÃO REGISTRO DE PREÇOS

Tipo	MENOR PREÇO
Base Legal	Lei nº 10.520 de 17.7.2002 / Decreto nº 3.555 de 8.8.2000 / Decreto nº 10.024 de 20.09.19	Lei Complementar nº123/06, alterada pela Lei Complementar nº 147/14 / Lei no 8.666, de 21.06.1993, subsidiariamente / Decreto nº 7.892 de 23.01.13 Lei nº 12.846/13
Abertura das propostas	14.06.2022, a partir das 13 (treze) horas (horário de Brasília)
Local	https://www.comprasnet.gov.br
Anexos	Anexo I (TERMO DE REFERÊNCIA) / Anexo II (PLANILHA DE PREÇOS MÁXIMOS) / Anexo III (MINUTA DE ATA DE REGISTRO DE PREÇOS) Anexo IV (MINUTA DE CONTRATO ADMINISTRATIVO) / Anexo V (Portaria JFRJ-PGD-2020/00039 – Aplicação de Penalidades)

- DO OBJETO:

  1. - Registro de Preços, válido por 12 (doze) meses, para contratação de empresa(s) especializada(s) para eventuais SERVIÇOS DE LIMPEZA ROBOTIZADA por escovação a seco e higienização, com filmagem simultânea, da rede de dutos e sobreforros de retorno dos sistemas de ar-condicionado de 07 (sete) prédios da Justiça Federal de 1° Grau do Rio de Janeiro, conforme Anexo I (Termo de Referência).

OBSERVAÇÃO: Em caso de divergência existente entre as especificações deste objeto descritas no Comprasnet e as especificações constantes deste Edital, prevalecerão as últimas.

- DA PARTICIPAÇÃO NA LICITAÇÃO

  1. - Poderão participar deste Pregão as interessadas que atenderem a todas as exigências, inclusive quanto à documentação, constantes deste Edital.

2.1.1 - Nos itens 2 a 5 a licitação destina-se à participação de qualquer tipo de empresa. Porém nos itens 1, 6 e 7, a licitação destina-se exclusivamente à participação de microempresas e empresas de pequeno porte.

Observação: Caso as empresas não apresentem algum documento de habilitação, ou ainda, na fase de aceitação, alguma comprovação solicitada, impedindo a sua análise, conforme item 7.5 do edital, estarão sujeitas à aplicação da penalidade de impedimento de licitar e contratar com os Órgãos da União, nos termos do disposto no art. 7º da Lei nº 10.520/2002, resguardado o direito ao contraditório e à ampla defesa.

  1. – Não será permitida a participação de empresas:

1. reunidas em consórcio ou que sejam controladoras, coligadas ou subsidiárias entre si;
2. concordatárias, em processo de falência, sob concurso de credores, em dissolução ou em liquidação;
3. suspensas temporariamente de participar em licitações e contratar com esta Justiça Federal de Primeiro Grau no Rio de Janeiro – Seção Judiciária do Rio de Janeiro;
4. declaradas inidôneas para licitar ou para contratar com a Administração Pública.
  1. – Não poderá também participar da licitação, direta ou indiretamente, servidor ou dirigente da Seção Judiciária do Rio de Janeiro.
2.3.1 - É vedada a manutenção, aditamento ou prorrogação de contrato de prestação de serviços com empresa que venha a contratar empregados que sejam cônjuges, companheiros ou parentes em linha reta, colateral ou por afinidade, até o terceiro grau, inclusive, de ocupantes de cargos de direção e de assessoramento, de membros ou juízes vinculados ao respectivo Tribunal contratante, conforme disposição do art. 3º, da Resolução n° 07, de 18/10/2005, do Conselho Nacional de Justiça.

  1. – Somente poderá assinar Atas de Registro de Preço/Termos de Contrato a empresa vencedora da licitação, conforme o CNPJ registrado na ata da sessão do Pregão.

Portanto, se a empresa participou do certame através da matriz, conforme o CNPJ registrado na ata da sessão do Pregão, somente a matriz será convocada para a assinatura.

Se a vencedora da licitação for uma filial da empresa, conforme o CNPJ registrado na ata da sessão do Pregão, somente a filial será convocada para a assinatura. O disposto acima também valerá no decorrer da vigência da Ata e para a emissão das Notas Fiscais/Faturas.
Excetuam-se dos casos acima, aqueles em que a empresa comprovar existir legislação tributária diversa ou fato superveniente, o que deverá ser submetido à análise e deliberação posterior pela Administração.

2.5 - A empresa contratada, em atendimento à Resolução nº 114, art. 8º, parágrafo único, de 20.04.2010 do Conselho Nacional de Justiça, fica ciente que deverá absorver, na execução do contrato, egressos do sistema carcerário e de cumpridores de medidas e penas alternativas, em percentual não inferior a 2%.

2.5.1- As vagas geradas em razão da presente recomendação devem ser registradas no Portal de Oportunidades do Projeto Começar de Novo. (Recomendação do CNJ - N° 29, de 16 de dezembro de 2009, publicada no DOU, Seção 1, em 17/12/09, p.135, e no DJ-e nº 216/2009, em 17/12/09, p. 3).

2.6- Todos os documentos que forem apresentados, após solicitação, deverão ser apresentados preferencialmente em meio eletrônico e aqueles apresentados no suporte físico poderão ser eliminados após 90 (noventa) dias da juntada aos autos.

- DA REPRESENTAÇÃO E DO CREDENCIAMENTO

  1. - Os licitantes que participarão do Pregão na forma eletrônica deverão ser previamente credenciados perante o provedor do Sistema Eletrônico. O credenciamento junto ao provedor do Sistema implica a responsabilidade legal do licitante e a presunção de sua capacidade técnica para realização das transações inerentes ao Pregão Eletrônico.

3.2- O credenciamento dar-se-á pela atribuição de chave de identificação e de senha, pessoal e intransferível, para acesso ao Sistema eletrônico, no “site” https://www.comprasnet.gov.br

3.2.1- A perda da senha ou a quebra de sigilo deverá ser comunicada imediatamente ao provedor do Sistema, para imediato bloqueio de acesso.

3.2.2- A chave de identificação e a senha poderão ser utilizadas em qualquer pregão na forma eletrônica, salvo quando cancelada por solicitação do credenciado.

3.2.3- O uso da senha de acesso pelo licitante é de sua responsabilidade exclusiva, incluindo qualquer transação efetuada diretamente ou por seu representante, não cabendo ao provedor do Sistema ou a esta Seção Judiciária, promotora da licitação, qualquer responsabilidade por eventuais danos decorrentes do uso indevido da senha, ainda que por terceiros.

- DA IMPUGNAÇÃO DO EDITAL

  1. - Até 3 (três) dias úteis antes da data fixada para abertura da Sessão Pública, qualquer pessoa poderá impugnar o ato convocatório do Pregão, encaminhando a impugnação através do email licitacoes@jfrj.jus.br. É aconselhável que a empresa entre em contato e confirme o recebimento da impugnação, através dos telefones (021) 3218 9751 / 9868.

  1. - Não serão consideradas alegações de não entendimento ou de interpretação errônea das condições fixadas para esta licitação, após o prazo definido no subitem 4.1.

- DO ENVIO DAS PROPOSTAS

  1. - O licitante responsabilizar-se-á formalmente pelas transações efetuadas em seu nome, assumindo como firmes e verdadeiras suas propostas e lances, inclusive os atos praticados diretamente ou por seu representante.
  2. - Após a divulgação do Edital no “site” oficial https://www.comprasnet.gov.br, os licitantes deverão encaminhar proposta com a descrição do objeto ofertado e o preço e, se for o caso, o respectivo anexo, até a data e hora marcadas para abertura da Sessão, exclusivamente por meio do Sistema eletrônico, quando, então, encerrar-se-á, automaticamente, a fase de recebimento de propostas.

  1. - Até a abertura da Sessão, os licitantes poderão retirar ou substituir a proposta anteriormente apresentada.

  1. - Caberá ao licitante acompanhar as operações realizadas no Sistema eletrônico durante a sessão pública do Pregão, ficando responsável pelo ônus decorrente da perda de negócios diante da inobservância de quaisquer mensagens emitidas pelo Sistema ou de sua desconexão.

  1. - Para participação no Pregão Eletrônico, o licitante deverá manifestar, em campo próprio do Sistema eletrônico, que cumpre plenamente os requisitos de habilitação e que sua proposta está em conformidade com as exigências do instrumento convocatório.

  1. - A declaração falsa relativa ao cumprimento dos requisitos de habilitação e proposta sujeitará o licitante às sanções previstas neste Edital.

5.7. – A ausência do envio de alguma documentação poderá ensejar a aplicação das sanções administrativas previstas neste edital.
5.7.1 – Caracterizada a situação acima referida, será designada data para a retomada dos trabalhos, devendo o Pregoeiro comunicar e convocar todos os participantes do certame. Na ocasião, o Pregoeiro procederá conforme disposto no item 7.4.1 deste edital.
Observação: Conforme o disposto no inciso IV do art. 9º do Decreto nº 7.892 de 23.01.13, fica estabelecido que somente serão aceitas cotações que atendam à totalidade da quantidade estabelecida para cada item, sendo desconsideradas cotações de quantidades inferiores às estabelecidas.

5.8 - A apresentação da proposta eletrônica da empresa implicam as seguintes condições:
1. Prazo de validade da proposta não inferior a 60 (sessenta) dias, a contar da abertura deste Pregão;
2. Declaração expressa de que nos preços cotados estão inclusas todas as despesas, de qualquer natureza, incidentes sobre o objeto deste Pregão.

O preço ofertado deve conter apenas 2(duas) casas decimais, em moeda nacional. Caso, após o encerramento da fase de lances, a empresa vencedora tenha ofertado cotação com mais de 2(duas) casas decimais, as demais casas serão desconsideradas para efeito de aceitação da cotação.

Prazo de Execução/Entrega: Conforme Anexo I (Termo de Referência), podendo ser prorrogado nos termos do artigo 57º, parágrafos 1º e 3º da Lei nº 8.666/93.

    1. - A Proposta de Preços da(s) licitante(s) vencedora(s), ao final da sessão do Pregão contendo as especificações técnicas detalhadas do objeto ofertado, deverá ser formulada e apresentada na Av. Almirante Barroso nº 78, 11º andar - Centro – Rio de Janeiro, deverá ser formulada deverá ser encaminhada para email a ser indicado pelo pregoeiro no chat da sessão do Pregão, no prazo máximo de 3 (três) dias úteis, prorrogáveis por igual período a critério da Administração,, contados a partir do término da etapa de lances, com os VALORES UNITÁRIOS E TOTAIS DOS ITENS E RESPECTIVOS SUBITENS, conforme descrito nas planilhas de descrição dos serviços constante no Termo de Referência, atualizados em conformidade com os lances ofertados, CONTENDO OS SEGUINTES DADOS:
1. Prazo de validade da proposta, não inferior a 60 (sessenta) dias, a contar da abertura deste Pregão;
2. Prazo de execução do serviço: Conforme o Anexo I (Termo de Referência).
3. Descrição de forma clara e completa dos serviços a serem executados, conforme as especificações constantes do Anexo I deste Pregão ou declaração de conformidade com todos os termos deste Termo de Referência;
4. Os preços constantes das propostas enviadas deverão ser apresentados em moeda corrente nacional, escritos em algarismos e por extenso.

1. Declaração expressa de que nos preços cotados estão inclusas todas as despesas, de qualquer natureza, incidentes sobre o objeto deste Pregão.
2. Os seguintes dados do licitante: Razão Social, endereço, telefone/Fax, número do CNPJ/MF, banco, agência, número da conta corrente e praça de pagamento.

    1. - A proposta NÃO poderá contemplar custos relativos a IRPJ e CSLL, nos termos do Acórdão do TCU nº 950/2007 – Plenário.
    2. - A ausência do envio da proposta de preços ensejará a instauração de processo administrativo, que poderá culminar com a aplicação das sanções administrativas previstas neste edital e no Decreto nº 5450 de 31.05.05.

5.8.3.1 - Caracterizada a situação acima referida, será designada data para a retomada dos trabalhos, devendo o Pregoeiro comunicar e convocar todos os participantes do certame. Na ocasião, o Pregoeiro procederá conforme disposto no item 7.4.1 deste edital.

1. - DA DIVULGAÇÃO DAS PROPOSTAS
  1. - A partir do dia e hora indicados no preâmbulo deste edital, será aberta, por comando do Pregoeiro, com a utilização de sua chave de acesso e senha, a divulgação das propostas recebidas, iniciando a etapa de lances.

- DA FORMULAÇÃO DE LANCES – MODO DE DISPUTA ABERTO (Artigo. 32 do Decreto nº 10.024/19) – INTERVALO MÍNIMO DE LANCES DE R$ 0,01)

  1. - A partir do horário previsto no Edital, a Sessão Pública no “site” oficial https://www.comprasnet.gov.br será aberta por comando do Pregoeiro com a utilização de sua chave de acesso e senha.

    1. - O Pregoeiro verificará as propostas apresentadas, desclassificando aquelas que não estejam em conformidade com os requisitos estabelecidos no Edital.
    1. - A desclassificação de proposta será sempre fundamentada e registrada no Sistema, com acompanhamento em tempo real por todos os participantes.

    1. - As propostas contendo a descrição do objeto, valor e eventuais anexos estarão disponíveis na Internet.

    1. - O Sistema disponibilizará campo próprio para troca de mensagens entre o Pregoeiro e os licitantes.

  1. - O Sistema ordenará, automaticamente, as propostas classificadas pelo Pregoeiro, sendo que somente estas participarão da fase de lance.

  1. - Classificadas as propostas, o Pregoeiro dará início à fase competitiva, quando então os licitantes poderão encaminhar lances, com VALOR UNITÁRIO POR ITEM, exclusivamente por meio do Sistema Eletrônico.

    1. - No que se refere aos lances, o licitante será imediatamente informado do seu recebimento e do valor consignado no registro.

    1. - Os licitantes poderão oferecer lances sucessivos, observados o horário fixado para abertura da Sessão e as regras estabelecidas no Edital.

7.3.3 - O intervalo entre os lances enviados pelo mesmo licitante não poderá ser inferior a 20 segundos e os lances enviados em desacordo com o acima determinado, serão descartados automaticamente pelo sistema, em obediência à Instrução Normativa nº 3, de 16 de dezembro de 2011, da Secretaria de Logística e Tecnologia da Informação - Ministério do Planejamento, Orçamento e Gestão (SLTI/MPOG).

    1. - O licitante somente poderá oferecer lance inferior ao último por ele ofertado e registrado pelo Sistema.

    1. - Não serão aceitos dois ou mais lances iguais, prevalecendo aquele que for recebido e registrado primeiro.

    1. - Durante a Sessão Pública, os licitantes serão informados, em tempo real, do valor do menor lance registrado, vedada a identificação do licitante.

    1. - A etapa de lances da Sessão Pública será encerrada por decisão do Pregoeiro.

    1. – Eventuais negociações serão realizadas por meio do Sistema, podendo ser acompanhada pelos demais licitantes.

    1. - No caso de desconexão do Pregoeiro, no decorrer da etapa de lances, se o Sistema Eletrônico permanecer acessível aos licitantes, os lances continuarão sendo recebidos, sem prejuízo dos atos realizados.

  1. - Encerrada a etapa de lances, o Pregoeiro examinará a proposta classificada em primeiro lugar quanto à compatibilidade do preço em relação ao estimado para contratação e verificará a habilitação do licitante conforme disposições do Edital.

    1. - Se a proposta não for aceitável ou se o licitante não atender às exigências habilitatórias, o Pregoeiro examinará a proposta subsequente e, assim sucessivamente, na ordem de classificação, até a apuração de uma proposta que atenda ao Edital.

    1. - Após a fase de lances e da negociação, se a proposta mais bem classificada não tiver sido ofertada por microempresa ou empresa de pequeno porte e houver proposta apresentada por microempresa ou empresa de pequeno porte igual ou até 5% (cinco por cento) superior à melhor proposta, proceder-se-á da seguinte forma:
      1. - A microempresa ou empresa de pequeno porte mais bem classificada poderá, no prazo de 5(cinco) minutos, após a convocação realizada através do Sistema, apresentar nova proposta de preço inferior àquela considerada vencedora do certame, situação em que, atendidas as exigências habilitatórias, será adjudicado em seu favor o objeto deste Pregão;
      2. - Não sendo vencedora a microempresa ou empresa de pequeno porte mais bem classificada na forma do subitem anterior, serão convocadas as remanescentes que porventura se enquadrem nessas categorias e cujas propostas estejam dentro do limite estabelecido no subitem 7.4.2, na ordem classificatória, para o exercício do mesmo direito;
    2. - Na hipótese de não-contratação nos termos previstos nos subitens anteriores, o objeto licitado será adjudicado em favor da proposta originalmente vencedora do certame.

7.5 – Caso seja necessário, durante a sessão do pregão, poderá ser solicitado à licitante o envio de catálogo/folder/manual/indicação de site ou qualquer outra forma que comprove o atendimento às especificações. Tal solicitação será feita pelo pregoeiro através do chat próprio do sistema Comprasnet e deverá ser atendida no prazo máximo de 2 (duas) horas a contar do pedido no chat, sob pena de desclassificação. O envio da resposta deverá ser feito através do email licitacoes@jfrj.jus.br. Caso a licitante não encaminhe o que foi solicitado pelo pregoeiro, sob alegação de que o fabricante do produto cotado não possui catálogo/folder/manual/indicação de site ou qualquer outra forma que comprove o atendimento às especificações, será solicitado á licitante, no chat, pelo pregoeiro, que confirme o atendimento das especificações e, caso a mesma não se pronuncie, será considerado como resposta positiva e na entrega do produto será verificada tal informação, estando a empresa passível de penalização se confirmado o não atendimento.

8 - DA HABILITAÇÃO

8.1 - A habilitação do licitante detentor da melhor oferta será verificada por meio do Sistema de Cadastro Unificado de Fornecedores – SICAF, nos documentos por ele abrangidos, onde será comprovado através do Sistema “online” a HABILITAÇÃO PARCIAL (Receita Federal, Dívida Ativa da União, FGTS, INSS, Receita Municipal). As empresas não cadastradas no SICAF ou que possuam documentação vencida no mesmo, poderão encaminhar os respectivos documentos.

1. apresentação, pelas licitantes, da Certidão Negativa de Débitos Trabalhistas (CNDT), consoante Lei nº 12.440/2011, de 7 de julho de 2011 e disponível por consulta ao site: http://www.tst.jus.br/certidao.
2. Consulta ao Cadastro Nacional de Empresas Inidôneas e Suspensas/CGU, conforme orientação do TCU, Acórdão 1793/11 – Plenário.
3. Consulta ao Cadastro Nacional de Condenações Cíveis por Ato de Improbidade Administrativa disponível no Portal do CNJ, conforme orientação do TCU, Acórdão 1793/11 – Plenário.
4. Registro da empresa no Conselho Regional de Engenharia, Arquitetura e Agronomia -
CREA, em atividade relacionada ao objeto desta licitação.
1. Registro da empresa no Conselho Regional de Biologia – CRBio e/ou Conselho Regional de Química – CRQ, em atividade relacionada ao objeto desta licitação e/ou no Conselho Regional de Engenharia, Arquitetura e Agronomia - CREA, referente a ENGENHARIA QUÍMICA em atividade relacionada ao objeto desta licitação.
2. Atestado(s) de Capacidade Técnica emitido(s) por pessoa jurídica de direito público ou privado, comprobatório(s) da execução, pela empresa licitante, de serviços com porte e
8.1.1 – Caso seja necessário o envio de algum documento, o mesmo deverá ser inserido diretamente no Comprasnet ou ainda, encaminhado para o e-mail licitacoes@jfrj.jus.br , no prazo máximo de 2 (duas) horas após solicitação expressa do Pregoeiro, no “chat” do Sistema Eletrônico.
Constitui, ainda, condição de habilitação a consulta que será feita pelo pregoeiro dos seguintes documentos, após o término da etapa de lances, respeitadas as mesmas condições acima:

Processo: RJ-EOF-2022/239 / Modalidade: PREGÃO ELETRÔNICO no 33/2022
	complexidade similares ao do item ofertado conforme NOTA 2, equivalentes a pelo menos 50% das metragens do item 01 (limpeza de dutos) de cada planilha orçamentária constante no item 11 do anexo A, pertinente a cada localidade pretendida. / Atestado(s) de Capacidade Técnica emitido(s) por pessoa jurídica de direito público ou privado, certificado(s) pelo CREA, comprobatório(s) da execução de serviços, pelo(s) profissional(is) responsável(is) técnico(s). pelos serviços mecânicos de limpeza, referente(s) a serviços com complexidade similares ao do objeto licitado conforme NOTA 2. / Atestado(s) de Capacidade Técnica emitido(s) por pessoa jurídica de direito público ou privado, certificado(s) pelo CRBio ou CRQ ou CREA, comprobatórios da execução de serviços pelo(s) profissional(is) responsável(is) técnico(s) pelos serviços de higienização, referente(s) a serviços com complexidade similares ao do objeto licitado conforme NOTA 2. / Registro na GEM-RioLuz (Gerência de Engenharia Mecânica) da Prefeitura Municipal do Rio de Janeiro, na modalidade CONSERVADORA, para os itens 01 a 05.

NOTA 1: O(s) atestado(s) de capacidade técnica deverá(ao) mencionar, claramente, as características dos serviços, de modo a não dar margem a dúvidas quanto à similitude com o objeto deste Termo de Referência e/ou com anexos que cumpram tal demanda.

NOTA 2: Os critérios que definirão o porte e complexidade similar ao do objeto licitado para efeito de aceitação dos itens 2.3, 2.4 e 2.5 [Do Anexo I – Termo de Referência] são a descrição total e/ou parcial do objeto do Atestado como obra ou serviço de limpeza e/ou higienização de dutos.

NOTA 3: Não será exigido registro no GEM acerca dos itens referentes aos imóveis de Resende- RJ e Macaé-RJ, pois este órgão [GEM] tem competência apenas no âmbito do Município do Rio de Janeiro.

NOTA 4: Os profissionais designados como responsáveis técnicos pelos serviços deverão comprovar o vínculo profissional com a licitante por meio de: cópia de carteira de trabalho (CTPS), contrato social da licitante, contrato de prestação de serviço ou, ainda, de declaração de contratação futura do profissional detentor do atestado apresentado, desde que acompanhada de anuência do mesmo profissional (conforme Acórdão 1806/2015 – TCU – Plenário).

8.2- As declarações exigidas nos subitens dispostos a seguir serão virtuais e deverão ser inseridas, obrigatoriamente, em campo próprio do sistema Comprasnet, na ocasião em que a licitante cadastrar sua proposta:

      1. - DECLARAÇÃO de que conhece e concorda com as condições estabelecidas no edital e que atende aos requisitos de habilitação.
      2. - DECLARAÇÃO, exigida somente das empresas que se enquadram na previsão do art. 13 parágrafo 2º do Decreto 8.538/15, sob as penas da lei, de que cumpre os requisitos estabelecidos no artigo 3º da Lei Complementar nº 123, de 14 de dezembro de 2006 e que está apta a usufruir do tratamento favorecido estabelecido nos artigos 42 ao 49 da referida Lei;
      3. - DECLARAÇÃO referente ao trabalho do menor de dezoito anos, em cumprimento do disposto no inciso XXXIII, do art. 7º, da Constituição Federal;

8.2.2- A documentação que tiver sido enviada através do fax ou por e-mail, por solicitação do pregoeiro, deverá ser encaminhada, posteriormente, por cópia autenticada, ou apresentada cópia simples acompanhada do respectivo original, no prazo máximo de 5 (cinco) dias úteis, prorrogáveis a critério da Administração, no endereço do item 15.1, no horário de 11 às 17 horas. No caso de a empresa enviar tais documentos via Correios, deverá fazê-lo por carta registrada ou SEDEX, de forma que fique comprovada a data do envio dos referidos documentos, bem como seja possível rastrear a correspondência e identificar eventual extravio, sob pena de aplicação de penalidade pelo não cumprimento do prazo estipulado.

  1. - É assegurado ao licitante que esteja com algum documento vencido no SICAF o direito de apresentar a documentação atualizada.

  1. - Não serão aceitos protocolos de entrega ou solicitação de documento em substituição aos requeridos neste Edital e seus Anexos.
  2. - Conforme o artigo 43, § 1º, da Lei Complementar nº 123/2006, havendo alguma restrição na comprovação da regularidade fiscal, as microempresas e empresas de pequeno porte terão prazo adicional de 5 (cinco) dias úteis, contados do momento em que o licitante for declarado vencedor, prorrogáveis por igual período a critério da Administração Pública, para a regularização da documentação, pagamento ou parcelamento do débito, e emissão de eventuais certidões negativas ou positivas com efeito de certidão negativa.

8.5.1 - Conforme o artigo 43, § 2º, da Lei Complementar nº 123/2006, a não-regularização da documentação, no prazo previsto no subitem 8.5, implicará a inabilitação da empresa, sem prejuízo das sanções previstas neste Edital, sendo convocadas as licitantes remanescentes, na ordem de classificação, para a continuidade da licitação.

1. - DOS RECURSOS ADMINISTRATIVOS
  1. - Declarado o vencedor, qualquer licitante poderá, durante a Sessão Pública, de forma imediata e motivada, em campo próprio do Sistema, manifestar sua intenção de recorrer, quando lhe será concedido o prazo de 03 (três) dias para apresentar as razões de recurso, ficando os demais licitantes, desde logo, intimados para, se desejarem, apresentarem contrarrazões em igual prazo, que começará a contar do término do prazo do recorrente, sendo-lhes assegurada vista imediata dos elementos indispensáveis à defesa dos seus interesses.

  1. - A falta de manifestação imediata e motivada do licitante quanto à intenção de recorrer, importará na decadência desse direito, ficando o Pregoeiro autorizado a adjudicar o objeto ao licitante declarado vencedor.

  1. - É assegurada aos licitantes vista imediata dos atos do Pregão, com a finalidade de subsidiar a preparação de recursos e de contrarrazões.
  2. - O acolhimento de recurso importará na invalidação apenas dos atos insuscetíveis de aproveitamento.
  3. - A decisão do Pregoeiro deverá ser motivada e, quando mantida, submetida à apreciação do Ordenador de Despesa.
  4. - Os autos do processo permanecerão com vista franqueada aos interessados na Seção de Apoio à Licitação, localizada no endereço constante no item 15.1 deste edital, nos dias úteis, no horário de 11:00 às 17:00.

- DA ADJUDICAÇÃO E HOMOLOGAÇÃO

  1. - A adjudicação do objeto do presente certame será viabilizada pelo Pregoeiro, sempre que não houver recurso.

  1. - Havendo recursos, decididos os mesmos e constatada a regularidade dos atos praticados, o Ordenador de Despesa adjudicará o objeto após divulgação.

  1. - A homologação da licitação é de responsabilidade do Ordenador de Despesa e só poderá ser realizada depois de decididos os recursos, quando houver, ou após a adjudicação do objeto ao proponente vencedor pelo Pregoeiro, no caso de não haver recurso.

– DA CONVOCAÇÃO PARA ASSINATURA DA ATA DE REGISTRO DE PREÇOS/CONTRATO

  1. - Após a homologação do resultado do presente certame, as licitantes classificadas em primeiro lugar serão convocadas para assinar a Ata de Registro de Preços, na forma da minuta constante do Edital. No caso da contratação ser formalizada apenas por Nota de Empenho, a mesma será encaminhada via email para a empresa.

    1. – Para a assinatura da Ata de Registro de Preços, será exigida a apresentação do Contrato Social em vigor, em cópia autenticada em cartório competente ou cópia simples, acompanhada dos originais, autenticada por servidor da SJRJ e, se for o caso, de procuração para o signatário dando-lhe poderes para tal.

11.1.2- Será permitida a assinatura digital, desde que lastreada em certificado emitido por Autoridade Certificadora credenciada na forma da Medida Provisória nº 2.200/2001. nos casos em que a possuir

  1. - A convocação para assinatura da Ata de Registro de Preços/Contrato deverá ser atendida no prazo máximo de 5 (cinco) dias úteis, contados da convocação, sob pena de decair o direito à contratação, sem prejuízo das sanções previstas no art. 81 da Lei nº 8.666/93.

  1. - O prazo fixado no subitem anterior poderá ser prorrogado, desde que a solicitação seja encaminhada durante o transcurso do interstício inicial, mediante apresentação de motivo justificado e aceito pela Seção Judiciária do Rio de Janeiro.

  1. - Ao assinar a Ata de Registro de Preços/Contrato ou receber a Nota de Empenho, a empresa adjudicatária obriga-se a fornecer o objeto, conforme especificações e condições contidas neste Edital e seus Anexos e também na proposta apresentada, independente de transcrição.

  1. - No ato da assinatura da Ata de Registro de Preços/Contrato será comprovada mediante consulta online a regularidade dos documentos abrangidos pelo SICAF, a qual deverá ser mantida pela empresa durante sua vigência, bem como a regularidade relativa aos Débitos Trabalhistas, que será verificada no site do emissor.

  1. - Na hipótese de o vencedor da licitação não atender à exigência contida no subitem 11.5 ou quando, injustificadamente, recusar-se a assinar a Ata de Registro de Preços ou a receber a Nota de Empenho/Contrato, poderá a Administração convocar outro licitante, desde que respeitada a ordem de classificação, para, após comprovados os requisitos habilitatórios e feita a negociação, assinar a Ata de Registro de Preço ou retirar a Nota de Empenho.

    1. – A empresa que, quando convocada, aceitar se registrar para integrar o Cadastro de Reserva estará obrigada a atender ao chamado da Administração para substituir o licitante vencedor, em caso de cancelamento nas hipóteses previstas nos arts. 20 e 21 do Decreto nº 7892/13 e na hipótese prevista no parágrafo único no art. 13, conforme disposto no art. 11, parágrafo 3º do referido decreto sob pena de ensejar a aplicação das sanções previstas no item 12 – Das Penalidades do presente Edital, resguardado o direito ao contraditório e à ampla defesa

  1. – Será considerada, como confirmação de recebimento da notificação, o Aviso de Recebimento (AR), o recibo dado no Ofício, o relatório emitido pelo aparelho de fax, a mensagem enviada por e-mail e a lavratura, pelo servidor responsável, certificando o recebimento do Ofício ou a recusa no seu recebimento.

  1. - Caso conste da minuta de contrato administrativo a previsão de garantia, para fiel cumprimento das cláusulas e obrigações contratuais, a Seção Judiciária do Rio de Janeiro exigirá da firma contratada a prestação de garantia, de acordo com o estabelecido no parágrafo 1º do art. 56, da Lei 8.666/93, no valor equivalente a 5% (cinco por cento) do valor global do contrato a ser firmado.

11.9- Os licitantes que aceitarem a convocação do Comprasnet para fornecimento dos bens, nos mesmos preços do vencedor do certame serão incluídos na Ata de Fornecimento do Cadastro de Reserva. Os Fornecedores habilitados no Cadastro de Reserva, que se recusarem a fornecer bens ou serviços para os quais se registraram, estarão sujeitos às penalidades do presente Edital.
- DAS PENALIDADES

  1. – A aplicação está disciplinada pela Portaria JFRJ-PGD-2020/00039, conforme Anexo IV deste Edital e item 14, Capítulo II, do Anexo I (Termo de Referência).

- DO PAGAMENTO

  1. - O pagamento à contratada será efetivado, por crédito em conta corrente, mediante ordem bancária, cuja data de emissão será considerada como data do pagamento. Para contratações com valor inferior ao valor estabelecido no art. 24, inciso II da Lei nº 8.666/93, em até 5(cinco) dias úteis, contados a partir da apresentação do documento fiscal e para as de valores superiores ao valor estabelecido no art. 24, inciso II de Lei 8.666/93, em até 30 (trinta) dias, após o recebimento definitivo , salvo eventual atraso de distribuição de recursos financeiros efetuados pelo Conselho da Justiça Federal, decorrente de execução orçamentária, sendo efetuada a retenção na fonte dos tributos e contribuições elencados nas disposições dos órgãos fiscais e fazendários, em conformidade com a legislação e instruções normativas vigentes

13.1.1- No período acima não haverá atualização financeira.

13.1.2- Nos casos de eventuais atrasos de pagamento, desde que a Contratada não tenha concorrido de alguma forma para tanto, fica convencionado que o índice de compensação financeira devida pela Contratante, entre a data acima referida e a correspondente ao efetivo adimplemento da parcela, terá a aplicação da seguinte fórmula:

EM = I x N x VP
Onde:

EM = Encargos Moratórios
N = Número de dias entre a data prevista para o pagamento e a do efetivo pagamento. VP = Valor da parcela a ser paga
TX = Percentual da taxa anual = 6%
I	= Índice de compensação financeira = 0,0001644, assim apurado:

I = (TX)	I = (6/100)	I = 0,0001644
365	365

    1. - Caso seja necessária a retificação da nota fiscal/fatura por culpa da fornecedora, a fluência do prazo será suspensa, reiniciando-se a contagem a partir da reapresentação da fatura retificada.

    1. - A Seção Judiciária do Rio de Janeiro poderá deduzir da importância a pagar os valores correspondentes a multas ou indenizações.

    1. - Será considerada como data do pagamento a data da emissão da Ordem Bancária.

  1. – Para fins de pagamento da Nota Fiscal/Fatura discriminativa do material entregue/serviço prestado, será verificada a regularidade junto à Seguridade Social (CND), ao Fundo de Garantia do Tempo de Serviço (FGTS) e à Fazenda Federal (Certidão Conjunta Negativa de Débitos relativos aos Tributos Federais e à Dívida Ativa da União). Será verificada, ainda, a regularidade junto à Certidão Negativa de Débitos Trabalhistas (CNDT).

  1. – A empresa deverá comprovar a condição de optante pelo SIMPLES (Sistema Integrado de pagamento de Impostos e Contribuições das Microempresas e Empresas de Pequeno Porte), mediante a apresentação da declaração indicada em ato normativo da Secretaria da Receita Federal e dos documentos, devidamente autenticados, que comprovem ser o signatário da referida declaração representante legal da empresa. A empresa que não apresentar tal
comprovação de opção pelo SIMPLES, assim como as pessoas jurídicas não optantes pelo SIMPLES e aquelas que ainda não formalizaram a opção sofrerão a retenção de impostos/contribuições por esta Seção Judiciária no momento do pagamento, conforme disposto no art. 64 da Lei nº 9.430, de 27/12/96, regulamentado por ato normativo da Secretaria da Receita Federal.

- DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA

14.1- As despesas decorrentes do fornecimento do objeto deste Registro de Preços, correrão à conta dos recursos consignados à Seção Judiciária do Rio de Janeiro, conforme o especificado a seguir:

Programa de Trabalho	02.061.0033.4257.0001
Elemento de Despesa	3.3.90.39.78

14.2 – Caso haja empenhamento no exercício subsequente, as despesas decorrentes do fornecimento objeto da presente Ata, correrão à conta dos recursos alocados à dotação orçamentária prevista para atendimento dessa finalidade a ser consignada à Seção Judiciária do Rio de Janeiro na Lei Orçamentária Anual.

- CONSIDERAÇÕES FINAIS

  1. - Os pedidos de esclarecimentos referentes ao processo licitatório deverão ser enviados ao Pregoeiro, até 3 (três) dias úteis anteriores à data fixada para abertura da Sessão Pública, através do email licitacoes@jfrj.jus.br (sugerimos que, após, entre em contato pelo telefone 21 3218 9751
/ 9868, para confirmar o recebimento do e-mail) ou, ainda, poderão ser entregues na Av. Almirante Barroso nº 78, 11º andar, Centro, Rio de Janeiro, na Seção de Apoio à Licitação, no horário de 11 às 17 horas.

  1. - O presente Edital e seus ANEXOS poderão ser obtidos no endereço constante do item 15.1 ou no endereço eletrônico https://www.comprasnet.gov.br

  1. - Fica assegurado à Seção Judiciária do Rio de Janeiro o direito de, no interesse da Administração:

    1. - Adiar a data de abertura das propostas da presente licitação, dando conhecimento aos interessados.

    1. - Anular ou revogar, no todo ou em parte, o presente Pregão, a qualquer tempo, dando ciência aos interessados e comunicando às empresas licitantes.

    1. - Alterar as condições deste Edital, as especificações e qualquer documento pertinente a este Pregão, desde que fixe novo prazo, não inferior a 08 (oito) dias úteis para abertura das propostas, a contar da publicação das alterações, exceto quando as mesmas não afetarem a formulação das propostas.

Rio de Janeiro, 26 de maio de 2022

_VICTOR MENEZES_

Pregoeiro

ANEXO II - PLANILHA DE PREÇOS MÁXIMOS

PLANILHA ORÇAMENTÁRIA DA SJRJ
LIMPEZA E HIGIENIZAÇÃO ROBOTIZADA DE DUTOS E SOBREFORRO DOS SISTEMAS DE AR CONDICIONADO DO PRÉDIO DA AV. RIO BRANCO, 243 – ANEXO I

	DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS:		UN	QUANT	P.UNIT.	P. TOTAL
1.1	Limpeza de dutos rígidos		m	2660	6,60	17.556,00
1.2	Limpeza de dutos flexíveis		m	1250	7,11	8.887,50
1.3	Limpeza de sobreforro		m2	5940	3,59	21.324,60
1.4	Higienização de dutos		m	3910	1,76	6.881,60
1.5	Higienização de sobreforro		m2	5940	1,27	7.543,80
	TOTAL DE 2 (DUAS) LIMPEZAS					62.193,50

PLANILHA ORÇAMENTÁRIA DA SJRJ
LIMPEZA E HIGIENIZAÇÃO ROBOTIZADA DE DUTOS E SOBREFORRO DOS SISTEMAS DE AR CONDICIONADO DO PRÉDIO DA AV. RIO BRANCO, 243 – ANEXO II

	DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS:		UN	QUANT	P.UNIT.	P. TOTAL
2.1	Limpeza de dutos rígidos		m	7814	7,06	55.166,84
2.2	Limpeza de dutos flexíveis		m	1542	6,08	9.375,36
2.3	Limpeza de sobreforro		m2	8980	3,07	27.568,60
2.4	Higienização de dutos		m	9356	1,49	13.940,44
2.5	Higienização de sobreforro		m2	8980	1,15	10.327,00
	TOTAL DE 2 (DUAS) LIMPEZAS					116.378,24

PLANILHA ORÇAMENTÁRIA DA SJRJ
LIMPEZA E HIGIENIZAÇÃO ROBOTIZADA DE DUTOS E SOBREFORRO DOS SISTEMAS DE AR CONDICIONADO DO PRÉDIO DA AV. VENEZUELA, 134 – BLOCO A

	DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS:		UN	QUANT	P.UNIT.	P. TOTAL
3.1	Limpeza de dutos rígidos		m	2040	9,61	19.604,40
3.2	Limpeza de dutos flexíveis		m	770	7,80	6.006,00
3.3	Limpeza de sobreforro		m2	10040	4,49	45.079,60
3.4	Higienização de dutos		m	2810	1,93	5.423,30
3.5	Higienização de sobreforro		m2	10040	1,58	15.863,20
	TOTAL DE 2 (DUAS) LIMPEZAS					91.976,50

PLANILHA ORÇAMENTÁRIA DA SJRJ
LIMPEZA E HIGIENIZAÇÃO ROBOTIZADA DE DUTOS E SOBREFORRO DOS SISTEMAS DE AR CONDICIONADO DO PRÉDIO DA AV. VENEZUELA, 134 – BLOCO B

	DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS:		UN	QUANT	P.UNIT.	P. TOTAL
4.1	Limpeza de dutos rígidos		m	6390	9,65	61.663,50
4.2	Limpeza de dutos flexíveis		m	1950	7,84	15.288,00
4.3	Limpeza de sobreforro		m2	24280	4,63	112.416,40
4.4	Higienização de dutos		m	8340	1,97	16.429,80
4.5	Higienização de sobreforro		m2	24280	1,60	38.848,00
	TOTAL DE 2 (DUAS) LIMPEZAS					244.645,70

PLANILHA ORÇAMENTÁRIA DA SJRJ
LIMPEZA E HIGIENIZAÇÃO ROBOTIZADA DE DUTOS E SOBREFORRO DOS SISTEMAS DE AR CONDICIONADO DO PRÉDIO DA AV. ALMIRANTE BARROSO, 78

	DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS:			UN	QUANT	P.UNIT.	P. TOTAL

5.1	Limpeza de dutos rígidos			m	3920	6,93	27.165,60
5.2	Limpeza de dutos flexíveis			m	2700	5,78	15.606,00
5.3	Limpeza de sobreforro			m2	12190	2,78	33.888,20
5.4	Higienização de dutos			m	6620	1,38	9.135,60
5.5	Higienização de sobreforro			m2	12190	1,02	12.433,80
	TOTAL DE 2 (DUAS) LIMPEZAS					98.229,20

PLANILHA ORÇAMENTÁRIA DA SJRJ
LIMPEZA E HIGIENIZAÇÃO ROBOTIZADA DE DUTOS E SOBREFORRO DOS SISTEMAS DE AR CONDICIONADO DO PRÉDIO DA AV. RITA MARIA FERREIRA DA ROCHA 1235 – RESENDE

	DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS:			UN	QUANT	P.UNIT.	P. TOTAL

6.1	Limpeza de dutos rígidos			m	322	9,19	2.959,18
6.2	Higienização de dutos			m	322	1,75	563,50
	TOTAL DE 2 (DUAS) LIMPEZAS					3.522,68

PLANILHA ORÇAMENTÁRIA DA SJRJ
LIMPEZA E HIGIENIZAÇÃO ROBOTIZADA DE DUTOS E SOBREFORRO DOS SISTEMAS DE AR CONDICIONADO DO PRÉDIO DA RODOVIA RJ 168, KM 04 – BAIRRO VIRGEM SANTA – MACAÉ

	DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS:			UN	QUANT	P.UNIT.	P. TOTAL

7.1	Limpeza de dutos rígidos			m	146	9,62	1.404,52
7.2	Limpeza de dutos flexíveis			m	52	8,92	463,84
7.3	Limpeza de sobreforro			m2	758	3,24	2.455,92
7.4	Higienização de dutos			m	198	1,81	358,38
7.5	Higienização de sobreforro			m2	758	1,52	1.152,16
	TOTAL DE 2 (DUAS) LIMPEZAS					5.834,82

OBSERVAÇÕES:

OBS. 1: Os Licitantes deverão cotar, OBRIGATORIAMENTE, todos os subitens do item/lote de interesse, sob pena de desclassificação do respectivo item da proposta; Durante o pregão, as licitantes deverão ofertar lances para a totalidade do item cotado (imóvel) para 2 (duas) limpezas. Somente após o encerramento do pregão, as empresas vencedoras de cada item deverão encaminhar propostas contendo os preços de todos os subitens integrantes do item.

OBS. 2: A proposta a ser enviada pela licitante vencedora deverá respeitar os preços máximos estipulados para o item/lote e subitens respectivos.

OBS. 3: O objeto será adjudicado à (s) empresa (s) que ofertar (em) o MENOR PREÇO POR ITEM.

OBS. 4: Nos itens 2 a 5 a licitação destina-se à participação de qualquer tipo de empresa. Porém nos itens 1, 6 e 7, a licitação destina-se exclusivamente à participação de microempresas e empresas de pequeno porte.

99
F
a
e
i
d
r
á
e
i
r
c
a
i
l
d
u
J
o
ã
ç
e
S
o
r
i
e
n
a
J
e
d
J
u
o
i
s
R
t
i
ç
o
a
d

JUSTIÇA FEDERAL
SEÇÃO JUDICIÁRIA DO RIO DE JANEIRO

TERMO DE REFERÊNCIA

# REGISTRO DE PREÇOS para

LIMPEZA E HIGIENIZAÇÃO ROBOTIZADA DE DUTOS E SOBREFORRO DOS SISTEMAS DE AR CONDICIONADO
DOS PRÉDIOS DA JUSTIÇA FEDERAL DE 1º GRAU DO RIO DE RIO DE JANEIRO
Versão: R01

SEÇÃO JUDICIÁRIA DO RIO DE JANEIRO

Subsecretaria de Infraestrutura – SIE Coordenadoria de Manutenção - CMNT
Seção de Manutenção de Equipamentos Mecânicos - SEMEQ

LIMPEZA DE DUTOS - JUSTIÇA FEDERAL DE 1º GRAU DO RJ – SJRJ/SIE/CMNT/SEMEQ Pág.1 de 34
JFRJSEC202200040A
JUSTIÇA FEDERAL

F
a
e
i
d
r
á
e
i
r
c
a
i
l
d
u
J
o
ã
ç
e
S
o
r
i
e
n
a
J
e
d
J
u
o
i
s
R
t
i
ç
o
a
d
SEÇÃO JUDICIÁRIA DO RIO DE JANEIRO

## SUMÁRIO

CAPÍTULO I – CONSIDERAÇÕES GERAIS - LICITAÇÃO	5
      1. OBJETO	5
      2. CAPACIDADE OPERACIONAL E QUALIFICAÇÃO TÉCNICA DA LICITANTE	6
      3. VISTORIA PRÉVIA, ATESTADO DE VISITA E CONSULTAS	7
      4. DIRETRIZES GERAIS PARA ELABORAÇÃO DAS PROPOSTAS	7
CAPÍTULO II – DISPOSIÇÕES GERAIS PARA EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS	10
1. DOCUMENTOS A SEREM APRESENTADOS APÓS A ASSINATURA DO CONTRATO	10
2. CONDIÇÕES GERAIS DE EXECUÇÃO / DIRETRIZES PARA EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS
...............................................................................................................................................10
1. ANOTAÇÃO DE RESPONSABILIDADE TÉCNICA – ART	12
2. GARANTIA E SUBCONTRATAÇÃO	13
3. DIÁRIO DE OBRAS / SERVIÇOS	13
4. PLACAS DE OBRA / SERVIÇOS	14
5. CRONOGRAMA FÍSICO-FINANCEIRO	14
6. ORIENTAÇÃO E FISCALIZAÇÃO	15
7. SEGURANÇA DO TRABALHO	15
8. DIVERGÊNCIAS, PRIORIDADES, INTERPRETAÇÃO	16
9. PRAZO DE EXECUÇÃO	16
10. FORMA DE PAGAMENTO	16
11. CONDIÇÕES DE RECEBIMENTO	17
  1. RECEBIMENTO PROVISÓRIO	17
  2. RECEBIMENTO DEFINITIVO	17
12. Sanções administrativas	18
ANEXO A – DESCRIÇÃO TÉCNICA DO escopo doS SERVIÇOS	21
1. OBJETO	21
2. DAS GENERALIDADES	21
3. LOCAIS DOS SERVIÇOS	21
4. NORMAS A SEREM OBSERVADAS	21
  JFRJSEC202200040A
5. SISTEMA ALVO DOS SERVIÇOS	22
6. OBRIGAÇÕES DA CONTRATADA	22
7. EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS	24
LIMPEZA DE DUTOS - JUSTIÇA FEDERAL DE 1º GRAU DO RJ – SJRJ/SIE/CMNT/SEMEQ Pág.2 de 34
JUSTIÇA FEDERAL
F
a
e
i
d
r
á
e
i
r
c
a
i
l
d
u
J
o
ã
ç
e
S
o
r
i
e
n
a
J
e
d
J
u
o
i
s
R
t
i
ç
o
a
d
SEÇÃO JUDICIÁRIA DO RIO DE JANEIRO

  1. FORROS FALSOS	24
  2. ABERTURAS DE ACESSO NOS DUTOS	24
  3. EQUIPAMENTO DE SUCÇÃO DE SUJIDADE	25
  4. LIMPEZA DOS DUTOS	25
  5. HIGIENIZAÇÃO DOS DUTOS	26
2. ESPECIFICAÇÃO DAS INSTALAÇÕES	27
  1. PRÉDIO DA AV. RIO BRANCO, 243 – ANEXO I	27
  2. PRÉDIO DA AV. RIO BRANCO, 243 – ANEXO II	28
  3. PRÉDIO DA AV. VENEZUELA,277 – BLOCO A	28
  4. PRÉDIO DA AV. VENEZUELA,277 – BLOCO B	29
  5. PRÉDIO DA AV. ALMIRANTE BARROSO, 78	29
  6. PRÉDIO DE RESENDE - RJ	29
  7. PRÉDIO DE MACAÉ - RJ	30
3. OBRIGAÇÕES DA CONTRATADA	30
4. DISPOSIÇÕES FINAIS	31
5. PLANILHAS ORÇAMENTÁRIAS	33

LIMPEZA DE DUTOS - JUSTIÇA FEDERAL DE 1º GRAU DO RJ – SJRJ/SIE/CMNT/SEMEQ Pág.3 de 34
JFRJSEC202200040A
JUSTIÇA FEDERAL
F
a
e
i
d
r
á
e
i
r
c
a
i
l
d
u
J
o
ã
ç
e
S
o
r
i
e
n
a
J
e
d
J
u
o
i
s
R
t
i
ç
o
a
d
SEÇÃO JUDICIÁRIA DO RIO DE JANEIRO

# CAPÍTULO I – CONSIDERAÇÕES GERAIS - LICITAÇÃO

REGISTRO DE PREÇOS para

LIMPEZA E HIGIENIZAÇÃO ROBOTIZADA DE DUTOS E SOBREFORRO DOS SISTEMAS DE AR CONDICIONADO
DOS PRÉDIOS DA JUSTIÇA FEDERAL DE 1º GRAU DO RIO DE RIO DE JANEIRO

SEÇÃO JUDICIÁRIA DO RIO DE JANEIRO

Subsecretaria de Infraestrutura – SIE Coordenadoria de Manutenção - CMNT
Seção de Manutenção de Equipamentos Mecânicos - SEMEQ

LIMPEZA DE DUTOS - JUSTIÇA FEDERAL DE 1º GRAU DO RJ – SJRJ/SIE/CMNT/SEMEQ Pág.4 de 34
JFRJSEC202200040A
JUSTIÇA FEDERAL
F
a
e
i
d
r
á
e
i
r
c
a
i
l
d
u
J
o
ã
ç
e
S
o
r
i
e
n
a
J
e
d
J
u
o
i
s
R
t
i
ç
o
a
d
SEÇÃO JUDICIÁRIA DO RIO DE JANEIRO

CAPÍTULO I – CONSIDERAÇÕES GERAIS - LICITAÇÃO
OBJETO

Contratação de empresa(s) especializada(s) para:

REGISTRO DE PREÇOS VISANDO:

SERVIÇOS DE LIMPEZA ROBOTIZADA por escovação a seco e higienização, com filmagem simultânea, da rede de dutos e sobreforros de retorno dos sistemas de ar condicionado de 07 (sete) prédios da Justiça Federal de 1° Grau do Rio de Janeiro, em conformidade com as normas pertinentes e as diretrizes aqui definidas.

ITEM	CÓDIGO SIASG	DESCRIÇÃO DO ITEM	UNIDADE (1)	QUANT. (2)
1	00277-1(CPC / 87.159)	Serviço de limpeza e higienização de dutos de ar condicionado e sobreforros, do prédio Anexo I, da Av. Rio Branco, 243, conforme especificações em anexo.	CONTRATO	2
2	00277-1(CPC / 87.159)	Serviço de limpeza e higienização de dutos de ar condicionado e sobreforros, do prédio Anexo II, da Av. Rio Branco, 243, conforme especificações em anexo.	CONTRATO	2
3	00277-1(CPC / 87.159)	Serviço de limpeza e higienização de dutos de ar condicionado e sobreforros, do prédio Bloco A, da Av. Venezuela, 134, conforme especificações em anexo.	CONTRATO	2
4	00277-1(CPC / 87.159)	Serviço de limpeza e higienização de dutos de ar condicionado e sobreforros, do prédio Bloco B, da Av. Venezuela, 134, conforme especificações em anexo.	CONTRATO	2
5	00277-1(CPC / 87.159)	Serviço de limpeza e higienização de dutos de ar condicionado e sobreforros, do prédio da Av. Almirante Barroso, 78, conforme especificações em anexo.	CONTRATO	2
6	00277-1(CPC / 87.159)	Serviço de limpeza e higienização de dutos de ar condicionado e sobreforros, do prédio da Av. Rita Maria Ferreira da Rocha, 1.235 – RESENDE-RJ, conforme especificações em anexo.	CONTRATO	2
7	00277-1(CPC / 87.159)	Serviço de limpeza e higienização de dutos de ar condicionado e sobreforros, do prédio da Rodovia RJ 168, km 04 - Bairro Virgem Santa – MACAÉ-RJ, conforme especificações em anexo.	CONTRATO	2

NOTAS:
1. As quantidades de serviços por CADA EMPENHO, são definidas nas planilhas específicas de dados dos prédios e quantitativos de serviços e as planilhas orçamentárias respecitivas de cada unidade (item) específica;
2. A quantidade total da Ata de Registro de Preços (RP) é de 2 (dois) CONTRATOS de serviços para cada item (unidade).

LIMPEZA DE DUTOS - JUSTIÇA FEDERAL DE 1º GRAU DO RJ – SJRJ/SIE/CMNT/SEMEQ Pág.5 de 34
JFRJSEC202200040A
JUSTIÇA FEDERAL

F
a
e
i
d
r
á
e
i
r
c
a
i
l
d
u
J
o
ã
ç
e
S
o
r
i
e
n
a
J
e
d
J
u
o
i
s
R
t
i
ç
o
a
d
SEÇÃO JUDICIÁRIA DO RIO DE JANEIRO

CAPACIDADE OPERACIONAL E QUALIFICAÇÃO TÉCNICA DA LICITANTE

A empresa licitante, observado o disposto no Art.30 da Lei 8.666/93, deverá apresentar a documentação relacionada abaixo para ser considerada tecnicamente habilitada a participar da licitação:

  1. Registro da empresa no Conselho Regional de Engenharia, Arquitetura e Agronomia
- CREA, em atividade relacionada ao objeto desta licitação.

  1. Registro da empresa no Conselho Regional de Biologia – CRBio e/ou Conselho Regional de Química – CRQ, em atividade relacionada ao objeto desta licitação e/ou no Conselho Regional de Engenharia, Arquitetura e Agronomia - CREA, referente a ENGENHARIA QUÍMICA em atividade relacionada ao objeto desta licitação.

  1. Atestado(s) de Capacidade Técnica emitido(s) por pessoa jurídica de direito público ou privado, comprobatório(s) da execução, pela empresa licitante, de serviços com porte e complexidade similares ao do item ofertado conforme NOTA 2, equivalentes a pelo menos 50% das quantidades demandadas no item 01 (limpeza de dutos) de cada planilha orçamentária constante no item 11 do anexo A, pertinente a cada localidade pretendida.

  1. Atestado(s) de Capacidade Técnica emitido(s) por pessoa jurídica de direito público ou privado, certificado(s) pelo CREA, comprobatório(s) da execução de serviços, pelo(s) profissional(is) responsável(is) técnico(s). pelos serviços mecânicos de limpeza, referente(s) a serviços com complexidade similares ao do objeto licitado conforme NOTA 2.

  1. Atestado(s) de Capacidade Técnica emitido(s) por pessoa jurídica de direito público ou privado, certificado(s) pelo CRBio ou CRQ ou CREA, comprobatórios da execução de serviços pelo(s) profissional(is) responsável(is) técnico(s) pelos serviços de higienização, referente(s) a serviços com complexidade similares ao do objeto licitado conforme NOTA 2.

  1. Registro na GEM-RioLuz (Gerência de Engenharia Mecânica) da Prefeitura Municipal do Rio de Janeiro, na modalidade CONSERVADORA. Ver NOTA 3.

NOTA 1: O(s) atestado(s) de capacidade técnica deverá(ao) mencionar, claramente, as características dos serviços, de modo a não dar margem a dúvidas quanto à similitude com o objeto deste Termo de Referência e/ou com anexos que cumpram tal demanda.
JFRJSEC202200040A
NOTA 2: Os critérios que definirão o porte e complexidade similar ao do objeto licitado para efeito de aceitação dos itens 2.3, 2.4 e 2.5 são a descrição total e/ou parcial do objeto do Atestado como obra ou serviço de limpeza e/ou higienização de dutos.

LIMPEZA DE DUTOS - JUSTIÇA FEDERAL DE 1º GRAU DO RJ – SJRJ/SIE/CMNT/SEMEQ Pág.6 de 34
JUSTIÇA FEDERAL

F
a
e
i
d
r
á
e
i
r
c
a
i
l
d
u
J
o
ã
ç
e
S
o
r
i
e
n
a
J
e
d
J
u
o
i
s
R
t
i
ç
o
a
d
SEÇÃO JUDICIÁRIA DO RIO DE JANEIRO

NOTA 3: Não será exigido registro no GEM acerca do item referente ao imóvel de Resende-RJ, pois este órgão tem competência apenas no âmbito do Município do Rio de Janeiro.
NOTA 4: Os profissionais designados como responsáveis técnicos pelos serviços deverão comprovar o vínculo profissional com a licitante por meio de: cópia de carteira de trabalho (CTPS), contrato social da licitante, contrato de prestação de serviço ou, ainda, de declaração de contratação futura do profissional detentor do atestado apresentado, desde que acompanhada de anuência do mesmo profissional (conforme Acórdão 1806/2015 – TCU – Plenário).

VISTORIA PRÉVIA, ATESTADO DE VISITA E CONSULTAS

As empresas interessadas, caso desejem realizar a visita, deverão marcar dia e hora para visitar o local dos serviços, a fim de tomarem conhecimento das condições existentes.

Tais visitas deverão ter seus dias e horários agendados pelos telefones (0XX21) 3218-9079/9641/9841, no horário de 12 às 17h, junto à Subsecretaria de Infraestrutura, da Justiça Federal de 1º Grau – Seção Judiciária do Estado do Rio de Janeiro, situada na Avenida Almirante Barroso n° 78, 9º andar, Rio de Janeiro – RJ, com o Eng° Delson dos Santos da SEMEQ.

A existência de qualquer dúvida ou questionamento, por parte da licitante, incluindo divergências, omissões, erros, transgressões às normas técnicas, regulamentos, posturas ou leis em vigor, etc., deverá ser comunicada à Comissão Permanente de Licitação - Seção Judiciária do Rio de Janeiro, por escrito, antes da data fixada para apresentação das propostas.

Os esclarecimentos e instruções serão prestados pela SJRJ, por intermédio da Comissão Permanente de Licitação, sob forma de circulares a todos os licitantes, mesmo que apenas um os tenha solicitado.

O ato de apresentação da proposta, pelos licitantes, implicará na tácita admissão de que a documentação técnica e os esclarecimentos prestados foram julgados suficientes para que os serviços sejam executados nas condições estipuladas pelo Edital e seus anexos.

1. DIRETRIZES GERAIS PARA ELABORAÇÃO DAS PROPOSTAS
  JFRJSEC202200040A
  1. Salvo quando houver disposição expressa em contrário nos documentos contratuais, caberá à Licitante, todos os materiais (inclusive transporte, movimentação, classificação, controle, armazenagem, vigilância, etc.) ferramentas e equipamentos (inclusive transporte, embarque, desembarque, montagem, guarda, reparos, manutenções, etc.), e

LIMPEZA DE DUTOS - JUSTIÇA FEDERAL DE 1º GRAU DO RJ – SJRJ/SIE/CMNT/SEMEQ Pág.7 de 34
JUSTIÇA FEDERAL
F
a
e
i
d
r
á
e
i
r
c
a
i
l
d
u
J
o
ã
ç
e
S
o
r
i
e
n
a
J
e
d
J
u
o
i
s
R
t
i
ç
o
a
d
SEÇÃO JUDICIÁRIA DO RIO DE JANEIRO

mão-de-obra (inclusive encargos trabalhistas, previdenciários, etc.) necessários à execução dos serviços contratados.
  1. Os preços que a(s) licitante(s) cotará(ão) deverão incluir os valores correspondentes a lucros e despesas de administração direta e indireta da obra/serviços.
  2. O ato de apresentação da proposta, pelos licitantes, implicará na tácita admissão de que a documentação técnica e os esclarecimentos prestados foram julgados suficientes para que os serviços sejam executados nas condições estipuladas pelo Contrato e seus anexos, pois a SJRJ não acolherá posteriores reivindicações fundadas na alegação de desconhecimento dos itens mencionados acima, bem como de outros aspectos inerentes à elaboração dos projetos e à execução dos serviços.

  1. Deverão estar incluídos no valor do preço ofertado todos os custos diretos e indiretos, tais como: instalação, mobilização e desmobilização para execução de serviços, de frentes de serviços, mão-de-obra, materiais, equipamentos, andaimes, bandejas de proteção, guarda corpos, balancins, EPI’s, transporte, refeições, medidas de prevenção de acidentes e de segurança individual e coletiva, obrigações legais e tributárias (encargos sociais, impostos, taxas, alvarás, aprovações e autorizações) junto aos poderes competentes – Municipal, Estadual e Federal, e de demais itens necessários à boa administração e à regular e legal execução e conclusão dos serviços objeto deste Termo de Referência. No caso específico de estocagem e manuseio/utilização de materiais combustíveis ou tóxicos, deverão ser tomadas todas as medidas necessárias para prevenção de acidentes de qualquer tipo, como isolamento de áreas de estocagem, instalação de equipamento de insuflamento e/ou exaustão forçado de ar, utilização de equipamentos e métodos de prevenção e combate a incêndio, dentre outros.

  1. Face às características e natureza dos serviços de limpeza e higienização, as empresas licitantes deverão prever em seus custos a execução dos serviços em horário noturno, das 20:00 horas até as 7:00 horas, de segunda à quinta-feira e na sexta-feira das 20:00 horas em diante, podendo prosseguir, continuamente, durante o final de semana até às 7:00 horas de segunda-feira ou em outros horários, a critério da fiscalização, de forma a minimizar ao máximo as interferências com as atividades desenvolvidas nos prédios da Justiça Federal.

LIMPEZA DE DUTOS - JUSTIÇA FEDERAL DE 1º GRAU DO RJ – SJRJ/SIE/CMNT/SEMEQ Pág.8 de 34
JFRJSEC202200040A
JUSTIÇA FEDERAL
F
a
e
i
d
r
á
e
i
r
c
a
i
l
d
u
J
o
ã
ç
e
S
o
r
i
e
n
a
J
e
d
J
u
o
i
s
R
t
i
ç
o
a
d
SEÇÃO JUDICIÁRIA DO RIO DE JANEIRO

# CAPÍTULO II – DISPOSIÇÕES GERAIS PARA EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS

REGISTRO DE PREÇOS para

LIMPEZA E HIGIENIZAÇÃO ROBOTIZADA DE DUTOS E SOBREFORRO DOS SISTEMAS DE AR CONDICIONADO
DOS PRÉDIOS DA JUSTIÇA FEDERAL DE 1º GRAU DO RIO DE RIO DE JANEIRO

SEÇÃO JUDICIÁRIA DO RIO DE JANEIRO

Subsecretaria de Infraestrutura – SIE Coordenadoria de Manutenção - CMNT
JFRJSEC202200040A
Seção de Manutenção de Equipamentos Mecânicos - SEMEQ

LIMPEZA DE DUTOS - JUSTIÇA FEDERAL DE 1º GRAU DO RJ – SJRJ/SIE/CMNT/SEMEQ Pág.9 de 34
JUSTIÇA FEDERAL
F
a
e
i
d
r
á
e
i
r
c
a
i
l
d
u
J
o
ã
ç
e
S
o
r
i
e
n
a
J
e
d
J
u
o
i
s
R
t
i
ç
o
a
d
SEÇÃO JUDICIÁRIA DO RIO DE JANEIRO

#### CAPÍTULO II – DISPOSIÇÕES GERAIS PARA EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS

DOCUMENTOS A SEREM APRESENTADOS APÓS A ASSINATURA DO CONTRATO

Após a assinatura dos Contratos deverão ser apresentados pelas Contratadas, nos prazos abaixo estabelecidos, sem exclusão dos demais documentos que se fizerem necessários:

  1. Até o 10º dia após a data da assinatura do Contrato:

    1. Livro “Diário”: Deverá ser entregue na Subsecretaria de Infraestrutura um para prédio, para a confecção do Termo de Abertura;

1.1.2. Anotação(ões) de Responsabilidade Técnica, deverá(ao) ser encaminhada(s) para assinatura pelo Representante Legal desta SJRJ, com vistas à regularização dos serviços junto ao CREA, relativa(s) ao(s) responsável(is) técnico(s) pelos serviços, assinada pelo profissional responsável técnico e com os boletos de pagamento devidamente quitados.

  1. Precedendo à execução dos serviços:

    1. Relação de pessoal: deverá ser encaminhada relação de pessoal que trabalhará na execução dos serviços devidamente identificados através de seus documentos de identidade, devendo ser periodicamente atualizada pela Contratada;

    1. Relação de ferramentas e equipamentos: deverá ser encaminhada relação de ferramentas e equipamentos, de propriedade da Contratada, que serão utilizados na execução dos serviços, devendo ser periodicamente atualizada.

CONDIÇÕES GERAIS DE EXECUÇÃO / DIRETRIZES PARA EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS

Caberá, à Contratada, sem exclusão das demais obrigações legais e contratuais exigíveis:
JFRJSEC202200040A

  1. Realizar, impreterivelmente, até o 5º (quinto) dia útil após a data da assinatura do Contrato, na SJRJ, reunião com a presença do(s) responsável(is) técnico(s) da

LIMPEZA DE DUTOS - JUSTIÇA FEDERAL DE 1º GRAU DO RJ – SJRJ/SIE/CMNT/SEMEQ Pág.10 de 34
JUSTIÇA FEDERAL

F
a
e
i
d
r
á
e
i
r
c
a
i
l
d
u
J
o
ã
ç
e
S
o
r
i
e
n
a
J
e
d
J
u
o
i
s
R
t
i
ç
o
a
d
SEÇÃO JUDICIÁRIA DO RIO DE JANEIRO

Contratada, e de representante(s) da Contratante, para definição, em conjunto, das diretrizes para execução dos serviços.

  1. Tomar todas as providências necessárias a sua imediata mobilização, e início dos serviços, após assinatura do Contrato, de modo que fique claramente demonstrado, à Contratante, o seu empenho no cumprimento real das datas de início efetivo dos serviços, visando o seu término na data prevista no Contrato.

  1. Entrar em contato com a Subsecretaria de Infraestrutura - SIE, quando da assinatura do Contrato, para esclarecimentos de eventuais dúvidas operacionais, haja vista que as dúvidas relacionadas com as questões técnicas já terão sido dirimidas na fase licitatória.

  1. Garantir as condições para a perfeita armazenagem de equipamentos e materiais, em locais a serem indicados pela Contratante.

  1. Realizar e manter, devidamente aparelhadas, todas as instalações que sejam necessárias à completa execução dos serviços, durante toda a duração do Contrato, por sua conta e responsabilidade, sem ônus para a Contratante.

  1. Realizar, as operações de carga e descarga necessárias, nos períodos permitidos pelos órgãos competentes, para a realização de tais atividades.

  1. Garantir que seus funcionários transitem no local dos serviços, devidamente uniformizados e identificados, utilizando os respectivos EPIs.

  1. Manter, durante a execução do Contrato, todas as condições de habilitação e qualificação do quadro técnico exigidas nesta especificação.

  1. Manter, em situação empregatícia regular, as equipes que prestarão serviços nas dependências da Seção Judiciária do Rio de Janeiro, obedecendo às normas do Ministério do Trabalho e Emprego, reservando-se a Contratante, o direito de exigir comprovação do cumprimento desta cláusula sempre que julgar conveniente.

  1. Seguir as instruções da Contratante, as quais deverá receber diretamente por meio de seu engenheiro responsável ou seu preposto, para a correta execução dos serviços a serem prestados.

  1. Manter listagem atualizada de todos os funcionários prestando serviços à Contratante, além de atender à solicitação para a substituição de qualquer membro da equipe técnica da Contratada.
    JFRJSEC202200040A

  1. Encaminhar previamente à Contratante, em caso de substituição do responsável técnico, a mesma documentação técnica exigida no momento da licitação, incluindo Atestado de Capacidade Técnica do novo responsável técnico a fim de ser avaliado pela Contratante, acompanhado de:

LIMPEZA DE DUTOS - JUSTIÇA FEDERAL DE 1º GRAU DO RJ – SJRJ/SIE/CMNT/SEMEQ Pág.11 de 34
JUSTIÇA FEDERAL

F
a
e
i
d
r
á
e
i
r
c
a
i
l
d
u
J
o
ã
ç
e
S
o
r
i
e
n
a
J
e
d
J
u
o
i
s
R
t
i
ç
o
a
d
SEÇÃO JUDICIÁRIA DO RIO DE JANEIRO

Comprovante da baixa, perante o CREA-RJ, da Anotação de Responsabilidade Técnica (ART) do profissional a ser substituído;

Cópia da ART do novo profissional acompanhada do boleto de pagamento quitado.

  1. Arcar com todos os custos e providências para a regularização dos serviços junto aos Órgãos competentes.

  1. Depositar os materiais inflamáveis, caso necessários, somente em áreas previamente autorizadas pela Contratante, devendo a Contratada providenciar, para estas áreas, os dispositivos de proteção contra incêndio determinados pelos órgãos competentes.

  1. Providenciar, às suas expensas, toda e qualquer sinalização, isolamento e proteção das áreas em que serão executados os serviços.

  1. Responder por todos os ônus, despesas, obrigações trabalhistas, previdenciárias, fiscais e relativas a acidentes de trabalho, alimentação e transporte, e por todos os outros benefícios decorrentes da relação de emprego dos profissionais designados para a execução dos serviços contratados, acordado no dissídio coletivo da categoria e em conformidade com a legislação vigente.

  1. Arcar com o ônus dos danos causados a bens móveis/imóveis, da Contratante ou de terceiros, durante a execução dos serviços contratados.

  1. Garantir, ao final dos trabalhos, que os locais dos serviços, estejam em perfeitas condições de limpeza e conservação.

ANOTAÇÃO DE RESPONSABILIDADE TÉCNICA – ART

A Contratada deverá apresentar à Contratante, no prazo estabelecido no item “1” deste capítulo, as Anotações de Responsabilidade Técnica relativas aos responsáveis técnicos pelos serviços contratados e após o recebimento destas ART’s devidamente assinadas pelo representante da SJRJ, estas deverão ser imediatamente cadastradas(s), pela Contratada, junto ao Conselhos Regionais com vistas à regularização dos serviços, devendo atender às demais exigências porventura firmadas.
JFRJSEC202200040A

LIMPEZA DE DUTOS - JUSTIÇA FEDERAL DE 1º GRAU DO RJ – SJRJ/SIE/CMNT/SEMEQ Pág.12 de 34
JUSTIÇA FEDERAL
F
a
e
i
d
r
á
e
i
r
c
a
i
l
d
u
J
o
ã
ç
e
S
o
r
i
e
n
a
J
e
d
J
u
o
i
s
R
t
i
ç
o
a
d
SEÇÃO JUDICIÁRIA DO RIO DE JANEIRO

GARANTIA E SUBCONTRATAÇÃO

A partir da data da assinatura do Termo de Recebimento Definitivo, os serviços entrarão em garantia total pelo período de 3 (três) meses.

A garantia cobrirá defeitos de execução e reinstalação de componentes do sistema de ar condicionado.

Será permitida a subcontratação de empresa para preparação das janelas de visita nos forros de gesso rígido e serviços complementares.

A eventual subcontratação de serviços não eximirá a Contratada da responsabilidade e garantias definidas nesta Especificação nem de quaisquer outras, exigidas pelo contrato e seus anexos.

A solicitação ou mudança na subcontratação, porventura realizada para execução dos serviços, deverá ser previamente autorizada pela Contratante, devendo a Contratada solicitá-la formalmente, com antecedência de até 10 dias do início dos serviços da futura subcontratada, através de documento próprio, devendo justificar o pedido.

DIÁRIO DE OBRAS / SERVIÇOS

A Contratada deverá fornecer e manter nos locais dos serviços, desde o seu início e durante a vigência do contrato, um livro “Diário”, onde serão anotadas todas as observações importantes, para que todo o desenvolvimento dos trabalhos seja documentado, possibilitando consultas posteriores.

Neste “Diário” serão transmitidas todas as instruções de serviço ou comunicações da Fiscalização à Contratada, ou vice-versa. Suas páginas deverão ser visadas por ambas as partes, numeradas, em 03 (três) vias, das quais 01 (uma) via ficará em poder da Contratante, outra em poder da Contratada, e a terceira, no local dos serviços, presa ao livro Diário.

Concluídos os serviços, os volumes serão arquivados na Subsecretaria de Infraestrutura - SIE / SJRJ.
JFRJSEC202200040A

LIMPEZA DE DUTOS - JUSTIÇA FEDERAL DE 1º GRAU DO RJ – SJRJ/SIE/CMNT/SEMEQ Pág.13 de 34
JUSTIÇA FEDERAL
F
a
e
i
d
r
á
e
i
r
c
a
i
l
d
u
J
o
ã
ç
e
S
o
r
i
e
n
a
J
e
d
J
u
o
i
s
R
t
i
ç
o
a
d
SEÇÃO JUDICIÁRIA DO RIO DE JANEIRO

PLACAS DE OBRA / SERVIÇOS

A Contratada deverá, precedendo ao início dos serviços, fornecer e instalar, em local visível, 01 (uma) placa de obra/serviços, em cada local de execução dos serviços, de acordo com modelo em anexo, com indicação da Contratante, atendendo às exigências do CREA-RJ e da Prefeitura Municipal, na dimensão de 2,00 x 1,20m.

CRONOGRAMA FÍSICO-FINANCEIRO

  1. A Contratada deverá cumprir o Cronograma, elaborado pela Contratante e apresentado abaixo para cada SERVIÇO CONTRATADO.

Item	Percentual de Medições				Prazo (ver nota)
	Local / Mês	1	2	3
1	Av. Rio Branco – Anexo I	50%	40%	10%	3 meses
2	Av. Rio Branco – Anexo II	10%	40%	50%	3 meses
3	Av. Venezuela – Bloco A	50%	40%	10%	3 meses
4	Av. Venezuela – Bloco B	10%	30%	60%	3 meses
5	Av. Almirante Barroso	10%	40%	50%	3 meses
6	Resende	0%	0%	100%	3 meses
7	Macaé	0%	0%	100%	3 meses

#### Nota: Prazos contatos a partir do 1º dia útil após a assinatura do contrato

  1. Com base nesse Cronograma, a Contratada deverá efetuar planejamento da execução das etapas dos serviços.

  1. Os valores propostos pela Contratante em seu cronograma físico-financeiro aprovado, para as medições mensais, bem como os prazos relacionados, serão considerados marcos contratuais, e seu descumprimento ensejará a análise acerca da aplicação de penalidades, pela Contratante.

  1. Durante a execução dos serviços, se verificado atraso por parte da Contratada no cumprimento do cronograma do serviço, e tendo sido solicitado pela Contratante, a implementação das devidas medidas corretivas, tais como: aumento da equipe; execução de serviços em horários extraordinários e/ou a adoção de novo turno de serviços como o noturno, por ex., deverá a Contratada apresentar, no prazo de 48 horas a partir da solicitação da Contratante, a programação para os serviços em horários extraordinários (dias e horários), bem como a relação de pessoal para a execução dos mesmos. O descumprimento de tal solicitação, por parte da Contratada, poderá ensejar a análise
    JFRJSEC202200040A

LIMPEZA DE DUTOS - JUSTIÇA FEDERAL DE 1º GRAU DO RJ – SJRJ/SIE/CMNT/SEMEQ Pág.14 de 34
JUSTIÇA FEDERAL

F
a
e
i
d
r
á
e
i
r
c
a
i
l
d
u
J
o
ã
ç
e
S
o
r
i
e
n
a
J
e
d
J
u
o
i
s
R
t
i
ç
o
a
d
SEÇÃO JUDICIÁRIA DO RIO DE JANEIRO

acerca da aplicação de penalidade pela Contratante, considerando que o descumprimento do cronograma enquadra-se em descumprimento contratual.

  1. A Contratada deverá efetuar planejamento dos serviços com vista ao cumprimento de prazos de execução que garantam, no mínimo, os valores de medições mensais demandados pela Contratante no cronograma apresentado no item 7.1. Em função disso, conforme itens 7.2 e 7.3, o planejamento dos serviços serão determinados no Cronograma proposto pela empresa e aprovado pela SJRJ, independentemente de uma mesma empresa vencer um ou mais de um item e estes itens sejam contratados concomitantemente ou não. Sendo assim, no caso de uma empresa realizar mais de um item desta especificação, a empresa poderá realizar os serviços concomitantemente ou concluir uma localidade para iniciar os serviços na outra; desde que, cumpra o cronograma preestabelecido no item 7.1.

ORIENTAÇÃO E FISCALIZAÇÃO

A Contratante designará, como fiscal(is), servidor(es) que terá(ão) autoridade para exercer, em seu nome, orientações, controle, fiscalização e obrigações contratuais relacionadas, sem que isso configure qualquer transferência, entre as partes, de responsabilidade pelos serviços. As relações entre a Contratante e a Contratada serão mantidas, preferencialmente, por intermédio da fiscalização.
A Contratada deverá facilitar toda fiscalização, bem como assegurar, à fiscalização o acesso ao livro diário.
Todos os trabalhos que não satisfaçam às condições contratuais poderão ser impugnados pela Fiscalização, cabendo à Contratada refazê-los logo após o recebimento da ordem correspondente, ficando por sua conta exclusiva as despesas dessas providências.

SEGURANÇA DO TRABALHO

A Contratada deverá adotar todas as precauções para prevenir acidentes, em especial (mas não apenas) quedas de pessoas, quedas de objetos sobre pessoas e intoxicações. A Contratada deverá, ainda, proteger seus empregados e terceiros contra os efeitos de eventuais acidentes, devendo assisti-los na eventualidade de ocorrerem.

Independentemente de outras obrigações previstas em legislação, a Contratada deverá sinalizar todos os locais que ofereçam riscos e dotá-los de dispositivos que eliminem tais riscos.
JFRJSEC202200040A

LIMPEZA DE DUTOS - JUSTIÇA FEDERAL DE 1º GRAU DO RJ – SJRJ/SIE/CMNT/SEMEQ Pág.15 de 34
JUSTIÇA FEDERAL
F
a
e
i
d
r
á
e
i
r
c
a
i
l
d
u
J
o
ã
ç
e
S
o
r
i
e
n
a
J
e
d
J
u
o
i
s
R
t
i
ç
o
a
d
SEÇÃO JUDICIÁRIA DO RIO DE JANEIRO

Deverão ser respeitadas as Normas do Ministério do Trabalho e toda a legislação pertinente. Deverão ser previstos, às expensas da Contratada, Equipamentos de Proteção Individual/Coletivo (EPI/EPC), cuja utilização, durante todos os serviços a serem executados, será obrigatória por todas as pessoas envolvidas com os trabalhos.

DIVERGÊNCIAS, PRIORIDADES, INTERPRETAÇÃO

Todo e qualquer serviço que esteja contemplado em, pelo menos, um dos documentos contratuais, tais como: Termo de Referência, desenhos ou Planilha de Quantitativos, terá que ser executado, pela Contratada, dentro do preço global proposto e contratado.

PRAZO DE EXECUÇÃO

Os prazos de execução dos serviços para cada empenho de serviços serão contados do 1º dia útil após a assinatura do Termo de Contrato, não incluindo o período de garantia, que somente será contado a partir da assinatura do Termo de Recebimento Definitivo. Os prazos de execução, de cada localidade, serão os estabelecidos na tabela abaixo, podendo ser antecipados pela Contratada em caso de possibilidade:

Item	Local	Prazo a partir do 1º dia útil após a assinatura do Termo de Contrato
1	Av. Rio Branco – Anexo I	Em até 3 meses
2	Av. Rio Branco – Anexo II	Em até 3 meses
3	Av. Venezuela – Bloco A	Em até 3 meses
4	Av. Venezuela – Bloco B	Em até 3 meses
5	Av. Almirante Barroso	Em até 3 meses
6	Resende	Em até 3 meses
7	Macaé	Em até 3 meses

FORMA DE PAGAMENTO

O pagamento será efetuado tendo por base medições mensais conforme término e aprovação por parte da Fiscalização/Gestão da SJRJ, de itens do escopo de fornecimento, serviços completos, ou partes dos mesmos, conforme subitens quantificados pela planilha de preços unitários.
JFRJSEC202200040A

LIMPEZA DE DUTOS - JUSTIÇA FEDERAL DE 1º GRAU DO RJ – SJRJ/SIE/CMNT/SEMEQ Pág.16 de 34
JUSTIÇA FEDERAL

F
a
e
i
d
r
á
e
i
r
c
a
i
l
d
u
J
o
ã
ç
e
S
o
r
i
e
n
a
J
e
d
J
u
o
i
s
R
t
i
ç
o
a
d
SEÇÃO JUDICIÁRIA DO RIO DE JANEIRO

Sendo assim, os serviços serão executados em até 03 (três) medições mensais. A primeira e a segunda medição, se aplicáveis, realizar-se-ão ao término do primeiro e/ou segundo mês a contar do 1° dia útil após a assinatura do contrato e/ou recebimento da nota de empenho e contemplará apenas os serviços e/ou itens dos mesmos concluídos por pavimento.
O último pagamento de cada item realizar-se-á somente após a emissão do respectivo Termo de Recebimento Definitivo.
O pagamento devido à Contratada será realizado pela totalização dos comprimentos dos dutos e a totalização das áreas dos pavimentos, devidamente terminados e liberados, concluídos dentro do período da medição.
Para tanto, a nota fiscal deverá ser atestada pela Fiscalização.

CONDIÇÕES DE RECEBIMENTO

  1. RECEBIMENTO PROVISÓRIO

No prazo de 15 (quinze) dias, a partir da solicitação por escrito da Contratada, lavrar-se-á Termo de Recebimento Provisório, em 02 (duas) vias de igual teor, assinadas pelo representante legal da Contratada, e pela Fiscalização da Contratante, que fará as vistorias, observações e conferências necessárias à concessão do recebimento e pelo(s) Supervisor(es) da(s) Seção(ões) responsável(eis) pelo acompanhamento e fiscalização dos serviços.
O recebimento provisório ocorrerá quando da entrega do último pavimento de cada imóvel, desde que tiverem sido entregues os ambientes em perfeitas condições de funcionamento, limpos e livres de entulhos e de outros materiais e equipamentos.
A primeira via ficará em poder da Contratante, destinando-se, a segunda via, à Contratada.

  1. RECEBIMENTO DEFINITIVO

Executado o contrato, o seu objeto será recebido definitivamente, mediante termo circunstanciado, lavrado pela Comissão de Recebimento designada pela Contratante, em até 30 (trinta) dias a contar da emissão do recebimento provisório, assinado pelas partes, após o decurso do prazo de observação ou vistoria que comprove a adequação do objeto aos termos contratuais, observadas as condições em que a Contratada é obrigada a reparar, corrigir, remover, reconstruir ou substituir, às suas expensas, no total ou em parte, o objeto do contrato em que se verificarem vícios, defeitos ou incorreções resultantes da execução ou de materiais empregados.
JFRJSEC202200040A
Para tanto, será lavrado, o Termo de Recebimento Definitivo, em 02 (duas) vias de igual teor – 01 (uma) via para a Contratante e 01 (uma) para a Contratada – desde que tenham sido satisfeitas as condições abaixo:

LIMPEZA DE DUTOS - JUSTIÇA FEDERAL DE 1º GRAU DO RJ – SJRJ/SIE/CMNT/SEMEQ Pág.17 de 34
JUSTIÇA FEDERAL
F
a
e
i
d
r
á
e
i
r
c
a
i
l
d
u
J
o
ã
ç
e
S
o
r
i
e
n
a
J
e
d
J
u
o
i
s
R
t
i
ç
o
a
d
SEÇÃO JUDICIÁRIA DO RIO DE JANEIRO

- Atendimento a todas as reclamações da fiscalização da Contratante ou que venham a ser verificados após a lavratura desse termo, em qualquer elemento constante dos serviços executados;
- Entrega da mídia com as gravações das filmagens, identificadas por prédio e pavimento;
- Comprovação de regularidade fiscal junto ao INSS, FGTS e Receita Federal, por meio das certidões/certificados emitidos pelos sítios eletrônicos dos respectivos Órgãos Públicos.
- O cumprimento, pela Contratada, da comprovação de todas as exigências legais aplicáveis, em especial as de caráter trabalhista, fiscal e previdenciário;
- Entrega dos certificados de garantia dos serviços e materiais;
- Entrega do comprovante de eficiência do sistema de filtragem absoluta (HEPA) de 99,97% para partículas de DOP (aerossol de dioctilftalato) (ou então medida de fluxo de partículas a laser, ou alternativamente, comprovante técnico do fabricante do equipamento), por intermédio de laudo de órgão de reconhecida competência, assinado por profissional legalmente habilitado conforme item 6.3 do Anexo A deste documento.
- Vistoria realizada pela Contratante que comprove a adequação dos serviços aos termos do Contrato.

Na hipótese de rejeição dos serviços por parte da comissão de recebimento por estarem em desacordo com as especificações e condições em que tiverem sido licitados, a Contratante estipulará prazo para a Contratada repará-los, ficando suspenso o recebimento definitivo, até que todas as pendências tenham sido eliminadas.

SANÇÕES ADMINISTRATIVAS

14.1- CONDUTAS PASSÍVEIS DE SANÇÕES, CONFORME PORTARIA Nº JFRJ- PGD-2020/00039

Quadro de Condutas – Pontuação conforme tipo de infração para a Instalação
ITEM	DESCRIÇÃO DA INFRAÇÃO	PONTUAÇÃO	INCIDÊNCIA
1	Deixar de apresentar ART exigida neste o item 3 do Capítulo II deste documento, após reincidência formalmente notificada pela Fiscalização	1	Por ocorrência sobre o valor mensal previsto

LIMPEZA DE DUTOS - JUSTIÇA FEDERAL DE 1º GRAU DO RJ – SJRJ/SIE/CMNT/SEMEQ Pág.18 de 34
JFRJSEC202200040A
JUSTIÇA FEDERAL
F
a
e
i
d
r
á
e
i
r
c
a
i
l
d
u
J
o
ã
ç
e
S
o
r
i
e
n
a
J
e
d
J
u
o
i
s
R
t
i
ç
o
a
d
SEÇÃO JUDICIÁRIA DO RIO DE JANEIRO

Quadro de Condutas – Pontuação conforme tipo de infração para a Instalação
ITEM	DESCRIÇÃO DA INFRAÇÃO	PONTUAÇÃO	INCIDÊNCIA
2	Executar serviço sem o equipamento de proteção individual e coletivo-EPI/EPC após reincidência formalmente notificada pela Fiscalização	2	Por ocorrência, sobre o valor da parcela mensal prevista no cronograma contratual
3	ATRASO(s) no Cronograma Físico- Financeiro em até 20 dias	3	Por ocorrência, sobre o valor da parcela inadimplida
4	ATRASO(s) no Cronograma Físico- Financeiro acima de 20 dias	5	Por ocorrência, sobre o valor da parcela inadimplida
5	ABANDONO DA OBRA sem o término dos serviços após formalmente notificada pela Fiscalização	10	Sobre o valor total do contrato
6	Deixar de cumprir injustificadamente determinação formal ou instrução complementar do gestor ou fiscais do contrato	5	Por descumprimento sobre o valor previsto no cronograma contratual
7	Deixar de manter as condições de habilitação para contratação	5	Por mês em que verificada a ocorrência sobre o valor previsto no cronograma contratual

14.2 A inexistência de conduta expressamente definida e classificada no Termo de Referência não exime o Particular do cumprimento integral das obrigações assumidas.
  1. A classificação da conduta que não conste expressamente no Termo de Referência incumbe à gestão e/ou fiscalização contratual, por ocasião do descumprimento de qualquer item constante do Edital, Termo de Referência ou Contrato.
  2. No caso de descumprimento injustificado de qualquer prazo fixado pela Administração, poderá ser aplicada multa moratória, à proporção de 0,3% (zero vírgula três por cento) por dia de atraso, calculada à base de juros compostos, observadas as seguintes condições:
    1. A multa de mora incidirá sobre a parcela em atraso e poderá ser acumulada com quaisquer das demais sanções previstas nesta Portaria.
      JFRJSEC202200040A
    2. O percentual acumulado da multa de mora ficará limitado a 20% (vinte por cento) do valor contratual.

LIMPEZA DE DUTOS - JUSTIÇA FEDERAL DE 1º GRAU DO RJ – SJRJ/SIE/CMNT/SEMEQ Pág.19 de 34
JUSTIÇA FEDERAL
F
a
e
i
d
r
á
e
i
r
c
a
i
l
d
u
J
o
ã
ç
e
S
o
r
i
e
n
a
J
e
d
J
u
o
i
s
R
t
i
ç
o
a
d
SEÇÃO JUDICIÁRIA DO RIO DE JANEIRO

    1. Os casos de atrasos superiores a 50% (cinquenta por cento) do prazo contratado poderão importar, além da aplicação da multa moratória máxima fixada na alínea anterior, atribuição de pontuação equivalente a uma falta de leve a gravíssima, à proporção da importância da parcela concretamente inadimplida.
14.5 - Poderão ser aplicadas as demais sanções previstas na Portaria Nº JFRJ-PGD- 2020/00039 da Direção do Foro da Seção Judiciária do Rio de Janeiro.

Rio de Janeiro, 19 de maio de 2022.

#### Delson dos Santos
Analista Judiciário/Eng.ª Mecânica

#### Maria Luiza Alves de Aquino
Coordenadora da CMNT

#### Claudia Mesquita Resende Rangel
Diretora da Subsecretaria de Infraestrutura – SIE

LIMPEZA DE DUTOS - JUSTIÇA FEDERAL DE 1º GRAU DO RJ – SJRJ/SIE/CMNT/SEMEQ Pág.20 de 34
JFRJSEC202200040A
JUSTIÇA FEDERAL
F
a
e
i
d
r
á
e
i
r
c
a
i
l
d
u
J
o
ã
ç
e
S
o
r
i
e
n
a
J
e
d
J
u
o
i
s
R
t
i
ç
o
a
d
SEÇÃO JUDICIÁRIA DO RIO DE JANEIRO

#### ANEXO A – DESCRIÇÃO TÉCNICA DO ESCOPO DOS SERVIÇOS

OBJETO

Contratação de empresa para execução dos serviços de limpeza robotizada por escovação a seco e higienização, com filmagem simultânea, da rede de dutos e sobreforro de retorno, descontaminação através de produtos de base não aquosa dos sistemas de ar condicionado e ventilação dos sistemas condicionadores de 07 (sete) prédios da Justiça Federal de 1º Grau do Rio de Janeiro, listados no item 3.

1. DAS GENERALIDADES
  1. Será de inteira responsabilidade do Contratado estabelecer todas as condições necessárias para a execução dos serviços objeto deste Termo de Referência.
  2. Todas as medidas e dimensões apresentadas pela contratante servem apenas como parâmetros prévios, sendo de inteira responsabilidade do contratado proceder todas as medições necessárias para a realização dos serviços .
  3. O serviço deverá prever a obrigatoriedade da obediência às normas brasileiras, em especial à Resolução-RE nº 9, de 16 de janeiro de 2003, da Agência Nacional de Vigilância Sanitária.

1. LOCAIS DOS SERVIÇOS:
  1. Prédios Anexo I e Anexo II, localizados na Av. Rio Branco, 243, Centro, Rio de Janeiro - RJ
  2. Prédios Bloco A e Bloco B, localizados na Av. Venezuela, 134, Centro, Rio de Janeiro - RJ
  3. Prédio localizado na Av. Almirante Barroso,78, Centro, Rio de Janeiro - RJ
  4. Prédio localizado na Av. Rita Maria Ferreira da Rocha, 1235 – Resende – RJ
  5. Prédio localizado na Rodovia RJ 168, km 04 – Bairro Virgem Santa – Macaé - RJ

1. NORMAS A SEREM OBSERVADAS
  JFRJSEC202200040A
  1. Norma NBR 16401-3 – “Instalações de ar-condicionado – Sistemas centrais – Qualidade do ar”, da ABNT;
  2. Norma NBR 13971:2014 – “Sistemas de refrigeração, condicionamento e
ventilação – Manutenção Programada”, da ABNT;

LIMPEZA DE DUTOS - JUSTIÇA FEDERAL DE 1º GRAU DO RJ – SJRJ/SIE/CMNT/SEMEQ Pág.21 de 34
JUSTIÇA FEDERAL
F
a
e
i
d
r
á
e
i
r
c
a
i
l
d
u
J
o
ã
ç
e
S
o
r
i
e
n
a
J
e
d
J
u
o
i
s
R
t
i
ç
o
a
d
SEÇÃO JUDICIÁRIA DO RIO DE JANEIRO

  1. Portaria nº 3.523/98 do Ministério da Saúde;
  2. Resolução-RE nº 9, de 16 de janeiro de 2003, da Agência Nacional de Vigilância Sanitária.

SISTEMA ALVO DOS SERVIÇOS:

O memorial de cálculo demonstrando os tipos de dutos, metragem total de dutos e área de forro de retorno encontra-se no item 8 deste anexo.

1. OBRIGAÇÕES DA CONTRATADA
  1. As operações de limpeza e desinfecção ocorrerão em locais de trabalho, cujas atividades não poderão sofrer interrupções. Antes do início dos trabalhos deverá ser feita a proteção dos móveis e equipamentos da Contratante com lona plástica e ou outro material semelhante. Após o término de cada turno, deverá ser feito de imediato, a limpeza do ambiente pelo pessoal da Contratada. Móveis e equipamentos devem ser reposicionados em suas condições originais, caso tenham sido movimentados.
  2. A Contratada deverá cumprir todas as exigências municipais, estaduais e federais aplicáveis, para proteção dos usuários do edifício, dos funcionários da contratada e do meio ambiente, não devendo ser empregados processos ou materiais que possam trazer riscos para saúde dos ocupantes dos locais. A descontaminação dos equipamentos utilizados e a remoção da sujeira recolhida durante a limpeza devem seguir todas as exigências aplicáveis.
  3. Para todos os equipamentos de sucção especializados para execução adequada dos serviços de limpeza e higienização requeridos, deverá ser apresentado comprovante de eficiência do sistema de filtragem absoluta (HEPA) de 99,97% para partículas de DOP (aerossol de dioctilftalato) (ou então medida de fluxo de partículas a laser, ou alternativamente, comprovante técnico do fabricante do equipamento), por intermédio de laudo de órgão de reconhecida competência, assinado por profissional legalmente habilitado, visando-se a eficiência dos serviços. No laudo deverão vir discriminados o método de ensaio e os equipamentos/instrumentos utilizados.
  4. Obter e manter atualizados os registros de liberação do uso dos produtos químicos pelo Ministério da Agricultura e/ou Ministério da Saúde, assim como a instrução dos fabricantes, de todos os produtos químicos utilizados no processo de limpeza.
    JFRJSEC202200040A
  5. Caberá à Contratada providenciar os alvarás e todas as aprovações e autorizações legais aplicáveis, necessárias à execução e conclusão do objeto

LIMPEZA DE DUTOS - JUSTIÇA FEDERAL DE 1º GRAU DO RJ – SJRJ/SIE/CMNT/SEMEQ Pág.22 de 34
JUSTIÇA FEDERAL
F
a
e
i
d
r
á
e
i
r
c
a
i
l
d
u
J
o
ã
ç
e
S
o
r
i
e
n
a
J
e
d
J
u
o
i
s
R
t
i
ç
o
a
d
SEÇÃO JUDICIÁRIA DO RIO DE JANEIRO

deste Termo de Referência, junto aos poderes competentes. As consequências decorrentes do descumprimento dessas obrigações serão de total responsabilidade e ônus da Contratada, devendo a mesma tomar as providências necessárias para em tempo hábil regularizar a situação, sob pena de sanções administrativas e legais pertinentes. O prazo para apresentação de tais documentos é de 15 (quinze) dias úteis após a assinatura do contrato.
  1. É de inteira responsabilidade da Contratada, apurar todas as condições do local onde irá realizar os serviços antes de iniciá-los e tomar todas as medidas técnicas e administrativas necessárias para a execução e conclusão dos mesmos.
  2. A Contratada deverá atender a todos os procedimentos emitidos pela Fiscalização, quanto à segurança geral, bem como as instruções de coordenação, tanto administrativas como técnicas.
  3. A Contratada deverá manter os serviços previstos neste roteiro, dentro da maior racionalidade possível. Deverá solucionar todos os problemas que porventura surjam, mesmo que, para isso, outra solução que não a proposta tenha que ser formulada e executada, sem ônus para a Justiça Federal de 1º Grau do Rio de Janeiro, salvo na hipótese de força maior e/ou caso fortuito, com fundamento na legislação de regência.
  4. A Contratada deverá fornecer toda a mão-de-obra qualificada e especializada e todos os equipamentos, aparelhos e ferramentas necessários e adequados à execução e conclusão dos serviços. Deverá fornecer todos os produtos, comprovadamente de 1ª (primeira) qualidade, submetendo-os obrigatoriamente à previa e formal aprovação da Fiscalização, sob pena dos mesmos serem rejeitados após a sua utilização, ocasionando indesejáveis retrabalhos, sem ônus para a Justiça Federal de 1º Grau do Rio de Janeiro. Todos os produtos utilizados pela Contratada deverão obedecer aos critérios de sustentabilidade ambiental conforme legislações pertinentes e em vigor no período de execução contratual.
  5. A Contratada deverá manter no local, durante a execução dos trabalhos, um encarregado com experiência, conhecimentos técnicos e adequadamente preparado para comandar a equipe de trabalho, de maneira a garantir a ordem, a disciplina, a produtividade e qualidade, a segurança individual e coletiva de seus comandados e de terceiros.
  6. Durante a execução dos serviços contratados, a Contatada deverá informar à Fiscalização os pontos nos dutos de insuflamento onde encontrar deterioração do isolamento térmico. Caberá à Contratante o posterior reparo destes eventuais pontos.
    JFRJSEC202200040A
  7. Todos os itens a serem objeto de retirada para substituição e/ou descarte deverão ter sua destinação ambientalmente responsável, dentro das legislações pertinentes e totalmente às custas da Contratada. Toda a operação

LIMPEZA DE DUTOS - JUSTIÇA FEDERAL DE 1º GRAU DO RJ – SJRJ/SIE/CMNT/SEMEQ Pág.23 de 34
JUSTIÇA FEDERAL
F
a
e
i
d
r
á
e
i
r
c
a
i
l
d
u
J
o
ã
ç
e
S
o
r
i
e
n
a
J
e
d
J
u
o
i
s
R
t
i
ç
o
a
d
SEÇÃO JUDICIÁRIA DO RIO DE JANEIRO

de descarte deve ser gerenciada de forma a atender aos requisitos legais de Sustentabilidade.

EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS

  1. Forros Falsos

    1. A Contratada deverá abrir janelas no forro rígido para obter acesso às redes de dutos somente onde houver necessidade, já que a quase totalidade dos dutos já possuem janelas de acesso nos forros e portas de inspeção. Após o serviço estes acessos no forro se tornarão janelas de visita para serviços de limpeza posteriores. Será de inteira responsabilidade da Contratada a preparação e o acabamento destas janelas.

    1. A Contratada deverá remover e reinstalar as placas de forro para obter acesso aos sistemas de ar condicionado e redes de dutos, onde o forro for removível.

    1. Durante a remoção e reinstalação das placas, deverão ser utilizadas luvas brancas, ou equipamento semelhante, para que não se sujem as placas com marcas de mão ou dedo. Caso isso ocorra, as placas deverão ser limpas imediatamente. Caso a sujeira não seja limpa, a placa deverá ser trocada pela Contratada, sem ônus para a Contratante.

  1. Aberturas de acesso nos dutos

    1. A Contratada deverá realizar as aberturas necessárias para permitir a limpeza interna de 100% da rede de dutos de forma que possam ser adequadamente fechadas e vedadas, restabelecendo a integridade e estanqueidade original do duto e utilizar as aberturas existentes, sempre que possível.

    1. Os fechamentos das aberturas de acesso deverão ser devidamente isolados para prevenir perdas/ganhos térmicos e evitar condensação em sua superfície, tomando os devidos cuidados para que seja reconstruída a barreira de vapor. Estas aberturas serão indicadas nas plantas do as-built, a fim de possibilitar o acesso posterior aos dutos no caso de futuras operações de limpeza.

    1. Não devem ser realizadas aberturas em dutos flexíveis. Estes devem ser desconectados em suas extremidades, removidos para verificação e limpeza apropriada, e reinstalados. Quando deteriorados, deverão ser substituídos conforme orientação da fiscalização.
      JFRJSEC202200040A

LIMPEZA DE DUTOS - JUSTIÇA FEDERAL DE 1º GRAU DO RJ – SJRJ/SIE/CMNT/SEMEQ Pág.24 de 34
JUSTIÇA FEDERAL
F
a
e
i
d
r
á
e
i
r
c
a
i
l
d
u
J
o
ã
ç
e
S
o
r
i
e
n
a
J
e
d
J
u
o
i
s
R
t
i
ç
o
a
d
SEÇÃO JUDICIÁRIA DO RIO DE JANEIRO

    1. Todas as aberturas de acesso que forem executadas devem ser claramente identificadas com etiquetas adesivas ou material semelhante.

  1. Equipamento de sucção de sujidade

    1. O equipamento de coleta dos resíduos deve ter potência suficiente para manter todas as áreas que estão sendo limpas sob pressão negativa e deve ter vazão de ar suficiente para o arraste das partículas, garantindo a eficácia da limpeza.

    1. Todos os equipamentos de sucção de sujidade devem ser equipados com barreiras suficientes para impedir o retorno do material recolhido ao ambiente.

    1. Quando o equipamento de sucção de material particulado estiver sendo usado dentro de ambientes internos, deverá ser equipado com filtro absoluto (99,97% de eficiência para partículas de 0.3 microns – tipo HEPA), perfeitamente ajustado de forma a impedir qualquer fuga de ar contaminado.

    1. A retirada dos filtros e materiais poluentes recolhidos no processo deverá ser realizada sob inteira responsabilidade da Contratada.

  1. Limpeza dos dutos

    1. Limpeza robotizada das superfícies internas expostas ao fluxo de suprimento de ar dos dutos principais, secundários, ramais, registros, difusores, grelhas e dampers, inclusive dutos que fazem a tomada de ar exterior, com monitoramento à distância, através de equipamentos de escovação mecânica e sopro de ar comprimido, em todas as partes do sistema.

    1. Toda a limpeza deverá ser gravada em imagem colorida nos formatos DVD ou VCD, mostrando a situação do interior dos dutos, durante e depois da sua limpeza.

    1. É de responsabilidade da Contratada selecionar os métodos de remoção dos poluentes que deixem o sistema limpo. A limpeza deverá ser executada através de escovação mecânica e sopro de ar comprimido, em todas as partes do sistema. O procedimento de limpeza será, preferencialmente, o seguinte:
      JFRJSEC202200040A

      1. Sempre na direção do fluxo de ar. Deverão ser escolhidos trechos de mesma seção que serão isolados da passagem de ar atrás do trecho a ser escovado.

LIMPEZA DE DUTOS - JUSTIÇA FEDERAL DE 1º GRAU DO RJ – SJRJ/SIE/CMNT/SEMEQ Pág.25 de 34
JUSTIÇA FEDERAL
F
a
e
i
d
r
á
e
i
r
c
a
i
l
d
u
J
o
ã
ç
e
S
o
r
i
e
n
a
J
e
d
J
u
o
i
s
R
t
i
ç
o
a
d
SEÇÃO JUDICIÁRIA DO RIO DE JANEIRO

      1. Deverá ser introduzido, no trecho inicial, um sistema de escovas giratórias de tamanho adequado à dimensão e tipo de revestimento interno do duto, com a dureza necessária à remoção da sujidade encontrada. O movimento das escovas será controlado à distância por cabo ou outro sistema de controle.

      1. Na outra extremidade do trecho a ser escovado, deverá ser instalado um sistema de aspiração industrial de alta potência, especialmente desenvolvido para sucção da sujeira removida pelas escovas, adaptado a um sistema de coleta e acondicionamento dos poluentes recolhidos, que impeça a contaminação do ambiente circundante ou das instalações físicas do local.

      1. Nos trechos onde as aberturas existentes nos dutos não permitirem a introdução dos equipamentos de diagnóstico, escovação e higienização, deverão ser abertas janelas de acesso nas paredes dos dutos, sendo recompostas imediatamente após a conclusão dos serviços. Todos os difusores e grelhas, inclusive dampers de entrada de ar nas centrais e da entrada de ar exterior deverão ser vedados durante a operação.

      1. Esses procedimentos deverão ser repetidos de forma sequencial por todo o sistema de dutos principais, secundários e ramais até a constatação da remoção de todos os tipos de sujidade.

      1. A Contratada deverá limpar todos os acessórios da rede de dutos, removendo-os quando possível, incluindo splitters, grelhas, dampers, difusores e outros.

      1. Deverão ser limpos todos os light troffers existentes no sistema de climatização.

    1. Os materiais poluentes recolhidos no processo deverão ser posteriormente removidos para locais apropriados, onde serão depositados, por conta da Contratada.

  1. Higienização dos dutos

    1. A higienização é o passo seguinte à limpeza mecânica e deverá ser executada com o fungicida/bactericida adequado.
      JFRJSEC202200040A

    1. Todos os difusores e grelhas, inclusive as entradas de ar exterior deverão ser vedadas durante esta operação.

LIMPEZA DE DUTOS - JUSTIÇA FEDERAL DE 1º GRAU DO RJ – SJRJ/SIE/CMNT/SEMEQ Pág.26 de 34
JUSTIÇA FEDERAL
F
a
e
i
d
r
á
e
i
r
c
a
i
l
d
u
J
o
ã
ç
e
S
o
r
i
e
n
a
J
e
d
J
u
o
i
s
R
t
i
ç
o
a
d
SEÇÃO JUDICIÁRIA DO RIO DE JANEIRO

    1. Os produtos químicos não devem conter substâncias químicas consideradas poluentes de interiores, tais como Cloro, Formaldeído, Acetaldeído.

    1. Os produtos a serem utilizados nessa etapa deverão estar relacionados na proposta apresentada pela licitante, bem como seus respectivos registros ou autorizações de uso junto às autoridades públicas competentes.

    1. Nos trechos onde, eventualmente, for constatada a presença de gorduras ou graxas, deverá ser aplicado o produto químico adequado para a remoção deste tipo de poluente.

ESPECIFICAÇÃO DAS INSTALAÇÕES

Abaixo são apresentados os dados das instalações dos sistemas de climatização dos Edifícios da Justiça Federal de 1º Grau do Rio de Janeiro.

  1. PRÉDIO DA AV. RIO BRANCO, 243 – ANEXO I

PAVIMENTO		TIPO DE FORRO	ÁREA DE FORRO (m2)		TIPO DE DUTO	COMPRIMENTO APROXIMADO / DE DUTOS (metros lineares)
Nome	Qt.		Por Pav.	Total		Por Pav.	Total
TÉRREO	1	GÊSSO RÍGIDO	60	60	RÍGIDO	15	15
					FLEXÍVEL	5	5
SOBRELOJA	1	GÊSSO RÍGIDO	190	190	RÍGIDO	80	80
					FLEXÍVEL	35	35
3º	1	GÊSSO RÍGIDO	210	210	RÍGIDO	70	70
					FLEXÍVEL	30	30
4º	1	GÊSSO RÍGIDO	210	210	RÍGIDO	90	90
					FLEXÍVEL	40	40
TIPO (5º AO 10º)	6	GÊSSO RÍGIDO	220	1320	RÍGIDO	100	600
					FLEXÍVEL	50	300
TIPO (11º AO 14º)	4	FORRO REMOVÍVEL	220	880	RÍGIDO	100	400
					FLEXÍVEL	50	200
15º	1	FORRO REMOVÍVEL	100	100	RÍGIDO	75	75
					FLEXÍVEL	15	15
TOTALIZAÇÕES PARA UM LOTE DE SERVIÇOS				2.970	RÍGIDO		1330
					FLEXÍVEL		625

LIMPEZA DE DUTOS - JUSTIÇA FEDERAL DE 1º GRAU DO RJ – SJRJ/SIE/CMNT/SEMEQ Pág.27 de 34
JFRJSEC202200040A
JUSTIÇA FEDERAL
F
a
e
i
d
r
á
e
i
r
c
a
i
l
d
u
J
o
ã
ç
e
S
o
r
i
e
n
a
J
e
d
J
u
o
i
s
R
t
i
ç
o
a
d
SEÇÃO JUDICIÁRIA DO RIO DE JANEIRO

  1. PRÉDIO DA AV. RIO BRANCO, 243 – ANEXO II

PAVIMENTO		TIPO DE FORRO	ÁREA DE FORRO (m2)		TIPO DE DUTO	COMPRIMENTO APROXIMADO / DE DUTOS (metros lineares)
Nome	Qt.		Por Pav.	Total		Por Pav.	Total
TÉRREO	1	FORRO REMOVÍVEL	370	370	RÍGIDO	87	87
					FLEXÍVEL	61	61
1°	1	GÊSSO RÍGIDO	300	300	RÍGIDO	260	260
					FLEXÍVEL	50	50
2º	1	GÊSSO RÍGIDO	300	300	RÍGIDO	260	260
					FLEXÍVEL	50	50
3º	1	GÊSSO RÍGIDO	300	300	RÍGIDO	260	260
					FLEXÍVEL	50	50
TIPO (4º AO 11º)	8	GÊSSO RÍGIDO	300	2400	RÍGIDO	280	2240
					FLEXÍVEL	50	400
12º	1	GÊSSO RÍGIDO	330	330	RÍGIDO	340	340
					FLEXÍVEL	70	70
13º	1	GÊSSO REMOVÍVEL	300	300	RÍGIDO	290	290
					FLEXÍVEL	60	60
14º	1	GÊSSO REMOVÍVEL	190	190	RÍGIDO	170	170
					FLEXÍVEL	30	30
TOTALIZAÇÕES PARA UM LOTE DE SERVIÇOS				4.490	RÍGIDO		3907
					FLEXÍVEL		771

  1. PRÉDIO DA AV. VENEZUELA,277 – BLOCO A

PAVIMENTO		TIPO DE FORRO	ÁREA DE FORRO (m2)		TIPO DE DUTO	COMPRIMENTO APROXIMADO / DE DUTOS (metros lineares)
Nome	Qt.		Por Pav.	Total		Por Pav.	Total
TÉRREO	1	FORRO REMOVÍVEL	300	300	RÍGIDO	60	60
					FLEXÍVEL	25	25
2º	1	FORRO REMOVÍVEL	300	300	RÍGIDO	65	65
					FLEXÍVEL	35	35
3º	1	FORRO REMOVÍVEL	570	570	RÍGIDO	95	95
					FLEXÍVEL	25	25
4º	1	FORRO REMOVÍVEL	550	550	RÍGIDO	140	140
					FLEXÍVEL	30	30
TIPO (5º AO 10º)	6	FORRO REMOVÍVEL	550	3300	RÍGIDO	110	660
					FLEXÍVEL	45	270
TOTALIZAÇÕES PARA UM LOTE DE SERVIÇOS				5.020	RÍGIDO		1020
					FLEXÍVEL		385

LIMPEZA DE DUTOS - JUSTIÇA FEDERAL DE 1º GRAU DO RJ – SJRJ/SIE/CMNT/SEMEQ Pág.28 de 34
JFRJSEC202200040A
JUSTIÇA FEDERAL
F
a
e
i
d
r
á
e
i
r
c
a
i
l
d
u
J
o
ã
ç
e
S
o
r
i
e
n
a
J
e
d
J
u
o
i
s
R
t
i
ç
o
a
d
SEÇÃO JUDICIÁRIA DO RIO DE JANEIRO

  1. PRÉDIO DA AV. VENEZUELA,277 – BLOCO B

PAVIMENTO		TIPO DE FORRO	ÁREA DE FORRO (m2)		TIPO DE DUTO	COMPRIMENTO APROXIMADO / DE DUTOS (metros lineares)
Nome	Qt.		Por Pav.	Total		Por Pav.	Total
TÉRREO	1	FORRO REMOVÍVEL	980	980	RÍGIDO	320	320
					FLEXÍVEL	80	80
2º	1	FORRO REMOVÍVEL	1290	1290	RÍGIDO	310	310
					FLEXÍVEL	90	90
3º	1	FORRO REMOVÍVEL	1290	1290	RÍGIDO	310	310
					FLEXÍVEL	90	90
4º	1	FORRO REMOVÍVEL	1290	1290	RÍGIDO	310	310
					FLEXÍVEL	90	90
5º	1	FORRO REMOVÍVEL	1300	1300	RÍGIDO	300	300
					FLEXÍVEL	100	100
6º ao 8º	3	FORRO REMOVÍVEL	1250	3750	RÍGIDO	325	975
					FLEXÍVEL	120	360
9º	1	FORRO REMOVÍVEL	1250	1250	RÍGIDO	320	320
					FLEXÍVEL	120	120
10º	1	FORRO REMOVÍVEL	990	990	RÍGIDO	350	350
					FLEXÍVEL	45	45
TOTALIZAÇÕES PARA UM LOTE DE SERVIÇOS				12.140	RÍGIDO		3195
					FLEXÍVEL		975

  1. PRÉDIO DA AV. ALMIRANTE BARROSO, 78

PAVIMENTO		TIPO DE FORRO	ÁREA DE FORRO (m2)		TIPO DE DUTO	COMPRIMENTO APROXIMADO / DE DUTOS (metros lineares)
Nome	Qt.		Por Pav.	Total		Por Pav.	Total
TÉRREO	1	FORRO REMOVÍVEL	95	95	RÍGIDO	40	40
					FLEXÍVEL	30	30
TIPO (2º AO 13º)	12	FORRO REMOVÍVEL	500	6000	RÍGIDO	160	1920
					FLEXÍVEL	110	1320
TOTALIZAÇÕES PARA UM LOTE DE SERVIÇOS				6.095	RÍGIDO		1960
					FLEXÍVEL		1350

  1. PRÉDIO DE RESENDE - RJ

PAVIMENTO		TIPO DE FORRO	ÁREA DE FORRO (m2)		TIPO DE DUTO	COMPRIMENTO APROXIMADO / DE DUTOS (metros lineares)
Nome	Qt.		Por Pav.	Total		Por Pav.	Total
TÉRREO	1	NÃO TEM	0	0	RÍGIDO	51	51
					FLEXÍVEL		0
2º	1	NÃO TEM	0	0	RÍGIDO	57	57
					FLEXÍVEL		0
3º	1	NÃO TEM	0	0	RÍGIDO	53	53
					FLEXÍVEL		0
TOTALIZAÇÕES PARA UM LOTE DE SERVIÇOS				0	RÍGIDO		161
					FLEXÍVEL		0

LIMPEZA DE DUTOS - JUSTIÇA FEDERAL DE 1º GRAU DO RJ – SJRJ/SIE/CMNT/SEMEQ Pág.29 de 34
JFRJSEC202200040A
JUSTIÇA FEDERAL

F
a
e
i
d
r
á
e
i
r
c
a
i
l
d
u
J
o
ã
ç
e
S
o
r
i
e
n
a
J
e
d
J
u
o
i
s
R
t
i
ç
o
a
d
SEÇÃO JUDICIÁRIA DO RIO DE JANEIRO

  1. PRÉDIO DE MACAÉ - RJ

PAVIMENTO		TIPO DE FORRO	ÁREA DE FORRO (m2)		TIPO DE DUTO	COMPRIMENTO APROXIMADO
Nome	Qt.		Por Pav.	Total		Por Pav.	Total
TÉRREO	1	FORRO REMOVÍVEL	379	379	RÍGIDO	73	73
					FLEXÍVEL	26	26
TOTALIZAÇÕES PARA UM LOTE DE SERVIÇOS				379	RÍGIDO		73
					FLEXÍVEL		26

OBRIGAÇÕES DA CONTRATADA

  1. A CONTRATADA deverá observar e adotar os critérios e práticas de sustentabilidade ambiental na execução dos serviços de manutenção de ar condicionado, quando couber, previstas na Instrução Normativa nº 01/2010 da Secretaria de Logística e Tecnologia da Informação do Ministério do Planejamento, Orçamento e Gestão.
  2. Os serviços deverão ser planejados e executados visando à economia da manutenção e operacionalização das edificações, na redução do consumo de energia e de água, bem como na utilização de equipamentos e materiais, que reduzam o impacto ambiental.
  3. Deverá ser priorizado o emprego de mão de obra, materiais, equipamentos de origem local, para a execução da manutenção.
  4. Nas atividades relacionadas com a manutenção de ar condicionado, fica vedada a utilização de produtos altamente tóxicos, segundo a classificação do Ministério da Saúde, assim como deverão ser utilizados produtos Biodegradáveis para a limpeza e desengraxe.
  5. A CONTRATADA deverá adotar na retirada de resíduos, prática de descarte sustentável ou reciclagem dos bens que forem inservíveis para o processo de reutilização. Os resíduos sólidos deverão ser acondicionados em embalagens adequadas, de modo a garantir a segurança no armazenamento e transporte dos mesmos.
  6. A CONTRATADA deverá adotar as seguintes práticas de sustentabilidade na execução dos serviços, quando couber:
    1. Usar produtos de limpeza e conservação que obedeçam às classificações e especificações determinadas pela ANVISA.
    2. Adotar medidas para evitar o desperdício de água tratada, conforme instituído no Decreto nº 48.138, de 7 de outubro de 2003, do Governo do Estado de São Paulo, em cumprimento aos termos do artigo 6º, inciso II, da Instrução Normativa nº 01, DE 19 de janeiro de 2010, da Secretaria de Logística e
      JFRJSEC202200040A

LIMPEZA DE DUTOS - JUSTIÇA FEDERAL DE 1º GRAU DO RJ – SJRJ/SIE/CMNT/SEMEQ Pág.30 de 34
JUSTIÇA FEDERAL
F
a
e
i
d
r
á
e
i
r
c
a
i
l
d
u
J
o
ã
ç
e
S
o
r
i
e
n
a
J
e
d
J
u
o
i
s
R
t
i
ç
o
a
d
SEÇÃO JUDICIÁRIA DO RIO DE JANEIRO

Tecnologia da Informação do Ministério do Planejamento, Orçamento e Gestão
    1. Observar a Resolução CONAMA nº 20, de 7 de dezembro de 1994, quanto aos equipamentos que gerem ruído no seu funcionamento.
    2. Realizar a prestação dos serviços de manutenção preventiva/corretiva, objeto deste Termo de Referência, alinhados com as especificações técnicas contidas nas Normas Técnicas Brasileiras, publicadas pela Associação Brasileira de Normas Técnicas (ABNT), assim como com as especificações técnicas contidas nas Normas Regulamentadores publicadas pelo Ministério do Trabalho e Previdência Social.
  2. Todos os procedimentos de execução do contrato deverão ser feitos de forma ambientalmente sustentável e respeitando todas as normas e legislações aplicáveis na ocasião do contrato, conforme as listadas abaixo:
- Lei nº 6.938, de 31/08//1981 - Política Nacional do Meio Ambiente
- Lei nº 9.433 de 08/01/1997 – Política Nacional de Recursos Hídricos
- Lei nº 9.605 de 12/02/1998 – Lei de Crimes Ambientais
- Lei nº 7.347 de 24/07/1985 – Lei da Ação Civil Pública
- Lei nº 9795 de 27/04/1999 - Política Nacional de Educação Ambiental
- Lei nº 10165 de 27/12/2000 - Taxa de Controle e Fiscalização Ambiental
- Lei nº 12.305 de 02/08/2010 – Política Nacional de Resíduos Sólidos
- Decreto nº 10.936/2022, de 12 de janeiro de 2022 - Regulamentação da lei nº 12.305/2010
- Decreto nº 7.746 de 05/06/2012 – Contratações Públicas Sustentáveis
- Instrução Normativa nº 01/2010 da Secretaria de Logística e Tecnologia da Informação do Ministério do Planejamento, Orçamento e Gestão
- Resolução Nº CJF-RES-2018/00479 de 28 de fevereiro de 2018 que institui o Manual de Sustentabilidade e Eficiência Energética a ser aplicado nas edificações do Conselho e da Justiça Federal de primeiro e segundo graus.

DISPOSIÇÕES FINAIS

  1. A Contratada instruirá o seu pessoal técnico para manter como confidenciais, os dados e informações de que venha a ter conhecimento, em razão da execução dos serviços.
    JFRJSEC202200040A

LIMPEZA DE DUTOS - JUSTIÇA FEDERAL DE 1º GRAU DO RJ – SJRJ/SIE/CMNT/SEMEQ Pág.31 de 34
JUSTIÇA FEDERAL
F
a
e
i
d
r
á
e
i
r
c
a
i
l
d
u
J
o
ã
ç
e
S
o
r
i
e
n
a
J
e
d
J
u
o
i
s
R
t
i
ç
o
a
d
SEÇÃO JUDICIÁRIA DO RIO DE JANEIRO

  1. Após o serviço de limpeza e higienização dos dutos acontecerá a análise da qualidade do ar por conta desta SJRJ. Caso os padrões de qualidade não sejam aceitos em função dos resultados obtidos, a empresa Contratada deverá refazer os serviços de limpeza em até 30 (trinta) dias, contados do dia seguinte da solicitação da Contratante, nos locais irregulares. Será feito um novo diagnóstico nos locais, por outra empresa, especializada em análise do ar interior, por conta da Contratada para o serviço de limpeza e higienização.

  1. Haverá um período de observação das condições de funcionamento dos sistemas por 03 (três) meses, em que as análises das possíveis causas de anomalias de funcionamento incluirão os serviços aqui descritos. Caso seja demonstrada a relação entre eles e aquelas anomalias, a empresa contratada se responsabilizará pela recuperação dos sistemas afetados em até 30 (trinta) dias da demanda.

LIMPEZA DE DUTOS - JUSTIÇA FEDERAL DE 1º GRAU DO RJ – SJRJ/SIE/CMNT/SEMEQ Pág.32 de 34
JFRJSEC202200040A
JUSTIÇA FEDERAL
F
a
e
i
d
r
á
e
i
r
c
a
i
l
d
u
J
o
ã
ç
e
S
o
r
i
e
n
a
J
e
d
J
u
o
i
s
R
t
i
ç
o
a
d
SEÇÃO JUDICIÁRIA DO RIO DE JANEIRO

PLANILHAS ORÇAMENTÁRIAS

Item 1	LIMPEZA E HIGIENIZAÇÃO ROBOTIZADA DE DUTOS E SOBREFORRO DOS SISTEMAS DE AR / CONDICIONADO DO PRÉDIO DA AV. RIO BRANCO, 243 – ANEXO I
PLANILHA ORÇAMENTÁRIA COM OS VALORES CONSIDERADOS EM CADA / SERVIÇO						Valores por ATA / de RP
Sub-item	Descrição dos Serviços	Unid.	Quant.	Preço Unitário	Preço Total por Empenho	enhos da RP
1	LIMPEZA DE DUTOS	ml	1955		R$ -	Quant. de Emp / ATA de	Valor total da ATA de RP
1.1	DUTOS RÍGIDOS	ml	1330		R$ -
1.2	DUTOS FLEXÍVEIS	ml	625		R$ -
2	LIMPEZA DE SOBREFORRO	m2	2.970		R$ -
3	HIGIENIZAÇÃO DE DUTOS	ml	1955		R$ -
4	HIGIENIZAÇÃO DE SOBREFORRO	m2	2.970		R$ -
TOTAL POR EMPENHO e TOTAL DA ATA de RP					R$ -	2	R$ -

Nota: ml = metros lineares (para dutos) e m2 = metro quadrado (para sobreforros)

Item 2	LIMPEZA E HIGIENIZAÇÃO ROBOTIZADA DE DUTOS E SOBREFORRO DOS SISTEMAS DE AR / CONDICIONADO DO PRÉDIO DA AV. RIO BRANCO, 243 – ANEXO II
PLANILHA ORÇAMENTÁRIA COM OS VALORES CONSIDERADOS EM CADA / SERVIÇO						Valores por ATA / de RP
Sub-item	Descrição dos Serviços	Unid.	Quant.	Preço Unitário	Preço Total	Quant. de Empenhos por ATA de RP	Valor total da ATA de RP
1	LIMPEZA DE DUTOS	ml	4678		R$ -
1.1	DUTOS RÍGIDOS	ml	3907		R$ -
1.2	DUTOS FLEXÍVEIS	ml	771		R$ -
2	LIMPEZA DE SOBREFORRO	m2	4.490		R$ -
3	HIGIENIZAÇÃO DE DUTOS	ml	4678		R$ -
4	HIGIENIZAÇÃO DE SOBREFORRO	m2	4.490		R$ -
TOTAL POR EMPENHO e TOTAL DA ATA de RP					R$ -	2	R$ -

Item 3	LIMPEZA E HIGIENIZAÇÃO ROBOTIZADA DE DUTOS E SOBREFORRO DOS SISTEMAS DE AR / CONDICIONADO DO PRÉDIO DA AV. VENEZUELA, 134 – BLOCO A
PLANILHA ORÇAMENTÁRIA COM OS VALORES CONSIDERADOS EM CADA / SERVIÇO						Valores por ATA / de RP
Sub-item	Descrição dos Serviços	Unid.	Quant.	Preço Unitário	Preço Total	Quant. Empenhos por ATA de RP	Valor total da ATA de RP
1	LIMPEZA DE DUTOS	ml	1405		R$ -
1.1	DUTOS RÍGIDOS	ml	1020		R$ -
1.2	DUTOS FLEXÍVEIS	ml	385		R$ -
2	LIMPEZA DE SOBREFORRO	m2	5.020		R$ -
3	HIGIENIZAÇÃO DE DUTOS	ml	1405		R$ -
4	HIGIENIZAÇÃO DE SOBREFORRO	m2	5.020		R$ -
TOTAL POR EMPENHO e TOTAL DA ATA de RP					R$ -	2	R$ -

LIMPEZA DE DUTOS - JUSTIÇA FEDERAL DE 1º GRAU DO RJ – SJRJ/SIE/CMNT/SEMEQ Pág.33 de 34
JFRJSEC202200040A
JUSTIÇA FEDERAL
F
a
e
i
d
r
á
e
i
r
c
a
i
l
d
u
J
o
ã
ç
e
S
o
r
i
e
n
a
J
e
d
J
u
o
i
s
R
t
i
ç
o
a
d
SEÇÃO JUDICIÁRIA DO RIO DE JANEIRO

Item 4	LIMPEZA E HIGIENIZAÇÃO ROBOTIZADA DE DUTOS E SOBREFORRO DOS SISTEMAS DE AR / CONDICIONADO DO PRÉDIO DA AV. VENEZUELA, 134 – BLOCO B
PLANILHA ORÇAMENTÁRIA COM OS VALORES CONSIDERADOS EM CADA / SERVIÇO						Valores por ATA / de RP
Sub-item	Descrição dos Serviços	Unid.	Quant.	Preço Unitário	Preço Total	Quant. Empenhos por ATA de RP	Valor total da ATA de RP
1	LIMPEZA DE DUTOS	ml	4170		R$ -
1.1	DUTOS RÍGIDOS	ml	3195		R$ -
1.2	DUTOS FLEXÍVEIS	ml	975		R$ -
2	LIMPEZA DE SOBREFORRO	m2	12.140		R$ -
3	HIGIENIZAÇÃO DE DUTOS	ml	4170		R$ -
4	HIGIENIZAÇÃO DE SOBREFORRO	m2	12.140		R$ -
TOTAL POR EMPENHO e TOTAL DA ATA de RP					R$ -	2	R$ -

Item 5	LIMPEZA E HIGIENIZAÇÃO ROBOTIZADA DE DUTOS E SOBREFORRO DOS SISTEMAS DE AR CONDICIONADO DO PRÉDIO DA AV. ALMIRANTE BARROSO, 78
PLANILHA ORÇAMENTÁRIA COM OS VALORES CONSIDERADOS EM CADA / SERVIÇO						Valores por ATA / de RP
Sub-item	Descrição dos Serviços	Unid.	Quant.	Preço Unitário	Preço Total	Quant. Empenhos por ATA de RP	Valor total da ATA de RP
1	LIMPEZA DE DUTOS	ml	3310		R$ -
1.1	DUTOS RÍGIDOS	ml	1960		R$ -
1.2	DUTOS FLEXÍVEIS	ml	1350		R$ -
2	LIMPEZA DE SOBREFORRO	m2	6.095		R$ -
3	HIGIENIZAÇÃO DE DUTOS	ml	3310		R$ -
4	HIGIENIZAÇÃO DE SOBREFORRO	m2	6.095		R$ -
TOTAL POR EMPENHO e TOTAL DA ATA de RP					R$ -	2	R$ -

Item 6	LIMPEZA E HIGIENIZAÇÃO ROBOTIZADA DE DUTOS E SOBREFORRO DOS SISTEMAS DE AR CONDICIONADO DO PRÉDIO DE RESENDE - RJ
PLANILHA ORÇAMENTÁRIA COM OS VALORES CONSIDERADOS EM CADA / SERVIÇO						Valores por ATA / de RP
Sub-item	Descrição dos Serviços	Unid.	Quant.	Preço Unitário	Preço Total	Quant. Empenhos por ATA de RP	Valor total da ATA de RP
1	LIMPEZA DE DUTOS	ml	161		R$ -
1.1	DUTOS RÍGIDOS	ml	161		R$ -
1.2	DUTOS FLEXÍVEIS	ml	0		R$ -
2	LIMPEZA DE SOBREFORRO	m2	0		R$ -
3	HIGIENIZAÇÃO DE DUTOS	ml	161		R$ -
4	HIGIENIZAÇÃO DE SOBREFORRO	m2	0		R$ -
TOTAL POR EMPENHO e TOTAL DA ATA de RP					R$ -	2	R$ -

Item 7	LIMPEZA E HIGIENIZAÇÃO ROBOTIZADA DE DUTOS E SOBREFORRO DOS SISTEMAS DE AR CONDICIONADO / DO PRÉDIO DE MACAÉ - RJ
PLANILHA ORÇAMENTÁRIA COM OS VALORES CONSIDERADOS EM CADA SERVIÇO						Valores por ATA de / RP
Sub-item	Descrição dos Serviços	Unid.	Quant.	Preço Unitário	Preço Total	Quant. Empenhos por ATA de RP	Valor total da ATA de RP
1	LIMPEZA DE DUTOS	ml	99		R$ -
1.1	DUTOS RÍGIDOS	ml	73		R$ -
1.2	DUTOS FLEXÍVEIS	ml	26		R$ -
2	LIMPEZA DE SOBREFORRO	m2	379		R$ -
3	HIGIENIZAÇÃO DE DUTOS	ml	99		R$ -
4	HIGIENIZAÇÃO DE SOBREFORRO	m2	379		R$ -
TOTAL POR EMPENHO e TOTAL DA ATA de RP					R$ -	2	R$ -

LIMPEZA DE DUTOS - JUSTIÇA FEDERAL DE 1º GRAU DO RJ – SJRJ/SIE/CMNT/SEMEQ Pág.34 de 34
JFRJSEC202200040A

MINUTA ATA PADRÃO SERVIÇO – COM CONTRATO

A JUSTIÇA FEDERAL DE 1º GRAU NO RIO DE JANEIRO, com sede na Av. Almirante Barroso, 78 - 13° andar, Centro, Rio de Janeiro/RJ, CNPJ nº 05.424.540/0001-16, neste ato representada pelo Juiz Federal Diretor do Foro, na forma da legislação, doravante denominada JUSTIÇA FEDERAL, resolve, em face das propostas
apresentadas no Pregão nº
/20 , registrar o preço da empresa abaixo identificada, classificada em primeiro
lugar para o objeto da licitação, doravante denominada FORNECEDOR, em conformidade com o disposto na Lei nº 8.666/93 e suas alterações, Lei nº 10.520/02, Lei nº 12.846/13, Lei Complementar nº 123/2006 alterada pela Lei Complementar nº 147/14 e Decretos nº 3.555/2000, 7.892/13 e suas alterações e 10.024/19, mediante as cláusulas e condições a seguir:

FORNECEDOR:

CLÁUSULA PRIMEIRA - DO OBJETO:

  1. - Registro de Preços para eventual prestação de serviços de limpeza robotizada por escovação a seco e higienização, com filmagem simultânea, da rede de dutos e sobreforros de retorno dos sistemas de ar condicionado, conforme especificado no Termo de Referência do Edital do Pregão acima referenciado, que integra a presente Ata.

CLÁUSULA SEGUNDA - DA VIGÊNCIA:
12 (doze)

2.1 - A presente Ata de Registro de Preços terá vigência de digital, pela JUSTIÇA FEDERAL.

CLÁUSULA TERCEIRA - DO PREÇO E DO QUANTITATIVO:
meses, a partir da data da assinatura

F
a
e
i
d
r
á
e
i
r
c
a
i
l
d
u
J
o
ã
ç
e
S
o
r
i
e
n
a
J
e
d
J
u
o
i
s
R
t
i
ç
o
a
d
ITEM	SERVIÇO A SER PRESTADO CONFORME ESPECIFICAÇÃO	QUANT.	PREÇO UNITÁRIO (R$)

3.1 – No caso de redução dos preços praticados no mercado, o preço registrado poderá ser revisto mediante negociação entre o fornecedor e a JUSTIÇA FEDERAL, devendo o fornecedor ser liberado do compromisso assumido se a negociação for frustrada.

CLÁUSULA QUARTA – DA EXECUÇÃO:

  1. - A execução dos serviços será de acordo com o Termo de Referência do Pregão citado no preâmbulo, que integra a presente Ata de Registro de Preços.

  1. - A solicitação dos serviços será feita de acordo com as necessidades e conveniências da Justiça Federal, mediante emissão de Termo de Contrato, em conformidade com o item 11.4 do Edital, correspondente à solicitação do serviço.
    JFRJSEC202200040A

CLÁUSULA QUINTA – DO CANCELAMENTO:

5.1 - A presente Ata poderá ser cancelada nos termos do Art. 20 e 21 do Decreto nº 7.892/13.

Classificação documental: 30.01.02.02

F
a
e
i
d
r
á
e
i
r
c
a
i
l
d
u
J
o
ã
ç
e
S
o
r
i
e
n
a
J
e
d
J
u
o
i
s
R
t
i
ç
o
a
d
CLÁUSULA SEXTA – DAS PENALIDADES:

6.1 - O não cumprimento pelo Fornecedor de qualquer uma das obrigações do Termo de Referência ou das condições predeterminadas nesta Ata de Registro de Preços, sujeitá-lo-á às penalidades dispostas no item 12 do Edital do Pregão, mencionado no preâmbulo e as sanções administrativas determinadas no item 14 do Capítulo II do Termo acima citado.

CLÁUSULA SÉTIMA - DAS CONSIDERAÇÕES FINAIS:

  1. - Os licitantes que aceitaram a convocação do COMPRASNET para fornecimento dos bens/execução de serviços, nos mesmos preços do vencedor do certame, serão incluídos na Ata de Fornecimento do Cadastro de Reserva, que integra o presente ajuste.

  1. - O Fornecedor deverá manter durante toda a validade da Ata de Registro de Preços, em compatibilidade com as obrigações por ele assumidas, todas as condições de habilitação e qualificação exigidas na licitação.

  1. - Os Fornecedores habilitados no Cadastro de Reserva, que se recusarem a fornecer bens ou serviços para os quais se registraram, estarão sujeitos às penalidades do Edital do Pregão mencionado no preâmbulo.

CLÁUSULA OITAVA - DA PUBLICAÇÃO:

8.1 – A Ata de Registro de Preços será publicada no Diário Oficial da União, pela Justiça Federal, na forma de extrato, de acordo com o que determina do parágrafo Único do artigo 61 da Lei n° 8.666/93 e no Diário Eletrônico da Justiça Federal da 2ª Região, em conformidade com a Portaria nº RJ-PGD-2010/028 de 10/03/2010.

CLÁUSULA NONA - DO FORO:

9.1 - Para dirimir as questões oriundas da presente Ata de Registro de Preços, fica eleito o Foro da Justiça Federal - Seção Judiciária do Rio de Janeiro.

E por estarem assim ajustados, assinam as partes a presente Ata.

(nome do Juiz) – Juiz Federal Diretor do Foro
JUSTIÇA FEDERAL DE 1º GRAU NO RIO DE JANEIRO

(nome do representante legal)
FORNECEDOR
JFRJSEC202200040A

Classificação documental: 30.01.02.02

MINUTA

TERMO DE CONTRATO Nº
/202
PARA PRESTAÇÃO DE
SERVIÇO DE LIMPEZA E HIGIENIZAÇÃO ROBOTIZADA DOS SISTEMAS DE AR CONDICIONADO, QUE FIRMAM A JUSTIÇA FEDERAL DE 1º GRAU NO RIO DE JANEIRO E A EMPRESA

A Justiça Federal de 1º Grau no Rio de Janeiro, com sede na Av. Almirante Barroso, 78 - 13°andar, Centro/RJ, CNPJ nº 05.424.540/0001-16, neste ato representada pelo Juiz Federal – Vice-Diretor do Foro,
doravante denominada CONTRATANTE, e a empresa
, estabelecida na
CNPJ n°
, representada neste ato pelo Sr. (a).
, doravante denominada CONTRATADA,
tendo em vista o constante e decidido no referido Processo Administrativo, em consequência do Pregão Eletrônico nº /20 , firmam o presente Termo, em conformidade com o disposto na Lei nº 10.520/02, , Lei nº 12.846/13, Decreto nº 3.555/00, Decreto nº 10.024/19, Decreto nº 7.892/13 e suas alterações, Lei Complementar nº 123/06, alterada pela Lei Complementar nº 147/14 e, sujeitas as partes a Lei nº 8.666/93 e suas alterações, mediante as cláusulas a seguir:

F
a
e
i
d
r
á
e
i
r
c
a
i
l
d
u
J
o
ã
ç
e
S
o
r
i
e
n
a
J
e
d
J
u
o
i
s
R
t
i
ç
o
a
d

CLÁUSULA PRIMEIRA - DO OBJETO:

1.1 - Prestação de serviços de limpeza robotizada por escovação a seco e higienização, com filmagem simultânea, da rede de dutos e sobreforros de retorno dos sistemas de ar condicionado dos imóveis da Justiça Federal, conforme Termo de Referência e Anexos do Edital do Pregão acima referenciado, parte integrante deste Contrato.

CLÁUSULA SEGUNDA - DA EXECUÇÃO:

  1. - Os serviços deverão ser executados conforme especificado no Termo de Referência e Anexos do Edital do Pregão supracitado;

  1. - O prazo para execução dos serviços é de 03 (três) meses contado a partir do primeiro dia útil seguinte à assinatura do Termo de Contrato pela Contratante, conforme tabela a seguir, podendo ser prorrogado nos termos do art. 57, parágrafo 1º da Lei nº 8.666/93:

ITEM	IMÓVEL	ENDEREÇO

  1. - Os serviços deverão ser executados em horário noturno, das 20:00 até às 7:00 h, de segunda à quinta-feira e, na sexta-feira, a partir das 20:00 h, podendo prosseguir, à critério da Contratante, durante o final de semana até às 7:00 h de segunda-feira ou em outros horários, de forma a minimizar as interferências com as atividades da Justiça Federal.

CLÁUSULA TERCEIRA- DO PREÇO:
JFRJSEC202200040A

3.1 - A Contratante pagará à Contratada pelos serviços objeto deste Contrato, o valor global de R$
    , (	), inclusos todos os impostos e taxas vigentes, conforme tabela a seguir

Classificação documental: 30.01.02.00

ITEM	IMÓVEL	VALOR

CLÁUSULA QUARTA - DO PAGAMENTO:

  1. - O pagamento será efetuado em 03 (três) parcelas, oriundas das 03 (três) medições mensais especificadas no Cronograma Físico-Financeiro, Anexo do presente Contrato, observadas as condições estabelecidas nos itens 7 e 12 do Capítulo II do Termo de Referência, mediante crédito em conta corrente da Contratada, por meio de ordem bancária, em até 30 (trinta) dias do recebimento definitivo, sendo efetuada a retenção na fonte dos tributos e contribuições elencados nas disposições emanadas dos órgãos fiscais e fazendários, em conformidade com a legislação e instruções normativas vigentes;

  1. - Ficam determinadas neste Contrato as demais disposições do item 13 do Edital do Pregão.

CLÁUSULA QUINTA – DA VIGÊNCIA:

5.1 - O presente Contrato terá vigência de 165 (cento e sessenta e cinco) dias, a partir do 1º dia útil seguinte à assinatura pela Contratante, podendo ser prorrogado nos termos do art. 57, § 1º, da Lei 8666/93.

CLÁUSULA SEXTA - DO RECEBIMENTO:

  1. - Provisoriamente,
    	em até 15 (quinze) dias, contados a partir da solicitação, por escrito, da
    Contratada e apresentação da Nota Fiscal,		de acordo com o item	13.1

do Termo de Referência;

F
a
e
i
d
r
á
e
i
r
c
a
i
l
d
u
J
o
ã
ç
e
S
o
r
i
e
n
a
J
e
d
J
u
o
i
s
R
t
i
ç
o
a
d
  1. – Definitivamente, no prazo de até 30 (trinta) dias, após o recebimento provisório, cumpridas as exigências estabelecidas no item 13.2 do Termo de Referência.

CLÁUSULA SÉTIMA – DA DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA:

7.1 - As despesas decorrentes da prestação dos serviços, objeto deste Contrato, correrão à conta dos recursos específicos consignados no Orçamento Geral da União, para o corrente exercício, conforme o especificado a seguir:

Programa de Trabalho: Elementos de Despesa: Nota de Empenho:

CLÁUSULA OITAVA - DA GARANTIA CONTRATUAL:

  1. - A Contratada prestará garantia contratual nos termos do art. 56, parágrafo 1º, da Lei 8.666/93, no valor de R$	(	), equivalente a 5% (cinco por cento) do valor global deste Contrato, em até 15 (quinze) dias da assinatura do mesmo;
    JFRJSEC202200040A

somente para prestação de valores acima de R$ 1.000,00)

Classificação documental: 30.01.02.00

  1. - Caso a garantia contratual seja apresentada sob a forma de seguro-garantia ou fiança bancária, o documento pertinente deverá cobrir, durante o prazo de execução contratual, qualquer descumprimento por parte da Contratada, bem como que, no caso de rescisão do Contrato por motivo de inexecução, a Contratante terá o prazo de até 90 (noventa) dias da publicação da rescisão para acionar a garantia.

CLÁUSULA NONA – DAS OBRIGAÇÕES DA CONTRATADA:

9.1. - Manter, durante toda a execução do contrato, em compatibilidade com as obrigações assumidas, todas as condições de habilitação e qualificação exigidas no Edital do Pregão;

  1. - Fornecer aos seus empregados crachás com fotografias, uniformes completos, bem como os equipamentos adequados à execução dos serviços;

  1. - Manter em situação empregatícia regular e legal os empregados que prestarem serviços em todas as dependências da Contratante, obedecendo as normas do Ministério do Trabalho, reservando-se a Contratante o direito de exigir a sua comprovação sempre que julgar necessário;

  1. - Obedecer rigorosamente às normas vigentes de segurança e medicina do trabalho, para todos os tipos de atividade, sendo responsável por quaisquer danos físicos ou pessoais decorrentes de acidentes que venham a provocar;

  1. - Assumir todos os encargos fiscais, comerciais, trabalhistas, civis ou penais, relacionados à prestação dos serviços, originalmente ou vinculada por prevenção, conexão ou contingência, decorrentes do presente Contrato;

  1. - Responder pelos danos causados diretamente à SJRJ ou a terceiros, decorrentes de sua culpa ou dolo, quando da execução dos serviços, ainda que no recinto da Contratante, não excluindo ou reduzindo essa responsabilidade a fiscalização ou o acompanhamento pela mesma.

  1. - A Contratada, em atendimento à Resolução nº 114 de 20.04.2010 do Conselho Nacional de Justiça, fica ciente que deverá absorver, na execução do Contrato, egressos do sistema carcerário e de cumpridores de medidas e penas alternativas em percentual não inferior a 2% (dois por cento);

9.7.1 – As vagas geradas em razão da presente recomendação devem ser registradas no Portal de Oportunidades do Projeto Começar de Novo. (Recomendação do CNJ – Nº 29, de 16 de dezembro de 2009, publicada no DOU, Seção 1, em 17/12/09, p.135, e no DJ-e nº 216/2009, em 17/12/09, p.3).

CLÁUSULA DÉCIMA - DAS OBRIGAÇÕES DA CONTRATANTE:

  1. - Prestar as informações e os esclarecimentos que venham a ser solicitados pelos empregados da Contratada;

  1. - Rejeitar e exigir a substituição de qualquer serviço executado em desacordo com o Termo de Referência;
    JFRJSEC202200040A

grave.
  1. - Comunicar oficialmente à Contratada quaisquer falhas ocorridas, consideradas de natureza

F
a
e
i
d
r
á
e
i
r
c
a
i
l
d
u
J
o
ã
ç
e
S
o
r
i
e
n
a
J
e
d
J
u
o
i
s
R
t
i
ç
o
a
d

Classificação documental: 30.01.02.00

F
a
e
i
d
r
á
e
i
r
c
a
i
l
d
u
J
o
ã
ç
e
S
o
r
i
e
n
a
J
e
d
J
u
o
i
s
R
t
i
ç
o
a
d
CLÁUSULA DÉCIMA PRIMEIRA - DO PRAZO DE GARANTIA:

11.1 - O prazo de garantia dos serviços é de 03 (três) meses, contado do Recebimento Definitivo, de acordo com o estabelecido no item 4 do Capítulo ll Termo de Referência.

CLÁUSULA DÉCIMA SEGUNDA - DA RESCISÃO:

12.1 - A inexecução parcial ou total do Contrato enseja a sua rescisão, conforme disposto nos artigos
77 a 80 da Lei nº 8.666/93, sem prejuízo da aplicação das penalidades previstas na Cláusula Décima Quarta.

CLÁUSULA DÉCIMA TERCEIRA - DOS RECURSOS ADMINISTRATIVOS

13.1 - Aplica-se o disposto no art. 109 da lei 8.666/93.

CLÁUSULA DÉCIMA QUARTA - DAS PENALIDADES:

14.1 - O não cumprimento pela Contratada de qualquer uma das obrigações, dentro das condições estabelecidas por este Contrato, sujeitá-la-á às penalidades dispostas no item 12 do Edital do Pregão mencionado no preâmbulo e às sanções Administrativas previstas no item 14 do Capítulo II do Termo de Referência
.

CLÁUSULA DÉCIMA QUINTA - DA DOCUMENTAÇÃO COMPLEMENTAR:

  1. - Fazem parte integrante do presente Contrato, independentemente de transcrição, os seguintes documentos:

    1. Edital do Pregão n°	/20 e seus anexos.
    2. Proposta da Contratada apresentada em / /20 .

CLÁUSULA DÉCIMA SEXTA - DA PUBLICAÇÃO:

16.1 - O presente Contrato será publicado no Diário Oficial da União, na forma de extrato, de acordo com o que determina o parágrafo Único do artigo 61 da Lei n° 8.666/93 e no Diário Eletrônico da Justiç a Federal da 2ª Região, em conformidade com a Portaria nº RJ-PGD-2010/028 de 10/03/2010.

CLÁUSULA DÉCIMA SÉTIMA - DAS CONSIDERAÇÕES FINAIS:

  1. - O Contrato poderá ser aditado nos termos previstos no art. 65 da Lei nº 8.666/93, com a apresentação das devidas justificativas;

  1. - A inadimplência da Contratada, com referência a encargos sociais, comerciais e fiscais, não transfere a responsabilidade por seu pagamento à Contratante, razão pela qual a Contratada renuncia expressamente a qualquer vínculo de solidariedade, ativa ou passiva, com a Contratante;
    JFRJSEC202200040A

Classificação documental: 30.01.02.00

F
a
e
i
d
r
á
e
i
r
c
a
i
l
d
u
J
o
ã
ç
e
S
o
r
i
e
n
a
J
e
d
J
u
o
i
s
R
t
i
ç
o
a
d
  1. - É vedado à Contratada empregar cônjuges, companheiros ou parentes em linha reta, colateral ou por afinidade, até terceiro grau, inclusive, de ocupantes de funções de direção e de assessoramento, de membros ou juízes vinculados à Seção Judiciária do Rio de Janeiro.

CLÁUSULA DÉCIMA OITAVA - DO FORO:

18.1 - Para dirimir as questões oriundas do presente Contrato, fica eleito o Foro da Justiça Federal do Rio de Janeiro.

E por estarem assim ajustadas, assinam as partes o presente Termo de Contrato.

Osair Victor de Oliveira Junior
Juiz Federal – Vice-Diretor do Foro JUSTIÇA FEDERAL DE 1º GRAU NO RIO DE JANEIRO

REPRESENTANTE
CONTRATADA

Classificação documental: 30.01.02.00
JFRJSEC202200040A

F
a
e
i
d
r
á
e
i
r
c
a
i
l
d
u
J
o
ã
ç
e
S
o
r
i
e
n
a
J
e
d
J
u
o
i
s
R
t
i
ç
o
a
d

ANEXO I – CRONOGRAMA FÍSICO-FINANCEIRO

Classificação documental: 30.01.02.00
JFRJSEC202200040A

F
a
e
i
d
r
á
e
i
r
c
a
i
l
d
u
J
o
ã
ç
e
S
o
r
i
e
JFRJEOF202100401V01
n
a
J
e
d
J
u
o
i
s
R
t
i
ç
o
a
d

F
a
e
i
d
r
á
e
i
r
c
a
i
l
d
u
J
o
ã
ç
e
S
o
r
i
e
JFRJEOF202100401V01
n
a
J
e
d
J
u
o
i
s
R
t
i
ç
o
a
d

F
a
e
i
d
r
á
e
i
r
c
a
i
l
d
u
J
o
ã
ç
e
S
o
r
i
e
JFRJEOF202100401V01
n
a
J
e
d
J
u
o
i
s
R
t
i
ç
o
a
d

F
a
e
i
d
r
á
e
i
r
c
a
i
l
d
u
J
o
ã
ç
e
S
o
r
i
e
JFRJEOF202100401V01
n
a
J
e
d
J
u
o
i
s
R
t
i
ç
o
a
d

F
a
e
i
d
r
á
e
i
r
c
a
i
l
d
u
J
o
ã
ç
e
S
o
r
i
e
JFRJEOF202100401V01
n
a
J
e
d
J
u
o
i
s
R
t
i
ç
o
a
d

F
a
e
i
d
r
á
e
i
r
c
a
i
l
d
u
J
o
ã
ç
e
S
o
r
i
e
JFRJEOF202100401V01
n
a
J
e
d
J
u
o
i
s
R
t
i
ç
o
a
d

F
a
e
i
d
r
á
e
i
r
c
a
i
l
d
u
J
o
ã
ç
e
S
o
r
i
e
JFRJEOF202100401V01
n
a
J
e
d
J
u
o
i
s
R
t
i
ç
o
a
d

F
a
e
i
d
r
á
e
i
r
c
a
i
l
d
u
J
o
ã
ç
e
S
o
r
i
e
JFRJEOF202100401V01
n
a
J
e
d
J
u
o
i
s
R
t
i
ç
o
a
d

F
a
e
i
d
r
á
e
i
r
c
a
i
l
d
u
J
o
ã
ç
e
S
o
r
i
e
JFRJEOF202100401V01
n
a
J
e
d
J
u
o
i
s
R
t
i
ç
o
a
d