JUSTIÇA FEDERAL
SEÇÃO JUDICIÁRIA DO RIO DE JANEIRO

# FORMULÁRIO DE PLANEJAMENTO DA CONTRATAÇÃO -2021
(PLC)

F
a
e
i
d
r
á
e
i
r
c
a
i
l
d
u
J
o
ã
ç
e
S
o
r
i
e
JFRJSEC202100135A
n
a
J
e
d
J
u
o
i
s
R
t
i
ç
o
a
d

1	– REQUISITOS DA CONTRATAÇÃO
São as condições indispensáveis para atender à necessidade de contratação, incluindo padrões mínimos de qualidade para possibilitar a seleção da proposta mais vantajosa, identificando os normativos que devem ser observados para o alcance dos objetivos esperados.

1.1 DEFINIR REQUISITOS TÉCNICOS	JUSTIFICAR OS REQUISITOS
1. Manutenção continuada de equipamentos de energia	Trata-se de equipamentos que trabalham com uma demanda de potência elétrica durante 7 dias na semana, 24h por dia, requerendo acompanhamento dos seus parâmetros elétricos para manter seu pleno funcionamento. / Garantir a execução das atividades administrativas da SJRJ
2.Desempenho do equipamento	Continuidade operacional dos equipamentos supridores dos CPD’s dos diversos imóveis da SJRJ através de fornecimento de energia elétrica estabilizada e ininterrupta.
OBSERVAÇÕES:

1.2 DEFINIR OS REQUISITOS NORMATIVOS	IDENTIFICAR OS NORMATIVOS
1. Normas dos fabricantes quanto a manutenção	Manual e fichas técnicas do fabricante dos equipamentos existentes na SJRJ
2. Normas Brasileiras Técnicas	ABNT
3. Normas de laboratórios	INMETRO
OBSERVAÇÕES:

2 – LEVANTAMENTO DE ALTERNATIVAS DE SOLUÇÃO
Identificação das soluções que atendem às necessidades especificadas, considerando diferentes fontes, preferencialmente, de Órgãos Públicos/Instituições no Poder Judiciário Federal e, em seguida, alternativas existentes no Mercado, com objetivo de identificar a existência de novas metodologias, tecnologias ou inovações que melhor atendam às necessidades da Administração (Caso a quantidade de fornecedores seja considerada restrita, verificar se as necessidades que limitam a participação são realmente indispensáveis, de modo a avaliar a retirada ou flexibilização destas).

2.1 LEVANTAMENTO DE SOLUÇÕES ADOTADAS POR OUTROS ÓRGÃOS PÚBLICOS/INSTITUIÇÕES (PREFERENCIALMENTE NO PODER JUDICIÁRIO FEDERAL)
SOLUÇÕES DE OUTROS ORGÃOS	FONTE DE PESQUISA	VALOR UNITÁRIO OU MENSAL CONTRATADO
1. Pregão Eletrônico 007/2020	SSP- Estado de Goiás	R$227.338,65
2. Pregão Eletrônico 29/2020	TRE- Estado de Pernambuco	R$96.012,00
3. Pregão Eletrônico 1440/2018	DNIT- Estado de São Paulo	R$93.122,20
OBSERVAÇÕES:

F
a
e
i
d
r
á
e
i
r
c
a
i
l
d
u
J
o
ã
ç
e
S
o
r
i
e
JFRJSEC202100135A
n
a
J
e
d
J
u
o
i
s
R
t
i
ç
o
a
d

2.2 LEVANTAMENTO DE ALTERNATIVAS EXISTENTES NO MERCADO
SOLUÇÕES DISPONÍVEIS NO MERCADO	FONTE DE PESQUISA	VALOR UNITÁRIO OU MENSAL

OBSERVAÇÕES: A medida não é substitutiva a modalidade de licitação e sim complementar a ela. / Não cabe mensuração de valor e sim tipificação de um veio qualitativo de êxito e confiabilidade de quem compra e de quem vende, ratificando o crédito do poder judiciário em pauta, no caso a SJRJ.

3 –INDICAÇÃO DA SOLUÇÃO MAIS ADEQUADA

3.1 DESCRIÇÃO DO OBJETO
Contratação de empresa especializada para prestação dos serviços de manutenção preventiva e corretiva em NOBREAKS e ESTABILIZADORES, com fornecimento de peças e baterias, pelo período de 30 (trinta) meses, nos imóveis da Capital e do Interior da SJRJ.

3.2 SOLUÇÃO INDICADA ENSEJARÁ CONTRATAÇÃO POR INEXIGIBILIDADE OU DISPENSA DE LICITAÇÃO?	SIM		NÃO	X
EM CASO POSITIVO, JUSTIFIQUE:

4	– JUSTIFICATIVA PARA A INDICAÇÃO DO OBJETO OU SERVIÇO (ANÁLISE DO CENÁRIO QUANTO AOS ASPECTOS DE EFICIÊNCIA/EFICÁCIA/ECONOMICIDADE/ PADRONIZAÇÃO E ANÁLISE DO CUSTO/ GARANTIA/ MANUTENÇÃO/ INSUMOS)
Justificar o porquê da escolha da solução, identificando os benefícios diretos e indiretos que o órgão ou entidade almeja com a contratação, em termos de economicidade, eficácia, eficiência, de melhor aproveitamento dos recursos humanos, materiais e financeiros disponíveis, inclusive com respeito a impactos ambientais positivos (por exemplo, diminuição do consumo de papel ou de energia elétrica), bem como, se for o caso, de melhoria da qualidade de produtos ou serviços oferecidos à sociedade, sempre levando em consideração que não haverá perda de economia em escala e que haverá melhor aproveitamento do mercado e ampliação da competitividade.
Manter os equipamentos de estabilização de tensão e nobreaks em condições de pleno funcionamento visando mitigar os riscos de perda de dados ou danos aos equipamentos de informática, principalmente nos CPDs, devido às variações ou falha no fornecimento de energia elétrica pela concessionária nas instalações da SJRJ.

5 – CONTEXTO DA SOLUÇÃO
5.1 CICLO DE VIDA	MENOS DE 1 ANO	DE 1 A 3 ANOS	MAIS DE 3 ANOS
QUAL A EXPECTATIVA DE TEMPO DE UTILIZAÇÃO OU VALIDADE DA SOLUÇÃO OBJETO DA DEMANDA?			X
A DESPESA DESSE OBJETO VAI TER UM CARÁTER DEFINITIVO OU TEMPORÁRIO?
Definitivo
ESSE OBJETO VAI GERAR NOVAS DESPESAS DE CARÁTER CONTINUADO DECORRENTES DA CONTRATAÇÃO?

F
a
e
i
d
r
á
e
i
r
c
a
i
l
d
u
J
o
ã
ç
e
S
o
r
i
e
JFRJSEC202100135A
n
a
J
e
d
J
u
o
i
s
R
t
i
ç
o
a
d

5.2 EXPECTATIVA DE ENTREGA DO OBJETO
QUAL O PRAZO MÁXIMO EM QUE A SOLUÇÃO DEVE SER IMPLANTADA PARA NÃO PERDER SUA UTILIDADE OU A OPORTUNIDADE?
3 meses
OBSERVAÇÕES
X

6– NECESSIDADE DE PARTICIPAÇÃO TÉCNICA DE OUTRAS UNIDADES NA CONTRATAÇÃO
Indicar sempre que houver necessidade de envolvimento de outras unidades organizacionais na contratação.

6.1 - HÁ NECESSIDADE DE NOVA OITIVA DAS ÁREAS ENVOLVIDAS?		( ) SIM ( x ) NÃO
SUBSECRETARIA	ATUAÇÃO TÉCNICA NECESSÁRIA (informar detalhadamente os exames necessários pela área técnica para viabilizar a aquisição)	INDICAR Nº SIGA-DOC DO DOCUMENTO COM MANIFESTAÇÃO DA UNIDADE E PARECER TÉCNICO. / Obs.: Caso ocorra alguma divergência, antes do andamento do Formulário PLC, enviar o processo para deliberação.
1.X
2.X
3.X
OBSERVAÇÕES:

Rio de Janeiro, 05 de outubro de 2021.
Paulo José Monteiro da Cunha – Mat. RJ 14783
Responsável pelo planejamento

Rio de Janeiro, 05 de outubro de 2021.
De acordo. Encaminho este formulário para apreciação.
Cláudia Mesquita Rezende Rangel – RJ-11.639
Diretor da Subsecretaria