 FORMULÁRIO DE
 PLANEJAMENTO DA CONTRATAÇÃO -2020
(PLC)
# JUSTIÇA FEDERAL
SEÇÃO JUDICIÁRIA DO RIO DE JANEIRO

1	– REQUISITOS DA CONTRATAÇÃO / São as condições indispensáveis para atender à necessidade de contratação, incluindo padrões mínimos de qualidade para possibilitar a seleção da proposta mais vantajosa, identificando os normativos que devem ser observados para o alcance dos objetivos esperados.

1.1 DEFINIR REQUISITOS TÉCNICOS	JUSTIFICAR OS REQUISITOS
1. Suporte para chão.	Evitar danificação de dry-walls e permitir que o suporte tenha sustentação adequada.
2. Material em aço inoxidável.	Proporcionar resistência e durabilidade ao material.
3.
4.
OBSERVAÇÕES:

JFRJFOR202204141A
1.2 DEFINIR OS REQUISITOS NORMATIVOS	IDENTIFICAR OS NORMATIVOS
1. NBR-12.693	Define as regras para os sistemas de proteção de extintores de incêndio, estabelecendo a necessidade de acondicionar os extintores em suportes adequados (“5.1.3.2: os extintores portáteis não devem ficar em contato direto com o piso”)
2.
3.
4.
OBSERVAÇÕES:

2	– LEVANTAMENTO DE ALTERNATIVAS DE SOLUÇÃO / Identificação das soluções que atendem às necessidades especificadas, considerando diferentes fontes, preferencialmente, de Órgãos Públicos/Instituições no Poder Judiciário Federal e, em seguida, alternativas existentes no Mercado, com objetivo de identificar a existência de novas metodologias, tecnologias ou inovações que melhor atendam às necessidades da Administração (Caso a quantidade de fornecedores seja considerada restrita, verificar se as necessidades que limitam a participação são realmente indispensáveis, de modo a avaliar a retirada ou flexibilização destas).

2.1 LEVANTAMENTO DE SOLUÇÕES ADOTADAS POR OUTROS ÓRGÃOS PÚBLICOS/INSTITUIÇÕES (PREFERENCIALMENTE NO PODER JUDICIÁRIO FEDERAL)
SOLUÇÕES DE OUTROS ORGÃOS	FONTE DE PESQUISA	VALOR / UNITÁRIO OU / MENSAL / CONTRATADO
1. Suporte universal utilizado para sustentação de extintores na parede.	UFSM (Universidade Federal de Santa Maria) – Pregão n° 03/2019.	R$ 3,75 (UNIDADE)
2. Suporte de piso/tripé para extintores. Confecção em ferro cromado com ponteiras de borracha.	UFSM (Universidade Federal de Santa Maria) – Pregão n° 03/2019.	R$ 40,00 (UNIDADE)
3.
2.1 LEVANTAMENTO DE SOLUÇÕES ADOTADAS POR OUTROS ÓRGÃOS PÚBLICOS/INSTITUIÇÕES (PREFERENCIALMENTE NO PODER JUDICIÁRIO FEDERAL)
SOLUÇÕES DE OUTROS ORGÃOS	FONTE DE PESQUISA	VALOR / UNITÁRIO OU / MENSAL / CONTRATADO
OBSERVAÇÕES:

2.2 LEVANTAMENTO DE ALTERNATIVAS EXISTENTES NO MERCADO
SOLUÇÕES DISPONÍVEIS NO MERCADO	FONTE DE PESQUISA	VALOR / UNITÁRIO OU / MENSAL
1. Suporte de Extintor – Aço Inox – Modelo “Batom” – AP/CO2/PQS – 8 a 12kg	https://www.aerotexextintor es.com.br/55-suporte-dealuminio-e-aco-inox	R$ 356,40 (UNIDADE)
2.
3.
OBSERVAÇÕES:

3	–INDICAÇÃO DA SOLUÇÃO MAIS ADEQUADA

3.1 DESCRIÇÃO DO OBJETO
Suporte modelo “tripé” para piso (grande) confeccionado em aço inoxidável – suporte para extintor de AP 10L e CO2 (4kg e 6kg). / Suporte modelo “tripé” para piso (pequeno) confeccionado em aço inoxidável – suporte para extintor de PQS (4kg e 6kg).

JFRJFOR202204141A
S
e
ç
ã
o

J
u
d
i
c
i
á
r
i
a

J
a
n
e
i
r
o
3.2 SOLUÇÃO INDICADA ENSEJARÁ CONTRATAÇÃO POR INEXIGIBILIDADE OU DISPENSA DE LICITAÇÃO?	SIM X		NÃO
EM CASO POSITIVO, JUSTIFIQUE: Decreto 9.412/2018 estabelece que, para dispensa de licitação, podem ser inclusas compras (não relacionadas a obras ou serviços de engenharia) cujo valor não ultrapasse R$ 17.600,00.

4	– JUSTIFICATIVA PARA A INDICAÇÃO DO OBJETO OU SERVIÇO (ANÁLISE DO CENÁRIO QUANTO AOS / ASPECTOS DE EFICIÊNCIA/EFICÁCIA/ECONOMICIDADE/ PADRONIZAÇÃO E ANÁLISE DO CUSTO/ GARANTIA/ MANUTENÇÃO/ INSUMOS) / Justificar o porquê da escolha da solução, identificando os benefícios diretos e indiretos que o órgão ou entidade almeja com a contratação, em termos de economicidade, eficácia, eficiência, de melhor aproveitamento dos recursos humanos, materiais e financeiros disponíveis, inclusive com respeito a impactos ambientais positivos (por exemplo, diminuição do consumo de papel ou de energia elétrica), bem como, se for o caso, de melhoria da qualidade de produtos ou serviços oferecidos à sociedade, sempre levando em consideração que não haverá perda de economia em escala e que haverá melhor aproveitamento do mercado e ampliação da competitividade.
	Outras opções de suporte, como os modelos “torre” e “batom”, são mais dispendiosas, sem que ofereçam compensação superior. A opção de suporte no modelo “tripé”, além de mais econômica, adequa-se perfeitamente às exigências da NBR-12.693, fornecendo aos extintores suporte adequado e impedindo, assim, vazamentos ou acidentes decorrentes de quedas do material referido.

5 – CONTEXTO DA SOLUÇÃO
5.1 CICLO DE VIDA	MENOS DE 1 ANO	DE 1 A 3 ANOS	MAIS DE 3 ANOS
QUAL A EXPECTATIVA DE TEMPO DE UTILIZAÇÃO OU VALIDADE DA SOLUÇÃO OBJETO DA DEMANDA?		X
A DESPESA DESSE OBJETO VAI TER UM CARÁTER DEFINITIVO OU TEMPORÁRIO?
Definitivo
ESSE OBJETO VAI GERAR NOVAS DESPESAS DE CARÁTER CONTINUADO DECORRENTES DA CONTRATAÇÃO?
Não

5.2 EXPECTATIVA DE ENTREGA DO OBJETO
QUAL O PRAZO MÁXIMO EM QUE A SOLUÇÃO DEVE SER IMPLANTADA PARA NÃO PERDER SUA UTILIDADE OU A OPORTUNIDADE?
Até o fim do ano de 2022, para evitar que suportes danificados e inutilizáveis durante o ano fiquem sem possibilidade de substituição.
OBSERVAÇÕES

6– NECESSIDADE DE PARTICIPAÇÃO TÉCNICA DE OUTRAS UNIDADES NA CONTRATAÇÃO / Indicar sempre que houver necessidade de envolvimento de outras unidades organizacionais na contratação.

JFRJFOR202204141A
6.1 - HÁ NECESSIDADE DE NOVA OITIVA DAS ÁREAS ENVOLVIDAS?		( ) SIM ( X ) NÃO
SUBSECRETARIA	ATUAÇÃO TÉCNICA NECESSÁRIA (informar detalhadamente os exames necessários pela área técnica para viabilizar a aquisição)	INDICAR Nº SIGA-DOC DO / DOCUMENTO COM MANIFESTAÇÃO DA UNIDADE / E PARECER TÉCNICO. / Obs.: Caso ocorra alguma divergência, antes do andamento do Formulário PLC, enviar o processo para deliberação.
1.
2.
3.
OBSERVAÇÕES:

Rio de Janeiro, 26 de abril de 2022,
	David Py – RJ18078
	Responsável pelo planejamento

Rio de Janeiro, 26 de abril de 2022,

De acordo. Encaminho este formulário para apreciação.
Victor Coutinho Iaccarino – RJ18138
Diretor da SSI

JFRJFOR202204141A
S
e
ç
ã
o

J
u
d
i
c
i
á
r
i
a

J
a
n
e
i
r
o

JUSTIÇA FEDERAL
SEÇÃO JUDICIÁRIA DO RIO DE JANEIRO

# FORMULÁRIO DE SOLICITAÇÃO ELETRÔNICA DE CONTRATAÇÃO – 2022

 (Atualizado em jan/2022)

INDIQUE O NÚMERO DO ID (ODF) DO OBJETO	14

1 DESCRIÇÃO DO OBJETO DA CONTRATAÇÃO
Registro de preço, com validade de 12 (doze) meses, para aquisição de suporte para extintor de incêndio.

JFRJSEC202200047A
2 TIPO DA CONTRATAÇÃO:
		MATERIAL	X	SERVIÇO

3 TIPO DE ENTREGA:
PRESTAÇÃO ÚNICA		PRESTAÇÃO / PARCELADA		PRESTAÇÃO / CONTINUADA / - OBJETO NOVO		PRESTAÇÃO / CONTINUADA / - OBJETO JÁ EXISTENTE		RP	X
NO CASO DE PRESTAÇÃO CONTINUADA, JUSTIFIQUE:
NO CASO DE REGISTRO DE PREÇO, JUSTIFIQUE: / Não é possível quantificar, no decorrer do ano, os suportes que sofrerão desgaste a ponto de se tornarem inutilizáveis; / Ocasionaria dificuldade de armazenamento a aquisição da quantidade que, por estimativa, almejase adquirir.

4 DIMENSIONAMENTO ESTIMADO DO OBJETO E CUSTO FINAL / Detalhar, se possível, a quantidade adequada dos itens da solução e o custo e anexar a este formulário o memorial de cálculo das estimativas de preços ou dos preços referenciais e os documentos que lhe dão suporte, quando não realizado pela SCM.

4.1 NO CASO DE CONTRATO NÃO CONTINUADO/PRONTA ENTREGA / RP / Buscar técnicas apropriadas para estimar a quantidade necessária ao alcance do resultado pretendido, podendo utilizar séries históricas de contratos anteriores como parâmetro.
CRITÉRIOS DE DIMENSIONAMENTO (se necessário, inserir planilha anexa)
Como os suportes no modelo “tripé” são destinados a ambientes de grande movimentação de público e tendo em vista a natureza dinâmica das instalações (mudanças de varas etc.), do próprio público e dos equipamentos de combate a incêndio do SJRJ, verificou-se a impossibilidade de mensurar objetivamente a necessidade. Sendo assim, adotou-se um critério de estimativa aproximada, recolhendo das unidades informações acerca de seu atual fluxo de transeuntes e da localização dos equipamentos de combate a incêndio, bem como o seu tipo e peso.
QUANTIDADE (se necessário, inserir planilha anexa)
140 suportes de solo, modelo “tripé”, grandes (AP e CO2) / 40 suportes de solo, modelo “tripé”, pequenos (PQS)
VALOR UNITÁRIO (se for possível, indicar um valor detalhado ou usar o valor estimado)

CUSTO GLOBAL (=QUANTIDADE DETALHADA X VALOR UNITÁRIO) / No caso de aquisição de diversos materiais – inserir anexo Planilha Justificativa com custo global
Suporte de solo grande (AP 10L e CO2): R$ 25,00/unidade. / Suporte de solo pequeno (PQS 4kg e PQS 6kg): R$ 20,00/unidade.
5 ANÁLISE E JUSTIFICATIVA PARA O PARCELAMENTO OU NÃO DO OBJETO / É a avaliação e justificativa da possibilidade do parcelamento da solução. Caso o objeto NÃO seja divisível, deve-se atentar para que não haja prejuízo para o conjunto ou complexo ou perda de economia de escala.
1.
2.

6 IDENTIFICAÇÃO DA CONTRATAÇÃO
6.1 PREVISÃO DA CONTRATAÇÃO
QUAL O PRAZO DE VIGÊNCIA DA CONTRATAÇÃO? R: 12 (doze) meses.
OS PRAZOS DE EXECUÇÃO/PAGAMENTO FORAM DIMENSIONADOS A FIM DE EVITAR A INSCRIÇÃO EM RESTOS A / PAGAR? R: Sim

JFRJSEC202200047A
6.2 INFORMAÇÕES ADICIONAIS
HÁ NECESSIDADE DE FORMAÇÃO DE LOTE POR MOTIVOS TÉCNICOS?	SIM		NÃO	X
EM CASO POSITIVO, JUSTIFIQUE:
HÁ NECESSIDADE TÉCNICA DE INDICAR MARCAS/FABRICANTES ESPECÍFICOS?	SIM		NÃO	X
EM CASO POSITIVO, JUSTIFIQUE:
NO CASO DE SERVIÇO, HAVERÁ ALOCAÇÃO DE MÃO DE OBRA?	SIM	NA	NÃO	NA
EM CASO POSITIVO, HOUVE ESTUDO PRÉVIO SOBRE A POSSIBILIDADE DE EXECUÇÃO DO SERVIÇO SEM A PRESENÇA PERMANENTE (JORNADA FIXA) DA MÃO-DE-OBRA NAS DEPENDÊNCIAS DA SJRJ?

7 CRITÉRIOS DE SUSTENTABILIDADE
7.1 INDIQUE OS CRITÉRIOS ADOTADOS (utilizar o Manual de Sustentabilidade nas Compras e Contratações do CJF) https://intranet.jfrj.jus.br/servico/contratacoes/manuais-tutoriais-0

7.2 SUSTENTABILIDADE ECONOMICA - LICITAÇÃO EXCLUSIVA PARA MICRO- / EMPRESA E EMPRESA DE PEQUENO PORTE/RESERVA DE COTA	SIM	X	NÃO
JUSTIFIQUE: os itens sob licitação não ultrapassam o valor de R$ 80.000,00

8 NECESSIDADE DE PARTICIPAÇÃO TÉCNICA DE OUTRAS UNIDADES NA CONTRATAÇÃO Indicar se houver necessidade de novo pronunciamento de outras unidades organizacionais (UOs).

8.1 HÁ NECESSIDADE DE NOVA OITIVA DAS ÁREAS ENVOLVIDAS?		SIM		NÃO	X
SUBSECRETARIA	ATUAÇÃO TÉCNICA NECESSÁRIA (informar detalhadamente os exames necessários pela área técnica para viabilizar a aquisição)	INDICAR Nº SIGA-DOC DO / DOCUMENTO COM MANIFESTAÇÃO DA UNIDADE E / PARECER TÉCNICO. / Caso ocorra alguma divergência, antes do andamento do Formulário PLC, enviar o processo para deliberação.

OBSERVAÇÕES:

9 RELAÇÃO COM CONTRATAÇÕES ANTERIORES / Rever o processo anterior de contratação de mesmo objeto, ou a série histórica, se houver, analisando as dificuldades enfrentadas, para identificar as inconsistências ocorridas nas fases do Planejamento da Contratação, Seleção do Fornecedor e Gestão do Contrato, discutindo-as, se for o caso, com o gerente do contrato anterior e outros setores envolvidos, para sanear equívocos com a finalidade de prevenir a ocorrência desses nos ulteriores Termos de Referência ou Projetos Básicos.

9.1 CONTRATAÇÃO ANTERIOR/PROCESSO ADMINISTRATIVO
JFRJ-EOF-2020/184

JFRJSEC202200047A
9.2 INDICAR AS DIFICULDADES ENCONTRADAS OU INCONSISTÊNCIAS OCORRIDAS NAS / DIVERSAS FASES DO PROCESSO DE CONTRATAÇÃO
FASE DE PLANEJAMENTO DA CONTRATAÇÃO
DIFICULDADES ENCONTRADAS	AÇÕES PREVENTIVAS SUGERIDAS
Identificar padrão de preço para itens semelhantes.	Calcular média, como alternativa.

FASE DE LICITAÇÃO
DIFICULDADES ENCONTRADAS	AÇÕES PREVENTIVAS SUGERIDAS
Itens divergiam quanto às dimensões exigidas do produto.	Flexibilização das dimensões mínimas e máximas toleradas.

FASE DE GESTÃO DO CONTRATO
DIFICULDADES ENCONTRADAS	AÇÕES PREVENTIVAS SUGERIDAS
Entrega dentro do prazo do material licitado.	Cobrança insistente de entrega.

10 ANÁLISE DE RISCOS MAIS RELEVANTE PARA A CONTRATAÇÃO (CONSIDERANDO DESDE PROCESSO
LICITATÓRIO ATÉ O INÍCIO DA EXECUÇÃO DO CONTRATO)

10.1 PREENCHIMENTO E ANEXAÇÃO DE FORMULÁRIO
FOI PREENCHIDO E ANEXADO O “FORMULÁRIO DE ANÁLISE DE RISCO – EXECUÇÃO DO CONTRATO”?	SIM	X	NÃO
EM CASO NEGATIVO, JUSTIFIQUE:

S
e
ç
ã
o

J
u
d
i
c
i
á
r
i
a

J
a
n
e
i
r
o

Rio de Janeiro, 06/05/2022,
David Py – RJ18078
Responsável pelo preenchimento

JFRJSEC202200047A
Rio de Janeiro, 06/05/2022,
De acordo. Encaminho este formulário para apreciação.
Victor Coutinho Iaccarino – RJ18138
Diretor da SSI

J
u
s
t
i
ç
a

F
e
d
e
r
a
l
S
e
ç
ã
o

J
u
d
i
c
i
á
r
i
a

d
o

R
i
o

d
e

J
a
n
e
i
r
o
81