4
J
u
d
i

d
o

JUSTIÇA FEDERAL
SEÇÃO JUDICIÁRIA DO RIO DE JANEIRO

  FORMULÁRIO DE
 PLANEJAMENTO DA CONTRATAÇÃO – PLC 2022

1	– REQUISITOS DA CONTRATAÇÃO / São as condições indispensáveis para atender à necessidade de contratação, incluindo padrões mínimos de qualidade para possibilitar a seleção da proposta mais vantajosa, identificando os normativos que devem ser observados para o alcance dos objetivos esperados.

1.1 DEFINIR REQUISITOS TÉCNICOS JUSTIFICAR OS REQUISITOS / 1. Os módulos devem ser confeccionados em MDF de aproximadamente 15mm revestido externamente com fórmica texturizada branca e internamente com revestimento melamínico Material de eleição para confecção de armários odontológicos / 2. Os cantos devem ser arredondados horizontalmente Prevenção de acidentes / 3. A cor padrão do revestimento e das bases deve ser preferencialmente branca ou outra cor a ser definida pela equipe de odontologia, dependendo do mostruário do fabricante Medida de biossegurança por questão de assepsia / 4. As gavetas devem ser em MDF com revestimento melamínico ou poliestireno 4mm, moldado em vacumforming, sem cantos vivos Material de eleição para confecção de armários odontológicos / 5. As gavetas dos módulos de 6 gaveteiros deverão vir com bandejas organizadoras instaladas, confeccionadas em material plástico de alta resistência, preferencialmente cor branca, possuindo nichos, em diversos tamanhos e formas (circulares e retangulares), fabricada com dupla laminação, tendo maior resistência a materiais corrosivos Ergonomia e organização / 6. Os puxadores devem ser compostos por barra de alumínio e ponteiras em ABS injetado cromado Prevenção de acidentes e assepsia / 7. As corrediças devem ser de aço com pintura epóxi branca Ergonomia / 8. Os rodízios dos módulos móveis devem ser de aço com rolamento e rodas de silicone Ergonomia / 9. Os armários odontológicos deverão ter garantia de, no mínimo, 02 (dois) anos a partir da data da instalação Garantia menor do que este prazo causa prejuízo ao serviço odontológico / OBSERVAÇÕES:	JFRJFOR202204216A
1.2 DEFINIR OS REQUISITOS NORMATIVOS IDENTIFICAR OS NORMATIVOS / 1. O instrumental esterlizado e demais artigos de uso profissional devem ser armazenados em armários fechados, protegidos de poeira, umidade e insetos Manual Odontológico de Biossegurança da ANVISA / OBSERVAÇÕES:

J
u
s
t
i
ç
a

F
e
d
e
r
a
l
S
e
ç
ã
o

J
u
d
i
c
i
á
r
i
a

d
o

R
i
o

d
e

J
a
n
e
i
r
o
5
2	– LEVANTAMENTO DE ALTERNATIVAS DE SOLUÇÃO / Identificação das soluções que atendem às necessidades especificadas, considerando diferentes fontes, preferencialmente, de Órgãos Públicos/Instituições no Poder Judiciário Federal e, em seguida, alternativas existentes no Mercado, com objetivo de identificar a existência de novas metodologias, tecnologias ou inovações que melhor atendam às necessidades da Administração (Caso a quantidade de fornecedores seja considerada restrita, verificar se as necessidades que limitam a participação são realmente indispensáveis, de modo a avaliar a retirada ou flexibilização destas).

2.1 LEVANTAMENTO DE SOLUÇÕES ADOTADAS POR OUTROS ÓRGÃOS PÚBLICOS/INSTITUIÇÕES (PREFERENCIALMENTE NO PODER JUDICIÁRIO FEDERAL)
SOLUÇÕES DE OUTROS ORGÃOS	FONTE DE PESQUISA	VALOR / UNITÁRIO OU / MENSAL / CONTRATADO
1. Não há	Não se aplica	Não se aplica
OBSERVAÇÕES: os armários são padronizados para o serviços odontológicos

2.2 LEVANTAMENTO DE ALTERNATIVAS EXISTENTES NO MERCADO
SOLUÇÕES DISPONÍVEIS NO MERCADO	FONTE DE PESQUISA	VALOR / UNITÁRIO OU / MENSAL
1. Um serviço de marcenaria com estrutura pode confeccionar
OBSERVAÇÕES: os armários são padronizados para o serviços odontológicos e planejá-los e confeccioná-los sairia bem mais caro que os modulados

3	–INDICAÇÃO DA SOLUÇÃO MAIS ADEQUADA

3.1 DESCRIÇÃO DO OBJETO
Aquisição de mobiliário para os Consultórios 1 e 2 e sala de esterilização do Serviço de Odontologia da SJRJ

3.2 SOLUÇÃO INDICADA ENSEJARÁ CONTRATAÇÃO POR INEXIGIBILIDADE OU DISPENSA DE LICITAÇÃO?	SIM		NÃO	X
EM CASO POSITIVO, JUSTIFIQUE:

6

J
u
d
i

d
o
5.1 CICLO DE VIDA	MENOS DE 1 ANO	DE 1 A 3 ANOS	MAIS DE 3 ANOS
QUAL A EXPECTATIVA DE TEMPO DE UTILIZAÇÃO OU VALIDADE DA SOLUÇÃO OBJETO DA DEMANDA?			X
A DESPESA DESSE OBJETO VAI TER UM CARÁTER DEFINITIVO OU TEMPORÁRIO?
Definitivo
ESSE OBJETO VAI GERAR NOVAS DESPESAS DE CARÁTER CONTINUADO DECORRENTES DA CONTRATAÇÃO?
Não, no entanto os armários irão precisar de manutenção em vista da deterioração com o tempo

5.2 EXPECTATIVA DE ENTREGA DO OBJETO
QUAL O PRAZO MÁXIMO EM QUE A SOLUÇÃO DEVE SER IMPLANTADA PARA NÃO PERDER SUA UTILIDADE OU A OPORTUNIDADE?
Imediato
OBSERVAÇÕES

6– NECESSIDADE DE PARTICIPAÇÃO TÉCNICA DE OUTRAS UNIDADES NA CONTRATAÇÃO / Indicar sempre que houver necessidade de envolvimento de outras unidades organizacionais na contratação.

6.1 - HÁ NECESSIDADE DE NOVA OITIVA DAS ÁREAS ENVOLVIDAS?		( ) SIM ( X ) NÃO
SUBSECRETARIA	ATUAÇÃO TÉCNICA NECESSÁRIA (informar detalhadamente os exames necessários pela área técnica para viabilizar a aquisição)	INDICAR Nº SIGA-DOC DO / DOCUMENTO COM MANIFESTAÇÃO DA UNIDADE / E PARECER TÉCNICO. / Obs.: Caso ocorra alguma divergência, antes do andamento do Formulário PLC, enviar o processo para deliberação.
OBSERVAÇÕES:

Rio de Janeiro, 28/04/2022 / Karine Marconi da Rocha Leite – matrícula 14061 / Responsável pelo planejamento	JFRJFOR202204216A
Rio de Janeiro, 28/04/2022 / De acordo. Encaminho este formulário para apreciação. / Luciane Barreto Almada – matrícula 13681 / Diretora da Subsecretaria de Gestão de Pessoas

J
u
s
t
i
ç
a

F
e
d
e
r
a
l
S
e
ç
ã
o

J
u
d
i
c
i
á
r
i
a

d
o

R
i
o

d
e

J
a
n
e
i
r
o
10

JUSTIÇA FEDERAL
SEÇÃO JUDICIÁRIA DO RIO DE JANEIRO

# FORMULÁRIO DE SOLICITAÇÃO ELETRÔNICA DE CONTRATAÇÃO – 2022

INDIQUE O NÚMERO DO ID (ODF) DO OBJETO	9

1 DESCRIÇÃO DO OBJETO DA CONTRATAÇÃO
Aquisição de mobiliário para os Consultórios 1 e 2 e sala de esterilização do Serviço de Odontologia da SJRJ

2 TIPO DA CONTRATAÇÃO:
		MATERIAL	X	SERVIÇO

JFRJSEC202200052A
3 TIPO DE ENTREGA:
PRESTAÇÃO ÚNICA	X	PRESTAÇÃO / PARCELADA		PRESTAÇÃO / CONTINUADA / - OBJETO NOVO		PRESTAÇÃO / CONTINUADA / - OBJETO JÁ EXISTENTE		RP
NO CASO DE PRESTAÇÃO CONTINUADA, JUSTIFIQUE:
NO CASO DE REGISTRO DE PREÇO, JUSTIFIQUE:

4 DIMENSIONAMENTO ESTIMADO DO OBJETO E CUSTO FINAL / Detalhar, se possível, a quantidade adequada dos itens da solução e o custo e anexar a este formulário o memorial de cálculo das estimativas de preços ou dos preços referenciais e os documentos que lhe dão suporte, quando não realizado pela SCM.

4.1 NO CASO DE CONTRATO NÃO CONTINUADO/PRONTA ENTREGA / RP / Buscar técnicas apropriadas para estimar a quantidade necessária ao alcance do resultado pretendido, podendo utilizar séries históricas de contratos anteriores como parâmetro.
CRITÉRIOS DE DIMENSIONAMENTO (se necessário, inserir planilha anexa)
Armários planejados de acordo com o número e tamanho dos consultórios odontológicos e sala de esterilização
QUANTIDADE (se necessário, inserir planilha anexa)
3 (três) armários odontológicos compostos por módulos fixos e móvel, num total de 14 módulos
VALOR UNITÁRIO (se for possível, indicar um valor detalhado ou usar o valor estimado)
R$ 1600,00 (preço estimado do módulo)
CUSTO GLOBAL (=QUANTIDADE DETALHADA X VALOR UNITÁRIO) / No caso de aquisição de diversos materiais – inserir anexo Planilha Justificativa com custo global
R$ 23000,00

5 ANÁLISE E JUSTIFICATIVA PARA O PARCELAMENTO OU NÃO DO OBJETO
É a avaliação e justificativa da possibilidade do parcelamento da solução. Caso o objeto NÃO seja
divisível, deve-se atentar para que não haja prejuízo para o conjunto ou complexo ou perda de economia de escala.
1. Não é divisível

6 IDENTIFICAÇÃO DA CONTRATAÇÃO
6.1 PREVISÃO DA CONTRATAÇÃO
QUAL O PRAZO DE VIGÊNCIA DA CONTRATAÇÃO? A entrega será única
OS PRAZOS DE EXECUÇÃO/PAGAMENTO FORAM DIMENSIONADOS A FIM DE EVITAR A INSCRIÇÃO EM RESTOS A / PAGAR? Sim

JFRJSEC202200052A
6.2 INFORMAÇÕES ADICIONAIS
HÁ NECESSIDADE DE FORMAÇÃO DE LOTE POR MOTIVOS TÉCNICOS?	SIM		NÃO	X
EM CASO POSITIVO, JUSTIFIQUE:
HÁ NECESSIDADE TÉCNICA DE INDICAR MARCAS/FABRICANTES ESPECÍFICOS?	SIM		NÃO	X
EM CASO POSITIVO, JUSTIFIQUE:
NO CASO DE SERVIÇO, HAVERÁ ALOCAÇÃO DE MÃO DE OBRA?	SIM		NÃO	X
EM CASO POSITIVO, HOUVE ESTUDO PRÉVIO SOBRE A POSSIBILIDADE DE EXECUÇÃO DO SERVIÇO SEM A PRESENÇA PERMANENTE (JORNADA FIXA) DA MÃO-DE-OBRA NAS DEPENDÊNCIAS DA SJRJ?

7 CRITÉRIOS DE SUSTENTABILIDADE
7.1 INDIQUE OS CRITÉRIOS ADOTADOS (utilizar o Manual de Sustentabilidade nas Compras e Contratações do CJF) https://intranet.jfrj.jus.br/servico/contratacoes/manuais-tutoriais-0
Todos os módulos devem ser confeccionados em MDF, material artificial alternativo à madeira; atendendo aos critérios de sustentabilidade, ou seja, o móvel não pode ser feito a partir do corte exploratório de madeira
7.2 SUSTENTABILIDADE ECONOMICA - LICITAÇÃO EXCLUSIVA PARA MICRO- / EMPRESA E EMPRESA DE PEQUENO PORTE/RESERVA DE COTA	SIM	X	NÃO
JUSTIFIQUE: artigo 48, inciso I da LC 123/2006 (Contratação com valor inferior a R$ 80.000,00)

8 NECESSIDADE DE PARTICIPAÇÃO TÉCNICA DE OUTRAS UNIDADES NA CONTRATAÇÃO Indicar se houver necessidade de novo pronunciamento de outras unidades organizacionais (UOs).

8.1 HÁ NECESSIDADE DE NOVA OITIVA DAS ÁREAS ENVOLVIDAS?		SIM		NÃO	X
SUBSECRETARIA	ATUAÇÃO TÉCNICA NECESSÁRIA (informar detalhadamente os exames necessários pela área técnica para viabilizar a aquisição)	INDICAR Nº SIGA-DOC DO / DOCUMENTO COM MANIFESTAÇÃO DA UNIDADE E / PARECER TÉCNICO. / Caso ocorra alguma divergência, antes do andamento do Formulário PLC, enviar o processo para deliberação.
OBSERVAÇÕES:

9 RELAÇÃO COM CONTRATAÇÕES ANTERIORES / Rever o processo anterior de contratação de mesmo objeto, ou a série histórica, se houver, analisando as dificuldades enfrentadas, para identificar as inconsistências ocorridas nas fases do Planejamento da Contratação, Seleção do Fornecedor e Gestão do Contrato, discutindo-as, se for o caso, com o gerente do contrato anterior e outros setores envolvidos, para sanear equívocos com a finalidade de prevenir a ocorrência desses nos ulteriores Termos de Referência ou Projetos Básicos.

9.1 CONTRATAÇÃO ANTERIOR/PROCESSO ADMINISTRATIVO
Os armários atuais estão em uso há mais de 20 anos, não há registro no SIGADOC

JFRJSEC202200052A
9.2 INDICAR AS DIFICULDADES ENCONTRADAS OU INCONSISTÊNCIAS OCORRIDAS NAS / DIVERSAS FASES DO PROCESSO DE CONTRATAÇÃO
FASE DE PLANEJAMENTO DA CONTRATAÇÃO
DIFICULDADES ENCONTRADAS	AÇÕES PREVENTIVAS SUGERIDAS
Não se aplica
FASE DE LICITAÇÃO
DIFICULDADES ENCONTRADAS	AÇÕES PREVENTIVAS SUGERIDAS
Não se aplica
FASE DE GESTÃO DO CONTRATO
DIFICULDADES ENCONTRADAS	AÇÕES PREVENTIVAS SUGERIDAS
Não se aplica

10 ANÁLISE DE RISCOS MAIS RELEVANTE PARA A CONTRATAÇÃO (CONSIDERANDO DESDE PROCESSO
LICITATÓRIO ATÉ O INÍCIO DA EXECUÇÃO DO CONTRATO)

10.1 PREENCHIMENTO E ANEXAÇÃO DE FORMULÁRIO
FOI PREENCHIDO E ANEXADO O “FORMULÁRIO DE ANÁLISE DE RISCO – EXECUÇÃO DO CONTRATO”?	SIM	X	NÃO
EM CASO NEGATIVO, JUSTIFIQUE:

Rio de Janeiro, 15/09/2022
Karine Marconi da Rocha Leite - matrícula 14061
Responsável pelo preenchimento

Rio de Janeiro, 15/09/2022
De acordo. Encaminho este formulário para apreciação.
Luciane Barreto Almada – matrícula 13681
Diretora da Subsecretaria de Gestão de Pessoas

TERMO DE REFERÊNCIA
## ARMÁRIOS ODONTOLÓGICOS 1 - OBJETO
Aquisição de mobiliário para os Consultórios 1 e 2 e sala de esterilização do Serviço de Odontologia da SJRJ.

## 2 – DESCRIÇÃO

2.1 – Descrição dos módulos:

JFRJSEC202200052A
ITEM	QTD	Descrição	Local
1-G1	01	Armário fixo composto de 4 módulos fixos com tampo único sem emenda, situados na parede direita (ao lado do pilar), sendo 2 módulos do tipo gaveteiro de 6 gavetas e os outros 2 módulos do tipo módulo de estoque, com 1 porta e 2 prateleiras. Cada módulo tem as dimensões aproximadas de: 51x51x88 (comprimento x largura x altura, em cm); O tampo tem as dimensões aproximadas de 206x51 cm.	Consultório - / 01
2-G1	01	Armário móvel com 2 prateleiras, com rodízios, para aparelhos, medindo aproximadamente 49x59x80 cm (tipo odontocart).
3-G1	01	Armário fixo composto de 3 módulos fixos com tampo único sem emenda, situados na parede direita (ao lado do pilar), sendo 2 módulos do tipo gaveteiro de 6 gavetas e 1 módulo do tipo gaveteiro de 4 gavetas. / Cada módulo tem as dimensões aproximadas de: 52x53x85 (comprimento x largura x altura, em cm); O tampo tem as dimensões aproximadas de 166x51 cm.	Consultório - / 02
4-G1	01	Armário fixo composto de 2 módulos fixos com tampo único sem emenda, situados na parede do fundo (lado esquerdo da pia), sendo 1 módulo do tipo gaveiteiro de 6 gavetas e o outro modulo do tipo módulo de estoque com 1 porta e 2 prateleiras.
5-G1	01	Armário móvel auxiliar do tipo gaveteiro de 6 gavetas com rodízios, medindo aproximadamente 49x59x80cm (tipo odontocart)
6-G1	01	Armário fixo composto de 3 módulos fixos sem tampo, adaptado abaixo da pia de bancada da sala de esterilização, sendo 1 módulo do tipo gaveiteiro de 4 gavetas e o outro modulo do tipo módulo de estoque com 2 portas e 1 prateleira.	Sala de esterilização

2.2 – Justificativa para formação de grupo:

Apesar da separação em módulos, os armários compõem um único grupo a ser ofertado por somente um fabricante, em virtude da necessidade de padronização do layout, material e cores, visto que todos serão instalados em áreas comuns do Serviço Odontológico da SESAUVZ.

## 3 – CARACTERÍSTICAS ADICIONAIS

### 3.1 - Todos os módulos devem ser confeccionados em MDF, material artificial alternativo à madeira; atendendo aos critérios de sustentabilidade, ou seja, o móvel não pode ser feito a partir do corte exploratório de madeira;
3.2 – Os módulos de MDF são de aproximadamente 15mm, revestidos externamente com fórmica texturizada branca e internamente com revestimento melamínico;
### 3.3 – As dimensões aproximadas de cada módulo especificado podem ter variação de 5% para mais ou para menos;
3.4 – Os cantos devem ser arredondados horizontalmente;
JFRJSEC202200052A
3.5 – A cor padrão do revestimento e das bases deve ser preferencialmente branca ou outra cor a ser definida pela equipe de odontologia, dependendo do mostruário do fabricante;
3.6 - As gavetas devem ser em MDF com revestimento melamínico ou poliestireno 4mm, moldado em vacum-forming, sem cantos vivos;
3.7 - As gavetas dos módulos de 6 gaveteiros deverão vir com bandejas organizadoras instaladas, confeccionadas em material plástico de alta resistência, preferencialmente cor branca, possuindo nichos, em diversos tamanhos e formas (circulares e retangulares), fabricada com dupla laminação, tendo maior resistência a materiais corrosivos;
3.8 – Os puxadores devem ser compostos por barra de alumínio e ponteiras em ABS injetado cromado;
3.9 – As corrediças devem ser de aço com pintura epóxi branca;
3.10 – Os rodízios dos módulos móveis devem ser de aço com rolamento e rodas de silicone;
3.11 - A Contratada deverá aplicar critérios de sustentabilidade ambiental conforme determina o Decreto Estadual Nº 43629 DE 05/06/2012, devendo para tal apresentar declaração própria ou certificação emitida por instituição pública oficial ou instituição credenciada, ou qualquer outro meio de prova que ateste que o bem fornecido cumpre com as exigências de práticas de sustentabilidade ambiental.

## 4 - DA EXECUÇÃO E ENTREGA

4.1- A contratada deverá visitar previamente o local da instalação dos armários para conferência das medidas fornecidas;
4.2 – Em visita ao local, a contratada deverá portar a escala de cores disponíveis para revestimento do mobiliário, a fim de que a equipe de odontologia escolha qual será a cor mais aproprida para revestimento da base do mobiliário;
4.3 - O prazo para visita ao local e conferência das medidas é de 7 dias úteis, contados a partir do primeiro dia útil após o recebimento da nota de empenho;
4.4 - A Contratada efetuará a entrega e instalação dos armários odontológicos montados no prazo máximo de 60 (sessenta) dias corridos, contados a partir do primeiro dia útil após o recebimento da nota de empenho;
4.5 - A entrega e instalação do mobiliário deverá ser agendada previamente com o Serviço Odontológico através do e-mail: odontologia@jfrj.jus.br ou pelo telefone: 3218-7617 / 3218-7714; 4.6 - A entrega dos armários deverá ser realizada na Avenida Venezuela, 134 – Bloco A – Térreo, no período de 11h às 18 horas, previamente agendado conforme item 4.5.
JFRJSEC202200052A
4.7 - A contratada deverá realizar a instalação dos armários odontológicos nas dependências do Serviço Odontológico e não deverá incorrer em nenhum ônus adicional para a SJRJ;
4.8 - Os armários odontológicos deverão ter garantia de, no mínimo, 02 (dois) anos a partir da data da instalação.

- AS CONDIÇÕES DE RECEBIMENTO:

  1. – Provisoriamente – Imediatamente, após efetuada a entrega dos produtos e a apresentação do documento fiscal correspondente.
  2. - Definitivamente – Após a verificação da conformidade com as especificações constantes neste Termo de Referência e da instalação dos armários nas dependências do Serviço Odontológico, através de documento firmado por servidor ou Comissão devidamente designada para contratações com valor inferior ao estabelecido no art. 24, inciso II, da Lei nº 8.666/93, em até 2 (dois) dias úteis, e para as contratações de valor superior ao estabelecido no art. 24, inciso II, da Lei nº 8.666/93, em até 05 (cinco) dias úteis, a contar da data do recebimento provisório.
  3. Os recebimentos provisório e definitivo serão realizados pelos servidores designados, que serão responsáveis pelo acompanhamento e fiscalização do Contrato, os quais confirmarão a aceitação definitiva dos materiais, após comprovada a adequação do objeto aos especificados. Se, após o recebimento provisório, for constatado que os armários foram entregues de forma incompleta ou em desacordo com as especificações ou com a proposta, após a notificação à Contratada, será interrompido o prazo de recebimento definitivo até que seja sanada a situação.
  4. A Contratada deverá reparar, corrigir, remover, reconstituir ou substituir, às suas expensas, os armários que forem rejeitados, parcial ou totalmente, por apresentarem vícios, defeitos ou incorreções no prazo de 05 (cinco) dias úteis a partir da comunicação feita por email à Contratada.

- DAS SANÇÕES ADMINISTRATIVAS:

  1. - CONDUTAS PASSÍVEIS DE SANÇÕES, CONFORME PORTARIA Nº JFRJ-PGD-
2020/00039

JFRJSEC202200052A
ITEM DESCRIÇÃO DA CONDUTA	PONTUAÇÃO/INCIDÊNCIA
1 - Não realizar a entrega e/ou instalação dos armários	10 pts/ocorrência
2 - Realizar com atraso a entrega e/ou instalação dos armários sem justificativa aceita pela Administração	5 pts/ocorrência
3 - Entregar armários em desacordo com o Termo de Referência	5 pts/ocorrência
4 - Não reparar, corrigir, remover, reconstituir ou substituir, às suas expensas, os armários que forem rejeitados, parcial ou totalmente, por apresentarem vícios, defeitos ou incorreções no prazo de 05 (cinco) dias úteis a partir da comunicação feita por email à Contratada	10 pts/ocorrência

  1. - A inexistência de conduta expressamente definida e classificada no Termo de Referência não exime o Particular do cumprimento integral das obrigações assumidas.
  2. A classificação da conduta que não conste expressamente no Termo de Referência incumbe à gestão e/ou fiscalização contratual, por ocasião do descumprimento de qualquer item constante do Edital, Termo de Referência ou Contrato.
  3. No caso de descumprimento injustificado de qualquer prazo fixado pela Administração, poderá ser aplicada multa moratória, à proporção de 0,3% (zero vírgula três por cento) por dia de atraso, calculada à base de juros compostos, observadas as seguintes condições:
1. A multa de mora incidirá sobre a parcela em atraso e poderá ser acumulada com quaisquer das demais sanções previstas nesta Portaria.
2. O percentual acumulado da multa de mora ficará limitado a 20% (vinte por cento) do valor contratual.
3. Os casos de atrasos superiores a 50% (cinquenta por cento) do prazo contratado poderão importar, além da aplicação da multa moratória máxima fixada na alínea anterior, atribuição de pontuação equivalente a uma falta de leve a gravíssima, à proporção da importância da parcela concretamente inadimplida.
6.5 - Poderão ser aplicadas as demais sanções previstas na Portaria Nº JFRJ-PGD-2020/00039 da Direção do Foro da Seção Judiciária do Rio de Janeiro.

Rio de Janeiro, 15/09/2022.

JFRJSEC202200052A
 Luciane Barreto Almada
 Diretora da Subsecretaria de Gestão de Pessoas

Lorena Almeida Teixeira
 Coordenadora da Coordenadoria de Serviços
 Integrados de Saúde e Benefícios
Subsecretaria de Gestão de Pessoas

Natália Lacerda Elias
 Supervisora da Seção de Serviços de Saúde	Subsecretaria de Gestão de Pessoas

Karine Marconi da Rocha Leite
 Seção de Serviços de Saúde
 Subsecretaria de Gestão de Pessoas

Viviane Pereira Porto
 Seção de Serviços de Saúde
Subsecretaria de Gestão de Pessoas

Modelos existentes pré-fabricados:

1) Mesas móveis

Mesa com 2 prateleiras com rodízios para aparelhos

JFRJSEC202200052A
J
Ou

Gaveteiro de aparelhos, 2 suportes, com rodízios, bordas opcionais

2) Módulos Fixos

Gaveteiro clínico fixo com 6 gavetas

Gaveteiro de aparelhos com 4 gavetas

JFRJSEC202200052A
S
e
ç
ã
o

J

J
a
n
e
i
r
o
Módulo de estoque com 1 porta e 2 prateleiras

Referências:

http://www.haydee.com.br/modulos-individuais.html https://www.lafaiete.com.br/modulos-system-para-clinica https://mcmoveisodontologicos.com.br/categories.php?category=Moveis-
JFRJSEC202200052A
S
e
ç
ã
o

J

J
a
n
e
i
r
o
Odontologicos/-Catalogo-de-Modulos