JUSTIÇA FEDERAL
SEÇÃO JUDICIÁRIA DO RIO DE JANEIRO
FORMULÁRIO DE PLANEJAMENTO DA CONTRATAÇÃO - 2022
(PLC)

1	– REQUISITOS DA CONTRATAÇÃO
São as condições indispensáveis para atender à necessidade de contratação, incluindo padrões mínimos de qualidade para possibilitar a seleção da proposta mais vantajosa, identificando os normativos que devem ser observados para o alcance dos objetivos esperados.

1.1 DEFINIR REQUISITOS TÉCNICOS	JUSTIFICAR OS REQUISITOS
1. Apresentar a capacidade comprovada através de atestados de capacidade técnica corroborados pelos órgãos competentes compatíveis com o porte da obra.	Garantir a execução dos serviços com a qualidade planejada e desejada pela SJRJ
2. Instalar equipamentos de prevenção e combate de incêndios (sistema de alarme e renovação do sistema de sprinkler), além de câmeras de segurança (CFTV)	Promover segurança dos magistrados, servidores, público e patrimonial.
3. Modernizar os três pavimentos promovendo novos sistemas de iluminação, melhoria na distribuição do sistema de ar condicionado, bem como substituição dos revestimentos e das instalações elétricas/lógica e hidro sanitárias.	Promover conforto ambiental e melhoria da infraestrutura do imóvel.
4. Instalar copas nos pavimentos do Anexo I, ambiente inexistente no projeto original do imóvel.	Promover mais conforto para servidores e magistrados
5. Atender a legislação de acessibilidade	Prever acessibilidade a PCDs.
OBSERVAÇÕES:

1.2 DEFINIR OS REQUISITOS NORMATIVOS	IDENTIFICAR OS NORMATIVOS
1. Atender normas da ABNT	ABNT NBR 9050:2020 – Acessibilidade a edificações, mobiliário, espaços e equipamentos urbanos.
2. Atender normas do Corpo de Bombeiros	COSCIP - Código de Segurança Contra Incêndio e Pânico
OBSERVAÇÕES:

2 – LEVANTAMENTO DE ALTERNATIVAS DE SOLUÇÃO
Identificação das soluções que atendem às necessidades especificadas, considerando diferentes fontes, preferencialmente, de Órgãos Públicos/Instituições no Poder Judiciário Federal e, em seguida, alternativas existentes no Mercado, com objetivo de identificar a existência de novas metodologias, tecnologias ou inovações que melhor atendam às necessidades da Administração (Caso a quantidade de fornecedores seja considerada restrita, verificar se as necessidades que limitam a participação são realmente indispensáveis, de modo a avaliar a retirada ou flexibilização destas).

JFRJSEC202200027A
2.1 LEVANTAMENTO DE SOLUÇÕES ADOTADAS POR OUTROS ÓRGÃOS PÚBLICOS/INSTITUIÇÕES (PREFERENCIALMENTE NO PODER JUDICIÁRIO FEDERAL)
SOLUÇÕES DE OUTROS ORGÃOS	FONTE DE PESQUISA	VALOR UNITÁRIO OU MENSAL CONTRATADO
1.
OBSERVAÇÕES: Não foi encontrada obra de reforma com as mesmas características.

2.2 LEVANTAMENTO DE ALTERNATIVAS EXISTENTES NO MERCADO
SOLUÇÕES DISPONÍVEIS NO MERCADO	FONTE DE PESQUISA	VALOR UNITÁRIO OU MENSAL
1.
OBSERVAÇÕES: Não foi encontrada outra solução no mercado para contratação de obra de reforma se diferenciando, apenas, na modalidade preço global ou preço unitário.

3 –INDICAÇÃO DA SOLUÇÃO MAIS ADEQUADA

3.1 DESCRIÇÃO DO OBJETO
Reforma dos Anexos I e II da Seção Judiciária do Rio de Janeiro – RJ – Reforma Parcial do Fórum da Avenida Rio Branco – Fase 4

3.2 SOLUÇÃO INDICADA ENSEJARÁ CONTRATAÇÃO POR INEXIGIBILIDADE OU DISPENSA DE LICITAÇÃO?	SIM		NÃO	x
EM CASO POSITIVO, JUSTIFIQUE:

4	– JUSTIFICATIVA PARA A INDICAÇÃO DO OBJETO OU SERVIÇO (ANÁLISE DO CENÁRIO QUANTO AOS ASPECTOS DE EFICIÊNCIA/EFICÁCIA/ECONOMICIDADE/ PADRONIZAÇÃO E ANÁLISE DO CUSTO/ GARANTIA/ MANUTENÇÃO/ INSUMOS)
Justificar o porquê da escolha da solução, identificando os benefícios diretos e indiretos que o órgão ou entidade almeja com a contratação, em termos de economicidade, eficácia, eficiência, de melhor aproveitamento dos recursos humanos, materiais e financeiros disponíveis, inclusive com respeito a impactos ambientais positivos (por exemplo, diminuição do consumo de papel ou de energia elétrica), bem como, se for o caso, de melhoria da qualidade de produtos ou serviços oferecidos à sociedade, sempre levando em consideração que não haverá perda de economia em escala e que haverá melhor aproveitamento do mercado e ampliação da competitividade.
Reforma prevendo renovar ambientes e torná-los mais eficientes em relação ao consumo de energia elétrica e água através do uso de iluminação com lâmpadas de led setorizadas, ar-condicionado com a instalação de termostatos em determinadas salas e melhor distribuição do ar gelado nos ambientes e torneiras com temporizador

JFRJSEC202200027A
5 – CONTEXTO DA SOLUÇÃO
5.1 CICLO DE VIDA	MENOS DE 1 ANO	DE 1 A 3 ANOS	MAIS DE 3 ANOS
QUAL A EXPECTATIVA DE TEMPO DE UTILIZAÇÃO OU VALIDADE DA SOLUÇÃO OBJETO DA DEMANDA?			x
A DESPESA DESSE OBJETO VAI TER UM CARÁTER DEFINITIVO OU TEMPORÁRIO?
Definitivo
ESSE OBJETO VAI GERAR NOVAS DESPESAS DE CARÁTER CONTINUADO DECORRENTES DA CONTRATAÇÃO?
Não.

5.2 EXPECTATIVA DE ENTREGA DO OBJETO
QUAL O PRAZO MÁXIMO EM QUE A SOLUÇÃO DEVE SER IMPLANTADA PARA NÃO PERDER SUA UTILIDADE OU A OPORTUNIDADE?
09 meses
OBSERVAÇÕES

6– NECESSIDADE DE PARTICIPAÇÃO TÉCNICA DE OUTRAS UNIDADES NA CONTRATAÇÃO
Indicar sempre que houver necessidade de envolvimento de outras unidades organizacionais na contratação.

6.1 - HÁ NECESSIDADE DE NOVA OITIVA DAS ÁREAS ENVOLVIDAS?		( ) SIM ( X ) NÃO
SUBSECRETARIA	ATUAÇÃO TÉCNICA NECESSÁRIA (informar detalhadamente os exames necessários pela área técnica para viabilizar a aquisição)	INDICAR Nº SIGA-DOC DO DOCUMENTO COM MANIFESTAÇÃO DA UNIDADE E PARECER TÉCNICO. / Obs.: Caso ocorra alguma divergência, antes do andamento do Formulário PLC, enviar o processo para deliberação.
1. N/A	N/A	N/A
OBSERVAÇÕES:

Rio de Janeiro, 29 de março de 2022
Claudio Magalhães de Amaral - Matrícula 12.429
Responsável pelo planejamento

Rio de Janeiro, 29 de março de 2022
De acordo. Encaminho este formulário para apreciação.
Cláudia Mesquita Rezende Rangel – Matrícula 11.639
Diretor da Subsecretaria

JFRJSEC202200027A