F
a
e
i
d
r
á
e
i
r
c
a
i
l
d
u
J
o
ã
ç
e
S
o
r
i
e
n
a
J
e
d
J
u
o
i
s
R
t
i
ç
o
a
d

JUSTIÇA FEDERAL
SEÇÃO JUDICIÁRIA DO RIO DE JANEIRO

FORMULÁRIO DE PLANEJAMENTO DA CONTRATAÇÃO – PLC 2022

1 – REQUISITOS DA CONTRATAÇÃO
São as condições indispensáveis para atender à necessidade de contratação, incluindo padrões mínimos de qualidade para possibilitar a seleção da proposta mais vantajosa, identificando os normativos que devem ser observados para o alcance dos objetivos esperados.

1.1 DEFINIR REQUISITOS TÉCNICOS	JUSTIFICAR OS REQUISITOS
1. CAPACIDADE COMPROVADA NA EXECUÇÃO DE SERVIÇOS EM INSTALAÇÕES ELÉTRICAS DE BAIXA TENSÃO, COM FORNECIMENTO, MONTAGEM E INSTALAÇÃO DE MOTOGERADOR DE EMERGÊNCIA COM UNIDADE DE SUPERVISÃO DE CORRENTE ALTERNADA (USCA)	PARA GARANTIA DA EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS COM A QUALIDADE PLANEJADA E DESEJADA PELA SJRJ
2.
3.
4.

OBSERVAÇÕES:

1.2 DEFINIR OS REQUISITOS NORMATIVOS	IDENTIFICAR OS NORMATIVOS
1. NORMAS TÉCNICAS NACIONAIS E INTERNACIONAIS SOBRE INSTALAÇÕES ELÉTRICAS EM BAIXA TENSÃO E DE SEGURANÇA	ATENDIMENTO ÀS NORMAS DE INSTALAÇÕES ELÉTRICAS E DE SEGURANÇA - NR 10; - NBR 5410; - COSCIP; - NBR 5419. - NBR IEC 61439
2.
3.
4.
OBSERVAÇÕES:

JFRJSEC202200044A
2 – LEVANTAMENTO DE ALTERNATIVAS DE SOLUÇÃO
Identificação das soluções que atendem às necessidades especificadas, considerando diferentes fontes, preferencialmente, de Órgãos Públicos/Instituições no Poder Judiciário Federal e, em seguida, alternativas existentes no Mercado, com objetivo de identificar a existência de novas metodologias, tecnologias ou inovações que melhor atendam às necessidades da Administração (Caso a quantidade de fornecedores seja considerada restrita, verificar se as necessidades que limitam a participação são realmente indispensáveis, de modo a avaliar a retirada ou flexibilização destas).

F
a
e
i
d
r
á
e
i
r
c
a
i
l
d
u
J
o
ã
ç
e
S
o
r
i
e
n
a
J
e
d
J
u
o
i
s
R
t
i
ç
o
a
d

2.1 LEVANTAMENTO DE SOLUÇÕES ADOTADAS POR OUTROS ÓRGÃOS PÚBLICOS/INSTITUIÇÕES (PREFERENCIALMENTE NO PODER JUDICIÁRIO FEDERAL)
SOLUÇÕES DE OUTROS ORGÃOS	FONTE DE PESQUISA	VALOR UNITÁRIO OU MENSAL CONTRATADO
1.
2.
3.
OBSERVAÇÕES: NÃO FORAM ENCONTRADOS ESCOPOS SIMILARES.

2.2 LEVANTAMENTO DE ALTERNATIVAS EXISTENTES NO MERCADO
SOLUÇÕES DISPONÍVEIS NO MERCADO	FONTE DE PESQUISA	VALOR UNITÁRIO OU MENSAL
1. TROCA DO MOTOGERADOR DE EMERGÊNCIA
2.
3.
OBSERVAÇÕES: NÃO HÁ ALTERNATIVAS EXISTENTES NO MERCADO.

3 – INDICAÇÃO DA SOLUÇÃO MAIS ADEQUADA

3.1 DESCRIÇÃO DO OBJETO
REFORMA DOS ANEXOS I E II RIO BRANCO – SJRJ - CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA FORNECIMENTO, SUBSTITUIÇÃO E MANUTENÇÃO PREVENTIVA DO MOTOGERADOR DE EMERGÊNCIA DE 150 KVA NO SUBSOLO DO ANEXO II DA AVENIDA RIO BRANCO

3.2 SOLUÇÃO INDICADA ENSEJARÁ CONTRATAÇÃO POR INEXIGIBILIDADE OU DISPENSA DE LICITAÇÃO?	SIM		NÃO
EM CASO POSITIVO, JUSTIFIQUE:

JFRJSEC202200044A
4	– JUSTIFICATIVA PARA A INDICAÇÃO DO OBJETO OU SERVIÇO (ANÁLISE DO CENÁRIO QUANTO AOS ASPECTOS DE EFICIÊNCIA/EFICÁCIA/ECONOMICIDADE/ PADRONIZAÇÃO E ANÁLISE DO CUSTO/ GARANTIA/ MANUTENÇÃO/ INSUMOS)
Justificar o porquê da escolha da solução, identificando os benefícios diretos e indiretos que o órgão ou entidade almeja com a contratação, em termos de economicidade, eficácia, eficiência, de melhor aproveitamento dos recursos humanos, materiais e financeiros disponíveis, inclusive com respeito a impactos ambientais positivos (por exemplo, diminuição do consumo de papel ou de energia elétrica), bem como, se for o caso, de melhoria da qualidade de produtos ou serviços oferecidos à sociedade, sempre levando em consideração que não haverá perda de economia em escala e que haverá melhor aproveitamento do mercado e ampliação da competitividade.

O MOTOGERADOR DE EMERGÊNCIA DO SUBSOLO DO ANEXO II DO IMÓVEL DA AVENIDA RIO BRANCO É MUITO ANTIGO, DE TECNOLOGIA ULTRAPASSADA, MUITO RUIDOSO E DE BAIXA CONFIABILIDADE. A MANUTENÇÃO DO EQUIPAMENTO SE TORNA CARA E DE DIFICIL CONTRATAÇÃO, DEVIDO A DIFICULDADE DE SE ENCONTRAR PEÇAS DE REPOSIÇÃO. A TROCA PROPORCIONA A PADRONIZAÇÃO, POIS O GERADOR DE EMERGÊNCIA DO ANEXO I JÁ FOI SSUBSTTITUÍDO POR UM EQUIPAMENTO MODERNO.

F
a
e
i
d
r
á
e
i
r
c
a
i
l
d
u
J
o
ã
ç
e
S
o
r
i
e
n
a
J
e
d
J
u
o
i
s
R
t
i
ç
o
a
d

5 – CONTEXTO DA SOLUÇÃO
5.1 CICLO DE VIDA	MENOS DE 1 ANO	DE 1 A 3 ANOS	MAIS DE 3 ANOS
QUAL A EXPECTATIVA DE TEMPO DE UTILIZAÇÃO OU VALIDADE DA SOLUÇÃO OBJETO DA DEMANDA?
A DESPESA DESSE OBJETO VAI TER UM CARÁTER DEFINITIVO OU TEMPORÁRIO?
DEFINITIVO
ESSE OBJETO VAI GERAR NOVAS DESPESAS DE CARÁTER CONTINUADO DECORRENTES DA CONTRATAÇÃO?
NÃO

5.2 EXPECTATIVA DE ENTREGA DO OBJETO
QUAL O PRAZO MÁXIMO EM QUE A SOLUÇÃO DEVE SER IMPLANTADA PARA NÃO PERDER SUA UTILIDADE OU A OPORTUNIDADE?
6 MESES
OBSERVAÇÕES

6– NECESSIDADE DE PARTICIPAÇÃO TÉCNICA DE OUTRAS UNIDADES NA CONTRATAÇÃO
Indicar sempre que houver necessidade de envolvimento de outras unidades organizacionais na contratação.

6.1 - HÁ NECESSIDADE DE NOVA OITIVA DAS ÁREAS ENVOLVIDAS?		( ) SIM ( X ) NÃO
SUBSECRETARIA	ATUAÇÃO TÉCNICA NECESSÁRIA (informar detalhadamente os exames necessários pela área técnica para viabilizar a aquisição)	INDICAR Nº SIGA-DOC DO DOCUMENTO COM MANIFESTAÇÃO DA UNIDADE E PARECER TÉCNICO. / Obs.: Caso ocorra alguma divergência, antes do andamento do Formulário PLC, enviar o processo para deliberação.
1.
2.
OBSERVAÇÕES:

Rio de Janeiro, 23 de Julho de 2022.
Calos Alberto Sarcinelli – RJ-13.841 / JFRJSEC202200044A
Responsável pelo planejamento

Rio de Janeiro, 23 de Julho de 2022.
De acordo. Encaminho este formulário para apreciação.
Sônia Valéria Silva Moreira – RJ-11.346
Diretora da Subsecretaria de Infraestrutura em Exercício