JUSTIÇA FEDERAL
SEÇÃO JUDICIÁRIA DO RIO DE JANEIRO

FORMULÁRIO DE PLANEJAMENTO DA CONTRATAÇÃO – PLC 2021

 Preenchimento obrigatório de TODOS os campos.

1	– REQUISITOS DA CONTRATAÇÃO
São as condições indispensáveis para atender à necessidade de contratação, incluindo padrões mínimos de qualidade para possibilitar a seleção da proposta mais vantajosa, identificando os normativos que devem ser observados para o alcance dos objetivos esperados.

1.1 DEFINIR REQUISITOS TÉCNICOS	JUSTIFICAR OS REQUISITOS
1. Pontos de Detecção de Incêndio	Proteção passiva contra incêndio na área que ficou descoberta
2. Pontos de alarme de incêndio	Proteção passiva contra incêndio na área que ficou descoberta
3. Ligação do circuito novo ao existente de forma a permitir os que os novos pontos se insiram na central de detecção	Continuidade do circuito de forma a fechar o pavimento e ter a detecção e alarme por completo no pavimento
4.
5.
OBSERVAÇÕES:

1.2 DEFINIR OS REQUISITOS NORMATIVOS	IDENTIFICAR OS NORMATIVOS
1. Associação Brasileira de Normas Técnicas- ABNT	Normativos relativos à Detecção e Alarme de Incêndio
2. Notas Técnicas do CBMERJ	Nota Técnica referente à Detecção e Alarme de Incêndio e Notas Técnicas de Apresentação do Projeto
3. NFPA	Normas Internacionais de Incêndio na falta de normas nacionais
4. Decreto 35.671/2004	Define as proteções para cada tipo de edificação
OBSERVAÇÕES:

JFRJSEC202100123
2 – LEVANTAMENTO DE ALTERNATIVAS DE SOLUÇÃO
Identificação das soluções que atendem às necessidades especificadas, considerando diferentes fontes, preferencialmente, de Órgãos Públicos/Instituições no Poder Judiciário Federal e, em seguida, alternativas existentes no Mercado, com objetivo de identificar a existência de novas metodologias, tecnologias ou inovações que melhor atendam às necessidades da Administração (Caso a quantidade de fornecedores seja considerada restrita, verificar se as necessidades que limitam a participação são realmente indispensáveis, de modo a avaliar a retirada ou flexibilização destas).

2.1 LEVANTAMENTO DE SOLUÇÕES ADOTADAS POR OUTROS ÓRGÃOS PÚBLICOS/INSTITUIÇÕES (PREFERENCIALMENTE NO PODER JUDICIÁRIO FEDERAL)
SOLUÇÕES DE OUTROS ORGÃOS	FONTE DE PESQUISA	VALOR UNITÁRIO OU MENSAL CONTRATADO
1. Projetos de Detecção e Alarme de Incêndio- Universidade Federal de Uberlândia( set/2014)	COMPRASNET	R$ 1.407.229,14

JFRJSEC202100123
2.1 LEVANTAMENTO DE SOLUÇÕES ADOTADAS POR OUTROS ÓRGÃOS PÚBLICOS/INSTITUIÇÕES (PREFERENCIALMENTE NO PODER JUDICIÁRIO FEDERAL)
SOLUÇÕES DE OUTROS ORGÃOS	FONTE DE PESQUISA	VALOR UNITÁRIO OU MENSAL CONTRATADO
2. Superior Tribunal de Justiça (Tomada de Preços 01/2017 ) CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ADEQUAÇÃO DOS SISTEMAS DE PREVENÇÃO, DE DETECÇÃO, ALARME E COMBATE A INCÊNDIO, DE EXTINTORES E HIDRANTES MANUAIS, DE SINALIZAÇÃO DE EMERGÊNCIA E DE EXTINÇÃO PARA INSTALAÇÕES ESPECIAIS PARA A CASA DE MÁQUINAS DO EDIFÍCIO ANEXO II DO STF( Parte de Detecção e Alarme )	COMPRASNET	R$ 206.231,66
3.
OBSERVAÇÕES:

2.2 LEVANTAMENTO DE ALTERNATIVAS EXISTENTES NO MERCADO
SOLUÇÕES DISPONÍVEIS NO MERCADO	FONTE DE PESQUISA	VALOR UNITÁRIO OU MENSAL
1.
2.
3.
Observações: O mercado trabalha conforme normas e essas são de competência do CBMERJ e ABNT, portanto nada no mercado pode ser diferente do que estabelecido pelo CBMERJ e ABNT.

3 –INDICAÇÃO DA SOLUÇÃO MAIS ADEQUADA

3.1 DESCRIÇÃO DO OBJETO
Elaboração dos projetos executivas com aprovação no CBMERJ e execução da obra de readequação da Sobreloja na Sede Administrativa da SJRJ.

3.2 SOLUÇÃO INDICADA ENSEJARÁ CONTRATAÇÃO POR INEXIGIBILIDADE OU DISPENSA DE LICITAÇÃO?	SIM		NÃO
EM CASO POSITIVO, JUSTIFIQUE:

4	– JUSTIFICATIVA PARA A INDICAÇÃO DO OBJETO OU SERVIÇO (ANÁLISE DO CENÁRIO QUANTO AOS ASPECTOS DE EFICIÊNCIA/EFICÁCIA/ECONOMICIDADE/ PADRONIZAÇÃO E ANÁLISE DO CUSTO/ GARANTIA/ MANUTENÇÃO/ INSUMOS)
Justificar o porquê da escolha da solução, identificando os benefícios diretos e indiretos que o órgão ou entidade almeja com a contratação, em termos de economicidade, eficácia, eficiência, de melhor aproveitamento dos recursos humanos, materiais e financeiros disponíveis, inclusive com respeito a impactos ambientais positivos (por exemplo, diminuição do consumo de papel ou de energia elétrica), bem como, se for o caso, de melhoria da qualidade de produtos ou serviços oferecidos à sociedade, sempre levando em consideração que não haverá perda de economia em escala e que haverá melhor aproveitamento do mercado e ampliação da competitividade.

JFRJSEC202100123

O imóvel neste pavimento se encontra parcialmente desguarnecido com relação ao sistema de proteção passiva de Detecção e Alarme de Incêndio , o que por normas de segurança não é permitido . Sendo assim, para complementação do projeto de detecção e alarme do pavimento no intuito principalmente de preservar vidas e patrimônio, estará se implementando esta medida, vislumbrando a correta proteção do pavimento e por conseguinte do imóvel em função da ocorrência de um sinistro. Ainda mais, sendo um imóvel com diversos materiais comburentes.

5 – CONTEXTO DA SOLUÇÃO
5.1 CICLO DE VIDA				MENOS DE 1 ANO	DE 1 A 3 ANOS	MAIS DE 3 ANOS
	QUAL A EXPECTATIVA DE TEMPO DE UTILIZAÇÃO OU VALIDADE DA SOLUÇÃO OBJETO DA DEMANDA?
	A DESPESA DESSE OBJETO VAI TER UM CARÁTER DEFINITIVO OU TEMPORÁRIO?

	Definitivo

ESSE OBJETO VAI GERAR NOVAS DESPESAS DE CARÁTER CONTINUADO DECORRENTES DA CONTRATAÇÃO?
	Sim, depois de executada a obra será a de manutenir estas instalações

5.2 EXPECTATIVA DE ENTREGA DO OBJETO
QUAL O PRAZO MÁXIMO EM QUE A SOLUÇÃO DEVE SER IMPLANTADA PARA NÃO PERDER SUA UTILIDADE OU A OPORTUNIDADE?
60 dias
OBSERVAÇÕES
É necessária a sua licitação, a contratação e a execução deste objeto para este ano.

6– NECESSIDADE DE PARTICIPAÇÃO TÉCNICA DE OUTRAS UNIDADES NA CONTRATAÇÃO
Indicar sempre que houver necessidade de envolvimento de outras unidades organizacionais na contratação.

6.1 - HÁ NECESSIDADE DE NOVA OITIVA DAS ÁREAS ENVOLVIDAS?		( ) SIM ( ) NÃO
SUBSECRETARIA	ATUAÇÃO TÉCNICA NECESSÁRIA (informar detalhadamente os exames necessários pela área técnica para viabilizar a aquisição)	INDICAR Nº SIGA-DOC DO DOCUMENTO COM MANIFESTAÇÃO DA UNIDADE E PARECER TÉCNICO. / Obs.: Caso ocorra alguma divergência, antes do andamento do Formulário PLC, enviar o processo para deliberação.
1.
2.
3.
OBSERVAÇÕES:

JFRJSEC202100123

Rio de Janeiro, 31 de agosto de 2021
Maria Luiza Alves de Aquino- RJ 13.107 Responsável pelo planejamento

Rio de Janeiro, 31 de agosto de 2021

De acordo. Encaminho este formulário para apreciação.
Cláudia Mesquita Rezende Rangel – RJ 11.639 Diretor da Subsecretaria