JUSTIÇA FEDERAL
SEÇÃO JUDICIÁRIA DO RIO DE JANEIRO
FORMULÁRIO DE PLANEJAMENTO DA CONTRATAÇÃO - 2021
(PLC)

1	– REQUISITOS DA CONTRATAÇÃO
São as condições indispensáveis para atender à necessidade de contratação, incluindo padrões mínimos de qualidade para possibilitar a seleção da proposta mais vantajosa, identificando os normativos que devem ser observados para o alcance dos objetivos esperados.

1.1 DEFINIR REQUISITOS TÉCNICOS	JUSTIFICAR OS REQUISITOS
1. Instalar estrutura pré-moldada que pode ser instalada em pouco tempo	Módulos podem ser remanejados e complementados através de outros módulos.
OBSERVAÇÕES:

1.2 DEFINIR OS REQUISITOS NORMATIVOS	IDENTIFICAR OS NORMATIVOS
Normas Brasileiras Técnicas	ABNT NBR 7475 – Contêiner – Sistema de Apoio e Fixação em Equipamento de Transporte Terrestre; / ABNT NBR 5971 – Contêiner – Determinação do Coeficiente Global de Transmissão de Calor; / ABNT NBR 9050 - Acessibilidade a edifcações, mobiliário, espaços e equipamentos urbanos / DECRETO Nº 42/2018 – Código de Segurança Contra Incêndio e Pânico – COSCIP/RJ / CBMERJ NT 2-20 – Controle de materiais de acabamento e de revestimento;
OBSERVAÇÕES:

JFRJSEC202100145
2 – LEVANTAMENTO DE ALTERNATIVAS DE SOLUÇÃO
Identificação das soluções que atendem às necessidades especificadas, considerando diferentes fontes, preferencialmente, de Órgãos Públicos/Instituições no Poder Judiciário Federal e, em seguida, alternativas existentes no Mercado, com objetivo de identificar a existência de novas metodologias, tecnologias ou inovações que melhor atendam às necessidades da Administração (Caso a quantidade de fornecedores seja considerada restrita, verificar se as necessidades que limitam a participação são realmente indispensáveis, de modo a avaliar a retirada ou flexibilização destas).

2.1 LEVANTAMENTO DE SOLUÇÕES ADOTADAS POR OUTROS ÓRGÃOS PÚBLICOS/INSTITUIÇÕES (PREFERENCIALMENTE NO PODER JUDICIÁRIO FEDERAL)
SOLUÇÕES DE OUTROS ORGÃOS	FONTE DE PESQUISA	VALOR UNITÁRIO OU MENSAL CONTRATADO
OBSERVAÇÕES: NÃO FOI ENCONTRADA COMPRA PARA FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE MÓDULOS HABITÁVEIS

2.1 LEVANTAMENTO DE SOLUÇÕES ADOTADAS POR OUTROS ÓRGÃOS PÚBLICOS/INSTITUIÇÕES (PREFERENCIALMENTE NO PODER JUDICIÁRIO FEDERAL)
SOLUÇÕES DE OUTROS ORGÃOS	FONTE DE PESQUISA	VALOR UNITÁRIO OU MENSAL CONTRATADO
COM AS MESMAS CARACTERÍSTICAS QUE ESTÃO SENDO ESPECIFICADAS. ENCONTRADA LICITAÇÃO PARA ALUGUEL DE MÓDULOS DE OUTROS MODELOS PARA A FUNDAÇÃO OSWALDO CRUZ.

2.2 LEVANTAMENTO DE ALTERNATIVAS EXISTENTES NO MERCADO
SOLUÇÕES DISPONÍVEIS NO MERCADO	FONTE DE PESQUISA	VALOR UNITÁRIO OU MENSAL
1.
OBSERVAÇÕES: NÃO FOI ENCONTRADA OUTRA SOLUÇÃO NO MERCADO COM OS MESMOS MODELOS DE MÓDULOS HABITÁVEIS SOLICITADOS.

3 –INDICAÇÃO DA SOLUÇÃO MAIS ADEQUADA

3.1 DESCRIÇÃO DO OBJETO
Contratação de empresa especializada para o fornecimento e instalação de três Módulos Habitáveis para o terreno da Seção Judiciária do Rio de Janeiro localizado na Avenida Ernani do Amaral Peixoto, nº 35-A, Centro, Niterói, RJ.

3.2 SOLUÇÃO INDICADA ENSEJARÁ CONTRATAÇÃO POR INEXIGIBILIDADE OU DISPENSA DE LICITAÇÃO?	SIM		NÃO	X
EM CASO POSITIVO, JUSTIFIQUE:

JFRJSEC202100145
4	– JUSTIFICATIVA PARA A INDICAÇÃO DO OBJETO OU SERVIÇO (ANÁLISE DO CENÁRIO QUANTO AOS ASPECTOS DE EFICIÊNCIA/EFICÁCIA/ECONOMICIDADE/ PADRONIZAÇÃO E ANÁLISE DO CUSTO/ GARANTIA/ MANUTENÇÃO/ INSUMOS)
Justificar o porquê da escolha da solução, identificando os benefícios diretos e indiretos que o órgão ou entidade almeja com a contratação, em termos de economicidade, eficácia, eficiência, de melhor aproveitamento dos recursos humanos, materiais e financeiros disponíveis, inclusive com respeito a impactos ambientais positivos (por exemplo, diminuição do consumo de papel ou de energia elétrica), bem como, se for o caso, de melhoria da qualidade de produtos ou serviços oferecidos à sociedade, sempre levando em consideração que não haverá perda de economia em escala e que haverá melhor aproveitamento do mercado e ampliação da competitividade.
A pedido da Administração da SJRJ, de forma a se manter a promoção da continuidade do atendimento às demandas estratégicas institucionais, foi desenvolvido estudo para instalação de ônibus existente da SJRJ e implantação de módulos habitáveis que apoiarão o uso do caminhão para atendimento de público no terreno da SJRJ localizado na cidade de Niterói. Para tanto foi proposta a instalação de módulos habitáveis de sanitários, inclusive para uso de PCD, além de uma guarita que servirá para apoio a vigilância do espaço pela área de Segurança.
A solução especificada no Termo de Referência visa atender ao requisito de utilização imediata dos módulos habitáveis, que serão instalados assim que a Prefeitura de Niterói implante a infraestrutura necessária no terreno.

Destaca-se por todo o exposto, que a justificativa da nova contratação surge da necessidade da ocupação do terreno de Niterói ao atendimento de público, com vistas a permitir a unificação da Subseção Judiciária de Niterói em um único imóvel e por conseguinte a desocupação do imóvel locado na Rua Luiz Leopoldo Fernandes Pinheiro, nº 604.

5 – CONTEXTO DA SOLUÇÃO
5.1 CICLO DE VIDA	MENOS DE 1 ANO	DE 1 A 3 ANOS	MAIS DE 3 ANOS
QUAL A EXPECTATIVA DE TEMPO DE UTILIZAÇÃO OU VALIDADE DA SOLUÇÃO OBJETO DA DEMANDA?			X
A DESPESA DESSE OBJETO VAI TER UM CARÁTER DEFINITIVO OU TEMPORÁRIO?
DEFINITIVO
ESSE OBJETO VAI GERAR NOVAS DESPESAS DE CARÁTER CONTINUADO DECORRENTES DA CONTRATAÇÃO?
NÃO

5.2 EXPECTATIVA DE ENTREGA DO OBJETO
QUAL O PRAZO MÁXIMO EM QUE A SOLUÇÃO DEVE SER IMPLANTADA PARA NÃO PERDER SUA UTILIDADE OU A OPORTUNIDADE?
30 DIAS CORRIDOS.
OBSERVAÇÕES
X

6– NECESSIDADE DE PARTICIPAÇÃO TÉCNICA DE OUTRAS UNIDADES NA CONTRATAÇÃO
Indicar sempre que houver necessidade de envolvimento de outras unidades organizacionais na contratação.

6.1 - HÁ NECESSIDADE DE NOVA OITIVA DAS ÁREAS ENVOLVIDAS?		( ) SIM ( x ) NÃO
SUBSECRETARIA	ATUAÇÃO TÉCNICA NECESSÁRIA (informar detalhadamente os exames necessários pela área técnica para viabilizar a aquisição)	INDICAR Nº SIGA-DOC DO DOCUMENTO COM MANIFESTAÇÃO DA UNIDADE E PARECER TÉCNICO. / Obs.: Caso ocorra alguma divergência, antes do andamento do Formulário PLC, enviar o processo para deliberação. / JFRJSEC202100145
1. N/A	N/A	N/A
OBSERVAÇÕES:

Rio de Janeiro, 22 de outubro de 2021.
Liana Bezerra Fernandes – Mat. RJ 12600 Responsável pelo planejamento

JFRJSEC202100145
Rio de Janeiro, 22 de outubro de 2021.
De acordo. Encaminho este formulário para apreciação.
Cláudia Mesquita Rezende Rangel – RJ-11.639 Diretor da Subsecretaria