JUSTIÇA FEDERAL
SEÇÃO JUDICIÁRIA DO RIO DE JANEIRO

FORMULÁRIO DE PLANEJAMENTO DA CONTRATAÇÃO – PLC 2022

 Preenchimento obrigatório de TODOS os campos.

1	– REQUISITOS DA CONTRATAÇÃO
São as condições indispensáveis para atender à necessidade de contratação, incluindo padrões mínimos de qualidade para possibilitar a seleção da proposta mais vantajosa, identificando os normativos que devem ser observados para o alcance dos objetivos esperados.

1.1 DEFINIR REQUISITOS TÉCNICOS	JUSTIFICAR OS REQUISITOS
1. Aplicação do material	Adequação do material especificado ao fim que se destina de acordo com as demandas corretivas necessárias ao funcionamento dos SISTEMAS DE CLIMATIZAÇÃO da SJRJ na unidade de CAMPOS DOS GOYTACAZES.
2. Desempenho do material	Resposta em tempo de durabilidade do produto à frequência de uso E CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS DEMANDADAS
3. Quantitativo de material	Parâmetro técnico em face às DEMANDAS DE MANUTENÇÃO já diagnosticadas e SUBSTITUIÇÃO IMEDIATA em função da análise de falhas verificadas em vistorias TÉCNICAS realizadas
4. Padronização de material	Necessidade de uniformizar os materiais para ministrar as soluções mantendo um padrão de qualidade de funcionamento dos SISTEMAS DE CLIMATIZAÇÃO da SJRJ.
5. Similaridade de material especificado	Aplicação em materiais que tenham desempenho qualitativo similar ao especificado E POSSUAM CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS E DIMENSIONAIS QUE PERMITAM A APLICAÇÃO AOS EQUIPAMENTOS JÁ EXISTENTES.
OBSERVAÇÕES: / ESTES MATERIAIS DEVEM SER LICITADOS EM CARÁTER DE URGÊNCIA EM FUNÇÃO DE SEREM DEMANDAS POSTERIORES ÀS PLANEJADAS EM 2021 E SE DESTINAREM À RECUPERAÇÃO DE UNIDADES QUEBRADAS.

1.2 DEFINIR OS REQUISITOS NORMATIVOS	IDENTIFICAR OS NORMATIVOS
1. Normas dos fabricantes quanto à uso e aplicação	Especificações técnicas do componente aos quais os itens irão substituir.
2. Normas Brasileiras Técnicas	ABNT / JFRJSEC202200013A
3. Normas de laboratórios	INMETRO
4.
OBSERVAÇÕES: -

4	– JUSTIFICATIVA PARA A INDICAÇÃO DO OBJETO OU SERVIÇO (ANÁLISE DO CENÁRIO QUANTO AOS ASPECTOS DE EFICIÊNCIA/EFICÁCIA/ECONOMICIDADE/ PADRONIZAÇÃO E ANÁLISE DO CUSTO/ GARANTIA/ MANUTENÇÃO/ INSUMOS)
Justificar o porquê da escolha da solução, identificando os benefícios diretos e indiretos que o órgão ou entidade almeja com a contratação, em termos de economicidade, eficácia, eficiência, de melhor aproveitamento dos recursos humanos, materiais e financeiros disponíveis, inclusive com respeito a impactos ambientais positivos
3.2 SOLUÇÃO INDICADA ENSEJARÁ CONTRATAÇÃO POR INEXIGIBILIDADE OU DISPENSA DE LICITAÇÃO?	SIM		NÃO
EM CASO POSITIVO, JUSTIFIQUE:

2 – LEVANTAMENTO DE ALTERNATIVAS DE SOLUÇÃO
Identificação das soluções que atendem às necessidades especificadas, considerando diferentes fontes, preferencialmente, de Órgãos Públicos/Instituições no Poder Judiciário Federal e, em seguida, alternativas existentes no Mercado, com objetivo de identificar a existência de novas metodologias, tecnologias ou inovações que melhor atendam às necessidades da Administração (Caso a quantidade de fornecedores seja considerada restrita, verificar se as necessidades que limitam a participação são realmente indispensáveis, de modo a avaliar a retirada ou flexibilização destas).

2.1 LEVANTAMENTO DE SOLUÇÕES ADOTADAS POR OUTROS ÓRGÃOS PÚBLICOS/INSTITUIÇÕES (PREFERENCIALMENTE NO PODER JUDICIÁRIO FEDERAL)
SOLUÇÕES DE OUTROS ORGÃOS	FONTE DE PESQUISA	VALOR UNITÁRIO OU MENSAL CONTRATADO
1. É o mesmo sistema de contratação – Licitação por registro de preço para aquisição de materiais DE CLIMATIZAÇÃO, conforme objeto especificado	Tribunais, órgãos da esfera do poder executivo, legislativo e judiciário	Valores variáveis
2. INCLUSÃO DE CONSUMO DE MATERIAIS EVENTUAIS EM CONTRATOS DE MANUTENÇÃO	Tribunais, órgãos da esfera do poder executivo, legislativo e judiciário e SJRJ	Valores variáveis
3.
OBSERVAÇÕES: / Não cabe valoração dos pregões pesquisados porque tratam de objetos diferentes aos nossos licitados

2.2 LEVANTAMENTO DE ALTERNATIVAS EXISTENTES NO MERCADO
SOLUÇÕES DISPONÍVEIS NO MERCADO	FONTE DE PESQUISA	VALOR UNITÁRIO OU MENSAL
1. Compra direta conforme demanda	Mercado	Ver mapa de preço preliminar
2.
3.
OBSERVAÇÕES: / A medida não é substitutiva a modalidade de licitação e sim complementar a ela. / DEVIDO À URGÊNCIA NA AQUISIÇÃO E AO PREÇO APRESENTADO PELO FABRICANTE SER O MAIS BARATO, MESMO PORQUE, TODOS OS FORNECEDORES COMPRAM DA FILIAL BRASILEIRA DO FABRICANTE, ENTENDEMOS MAIS VANTAJOSO A COMPRA DIRETA À EMPRESA CITADA. VER ATESTADO DE EXCLUSIVIDADE ABRAVA A056 ANEXO.

3 –INDICAÇÃO DA SOLUÇÃO MAIS ADEQUADA

JFRJSEC202200013A
3.1 DESCRIÇÃO DO OBJETO
AQUISIÇÃO PADRÃO DOS MATERIAIS EM CARÁTER DE URGÊNCIA.

(por exemplo, diminuição do consumo de papel ou de energia elétrica), bem como, se for o caso, de melhoria da qualidade de produtos ou serviços oferecidos à sociedade, sempre levando em consideração que não haverá perda de economia em escala e que haverá melhor aproveitamento do mercado e ampliação da competitividade.
NECESSIDADE DE AQUISIÇÃO IMEDIATA PARA APLICAÇÃO NAS UNIDADE DE CONDENSAÇÃO QUEBRADAS DO SISTEMA VRF DE CAMPOS DOS GOYTACAZES.

5 – CONTEXTO DA SOLUÇÃO
5.1 CICLO DE VIDA	MENOS DE 1 ANO	DE 1 A 3 ANOS	MAIS DE 3 ANOS
QUAL A EXPECTATIVA DE TEMPO DE UTILIZAÇÃO OU VALIDADE DA SOLUÇÃO OBJETO DA DEMANDA?
A DESPESA DESSE OBJETO VAI TER UM CARÁTER DEFINITIVO OU TEMPORÁRIO?
TEMPORÁRIO
ESSE OBJETO VAI GERAR NOVAS DESPESAS DE CARÁTER CONTINUADO DECORRENTES DA CONTRATAÇÃO?
NÃO

5.2 EXPECTATIVA DE ENTREGA DO OBJETO
QUAL O PRAZO MÁXIMO EM QUE A SOLUÇÃO DEVE SER IMPLANTADA PARA NÃO PERDER SUA UTILIDADE OU A OPORTUNIDADE?
20 DIAS OU O MENOR PRAZO POSSÍVEL DE SER PRATICADO
OBSERVAÇÕES
AS MÁQUINAS QUE RECEBERÃO TAIS PEÇAS JÁ ESTÃO PARADAS E NECESSITAM DAS MESMAS EM CARÁTER DE URGÊNCIA. PORÉM, HÁ UM PROBLEMA SÉRIO DE DISPONIBILIDADE PARA AQUISIÇÃO DE TAIS PEÇAS.

6– NECESSIDADE DE PARTICIPAÇÃO TÉCNICA DE OUTRAS UNIDADES NA CONTRATAÇÃO
Indicar sempre que houver necessidade de envolvimento de outras unidades organizacionais na contratação.

6.1 - HÁ NECESSIDADE DE NOVA OITIVA DAS ÁREAS ENVOLVIDAS?		( ) SIM ( X ) NÃO
SUBSECRETARIA	ATUAÇÃO TÉCNICA NECESSÁRIA (informar detalhadamente os exames necessários pela área técnica para viabilizar a aquisição)	INDICAR Nº SIGA-DOC DO DOCUMENTO COM MANIFESTAÇÃO DA UNIDADE E PARECER TÉCNICO. / Obs.: Caso ocorra alguma divergência, antes do andamento do Formulário PLC, enviar o processo para deliberação. / JFRJSEC202200013A
1.
2.
3.
OBSERVAÇÕES: -

Rio de Janeiro, 03/03/2022
Delson dos Santos – RJ-14.387
Responsável pelo planejamento

Rio de Janeiro, 03/03/2022
De acordo. Encaminho este formulário para apreciação.
Cláudia Mesquita Rezende Rangel – RJ-11.639
Diretor da Subsecretaria

JFRJSEC202200013A

Assinado com senha por DELSON DOS SANTOS.
Documento Nº: 3355150.29881168-1906 - consulta à autenticidade em https://siga.jfrj.jus.br/sigaex/public/app/autenticar?n=3355150.29881168-1906