JUSTIÇA FEDERAL
SEÇÃO JUDICIÁRIA DO RIO DE JANEIRO

  FORMULÁRIO DE
 PLANEJAMENTO DA CONTRATAÇÃO – PLC 2022

1	– REQUISITOS DA CONTRATAÇÃO / São as condições indispensáveis para atender à necessidade de contratação, incluindo padrões mínimos de qualidade para possibilitar a seleção da proposta mais vantajosa, identificando os normativos que devem ser observados para o alcance dos objetivos esperados.

1.1 DEFINIR REQUISITOS TÉCNICOS	JUSTIFICAR OS REQUISITOS
1. Garantia de fabricação de dois anos no mínimo	Garantia menor do que este prazo causa prejuízo ao serviço odontológico
2. Obrigação pela Contratada em substituir o equipamento em caso de defeito de fabricação irrecuperável	A não obrigação acarreta prejuízo ao serviço odontológico
3. Obrigação da Contratada em retirar o equipamento para a Assistência Técnica Autorizada durante a vigência da garantia em caso de defeito	A não obrigação acarreta ônus para o serviço odontológico
OBSERVAÇÕES:

JFRJFOR202203425A
J
u
d
i
1.2 DEFINIR OS REQUISITOS NORMATIVOS	IDENTIFICAR OS NORMATIVOS
1. Equipamentos odontológicos fabricados ou importados devem ter registro na ANVISA.	Lei Federal 6437/77 / Lei Federal 6.360/76 / Lei Federal 9782/99
2. O aparelho deve obedecer à norma técnica da ABNT NBR 16328	A norma ABNT NBR 16328 de 5 de dezembro de 2014
OBSERVAÇÕES:

2	– LEVANTAMENTO DE ALTERNATIVAS DE SOLUÇÃO / Identificação das soluções que atendem às necessidades especificadas, considerando diferentes fontes, preferencialmente, de Órgãos Públicos/Instituições no Poder Judiciário Federal e, em seguida, alternativas existentes no Mercado, com objetivo de identificar a existência de novas metodologias, tecnologias ou inovações que melhor atendam às necessidades da Administração (Caso a quantidade de fornecedores seja considerada restrita, verificar se as necessidades que limitam a participação são realmente indispensáveis, de modo a avaliar a retirada ou flexibilização destas).

2.1 LEVANTAMENTO DE SOLUÇÕES ADOTADAS POR OUTROS ÓRGÃOS PÚBLICOS/INSTITUIÇÕES (PREFERENCIALMENTE NO PODER JUDICIÁRIO FEDERAL)
SOLUÇÕES DE OUTROS ORGÃOS	FONTE DE PESQUISA	VALOR / UNITÁRIO OU / MENSAL / CONTRATADO
1. Não há
OBSERVAÇÕES: a autoclave é usada somente para esterilização de instrumentais

2.2 LEVANTAMENTO DE ALTERNATIVAS EXISTENTES NO MERCADO
SOLUÇÕES DISPONÍVEIS NO MERCADO	FONTE DE PESQUISA	VALOR / UNITÁRIO OU / MENSAL
1. Não se aplica
OBSERVAÇÕES:

3	–INDICAÇÃO DA SOLUÇÃO MAIS ADEQUADA

3.1 DESCRIÇÃO DO OBJETO
Aquisição de autoclave para esterilização de instrumentais odontológicos em substituição a equipamento antigo irrecuperável para funcionamento do Serviço Odontológico da SJRJ

3.2 SOLUÇÃO INDICADA ENSEJARÁ CONTRATAÇÃO POR INEXIGIBILIDADE OU DISPENSA DE LICITAÇÃO?	SIM		NÃO
EM CASO POSITIVO, JUSTIFIQUE: Não

JFRJFOR202203425A
4	– JUSTIFICATIVA PARA A INDICAÇÃO DO OBJETO OU SERVIÇO (ANÁLISE DO CENÁRIO QUANTO AOS / ASPECTOS DE EFICIÊNCIA/EFICÁCIA/ECONOMICIDADE/ PADRONIZAÇÃO E ANÁLISE DO CUSTO/ GARANTIA/ MANUTENÇÃO/ INSUMOS) / Justificar o porquê da escolha da solução, identificando os benefícios diretos e indiretos que o órgão ou entidade almeja com a contratação, em termos de economicidade, eficácia, eficiência, de melhor aproveitamento dos recursos humanos, materiais e financeiros disponíveis, inclusive com respeito a impactos ambientais positivos (por exemplo, diminuição do consumo de papel ou de energia elétrica), bem como, se for o caso, de melhoria da qualidade de produtos ou serviços oferecidos à sociedade, sempre levando em consideração que não haverá perda de economia em escala e que haverá melhor aproveitamento do mercado e ampliação da competitividade.
	O Serviço Odontológico para manter o adequado funcionamento de suas atividades necessita de duas autoclaves e no momento está com uma em uso. / Este equipamento é usado para promover a esterilização de instrumentais odontológicos utilizados em consultas de rotina e nas de urgência/emergência. Com duas autoclaves há maior volume e eficiência no fluxo de ciclos de esterilizações nos atendimentos odontológicos na SJRJ

5 – CONTEXTO DA SOLUÇÃO
5.1 CICLO DE VIDA	MENOS DE 1 ANO	DE 1 A 3 ANOS	MAIS DE 3 ANOS
QUAL A EXPECTATIVA DE TEMPO DE UTILIZAÇÃO OU VALIDADE DA SOLUÇÃO OBJETO DA DEMANDA?			X
A DESPESA DESSE OBJETO VAI TER UM CARÁTER DEFINITIVO OU TEMPORÁRIO?
Definitivo
ESSE OBJETO VAI GERAR NOVAS DESPESAS DE CARÁTER CONTINUADO DECORRENTES DA CONTRATAÇÃO?
Sim, o aparelho, passado o prazo da garantia, será incluído no processo de manutenção de equipamentos do Serviço Odontológico da JFRJ para manutenções preventivas e corretivas

5.2 EXPECTATIVA DE ENTREGA DO OBJETO
QUAL O PRAZO MÁXIMO EM QUE A SOLUÇÃO DEVE SER IMPLANTADA PARA NÃO PERDER SUA UTILIDADE OU A OPORTUNIDADE?
Três meses
OBSERVAÇÕES
O serviço odontológico tem uma autoclave em uso e a outra apresentou defeito irrecuperável.

6– NECESSIDADE DE PARTICIPAÇÃO TÉCNICA DE OUTRAS UNIDADES NA CONTRATAÇÃO / Indicar sempre que houver necessidade de envolvimento de outras unidades organizacionais na contratação.

JFRJFOR202203425A
J
u
d
i
6.1 - HÁ NECESSIDADE DE NOVA OITIVA DAS ÁREAS ENVOLVIDAS?		( ) SIM ( X ) NÃO
SUBSECRETARIA	ATUAÇÃO TÉCNICA NECESSÁRIA (informar detalhadamente os exames necessários pela área técnica para viabilizar a aquisição)	INDICAR Nº SIGA-DOC DO / DOCUMENTO COM MANIFESTAÇÃO DA UNIDADE / E PARECER TÉCNICO. / Obs.: Caso ocorra alguma divergência, antes do andamento do Formulário PLC, enviar o processo para deliberação.
OBSERVAÇÕES:

Rio de Janeiro, 11/04/2022
Karine Marconi da Rocha Leite - matrícula 14061
Responsável pelo planejamento

Rio de Janeiro, 11/04/2022
De acordo. Encaminho este formulário para apreciação.
Patrícia de Campos Maciel – matrícula 11119
Diretora em Exercício da Subsecretaria de Gestão de Pessoas

JUSTIÇA FEDERAL
SEÇÃO JUDICIÁRIA DO RIO DE JANEIRO

# FORMULÁRIO DE SOLICITAÇÃO ELETRÔNICA DE CONTRATAÇÃO – 2022

INDIQUE O NÚMERO DO ID (ODF) DO OBJETO	8

1 DESCRIÇÃO DO OBJETO DA CONTRATAÇÃO
Aquisição de autoclave para esterilização de instrumentais odontológicos em substituição a equipamento antigo irrecuperável para funcionamento do Serviço Odontológico da SJRJ

2 TIPO DA CONTRATAÇÃO:
		MATERIAL	X	SERVIÇO

JFRJSEC202200039A
3 TIPO DE ENTREGA:
PRESTAÇÃO ÚNICA	X	PRESTAÇÃO / PARCELADA		PRESTAÇÃO / CONTINUADA / - OBJETO NOVO		PRESTAÇÃO / CONTINUADA / - OBJETO JÁ EXISTENTE		RP
NO CASO DE PRESTAÇÃO CONTINUADA, JUSTIFIQUE:
NO CASO DE REGISTRO DE PREÇO, JUSTIFIQUE:

4 DIMENSIONAMENTO ESTIMADO DO OBJETO E CUSTO FINAL / Detalhar, se possível, a quantidade adequada dos itens da solução e o custo e anexar a este formulário o memorial de cálculo das estimativas de preços ou dos preços referenciais e os documentos que lhe dão suporte, quando não realizado pela SCM.

4.1 NO CASO DE CONTRATO NÃO CONTINUADO/PRONTA ENTREGA / RP / Buscar técnicas apropriadas para estimar a quantidade necessária ao alcance do resultado pretendido, podendo utilizar séries históricas de contratos anteriores como parâmetro.
CRITÉRIOS DE DIMENSIONAMENTO (se necessário, inserir planilha anexa)
O serviço odontológico tem uma autoclave em uso e a outra apresentou defeito irrecuperável.
QUANTIDADE (se necessário, inserir planilha anexa)
1
VALOR UNITÁRIO (se for possível, indicar um valor detalhado ou usar o valor estimado)
R$6300,00
CUSTO GLOBAL (=QUANTIDADE DETALHADA X VALOR UNITÁRIO) / No caso de aquisição de diversos materiais – inserir anexo Planilha Justificativa com custo global
R$ 6300,00

5 ANÁLISE E JUSTIFICATIVA PARA O PARCELAMENTO OU NÃO DO OBJETO / É a avaliação e justificativa da possibilidade do parcelamento da solução. Caso o objeto NÃO seja divisível, deve-se atentar para que não haja prejuízo para o conjunto ou complexo ou perda de economia de escala.
A entrega será única

6 IDENTIFICAÇÃO DA CONTRATAÇÃO
6.1 PREVISÃO DA CONTRATAÇÃO
QUAL O PRAZO DE VIGÊNCIA DA CONTRATAÇÃO? Não se aplica por tratar-se de entrega única
OS PRAZOS DE EXECUÇÃO/PAGAMENTO FORAM DIMENSIONADOS A FIM DE EVITAR A INSCRIÇÃO EM RESTOS A / PAGAR? Sim

JFRJSEC202200039A
J
u
d
i
6.2 INFORMAÇÕES ADICIONAIS
HÁ NECESSIDADE DE FORMAÇÃO DE LOTE POR MOTIVOS TÉCNICOS?	SIM		NÃO	X
EM CASO POSITIVO, JUSTIFIQUE:
HÁ NECESSIDADE TÉCNICA DE INDICAR MARCAS/FABRICANTES ESPECÍFICOS?	SIM		NÃO	X
EM CASO POSITIVO, JUSTIFIQUE:
NO CASO DE SERVIÇO, HAVERÁ ALOCAÇÃO DE MÃO DE OBRA?	SIM		NÃO	X
EM CASO POSITIVO, HOUVE ESTUDO PRÉVIO SOBRE A POSSIBILIDADE DE EXECUÇÃO DO SERVIÇO SEM A PRESENÇA PERMANENTE (JORNADA FIXA) DA MÃO-DE-OBRA NAS DEPENDÊNCIAS DA SJRJ?

7 CRITÉRIOS DE SUSTENTABILIDADE
7.1 INDIQUE OS CRITÉRIOS ADOTADOS (utilizar o Manual de Sustentabilidade nas Compras e Contratações do CJF) https://intranet.jfrj.jus.br/servico/contratacoes/manuais-tutoriais-0
Não se aplica
7.2 SUSTENTABILIDADE ECONOMICA - LICITAÇÃO EXCLUSIVA PARA MICRO- / EMPRESA E EMPRESA DE PEQUENO PORTE/RESERVA DE COTA	SIM	X	NÃO
JUSTIFIQUE: artigo 48, inciso I da LC 123/2006 (Contratação com valor inferior a R$ 80.000,00)

8 NECESSIDADE DE PARTICIPAÇÃO TÉCNICA DE OUTRAS UNIDADES NA CONTRATAÇÃO Indicar se houver necessidade de novo pronunciamento de outras unidades organizacionais (UOs).

8.1 HÁ NECESSIDADE DE NOVA OITIVA DAS ÁREAS ENVOLVIDAS?		SIM		NÃO	X
SUBSECRETARIA	ATUAÇÃO TÉCNICA NECESSÁRIA (informar detalhadamente os exames necessários pela área técnica para viabilizar a aquisição)	INDICAR Nº SIGA-DOC DO / DOCUMENTO COM MANIFESTAÇÃO DA UNIDADE E / PARECER TÉCNICO. / Caso ocorra alguma divergência, antes do andamento do Formulário PLC, enviar o processo para deliberação.
OBSERVAÇÕES:

9 RELAÇÃO COM CONTRATAÇÕES ANTERIORES / Rever o processo anterior de contratação de mesmo objeto, ou a série histórica, se houver, analisando as dificuldades enfrentadas, para identificar as inconsistências ocorridas nas fases do Planejamento da Contratação, Seleção do Fornecedor e Gestão do Contrato, discutindo-as, se for o caso, com o gerente do contrato anterior e outros setores envolvidos, para sanear equívocos com a finalidade de prevenir a ocorrência desses nos ulteriores Termos de Referência ou Projetos Básicos.

9.1 CONTRATAÇÃO ANTERIOR/PROCESSO ADMINISTRATIVO
RJ-EOF-2010/00016 e JFRJ-EOF-2016/00357.03

JFRJSEC202200039A
9.2 INDICAR AS DIFICULDADES ENCONTRADAS OU INCONSISTÊNCIAS OCORRIDAS NAS / DIVERSAS FASES DO PROCESSO DE CONTRATAÇÃO
FASE DE PLANEJAMENTO DA CONTRATAÇÃO
DIFICULDADES ENCONTRADAS	AÇÕES PREVENTIVAS SUGERIDAS
Não houve
FASE DE LICITAÇÃO
DIFICULDADES ENCONTRADAS	AÇÕES PREVENTIVAS SUGERIDAS
Não houve
FASE DE GESTÃO DO CONTRATO
DIFICULDADES ENCONTRADAS	AÇÕES PREVENTIVAS SUGERIDAS
Não houve

10 ANÁLISE DE RISCOS MAIS RELEVANTE PARA A CONTRATAÇÃO (CONSIDERANDO DESDE PROCESSO
LICITATÓRIO ATÉ O INÍCIO DA EXECUÇÃO DO CONTRATO)

10.1 PREENCHIMENTO E ANEXAÇÃO DE FORMULÁRIO
FOI PREENCHIDO E ANEXADO O “FORMULÁRIO DE ANÁLISE DE RISCO – EXECUÇÃO DO CONTRATO”?	SIM		NÃO
EM CASO NEGATIVO, JUSTIFIQUE:

Rio de Janeiro, 11/04/2022
Karine Marconi da Rocha Leite - matrícula 14061
Responsável pelo preenchimento

Rio de Janeiro, 11/04/2022
De acordo. Encaminho este formulário para apreciação.
Patrícia de Campos Maciel – matrícula 11119
Diretora em Exercício da Subsecretaria de Gestão de Pessoas

J
u
s
t
i
ç
a

F
e
d
e
r
a
l
S
e
ç
ã
o

J
u
d
i
c
i
á
r
i
a

d
o

R
i
o

d
e

J
a
n
e
i
r
o
10

PODER JUDICIÁRIO
# JUSTIÇA FEDERAL
SEÇÃO JUDICIÁRIA DO RIO DE JANEIRO

TERMO DE REFERÊNCIA
## 1. OBJETO

Aquisição de Autoclave digital para esterilização a vapor de materiais utilizados nos consultórios odontológicos da SJRJ.

## 2. CARACTERÍSTICAS ADICIONAIS

2.1 - Bivolt automático - 127/220V que permite ser utilizado em redes elétricas com variações entre 95 até 254V;
2.2 - Temperatura e pressão exibidos por LEDs;
2.3 - Capacidade 21 litros;
2.4 - Desaeração e despressurização automática;
2.5 - Tampa e câmara em aço inox;
2.6 – Com 3 bandejas em alumínio anodizado, suporte, corpo graduado, braçadeira, amostra de mangueira, manual de instrução e registro na ANVISA.3 bandejas em alumínio anodizado;
2.7 – Cor – branca;
2.8 – Potência 1.600 watts;
2.9 – Frequência – 50/60 Hz;
2.10 – Modelo horizontal;
JFRJSEC202200039A
2.11 - Conta com 21 sistemas de segurança entre os quais: chave e trava da porta, sistema eletrônico de cruzamento de dados e sistema eletrônico de controle de potência; 2.12 – Ciclo de Secagem: secagem eficiente com portas entreabertas; 2.13 - Programa único de esterilização; 2.14 – Garantia de fábrica de 2 anos.

Referências: Fabricante – CRISTÓFOLI

## 2 - DA EXECUÇÃO E ENTREGA

1. 1 - A Contratada efetuará a entrega do equipamento odontológico no prazo máximo de 60 (sessenta) dias corridos, contados a partir do primeiro dia útil após o recebimento da nota de empenho e deverá marcar horário para entrega do equipamento solicitado por e-mail odontologia@jfrj.jus.br ou pelos telefones: 3218-7617/7714
  1. – A entrega do equipamento deverá ser realizada na Avenida Venezuela, 134 – Bloco A – Térreo, no período de 11h às 18 horas, previamente agendado conforme item 2.1.
  2. - No período em que decorrer o prazo de garantia de fábrica do equipamento, todos os ônus necessários para assistência técnica serão pagos pelo fornecedor/fabricante.
  3. - Não será admitido aparelho que não ofereça assistência técnica na cidade do Rio de
Janeiro;
  1. - O aparelho deverá ter manual em português.

PODER JUDICIÁRIO
# JUSTIÇA FEDERAL
SEÇÃO JUDICIÁRIA DO RIO DE JANEIRO

- AS CONDIÇÕES DE RECEBIMENTO:

  1. – Provisoriamente – Imediatamente, após efetuada a entrega do produto e a apresentação do documento fiscal correspondente.
  2. - Definitivamente - Após a verificação da conformidade com as especificações constantes neste Termo de Referência e da instalação do equipamento nas dependências do Serviço Odontológico, além da verificação do seu perfeito funcionamento. O recebimento será efetuado através de documento firmado por servidor ou Comissão devidamente designada para contratações com valor inferior ao estabelecido no art. 24, inciso II, da Lei nº 8.666/93, em até 2 (dois) dias úteis, e para as contratações de valor superior ao estabelecido no art. 24, inciso II, da Lei nº 8.666/93, em até 05 (cinco) dias úteis, a contar da data do recebimento provisório.
  3. Os recebimentos provisórios serão realizados pelos servidores designados, que serão responsáveis pelo acompanhamento e fiscalização do Contrato, os quais confirmarão a aceitação definitiva do aparelho, após comprovada a adequação do objeto ao especificado. Se, após o recebimento provisório, for constatado que o equipamento foi entregue de forma incompleta ou em desacordo com as especificações ou com a proposta, após a notificação à Contratada, será interrompido o prazo de recebimento definitivo até que seja sanada a situação.
  4. A Contratada deverá reparar, corrigir, remover, reconstituir ou substituir, às suas expensas, o equipamento que foi rejeitado, parcial ou totalmente, por apresentar vícios, defeitos ou incorreções no prazo de 05 (cinco) dias úteis a partir da comunicação feita por email.
    JFRJSEC202200039A

- DAS SANÇÕES ADMINISTRATIVAS:

## 4.1 - CONDUTAS PASSÍVEIS DE SANÇÕES, CONFORME PORTARIA Nº JFRJ-PGD-2020/00039

ITEM DESCRIÇÃO DA CONDUTA	PONTUAÇÃO/INCIDÊNCIA
1 - Não realizar a entrega do equipamento	10 pts/ocorrência
2 - Realizar com atraso a entrega do equipamento sem justificativa aceita pela Administração.	5 pts/ocorrência
3 - Entregar equipamento em desacordo com o / Termo de Referência	5 pts/ocorrência
4 - Não retirar o equipamento entregue em desacordo com o Termo de Referência	3 pts/ocorrência
5 - Não realizar o conserto do equipamento durante a vigência da garantia conforme Termo de Referência	3 pts/ocorrência

PODER JUDICIÁRIO
# JUSTIÇA FEDERAL
SEÇÃO JUDICIÁRIA DO RIO DE JANEIRO
4.2 - A inexistência de conduta expressamente definida e classificada no Termo de Referência não exime o Particular do cumprimento integral das obrigações assumidas.
4.3- A classificação da conduta que não conste expressamente no Termo de Referência incumbe à gestão e/ou fiscalização contratual, por ocasião do descumprimento de qualquer item constante do Edital, Termo de Referência ou Contrato.
4.4- No caso de descumprimento injustificado de qualquer prazo fixado pela Administração, poderá ser aplicada multa moratória, à proporção de 0,3% (zero vírgula três por cento) por dia de atraso, calculada à base de juros compostos, observadas as seguintes condições:
1. A multa de mora incidirá sobre a parcela em atraso e poderá ser acumulada com quaisquer das demais sanções previstas nesta Portaria.
2. O percentual acumulado da multa de mora ficará limitado a 20% (vinte por cento) do valor contratual.
3. Os casos de atrasos superiores a 50% (cinquenta por cento) do prazo contratado poderão importar, além da aplicação da multa moratória máxima fixada na alínea anterior, atribuição de pontuação equivalente a uma falta de leve a gravíssima, à proporção da importância da parcela concretamente inadimplida.
4.5 - Poderão ser aplicadas as demais sanções previstas na Portaria Nº JFRJ-PGD-2020/00039 da Direção do Foro da Seção Judiciária do Rio de Janeiro.

JFRJSEC202200039A
Rio de Janeiro, 11/04/2022.

Patrícia de Campos Maciel
 Diretora da Subsecretaria de Gestão de Pessoas em exercício

 Lorena Almeida Teixeira
 Coordenadora da Coordenadoria de Serviços Integrados de Saúde e Benefícios
Subsecretaria de Gestão de Pessoas

 Natália Lacerda Elias
 Supervisora da Seção de Serviços de Saúde
Subsecretaria de Gestão de Pessoas

 Karine Marconi da Rocha Leite
Seção de Serviços de Saúde
 Subsecretaria de Gestão de Pessoas
 Viviane Pereira Porto
Seção de Serviços de Saúde
Subsecretaria de Gestão de Pessoas