4
J
u
d
i
c
i
á
r
i
a

d
o

JUSTIÇA FEDERAL
SEÇÃO JUDICIÁRIA DO RIO DE JANEIRO

  FORMULÁRIO DE
 PLANEJAMENTO DA CONTRATAÇÃO – PLC 2022

1	– REQUISITOS DA CONTRATAÇÃO / São as condições indispensáveis para atender à necessidade de contratação, incluindo padrões mínimos de qualidade para possibilitar a seleção da proposta mais vantajosa, identificando os normativos que devem ser observados para o alcance dos objetivos esperados.

2.1 LEVANTAMENTO DE SOLUÇÕES ADOTADAS POR OUTROS ÓRGÃOS PÚBLICOS/INSTITUIÇÕES (PREFERENCIALMENTE NO PODER JUDICIÁRIO FEDERAL)
SOLUÇÕES DE OUTROS ORGÃOS	FONTE DE PESQUISA	VALOR / UNITÁRIO OU / MENSAL / CONTRATADO
1. Não há

1.1 DEFINIR REQUISITOS TÉCNICOS	JUSTIFICAR OS REQUISITOS
1. A instalação do equipamento deverá ser feita pela Contratada por meio de uma Assistência Técnica Autorizada Dabi Atlante.	O não cumprimento deste requisito implica no fato do equipamento ter sua garantia comprometida
2. Garantia de fabricação de um ano no mínimo	Garantia menor do que este prazo causa prejuízo ao serviço odontológico
3. Obrigação pela Contratada em substituir o equipamento em caso de defeito de fabricação irrecuperável	A não obrigação acarreta prejuízo ao serviço odontológico
4. Obrigação da Contratada em retirar o equipamento para a Assistência Técnica Autorizada durante a vigência da garantia em caso de defeito	A não obrigação acarreta ônus para o serviço odontológico

1.2 DEFINIR OS REQUISITOS NORMATIVOS	IDENTIFICAR OS NORMATIVOS
1. Equipamentos odontológicos fabricados ou importados devem ter registro na ANVISA.	Lei Federal 6437/77 / Lei Federal 6.360/76 / Lei Federal 9782/99
2. O aparelho deve obedecer à norma técnica da / ABNT NBR IEC 60601-1 (Norma Geral)	Instrução Normativa – IN número 49 de 22 de novembro de 2019

2	– LEVANTAMENTO DE ALTERNATIVAS DE SOLUÇÃO / Identificação das soluções que atendem às necessidades especificadas, considerando diferentes fontes, preferencialmente, de Órgãos Públicos/Instituições no Poder Judiciário Federal e, em seguida, alternativas existentes no Mercado, com objetivo de identificar a existência de novas metodologias, tecnologias ou inovações que melhor atendam às necessidades da Administração (Caso a quantidade de fornecedores seja considerada restrita, verificar se as necessidades que limitam a participação são realmente indispensáveis, de modo a avaliar a retirada ou flexibilização destas).

JFRJFOR202202703A

J
u
s
t
i
ç
a

F
e
d
e
r
a
l
S
e
ç
ã
o

J
u
d
i
c
i
á
r
i
a

d
o

R
i
o

d
e

J
a
n
e
i
r
o
5

2.2 LEVANTAMENTO DE ALTERNATIVAS EXISTENTES NO MERCADO
SOLUÇÕES DISPONÍVEIS NO MERCADO	FONTE DE PESQUISA	VALOR / UNITÁRIO OU / MENSAL
1. Não há

3	–INDICAÇÃO DA SOLUÇÃO MAIS ADEQUADA

3.1 DESCRIÇÃO DO OBJETO
Aquisição de um aparelho de ultrassom com jato de bicarbonato para o funcionamento do Serviço Odontológico da / SJRJ

3.2 SOLUÇÃO INDICADA ENSEJARÁ CONTRATAÇÃO POR INEXIGIBILIDADE OU DISPENSA DE LICITAÇÃO?	SIM		NÃO	X
EM CASO POSITIVO, JUSTIFIQUE:

4	– JUSTIFICATIVA PARA A INDICAÇÃO DO OBJETO OU SERVIÇO (ANÁLISE DO CENÁRIO QUANTO AOS / ASPECTOS DE EFICIÊNCIA/EFICÁCIA/ECONOMICIDADE/ PADRONIZAÇÃO E ANÁLISE DO CUSTO/ GARANTIA/ MANUTENÇÃO/ INSUMOS) / Justificar o porquê da escolha da solução, identificando os benefícios diretos e indiretos que o órgão ou entidade almeja com a contratação, em termos de economicidade, eficácia, eficiência, de melhor aproveitamento dos recursos humanos, materiais e financeiros disponíveis, inclusive com respeito a impactos ambientais positivos (por exemplo, diminuição do consumo de papel ou de energia elétrica), bem como, se for o caso, de melhoria da qualidade de produtos ou serviços oferecidos à sociedade, sempre levando em consideração que não haverá perda de economia em escala e que haverá melhor aproveitamento do mercado e ampliação da competitividade.
	O ultrassom é um gerador de onda ultra-sônica (com frequência entre 24000 e 30000 Hz) que através de um transdutor, utilizando pastilhas cerâmicas, transmite a instrumentos ativos, vibração mecânica na mesma frequência e que auxiliam o cirurgião dentista em várias práticas odontológicas tais como: periodontia (remoção de tártaro), endodontia, prótese, cirurgia e outros. O jato de Bicarbonato de Sódio é uma mistura pressurizada de ar, água e bicarbonato de sódio, conduzida através de dutos até o bico da peça de mão, onde forma um jato uniforme utilizado para remoção da placa bacteriana, matéria alba e manchas dentais.

6

J
u
d
i
c
i
á
r
i
a

d
o
Três meses
OBSERVAÇÕES
O Serviço Odontológico possui dois aparelhos de ultrassom, sendo que um apresentou defeito irrecuperável, sendo necessária a aquisição de um novo

6– NECESSIDADE DE PARTICIPAÇÃO TÉCNICA DE OUTRAS UNIDADES NA CONTRATAÇÃO / Indicar sempre que houver necessidade de envolvimento de outras unidades organizacionais na contratação.

6.1 - HÁ NECESSIDADE DE NOVA OITIVA DAS ÁREAS ENVOLVIDAS?		( ) SIM ( X ) NÃO
SUBSECRETARIA	ATUAÇÃO TÉCNICA NECESSÁRIA (informar detalhadamente os exames necessários pela área técnica para viabilizar a aquisição)	INDICAR Nº SIGA-DOC DO / DOCUMENTO COM MANIFESTAÇÃO DA UNIDADE / E PARECER TÉCNICO. / Obs.: Caso ocorra alguma divergência, antes do andamento do Formulário PLC, enviar o processo para deliberação.
1.

Rio de Janeiro, 30/03/2022
	Karine Marconi da Rocha Leite - matrícula 14061
	Responsável pelo planejamento

Rio de Janeiro, 30/03/2022
De acordo. Encaminho este formulário para apreciação.
Patrícia de Campos Maciel – matrícula 11119
Diretora em exercício da Subsecretaria de Gestão de Pessoas

JFRJFOR202202703A

J
u
s
t
i
ç
a

F
e
d
e
r
a
l
S
e
ç
ã
o

J
u
d
i
c
i
á
r
i
a

d
o

R
i
o

d
e

J
a
n
e
i
r
o
10

# JUSTIÇA FEDERAL
SEÇÃO JUDICIÁRIA DO RIO DE JANEIRO

 FORMULÁRIO DE SOLICITAÇÃO ELETRÔNICA DE
 CONTRATAÇÃO – SEC 2022

INDIQUE O NÚMERO DO ID (ODF) DO OBJETO	8

1 DESCRIÇÃO DO OBJETO DA CONTRATAÇÃO
Aquisição de dois aparelhos de ultrassom com jato de bicarbonato para o funcionamento do Serviço Odontológico da / SJRJ

2 TIPO DA CONTRATAÇÃO:
MATERIAL	X	SERVIÇO

JFRJSEC202200032A
3 TIPO DE ENTREGA:
PRESTAÇÃO ÚNICA	X	PRESTAÇÃO / PARCELADA		PRESTAÇÃO / CONTINUADA / - OBJETO NOVO		PRESTAÇÃO / CONTINUADA / - OBJETO JÁ EXISTENTE		RP
NO CASO DE PRESTAÇÃO CONTINUADA, JUSTIFIQUE: Não se a					plica
NO CASO DE REGISTRO DE PREÇO, JUSTIFIQUE: Não se aplica

4 DIMENSIONAMENTO ESTIMADO DO OBJETO E CUSTO FINAL / Detalhar, se possível, a quantidade adequada dos itens da solução e o custo e anexar a este formulário o memorial de cálculo das estimativas de preços ou dos preços referenciais e os documentos que lhe dão suporte, quando não realizado pela SCM.

4.1 NO CASO DE CONTRATO NÃO CONTINUADO/PRONTA ENTREGA / RP / Buscar técnicas apropriadas para estimar a quantidade necessária ao alcance do resultado pretendido, podendo utilizar séries históricas de contratos anteriores como parâmetro.
CRITÉRIOS DE DIMENSIONAMENTO (se necessário, inserir planilha anexa)
O Serviço Odontológico possui dois consultórios, cada um com um aparelho de ultrassom com jato de bicarbonato! Em 2020 o ultrassom Dabi Atlante, patrimônio número 091466 deu um defeito irrecuperável e o outro aparelho tem apresentado defeitos recorrentes
QUANTIDADE (se necessário, inserir planilha anexa)
02 (dois)
VALOR UNITÁRIO (se for possível, indicar um valor detalhado ou usar o valor estimado)
R$ 6000,00
CUSTO GLOBAL (=QUANTIDADE DETALHADA X VALOR UNITÁRIO) / No caso de aquisição de diversos materiais – inserir anexo Planilha Justificativa com custo global
R$ 120000,00

5 ANÁLISE E JUSTIFICATIVA PARA O PARCELAMENTO OU NÃO DO OBJETO / É a avaliação e justificativa da possibilidade do parcelamento da solução. Caso o objeto NÃO seja divisível, deve-se atentar para que não haja prejuízo para o conjunto ou complexo ou perda de economia de escala.
A entrega será única

6 IDENTIFICAÇÃO DA CONTRATAÇÃO
6.1 PREVISÃO DA CONTRATAÇÃO
QUAL O PRAZO DE VIGÊNCIA DA CONTRATAÇÃO? Não se aplica por tratar-se de entrega única
OS PRAZOS DE EXECUÇÃO/PAGAMENTO FORAM DIMENSIONADOS A FIM DE EVITAR A INSCRIÇÃO EM RESTOS A / PAGAR? Sim

JFRJSEC202200032A
6.2 INFORMAÇÕES ADICIONAIS
HÁ NECESSIDADE DE FORMAÇÃO DE LOTE POR MOTIVOS TÉCNICOS?	SIM		NÃO	X
EM CASO POSITIVO, JUSTIFIQUE:
HÁ NECESSIDADE TÉCNICA DE INDICAR MARCAS/FABRICANTES ESPECÍFICOS?	SIM	X	NÃO
EM CASO POSITIVO, JUSTIFIQUE: A necessidade da indicação do fabricante se baseia no fato de terem sido adquiridos insertos adicionais paras as pontas do equipamento de ultrassom ora utilizado pelo Serviço Odontológico, a saber: fabricante DABI ATLANTE. A aquisição de equipamento de outra marca pode levar à inutilização destes insertos, pois os mesmos poderão não se adaptar às pontas de equipamentos de outros fabricantes tendo em vista o desempenho técnico superior dos produtos indicados.

7 CRITÉRIOS DE SUSTENTABILIDADE
7.1 INDIQUE OS CRITÉRIOS ADOTADOS (utilizar o Manual de Sustentabilidade nas Compras e Contratações do CJF) https://intranet.jfrj.jus.br/servico/contratacoes/manuais-tutoriais-0
Não se aplica
7.2 SUSTENTABILIDADE ECONOMICA - LICITAÇÃO EXCLUSIVA PARA MICRO- / EMPRESA E EMPRESA DE PEQUENO PORTE/RESERVA DE COTA	SIM		NÃO	X
JUSTIFIQUE:

8 NECESSIDADE DE PARTICIPAÇÃO TÉCNICA DE OUTRAS UNIDADES NA CONTRATAÇÃO Indicar se houver necessidade de novo pronunciamento de outras unidades organizacionais (UOs).

8.1 HÁ NECESSIDADE DE NOVA OITIVA DAS ÁREAS ENVOLVIDAS?	SIM		NÃO	X

9 RELAÇÃO COM CONTRATAÇÕES ANTERIORES / Rever o processo anterior de contratação de mesmo objeto, ou a série histórica, se houver, analisando as dificuldades enfrentadas, para identificar as inconsistências ocorridas nas fases do Planejamento da Contratação, Seleção do Fornecedor e Gestão do Contrato, discutindo-as, se for o caso, com o gerente do contrato anterior e outros setores envolvidos, para sanear equívocos com a finalidade de prevenir a ocorrência desses nos ulteriores Termos de Referência ou Projetos Básicos.

9.1 CONTRATAÇÃO ANTERIOR/PROCESSO ADMINISTRATIVO
JFRJ-EOF-2012/0099.02

9.2 INDICAR AS DIFICULDADES ENCONTRADAS OU INCONSISTÊNCIAS OCORRIDAS NAS / DIVERSAS FASES DO PROCESSO DE CONTRATAÇÃO
FASE DE PLANEJAMENTO DA CONTRATAÇÃO
DIFICULDADES ENCONTRADAS	AÇÕES PREVENTIVAS SUGERIDAS
Atualmente não houve
FASE DE LICITAÇÃO
DIFICULDADES ENCONTRADAS	AÇÕES PREVENTIVAS SUGERIDAS
Atualmente não houve
FASE DE GESTÃO DO CONTRATO
DIFICULDADES ENCONTRADAS	AÇÕES PREVENTIVAS SUGERIDAS
Atualmente não houve

10 ANÁLISE DE RISCOS MAIS RELEVANTE PARA A CONTRATAÇÃO (CONSIDERANDO DESDE PROCESSO
LICITATÓRIO ATÉ O INÍCIO DA EXECUÇÃO DO CONTRATO)
JFRJSEC202200032A

10.1 PREENCHIMENTO E ANEXAÇÃO DE FORMULÁRIO
FOI PREENCHIDO E ANEXADO O “FORMULÁRIO DE ANÁLISE DE RISCO – EXECUÇÃO DO CONTRATO”?	SIM	X	NÃO
EM CASO NEGATIVO, JUSTIFIQUE:

Rio de Janeiro, 06/04/2022
Karine Marconi da Rocha Leite - matrícula 14061
Responsável pelo preenchimento

Rio de Janeiro, 06/04/2022
De acordo. Encaminho este formulário para apreciação.
Patrícia de Campos Maciel – matrícula 11119
Diretora em exercício da Subsecretaria de Gestão de Pessoas

PODER JUDICIÁRIO
# JUSTIÇA FEDERAL
SEÇÃO JUDICIÁRIA DO RIO DE JANEIRO

## ESPECIFICAÇÃO

OBJETO: Aquisição de dois aparelhos de profilaxia com ultrassom piezoelétrico e jato de bicarbonato

  1. Características:
    1. Freqüência de 24 a 30 KHz;
    2. Tensão de 99 a 250v;
    3. Dispositivo para ajuste de potência do aparelho com pelo menos 3 posições;
    4. Dispositivo de 4 ou mais níveis de rotação da bomba peristáltica;
    5. Ter reservatório de líquido irrigante acoplado e oferecer possibilidade para uso de líquidos antisépticos ou desinfetantes para a irrigação;
    6. Registro para regulagem do fluxo de ar do jato de bicarbonato;
    7. Caneta de jato de bicarbonato removível e autoclavável com difusor concêntrico que efetua a mistura de ar e água a uma pequena distância evitando entupimento;
    8. Com pedal único de acionamento para ultrassom e jato de bicarbonato de sódio;
    9. Com filtro de ar com saída para o dreno na parte inferior da caixa do aparelho para drenagem da umidade do ar elimina possíveis partículas sólidas retidas no filtro;
      JFRJSEC202200032A
    10. Insertos: acompanha TRÊS tips para remoção do cálculo - 02 Perio Sub e 01 Perio Supra - e duas chaves para instalação dos tips contendo um anel de borracha resistente, com prolongador de proteção, todos esterilizáveis em autoclave.
    11. Os aparelhos deverão ter registro na ANVISA, com indicação do número do respectivo registro na proposta do vencedor da licitação.

Referências: Fabricante – DABI ATLANTE

2 - DA EXECUÇÃO E ENTREGA
1. 1 - A Contratada efetuará a entrega dos equipamentos odontológicos no prazo máximo de 60 (sessenta) dias corridos, contados a partir do primeiro dia útil após o recebimento da nota de empenho e deverá marcar horário para entrega dos equipamentos solicitados por e-mail odontologia@jfrj.jus.br ou pelos telefones: 3218-7617/7714
  1. – A entrega dos equipamentos deverá ser realizada na Avenida Venezuela, 134 – Bloco A – Térreo, no período de 11h às 18 horas, previamente agendado conforme item 4.1.
  2. - A empresa vencedora da licitação deverá realizar a instalação dos equipamentos nas dependências do Serviço Odontológico no prazo máximo de 05 (cinco) dias úteis a partir do dia da entrega.
  3. – Os equipamentos deverão ter no mínimo 01 (um) ano de garantia.

PODER JUDICIÁRIO
# JUSTIÇA FEDERAL
SEÇÃO JUDICIÁRIA DO RIO DE JANEIRO
2.5 - No período em que decorrer o prazo de garantia de fábrica dos equipamentos, todos os ônus necessários para assistência técnica serão pagos pelo fornecedor/fabricante.
2.6 - Não será admitido aparelho que não ofereça assistência técnica na cidade do Rio de Janeiro;
2.7 - Os aparelhos deverão ter manual em português.

1. - AS CONDIÇÕES DE RECEBIMENTO:
  1. – Provisoriamente – Imediatamente, após efetuada a entrega do produtos e a apresentação do documento fiscal correspondente.
  2. - Definitivamente - Após a verificação da conformidade com as especificações constantes neste Termo de Referência e da instalação dos equipamentos nas dependências do Serviço Odontológico, além da verificação do seu perfeito funcionamento. O recebimento será efetuado através de documento firmado por servidor ou Comissão devidamente designada para contratações com valor inferior ao estabelecido no art. 24, inciso II, da Lei nº 8.666/93, em até 2 (dois) dias úteis, e para as contratações de valor superior ao estabelecido no art. 24, inciso II, da Lei nº 8.666/93, em até 05 (cinco) dias úteis, a contar da data do recebimento provisório.
    JFRJSEC202200032A
  3. Os recebimentos provisórios serão realizados pelos servidores designados, que serão responsáveis pelo acompanhamento e fiscalização do Contrato, os quais confirmarão a aceitação definitiva do aparelho, após comprovada a adequação do objeto ao especificado. Se, após o recebimento provisório, for constatado que os equipamentos foram entregues de forma incompleta ou em desacordo com as especificações ou com a proposta, após a notificação à Contratada, será interrompido o prazo de recebimento definitivo até que seja sanada a situação.
  4. A Contratada deverá reparar, corrigir, remover, reconstituir ou substituir, às suas expensas, o equipamento que foi rejeitado, parcial ou totalmente, por apresentar vícios, defeitos ou incorreções no prazo de 05 (cinco) dias úteis a partir do comunicado por email à empresa.

- DAS SANÇÕES ADMINISTRATIVAS:

  1. - CONDUTAS PASSÍVEIS DE SANÇÕES, CONFORME PORTARIA Nº JFRJ-PGD-
2020/00039

ITEM DESCRIÇÃO DA CONDUTA	PONTUAÇÃO/INCIDÊNCIA
1 - Não realizar a entrega dos equipamentos	10 pts/ocorrência
2 - Realizar com atraso a entrega dos equipamentos sem justificativa aceita pela Administração	5 pts/ocorrência

PODER JUDICIÁRIO
# JUSTIÇA FEDERAL
SEÇÃO JUDICIÁRIA DO RIO DE JANEIRO
3 - Entregar equipamentos em desacordo com o / Termo de Referência	5 pts/ocorrência
4 - Não realizar ou realizar com atraso a instalação dos referidos equipamentos	5 pts/ocorrência
5 - Não retirar o equipamento entregue em desacordo com o Termo de Referência	3 pts/ocorrência

4.2 - A inexistência de conduta expressamente definida e classificada no Termo de Referência não exime o Particular do cumprimento integral das obrigações assumidas.
4.3- A classificação da conduta que não conste expressamente no Termo de Referência incumbe à gestão e/ou fiscalização contratual, por ocasião do descumprimento de qualquer item constante do Edital, Termo de Referência ou Contrato.
4.4- No caso de descumprimento injustificado de qualquer prazo fixado pela Administração, poderá ser aplicada multa moratória, à proporção de 0,3% (zero vírgula três por cento) por dia de atraso, calculada à base de juros compostos, observadas as seguintes condições:
1. A multa de mora incidirá sobre a parcela em atraso e poderá ser acumulada com quaisquer das demais sanções previstas nesta Portaria.
  JFRJSEC202200032A
2. O percentual acumulado da multa de mora ficará limitado a 20% (vinte por cento) do valor contratual.
3. Os casos de atrasos superiores a 50% (cinquenta por cento) do prazo contratado poderão importar, além da aplicação da multa moratória máxima fixada na alínea anterior, atribuição de pontuação equivalente a uma falta de leve a gravíssima, à proporção da importância da parcela concretamente inadimplida.
4.5 - Poderão ser aplicadas as demais sanções previstas na Portaria Nº JFRJ-PGD-2020/00039 da Direção do Foro da Seção Judiciária do Rio de Janeiro.

Rio de Janeiro, 19/04/2022

     Marcos Paulo Teixeira Puddó
Karine Marconi da Rocha Leite	Analista Judiciário / Odontologia
Analista Judiciário / Odontologia
  Natália Lacerda Elias
Supervisora da Seção de Serviços de Saúde

S
e
ç
ã
o

J
u
d
i
c
i
á
r
i
a

J
a
n
e
i
r
o

PODER JUDICIÁRIO
# JUSTIÇA FEDERAL
SEÇÃO JUDICIÁRIA DO RIO DE JANEIRO
        Lorena Almeida Teixeira
Coordenadora da Coordenadoria de Serviços Integrados de Saúde e Benefícios
Subsecretaria de Gestão de Pessoas
JFRJSEC202200032A

Luciane Barreto Almada
Diretora da Subsecretaria de Gestão de Pessoas