PODER JUDICIÁRIO
107
F
a
e
i
d
r
á
e
i
r
c
a
i
l
d
u
J
o
ã
ç
e
S
o
r
i
e
n
a
J
e
d
J
u
o
i
s
R
t
i
ç
o
a
d
JUSTIÇA FEDERAL
SEÇÃO JUDICIÁRIA DO RIO DE JANEIRO

PARECER Nº JFRJ-PAR-2022/02781

Referência: Solicitação Eletrônica de Contratação Nº JFRJ-SEC-2022/00089, 11/07/22 - JFRJ.
Assunto: Licitação

Sra. Diretora da Secretaria Geral,

Trata-se de procedimento licitatório, com fulcro na Lei nº 10.520/2002, Lei nº 8.666/93, Lei nº 12.846/2013, Lei Complementar nº 123/2006 alterada pela Lei Complementar nº 147/2014, e nos Decretos nº 3.555/2000, nº 10.024/2019 e nº 7.892
/2013, na modalidade Pregão Eletrônico, pelo Sistema de Registro de Preços, para aquisição de material elétrico II, em consonância com as justificativas, Formulário de Planejamento da Contratação – PLC 2022 (11/07/2022), Formulário de Solicitação Eletrônica de Contratação - SEC 2022 (11/07/2022) e Termo de Referência
/especificações técnicas elaboradas pela Subsecretaria de Infraestrutura (24/08/2022).

Consta do Formulário de Planejamento da Contratação a seguinte justificativa para indicação do objeto (11/07/2022):

A justificativa se pauta pela rapidez na contratação quando do surgimento da demanda, a liberdade do órgão em efetuar a compra progressivamente, permite uma maior competitividade em termos de preço a ofertar e obtenção rápida do fornecimento do material quando contratado.

Frise-se que a pertinência do objeto em epígrafe já foi avaliada pela Administração, tendo sido aprovada sua continuidade e registrado o código identificador ID MEDIAWIKI: 8, conforme informado no Formulário de Solicitação Eletrônica da Contratação (11/07/2022), que indica as seguintes justificativas para que a aquisição seja realizada no Sistema de Registro de Preços, bem como critérios de dimensionamento, e demais informações:
Classif. documental
30.01.01.03
3 TIPO DE ENTREGA:

NO CASO DE REGISTRO DE PREÇO, JUSTIFIQUE:

Possibilidade de adquirir e pagar apenas pelos materiais necessários ao atendimento das demandas relacionadas à manutenção, não sendo necessária a manutenção de grande quantidade em estoque. Enquadrado como registro de preços em conformidade com o Art. 3º inciso II do Decreto Nº 7892/2013.
4 DIMENSIONAMENTO ESTIMADO DO OBJETO E CUSTO FINAL

4.1 NO CASO DE CONTRATO NÃO CONTINUADO/PRONTA
ENTREGA/RP

Assinado com senha por LUCIANA BARÃO RODRIGUES, MARCIA MARIA CORREA DOS SANTOS e DENISE VIEIRA.
Documento Nº: 3518162-7125 - consulta à autenticidade em https://siga.jfrj.jus.br/sigaex/public/app/autenticar?n=3518162-7125
JFRJPAR202202781A

CRITÉRIOS DE DIMENSIONAMENTO (se necessário, inserir planilha anexa)
F
a
e
i
d
r
á
e
i
r
c
a
i
l
d
u
J
o
ã
ç
e
S
o
r
i
e
n
a
J
e
d
J
u
o
i
s
R
t
i
ç
o
a
d

Em atendimento à recomendação disposta nos itens 9.1.23.2 e
9.1.23.3 do Acórdão 3030/2015 TCU - Plenário, os quantitativos estimados foram definidos com base no histórico de consumo de períodos anteriores verificados no sistema de controle de patrimônio (ASI), considerando-se ainda a demanda estimada para o período que a contratação se destina a atender.

7 CRITÉRIOS DE SUSTENTABILIDADE

7.1 INDIQUE OS CRITÉRIOS ADOTADOS

Só será admitida a oferta de produto cujo fabricante esteja regularmente registrado no Cadastro Técnico Federal de Atividades Potencialmente Poluidoras ou Utilizadoras de Recursos Ambientais, instituído pelo artigo 17, inciso II, da Lei n° 6.938, de 1981.

9 RELAÇÃO COM CONTRATAÇÕES ANTERIORES

9.1 CONTRATAÇÃO ANTERIOR/PROCESSO ADMINISTRATIVO JFRJ-EOF-2021/0640
O Formulário de Análise de Risco - Gestão do Contrato apresenta como risco "paralização prolongada do fornecimento de energia aos equipamentos da SJRJ", com grau de risco MÉDIO, e a seguinte consequência pelo não atendimento: "interrupção parcial/total do fornecimento de energia nos prédios da SJRJ".

Ademais, o setor requisitante elaborou e juntou à presente SEC planilha referente ao DIMENSIONAMENTO ESTIMADO DO OBJETO A SER CONTRATADO ( 11/07/2022).

A Subsecretaria de Contratações e Material/Seção de Cotação elaborou pesquisa de preços de mercado, conforme mapa de preços datado de 17/08/2022.

Em 17/08/2022, a Supervisora da Seção de Apoio da Subsecretaria de
Planejamento, Orçamento e Finanças, por meio do Despacho nº JFRJ-DES-2022/27152, registrou o que se segue:

De ordem, considerando que se trata de aquisição pelo sistema de registro de preços sugiro o prosseguimento, ressaltando que cada solicitação de empenhamento fica condicionada à verificação prévia de existência de disponibilidade pela SOF.
JFRJPAR202202781A

Informo que a presente despesa fica vinculada à cota orçamentária da SIE, referente ao ID 8-SIE.

Cumpre ressaltar que o valor apresentado está acima do saldo disponível no referido ID. Desta forma, caso necessário, será verificada a necessidade de reprogramação de outras despesas em época oportuna.

Assinado com senha por LUCIANA BARÃO RODRIGUES, MARCIA MARIA CORREA DOS SANTOS e DENISE VIEIRA.
Documento Nº: 3518162-7125 - consulta à autenticidade em https://siga.jfrj.jus.br/sigaex/public/app/autenticar?n=3518162-7125
2
Apresento a classificação econômica da despesa para análise pela SEACO:
a
i
o
d

- Ação: JC - 168.312

- Elemento de Despesa: 3.3.90.30.26

A Seção de Análise Contábil, conforme Despacho nº JFRJ-DES-2022/27164, informou que a classificação orçamentária indicada pela Subsecretaria de Planejamento, Orçamento e Finanças encontra-se adequada.

Em 17/08/2022, o Supervisor da Seção de Manutenção de Instalações
anexou novo Termo de Referência. (DESPACHO Nº JFRJ-DES-2022/27065), conforme abaixo:

Segue Termo de Referência revisado com as seguintes alterações:

1 - Item 4 - modificada a referência de PRM 045015 para PRM 0450151; 2 - Item 15 - modificada a quantidade de 100 para 20 unidades
Em seguida, a Diretora desta Subsecretaria, mediante DESPACHO Nº JFRJ-
DES-2022/27389, encaminhou os autos à Subsecretaria de Infraestrura para
justificar
tecnicamente a necessidade de indicação de marca para os itens 4, 5 e 9 do Termo de Referência, bem como excluir o item G do referido Termo.

Em atendimento ao despacho supra, o Assistente III da SEMIN apresentou a seguinte justificativa para a aquisição de alguns itens, com a indicação da marca e do fabricante, conforme abaixo (DESPACHO Nº JFRJ-DES-2022/27584):

Em relação ao apontado no documento
JFRJ-DES-2022/27389,
solicitando justificativa de indicação de marca nos itens 4, 5 e 9, temos a informar que:
F
e
d
r
á
e
i
r
c
a
i
l
d
u
J
o
ã
ç
e
S
o
r
i
e
n
a
J
e
d
J
u
o
i
s
R
t
i
ç
a

Item 4 – Módulo interruptor bipolar simples – Marca Scheneider.

O módulo interruptor bipolar é para utilização nos interruptores dos imóveis da SJRJ e são encaixados numa base e tampa da marca Scheneider com as dimensões e tipo de encaixe para este módulo. Caso o módulo seja de outra marca não irá encaixar no lugar específico. Seria necessária a aquisição de outro conjunto completo para substituição em caso de defeito, aumentando consideravelmente o custo.

Item 5 – Acionador de fechadura – Marca AGL.
JFRJPAR202202781A

O acionador de fechadura é para utilização nos imóveis da SJRJ onde temos instaladas fechaduras elétricas da AGL. O acionador de outro fabricante não funciona com essa fechadura. Seria necessária a aquisição de outro conjunto completo (fechadura e acionador) para substituição em caso de defeito, aumentando consideravelmente o custo.

Item 9 – Quadro de disjuntor de sobrepor – Marca Steck.

Assinado com senha por LUCIANA BARÃO RODRIGUES, MARCIA MARIA CORREA DOS SANTOS e DENISE VIEIRA.
Documento Nº: 3518162-7125 - consulta à autenticidade em https://siga.jfrj.jus.br/sigaex/public/app/autenticar?n=3518162-7125
3

F
e
d
r
á
e
i
r
c
a
i
l
d
u
J
o
ã
ç
e
S
o
r
i
e
n
a
J
e
d
J
u
o
i
s
R
t
i
ç
a
O quadro de sobrepor é para utilização nos imóveis da SJRJ em substituição aos quadros existentes em caso de danos ou envelhecimento. Os quadros de outro fabricante teriam dimensões diferentes e poderiam não caber no local da instalação ou não comportar a instalação dos componentes a serem instalados. Seria necessária a aquisição de outro conjunto completo (quadro e componentes internos) para substituição em caso de defeito, aumentando consideravelmente o custo.
a
i
o
d

Em 24/08/2022, foi juntada pela Subsecretaria de Infraestrutura Termo de
Referência/especificações técnicas atualizadas.

No que tange às minutas de EDITAL e de ATA DE REGISTRO DE PREÇOS, cumpre-me informar que atendem aos dispositivos legais em vigor, com fulcro na Lei nº 10.520/2002, Lei nº 8.666/93, Lei nº 12.846/2013, Lei Complementar nº 123/2006 alterada pela Lei Complementar nº 147/2014, e nos Decretos nº 3.555/2000, nº 10.024
/2019 e nº 7.892/2013, cabendo sugerir, contudo, a seguinte adequação:

EDITAL

Observação do subitem 2.1- retificar o item citado (7.7) para "7.5";

Anexo II - retificar os valores unitários e totais dos itens, em conformidade com o mapa de preços.

Em face do exposto, entendo não haver óbice ao prosseguimento da SEC em pauta, com vistas ao início do devido torneio licitatório, observadas previamente as sugestões contidas neste parecer.

Por fim, informo que não consta juntada de formulário indicando os servidores para a gestão e fiscalização técnica dos ajustes a serem firmados, com fulcro no art. 67 da Lei nº 8.666/93, o que deverá ser regularizado oportunamente.

É o Parecer.

Rio de Janeiro, 24 de agosto de 2022.

DENISE VIEIRA SUPERVISOR

SEÇÃO DE ANÁLISE JURÍDICA DE PROCEDIMENTOS PARA CONTRATAÇÕES
JFRJPAR202202781A

MARCIA MARIA CORREA DOS SANTOS ASSESSOR
ASSESSORIA DE ANÁLISE DE CONTRATAÇÕES

LUCIANA BARÃO RODRIGUES DIRETOR DE SUBSECRETARIA
SUBSECRETARIA JURÍDICO-ADMINISTRATIVA

Assinado com senha por LUCIANA BARÃO RODRIGUES, MARCIA MARIA CORREA DOS SANTOS e DENISE VIEIRA.
Documento Nº: 3518162-7125 - consulta à autenticidade em https://siga.jfrj.jus.br/sigaex/public/app/autenticar?n=3518162-7125
4

F
a
e
i
d
r
á
e
i
r
c
a
i
l
d
u
J
o
ã
ç
e
S
o
r
i
e
JFRJPAR202202781A
n
a
J
e
d
J
u
o
i
s
R
t
i
ç
o
a
d

Assinado com senha por LUCIANA BARÃO RODRIGUES, MARCIA MARIA CORREA DOS SANTOS e DENISE VIEIRA.
Documento Nº: 3518162-7125 - consulta à autenticidade em https://siga.jfrj.jus.br/sigaex/public/app/autenticar?n=3518162-7125
5