https://www.comprasnet.gov.br/pregao/pregoeiro/mostra_quadro_avisos....

Esclarecimento 19/10/2022 10:50:00
Segue solicitação de esclarecimentos: Pergunto: 1 – Conforme termo de referência 1. Disposições Gerais 1.2. Todos os itens que compõem os sistemas a serem manutenidos podem ser visualizados no Anexo 2 No anexo 2 do termo de referência é indicado os equipamentos e os quantitativos de cada unidade. É correto afirmar que apenas os equipamentos indicados na relação receberam manutenção preventiva, corretiva, remanejamento e ou instalação e desinstalação? 2 – Caso a resposta da pergunta 1 seja sim, pergunto: As unidades que não possuem indicação de manutenção em todos os equipamentos que compõem uma solução de CFTV , cito Ex: Av.Venezuela tem indicação apenas das câmeras, nesse sentido apenas as câmeras estarão cobertas para atendimento. Desse modo com esse exemplo pergunto, a futura contratada será acionada apenas para atendimentos de manutenção preventiva/corretiva quando a câmera apresentar algum problema, excluindo-se DVR, Monitores e outros que não constam indicados no anexo 2 ? 3 - Conforme termo de referência 4. DA MANUTENÇÃO CORRETIVA 4.5. A manutenção também relativa aos DVRs deverá incluir as seguintes atividades: Nos itens remanejamento de DVRs e reposicionamento das câmeras é correto afirmar que será responsabilidade da contratante a criação de nova infraestrutura/cabeamento para os novos locais a serem instalados e responsabilidade da futura contratada a realização do remanejamento de DVRs e ou reposicionamento das câmeras? 4 – Ainda no item 4. DA MANUTENÇÃO CORRETIVA 4.5. A manutenção também relativa aos DVRs deverá incluir as seguintes atividades: No item instalação e configuração de novos DVRs é correto afirmar que a instalação de novos DVR’s é referente a adição de mais equipamentos na solução de CFTV? Caso a resposta seja sim, para o correto dimensionamento da proposta qual a previsão em quantitativo de instalações para os próximos 12 meses. 5 – Conforme termo de referência 2. DA EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO: 2.4. A manutenção será atestada como concluída pela fiscalização local ou contratual apenas quando o sistema de CFTV estiver integralmente operacional ou quando o servidor responsável definir como satisfatória a execução do serviço. É correto afirma que a pessoa responsável pelo atesto do serviço se fará presente no momento da visita técnica previamente agendada, para o devido atesto junto a área técnica da contratada evitando assim visitas improdutivas e ou não satisfatórias ?
Fechar
1 de 1	19/10/2022 11:13