PROCESSO Nº RJ-EOF-2023/229
PREGÃO Nº 12/2023
IMPUGNAÇÃO
### PARECER
#### I

Trata-se de procedimento administrativo licitatório na modalidade Pregão Eletrônico, para Aquisição de equipamentos diversos (forno micro-ondas, frigobar, refrigerador duplex, cafeteira elétrica, bebedouro PNE, cadeira de rodas para usuários até 100 kg e para até 180 Kg, mesa clínica, escada hospitalar 2 degraus inox, negatoscópio, balança antropométrica mecânica e biombo hospitalar), conforme Anexo I (Termo de Referência).
Inconformada com os termos do edital supracitado, a empresa K.C.R. Indústria e Comércio de Equipamentos EIRELI-EPP apresentou impugnação, solicitando alterações a serem feitas no Edital e seus anexos.
Em síntese, a empresa solicita a exclusão da exigência de documentação da ANVISA, ou que sua apresentação não seja necessária para o item 12 da especificação.

II

Tendo em vista o caráter técnico da impugnação, esta foi remetida AP setor requisitante, que manifestou-se nos seguintes termos:
“A documentação a ser apresentada pela licitante vencedora dependerá do enquadramento do produto na legislação vigente, conforme indicado no Termo de Referência, e consoante entendimento da área jurídica desta Seccional exarado no presente Processo Administrativo.
Para os itens mesa clínica, escada hospitalar, negatoscópio,  balança antropométrica e biombo hospitalar:
- Autorização de funcionamento – AFE ‘exceto para as atividades relacionadas aos produtos não regularizados como dispositivos médicos pela Anvisa’. Assim, para essas atividades não deverá ser apresentada a citada autorização.
- Registro do produto na Anvisa, ‘a depender do enquadramento na Lei 6360/76 e classificação de risco, aplicando-se as regras da Resolução Colegiada RDC No 751, de 15/09/2022’, portanto no caso da legislação não o exigir, o registro não deverá ser apresentado.
- Licenciamento sanitário, apenas deverá ser apresentado ‘se a autoridade sanitária local impuser’.
Verifica-se, assim, que a documentação exigida somente deverá ser apresentada nos casos em que a legislação vigente exigir”. SEÇÃO DE AQUISIÇÕES.

III

De acordo com o exposto, o pregoeiro DECIDE pelo INDEFERIMENTO DA IMPUGNAÇÃO e a consequente manutenção da data de abertura do pregão.

Rio, 23/05/2023

### Victor Menezes
## Pregoeiro