EDITAL DE LICITAÇÃO
# REGISTRO DE PREÇO

Tipo	MENOR PREÇO
Base Legal	Lei nº 14.133 de / 01.04.2021 / Decreto nº 3.555 de / 8.8.2000 / Decreto nº 10.024 de / 20.09.19			Lei Complementar nº123/06, alterada pela / Lei Complementar nº 147/14 / Decreto nº 11.462 de 31.03.23 / Lei nº 12.846/13
Abertura das propostas		12 .07 .2023	, a partir das	13	horas (horário de Brasília)

Local	https://www.comprasnet.gov.br
Anexos	Anexo I (TERMO DE REFERÊNCIA) / Anexo II (PLANILHA DE PREÇOS MÁXIMOS) / Anexo III (MINUTA DE ATA DE REGISTRO DE PREÇOS) / Anexo IV (Portaria JFRJ-PGD-2022/00034 – Aplicação de / Penalidades) / Anexo V (Portaria JFRJ-PGD-2023/00005)

- DO OBJETO:

1.1 Aquisição e instalação de nobreak de 20 kVA, com reposição de peças e baterias (e retirada do equipamento já existente), de estabilizador de 20 kVA, ambos com garantia de 24 meses e aquisição de nobreaks de 2 a 2,5 kVA com garantia de 12 meses, pelo Sistema de Registro de Preços, com vigência de 01 (um) ano, prorrogável por igual período, conforme Anexo I (Termo de Referência).

OBSERVAÇÃO: Em caso de divergência existente entre as especificações deste objeto descritas no Comprasnet e as especificações constantes deste Edital, prevalecerão as últimas.

# 2 - DA PARTICIPAÇÃO NA LICITAÇÃO

2.1 - Poderão participar deste Pregão as interessadas que atenderem a todas as exigências, inclusive quanto à documentação, constantes deste Edital

Observação: Caso as empresas não apresentem algum documento de habilitação, ou ainda, na fase de aceitação, alguma comprovação solicitada, impedindo a sua análise, conforme item 7.5 do edital, estarão sujeitas à aplicação da penalidade de impedimento de licitar e contratar com os Órgãos da União, nos termos do disposto no art. 156º, III, c/c parágrafo 4º, da Lei nº 14.133//2021, resguardado o direito ao contraditório e à ampla defesa.

2.2 – Não será permitida a participação de empresas:

1. concordatárias, em processo de falência, sob concurso de credores, em dissolução ou em liquidação;
2. suspensas temporariamente de participar em licitações e contratar com esta Justiça Federal de Primeiro Grau no Rio de Janeiro – Seção Judiciária do Rio de Janeiro; c) impedida de licitar e contratar com a União;
1. declaradas inidôneas para licitar ou para contratar com a Administração Pública.
2. reunidas em consórcio ou que sejam controladoras, coligadas ou subsidiárias entre si

2.3 – Não poderá também participar da licitação, direta ou indiretamente:

      1. Servidor ou dirigente da Seção Judiciária do Rio de Janeiro, devendo ser observadas as situações que possam configurar conflito de interesses no exercício ou após o exercício do cargo ou emprego, nos termos da legislação que disciplina a matería.
      2. Aquele que mantenha vínculo de natureza técnica, comercial, econômica, financeira, trabalhista ou civil com dirigente do órgão ou entidade contratante ou com agente público que desempenhe função na licitação ou atue na fiscalização ou atue na fiscalização ou na gestão do contrato, ou que deles seja cônjuge, companheiro ou parente em linha reta, colateral ou por afinidade, até o terceiro grau;
      3. Pessoa física ou jurídica que, nos 5 (cinco) anos anteriores à divulgação do edital, tenha sido condenada judicialmente, com trânsito em julgado, por exploração de trabalho infantil, por submissão de trabalhadores a condições análogas às de escravo ou por contratação de adolescentes nos casos vedados pela legislação trabalhista;
      4. empresas controladoras, controladas ou coligadas, nos termos da Lei nº 6.404, de 15 de dezembro de 1976, concorrendo entre si

2.3.1 - É vedada a manutenção, aditamento ou prorrogação de contrato de prestação de serviços com empresa que venha a contratar empregados que sejam cônjuges, companheiros ou parentes em linha reta, colateral ou por afinidade, até o terceiro grau, inclusive, de ocupantes de cargos de direção e de assessoramento, de membros ou juízes vinculados ao respectivo Tribunal contratante, conforme disposição do art. 3º, da Resolução n° 07, de 18/10/2005, do Conselho Nacional de Justiça.

2.4 – Somente poderá assinar Atas de Registro de Preço/Termos de Contrato a empresa vencedora da licitação, conforme o CNPJ registrado na ata da sessão do Pregão.

Portanto, se a empresa participou do certame através da matriz, conforme o CNPJ registrado na ata da sessão do Pregão, somente a matriz será convocada para a assinatura.

Se a vencedora da licitação for uma filial da empresa, conforme o CNPJ registrado na ata da sessão do Pregão, somente a filial será convocada para a assinatura. O disposto acima também valerá no decorrer da vigência da Ata e para a emissão das Notas Fiscais/Faturas.
Excetuam-se dos casos acima, aqueles em que a empresa comprovar existir legislação tributária diversa ou fato superveniente, o que deverá ser submetido à análise e deliberação posterior pela Administração.

2.5- Todos os documentos que forem apresentados, após solicitação, deverão ser apresentados preferencialmente em meio eletrônico e aqueles apresentados no suporte físico poderão ser eliminados após 90 (noventa) dias da juntada aos autos.

# 3 - DA REPRESENTAÇÃO E DO CREDENCIAMENTO

3.1 - Os licitantes que participarão do Pregão na forma eletrônica deverão ser previamente credenciados perante o provedor do Sistema Eletrônico. O credenciamento junto ao provedor do Sistema implica a responsabilidade legal do licitante e a presunção de sua capacidade técnica para realização das transações inerentes ao Pregão Eletrônico.

3.2- O credenciamento dar-se-á pela atribuição de chave de identificação e de senha, pessoal e intransferível, para acesso ao Sistema eletrônico, no “site” https://www.comprasnet.gov.br

3.2.1- A perda da senha ou a quebra de sigilo deverá ser comunicada imediatamente ao provedor do Sistema, para imediato bloqueio de acesso.

3.2.2- A chave de identificação e a senha poderão ser utilizadas em qualquer pregão na forma eletrônica, salvo quando cancelada por solicitação do credenciado.

3.2.3- O uso da senha de acesso pelo licitante é de sua responsabilidade exclusiva, incluindo qualquer transação efetuada diretamente ou por seu representante, não cabendo ao provedor do Sistema ou a esta Seção Judiciária, promotora da licitação, qualquer responsabilidade por eventuais danos decorrentes do uso indevido da senha, ainda que por terceiros.

# 4 - DA IMPUGNAÇÃO DO EDITAL

4.1 - Até 3 (três) dias úteis antes da data fixada para abertura da Sessão Pública, qualquer pessoa poderá impugnar o ato convocatório do Pregão, encaminhando a impugnação através do email licitacoes@jfrj.jus.br. É aconselhável que a empresa entre em contato e confirme o recebimento da impugnação, através dos telefones (021) 3218 9751 / 9868.

4.2 - Não serão consideradas alegações de não entendimento ou de interpretação errônea das condições fixadas para esta licitação, após o prazo definido no subitem 4.1.

# 5 - DO ENVIO DAS PROPOSTAS

5.1 - O licitante responsabilizar-se-á formalmente pelas transações efetuadas em seu nome, assumindo como firmes e verdadeiras suas propostas e lances, inclusive os atos praticados diretamente ou por seu representante.
5.2 - Após a divulgação do Edital no “site” oficial https://www.comprasnet.gov.br, os licitantes deverão encaminhar proposta com a descrição do objeto ofertado e o preço e, se for o caso, o respectivo anexo, até a data e hora marcadas para abertura da Sessão, exclusivamente por meio do Sistema eletrônico, quando, então, encerrar-se-á, automaticamente, a fase de recebimento de propostas.

5.3 - Até a abertura da Sessão, os licitantes poderão retirar ou substituir a proposta anteriormente apresentada.

5.4 - Caberá ao licitante acompanhar as operações realizadas no Sistema eletrônico durante a sessão pública do Pregão, ficando responsável pelo ônus decorrente da perda de negócios diante da inobservância de quaisquer mensagens emitidas pelo Sistema ou de sua desconexão.

5.5 - Para participação no Pregão Eletrônico, o licitante deverá manifestar, em campo próprio do Sistema eletrônico, que cumpre plenamente os requisitos de habilitação e que sua proposta está em conformidade com as exigências do instrumento convocatório.

5.6 - A declaração falsa relativa ao cumprimento dos requisitos de habilitação e proposta sujeitará o licitante às sanções previstas neste Edital.

5.7. – A ausência do envio de alguma documentação poderá ensejar a aplicação das sanções administrativas previstas neste edital.
5.7.1 – Caracterizada a situação acima referida, será designada data para a retomada dos trabalhos, devendo o Pregoeiro comunicar e convocar todos os participantes do certame. Na ocasião, o Pregoeiro procederá conforme disposto no item 7.4.1 deste edital.

Observação: Conforme o disposto no inciso II do art. 15º do Decreto nº 11.462 de 31.03.23, fica estabelecido que somente serão aceitas cotações que atendam à totalidade da quantidade estabelecida para cada item, sendo desconsideradas cotações de quantidades inferiores às estabelecidas.

5.8 - A apresentação da proposta eletrônica da empresa implicam as seguintes condições:
1. Prazo de validade da proposta não inferior a 60 (sessenta) dias, a contar da abertura deste Pregão;
2. Declaração expressa de que nos preços cotados estão inclusas todas as despesas, de qualquer natureza, incidentes sobre o objeto deste Pregão.

O preço ofertado deve conter apenas 2(duas) casas decimais, em moeda nacional. Caso, após o encerramento da fase de lances, a empresa vencedora tenha ofertado cotação com mais	de
2(duas) casas decimais, as demais casas serão desconsideradas para efeito de aceitação da cotação.

Prazo de Execução/Entrega: Conforme Anexo I (Termo de Referência).

# 6 - DA DIVULGAÇÃO DAS PROPOSTAS
6.1 - A partir do dia e hora indicados no preâmbulo deste edital, será aberta, por comando do Pregoeiro, com a utilização de sua chave de acesso e senha, a divulgação das propostas recebidas, iniciando a etapa de lances.

# 7 - DA FORMULAÇÃO DE LANCES – MODO DE DISPUTA ABERTO – INTERVALO MÍNIMO DE LANCES DE R$ 0,01)

7.1 - A partir do horário previsto no Edital, a Sessão Pública no “site” oficial https://www.comprasnet.gov.br será aberta por comando do Pregoeiro com a utilização de sua chave de acesso e senha.

7.1.1 - O Pregoeiro verificará as propostas apresentadas, desclassificando aquelas que não estejam em conformidade com os requisitos estabelecidos no Edital.

7.1.2 - A desclassificação de proposta será sempre fundamentada e registrada no Sistema, com acompanhamento em tempo real por todos os participantes.

7.1.3 - As propostas contendo a descrição do objeto, valor e eventuais anexos estarão disponíveis na Internet.

7.1.4 - O Sistema disponibilizará campo próprio para troca de mensagens entre o Pregoeiro e os licitantes.

7.2 - O Sistema ordenará, automaticamente, as propostas classificadas pelo Pregoeiro, sendo que somente estas participarão da fase de lance.

7.3 - Classificadas as propostas, o Pregoeiro dará início à fase competitiva, quando então os licitantes poderão encaminhar lances, com VALOR UNITÁRIO POR ITEM, exclusivamente por meio do Sistema Eletrônico.

7.3.1 - No que se refere aos lances, o licitante será imediatamente informado do seu recebimento e do valor consignado no registro.

7.3.2 - Os licitantes poderão oferecer lances sucessivos, observados o horário fixado para abertura da Sessão e as regras estabelecidas no Edital.

7.3.3 - O licitante somente poderá oferecer lance inferior ao último por ele ofertado e registrado pelo Sistema.

7.3.4 - Não serão aceitos dois ou mais lances iguais, prevalecendo aquele que for recebido e registrado primeiro.

7.3.5 - Durante a Sessão Pública, os licitantes serão informados, em tempo real, do valor do menor lance registrado, vedada a identificação do licitante.

7.3.6 - A etapa de lances da Sessão Pública será encerrada por decisão do Pregoeiro.

7.3.7 – Eventuais negociações serão realizadas por meio do Sistema, podendo ser acompanhada pelos demais licitantes.

7.3.8 - No caso de desconexão do Pregoeiro, no decorrer da etapa de lances, se o Sistema Eletrônico permanecer acessível aos licitantes, os lances continuarão sendo recebidos, sem prejuízo dos atos realizados.

7.4 - Encerrada a etapa de lances, o Pregoeiro examinará a proposta classificada em primeiro lugar quanto à compatibilidade do preço em relação ao estimado para contratação e verificará a habilitação do licitante conforme disposições do Edital.

7.4.1 - Se a proposta não for aceitável ou se o licitante não atender às exigências habilitatórias, o Pregoeiro examinará a proposta subsequente e, assim sucessivamente, na ordem de classificação, até a apuração de uma proposta que atenda ao Edital.

7.4.2 - Após a fase de lances e da negociação, se a proposta mais bem classificada não tiver sido ofertada por microempresa ou empresa de pequeno porte e houver proposta apresentada por microempresa ou empresa de pequeno porte igual ou até 5% (cinco por cento) superior à melhor proposta, proceder-se-á da seguinte forma:
7.4.2.1 - A microempresa ou empresa de pequeno porte mais bem classificada poderá, no prazo de 5(cinco) minutos, após a convocação realizada através do Sistema, apresentar nova proposta de preço inferior àquela considerada vencedora do certame, situação em que, atendidas as exigências habilitatórias, será adjudicado em seu favor o objeto deste Pregão;
7.4.2.2 - Não sendo vencedora a microempresa ou empresa de pequeno porte mais bem classificada na forma do subitem anterior, serão convocadas as remanescentes que porventura se enquadrem nessas categorias e cujas propostas estejam dentro do limite estabelecido no subitem 7.4.2, na ordem classificatória, para o exercício do mesmo direito;
7.4.3 - Na hipótese de não-contratação nos termos previstos nos subitens anteriores, o objeto licitado será adjudicado em favor da proposta originalmente vencedora do certame.

7.5 – Caso seja necessário, durante a sessão do pregão, poderá ser solicitado à licitante o envio de catálogo/folder/manual/indicação de site ou qualquer outra forma que comprove o atendimento às especificações. Tal solicitação será feita pelo pregoeiro através do chat próprio do sistema Comprasnet e deverá ser atendida no prazo máximo de 2 (duas) horas a contar do pedido no chat, sob pena de desclassificação. Caso a licitante não encaminhe o que foi solicitado pelo pregoeiro, sob alegação de que o fabricante do produto cotado não possui catálogo/folder/manual/indicação de site ou qualquer outra forma que comprove o atendimento às especificações, será solicitado á licitante, no chat, pelo pregoeiro, que confirme o atendimento das especificações e, caso a mesma não se pronuncie, será considerado como resposta positiva e na entrega do produto será verificada tal informação, estando a empresa passível de penalização se confirmado o não atendimento.

# 8 - DA HABILITAÇÃO

8.1 - A habilitação do licitante detentor da melhor oferta será verificada por meio do Sistema de Cadastro Unificado de Fornecedores – SICAF, nos documentos por ele abrangidos, onde será comprovado através do Sistema “online” a HABILITAÇÃO PARCIAL (Receita Federal, Dívida Ativa da União, FGTS, INSS, Receita Estadual). As empresas não cadastradas no SICAF ou que possuam documentação vencida no mesmo, poderão encaminhar os respectivos documentos.

8.1.1 – Caso seja necessário o envio de algum documento, o mesmo deverá ser inserido diretamente no Comprasnet ou ainda, encaminhado para o e-mail licitacoes@jfrj.jus.br , no prazo máximo de 2 (duas) horas após solicitação expressa do Pregoeiro, no “chat” do Sistema Eletrônico. / Constitui, ainda, condição de habilitação a consulta que será feita pelo pregoeiro dos seguintes documentos, após o término da etapa de lances, respeitadas as mesmas condições acima:
	apresentação, pelas licitantes, da Certidão Negativa de Débitos Trabalhistas (CNDT), disponível por consulta ao site: http://www.tst.jus.br/certidao, conforme artigo 68, inciso V da Lei nº 14.133/21. / Consulta ao Cadastro Nacional de Empresas Inidôneas e Suspensas/CGU, conforme orientação do TCU, Acórdão 1793/11 – Plenário. / Consulta ao Cadastro Nacional de Condenações Cíveis por Ato de Improbidade Administrativa disponível no Portal do CNJ, conforme orientação do TCU, Acórdão 1793/11 – Plenário.
	d)	Declaração de que suas propostas econômicas compreendem a integralidade dos
		custos para atendimento dos direitos trabalhistas assegurados na Constituição
		Federal, nas leis trabalhistas, nas normas infralegais, nas convenções coletivas de
		trabalho e nos termos de ajustamento de conduta vigentes na data de entrega das
		propostas.

Observação Importante: Tendo em vista o entendimento exarado pelo Plenário do Tribunal de Contas da União nos Acórdãos nº 1211/2021 e nº 2443/2021, será possível o saneamento de eventuais falhas na documentação apresentada pela licitante que não alterem a substância das propostas, a fim de comprovar condição pré-existente à abertura da sessão do certame. Para tal, o pregoeiro, neste caso, convocará a licitante, no chat, para a juntada no sistema compras.gov apenas desta documentação, no prazo improrrogável de 2 (duas) horas, a contar da convocação.

8.2- As declarações exigidas nos subitens dispostos a seguir serão virtuais e deverão ser inseridas, obrigatoriamente, em campo próprio do sistema Comprasnet, na ocasião em que a licitante cadastrar sua proposta:

8.2.1.1 - DECLARAÇÃO de que conhece e concorda com as condições estabelecidas no edital e que atende aos requisitos de habilitação.

8.2.1.2 - DECLARAÇÃO, exigida somente das empresas que se enquadram na previsão do art. 13 parágrafo 2º do Decreto 8.538/15, sob as penas da lei, de que cumpre os requisitos estabelecidos no artigo 3º da Lei Complementar nº 123, de 14 de dezembro de 2006 e que está apta a usufruir do tratamento favorecido estabelecido nos artigos 42 ao 49 da referida
Lei, observado o disposto nos parágrafos 1º ao 3º do art. 4º da Lei nº 14.133/21;
8.2.1.3 - DECLARAÇÃO referente ao trabalho do menor de dezoito anos, em
cumprimento do disposto no inciso XXXIII, do art. 7º, da Constituição Federal;

8.2.2- A documentação que tiver sido enviada através do fax ou por e-mail, por solicitação do pregoeiro, deverá ser encaminhada, caso explicitamente solicitado pelo pregoeiro, posteriormente, por cópia autenticada, ou apresentada cópia simples acompanhada do respectivo original, no prazo máximo de 5 (cinco) dias úteis, prorrogáveis a critério da Administração, no endereço do item 15.1, no horário de 11 às 17 horas. No caso de a empresa enviar tais documentos via Correios, deverá fazê-lo por carta registrada ou SEDEX, de forma que fique comprovada a data do envio dos referidos documentos, bem como seja possível rastrear a correspondência e identificar eventual extravio, sob pena de aplicação de penalidade pelo não cumprimento do prazo estipulado.

8.3 - É assegurado ao licitante que esteja com algum documento vencido no SICAF o direito de apresentar a documentação atualizada.

8.4 - Após a entrega dos documentos para habilitação, não será permitida a substituição ou a apresentação de novos documentos, salvo em sede de diligência, para:
I - complementação de informações acerca dos documentos já apresentados pelos licitantes e desde que necessária para apurar fatos existentes à época da abertura do certame; II - atualização de documentos cuja validade tenha expirado após a data de recebimento das propostas. (Lei 14.133/21, art. 64)

8.5 - Conforme o artigo 43, § 1º, da Lei Complementar nº 123/2006, havendo alguma restrição na comprovação da regularidade fiscal, as microempresas e empresas de pequeno porte terão prazo adicional de 5 (cinco) dias úteis, contados do momento em que o licitante for declarado vencedor, prorrogáveis por igual período a critério da Administração Pública, para a regularização da documentação, pagamento ou parcelamento do débito, e emissão de eventuais certidões negativas ou positivas com efeito de certidão negativa.

8.5.1 - Conforme o artigo 43, § 2º, da Lei Complementar nº 123/2006, a não-regularização da documentação, no prazo previsto no subitem 8.5, implicará a inabilitação da empresa, sem prejuízo das sanções previstas neste Edital, sendo convocadas as licitantes remanescentes, na ordem de classificação, para a continuidade da licitação.

# 9 - DOS RECURSOS ADMINISTRATIVOS
9.1 - Declarado o vencedor, qualquer licitante poderá, durante a Sessão Pública, de forma imediata e motivada, em campo próprio do Sistema, manifestar sua intenção de recorrer, quando lhe será concedido o prazo de 03 (três) dias úteis para apresentar as razões de recurso, ficando os demais licitantes, desde logo, intimados para, se desejarem, apresentarem contrarrazões em igual prazo, que começará a contar do término do prazo do recorrente, sendo-lhes assegurada vista imediata dos elementos indispensáveis à defesa dos seus interesses.

9.2 - A falta de manifestação imediata e motivada do licitante quanto à intenção de recorrer, importará na preclusão desse direito, ficando o Pregoeiro autorizado a adjudicar o objeto ao licitante declarado vencedor”, considerando os termos do artigo 165, § 1º, I, da Lei nº 14.133/2021.

9.3 - É assegurada aos licitantes vista imediata dos atos do Pregão, com a finalidade de subsidiar a preparação de recursos e de contrarrazões.
9.4 - O acolhimento de recurso importará na invalidação apenas dos atos insuscetíveis de aproveitamento.
9.5 - A decisão do Pregoeiro deverá ser motivada e, quando mantida, submetida à apreciação do Ordenador de Despesa.
9.6 - Alterar a redação para “Os interessados poderão ter acesso aos autos do processo administrativo, na forma eletrônica, por meio de cadastramento no sistema SIGA-DOC. Para tanto, será necessário o envio do nome do representante, número de identidade e CPF, e endereço eletrônico pessoal, dados que deverão ser encaminhados à Seção de Apoio às Licitação por meio do endereço eletrônico licitacoes@jfrj.jus.br”.

# 10 - DA ADJUDICAÇÃO E HOMOLOGAÇÃO

10.1 - A adjudicação do objeto do presente certame será viabilizada pelo Pregoeiro, sempre que não houver recurso.

10.2 - Havendo recursos, decididos os mesmos e constatada a regularidade dos atos praticados, o Ordenador de Despesa adjudicará o objeto após divulgação.

10.3 - A homologação da licitação é de responsabilidade do Ordenador de Despesa e só poderá ser realizada depois de decididos os recursos, quando houver, ou após a adjudicação do objeto ao proponente vencedor pelo Pregoeiro, no caso de não haver recurso.

# 11 – DA CONVOCAÇÃO PARA ASSINATURA DA ATA DE REGISTRO DE PREÇOS/CONTRATO

11.1 - Após a homologação do resultado do presente certame, as licitantes classificadas em primeiro lugar serão convocadas para assinar a Ata de Registro de Preços, na forma da minuta constante do Edital. No caso da contratação ser formalizada apenas por Nota de Empenho, a mesma será encaminhada via email para a empresa.

11.1.1 – Para a assinatura da Ata de Registro de Preços, será exigida a apresentação do Contrato Social em vigor, em cópia autenticada em cartório competente ou cópia simples, acompanhada dos originais, autenticada por servidor da SJRJ e, se for o caso, de procuração para o signatário dando-lhe poderes para tal.

11.1.2- Será permitida a assinatura digital, desde que lastreada em certificado emitido por Autoridade Certificadora credenciada na forma da Medida Provisória nº 2.200/2001. nos casos em que a possuir

11.2 - A convocação para assinatura da Ata de Registro de Preços/Contrato deverá ser atendida no prazo máximo de 5 (cinco) dias úteis, contados da convocação, sob pena de decair o direito à contratação, sem prejuízo das sanções previstas na legislação.

11.3 - O prazo fixado no subitem anterior poderá ser prorrogado 1 (uma) vez, por igual período, desde que a solicitação seja encaminhada durante o transcurso do interstício inicial, mediante apresentação de motivo justificado e aceito pela Seção Judiciária do Rio de Janeiro”, considerando os termos do artigo 90, § 1º, da Lei nº 14.133/2021"

11.4 - Ao assinar a Ata de Registro de Preços/Contrato ou receber a Nota de Empenho, a empresa adjudicatária obriga-se a fornecer o objeto, conforme especificações e condições contidas neste Edital e seus Anexos e também na proposta apresentada, independente de transcrição.

11.5 - No ato da assinatura da Ata de Registro de Preços/Contrato será comprovada mediante consulta online a regularidade dos documentos abrangidos pelo SICAF, a qual deverá ser mantida pela empresa durante sua vigência, bem como a regularidade relativa aos Débitos Trabalhistas, que será verificada no site do emissor.

11.6 - Na hipótese de o vencedor da licitação não atender à exigência contida no subitem 11.5 ou quando, injustificadamente, recusar-se a assinar a Ata de Registro de Preços ou a receber a Nota de Empenho/Contrato, poderá a Administração convocar outro licitante, desde que respeitada a ordem de classificação, para, após comprovados os requisitos habilitatórios e feita a negociação, assinar a Ata de Registro de Preço ou retirar a Nota de Empenho.

11.6.1 – A empresa que, quando convocada, aceitar se registrar para integrar o Cadastro de Reserva estará obrigada a atender ao chamado da Administração para substituir o licitante vencedor, em caso de cancelamento nas hipóteses previstas nos arts. 28 e 29 do Decreto nº 11.462/23 e na hipótese prevista no parágrafo 3º do art. 18, conforme disposto no art. 20 do referido decreto sob pena de ensejar a aplicação das sanções previstas no item 12 – Das Penalidades do presente Edital, resguardado o direito ao contraditório e à ampla defesa

11.7 – Será considerada, como confirmação de recebimento da notificação, o Aviso de Recebimento (AR), o recibo dado no Ofício, o relatório emitido pelo aparelho de fax, a mensagem enviada por e-mail e a lavratura, pelo servidor responsável, certificando o recebimento do Ofício ou a recusa no seu recebimento.

11.8 - Caso conste da minuta de contrato administrativo a previsão de garantia, para fiel cumprimento das cláusulas e obrigações contratuais, a Seção Judiciária do Rio de Janeiro exigirá da firma contratada a prestação de garantia, de acordo com o estabelecido no art. 98, da Lei 14.133/21, no valor equivalente a 5% (cinco por cento) do valor global do contrato a ser firmado.

11.8.1 – Caso o licitante opte pela modalidade de seguro-garantia, este terá o prazo de 1 (um) mês, contato da data de homologação da licitação e anterior à assinatura do contrato, para a prestação da garantia.

11.9- Os licitantes que aceitarem a convocação do Comprasnet para fornecimento dos bens, nos mesmos preços do vencedor do certame serão incluídos na Ata de Registro de Preços, assegurada a preferência de contratação de acordo com a ordem de classificação no certame. Os Fornecedores habilitados que se recusarem a fornecer bens ou serviços para os quais se registraram, estarão sujeitos às penalidades do presente Edital”, ante os termos do artigo 82, caput, VII, da Lei nº 14.133/2021.

# 12 - DAS PENALIDADES

12.1 – A aplicação está disciplinada pela Portaria JFRJ-PGD-2022/00034, conforme Anexo IV deste Edital e item 11 do Anexo I (Termo de Referencia).

# 13 - DO PAGAMENTO

13.1 - O pagamento à contratada será efetivado, por crédito em conta corrente, mediante ordem bancária, cuja data de emissão será considerada como data do pagamento. O prazo para pagamento será em até 30 (trinta) dias, após o recebimento definitivo, salvo eventual atraso de distribuição de recursos financeiros efetuados pelo Conselho da Justiça Federal, decorrente de execução orçamentária, sendo efetuada a retenção na fonte dos tributos e contribuições elencados nas disposições dos órgãos fiscais e fazendários, em conformidade com a legislação e instruções normativas vigentes

13.1.1- No período acima não haverá atualização financeira.

13.1.2- Nos casos de eventuais atrasos de pagamento, desde que a Contratada não tenha concorrido de alguma forma para tanto, fica convencionado que o índice de compensação financeira devida pela Contratante, entre a data acima referida e a correspondente ao efetivo adimplemento da parcela, terá a aplicação da seguinte fórmula:

# EM = I x N x VP
        Onde:

EM = Encargos Moratórios
N = Número de dias entre a data prevista para o pagamento e a do efetivo pagamento.
VP = Valor da parcela a ser paga
TX = Percentual da taxa anual = 6%
I = Índice de compensação financeira = 0,0001644, assim apurado:

 I = (TX) I = (6/100) I = 0,0001644
        365 365
13.1.3 - Caso seja necessária a retificação da nota fiscal/fatura por culpa da fornecedora, a fluência do prazo será suspensa, reiniciando-se a contagem a partir da reapresentação da fatura retificada.

13.1.4 - A Seção Judiciária do Rio de Janeiro poderá deduzir da importância a pagar os valores correspondentes a multas ou indenizações.

13.1.5 - Será considerada como data do pagamento a data da emissão da Ordem Bancária.

13.2 – Para fins de pagamento da Nota Fiscal/Fatura discriminativa do material entregue/serviço prestado, será verificada a regularidade junto à Seguridade Social (CND), ao Fundo de Garantia do Tempo de Serviço (FGTS) e à Fazenda Federal (Certidão Conjunta Negativa de Débitos relativos aos Tributos Federais e à Dívida Ativa da União). Será verificada, ainda, a regularidade junto à Certidão Negativa de Débitos Trabalhistas (CNDT).

13.3 – A empresa deverá comprovar a condição de optante pelo SIMPLES (Sistema
Integrado de pagamento de Impostos e Contribuições das Microempresas e Empresas de Pequeno Porte), mediante a apresentação da declaração indicada em ato normativo da Secretaria da Receita Federal e dos documentos, devidamente autenticados, que comprovem ser o signatário da referida declaração representante legal da empresa. A empresa que não apresentar tal comprovação de opção pelo SIMPLES, assim como as pessoas jurídicas não optantes pelo SIMPLES e aquelas que ainda não formalizaram a opção sofrerão a retenção de impostos/contribuições por esta Seção Judiciária no momento do pagamento, conforme disposto no art. 64 da Lei nº 9.430, de 27/12/96, regulamentado por ato normativo da Secretaria da Receita Federal.

# 14 - DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA

14.1- As despesas decorrentes do fornecimento do objeto deste Registro de Preços, correrão à conta dos recursos consignados à Seção Judiciária do Rio de Janeiro, conforme o especificado a seguir:

Programa de Trabalho	JC - 168.312
Elemento de Despesa	4.4.90.52.30

14.2 – Caso haja empenhamento no exercício subsequente, as despesas decorrentes do fornecimento objeto da presente Ata, correrão à conta dos recursos alocados à dotação orçamentária prevista para atendimento dessa finalidade a ser consignada à Seção Judiciária do Rio de Janeiro na Lei Orçamentária Anual.

# 15 - CONSIDERAÇÕES FINAIS

15.1 - Os pedidos de esclarecimentos referentes ao processo licitatório deverão ser enviados ao Pregoeiro, até 3 (três) dias úteis anteriores à data fixada para abertura da Sessão Pública, através do email licitacoes@jfrj.jus.br (sugerimos que, após, entre em contato pelo telefone 21 3218 9751 / 9868, para confirmar o recebimento do e-mail) ou, ainda, poderão ser entregues na Av. Almirante Barroso nº 78, 11º andar, Centro, Rio de Janeiro, na Seção de Apoio à Licitação, no horário de 11 às 17 horas.

15.2 - O presente Edital e seus ANEXOS poderão ser obtidos no endereço constante do item 15.1 ou no endereço eletrônico https://www.comprasnet.gov.br

15.3 - Fica assegurado à Seção Judiciária do Rio de Janeiro o direito de, no interesse da Administração:

15.3.1 - Adiar a data de abertura das propostas da presente licitação, dando conhecimento aos interessados.

15.3.2 - Anular ou revogar, no todo ou em parte, o presente Pregão, a qualquer tempo, dando ciência aos interessados e comunicando às empresas licitantes.

15.3.3 - Alterar as condições deste Edital, as especificações e qualquer documento pertinente a este Pregão, desde que fixe novo prazo, não inferior a 08 (oito) dias úteis para abertura das propostas, a contar da publicação das alterações, exceto quando as mesmas não afetarem a formulação das propostas.

Rio de Janeiro, 26 de junho de 2023

VICTOR TERRA DE MENEZES
Pregoeiro

# ANEXO II - PLANILHA DE PREÇOS MÁXIMOS

ITEM	QUANTIDADE	VALOR / UNITÁRIO EM / R$	VALOR TOTAL EM R$
1	1	66.037,79	66.037,79
2	1	38.233,00	38.233,00
3	30	2.900,00	87.000,00
4	10	2.900,00	29.000,00
	TOTAL		220.270,79

Observação 1: Esta licitação destina-se, exclusivamente, à participação de microempresas e empresas de pequeno porte, à exceção do item 03.

Observação 2: Os itens 3 e 4 possuem a mesma especificação. A separação visa apenas o cumprimento do benefício para Micro/EPP.

Observação 3: Durante a fase de Aceitação, após a fase de lances, o Pregoeiro, através do chat, poderá convocar as empresas de menor valor, em cada item, para apresentarem no prazo máximo de 2 horas, conforme item 7.5 do Edital, catálogos/folder ou qualquer outra forma de comprovação dos requisitos técnicos constantes das especificações, conforme item 4.1 do Anexo I (Termo de Referência).

Observação 4: A CONTRATADA será responsável pela retirada da fábrica ou fornecedor do Nobreak de 20kVA, do estabilizador de 20 kVA e dos nobreaks de 2 a 2,5 kVA, pelo transporte, por todo o deslocamento horizontal e vertical dos equipamentos no local indicado para instalação/entrega previstos neste termo de referência.

## JUSTIÇA FEDERAL
SEÇÃO JUDICIÁRIA DO RIO DE JANEIRO
TERMO DE REFERÊNCIA
REGISTRO DE PREÇO – NOBREAKS E ESTABILIZADOR – 2023
Processo Administrativo nº JFRJ-SEC-2023/00025
CONDIÇÕES GERAIS DA CONTRATAÇÃO
1.1. Aquisição e instalação de nobreak de 20 kVA, com reposição de peças e baterias, de estabilizador de 20 kVA, ambos com garantia de 24 meses e aquisição de nobreaks de 2 a 2,5 kVA com garantia de 12 meses, para utilização nos imóveis da Justiça Federal do Rio de Janeiro, nos termos da tabela abaixo, conforme condições e exigências estabelecidas neste instrumento, pelo Sistema de Registro de Preços com vigência de 1 ano, prorrogável na forma do art. 84 da Lei nº 14.133/2021.
JFRJSEC202300025A
ITEM	ESPECIFICAÇÃO – LOCAL DE INSTALAÇÃO	CATMAT / (Código / SIASG)	UNIDADE DE MEDIDA	QUANTIDADE
1	Nobreak 20 kVA – Rua 17 de dezembro, lote 4 A , Vila São Pedro – São Pedro da Aldeia – Rio de Janeiro	399695	UN	1
2	Estabilizador 20 kVA – Avenida Presidente Lincoln, 1090 – Jardim Meriti – São João de / Meriti – Rio de Janeiro	233467	UN	1
3	Nobreak 2 a 2,5 kVA – Rua Equador 613, Santo Cristo – Rio de Janeiro – Rio de Janeiro	330248	UN	30
4	Nobreak 2 a 2,5 kVA – Rua Equador 613, Santo Cristo – Rio de Janeiro – Rio de Janeiro / Para empresas enquadradas no Decreto nº 8538/2015 e o regime de cota reservada para aquisição de bens de natureza divisíveis que regulamentou a Lei Complementar / 123/2006	330248	UN	10

  OBS 1: somente os itens 1 e 2 deverão ser instalados nas localidades indicadas na tabela;
  OBS 2: A CONTRATADA será responsável pelo desligamento, desinstalação, retirada e descarte do equipamento constante do subitem 1.8.1 do ANEXO II – TRANSPORTE E INSTALAÇÃO DOS EQUIPAMENTOS, que será substituído pelo nobreak de 20 kVA da tabela do ITEM 1.1 deste Termo de Referência.

## JUSTIÇA FEDERAL
SEÇÃO JUDICIÁRIA DO RIO DE JANEIRO
1.2. O objeto desta contratação não se enquadra como sendo de bem de luxo, conforme Portaria nº JFRJ-PG-2023/00005 da Direção do Foro da Seção Judiciária do Rio de Janeiro, de 11 de Maio de 2023.
1.3. A vigência da contratação será de 104 (cento e quatro) dias para os itens 1 e 2 e de 97 (noventa e sete) dias para os itens 3 e 4, nos termos do art. 105 e art. 111 da Lei nº
14.133/2021.
1.4. O contrato oferece maior detalhamento das regras que serão aplicadas em relação à vigência da contratação.
1. FUNDAMENTAÇÃO E DESCRIÇÃO DA NECESSIDADE DA CONTRATAÇÃO
  1. A Fundamentação da Contratação e de seus quantitativos encontra-se pormenorizada em Tópico específico dos Estudos Técnicos Preliminares, apêndice deste Termo de Referência.
  2. O objeto da contratação está previsto no Plano de Contratações Anual [2023], conforme detalhamento a seguir:
    1. ID no SIGA-GO: 12
      JFRJSEC202300025A
    2. ID do item no PCA: 12
    3. PCA	publicado	e	aprovado	no	sítio	eletrônico	da	JFRJ
https://www.jfrj.jus.br/transparencia/licitacoes-e-contas-publicas/programacao-decontratacoes
1. DESCRIÇÃO DA SOLUÇÃO COMO UM TODO CONSIDERADO O CICLO DE VIDA DO OBJETO E ESPECIFICAÇÃO DO PRODUTO
  1. A descrição da solução como um todo encontra-se pormenorizada em tópico específico dos Estudos Técnicos Preliminares, apêndice deste Termo de Referência e nos anexos I e II deste Termo de Referência.
2. REQUISITOS DA CONTRATAÇÃO
  1. Os requisitos da contratação estão descritos nos Estudos Técnicos Preliminares, apêndice deste Termo de Referência, nas especificações técnicas mínimas descritas no anexo I e nas condições descritas no anexo II deste Termo de Referência relativas ao transporte e instalação dos equipamentos e desligamento, desinstalação, retirada e descarte do equipamento citado no item 1.8.1 do anexo II.

Sustentabilidade:

## JUSTIÇA FEDERAL
SEÇÃO JUDICIÁRIA DO RIO DE JANEIRO
4.2. Além dos critérios de sustentabilidade eventualmente inseridos na descrição do objeto, devem ser atendidos os seguintes requisitos, que se baseiam no Manual de Sustentabilidade do Conselho da Justiça Federal.
4.2.1. Durante o período de garantia dos nobreaks, em caso de necessidade da troca das baterias, deverá obrigatoriamente ser aplicada a logística reversa, conforme o artigo 33 da Política Nacional de Resíduos Sólidos (PNRS) e o Decreto Federal Nº 10.936, de 12 de janeiro de 2022, sendo o descarte, caso necessário, de responsabilidade da CONTRATADA.
 Subcontratação:
4.3. Não é admitida a subcontratação do objeto contratual.

MODELO DE EXECUÇÃO DO OBJETO
Condições de Entrega e Instalação
  1. O prazo de entrega dos bens é de 60 dias (sessenta dias) corridos, contados do(a) recebimento da Nota de Empenho, em remessa única. O prazo para a instalação do nobreak de 20 kVA e do estabilizador de 20 kVA é de 5 (cinco) dias úteis após a entrega na respectiva localidade em dia e horário previamente agendado com a CONTRATANTE.
    JFRJSEC202300025A
  2. Os bens deverão ser entregues nos endereços indicados nas tabelas do item 1.1.
 Garantia, manutenção e assistência técnica
  1. O prazo de garantia contratual dos bens, complementar à garantia legal, é de, no mínimo:
    1. ITEM 1 - 24 (vinte e quatro) meses, ou pelo prazo fornecido pelo fabricante, se superior, contado a partir do primeiro dia útil subsequente à data do recebimento definitivo do objeto.
    2. ITEM 2 - 24 (vinte e quatro) meses, ou pelo prazo fornecido pelo fabricante, se superior, contado a partir do primeiro dia útil subsequente à data do recebimento definitivo do objeto.
    3. ITEM 3 e ITEM 4 - 12 (doze) meses, ou pelo prazo fornecido pelo fabricante, se superior, contado a partir do primeiro dia útil subsequente à data do recebimento definitivo do objeto.

## JUSTIÇA FEDERAL
SEÇÃO JUDICIÁRIA DO RIO DE JANEIRO
5.4. A garantia será prestada com vistas a manter os equipamentos fornecidos em perfeitas condições de uso, sem qualquer ônus ou custo adicional para o Contratante.
5.5. A garantia abrange a realização da manutenção corretiva dos bens pelo próprio Contratado, ou, se for o caso, por meio de assistência técnica autorizada, de acordo com as normas técnicas específicas.
5.6. Entende-se por manutenção corretiva aquela destinada a corrigir os defeitos apresentados pelos bens, compreendendo a substituição de peças, a realização de ajustes, reparos e correções necessárias.
5.7. As peças que apresentarem vício ou defeito no período de vigência da garantia deverão ser substituídas por outras novas, de primeiro uso, e originais, que apresentem padrões de qualidade e desempenho iguais ou superiores aos das peças utilizadas na fabricação do equipamento.
5.8. Uma vez notificado, o Contratado realizará a reparação ou substituição dos bens que apresentarem vício ou defeito no prazo de até 10 (dez) dias úteis, contados a partir da data de retirada do equipamento das dependências da Administração pelo Contratado ou pela assistência técnica autorizada.
JFRJSEC202300025A
5.9. O prazo indicado no subitem anterior, durante seu transcurso, poderá ser prorrogado uma única vez, por igual período, mediante solicitação escrita e justificada do Contratado, aceita pelo Contratante.
5.10. Na hipótese do subitem acima, o Contratado deverá disponibilizar equipamento equivalente, de especificação igual ou superior ao anteriormente fornecido, para utilização em caráter provisório pelo Contratante, de modo a garantir a continuidade dos trabalhos administrativos durante a execução dos reparos.
5.11. Decorrido o prazo para reparos e substituições sem o atendimento da solicitação do Contratante ou a apresentação de justificativas pelo Contratado, fica o Contratante autorizado a contratar empresa diversa para executar os reparos, ajustes ou a substituição do bem ou de seus componentes, bem como a exigir do Contratado o reembolso pelos custos respectivos, sem que tal fato acarrete a perda da garantia dos equipamentos.
5.12. O custo referente ao transporte dos equipamentos cobertos pela garantia será de responsabilidade do Contratado.
5.13. A garantia legal ou contratual do objeto tem prazo de vigência próprio e desvinculado daquele fixado no contrato, permitindo eventual aplicação de penalidades em caso de descumprimento de alguma de suas condições, mesmo depois de expirada a vigência contratual.

## JUSTIÇA FEDERAL
SEÇÃO JUDICIÁRIA DO RIO DE JANEIRO
1. MODELO DE GESTÃO DO CONTRATO
  1. O contrato deverá ser executado fielmente pelas partes, de acordo com as cláusulas avençadas.
  2. Em caso de impedimento, ordem de paralisação ou suspensão do contrato, o cronograma de execução será prorrogado automaticamente pelo tempo correspondente, anotadas tais circunstâncias mediante simples apostila.
  3. As comunicações entre o órgão ou entidade e a contratada devem ser realizadas por escrito sempre que o ato exigir tal formalidade, admitindo-se o uso de mensagem eletrônica para esse fim, por meio do endereço eletrônico, a ser fornecido pela empresa.
  4. A contratada se obriga a definir e manter atualizados endereço eletrônico e número de telefone para comunicação com a contratante.
  5. O órgão ou entidade poderá convocar representante da empresa para adoção de providências que devam ser cumpridas de imediato.
  6. Após a assinatura do contrato ou instrumento equivalente, o órgão ou entidade poderá convocar o representante da empresa contratada para reunião inicial para apresentação do plano de fiscalização, que conterá informações acerca das obrigações contratuais, dos mecanismos de fiscalização, das estratégias para execução do objeto, do plano complementar de execução da contratada, quando houver, do método de aferição dos resultados e das sanções aplicáveis, dentre outros.
    JFRJSEC202300025A
  7. A execução do contrato deverá ser acompanhada e fiscalizada pelo(s) fiscal(is) do contrato, ou pelos respectivos substitutos, formalmente designados nos autos do processo administrativo de contratação.
  8. O fiscal técnico do contrato acompanhará a execução do contrato, para que sejam cumpridas todas as condições estabelecidas no contrato, de modo a assegurar os melhores resultados para a Administração.
    1. O fiscal técnico do contrato anotará no histórico de gerenciamento do contrato todas as ocorrências relacionadas à execução do contrato, com a descrição do que for necessário para a regularização das faltas ou dos defeitos observados.
    2. Identificada qualquer inexatidão ou irregularidade, o fiscal técnico do contrato emitirá notificações para a correção da execução do contrato, determinando prazo para a correção.

## JUSTIÇA FEDERAL
SEÇÃO JUDICIÁRIA DO RIO DE JANEIRO
6.8.3. O fiscal técnico do contrato informará ao gestor do contato, em tempo hábil, a situação que demandar decisão ou adoção de medidas que ultrapassem sua competência, para que adote as medidas necessárias e saneadoras, se for o caso.
6.8.4. No caso de ocorrências que possam inviabilizar a execução do contrato nas datas aprazadas, o fiscal técnico do contrato comunicará o fato imediatamente ao gestor do contrato.
6.9. O fiscal administrativo do contrato verificará a manutenção das condições de habilitação da contratada, elaborará o checklist de pagamento e registrará a quantidade de dias de atraso no adimplemento da obrigação, quando for o caso, solicitando quaisquer documentos comprobatórios pertinentes, caso necessário.
6.9.1. Caso ocorram descumprimento das obrigações contratuais, dentro de sua esfera de competência, o fiscal administrativo do contrato atuará tempestivamente na solução do problema, reportando ao gestor do contrato para que tome as providências cabíveis, quando ultrapassar a sua competência.
6.10. O gestor do contrato coordenará a atualização do processo de acompanhamento e fiscalização do contrato contendo todos os registros formais da execução no processo administrativo de contratação, elaborando relatório com vistas à verificação da necessidade de adequações do contrato para fins de atendimento da finalidade da administração.
JFRJSEC202300025A
6.10.1. O gestor do contrato acompanhará a manutenção das condições de habilitação da contratada, para fins de empenho de despesa e pagamento, e anotará os problemas que obstem o fluxo normal da liquidação e do pagamento da despesa.
6.10.2. O gestor do contrato acompanhará os registros realizados pelos fiscais do contrato, de todas as ocorrências relacionadas à execução do contrato e as medidas adotadas, informando, se for o caso, à autoridade superior àquelas que ultrapassarem a sua competência.
6.10.3. O gestor do contrato emitirá documento comprobatório da avaliação realizada pelos fiscais técnico, administrativo e setorial quanto ao cumprimento de obrigações assumidas pelo contratado, com menção ao seu desempenho na execução contratual, baseado nos indicadores objetivamente definidos e aferidos, e a eventuais penalidades aplicadas.
6.10.4. O gestor do contrato tomará providências para a formalização de procedimento administrativo de responsabilização para fins de aplicação de sanções, a ser conduzido pela comissão de que trata o art. 158 da Lei nº 14.133, de 2021, ou pelo agente ou pela Subsecretaria JurídicoAdministrativa, conforme o caso.

## JUSTIÇA FEDERAL
SEÇÃO JUDICIÁRIA DO RIO DE JANEIRO
6.11. O gestor do contrato deverá elaborar relatório final com informações sobre a consecução dos objetivos que tenham justificado a contratação e eventuais condutas a serem adotadas para o aprimoramento das atividades da Administração.
CRITÉRIOS DE MEDIÇÃO E DE PAGAMENTO
Recebimento do Objeto
  1. Os bens do ITEM 3 e do ITEM 4 serão recebidos provisoriamente, no ato da entrega, juntamente com a nota fiscal, pelo(a) Seção de Almoxarifado ou responsável pelo acompanhamento e fiscalização do contrato, para efeito de posterior verificação de sua conformidade com as especificações constantes no Termo de Referência e na proposta e os bens dos ITENS 1 e 2 serão recebidos provisoriamente, após a aprovação pela fiscalização da execução das instalações elétricas dos equipamentos nas localidades indicadas na tabela do item 1.1, juntamente com a nota fiscal pelo responsável pelo acompanhamento e fiscalização do contrato, para efeito de posterior verificação de sua conformidade com as especificações constantes no Termo de Referência.
  2. Os bens poderão ser rejeitados, no todo ou em parte, inclusive antes do recebimento provisório, quando em desacordo com as especificações constantes no Termo de Referência e na proposta, devendo ser substituídos no prazo de 10 (dez) dias ÚTEIS, a contar da notificação da contratada, às suas custas, sem prejuízo da aplicação das penalidades.
    JFRJSEC202300025A
  3. O recebimento definitivo ocorrerá no prazo de ATÉ 5 dias úteis, a contar do recebimento provisório, após a verificação da conformidade do objeto com as especificações técnicas.
  4. O prazo para recebimento definitivo poderá ser excepcionalmente prorrogado, de forma justificada, por igual período, quando houver necessidade de diligências para a aferição do atendimento das exigências contratuais.
  5. No caso de controvérsia sobre a execução do objeto, quanto à dimensão, qualidade e quantidade, deverá ser observado o teor do art. 143 da Lei nº 14.133, de 2021, comunicandose à empresa para emissão de Nota Fiscal no que pertine à parcela incontroversa da execução do objeto, para efeito de liquidação e pagamento.
  6. O prazo para a solução, pelo contratado, de inconsistências na execução do objeto ou de saneamento da nota fiscal ou de instrumento de cobrança equivalente, verificadas pela Administração durante a análise prévia à liquidação de despesa, não será computado para os fins do recebimento definitivo.

## JUSTIÇA FEDERAL
SEÇÃO JUDICIÁRIA DO RIO DE JANEIRO
7.7. O recebimento provisório ou definitivo não excluirá a responsabilidade civil pela solidez e pela segurança dos equipamentos e serviços de instalação, nem a responsabilidade ético-profissional pela perfeita execução do contrato.
Prazo de pagamento
7.8. O pagamento será efetuado no prazo de até 30 (trinta) dias contados do recebimento definitivo do objeto.
Forma de pagamento
7.9. O pagamento será realizado por meio de ordem bancária, para crédito em banco, agência e conta corrente indicados pelo contratado.
7.10. Será considerada data do pagamento o dia em que constar como emitida a ordem bancária para pagamento.
7.11. Quando do pagamento, será efetuada a retenção tributária prevista na legislação aplicável.
7.11.1. Independentemente do percentual de tributo inserido na planilha, quando houver, serão retidos na fonte, por ocasião da realização do pagamento, os percentuais estabelecidos na legislação vigente.
JFRJSEC202300025A
7.12. O contratado regularmente optante pelo Simples Nacional, nos termos da Lei Complementar nº 123, de 2006, não sofrerá a retenção tributária quanto aos impostos e contribuições abrangidos por aquele regime. No entanto, o pagamento ficará condicionado à apresentação de comprovação, por meio de documento oficial, de que faz jus ao tratamento tributário favorecido previsto na referida Lei Complementar.
FORMA E CRITÉRIOS DE SELEÇÃO DO FORNECEDOR
Forma de seleção e critério de julgamento da proposta
  1. O fornecedor será selecionado por meio da realização de procedimento de LICITAÇÃO, na modalidade PREGÃO, sob a forma ELETRÔNICA, com adoção do critério de julgamento pelo MENOR PREÇO.
2. ESTIMATIVAS DO VALOR DA CONTRATAÇÃO
  1. A estimativa do valor da contratação encontra-se pormenorizada em Anexo aos Estudos Técnicos Preliminares, apêndice deste Termo de Referência.

## JUSTIÇA FEDERAL
SEÇÃO JUDICIÁRIA DO RIO DE JANEIRO
1. ADEQUAÇÃO ORÇAMENTÁRIA
  1. As despesas decorrentes da presente contratação correrão à conta de recursos específicos consignados no Orçamento Geral da União.
  2. A contratação será atendida pela dotação indicada no item “Dotação Orçamentária” constante do Edital.
  3. A dotação relativa aos exercícios financeiros subsequentes será indicada após aprovação da Lei Orçamentária respectiva e liberação dos créditos correspondentes, mediante apostilamento.
2. SANÇÕES ADMINISTRATIVAS (em conformidade com a Portaria n. JFRJ-PGD-2022/00034 da Direção do Foro da Seção Judiciária do Rio de Janeiro).

Serão aplicadas as seguintes Sanções Administrativas da tabela abaixo, conforme Portaria NºJFRJPGD-2022/0034.

JFRJSEC202300025A
ITEM	DESCRIÇÃO DA INFRAÇÃO	PONTUAÇÃO	INCIDÊNCIA
1	Descumprir o prazo de entrega estabelecido no item 5.1 do Termo de Referência. / Atraso de 6(seis) a 15(quinze) dias	3	Por ocorrência, sobre o valor da parcela inadimplida
2	Descumprir o prazo de entrega estabelecido no item 5.1 do Termo de Referência. / Atraso de 16(dezesseis) a 30(trinta) dias	5	Por ocorrência, sobre o valor da parcela inadimplida
3	Descumprir o prazo de entrega estabelecido no item 5.1 do Termo de Referência. / Atraso acima de 30(trinta) dias	10	Por ocorrência, sobre o valor da parcela inadimplida
4	Entregar material em desacordo com a especificação técnica, apresentada no anexo I do Termo de Referência.	5	Por ocorrência, sobre o valor da parcela inadimplida

OBSERVAÇÕES:

- A inexistência de conduta expressamente definida e classificada no Termo de Referência não exime o Particular do cumprimento integral das obrigações assumidas.

- A classificação da conduta que não conste expressamente no Termo de Referência incumbe à gestão e/ou fiscalização contratual, por ocasião do descumprimento de qualquer item constante do Edital, Termo de Referência ou Contrato.

- No caso de descumprimento injustificado de qualquer prazo fixado pela Administração, poderá ser aplicada multa moratória, à proporção de 0,3% (zero vírgula três por cento) por dia de atraso, calculada à base de juros compostos, observadas as seguintes condições:
3.1 - A multa de mora incidirá sobre a parcela em atraso e poderá ser acumulada com quaisquer das demais sanções previstas nesta Portaria.

## JUSTIÇA FEDERAL
SEÇÃO JUDICIÁRIA DO RIO DE JANEIRO
3.2 - O percentual acumulado da multa de mora ficará limitado a 30% (trinta por cento) do valor contratual.
3.3 - Os casos de atrasos superiores a 50% (cinquenta por cento) do prazo contratado poderão importar, além da aplicação da multa moratória máxima fixada na alínea anterior, atribuição de pontuação equivalente a uma falta de leve a gravíssima, à proporção da importância da parcela concretamente inadimplida.

4 - Poderão ser aplicadas as demais sanções previstas na Portaria Nº JFRJ-PGD-2022/00034 da Direção do Foro da Seção Judiciária do Rio de Janeiro.

 Rio de Janeiro, 21 de junho de 2023.

Carlos Alberto Sarcinelli
Analista Judiciário / Engenharia Elétrica - SEMIN

Moisés Pitangui Maia
Supervisor da SEMIN
JFRJSEC202300025A

Delson dos Santos
Coordenador CMNT em Exercício

Cláudia Mesquita Rezende Rangel
Diretora Subsecretaria de Infraestrutura

## JUSTIÇA FEDERAL
SEÇÃO JUDICIÁRIA DO RIO DE JANEIRO
ANEXO I – ESPECIFICAÇÕES TÉCNICAS MÍNIMAS DOS EQUIPAMENTOS

Especificações do nobreak de 20 KVA

1.1. Características gerais

- Potência nominal de 20kVA.
- A solução poderá estar contida num único rack contendo (s) módulo(s) de potência e banco de baterias ou poderá ser previsto um rack unicamente para potência e outro para a quantidade necessária de baterias para atendimento da autonomia, no mesmo formato do UPS.
- O equipamento completo, incluindo baterias, não deve ultrapassar 400 Kg com variação máxima de 10%.

1.2. Especificações técnicas

- Deverá ser em dupla conversão, on line, com fornecimento ininterrupto de energia às cargas, sendo esta carga alimentada permanentemente pelo inversor, tanto com a rede presente quanto na falta dela;
- Não será permitido equipamento com tecnologia Line Interactive;
- O sistema de controle deverá ser microprocessado, para a supervisão da entrada, saída, bateria e by-pass;
  JFRJSEC202300025A
- Permitir a alimentação de cargas não lineares, compostas por servidores, microcomputadores, periféricos e similares, com características nominais de fator de crista até 3:1;
- Possuir by-pass automático	e manual, sem interrupção, permitindo entrada independente para o ramal de by-pass;
- O nobreak deve permitir o gerenciamento através de software a ser fornecido gratuitamente pelo fabricante, apresentando no mínimo as seguintes funcionalidades:
    - Gerenciamento de energia;
    - Monitoramento remoto de tensão elétrica, modo de operação, nível de carga da bateria e potência de saída;
    - O equipamento deverá possuir as seguintes proteções:
    - Sobrecarga;
    - Sobreaquecimento;
    - Surtos e picos de tensão;
    - Sobretensão;
    - Curto circuito;
    - Descarga excessiva das baterias;  Limitador de pico na partida.
    - Alarme audiovisual, e função de tecla silenciadora de alarme sonoro;
    - Deve possuir capacidade de	retornar do modo by-pass para modelo online automaticamente;
    - Deve ter bateria selada livre de manutenção;
    - Deve ter gerenciamento de baterias;
    - Deve possuir interface com porta DB-9 RS-232 para gerência local e adaptador SNMP

## JUSTIÇA FEDERAL
SEÇÃO JUDICIÁRIA DO RIO DE JANEIRO
para gerência remota.

1.3. Características de entrada/saída:

Entrada
- Topologia: On-line dupla conversão, com by-pass estático e manual sem interrupção em caso de falhas;
- Tensão de rede de entrada: 220/127V trifásico;
- Variação na tensão de entrada: ± 20 %;
- Variação de frequência entrada a 60Hz ± 10%;
- Fator de potência entrada ≥ 0,90;
- Distorção harmônica da corrente de entrada menor ou igual a 4%;
- Conexões de entrada mínima Borne 5 fios 3F-N-T.

Saída
- Potência nominal de 20 kVA;
- Tensão de saída do UPS: 220/127V trifásico;
- Fator de potência ≥ 0,9;
- Deve possuir tipo de forma de onda senoidal pura;
- Possuir fator de crista em carga total: 3:1;
- Regulação estática da tensão de saída: ± 1%;
  JFRJSEC202300025A
- Distorção harmônica da tensão de saída máxima de 3% para carga linear;
- Frequência de saída: 60 Hz com variação máxima de ± 5%;
- Conexões de saída mínima Borne 4 fios 3F-N;
- Deverá possuir sistema de gerenciamento por fase, de forma a permitir monitoramento e interação por fase RST independente;
- Deve suportar sobrecarga mínima de 110% por no mínimo 10 minutos e 130% por no mínimo 60 segundos.

1.4. Características dos módulos de baterias

- Autonomia solicitada de no mínimo 10 minutos, considerando 50 % de carga na saída;
- As baterias deverão ser seladas, VRLA sem exalação de gases;
- Não serão aceitas baterias AUTOMOTIVAS e/ou ESTACIONARIAS;
- O carregador deve possuir um controle inteligente que evita o estresse das baterias, aplicando níveis ideias de corrente no momento de sua recarga.
- Por determinação do Guia de Licitações Sustentáveis: “Só será admitida a oferta de pilhas e baterias cuja composição respeite os limites máximos de chumbo, cádmio e mercúrio admitidos na Resolução CONAMA n° 401, de 04/11/2008, para cada tipo de produto, conforme laudo físico-químico de composição elaborado por laboratório acreditado pelo INMETRO, nos termos da Instrução Normativa IBAMA n° 08, de
03/09/2012.”

## JUSTIÇA FEDERAL
SEÇÃO JUDICIÁRIA DO RIO DE JANEIRO
1.5. Sinalizações visuais e sonoras

Sinalização Visual (através de LED ou DISPLAY) e/ou sonora para as seguintes situações:
- Aviso de queda de energia da rede elétrica;
- Sub e Sobre Tensão de entrada;
- Sub e Sobre tensão de saída;
- Sobrecarga;
- Final de autonomia no modo de bateria;
- Curto circuito na saída com desligamento do inversor;
- O modo de alimentação utilizado no momento (rede elétrica ou bateria).

Referência:

MARCA: LACERDA – 20 kVA – MODELO SAI70 ou similar.

Especificações do estabilizador de 20 KVA.

2.1. Características gerais

- Potência de 20 kVA;
- Controle integral por microprocessador;
- Transformador isolador estrela/triângulo;
  JFRJSEC202300025A
- By-pass automático;
- Registro de eventos;
- Deve operar com grupo gerador.

2.2. Especificações técnicas

Entrada
- Tensão: 220/127 Volts trifásico;
- Variação Admissível: ± 15% da tensão nominal;
- Frequência: 60 Hz;
- Variação de Frequência Admissível: ± 4%;
- Configuração: Trifásica: 3F + N + T;
- Fator de Potência: ≥0,9;

Saída
- Tensão: 220/127 V trifásico;
- Regulação Estática: ≤ 3% nominal;
- Frequência: 60 Hz;
- Configuração: Trifásica: 3F +N + T;
- Forma de Onda: senoidal;
- Distorção Harmônica TH <1%;
- Capacidade de Sobrecarga: 125% durante 20s;

## JUSTIÇA FEDERAL
SEÇÃO JUDICIÁRIA DO RIO DE JANEIRO
Rendimento: ≥ 90%.

Bypass Estático
- Tempo de Transferência: 0ms (nulo);
- Transferência ao Modo Normal: automática;
- By-pass Estático de Manutenção: Permite operação sem desligar a carga.

Proteções Elétricas
- Sobrecarga;
- Sub e Sobretensão com desligamento automático;
- Sistema de Rearme Automático.

Medições através de display
- Potência de Saída em kVA;
- Potência de Saída em kW;
- Tensão de Saída;
- Corrente de Saída;
- Frequência de Entrada;
- Tensão de Entrada.

JFRJSEC202300025A
Alarmes/ sinalizações Sonoros:
- Subtensão;
- Sobretensão;
- Sobrecarga de Saída;
- Falha Interna;

Informações através de LED ou display:
- Operação normal; 	Bypass Estático Ativo;
- Bypass Manual Ativo.

2.3. Características físicas e mecânicas

- Dimensões (AxLxP): 770x520x900 mm (Tolerância 20%);
- Peso: 320kg (Tolerância 20%);
- Rack: metálico;
- Tampas laterais e superior removíveis;
- Acabamento: pintura epóxi-pó com tratamento térmico e anticorrosivo;
- Movimentação: por rodízios autossustentáveis;
- Ventilação forçada;
- Acesso exclusivo para manutenção;

## JUSTIÇA FEDERAL
SEÇÃO JUDICIÁRIA DO RIO DE JANEIRO
	Grau de Proteção: IP-20; 	Temperatura de operação: 0 a 40°C; 	Ruído Audível: 60 dBA a 1 metro.
Referência:
MARCA: VLP – 20 kVA – MODELO VET 20 kVA ou similar.

Especificações dos nobreaks de 2 a 2,5 kVA

3.1- Características gerais

- Potência: entre 2 KVA e 2,5 KVA;
- Monofásico;
- Controle por microprocessador;
- Interface RJ45 ou USB para gerenciamento via rede.

3.2- Características de entrada

- Tensão nominal: 120Vca / 220Vca (bivolt - seleção automática ou por chave externa);
- Frequência nominal: 60 Hz ± 5 Hz;
  JFRJSEC202300025A
- Filtro de linha na entrada (dentro do gabinete); 	Tomadas de entrada no padrão NBR 14136.

3.3- Características de saída

- Tensão nominal: 120Vca / 220Vca (bivolt - seleção por chave externa);
- Regulação: ± 5%;
- Forma de Onda: Senoidal pura;
- Frequência: 60 Hz ± 5% 	Fator de Potência: ≥ 0,7;
- Tomadas de saída: no mínimo 5 no padrão NBR 14136.

3.4- Sinalizações visuais

- Presença de rede elétrica;
- Ausência ou subtensão da rede elétrica

3.5- Proteções

Curto-circuito; 	Sobrecarga.

3.6- Alarme sonoro

JUSTIÇA FEDERAL
SEÇÃO JUDICIÁRIA DO RIO DE JANEIRO
Bateria com nível baixo;  Falta de rede.

3.7- Autonomia da bateria

Mínimo de 10 minutos com 50% da carga.

3.8- Ambiente

Faixa de temperatura (ºC): 0 – 40.
Referência:
MARCA: TS SHARA – MODELO UPS SENOIDAL 2200 ou similar.

JFRJSEC202300025A

## JUSTIÇA FEDERAL
SEÇÃO JUDICIÁRIA DO RIO DE JANEIRO
ANEXO II – TRANSPORTE E INSTALAÇÃO DOS EQUIPAMENTOS

ENTREGA, TRANSPORTE E INSTALAÇÃO E DESINSTALAÇÃO.

  1. O nobreak de 20 kVA e o estabilizador de 20 kVA deverão ser entregues nos endereços constantes na tabela do ITEM 1.1 no respectivo quantitativo.

  1. A CONTRATADA será responsável pela retirada da fábrica ou fornecedor do Nobreak de 20kVA, do estabilizador de 20 kVA e dos nobreaks de 2 a 2,5 kVA, pelo transporte, por todo o deslocamento horizontal e vertical dos equipamentos no local indicado para instalação/entrega previstos neste termo de referência.

  1. Não existe nos imóveis indicados, qualquer equipamento móvel para deslocamento de cargas, tanto horizontal como verticalmente, bem como acessórios de fixação e/ou de sustentação.

  1. É de responsabilidade da CONTRATADA apresentar soluções para os problemas identificados, de forma a garantir o sucesso e a segurança das operações de transporte e instalação do nobreak de 20 kVA e estabilizador de 20 kVA.

  1. A CONTRATADA deverá providenciar todos os equipamentos e mão de obra necessários ao transporte e para instalação dos nobreak de 20 kVA e estabilizador de 20 kVA.

  1. A entrega deverá ser feita em dia útil, das 09:00 às 16:00 horas e deverá ser agendada com antecedência mínima de três dias úteis, para possibilitar à Fiscalização o seu acompanhamento.
    JFRJSEC202300025A

  1. A CONTRATADA deverá agendar com a CONTRATANTE com antecedência de 5 dias úteis ao startup, para que sejam tomadas todas as precauções necessárias de tal modo que a CONTRATANTE verifique a viabilidade dessa data e se organize para acompanhar e apoiar a execução dos serviços para não interferir na atividade jurisdicional da localidade onde a instalação dos equipamentos está prevista. Em caso de não ser viável atender à programação solicitada, as partes agendarão, em conjunto, a nova data da instalação.

  1. A CONTRATADA será responsável pelo desligamento, desinstalação, retirada e descarte do seguinte equipamento que será substituído pelo nobreak de 20 kVA da tabela do ITEM 1.1 deste Termo de Referência:

1.8.1. Nobreak marca RTA de 40 kVA com módulo externo de baterias contendo 16 unidades.

  1. Caberá à CONTRATANTE fazer chegar, aos quadros de alimentação e/ou “by-pass” do nobreak de 20 kVA e do estabilizador de 20 kVA, os cabeamentos de entrada e saída, cabendo à CONTRATADA, o fornecimento e a instalação dos conectores prensáveis, bem como a ligação elétrica dos equipamentos e seu início de operação, inclusive a infraestrutura e os cabeamentos necessários para interligar os módulos de potência, os módulos de baterias e o quadro de “by-pass”, que também deverão ser fornecidos pela CONTRATADA.

  1. Caberá à CONTRATADA realizar todos os testes e ajustes necessários para o startup do nobreak de 20 kVA e do estabilizador de 20 kVA.

## JUSTIÇA FEDERAL
SEÇÃO JUDICIÁRIA DO RIO DE JANEIRO
1.11. Caberá à CONTRATADA trazer todo ferramental, bem como parafusos, porcas, arruelas, kits, todos acessórios, etc., para instalação e ligação do nobreak de 20 kVA e do estabilizador de 20 kVA.

1.12. A CONTRATADA deverá fornecer treinamento de operação, manuseio e manutenção preventiva do nobreak de 20 kVA e do estabilizador de 20 kVA para, no mínimo, dois técnicos da CONTRATANTE.

PRAZOS DE RETIRADA E DE INSTALAÇÃO.

  1. A CONTRATADA deverá agendar a retirada do equipamento antigo, item 1.8.1 deste anexo, e a instalação do novo nobreak de 20 kVA e do novo estabilizador de 20 kVA no prazo de 5 (CINCO) dias úteis após a entrega na localidade em dia e horário previamente agendado com a CONTRATANTE (fiscalização).

  1. O equipamento antigo, item 1.8.1 deste anexo, deverá permanecer desenergizado em local indicado pela CONTRATANTE em ambiente que não interfira na movimentação necessária para execução de manutenção de todos os equipamentos existentes no local.

  1. Ficará a cargo da CONTRATADA o descarte do equipamento antigo, item 1.8.1 deste anexo, aplicando a logística reversa, conforme o artigo 33 da Política Nacional de Resíduos Sólidos (PNRS) e o Decreto Federal Nº 10.936, de 12 de janeiro de 2022.
    JFRJSEC202300025A

JUSTIÇA FEDERAL
SEÇÃO JUDICIÁRIA DO RIO DE JANEIRO
PROCESSO JFRJ-EOF-202_	/____	ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº		/202	1/3

MINUTA ATA PADRÃO DE FORNECIMENTO COM SERVIÇO – SEM CONTRATO

A JUSTIÇA FEDERAL DE 1º GRAU NO RIO DE JANEIRO, com sede na Av. Almirante Barroso, 78
/20

- 13° andar, Centro, Rio de Janeiro/RJ, inscrita no CNPJ nº 05.424.540/0001-16, neste ato representada pelo Juiz Federal Diretor do Foro, na forma da legislação, doravante denominada JUSTIÇA FEDERAL, resolve, em face das propostas apresentadas no Pregão nº , registrar o preço da empresa abaixo identificada, classificada em primeiro lugar para o objeto da licitação, doravante denominada FORNECEDOR, em conformidade com o disposto na Lei nº 14.133/2021 e suas alterações, Decreto nº 3.555/00, Decreto nº 10.024/19, Lei Complementar nº 123/06, alterada pela Lei Complementar nº 147/14, Lei nº 12.846/13 e Decreto nº
11.462/23, mediante as cláusulas e condições a seguir:

FORNECEDOR: _________________________________________________

CLÁUSULA PRIMEIRA - DO OBJETO:

1.1 – Registro de Preço para eventual fornecimento e instalação de nobreak de 20 kVA, com reposição de peças e baterias, de estabilizador de 20 kVA e fornecimento de nobreak de 2 a 2,5 kVA, conforme especificado no Termo de Referência do Edital do Pregão acima referenciado, que integra a presente Ata.

 CLÁUSULA SEGUNDA - DA VIGÊNCIA:

JFRJSEC202300025A
2.1 - O prazo de vigência da ata de registro de preços será de um ano, contado do primeiro dia útil subsequente à data de divulgação no PNCP e poderá ser prorrogado por igual período, desde que comprovado que o preço é vantajoso, de acordo com o art. 22 do Decreto nº 11.462/23.

CLÁUSULA TERCEIRA - DO PREÇO E DO QUANTITATIVO:

ITEM	FORNECIMENTO/SERVIÇO A SER EXECUTADO CONFORME ESPECIFICAÇÃO	QUANT.	PREÇO / UNITÁRIO (R$)

CLÁUSULA QUARTA – DA EXECUÇÃO:

  1. - A solicitação dos serviços será feita de acordo com as necessidades e conveniências da Justiça Federal, mediante a emissão da Nota de Empenho.

  1. - A Nota de Empenho será encaminhada por e-mail, devendo ser acusado o seu recebimento, até o 1º dia útil subsequente ao encaminhamento.

  1. - O prazo de entrega do material será de até 60 (sessenta) dias, contado a partir do 1º dia útil seguinte ao recebimento da Nota de Empenho e o prazo de instalação dos itens 1 e 2 será de até 05 (cinco) dias úteis após a entrega na respectiva localidade, em dia e horário previamente agendado com a JUSTIÇA FEDERAL, podendo ser prorrogados, mediante justificativa fundamentada, a critério e análise da JUSTIÇA FEDERAL.

  1. - O material será entregue e serviço prestado na(s) localidade(s) relacionada(s) no item 1.1 do Termo de Referência, especificada(s) na Nota de Empenho.

  1. - O prazo de garantia será de 24 (vinte e quatro) meses, para os itens 1 e 2 e de 12 (doze) meses, para os itens 3 e 4, contado do 1º dia útil subsequente à data do recebimento definitivo, observado o disposto no item 5 do Termo de Referência.

JUSTIÇA FEDERAL
SEÇÃO JUDICIÁRIA DO RIO DE JANEIRO
PROCESSO JFRJ-EOF-202_	/____	ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº		/202	2/3

CLÁUSULA QUINTA – DO RECEBIMENTO:

5.1 - Provisoriamente, em conformidade com o item 7 do Termo de Referência, conforme a seguir:

    1. - Para os itens 1 e 2, na entrega do material e na apresentação da Nota Fiscal correspondente à execução das instalações elétricas dos equipamentos, na localidade indicada no item 1.1 do Termo de Referência;

    1. - Para os itens 3 e 4, na entrega dos equipamentos e apresentação da nota fiscal;

    5.2 - Definitivamente, por servidor ou comissão, após verificada a conformidade das exigências conforme as especificações constantes no Termo de Referência, no prazo de até 05 (cinco) dias úteis a contar do recebimento provisório.

CLÁUSULA SEXTA – DO PAGAMENTO:

  1. - O pagamento ao Fornecedor será efetivado por crédito em conta corrente, mediante ordem bancária, cuja data de emissão será considerada como data do pagamento, em até 30 (trinta) dias após o recebimento definitivo, sendo efetuada a retenção na fonte dos tributos e contribuições elencados nas disposições dos órgãos fiscais e fazendários, em conformidade com a legislação e instruções normativas vigentes;

  1. – Ficam determinadas as demais condições dispostas no item 13 do Edital do Pregão mencionado no preâmbulo.

CLÁUSULA SÉTIMA - DA ATUALIZAÇÃO DE PREÇOS:
JFRJSEC202300025A
J
u
d
i

7.1- Em caso de pedido de material, cujo preço registrado tiver ultrapassado o prazo de 6 (seis) meses da última pesquisa ou atualização de preços, será efetuada pesquisa, visando à atualização dos valores registrados, nos termos dos incisos IV e V, do § 5º, do artigo 82, da Lei nº 14.133/2021;

  1. - Havendo redução dos preços praticados no mercado, comprovada por meio de pesquisa de preços a ser realizada pela JUSTIÇA FEDERAL, o preço registrado poderá ser revisto mediante negociação entre o fornecedor e a JUSTIÇA FEDERAL, podendo o fornecedor ser liberado do compromisso assumido se a negociação for frustrada;

  1. – Na hipótese do Fornecedor não aceitar reduzir seu preço aos valores praticados pelo mercado, a JUSTIÇA FEDERAL convocará os fornecedores do cadastro de reserva, na ordem de classificação, para verificar se aceitam reduzir seus preços aos valores de mercado;

  1. - No caso de prorrogação da Ata de Registro de Preços, os valores dos itens poderão ser alterados, observada a variação do índice IPCA do IBGE dos últimos 12 (doze) meses, contados da apresentação da proposta, ou da concessão do último reajuste e após realização de pesquisa de preços pela JUSTIÇA FEDERAL.

CLÁUSULA OITAVA – DO CANCELAMENTO:

8.1 – A presente Ata poderá ser cancelada nos termos dos arts. 28 e 29 do Decreto nº 11.462/23.

CLÁUSULA NONA – DAS PENALIDADES:

9.1 - O não cumprimento pelo Fornecedor de qualquer uma das obrigações do Termo de Referência ou das condições predeterminadas nesta Ata de Registro de Preços, sujeitá-lo-á às penalidades dispostas no item 12 do Edital do Pregão, mencionado no preâmbulo e às sanções administrativas determinadas no item 11 do Termo acima citado.

JUSTIÇA FEDERAL
SEÇÃO JUDICIÁRIA DO RIO DE JANEIRO
PROCESSO JFRJ-EOF-202_	/____	ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº		/202	3/3

CLÁUSULA DÉCIMA - DAS CONSIDERAÇÕES FINAIS:

  1. - Serão incluídos na Ata de Fornecimento do Cadastro de Reserva, os licitantes que aceitaram a convocação do COMPRASNET para fornecimento dos bens ou serviços, nos mesmos preços do vencedor do certame, assegurada a preferência de contratação de acordo com a ordem de classificação, bem como, o licitante que mantiver sua proposta original;

  1. - O Fornecedor deverá manter durante toda a validade da Ata de Registro de Preços, em compatibilidade com as obrigações por ele assumidas, todas as condições de habilitação e qualificação exigidas na licitação;

  1. - Os Fornecedores habilitados no Cadastro de Reserva, que se recusarem a fornecer bens ou serviços
para os quais se registraram, estarão sujeitos às penalidades do Edital do Pregão mencionado no preâmbulo.

CLÁUSULA DÉCIMA PRIMEIRA - DA PUBLICAÇÃO:

11.1 – A Ata de Registro de Preços será publicada no Portal Nacional de Contratações Públicas, de acordo com o inciso IV, do §2º, do artigo 174 da Lei nº 14.133/2021 e no Diário Eletrônico da Justiça Federal da 2ª Região, em conformidade com a Portaria nº RJ-PGD-2010/028 de 10/03/2010.
JFRJSEC202300025A
J
u
d
i
c
i
á
r
i
a

CLÁUSULA DÉCIMA SEGUNDA - DO FORO:

12.1 - Para dirimir as questões oriundas da presente Ata de Registro de Preços, fica eleito o Foro da Justiça Federal - Seção Judiciária do Rio de Janeiro.

        E por estarem assim ajustados, assinam as partes a presente Ata.

_____________________________________________________
        (nome do Juiz) – Juiz Federal Vice-Diretor do Foro
        JUSTIÇA FEDERAL DE 1º GRAU NO RIO DE JANEIRO

_____________________________________________________
        (nome do representante legal) FORNECEDOR
PODER JUDICIÁRIO JUSTIÇA FEDERAL
SEÇÃO JUDICIÁRIA DO RIO DE JANEIRO
## PORTARIA Nº JFRJ-PGD-2022/00034, DE 23 DE NOVEMBRO DE 2022
O Juiz Federal Vice-Diretor do Foro da Seção Judiciária do Rio de Janeiro, no uso suas atribuições legais, e considerando:
- o disposto nos arts. 86, 87, 88 e 109 da Lei nº 8.666/1993, no art. 7º da Lei nº 10.520/ 2002 e nos arts. 155 a 163 e 166 a 168 da Lei nº 14.133/2021; e
- os entendimentos e as orientações contidos nos Acórdãos nºs 1214/2013-TCU-Plenário(subitem 9.1.8) e 3030/2015-TCU-Plenário (subitem 9.1.24.1 e segs), resolve:
Art. 1º. Instituir os procedimentos de apuração e aplicação de sanções administrativas aos particulares inadimplentes para com as obrigações firmadas com a Justiça Federal de Primeiro Grau no Rio de Janeiro, na forma do Anexo I desta Portaria.
§ 1º. Sujeitam-se à disciplina fixada nesta Portaria todos os particulares que mantenham relação contratual administrativa com a Justiça, sob o regime jurídico fixado pelas Leis nº 8.666/93, nº 10.520/2002 e nº 14.133/2021, bem como os participantes de procedimentos licitatórios que incorram em infrações.
§ 2º. Esta Portaria deverá constar dos termos de referência, editais e termos de contratos emitidos, em complementação às demais leis e atos normativos aplicáveis.
Art. 2º. Os casos omissos serão dirimidos pela Direção do Foro ou Direção da Secretaria Geral, após parecer da Unidade Administrativa responsável pela análise de penalidade.
Art. 3 º. Esta Portaria entra em vigor em 1º de janeiro de 2023.
Art. 4º. Revoga-se a Portaria nº JFRJ-PGD-2020/00039, de 12 de novembro de 2020, a partir de 1º de janeiro de 2023.
ANEXO I - REGULAMENTO INTERNO DE APLICAÇÃO DE SANÇÕES
ADMINISTRATIVAS
DAS DEFINIÇÕES
1. Para fins desta Portaria, devem ser consideradas as seguintes definições:
1. Particular - Pessoa física/jurídica participante de licitações ou contratada paraprestação de serviços, fornecimento de materiais ou equipamentos, execução de obras, entre outros objetos, sob o regime jurídico das Leis nº 8.666/1993, nº 10.520/2002 e nº 14.133/2021.
  Classif. documental
  00.01.01.03
  JFRJPGD202200034A
2. Justiça e Administração - Justiça Federal de Primeiro Grau no Rio de Janeiro.
3. Contrato - Termo de Contrato ou documentos substitutivos, consoante art. 62 da Lei nº
8.666/93 e art. 95 da Lei nº 14.133/2021.
1. Retenção - Suspensão do pagamento de forma provisória e preventiva, total ouparcial, de valor devido ao Particular, para quitação de eventuais prejuízos acarretados à Justiça ou para compensação de eventuais sanções pecuniárias propostas pela unidade técnica responsável.
2. Glosa - Desconto de valor de pagamento a ser efetuado ao Particular em razão decobrança indevida, para quitação de prejuízos acarretados à Justiça ou para compensação de eventuais sanções pecuniárias regularmente aplicadas.
3. Formulário de Infrações - Documento que deverá ser emitido pelo gestor/fiscal docontrato, para fins de imputação concreta das condutas ou infrações cometidas pelo Particular, conforme modelo contido nesta Portaria (Anexo A).
DAS SANÇÕES ADMINISTRATIVAS
Ao Particular poderão ser aplicadas as sanções administrativas previstas nos arts. 86 e87, incisos I a IV, da Lei nº 8.666/1993; no art. 7º da Lei nº 10.520/2002; e no art. 156 da Lei nº 14.133/2021, observado o devido processo legal, a saber:
2.1 Licitações e Contratações com fundamento na Lei nº 8.666/93 e Lei nº 10.520/2002:
1. - advertência;
  JFRJPGD202200034A
2. - multa;
3. - suspensão temporária de participação em licitação e impedimento de contratar com aJustiça, por prazo não superior a 2 (dois) anos;
4. - declaração de inidoneidade para licitar ou contratar com a Administração Pública,enquanto perdurarem os motivos determinantes da punição ou até que seja promovida a reabilitação perante a própria autoridade que aplicou a penalidade, que será concedida sempre que o contratado ressarcir a Administração pelos prejuízos resultantes e depois de decorrido o prazo da sanção aplicada com base no inciso III deste item;
5. - impedimento de licitar e contratar com a União e descredenciamento do SICAF, peloprazo de até 5 (cinco) anos.
2.1.1. Com fundamento no artigo 7º da Lei nº 10.520/2002, o Particular ficará impedido de licitar e contratar com a União e será descredenciado no Sicaf, pelo prazo de até 5 (cinco) anos, sem prejuízo de multa de até 30% (trinta por cento) do valor contratado e demais cominações legais, nos seguintes casos, considerados falta gravíssima: a) cometer fraude fiscal;
1. apresentar documento falso;
2. prestar declaração falsa;
3. comportar-se de modo inidôneo;
4. não assinar o contrato no prazo estabelecido;
5. deixar de entregar a documentação exigida no certame;
6. não manter a proposta.
2.1.2 Para os fins da alínea "d", reputar-se-ão inidôneos atos como os descritos nos artigos 90 a 97 da Lei nº 8.666/93, dentre outros previstos em lei;
2.1.3. No caso de descumprimento injustificado de qualquer prazo fixado pela Administração, poderá ser aplicada multa moratória, à proporção de 0,3% (zero vírgula três por cento) por dia de atraso, calculada à base de juros compostos, observadas as seguintes condições:
1. A multa de mora incidirá sobre a parcela em atraso e poderá ser acumulada comquaisquer das demais sanções previstas no item 2.1 desta Portaria.
2. O percentual acumulado da multa de mora ficará limitado a 30% (trinta por cento) dovalor contratual.
3. Os casos de atrasos superiores a 50% (cinquenta por cento) do prazo contratadopoderão importar, além da aplicação da multa moratória máxima fixada na alínea anterior, atribuição de pontuação equivalente a uma falta de leve a gravíssima, à proporção da importância da parcela concretamente inadimplida.
2.2 Licitações e Contratações com fundamento na Lei nº 14.133/2021:
JFRJPGD202200034A
1. – advertência, que será aplicada exclusivamente pela infração administrativa prevista no inciso I do caput do art. 155 da Lei nº 14.133/2021, quando não se justificar a imposição de penalidade mais grave;
2. - multa;
3. - impedimento de licitar e contratar, pelo prazo máximo de 3 (três) anos;
4. - declaração de inidoneidade para licitar ou contratar, pelo prazo mínimo de 3 (três)anos e máximo de 6 (seis) anos.
2.2.1. Com fundamento no artigo 155 da Lei nº 14.133/2021, o licitante ou o contratado será responsabilizado administrativamente pelas seguintes infrações:
1. - dar causa à inexecução parcial do contrato;
2. - dar causa à inexecução parcial do contrato que cause grave dano à Administração, aofuncionamento dos serviços públicos ou ao interesse coletivo;
3. - dar causa à inexecução total do contrato;
4. - deixar de entregar a documentação exigida para o certame;
5. - não manter a proposta, salvo em decorrência de fato superveniente devidamentejustificado;
6. - não celebrar o contrato ou não entregar a documentação exigida para a contratação,quando convocado dentro do prazo de validade de sua proposta;
7. - ensejar o retardamento da execução ou da entrega do objeto da licitação semmotivo justificado;
8. - apresentar declaração ou documentação falsa exigida para o certame ou prestardeclaração falsa durante a licitação ou a execução do contrato;
9. - fraudar a licitação ou praticar ato fraudulento na execução do contrato;
10. - comportar-se de modo inidôneo ou cometer fraude de qualquer natureza;
11. - praticar atos ilícitos com vistas a frustrar os objetivos da licitação;
12. - praticar ato lesivo previsto no art. 5º da Lei nº 12.846, de 1º de agosto de 2013.
2.2.2. A sanção de multa, calculada na forma do edital ou do contrato, não poderá ser inferior a 0,5% (cinco décimos por cento) nem superior a 30% (trinta por cento) do valor do contrato licitado ou celebrado com contratação direta e será aplicada ao responsável por qualquer das infrações administrativas previstas no item 2.2.1;
2.2.2.1 O atraso injustificado na execução do contrato sujeitará o contratado a multa de mora, na forma prevista em edital ou em contrato.
2.2.2.2 A aplicação de multa de mora não impedirá que a Administração a converta em compensatória e promova a extinção unilateral do contrato com a aplicação cumulada de outras sanções previstas na Lei nº 14.133/2021.
JFRJPGD202200034A
2.2.3. A sanção de impedimento de licitar e contratar será aplicada ao responsável pelas infrações administrativas previstas nos incisos II, III, IV, V, VI e VII do item 2.2.1, quando não se justificar a imposição de penalidade mais grave, e impedirá o responsável de licitar ou contratar no âmbito da Administração Pública Federal direta e indireta ;
2.2.4. A sanção de declaração de inidoneidade para licitar ou contratar será aplicada ao responsável pelas infrações administrativas previstas nos incisos VIII, IX, X, XI e XII do item 2.2.1, bem como pelas infrações administrativas previstas nos incisos II, III, IV, V, VI e VII do referido item que justifiquem a imposição de penalidade mais grave e impedirá o responsável de licitar ou contratar no âmbito da Administração Pública direta e indireta de todos os entes federativos.
2.2.5. A aplicação das sanções previstas nos itens 2.1 e 2.2 não exclui, em hipótese alguma, a obrigação de reparação integral do dano causado à Administração Pública.
1. A rescisão contratual unilateral e os eventuais descontos realizados em decorrência daaplicação do IMR (Instrumento de Medição de Resultado), previsto contratualmente, não se confundem com sanções administrativas, podendo ocorrer cumulativamente à aplicação destas.
2. A aplicação das sanções administrativas previstas nesta Portaria receberá graduaçãode acordo com as condutas praticadas pelo Particular que representem infrações, na medida de sua gravidade, e conforme impacto nas atividades da Justiça, classificadas em 4 níveis:

CLASSIFICAÇÃO
CONDUTA
PONTUAÇÃO
I - leve
Inadimplemento
ou
falha
contratual que não impacte
na
continuidade
e/ou
finalidade do ajuste.
1
 (um) ponto
II - média
Inadimplemento
ou
falha
contratual que impacte na
execução do contrato sem
afetar a continuidade e/ou
finalidade do ajuste.
3
 (três) pontos
III - grave
Inadimplemento
ou
falha
contratual que impacte na
execução do contrato, afete
a
continuidade
e/ou
finalidade do ajuste.
5
 (cinco) pontos
IV - gravíssima
Inadimplemento
ou
falha
contratual que impeça a
execução regular do ajuste,
desconfigure a finalidade ou
impossibilite a continuidade
do ajuste.
10
 (dez) pontos
1. As principais condutas reprováveis do Particular, durante a execução contratual, serãodefinidas e classificadas pela unidade requisitante e constarão do Termo de Referência, com a respectiva pontuação e incidência.
2. A inexistência de conduta expressamente definida e classificada no Termo deReferência não exime o Particular do cumprimento integral das obrigações assumidas.

7
. A classificação da conduta que não conste expressamente no Termo de Referência
incumbe à gestão e/ou fiscalização contratual, por ocasião do descumprimento de
qualquer item constante do Edital, Termo de Referência ou Contrato.
 O acúmulo de pontos pelo Particular poderá ensejar as seguintes sanções, de acordo
8
com o estipulado no contrato:
ALÍNEA
PONTUAÇÃO
SANÇÃO APLICÁVEL
Advertência + opcional:
JFRJPGD202200034A

a)
De 01 a 03
Multa compensatória: de até 5% do valor total do
contrato ou do valor da parcela inadimplida ou do valor
mensal do contrato.
b)
De 04 a 05
Multa compensatória: de até 10% do valor total do
contrato ou do valor da parcela inadimplida ou do valor
mensal do contrato.
c)
De 06 a 09
Multa compensatória: de até 15% do valor total do
contrato ou do valor da parcela inadimplida ou do valor
mensal do contrato.
d)
De 10 a 25
Multa compensatória: de até 20% do valor total do
contrato ou do valor da parcela inadimplida ou do valor
mensal do contrato.
e)
Mais de 25
Multa compensatória: de até 30% do valor total do
contrato ou do valor da parcela inadimplida ou do valor
mensal do contrato.
1. O somatório da pontuação pela eventual infração poderá compreender todo o períodode vigência do contrato, nos casos de contratos de natureza não contínua, e para o trimestre de execução, para os contratos contínuos, sem prejuízo da aferição parcial para a respectiva aplicação da penalidade cabível, sempre que haja somatório de 05 (cinco) pontos ou mais.
2. Para efeito de aplicação de sanção mais gravosa, serão computados os pontos jáutilizados em sanções anteriormente registradas, ressalvadas situações de eventual bis
in idem.
1. Excepcionalmente, desde que devidamente justificado pelo gestor do contrato, noprocesso administrativo, poderá ser efetuada pela Administração, ad cautelam, a retenção do valor da multa presumida, conforme determinações previstas no instrumento convocatório e/ou no contrato, e será instaurado, de imediato, o procedimento administrativo para aplicação de penalidade, que deverá ter tramitação prioritária.
  JFRJPGD202200034A
2. Quando houver provimento da defesa prévia, do recurso ou reconsideração dadecisão que aplicou a penalidade de multa, os valores retidos cautelarmente serão devolvidos ao interessado.
3. Nos casos em que ficar configurada falta grave do particular, poderão, ainda, ser aplicadas ao particular as seguintes sanções:
  1. Licitações e Contratações com fundamento na Lei nº 8.666/93 e Lei nº 10.520/2002:
    1. sanções de suspensão temporária de participação em licitação e impedimento decontratar com a Justiça, por prazo de até 02 (dois) anos (art. 87, III, da Lei nº 8.666/93,); ou impedimento de licitar e contratar com a União e descredenciamento no SICAF, pelo prazo de até 05 (cinco) anos, caso a contratação decorra de licitação na modalidade de Pregão (art. 7º da Lei nº 10.520/2002); ou declaração de inidoneidade para licitar ou contratar com a Administração Pública, por prazo mínimo de 02 (dois) anos, enquanto perdurarem os motivos determinantes da punição ou até que seja promovida a reabilitação perante a própria autoridade que aplicou a penalidade, que será concedida sempre que o contratado ressarcir a Administração pelos prejuízos resultantes (art. 87, IV, da Lei nº 8.666/93).
  2. Licitações e Contratações com fundamento na Lei nº 14.133/2021
    1. sanções de impedimento de licitar e contratar com a Administração Pública Federal, por prazo de até 03 (três) anos (art. 156, III, §4º, da Lei nº 14.133/2021); ou declaração de inidoneidade para licitar ou contratar com a Administração Pública, por prazo mínimo de 3 (três) anos e máximo de 6 (seis) anos (art. 156, IV, §5º, da Lei nº 14.133/2021).
4. Na dosimetria das sanções deverão ser consideradas as seguintes circunstâncias:
1. - a natureza e a gravidade da infração;
2. - os danos que o cometimento da infração ocasionar ao serviço e aos usuários;
3. - a vantagem auferida em virtude da infração;
4. - as circunstâncias gerais agravantes e atenuantes;
  JFRJPGD202200034A
5. - os antecedentes do Particular, no âmbito da Seção Judiciária da Justiça Federal noRio de Janeiro.
1. Comprovada força maior ou caso fortuito, ficará o Particular isento de sanção.
2. A Administração, motivadamente, considerando as razões e documentosapresentados, a gravidade da falta, seus efeitos sobre as atividades administrativas e institucionais e o interesse público decorrente, bem como os antecedentes da licitante ou contratada, poderá deixar de aplicar sanções se admitidas as justificativas, ou ainda, quando se tratar de valor irrisório, cujo efeito no caso concreto afigure-se inócuo e incompatível com o custo administrativo do seu processamento.
  1. Para fins dessa Portaria será considerado como irrisório o montante de até R$
1.000,00 (mil) reais.
  1. No enquadramento como valor irrisório, deverá ser considerado, individualmente,cada evento incidente sobre o mesmo fato gerador da obrigação que resulte em aplicação da respectiva penalidade.
2. O valor da multa aplicada poderá ser:
1. - pago por meio de Guia de Recolhimento da União - GRU;
2. - retido dos pagamentos devidos pela Administração;
3. - descontado do valor da garantia prestada; ou
4. - cobrado judicialmente.
  1. No caso de pagamento de multa, por meio de Guia de Recolhimento da União GRU, deverá ocorrer no prazo de 30 (trinta) dias, contados a partir do 1º dia útil subsequente ao recebimento da Carta de Intimação.
  2. O não pagamento no prazo acima permitirá a glosa nos pagamentos devidos.
  3. Se a multa for superior ao valor da garantia prestada, o Particular responderá peladiferença faltante.
  4. Os valores inadimplidos serão encaminhados para inscrição em Dívida Ativa daUnião, observado o limite estabelecido por normativo do Ministério da Fazenda.
  5. A atualização dos valores correspondentes às multas aplicadas dar-se-á através doIPCAE/IBGE, ou de outro índice que o substituir.
DO PROCEDIMENTO ADMINISTRATIVO
18. O processo sancionador, no qual serão assegurados ao Particular o exercício pleno do direito fundamental ao contraditório e a ampla defesa, será iniciado:
1. por provocação do Pregoeiro, caso a conduta reprovável tenha ocorrido durante ocertame;
2. pelo gestor do contrato ou fiscal designados, durante a execução contratual;
  JFRJPGD202200034A
1. O processo deverá ser instruído com o Formulário de Infrações, constante do AnexoA desta Portaria e disponível na intranet, preenchido de forma clara e objetiva, do qual constará a conduta, sua pontuação, classificada sua gravidade, o número de dias de atraso, se for o caso, o valor da parcela inadimplida e demais informações consideradas pertinentes.
  1. Em se tratando de contrato de prestação de serviço continuado com mão-de-obraalocada, deverá ser aberto subprocesso específico para apuração de aplicação de sanção.
  2. Os autos principais ou subprocesso, na hipótese do parágrafo anterior, serãoremetidos à Unidade Administrativa responsável pela análise de penalidade.
2. As infrações classificadas como gravíssimas independem de periodicidade deapuração e devem ser imediatamente comunicadas.
3. A critério do responsável pelo acompanhamento do contrato, as infraçõesclassificadas como leves, médias e graves também poderão ter comunicação imediata, havendo indícios de que a demora na repressão da conduta possa acarretar prejuízos à continuidade do contrato, ao interesse público ou ao cidadão.
4. O Anexo A (Formulário de Infrações) poderá ser alterado pela Secretaria Geral porato próprio para adequação dos procedimentos administrativos.
5. As notificações decorrentes da disciplina da presente Portaria, relativas às fases dedefesa prévia e recurso, ocorrerão por meio de Carta de Intimação e conterão:
1. - identificação do Particular e da autoridade que instaurou o procedimento;
2. - finalidade da notificação, se for o caso, informando o prazo legal, a contar a partir do1º dia útil subsequente ao recebimento da intimação, para apresentação de defesa prévia ou recurso administrativo;
3. - breve descrição do fato passível de aplicação de sanção;
4. - outras informações julgadas necessárias pela Administração.
  1. A Carta de Intimação será encaminhada ao Particular por meio eletrônico, atravésde e-mail fornecido pelo próprio e que deverá ser mantido atualizado durante todo o prazo de vigência contratual, hipótese em que o comprovante de envio e/ou recebimento deverá ser juntado aos autos.
  2. Entende-se como comprovante de recebimento:
1. - a comunicação eletrônica do Particular acusando o recebimento;
2. - o protocolo automático de entrega e/ou leitura de mensagem eletrônica;
3. - certidão lavrada por servidor da Justiça registrando a confirmação do recebimento danotificação pelo Particular ou seu Preposto designado para acompanhamento do contrato, na qual conste o nome e respectiva função do funcionário, a data e o horário do contato realizado.
  JFRJPGD202200034A
  1. Não sendo possível a utilização do meio eletrônico, a comunicação será realizadapela via postal, através de Carta Registrada com aviso de recebimento, ou através de Oficial de Justiça ou, em último caso, por intermédio de publicação no Diário Oficial da União quando ignorado, incerto ou inacessível o lugar em que o Particular se encontrar.
  2. Da decisão que aplica as sanções previstas nos incisos I, II e III do item 2.1 doAnexo I desta Portaria, cabe recurso administrativo, no prazo de cinco dias úteis, a contar do 1º dia útil subsequente ao recebimento da intimação.
  3. Da decisão que aplica a sanção prevista no inciso IV do item 2.1 do Anexo I destaPortaria, cabe pedido de reconsideração, no prazo de dez dias úteis, a contar do 1º dia útil subsequente ao recebimento da intimação.
  4. Da decisão que aplica a sanção prevista no inciso V do item 2.1 do Anexo I destaPortaria, cabe recurso administrativo, no prazo de 10 (dez) dias, a contar do 1º dia útil subsequente ao recebimento da intimação.
23.8 Da decisão que aplica as sanções previstas nos incisos I, II e III do item 2.2 do Anexo I desta Portaria, cabe recurso administrativo, no prazo de quinze dias úteis, a contar do 1º dia útil subsequente ao recebimento da intimação.
23.9. Da aplicação da sanção prevista no inciso IV do item 2.2 do Anexo I desta Portaria, caberá apenas pedido de reconsideração, que deverá ser apresentado no prazo de 15 (quinze) dias úteis, a contar do 1º dia útil subsequente ao recebimento da intimação, e decidido no prazo máximo de 20 (vinte) dias úteis, contado do seu recebimento.
  1. Nas infrações sujeitas à sanção de declaração de inidoneidade, instruído oprocesso e após propositura da sanção, os autos serão encaminhados à Direção do Foro para fins de decisão quanto ao encaminhamento ou não do feito ao Presidente do Tribunal Regional Federal da 2ª Região, a quem compete aplicar tal sanção.
  2. A aplicação das sanções previstas nos incisos III e IV do item 2.2 do Anexo I destaPortaria, requererá a instauração de processo de responsabilização, a ser conduzido por comissão composta de 2 (dois) ou mais servidores estáveis lotados na Unidade Administrativa responsável pela análise de penalidade, que avaliará fatos e circunstâncias conhecidos e intimará o licitante ou o contratado para, no prazo de 15 (quinze) dias úteis a contar do 1º dia útil subsequente ao recebimento da intimação, apresentar defesa escrita e especificar as provas que pretenda produzir.
    1. Na hipótese de deferimento de pedido de produção de novas provas ou de juntada de provas julgadas indispensáveis pela comissão, o licitante ou o contratado poderá apresentar alegações finais no prazo de 15 (quinze) dias úteis, do 1º dia útil subsequente ao recebimento da intimação.
    2. Serão indeferidas pela comissão, mediante decisão fundamentada, provasilícitas, impertinentes, desnecessárias, protelatórias ou intempestivas.
23.12 Com a decisão do recurso exaure-se a esfera administrativa, e apenas será conhecida nova interpelação se forem apresentados elementos novos capazes de reformar a decisão.
JFRJPGD202200034A
DA CONTAGEM DOS PRAZOS
1. Os atos do processo devem realizar-se em dias úteis, no horário normal defuncionamento do Órgão.
2. Na contagem dos prazos, excluir-se-á o dia do início e incluir-se-á o do vencimento.
  1. Os prazos fluirão a partir do primeiro dia útil após o recebimento da intimação.
  2. O prazo considerar-se-á prorrogado até o primeiro dia útil seguinte se o vencimentoocorrer no sábado, domingo ou feriado, quando não houver expediente no Órgão ou, ainda, quando o expediente for encerrado antes do horário normal de funcionamento.
  3. A contagem do período de atraso na execução dos ajustes será realizada a partirdo primeiro dia útil subsequente ao do encerramento do prazo estabelecido para o cumprimento da obrigação.
  4. Nos casos de descumprimento de quaisquer obrigações trabalhistas eprevidenciárias, a contagem do período de atraso será iniciada imediatamente após o exaurimento do prazo legal ou contratual estabelecido para cumprimento, ainda que o vencimento recaia em dias não úteis.
DISPOSIÇÕES FINAIS
1. Na hipótese de o Particular praticar quaisquer dos atos lesivos previstos na Lei 12.846 /2013, durante ou após a execução do contrato, aplicar-se-ão as penalidades e o procedimento nela previstos.
2. Aplicam-se ao processo sancionador previsto nesta Portaria, as disposições contidasnas Leis nº 8.666, de 21 de junho de 1993, nº 9.784, de 20 de janeiro de 1999, e nº 14.133, de 1º de abril de 2021, bem como, subsidiariamente, as normas de direito processual civil e penal.
  JFRJPGD202200034A
PUBLIQUE-SE. REGISTRE-SE. CUMPRA-SE.

## OSAIR VICTOR DE OLIVEIRA JUNIOR Juiz Federal - Vice-Diretor do Foro

PODER JUDICIÁRIO JUSTIÇA FEDERAL
### SEÇÃO JUDICIÁRIA DO RIO DE JANEIRO
PORTARIA Nº JFRJ-PGD-2023/00005, DE 11 DE MAIO DE 2023
Regulamenta o disposto no art. 20 da Lei nº 14.133, de 1º de abril de 2021, estabelecendo o enquadramento dos bens nas categorias comum e de luxo no âmbito da Seção Judiciária do Rio de Janeiro
O Juiz Federal - Diretor do Foro e Corregedor Permanente dos Serviços Auxiliares da Justiça Federal de 1º Grau - Seção Judiciária do Rio de Janeiro, no uso de suas atribuições legais e, considerando a exigência de regulamentação própria como pressuposto para a aquisição de bens de consumo, prevista no § 1º do art. 20 da Lei nº
14.133, de 1º de abril de 2021,
RESOLVE:
Art. 1º Esta Portaria regulamenta o disposto no art. 20 da Lei nº 14.133, de 1º
de abril de 2021, estabelecendo os limites para enquadramento dos bens nas categorias comum e de luxo no âmbito da Seção Judiciária do Rio de Janeiro-SJRJ.
Art. 2º Para os fins desta Portaria, considera-se:
I - bem de consumo - todo material que atenda a, no mínimo, um dos
seguintes critérios:
durabilidade: em uso normal, perde ou reduz as suas condições de uso, no
prazo de dois anos;
fragilidade: facilmente quebradiço ou deformável, de modo irrecuperável ou
com perda de sua identidade;
perecibilidade: sujeito a modificações químicas ou físicas que levam à
deterioração ou à perda de suas condições de uso com o decorrer do tempo;
incorporabilidade: destinado à incorporação em outro bem, ainda que suas
características originais sejam alteradas, de modo que sua retirada acarrete prejuízo à essência do bem principal; ou
transformabilidade: adquirido para fins de utilização como matéria-prima ou
matéria intermediária para a geração de outro bem;
II - bem de consumo de luxo - bem de consumo ostentatório, opulento, de
abordagem personalizada ou refinada, de elevado grau de sofisticação, de distribuição seletiva, alto preço, escassez, raridade e exclusividade, com forte apelo estético, de PODER JUDICIÁRIO JUSTIÇA FEDERAL
Classif. documental
00.01.01.03
JFRJPGD202300005A
### SEÇÃO JUDICIÁRIA DO RIO DE JANEIRO
tradição ou história, cuja qualidade supera a das demandas ordinárias das unidades da Seção Judiciária do Rio de Janeiro, por haver substitutos com características técnicas e funcionais equivalentes de qualidade comum;
III - bem de consumo de qualidade comum - bem de consumo que serve a um
ou mais usos, apto a suprir as demandas das unidades da Seção Judiciária do Rio de Janeiro, compatível com a finalidade a que se destina, cujos padrões de desempenho e qualidade possam ser objetivamente definidos por meio de especificações usuais existentes no mercado;
§1º No enquadramento do bem na categoria de luxo também deverá ser
avaliada:
- a relatividade econômica: variáveis econômicas que incidem sobre o preço
do bem, principalmente a facilidade ou a dificuldade logística regional ou local de acesso ao bem;
- a relatividade temporal: mudança das variáveis mercadológicas do bem ao
2
qualidade comum de mesma natureza; ou
II - tenha as características superiores justificadas em razão da estrita
atividade da Seção Judiciária do Rio de Janeiro.
Art. 4º As unidades demandantes, em conjunto com as unidades
requisitantes, deverão enquadrar os bens como comum ou de luxo na elaboração dos
estudos técnicos preliminares.
Parágrafo único. Na hipótese de identificação de demandas por bens de
consumo de luxo, os setores requisitantes serão orientados a fazer a supressão ou
substituição dos bens demandados.
Art. 5º Os casos omissos decorrentes da aplicação desta Portaria serão
dirimidos pela Direção do Foro.
JFRJPGD202300005A
longo do tempo, em razão de aspectos como:
1. evolução tecnológica;
2. tendências sociais;
3. alterações de disponibilidade no mercado,
4. modificações no processo de suprimento logístico.
III - a relatividade cultural: distinta percepção sobre o bem, em função da
cultura local, desde que haja impacto em seu preço.
Art. 3º É vedada a aquisição de bens enquadrados como de luxo, nos termos
do caput do art. 20, da Lei nº 14.133, de 2021, bem como sua inclusão no Plano de Contratações Anual (PCA).
Parágrafo único. Não deverá ser enquadrado como de luxo aquele bem que,
embora possa ser identificado como tal:
I - seja adquirido a preço equivalente ou inferior ao preço do bem de
PODER JUDICIÁRIO JUSTIÇA FEDERAL
SEÇÃO JUDICIÁRIA DO RIO DE JANEIRO
Art. 6º Esta Portaria entra em vigor na data de sua publicação.
PUBLIQUE-SE. REGISTRE-SE. CUMPRA-SE.

EDUARDO ANDRE BRANDAO DE BRITO FERNANDES
Juiz Federal - Diretor do Foro
JFRJPGD202300005A
3
12
S
e
ç
ã
o

J
u
d
i
c
i
á
r
i
a

d
o

R
i
o

J
a
n
e
i
r
o
FORMULÁRIO DE ANÁLISE DE RISCO - GESTÃO DO CONTRATO
1 - DESCRIÇÃO DO OBJETO / REGISTRO DE PREÇOS, COM VALIDADE DE 06 MESES, PARA AQUISIÇÃO DE NOBREAK DE 20 kVA, NOBREAKS DE 2 kVA A 2,5 kVA E ESTABILIZADOR DE 20 kVA
2 - EVENTO DE RISCO / NÃO ADJUDICAÇÃO PARCIAL E/OU TOTAL DOS EQUIPAMENTOS PRETENDIDOS
3 - RISCO / OCORRÊNCIAS DE PARADAS OU QUEIMA DOS EQUIPAMENTOS DEVIDO A OSCILAÇÕES NA TENSÃO ELÉTRICA FORNECIDA PELA CONCESSIONÁRIA E PERDA DE DADOS NOS COMPUTADORES DA SJRJ
3 - ANÁLISE DE RISCOS / QUALITATIVA		GRAU DO RISCO	CONSEQUÊNCIA DO NÃO ATENDIMENTO	AÇÃO PREVENTIVA (indicação de uma ação alternativa a ser / tomada para diminuir o efeito da ocorrência do risco )	AÇÃO DE CONTIGÊNCIA (definição de uma ação alternativa a ser / tomada para corrigir o efeito da ocorrência do risco)
IMPACTO (correr o risco) / 3 - Alta (Irrecuperável) / 2 - Média (Recuperável) 1 - Baixa (Insignificante)	PROBABILIDADE DO EVENTO/RISCO / 3 - Alta (Muito Provável) / 2 - Média (Provável) / 1 - Baixa (Improvável)	ALTO (9 a 6) / MÉDIO (4 a 3) / BAIXO (2 a 1)
2	2	MÉDIO	OCORRÊNCIAS DE PARADAS OU QUEIMA / DOS EQUIPAMENTOS DEVIDO A / OSCILAÇÕES NA TENSÃO ELÉTRICA / FORNECIDA PELA CONCESSIONÁRIA E PERDA DE DADOS NOS COMPUTADORES DA SJRJ	CONTATO COM / FORNECEDORES, PARA EVITAR / LICITAÇÃO DESERTA E/OU FORA / DO PREÇO LIMITE, BEM COMO / PESQUISA DE EQUIPAMENTOS / DE MARCAS EFETIVAMENTE / EXISTENTES EM / DISPONIBILIDADE NO MERCADO.	COMPRA DO EQUIPAMENTO NÃO / ADJUDICADO EM UMA SEGUNDA / CONTRATAÇÃO, OU EM CASO DE / EXTREMA EMERGÊNCIA AQUISIÇÃO / POR SUPRIMENTO DE FUNDOS.

1 - INSTRUÇÕES
JFRJSEC202300025A
	CATEGORIZAÇÃO DO RISCO
ALTA	II – operacionais: estão associados à ocorrência de perdas (produtividade, ativos e orçamentos) resultantes de falhas, deficiências ou inadequação de processos internos, estrutura, pessoas, sistemas, tecnologia, assim como de eventos externos (catástrofes naturais, greves, fraudes).
MÉDIA	I – estratégicos: estão associados à tomada de decisão que pode afetar direta e significativamente o alcance dos objetivos da organização;
	IV – de conformidade: estão associados à inobservância de princípios constitucionais, legislações específicas ou regulamentações externas aplicáveis ao negócio, bem como de normas e procedimentos internos.
BAIXA	III – de comunicação: estão associados a eventos que podem impedir ou dificultar a disponibilidade de informações para a tomada de decisões e para cumprimento das obrigações de accountability (prestação de contas às instâncias controladoras e à sociedade).

CRITÉRIOS PARA MATERIALIDADE DO OBJETO
BAIXO	< 20% do Orçamento Proposto pela / Unidade
MÉDIO	≥ 20% < 50% do Orçamento Proposto pela Unidade
ALTO	≥ 50% do Orçamento Proposto pela / Unidade

CRITÉRIOS PARA MENSURAÇÃO QUALITATIVA DO RISCO
PONTUAÇÃO	IMPACTO	PROBABILIDADE / DO / EVENTO/RISCO
ALTO	Interrupção de operações ou atividades causando impactos de reversão muito difícil nos objetivos estratégicos e operacionais da Justiça.	Probabilidade muito elevada.
MÉDIO	Interrupção de operações ou atividades causando impactos significativos nos objetivos estratégicos e operacionais da Justiça, porém recuperáveis.	Probabilidade moderada.
BAIXO	Interrupção de operações ou atividades causará impactos pequenos nos objetivos estratégicos e operacionais da Justiça.	Probabilidade remota.

CRITICIDADE DO RISCO
PROBABILIDADE	ALTA - Muito Provável	Médio (AB)		Alto (AM)
	MÉDIA - Provável	Baixo (MB)		Médio (MM)
	BAIXA - Improvável	Baixo (BB)		Baixo (BM)
		BAIXO		MÉDIO

IMPACTO

Assinado com senha por MARCELLO DOEDERLEIN POLITO - 10/03/2023 às 16:52:47.
Documento Nº: 3698734.32609800-6710 - consulta à autenticidade em
https://siga.jfrj.jus.br/sigaex/public/app/autenticar?n=3698734.32609800-6710

S
e
ç
ã
o

c
i
á
r
i
a

J
a
n
e
i
r
o
PODER JUDICIÁRIO JUSTIÇA FEDERAL
SEÇÃO JUDICIÁRIA DO RIO DE JANEIRO
## ESTUDOS TÉCNICOS PRELIMINARES - SJRJ Nº JFRJ-ETP-2023/00088
Rio de Janeiro, 12 de junho de 2023.
### ESTUDOS TÉCNICOS PRELIMINARES
Identificadores e Objeto
ID da Programação: 12
ID do SIGA-GO: 12
Objeto: Aquisição de nobreaks e estabilizador de tensão
Descrição da Necessidade da Contratação
A presente contratação visa a elaboração de uma Ata de Registro de Preços para a aquisição eventual e futura de 1 (um) nobreak de 20 kVA, 1 (um) estabilizador de tensão de 20 kVA e 40 (quarenta) nobreaks entre 2kVA e 2,5kVA, a fim de atender as seguintes necessidades:
Um nobreak de 20 kVA para o imóvel de São Pedro da Aldeia com a finalidade de impedir que quedas abruptas de tensão provenientes da concessionária de energia elétrica afetem os equipamentos deste imóvel;
Um estabilizador de tensão de 20 kVA para o imóvel de São João de Meriti, com a finalidade de manter a tensão elétrica dentro de limites seguros, evitando variações indesejáveis provenientes da concessionária de energia elétrica;
Nobreaks entre 2 kVA e 2,5 kVA para as salas de audiência e para os scanners de bagagem das Subseções da SJRJ, evitando que, no caso de falta de energia, os computadores das salas de audiência não percam os dados de forma abrupta durante uma audiência e os scanners de bagagem possam continuar operando por um determinado tempo.
JFRJETP202300088A
Objetivo estratégico: Agilidade e produtividade na prestação jurisdicional.
03. Requisitos da Contratação
Tabela 3.1 - Definição dos Requisitos Técnicos e Justificativa dos Requisitos
Requisit
os	Justificativa
Técnicos
Aplicação Adequação do material especificado ao fim a que se destina de acordo com do	as demandas necessárias ao funcionamento das INSTALAÇÕES material	ELÉTRICAS da SJRJ
Desempe
Resposta em tempo de durabilidade do produto à frequência de uso E
nho	do
CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS DEMANDADAS
material
Parâmetro técnico em face das DEMANDAS DE USO já previstas e
Quantitati
SUBSTITUIÇÃO PERIÓDICA PLANEJADA em função da análise de falhas
vo	de
Classif. documental	00.01.01.01

Descrição da Solução
Considerando as alternativas encontradas para atender a demanda, a contratação por regime de Registro de Preços é a mais benéfica, possibilitando não só aquisição dos produtos por menor peço, mas também a aquisição e pagamento apenas dos materiais necessários ao atendimento das demandas relacionadas ao uso.
6.1 Ciclo de Vida: De 1 a 3 anos
6.1.1 Caráter da Despesa deste Objeto: Definitivo
Pagamento Integral dentro do Exercício: Sim
Necessidade de Formação de Lote por Motivos Técnicos: Não
Necessidade Técnica de Indicação de Marcas/Fabricantes Específicos: Não
Necessidade de Alocação de Mão de Obra em Caso de Serviço: Não
Demonstrativos dos Resultados Esperados
O resultado pretendido é a preservação da integridade das instalações elétricas dos imóveis da SJRJ e a integridade pessoal de seus servidores e terceirizados. Bem como a contribuição para que os servidores e magistrados desenvolvam seus trabalhos num ambiente adequado, confortável e com segurança.
Espera-se com esta contratação a racionalização do uso de recursos públicos e melhor agilidade na aquisições de material.
Justificativa para o Parcelamento ou Não da Contratação
Optou-se pelo parcelamento do objeto por ser tecnicamente viável. Assim, os itens poderão ser adjudicados por licitantes diferentes em grupos a serem definidos no Termo de Referência. Acredita-se que haverá melhor aproveitamento do mercado e ampliação da competitividade. As empresas que, eventualmente, possuírem somente um dos itens /grupos poderão participar da licitação.
JFRJETP202300088A
c
i
á
r
i
a
Providências a serem tomadas pela Administração previamente à Celebraçãodo Contrato
9.1 Necessidade de Oitiva das Áreas Envolvidas: Não
Contratações Correlatas e/ou Interdependentes
Os materiais objetos dessa contratação tem correlação com as contratações JFRJ-EOF2015/00108, JFRJ-EOF-2019/01209 e JFRJ-EOF-2018/00571 e serão aplicados nos diversos imóveis pertencentes a esta SJRJ.
Critérios de Sustentabilidade
Além dos critérios de sustentabilidade eventualmente inseridos na descrição do objeto, devem ser atendidos os seguintes requisitos, que se baseiam no Manual de Sustentabilidade do Conselho da Justiça Federal:
3
Durante o período de garantia dos nobreaks, em caso de necessidade da troca das baterias, deverá obrigatoriamente ser aplicada a logística reversa, conforme o artigo 33 da Política Nacional de Resíduos Sólidos (PNRS) e o Decreto Federal Nº 10.936, de 12 de janeiro de 2022, sendo o descarte, caso necessário, de responsabilidade da CONTRATADA.
Impactos Ambientais
Os materiais eletroeletrônicos, pilhas e baterias passíveis de impacto ambiental, objeto desta licitação, são descartados em contêiners apropriados que são encaminhados a reciclagem, conforme Cartilha de Sustentabilidade da SJRJ.
A exigência de registro do fabricante dos materiais no Cadastro Técnico Federal de atividades potencialmente poluidoras ou utilizadoras de recursos ambientais, instituído pelo artigo 17, inciso II, da Lei nº 6938, de 1981, foi excluído do Termo de Referência, vislumbrando viabilizar a aquisição dos itens a serem licitados, visto que não houve adjudicação da maioria dos itens das duas licitações anteriores, EOF-2022/0340 e EOF2022/869, por não atendimento a esse critério, tendo em vista que todo o material é importado e as empresas participantes são fornecedores, não possuindo tal registro.
- Redução de custos e diminuição de riscos ao observar custos associados ao ciclo de vida do produto a adquirir.
No processo de compras foram avaliados os seguintes itens:
Verificar a possibilidade de reutilização, redimensionamento ou aquisição peloprocesso de desfazimento de outros órgãos.
Avaliação da Legislação quanto aparelhos Elétricos:
Lei n. 10.295, de 17 de outubro de 2001 – Dispõe sobre a Política Nacional deConservação e Uso Racional de Energia e dá outras providências; • Decreto n. 2.783, de 17 de setembro de 1998 – Dispõe sobre proibição de aquisição de produtos ou equipamentos que contenham ou façam uso das Substâncias que Destroem a Camada de Ozônio – SDO, pelos órgãos e pelas entidades da Administração Pública Federal direta, autárquica e fundacional, e dá outras providências; • Decreto n. 9.864, de 27 de junho de 2019 – Regulamenta a Lei n. 10.295, de 17 de outubro de 2001, que dispõe sobre a Política Nacional de Conservação e Uso Racional de Energia, e dispõe sobre o Comitê Gestor de Indicadores e Níveis de Eficiência Energética; • Acórdão TCUPlenário n. 1.305/2013 – não vinculação das características de eficiência energética a certificações específicas; • IN SLTI/MPOG n. 2, de 4 de junho de 2014 – Dispõe sobre regras para a aquisição ou locação de máquinas e aparelhos consumidores de energia pela Administração Pública Federal direta, autárquica e fundacional, e uso da Etiqueta Nacional de Conservação de Energia – ENCE nos projetos e respectivas edificações públicas federais novas ou que recebam retrofit.
JFRJETP202300088A
c
i
á
r
i
a
13. Contratação Anterior/Processo Administrativo
Ite	Nº do processo da última
Material
m	aquisição
1. Nobreak trifásico de 20 kVA	JFRJ-EOF-2018/00571
2. Estabilizador trifásico de 20 kVA	JFRJ-EOF-2019/01209
4
Nobreak monofásico de 2 kVA a 2,5 JFRJ-EOF-2015/00108 kVA
14. Parecer Conclusivo sobre a Viabilidade da Contratação
Os estudos preliminares evidenciam que a contratação da solução ora descrita, ou seja, de aquisição eventual, através de sistema de registro de preços, de materiais elétricos, para atender às necessidades da Seção Judiciária do Rio de Janeiro, mostra-se tecnicamente possível e fundamentadamente necessária.
J
u
d
i
c
i
á
r
i
a
De acordo. Encaminho este formulário para apreciação.

MARCELLO DOEDERLEIN POLITO
ANALISTA JUDICIARIO/ENGENHARIA ELETRONICA
JFRJETP202300088A
5
			MAPA COMPARATIVO DE PREÇOS
Item	Especificação	QTDE	P1	P2	P3	PMM	PMT	UA	EOF - UA
1	Nobreak 20 kVA – Rua 17 de dezembro, lote 4 A , Vila São / Pedro – São Pedro da Aldeia – Rio de Janeiro	1	66.037,79	60.320,00	125.054,65	66.037,79	66.037,79	47.000,00	2018/571
2	Estabilizador 20 kVA – Avenida / Presidente Lincoln, 1090 – / Jardim Meriti – São João de / Meriti – Rio de Janeiro	1	38.233,00	31.500,00	45.989,14	38.233,00	38.233,00	12.400,00	2019/1209
3	Nobreak 2 a 2,5 kVA – Rua / Equador 613, Santo Cristo –Rio de Janeiro – Rio de Janeiro	30	1.759,00	2.900,00	13.296,10	2.900,00	87.000,00	6.100,00	2015/108
4	Nobreak 2 a 2,5 kVA – Rua / Equador 613, Santo Cristo –Rio de / Janeiro – Rio de Janeiro - COTA	10	1.759,00	2.900,00	13.296,10	2.900,00	29.000,00	6.100,00	2015/108
						TOTAL	220.270,79

P1	Preços de outros Órgãos extraídos de www.bancodeprecos.com.br (valores obtidos pelo cálculo da mediana)
P2	FONTES BH SISTEMAS DE ENERGIA - proposta recebida pelo e-mail: tecnica@fontesbh.com.br (Proposta obtida pela SEMIN) P3	CS INDÚSTRIA ELETRÔNICA - proposta recebida pelo e-mail: vendas3@cseletro.com.br
UA	Aquisição anterior informada no Formulario_SEC_Nobreaks e estabilizador 2023 anexado pela SEMIN
PMU - Preço máximo unitário, PMT - Preço máximo total
OBS: Tendo em vista que os valores obtidos para os itens apresentam variação significativa entre si, optamos por utilizar a mediana para estabelecer os preços máximos.
Outras empresas consultadas:
JFRJCAP202302056A
S
e
ç
ã
o

J
u
d
i
c
i
á
r
i
a

J
a
n
e
i
r
o
energywork@energywork.com.br; vendas@energywork.com.br; poliana.oliveira@legrand.com.br; eduardo.barreto@legrand.com.br;
licitacao@guterres.com.br; comercial@risistec.com.br; vendas@risistec.com.br; disktecltda@yahoo.com.br; comercial@pbstore.com.br; felipe.teixeira@ragtech.com.br licitacao@lacerdasistemas.com.br; chys.gestao@ewas.com.br; globalpower@globalpower.com.br; licitacoes1@serranaenergia.com.br; qualyteck@qualyteck.com.br
Rio de Janeiro, 15 de maio de 2023
Everaldo Matias Nicacio	Alexandre Cesaroni de Almeida
    Seção de Cotação	Seção de Cotação

Relatório de Cotação: cotação rápida 126
Pesquisa realizada entre 09/05/2023 15:49:53 e 09/05/2023 15:54:36

Relatório gerado no dia 09/05/2023 15:55:36  (IP: 177.223.208.60)
Em conformidade com a Instrução Normativa Nº 65 de 07 de Julho de 2021.
Método Matemático Aplicado: Mediana dos preços obtidos - Preço calculado com base na mediana de todos os preços selecionados pelo usuário para aquele determinado Item. Sendo a mediana o elemento central dos itens, caso número de elementos seja ímpar, ou a média dos dois elementos centrais caso número de elementos seja par.
Conforme Instrução Normativa Nº 65 de 07 de Julho de 2021, no Artigo 3º, "A pesquisa de preços será materializada em documento que conterá: INC V-Método matemático aplicado para a definição do valor estimado."
JFRJCAP202302056A
S
e
ç
ã
o

J
u
d
i
c
i
á
r
i
a

J
a
n
e
i
r
o
Item 1: nobreak / PREÇOS / QUANTIDADE PREÇO PERCENTUAL PREÇO EST. TOTAL / PROPOSTAS ESTIMADO CALCULADO / 3 / 0 1 R$ 66.037,79 (un) - R$ 66.037,79 R$ 66.037,79
	Preço / Descrição Produto UF Mês/Ano Preço / Sinapi
	1 NOBREAK TRIFASICO, DE 20 KVA FATOR DE POTENCIA DE 0,8, AUTONOMIA MINIMA DE 30 RR 01/2023 R$ 67.885,08 / MINUTOS A PLENA CARGA
	2 NOBREAK TRIFASICO, DE 20 KVA FATOR DE POTENCIA DE 0,8, AUTONOMIA MINIMA DE 30 RR 02/2023 R$ 66.037,79 / MINUTOS A PLENA CARGA
	3 NOBREAK TRIFASICO, DE 20 KVA FATOR DE POTENCIA DE 0,8, AUTONOMIA MINIMA DE 30 SE 02/2023 R$ 63.857,73 / MINUTOS A PLENA CARGA
	Valor Unitário R$ 65.926,87
		Mediana dos Preços Obtidos: R$ 66.037,79
Valor Global:			R$ 66.037,79

Item 1
Valor do item em relação ao total
1)
 nobreak
100
%
Quantidade de preços por item
0
1
2
3
4
1
Detalhamento dos Itens
JFRJCAP202302056A
S
e
ç
ã
o

J
u
d
i
c
i
á
r
i
a

J
a
n
e
i
r
o
Item 1: nobreak / Preço Estimado: R$ 66.037,79 (un) Percentual: - Preço Estimado Calculado: R$ 66.037,79 Mediana dos Preços Obtidos: R$ 66.037,79
Quantidade Descrição		Observação
1 Unidade nobreak trifasico, de 20 kva fator de potencia de 0,8, autonomia minima de 30 minutos a plena carga
Preço Sinapi 1 / Inc. III Art. 5º da IN 65 de 07 de Julho de 2021		R$ 67.885,08
Codigo Produto: / Descrição: / Mês/Ano: / UF: / Unidade: / Pesquisa: Preço Desonerado: / Preço Sinapi 2 / Inc. III Art. 5º da IN 65 de 07 de	00039611 / NOBREAK TRIFASICO, DE 20 KVA / FATOR DE POTENCIA DE 0,8, / AUTONOMIA MINIMA DE 30 MINUTOS / A PLENA CARGA / 01/2023 / RR / UN / IBGE Não / Julho de 2021	R$ 66.037,79
Codigo Produto: / Descrição: / Mês/Ano: / UF: / Unidade: / Pesquisa: Preço Desonerado: / Preço Sinapi 3 / Inc. III Art. 5º da IN 65 de 07 de	00039611 / NOBREAK TRIFASICO, DE 20 KVA / FATOR DE POTENCIA DE 0,8, / AUTONOMIA MINIMA DE 30 MINUTOS / A PLENA CARGA / 02/2023 RR / UN / IBGE Não / Julho de 2021	R$ 63.857,73

UF: SE / Unidade: UN / Pesquisa: IBGE Preço Desonerado: Sim	R$ 55,000 / Ago 22 / (R$ 58. 722,00)	Set 22 (R$ 58. 722,00)	Out 22 (R$ 55. 296,55)	Nov 22 / (R$ 58. 208,19)	Dez 22 / (R$ 58. 208,19)	Jan 23 (R$ 63. 857,73)	Fev 23 (R$ 63. 857,73)

Codigo Produto: 00039611
R$ 57,500
R$ 60,000
R$ 62,500
R$ 65,000
Descrição: NOBREAK TRIFASICO, DE 20 KVA FATOR DE POTENCIA DE 0,8,
AUTONOMIA MINIMA DE 30 MINUTOS
A PLENA CARGA
Mês/Ano: 02/2023
2

LAUDO DA COTAÇÃO
Preço estimado do item calculado pela fórmula Mediana dos preços obtidos:
Item 1 - nobreak
- 3 preços do SINAPI (pesquisa publicada em mídia especializada), coletados entre os dias 01/01/2023 00:00:00 e 01/02/2023 00:00:00.
JFRJCAP202302056A
S
e
ç
ã
o

J
u
d
i
c
i
á
r
i
a

J
a
n
e
i
r
o

3
Extrato de fontes Utilizadas neste relatório
ATENÇÃO - O Banco de Preços é uma solução tecnológica que atende aos parâmetros de pesquisa dispostos em Leis vigentes, Instruções Normativas, Acórdãos, Regulamentos, Decretos e Portarias. Sendo assim, por reunir diversas fontes governamentais, complementares e sites de domínio amplo, o sistema não é considerado uma fonte e, sim, um meio para que as pesquisas sejam realizadas de forma segura, ágil e eficaz.
Fontes utilizadas nesta cotação:
JFRJCAP202302056A
S
e
ç
ã
o

J
u
d
i
c
i
á
r
i
a

J
a
n
e
i
r
o

4

Relatório de Cotação: cotação rápida 125
Pesquisa realizada entre 09/05/2023 14:49:51 e 09/05/2023 15:21:56

Relatório gerado no dia 09/05/2023 15:23:23  (IP: 177.223.208.60)
Em conformidade com a Instrução Normativa Nº 65 de 07 de Julho de 2021.
Método Matemático Aplicado: Mediana dos preços obtidos - Preço calculado com base na mediana de todos os preços selecionados pelo usuário para aquele determinado Item. Sendo a mediana o elemento central dos itens, caso número de elementos seja ímpar, ou a média dos dois elementos centrais caso número de elementos seja par.
Conforme Instrução Normativa Nº 65 de 07 de Julho de 2021, no Artigo 3º, "A pesquisa de preços será materializada em documento que conterá: INC V-Método matemático aplicado para a definição do valor estimado."
JFRJCAP202302056A
J
u
d
i
Item 1: estabilizador tensão / PREÇOS / QUANTIDADE PREÇO PERCENTUA / PROPOSTAS ESTIMADO / 3 / 11 1 R$ 38.233,00 (un) -			L PREÇO EST. TOTAL / CALCULADO / R$ 38.233,00 R$ 38.233,00
	Preço Compras Governamentais	Órgão Público	Data / Identificação Preço / Licitação
	1	MINISTÉRIO DA DEFESA | Comando do Exército | Comando Militar do Nordeste / 10ª Região Militar | BASE ADMINISTRATIVA DA GUARNIÇÃO DE FORTALEZA - ADM. GU FORTALEZA	| NºPregão:232022 27/02/2023 R$ 34.398,00 B. UASG:160045
	2	MINISTÉRIO DA DEFESA | Comando do Exército | Comando Militar do Nordeste / 10ª Região Militar | BASE ADMINISTRATIVA DA GUARNIÇÃO DE FORTALEZA - ADM. GU FORTALEZA	| NºPregão:232022 27/02/2023 R$ 38.233,00 B. UASG:160045
	3	MINISTÉRIO DA DEFESA | Comando do Exército | Departamento de Engenharia e Construção	NºPregão:32022 11/01/2023 R$ 41.998,00 UASG:160067
	Valor Unitário		R$ 38.209,67
			Mediana dos Preços Obtidos: R$ 38.233,00
Valor Global:				R$ 38.233,00

Item 1
Valor do item em relação ao total
1)
 estabilizador...
100
%
Quantidade de preços por item
0
1
2
3
4
1
Detalhamento dos Itens
Item 1: estabilizador tensão / Preço Estimado: R$ 38.233,00 (un) Percentual: - Preço Estimado Calculado: R$ 38.233,00 Mediana dos Preços Obtidos: R$ 38.233,00

Quantidade	Descrição	Observação
1 Unidade	estabilizador tensão tensão alimentação entrada: bivolt v, variação entrada: +/- 15% , tipo onda: senoidal , tipo: microcontrolado , c aracterísticas adicionais: bypass automático e manual , freqüência: 60 hz, tensão saída: bivolt v, fator potência: 0,8 , quantidade fa ses: bifásico (2f+n+t) , capacidade nominal: 20 kv

Preço (Compras Governamentais) 1: Preço do Fornecedor Vencedor	R$ 34.398,00
Inc. I Art. 5º da IN 65 de 07 de Julho de 2021

Órgão: MINISTÉRIO DA DEFESA	Data: 27/02/2023 09:30
Comando do Exército	Modalidade: Pregão Eletrônico
Comando Militar do Nordeste	SRP: SIM
10ª Região Militar
Identificação: NºPregão:232022 / UASG:160045 BASE ADMINISTRATIVA DA GUARNIÇÃO DE FORTALEZA - B. ADM. GU
FORTALEZA	Lote/Item: /57
Objeto: Aquisição de materiais e equipamentos de Tecnologia da Informação e	Ata: Link Ata
Comunicações (TIC)..	Fonte: www.comprasgovernamentais.gov.
Descrição: Estabilizador tensão - Estabilizador Tensão Tensão Alimentação Entrada: Bivolt	br
V, Variação Entrada: +/- 15% , Tipo Onda: Senoidal , Tipo: Microcontrolado ,	Quantidade: 7
Características Adicionais: Bypass Automático E Manual , Freqüência: 60 HZ,	Unidade: Unidade
Tensão Saída: Bivolt V, Fator Potência: 0,8 , Quantidade Fases: Bifásico (2f+N+T) ,	UF: CE Capacidade Nominal: 20 KV
CNPJ	Razão Social do Fornecedor	Valor da Proposta Final
18.519.725/0001-56	HTS HIGH-TEC SISTEMAS DE ENERGIA LTDA	R$ 34.398,00
*VENCEDOR*
Marca: ATA
JFRJCAP202302056A
Fabricante: ATA
Modelo: TITAN PRO 20KVA
Descrição: Nobreak 20KVATopologia: Nobreak (UPS) online monofásico; Potência: 20 kVA / 16 kW; Tensão entrada: 220V~ (FNT);Tensão saída: 115V~; For ma de Onda: Senoidal pura Fator de potência de saída: 0.8; Conexão de entrada: Bornes; Conexão de saída: Bornes; Tempo de autonomia (máximo): 50min e xpansível até 2h para 25% de carga Expansão de autonomia: Sim; Formato: Torre; Bypass: Automático; Transformador: Isolador; Disjuntor: Sim Autodiagnóst ico de bateria: Sim; Microprocessador: Microprocessador: DSP (Processador Digital de Sinais) que proporciona melhor desempenho e confiabilidade Autotes te: Sim; DC Start: Sim; Sinalizações: Display LCD com diversas sinalizações relevantes que auxiliam o usuário na tomada de decisão adequada. Exemplo: ten são de entrada, tensão de saída, nível de potência consumida, nível de carga da bateria, entre outros.;Inversor sincronizado com a rede elétrica (sistema PLL) : Sim; Gerenciamento: RS-232 / RS-485 / RJ-45 (Agente SNMP); Proteções para a carga: Queda de rede (Blackout); Ruído de rede elétrica; Sobretensão de red e elétrica; Subtensão de rede elétrica; Surtos de tensão na rede; Correção linear de variação da rede elétrica; Variação de frequência da rede elétrica; Distorçã o harmônica da rede elétrica; Afundamento de tensão (SAG). *Modelo de referência: DB20000TIXL-BR - 32BT
Estado:	Cidade:	Endereço:	Telefone:	Email:
SP	São Paulo	R DOS FONSECAS, 329	(11) 2721-0220	vendas@htshightec.com.br
	05.925.793/0001-73 ZOIT CONSULTORIA E SERVICOS DE TECNOLOGIA DA INFORMACAO EIRELI / Marca: ATA / Fabricante: ATA / Modelo: Titan Pro 20KVA / Descrição: Nobreak 20 KVA				R$ 37.615,00
	Estado: Cidade: Endereço: Telefone:		Email:
	RJ Rio de Janeiro AV CHURCHILL, 00060 (21) 2210-2243		administrativo@zoit.com.br
09.912.727/0001-10 GUSTAVO STRITHORST						R$ 40.235,00
Marca: HDS / Fabricante: HDS Sistemas de Energia / Modelo: LM-S3 / Descrição: NOBREAK 20 KVA / Estado: Cidade: Endereço:		Telefone:		Email:
PR Curitiba R ANTONIO LAGO, 35		(41) 2109-8810		gustavostrith@gmail.com

2
CNPJ	Razão Social do Fornecedor	Valor da Proposta Final

43.017.238/0001-32	SINERGICA - SERVICOS DE ELETRICIDADE LTDA	R$ 500.000,00
Marca: Leistung
Fabricante: Leistung Modelo: LR1120
Descrição: Fornecimento, de sistema de energia ininterrupta NOBREAK e acessórios 20KVA entrada 220VCA (F+N+T) e saída 115VCA (F+N+T)
Estado: Cidade: Endereço:	Telefone:	Email:
MG Itajubá R VEREADOR JOSE LINO DA COSTA, 586	(11) 8444-7525	victor.roncalli.souza@gmail.com
Preço (Compras Governamentais) 2: Preço do Fornecedor Vencedor		R$ 38.233,00

Inc. I Art. 5º da IN 65 de 07 de Julho de 2021

Órgão: MINISTÉRIO DA DEFESA	Data: 27/02/2023 09:30
Comando do Exército	Modalidade: Pregão Eletrônico
Comando Militar do Nordeste	SRP: SIM
10ª Região Militar
Identificação: NºPregão:232022 / UASG:160045 BASE ADMINISTRATIVA DA GUARNIÇÃO DE FORTALEZA - B. ADM. GU
FORTALEZA	Lote/Item: /256
Objeto: Aquisição de materiais e equipamentos de Tecnologia da Informação e	Ata: Link Ata
Comunicações (TIC)..	Fonte: www.comprasgovernamentais.gov.
Descrição: Estabilizador tensão - Estabilizador Tensão Tensão Alimentação Entrada: Bivolt	br
V, Variação Entrada: +/- 15% , Tipo Onda: Senoidal , Tipo: Microcontrolado ,	Quantidade: 1
Características Adicionais: Bypass Automático E Manual , Freqüência: 60 HZ,	Unidade: Unidade
Tensão Saída: Bivolt V, Fator Potência: 0,8 , Quantidade Fases: Bifásico (2f+N+T) ,	UF: CE Capacidade Nominal: 20 KV
CNPJ	Razão Social do Fornecedor	Valor da Proposta Final
JFRJCAP202302056A
J
u
d
i
09.912.727/0001-10 GUSTAVO STRITHORST / *VENCEDOR*		R$ 38.233,00
Marca: HDS / Fabricante: HDS Sistemas de Energia / Modelo: LM-S3 / Descrição: NOBREAK 20 KVA / Estado: Cidade: Endereço:	Telefone:	Email:
PR Curitiba R ANTONIO LAGO, 35	(41) 2109-8810	gustavostrith@gmail.com

24.479.496/0001-96	WSG COMERCIAL E SERVICOS LTDA	R$ 40.620,00
Marca: NHS
Fabricante: NHS Modelo: NHS
Descrição: Estabilizador Tensão Tensão Alimentação Entrada: Bivolt V, Variação Entrada: +/- 15% , Tipo Onda: Senoidal , Tipo: Microcontrolado , Característi cas Adicionais: Bypass Automático E Manual , Freqüência: 60 HZ, Tensão Saída: Bivolt V, Fator Potência: 0,8 , Quantidade Fases: Bifásico (2f+N+T) , Capacid ade Nominal: 20 KV
Estado:	Cidade:	Endereço:	Telefone:	Email:
DF	Brasília	Q QR 204 CONJUNTO 1, 03	(61) 3550-7304	gontijo.oi.df@gmail.com
43.017.238/0001-32 SINERGICA - SERVICOS DE ELETRICIDADE LTDA R$ 500.000,00 / Marca: Leistung / Fabricante: Leistung / Modelo: LR1120 / Descrição: Fornecimento, de sistema de energia ininterrupta NOBREAK e acessórios 20KVA entrada 220VCA (F+N+T) e saída 115VCA (F+N+T) / Estado: Cidade: Endereço: Telefone: Email: / MG Itajubá R VEREADOR JOSE LINO DA COSTA, 586 (11) 8444-7525 victor.roncalli.souza@gmail.com

Preço (Compras Governamentais) 3: Preço do Fornecedor Vencedor	R$ 41.998,00
Inc. I Art. 5º da IN 65 de 07 de Julho de 2021

3
Órgão: MINISTÉRIO DA DEFESA / Comando do Exército / Departamento de Engenharia e Construção / Objeto: Aquisição de material permanente de tecnologia da informação / (microcomputadores, workstations, notebooks e monitores), para atender as necessidades do Departamento de Engenharia e Construção, Diretorias Subordinadas e Unidades Participantes, conforme condições, quantidades e exigências estabelecidas neste instrumento.. / Descrição: Estabilizador tensão - Estabilizador Tensão Tensão Alimentação Entrada: Bivolt / V, Variação Entrada: +/- 15% , Tipo Onda: Senoidal , Tipo: Microcontrolado , / Características Adicionais: Bypass Automático E Manual , Freqüência: 60 HZ, / Tensão Saída: Bivolt V, Fator Potência: 0,8 , Quantidade Fases: Bifásico (2f+N+T) , Capacidade Nominal: 20 KV / CatMat: 458567 - ESTABILIZADOR TENSÃO	Data: 11/01/2023 09:00 / Modalidade: Pregão Eletrônico / SRP: SIM / Identificação: NºPregão:32022 / UASG:160067 / Lote/Item: /25 / Ata: Link Ata / Fonte: www.comprasgovernamentais.gov. br / Quantidade: 3 Unidade: Unidade / UF: DF
CNPJ Razão Social do Fornecedor	Valor da Proposta Final

36.314.871/0001-27	ATA NOBREAK SISTEMAS DE ENERGIA LTDA	R$ 41.998,00
*VENCEDOR*
Marca: ATA
Fabricante: ATA
Modelo: HIPOWER PRO LV 20 KVA
Descrição: Estabilizador Tensão Tensão Alimentação Entrada: Bivolt V, Variação Entrada: +/- 15% , Tipo Onda: Senoidal , Tipo: Microcontrolado , Característi cas Adicionais: Bypass Automático E Manual , Freqüência: 60 HZ, Tensão Saída: Bivolt V, Fator Potência: 0,8 , Quantidade Fases: Bifásico (2f+N+T) , Capacid ade Nominal: 20 KV
Estado:	Cidade:	Endereço:	Nome de Contato:	Telefone:	Email:
SP	São Paulo	RUA DOS FONSECAS, 389	JEFERSON	(11) 2024-4668	contato@ataups.com.br
04.505.760/0002-92	ARCANJO TELECOMUNICACOES E INFORMATICA LTDA	R$ 44.500,00
Marca: NHS
Fabricante: NHS
Modelo: NHS 94.A0.028800
Descrição: Nobreak NHS Expert On Line xxxx-y (GII Trifásico 20000VA/220V/Sem Bateria) Módulo Exp. Grande p/ 24 Bat. Sel. 17/18Ah - 288V
Estado:	Cidade:	Endereço:	Telefone:	Email:
ES	Vitória	R JOSE FARIAS, 160	(81) 4009-6999	marcos@arcanjoengenhariaeseg.com.br
15.282.550/0001-18	SPENCER COMERCIO DE EQUIPAMENTOS INDUSTRIAIS E SERVICOS LTDA	R$ 45.798,98
Marca: Ata UPS
Fabricante: Ata Sistemas de Energia Modelo: HIPOWER PRO 20 K
Descrição: No-break Tensão Alimentação Entrada: Bivolt V, Variação Entrada: +/- 15% , Tipo Onda: Senoidal , Tipo: Microcontrolado , Características Adicion ais: Bypass Automático E Manual , Freqüência: 60 HZ, Tensão Saída: Bivolt V, Fator Potência: 0,8 , Quantidade Fases: Bifásico (2f+N+T) , Capacidade Nomin al: 20 KV
Estado:	Cidade:	Endereço:	Telefone:	Email:
JFRJCAP202302056A
PR	Curitiba	R WALDEMAR KOST, 2110	(41) 3308-9200	spencercomercio@hotmail.com
41.146.040/0001-23 / Marca: similar / Fabricante: similar	TB SOLUCOES LTDA	R$ 100.000,00

Modelo: similar
Descrição: Estabilizador Tensão Tensão Alimentação Entrada: Bivolt V, Variação Entrada: +/- 15% , Tipo Onda: Senoidal , Tipo: Microcontrolado , Característi cas Adicionais: Bypass Automático E Manual , Freqüência: 60 HZ, Tensão Saída: Bivolt V, Fator Potência: 0,8 , Quantidade Fases: Bifásico (2f+N+T) , Capacid ade Nominal: 20 KV
Estado:	Cidade:	Endereço:	Telefone:	Email:
DF	Brasília	Q QE 40 CONJUNTO C, 3	(61) 8215-7019	licitacoes@tbsolucoes.com.br
4

LAUDO DA COTAÇÃO
Preço estimado do item calculado pela fórmula Mediana dos preços obtidos:
Item 1 - estabilizador tensão
3 preços do portal Compras Governamentais praticados pela Administração Pública de licitações homologadas/adjudicadas entre os dias 11/01/2023 e 27/02/2023, calculados pela fórmula Preço do Fornecedor Vencedor.

DESCRITIVO DE FÓRMULAS UTILIZADAS
Preço do Fornecedor Vencedor
Capta os preços homologados para o item ou lote.
JFRJCAP202302056A
S
e
ç
ã
o

J
u
d
i
c
i
á
r
i
a

J
a
n
e
i
r
o

5
Extrato de fontes Utilizadas neste relatório
ATENÇÃO - O Banco de Preços é uma solução tecnológica que atende aos parâmetros de pesquisa dispostos em Leis vigentes, Instruções Normativas, Acórdãos, Regulamentos, Decretos e Portarias. Sendo assim, por reunir diversas fontes governamentais, complementares e sites de domínio amplo, o sistema não é considerado uma fonte e, sim, um meio para que as pesquisas sejam realizadas de forma segura, ágil e eficaz.
Fontes utilizadas nesta cotação:

1 - ComprasNet	Data: 09/05/2023 15:20:04 www.comprasgovernamentais.gov.br	Acessar a fonte aqui
JFRJCAP202302056A
6

Relatório de Cotação: cotação rápida 127
Pesquisa realizada entre 09/05/2023 16:22:19 e 09/05/2023 16:44:00

Relatório gerado no dia 09/05/2023 16:44:52  (IP: 177.223.208.60)
Em conformidade com a Instrução Normativa Nº 65 de 07 de Julho de 2021.
Método Matemático Aplicado: Mediana dos preços obtidos - Preço calculado com base na mediana de todos os preços selecionados pelo usuário para aquele determinado Item. Sendo a mediana o elemento central dos itens, caso número de elementos seja ímpar, ou a média dos dois elementos centrais caso número de elementos seja par.
Conforme Instrução Normativa Nº 65 de 07 de Julho de 2021, no Artigo 3º, "A pesquisa de preços será materializada em documento que conterá: INC V-Método matemático aplicado para a definição do valor estimado."
JFRJCAP202302056A
J
u
d
i
Item 1: estabilizador tensão / PREÇOS / QUANTIDADE PREÇO PERCENTUAL / PROPOSTAS ESTIMADO / 3 / 17 1 R$ 1.759,00 (un) -			PREÇO EST. TOTAL / CALCULADO / R$ 1.759,00 R$ 1.759,00
	Preço Compras Governamentais	Órgão Público	Data / Identificação Preço / Licitação
	1	MINISTÉRIO DA DEFESA | Comando do Exército | Comando Militar do Sul | 3ª Região Militar | Hospital de Guarnição de Santiago	NºPregão:122022 01/03/2023 R$ 1.749,00 UASG:160423
	2	MINISTÉRIO DA DEFESA | Comando do Exército | Comando Militar da Amazônia | 16ªBrigada de Infantaria de Selva	NºPregão:282022 30/01/2023 R$ 1.759,00 UASG:160537
	3	Conselho Regional de Enfermagem de Rondônia	NºPregão:172022 21/12/2022 R$ 3.960,00 UASG:926262
	Valor Unitário		R$ 2.489,33
			Mediana dos Preços Obtidos: R$ 1.759,00
Valor Global:				R$ 1.759,00

Item 1
Valor do item em relação ao total
1)
 estabilizador...
100
%
Quantidade de preços por item
0
1
2
3
4
1
# Detalhamento dos Itens
Item 1: estabilizador tensão / Preço Estimado: R$ 1.759,00 (un) Percentual: - Preço Estimado Calculado: R$ 1.759,00	Mediana dos Preços Obtidos: R$ 1.759,00
Quantidade Descrição	Observação
1 Unidade tipo onda: senoidal, tipo: nobreak, normas técnicas: nbr14136, capacidade nominal: 2 kva,
Preço (Compras Governamentais) 1: Preço do Fornecedor Vencedor / Inc. I Art. 5º da IN 65 de 07 de Julho de 2021	R$ 1.749,00

Órgão: MINISTÉRIO DA DEFESA Comando do Exército
Comando Militar do Sul
3ª Região Militar
Hospital de Guarnição de Santiago
Objeto: Aquisição de materiais e equipamentos odontológicos, laboratoriais e médicohospitalares em proveito do HGU Santiago..
Descrição: Estabilizador Tensão - Tipo Onda: Senoidal, Tipo: Nobreak, Normas Técnicas:
Nbr14136, Capacidade Nominal: 2 KVA,
CNPJ	Razão Social do Fornecedor
## 32.953.789/0001-91 CAMILA GAVASSONI NASCIMENTO EIRELI *VENCEDOR*
Marca: RAGTECH
Fabricante: RAGTECH
Modelo: NEW EASY PRO 2000VA - CÓD: 4037
Data: 01/03/2023 10:00
Modalidade: Pregão Eletrônico
SRP: NÃO
Identificação: NºPregão:122022 / UASG:160423
Lote/Item: /19
Ata: Link Ata
Fonte: www.comprasgovernamentais.gov.
br
Quantidade: 2 Unidade: Unidade UF: RS
Valor da Proposta Final
R$ 1.749,00
JFRJCAP202302056A
Descrição: Nobreak 2000 VA/1400W. Bivolt – Automático. Nobreaks com Processador Digital de Sinais (DSP) • Forma de onda senoidal pura e controle digi tal • Recarga automática da bateria mesmo com os Nobreaks desligados garantindo maior tempo de vida útil • Acionamento do inversor em 0,8ms • Chave li ga/desliga temporizada e embutida no painel frontal que evita desligamento acidental • Painel frontal com plásticos ABS alto impacto • Estabilizador interno • Baterias seladas tipo VRLA internas de primeira linha e à prova de vazamento • Distorção harmônica mínima com carga linear devido á operação do DSP •
Comunicação serial padrão USB • Modelo bivolt automático de entrada MARCA: RAGTECH MODELO: NEW EASY PRO 2000VA - CÓD: 4037 GARANTIA: CONF ORME EDITAL
Estado:	Cidade:	Endereço:	Nome de Contato:	Telefone:	Email:
BA	Teixeira de Freitas	AVENIDA PRESIDENTE GETULIO VARGAS, 4667	Gabriele	(73) 99944-3070	caggil@hotmail.com
06.032.137/0001-04	VIGUI'ST INFORMATICA LTDA	R$ 1.982,50
Marca: RAGTECH
Fabricante: RGT ELETRÔNICA
Modelo: EASY PRO NEP 2000 CBU TI BL
Descrição: Nobreak 2000 VA/1400W. Bivolt – Automático. Nobreaks com Processador Digital de Sinais (DSP) • Forma de onda senoidal pura e controle digi tal • Recarga automática da bateria mesmo com os Nobreaks desligados garantindo maior tempo de vida útil • Acionamento do inversor em 0,8ms • Chave li ga/desliga temporizada e embutida no painel frontal que evita desligamento acidental • Painel frontal com plásticos ABS alto impacto • Estabilizador interno
• Baterias seladas tipo VRLA internas de primeira linha e à prova de vazamento • Distorção harmônica mínima com carga linear devido á operação do DSP • Comunicação serial padrão USB • Modelo bivolt automático de entrada. MARCA RAGTECH MODELO EASY PRO NEP 2000 CBU TI BL
Estado:	Cidade:	Endereço:	Nome de Contato:	Telefone:	Email:
13.680.603/0001-23 DANIEL TAVARES DE GOES R$ 2.232,00 / Marca: TS SHARA / Fabricante: TS SHARA / Modelo: UPS SENOIDAL UNIVERSAL 2000VA – LINHA XPRO #4540 / Descrição: 19 – NOBREAK Nobreak 2000 VA/1400W. Bivolt – Automático. Nobreaks com Processador Digital de Sinais (DSP) • Forma de onda senoidal pur a e controle digital • Recarga automática da bateria mesmo com os Nobreaks desligados garantindo maior tempo de vida útil • Acionamento do inversor em 0,8ms • Chave liga/desliga temporizada e embutida no painel frontal que evita desligamento acidental • Painel frontal com plásticos ABS alto impacto • Esta bilizador interno • Baterias seladas tipo VRLA internas de primeira linha e à prova de vazamento • Distorção harmônica mínima com carga linear devido á op eração do DSP • Comunicação serial padrão USB • Modelo bivolt automático de entrada. GARANTIA: CONFORME EDITAL. Fabricante: TS SHARA Modelo: UP S SENOIDAL UNIVERSAL 2000VA – LINHA XPRO #4540 / Estado: Cidade: Endereço: Nome de Contato: Telefone: Email: / SP São Paulo R DOS TRILHOS, 2043 PALOMA (11) 2503-6137 paloma@goesinformatica.com.br

SP	São Paulo	R SEBASTIAO ANDRADE BONANI, 306	Lucia	(11) 5562-5550	viguist@viguist.com.br
2
CNPJ	Razão Social do Fornecedor	Valor da Proposta Final

03.983.321/0001-41	ACOMPANY COMERCIO DE EQUIPAMENTOS ELETRONICOS LTDA	R$ 2.685,67
Marca: RAGTECH
Fabricante: RAGTECH
Modelo: NOBREAK NEW EASY PRO 2000VA - CÓD: 4037 NEP 2000D
Descrição: NOBREAK NEW EASY PRO 2000VA - CÓD: 4037 NEP 2000D CBU TI ▪ FP: 0,7 ▪ 1400W ▪ Tensão de Entrada: TRUE FULL RANGE ▪ Tensão de Saída
115V ▪ Tomadas: 10 ▪ Bateria: 2X12V/9AH ▪ Recursos: TROCA FÁCIL DE BATERIAS / AP / CB / PORTA USB | Onda Senoidal: PURA
Estado:	Cidade:	Endereço:	Nome de Contato:	Telefone:	Email:
PR	Piraquara	R VEREADOR ORLANDO SANTANDER FRANCISCO, 1313	Ilzo	(41) 3589-3535	comercial@acompanysystem.com.br
## 18.136.904/0001-04 GUILHERME XAVIER PIVA EIRELI R$ 6.100,00
Marca: NHS
Fabricante: NHS
Modelo: 91.B0.020000
Descrição: Nobreak 2000 VA/1400W. Bivolt – Automático. Nobreaks com Processador Digital de Sinais (DSP) • Forma de onda senoidal pura e controle digi tal • Recarga automática da bateria mesmo com os Nobreaks desligados garantindo maior tempo de vida útil • Acionamento do inversor em 0,8ms • Chave li ga/desliga temporizada e embutida no painel frontal que evita desligamento acidental • Painel frontal com plásticos ABS alto impacto • Estabilizador interno
• Baterias seladas tipo VRLA internas de primeira linha e à prova de vazamento • Distorção harmônica mínima com carga linear devido á operação do DSP • Comunicação serial padrão USB • Modelo bivolt automático de entrada
Estado:	Cidade:	Endereço:	Telefone:	Email:
RS	Carazinho	R HILARIO RIBEIRO, 288	(54) 3331-1146	guilhermepiva@gmail.com
Preço (Compras Governamentais) 2: Preço do Fornecedor Vencedor	R$ 1.759,00

Inc. I Art. 5º da IN 65 de 07 de Julho de 2021

Órgão: MINISTÉRIO DA DEFESA	Data: 30/01/2023 10:00
Comando do Exército	Modalidade: Pregão Eletrônico
Comando Militar da Amazônia	SRP: SIM
16ªBrigada de Infantaria de Selva
Identificação: NºPregão:282022 / UASG:160537
Objeto: Contratação de empresa para fornecimento de materiais permanentes (exceto
Lote/Item: /17
TIC)..
Ata: Link Ata Descrição: Estabilizador tensão - Tipo Onda: Senoidal, Tipo: Nobreak, Normas Técnicas:
JFRJCAP202302056A
J
u
d
i
Nbr14136, Capacidade Nominal: 2 KVA,	Fonte: www.comprasgovernamentais.gov.
br
CatMat: 481193 - ESTABILIZADOR TENSÃO
Quantidade: 20
Unidade: Unidade
UF: AM
CNPJ	Razão Social do Fornecedor	Valor da Proposta Final
## 32.953.789/0001-91 CAMILA GAVASSONI NASCIMENTO EIRELI R$ 1.759,00 *VENCEDOR*
Marca: RAGTECH
Fabricante: RAGTECH Modelo: 4222
Descrição: ESTABILIZADOR TENSÃO, CAPACIDADE NOMINAL: 2KVA, TIPO ONDA: SENOIDAL, NORMAS TÉCNICAS: NBR14136, TIPO: NOBREAK. MARCA: R AGTECH MODELO: 4222 GARANTIA: CONFORME EDITAL
Estado:	Cidade:	Endereço:	Nome de Contato:	Telefone:	Email:
BA	Teixeira de Freitas	AVENIDA PRESIDENTE GETULIO VARGAS, 4667	Gabriele	(73) 99944-3070	caggil@hotmail.com
04.505.760/0002-92	ARCANJO TELECOMUNICACOES E INFORMATICA LTDA	R$ 1.760,00
Marca: CR ENERGIA
Fabricante: CR ENERGIA Modelo: KSB 2000BS
Descrição: ESTABILIZADOR DE TENSÃO TIPO ONDA: SENOIDAL, TIPO: NOBREAK, NORMAS TÉCNICAS: NBR14136, CAPACIDADE NOMINAL: 2 KVA
Estado:	Cidade:	Endereço:	Telefone:	Email:
ES	Vitória	R JOSE FARIAS, 160	(81) 4009-6999	marcos@arcanjoengenhariaeseg.com.br
3
CNPJ	Razão Social do Fornecedor	Valor da Proposta Final
## 65.147.399/0001-83 SET COMPUTADORES E SERVICOS LTDA R$ 1.849,00
Marca: RAGTECH
Fabricante: RAGTECH
Modelo: Easy Pró Senoidal de
Descrição: Nobreak Ragtech Senoidal NEP 2000VA CBU, Bivolt Aut, Saída 115V, 10 Tomadas, 2 Baterias, Expansão bat e USB - 4037 INFORMAÇÕES TÉCNI CAS Caracteristicas: - Marca: Ragtech - Modelo: Easy Pró Senoidal de 2 Kva Especificações: - Potência Nominal: 2.000VA/1400W - Voltagem: bivolt (automá tico - entrada) 115V (saída) - Fator de potência: 0.7 - Rendimento: > 95% com rede e > 85% com inversor - Regulação de saída do inversor: < +/- 2% com carga linear - Tempo de acionamento do inversor: 0.8 ms - Tempo de carga da bateria interna (até 80%): 8 horas - Forma de onda do inversor: senoidal pura - Frequ ência de saída do inversor (+/- 1%): 60 Hz - Tempo de resposta do estabilizador: 1 ciclo de rede - Powerlook - battery save (auto desligamento) Proteções: - Fil tro de linha contra distúrbios na rede elétrica - Proteção contra subtensão e sobretensão - Proteção contra potência excedida (sobrecarga), curto-circuito e s obretemperatura - Proteção contra descarga total das baterias - Fusíveis e varistores de ação rápida - Disjuntor na entrada (rearme automático) Recursos: - Troca fácil de bateria pelo usuário - Tecnologia senoidal on-line simples conversão de acordo com a norma NBR 15014 - Microprocessador FLASH e função t rue RMS - Chave liga/desliga temporizada com função MUTE - Com 10 tomadas de saída protegidas contra falta de energia - Display digital, exibe vários par âmetros do nobreak como: tensão, carga de bateria e potência - Powerlook: evita a descarga desnecessária de bateria (battery save) - DC-start: partida mes mo sem rede elétrica - Guia de cabos - Gerenciamento da vida útil da bateria com autodiagnóstico de baterias - Auto-partida: liga automaticamente o nobrea k no retorno da rede Garantia 01 Ano https://ragtech.com.br/produtos/easy-pro-1400va-2000va/
Estado:	Cidade:	Endereço:	Nome de Contato:	Telefone:	Email:
ES	Serra	AV SEISCENTOS, SN	Alexandre	(27) 98124-0333	licitacao@setcomputadores.com.br
27.792.194/0001-61	LUANA TARACZUK MICHALISZYN	R$ 2.019,00
Marca: RAGTECH
Fabricante: RAGTECH
Modelo: NEW EASY JET 2000VA - CÓD: 4222
Descrição: "NOBREAK NEW EASY JET 2000VA - CÓD: 4222 NEJ 2000 CBU TI ▪ FP: 0,7 ▪ 1400W ▪ Tensão de Entrada: TRIVOLT AUTOMAT ▪ Tensão de Saída
115V ▪ Tomadas: 8 ▪ Bateria: 2X12V/9AH ▪ Recursos: DISPLAY DIGITAL / AP / CB / PORTA USB ║ Onda Senoidal: POR APROXIMAÇÃO (PWM) MAIS ESPECIFI CAÇÕES TÉCNICAS, ENCONTRAM-SE NO FOLDER E/OU MANUAL."
Estado:	Cidade:	Endereço:	Nome de Contato:	Telefone:	Email:
PR	Curitiba	R XV DE NOVEMBRO, 964	LUANA	(41) 98474-3657	michali.equipamentos@gmail.com
## 47.822.491/0001-10 GELD COMERCIO E SERVICOS DE ENGENHARIA LTDA R$ 2.026,00
Marca: RAGTECH
JFRJCAP202302056A
J
u
d
i
Fabricante: RAGTECH
Modelo: Código: 4222 – 2000VA | NEJ 2000 CBU TI BL | Triv
Descrição: ESTABILIZADOR TENSAO CAPACIDADE NOMINAL 2KVA TIPO ONDA SENOIDAL NORMAS TECNICAS NBR 14136 TIPO NO BREAK
Estado:	Cidade:	Endereço:	Telefone:	Email:
SP	São Paulo	R ANTONIO CLEMENTE, 382	(11) 2685-7068/ (11) 2685-7069	zacky@inforecontabil.com.br
27.363.204/0001-43	I G DOS SANTOS DE OLIVEIRA EIRELI	R$ 4.800,00
Marca: RAGTECH
Fabricante: RAGTECH
Modelo: RAGTECH
Descrição: Descrição: Tipo Onda: Senoidal, Tipo: Nobreak, Normas Técnicas: Nbr14136, Capacidade Nominal: 2 KVA,
Estado:	Cidade:	Endereço:	Nome de Contato:	Telefone:	Email:
PA	Belém	TV LOMAS VALENTINAS, 2625	ANDREA	(91) 3072-5775	concretizacomercio@gmail.com
Preço (Compras Governamentais) 3: Preço do Fornecedor Vencedor	R$ 3.960,00
Inc. I Art. 5º da IN 65 de 07 de Julho de 2021

4
Órgão: Conselho Regional de Enfermagem de Rondônia
Objeto: A presente licitação tem como objeto a eventual aquisição de materiais e equipamentos de informática, para atendimento das demandas do Conselho Regional de Enfermagem de Rondônia, conforme condições, quantidades, exigências e estimativas estabelecidas no Termo de Referência – Anexo I deste
Edital..
Descrição: Estabilizador tensão - Estabilizador Tensão Tipo: Nobreak , Normas Técnicas: Nbr14136 , Capacidade Nominal: 2 KVA, Tipo Onda: Senoidal
CatMat: 481193 - ESTABILIZADOR TENSÃO
CNPJ	Razão Social do Fornecedor
Data: 21/12/2022 09:30
Modalidade: Pregão Eletrônico SRP: SIM
Identificação: NºPregão:172022 / UASG:926262
Lote/Item: /4
Ata: Link Ata
Adjudicação: 07/03/2023 13:43
Homologação: 08/03/2023 15:26
Fonte: www.comprasgovernamentais.gov
.br
Quantidade: 1 Unidade: Unidade UF: RO
Valor da Proposta Final
12.007.998/0001-35 PISONTEC COMERCIO E SERVICOS EM TECNOLOGIA DA INFORMACAO EIRELI *VENCEDOR* / Marca: TS SHARA / Fabricante: TS SHARA / Modelo: NOBREAK UPS PROFESSIONAL UNIVERSAL 2200VA / Descrição: NOBREAK 2KVA~3KVA – TORRE MARCA: TS SHARA MODELO: NOBREAK UPS PROFESSIONAL UNIVERSAL 2200VA / Estado: Cidade: Endereço: Nome de Contato: Telefone: Email: / PE Olinda AV PRESIDENTE GETULIO VARGAS, 1038 SWE HELEN HABERLI (81) 3251-5110 licitacao@pisontec.com	R$ 3.960,00

35.459.909/0001-97	LBTECH DISTRIBUIDORA E COMERCIO DE INFORMATICA EIRELI	R$ 4.000,00
Marca: TS SHARA
Fabricante: TS SHARA Modelo: 4453
Descrição: NOBREAK TS SHARA PROFESSIONAL UNIVERSAL 2200VA/1540W 4453 BIV/115V/220V COM CHAVE SELETORA
JFRJCAP202302056A
J
u
d
i
Estado:	Cidade:	Endereço:	Nome de Contato:	Telefone:	Email:
MG	Belo Horizonte	R PONTE NOVA, 857	Brenada	(31) 7118-6722	vendas@lbtech.com.br
## 38.504.819/0001-69 FRP COMERCIO E SERVICOS DE INFORMATICA LTDA R$ 4.190,00
Marca: TS SHARA
Fabricante: TS SHARA Modelo: TS SHARA
Descrição: NOBREAK Nobreak Senoidal 3200 TS SHARA 115/220 4381 Informações adicionais referente ao produto apresentado no catalogo presente no final da proposta. Modelo: Senoidal 3200 Marca: TS SHARA
Estado:	Cidade:	Endereço:	Nome de Contato:	Telefone:	Email:
SP	São Paulo	R BERTOLINA MAGALHAES ALCOBA, 90	Fred	(11) 5834-3069	governo@frptech.com.br
24.198.791/0001-74	R & C TECNOLOGIA LTDA	R$ 4.198,00
Marca: SMS
Fabricante: SMS
Modelo: SMS
Descrição: NOBREAK 2KVA~3KVA - TORRE
Estado:	Cidade:	Endereço:	Telefone:	Email:
RO	Porto Velho	AV NACOES UNIDAS, 116	(69) 3229-5434	danilo_hardsoft@hotmail.com
02.596.872/0001-90 CENTERDATA ANALISES DE SISTEMAS E SERVICOS DE INFORMATICA EIRELI R$ 4.198,00 / Marca: TS Shara / Fabricante: TS Shara / Modelo: UPS Senoidal / Descrição: NOBREAK 2KVA~3KVA – TORRE Características mínimas: Potência: 2 kVA / 3 kW; Tensão entrada - 115/220V~ (Bivolt); Tensão saída - 110(127 V); Fator de potência de saída - 0,9 ou superior; Conexão de entrada - Plugue NBR 14136; Conexão de saída - 6 tomadas NBR 14136; Formato - Torre; Transfo rmador - Isolador; Microprocessador - Microprocessador DSP (Processador Digital de Sinais); Bypass - Automático e Manutenção; Gerenciamento - USB; Top ologia - Nobreak (UPS) online monofásico; Forma de Onda - Senoidal pura; Fusível - Rearmável; Tempo de autonomia - 20 min, no mínimo; Expansível com m ódulos externos; Garantia - 3 anos; Proteções para a carga: 1. Queda de rede (Blackout); 2. Ruído de rede elétrica; 3. Sobretensão de rede elétrica; 4. Subtensã o de rede elétrica; 5. Surtos de tensão na rede; 6. Correção linear de variação da rede elétrica; 7. Variação de frequência da rede elétrica; 8. Distorção harmôni ca da rede elétrica; 9. Afundamento de tensão (SAG). Outras funcionalidades: Autodiagnóstico de bateria; Baterias inclusas; Garantia das Baterias – 1 ano; D isjuntor; Autoteste; - Os equipamentos deverão ser novos e sem uso. Não serão aceitos equipamentos usados, remanufaturados ou de demonstração. / Estado: Cidade: Endereço: Telefone: Email: / DF Brasília AV QS 06, LOTE C 27, LOJA E SOBRELOJA, S/N (61) 3039-6343 cdata@globo.com

5
CNPJ	Razão Social do Fornecedor	Valor da Proposta Final

46.756.549/0001-01	P A R FRANCA INFORMATICA	R$ 5.000,00
Marca: PROPRIA
Fabricante: PROPRIA Modelo: PROPRIA
Descrição: Estabilizador Tensão Tipo: Nobreak , Normas Técnicas: Nbr14136 , Capacidade Nominal: 2 KVA, Tipo Onda: Senoidal
Estado:	Cidade:	Endereço:	Telefone:	Email:
RO	Pimenta Bueno	AV CASTELO BRANCO, 943	(69) 9961-8861/ (0000) 0000-0000	cefasprocessos@gmail.com
JFRJCAP202302056A
S
e
ç
ã
o

J
u
d
i
c
i
á
r
i
a

J
a
n
e
i
r
o
6

LAUDO DA COTAÇÃO
Preço estimado do item calculado pela fórmula Mediana dos preços obtidos:
Item 1 - estabilizador tensão
3 preços do portal Compras Governamentais praticados pela Administração Pública de licitações homologadas/adjudicadas entre os dias 21/12/2022 e 01/03/2023, calculados pela fórmula Preço do Fornecedor Vencedor.

DESCRITIVO DE FÓRMULAS UTILIZADAS
Preço do Fornecedor Vencedor
Capta os preços homologados para o item ou lote.
JFRJCAP202302056A

J
a
n
e

7
Extrato de fontes Utilizadas neste relatório
ATENÇÃO - O Banco de Preços é uma solução tecnológica que atende aos parâmetros de pesquisa dispostos em Leis vigentes, Instruções Normativas, Acórdãos, Regulamentos, Decretos e Portarias. Sendo assim, por reunir diversas fontes governamentais, complementares e sites de domínio amplo, o sistema não é considerado uma fonte e, sim, um meio para que as pesquisas sejam realizadas de forma segura, ágil e eficaz.
Fontes utilizadas nesta cotação:

1 - ComprasNet	Data: 06/04/2023 16:31:46 www.comprasgovernamentais.gov.br	Acessar a fonte aqui
JFRJCAP202302056A
S
e
ç
ã
o

J
u
d
i
c
i
á
r
i
a

J
a
n
e
i
r
o
8
## 1094

Rua Maria Rita, 104 - cs - Ipiranga - Belo Horizonte - MG - CEP:
31160-060
CNPJ: 35.439.466/0001-72 IE: 0035913920031
FONTES BH SISTEMAS DE ENERGIA LTDA
tecnica@fontesbh.com.br
SECAO JUDICIARIA DO RIO DE JANEIRO
RIO BRANCO, 243 - CENTRO - Rio De Janeiro - RJ - CEP: 20040-009
CNPJ: 05.424.540/0001-16
2132189642
tssemin@jfrj.jus.br
Validade da proposta
03/05/2023
Previsão de entrega
45
 dias.
Prezado Sr. Carlos,
Conforme solicitado apresentamos nosso orçamento para o fornecimento de Nobreak Trifásico On line de Dupla Conversão na potência de 20KVA/20KW (FP=1.0). Configurações de Entrada e Saída 220/127V e autonomia mínima de 15 minutos a meia carga através de baterias VRLA. Incluso o gerenciamento remoto SNMP. Anexo as especificações técnicas dos equipamentos ofertados. Local de entrega/instalação: Rio de Janeiro/RJ.
Não incluso nesta proposta o fornecimento de quadros elétricos, cabos e demais acessórios relacionados a infra-estrutura elétrica necessária para a ativação dos equipamentos.
JFRJCAP202302056A

J
a
n
e
Desde já agradecemos a sua consulta e nos colocamos a disposição para maiores esclarecimentos. Vendedor: Daniel Fontes - (31) 99393-2299

Produto/Serviço
Qt.
Subtotal
Valor unitário
Detalhe do item
1 080202222-V00 - UPS SAI / 70/20KVA E/S220/127V	Fabricante: LACERDA	60.320,00	60.320,00
		Total	60.320,00
		Valor líquido	60.320,00
Forma de pagamento: / Pagamento: 30 dias. / Frete CIF. Incluso instalação.

Observações:
Garantia de 12 meses contra defeito de fabricação. START-UP/ASSISTÊNCIA TÉCNICA será executado pela credenciada mais próxima sem ônus até um raio de 50 KM da sua base, acima deste limite é cobrado Tx. deslocamento, h/h mesmo na garantia e realizado em horário comercial de 2ª a 6ª feira dentro do horário comercial.
## 1095

Rua Maria Rita, 104 - cs - Ipiranga - Belo Horizonte - MG - CEP:
31160-060
CNPJ: 35.439.466/0001-72 IE: 0035913920031
FONTES BH SISTEMAS DE ENERGIA LTDA
tecnica@fontesbh.com.br
SECAO JUDICIARIA DO RIO DE JANEIRO
RIO BRANCO, 243 - CENTRO - Rio De Janeiro - RJ - CEP: 20040-009
CNPJ: 05.424.540/0001-16
2132189642
tssemin@jfrj.jus.br
Validade da proposta
03/05/2023
Previsão de entrega
45
 dias.
Prezado Sr. Carlos,
Conforme solicitado apresentamos nosso orçamento para o fornecimento de um Estabilizador Trifásico de 20 KVA com sistema controlado por microprocessador, incluso transformador isolador e by-pass automático. Configurações de entrada e saída 220/127 V trifásico - Frequência: 60 Hz - Configuração trifásica: 3F + N + T - Saída. Marca: VLP - Modelo: VET 20KVA Tri Ti Maiores informações técnicas no site: https://vlp.com.br/estabilizador-de-tensao-eletronico-vet/ Local de entrega/instalação: Rio de Janeiro/RJ.
JFRJCAP202302056A
S
e
ç
ã
o

J
u
d
i
c
i
á
r
i
a

J
a
n
e
i
r
o
Não incluso nesta proposta o fornecimento de quadros elétricos, cabos e demais acessórios relacionados a infra-estrutura elétrica necessária para a ativação dos equipamentos.
Desde já agradecemos a sua consulta e nos colocamos a disposição para maiores esclarecimentos. Vendedor: Daniel Fontes - (31) 99393-2299

Produto/Serviço
Qt.
Subtotal
Valor unitário
Detalhe do item
1 ESTAB1 - Estabilizador VLP - VET 20KVA Tri Ti	Fabricante: VLP		31.500,00	31.500,00
		Total		31.500,00
		Valor líquido		31.500,00
Forma de pagamento: / Pagamento: 30 dias. / Frete CIF. Incluso instalação.

Observações:
Garantia de 12 meses contra defeito de fabricação. START-UP/ASSISTÊNCIA TÉCNICA será executado pela credenciada mais próxima sem ônus até um raio de 50 KM da sua base, acima deste limite é cobrado Tx. deslocamento, h/h mesmo na garantia e realizado em horário comercial de 2ª a 6ª feira dentro do horário comercial.
## 1096

Rua Maria Rita, 104 - cs - Ipiranga - Belo Horizonte - MG - CEP:
31160-060
CNPJ: 35.439.466/0001-72 IE: 0035913920031
FONTES BH SISTEMAS DE ENERGIA LTDA
tecnica@fontesbh.com.br
SECAO JUDICIARIA DO RIO DE JANEIRO
RIO BRANCO, 243 - CENTRO - Rio De Janeiro - RJ - CEP: 20040-009
CNPJ: 05.424.540/0001-16
2132189642
tssemin@jfrj.jus.br
Validade da proposta
03/05/2023
Previsão de entrega
30
 dias.
Prezado Sr. Carlos,
Conforme solicitado apresentamos nosso orçamento para o fornecimento de Nobreak Senoidal Universal de 2200VA bivolt do fabricante TSSHARA. Sua versatilidade permite que o conecte em qualquer rede elétrica 110, 115, 127 ou 220V sem que necessite qualquer configuração para isso. Além disso, sua saída Bivolt chaveada possibilita que o usuário escolha qual voltagem ele terá nas suas tomadas de saída (115V ou 220V). Desde que seja selecionada esta tensão em sua chave seletora manual. Possuem quatro baterias internas que já garantem uma cômoda autonomia. Porém ele ainda oferece a possibilidade de inclusão de baterias externas, aumentando consideravelmente o tempo de autonomia. Além disse, possui ainda comunicação inteligente USB e 8 tomadas tripolares. São indicados principalmente para configurações que necessitam de maior potência ou autonomia. Servidores, microcomputadores, equipamentos eletrônicos e de telecomunicações podem ser protegidos pelos Nobreaks desta linha.
JFRJCAP202302056A

J
a
n
e
Local de entrega: Rio de Janeiro/RJ.
Desde já agradecemos a sua consulta e nos colocamos a disposição para maiores esclarecimentos. Vendedor: Daniel Fontes - (31) 99393-2299

Produto/Serviço
Qt.
Subtotal
Valor unitário
Detalhe do item
1 NOBRE5 - NOBREAK UPS SENOIDAL Fabricante: TSSHARA UNIVERSAL 2200VA BIV		2.900,00	2.900,00
	Total		2.900,00
	Valor líquido		2.900,00
Forma de pagamento: / Pagamento: 30 dias. / Frete CIF. Modelo: Plug and Play

Observações:
Garantia de 12 meses contra defeito de fabricação. Assistência Técnica Balcão.
09/05/2023 12:21	Proposta Comercial 44333 -Justiça Federal / RJ (A... - Everaldo Matias Nicacio
Proposta Comercial 44333 -Justiça Federal / RJ (Aquisição e Instal. de nobreak e estabilizador)
Isônia - Vendas3 CS Eletro <vendas3@cseletro.com.br>
ter 09/05/2023 08:34
Para:Everaldo Matias Nicacio <matias@jfrj.jus.br>; Alexandre Cesaroni De Almeida <cesaroni@jfrj.jus.br>; Prioridade: Alta
 2 anexos
Termo de referência.pdf; 44333 JUSTIÇA.FED. RJ .pdf;
Prezados, bom dia.

Conforme solicitado no termo de referência registo de preço, segue em anexo a proposta solicitada.

Valor para cliente final não contribuinte.

Previsão de liberação de fábrica 30 a 60 dias úteis (consultar ao confirmar o pedido)

Condição de pagamento 28 DDL ( sujeito a análise de crédito)

Frete CIF.
JFRJCAP202302056A
S
e
ç
ã
o

J
u
d
i
c
i
á
r
i
a

J
a
n
e
i
r
o

Qualquer dúvida, estamos à disposição.

Atenciosamente,

De: Everaldo Ma as Nicacio <ma as@jfrj.jus.br>
Enviada em: sexta-feira, 5 de maio de 2023 12:45
Assunto: Aquisição e instalação de nobreak e estabilizador Prioridade: Alta

Boa tarde.

Solicito orçamento para aquisição e instalação de nobreak de 20kVA, com reposição de peças e baterias, de estabilizador de 20 kVA, ambos com garantia de 24 meses e aquisição de nobreaks de 2
https://correioweb.jfrj.jus.br/owa/#viewmodel=ReadMessageItem&ItemID=AAMkADJmODVlYzE0LTgzNTItNDZhOC1iNWNhLWY5MmQ2MDE3N…	1/2
09/05/2023 12:21 Proposta Comercial 44333 -Justiça Federal / RJ (A... - Everaldo Matias Nicacio a 2,5 kVA com garantia de 12 meses, conforme termo de referência anexo.

Peço que seja encaminhada resposta ainda que negativa para evitar novo contato.

Atenciosamente,

Everaldo Matias Nicacio
Seção de Cotação
Justiça Federal/RJ

JFRJCAP202302056A

J
a
n
e
https://correioweb.jfrj.jus.br/owa/#viewmodel=ReadMessageItem&ItemID=AAMkADJmODVlYzE0LTgzNTItNDZhOC1iNWNhLWY5MmQ2MDE3N…	2/2

JFRJCAP202302056A

JFRJCAP202302056A

JFRJCAP202302056A

JFRJCAP202302056A

JFRJCAP202302056A

JFRJCAP202302056A

JFRJCAP202302056A

JFRJCAP202302056A

JFRJCAP202302056A

JFRJCAP202302056A

JFRJCAP202302056A

JFRJCAP202302056A

JFRJCAP202302056A
PODER JUDICIÁRIO JUSTIÇA FEDERAL
### SEÇÃO JUDICIÁRIA DO RIO DE JANEIRO
PARECER SIGA Nº JFRJ-PAR-2023/01795
Referência: Solicitação Eletrônica de Contratação Nº JFRJ-SEC-2023/00025, 10/03/23 - JFRJ.
Assunto: Licitação
Sra. Diretora da Secretaria Geral,
Trata-se de procedimento licitatório, com fulcro na Lei nº 14.133/21, Lei nº 12.846/2013, Lei Complementar nº 123/2006 alterada pela Lei Complementar nº 147 /2014, e nos Decretos nº 3.555/2000, nº 10.024/2019 e nº 11.462/2023, para aquisição e instalação de nobreak de 20 kVA, com reposição de peças e baterias, de estabilizador de 20 kVA, ambos com garantia de 24 meses e aquisição de nobreaks de 2 a 2,5 kVA com garantia de 12 meses, pelo Sistema de Registro de Preços, válido por 01 (um) ano, prorrogável por igual período, em consonância com as justificativas, Formulário de ESTUDOS TÉCNICOS PRELIMINARES Nº JFRJ-ETP-2023/00088 (12/06/2023), substituído pelo de Nº JFRJ-ETP-2023/00027 (10/03/2023) e Termo de Referência /especificações técnicas elaboradas pela Subsecretaria de Infraestrutura (21/06/2023).
Dos ESTUDOS TÉCNICOS PRELIMINARES Nº JFRJ-ETP-2023/00088 (12 /062023) destacamos:
S
e
ç
ã
o

c
i
á
r
i
a

J
a
n
e
i
r
o
01. IDENTIFICADORES E OBJETO
ID da Programação: 12
ID do SIGA-GO: 12
Objeto: Aquisição de nobreaks e estabilizador de tensão
02.DESCRIÇÃO DA NECESSIDADE DA CONTRATAÇÃO:
A presente contratação visa a elaboração de uma Ata de Registro de Preços para a aquisição eventual e futura de 1 (um) nobreak de 20 kVA, 1 (um) estabilizador de tensão de 20 kVA e 40 (quarenta) nobreaks entre 2kVA e 2,5kVA, a fim de atender as seguintes necessidades:
- Um nobreak de 20 kVA para o imóvel de São Pedro da Aldeiacom a finalidade de impedir que quedas abruptas de tensão provenientes da concessionária de energia elétrica afetem os equipamentos deste imóvel;
  JFRJPAR202301795A
- Um estabilizador de tensão de 20 kVA para o imóvel de SãoJoão de Meriti, com a finalidade de manter a tensão elétrica dentro de limites seguros, evitando variações indesejáveis provenientes da concessionária de energia elétrica;
Classif. documental	30.01.01.03
Nobreaks entre 2 kVA e 2,5 kVA para as salas de audiência epara os scanners de bagagem das Subseções da SJRJ, evitando que, no caso de falta de energia, os computadores das salas de audiência não percam os dados de forma abrupta durante uma audiência e os scanners de bagagem possam continuar operando por um determinado tempo.
Objetivo estratégico: Agilidade e produtividade na prestação jurisdicional.
[...]
04. ESTIMATIVAS DAS QUANTIDADES PARA A CONTRATAÇÃO:
4.1 Contrato não continuado/Pronta entrega/RP
4.1.1 Critérios de dimensionamento:
Em atendimento à recomendação disposta nos itens 9.1.23.2 e 9.1.23.3 do Acórdão 3030/2015 TCU - Plenário, as quantidades são estimadas considerando parâmetros técnicos em face das demandas de uso já previstas e a substituição periódica planejada através das vistorias técnicas realizadas de acordo com serviços usualmente feitos nos prédios da SJRJ.
[...]
DESCRIÇÃO DA SOLUÇÃO:
JFRJPAR202301795A
Considerando as alternativas encontradas para atender a demanda, a contratação por regime de Registro de Preços é a mais benéfica, possibilitando não só aquisição dos produtos por menor peço, mas também a aquisição e pagamento apenas dos materiais necessários ao atendimento das demandas relacionadas ao uso.
[...]
DEMONSTRATIVOS DOS RESULTADOS ESPERADOS
O resultado pretendido é a preservação da integridade das instalações elétricas dos imóveis da SJRJ e a integridade pessoal de seus servidores e terceirizados. Bem como a contribuição para que os servidores e magistrados desenvolvam seus trabalhos num ambiente adequado, confortável e com segurança.
Espera-se com esta contratação a racionalização do uso de recursos públicos e melhor agilidade na aquisições de material.
08. JUSTIFICATIVA PARA O PARCELAMENTO OU NÃO DA CONTRATAÇÃO:
Optou-se pelo parcelamento do objeto por ser tecnicamente viável. Assim, os itens poderão ser adjudicados por licitantes diferentes em grupos a serem definidos no Termo de Referência. Acredita-se que
2
haverá melhor aproveitamento do mercado e ampliação da competitividade. As empresas que, eventualmente, possuírem somente um dos itens/grupos poderão participar da licitação.
[...]
11.CRITÉRIOS DE SUSTENTABILIDADE:
Além dos critérios de sustentabilidade eventualmente inseridos na descrição do objeto, devem ser atendidos os seguintes requisitos, que se baseiam no Manual de Sustentabilidade do Conselho da Justiça Federal:
- Durante o período de garantia dos nobreaks, em caso de necessidade da troca das baterias, deverá obrigatoriamente ser aplicada a logística reversa, conforme o artigo 33 da Política Nacional de Resíduos Sólidos (PNRS) e o Decreto Federal Nº 10.936, de 12 de janeiro de 2022, sendo o descarte, caso necessário, de responsabilidade da CONTRATADA.
12. IMPACTOS AMBIENTAIS:
Os materiais eletroeletrônicos, pilhas e baterias passíveis de impacto ambiental, objeto desta licitação, são descartados em contêiners apropriados que são encaminhados a reciclagem, conforme Cartilha de Sustentabilidade da SJRJ.
A exigência de registro do fabricante dos materiais no Cadastro Técnico Federal de atividades potencialmente poluidoras ou utilizadoras de recursos ambientais, instituído pelo artigo 17, inciso II, da Lei nº 6938, de 1981, foi excluído do Termo de Referência, vislumbrando viabilizar a aquisição dos itens a serem licitados, visto que não houve adjudicação da maioria dos itens das duas licitações anteriores, EOF-2022/0340 e EOF-2022/869, por não atendimento a esse critério, tendo em vista que todo o material é importado e as empresas participantes são fornecedores, não possuindo tal registro.
JFRJPAR202301795A
Redução de custos e diminuição de riscos ao observar custosassociados ao ciclo de vida do produto a adquirir.
No processo de compras foram avaliados os seguintes itens:
Verificar a possibilidade de reutilização, redimensionamento ouaquisição pelo processo de desfazimento de outros órgãos.
Avaliação da Legislação quanto aparelhos Elétricos:
Lei n. 10.295, de 17 de outubro de 2001 – Dispõe sobre a Política Nacional de Conservação e Uso Racional de Energia e dá outras providências; • Decreto n. 2.783, de 17 de setembro de 1998 – Dispõe sobre proibição de aquisição de produtos ou equipamentos que contenham ou façam uso das Substâncias que Destroem a Camada de Ozônio – SDO, pelos órgãos e pelas entidades da Administração
Pública Federal direta, autárquica e fundacional, e dá outras
3
providências; • Decreto n. 9.864, de 27 de junho de 2019 – Regulamenta a Lei n. 10.295, de 17 de outubro de 2001, que dispõe sobre a Política Nacional de Conservação e Uso Racional de Energia, e dispõe sobre o Comitê Gestor de Indicadores e Níveis de Eficiência Energética; • Acórdão TCU- Plenário n. 1.305/2013 – não vinculação das características de eficiência energética a certificações específicas; • IN SLTI/MPOG n. 2, de 4 de junho de 2014 – Dispõe sobre regras para a aquisição ou locação de máquinas e aparelhos consumidores de energia pela Administração Pública Federal direta, autárquica e fundacional, e uso da Etiqueta Nacional de Conservação de Energia – ENCE nos projetos e respectivas edificações públicas federais novas ou que recebam retrofit; • Portaria INMETRO n. 372, 17 de setembro de 2010 – Requisitos Técnicos de Qualidade para o Nível de Eficiência Energética de Edifícios Comerciais, de Serviços e Públicos – RTQ-C. Legislação específica : • LÂMPADAS LED – Portaria INMETRO n. 389, de 25 de agosto de 2014; Portaria INMETRO n. 144, de 13 de março de 2015; Portaria INMETRO n. 76, de 24 de fevereiro de 2016.
[...]
14. PARECER CONCLUSIVO SOBRE A VIABILIDADE DA CONTRATAÇÃO:
Os estudos preliminares evidenciam que a contratação da solução ora descrita, ou seja, de aquisição eventual, através de sistema de registro de preços, de materiais elétricos, para atender às necessidades da Seção Judiciária do Rio de Janeiro, mostra-se tecnicamente possível e fundamentadamente necessária.
JFRJPAR202301795A
O Formulário de Análise de Risco - Gestão do Contrato apresenta como risco
" OCORRÊNCIAS DE PARADAS OU QUEIMA DOS EQUIPAMENTOS DEVIDO A OSCILAÇÕES NA TENSÃO ELÉTRICA FORNECIDA PELA CONCESSIONÁRIA E PERDA DE DADOS NOS COMPUTADORES DA SJRJ", com grau de risco MÉDIO, e a seguinte consequência pelo não atendimento: " OCORRÊNCIAS DE PARADAS OU QUEIMA DOS EQUIPAMENTOS DEVIDO A OSCILAÇÕES NA TENSÃO ELÉTRICA FORNECIDA PELA CONCESSIONÁRIA E PERDA DE DADOS NOS COMPUTADORES DA SJRJ".
No documento JFRJ-CAP-2023/2056, consta juntada do Mapa Comparativo
de Preços, elaborado pela Seção de Cotação/SCM (15/05/2023).
Em 15/05/2023, a Diretora da Subsecretaria de Planejamento, Orçamento e Finanças, manifestou-se, conforme Despacho nº JFRJ-DES-2023/15731:
SEÇÃO DE ANÁLISE CONTÁBIL,
Considerando que se trata de aquisição por ata de Registro de Preços, opino pelo prosseguimento, ressaltando a necessidade de verificação prévia do saldo do ID/cota da SIE por ocasião de cada empenhamento. Apresento a classificação da despesa para análise pela SEACO:
- Ações: JC - 168.312
- Elemento de Despesa: 4.4.90.52.30
4
A Seção de Análise Contábil informou que a classificação orçamentária
indicada pela SOF encontra-se adequada (DESPACHO Nº DES-2023/15739).
Frise-se que a pertinência do objeto em epígrafe já foi avaliada pela Administração, tendo sido aprovada sua continuidade e registrado o código identificador ID MEDIAWIKI: ID 12, conforme informado no Formulário de ESTUDOS TÉCNICOS PRELIMINARES.
Informo que a presente contratação consta do Anexo I - Programação de Contratações Despesas Extras Vinculadas do Plano de Contratações Anual da Seção Judiciária do Rio de Janeiro no exercício de 2023, conforme Portaria nº JFRJ-POR-2023 /00094, de 24 de abril de 2023, cabendo, no entanto, ao setor competente efetuar a atualização do valor proposto no Plano de Contratações ao valor estimado da presente	contratação	(https://www.jfrj.jus.br/conteudo/programacao-decontratacoes/plano-de-contratacoes-anual-da-secao-judiciaria-do-rio-de).
Em 17/05/2023, através do DESPACHO Nº JFRJ-DES-2023/16301, a
Coordenadoria de Contratações solicitou o seguinte:
À Subsecretaria de Infraestrutura,
Restituo a SEC, solicitando informação quanto ao prazo mencionado no item 1.3 do Termo de Referência - TR, salientando que o prazo da contratação deva incluir os prazos de entrega, instalação, recebimentos e pagamento.
Informo que por se tratar de Registro de Preço de fornecimento com serviço, precisa constar do TR o prazo de entrega e instalação, sendo que no item 5.1 só consta o prazo de entrega.
JFRJPAR202301795A
Em seguida, consta juntada do Termo de Referência alterado (18/05/2023),
conforme despacho supra e a informação de que o referido Termo foi assinado pelo Assessor de Infraestrutura, substituto eventual da Diretora da SIE (DESPACHO SIGA Nº JFRJ-DES-2023/17964).
Em 02/06/2023, mediante DESPACHO SIGA Nº JFRJ-DES-2023/18765, a SEC retornou à Subsecretaria de Infraestrutura, conforme abaixo:
Preliminarmente, à Subsecretaria de Infraestrutura para as seguintes adequações no que tange aos Estudos Técnicos Preliminares e ao Termo de Referência/especificações técnicas:
ESTUDOS TÉCNICOS PRELIMINARES
item 2 - retificar a informação, indicando o objetivo estratégico ao qualo objeto está vinculado
TERMO DE REFERÊNCIA
subitem 1 - abaixo da tabela com a especificação dos itens, incluirobservações sobre a instalação e desinstalação de equipamento, conforme as seguintes sugestões ou outra redação que o setor técnico julgar mais adequada:
5
"OBS 1: somente os itens 1 e 2 deverão ser instalados nas localidades indicadas na tabela."; e
"OBS 2: A CONTRATADA será responsável pelo desligamento, desinstalação, retirada e descarte do equipamento constante do subitem 1.8.1 do ANEXO II – TRANSPORTE E INSTALAÇÃO DOS EQUIPAMENTOS, que será substituído pelo nobreak de 20 kVA da tabela do ITEM 1.1 deste Termo de Referência";
- subitem 1.3 - alterar o texto para: "A vigência da contratação seráconforme indicado na minuta de Termo de Contrato";
- preencher os incisos I e II do item 2.2, considerando que o Plano deContratações Anual 2023 encontra-se publicado no PNCP;
- subitem 4.1 - alterar a redação para "Os requisitos da contrataçãoestão descritos nos Estudos Técnicos Preliminares, apêndice deste Termo de Referência, nas especificações técnicas mínimas descritas no anexo I e nas condições descritas no anexo II deste Termo de Referência relativas ao transporte e instalação dos equipamentos e desligamento, desinstalação, retirada e descarte do equipamento citado no item 1.8.1 do anexo II"
- subitem 4.2.1- retificar a citação ao "Decreto Federal Nº 9.177, de 23 de outubro de 2017", que foi revogado pelo Decreto Nº 10.936/22 ;
- subitem 4.3 - adequar o texto, haja vista que não consta justificativaspara marca nos Estudos Técnicos Preliminares, bem como no Termo de Referência a marca foi utilizada apenas como parâmetro;
  JFRJPAR202301795A
- Item 6 - excluir a menção aos normativos citados;
- subitem 9.1 - adequar o texto para: "9.1. A estimativa do valor dacontratação encontra-se pormenorizada em Anexo aos Estudos Técnicos Preliminares, apêndice deste Termo de Referência.";
- subitem 11 - retificar o número da Portaria para "Portaria JFRJ-PGD2022/00034";
- Item 11. Observações - subitem 3.2 - alterar o percentual para 30%;
- Item 11. Observações - item 4 - retificar o número da Portaria para"Portaria JFRJ-PGD-2022/00034";
- Anexo II – TRANSPORTE E INSTALAÇÃO DOS EQUIPAMENTOS: subitem 2.3 - retificar a citação ao "Decreto Federal Nº 9.177, de 23 de outubro de 2017", que foi revogado pelo Decreto Nº 10.936/22.
Após, consta juntada do Termo de Referência alterado, datado de 12/06/2023.
Em seguida, a SEC foi devolvida para a Subsecretaria de Infraestrutura, para
as seguintes alterações, de acordo com o DESPACHO SIGA Nº JFRJ-DES-2023/20374:
À SUBSECRETARIA DE INFRAESTRUTURA,
6
Para as seguintes adequações:
- Item 1.2 - alterar a redação para "O objeto desta contratação não seenquadra como sendo de bem de luxo, conforme Portaria JFRJ-PGD2022/00034 da Direção do Foro da Seção Judiciária do Rio de Janeiro, de 23 de novembro de 2022;
- Item 1.3 - alterar a redação para "A vigência da contratação será de104 (cento e quatro) dias para os itens 1 e 2 e de 97 (noventa e sete) dias para os itens 3 e 4, nos termos do art. 105 e art. 111 da Lei nº 14.133/2021".
Em seguida, consta juntada do Termo de Referência adequado, em
conformidade com o despacho supra.
Em 20/06/2023, a presente SEC foi devolvida, conforme abaixo: (DESPACHO
SIGA Nº JFRJ-DES-2023/20679)
À Subsecretaria de Infraestrutura para retificar o subitem 1.2 do Termo de Referência, haja vista que houve erro material no DESPACHO
SIGA Nº JFRJ-DES-2023/20374 desta Subsecretaria: onde se lê "Portaria JFRJ-PGD-2022/00034 ', retificar para "Portaria nº JFRJ-PGD2023/00005".
Em atendimento ao DESPACHO SIGA Nº JFRJ-DES-2023/20679, consta
juntada do Termo de Referência, datado de 21/06/2023.
Quanto às minutas de Edital e Ata de Registro de Preços apresentadas,
JFRJPAR202301795A
informo que atendem aos normativos legais, cabendo, contudo, sugerir as seguintes adequações:
EDITAL
- excluir subitem 2.1.1 e
- Anexo II - Planilha de Preços - Observação 3- retificar o item citado no texto "
conforme item 7.7 do Edital".
ATA DE REGISTRO DE PREÇOS
subitem 5.1.1 - excluir o texto "apresentação da nota fiscal", que está
repetido.
No que tange ao Anexo II - Planilha de Preços, parte integrante do Edital,
esclareço que os quantitativos e respectivos valores dos itens foram elaborados pela AGLI/Subsecretaria de Contratações e Material, unidade responsável pela análise prévia a eventual publicação do edital.
Em face do exposto, entendo não haver óbice ao prosseguimento da SEC em
pauta, com vistas ao início do devido torneio licitatório, desde que observadas, previamente, as sugestões contidas neste parecer.
7
Por fim, designam-se os servidores na forma abaixo elencada para a gestão e
fiscalização dos contratos a serem firmados nos presentes autos, com fulcro no art. 117 da lei nº 14.133/2021 (JFRJ-FOR-2023/01714):

GESTOR - CONTRATO
TITULARIDADE
MATRÍCULA
Carlos Alberto Sarcinelli
Titular
13841
Marcelo Doederlein Polito
Suplente
18574
FISCAL TÉCNICO - CONTRATO
TITULARIDADE
MATRÍCULA
Marcelo Doederlein Polito
Titular
18574
Walter Luiz de Miranda Rodrigues
Suplente
14465
É o Parecer.
Rio de Janeiro, 22 de junho de 2023.

DENISE VIEIRA
SUPERVISOR
SEÇÃO DE ANÁLISE JURÍDICA DE PROCEDIMENTOS PARA CONTRATAÇÕES
JFRJPAR202301795A

MARCIA MARIA CORREA DOS SANTOS
Diretora da Subsecretaria Jurídico-Administrativa
em Exercício
8

S
e
ç
ã
o

c
i
á
r
i
a

J
a
n
e
i
r
o
PODER JUDICIÁRIO JUSTIÇA FEDERAL
### SEÇÃO JUDICIÁRIA DO RIO DE JANEIRO
DESPACHO SIGA Nº JFRJ-DES-2023/21148
Referência: Solicitação Eletrônica de Contratação Nº JFRJ-SEC-2023/00025 , 10/03/23 - JFRJ.
Assunto: Licitação
Ratifico	o	Parecer	Nº	JFRJ-PAR-2023/01795,	da	SEPCO/ACON
/Subsecretaria Jurídico-Administrativa e aprovo as justificativas, formulário de ESTUDOS TÉCNICOS PRELIMINARES Nº JFRJ-ETP-2023/00088 (12/062023) e Termo de
Referência/especificações técnicas elaboradas pela Subsecretaria de Infraestrutura ( 21/06/2023), e autorizo o início de certame licitatório, com fulcro na Lei nº 14.133/21, Lei nº 12.846/2013, Lei Complementar nº 123/2006 alterada pela Lei Complementar nº 147 /2014, e nos Decretos nº 3.555/2000, nº 10.024/2019 e nº 11.462/2023, pelo Sistema de Registro de Preços, válido por 01 (um) ano, prorrogável por igual período, para eventual aquisição e instalação de nobreak de 20 kVA, com reposição de peças e baterias, de estabilizador de 20 kVA, ambos com garantia de 24 meses e aquisição de nobreaks de 2 a 2,5 kVA com garantia de 12 meses.
Classif. documental
30.01.01.03
LUCIENE DA CUNHA DAU MIGUEL
DIRETOR DE SECRETARIA
Diretora da Secretaria Geral
JFRJDES202321148A
Assinado com senha por LUCIENE DA CUNHA DAU MIGUEL - 23/06/2023 às 15:24:24.
Documento Nº: 3775143-2042 - consulta à autenticidade em https://siga.jfrj.jus.br/sigaex/public/app/autenticar?n=3775143-2042
Indico para Pregoeiro e servidores que deverão compor sua equipe de apoio
os servidores autorizados por meio da PORTARIA Nº JFRJ-PSG-2023/00002, DE 12 DE ABRIL DE 2023.
À Subsecretaria de Contratações e Material para prosseguimento, em conformidade com as sugestões contidas no Parecer Nº JFRJ-PAR-2023/01795, da SEPCO/ACON/Subsecretaria Jurídico-Administrativa.
Por fim, retorne o dossiê a esta Secretaria Geral, com vistas à atualização do Plano de Contratações Anual da Seção Judiciária do Rio de Janeiro no exercício de 2023.
Rio de Janeiro, 23 de junho de 2023.