EDITAL DE LICITAÇÃO

Tipo	MENOR PREÇO
Base Legal	Lei nº 10.520 de 17.7.2002 / Decreto nº 3.555 de 8.8.2000 / Decreto nº 10.024 de 20.09.19					Lei Complementar nº123/06, alterada pela Lei Complementar nº 147/14 / Lei no 8.666, de 21.06.1993, subsidiariamente Lei nº 12.846/13
Abertura das propostas		13.03.2023	, a partir das	13	horas (horário de Brasília)
Local	https://www.comprasnet.gov.br
Anexos	Anexo I (TERMO DE REFERÊNCIA) / Anexo II (PLANILHA DE PREÇOS MÁXIMOS) / Anexo III (MINUTA DE CONTRATO ADMINISTRATIVO) / Anexo IV (PLANILHA DE QUANTITATIVOS E E CUSTOS UNITÁRIOS A SER APRESENTADA PELA EMPRESA VENCEDORA APÓS O PREGÃO) / Anexo V (Portaria JFRJ-PGD-2022/00034 – Aplicação de Penalidades)

- DO OBJETO:

Contratação de empresa especializada em Engenharia e/ou Arquitetura, sob regime de empreitada por preço unitário, para execução de impermeabilização líquida com resina de poliéster, inclusive serviços complementares, nas lajes de cobertura da Subseção Judiciária de Macaé da SJRJ., conforme Anexo I (Termo de Referência).

OBSERVAÇÃO: Em caso de divergência existente entre as especificações deste objeto descritas no Comprasnet e as especificações constantes deste Edital, prevalecerão as últimas.

- DA PARTICIPAÇÃO NA LICITAÇÃO

  1. - Poderão participar deste Pregão as interessadas que atenderem a todas as exigências, inclusive quanto à documentação, constantes deste Edital e seus Anexos.

Observação: Caso as empresas não apresentem algum documento de habilitação, ou ainda, na fase de aceitação, alguma comprovação solicitada, impedindo a sua análise, estarão sujeitas à aplicação da penalidade de impedimento de licitar e contratar com os Órgãos da União, nos termos do disposto no art. 7º da Lei nº 10.520/2002, resguardado o direito ao contraditório e à ampla defesa.

  1. – Não será permitida a participação de empresas:

1. reunidas em consórcio ou que sejam controladoras, coligadas ou subsidiárias entre si;
2. concordatárias, em processo de falência, sob concurso de credores, em dissolução ou em liquidação;
3. suspensas temporariamente de participar em licitações e contratar com esta Justiça Federal de Primeiro Grau no Rio de Janeiro – Seção Judiciária do Rio de Janeiro;
4. declaradas inidôneas para licitar ou para contratar com a Administração Pública.

  1. – Não poderá também participar da licitação, direta ou indiretamente, servidor ou dirigente da Seção Judiciária do Rio de Janeiro.
2.3.1 - É vedada a manutenção, aditamento ou prorrogação de contrato de prestação de serviços com empresa que venha a contratar empregados que sejam cônjuges, companheiros ou parentes em linha reta, colateral ou por afinidade, até o terceiro grau, inclusive, de ocupantes de cargos de direção e de assessoramento, de membros ou juízes vinculados ao respectivo Tribunal
contratante, conforme disposição do art. 3º, da Resolução n° 07, de 18/10/2005, do Conselho Nacional de Justiça.

  1. – Somente poderá assinar Atas de Registro de Preço/Termos de Contrato a empresa vencedora da licitação, conforme o CNPJ registrado na ata da sessão do Pregão.

Portanto, se a empresa participou do certame através da matriz, conforme o CNPJ registrado na ata da sessão do Pregão, somente a matriz será convocada para a assinatura.

Se a vencedora da licitação for uma filial da empresa, conforme o CNPJ registrado na ata da sessão do Pregão, somente a filial será convocada para a assinatura. O disposto acima também valerá no decorrer da vigência da Ata e para a emissão das Notas Fiscais/Faturas.
Excetuam-se dos casos acima, aqueles em que a empresa comprovar existir legislação tributária diversa ou fato superveniente, o que deverá ser submetido à análise e deliberação posterior pela Administração.

2.4.1- É admitida a reorganização da pessoa jurídica contratada, por meio de cisão, incorporação, fusão, alteração social ou modificação da finalidade ou da estrutura da empresa, desde que: (i) a nova empresa atenda aos requisitos de habilitação originalmente previstos na licitação (art. 27, da Lei 8.666/1993), (ii) as condições estabelecidas no contrato original sejam mantidas, (III) não haja prejuízo à execução do objeto pactuado e (IV) haja a anuência expressa da Administração à continuidade do contrato.

2.5 - A empresa contratada, em atendimento à Resolução nº 114, art. 8º, parágrafo único, de 20.04.2010 do Conselho Nacional de Justiça, fica ciente que deverá absorver, na execução do contrato, egressos do sistema carcerário e de cumpridores de medidas e penas alternativas, em percentual não inferior a 2%.

2.5.1- As vagas geradas em razão da presente recomendação devem ser registradas no Portal de Oportunidades do Projeto Começar de Novo. (Recomendação do CNJ - N° 29, de 16 de dezembro de 2009, publicada no DOU, Seção 1, em 17/12/09, p.135, e no DJ-e nº 216/2009, em 17/12/09, p. 3).

2.6- Todos os documentos que forem apresentados, após solicitação, deverão ser apresentados preferencialmente em meio eletrônico e aqueles apresentados no suporte físico poderão ser eliminados após 90 (noventa) dias da juntada aos autos.

- DA REPRESENTAÇÃO E DO CREDENCIAMENTO

  1. - Os licitantes que participarão do Pregão na forma eletrônica deverão ser previamente credenciados perante o provedor do Sistema Eletrônico. O credenciamento junto ao provedor do Sistema implica a responsabilidade legal do licitante e a presunção de sua capacidade técnica para realização das transações inerentes ao Pregão Eletrônico.

3.2- O credenciamento dar-se-á pela atribuição de chave de identificação e de senha, pessoal e intransferível, para acesso ao Sistema eletrônico, no “site” https://www.comprasnet.gov.br

3.2.1- A perda da senha ou a quebra de sigilo deverá ser comunicada imediatamente ao provedor do Sistema, para imediato bloqueio de acesso.

3.2.2- A chave de identificação e a senha poderão ser utilizadas em qualquer pregão na forma eletrônica, salvo quando cancelada por solicitação do credenciado.

3.2.3- O uso da senha de acesso pelo licitante é de sua responsabilidade exclusiva, incluindo qualquer transação efetuada diretamente ou por seu representante, não cabendo ao provedor do
Sistema ou a esta Seção Judiciária, promotora da licitação, qualquer responsabilidade por eventuais danos decorrentes do uso indevido da senha, ainda que por terceiros.

- DA IMPUGNAÇÃO DO EDITAL

  1. - Até 3 (três) dias úteis antes da data fixada para abertura da Sessão Pública, qualquer pessoa poderá impugnar o ato convocatório do Pregão, encaminhando a impugnação através do email licitacoes@jfrj.jus.br. É aconselhável que a empresa entre em contato e confirme o recebimento da impugnação, através dos telefones (021) 3218 9751 / 9868/ 9767. Ressaltamos que no período de 21.02 até 26.02. não haverá expediente nesta Seção Judiciária, não sendo, portanto considerado dia útil.

  1. - Não serão consideradas alegações de não entendimento ou de interpretação errônea das condições fixadas para esta licitação, após o prazo definido no subitem 4.1.

- DO ENVIO DAS PROPOSTAS

  1. - O licitante responsabilizar-se-á formalmente pelas transações efetuadas em seu nome, assumindo como firmes e verdadeiras suas propostas e lances, inclusive os atos praticados diretamente ou por seu representante.
  2. - Após a divulgação do Edital no “site” oficial https://www.comprasnet.gov.br, os licitantes deverão encaminhar proposta com a descrição do objeto ofertado e o preço e, se for o caso, o respectivo anexo, até a data e hora marcadas para abertura da Sessão, exclusivamente por meio do Sistema eletrônico, quando, então, encerrar-se-á, automaticamente, a fase de recebimento de propostas.

  1. - Até a abertura da Sessão, os licitantes poderão retirar ou substituir a proposta anteriormente apresentada.

  1. - Caberá ao licitante acompanhar as operações realizadas no Sistema eletrônico durante a sessão pública do Pregão, ficando responsável pelo ônus decorrente da perda de negócios diante da inobservância de quaisquer mensagens emitidas pelo Sistema ou de sua desconexão.

  1. - Para participação no Pregão Eletrônico, o licitante deverá manifestar, em campo próprio do Sistema eletrônico, que cumpre plenamente os requisitos de habilitação e que sua proposta está em conformidade com as exigências do instrumento convocatório.

  1. - A declaração falsa relativa ao cumprimento dos requisitos de habilitação e proposta sujeitará o licitante às sanções previstas neste Edital.

5.7. – A ausência do envio de alguma documentação poderá ensejar a aplicação das sanções administrativas previstas neste edital.
5.7.1 – Caracterizada a situação acima referida, será designada data para a retomada dos trabalhos, devendo o Pregoeiro comunicar e convocar todos os participantes do certame. Na ocasião, o Pregoeiro procederá conforme disposto no item 7.4.1 deste edital.
5.8 - A apresentação da proposta eletrônica da empresa implicam as seguintes condições:
1. Prazo de validade da proposta não inferior a 60 (sessenta) dias, a contar da abertura deste Pregão;
2. Declaração expressa de que nos preços cotados estão inclusas todas as despesas, de qualquer natureza, incidentes sobre o objeto deste Pregão.

O preço ofertado deve conter apenas 2(duas) casas decimais, em moeda nacional. Caso, após o encerramento da fase de lances, a empresa vencedora tenha ofertado cotação com mais de 2(duas) casas decimais, as demais casas serão desconsideradas para efeito de aceitação da cotação.

Prazo de Execução/Entrega: Conforme Anexo I (Termo de Referência), podendo ser prorrogado nos	termos	do	artigo	57º,	parágrafos	1º	e	3º	da	Lei	nº	8.666/93.

  1. – A EMPRESA VENCEDORA DEVERÁ APRESENTAR, DENTRO DE 2 (DOIS) DIAS ÚTEIS APÓS A ADJUDICAÇÃO DO OBJETO, prorrogáveis uma única vez, por igual período:

    1. - Orçamento discriminativo do serviço em PLANILHA DE QUANTITATIVOS E CUSTOS UNITÁRIOS, conforme Formulário Proposta (Anexo IV – Planilha Orçamentária em branco), já incluídas as despesas com encargos tributários, sociais e trabalhistas e quaisquer outras que se fizerem necessárias ao cumprimento das obrigações contratuais decorrentes desta licitação.

    1. – DECLARAÇÃO com o detalhamento de composição do BDI utilizando o modelo de declaração constante, no Anexo 6 da Especificação – Termo de Referência.

ATENÇÃO: No cálculo do BDI adotado, NÃO podem ser incluídos os percentuais/valores relativos ao Imposto de Renda Pessoa Jurídica – IRPJ e à Contribuição Sobre Lucro Líquido – CSLL, nem percentuais/valores relativos à Administração Local, Instalação de Canteiro, Acompanhamento, Mobilização e Desmobilização.

#### 5.9.2.1 - As empresas licitantes optantes pelo Simples Nacional devem apresentar os percentuais de ISS, PIS e COFINS discriminados na composição do BDI que sejam compatíveis com as alíquotas a que a empresa está obrigada a recolher, previstas no Anexo IV da Lei Complementar n. 123/2006, bem como que a composição de encargos sociais não inclua os gastos relativos às contribuições que essas empresas estão dispensadas de recolhimento (Sesi, Senai, Sebrae etc.), conforme dispõe o art. 13, § 3º, da referida Lei Complementar

5.9.3- Composição dos custos unitários detalhada de cada item da planilha licitada, devendo ser apresentados os valores separadamente dos componentes dos custos unitários propostos pela licitante, discriminando em cada um deles materiais, equipamentos utilizados, mão-de-obra e BDI, conforme item 6 do Termo de Referência (Anexo I).

5.9.4- Cronograma Físico-Financeiro, conforme modelo do Anexo I das especificações do Termo de Referência (Anexo 11).

5.9.5- Composição dos Encargos Sociais, em atendimento à Resolução nº 114/2010 do Conselho Nacional de Justiça, conforme Anexo 8 do Termo de Referência (Anexo I)

5.9.6 - Caso os documentos elencados nos itens 5.9.1 a 5.9.5 sejam apresentados e contenham incorreções, será solicitado à empresa que os retifique, para o que será concedido um prazo de 2 (dois) dias úteis, improrrogáveis. Caso a empresa não o faça, terá sua proposta desclassificada e será convocada a empresa que se seguir na ordem de classificação e assim por diante.

5.9.7 - Proposta de Preços contendo a descrição de forma clara e completa dos serviços a serem executados, conforme as especificações constantes do Anexo I deste Pregão ou declaração de conformidade com todos os termos deste Termo de Referência, contendo:
1. Os preços constantes das propostas enviadas deverão ser apresentados em moeda corrente nacional, escritos em algarismos e por extenso.
2. Os seguintes dados do licitante: Razão Social, endereço, telefone/Fax, número do CNPJ/MF, banco, agência, número da conta-corrente e praça de pagamento.
5.9.7 - A ausência do envio da proposta de preços ensejará a instauração de processo administrativo, que poderá culminar com a aplicação das sanções administrativas previstas neste edital.

5.9.7.1- Caracterizada a situação acima referida, será designada data para a retomada dos trabalhos, devendo o Pregoeiro comunicar e convocar todos os participantes do certame.

- DA DIVULGAÇÃO DAS PROPOSTAS
  1. - A partir do dia e hora indicados no preâmbulo deste edital, será aberta, por comando do Pregoeiro, com a utilização de sua chave de acesso e senha, a divulgação das propostas recebidas, iniciando a etapa de lances.

- DA FORMULAÇÃO DE LANCES – MODO DE DISPUTA ABERTO (Artigo. 32 do Decreto nº 10.024/19) – INTERVALO MÍNIMO DE LANCES DE R$ 0,01)

  1. - A partir do horário previsto no Edital, a Sessão Pública no “site” oficial https://www.comprasnet.gov.br será aberta por comando do Pregoeiro com a utilização de sua chave de acesso e senha.

    1. - O Pregoeiro verificará as propostas apresentadas, desclassificando aquelas que não estejam em conformidade com os requisitos estabelecidos no Edital.

    1. - A desclassificação de proposta será sempre fundamentada e registrada no Sistema, com acompanhamento em tempo real por todos os participantes.

    1. - As propostas contendo a descrição do objeto, valor e eventuais anexos estarão disponíveis na Internet.

    1. - O Sistema disponibilizará campo próprio para troca de mensagens entre o Pregoeiro e os licitantes.

  1. - O Sistema ordenará, automaticamente, as propostas classificadas pelo Pregoeiro, sendo que somente estas participarão da fase de lance.

  1. - Classificadas as propostas, o Pregoeiro dará início à fase competitiva, quando então os licitantes poderão encaminhar lances, com VALOR TOTAL DO OBJETO, exclusivamente por meio do Sistema Eletrônico.

Observação : Os lances devem conter o VALOR GLOBAL PARA A TOTALIDADE DO OBJETO. Após o encerramento da sessão, a empresa vencedora deverá apresentar proposta detalhada, conforme item 5.9.1 do edital.

    1. - No que se refere aos lances, o licitante será imediatamente informado do seu recebimento e do valor consignado no registro.

    1. - Os licitantes poderão oferecer lances sucessivos, observados o horário fixado para abertura da Sessão e as regras estabelecidas no Edital.

7.3.3 - O intervalo entre os lances enviados pelo mesmo licitante não poderá ser inferior a 20 segundos e os lances enviados em desacordo com o acima determinado, serão descartados automaticamente pelo sistema, em obediência à Instrução Normativa nº 3, de 16 de dezembro de 2011, da Secretaria de Logística e Tecnologia da Informação - Ministério do Planejamento, Orçamento e Gestão (SLTI/MPOG).
    1. - O licitante somente poderá oferecer lance inferior ao último por ele ofertado e registrado pelo Sistema.

    1. - Não serão aceitos dois ou mais lances iguais, prevalecendo aquele que for recebido e registrado primeiro.

    1. - Durante a Sessão Pública, os licitantes serão informados, em tempo real, do valor do menor lance registrado, vedada a identificação do licitante.

    1. - A etapa de lances da Sessão Pública será encerrada por decisão do Pregoeiro.

    1. – Eventuais negociações serão realizadas por meio do Sistema, podendo ser acompanhada pelos demais licitantes.

    1. - No caso de desconexão do Pregoeiro, no decorrer da etapa de lances, se o Sistema Eletrônico permanecer acessível aos licitantes, os lances continuarão sendo recebidos, sem prejuízo dos atos realizados.

  1. - Encerrada a etapa de lances, o Pregoeiro examinará a proposta classificada em primeiro lugar quanto à compatibilidade do preço em relação ao estimado para contratação e verificará a habilitação do licitante conforme disposições do Edital.

    1. - Se a proposta não for aceitável ou se o licitante não atender às exigências habilitatórias, o Pregoeiro examinará a proposta subsequente e, assim sucessivamente, na ordem de classificação, até a apuração de uma proposta que atenda ao Edital.

    1. - Após a fase de lances e da negociação, se a proposta mais bem classificada não tiver sido ofertada por microempresa ou empresa de pequeno porte e houver proposta apresentada por microempresa ou empresa de pequeno porte igual ou até 5% (cinco por cento) superior à melhor proposta, proceder-se-á da seguinte forma:
      1. - A microempresa ou empresa de pequeno porte mais bem classificada poderá, no prazo de 5(cinco) minutos, após a convocação realizada através do Sistema, apresentar nova proposta de preço inferior àquela considerada vencedora do certame, situação em que, atendidas as exigências habilitatórias, será adjudicado em seu favor o objeto deste Pregão;
      2. - Não sendo vencedora a microempresa ou empresa de pequeno porte mais bem classificada na forma do subitem anterior, serão convocadas as remanescentes que porventura se enquadrem nessas categorias e cujas propostas estejam dentro do limite estabelecido no subitem 7.4.2, na ordem classificatória, para o exercício do mesmo direito;
    2. - Na hipótese de não-contratação nos termos previstos nos subitens anteriores, o objeto licitado será adjudicado em favor da proposta originalmente vencedora do certame.
7.6 – Constatado o atendimento às exigências fixadas no edital, o licitante será declarado vencedor.

- DA HABILITAÇÃO

  1. - A habilitação do licitante detentor da melhor oferta será verificada por meio do Sistema de Cadastro Unificado de Fornecedores – SICAF, nos documentos por ele abrangidos, onde será comprovado através do Sistema “online” a HABILITAÇÃO PARCIAL (Receita Federal, Dívida Ativa da União, FGTS, INSS, Receita Municipal). As empresas não cadastradas no SICAF ou que possuam documentação vencida no mesmo, poderão encaminhar os respectivos documentos.

8.1.1 – Caso seja necessário o envio de algum documento, o mesmo deverá ser inserido diretamente no Comprasnet ou ainda, encaminhado para o e-mail licitacoes@jfrj.jus.br , no prazo máximo de 2 (duas) horas após solicitação expressa do Pregoeiro, no “chat” do Sistema Eletrônico. As empresas não cadastradas no SICAF ou que possuam documentação vencida no mesmo, poderão encaminhar os respectivos documentos.

Constitui, ainda, condição de habilitação a consulta que será feita pelo pregoeiro dos seguintes documentos, após o término da etapa de lances, respeitadas as mesmas condições acima:
	apresentação, pelas licitantes, da Certidão Negativa de Débitos Trabalhistas (CNDT), consoante Lei nº 12.440/2011, de 7 de julho de 2011 e disponível por consulta ao site: http://www.tst.jus.br/certidao. / Consulta ao Cadastro Nacional de Empresas Inidôneas e Suspensas/CGU, conforme orientação do TCU, Acórdão 1793/11 – Plenário. / Consulta ao Cadastro Nacional de Condenações Cíveis por Ato de Improbidade Administrativa disponível no Portal do CNJ, conforme orientação do TCU, Acórdão 1793/11 / – Plenário.

d) Registro da empresa no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia – CREA e/ou Conselho de Arquitetura e Urbanismo – CAU;

Atestado(s) de Capacidade Técnica emitido(s) por pessoa jurídica de direito público ou privado, comprobatório(s) da execução, pela empresa licitante, dos seguintes serviços, com complexidade similar ao objeto ora licitado: serviços de IMPERMEBILIZAÇÃO LÍQUIDA COM RESINA POLIÉSTER em área igual ou superior a 350m2 que atendam os parâmetros técnicos contidos na especificação técnica

Atestado(s) de Capacidade Técnica emitido(s) por pessoa(s) jurídica(s) de direito público ou privado, certificado(s) pelo CREA e/ou CAU comprobatório(s) da execução IMPERMEABILIAZAÇÃO LÍQUIDA COM RESINA DE POLIÉSTER, pelo profissional responsável técnico e devidamente habilitado para a execução do serviço.

### NOTA 1: Apresentação do Atestado de Capacidade Técnica do Profissional, que somente será analisado pela Contratante caso venha acompanhada da Certidão de Acervo Técnico – CAT, referente ao próprio Atestado

NOTA 2: O profissional designado como Responsável Técnico pelos serviços deverá ter seu vínculo comprovado da seguinte forma:.

    1. No caso de ser sócio-proprietário da empresa: através da apresentação do contrato social ou outro documento legal, devidamente registrado no Órgão competente.
    2. No caso de empregado da empresa: através da apresentação da Carteira de Trabalho e Previdência Social – CTPS comprovando o vínculo empregatício do profissional com a empresa licitante
    3. No caso de profissionais que detenham vínculo através de Contrato de Prestação de Serviços: através da apresentação do Instrumento Particular de Prestação de Serviços celebrado ente o profissional e a empresa licitante até a data da apresentação da documentação,
    4. Ou, ainda, apresentação de Declaração de Contratação Futura do profissional detentor do atestado apresentado (com devida inscrição futura na relação do(s) profissional(is) no registro da empresa no CREA/CAU), desde que acompanhada de
anuência do mesmo como Responsável Técnico (conforme Acórdão 1806/2015- TCU-Plenário).

###### 8.2- As declarações exigidas nos subitens dispostos a seguir serão virtuais e deverão ser inseridas, obrigatoriamente, em campo próprio do sistema Comprasnet, na ocasião em que a licitante cadastrar sua proposta:

      1. - DECLARAÇÃO de que conhece e concorda com as condições estabelecidas no edital e que atende aos requisitos de habilitação.
      2. - DECLARAÇÃO, exigida somente das empresas que se enquadram na previsão do art. 13 parágrafo 2º do Decreto 8.538/15, sob as penas da lei, de que cumpre os requisitos estabelecidos no artigo 3º da Lei Complementar nº 123, de 14 de dezembro de 2006 e que está apta a usufruir do tratamento favorecido estabelecido nos artigos 42 ao 49 da referida Lei;
      3. - DECLARAÇÃO referente ao trabalho do menor de dezoito anos, em cumprimento do disposto no inciso XXXIII, do art. 7º, da Constituição Federal;

8.2.2- A documentação que tiver sido enviada através do fax ou por e-mail, por solicitação do pregoeiro, deverá ser encaminhada, posteriormente, por cópia autenticada, ou apresentada cópia simples acompanhada do respectivo original, no prazo máximo de 5 (cinco) dias úteis, prorrogáveis a critério da Administração, no endereço do item 15.1, no horário de 11 às 17 horas. No caso de a empresa enviar tais documentos via Correios, deverá fazê-lo por carta registrada ou SEDEX, de forma que fique comprovada a data do envio dos referidos documentos, bem como seja possível rastrear a correspondência e identificar eventual extravio, sob pena de aplicação de penalidade pelo não cumprimento do prazo estipulado.

  1. - É assegurado ao licitante que esteja com algum documento vencido no SICAF o direito de apresentar a documentação atualizada.

  1. - Não serão aceitos protocolos de entrega ou solicitação de documento em substituição aos requeridos neste Edital e seus Anexos.
  2. - Conforme o artigo 43, § 1º, da Lei Complementar nº 123/2006, havendo alguma restrição na comprovação da regularidade fiscal, as microempresas e empresas de pequeno porte terão prazo adicional de 5 (cinco) dias úteis, contados do momento em que o licitante for declarado vencedor, prorrogáveis por igual período a critério da Administração Pública, para a regularização da documentação, pagamento ou parcelamento do débito, e emissão de eventuais certidões negativas ou positivas com efeito de certidão negativa.

8.5.1 - Conforme o artigo 43, § 2º, da Lei Complementar nº 123/2006, a não-regularização da documentação, no prazo previsto no subitem 8.5, implicará a inabilitação da empresa, sem prejuízo das sanções previstas neste Edital, sendo convocadas as licitantes remanescentes, na ordem de classificação, para a continuidade da licitação.

1. - DOS RECURSOS ADMINISTRATIVOS
  1. - Declarado o vencedor, qualquer licitante poderá, durante a Sessão Pública, de forma imediata e motivada, em campo próprio do Sistema, manifestar sua intenção de recorrer, quando lhe será concedido o prazo de 03 (três) dias para apresentar as razões de recurso, ficando os demais licitantes, desde logo, intimados para, se desejarem, apresentarem contrarrazões em igual prazo, que começará a contar do término do prazo do recorrente, sendo-lhes assegurada vista imediata dos elementos indispensáveis à defesa dos seus interesses.

  1. - A falta de manifestação imediata e motivada do licitante quanto à intenção de recorrer, importará na decadência desse direito, ficando o Pregoeiro autorizado a adjudicar o objeto ao licitante declarado vencedor.

  1. - É assegurada aos licitantes vista imediata dos atos do Pregão, com a finalidade de subsidiar a preparação de recursos e de contrarrazões.
  1. - O acolhimento de recurso importará na invalidação apenas dos atos insuscetíveis de aproveitamento.
  2. - A decisão do Pregoeiro deverá ser motivada e, quando mantida, submetida à apreciação do Ordenador de Despesa.
  3. - Os autos do processo permanecerão com vista franqueada aos interessados na Seção de Apoio à Licitação, localizada no endereço constante no item 15.1 deste edital, nos dias úteis, no horário de 11:00 às 17:00.

- DA ADJUDICAÇÃO E HOMOLOGAÇÃO

  1. - A adjudicação do objeto do presente certame será viabilizada pelo Pregoeiro, sempre que não houver recurso.

  1. - Havendo recursos, decididos os mesmos e constatada a regularidade dos atos praticados, o Ordenador de Despesa adjudicará o objeto após divulgação.

  1. - A homologação da licitação é de responsabilidade do Ordenador de Despesa e só poderá ser realizada depois de decididos os recursos, quando houver, ou após a adjudicação do objeto ao proponente vencedor pelo Pregoeiro, no caso de não haver recurso.

- DAS CONDIÇÕES CONTRATUAIS

  1. - Após a homologação do resultado deste Pregão será formalizado contrato administrativo entre esta Seção Judiciária e a(s) empresa(s) declarada(s) vencedora(s) do certame, nos termos constantes do Anexo III (Minuta de Contrato Administrativo). Nesta ocasião, a empresa deverá apresentar cópia autenticada do contrato social em vigor ou cópia simples, acompanhada do original, e, caso seja necessário, de procuração para o representante legal.

  1. – A empresa acima mencionada assinará contrato no prazo máximo de 5 (cinco) dias úteis, contados da convocação, podendo este prazo ser prorrogado, desde que a solicitação seja encaminhada durante o transcurso do interstício inicial, mediante apresentação de motivo justificado e aceito pela Seção Judiciária do Rio de Janeiro. Se não o fizer, serão cumpridas as disposições contidas no item 12 - DAS PENALIDADES deste Edital.

11.2.1- Será permitida a assinatura digital, desde que lastreada em certificado emitido por Autoridade Certificadora credenciada na forma da Medida Provisória nº 2.200/2001. nos casos em que a possuir

  1. - Na ocasião da formalização do contrato será exigido da empresa vencedora a prova de regularidade perante a Seguridade Social, ao Fundo de Garantia de Tempo de Serviço, através da apresentação da CND, do CRF e da Certidão CONJUNTA Negativa de Débitos relativos aos Tributos Federais e à Dívida Ativa da União, emitida pelo Ministério da Fazenda/Procuradoria- Geral da Fazenda Nacional/Secretaria da Receita Federal do Brasil, em conformidade com o disposto no art. 2º da Lei 9.012/95, caso os apresentados à época da licitação estejam fora da validade. Será verificado, ainda, a regularidade da Certidão Negativa de Débitos Trabalhistas.

  1. – O prazo de execução dos serviços será de 04 (quatro) meses e deverá contar a partir do 1º dia útil após a data de assinatura do Contrato, podendo ser prorrogado nos termos do art. 57, § 1º, da Lei nº 8.666/93;

  1. - O contrato a ser firmado poderá ser alterado nos casos previstos no art. 65 da Lei 8666/93, desde que haja interesse da Administração desta Seção Judiciária com a apresentação das devidas justificativas.
  1. - Caso conste da minuta de contrato administrativo a previsão de garantia, para fiel cumprimento das cláusulas e obrigações contratuais, a Seção Judiciária do Rio de Janeiro exigirá da firma contratada a prestação de garantia, de acordo com o estabelecido no parágrafo 1º do art. 56, da Lei 8.666/93, no valor equivalente a 5% (cinco por cento) do valor global do contrato a ser firmado.

- DAS PENALIDADES

  1. – A aplicação está disciplinada pela Portaria JFRJ-PGD-2022/00034, conforme Anexo V deste Edital e item 22 do Capítulo 2 do Anexo I (Termo de Referência).

- DO PAGAMENTO

  1. - O pagamento será efetuado em 04 (quatro) parcelas, sendo a primeira até o 30º (trigésimo) dia a contar da vigência do Contrato e a última após o Termo de Recebimento Definitivo;

  1. - O pagamento relativo aos serviços efetivamente concluídos e medidos será efetivado mediante crédito em conta corrente por meio de ordem bancária, até o 30º (trigésimo) dia da apresentação da fatura/nota fiscal devidamente atestada por Comissão designada pela Administração, tendo sido comprovado o cumprimento das exigências legais aplicáveis, em especial as de caráter trabalhista, fiscal e previdenciário, sendo efetuada a retenção na fonte dos tributos e contribuições elencados nas disposições emanadas dos órgãos fiscais e fazendários, em conformidade com a legislação e instruções normativas vigentes;

###### 13.1.1- No período acima não haverá atualização financeira.

13.1.2- Nos casos de eventuais atrasos de pagamento, desde que a Contratada não tenha concorrido de alguma forma para tanto, fica convencionado que o índice de compensação financeira devida pela Contratante, entre a data acima referida e a correspondente ao efetivo adimplemento da parcela, terá a aplicação da seguinte fórmula:

EM = I x N x VP
Onde:

EM = Encargos Moratórios
N = Número de dias entre a data prevista para o pagamento e a do efetivo pagamento. VP = Valor da parcela a ser paga
TX = Percentual da taxa anual = 6%
I	= Índice de compensação financeira = 0,0001644, assim apurado:

I = (TX)	I = (6/100)	I = 0,0001644
365	365

    1. - Caso seja necessária a retificação da nota fiscal/fatura por culpa da fornecedora, a fluência do prazo será suspensa, reiniciando-se a contagem a partir da reapresentação da fatura retificada.

    1. - A Seção Judiciária do Rio de Janeiro poderá deduzir da importância a pagar os valores correspondentes a multas ou indenizações.

    1. - Será considerada como data do pagamento a data da emissão da Ordem Bancária.

  1. – Para fins de pagamento da Nota Fiscal/Fatura discriminativa do material entregue/serviço prestado, será verificada a regularidade junto à Seguridade Social (CND), ao Fundo de Garantia do Tempo de Serviço (FGTS) e à Fazenda Federal (Certidão Conjunta Negativa de Débitos relativos
aos Tributos Federais e à Dívida Ativa da União). Será verificada, ainda, a regularidade junto à
Certidão Negativa de Débitos Trabalhistas (CNDT).

  1. – A empresa deverá comprovar a condição de optante pelo SIMPLES (Sistema Integrado de pagamento de Impostos e Contribuições das Microempresas e Empresas de Pequeno Porte), mediante a apresentação da declaração indicada em ato normativo da Secretaria da Receita Federal e dos documentos, devidamente autenticados, que comprovem ser o signatário da referida declaração representante legal da empresa. A empresa que não apresentar tal comprovação de opção pelo SIMPLES, assim como as pessoas jurídicas não optantes pelo SIMPLES e aquelas que ainda não formalizaram a opção sofrerão a retenção de impostos/contribuições por esta Seção Judiciária no momento do pagamento, conforme disposto no art. 64 da Lei nº 9.430, de 27/12/96, regulamentado por ato normativo da Secretaria da Receita Federal.

- RECEBIMENTOS PROVISÓRIO E DEFINITIVO

  1. – RECEBIMENTO PROVISÓRIO -
    1. - No prazo de 15 (quinze) dias, conforme item 20 do Capítulo 2 do Termo de Referência (Anexo I).

  1. – RECEBIMENTO DEFINITIVO
    1. - Executado o contrato, o seu objeto será recebido definitivamente, mediante termo circunstanciado, lavrado pela Comissão de Recebimento designada pela Contratante, em até 30 (trinta) dias, a contar do recebimento provisório, conforme item 20 do Capítulo II do Termo de Referência (Anexo I).

- DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA

15.1- As despesas decorrentes do fornecimento do objeto deste Registro de Preços, correrão à conta dos recursos consignados à Seção Judiciária do Rio de Janeiro, conforme o especificado a seguir:

Programa de Trabalho		JC - 168.312
Elemento de Despesa		3.3.90.39.16

15.2 – Caso haja empenhamento no exercício subsequente, as despesas decorrentes do fornecimento objeto da presente Ata, correrão à conta dos recursos alocados à dotação orçamentária prevista para atendimento dessa finalidade a ser consignada à Seção Judiciária do Rio de Janeiro na Lei Orçamentária Anual.

- CONSIDERAÇÕES FINAIS

  1. - Os pedidos de esclarecimentos referentes ao processo licitatório deverão ser enviados ao Pregoeiro, até 3(três) dias úteis anteriores à data fixada para abertura da Sessão Pública, através do email licitacoes@jfrj.jus.br (sugerimos que, após, entre em contato pelo telefone 21 3218 9751
/ 9868, para confirmar o recebimento do email) ou, ainda, poderão ser entregues na Av. Almirante Barroso nº 78, 11º andar, Centro, Rio de Janeiro, na Seção de Apoio à Licitação, no horário de 11 às 17 horas. Ressaltamos que no período de 21.02 a 26.02 não haverá expediente nesta Seção Judiciária, não sendo, portanto considerado dia útil.

  1. - O presente Edital e seus ANEXOS poderão ser obtidos no endereço eletrônico
https://www.comprasnet.gov.br

  1. - Fica assegurado à Seção Judiciária do Rio de Janeiro o direito de, no interesse da Administração:

    1. - Adiar a data de abertura das propostas da presente licitação, dando conhecimento aos interessados.
    2. - Anular ou revogar, no todo ou em parte, o presente Pregão, a qualquer tempo, dando ciência aos interessados e comunicando às empresas licitantes.
    3. - Alterar as condições deste Edital, as especificações e qualquer documento pertinente a este Pregão, desde que fixe novo prazo, não inferior a 08 (oito) dias úteis para abertura das propostas, a contar da publicação das alterações, exceto quando as mesmas não afetarem a formulação das propostas.

Rio de Janeiro, 23 de fevereiro de 2023.

VICTOR TERRA DE MENEZES
Pregoeiro
JUST ÇA FEDERAL
F
a
e
i
d
r
á
e
i
c
a
i
l
d
u
J
o
ã
ç
e
S
o
i
e
JFRJSEC202300005A
n
a
J
e
d
J
u
o
i
s
R
t
i
ç
o
a
d
SEÇÃO JUDIC ÁR A DO R O DE JANE RO

TERMO DE REFERÊNC A

EXECUÇÃO DE MPERMEAB L ZAÇÃO LÍQU DA COM RES NA DE POL ÉSTER NCLUS VE SERV ÇOS COMPLEMENTARES NAS LAJES DE COBERTURA DA SUBSEÇÃO JUD C ÁR A DE MACAÉ

RODOVIA RJ 68 KM 4 SEM NÚMERO V RGEM SANTA MACAÉ RJ

SEÇÃO JUDICIÁRIA DO R O DE JANE RO

Subsecretar a de nfraestr tura SIE Coordenador a de Manutenção Predia	CMNT Seção de Ma tenção de Ed ficações SEMAE
###### JUST ÇA FEDERAL
F
a
e
i
d
r
á
e
i
c
a
i
l
d
u
J
o
ã
ç
e
S
o
i
e
JFRJSEC202300005A
n
a
J
e
d
J
u
o
i
s
R
t
i
ç
o
a
d
SEÇÃO JUDIC ÁR A DO R O DE JANE RO

SUMÁR O
CAPÍTULO

NTRODUÇÃO		4
2 OBJETO		4
3 DOCUMENTOS QUE REGEM A L CITAÇÃO		5
4 QUALIFICAÇÃO TÉCN CA		5
5 VISTOR A PRÉVIA ATESTADO DE V STORIA E CONSULTAS		6
6 COMPOSIÇÃO DE BD (com desoneração)		6
7 COMPOSIÇÃO DE CUSTOS UN TÁR OS		7
8 CRONOGRAMA FÍS CO/F NANCE RO		7
9 DIRETR ZES GERAIS PARA ELABORAÇÃO DAS PROPOSTAS / CAPÍTULO 2		7
REUN ÃO IN C AL		9
2 DIRETR ZES GERAIS PARA EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS		9
3 MATER AIS		0
4 CR TÉR OS DE S M LARIDADE		10
L VRO DIÁR O (ou D ÁRIO DE OBRA) / ANOTAÇÃO / REG STRO / TERMO DE RESPONSABIL DADE TÉCN CA / RELAÇÃO DE PESSOAL / FERRAMENTAS / EQU PAMENTOS	ART / RRT	0 / 2
8 CUMPR MENTO DO CRONOGRAMA FÍS CO/F NANCE RO		2
9 LEGAL ZAÇÃO DO SERVIÇO		2
0 PREPOSTO / RESPONSÁVE S TÉCN COS		3
OR ENTAÇÃO E F SCAL ZAÇÃO		3
2 SUBCONTRATAÇÃO		4
3 SEGURANÇA DO TRABALHO		4
4 NORMAS E DOCUMENTOS APL CÁVEIS		5
5 DESCARTE DE MATER A S E SUSTENTAB L DADE		5
6 CRITÉRIOS DE ADITAMENTO		5
7 PRAZO DE EXECUÇÃO		6
8 MEDIÇÕES E SEUS CRITÉR OS		6
9 FORMA DE PAGAMENTO		6
20 COND ÇÕES DE RECEB MENTO		7
2 PRAZO DE GARANTIA		7
22 PENAL DADES		7

###### JUST ÇA FEDERAL
F
a
e
i
d
r
á
e
i
c
a
i
l
d
u
J
o
ã
ç
e
S
o
i
e
JFRJSEC202300005A
n
a
J
e
d
J
u
o
i
s
R
t
i
ç
o
a
d
SEÇÃO JUDIC ÁR A DO R O DE JANE RO

23	ASSINATURA D G TAL	20

###### JUST ÇA FEDERAL
F
a
e
i
d
r
á
e
i
c
a
i
l
d
u
J
o
ã
ç
e
S
o
i
e
JFRJSEC202300005A
n
a
J
e
d
J
u
o
i
s
R
t
i
ç
o
a
d
SEÇÃO JUDIC ÁR A DO R O DE JANE RO

# CAPÍTULO I LICITAÇÃO

      1. INTRODUÇÃO
Este Termo de Referênc a destina se a no tear a execução de cont ato cujo objeto está def nido o item 2 deste capítulo e que será f rmado entre a Just ça Federal de	Grau Seção Judic ár a do Rio de Jane ro e a emp esa Co t atada de E ge ha ia e/ou de A quitet a
Para efeito deste Termo de Referê c a
Os termos Co t ata te e SJRJ refere se à J st ça Fede al de	G a	Seção J dic ár a do Rio de Ja eiro
O termo Contratada refere se à proponente vencedora do certame l citatório a quem será adjudicado o se v ço
O termo Fiscal zação refere se à equ pe que representará a Seção J d ciária do R o de Janeiro perante a Contratada na f sca ização dos serv ços

      1. OBJETO
O Objeto do presente termo de referência é a cont atação de empresa espec alizada em E ge har a e/ou A quitetu a sob reg me de emp e tada po preço u itár o pa a execução de impermeab zação íquida com resina de poliéster inclusive serviços complementares nas lajes de cobertura da Subseção Judiciária de Macaé da SJRJ
A Co tratada deve á obedece a este Ter o de Refe ê cia à Espec f cação Téc ica à P a i ha Orça e tá ia e aos Projetos Execut vos bem como aos dema s doc mentos contratuais pa a a exec ção dos serviços contratados
A Just ça Federa de Grau Seção Judic ária do Rio de Jane ro considera que a documentação fornec da co té todas as fo ações e o ie tações ecessá as à e aboração da p oposta e à execução i teg a dos serv ços

JUST ÇA FEDERAL
F
a
e
i
d
r
á
e
i
c
a
i
l
d
u
J
o
ã
ç
e
S
o
i
e
JFRJSEC202300005A
n
a
J
e
d
J
u
o
i
s
R
t
i
ç
o
a
d
SEÇÃO JUDIC ÁR A DO R O DE JANE RO

      1. DOCUMENTOS QUE REGEM A LICITAÇÃO
Para cumprimento do objeto ac ma defin do a(s) l citante(s) deverá(ão) obedecer a todos os documentos q e rege a prese te ic tação em espec a os aba xo elacio ados
Ed tal Contrato
Termo de Refe ênc a Capít os I e I e seus Anexos (documento 04);
Anexo 0	Especificações
A0 01 Serv ços Prel mi a es e Complementares e Serv ços C v s(documento 05);
A0 02 Adm nistração Loca (documento 6) Anexo 02 Planilha Orçamentária SJRJ (documento 7); Anexo 03 Planilha Orçamentária mode o (documento 8);
Anexo 04 Composição de Custos Unitários mode o (documento 9) Anexo 05 BDI com desoneração P ani ha SJRJ (documento 0) Anexo 06 BDI com desoneração Dec aração mode o (documento	) Anexo 07 Encargos Sociais P ani ha SJRJ (documento 2)
Anexo 08 Encargos Sociais P ani ha mode o (documento 3) Anexo 09 Placa de Obra mode o (doc mento 4)
Anexo 0 Cronograma Físico/Financeiro SJRJ (documento 5)
Anexo	Cronograma Físico/Financeiro mode o e cr térios (com Percent a s Pré Fixados)
(documento 6)
Anexo 2 Planilha de Medição mode o (documento 7) e
Anexo 3 Relatório Fotográfico para Med ção modelo (documento 8)

      1. QUALIFICAÇÃO TÉCNICA
A	p sa l c ta t	obse vado o d sposto o Art 30 da Le 8 666/93 deve á aprese tar a doc	e tação re acionada abaixo para ser cons derada tecn camente hab tada a part c par da ic tação
Em relação à Empresa
Reg st o da empresa em ativ dade e acio ada ao objeto desta citação No Co se ho Regional de Engenha a e Agro omia CREA e/ou No Co se ho de Arquitetura e Urba smo CAU
Atestado(s) de Capacidade Técnica emitido(s) por pessoa j rídica de dire to públ co ou pr vado
co p obató o(s) da exec ção pela empresa l citante dos seg i tes se v ços com co plex dade s la ao	objeto ora l c tado serviços de MPERMEAB L ZAÇÃO LÍQU DA COM RES NA POL ÉSTER em área igua ou	super or a 350m2 que atendam os parâmetros téc icos contidos na espec ficação técn ca
###### JUST ÇA FEDERAL
F
a
e
i
d
r
á
e
i
c
a
i
l
d
u
J
o
ã
ç
e
S
o
i
e
JFRJSEC202300005A
n
a
J
e
d
J
u
o
i
s
R
t
i
ç
o
a
d
SEÇÃO JUDIC ÁR A DO R O DE JANE RO

Em relação aos Profissionais
Atestado(s) de Capac dade Técn ca em t do(s) por pessoa(s) juríd ca(s) de direito públ co ou privado certificado(s) pelo CREA e/o CAU co p obatór o(s) da exec ção MPERMEAB L ZAÇÃO LÍQU DA COM RESINA DE POLIÉSTER pelo profissional responsável técnico e devidamente hab tado para a execução do se viço
NOTA 1 Os atestados deverão me c onar as características dos serviços claramente de modo a não dar marge a dúv das qua to à s l tude com o objeto deste Te o de Refe ê cia
NOTA 2 O p of ssionai des gnado como responsávei técnico pelo serv ço deverá comprovar o vínculo profiss ona com a icitante por meio de cóp a de carte ra de trabalho (CTPS) contrato socia da l c tante contrato de p estação de serviço ou ainda de dec aração de contratação f tura do p of ssiona detentor do atestado aprese tado desde q e acompanhada de anuência do mesmo prof ssiona (conforme Acórdão 1806/20 5 TCU
P e ário)
NOTA 3 Apresentação do Atestado de Capacidade Técnica do Profiss ona que somente será anal sado pe a Co trata te caso ve ha aco pa hada da Ce t dão de Acervo Téc ico CAT efe e te ao p óp io Atestado

      1. VISTORIA PRÉVIA ATESTADO DE VISTORIA E CONSULTAS
As	p sas i t ressadas poderão v sto a o oca o d se á exec tado o se viço d mp r eabi ização obj to desta Lic tação para tomarem conhec mento das condições ex stentes
Qua do da v storia NÃO se á e itido pe a Co trata te o ATESTADO DE V STOR A
A v storia prév a inc u rá a aná se m nuciosa do oca e a ver f cação da compat bi dade com o Termo de Refe ê c a co as Espec ficações Téc icas e de a s docume tos teg a tes do ed ta e deverá ser ea zada prefere c almente por engenhe ro civ o arq iteto represe tante da empresa l citante
Co pete ai da aos icita tes ve ificar as co dições de acesso	f aest utu a oca e de ais fo ações re evantes
Após a vistor a ao ocal a ex stê c a de q a quer dúvida ou quest o ame to por parte da empresa te essada inc uindo divergências om ssões erros tra sgressões às o mas téc cas regulamentos posturas ou le s em vigor etc deverá ser comun cada à Com ssão Permanente de Lic tação Seção Jud c ár a do Rio de Jane ro por escr to a tes da data f xada para ap ese tação das propostas
A v storia deverá ser agendada pe os te efones (2 ) 32 8 9640 ou 32 8 965 no ho ário de 2 às 7 h junto à Subsecretaria de f aest utura S E da Justiça Fede al de Grau Seção Judic á a do R o de Ja e ro situada na Ave da Alm ra te Barroso n 78 9 andar Rio de Jane ro RJ
Os esc arec e tos e st uções se ão p estados pe a Co trata te por i ter édio da Co ssão Per a e te de	Lic tação sob a forma de c rcu ares a todos os c tantes mesmo que ape as um os tenha so icitado
O ato de ap ese tação da proposta pe os icita tes mpl cará a tácita admissão de q e a doc e tação téc ca	e os esc arec mentos prestados foram julgados suf c entes para que os se v ços sejam executados nas condições	est puladas pelo Co trato e seus anexos pois a Contratante não aco herá poster ores reivind cações fundadas	a a egação de desco hec me to dos te s e c o ados ac ma bem co o de o tros aspectos e e tes à	execução dos serv ços

      1. COMPOSIÇÃO DE BDI (com desoneração)
De acordo co o Acórdão	2622/ 3 do TCU	Ple á io deve á se aprese tado p la cita te seg do o	mode o do Anexo 05 os deta hamentos das compos ções do BDI (bônus e despesas ind retas) com os
###### JUST ÇA FEDERAL
F
a
e
i
d
r
á
e
i
c
a
i
l
d
u
J
o
ã
ç
e
S
o
i
e
JFRJSEC202300005A
n
a
J
e
d
J
u
o
i
s
R
t
i
ç
o
a
d
SEÇÃO JUDIC ÁR A DO R O DE JANE RO

perce tuais praticados se do que os tributos RPJ e CSLL ão deve ão teg ar o cá c o de BD e tampouco a p a i ha de c sto di eto Os te s Ad istração Loca Mobil zação e Des ob l zação deve ão co star como custo direto mas não do BDI
No caso de e presas opta tes pe o S mples Nac o a deverá ser observado o d sposto o art 3 da Lei Comp ementar n 6/2003 e corresponder ao percentua de ISS consta tes das tabe as dos Anexos a V da Lei Co p e e tar 23/2006 os ter os do disposto o Acó dão 2622/ 3 do TCU

Critério de Limite de BDI
Serão ace tos va ores para o BDI dos serviços na forma do a t 40 da Lei 8 666/93 admitindo se que os ic tantes deverão respe ta os valo es áx os para os p eços tá ios e globa do orça e to base da citação

      1. COMPOSIÇÃO DE CUSTOS UNITÁRIOS
As icita tes deve ão ap ese ta a co pos ção de todos os c stos tá ios adotados a p a i ha orça e tá ia conforme mode o do Anexo 04 para f s de anál se do setor responsáve pela ic tação ou pe o pregão elet ôn co

      1. CRONOGRAMA FÍSICO/FINANCEIRO
O Cro ogra a Fís co F a ce ro do A exo deve á se p chido e aprese tado a etapa da ic tação de acordo com os percent a s defin dos pela Contratante em edital cons derando os valores da plan lha orça e tá ia aprese tada pe a L c ta te
O preenchimento do Cro og ama deverá obedecer estritamente aos percent a s pré determ nados de forma que o somatór o de valores medidos para cada grupo de serv ços defin dos na contratação perfaça 00% do valor tota
Os valo es tota s de cada edição deverão se o somatór o dos serv ços executados e ed dos i c uídos os da Adm nistração Local referentes àque a medição O somatório de todas as medições corresponderá ao valor total contratado

      1. D RETRIZES GERAIS PARA ELABORAÇÃO DAS PROPOSTAS
Em sua proposta a ic tante deverá d car a plan lha o çamentária (Anexo 04) os custos unitár os de mão de obra por tem
os c stos	itár os d eq pame tos e mater ais po te os preços unitár o e total por item e
o valor tota da proposta
A cotação ap ese tada e levada em co s deração para efe to de ju game to será de exc s va e tota	responsab l dade da lic tante não he cabendo o d re to de p eitear qualquer a teração seja para ma s ou para	menos
Caberá à Co tratada o fo nec mento e o gerenciame to de todos os mater ais (incl s ve transporte	mov mentação c assificação controle armazenagem v gi ânc a etc ) ferramentas equ pamentos andaimes	cavaletes o escadas (i c s v tra spo te e ba q e d s mba q mo tagem d s o tag g rda	reparos manutenções etc ) e mão de obra (incl s ve encargos traba histas prev denciários tr b tos inc dentes	etc ) e outros serv ços ecessár os à execução dos serv ços especificados e deverão estar c uídos os preços	unitár os previstos na P ani ha L citatória tegra te da proposta de cada ic tante O mesmo se apl ca a
###### JUST ÇA FEDERAL
F
a
e
i
d
r
á
e
i
c
a
i
l
d
u
J
o
ã
ç
e
S
o
i
e
JFRJSEC202300005A
n
a
J
e
d
J
u
o
i
s
R
t
i
ç
o
a
d
SEÇÃO JUDIC ÁR A DO R O DE JANE RO

mob l zações desmob izações p oteções p ovisórias d spositivos de seg a ça se viços auxi ia es ad	ist ação ce t al c	p i e to de exigê cias lega s	tc Eve t ais dúvidas a ess respe to ta bé deverão ser objeto de consu ta na fase l citatória	ão sendo adm t das poster ormente postulações da Co tratada q e te ham por base	te pretações d versas do d sposto o Termo de Refe ê cia e as specif caçõ s
Os preços da L cita te deverão c ui os va ores co respo de tes a ucros e despesas de ad i stração di eta dos serv ços bem como nsta ações eq pamentos e itens que a icitante entenda como ecessários à exec ção dos serviços co tratados devendo ser obedec da a fo matação da p ani ha orçamentár a fornecida pela Co trata te ass m co o todos os seus qua titativos
Os valores de consumo de energ a e étrica e água/esgoto serão arcados pela Co tratante
Co pet à Co t atada p via e te à aprese tação de s a proposta faz r m cioso est do ve ificação e comparação dos projetos do Termo de Refe ênc a das especif cações e dos dema s componentes i tegrantes da docu e tação téc ca for ec da pe a Co trata te para execução dos se viços
Após ass atura do cont ato f cará pressuposta a conco dânc a tác ta de todos aque es documentos constantes do Te o de Refe ê cia e a exos projetos p a lhas e especificações ão cabe do qualque a egação poster o sobre d vergências entre os mesmos

###### JUST ÇA FEDERAL
F
a
e
i
d
r
á
e
i
c
a
i
l
d
u
J
o
ã
ç
e
S
o
i
e
JFRJSEC202300005A
n
a
J
e
d
J
u
o
i
s
R
t
i
ç
o
a
d
SEÇÃO JUDIC ÁR A DO R O DE JANE RO

# CAPÍTULO I DIRETRIZES PARA EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS

REUNIÃO INICIAL
Até o 5 d a úti a contar do pr me o d a út após a assinatura do Cont ato a Co t atada deverá eal za a SJRJ	ião c	a p s ça do eprese ta te lega e/o p p sto	dos Resp sáv is Téc icos (de civ mecân ca e e étrica) para def ção em conjunto com a fisca ização das diretr zes necessárias à execução dos serv ços e de eve t a s dúv das operac o ais Nesse es o prazo a Co tratada deve á p ovide c a
L v o D ár o de Serviços ver item 5 Cap I
dicação do P eposto da e p esa ve te	0 Cap
A otação o Reg stro de Responsabi dade Técnica (ART e/ou RRT) ver item 6 Cap I Re ação do pessoa fe ame tas e equipa e tos ve te 7 Cap
A reun ão cia poderá ser real zada em amb ente virtua ou presenc a a cr tério da F scalização

D RETRIZES GERAIS PARA EXECUÇÃO DOS SERV ÇOS
Ce ebrado o contrato a Contratada deverá toma todas as prov dê c as necessárias à s a imediata mob ização para o i ício dos serviços de modo q e fiq e c ara e te de o st ado à Co trata te o se e pe ho o r goroso cumprimento das datas contratua s especialmente de término dos serviços
É de i tei a espo sabi idade da Co t atada ga a t r as co dições para a a maze age e guarda de ate ia s e equipamentos que serão ut lizados durante a execução dos serviços
A Co tratada deverá rea izar e ma te dev dame te apare hadas todas as sta ações q e sejam ecessá ias à comp eta execução dos serv ços por s a conta e responsabi dade sem ônus para a Contratante
Os horá os de carga/desca ga deverão ser estabe ecidos os pe íodos per itidos pelos Ó gãos compete tes e acordados com a Seção de Apo o do loca de modo a não gerar transtornos a prestação j r sd ciona
Serviços específicos com barulho excessivo e/ou cheiros fortes deverão ser exec tados fora do horário de expediente da SJRJ cujo funcionamento é de segunda a sexta feira exceto feriados das 11 00 às 9 00h
Antes de cada etapa até a mpermeabi zação propr amente d ta a Contratada deverá convocar a Fisca ização	da Co t ata te pa a pe	t r a a á ise e co fe ê cia dos serv ços que os precede
A Co tratada deverá manter d ante toda a execução do Co trato a l mpeza do oca dos serv ços de modo a	el m nar restos de mater ais ent ho poeira etc de seu entor o Ao fi a dos traba hos o local dos serv ços	deverá ser e t eg e em pe fe tas co dições de l mpeza e co servação
Qua squer da os ca sados pe a Co tratada a bens móve s ou móveis da Contrata te ou de terceiros serão de	sua nte ra responsab idade cabendo he todos os ônus dos reparos ou da reposição
Todos os traba hos que não sat sfaçam às co d ções contratuais serão impugnados pela Co tratante cabendo	à Co tratada d o i faze ta s t abalhos f ca do por s a co ta xcl s va as despesas deco re t s d sas	prov dências sem que haja prejuízo dos prazos contratados
JUST ÇA FEDERAL
F
a
e
i
d
r
á
e
i
c
a
i
l
d
u
J
o
ã
ç
e
S
o
i
e
JFRJSEC202300005A
n
a
J
e
d
J
u
o
i
s
R
t
i
ç
o
a
d
SEÇÃO JUDIC ÁR A DO R O DE JANE RO

Os mate ais po ve tu a mpug ados pe a Co t ata te deverão ser reti ados med ata e te do ca te ro de
serv ços pe a ece do ap as s as am st s a te ticad s p a dev do gistro Liv Diá io
Faculta se à Co tratante a poss bi idade de orde ar a substituição de qualquer funcionário da Contratada o de s as s bco t atadas se pre q e j lga q e ta p ov dê cia si va aos te esses da co eta exec ção do co trato Fr sa se que a retirada deverá ser med ata

MATERIAIS
Todo o at ia fo	cido pe a Co tratada deve á se d acordo co os req is tos d ste Te o de Referê c a sendo vedado o uso de materia mprov sado ou peças adaptadas em substituição ao tec camente ndicado
No caso dos eq ipa e tos a Co tratada deve á observa e adotar para s a stalação/ t l zação todas as recomendações dos respect vos fabr cantes/fornecedo es
As amostras apresentadas pe a Contratada a critér o da Contratante poderão permanecer em se poder enquanto vigorar o contrato
A dicação de fab ica tes o for ecedo s as Espec f cações Téc icas e a exo a ste Ter o serv rá co o referê c a de qual dade e de característ cas técnicas de materia s ou eq pamentos Essa ndicação não d z rá responsab l dade da Contrata te a adm nistração ou gerenciamento dos for ec mentos ou se v ços corre atos

CR TÉRIOS DE S M LARIDADE
Nas espec f cações técnicas em anexo a este Termo de Referênc a a de tificação de mater ais o equipa e tos po deter	ada	a ca e/ou fabr ca te mpl ca ape as caracter zação de u a s	la idade técn ca
D z se q e do s mater ais o eq pa e tos aprese tam simi aridade técnica q a do são d cados para a mesma apl cação construt va e possuem parâmetros mecân cos físicos e/ou quím cos que gara tam a res stênc a durab l dade e comportamento em uso não nfer or àque es q e se pretende subst t r inclu ndo qua do for o caso o seu e quad ame to as or as da ABNT específicas
A subst t ção de um materia por o tro poderá ser proposta pela Contratada para aprec ação pela Contratante q a do ho ve s m a idade téc ica e t e os es os med a te j stif cat va f da e tada ace ca da subst tu ção proposta e devidamente acompa hada de docume tação técn ca comprobatória nclus ve amostra se so ic tado
A proposta de substituição deve ser apresentada em até dez dias úteis antes do início previsto para o refer do serv ço A Contratante não adm t rá que eventua s atrasos na conc usão dos serviços sejam j stificados com base e tal mot vação
Na h pótese de dúv das a Co trata te pode á exig r às expe sas da Co t atada e sa os e/o p ovas efetuadas	no materia /eq pamento em aboratório credenc ado apresentando audo técnico que ateste a sim lar dade	porventura existente
A eve t a s bst t ção p ev a e te a to zada pela Fiscal zação se processa á sem have co pe sação	f nanceira seja em favor da Contratante o da Contratada
Caso os proced e tos aci a ão seja cu p dos pela Co t atada preva ece ão os pad ões o g al e te	especif cados
###### JUST ÇA FEDERAL
F
a
e
i
d
r
á
e
i
c
a
i
l
d
u
J
o
ã
ç
e
S
o
i
e
JFRJSEC202300005A
n
a
J
e
d
J
u
o
i
s
R
t
i
ç
o
a
d
SEÇÃO JUDIC ÁR A DO R O DE JANE RO

No prazo estabe ec do o item deste capítulo a Co t atada deverá fo ece e a te o oca dos serv ços d ra t a v gê c a do co t ato	L vro D ár o o de d v rão s r a otadas as obse vações fo mações instr ções de serviços e/ou com icações mportantes para que todo o desenvolv mento dos trabalhos seja docume tado possib l ta do co sultas poster ores ou seja o L vro D ár o deverão co sta o í mo os seg i tes t s elac o ados aba xo
Pe a Contratada
As atividades rea izadas d ar amente
As cond ções meteoro ógicas prejud cia s ao andamento dos traba hos As co su tas à Co trata te
Rest ições i ter as q e atrase o mpeça a ea ização de dete	ada ativ dade Os ac dentes oco ridos a execução dos se v ços
As respostas às interpe ações da Fiscal zação
O efet vo de fu c o á os t abalha do a execução dos serv ços Outros fatos que a juízo da Contratada devam ser objetos de reg stro

Pela Fiscalização
Aval ação e deter i ações acerca do a da e to dos serv ços te do em vista os p ojetos espec f cações prazos e cronogramas
Registros e so citações à Contratada para regularização de fa tas e/ou defe tos observados Observações e respostas re ativas aos registros efetuados pela Contratada no l vro Diário Out os fatos que a juízo da Co trata te deva ser objetos de egist o

As pág as do Liv o D ário deve ão estar u e adas datadas e se e ass adas po ambas as partes
O Livro Diário deverá ser preenchido diariamente pela Contratada desde o pr meiro d a úti após a sua abertu a até o ú t mo dia da obra Os d as em que ão houver serv ços po pa te da Co tratada estes deve ão ta bé ser reg strados
O Liv o Diário deve á fica se pre a ob a
Me sa mente o Livro Diário deverá ser dig ta zado pe a Contratada e entreg e à F sca zação em arq vo digital t po PDF Esse arq vo fará parte da doc	e tação efe e te à Medição dos Se viços

ANOTAÇÃO / REGISTRO / TERMO DE RESPONSAB LIDADE TÉCNICA ART / RRT
No prazo estabe ec do no tem deste capítu o a Co tratada deve á apresentar à Contratante as Anotações de
Respo sab idade Téc ca ART/CREA e/ou Reg st os de Respo sabi dade Téc ica RRT/CAU re at vos aos	respo sáve s téc cos pelos se viços devida e t p e chidos e q itados pa a ssi at ra pelo eprese ta te	lega da Co tratante Sa vo se ho ver cadastramento no nosso CREA RJ q e just f cadamente demande de ma s	te po Deve do o p otocolo de e t ada o ó gão o	ome to se razoáve como doc e tação a	aprese tar
As ARTs / as RRTs deverão se med ata e te cadastrados pe a Co t atada ju to ao CREA RJ / CAU RJ	respectivame te com v stas à reg ar zação dos serv ços devendo atender a qua squer exigênc as relativas à	lega ização dos serv ços junto aos refer dos Conse hos onde o(s) prof ssiona ( s) seja(m) f l ado(s)
Caso haja necess dade de celebrar m o ma s Termos Adit vos ao Co trato caberá à Contratada apresentar	ART / RRT dos Responsáve s Técn cos referentes às especia idades cujos serv ços foram aditados
###### JUST ÇA FEDERAL
F
a
e
i
d
r
á
e
i
c
a
i
l
d
u
J
o
ã
ç
e
S
o
i
e
JFRJSEC202300005A
n
a
J
e
d
J
u
o
i
s
R
t
i
ç
o
a
d
SEÇÃO JUDIC ÁR A DO R O DE JANE RO

RELAÇÃO DE PESSOAL / FERRAMENTAS / EQUIPAMENTOS
A Contratada deverá apresentar precedendo à execução dos serviços
e ação de pessoa para sua execução devida e te ide tif cados através de seus docu e tos de dent dade devendo ser per odicame te atua izada previamente às a terações q e se fizerem ecessárias
e ação de fer ame tas e eq pa e tos de p opr edade da Co t atada que se ão uti izados o óve d rante a exec ção dos serviços que deverá ser per od camente atual zada

Todas as re ações deverão ser env adas com a dev da de t ficação da empresa para o endereço e etrônico (e ma l) da Seção de Fisca ização tssefis@jfrj j s br
So citações para c usão ou exc usão de func o ár os deverão ser efetuadas com no mínimo 48 horas de antecedênc a deve do toda a re ação a ter ormente citada ser entreg e at a izada
No caso de prof ss onais que at em na execução de nsta ações elét cas a documentação deverá v r acompanhada de comprovante de rea ização de curso NR 0 de cada eletr cista e do encarregado de e étrica

CUMPRIMENTO DO CRONOGRAMA FÍS CO/F NANCEIRO
A Contratada deverá cumpr r o Cronograma Fís co Finance ro consta te do Edital que servirá como base para o p a eja e to da execução dos serv ços
Os va ores estabe ecidos no cronograma fís co f nanceiro aprovado bem como os prazos re acionados serão co side ados arcos co t at a s para as edições e sa s e se desc p me to e sejará a a á se acerca da ap icação de penal dades pe a Contratante
Nas edições have do descump i e to do c o ogra a fís co f a cei o po parte da Co t atada esta deve á aprese tar just f cat va e p ano de rec peração a serem ana isados pe a Fiscal zação da Contrata te que em t rá parecer sem prejuízo da aná ise de penal dade d sc pl nada no item 2 Cap I
No caso em que aditamentos contrat a s ensejem p orrogação de prazos a Cont atante reformulará o cronograma dos serv ços em comum acordo com a Co tratada Frisa se que as metas programadas dos meses a te o es ao Termo Aditivo ão sof erão a terações

LEGALIZAÇÃO DO SERVIÇO
Se p ej ízo de out as ex gê c as egais e ormat vas ca acte iza se co o e cargos da Co t atada a obte ção de l ce ças provações porve t ra ex gidas ate de do à eg slação v ge te sobret do j to às
concess onár as de serviços públ cos e Prefeitura oca atende do às ex gências por elas formu adas caso haja	ecess dade
Está compree dida nas obr gações s p ac tadas a p eparação de toda a doc mentação ecessária à	t a tação o espect vo Órgão e ai da o acompa ha e to da t a tação desses processos até a sua	aprovação
A Co tratada deve á e cami ha à Co trata te cópias dos protocolos que comp ovem as p ov dê c as ju to a	cada Órgão/Concessionária que as ex jam
Todas as ex gências que venham a ser requ s tadas com relação aos serviços (aprovação/ ega zação) por	i fr gi m d a g ma fo a a gislação específ ca dev rão se co icadas à Co trata te acompa hadas d	documentação do Órgão/ Co cess onár a que as deu or gem bem como as dev das prov dênc as propostas pela	Co tratada pa a ate der às ex gê cias
###### JUST ÇA FEDERAL
F
a
e
i
d
r
á
e
i
c
a
i
l
d
u
J
o
ã
ç
e
S
o
i
e
JFRJSEC202300005A
n
a
J
e
d
J
u
o
i
s
R
t
i
ç
o
a
d
SEÇÃO JUDIC ÁR A DO R O DE JANE RO

A Co t atada se á espo sáve pe as despesas deco e tes das ice ças/ lega izações/ ap ovações bem co o todos os mo m tos despacha t s mpostos d ve sos q e d gam respe to aos se viços co t atados S rão também de responsab idade da Contratada as event a s mu tas impostas pe as a tor dades decorre tes de i frações lega s ou co d ta r egula
Os serviços que porventura sejam d spensados de autorização/ icenciamento pe o órgão/ concess onár a deverão ser j stificados po esc ito pe a Co tratada e co u icados à F sca zação

PREPOSTO / RESPONSÁVEIS TÉCNICOS
Havendo a ecess dade de subst tu ção do Preposto ou ao Responsáve Técn co caberá à Cont atada ndicar m ovo prof ss o al o p azo áxi o de c co dias úte s a pa t r da ot f cação No caso de s bst t ção de Responsável Técnico frisa se que a Carta de Indicação deverá v r acompanhada de toda a documentação sol citada a L citação para a álise e ap ovação po pa te da Co t ata te

PREPOSTO
O Preposto da empresa deverá atuar como representante da Contratada responsab izando se por qua squer e te d e tos co a Co t ata te
A Fiscal zação da Contratante poderá co vocar o Preposto para re n ões sempre que j gar necessár o para o bom andamento dos trabalhos devendo ser prontamente atendida pe a Contratada

RESPONSÁVEL TÉCNICO
Have do a ecessidade da Co tratada s bst t q alq e Respo sável Téc co essa deverá co car imediatamente à Contratante a ntenção e o mot vo que or ginou a subst tu ção Em seguida no prazo máximo de c nco d as úte s a part r da comunicação deve á ap ese ta a Ca ta de dicação aco pa hada de toda a doc mentação so citada na Lic tação (item 4 Cap ) para anál se e aprovação por parte da Contratante
O Respo sável Téc co deverá co pa ecer à ob a o í i o 0 (uma) vez po	ês Esta v sita deve á se acompanhada pelo Fisca da Contratante da respectiva espec al dade Caberá ao Respo sáve Técn co ent ar em co tato com o Fiscal da Contratante para comb nar data e horário da v s ta Esse contato deverá ocorrer em até 03 (t ês) d as úte s a te o es à i te ção da visita
Na v s ta serão dirimidas todas as dúvidas entre as partes A duração da visita será no mín mo de 04 (quatro) horas e o f al da v s ta o Respo sável Téc co deve á ass ar o D ár o de Obra
Fr sa se que um profissiona poderá responder por mais de uma moda idade desde q e seja capacitado e reg ar zado pe o Co se ho Téc co (CREA e/o CAU)

OR ENTAÇÃO E FISCALIZAÇÃO
A Contrata te des gnará como F sca s dos serv ços prepostos seus com autoridade para exercer em nome da	Just ça Fede a de G au Seção J d ciá ia do R o de Ja ei o a fiscal zação do co trato visa do seu f el	cumprimento
A exec ção dos se viços se á aco pa hada pe a F sca ização da Co trata te pa a ta to i stituída deve do	sem exc usão das dema s atr buições cabíveis
Pro ove a aval ação das etapas executadas observa do o d sposto o Cro ogra a Fís co	F nanceiro
###### JUST ÇA FEDERAL
F
a
e
i
d
r
á
e
i
c
a
i
l
d
u
J
o
ã
ç
e
S
o
i
e
JFRJSEC202300005A
n
a
J
e
d
J
u
o
i
s
R
t
i
ç
o
a
d
SEÇÃO JUDIC ÁR A DO R O DE JANE RO

F scal za os serv ços contratados e ze ar pelo r goroso cumprimento dos termos cont atuais
Atestar os doc	e tos refere tes à co c são de cada etapa os te os co t atados para efe to de pagamento
As ex gênc as da Fiscal zação basear se ão neste Termo de Referência nos projetos espec ficações nos termos co tratua s nas boas práticas e nas normas técnicas
A Contratante pode á suspe der os serv ços se ver f cada a gu a r egula idade sem que haja p ejuízo nos prazos contratados
A Contratada deverá prestar aos representantes da Contratante sempre que por eles sol c tado todas as informações necessár as ao exercíc o de suas funções de f sca ização

2 SUBCONTRATAÇÃO
É vedada a subcontratação tota dos serv ços objeto desta ic tação consoante o disposto no art 72 da Le 8666/93 se do que a subco t atação pa cia dos se v ços só se á adm t da após auto zação expressa da Contratante devendo a Co tratada apresentar just ficativa fundamentada no prazo mín mo de dez dias úteis antes da execução do serv ço a ser s bco tratado para perm t r a dev da aná ise pela SJRJ
A subcontratação somente será pe m t da para os serviços que se caracter zem como secundários ou comp ementares ao objeto contratado ( serviços compleme tares )e outros co forme julgamento da F scal zação deve do a Co tratada espo der di eta e exc us vame te pe a f el observâ c a das obr gações co tratuais
Caso a Contratada após a autor zação expressa da Cont atante p etenda s bstituir a subco tratada já a to zada deve á c pr r os p ocedi e tos ac ma desc tos
A eventual subcontratação de serv ços não eximirá a Co tratada da espo sab l dade e das garant as def das este Termo de Referê c a e de qua squer out as exig das pe o co t ato e se s a exos
Toda empresa subcontratada deverá segu r todos os proced mentos de credenciamento junto aos órgãos respo sáve s ap icáve s à á ea específ ca de acordo co os espect vos a exos

SEGURANÇA DO TRABALHO
A Co t atada deve á ga a t r o cumpr e to i tegra das or as de Segu a ça do Traba ho segu do a leg slação v gente
Deve ão ser prev stos às expe sas da Co tratada Equipa e tos de Proteção div d a /Co et vo (EP /EPC) cuja ut l zação durante todos os serviços a serem executados se á obr gatór a por todas as pessoas envo vidas nos traba hos respe tando a egislação vigente nclus ve para uso pe a fisca zação da Contratante
A Co tratada deverá adotar todas as preca ções no sentido de prevenir acidentes de q a quer natureza e em	especia quedas de pessoas quedas de objetos sobre pessoas choques e étr cos etc Na eventual dade de	ocor erem ac de tes aque a deve á p otege e ass st r seus ope ár os e terce ros co t a se s efe tos
ndepe de temente de obrigações prev stas em leg s ação específ ca ocais que ofereçam r scos de acidentes	deverão ser iso ados bem s al zados e dotados de dispositivos de p oteção
A Contratada deverá prov denc ar a med ata egu ar zação das cond ções que estejam em desacordo com os	q esitos s p acitados de Seg ra ça do Trabalho se do respo sabi izada po todo e q alq e ac de te	decorrente da ão t l zação de EP S/EPC s o de proced mentos que contrar em as normas de segurança
Co s de a do a pa de ia a e p esa deverá ate de ao P a o de Co ti gê cia Nac o al para a fecção	Huma a pelo novo Coronavírus COVID 9 a çado pe o M nistér o da Saúde no que cabe a cante ro de obras	da co str ção civi
###### JUST ÇA FEDERAL
F
a
e
i
d
r
á
e
i
c
a
i
l
d
u
J
o
ã
ç
e
S
o
i
e
JFRJSEC202300005A
n
a
J
e
d
J
u
o
i
s
R
t
i
ç
o
a
d
SEÇÃO JUDIC ÁR A DO R O DE JANE RO

NORMAS E DOCUMENTOS APLICÁVEIS
Os serv ços deve ão ser eal zados til za do se as boas p át cas de e ge har a vige tes e q adra do se dentro dos prece tos ormativos da ABNT (Assoc ação Bras le ra de Normas Técnicas) e o tras egis ações vigentes
Deverão se observadas a execução dos serv ços as recome dações e d retr zes dos fabr cantes de mater a s e eq pame tos para sua stalação e/o operação
Deverão ser obedec das as leg slações urbanística ambienta e edi íc a as normas da ABNT as normas recomendações e reso uções de Órgãos Púb cos e Concess onárias de serv ços púb cos que se ef ram aos serv ços e q estão as or as do Corpo de Bombe ros do Estado do R o de Ja e ro os eg la e tos do CAU do CREA normas recome dações eso ções e acórdãos do TCU do CNJ do CJF e de órgãos corre atos fede ais se do ad t da a observâ c a de o mas estra ge ras q a do exp essame te dispostas este Te mo de Referência ou quando existirem somente normas estrangeiras

5 DESCARTE DE MATERIAIS E SUSTENTABILIDADE
A Contratada deverá observar e adotar os critér os e prát cas de sustentabi idade ambiental na exec ção dos serv ços
Os se v ços deverão se p a ejados e executados visa do à eco om a da ma ute ção e ope acio a ização das edificações na redução do consumo de energia e de água bem como a ut l zação de equ pamentos e materia s que reduzam o mpacto ambienta
A Co tratada deverá garantir que o descarte dos mater ais e dema s proced mentos da obra sejam cond z dos de forma amb enta mente sustentáve respe tando todas as normas e leg slações ap icáveis durante a vigênc a do co t ato be	co o observa do as o ie tações da Especificação Téc ica que está o A exo A0 0 Serviços Pre im nares Complementares e Serv ços C vis tem 4

CRITÉRIOS DE ADITAMENTO
No caso de necess dade de ad tamento de serviços serão seguidos os critér os aba xo
ITENS EX STENTES DE PLAN LHA
Será adotado o mesmo valor do preço unitár o do tem da plan ha correspo de te ao serv ço
ITENS NOVOS
No caso de ad ta e to de ovos se viços seu preço se á o e o das opções aba xo
A Contratada deverá apresentar o preço do novo item com a taxa de BDI (da Co tratada) ut lizada	no orçamento base da Lic tação
A Contratante ca cu ará o novo preço através de Compos ção de Custo com base em bo etins de	custos of c ais e/ou consu ta de mercado abate do se o percentua de desconto ofertado pela	Co t atada o ome to da L c tação F isa se q e os bo eti s de c stos oficia s co s tados para	o refer do cálculo deverão ser os bo et ns do mês de referência adotados pe a Contratante quando	da elaboração do orçamento base
###### JUST ÇA FEDERAL
F
a
e
i
d
r
á
e
i
c
a
i
l
d
u
J
o
ã
ç
e
S
o
i
e
JFRJSEC202300005A
n
a
J
e
d
J
u
o
i
s
R
t
i
ç
o
a
d
SEÇÃO JUDIC ÁR A DO R O DE JANE RO

A co pos ção para obte ção do p eço u itário terá co o base os custos dos i su os ex ste tes as compos ções de c stos da Co t atada ap s tadas a l citação

PRAZO DE EXECUÇÃO
O p azo de execução dos serviços é de 04 eses e será co tado a pa t r do	dia út l após a data de ass atu a do Contrato/em ssão da ota de empenho
Os p azos estab lec dos	ste Termo de Referê c a a da q e i ter ediá ios são co s derados co o a cos contrat a s e seus descumprimentos ensejarão a anál se quanto à ap icação de penal dades

MEDIÇÕES E SEUS CRITÉRIOS
As med ções serão mensais as qua s contemp arão ape as proporc ona mente os serv ços conc uídos com base nos quant tat vos efet vamente med dos pe a F scal zação sa vo as exceções re ac onadas a seguir
O sub tem Adm nistração Loca será pago proporciona mente ao valor med do dos serviços executados o mês em re ação ao valor tota da obra subtraído do va or total da Admin stração Local
O p g	e to do t	R	oção de E t ho s rá p oporc o a ao e t lho coloc d	caça bas e ao at i inservíve l be ado como ent ho pela SJRJ mensa mente Este tem será pago apenas após a em ssão do re tório d	c bi e to m t do pe o NEA obtido pelo se própr o s te
A primeira med ção real zar se á ao término do prime ro mês a co tar do prime ro dia út após ass atura do Co trato / ecebi e to da Nota de E pe ho e a ú t ma med ção após a e issão do Te mo de Recebi e to Defin tivo
As p a i has de ed ção serão elabo adas pe a Co tratada de acordo com o odelo A exo 2 deve do se aprese tadas na data prev sta da medição
Cabe á à Co tratada a e trega de e atór os e docume tos o de esta ão egist ados os eva ta e tos e cálcu os necessár os à discrim nação e determi ação das quant dades dos serviços efet vamente executados acompanhados de relató o fotográfico de acordo com o modelo Anexo 13 com a foto de cada serv ço executado a se	edido e a discr	ação do item da p a i ha cor espo de te

FORMA DE PAGAMENTO
O paga e to se á efetuado em 04 medições mensais
Não serão efetuados pagamentos parcia s por entrega de materia s e/ou equipamentos
A aprese tação da Nota Fiscal deverá ser efetuada até o 5 (q i to) dia úti após ap ovação da pla lha de	med ção pe a Contratante
O paga e to à Co tratada se á efetivado edia te créd to e co ta corre te po eio de orde ba cá ia até	o 30 (t gés mo) dia da apresentação da fatura/nota f sca dev damente atestada por Comissão des gnada pela	Adm nistração sendo efetuada a retenção a fonte dos tributos e contribu ções e encados nas dispos ções	ema adas dos órgãos f sca s e faze dá ios em co for idade com a eg slação e i str ções or at vas vige tes
A em ssão da Nota Fiscal refe e te a ú ti a med ção some te pode á ocor er após a emissão do Recebi e to	Defin tivo
A Co t atada deve á j tame te co	a e t ega da Nota F scal ap ese ta a comprovação de todas as	xigê c as lega s ap cáveis	specia as de caráte traba hista f sca e prev de ciá o
A data de em ssão da ordem bancária se á considerada como data do pagamento
###### JUST ÇA FEDERAL
F
a
e
i
d
r
á
e
i
c
a
i
l
d
u
J
o
ã
ç
e
S
o
i
e
JFRJSEC202300005A
n
a
J
e
d
J
u
o
i
s
R
t
i
ç
o
a
d
SEÇÃO JUDIC ÁR A DO R O DE JANE RO

COND ÇÕES DE RECEBIMENTO RECEBIMENTO PROVISÓRIO
No prazo de 5 dias a pa t r da so icitação po escr to da Co t atada avra se á Ter o de Receb me to Provisório assinado pelo representante lega da Contratada pela F sca ização da Contratante que fará as vistor as obse vações e conferências necessár as à concessão do recebime to e pe os S pervisores das Seções responsáve s pe o acompanhamento e fisca zação dos serviços
Os serv ços serão ecebidos após a sua co c usão i tegra be co o aprese tação da ota fisca deve do o loca dos serv ços esta vre de ent hos mate a s ou equ pamentos de const ução e co todas as áreas i pas
Na hipótese de até o momento da lavrat a do Termo de Receb mento Prov sór o não terem sido tegralmente c	p idas as ex gê cias do s b te a te io se á e aborada ista de pe dê cias q e a Co t atada deve á sa a em prazo determinado pe a F scal zação de modo a pe m t r o recebimento prov sór o dos serv ços e avratura do Te o de Recebi e to Prov sór o e	ova data após te em s do sa adas todas as pe dê c as
RECEBIMENTO DEFINITIVO
Ex c tado o co trato o se objeto se á c bido def t vam te
Med ante termo circunstanc ado av ado pe a Com ssão de Recebime to des gnada pe a Contratante em até 30 dias a co tar da e ssão do receb e to p ovisó io assi ado pe as pa tes
Após o decurso do prazo de observação ou v storia q e comprove a adequação do objeto aos termos co tratua s observadas as cond ções em q e a Contratada é obr gada a repara corr g r remover reconst u o subst tuir às suas expensas no tota o em parte o objeto do contrato em que se ver f carem víc os defe tos o incorreções resu ta tes da execução ou de ater ais empregados os se v ços
Na h pótese de ex stência de pendênc as ou de rejeição dos serviços por parte da Comissão de Receb me to por esta em em desaco do co as especificações e co d ções em q e fo am ic tadas a Seção Judic á ia do Estado do Rio de Janeiro est pulará prazo para a Contratada repará os ficando suspensa a concessão do Receb mento Defin t vo até q e todas as pendências apontadas tenham sido el mi adas

PRAZO DE GARANTIA
O prazo de garant a dos serviços da reforma executada pela Contratada será de 05 (cinco) anos a contar do Receb mento Defin t vo em relação a vícios constr tivos
Para os serv ços de mpermeabi ização a garantia será de 15( quinze ) anos co forme garantia adotada pe os fabricantes
Qua quer defe to observado dentro do período da garant a deve á ser sanado pe a Contratada no prazo máx mo de até 72 horas a pa t r da otificação

PENALIDADES
Cabe pe a idades pelo descump i e to de c o og ama físico f a ce ro pela i execução total ou pa cia do	objeto deste co t ato co for e d cado a PORTAR A N JFRJ PGD 2022 00034 DE 23 DE NOVEMBRO DE	2022
###### JUST ÇA FEDERAL
F
a
e
i
d
r
á
e
i
c
a
i
l
d
u
J
o
ã
ç
e
S
o
i
e
JFRJSEC202300005A
n
a
J
e
d
J
u
o
i
s
R
t
i
ç
o
a
d
SEÇÃO JUDIC ÁR A DO R O DE JANE RO

CONDUTAS A SEREM OBSERVADAS PELA F SCAL ZAÇÃO TÉCN CA DO CONTRATO

TEM	DESCR ÇÃO DA NFRAÇÃO	PONTUAÇÃO	INC DÊNCIA
	Deixar de apresentar ART/RRT exig da no tem do Capítulo do Ter o de Referê c a após re cidê c a formalm te ot f cada pe o ó gão fisca zador	0	Por ocorrência sobre o va or e sa do co t ato
2	Recusar se a refaze se v ço ão ap ovado pe a fisca ização após e c dê cia fo malme te otif cada pelo ó gão f sca izador	03	Por serv ço sobre o valor da pa cela i ad mpl da
3	Recusar se a substitu r mater a em desconformidade com o Termo de Refe ênc a após re nc dência forma mente not ficada pe o órgão fisca izado	03	Por ocor ê cia sob e o va or da parce a inad mpl da
4	Executa serv ço sem o equ pame to de p oteção individ a e co etivo EP /EPC após re cidê c a formalmente not f cada pe o órgão fisca zador	05	Por mês em que for ver f cada a ocorrê c a sobre o valor mensal do co trato
5	Descumprir o Cronograma Físico Financeiro	05	Por ocorrência sobre o va or da parce a i ad mpl da
6	Descumprir o prazo de entrega na Nota Fiscal	05	Por ocorrência sobre o va or e sa do co t ato
7	Deixar de compa ecer o Responsável Técnico conforme ex gido no item 0 Capít o deste Termo	02	Por ocorrência sobre o va or e sa do co t ato

###### JUST ÇA FEDERAL
F
a
e
i
d
r
á
e
i
c
a
i
l
d
u
J
o
ã
ç
e
S
o
i
e
JFRJSEC202300005A
n
a
J
e
d
J
u
o
i
s
R
t
i
ç
o
a
d
SEÇÃO JUDIC ÁR A DO R O DE JANE RO

CONDUTAS A SEREM OBSERVADAS PELA FISCAL ZAÇÃO ADMIN STRAT VA DO CONTRATO

TEM	DESCR ÇÃO DA NFRAÇÃO	PONTUAÇÃO	INC DÊNCIA
	Atrasar o pagamento de verbas salariais e escisórias be efíc os e a xí ios observa do os p azos lega s e normat vos da categoria	03	Por mês em que ver f cada a oco rê cia qua do afetados até 20% dos postos
		05	Por mês em que ver f cada a oco rê cia q a do afetados ac ma de 20% dos postos (exceto a tota idade de postos)
		0	Por mês em que ver f cada a oco rê cia q a do afetados 00% dos postos
2	Deixar de recolher as contr buições soc ais da Prev dência Social e FGTS dos funcionários	03	Por mês e que ver f cada a ocorrência quando afetados até 20% dos postos
		05	Por mês em que ver f cada a ocorrência quando afetados ac ma de 20% dos postos (exceto a tota idade de postos)
		0	Por mês em que ver f cada a ocorrência quando afetados 00% dos postos
3	Deixa de cump i q a quer out a c áusula do Aco do Convenção ou D ssíd o Co et vo da Categor a e vo vida na execução dos serv ços	03	Por mês em que ver f cada a oco rê cia qua do afetados até 20% dos postos
		05	Por mês e que ver f cada a ocorrência quando afetados ac ma de 20% dos postos (exceto a tota idade de postos)
		0	Por mês e que ver f cada a ocorrência quando afetados 00% dos postos
4	Deixar de cumprir injustificadame te determ nação formal ou nstrução comp ementar da fisca ização admi st at va do co t ato	05	Por descumpr mento
5	Deixar de mante as condições de habi itação para a contratação	05	Por mês em que ver f cada a ocorrência

NOTA	O VALOR MENSAL DO CONTRATO PARA EFEITO DE NC DÊNCIA DA PENALIDADE SERÁ	APURADO DA SEGU NTE FORMA O VALOR TOTAL DA OBRA D V D DO PELO NÚMERO DE MESES
###### JUST ÇA FEDERAL
F
a
e
i
d
r
á
e
i
c
a
i
l
d
u
J
o
ã
ç
e
S
o
i
e
JFRJSEC202300005A
n
a
J
e
d
J
u
o
i
s
R
t
i
ç
o
a
d
SEÇÃO JUDIC ÁR A DO R O DE JANE RO

ASSINATURA DIG TAL
Em re ação aos doc mentos ass nados d gita mente por pessoa fís ca ou juríd ca em me o e etrônico e aprese tados pela Contratada registra se que ta s assinaturas somente serão aceitas mediante o cert ficado dig ta e t do e â bito da fraestr t a de Chaves Públ cas B asi ei a ( CP B asi )

R o de Janeiro 3 de jane ro de 2023

Mar a L iza A ves de Aqu no
Corordenadora da CMNT Matrícula 3 07

Claudia Mesquita Rezende Range
D etora da S E Matríc la	639

F
a
e
i
d
r
á
e
i
c
a
i
l
d
u
J
o
ã
ç
e
S
o
i
e
JFRJSEC202300005A
n
a
J
e
d
J
u
o
i
s
R
t
i
ç
o
a
d

# ANEXO 0 0 ESPECIFICAÇÃO TÉCNICA

EXECUÇÃO DE MPERMEAB L ZAÇÃO LÍQU DA COM RES NA DE POLIÉSTER INCLUSIVE SERVIÇOS COMPLEMENTARES NAS LAJES DE COBERTURA DA SUBSEÇÃO DE MACAÉ DA SJRJ

SEÇÃO JUDIC ÁR A DO R O DE JANEIRO

Subsecretaria de Inf aest utura SIE Coordenador a de Manutenção Pred a	CMNT Seção de Manutenção de Edif cações SEMAE

F
a
e
i
d
r
á
e
i
c
a
i
l
d
u
J
o
ã
ç
e
S
o
i
e
JFRJSEC202300005A
n
a
J
e
d
J
u
o
i
s
R
t
i
ç
o
a
d
S	á

1 0	SERVIÇOS PRELIMINARES
1 1	PLACA DE OBRA 3
1 2	MOBILIZAÇÃO	3
1 3	DESMOBILIZAÇÃO 3
1. 4	GERENCIAMENTO DE RESÍDUOS 4
2. 0	SERVIÇOS COMPLEMENTARES	4
2 1	RETIRADA DE MANTA ASFÁLTICA ALUMINIZADA	4
2 2	DEMOLIÇÃO DE SUBSTRATO EM ARGAMASSA 4
2 3	RECOMPOS ÇÃO DE SUBSTRATO	4
2 4	EXECUÇÃO DE BLOCOS DE CONCRETO SIMPLES	5
2 5	RALO SEMI ESFÉRICO TIPO ABACAXI 100MM	5
2 6	BASE EM CONCRETO SIMPLES	5
2 7	TRANSPORTE DE ENTULHO	5
2 8	VARRIÇÃO DO SUBSTRATO	6
2 9	LAVAGEM DO SUBSTRATO	6
1. 10	DESMONTAGEM E MONTAGEM DE INSTALAÇÕES HIDRÁULICAS	6
2. 0	IMPERMEABILIZAÇÃO	6
3 1	IMPERMEABILIZAÇÃO À BASE DE RESINA DE POLIÉSTER	6

F
a
e
i
d
r
á
e
i
c
a
i
l
d
u
J
o
ã
ç
e
S
o
i
e
JFRJSEC202300005A
n
a
J
e
d
J
u
o
i
s
R
t
i
ç
o
a
d

0 SERVIÇOS PRELIMINARES

1 PLACA DE OBRA

A Co t atada deve á p ecede do ao i íc o dos serviços for ece e	sta a e loca v síve 0 (uma) p aca na dimensão de 2 00 x	20	e lona a se af xada em loca v síve na Subseção de Macaé
Ver modelo confo me Anexo 0

2 MOBILIZAÇÃO

A Contratada deverá tomar todas as prov dênc as necessár as à sua mob l zação med atamente após ass natura do contrato demonstrando à Contratante desde o níc o sua d spos ção em respeitar as datas de execução def n das no Contrato e nesta Espec ficação

A obi ização é co st tuída pe a p epa ação da f aest utu a ope ac o a deve do compreender o transporte carga e descarga de mater a s ferramentas e equipamentos

1 3 DESMOBILIZAÇÃO

Contratada deverá tomar todas as prov dênc as necessár as à sua desmobi zação ao fi al dos se viços espeita do as datas de execução defi idas o Co t ato e esta Espec ficação

A desmobil zação é co st tuída pela et ada de pessoal ate iais fe ame tas e equipamentos ut lizados na execução dos serv ços

F
a
e
i
d
r
á
e
i
c
a
i
l
d
u
J
o
ã
ç
e
S
o
i
e
JFRJSEC202300005A
n
a
J
e
d
J
u
o
i
s
R
t
i
ç
o
a
d

1 4 GERENCIAMENTO DE RESÍDUOS

Observar as di etr zes cr té os e p oced e tos para a gestão dos esíduos da construção civi estabelecidos na Reso ução n 307 de 05/07/2002 com as alte ações da Resolução n 448/2012 e 469/2015 do Conselho Nac onal de Me o Amb ente CONAMA

Obedecer às diretr zes técnicas e proced mentos do P ano ntegrado de Gerenciamento Mun c pa da Const ução Civi Decreto n 27 078 de 27/09/2006 e da Le n 4 969 de 03/12/2008 que dispõe sobre objet vos instrumentos princíp os e d retrizes pa a a gestão ntegrada de resíduos só dos no Mun cíp o do Rio de Jane o e dá outras prov dênc as

E	e hu a hipótese a Co t atada pode á dispo os esíduos o gi á ios da contratação em ater os de resíd os dom cil ares áreas de bota fora em encostas corpos d água lotes vagos áreas protegidas por e ou em áreas não cenciadas

2 0 SERVIÇOS COMPLEMENTARES

2 1 RETIRADA DE MANTA ASFÁLTICA ALUMINIZADA

Toda a manta asfá t ca a uminizada ex stente na área a impe meab l zar deverá ser totalmente emov da Isto nc u a manta ex stente sobre parte da proteção mecân ca socos em alvena ia blocos de concreto paredes juntas de d atação e sob as chapas de coroamento da fachada co t na

Todo o mater a remov do deverá estocado em oca apropr ado pa a ser transportado e depos tado em caçambas de entulho

2 2 DEMOLIÇÃO DE SUBSTRATO EM ARGAMASSA

A demol ção ocal zada do substrato proteção mecân ca ou contrapiso deverá ser efetuada em pontos aleatór os seja para remover t echos deter orados ou simplesmente promover condições para restabe ecer o caimento adequado em direção às saídas de águas p uv a s

2 3 RECOMPOSIÇÃO DE SUBSTRATO

F
a
e
i
d
r
á
e
i
c
a
i
l
d
u
J
o
ã
ç
e
S
o
i
e
JFRJSEC202300005A
n
a
J
e
d
J
u
o
i
s
R
t
i
ç
o
a
d

O subst ato que fo de o do e	po tos loca izados deve á ser ecomposto co argamassa traço	4 (cimento e are a) inc us ve adit vo p omoto de aderênc a tipo Bianco do fabricante Vedac t ou sim lar

O s bstrato deverá estar impo e umedecido para apl cação da argamassa

2 4 EXECUÇÃO DE BLOCOS DE CONCRETO SIMPLES

Para a nsta ação dos f xadores dos cabos de para raios ( 3) e para as hastes de para ra os (4) na cobertura deve ão ser executadas bases de concreto s mp es Fck 20Mpa traço 1 2 7 3 (c mento are a média e brita 1) com seção quad ada de 20 x 20 cm e altura de 5cm para os f xadores e 30 x 30 cm e a tura de 20cm para as hastes

A p oteção mecân ca deverá ser cortada na seção indicada acima até at ng r a aje mac ça em concreto armado Após este proced mento l mpar para remoção da poe ra e ap ca esi a epóxi o fu do e late a s do co te espessu a mí ima de 2 0mm tipo Sikadur 32 do fabricante S ka ou de outro fabricante que tenha a mesma f na idade

Após este procedi e to i sta ar as fô mas de madei a e co c eta

2 5 RALO SEMI ESFÉRICO TIPO ABACAXI 100MM

Os ra os tipo abacax diâmetro de 00mm deverão ser substituídos por novos após conclusão dos se v ços de mpermeabi ização

2 6 BASE EM CONCRETO SIMPLES

Para os equ pamentos de refr geração está prev sta a construção de 2 (duas) bases de concreto simples com med das de (4 00 x 2 00 x 0 2)m

2 7 TRANSPORTE DE ENTULHO

Todos os mater a s inservíve s provenientes dos serv ços de demo ição e ret adas deverão ser ensacados e t ansportados da cobertu a ao térreo para depósito em caçamba de entulho

F
a
e
i
d
r
á
e
i
c
a
i
l
d
u
J
o
ã
ç
e
S
o
i
e
JFRJSEC202300005A
n
a
J
e
d
J
u
o
i
s
R
t
i
ç
o
a
d

2 8 VARRIÇÃO DO SUBSTRATO

Após etirada de todos os mater a s nservíveis o s bstrato deverá se varrido para remoção de det itos vegetações e dema s sujidades

2 9 LAVAGEM DO SUBSTRATO

Todo o substrato a receber o sistema mpermeab lizante deverá ser lavado com máquina tipo lava jato com adição de ácido mur ático na proporção de 10 a 12% para remoção de mo

Junto da fachada co t na adotar cu dados para que a água não inf tre na junção com a v ga a f m de evitar danos nos anda es nfer ores

10	DESMONTAGEM E MONTAGEM DE INSTALAÇÕES HIDRÁULICAS

Pa a a i per eabi zação da á ea das caixas d ág a as mes as deverão se
desmontadas e após a impermeabi zação remontadas na área origina
As ca xas deverão ser desmontadas com cuidado pois serão reaproveitadas excetua do se co exões que deve ão se fo ecidas ovas
Esse serviço será necessar amente agendado para um f m de semana para que o abastec mento do imóve não seja prejud cado

0 IMPERMEABILIZAÇÃO

3 1 IMPERMEABILIZAÇÃO À BASE DE RESINA DE POLIÉSTER

Todo o substrato a se revest do com o sistema impermeab l zante à base de resina de poliéster reforçado com véu/manta de poliéster ou de fibra de vidro deverá estar adequadamente preparado pa a ap icação dos produtos
A real zação dos serviços comp ementa es re ativos às et adas demol ções recompos ções n velamento de juntas e do subst ato execução de bases de concreto varr ção e lavagem já deverão estar conc ídos para ap cação do sistema impe meab l zante

A Contratada deverá atenta para as recomendações bás cas constantes nesta espec ficação deve do obse va com go aquelas d spo ibi zadas nos folhetos técn cos

F
a
e
i
d
r
á
e
i
c
a
i
l
d
u
J
o
ã
ç
e
S
o
i
e
JFRJSEC202300005A
n
a
J
e
d
J
u
o
i
s
R
t
i
ç
o
a
d

O s stema impermeab l zante a se executado com vida úti mínima de 5 anos co s ste a c iação de u a e b a a mo o ít ca e campo pela comb ação de esi as líquidas de po iéste ap icadas à f io As resinas devem apresentar propr edades de flexibi dade e baixo atr to nte no (viscosidade)
No ma mente apl ca se o s stema impermeab l zante em duas camadas com a inco po ação de u véu/ anta de f b a de v dro ou po éste pa a efo ço Este deve á apresentar as características istadas na tabela aba xo

PROPRIEDADES DO REFORÇO EM FIBRA DE VIDRO OU POLIÉSTER
GRAMATURA g/m
≥ 600
RESISTÊNCIA À TRAÇÃO kgf/cm
≥ 90

A memb ana reforçada deve á apresentar e ongação mín ma de 20% tensão na ruptura ≥ 700kgf/cm se do que a espessura f a seca da película ão deverá ser infer o a 5mm

A camada f na do evest mento ( gel coat ) deverá ser antide rapante co patível pa a o uso em cobe turas com trâ s to eve tual de téc icos de ma ute ção pessoa de br gada nsta adores de antena etc apresentar resistênc a ao intemper smo e ao desgaste f ex b idade e asticidade e desempenho do fogo

O sistema i pe eabi za te ão deve á ser apl cado fo a do te va o de temperatura ind cado pelo fabr cante nclusive umidade re ativa do ar bem como da ocorrência de isco de chuvas a fim de se evita condensação sob as camadas do revest mento

A ap icação de pr mer no substrato principa const tuído por p acas de argamassa bem como para a venar as e componentes metál cos deve á se adotada se p e que ecomendado pe o fab icante

A ap icação do sistema deverá ser n c ada pelo tratamento de deta hes v sto que são neles que problemas de inf tração poderão surgir posteriormente Os pr nc pa s estão co s de ados aba xo

Cantos internos e externos
Subidas em paredes tubulações e hastes metá icas Bases de concreto do guarda co po antenas e para raios

F
a
e
i
d
r
á
e
i
c
a
i
l
d
u
J
o
ã
ç
e
S
o
i
e
JFRJSEC202300005A
n
a
J
e
d
J
u
o
i
s
R
t
i
ç
o
a
d

Saídas de águas p uv a s; Juntas de d atação estrutura F xações de pa a ra os
P acas de apoio dos p lares da estrutura metá ica
P acas de iso a e to acústico da est utu a etá ica
Junção do co oa ento da fachada cort na com a v ga de conc eto

A equipe encarregada dos serviços de impe meab l zação deverá se qua f cada para ap icação do sistema devendo isto ser comprovado med ante eg stro em carteira de t aba ho ou de cert f cado em tido pelo fabr cante do sistema em nome dos profiss ona s envo v dos

Aplicação da 1 camada do revestimento

Após tratamento dos deta hes a p imeira camada do produto deve á ser aplicada co u co su o mí imo de 3 2kg/	se do o véu/manta de f b a de v d o ou po éste estendido sobre a resina para em seguida ser tota mente envolvido por nova aplicação de res na

Agua da a cu a do p oduto pa a p ocede à ap icação da 2 camada do revest mento no mesmo dia

Aplicação da 2 camada do revestimento ( gel coat )

Nesta fase o tipo de acabamento textura e co já deverão esta definidas pe a F scal zação conforme amostras previamente disponib lizadas pela Contratada Antes de ap car a últ ma camada ver f car a ocorrência de falhas e cor ig las procedendo se então à ap cação da res na com um consumo mín mo de 0 7kg/m

Agua da a cura e ve if ca a existê c a de falhas p omove do as co eções necessár as

A membrana acabada deverá se contínua sem costu a ondulações junções soldas ou po tos fracos

Teste para controle da qua idade

A Contratada deverá realiza na presença da Fisca zação o segu nte teste não destrutivo de contro e da qual dade

F
a
e
i
d
r
á
e
i
c
a
i
l
d
u
J
o
ã
ç
e
S
o
i
e
JFRJSEC202300005A
n
a
J
e
d
J
u
o
i
s
R
t
i
ç
o
a
d

Verif cação oco do consumo em kg ou l tros/m da resina ap cada em uma á ea da aje de cobe tu a e co para co o co su o mí i o d cado esta espec ficação ou pelo fabr cante para que o s stema f na a cance a espessura mín ma de 5mm

F
e
d
e
i
c
a
i
l
d
u
J
o
ã
ç
e
S
o
i
e
JFRJSEC202300005A
n
a
J
e
d
J
u
o
i
s
t
i
ç
a

ANEXO 0 02
a
i
r
á
R
o
d

ADMINISTRAÇÃO LOCAL

EXECUÇÃO DE MPERMEAB L ZAÇÃO LÍQUIDA COM RESINA DE POLIÉSTER INCLUSIVE SERVIÇOS COMPLEMENTARES NAS LAJES DE COBERTURA DA SUBSEÇÃO JUDICIÁRIA DE MACAÉ

SEÇÃO JUD C ÁR A DO R O D JANE RO

Subsec etar a de Infraestrut ra SIE Coordenadoria de Manutenção Pred a	CMNT
Seção de Ma ute ção de Ed ficações SEMAE

F
e
d
e
i
c
a
i
l
d
u
J
o
ã
ç
e
S
o
i
e
JFRJSEC202300005A
n
a
J
e
d
J
u
o
i
s
t
i
ç
a

1 02	ADMINISTRAÇÃO LOCAL
a
i
r
á
R
o
d

A Co t t d	d v á d	te o pe íodo	o t t l	o id r	o it	d ADM N STRAÇÃO LOCAL el io do este	o d	do dispo	o o l d e	ção dos se v ço do E ge h i o Civil o Respo áv	Téc i o p	e p s	o CREA Téc i o d seg	ç e E	reg do d ob s

O E c r g do d e á p r	ece	o oc l do s r iços	te po i t g l do i í io d ex	çã	té e t eg d ob	O E g h o Civi o R po áve Téc i o e o Téc i o d Seg	ç de rão est	pres t	o i í io d	ti id d s	po b	co o fet visto i s téc ic	is	p ese ç d Fisc liz ção té co c são dos t b hos

A Cont atada deverá mobiliza para re niões e para v s tas periód cas ao local dos se viços o Responsável Técnico podendo a F scalização convocá lo sempre que ju gar necessá o pa a o bom andame to dos traba hos devendo ser p ontamente atendido pela Contratada

e
S
o
i
e
JFRJSEC202300005A
n
a
J
e
d
J
u
o
i
s
R
t
i
ç
o
a
d
44
Contratante
Contratada
Seção Judiciária d Rio de Janeiro
Página de 1
Ass nado com senha por GABR EL MARENDAZ COELHO SOARES 26/01/2023 às
2 36 37
Documento N 36606 4 32301847 2986 consu ta à autenticidade em https //s ga jfrj jus br/s gaex/pub c/app/autent car?n 36606 4 3230 847 2986
F
a
e
i
d
á
e
i
c
a
i
l
d
u
J
o
ã

PLANILHA DE MEDIÇÃO	EXECUÇÃO DE IMPERMEABILIZAÇÃO LÍQUIDA COM RESINA DE POLIÉSTER INCLUSIVE / SERVIÇOS COMPLEMENTARES NAS LAJES DE COBERTURA DA SUBSEÇÃO DE MACAÉ DA SJRJ	P TOTAL		68 56	7 9 79	7 9 79	1 608 14		9 202 95	352 67	4 764 42	601 29	241 75	5 873 28	9 503 82	3 236 28	808 07	947 57	37 532 09		34 947 35	341 947 35		23 741 76	23 74 76	404 829 34
		P UNIT		168 56	714 9	714 9	Subtotal 1		12 03	4 6	62 28	35 37	48 35	2 936 64	423 7	3 236 28	1 808 07	649 19	Subtotal 2		446 99	Subtotal 3		23 741 76	Subtotal 4	TOTAL DA OBRA
		QUANT		00	00	00			765 00	76 50	76 50	7 00	5 00	2 00	22 43	00	00	3 00			765 00			00
		UN		un	un	un			m²	m²	m²	un	un	un	m³	un	un	un			Impermeabilização à Base de Resina Po éster Fornecimento e Instalação / m²			un
		Descrição Serviços / Fornecimentos	SERVIÇOS PRELIMINARES	Placa de Obra	Mobilização ( cam nhão carroceria de 8tn e mão de obra )	Desmobilização ( caminhão carroceria 8tn e mão de obra )		SERVIÇOS COMPLEMENTARES	Retirada de Manta Asfáltica	Demolição de substrato	Recomposição de substrato	Execução de b ocos de concreto	Fornecimento e instalação de ralos semi hemisféricos	Base de concreto simples	Retirada de Entu ho	Varrição de Substrato	Lavagem de Substrato	Desmontagem e Montagem de Reservatórios de água		IMPERMEABILIZAÇÃO			ADMINISTRAÇÃO LOCAL	Administração Loca
			0		2	3		2 0	2	2 2	2 3	2 4	2 5	2 6	2 7	2 8	2 9	2 10		3 0	3		4 0	4

e
S
o
i
e
JFRJSEC202300005A
n
a
J
e
d
J
u
o
i
s
R
t
i
ç
o
a
d
45
Contratante
Contratada
Seção Judiciária do Ri de Janeiro
Página de 1
Ass nado com senha por GABR EL MARENDAZ COELHO SOARES 26/01/2023 às
2 36 38
Documento N 36606 4 32301849 2984 consu ta à autenticidade em https //s ga jfrj jus br/s gaex/pub c/app/autent car?n 36606 4 3230 849 2984
F
a
e
i
d
á
e
i
c
a
i
l
d
u
J
o
ã

PLANILHA DE MED ÇÃO	EXECUÇÃO DE IMPERMEABILIZAÇÃO LÍQUIDA COM RESINA DE POLIÉSTER INCLUSIVE / SERVIÇOS COMPLEMENTARES NAS LAJES DE COBERTURA DA SUBSEÇÃO DE MACAÉ DA SJRJ	P TOTAL					Subtotal 1					Subtotal 2			Subtotal 3			Subtotal 4	0 00
		P UNIT					TOTAL DA OBRA
		QUANT		1 00	1 00	1 00			765 00	76 50	76 50	7 00	5 00	2 00	22 43	1 00	1 00	3 00			765 00			1 00
		UN		un	un	un			m²	m²	m²	un	un	un	m³	un	un	un			Impermeab zação à Base de Resina Poliéster / m²			un
		Descrição Serviços / Fornecimentos	SERVIÇOS PRELIMINARES	Placa de Obra	Mobilização ( caminhão carroceria de 8tn e mão de obra )	Desmob zação ( cam nhão carroceria 8tn e mão de obra )		SERVIÇOS COMPLEMENTARES	Retirada de Manta Asfáltica	Demol ção de substrato	Recompos ção de substrato	Execução de blocos de concreto	Fornecimento e instalação de ra os semi hemisféricos	Base de concreto simples	Retirada de Entulho	Varr ção de Substrato	Lavagem de Substrato	Desmontagem e Montagem de Reservatórios de água		IMPERMEABILIZAÇÃO Fornecimento e Instação			ADMINISTRAÇÃO LOCAL	Administração Local
			1 0	1	1 2	1 3		2 0	2	2 2	2 3	2 4	2 5	2 6	2 7	2 8	2 9	2 0		3 0	3		4 0	4

ANEXO 04 SERV ÇOS PREL M NARES E COMPLEMENTARES	(	d l )
EXECUÇÃO DE IMPERMEABILIZAÇÃO LÍQUIDA COM RESINA DE POLIÉSTER INCLUSIVE SERVIÇOS COMPLEMENTARES NAS LAJES E DO HALL DO TÉRREO DO BLOCO B E SERVIÇOS COMPLEMENTARES

RODOVIA RJ 168 KM 4 SEM NÚMERO VIRGEM SANTA MACAÉ RJ
Contratante:
Contratada
SEÇÃO JUDICIÁRIA DO RIO DE JANEIRO
EOF2023
COMPOSIÇÃO DE CUSTOS UNITÁRIOS CONTRATADA
EXECUÇÃO DE IMPERMEABILIZAÇÃO LÍQUIDA COM RESINA DE POLIÉSTER INCLUSIVE SERVIÇOS
COMPLEMENTARES NAS LAJES DE COBERTURA DA SUBSEÇÃO JUDICIÁRIA DE MACAÉ RJ
BDI (DA CONTRATADA)
BDI%
C sto Total com BDI
ITEM /
SUBITEM
Descrição
Custo
Unid	Quant	Unitário com BDI
mão de ob a	material ou
eq ipam
<<IT>>	<<TÍTULO DO GRUPO>>
<<SI>>
1
2
3
4
5
6
<<DESCRIÇÃO DO SERVIÇO>>
descrição material (insumo) ou eq ipamento descrição material (insumo) ou eq ipamento descrição material (insumo) ou eq ipamento descrição material (insumo) ou eq ipamento descrição mão de ob a
descrição mão de ob a
UNIDADE
0 00
0 00
0 00
0 00
SUBTOTAL
TOTAL
0 00
0 00
0 00
0 00
0 00
OBSERVAÇÃO e NOTAS

Unidade de medida
Deve se ser utilizar os materiais (insumos) equipamentos e a mão de obra que a contratada considerar adequados para execução i teg al de cada item da pla ilha

2 Cada composição deverá ser montada para que se tenha o preço por unidade com BD do item que se encontra em análise
F
a
e
i
d
r
á
e
i
c
a
i
l
d
u
J
o
ã
ç
e
S
o
i
e
JFRJSEC202300005A
n
a
J
e
d
J
u
o
i
s
R
t
i
ç
o
a
d

<<SI>>	<<DESCRIÇÃO DO SERVIÇO>>		UNIDADE
1	descrição material (insumo) ou equipamento			0 00
2	descrição material (insumo) ou eq ipamento			0 00
3	descrição material (insumo) ou eq ipamento			0 00
4	descrição material (insumo) ou eq ipamento			0 00
5	descrição mão de ob a		0 00
6	descrição mão de ob a		0 00
		SUBTOTAL	0 00	0 00
		TOTAL	0 00

F
a
e
i
d
r
á
e
i
c
a
i
l
d
u
J
o
ã
ç
e
S
o
i
e
n
a
J
e
d
J
u
o
i
s
R
t
i
ç
o
a
d

ANEXO 05 COMPOS ÇÃO DO BD COM DESONERAÇÃO / EXECUÇÃO DE MPERMEABIL ZAÇÃO LÍQU DA COM RESINA DE POL ÉSTER INCLUSIVE SERVIÇOS COMPLEMENTARES NAS LAJES DE COBERTURA DA SUBSEÇÃO JUDICIÁRIA DE MACAÉ / RODOVIA RJ 68 KM 4 SEM NÚMERO V RGEM SANTA MACAÉ RJ
D scr m nação Taxas conside adas no BDI (%)
	Administração Centra ( AC )	4 00%	Fo ut zado o índ ce médio
2	Taxa de sco ( R )	27%	Fo ut zado o índ ce médio
3	Taxa representat va de seguros (S) + garantias (G)	0 80%	Fo ut zado o índ ce médio
4	Taxa representat va da inc dênc a de tr butos ( T)	0 5%	Prat cado pe a Adm n stração Púb ca
	PIS	0 65%
	COF NS	3 00%	Prat cado pe a Adm n stração Púb ca
	RPJ	0 00%	Fo ut zado o índ ce médio
	CSLL	0 00%
	CPMF	0 00%
	CPRB	4 50%
	T buto Municipa SS (Macaé)	2 00%
5	Taxa representativa de despesas finance ras ( DF )	23%
6	Lucro ( L )	7 40%	Fo ut zado o índ ce médio
BDI ADOTADO (ap cando se a fórmu a do Tr buna de Contas da União acórdão 2622/20 3 TCU) BD { [( + (AC + R + S + G) ) x ( + DF ) x ( + L) /( T ) ] } x 00 28 35 % JUSTIFICATIVAS / O va or obt do de Taxa de BDI encont a se ac ma do valor méd o precon zado no acórdão do TCU v gente de 22 2% face à ap cação da fórmula na qua está ncluída a Cont ibu ção P evidenc ária da Renda Bruta (CPRB) de 4 5% uma vez que pa a os dema s itens excetuando se os de valoração dos tr butos federa s foram ut l zados os índices méd os confo me contemplados no acórdão do TCU ( 2622/ 3 )

Pág na de
JFRJSEC202300005A

F
e
d
e
i
c
a
i
l
d
u
J
o
ã
ç
e
S
o
i
e
JFRJSEC202300005A
n
a
J
e
d
J
u
o
i
s
t
i
ç
a

###### JUST ÇA FEDERAL
a
i
r
á
R
o
d
SEÇÃO JUDIC ÁR A DO R O DE JANE RO

# ANEXO 06 MODELO DE DECLARAÇÃO DA COMPOSIÇÃO DA BONIFICAÇÃO DE DESPESAS INDIRETAS BDI

EXECUÇÃO DE IMPERMEABILIZAÇÃO LÍQU DA COM RES NA DE POLIÉSTER NCLUS VE SERV ÇOS COMPLEMENTARES NAS LAJES DE COBERTURA DA SUBSEÇÃO JUDICIÁRIA DE
MACAÉ

RODOVIA RJ 68 KM 4 SEM NÚMERO VIRGEM SANTA MACAÉ RJ

DECLARAÇÃO DA COMPOS ÇÃO DA BONIF CAÇÃO DE DESPESAS IND RETAS BD

Decla o que a compos ção dos custos u itá ios p opostos foi adotado o BD devidame te d scr m nado no quadro aba xo
Declaro a nda que no cálcu o do BDI adotado não estão nc uídos os percentua s / va o es relat vos ao Imposto de Renda Pessoa Jurídica	IRPJ e à Contr bu ção Sobre Luc o Líquido	CSLL nem pe ce tua s / va o es relat vos à Admi ist ação Loca	sta ação de Ca tei o Aco pa ha e to Mob ização e Desmob ização
DISCRIMINAÇÃO	PERCENTUAL (%)

BD TOTAL ADOTADO

Nome do representante da empresa Ident dade ou CREA/CAU N

Ass natura do representante da emp esa

ANEXO 06 EXECUÇÃO DE IMPERMEABILIZAÇÃO LÍQU DA NA SUBSEÇÃO DE MACAÉ
JUST ÇA FEDERAL
F
a
e
i
d
r
á
e
i
c
a
i
l
d
u
J
o
ã
ç
e
S
o
i
e
JFRJSEC202300005A
n
a
J
e
d
J
u
o
i
s
R
t
i
ç
o
a
d
SEÇÃO JUDIC ÁR A DO R O DE JANE RO

Fórmu a uti zada pa a cá cu o de BD {[(	(AC R S G) x ( + DF) x (	L)/(	T)] }X 00 sendo

AC taxa de Adm nistração Centra
1. taxa de risco do empreendimento;
2. taxa representativa de seguros; G	taxa representat va de ga ant as; DF taxa de despesas f nanceiras;
L	luc o ou remune ação íquida da emp esa;
T	taxa epresentat va da nc dênc a de t ibutos

Os pe centua s nformados na plani ha de BDI da icitante devem esta em conform dade com o enquadramento tributár o da empresa As alíquotas informadas são declaratórias po parte da empresa icitante

ANEXO 06 EXECUÇÃO DE IMPERMEABILIZAÇÃO LÍQU DA NA SUBSEÇÃO DE MACAÉ
2

F
a
e
i
d
r
á
e
i
c
a
i
l
d
u
J
o
ã
ç
e
S
o
i
e
JFRJSEC202300005A
n
a
J
e
d
J
u
o
i
s
R
t
i
ç
o
a
d

ANEXO 07 ENCARGOS SOC A S SOBRE A MÃO DE OBRA / EXECUÇÃO DE IMPERMEABILIZAÇÃO LÍQUIDA COM RESINA DE POLIÉSTER INCLUSIVE SERVIÇOS COMPLEMENTARES NAS LAJES DE COBERTURA DA SUBSEÇÃO JUDICIÁRIA DE MACAÉ / E DO HALL DO TÉRREO DO BLOCO B E SERVIÇOS COMPLEMENTARES RODOVIA RJ 168 KM 4 SEM NÚMERO VIRGEM SANTA MACAÉ RJ

R O DE JANE RO	V GÊNC A A PART R DE 10/2020 ATÉ 09/2021		14 10 2022
https //www https //www c gov b /Dow lo ds/si p e c gos soc ais se d o c /ENCARGOS SOC A S OUTUBRO 2020 A SETEMBRO 2021 pdf
DESONERADO
CÓD GO	DESCR ÇÃO	HOR STA / %	MENSALISTA%
GRUPO A
A1	NSS	0 00	0 00
A2	SES	1 50	1 50
A3	SENA	1 00	1 00
A4	NCRA	0 20	0 20
A5	SEBRAE	0 60	0 60
A6	SALÁR O EDUCAÇÃO	2 50	2 50
A7	SEGURO CONTRA AC DENTE DO TRABALHO	3 00	3 00
A8	FGTS	8 00	8 00
A9	SECONC	1 00	1 00
A	TOTAL	17 80	17 80
GRUPO B
B1	REPOUSO SEMANAL REMUNERADO	17 98	Não	id
B2	FER ADOS	4 87	Não	id
B3	AUXÍL O ENFERM DADE	0 87	0 67
B4	13 SALÁR O	10 77	8 33
B5	L CENÇA PATERN DADE	0 07	0 06
B6	FALTAS JUST F CADAS	0 72	0 56
B7	D AS DE CHUVA	1 24	Não	id
B8	AUXÍL O AC DENTE DE TRABALHO	0 11	0 08
B9	FÉR AS GOZADAS	14 07	10 88
B10	SALÁR O MATERN DADE	0 03	0 03
B	TOTAL	50 73	20 61
GRUPO C
C1	AV SO PRÉV O NDEN ZADO	4 32	3 34
C2	AV SO PRÉV O TRABALHADO	0 10	0 08
C3	FÉR AS NDEN ZADAS	0 00	0 00
C4	DEPÓS TO RESC SÃO SEM JUSTA CAUSA	3 85	2 98
C5	NDEN ZAÇÃO AD C ONAL	0 36	0 28
C	TOTAL	8 63	6 68
GRUPO D
D1	RE NC DÊNC A DE GRUPO A SOBRE GRUPO B	9 03	3 67
D2	RE NC DÊNC A DE GRUPO A SOBRE AV SO PRÉV O TRABALHADO E RE NC DÊNC A DO FGTS SOBRE O AV SO PRÉV O NDEN ZADO	0 36	0 28
D	TOTAL	9 39	3 95
TOTAL ( A+B+C+D)		86 55	49 04

F
a
e
i
d
r
á
e
i
c
a
i
l
d
u
J
o
ã
ç
e
S
o
i
e
JFRJSEC202300005A
n
a
J
e
d
J
u
o
i
s
R
t
i
ç
o
a
d

Os percentuais fo m dos n p	h de BD d licit nte devem est r em co fo mid de com o enqu d mento

F
a
e
i
d
r
á
e
i
c
a
i
l
d
u
J
o
ã
ç
e
S
o
i
e
JFRJSEC202300005A
n
a
J
e
d
J
u
o
i
s
R
t
i
ç
o
a
d

ANEXO 08 ENCARGOS SOC A S SOBRE A MÃO DE OBRA ( odelo) / EXECUÇÃO DE IMPERMEABILIZAÇÃO LÍQUIDA COM RESINA DE POLIÉSTER INCLUSIVE SERVIÇOS COMPLEMENTARES NAS LAJES DE COBERTURA DA SUBSEÇÃO JUDICIÁRIA DE MACAÉ RODOVIA RJ 168 KM 4 SEM NÚMERO VIRGEM SANTA MACAÉ RJ

R O DE JANE RO	VIGÊNC A A PART R DE 11/2019 ATÉ 12/2019
DESONERADO
CÓD GO	DESCR ÇÃO					HOR STA / %			MENSALISTA / %
GRUPO A
A1	NSS					0 00			0 00
A2	SES					0 00			0 00
A3	SENAI					0 00			0 00
A4	NCRA					0 00			0 00
A5	SEBRAE					0 00			0 00
A6	SALÁR O EDUCAÇÃO					0 00			0 00
A7	SEGURO CO TRA AC DENTE DO TRABALHO					0 00			0 00
A8	FGTS					0 00			0 00
A9	SECONCI					0 00			0 00
A	TOTAL					0 00			0 00
GRUPO B
B1	REPOUSO SEMANAL R MU ERADO					0 00			Nã c de
B2	FER ADOS					0 00			Nã c de
B3	AUXÍL O ENFERMIDADE					0 00			0 00
B4	13º SALÁR O					0 00			0 00
B5	L CENÇA PATERN DAD					0 00			0 00
B6	FALTAS JUST FICADAS					0 00			0 00
B7	DIAS DE CHUVA					0 00			Nã c de
B8	AUXÍL O ACIDENTE DE TRABALHO					0 00			0 00
B9	FÉR AS GOZADAS					0 00			0 00
B10	SALÁR O MAT RN DADE					0 00			0 00
B	TOTAL					0 00			0 00
GRUPO C
C1	AV SO PRÉV O NDEN ZADO					0 00			0 00
C2	AV SO PRÉV O TRABALHADO					0 00			0 00
C3	FÉR AS NDEN ZADAS					0 00			0 00
C4	DEPÓS TO RESCISÃO SEM JUSTA CAUSA					0 00			0 00
C5	NDENIZAÇÃO AD C ONAL					0 00			0 00
C	TOTAL					0 00			0 00
GRUPO D
D1	RE NC DÊNC A DE GRUPO A SOBRE GRUPO B					0 00			0 00
D2	REINC DÊNCIA DE GRUPO A SOBRE AVISO PRÉV O TRABALHADO E REINCIDÊNCIA DO FGTS SOBRE O AV SO PRÉV O NDEN ZADO					0 00			0
D	TOTAL					0 00			0 00
TOTAL ( A+B+C+D)					0 00			0 00

Os pe ce t is i fo d e q d e to t b tá i cit te		p / d e	i h d BD d cit te d ve p e A íq ot i f d	e t e / ã dec	co f / tó i	id p	de c / p rte d	e	p	e

F
e
d
e
i
c
a
i
l
d
u
J
o
ã
ç
e
S
o
i
e
n
a
J
e
d
J
u
o
i
s
t
i
ç
a

JUST ÇA FEDERAL
a
i
r
á
R
o
d
SEÇÃO JUD C ÁR A DO R O DE JANEIRO

# ANEXO 09 PLACA DE OBRA PÚBLICA (mode o)

###### EXECUÇÃO DE IMPERMEABILIZAÇÃO LÍQUIDA COM RESINA DE POLIÉSTER INCLUSIVE SERVIÇOS COMPLEMENTARES NAS LAJES DA COBERTURA DA
SUBSEÇÃO JUDICIÁRIA DE MACAÉ

RODOVIA RJ 68 KM 4 SEM NÚMERO VIRGEM SANTA MACAÉ RJ

A Co t atada deve á p ecede do ao i ício dos se v ços fo ecer e i sta a em ocal dete mi ado pela f scal zação 0 (uma) p aca de serviços de acordo com mode o em anexo atendendo às exigências do CREA RJ e da Prefeitura Mun c pal

MODELO
  1 2 m
2 0 m

ANEXO 09 PLACA DE OBRAS	Pág na de 1
JFRJSEC202300005A

e
S
o
i
e
JFRJSEC202300005A
n
a
J
e
d
J
u
o
i
s
R
t
i
ç
o
a
d
54
Ass nado com senha por GABR EL MARENDAZ COELHO SOARES 26/01/2023 às 2 36 44
Documento N 36606 4 32301874 2896 consu ta à autenticidade em https //s ga jfrj jus br/s gaex/pub c/app/autent car?n 36606 4 3230 874 2896
F
a
e
i
d
á
e
i
c
a
i
l
d
u
J
o
ã

Contratante Contratada / Seção Judiciária do Rio de Janeiro	ANEXO 0 CRONOGRAMA FÍS CO FINANCE RO (VALORES SJRJ) / JFRJ EOF 2022/ EXECUÇÃO DE IMPERMEABILIZAÇÃO LÍQUIDA COM RESINA DE POLIÉSTER INCLUSIVE SERVIÇOS COMPLEMENTARES NAS LAJES DE COBERTURA DA SUBSEÇÃO JUDICIÁRIA DE MACAÉ / RODOVIA RJ 68 KM 4 SEM NÚMERO V RGEM SANTA MACAÉ RJ	M E D I Ç Õ E S	4	R$ 643 26	40 00%	R$ 7 506 42	20 00%	R$ 74 393 5	5 00%	R$ 11 372 42	47 90%		R$ 193 915 25	R$ 404 829 34
			3	R$ 0 00	0 00%	R$ 18 766 05	50 00%	R$ 67 554 20	49 00%	R$ 11 607 76	48 89%		R$ 197 928 01
			2	R$ 0 00	0 00%	R$ 9 383 02	25 00%	R$ 0 00	0 00%	R$ 584 56	2 46%		R$ 9 967 58
			1	R$ 964 88	60 00%	R$ 1 876 60	5 00%	R$ 0 00	0 00%	R$ 177 02	0 75%		R$ 3 018 50
		CRONOGRAMA FÍSICO FINANCEIRO		R$ 1 608 4	100 00%	R$ 37 532 09	100 00%	R$ 341 947 35	00 00%	R$ 23 741 76	00 00%	TOTAL DAS MEDIÇÕES / TOTAL
				1 Serviços Preliminares		2 Serviços Complementares		3 Impermeabilização		4 Administração local

CAMPOS A SEREM PREENCHIDOS PELA VENCEDORA DA LICITAÇÃO

ANEXO 11 CRONOGRAMA FÍS CO F NANCE RO (	d l )

EXECUÇÃO DE IMPERMEABILIZAÇÃO LÍQUIDA COM RESINA DE POLIÉSTER INCLUSIVE SERVIÇOS COMPLEMENTARES NAS LAJES DE COBERTURA DA SUBSEÇÃO JUDICIÁRIA DE MACAÉ RODOVIA RJ 168 KM 4 SEM NÚMERO V RGEM SANTA MACAÉ RJ

VALORES A SEREM PREENCHIDOS COM BASE DA PLANILHA ORÇAMENTÁRIA
Se v ços Prel m nares
A
R$ 0 00
2 Serviços Comp ementares
B
R$ 0 00
3 Impermeab lização
C
R$ 0 00
4 Administração local
D
R$ 0 00
PLAN LHA DE PREENCH MENTO PARA AUX L AR A ELABORAÇÃO DO CRONOGRAMA
NOTAS
1) A VENCEDORA DA LICITAÇÃO DEVERÁ SOLICITAR À SJRJ A PLANILHA DO CRONOGRAMA COM AS FÓRMULAS
2) QUANTO A ENTREGA DO CRONOGRAMA NA LICITAÇÃO NÃO HÁ
A NECESS DADE DESTA PLANILHA ESTÁ EM ANEXO
55
F
a
e
i
d
á
e
i
c
a
i
l
d
u
J
o
ã
ç
e
S
o
i
e
JFRJSEC202300005A
n
a
J
e
d
J
u
o
i
s
R
t
i
ç
o
a
d

TOTAL DA OBRA	R$ 0 00
TOTAL DA OBRA SEM ADMINISTRAÇÃO	R$ 0 00

e
S
o
i
e
JFRJSEC202300005A
n
a
J
e
d
J
u
o
i
s
R
t
i
ç
o
a
d
56
Ass nado com senha por GABR EL MARENDAZ COELHO SOARES 26/01/2023 às 2 36 45
Documento N 36606 4 32301877 2893 consu ta à autenticidade em https //s ga jfrj jus br/s gaex/pub c/app/autent car?n 36606 4 3230 877 2893
F
a
e
i
d
á
e
i
c
a
i
l
d
u
J
o
ã

LOGOTIPO DA / Contratante Contratada CONTRATADA / Seção Judiciária do Rio de Janeiro
	CRONOGRAMA FÍSICO FINANCEIRO / JFRJ EOF 2023/ EXECUÇÃO DE IMPERMEABILIZAÇÃO LÍQUIDA COM RESINA DE POLIÉSTER INCLUSIVE SERVIÇOS COMPLEMENTARES NAS LAJES DE COBERTURA DA SUBSEÇÃO JUDICIÁRIA DE MACAÉ / RODOVIA RJ 168 KM 4 SEM NÚMERO VIRGEM SANTA MACAÉ RJ	M E D Ç Õ E S	4	R$ 0 00	40 00%	R$ 0 00	20 00%	R$ 0 00	5 00%	R$ 0 00	47 90%		R$ 0 00	R$ 0 00
			3	R$ 0 00	0 00%	R$ 0 00	50 00%	R$ 0 00	49 00%	R$ 0 00	48 89%		R$ 0 00
			2	R$ 0 00	0 00%	R$ 0 00	25 00%	R$ 0 00	0 00%	R$ 0 00	2 46%		R$ 0 00
			1	R$ 0 00	60 00%	R$ 0 00	5 00%	R$ 0 00	0 00%	R$ 0 00	0 75%		R$ 0 00
		CRONOGRAMA FÍSICO F NANCE RO		R$ 0 00	00 00%	R$ 0 00	00 00%	R$ 0 00	00 00%	R$ 0 00	00 00%	TOTAL DAS MED ÇÕES / TOTAL
				Serviços Preliminares		2 Serv ços Complementares		3 Impermeab lização		4 Administração Local

57
F
a
e
i
d
á
e
i
c
a
i
l
d
u
J
o
ã
ç
e
S
o
i
e
JFRJSEC202300005A
n
a
J
e
d
J
u
o
i
s
R
t
i
ç
o
a
d

CRONOGRAMA FÍSICO FINANCEIRO CRITÉRIOS

CRONOGRAMA FÍSICO F NANCE RO

A
Serv ços Prel m nares
1
A
(A1 %A1 x A)
60 00%
M E D	Ç Õ E S
2	3
A2	A3
(A2
0 00%
%A2 x A)
00 00%
(A3
0 00%
%A3 x A)
4
A4
(A4 %A4 x A)
40 00%
B
2
Serv ços Complementares
(B1
B
%B1 x B)
(B2
B2
%B2 x B)
(B3
B3	B4
%B3 x B)	(B4 %B4 x B)
00 00%
5 00%
25 00%
50 00%
20 00%
C
3
Impermeab lização
(C
C
%C1 x C)
(C2
C2	C3	C4
%C2 x C)	(C3 %C3 x C)	(C4 %C4 x C)
00 00%
0 00%
0 00%
49 00%
5 00%
D
4
Administração Local
(D
D
%D1 x D)
(D2
D2	D3	D4
%D2 x D)	(D3 %D3 x D)	(D4 %D4 x D)
0 00%
0 75%
2 46%
48 89%
47 90%
M	M2	M3	M4
TOTAL DAS MED ÇÕES (M1 A1+B +C +D1+ (M2 A2+B2+C2+D2+ (M3 A3+B3+C3+D3+ (M4 A4+B4+C4+D4+ E1+F1+G1+H1)	E2+F2+G2+H2)	E3+F3+G3+H3)	E4+F4+G4+H4)
TOTAL
T
(M +M2+M3+M4)

e
S
o
i
e
JFRJSEC202300005A
n
a
J
e
d
J
u
o
i
s
R
t
i
ç
o
a
d
58
m 02 casas decimais
%D1
Ass nado com senha por GABR EL MARENDAZ COELHO SOARES
26/01/2023 às 2 36 45
Documento N 36606 4 32301877 2893 consu ta à autenticidade em https //s ga jfrj jus br/s gaex/pub c/app/autent car?n 36606 4 3230 877 2893
F
a
e
i
d
á
e
i
c
a
i
l
d
u
J
o
ã

deverá ser preenchida pela Contratada
s pela Contratante / N LHA DE PREENCH MENTO PARA AUXIL AR A ELABORAÇÃO DO CRONOGRAMA que	São valores em reais extraídos dos totais eferente aos itens da planilha licitada	São os valores em reais dos itens da planilha a serem medidos na 1a Medição e assim em diante até a 4a Medição	São os valores em percentual dos itens da planilha a serem medidos na a Medição e assim em diante até a 8a Medição	É o valor total em reais da obra	É o valor total em reais do item administração	São os valores em reais da Administração Local para cada medição correspondente	São os valores em percentual da Administração Local referente à medição correspondente	São os valores totais em reais das medições co respondentes
NOTAS / ) As fórmulas dos campos deverão ser arredondados co / Os valores percentuias (%A1 a %D4) serão fornecido / Os valores (A a D) serão transferidos da planilha PLA	A B C D	A4 B4 C4 D4	%A4 %B4 %C4 / %D4	T	D	D4	%D4	M4
		a	a			a	a	a
		A1 B1 C1 D1	%A1 %B1 %C1			D1	%D1	M1

Contratante	Contratada
59
LOGOTIPO DA CONTRATADA
F
a
e
i
d
á
e
i
c
a
i
l
d
u
J
o
ã
ç
e
S
o
i
e
n
a
J
e
d
J
u
o
i
s
R
t
i
ç
o
a
d

Seçã Judiciária do Rio de Janeir

Período XX/XX/201X aXX/XX/201X
PLANILHA DE MEDIÇÃO
EXECUÇÃO DE IMPERMEABILIZAÇÃO LÍQUIDA COM RESINA DE POLIÉSTER INCLUSIVE SERVIÇOS
COMPLEMENTARES NAS LAJES DE COBERTURA DA SUBSEÇÃO DE MACAÉ DA JFRJ
	Descrição Serviços / Fornecimentos	UN	QUANT	P UNIT	P TOTAL	VALOR UNITÁRIO (COM BDI)			1 MEDIÇÃO		ACUMULADO / ATUAL		SALDO A REALIZAR
					MÃO DE OBRA	MATERIAL	EQUIP	QUANT	VALOR	QUANT	VALOR	QUANT	VALOR
1 0	SERVIÇOS PRELIMINARES
	Placa de Obra	un
2	Mobilização ( caminhão carroceria de 8tn e mão de obra )	un
3	Desmobilização ( caminhão carroceria 8tn e mão de obra )	un
Subtotal 1					0 00		0 00		0 00
2 0	SERVIÇOS DIVERSOS
2	Retirada de Manta Asfált ca	m²
2 2	Demolição de substrato	m²
2 3	Recomposição de substrato	m²
2 4	Exec ção de blocos de concreto	un
2 5	Fornecimento e instalação de ralos semi hemisféricos	unid
2 6	Base de concreto simples	m2
2 7	Retirada de Ent lho	m³
2 8	Varrição de Substrato	unid
2 9	Lavagem de Substrato	unid
2 10	Desmontagem e Montagem de Reservatórios de água	unid
Subtotal 2					0 00		0 00		0 00
3 0	FORNECIMENTO INSTALAÇÃO E AUTOMAÇÃO DE PORTÃO
3	Impermeabilização à Base de Resina Poliéster / m²		650 00
Subtotal 3					0 00		0 00		0 00
4 0	ADMINISTRAÇÃO LOCAL
4	Adm nistração Local	un
Subtotal 4					0 00		0 00		0 00
TOTAL DA OBRA					0 00		0 00		0 00

Realização:XX/XX/201X
1 MEDIÇÃO
VALOR TOTAL
MÃO DE OBRA	MATERIAL	EQUIP

0 00	0 00	0 00

0 00	0 00	0 00

0 00	0 00	0 00

0 00
0 00	0 00	0 00

Página de 1
JFRJSEC202300005A
MÃO DE OBRA	R$ 0 00	Total da Medição	0 00
MATERIAL + EQUIPAMENTO	R$ 0 00

F
e
d
e
a
l
J
o
ã
ç
e
S
o
i
e
n
a
J
J
u
s
t
i
ç
a

JUST ÇA FEDERAL
60
a
i
r
á
i
c
i
d
u
e
d
o
i
R
o
d
SEÇÃO JUDICIÁRIA DO RIO DE JANEIRO

# ANEXO 3 RELATÓRIO FOTOGRÁFICO (modelo)

###### EXECUÇÃO DE IMPERMEABILIZAÇÃO LÍQUIDA COM RESINA DE POLIÉSTER INCLUSIVE SERVIÇOS COMPLEMENTARES NAS LAJES DE COBERTURA DA SUBSEÇÃO JUDICIÁRIA DE MACAÉ

RODOVIA RJ 68 KM 4 SEM NÚMERO VIRGEM SANTA MACAÉ RJ

Relatór o Fotográfico	Medição 01	LOCALIDADE

FOTO
Foto 1

Item 1 1 1	descrição resumida do item

Pág na 1 de 1
JFRJSEC202300005A

F
a
e
i
d
r
á
e
i
c
a
i
l
d
u
J
o
ã
ç
e
S
o
i
e
JFRJSEC202300005A
n
a
J
e
d
J
u
o
i
s
R
t
i
ç
o
a
d
OQeoDiie IrQI Der 1/1 _	0_5

LudTS
SDQLe ZD oedSQ Se dÁ _1/ O Q OQDiS :ºe ZD iDQlu:e ZD uLODQLD Xuaup :ºe Z i a IDi ZD oeXDQSTQ Z iTXiD:ºe ITZuou Qu ZD L o Ç PTD ruQL L ITiSu: rDZDQ a ZD Á sQ T de Que ZD I dDuQe D DLOQDi

  vtFG ,J rNzNEJ zN	s Jt AB hRB zN vJAN EB LBl FNzN AJ I lREJAGN nJ EBFB ÁÚ	í JAzJ oNAGEB_hv odfv A ê4 ª1ª 4ªê_êêê	5 ANFGN JGB ENCENFNAGJzJ CNUB v M rNzN J	pRENGBE zB rB B zBEJIJAGN zNABlRAJzJ oedjh j djq N J NlCENFJ	NFGJxNUNL zJ AJ	odfv A
ENCENFNAGJzJ ANFGN JGB CNUB iE ÉJâ	zBEJIJAGN zNABlRAJzJ oedjh j p GNAzB Nl IRFGJ B LBAFGJAGN N zNLRzRzB AB NONE zB fEBLNFFB zl A FGEJG IB Nl LBAFNDt/ALRJ zB fENP)B qUNGE9A LB A _1ê O ElJl B CENFNAGN jNElB Nl LBAOBElRzJzN LBl B z FCBFGB
AJ bN A ê 41ê_ê1 bNR A 1 Úª5_ í pNLENGB A í 444_êê zN pNLENGB A ê ê1ª_ Ã bNR oBlC NlNAGJE A 1í_ê5 J GNEJzJ CNUJ bN oBlCUNlNAGJE A ªÁ_ ª N FtSN GJF JF CJEGNF J bN A Ú 555_Ãí N FtJF J GNEJ,$NF lNzRJAGN JF LUàtFtUJF J FNPtRE

oa TiTa OQuLDuQ Ze eXIDSe

fENFGJ,)B zN FNEIR,B zN RlCNElNJx U MJ,)B 2Dt zJ LBl ENF AJ zN CBUR.FGNE RALUtF IN FNEIR,BF
LBlC NlNAGJENF zJF JSNF zN LBxNEGtEJ zJ itxFN,)B vtz L à RJ zN cJLJ._hv LBAOBElN jNElB zN hNONE/ALRJ N ANaBF zB qz GJU zB fENP)B JL lJ ENONENAL JzB CJEGN AGNPEJAGN zNFGN oBAGEJGB

oa TiTa iDsTdZ Z DnDoT:ºe

1	eF FNEI ,BF zNINE)B FNE NaNLtGJzBF LBAOBElN NFCNL ORLJzB AB jNElB zN hNONE/AL J N FNtF
 ANaBF

1 1 e CEJMB CJEJ NaNLt,)B zBF FNEI ,BF . zN êª ÉDtJGEBâ lNFNF LBAGJzBF J CJ G E zB	z J (G U JC8F J JFF AJGt J CN J oBAGEJGJAGN CBzNAzB FNE CEBE BPJzB ABF GN lBF zB JEG 4Á õ	zJ bNR Ú555_Ãí

1 í eF FNEI ,BF DtN NAIBUINENl xJEt QB NaLNFF IB B LQN BF OBEGNF zNIN )B FNE ENJ RMJzBF OBEJ zB QBEàE B zN NaCNzRNAGN zJ oBAGEJGJAGN LtSB OtAL BAJlNAGB . zN FNP AzJ J FNaGJ ONREJ zJF êê ÇF Ã êêQ NaLNGB ONE JzBF zN OBElJ J l ARl MJE JF AGNEONE/ALRJF LBl JF JG IRzJzNF zJ v FG ,J rNzNEJ

oa TiTa SDQoDuQ Ze OQD:e

í	oBAG JGJAGN CJPJEà Ç oBAG JGJzJ CN BF FNEI ,BF BxSNGB zNFGN oBAGEJGB B IJUBE PUBxJ zN h:	É	â RAL tFBF GBzBF BF lCBFGBF N GJaJF I PNAGNF

oa TiTa PT QS Ze O s LDdSe

ª e CJPJlNAGB FNEà NONG JzB Nl êª ÉDtJGEBâ CJELN JF BERtAzJF zJF êª ÉDtJGEBâ lNz ,$NF	lNAFJ F NFCNL ORLJzJF AB o BABPEJlJ r2F LB r AJALN B ANaB zB CENFNAGN oBAG JGB BxNzNLRzJF JF	LBAz ,$NF NFGJxN NL zJF AB RGNl Ã zB jNElB zN hNONE/AL J lNz JAGN LE.zRGB Nl LBAGJ LBEENAGN zJ	oBAGEJGJzJ CBE lN B zN BEzNl xJALà RJ Nl JG. íê ÉGE AGJâ zRJF zB ENLNx lNAGB zNO A G IB FNAzB NONGtJzJ J	ENGNA,)B AJ OBAGN zBF GE xtGBF N LBAGE x ,$NF N NALJzBF AJF z FCBF ,$NF NlJAJzJF zBF 8EP)BF O FLJRF N	OJMNAzàE BF Nl LBAOBEl zJzN LBl J NP F J,)B N RAFGEt,$NF ABElJG IJF IRPNAGNF

F
a
e
i
d
r
á
e
i
c
a
i
l
d
u
J
o
ã
ç
e
S
o
i
e
JFRJSEC202300005A
n
a
J
e
d
J
u
o
i
s
R
t
i
ç
o
a
d
###### OQeoDiie IrQI Der 1/1 _ 1_5

ª 1 r LJl zNGNEl AJzJF ANFGN oBAGEJGB JF zNlJRF zRFCBFR,$NF zB GNl í zB qz GJU zB f NP)B

oa TiTa PTudS Z lusÉdou

e C NFNAGN oBAGEJGB GNEà IRP/AL J zN ê5 ÉFNRFâ lNFNF N 4 ÉDtRAMNâ zRJF J CJEGRE zB 7 z J (GR FNP AGN Ç zJGJ zJ JFFRAJGt J zRPRGJ CN J oBAGEJGJAGN CBzNAzB FNE CEBE BPJzB ABF GN lBF zB JEG 4Á õ zJ bNR A Ú 555_Ãí

oa TiTa iDnS Ze QDoDXuLDdSe

fEBI FBE JlNAGN AB CEJMB zN 4 ÉDt AMNâ z JF LBAGJzBF J CJ G E zJ FBURLRGJ,)B CBE NFLE GB zJ oBAGEJGJzJ N JCENFNAGJ,)B zJ OJGt J_ABGJ O FLJU BxFN IJzJF JF LBAz ,$NF zNFL RGJF AB GNl 1ê zB jNElB zN hNONE/ALRJ

5 1	pNO A G IJlNAGN Nl JG. íê ÉGE AGJâ zRJF LBAGJzBF zJ NlRFF)B zB ENLNxRlNAGB CEBIRF8 RB LtlC RzJF JF Na P/AL JF NFGJxN NLRzJF AB GNl 1ê zB jNElB zN hNONE/AL J

oa TiTa iÇSuL Z ZeS :ºe eQ: LDdS Qu

Á F zNFCNFJF zNLBEENAGNF zJ CENFGJ,)B zBF FNEI ,BF BxSNGB zNFGN oBAG JGB LBEENE)B Ç LBAGJ zBF ENLtEFBF NFCNL2ORLBF LBAF PAJzBF AB eE,JlNAGB sNEJU zJ TA )B CJEJ B LBEENAGN NaNEL2LRB LBAOBElN B NFCNLRO LJzB J FNPt

fEBPEJlJ zN jEJxJUQB q NlNAGBF zN pNFCNFJ
dBGJ zN qlCNAQB

oa TiTa euS l Z s Q dSu oedSQ ST a

Ú	oBAGEJGJzJ CENFGJ à PJEJAGRJ LBAGEJG J ABF GN lBF zB J G 45 CJEàPEJOB	zJ bNR A Ú 555_Ãí AB IJUBE zN h:	É	â NDt IJ NAGN J 4; ÉL ALB CBE LNAGBâ zB IJ BE P BxJU zNFGN oBAGEJGB Nl JG. 4 ÉDtRAMNâ zRJF zJ JFFRAJGtEJ zB lNFlB

Ú 1	oJFB J PJEJAG J LBAGEJG J FNSJ JCENFNAGJzJ FBx J OB lJ zN FNPtEB PJEJAG J Bt O JA,J xJALàE J B zBLtlNAGB CNEG ANAGN zNIN à LBx RE z EJAGN B CEJMB zN NaNLt,)B LBAGEJGtJ DtJ DtNE zNFLtlCE lNAGB CBE CJ GN zJ oBAGEJGJzJ xNl LBlB DtN AB LJFB zN ENFL F)B zB oBAGEJGB CBE lBGRIB zN RANaNL ,)B J oBAGEJGJAGN GN à B CEJMB zN JG. Ãê ÉABINAGJâ zRJF zJ CtxURLJ,)B zJ ENFL F)B CJEJ JLRBAJE J PJEJAGRJ

oa TiTa ded Z i eXQus :3Di Z oedSQ S Z

Ã	otlCERE LBl GBzJF JF BxERPJ,$NF z FLE l AJzJF AB jNElB zN hNONE/ALRJ DtN RAGNPEJl B	CENFNAGN JStFGN

Ã 1	cJAGN	z EJAGN GBzJ J NaNLt,)B zB LBAGEJGB Nl LBlCJG x RzJzN LBl JF BxE PJ,$NF	JFFtl zJF GBzJF JF LBAzR,$NF zN QJx RGJ,)B N D JU ORLJ,)B Na PRzJF AB qzRGJ

Ã í cJAGN Nl F GtJ,)B NlCENPJG2L J ENPt J N UNPJ BF NlCENPJzBF D N CENFGJENl FNEI ,BF AJF

F
a
e
i
d
r
á
e
i
c
a
i
l
d
u
J
o
ã
ç
e
S
o
i
e
JFRJSEC202300005A
n
a
J
e
d
J
u
o
i
s
R
t
i
ç
o
a
d
###### OQeoDiie IrQI Der 1/1 _ 2_5

zNCNAz/ALRJF zJ oBAGEJGJAGN BxNzNLNAzB JF ABElJF zB c A FG. RB zB j JxJ QB ENFNEIJAzB FN J oBAGEJGJAGN B z ENRGB zN NaRPRE J FtJ LBlCEBIJ,)B FNlCEN DtN S PJE ANLNFFàE B

Ã ª exNzNLNE E PBEBFJlNAGN ÇF ABElJF IRPNAGNF zN FNPtEJA,J N lNz L AJ zB GEJxJUQB CJEJ GBzBF BF GRCBF zN JG I zJzN FNAzB ENFCBAFàINU CB D JRFDtNE zJABF O2FRLBF Bt CNFFBJRF zNLBEENAGNF zN JLRzNAGNF DtN INAQJ J CEBIBLJE

Ã 4 rBEANLN JBF FN F NlC NPJzBF LEJLQàF LBl OBGBPEJORJF tAROBElNF LBlCUNGBF IJUN NONR,)B AB IJUBE JLBEzJzB AB zRFF2z B LB NG IB zJ LJGNPBE J FNPt B zN JL zNAGNF CNFFBJ F N IJ N GEJAFCBEGN ÉNl LBAOB lRzJzN LBl J bN Á ª Ú_Ú4 N B pNLENGB Ã4 1ªÁ_ÚÁâ xNl LBlB BF NDt CJlNAGBF zN CEBGN,)B Az I ztJU JzNDtJzBF Ç NaNLt,)B zBF FNEI ,BF

Ã 5 hNFCBAzNE CNUBF zJABF LJtFJzBF z NGJlNAGN Ç ivhv B J GNELNREBF zNLBEENAGNF zN FtJ Lt CJ Bt zBUB D JAzB zJ NaNLt,)B zBF FN IR,BF A)B NaL t AzB Bt NztMRAzB NFFJ ENFCBAFJx RzJzN J O FLJU MJ,)B Bt B JLBlCJAQJlNAGB CNUJ oBAGEJGJAGN

Ã Á LJE LBl zNFCNFJF zNLBE NAGNF zN D JUDtN RAOEJ,)B FNSJ DtJU OBE zNFzN D N CEJG LJzJF CBE FNtF OtALRBAàERBF ztEJAGN J NaNLt,)B zBF FNEIR,BF JRAzJ D N AB ENLRAGB zJ oBAGEJGJAGN

Ã Ú FFtl E GBzBF BF NALJEPBF CENIRzNALRàE BF N BxERPJ,$NF FBL J F CENI FGBF AJ UNPRFUJ,)B FBL J N GEJxJ Q FGJ Nl I PBE BxE PJAzB FN J FJUzà UBF AJ .CBLJ CE8CE J INM DtN BF FNtF NlCENPJzBF A)B lJAGNE)B ANAQtl I2ALtUB NlC NPJG2L B LBl J oBAGEJGJAGN

Ã Ã hNFCBAFJx U MJE FN CB GBzJF JF C BI z/AL JF N BxE PJ,$NF NFGJxN NLRzJF AJ NP F J,)B NFCNL2O LJ zN JLRzNAGNF zB G JxJ QB DtJAzB Nl BLBEE/ALRJ zJ NFC.LRN OB Nl I2G lJF BF FNtF G.LA LBF AB zNFNlCNAQB zBF FNEI ,BF Bt Nl LBANa)B LBl N NF J AzJ DtN JLBAGNL zB Nl zNCNAz/AL J zJ oBAGEJGJAGN

Ã ê FF l GBzBF BF NALJEPBF O FLJRF GEJxJUQRFGJF LBlNEL JRF L I F B CNAJRF ENUJL BAJzBF Ç CENFGJ,)B zBF FN I ,BF BE P AJ RJlNAGN Bt I ALtUJzJ CBE CENINA,)B LBANa)B Bt LBAG AP/AL J

Ã AJz lC /AL J zJ oBAGEJGJzJ LBl ENON /AL J JBF NALJEPBF NFGJxNUNL zBF ABF Ftx GNAF Ã Ú J Ã ê A)B GEJAFONEN Ç oBAGEJGJAGN J NFCBAFJxRU zJzN CBE FNt CJPJlNAGB ANl CBzN à BANEJE B BxSNGB zNFGN oBAGEJGB EJM)B CNUJ DtJ J oBAG JGJzJ NAtAL J NaCENFFJlNAGN J D JUDtN I2ALt B zN FB RzJ RNzJzN JG IJ Bt CJFFRIJ LBl J iN,)B vtzRLRàE J zB h B zN vJAN EB

Ã 1 oBAGEJGJzJ Nl JGNAzRlNAGB Ç hNFB t,)B A7 ª zN 1ê êª 1ê ê zB oBAFN QB dJL BAJ zN vtFGR,J O LJ L NAGN DtN zNIN à JxFB INE AJ NaNLt,)B zB oBAG JGB NP NFFBF zB F FGNlJ LJ LNEà RB N zN LtlC RzBENF zN lNz zJF N CNAJF J GN AJGRIJF Nl CNELNAGtJ A)B RAONE B J 1; ÉzB F CBE LNAGBâ

Ã 1	F IJPJF PNEJzJF Nl JM)B zJ C NFNAGN ENLBlNAzJ,)B zNINl FNE ENP FGEJzJF AB fB GJU
zN eCB GtARzJzNF zB fEBSNGB oBlN,JE zN dBIB ÉhNLBlNAzJ,)B zB odv	d 1Ã zN 5 zN zNMNlxEB zN 1êêÃ Ctx LJzJ AB peT iN,)B	Nl Á_ 1_êÃ C í4 N AB pv N A 1 5_1êêÃ Nl Á_ 1_êÃ C íâ

oa TiTa ZÇouL Z i eXQus :3Di Z oedSQ S dSD

ê	fENFGJE JF AOB lJ,$NF N BF NFLUJENLRlNAGBF D N INAQJl J FNE FB L GJzBF CNUBF NlCENPJzBF	zJ oBAGEJGJzJ

ê 1 hNSN GJE N NaRPRE J FtxFGRG ,)B zN DtJUDtNE FNEI ,B NaNLtGJzB Nl zNFJLBEzB LBl B jNElB zN	hNONE/ALRJ

OQeoDiie IrQI Der 1/1 _	Õ_5

PEJIN
ê í oBltA LJE BORLRJUlNAGN Ç oBAG JGJzJ DtJRFDtNE OJUQJF BLBEERzJF LBAFRzN JzJF zN AJGtENMJ

oa TiTa ZÇouL OQuLDuQ Ze OQ pe ZD s Q dSu

e CEJMB zN PJEJAG J zBF FNEI ,BF FNEà zN ê4 ÉL ALBâ JABF J LBAGJE zB jNElB zN hNLNxRlNAGB pNO A G IB Nl EN J,)B J I2L BF LBAFGE GRIBF fJEJ BF FNEI ,BF zN lCNElNJxR MJ,)B J PJEJAG J FN à zN 4 ÉD AMNâ JABF LBAOBElN PJEJAGRJ JzBGJzJ CNUBF OJx RLJAGNF

oa TiTa ZÇouL iDsTdZ Z QDiouiºe

1 RANaNLt,)B CJEL J Bt GBGJ zB oBAGEJGB NAFNSJ J FtJ NFLRF)B LBAOBElN zRFCBFGB ABF JEGRPBF ÁÁ J Úê zJ bNR A Ú 555_Ãí FNl C NSt2MB zJ JC RLJ,)B zJF CNAJURzJzNF CENI FGJF AJ oUàtFtUJ p.L lJ gtJEGJ

oa TiTa ZÇouL SDQoDuQ Zei QDoTQiei ZLuduiSQ Sulei

í	C RLJ FN B z FCBFGB AB JEG êÃ zJ bN Ú 555_Ãí

oa TiTa ZÇouL PT QS Z i ODd auZ ZDi

ª	e A)B LtlCE lNAGB CNUJ oBAG JGJzJ zN DtJ DtNE tlJ zJF BxE PJ,$NF zNAGEB zJF LBAz ,$NF NFGJxN NL zJF CBE NFGN oBAGEJGB FtSN Gà J à ÇF CNAJ zJzNF zRFCBFGJF AB GNl 1 zB qz GJU zB fENP)B
lNAL BAJzB AB CENúlxtUB N ÇF CENIRFGJF AB RGNl 11 zB jNElB zN hNONE/ALRJ

oa TiTa ZÇouL PTudS Z ZeoTLDdS :ºe oeLOaDLDdS Q

rJMNl CJEGN AGNP JAGN zB CENFNAGN oBAG JGB RAzNCNAzNAGNlNAGN zN GEJAFLE ,)B BF FNPt AGNF zBL lNAGBF

Jâ qz GJU zB fENP)B A	_1ê	N FNtF JANaBF
xâ fEBCBFGJ zJ oBAGEJGJzJ JCENFNAGJzJ Nl
_	_1ê

F
a
e
i
d
r
á
e
i
c
a
i
l
d
u
J
o
ã
ç
e
S
o
i
e
JFRJSEC202300005A
n
a
J
e
d
J
u
o
i
s
R
t
i
ç
o
a
d
oa TiTa ZÇouL iDnS Z i oediuZDQ :3Di rud ui

e oBAGEJGB CBzNEà FNE Jz GJzB ABF GNElBF CENIRFGBF AB JEG 54 zJ bN A7 Ú 555_Ãí LBl J	JCENFNAGJ,)B zJF zNI zJF StFG ORLJGRIJF

5 1 AJzRlCU/AL J zJ oBAG JGJzJ LBl NONE/AL J J NALJEPBF FBL J F LBlNEL J F N O FLJ F A)B	GEJAFONEN J ENFCBAFJx RzJzN CBE FNt CJPJlNAGB Ç oBAGEJGJAGN JM)B CN J D J J oBAGEJGJzJ ENAtAL J	NaC NFFJlNAGN J DtJ DtNE I2ALt B zN FB zJERNzJzN JG IJ Bt CJFF IJ LBl J oBAGEJGJAGN

5 í á INzJzB Ç oBAGEJGJzJ NlCENPJE L9AStPNF LBlCJAQN EBF Bt CJENAGNF Nl RAQJ ENGJ LBUJGNEJU	Bt CBE JO A zJzN JG. GN LN B PEJ ALUtFRIN zN BLtCJAGNF zN OtA,$NF zN z N,)B N zN JFFNFFBEJlNAGB zN
lNlxEBF Bt St2MNF IRALt JzBF Ç iN,)B vtzRLRàE J zB h B zN vJAN EB

F
a
e
i
d
r
á
e
i
c
a
i
l
d
u
J
o
ã
ç
e
S
o
i
e
JFRJSEC202300005A
n
a
J
e
d
J
u
o
i
s
R
t
i
ç
o
a
d
###### OQeoDiie IrQI Der 1/1 _ 4_5

oa TiTa ZÇouL iÇSuL Z OTXauo :ºe

Á	e CENFNAGN oBAG JGB FN à Ctx RLJzB CNUJ oBAGEJGJAGN AB pRàE B eO L J zJ TAR)B AJ OBElJ zN NaGEJGB zN JLB zB LBl B D N zNGNEl AJ B CJ àP JOB ºARLB zB JEG PB 5 zJ bNR A Ú 555_Ãí N AB p àERB
q NGE9A LB zJ v FG ,J rNzN JU zJ 1 hNP )B Nl LBAOBEl zJzN LBl J fB GJE J A hv fsp 1ê ê_ê1Ú zN ê_êí_1ê ê

oa TiTa ZÇouL euS l Ze reQe

Ú	fJEJ z RlRE JF DtNFG$NF BE AzJF zNFGN AFGE lNAGB ORLJ NUN GB B rBEB zJ vtFG ,J rNzNEJU zB h B zN vJAN EB

q CBE NFGJENl JFFRl JStFGJzJF JFF AJl JF CJEGNF B CENFNAGN oBAGEJGB

dBVN ItRM rNzNEJU
ItRM rNzNEJU ZRENGBE zB rBEB
ITiSu: rDZDQ a ZD 0Á sQ T de Que ZD I dDuQe

QNCENFNAGJAGN DLOQDi

F
a
e
i
d
r
á
e
i
c
a
i
l
d
u
J
o
ã
ç
e
S
o
i
e
JFRJSEC202300005A
n
a
J
e
d
J
u
o
i
s
R
t
i
ç
o
a
d
###### OQeoDiie IrQI Der 1/1 _ 5_5

 dDne u oQedesQ L rÊiuoe rud doDuQe

PODER JUDICIÁRIO
JUSTIÇA FEDERAL
SEÇÃO JUDICIÁRIA DO RIO DE JANEIRO

PORTARIA Nº JFRJ-PGD-2022/00034, DE 23 DE NOVEMBRO DE 2022

O Juiz Federal Vice-Diretor do Foro da Seção Judiciária do Rio de Janeiro, no uso suas atribuições legais, e considerando:

- o disposto nos arts. 86, 87, 88 e 109 da Lei nº 8.666/1993, no art. 7º da Lei nº 10.520/ 2002 e nos arts. 155 a 163 e 166 a 168 da Lei nº 14.133/2021; e

- os entendimentos e as orientações contidos nos Acórdãos nºs 1214/2013-TCU-Plenário (subitem 9.1.8) e 3030/2015-TCU-Plenário (subitem 9.1.24.1 e segs), resolve:

Art. 1º. Instituir os procedimentos de apuração e aplicação de sanções administrativas aos particulares inadimplentes para com as obrigações firmadas com a Justiça Federal de Primeiro Grau no Rio de Janeiro, na forma do Anexo I desta Portaria.

§ 1º. Sujeitam-se à disciplina fixada nesta Portaria todos os particulares que mantenham relação contratual administrativa com a Justiça, sob o regime jurídico fixado pelas Leis nº 8.666/93, nº 10.520/2002 e nº 14.133/2021, bem como os participantes de procedimentos licitatórios que incorram em infrações.

§ 2º. Esta Portaria deverá constar dos termos de referência, editais e termos de contratos emitidos, em complementação às demais leis e atos normativos aplicáveis.

Art. 2º. Os casos omissos serão dirimidos pela Direção do Foro ou Direção da Secretaria Geral, após parecer da Unidade Administrativa responsável pela análise de penalidade.

Art. 3 º. Esta Portaria entra em vigor em 1º de janeiro de 2023.

Art. 4º. Revoga-se a Portaria nº JFRJ-PGD-2020/00039, de 12 de novembro de 2020, a partir de 1º de janeiro de 2023.

ANEXO	I	-	REGULAMENTO	INTERNO	DE	APLICAÇÃO	DE	SANÇÕES	ADMINISTRATIVAS

DAS DEFINIÇÕES
JFRJPGD202200034A

Para fins desta Portaria, devem ser consideradas as seguintes definições:

Particular - Pessoa física/jurídica participante de licitações ou contratada para prestação de serviços, fornecimento de materiais ou equipamentos, execução de obras, entre outros objetos, sob o regime jurídico das Leis nº 8.666/1993, nº 10.520/2002 e nº 14.133/2021.

Justiça e Administração - Justiça Federal de Primeiro Grau no Rio de Janeiro.

Assinado com senha por OSAIR VICTOR DE OLIVEIRA JUNIOR. Documento Nº: 3567098-2037 - consulta à autenticidade em https://siga.jfrj.jus.br/sigaex/public/app/autenticar?n=3567098-2037
Classif. documental
00.01.01.03

Contrato - Termo de Contrato ou documentos substitutivos, consoante art. 62 da Lei nº 8.666/93 e art. 95 da Lei nº 14.133/2021.

Retenção - Suspensão do pagamento de forma provisória e preventiva, total ou parcial, de valor devido ao Particular, para quitação de eventuais prejuízos acarretados à Justiça ou para compensação de eventuais sanções pecuniárias propostas pela unidade técnica responsável.

Glosa - Desconto de valor de pagamento a ser efetuado ao Particular em razão de cobrança indevida, para quitação de prejuízos acarretados à Justiça ou para compensação de eventuais sanções pecuniárias regularmente aplicadas.

Formulário de Infrações - Documento que deverá ser emitido pelo gestor/fiscal do contrato, para fins de imputação concreta das condutas ou infrações cometidas pelo Particular, conforme modelo contido nesta Portaria (Anexo A).

DAS SANÇÕES ADMINISTRATIVAS

Ao Particular poderão ser aplicadas as sanções administrativas previstas nos arts. 86 e 87, incisos I a IV, da Lei nº 8.666/1993; no art. 7º da Lei nº 10.520/2002; e no art. 156 da Lei nº 14.133/2021, observado o devido processo legal, a saber:

  1. Licitações e Contratações com fundamento na Lei nº 8.666/93 e Lei nº 10.520/2002: I - advertência;
- multa;

- suspensão temporária de participação em licitação e impedimento de contratar com a Justiça, por prazo não superior a 2 (dois) anos;

- declaração de inidoneidade para licitar ou contratar com a Administração Pública, enquanto perdurarem os motivos determinantes da punição ou até que seja promovida a reabilitação perante a própria autoridade que aplicou a penalidade, que será concedida sempre que o contratado ressarcir a Administração pelos prejuízos resultantes e depois de decorrido o prazo da sanção aplicada com base no inciso III deste item;

- impedimento de licitar e contratar com a União e descredenciamento do SICAF, pelo prazo de até 5 (cinco) anos.

2.1.1. Com fundamento no artigo 7º da Lei nº 10.520/2002, o Particular ficará impedido de licitar e contratar com a União e será descredenciado no Sicaf, pelo prazo de até 5 (cinco) anos, sem prejuízo de multa de até 30% (trinta por cento) do valor contratado e demais cominações legais, nos seguintes casos, considerados falta gravíssima:
JFRJPGD202200034A

cometer fraude fiscal;

apresentar documento falso;

prestar declaração falsa;

comportar-se de modo inidôneo;

não assinar o contrato no prazo estabelecido;

deixar de entregar a documentação exigida no certame;

não manter a proposta.

2.1.2 Para os fins da alínea "d", reputar-se-ão inidôneos atos como os descritos nos artigos 90 a 97 da Lei nº 8.666/93, dentre outros previstos em lei;

2.1.3. No caso de descumprimento injustificado de qualquer prazo fixado pela Administração, poderá ser aplicada multa moratória, à proporção de 0,3% (zero vírgula três por cento) por dia de atraso, calculada à base de juros compostos, observadas as seguintes condições:

A multa de mora incidirá sobre a parcela em atraso e poderá ser acumulada com quaisquer das demais sanções previstas no item 2.1 desta Portaria.

O percentual acumulado da multa de mora ficará limitado a 30% (trinta por cento) do valor contratual.

Os casos de atrasos superiores a 50% (cinquenta por cento) do prazo contratado poderão importar, além da aplicação da multa moratória máxima fixada na alínea anterior, atribuição de pontuação equivalente a uma falta de leve a gravíssima, à proporção da importância da parcela concretamente inadimplida.

  1. Licitações e Contratações com fundamento na Lei nº 14.133/2021:

– advertência, que será aplicada exclusivamente pela infração administrativa prevista no inciso I do caput do art. 155 da Lei nº 14.133/2021, quando não se justificar a imposição de penalidade mais grave;

- multa;

- impedimento de licitar e contratar, pelo prazo máximo de 3 (três) anos;

- declaração de inidoneidade para licitar ou contratar, pelo prazo mínimo de 3 (três) anos e máximo de 6 (seis) anos.

    1. Com fundamento no artigo 155 da Lei nº 14.133/2021, o licitante ou o contratado será responsabilizado administrativamente pelas seguintes infrações:

- dar causa à inexecução parcial do contrato;

- dar causa à inexecução parcial do contrato que cause grave dano à Administração, ao funcionamento dos serviços públicos ou ao interesse coletivo;
JFRJPGD202200034A

- dar causa à inexecução total do contrato;

- deixar de entregar a documentação exigida para o certame;

- não manter a proposta, salvo em decorrência de fato superveniente devidamente justificado;

- não celebrar o contrato ou não entregar a documentação exigida para a contratação, quando convocado dentro do prazo de validade de sua proposta;

- ensejar o retardamento da execução ou da entrega do objeto da licitação sem motivo justificado;

- apresentar declaração ou documentação falsa exigida para o certame ou prestar declaração falsa durante a licitação ou a execução do contrato;

- fraudar a licitação ou praticar ato fraudulento na execução do contrato; X - comportar-se de modo inidôneo ou cometer fraude de qualquer natureza; XI - praticar atos ilícitos com vistas a frustrar os objetivos da licitação;
XII - praticar ato lesivo previsto no art. 5º da Lei nº 12.846, de 1º de agosto de 2013.

    1. A sanção de multa, calculada na forma do edital ou do contrato, não poderá ser inferior a 0,5% (cinco décimos por cento) nem superior a 30% (trinta por cento) do valor do contrato licitado ou celebrado com contratação direta e será aplicada ao responsável por qualquer das infrações administrativas previstas no item 2.2.1;

      1. O atraso injustificado na execução do contrato sujeitará o contratado a multa de mora, na forma prevista em edital ou em contrato.

      1. A aplicação de multa de mora não impedirá que a Administração a converta em compensatória e promova a extinção unilateral do contrato com a aplicação cumulada de outras sanções previstas na Lei nº 14.133/2021.

    1. A sanção de impedimento de licitar e contratar será aplicada ao responsável pelas infrações administrativas previstas nos incisos II, III, IV, V, VI e VII do item 2.2.1, quando não se justificar a imposição de penalidade mais grave, e impedirá o responsável de licitar ou contratar no âmbito da Administração Pública Federal direta e indireta ;

    1. A sanção de declaração de inidoneidade para licitar ou contratar será aplicada ao responsável pelas infrações administrativas previstas nos incisos VIII, IX, X, XI e XII do item 2.2.1, bem como pelas infrações administrativas previstas nos incisos II, III, IV, V, VI e VII do referido item que justifiquem a imposição de penalidade mais grave e impedirá o responsável de licitar ou contratar no âmbito da Administração Pública direta e indireta de todos os entes federativos.

    1. A aplicação das sanções previstas nos itens 2.1 e 2.2 não exclui, em hipótese alguma, a obrigação de reparação integral do dano causado à Administração Pública.

A rescisão contratual unilateral e os eventuais descontos realizados em decorrência da aplicação do IMR (Instrumento de Medição de Resultado), previsto contratualmente, não se confundem com sanções administrativas, podendo ocorrer cumulativamente à aplicação destas.
JFRJPGD202200034A

A aplicação das sanções administrativas previstas nesta Portaria receberá graduação de acordo com as condutas praticadas pelo Particular que representem infrações, na medida de sua gravidade, e conforme impacto nas atividades da Justiça, classificadas em 4 níveis:

CLASSIFICAÇÃO	CONDUTA	PONTUAÇÃO
I - leve	Inadimplemento ou falha contratual que não impacte na continuidade e/ou finalidade do ajuste.	1 (um) ponto
II - média	Inadimplemento ou falha contratual que impacte na execução do contrato sem afetar a continuidade e/ou finalidade do ajuste.	3 (três) pontos
III - grave	Inadimplemento ou falha contratual que impacte na execução do contrato, afete a continuidade e/ou finalidade do ajuste.	5 (cinco) pontos
IV - gravíssima	Inadimplemento ou falha contratual que impeça a execução regular do ajuste, desconfigure a finalidade ou impossibilite a continuidade do ajuste.	10 (dez) pontos

As principais condutas reprováveis do Particular, durante a execução contratual, serão definidas e classificadas pela unidade requisitante e constarão do Termo de Referência, com a respectiva pontuação e incidência.

A inexistência de conduta expressamente definida e classificada no Termo de Referência não exime o Particular do cumprimento integral das obrigações assumidas.

A classificação da conduta que não conste expressamente no Termo de Referência incumbe à gestão e/ou fiscalização contratual, por ocasião do descumprimento de qualquer item constante do Edital, Termo de Referência ou Contrato.

8 O acúmulo de pontos pelo Particular poderá ensejar as seguintes sanções, de acordo com o estipulado no contrato:
JFRJPGD202200034A

ALÍNEA	PONTUAÇÃO	SANÇÃO APLICÁVEL
		Advertência + opcional:

a)	De 01 a 03	Multa compensatória: de até 5% do valor total do contrato ou do valor da parcela inadimplida ou do valor mensal do contrato.
b)	De 04 a 05	Multa compensatória: de até 10% do valor total do contrato ou do valor da parcela inadimplida ou do valor mensal do contrato.
c)	De 06 a 09	Multa compensatória: de até 15% do valor total do contrato ou do valor da parcela inadimplida ou do valor mensal do contrato.
d)	De 10 a 25	Multa compensatória: de até 20% do valor total do contrato ou do valor da parcela inadimplida ou do valor mensal do contrato.
e)	Mais de 25	Multa compensatória: de até 30% do valor total do contrato ou do valor da parcela inadimplida ou do valor mensal do contrato.

O somatório da pontuação pela eventual infração poderá compreender todo o período de vigência do contrato, nos casos de contratos de natureza não contínua, e para o trimestre de execução, para os contratos contínuos, sem prejuízo da aferição parcial para a respectiva aplicação da penalidade cabível, sempre que haja somatório de 05 (cinco) pontos ou mais.

Para efeito de aplicação de sanção mais gravosa, serão computados os pontos já utilizados em sanções anteriormente registradas, ressalvadas situações de eventual bis in idem.

Excepcionalmente, desde que devidamente justificado pelo gestor do contrato, no processo administrativo, poderá ser efetuada pela Administração, ad cautelam, a retenção do valor da multa presumida, conforme determinações previstas no instrumento convocatório e/ou no contrato, e será instaurado, de imediato, o procedimento administrativo para aplicação de penalidade, que deverá ter tramitação prioritária.

Quando houver provimento da defesa prévia, do recurso ou reconsideração da decisão que aplicou a penalidade de multa, os valores retidos cautelarmente serão devolvidos ao interessado.
JFRJPGD202200034A

Nos casos em que ficar configurada falta grave do particular, poderão, ainda, ser aplicadas ao particular as seguintes sanções:

  1. Licitações e Contratações com fundamento na Lei nº 8.666/93 e Lei nº 10.520/2002:

13.1.1 sanções de suspensão temporária de participação em licitação e impedimento de contratar com a Justiça, por prazo de até 02 (dois) anos (art. 87, III, da Lei nº 8.666/93,);

ou impedimento de licitar e contratar com a União e descredenciamento no SICAF, pelo prazo de até 05 (cinco) anos, caso a contratação decorra de licitação na modalidade de Pregão (art. 7º da Lei nº 10.520/2002); ou declaração de inidoneidade para licitar ou contratar com a Administração Pública, por prazo mínimo de 02 (dois) anos, enquanto perdurarem os motivos determinantes da punição ou até que seja promovida a reabilitação perante a própria autoridade que aplicou a penalidade, que será concedida sempre que o contratado ressarcir a Administração pelos prejuízos resultantes (art. 87, IV, da Lei nº 8.666/93).

  1. Licitações e Contratações com fundamento na Lei nº 14.133/2021

    1. sanções de impedimento de licitar e contratar com a Administração Pública Federal, por prazo de até 03 (três) anos (art. 156, III, §4º, da Lei nº 14.133/2021); ou declaração de inidoneidade para licitar ou contratar com a Administração Pública, por prazo mínimo de 3 (três) anos e máximo de 6 (seis) anos (art. 156, IV, §5º, da Lei nº 14.133/2021).

Na dosimetria das sanções deverão ser consideradas as seguintes circunstâncias: I - a natureza e a gravidade da infração;
II - os danos que o cometimento da infração ocasionar ao serviço e aos usuários; III - a vantagem auferida em virtude da infração;
- as circunstâncias gerais agravantes e atenuantes;

- os antecedentes do Particular, no âmbito da Seção Judiciária da Justiça Federal no Rio de Janeiro.

Comprovada força maior ou caso fortuito, ficará o Particular isento de sanção.

A Administração, motivadamente, considerando as razões e documentos apresentados, a gravidade da falta, seus efeitos sobre as atividades administrativas e institucionais e o interesse público decorrente, bem como os antecedentes da licitante ou contratada, poderá deixar de aplicar sanções se admitidas as justificativas, ou ainda, quando se tratar de valor irrisório, cujo efeito no caso concreto afigure-se inócuo e incompatível com o custo administrativo do seu processamento.

  1. Para fins dessa Portaria será considerado como irrisório o montante de até R$ 1.000,00 (mil) reais.

  1. No enquadramento como valor irrisório, deverá ser considerado, individualmente, cada evento incidente sobre o mesmo fato gerador da obrigação que resulte em aplicação da respectiva penalidade.
    JFRJPGD202200034A

O valor da multa aplicada poderá ser:

I - pago por meio de Guia de Recolhimento da União - GRU; II - retido dos pagamentos devidos pela Administração;
- descontado do valor da garantia prestada; ou

- cobrado judicialmente.

  1. No caso de pagamento de multa, por meio de Guia de Recolhimento da União - GRU, deverá ocorrer no prazo de 30 (trinta) dias, contados a partir do 1º dia útil subsequente ao recebimento da Carta de Intimação.

  1. O não pagamento no prazo acima permitirá a glosa nos pagamentos devidos.

  1. Se a multa for superior ao valor da garantia prestada, o Particular responderá pela diferença faltante.

  1. Os valores inadimplidos serão encaminhados para inscrição em Dívida Ativa da União, observado o limite estabelecido por normativo do Ministério da Fazenda.

  1. A atualização dos valores correspondentes às multas aplicadas dar-se-á através do IPCAE/IBGE, ou de outro índice que o substituir.

DO PROCEDIMENTO ADMINISTRATIVO

O processo sancionador, no qual serão assegurados ao Particular o exercício pleno do direito fundamental ao contraditório e a ampla defesa, será iniciado:

por provocação do Pregoeiro, caso a conduta reprovável tenha ocorrido durante o certame;

pelo gestor do contrato ou fiscal designados, durante a execução contratual;

O processo deverá ser instruído com o Formulário de Infrações, constante do Anexo A desta Portaria e disponível na intranet, preenchido de forma clara e objetiva, do qual constará a conduta, sua pontuação, classificada sua gravidade, o número de dias de atraso, se for o caso, o valor da parcela inadimplida e demais informações consideradas pertinentes.

  1. Em se tratando de contrato de prestação de serviço continuado com mão-de-obra alocada, deverá ser aberto subprocesso específico para apuração de aplicação de sanção.

  1. Os autos principais ou subprocesso, na hipótese do parágrafo anterior, serão remetidos à Unidade Administrativa responsável pela análise de penalidade.

As infrações classificadas como gravíssimas independem de periodicidade de apuração e devem ser imediatamente comunicadas.

A critério do responsável pelo acompanhamento do contrato, as infrações classificadas como leves, médias e graves também poderão ter comunicação imediata, havendo indícios de que a demora na repressão da conduta possa acarretar prejuízos à continuidade do contrato, ao interesse público ou ao cidadão.
JFRJPGD202200034A

O Anexo A (Formulário de Infrações) poderá ser alterado pela Secretaria Geral por ato próprio para adequação dos procedimentos administrativos.

As notificações decorrentes da disciplina da presente Portaria, relativas às fases de defesa prévia e recurso, ocorrerão por meio de Carta de Intimação e conterão:

- identificação do Particular e da autoridade que instaurou o procedimento;

- finalidade da notificação, se for o caso, informando o prazo legal, a contar a partir do 1º dia útil subsequente ao recebimento da intimação, para apresentação de defesa prévia ou recurso administrativo;

- breve descrição do fato passível de aplicação de sanção;

- outras informações julgadas necessárias pela Administração.

  1. A Carta de Intimação será encaminhada ao Particular por meio eletrônico, através de e-mail fornecido pelo próprio e que deverá ser mantido atualizado durante todo o prazo de vigência contratual, hipótese em que o comprovante de envio e/ou recebimento deverá ser juntado aos autos.

  1. Entende-se como comprovante de recebimento:

- a comunicação eletrônica do Particular acusando o recebimento;

- o protocolo automático de entrega e/ou leitura de mensagem eletrônica;

- certidão lavrada por servidor da Justiça registrando a confirmação do recebimento da notificação pelo Particular ou seu Preposto designado para acompanhamento do contrato, na qual conste o nome e respectiva função do funcionário, a data e o horário do contato realizado.

  1. Não sendo possível a utilização do meio eletrônico, a comunicação será realizada pela via postal, através de Carta Registrada com aviso de recebimento, ou através de Oficial de Justiça ou, em último caso, por intermédio de publicação no Diário Oficial da União quando ignorado, incerto ou inacessível o lugar em que o Particular se encontrar.

  1. Da decisão que aplica as sanções previstas nos incisos I, II e III do item 2.1 do Anexo I desta Portaria, cabe recurso administrativo, no prazo de cinco dias úteis, a contar do 1º dia útil subsequente ao recebimento da intimação.

  1. Da decisão que aplica a sanção prevista no inciso IV do item 2.1 do Anexo I desta Portaria, cabe pedido de reconsideração, no prazo de dez dias úteis, a contar do 1º dia útil subsequente ao recebimento da intimação.

  1. Da decisão que aplica a sanção prevista no inciso V do item 2.1 do Anexo I desta Portaria, cabe recurso administrativo, no prazo de 10 (dez) dias, a contar do 1º dia útil subsequente ao recebimento da intimação.

23.8 Da decisão que aplica as sanções previstas nos incisos I, II e III do item 2.2 do Anexo I desta Portaria, cabe recurso administrativo, no prazo de quinze dias úteis, a contar do 1º dia útil subsequente ao recebimento da intimação.
JFRJPGD202200034A

23.9. Da aplicação da sanção prevista no inciso IV do item 2.2 do Anexo I desta Portaria, caberá apenas pedido de reconsideração, que deverá ser apresentado no prazo de 15 (quinze) dias úteis, a contar do 1º dia útil subsequente ao recebimento da intimação, e decidido no prazo máximo de 20 (vinte) dias úteis, contado do seu recebimento.

  1. Nas infrações sujeitas à sanção de declaração de inidoneidade, instruído o processo e após propositura da sanção, os autos serão encaminhados à Direção do Foro para fins de decisão quanto ao encaminhamento ou não do feito ao Presidente do Tribunal Regional Federal da 2ª Região, a quem compete aplicar tal sanção.

  1. A aplicação das sanções previstas nos incisos III e IV do item 2.2 do Anexo I desta Portaria, requererá a instauração de processo de responsabilização, a ser conduzido por comissão composta de 2 (dois) ou mais servidores estáveis lotados na Unidade Administrativa responsável pela análise de penalidade, que avaliará fatos e circunstâncias conhecidos e intimará o licitante ou o contratado para, no prazo de 15 (quinze) dias úteis a contar do 1º dia útil subsequente ao recebimento da intimação, apresentar defesa escrita e especificar as provas que pretenda produzir.

    1. Na hipótese de deferimento de pedido de produção de novas provas ou de juntada de provas julgadas indispensáveis pela comissão, o licitante ou o contratado poderá apresentar alegações finais no prazo de 15 (quinze) dias úteis, do 1º dia útil subsequente ao recebimento da intimação.

    1. Serão indeferidas pela comissão, mediante decisão fundamentada, provas ilícitas, impertinentes, desnecessárias, protelatórias ou intempestivas.

  1. Com a decisão do recurso exaure-se a esfera administrativa, e apenas será conhecida nova interpelação se forem apresentados elementos novos capazes de reformar a decisão.

DA CONTAGEM DOS PRAZOS

Os atos do processo devem realizar-se em dias úteis, no horário normal de funcionamento do Órgão.

Na contagem dos prazos, excluir-se-á o dia do início e incluir-se-á o do vencimento.

  1. Os prazos fluirão a partir do primeiro dia útil após o recebimento da intimação.

  1. O prazo considerar-se-á prorrogado até o primeiro dia útil seguinte se o vencimento ocorrer no sábado, domingo ou feriado, quando não houver expediente no Órgão ou, ainda, quando o expediente for encerrado antes do horário normal de funcionamento.

  1. A contagem do período de atraso na execução dos ajustes será realizada a partir do primeiro dia útil subsequente ao do encerramento do prazo estabelecido para o cumprimento da obrigação.

  1. Nos casos de descumprimento de quaisquer obrigações trabalhistas e previdenciárias, a contagem do período de atraso será iniciada imediatamente após o exaurimento do prazo legal ou contratual estabelecido para cumprimento, ainda que o vencimento recaia em dias não úteis.
    JFRJPGD202200034A

DISPOSIÇÕES FINAIS

JFRJPGD202200034A
Na hipótese de o Particular praticar quaisquer dos atos lesivos previstos na Lei 12.846
/2013, durante ou após a execução do contrato, aplicar-se-ão as penalidades e o procedimento nela previstos.

Aplicam-se ao processo sancionador previsto nesta Portaria, as disposições contidas nas Leis nº 8.666, de 21 de junho de 1993, nº 9.784, de 20 de janeiro de 1999, e nº 14.133, de 1º de abril de 2021, bem como, subsidiariamente, as normas de direito processual civil e penal.

PUBLIQUE-SE. REGISTRE-SE. CUMPRA-SE.

OSAIR VICTOR DE OLIVEIRA JUNIOR
Juiz Federal - Vice-Diretor do Foro