EDITAL DE LICITAÇÃO

Tipo	MENOR PREÇO
Base Legal	Lei nº 10.520 de 17.7.2002 / Decreto nº 3.555 de 8.8.2000 Decreto nº 10.024 de 20.09.19	Lei Complementar nº123/06, alterada pela Lei Complementar nº 147/14 / Lei no 8.666, de 21.06.1993, subsidiariamente Lei nº 12.846/13
Abertura das propostas	27. 03 .2023, a partir das 13 (treze) horas (horário de Brasília)
Local	https://www.comprasnet.gov.br
Anexos	Anexo I (TERMO DE REFERÊNCIA) / Anexo II (PLANILHA DE PREÇOS MÁXIMOS) / Anexo III (Portaria JFRJ-PGD-2022/00034 – Aplicação de Penalidades) / Anexo IV (MINUTA DE CONTRATO ADMINISTRATIVO)

- DO OBJETO:

  1. – Contratação, pelo período de 12 (doze) meses, de empresa especializada em serviços de manutenção corretiva e preventiva, com fornecimento de peças para reposição, nos sistemas de circuito fechado de TV (CFTV), conforme Anexo I (Termo de Referência).

OBSERVAÇÃO: Em caso de divergência existente entre as especificações deste objeto descritas no Comprasnet, em função do código que consta no cadastro do sistema e as especificações constantes deste Edital, prevalecerão as últimas.

- DA PARTICIPAÇÃO NA LICITAÇÃO

  1. - Poderão participar deste Pregão as interessadas que atenderem a todas as exigências, inclusive quanto à documentação, constantes deste Edital e seus Anexos.

Observação: Caso as empresas não apresentem algum documento de habilitação, ou ainda, na fase de aceitação, alguma comprovação solicitada, impedindo a sua análise, conforme item 7.5 do edital, estarão sujeitas à aplicação da penalidade de impedimento de licitar e contratar com os Órgãos da União, nos termos do disposto no art. 7º da Lei nº 10.520/2002, resguardado o direito ao contraditório e à ampla defesa.

  1. – Não será permitida a participação de empresas:

1. reunidas em consórcio ou que sejam controladoras, coligadas ou subsidiárias entre si;
2. concordatárias, em processo de falência, sob concurso de credores, em dissolução ou em liquidação;
3. suspensas temporariamente de participar em licitações e contratar com esta Justiça Federal de Primeiro Grau no Rio de Janeiro – Seção Judiciária do Rio de Janeiro;
4. declaradas inidôneas para licitar ou para contratar com a Administração Pública.

  1. – Não poderá também participar da licitação, direta ou indiretamente, servidor ou dirigente da Seção Judiciária do Rio de Janeiro.
2.3.1 - É vedada a manutenção, aditamento ou prorrogação de contrato de prestação de serviços com empresa que venha a contratar empregados que sejam cônjuges, companheiros ou parentes em linha reta, colateral ou por afinidade, até o terceiro grau, inclusive, de ocupantes de cargos de direção e de assessoramento, de membros ou juízes vinculados ao respectivo Tribunal contratante, conforme disposição do art. 3º, da Resolução n° 07, de 18/10/2005, do Conselho Nacional de Justiça.
  1. – Somente poderá assinar Atas de Registro de Preço/Termos de Contrato a empresa vencedora da licitação, conforme o CNPJ registrado na ata da sessão do Pregão.

Portanto, se a empresa participou do certame através da matriz, conforme o CNPJ registrado na ata da sessão do Pregão, somente a matriz será convocada para a assinatura.

Se a vencedora da licitação for uma filial da empresa, conforme o CNPJ registrado na ata da sessão do Pregão, somente a filial será convocada para a assinatura. O disposto acima também valerá no decorrer da vigência da Ata e para a emissão das Notas Fiscais/Faturas.
Excetuam-se dos casos acima, aqueles em que a empresa comprovar existir legislação tributária diversa ou fato superveniente, o que deverá ser submetido à análise e deliberação posterior pela Administração.

2.6- Todos os documentos que forem apresentados, após solicitação, deverão ser apresentados preferencialmente em meio eletrônico e aqueles apresentados no suporte físico poderão ser eliminados após 90 (noventa) dias da juntada aos autos.

- DA REPRESENTAÇÃO E DO CREDENCIAMENTO

  1. - Os licitantes que participarão do Pregão na forma eletrônica deverão ser previamente credenciados perante o provedor do Sistema Eletrônico. O credenciamento junto ao provedor do Sistema implica a responsabilidade legal do licitante e a presunção de sua capacidade técnica para realização das transações inerentes ao Pregão Eletrônico.

3.1.1- O credenciamento do licitante, bem como a sua manutenção, dependerá de registro cadastral atualizado no Sistema de Cadastramento Unificado de Fornecedores – SICAF.

3.2- O credenciamento dar-se-á pela atribuição de chave de identificação e de senha, pessoal e intransferível, para acesso ao Sistema eletrônico, no “site” https://www.comprasnet.gov.br

3.2.1- A perda da senha ou a quebra de sigilo deverá ser comunicada imediatamente ao provedor do Sistema, para imediato bloqueio de acesso.

3.2.2- A chave de identificação e a senha poderão ser utilizadas em qualquer pregão na forma eletrônica, salvo quando cancelada por solicitação do credenciado ou em virtude de seu descadastramento perante o SICAF.

3.2.3- O uso da senha de acesso pelo licitante é de sua responsabilidade exclusiva, incluindo qualquer transação efetuada diretamente ou por seu representante, não cabendo ao provedor do Sistema ou a esta Seção Judiciária, promotora da licitação, qualquer responsabilidade por eventuais danos decorrentes do uso indevido da senha, ainda que por terceiros.

- DA IMPUGNAÇÃO DO EDITAL

  1. - Até 3 (três) dias úteis antes da data fixada para abertura da Sessão Pública, qualquer pessoa poderá impugnar o ato convocatório do Pregão, encaminhando a impugnação através do email licitacoes@jfrj.jus.br. É aconselhável que a empresa entre em contato e confirme o recebimento da impugnação, através dos telefones (021) 3218 9751 / 9868.

  1. - Não serão consideradas alegações de não entendimento ou de interpretação errônea das condições fixadas para esta licitação, após o prazo definido no subitem 4.1.

- DO ENVIO DAS PROPOSTAS

  1. - O licitante responsabilizar-se-á formalmente pelas transações efetuadas em seu nome, assumindo como firmes e verdadeiras suas propostas e lances, inclusive os atos praticados diretamente ou por seu representante.
  1. - Após a divulgação do Edital no “site” oficial https://www.comprasnet.gov.br, os licitantes deverão encaminhar proposta com a descrição do objeto ofertado e o preço e, se for o caso, o respectivo anexo, até a data e hora marcadas para abertura da Sessão, exclusivamente por meio do Sistema eletrônico, quando, então, encerrar-se-á, automaticamente, a fase de recebimento de propostas.

  1. - Até a abertura da Sessão, os licitantes poderão retirar ou substituir a proposta anteriormente apresentada.

  1. - Caberá ao licitante acompanhar as operações realizadas no Sistema eletrônico durante a sessão pública do Pregão, ficando responsável pelo ônus decorrente da perda de negócios diante da inobservância de quaisquer mensagens emitidas pelo Sistema ou de sua desconexão.

  1. - Para participação no Pregão Eletrônico, o licitante deverá manifestar, em campo próprio do Sistema eletrônico, que cumpre plenamente os requisitos de habilitação e que sua proposta está em conformidade com as exigências do instrumento convocatório.

  1. - A declaração falsa relativa ao cumprimento dos requisitos de habilitação e proposta sujeitará o licitante às sanções previstas neste Edital.

5.7. – A ausência do envio de alguma documentação poderá ensejar a aplicação das sanções administrativas previstas neste edital.
5.7.1 – Caracterizada a situação acima referida, será designada data para a retomada dos trabalhos, devendo o Pregoeiro comunicar e convocar todos os participantes do certame. Na ocasião, o Pregoeiro procederá conforme disposto no item 7.4.1 deste edital.

5.8 - A apresentação da proposta eletrônica da empresa, implicam as seguintes condições:
1. Prazo de validade da proposta não inferior a 90 (noventa) dias, a contar da abertura deste Pregão;
2. Declaração expressa de que nos preços cotados estão inclusas todas as despesas, de qualquer natureza, incidentes sobre o objeto deste Pregão.

O preço ofertado deve conter apenas 2(duas) casas decimais, em moeda nacional. Caso, após o encerramento da fase de lances, a empresa vencedora tenha ofertado cotação com mais de 2(duas) casas decimais, as demais casas serão desconsideradas para efeito de aceitação da cotação.

Prazo de Execução/Entrega: Conforme Anexo I (Termo de Referência), podendo ser prorrogado nos termos do artigo 57º, parágrafos 1º e 3º da Lei nº 8.666/93.

1. - DA DIVULGAÇÃO DAS PROPOSTAS
  1. - A partir do dia e hora indicados no preâmbulo deste edital, será aberta, por comando do Pregoeiro, com a utilização de sua chave de acesso e senha, a divulgação das propostas recebidas, iniciando a etapa de lances.
2. - DA FORMULAÇÃO DE LANCES – MODO DE DISPUTA ABERTO (Artigo. 32 do Decreto nº
10.024/19) – INTERVALO MÍNIMO DE LANCES DE R$ 0,01)

  1. - A partir do horário previsto no Edital, a Sessão Pública no “site” oficial https://www.comprasnet.gov.br será aberta por comando do Pregoeiro com a utilização de sua chave de acesso e senha.

    1. - O Pregoeiro verificará as propostas apresentadas, desclassificando aquelas que não estejam em conformidade com os requisitos estabelecidos no Edital.
    1. - A desclassificação de proposta será sempre fundamentada e registrada no Sistema, com acompanhamento em tempo real por todos os participantes.

    1. - As propostas contendo a descrição do objeto, valor e eventuais anexos estarão disponíveis na Internet.

    1. - O Sistema disponibilizará campo próprio para troca de mensagens entre o Pregoeiro e os licitantes.

  1. - O Sistema ordenará, automaticamente, as propostas classificadas pelo Pregoeiro, sendo que somente estas participarão da fase de lance.

  1. - Classificadas as propostas, o Pregoeiro dará início à fase competitiva, quando então os licitantes poderão encaminhar lances, com VALOR TOTAL DO OBJETO, exclusivamente por meio do Sistema Eletrônico.

    1. - No que se refere aos lances, o licitante será imediatamente informado do seu recebimento e do valor consignado no registro.

    1. - Os licitantes poderão oferecer lances sucessivos, observados o horário fixado para abertura da Sessão e as regras estabelecidas no Edital.

7.3.3 - O intervalo entre os lances enviados pelo mesmo licitante não poderá ser inferior a 20 segundos e os lances enviados em desacordo com o acima determinado, serão descartados automaticamente pelo sistema, em obediência à Instrução Normativa nº 3, de 16 de dezembro de 2011, da Secretaria de Logística e Tecnologia da Informação - Ministério do Planejamento, Orçamento e Gestão (SLTI/MPOG).

    1. - O licitante somente poderá oferecer lance inferior ao último por ele ofertado e registrado pelo Sistema.

    1. - Não serão aceitos dois ou mais lances iguais, prevalecendo aquele que for recebido e registrado primeiro.

    1. - Durante a Sessão Pública, os licitantes serão informados, em tempo real, do valor do menor lance registrado, vedada a identificação do licitante.

    1. - A etapa de lances da Sessão Pública será encerrada por decisão do Pregoeiro.
    2. – Eventuais negociações serão realizadas por meio do Sistema, podendo ser acompanhada pelos demais licitantes.
    3. - No caso de desconexão do Pregoeiro, no decorrer da etapa de lances, se o Sistema Eletrônico permanecer acessível aos licitantes, os lances continuarão sendo recebidos, sem prejuízo dos atos realizados.

  1. - Encerrada a etapa de lances, o Pregoeiro examinará a proposta classificada em primeiro lugar quanto à compatibilidade do preço em relação ao estimado para contratação e verificará a habilitação do licitante conforme disposições do Edital.

    1. - Se a proposta não for aceitável ou se o licitante não atender às exigências habilitatórias, o Pregoeiro examinará a proposta subsequente e, assim sucessivamente, na ordem de classificação, até a apuração de uma proposta que atenda ao Edital.

    1. - Após a fase de lances e da negociação, se a proposta mais bem classificada não tiver sido ofertada por microempresa ou empresa de pequeno porte e houver proposta apresentada por microempresa ou empresa de pequeno porte igual ou até 5% (cinco por cento) superior à melhor proposta, proceder-se-á da seguinte forma:
      1. - A microempresa ou empresa de pequeno porte mais bem classificada poderá, no prazo de 5(cinco) minutos, após a convocação realizada através do Sistema, apresentar nova proposta
de preço inferior àquela considerada vencedora do certame, situação em que, atendidas as exigências habilitatórias, será adjudicado em seu favor o objeto deste Pregão;
      1. - Não sendo vencedora a microempresa ou empresa de pequeno porte mais bem classificada na forma do subitem anterior, serão convocadas as remanescentes que porventura se enquadrem nessas categorias e cujas propostas estejam dentro do limite estabelecido no subitem 7.4.2, na ordem classificatória, para o exercício do mesmo direito;
    2. - Na hipótese de não-contratação nos termos previstos nos subitens anteriores, o objeto licitado será adjudicado em favor da proposta originalmente vencedora do certame.

7.5 – Caso seja necessário, durante a sessão do pregão, poderá ser solicitado à licitante o envio de alguma informação que comprove o atendimento às especificações. Tal solicitação será feita pelo pregoeiro através do chat próprio do sistema Comprasnet e deverá ser atendida no prazo máximo de 2 (duas) horas a contar do pedido no chat, sob pena de desclassificação. O envio da resposta deverá ser feito através do email licitacoes@jfrj.jus.br ou por anexação ao sistema comprasnet.

- DA HABILITAÇÃO

  1. - A habilitação do licitante detentor da melhor oferta será verificada por meio do Sistema de Cadastro Unificado de Fornecedores – SICAF, nos documentos por ele abrangidos, onde será comprovado através do Sistema “on line” a HABILITAÇÃO PARCIAL (Receita Federal, Divida Ativa da União, FGTS, INSS, Receita Municipal).

8.1.1 – Caso seja necessário o envio de algum documento, o mesmo deverá ser inserido diretamente no Comprasnet ou ainda, encaminhado para o e-mail licitacoes@jfrj.jus.br ou juntado no site comprasnet, no prazo máximo de 2 (duas) horas após solicitação expressa do Pregoeiro, no “chat” do Sistema Eletrônico. Frise-se que os documentos das alíneas / Constitui, ainda, condição de habilitação a consulta que será feita pelo pregoeiro dos seguintes documentos, após o término da etapa de lances, respeitadas as mesmas condições acima:
	Apresentação, pelas licitantes, da Certidão Negativa de Débitos Trabalhistas (CNDT), consoante Lei nº 12.440/2011, de 7 de julho de 2011 e disponível por consulta ao site: http://www.tst.jus.br/certidao. / Consulta ao Cadastro Nacional de Empresas Inidôneas e Suspensas/CGU, conforme orientação do TCU, Acórdão 1793/11 – Plenário. / Consulta ao Cadastro Nacional de Condenações Cíveis por Ato de Improbidade Administrativa disponível no Portal do CNJ, conforme orientação do TCU, Acórdão 1793/11 – Plenário. / Registro da empresa no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia (CREA) ou Conselho Regional dos Técnicos Industriais ou Conselho Federal dos Técnicos Industriais (CFT), dentro da respectiva validade, em atividade relacionada com o objeto ora licitado / Comprovante(s) fornecido(s) pela licitante de que possui profissional(is) detentor(es) de atestado(s) de capacidade técnica, devidamente registrados no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia – CREA ou no Conselho Regional dos Técnicos Industriais (CRT) ou Conselho Federal dos Técnicos Industriais (CFT), por execução de serviços de natureza compatível com o objeto licitado, ou seja, instalação e manutenção de sistema de CFTV / Um ou mais atestado(s) de capacidade técnica emitido(s), em nome da licitante, por pessoa jurídica de direito público ou privado, comprovando a execução de serviço de manutenção preventiva e corretiva de equipamentos e sistema de CFTV, pelo prazo mínimo de 6 (seis) meses, com, no mínimo, 60 (sessenta) câmeras analógicas.

NOTA 1: O(s) profissional(ais) a ser(em) designado(s) como responsável(is) técnico(s) pelos serviços deverá(ão) constar da relação de profissionais no registro da empresa no CREA ou no CRT ou CFT, e seu vínculo deverá ser comprovado da seguinte forma:
    1. No caso de ser sócio-proprietário da empresa: através da apresentação do contrato social ou outro documento legal, devidamente registrado no Órgão competente.
- No caso de empregado da empresa: através da apresentação da Carteira de Trabalho e Previdência Social – CTPS comprovando o vínculo empregatício do profissional com a empresa licitante
- No caso de profissionais que detenham vínculo através de Contrato de Prestação de Serviços: através da apresentação do Instrumento Particular de Prestação de Serviços celebrado ente o profissional e a empresa licitante até a data da apresentação da documentação, juntamente com a Certidão de Registro de Pessoa Jurídica junto ao CREA ou no CRT ou CFT, com prazo de vigência válido, no qual conste a inscrição do profissional citado no referido Instrumento Particular, como responsável técnico da licitante.
No caso de profissional que ainda não tenha vínculo com a licitante, deverá ser apresentada Declaração de Contratação Futura do profissional detentor do atestado apresentado, desde que acompanhada da anuência do mesmo profissional, conforme Acórdão nº 1806/2015 - TCU - Plenário

8.2- As declarações exigidas nos subitens dispostos a seguir serão virtuais e deverão ser inseridas, obrigatoriamente, em campo próprio do sistema Comprasnet, na ocasião em que a licitante cadastrar sua proposta:

    1. - DECLARAÇÃO de que conhece e concorda com as condições estabelecidas no edital e que atende aos requisitos de habilitação.
    2. - DECLARAÇÃO, exigida somente das empresas que se enquadram na previsão do art. 13 parágrafo 2º do Decreto 8.538/15, sob as penas da lei, de que cumpre os requisitos estabelecidos no artigo 3º da Lei Complementar nº 123, de 14 de dezembro de 2006 e que está apta a usufruir do tratamento favorecido estabelecido nos artigos 42 ao 49 da referida Lei;
    3. - DECLARAÇÃO referente ao trabalho do menor de dezoito anos, em cumprimento do disposto no inciso XXXIII, do art. 7º, da Constituição Federal;

8.2.2- A documentação que tiver sido enviada através do fax ou por e-mail, por solicitação do pregoeiro, deverá ser encaminhada, posteriormente, por cópia autenticada, ou apresentada cópia simples acompanhada do respectivo original, no prazo máximo de 5 (cinco) dias úteis, prorrogáveis a critério da Administração, no endereço do item 15.1, no horário de 11 às 17 horas. No caso de a empresa enviar tais documentos via Correios, deverá fazê-lo por carta registrada ou SEDEX, de forma que fique comprovada a data do envio dos referidos documentos, bem como seja possível rastrear a correspondência e identificar eventual extravio, sob pena de aplicação de penalidade pelo não cumprimento do prazo estipulado.

  1. - É assegurado ao licitante que esteja com algum documento vencido no SICAF o direito de apresentar a documentação atualizada.

  1. - Não serão aceitos protocolos de entrega ou solicitação de documento em substituição aos requeridos neste Edital e seus Anexos.
  2. - Conforme o artigo 43, § 1º, da Lei Complementar nº 123/2006, havendo alguma restrição na comprovação da regularidade fiscal, as microempresas e empresas de pequeno porte terão prazo adicional de 5 (cinco) dias úteis, contados do momento em que o licitante for declarado vencedor, prorrogáveis por igual período a critério da Administração Pública, para a regularização da documentação, pagamento ou parcelamento do débito, e emissão de eventuais certidões negativas ou positivas com efeito de certidão negativa.

8.5.1 - Conforme o artigo 43, § 2º, da Lei Complementar nº 123/2006, a não-regularização da documentação, no prazo previsto no subitem 8.5, implicará a inabilitação da empresa, sem prejuízo das sanções previstas neste Edital, sendo convocadas as licitantes remanescentes, na ordem de classificação, para a continuidade da licitação.

1. - DOS RECURSOS ADMINISTRATIVOS
  1. - Declarado o vencedor, qualquer licitante poderá, durante a Sessão Pública, de forma imediata e motivada, em campo próprio do Sistema, manifestar sua intenção de recorrer, quando lhe será concedido o prazo de 03 (três) dias para apresentar as razões de recurso, ficando os demais licitantes, desde logo, intimados para, se desejarem, apresentarem contrarrazões em igual prazo, que começará a contar do término do prazo do recorrente, sendo-lhes assegurada vista imediata dos elementos indispensáveis à defesa dos seus interesses.

  1. - A falta de manifestação imediata e motivada do licitante quanto à intenção de recorrer, importará na decadência desse direito, ficando o Pregoeiro autorizado a adjudicar o objeto ao licitante declarado vencedor.

  1. - É assegurada aos licitantes vista imediata dos atos do Pregão, com a finalidade de subsidiar a preparação de recursos e de contrarrazões.
  2. - O acolhimento de recurso importará na invalidação apenas dos atos insuscetíveis de aproveitamento.
  3. - A decisão do Pregoeiro deverá ser motivada e, quando mantida, submetida à apreciação do Ordenador de Despesa.
  4. - Os autos do processo permanecerão com vista franqueada aos interessados na Seção de Apoio à Licitação, localizada no endereço constante no item 15.1 deste edital, nos dias úteis, no horário de 11:00 às 17:00.

- DA ADJUDICAÇÃO E HOMOLOGAÇÃO

  1. - A adjudicação do objeto do presente certame será viabilizada pelo Pregoeiro, sempre que não houver recurso.

  1. - Havendo recursos, decididos os mesmos e constatada a regularidade dos atos praticados, o Ordenador de Despesa adjudicará o objeto após divulgação.

  1. - A homologação da licitação é de responsabilidade do Ordenador de Despesa e só poderá ser realizada depois de decididos os recursos, quando houver, ou após a adjudicação do objeto ao proponente vencedor pelo Pregoeiro, no caso de não haver recurso.

- DAS CONDIÇÕES CONTRATUAIS

  1. - Após a homologação do resultado do presente certame, a licitante classificada em primeiro lugar será convocada para assinar o Contrato. No caso da contratação ser formalizada apenas por Nota de Empenho, a mesma será encaminhada via email para a empresa.

  1. – A empresa acima mencionada assinará contrato no prazo máximo de 5 (cinco) dias úteis, contados da convocação, podendo este prazo ser prorrogado, desde que a solicitação seja encaminhada durante o transcurso do interstício inicial, mediante apresentação de motivo justificado e aceito pela Seção Judiciária do Rio de Janeiro. Se não o fizer, serão cumpridas as disposições contidas no item 12 - DAS PENALIDADES deste Edital.

11.2.1- Será permitida a assinatura digital, desde que lastreada em certificado emitido por Autoridade Certificadora credenciada na forma da Medida Provisória nº 2.200/2001. nos casos em que a possuir

  1. - Na ocasião da formalização do contrato será exigido da empresa vencedora a prova de regularidade perante a Seguridade Social, ao Fundo de Garantia de Tempo de Serviço, através da apresentação da CND, do CRF e da Certidão CONJUNTA Negativa de Débitos relativos aos Tributos Federais e à Dívida Ativa da União, emitida pelo Ministério da Fazenda/Procuradoria- Geral da Fazenda Nacional/Secretaria da Receita Federal do Brasil, em conformidade com o disposto no art. 2º da Lei 9.012/95, caso os apresentados à época da licitação estejam fora da validade. Será verificado, ainda, a regularidade da Certidão Negativa de Débitos Trabalhistas.

  1. - O contrato a ser firmado poderá ser alterado nos casos previstos no art. 65 da Lei 8666/93, desde que haja interesse da Administração desta Seção Judiciária com a apresentação das devidas justificativas.

  1. - Caso conste da minuta de contrato administrativo a previsão de garantia, para fiel cumprimento das cláusulas e obrigações contratuais, a Seção Judiciária do Rio de Janeiro exigirá da firma contratada a prestação de garantia, de acordo com o estabelecido no parágrafo 1º do art. 56, da Lei 8.666/93, no valor equivalente a 5% (cinco por cento) do valor global do contrato a ser firmado.

- DAS PENALIDADES

  1. – A aplicação está disciplinada pela Portaria JFRJ-PGD-2022/00034, conforme Anexo III deste Edital e item J do Anexo I (Termo de Referencia).

- DO PAGAMENTO

  1. - O pagamento à contratada será efetivado mensalmente, por crédito em conta corrente, mediante ordem bancária, cuja data de emissão será considerada como data do pagamento. Para contratações com valor inferior ao valor estabelecido no art. 24, inciso II da Lei nº 8.666/93, em até 5(cinco) dias úteis, contados a partir da apresentação do documento fiscal e para as de valores superiores ao valor estabelecido no art. 24, inciso II de Lei 8.666/93, em até 30 (trinta) dias, após o recebimento definitivo , salvo eventual atraso de distribuição de recursos financeiros efetuados pelo Conselho da Justiça Federal, decorrente de execução orçamentária, sendo efetuada a retenção na fonte dos tributos e contribuições elencados nas disposições dos órgãos fiscais e fazendários, em conformidade com a legislação e instruções normativas vigentes.

  1. - O pagamento relativo aos serviços efetivamente concluídos e medidos será efetivado mediante crédito em conta corrente por meio de ordem bancária, até o 30º (trigésimo) dia da apresentação da fatura/nota fiscal devidamente atestada por Comissão designada pela Administração, tendo sido comprovado o cumprimento das exigências legais aplicáveis, em especial as de caráter trabalhista, fiscal e previdenciário, sendo efetuada a retenção na fonte dos tributos e contribuições elencados nas disposições emanadas dos órgãos fiscais e fazendários, em conformidade com a legislação e instruções normativas vigentes;

13.3- No período acima não haverá atualização financeira.

13.4- Nos casos de eventuais atrasos de pagamento, desde que a Contratada não tenha concorrido de alguma forma para tanto, fica convencionado que o índice de compensação financeira devida pela Contratante, entre a data acima referida e a correspondente ao efetivo adimplemento da parcela, terá a aplicação da seguinte fórmula:

EM = I x N x VP
Onde:

EM = Encargos Moratórios
N = Número de dias entre a data prevista para o pagamento e a do efetivo pagamento. VP = Valor da parcela a ser paga
TX = Percentual da taxa anual = 6%
I	= Índice de compensação financeira = 0,0001644, assim apurado:

I = (TX)	I = (6/100)	I = 0,0001644
365	365

  1. - Caso seja necessária a retificação da nota fiscal/fatura por culpa da fornecedora, a fluência do prazo será suspensa, reiniciando-se a contagem a partir da reapresentação da fatura retificada.

  1. - A Seção Judiciária do Rio de Janeiro poderá deduzir da importância a pagar os valores correspondentes a multas ou indenizações.

  1. - Será considerada como data do pagamento a data da emissão da Ordem Bancária.

  1. – Para fins de pagamento da Nota Fiscal/Fatura discriminativa do material entregue/serviço prestado, será verificada a regularidade junto à Seguridade Social (CND), ao Fundo de Garantia do Tempo de Serviço (FGTS) e à Fazenda Federal (Certidão Conjunta Negativa de Débitos relativos aos Tributos Federais e à Dívida Ativa da União). Será verificada, ainda, a regularidade junto à Certidão Negativa de Débitos Trabalhistas (CNDT).

  1. – A empresa deverá comprovar a condição de optante pelo SIMPLES (Sistema Integrado de pagamento de Impostos e Contribuições das Microempresas e Empresas de Pequeno Porte), mediante a apresentação da declaração indicada em ato normativo da Secretaria da Receita Federal e dos documentos, devidamente autenticados, que comprovem ser o signatário da referida declaração representante legal da empresa. A empresa que não apresentar tal comprovação de opção pelo SIMPLES, assim como as pessoas jurídicas não optantes pelo SIMPLES e aquelas que ainda não formalizaram a opção sofrerão a retenção de impostos/contribuições por esta Seção Judiciária no momento do pagamento, conforme disposto no art. 64 da Lei nº 9.430, de 27/12/96, regulamentado por ato normativo da Secretaria da Receita Federal.

- DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA

14.1- As despesas decorrentes do fornecimento do objeto deste Registro de Preços, correrão à conta dos recursos consignados à Seção Judiciária do Rio de Janeiro, conforme o especificado a seguir:
Programa de Trabalho		168.312
Elemento de Despesa		3.3.90.39.17

14.2 – Caso haja empenhamento no exercício subsequente, as despesas decorrentes do fornecimento objeto da presente Ata, correrão à conta dos recursos alocados à dotação orçamentária prevista para atendimento dessa finalidade a ser consignada à Seção Judiciária do Rio de Janeiro na Lei Orçamentária Anual.

- CONSIDERAÇÕES FINAIS

  1. - Os pedidos de esclarecimentos referentes ao processo licitatório deverão ser enviados ao Pregoeiro, até 3(três) dias úteis anteriores à data fixada para abertura da Sessão Pública, através do email licitacoes@jfrj.jus.br (sugerimos que, após, entre em contato pelo telefone 21 3218 9751
/ 9868, para confirmar o recebimento do email) ou, ainda, poderão ser entregues na Av. Almirante Barroso nº 78, 11º andar, Centro, Rio de Janeiro, na Seção de Apoio à Licitação, no horário de 11 às 17 horas

  1. - O presente Edital e seus ANEXOS poderão ser obtidos no endereço constante do item 15.1 ou no endereço eletrônico https://www.comprasnet.gov.br

  1. - Fica assegurado à Seção Judiciária do Rio de Janeiro o direito de, no interesse da Administração:
    1. - Adiar a data de abertura das propostas da presente licitação, dando conhecimento aos interessados.
    2. - Anular ou revogar, no todo ou em parte, o presente Pregão, a qualquer tempo, dando ciência aos interessados e comunicando às empresas licitantes.
    3. - Alterar as condições deste Edital, as especificações e qualquer documento pertinente a este Pregão, desde que fixe novo prazo, não inferior a 8 (oito) dias úteis para abertura das propostas, a contar da publicação das alterações, exceto quando as mesmas não afetarem a formulação das propostas.

Rio de Janeiro, 9 de março de 2023.

Pregoeiro
ALEX MULLER DO VALE

ANEXO II - PLANILHA DE PREÇOS MÁXIMOS

ITEM	Valor Mensal Em R$	Valor Total para 12 meses em R$
1/G1 – Av. Venezuela	3.800,19	45.602,28
2/G1- Rio Branco	3.895,81	46.749,72
3/G1 – Complexo Equador	1.842,50	22.110,00
TOTAL		114.462,00

Observação 1: Deverão ser respeitados todos os preços máximos estipulados para cada item do Grupo G1.

F
a
e
i
d
r
á
e
i
r
c
a
i
l
d
u
J
o
ã
ç
e
S
o
r
i
e
n
a
J
e
d
J
u
o
i
s
R
t
i
ç
o
a
d
TERMO DE REFERÊNCIA MANUTENÇÃO CFTV

A. OBJETO
O presente objeto contempla manutenção corretiva e preventiva, com fornecimento de peças para reposição, nos sistemas de circuito fechado de TV (CFTV) de todas as localidades elencadas no item C. / O sistema de CFTV é analógico, baseado em sistema de gravação por DVR’s. / O sistema de CFTV inclui o acesso remoto às câmeras, através de qualquer dispositivo eletrônico e compatível, com acesso à internet. / Será implementado pela CONTRATADA o acesso remoto nas localidades onde este não estiver vigente ainda. / A licitação será feita por menor preço global. / O contrato para prestação dos serviços terá vigência pelo prazo de 12 (doze) meses. / SIASG 1312-9 – CAT SERV
B. DEFINIÇÕES
MANUTENÇÃO: A manutenção é entendida como o conjunto de atividades técnicas administrativas com vistas à conservação da vida útil sem perda das características, integridade física, rendimento e ponto ótimo de operação dos equipamentos ou componentes das instalações. Poderá ser corretiva e/ou preventiva, considerando-se que essas classificações são apenas para finalidades administrativas e podem ser indistinguíveis na prática regular da atividade técnica de manutenção. / Manutenção preventiva - aquela primariamente destinada a prevenir a ocorrência de quebras e defeitos dos equipamentos ou componentes das instalações, sem exclusão de eventual necessidade de correção ou troca de equipamento com a finalidade de reestabelecer o funcionamento integral do sistema, de acordo com os manuais, inspeções e normas técnicas, incluindo os ajustes que se fizerem necessários ao bom funcionamento dos equipamentos e instalações; / Manutenção corretiva - aquela destinada a remover os defeitos apresentados pelos equipamentos ou componentes das instalações, colocando-os em perfeitas condições de uso ou substituindo-os por novos, sendo executada como resultado da permanente supervisão a ser efetuada pela CONTRATADA ou por solicitação da fiscalização do contrato, se sua necessidade for verificada fora do prazo estipulado mensalmente para a realização, na localidade, da manutenção preventiva; / Manutenção corretiva de cabeamento – reparo, substituição ou fornecimento de cabeamento de CFTV utilizado para atender às câmeras das localidades com elevadores. O cabeamento é composto por cabos, conectores, elementos de fixação e demais itens necessários ao seu lançamento e instalação. / 2. GARANTIA: cobertura, de no mínimo 12 meses, contra qualquer defeito de fabricação dos equipamentos e componentes novos dos sistemas.

1
JFRJSEC202200144A

F
a
e
i
d
r
á
e
i
r
c
a
i
l
d
u
J
o
ã
ç
e
S
o
r
i
e
n
a
J
e
d
J
u
o
i
s
R
t
i
ç
o
a
d

DEFEITO: anormalidade no Sistema ou em um dos seus equipamentos que impeça o desenvolvimento pleno de sua função;

CONTRATADA: empresa vencedora da licitação pelo preço global e que formalizará Termo de Contrato com a Justiça Federal de Primeiro Grau no Rio de Janeiro;

5. CONTRATANTE: Justiça Federal do Primeiro Grau no Rio de Janeiro.

C. LOCAIS PARA A PRESTAÇÃO DOS SERVIÇOS

Os serviços serão prestados nas dependências da CONTRATANTE, no Estado do Rio de Janeiro, conforme endereços abaixo:

  1. VENEZUELA (VZ): Av. Venezuela, 134 - Blocos A e B - Saúde - Rio de Janeiro.
  2. RIO BRANCO (RB): Av. Rio Branco, 243 - Anexo I e II - Centro - Rio de Janeiro.
  3. COMPLEXO EQUADOR (CE): Rua Equador, 613 - Santo Cristo - Rio de Janeiro.

D. DOS SERVIÇOS

DISPOSIÇÕES GERAIS

  1. O contrato para prestação dos serviços terá vigência pelo prazo de 12 (doze) meses.
  2. Todos os itens que compõem os sistemas a serem manutenidos podem ser visualizados no
Anexo 2;
  1. O início dos serviços somente será autorizado após reunião presencial com a CONTRATANTE, a ser agendada no prazo de até 07 dias úteis após a assinatura do contrato.
    1. A reunião presencial com a CONTRATANTE pode ser dispensada pela mesma, mediante prévia comunicação à CONTRATADA, por via eletrônica.
  2. Exceto em caso de extrema necessidade, devido à natureza peculiar da atividade de vigilância monitorada, e mediante a devida justificativa, o início dos serviços de MANUTENÇÃO somente será autorizado com a emissão da Ordem de Serviço, tendo sido entregue pela CONTRATADA o relatório à Gestão do contrato, discriminado no subitem 1.4.2. 1.4.1.INVENTÁRIO: a CONTRATADA deverá realizar o inventário e avaliação da situação
atual dos sistemas de CFTV em todas as localidades constantes no item C, abrangendo os equipamentos, os softwares e a infraestrutura, com prazo de entrega de até 15 (quinze) dias úteis após a reunião de que trata o item D.1.3.
1.4.2.RELATÓRIO: como resultado, a CONTRATADA deverá apresentar, até 5 (cinco) dias úteis após o envio do inventário de que trata o subitem 1.4.1, um relatório para cada localidade constante no item C, informando o quantitativo atualizado dos equipamentos, defeitos e falhas, bem como eventuais observações.

###### 2
JFRJSEC202200144A

F
a
e
i
d
r
á
e
i
r
c
a
i
l
d
u
J
o
ã
ç
e
S
o
r
i
e
n
a
J
e
d
J
u
o
i
s
R
t
i
ç
o
a
d
1.4.2.1. Após análise do relatório da Contratada e sendo aprovado pela CONTRATANTE, esta dará origem para a CONTRATADA a um Chamado Técnico, que é a autorização para o início do serviço de manutenção preventiva/corretiva.
  1. A CONTRATADA deverá efetuar o registro do contrato no Conselho Regional de Engenharia Arquitetura e Agronomia – CREA, com base na Lei nº 6.496, de 07.12.77, ou registro no Conselho Federal dos Técnicos Industriais, bem como apresentar a ART, ou o TRT, do referido contrato com respectiva guia paga em até 5 (cinco) dias úteis após assinatura do mesmo.
  2. Fornecer, sempre que requisitada, em até 20 (vinte) dias úteis, contados a partir da data de solicitação por parte da CONTRATANTE, pareceres ou laudos técnicos, que serão elaborados e assinados pelo Responsável Técnico da CONTRATADA.
    1. A CONTRATADA obrigatoriamente deve possuir em seu quadro permanente profissional(is) detentor(es) de atestado(s) de capacidade técnica que tenha(m) atuado em instalação e manutenção de sistema de CFTV devidamente registrados no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia – CREA ou no Conselho Federal dos Técnicos Industriais - CFT.
  3. O Responsável Técnico da CONTRATADA deverá estar disponível, sempre que necessário ou solicitado pela CONTRATANTE, seja para emitir pareceres técnicos, seja para esclarecer dúvidas, ou ainda em casos de urgência, sendo fornecido à CONTRATANTE, também, neste caso, o telefone celular do Responsável Técnico.
  4. Os agentes de polícia judicial designados como fiscais locais, por atuarem in loco e serem, por regulamento, os responsáveis pelo CFTV, respondem pela fiscalização técnica imediata dos serviços de manutenção executados em sua unidade, cabendo a eles a definição quanto às datas e horários para a execução dos serviços, sua condução, sua conclusão, bem como pela avaliação da qualidade técnica de sua execução.
  5. A fiscalização contratual, por seu turno, analisa e julga, a princípio, aspectos do serviço no tocante a termos contratuais, sendo de sua responsabilidade precípua coordenar a execução dos serviços e dirimir pendências e dúvidas relacionadas ao contrato, atuando como mediador entre a CONTRATADA e a fiscalização local, somente lhe sendo pertinente reformar ou ratificar as decisões técnicas dos fiscais locais em última instância, ou seja, após finalizado o serviço e analisada a qualidade de sua execução através de IMR, ou “Relatório de Avaliação do Gestor”.

DA EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO:

  1. Os serviços deverão ser realizados preferencialmente fora do horário normal de expediente, no período matutino compreendido entre 07h00min e 10h00min, e devem ser previamente solicitados pela CONTRATADA à CONTRATANTE, com no máximo 24h (vinte e quatro horas) de antecedência ao início de sua execução.
    1. A CONTRATANTE poderá autorizar ou não a execução dos serviços conforme cronograma da CONTRATADA, relativamente a datas e horários, face à necessidade da verificação de prioridades e interesses da Administração, inexistindo a obrigação, por parte da CONTRATANTE, de autorizar a sua execução em condições que a manutenção do sistema não se fizer necessária ou mesmo se tornar, por motivos de força maior devidamente justificados, inconveniente.
      JFRJSEC202200144A

###### 3

F
a
e
i
d
r
á
e
i
r
c
a
i
l
d
u
J
o
ã
ç
e
S
o
r
i
e
n
a
J
e
d
J
u
o
i
s
R
t
i
ç
o
a
d
    1. Excepcionalmente mediante solicitação justificada, poderá ser autorizado horário diverso para execução dos serviços.
  2. Caso se faça necessária a substituição de componentes do sistema de CFTV, equipamentos e materiais de fácil transporte ou aquisição, tais como câmeras, fontes, conectores e outros, estes devem ser substituídos pelo técnico da CONTRATADA em caráter definitivo, durante a execução da manutenção e imediatamente após identificada a necessidade de troca; caso esse diagnóstico incida sobre equipamentos de difícil transporte ou aquisição, tais como monitores, power balun’s, DVR’s, NVR’s, NoBreak’s, HD’s e outros, os mesmos podem ser substituídos de imediato ou retirados provisoriamente das unidades da SJRJ, para fins de conserto ou posterior substituição, desde que o procedimento ocorra dentro das condições previstas pelo item D.2.4.
    1. Os equipamentos retirados para conserto que forem julgados inservíveis pela CONTRATADA, sem prejuízo do disposto no item D.4, devem ser devolvidos à unidade de origem no prazo de até 30 (trinta) dias após concluída a manutenção local, cabendo desconto em caso de atraso, conforme o disposto no item H.9. (IMR).
  3. O documento referido no ANEXO 4 deve ser preenchido exclusivamente, em suas células destacadas em cinza, pelo fiscal local, substituto designado ou, na ausência de ambos, preferencialmente por servidor local.
    1. Implicará desconto à CONTRATADA o preenchimento indevido do documento referido em caput, sendo interpretado pela fiscalização contratual como ausência de assinatura, conforme o disposto no item H.6. (IMR).
    2. A comprovação de preenchimento indevido do documento mencionado será realizada pelo servidor designado como fiscal local, através de atesto, que será encaminhado à CONTRATADA pela Gestão contratual, por ocasião de avaliação de IMR.
  4. A manutenção será atestada como concluída pela fiscalização local ou contratual apenas quando o sistema de CFTV estiver integralmente operacional ou quando o servidor responsável definir como satisfatória a execução do serviço.
2.4.1.A fiscalização local, na pessoa do fiscal ou substituto contratualmente designado ou de terceiro a quem tenha sido delegada a responsabilidade de fiscalizar, pode se recusar a assinar qualquer documento atestando a finalização do serviço de manutenção, em caso de inexecução ou execução insatisfatória do mesmo.
2.4.1.1. A recusa de assinatura só pode ser imediatamente contestada pela CONTRATADA, junto à Gestão contratual, em caso de assinatura proveniente de terceiro não designado como fiscal ou substituto no processo.
    1. Em relação ao serviço de manutenção, poderão restar pendências, desde que a vigilância na unidade não seja comprometida, avaliação que será realizada conforme critério definido por deliberação exclusiva e imediata da fiscalização local ou, na ausência da mesma, de agente de polícia judicial à disposição no local.
      1. Caso haja juízo de comprometimento da vigilância na unidade, ensejando o registro de inexecução, deverá a fiscalização local ou o agente de polícia judicial responsável registrar a justificativa no Roteiro de Manutenção apropriado para o tipo de manutenção e o mês de execução do serviço.
      2. A CONTRATADA somente poderá contestar a avalição mencionada neste item após emissão do IMR, de acordo com os prazos discriminados no item H.2.
        JFRJSEC202200144A
###### 4

F
a
e
i
d
r
á
e
i
r
c
a
i
l
d
u
J
o
ã
ç
e
S
o
r
i
e
n
a
J
e
d
J
u
o
i
s
R
t
i
ç
o
a
d
    1. As referidas pendências do subitem D.2.4.2. serão equivalentes às falhas técnicas descritas no subitem H.4., estando inclusive sujeita a CONTRATADA ao mesmo desconto descrito no item mencionado.
    2. No Relatório de Avaliação do Gestor da avaliação por IMR, o acúmulo de 3 (três) meses consecutivos de pendências será registrado pela fiscalização contratual, no campo de observações do documento no anexo 4, como “inexecução parcial do serviço de manutenção”, conforme descrito no item H.3.3.1, e ensejará penalidade equivalente.

DA MANUTENÇÃO PREVENTIVA

  1. A CONTRATADA manterá todos os componentes e sistemas em condições normais de funcionamento, executando todos os serviços de manutenção preventiva necessários a permitir a operação do sistema de CFTV, sem alterar as características técnicas dos mesmos.
  2. As manutenções preventivas, observado o disposto no item D.2.1.1., deverão ser realizadas mensalmente a partir de data a ser estipulada no início do mês de sua execução, com cronograma sugerido de preferência pela CONTRATADA e, neste último caso, aprovado pela CONTRATANTE.
  3. A manutenção preventiva, para cada localidade constante no item C, deverá ser finalizada em até 5 (cinco) dias úteis após a data que estiver estabelecida em cronograma para o início do serviço dentro de cada mês de referência.
  4. O roteiro de manutenção de CFTV será baseado nas rotinas mínimas de manutenção preventiva conforme Anexo 4, nas normas técnicas pertinentes e nas recomendações dos fabricantes. O documento do referido Anexo 4 será enviado, por meio eletrônico, à CONTRATADA, que deverá detalhar as rotinas realizadas e devolvê-lo, no tempo adequado e devidamente assinado pelo EXECUTANTE e pelo RESPONSÁVEL TÉCNICO da empresa.
  5. Após o término das ações, a CONTRATADA deverá apresentar relatório detalhado dos procedimentos realizados.
  6. Em caso de necessidade de manutenção preventiva com paralisação parcial ou total do sistema, poderá ocorrer, a critério da CONTRATANTE, agendamento com a CONTRATADA para períodos noturnos, fins de semana ou feriados.
  7. A solicitação para o início do serviço de Manutenção Preventiva para as localidades constantes no item C ocorrerá após o Chamado Técnico de que trata o item D.1.4.2.1.
  8. Conforme previsão do item D, subitem 2.1.1. a CONTRATANTE poderá autorizar ou não a execução da MANUTENÇÃO PREVENTIVA, face à necessidade da verificação de prioridades e interesses da Administração.

DA MANUTENÇÃO CORRETIVA

  1. A manutenção corretiva consiste no reparo ou reposição do componente defeituoso bem como seus ajustes para garantir o pleno funcionamento do sistema de CFTV;
  2. O roteiro de manutenção de CFTV será baseado nas rotinas mínimas de manutenção corretiva conforme Anexo 4, nas normas técnicas pertinentes e nas recomendações dos fabricantes. O documento do referido Anexo 4 será enviado, por meio eletrônico, à CONTRATADA, que deverá detalhar as rotinas realizadas e devolvê-lo, no tempo adequado e devidamente assinado.
    JFRJSEC202200144A
###### 5

F
a
e
i
d
r
á
e
i
r
c
a
i
l
d
u
J
o
ã
ç
e
S
o
r
i
e
n
a
J
e
d
J
u
o
i
s
R
t
i
ç
o
a
d
  1. As peças danificadas que estiverem no período de garantia descrito no item D.7 deverão ser substituídas por novas, pela CONTRATADA, sem ônus para a CONTRATANTE;
  2. Caberá à CONTRATADA a reposição do componente novo, oriundo de garantia, que apresente defeito devido a erros de manuseio ou instalação.
  3. A manutenção também relativa aos DVRs deverá incluir as seguintes atividades:
- Substituição e formatação de HDs dos DVRs, quando necessário;
- Configurações de ajuste nos DVRs instalados;
- Instalação e configuração de novos DVRs;
- Reformatação dos HDs;
- Substituição de fontes e cooler dos DVRs;
- Remanejamento de DVRs;
- Recuperação de imagens gravadas;
- Reposicionamento das câmeras, caso necessário;
- Estabelecimento ou reestabelecimento do acesso remoto.
  1. A manutenção corretiva dar-se-á através da abertura de chamado técnico pela CONTRATANTE, descrevendo todas as informações relevantes para a análise da CONTRATADA.
4.6.1.A descrição de informações relevantes tem antes caráter de agilização do serviço, não implicando diagnóstico ou prognóstico, que devem ser providenciados pela CONTRATADA.
  1. Ao receber o chamado técnico, a CONTRATADA deverá gerar uma Ordem de Serviço, que deverá ser finalizada obedecendo aos prazos de atendimento citados no item D.8.
- Alternativamente poderão ser considerados como chamados as mensagens automáticas de falhas do sistema que sejam redirecionadas para a CONTRATADA.
- Todas as solicitações serão registradas pela CONTRATANTE e pela CONTRATADA, objetivando o acompanhamento e controle da execução do Contrato.
- Para efetivação dos chamados, a CONTRATADA deverá disponibilizar canais de comunicação, tais como telefones ou celulares e e-mails, para o pessoal capacitado envolvido com a manutenção.
- Os meios de comunicação deverão ser informados ao fiscal do contrato e qualquer alteração deverá ser imediatamente comunicada.
- Casos excepcionais, em que os serviços não puderem ser atendidos dentro do prazo estabelecido, a dilatação deste poderá ser aceita pela CONTRATANTE, desde que o atraso seja justificado pela CONTRATADA e que a CONTRATANTE julgue pertinente.
- Sempre que necessário, a CONTRATADA deverá providenciar os reparos em forros, divisórias, paredes e piso, incluindo a reposição de gesso, pintura e outros acabamentos, utilizando para tal, material similar em qualidade e características técnicas, em caso de avarias durante a execução das manutenções.
  1. Após a conclusão do serviço de manutenção corretiva por parte da CONTRATADA, o servidor designado para fiscal local (setorial) do contrato deverá verificar o correto funcionamento do
    JFRJSEC202200144A

###### 6

F
a
e
i
d
r
á
e
i
r
c
a
i
l
d
u
J
o
ã
ç
e
S
o
r
i
e
n
a
J
e
d
J
u
o
i
s
R
t
i
ç
o
a
d
equipamento e atestar a Ordem de Serviço, assinando inclusive o roteiro de manutenção do
Anexo 4;
  1. Caso seja diagnosticada alguma falha, defeito ou desconformidade com as especificações, a CONTRATADA deverá realizar as devidas correções no prazo estipulado pela CONTRATANTE;
  2. Conforme previsão do item D, subitem 2.1., a CONTRATANTE poderá autorizar ou não a execução da MANUTENÇÃO CORRETIVA, face à necessidade da verificação de prioridades e interesses da Administração.
  3. Nas localidades com elevadores, deverá ser realizado serviço de reparo do cabeamento de CFTV, em conformidade com o Item 12 do Anexo 3;

DO RELATÓRIO DE MANUTENÇÃO

  1. A CONTRATADA deverá elaborar relatórios detalhados das manutenções e visitas técnicas realizadas, informando:
    1. A quantidade e quais ITENS sofreram manutenção preventiva, informando data/hora e quais atividades foram realizadas, quais peças foram substituídas, diagnóstico e outras observações pertinentes;
    2. A quantidade e quais os ITENS sofreram manutenção corretiva no mês, informando data e hora de abertura/encerramento do chamado, unidade e servidor solicitante, quem autorizou, quais peças foram substituídas, diagnóstico e outras observações pertinentes;
    3. A quantidade de visitas técnicas realizadas no mês, informando data e hora de abertura/encerramento do chamado, unidade e servidor solicitante, quem autorizou, quais serviços foram realizados, diagnóstico e outras observações pertinentes;
    4. Prognóstico do sistema como um todo, inclusive apresentando sugestões para aperfeiçoamento da vigilância monitorada.
  2. Os relatórios deverão ser entregues à CONTRATANTE, no mês subsequente aos serviços de manutenção, juntamente com a nota fiscal de serviço.
  3. Deverá constar, nos relatórios mensais, o tempo de gravação em meses dos HD’s dos respectivos DVR’s manutenidos, discriminados por unidade.

DO FORNECIMENTO DE ITENS

  1. Todos os itens fornecidos deverão ser de primeiro uso e conter no, mínimo, as especificações constantes no Anexo 3;
  2. Todas as peças fornecidas pela CONTRATADA deverão ser incluídas na garantia que trata o
item D.7.
  1. Caso seja necessária a substituição de peças defeituosas, a CONTRATADA deverá comunicar formalmente à CONTRATANTE, que deverá autorizar da mesma forma a substituição;
  2. Os insumos necessários à prestação dos serviços, a exemplo dos parafusos, porcas, pregos, arruelas, óleo de lubrificação, buchas, cola, líquidos para limpeza, lixas, solda, entre outros, deverão ser fornecidos pela CONTRATADA, sem ônus adicional a CONTRATANTE;
  3. As peças e equipamentos substituídos deverão ser devolvidos à CONTRATANTE;
    JFRJSEC202200144A

###### 7

F
a
e
i
d
r
á
e
i
r
c
a
i
l
d
u
J
o
ã
ç
e
S
o
r
i
e
n
a
J
e
d
J
u
o
i
s
R
t
i
ç
o
a
d
  1. As peças, equipamentos e materiais fornecidos deverão seguir as especificações contidas neste documento e possuir, no mínimo, as mesmas características técnicas das já existentes;
  2. Produtos similares deverão sempre atender às necessidades a que se destinam e garantir os mesmos padrões de qualidade, durabilidade, estética e eficiência dos materiais já existentes, devendo ser apresentados previamente e aprovados pela fiscalização da CONTRATANTE.
  3. A CONTRATADA somente efetuará a retirada de quaisquer peças e/ou componentes do sistema CFTV para manutenção fora das dependências da CONTRATANTE após autorização formal desta, devendo responsabilizar-se pela sua remoção, adequado acondicionamento e devolução ao local em que deve ser instalado, bem como pelas despesas operacionais decorrentes;
  4. Todas as peças e equipamentos fornecidos deverão seguir os padrões adotados pela CONTRATANTE, ser compatíveis com os componentes mencionados no Anexo 3, ser comprovadamente de primeiro uso e deverão atender rigorosamente:
- Às normas e especificações constantes deste documento, especialmente ao que dispõe o Anexo 3;
- Às normas da ABNT;
- Às disposições legais da União e do Estado do Rio de Janeiro;
- Às prescrições e recomendações dos fabricantes dos equipamentos e peças;

  1. Caso algum modelo seja descontinuado, a CONTRATADA deverá propor a utilização do respectivo substituto, que atenda aos requisitos desta especificação técnica, em especial o Anexo 3.
  2. A utilização de peças e equipamentos substitutos fica condicionada à aprovação da CONTRATANTE.

1. DA GARANTIA
  1. Todas as peças e equipamentos fornecidos deverão possuir garantia pelo prazo mínimo de um ano;
  2. A CONTRATADA deverá entregar os Certificados de Garantia emitidos pelos fabricantes das peças e equipamentos fornecidos;
  3. Em caso de falha na manutenção que ocasione dano a qualquer equipamento e/ou a perda da GARANTIA, a CONTRATADA passará a responsabilizar-se pelo restante da GARANTIA e pela manutenção desse equipamento.
  4. É responsabilidade da CONTRATADA a manutenção de uma planilha atualizada, contendo a relação das peças novas que foram instaladas, juntamente com a respectiva data de instalação, prazo de garantia, número serial (se aplicável) e demais informações relevantes.

1. DOS PRAZOS
  1. Após abertura de chamado técnico os prazos máximos são os seguintes:
Para Atendimento ao Chamado Técnico da Manutenção Corretiva:
Até 24 horas a partir do 1º dia útil após a abertura do chamado técnico.
Para Atendimento ou Solução de Chamado Técnico da Manutenção Preventiva:
JFRJSEC202200144A

8

F
a
e
i
d
r
á
e
i
r
c
a
i
l
d
u
J
o
ã
ç
e
S
o
r
i
e
n
a
J
e
d
J
u
o
i
s
R
t
i
ç
o
a
d

Até 5 (cinco) dias úteis após data inicial de atendimento, fixada em cronograma.
c) Para Solução da Ordem de Serviço de Manutenção Corretiva:
Até 48 horas a partir do 1º útil após o atendimento no local do chamado.
8.1.1.Mediante justificativa, a ser apreciada pelo gestor/fiscal do contrato, poderá ocorrer a dilação de prazo.
8.2. A CONTRATADA terá 10 (dez) dias corridos para emitir a nota fiscal dos serviços prestados no mês de referência, contados a partir da data de envio do Relatório de Avaliação do Gestor (IMR), com autorização explícita da Gestão contratual.
8.2.1.A omissão da entrega da nota fiscal dentro do prazo estabelecido implicará desconto, conforme disposto no item H.9.

###### 9
JFRJSEC202200144A

F
a
e
i
d
r
á
e
i
r
c
a
i
l
d
u
J
o
ã
ç
e
S
o
r
i
e
n
a
J
e
d
J
u
o
i
s
R
t
i
ç
o
a
d

E. DAS CONDIÇÕES GERAIS PARA A PRESTAÇÃO DOS SERVIÇOS

1. DAS CONDIÇÕES GERAIS
  1. A CONTRATADA deverá informar, em no máximo 15 dias corridos da assinatura do contrato, a lista de pessoal capacitado e autorizado para a prestação dos serviços.
  2. A CONTRATADA se responsabilizará integralmente por quaisquer ônus ou danos causados em decorrência da prestação dos serviços.
  3. A qualquer momento, caso não esteja satisfeita com a prestação dos serviços, a CONTRATANTE poderá solicitar a substituição de pessoal.
  4. A CONTRATADA fornecerá, às suas expensas, todos os equipamentos e ferramental de trabalho (como por exemplo: escadas, equipamentos de proteção individual, chaves de fenda, andaimes, instrumentos de medição, furadeiras elétricas, entre outros), e tudo o mais que for necessário à perfeita execução dos serviços.
  5. O transporte de materiais, ferramentas, pessoal e equipamentos também será de responsabilidade da CONTRATADA, sem ônus a CONTRATANTE.
  6. Para qualquer serviço em que a CONTRATADA incorrer em imperícia, descuido, incompetência ou quaisquer outros atos comprovados que levem a induzir ou provocar danos de qualquer natureza a qualquer equipamento, peça, ou instalação da CONTRATANTE, inclusive aqueles que estejam fora do escopo do objeto desta especificação, a CONTRATADA deverá se responsabilizar pela recuperação e/ou reparos necessários.
  7. Os serviços executados deverão obedecer rigorosamente:
    1. Às normas e especificações constantes deste caderno;
    2. Às normas da ABNT;
    3. Às prescrições e recomendações dos fabricantes;
    4. Às normas internacionais consagradas, na falta das normas da ABNT;
    5. À Resolução Nº 1.025, de 30 de outubro de 2009 (CONFEA);
    6. Às normas vigentes de segurança e medicina do trabalho, principalmente no que se refere à NR-10.

1. DO TERMO DE COMPROMISSO DE MANUTENÇÃO DE SIGILO
  1. A contratada e os respectivos funcionários que atuarão nas dependências da CONTRATANTE, assim como eventuais subcontratadas e seus funcionários, deverão firmar o Termo de Compromisso de Manutenção de sigilo (TCMS), Anexo 5, comprometendo-se a:
    1. Manter sigilo relativo ao objeto e à sua execução, de acordo com o Anexo 5;
    2. Adotar procedimentos de segurança adequados, no âmbito das atividades sob seu controle, para a manutenção do sigilo relativo ao objeto;
    3. Identificar as pessoas que podem ter acesso à informação classificada em qualquer grau de sigilo e a áreas ou a material de acesso restrito, para fins de concessão de credencial de segurança e assinatura do TCMS, do Anexo 5;
    4. Receber inspeções para habilitação de segurança e sua manutenção;

###### 10
JFRJSEC202200144A

F
a
e
i
d
r
á
e
i
r
c
a
i
l
d
u
J
o
ã
ç
e
S
o
r
i
e
n
a
J
e
d
J
u
o
i
s
R
t
i
ç
o
a
d
  1. A contratada ainda deverá assumir a responsabilidade em relação aos procedimentos de segurança no caso de subcontratação, no todo ou em parte.

DA FISCALIZAÇÃO

  1. O gerenciamento do contrato será realizado pela Secretaria de Segurança Institucional, doravante denominado Gestor do contrato.
  2. No curso da execução dos serviços, caberá ao CONTRATANTE fiscalizar a fiel observância das disposições contratuais, promovendo a aferição qualitativa e quantitativa dos serviços prestados.
  3. A fiscalização do contrato será realizada por servidores designados pela CONTRATANTE para este propósito.
  4. A fiscalização exercida pela CONTRATANTE não implica corresponsabilidade sua ou do servidor designado para o acompanhamento do contrato, não excluindo ou reduzindo a responsabilidade da CONTRATADA por danos que, em decorrência de culpa ou dolo, sejam causados à CONTRATANTE ou a terceiros.
  5. A CONTRATANTE comunicará, por escrito, as deficiências porventura verificadas na execução dos serviços, cabendo à CONTRATADA a imediata correção, sem prejuízo das sanções cabíveis.

EXTENSÃO DO FORNECIMENTO

  1. GERAL
    1. Caberá à CONTRATADA o fornecimento de todos os materiais, equipamentos, acessórios e mão de obra para a realização de serviços que estejam no escopo da contratação, conforme estabelecido neste Termo de Referência, e o que se fizer necessário ao perfeito funcionamento do sistema.
    2. Os materiais serão novos, de classe e qualidade adequadas, e deverão estar de acordo com as últimas revisões dos padrões da ABNT e normas citadas.

  1. EMBALAGENS
    1. Todos os materiais e equipamentos serão entregues nas suas embalagens originais ou adequadas para proteger o conteúdo contra danos durante o transporte, desde a fábrica até o local de montagem.
    2. A FISCALIZAÇÃO verificará, ao chegarem os materiais ao local de montagem, a etiqueta com o nome do fabricante, nome comercial dos produtos, número dos lotes, conteúdo líquido das embalagens, condições de manuseio, condições de armazenagem do produto e estado de conservação dos materiais.
    3. A CONTRATADA se responsabilizará pela adequação, se necessário, de seus métodos de embalagem a fim de atender às condições mínimas estabelecidas acima, independente da inspeção e aprovação das embalagens pela FISCALIZAÇÃO ou pela CONTRATANTE.

###### 11
JFRJSEC202200144A

F
a
e
i
d
r
á
e
i
r
c
a
i
l
d
u
J
o
ã
ç
e
S
o
r
i
e
n
a
J
e
d
J
u
o
i
s
R
t
i
ç
o
a
d
  1. TRANSPORTE
    1. Todos os materiais a serem fornecidos pela CONTRATADA são considerados postos no local de execução dos serviços, sob a guarda da CONTRATADA.
    2. A CONTRATADA será responsável pelo transporte horizontal e vertical de todos os materiais e equipamentos desde o local de armazenagem até o local de sua aplicação definitiva.
    3. Para todas as operações de transporte, a CONTRATADA proverá pessoal, equipamentos e dispositivos necessários às tarefas em questão.
    4. A CONTRATADA deverá providenciar para todas as etapas do transporte os seguros necessários.

  1. MÃO DE OBRA ESPECIALIZADA
    1. A CONTRATADA deverá disponibilizar, durante todo o período do contrato, profissional(is) especializado(s) para acompanhamento dos serviços. Estes profissionais deverão fazer também a supervisão técnica da qualidade do serviço.
    2. Toda a mão de obra utilizada na execução dos serviços aqui descritos deverá ser tecnicamente habilitada para a realização dos mesmos.
    3. A CONTRATADA se responsabilizará pelo fornecimento de todo e qualquer material ou equipamento necessário para a realização com segurança de todo e qualquer serviço no ambiente de trabalho.

  1. SERVIÇOS DE PRÉ-MONTAGEM
    1. A CONTRATADA deverá realizar a seleção final dos materiais a serem utilizados, sempre tendo o cuidado de verificar a equivalência técnica dos mesmos.

  1. SERVIÇOS DE MONTAGEM
    1. Todos os serviços de montagem serão realizados conforme as normas técnicas aplicáveis, ou, quando não houver norma específica, conforme determinação da FISCALIZAÇÃO.
    2. Os serviços de montagem deverão seguir também as recomendações desta especificação e as informações dos desenhos; em caso de omissão das especificações e dos desenhos caberá à CONTRATADA realizar consulta prévia à FISCALIZAÇÃO antes de executar qualquer procedimento.
    3. A CONTRATADA deverá prover todos os materiais de consumo e equipamentos de uso esporádico, que possibilitem perfeita condução dos trabalhos dentro do cronograma estabelecido.

###### 12
JFRJSEC202200144A

F
a
e
i
d
r
á
e
i
r
c
a
i
l
d
u
J
o
ã
ç
e
S
o
r
i
e
n
a
J
e
d
J
u
o
i
s
R
t
i
ç
o
a
d
F. PRAZO DE RECEBIMENTO
1	Provisório: O serviço será recebido, provisoriamente, imediatamente depois de efetuada a apresentação da nota fiscal correspondente aos serviços prestados no último período de adimplemento, juntamente com os documentos mencionados nos subitens 3.4, 3.5 e 4.2 do item D, para efeito de posterior verificação da conformidade com os serviços prestados.
2	Definitivo: A contar da data do recebimento provisório, o serviço será recebido definitivamente, para contratações com valor inferior ao valor estabelecido no art. 24, inciso II, da Lei nº 8.666/93, em até 02 (dois) dias úteis, e para as de valor superior ao estabelecido no art. 24, inciso II, da Lei nº 8.666/93, em até 05 (cinco) dias úteis, após o recebimento provisório.

G. DISCRIMINAÇÃO DOS SERVIÇOS.
ITEM	LOCALIDADE	DESCRIÇÃO
G1	C.1.1.1. Av. Venezuela	SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA COM FORNECIMENTO DE PEÇAS E COMPONENTES
G2	C.1.1.2. Av. Rio Branco	SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA COM FORNECIMENTO DE PEÇAS E COMPONENTES
G3	C.1.1.3. Rua Equador	SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA COM FORNECIMENTO DE PEÇAS E COMPONENTES

H.	DO IMR – INSTRUMENTO DE MEDIÇÃO DE RESULTADO

1. O valor integral pré-estabelecido em pregão para o pagamento mensal do serviço de manutenção de CFTV corresponde à integralidade do serviço prestado, que consiste na operacionalidade total do sistema, conforme os termos definidos neste item. Irregularidades na qualidade do serviço prestado, observáveis pelo fiscal geral do contrato, sujeitarão o pagamento do mês correspondente a descontos no valor mensal devido. Esses fatores de decréscimo serão objetivamente mensuráveis, ficarão limitados ao total de 30% (trinta por cento) do valor inadimplido e, na eventualidade de inexecução parcial ou total do contrato, incidirão sem prejuízo das sanções cabíveis, definidas em edital.
  1. A fórmula de cálculo do desconto supramencionado, devido pelo valor inadimplido, será a seguinte:

X = (0,02a + 0,015b + 0,01c) x 0,3d

Onde: “a” é o número de faltas técnicas verificadas (item H, subitem 4), “b” é o número de dias de atraso para a conclusão da manutenção (item H, subitem 5), “c” é o número de assinaturas ausentes nos documentos pertinentes (item H, subitem

###### 13
JFRJSEC202200144A

F
a
e
i
d
r
á
e
i
r
c
a
i
l
d
u
J
o
ã
ç
e
S
o
r
i
e
n
a
J
e
d
J
u
o
i
s
R
t
i
ç
o
a
d
6), “d” é a integralidade do valor mensal do serviço de manutenção e “X” é o valor total do desconto devido ao valor mensal.

1. Eventuais descontos por deficiências na prestação do serviço deverão ser comunicados mensalmente por escrito à CONTRATADA, com a devida justificativa, em relatório de avaliação elaborado pelo gestor, de acordo com o modelo do anexo 7. O documento, a ser enviado à contratada por meio eletrônico e em formato PDF, deverá informar os critérios objetivos da aferição, item por item, descrevendo a percentagem a ser descontada, calculada em referência ao valor mensal do contrato.
  1. A emissão de nota fiscal fica condicionada ao envio do Relatório de Avaliação do Gestor (anexo 7), exceto em caso de omissão de envio do relatório de avaliação dentro do prazo estabelecido (subtitem 2.2. do item H) ou devido a assentimento por escrito do gestor do contrato;
  2. O gestor do contrato terá até 5 (cinco) dias úteis para enviar o referido relatório, contados da data do recebimento do(s) roteiro(s) de manutenção (anexo 4) e do(s) relatório(s) de manutenção do respectivo mês;
  3. A CONTRATADA terá até 2 (dois) dias úteis para apresentar ou não contestação ao relatório, contados de sua data de envio à CONTRATADA pelo gestor do contrato.
2.3.1.O gestor do contrato apreciará a contestação do Relatório de Avaliação do Gestor e emitirá seu parecer por meio eletrônico, em até 2 (dois) dias úteis, contados da data do recebimento da contestação.

1. A CONTRATADA, a partir da emissão da Ordem de Serviço prevista no item D.1.4, terá 90 (noventa) dias de tolerância para adequação do serviço às demandas da CONTRATANTE e às peculiaridades do serviço. Dentro desse prazo, não haverá redimensionamento no pagamento, em face do Índice de Medição de Resultados. Entretanto, os efeitos do prazo de tolerância serão desconsiderados para todos os fins, inclusive de rescisão e/ou glosa, caso ao seu fim esteja configurada e comprovada inexecução total ou parcial do contrato.
  1. Caracteriza-se como inexecução parcial do serviço: a ausência de manutenção de CFTV em uma ou mais de uma edificação durante 1 (um) mês ou devido à soma de irregularidades identificadas, neste último caso conforme previsto pelo item D.2.4.4;
  2. Caracteriza-se como inexecução total do serviço a ausência integral de manutenção dentro de um mês, em todas as localidades discriminadas pelo item C.

1. Corresponderá a 1,5% (um por cento e meio) cumulativos de desconto no pagamento do mês correspondente, calculado em referência à integralidade do valor mensal do contrato, a verificação de cada uma das 20 (vinte) desconformidades listadas a seguir:
  1. sujeira de lentes das câmeras;
  2. sujeira do dome das câmeras;
  3. sujeira dos DVR’s;
  4. ausência de medição da tensão de alimentação da fonte do DVR;
  5. ausência de medição da tensão de baterias dos NoBrekas;
  6. falta de suporte (se este havia antes de celebrado o contrato) ou precariedade do suporte das câmeras;
  7. precariedade do dome das câmeras;
  8. falta de vedação das câmeras externas (nas câmeras em que houver vedação prévia à execução do contrato);
  9. ausência de verificação das fontes de tensão dos DVR’s;
  10. falta de nitidez das imagens;
    JFRJSEC202200144A
  11. hipersaturação das imagens;
###### 14

F
a
e
i
d
r
á
e
i
r
c
a
i
l
d
u
J
o
ã
ç
e
S
o
r
i
e
n
a
J
e
d
J
u
o
i
s
R
t
i
ç
o
a
d
  1. contraste ausente ou excessivo das imagens;
  2. iluminação oscilante das imagens (intermitente, irregular);
  3. existência na imagem de linhas horizontais ou verticais, fixas ou móveis;
  4. imagens escurecidas;
  5. imagens congeladas;
  6. falta de enquadramento da área de cobertura, conforme determinado pela fiscalização local ou, na ausência desta, por (outro) agente de polícia judicial;
  7. falta de alinhamento das câmeras, conforme critério da fiscalização local ou, na ausência desta, de (outro) agente de polícia judicial;
  8. conexões BNC frouxas ou soltas;
  9. conexões BNC sujas
Corresponderá a 1% (um por cento) cumulativos de desconto no pagamento do mês correspondente, calculado em referência à integralidade do valor mensal do contrato, cada 1 (um) dia de atraso após o vencimento do prazo da manutenção corretiva ou preventiva.

Corresponderá a 0,5% (meio por cento) cumulativo de desconto no pagamento do mês correspondente, calculado em referência à integralidade do valor mensal do contrato, a ausência de assinatura(s) no documento do anexo 4 e/ou no recibo de material do sistema de CFTV que for eventualmente substituído durante a execução da manutenção corretiva ou preventiva, ou a sua entrega com material discriminado de maneira equivocada, assim como por atraso superior a 30 (trinta) dias para a devolução de equipamento da CONTRATANTE, independentemente de suas condições de uso, retirado das dependências do SJRJ, ainda que sob autorização da fiscalização local ou contratual.

Corresponderá a 2% (dois por cento) cumulativos de desconto no pagamento do mês subsequente ao serviço de manutenção prestado, calculado em referência à integralidade do valor mensal do contrato, cada 10 (dez) dias de atraso para emissão da nota fiscal sobre o serviço avaliado, contados a partir da data de envio à CONTRATADA, via PDF, por meio eletrônico, por parte da Gestão contratual, de Relatório de Avaliação do Serviço executado no mês referido (IMR).

Corresponderá a 1,5% (um por cento e meio) cumulativo de desconto no pagamento do mês correspondente, calculado em referência à integralidade do valor mensal do contrato, cada registro de pendência informado pela fiscalização local através do documento no ANEXO 4, sendo contabilizada pela fiscalização geral/contratual como falta técnica para fins de avaliação do serviço.

A omissão na entrega da nota fiscal solicitada, após cada prazo decadencial de 10 (dez) dias corridos, conforme disposição do item D.8.2.1., implicará penalidade de 1% (um por cento) cumulativos de desconto no pagamento do mês subsequente ao mês correspondente ao da obrigação inadimplida, calculado em referência à integralidade do valor mensal do contrato.

I.	DO DESCARTE DO MATERIAL

1. O material que compõe o sistema de CFTV, ao ser considerado de conserto inviável pela CONTRATADA, deverá ser por esta descartado, de acordo com os critérios de logística reversa da Resolução nº 400 do CNJ, de 16/06/2021, sem prejuízo de sua substituição por outro similar, de características idênticas ou superiores ao material substituído, conforme previsto no item D, subitem 6.9.

###### 15
JFRJSEC202200144A

F
a
e
i
d
r
á
e
i
r
c
a
i
l
d
u
J
o
ã
ç
e
S
o
r
i
e
n
a
J
e
d
J
u
o
i
s
R
t
i
ç
o
a
d

  1. O material destinado a descarte deverá passar por avaliação da CONTRATANTE, que determinará se seus componentes poderão ser reaproveitados;
  2. A CONTRATADA deverá fornecer relatório, com diagnóstico do defeito que inviabiliza o uso, assinado pelo seu responsável técnico;
  3. O relatório deverá informar o tipo de material devolvido e sua quantidade, devendo ser enviado por e-mail e em formato PDF, com cópia para o endereço de e-mail do fiscal referido ou da seção de apoio do lugar (SESOP).

1. O material julgado inservível, após avaliação referida no item 1.1, será descartado pela CONTRATADA de acordo com os seguintes critérios:
  1. o uso sustentável de bens públicos, objetivando o combate ao desperdício e o consumo consciente;
  2. a adequada gestão de resíduos gerados deve promover a coleta seletiva, com estímulo à máxima redução desses restos, através do seu reuso ou da reciclagem do material residual, nesse caso procurando promover a inclusão socioeconômica dos catadores de resíduos;
  3. a promoção de parcerias com outros tribunais, conselhos, entidades sem fins lucrativos e a sociedade civil, objetivando a reutilização do material julgado inservível ou o seu descarte sustentável.

1. A CONTRATADA deverá apresentar Relatório de Descarte, sempre que houver material destinado a esse fim e sempre que requisitada pela CONTRATANTE, observado o disposto nos subitens I.1. e I.2.
  1. o Relatório de Descarte deverá ser entregue, em PDF, por via digital, à Gestão do contrato, em 10 (dez) dias úteis, contados a partir da data de requisição do mesmo;
  2. a não entrega do Relatório de Descarte ensejará penalidade de acordo com o item J.1.

J. SANÇÕES ADMINISTRATIVAS
1. CONDUTAS PASSÍVEIS DE SANÇÕES, CONFORME PORTARIA Nº JFRJ-PGD-2022/00034:
	ITEM	DESCRIÇÃO DA CONDUTA	PONTUAÇÃO	INCIDÊNCIA
	1	Não realização da manutenção do equipamento.	10	Mensal.
	2	Atraso na realização do serviço.	1	Diária.
	3	Não substituição, por peça equivalente, de peça retirada do equipamento para manutenção.	5	Por ocorrência.
	4	Não devolução, depois de 30 dias, de equipamento retirado de unidade para manutenção.	3	Diária.

###### 16
JFRJSEC202200144A

F
a
e
i
d
r
á
e
i
r
c
a
i
l
d
u
J
o
ã
ç
e
S
o
r
i
e
n
a
J
e
d
J
u
o
i
s
R
t
i
ç
o
a
d
	5	Não emissão, depois de 10 dias da solicitação por parte da Gestão, de nota fiscal.	3	Por ocorrência.
	6	Atraso, superior ao prazo de que trata o item D.1.4.2, para entrega do relatório mensal sobre o serviço.	1	Mensal.
	7	Atraso, superior ao prazo de que trata o item I.3.3.1, para entrega do relatório de descarte.	3	Por ocorrência.
A inexistência de conduta expressamente definida e classificada no Termo de Referência não exime o Particular do cumprimento integral das obrigações assumidas. / A classificação da conduta que não conste expressamente no Termo de Referência incumbe à gestão e/ou fiscalização contratual, por ocasião do descumprimento de qualquer item constante do Edital, Termo de Referência ou Contrato. / No caso de descumprimento injustificado de qualquer prazo fixado pela Administração, poderá ser aplicada multa moratória, à proporção de 0,3% (zero vírgula três por cento) por dia de atraso, calculada à base de juros compostos, observadas as seguintes condições: / A multa de mora incidirá sobre a parcela em atraso e poderá ser acumulada com quaisquer das demais sanções previstas nesta Portaria. / O percentual acumulado da multa de mora ficará limitado a 30% (trinta por cento) do valor contratual. / Os casos de atrasos superiores a 50% (cinquenta por cento) do prazo contratado poderão importar, além da aplicação da multa moratória máxima fixada na alínea anterior, atribuição de pontuação equivalente a uma falta de leve a gravíssima, à proporção da importância da parcela concretamente inadimplida. / Poderão ser aplicadas as demais sanções previstas na Portaria Nº JFRJ-PGD-2022/00034 da Direção do Foro da Seção Judiciária do Rio de Janeiro.

Rio de Janeiro, 07/03/2023.

David Henriques Py Braga Spranger
Técnico Judiciário - RJ 18078

Guilherme da Costa Carvalho
Assessor de Policiamento Judicial - RJ 18135

Victor Coutinho Iaccarino
Diretor da Subsecretaria de Segurança Institucional – RJ18138

###### 17
JFRJSEC202200144A

ANEXO 1
DO TERMO DE REFERÊNCIA

DO PAGAMENTO
SUBSÍDIOS PARA ELABORAÇÃO
  1. Os SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO serão pagos da seguinte maneira:

    F
    a
    e
    i
    d
    r
    á
    e
    i
    r
    c
    a
    i
    l
    d
    u
    J
    o
    ã
    ç
    e
    S
    o
    r
    i
    e
    n
    a
    J
    e
    d
    J
    u
    o
    i
    s
    R
    t
    i
    ç
    o
    a
    d

    1. Para as Manutenções Preventiva e Corretiva com fornecimento de peças:
Desde que executado o serviço, será pago um valor Mensal, para cada localidade constante no item C, conforme a quantidade e o tipo dos equipamentos instalados e mantidos relacionados no Anexo 2;
Os custos com deslocamentos e material deverão estar inclusos nos valores dos serviços.

    1. A CONTRATADA deverá apresentar juntamente com a nota fiscal de serviço, para cada localidade constante no item C, um relatório com o resumo dos serviços executados, para posterior conferência e pagamento, que deverá incluir necessariamente os seguintes itens:
      1. Detalhamento das atividades de manutenção preventiva e corretiva
executadas, conforme Anexo 4;
      1. Detalhamento dos equipamentos, peças e materiais de infraestrutura
requisitados, aprovados, ou ainda pendentes de aprovação;
      1. Relatório conforme item D.5;

1. DA VISTORIA
  1. Para o correto dimensionamento e elaboração de sua proposta, o licitante, facultativamente, poderá comparecer em todos os imóveis onde serão executados os serviços, constantes no ITEM C, acompanhado por servidor designado para esse fim;
  2. A vistoria deverá ser previamente agendada com a Subseção de Segurança Institucional, pelo telefone (21) 3218-9649, e ser realizada até ao último dia anterior à data de abertura da sessão do pregão eletrônico.
  3. A vistoria poderá ser realizada de segunda à sexta-feira, das 11hs às 17hs.
    1. Em nenhuma hipótese a CONTRATADA poderá alegar desconhecimento, incompreensão, dúvidas ou esquecimentos de qualquer das condições dos serviços a serem contratados.
  4. Por questões de segurança, não serão entregues desenhos e plantas dos Imóveis.
  5. Contudo, caso seja solicitado pelas licitantes, serão disponibilizadas para consulta no edifício SEDE da Justiça Federal em Rio de Janeiro, apenas durante o período de vistoria, as plantas do sistema de CFTV.
  6. É vedado qualquer registro fotográfico das dependências e instalações no interior dos imóveis da Justiça Federal, bem como das plantas apresentadas.
  7. Eventuais problemas observados na fase de vistoria e de elaboração da proposta deverão ser apontados formalmente antes da data prevista para a abertura da licitação (conforme datas e prazos estabelecidos no presente edital); após esta data, nenhuma reclamação será aceita, cabendo à CONTRATADA a execução do objeto em sua totalidade.
    JFRJSEC202200144A

###### 18

F
a
e
i
d
r
á
e
i
r
c
a
i
l
d
u
J
o
ã
ç
e
S
o
r
i
e
n
a
J
e
d
J
u
o
i
s
R
t
i
ç
o
a
d
DOS REQUISITOS DE HABILITAÇÃO DO PRESTADOR DE SERVIÇOS

  1. REQUISITOS TÉCNICOS:
    1. Registro ou inscrição da licitante no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia - CREA ou no Conselho Regional dos Técnicos Industriais. O documento deve comprovar atividade relacionada com o objeto da presente licitação.

    1. DOS ATESTADOS
      1. Atestado de capacidade técnica, expedido por pessoa jurídica de direito público ou privado, que comprove ter a licitante executado contrato de serviço de manutenção preventiva e corretiva de equipamentos e sistema de CFTV, pelo prazo mínimo de 6 (seis) meses, composto por, pelo menos, 60 câmeras analógicas, de forma satisfatória.
        1. Para a comprovação da exigência acima descrita, será permitido o somatório de atestados, desde que os contratos tenham sido executados de forma concomitante.
      2. Os atestados deverão mencionar as características dos serviços claramente, de modo a não dar margem a dúvidas quanto à similitude com o objeto desta especificação.
      3. Comprovante(s) fornecido(s) pela(s) licitante(s) de que possui profissional(is), detentor(es) de atestado(s) de capacidade técnica, devidamente registrados no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia – CREA ou no Conselho Regional dos Técnicos Industriais, por execução de serviços de natureza compatível com o objeto licitado, ou seja, instalação e manutenção de sistema de CFTV.
        1. O(s) profissional(ais) a ser(em) designado(s) como responsável(is) técnico(s) pelos serviços deverá(ão) constar da relação de profissionais no registro da empresa no CREA ou Conselho Regional dos Técnicos Industriais, e seu vínculo deverá ser comprovado da seguinte forma:
          1. No caso de ser sócio-proprietário da empresa: através da apresentação do contrato social ou outro documento legal, devidamente registrado no Órgão competente;
          2. No caso de empregado da empresa: através da apresentação da Carteira de Trabalho e Previdência Social – CTPS comprovando o vínculo empregatício do profissional com a empresa licitante;
          3. No caso de profissionais que detenham vínculo através de Contrato de Prestação de Serviços: através da apresentação do Instrumento Particular de Prestação de Serviços celebrado ente o profissional e a empresa licitante até a data da apresentação da documentação, juntamente com a Certidão de Registro de Pessoa Jurídica junto ao CREA/CRTI, com prazo de vigência válido, no qual conste a inscrição do profissional citado no referido Instrumento Particular, como responsável técnico da licitante;
          4. No caso de profissional que ainda não tenha vínculo com a licitante, deverá ser apresentada Declaração de Contratação Futura do
            JFRJSEC202200144A
###### 19

F
a
e
i
d
r
á
e
i
r
c
a
i
l
d
u
J
o
ã
ç
e
S
o
r
i
e
n
a
J
e
d
J
u
o
i
s
R
t
i
ç
o
a
d

profissional detentor do atestado apresentado, desde que acompanhada da anuência do mesmo profissional, conforme Acórdão nº 1806/2015 - TCU – Plenário.

###### 20
JFRJSEC202200144A

F
a
e
i
d
r
á
e
i
r
c
a
i
l
d
u
J
o
ã
ç
e
S
o
r
i
e
n
a
J
e
d
J
u
o
i
s
R
t
i
ç
o
a
d
ANEXO 2
DO TERMO DE REFERÊNCIA QUANTITATIVOS E DISTRIBUIÇÃO POR UNIDADE

Localidade	DVR	Câmera	Monitor	Power Balun
Avenida Venezuela	7	96	15	7
Avenida Rio Branco	8	108	12	6
Rua Equador	3	45	4	4
SOMA TOTAL	18	249	31	16

Rio Branco

ITEM	QUANTIDADE	DESCRIÇÃO
Câmera de vídeo profissional IR Dome	108	Câmera do tipo “dome”.
DVR – 16 canais – 4TB HD	2+6	ID’s/números de série: 912J0212690PR / 912J0213304GP
Conjunto balun passivo de 16 canais.	6	Itens com fonte de alimentação, proteção contra surtos de tensão, baluns conversores e conectores BNC.
TV/Monitor 32”	12	Resolução FullHD com entrada HDMI.

Complexo Equador

ITEM	QUANTIDADE	DESCRIÇÃO
Câmera de vídeo profissional IR Bullet	45	Câmera do tipo “bullet”.
DVR – 16 canais – 4TB HD	3
Conjunto balun passivo de 16 canais.	4	Itens com fonte de alimentação, proteção contra surtos de tensão, baluns conversores e conectores BNC.
TV/Monitor 32”	4	Resolução FullHD com entrada HDMI.

Venezuela

ITEM	QUANTIDADE	DESCRIÇÃO
Câmera de vídeo profissional IR Dome	94	Câmera do tipo “dome”.
Câmera de vídeo profissional IR Bullet	2	Câmera do tipo “bullet” (funcionando nos fundos do estacionamento).
DVR – 16 canais – 4TB HD	7	ID’s/números de série: DVR 5 - 912J0212666JV DVR 6 - 912J0213088DD DVR 7 - E32J273722604 DVR 10 - 912J0213220A0

###### 21
JFRJSEC202200144A

F
a
e
i
d
r
á
e
i
r
c
a
i
l
d
u
J
o
ã
ç
e
S
o
r
i
e
n
a
J
e
d
J
u
o
i
s
R
t
i
ç
o
a
d
		DVR 12 - 912J0212708Z4 DVR 13 - E32J2737198HU DVR 14 - E32J2737221YD
Conjunto balun passivo de 16 canais.	7	Itens com fonte de alimentação, proteção contra surtos de tensão, baluns conversores e conectores BNC.
TV/Monitor 32”	15	Resolução FullHD com entrada HDMI.

###### 22
JFRJSEC202200144A

F
a
e
i
d
r
á
e
i
r
c
a
i
l
d
u
J
o
ã
ç
e
S
o
r
i
e
n
a
J
e
d
J
u
o
i
s
R
t
i
ç
o
a
d

ANEXO 3
DO TERMO DE REFERÊNCIA

ESPECIFICAÇÕES TÉCNICAS MÍNIMAS PEÇAS E COMPONENTES
1. Câmera de vídeo profissional bullet com infravermelho.
  1. Sensor 1/3” 1 megapixel
  2. Pixels efetivos (H × V) 1280 × 720
  3. Linhas horizontais 1280H
  4. Resolução real HD (720p); Analógico (800 TVL)
  5. Lente Varifocal 2.7 a 13.5 mm
  6. Alcance IR 40 m
  7. IR inteligente
  8. Formato do vídeo NTSC / PAL
  9. Protocolos de vídeo HDCVI / AHD-M / HDTVI (v2.0). Analógico (CVBS)
  10. Relação sinal-ruído > 65 dB
  11. Sensibilidade 0.05 luxes / F2.0 (AGC ON) 0 lux IR on
  12. Sincronismo interno
  13. Íris eletrônica
  14. Day & Night Automático (Ajustável), colorido, P&B
  15. Troca Automática do Filtro (ICR)
  16. Controle Automático de Ganho (AGC)
  17. Compensação de Luz de Fundo (BLC)
  18. High Light Compensation (HLC)
  19. Wide Dynamic Range (WDR)
  20. Balanço de branco automático/ ajustável
  21. Modo de imagem Padrão / Suave / Vivo
  22. Ajuste de imagem Nitidez / Brilho / Contraste
  23. Função Espelho Rotação horizontal e vertical
  24. Idiomas do menu OSD Português / Inglês
  25. Máscara de privacidade ON/OFF (8 áreas programáveis) 2D ajustável
  26. Redução Digital de Ruído (DNR) Conexões:
  27. Saída de vídeo 75 Ω BNC fêmea
  28. Alimentação Conector P4 fêmea Características elétricas:
  29. Consumo máximo de corrente 300 mA
  30. Consumo máximo de potência 4 W
  31. Tensão 12 Vdc
  32. Proteção	antissurto	15	kV	(vídeo	e alimentação)
Características mecânicas:
  1. Tipo case / material Bullet / Metal
  2. Grau de proteção IP66
    JFRJSEC202200144A
  3. Local de instalação Interno e externo
###### 23

F
a
e
i
d
r
á
e
i
r
c
a
i
l
d
u
J
o
ã
ç
e
S
o
r
i
e
n
a
J
e
d
J
u
o
i
s
R
t
i
ç
o
a
d
  1. Referência: Câmera 3140 VF G5 da Intelbrás ou similar.

1. Gravador digital (DVR) com HD 4TB instalado com 16 canais.
  1. Compatível com 5 tecnologias: HDCVI + AHD-M/H + HDTVI 2.0 + Analógica + IP
  2. Gravação de todos os canais em 1080N ou 720p
  3. Saídas de vídeo VGA, HDMI e BNC
  4. Compressão de vídeo H.264
  5. Compatibilidade com protocolo de comunicação Onvif
  6. Edição de áudio e vídeo
  7. Modo NVR – Transforma todos os canais BNC em IP
  8. Função BNC + IP – Adiciona câmeras IP ao DVR
  9. IPv6 Especificações técnicas
- Gravador digital com HD (DVR- Digital Vídeo Recorder) dedicado (Standalone).
- Função Pentaplex (Reprodução de imagens ao vivo/ gravadas/ gravação/ backup/ acesso remoto).
- Saídas VGA e HDMI.
- Resolução de gravação mínima por canal:
-	D1:	1 a 15 fps,
- 2CIF: 1 a 15 fps,
- CIF:	1 a 30 fps,
- QCIF: 1 a 30 fps (em todos os canais simultaneamente).
Resolução de vídeo em Pixels:
-	D1 (4CIF): NTSC– 704x480	PAL- 704x576,
-	2CIF:	NTSC - 704x240	PAL- 704x288,
-	CIF:	NTSC - 352x240	PAL- 352x288,
-	QCIF:	NTSC- 176x120	PAL- 176x144.
Configuração da imagem:
- Qualidade com 6 níveis configuráveis individualmente por canal, resultando na alteração do tamanho do arquivo de vídeo.
- Máscara de privacidade.
- Câmera oculta.
- Bitrate com configuração individual por canal.
- Informação em tela: - Título da câmera.
- Horário.
- Perda de vídeo.
- Bloqueio de câmera.
- Detecção de movimento.
- Gravação.
- Alarme.
- Detecção de movimento 330 (22x15) zonas de detecção com 6 níveis de sensibilidade configurável por canal, detecção de perda de vídeo e de mascaramento de câmera.
- Gravação: Manual, contínua, contínua com condições de sobrescrever, agendada, detecção de movimento, mascaramento de câmera e perda de vídeo. Stream regular e detecção de movimento.
- Reprodução:
- Modo de busca por hora/data ou por evento.
- Reprodução regular, por alarme ou por detecção de movimento.
- Pausa, parar, retrocesso, reprodução rápida, reprodução lenta, próximo arquivo, arquivo anterior, próximo canal, canal anterior, tela cheia, repetição aleatória e seleção de arquivo para backup.
  JFRJSEC202200144A
###### 24

F
a
e
i
d
r
á
e
i
r
c
a
i
l
d
u
J
o
ã
ç
e
S
o
r
i
e
n
a
J
e
d
J
u
o
i
s
R
t
i
ç
o
a
d
Backup:
- CD-RW USB, DVD RW USB,
- Pen Drive,
- Disco flash,
- Disco rígido USB,
- Download por rede e FTP,
- Deve comportar Backup em formatos abertos.
- Interface RJ 45 Ethernet (pelo menos 10/100Mbps).
- Transmissão TCP/IP, DDNS, PPPoE, FTP, NTP, DHCP e filtro IP e-mail.
- Assistente de configuração de rede.
- Cliente embarcado para serviço de IP dinâmico (DDNS).
- Operação remota: Monitoramento, configuração total do sistema, reprodução, download de arquivos gravados e informações sobre registros.
- Deve permitir controle de banda individual por canal para otimização da transmissão.
- Deve oferecer pelo menos duas opções de taxas diferentes para gravação e transmissão de imagens pela rede, configuráveis independentemente por canal - Dual Stream.
- Operação remota via BROWSER: Todas as funções de busca, backup remoto e gravação remota poderão ser feitas em local, ligado à rede (Internet), via Web Browser conhecido no mercado como, por exemplo, o Internet Explorer, em sistemas operacionais atuais.
- Deve possuir marca d’água.
- Deve possuir pelo menos duas portas USB (mínimo 2.0),
- Alimentação bivolt: 110- 240VAC, 50/60Hz (automático).
- Conectores de vídeo BNC.
- Temperatura de funcionamento normal entre -10°C e 55°C.
- Umidade relativa para operação normal entre 10% e 90%.
- Segurança elétrica conforme NBR 14136 do INMETRO.
- Referência: MHDX 3116 da Intelbrás ou similar.

1. TV/monitor 32" Full HD com entrada HDMI.
  1. Painel: Tecnologia - LED
Tamanho da Tela - 32 polegadas Formato da Tela - 16:9 Resolução - 1366 x 768 (HD) Timer On/Off
Design: Slim
  1. Sistema de Transmissão: Digital - ISDB-T Conversor Digital
  2. Áudio e vídeo:
Busca automática de canais
Potência de Som - 10W (5W + 5W) – no mínimo Recursos do Áudio: Closed Caption (CC) Conexões:
Entradas Especiais: HDMI
Quantidade de Entradas HDMI: 2 HDMI (no mínimo) Quantidade de Entradas USB: 1 (no mínimo) Entradas e Saídas de Vídeo: Entrada de Vídeo
JFRJSEC202200144A
Componente, Entrada de Vídeo Composto e Entrada de RF (Antena)
###### 25

F
a
e
i
d
r
á
e
i
r
c
a
i
l
d
u
J
o
ã
ç
e
S
o
r
i
e
n
a
J
e
d
J
u
o
i
s
R
t
i
ç
o
a
d
  1. Informações Adicionais: Cor do televisor: Preta
Manual de Instrução em português Certificado pelo INMETRO
Selo de consumo A
Tensão/Voltagem: Bivolt (127 e 220 V)
  1. Obs.: Possibilidade de uso em suporte giratório/inclinável.
  2. Referência: TV Philco PVT32G50D LED 32” ou similar.

1. Conector BNC Macho 75 Ohms Para Cabo Rg-59
  1. Conector BNC macho de crimpar, para cabo coaxial RG-59, 75 ohms.
  2. O conector deverá ter o pino macho de cobre berílio dourado; o corpo, a capa e demais partes metálicas, de latão niquelado; o isolante de teflon.
  3. Referência: LM-64 da KLC Conectores ou similar.

1. NoBreak de 1400VA
  1. Modelo monovolt 115V~: entrada 115/127V~ e saída 115V~.
  2. Modelo monovolt 220V~: entrada 220V~ e saída 220V~.
  3. Modelo bivolt automático: entrada 115/127V~ ou 220V~ e saída 115V~.
  4. Filtro de linha.
  5. Estabilizador interno com 4 estágios de regulação.
  6. Forma de onda senoidal por aproximação (retangular PWM).
  7. DC Start.
  8. Battery Saver: evita o consumo desnecessário da carga da bateria, preservando a sua vida útil.
  9. Autodiagnostico de bateria: informa quando a bateria precisa ser substituída.
  10. Recarga automática das baterias em 4 estágios, mesmo com o nobreak desligado.
  11. Recarregador Strong Charger: possibilita a recarga da bateria mesmo com níveis muito baixos de carga.
  12. Função True RMS: indicada para todos os tipos de rede, principalmente redes instáveis.
  13. Microprocessador RISC/FLASH de alta velocidade: aumenta a confiabilidade e o desempenho do circuito eletrônico interno.
  14. Auto teste: ao ser ligado, o nobreak testa os circuitos internos, garantindo assim o seu funcionamento ideal.
  15. Interativo - regulação on-line.
  16. Inversor sincronizado com a rede (sistema PLL).
  17. Circuito desmagnetizador: garante o valor de tensão adequado para equipamentos de informática, áudio e vídeo (cargas não lineares).
  18. Led colorido no painel frontal: indica as condições de funcionamento do nobreak - modo rede, modo inversor/bateria, final de autonomia, subtensão, sobretensão, entre outras informações.
  19. Alarme audiovisual: sinalização de eventos como queda de rede, subtensão e sobretensão, fim do tempo de autonomia e final de vida útil da bateria, entre outras informações.
  20. Porta fusível externo com unidade reserva.
  21. Referência: Net 4+ 1400VA da SMS, ou similar.
    JFRJSEC202200144A

###### 26

F
a
e
i
d
r
á
e
i
r
c
a
i
l
d
u
J
o
ã
ç
e
S
o
r
i
e
n
a
J
e
d
J
u
o
i
s
R
t
i
ç
o
a
d
1. NoBreak de 1800VA
  1. Modelo monovolt 115V~: entrada 115/127V~ e saída 115V~.
  2. Modelo monovolt 220V~: entrada 220V~ e saída 220V~.
  3. Modelo bivolt automático: entrada 115/127V~ ou 220V~ e saída 115V~.
  4. Filtro de linha.
  5. Estabilizador interno com 4 estágios de regulação.
  6. Forma de onda senoidal por aproximação (retangular PWM).
  7. DC Start.
  8. Battery Saver: evita o consumo desnecessário da carga da bateria, preservando a sua vida útil.
  9. Autodiagnostico de bateria: informa quando a bateria precisa ser substituída.
  10. Recarga automática das baterias em 4 estágios, mesmo com o nobreak desligado.
  11. Recarregador Strong Charger: possibilita a recarga da bateria mesmo com níveis muito baixos de carga.
  12. Função True RMS: indicada para todos os tipos de rede, principalmente redes instáveis.
  13. Microprocessador RISC/FLASH de alta velocidade: aumenta a confiabilidade e o desempenho do circuito eletrônico interno.
  14. Auto teste: ao ser ligado, o nobreak testa os circuitos internos, garantindo assim o seu funcionamento ideal.
  15. Interativo - regulação on-line.
  16. Inversor sincronizado com a rede (sistema PLL).
  17. Circuito desmagnetizador: garante o valor de tensão adequado para equipamentos de informática, áudio e vídeo (cargas não lineares).
  18. Led colorido no painel frontal: indica as condições de funcionamento do nobreak - modo rede, modo inversor/bateria, final de autonomia, subtensão, sobretensão, entre outras informações.
  19. Alarme audiovisual: sinalização de eventos como queda de rede, subtensão e sobretensão, fim do tempo de autonomia e final de vida útil da bateria, entre outras informações.
  20. Porta fusível externo com unidade reserva.
  21. Referência: Net Winner Expert 1800VA da SMS, ou similar.

1. NoBreak de 2500VA
  1. Modelo monovolt 115V~: entrada 115/127V~ e saída 115V~.
  2. Modelo monovolt 220V~: entrada 220V~ e saída 220V~.
  3. Modelo bivolt automático: entrada 115/127V~ ou 220V~ e saída 115V~.
  4. Filtro de linha.
  5. Estabilizador interno com 4 estágios de regulação.
  6. Forma de onda senoidal por aproximação (retangular PWM).
  7. DC Start.
  8. Battery Saver: evita o consumo desnecessário da carga da bateria, preservando a sua vida útil.
  9. Autodiagnostico de bateria: informa quando a bateria precisa ser substituída.
  10. Recarga automática das baterias em 4 estágios, mesmo com o nobreak desligado.
  11. Recarregador Strong Charger: possibilita a recarga da bateria mesmo com níveis muito baixos de carga.
    JFRJSEC202200144A
  12. Função True RMS: indicada para todos os tipos de rede, principalmente redes instáveis.
###### 27

F
a
e
i
d
r
á
e
i
r
c
a
i
l
d
u
J
o
ã
ç
e
S
o
r
i
e
n
a
J
e
d
J
u
o
i
s
R
t
i
ç
o
a
d
  1. Microprocessador RISC/FLASH de alta velocidade: aumenta a confiabilidade e o desempenho do circuito eletrônico interno.
  2. Auto teste: ao ser ligado, o nobreak testa os circuitos internos, garantindo assim o seu funcionamento ideal.
  3. Interativo - regulação on-line.
  4. Inversor sincronizado com a rede (sistema PLL).
  5. Circuito desmagnetizador: garante o valor de tensão adequado para equipamentos de informática, áudio e vídeo (cargas não lineares).
  6. Led colorido no painel frontal: indica as condições de funcionamento do nobreak - modo rede, modo inversor/bateria, final de autonomia, subtensão, sobretensão, entre outras informações.
  7. Alarme audiovisual: sinalização de eventos como queda de rede, subtensão e sobretensão, fim do tempo de autonomia e final de vida útil da bateria, entre outras informações.
  8. Porta fusível externo com unidade reserva.
  9. Referência: Work Master 2500VA da Energy Lux, ou similar.

1. NoBreak de 3200VA
  1. Modelo monovolt 115V~: entrada 115/127V~ e saída 115V~.
  2. Modelo monovolt 220V~: entrada 220V~ e saída 220V~.
  3. Modelo bivolt automático: entrada 115/127V~ ou 220V~ e saída 115V~.
  4. Filtro de linha.
  5. Estabilizador interno com 4 estágios de regulação.
  6. Forma de onda senoidal por aproximação (retangular PWM).
  7. DC Start.
  8. Battery Saver: evita o consumo desnecessário da carga da bateria, preservando a sua vida útil.
  9. Autodiagnostico de bateria: informa quando a bateria precisa ser substituída.
  10. Recarga automática das baterias em 4 estágios, mesmo com o nobreak desligado.
  11. Recarregador Strong Charger: possibilita a recarga da bateria mesmo com níveis muito baixos de carga.
  12. Função True RMS: indicada para todos os tipos de rede, principalmente redes instáveis.
  13. Microprocessador RISC/FLASH de alta velocidade: aumenta a confiabilidade e o desempenho do circuito eletrônico interno.
  14. Auto teste: ao ser ligado, o nobreak testa os circuitos internos, garantindo assim o seu funcionamento ideal.
  15. Interativo - regulação on-line.
  16. Inversor sincronizado com a rede (sistema PLL).
  17. Circuito desmagnetizador: garante o valor de tensão adequado para equipamentos de informática, áudio e vídeo (cargas não lineares).
  18. Led colorido no painel frontal: indica as condições de funcionamento do nobreak - modo rede, modo inversor/bateria, final de autonomia, subtensão, sobretensão, entre outras informações.
  19. Alarme audiovisual: sinalização de eventos como queda de rede, subtensão e sobretensão, fim do tempo de autonomia e final de vida útil da bateria, entre outras informações.
    JFRJSEC202200144A
  20. Porta fusível externo com unidade reserva.
###### 28

F
a
e
i
d
r
á
e
i
r
c
a
i
l
d
u
J
o
ã
ç
e
S
o
r
i
e
n
a
J
e
d
J
u
o
i
s
R
t
i
ç
o
a
d

8.21.
Referência: Sinus Double 3 3200VA da SMS, ou similar.
1. Fonte de alimentação
  1. Tensão de entrada entre 100VAC a 240VAC, 60 Hz.
  2. Tensão de saída 12v DC.
  3. Corrente de saída 1A.

Câmera de vídeo profissional com infravermelho dome.
- Sensor 1/2.7” 2 megapixels CMOS
- Pixels efetivos (H × V) 1920 × 1080
- Linhas horizontais 1920H
- Full HD (1080p)
- Analógico (600 TVL)
- Lente Varifocal 2.7 a 13.5 mm
- Alcance IR 30 m
- IR inteligente
- Formato do vídeo NTSC / PAL
- Protocolos de vídeo HDCVI / AHD-H / HDTVI (v2.0) / Analógico (CVBS)
- Relação sinal-ruído > 65 dB
- Sensibilidade 0,05 lux/F2.0; 0 luxes IR on
- Sincronismo Interno
- Íris Eletrônica
- Day & Night Automático (Ajustável), colorido, P&B
- Troca Automática do Filtro (ICR)
- Controle Automático de Ganho (AGC) ON
- Compensação de Luz de Fundo (BLC) ON / OFF
- High Light Compensation (HLC) Sim (Digital)
- Wide Dynamic Range (WDR) Sim (DWDR)
- Balanço de branco Automático / Ajustável
- Modo de imagem Padrão / Suave / Vivo
- Ajuste de imagem Brilho / Contraste / Nitidez / Saturação /
- Máscara de privacidade ON/OFF (8 áreas programáveis)
- Redução Digital de Ruído (DNR) 2D - Ajustável Conexões:
- Saída de vídeo 75 Ω BNC Fêmea
- Alimentação Conector P4 fêmea Características elétricas:
- Consumo máximo de corrente 320 mA
- Consumo máximo de potência 3,9 W
- Tensão 12 Vdc
- Proteção antissurto 15 KV (vídeo e alimentação) Características mecânicas:
- Tipo case / material dome / Metal
- Grau de proteção IP66 / IK10
###### 29
JFRJSEC202200144A

F
a
e
i
d
r
á
e
i
r
c
a
i
l
d
u
J
o
ã
ç
e
S
o
r
i
e
n
a
J
e
d
J
u
o
i
s
R
t
i
ç
o
a
d
- Local de instalação Interno e externo
- Referência: Câmera VHD 3230 D Z G5 Intelbrás ou similar.

1. Conjunto Balun Passivo de 16 Canais com: Fonte de Alimentação, proteção contra surtos de tensão, baluns conversores e cabos coaxiais e conectores BNC.
  1. Fornecimento e instalação de Balun Passivo de 16 canais com as seguintes características:
  2. Bloco Balun Passivo, tipo Patch Panel.
  3. Deve ter proteção contra surtos de tensão.
  4. As entradas de vídeo devem ser do tipo RJ45 com impedância de 100Ω balanceados.
  5. As saídas de vídeo devem ser em conector BNC com 75Ω desbalanceados.
  6. Devem acompanhar cabos coaxiais, para ligação de cada canal no DVR (no total de 16) com impedância nominal de 75Ω, conectorizados com BNC, para interligação do Balun Passivo ao DVR.
  7. Deve possuir uma fonte de alimentação central. A fonte de alimentação deve ser capaz de alimentar com 12VDC (no ponto da câmera) as 16 câmeras no seu consumo máximo (quando a função de infravermelho estiver ligada). Tensão de entrada entre 100VAC a 240VAC, 60 Hz.
  8. Devem acompanhar 16 baluns para conexão das câmeras, na outra extremidade do cabo UTP. Cada balun deve fornecer uma saída de vídeo em conector BNC e uma saída de alimentação para as câmeras em conector P4 ou para bornes de conexão.
  9. Temperatura de operação entre -10ºC e 70ºC ou mais.
  10. Atenuação ≤ 1,5dB.
  11. A conectorização na tomada RJ 45 com o cabo de rede deve seguir a seguinte orientação: 1 (um) par para o sinal de vídeo. Ex. Pinos 1 e 2.
3 (três) pares para alimentação DC. Ex. Pinos 3,4 e 5 para (-),
Pinos 6,7 e 8 para (+).

  1. Referência: Balun passivo com transmissão de vídeo e alimentação, VBP A16C da Intelbrás ou similar.

Cabeamento de CFTV dos elevadores - Nas localidades com elevadores o serviço de reparo do cabeamento de CFTV deverá ser agendado para execução pela Contratada em conjunto com os técnicos da empresa responsável pela manutenção preventiva/corretiva dos elevadores, com vistas à instalação dos cabos coaxiais das câmeras, para evitar danos ao sistema de comando dos mesmos. O agendamento deve ser solicitado à equipe responsável pela gestão do contrato de manutenção preventiva/corretiva dos elevadores. O cabeamento das câmeras dos elevadores no interior do poço deverá ser por cabo coaxial cristal com malha de 95%;
JFRJSEC202200144A

###### 30

F
a
e
i
d
r
á
e
i
r
c
a
i
l
d
u
J
o
ã
ç
e
S
o
r
i
e
n
a
J
e
d
J
u
o
i
s
R
t
i
ç
o
a
d
Cabo Coaxial Cristal de 75 ohms - Tipo RG59:
- Fornecimento e instalação de cabo coaxial com as seguintes características;
- Condutor Interno fio flexível de cobre nu 7x0.2055mm;
- Isolação Polietileno de baixa densidade;
- Blindagem Trança de cobre nu (cobertura 95%, no mínimo);
- Capa em PVC 70°C flexível;
- Impedância de 75 Ω;
- Resistência do condutor interno de no máximo 80 Ω/km;
- Sua instalação deverá ser acompanhada por técnicos habilitados em manutenção ou instalação de elevadores;
- Os cabos não poderão apresentar torção ao longo do seu lançamento;
- Referência: Cabo Coaxial RG59 Elevador 96% 100m Cristal Condutti.

Conector BNC Macho 75 Ohms Para Cabo RG-59:
- Fornecimento e instalação de conector BNC macho de crimpar, para cabo coaxial RG59, 75 ohms;
- O conector deverá ter o pino macho de cobre berílio dourado; o corpo, a capa e demais partes metálicas, de latão niquelado; o isolante de teflon;
- Referência: LM-64 da KLC Conectores ou similar.

Conector RCA Macho Para Cabo RG-59:
- Fornecimento e instalação de conector RCA macho de crimpar, para cabo coaxial RG59, 75 ohms;
- Pino fixo metálico;

Cabos:
- Não é permitida emenda de cabo nos trajetos entre a câmera e o rack de CFTV;
- Os cabos devem ser lançados agrupados, sem estrangulamentos, trançamentos e nós;
- Durante o lançamento do cabo, deverá ser monitorada a carga máxima permitida de tracionamento a ser aplicada ao mesmo;
- Os cabos não deverão permanecer, em nenhuma hipótese, tencionados no interior dos dutos e nas caixas de passagens;
- Em nenhuma hipótese o cabo poderá ser submetido a torções, estrangulamentos, prensamento, devendo-se evitar até, que os mesmos sejam “pisados”, com o risco de provocar alterações nas características físicas originais do cabo;
- Ao longo do lançamento do cabo, observar o raio de curvatura mínimo especificado pelo fabricante. Jamais dobrar o cabo;
- Se vários cabos devem passar por um mesmo caminho, estes devem ser amarrados, observando- se o cuidado de não estrangular os cabos por excesso de pressão em braçadeiras ou fitas helerman.
- Para organização e fixação dos cabos devem-se utilizar tiras de velcro. Jamais utilizar pregos ou grampos para fixar os cabos, pois estes podem perfurar e danificar o cabo;
- Em qualquer hipótese, não deve haver compressão excessiva que deforme a capa externa ou tranças internas. A melhor alternativa para a montagem e acabamento do conjunto é a utilização de faixas ou fitas com velcro;
  JFRJSEC202200144A
###### 31

F
a
e
i
d
r
á
e
i
r
c
a
i
l
d
u
J
o
ã
ç
e
S
o
r
i
e
n
a
J
e
d
J
u
o
i
s
R
t
i
ç
o
a
d

- Não utilizar produtos químicos tais como vaselina, sabão, detergentes, etc., para facilitar o lançamento dos cabos, pois estes produtos podem atacar a capa de proteção dos mesmos, reduzindo a vida útil dos cabos;
- Os cabos devem ser novos. Não é permitida a reutilização de cabos de outras instalações;
- Manter os cuidados tomados quando do lançamento, como os raios de mínimos de curvatura, torções, prensamento e estrangulamento;
- Demais acessório para fixação dos cabos (presilhas, buchas de fixação, parafusos, porcas, entre outros) são de responsabilidade e ônus da contratada.

###### 32
JFRJSEC202200144A

F
a
e
i
d
r
á
e
i
r
c
a
i
l
d
u
J
o
ã
ç
e
S
o
r
i
e
n
a
J
e
d
J
u
o
i
s
R
t
i
ç
o
a
d
ANEXO 4 – MODELO DE ROTEIRO DE MANUTENÇÃO

ROTEIRO DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA MENSAL OU CORRETIVA - CFTV
LOCAL: NITERÓI 1 (Rua Coronel Gomes Machado)		DATA DE SOLICITAÇÃO: / 11 / 01 / 2022			DATA DE INÍCIO DE EXECUÇÃO		DATA DO FIM DA EXECUÇÃO
MÊS DE REFERÊNCIA: JANEIRO/2022
MANUTENÇÃO (TIPO): ( X ) PREVENTIVA ( ) CORRETIVA
Item	Medições, Execuções e Verificações		UN	Avaliação		Pendências
1.0	MEDIR			S	NS	AÇÃO	SIM	NÃO
1.1	Tensão de alimentação da fonte do DVR’s		V			Corrigir
1.2	Tensão das baterias dos Nobreaks		V			Corrigir
2.0	EXECUTAR
2.1	Limpeza de lentes das câmeras					Limpar
2.2	Limpeza do dome das câmeras					Limpar
2.3	Limpeza dos DVR’s					Limpar
3.0	VERIFICAR E AJUSTAR
3.1	O suporte das câmeras					Corrigir
3.2	O estado do Dome das câmeras					Corrigir
3.3	Vedação das câmeras externas					Corrigir
3.4	Fontes de tensão dos DVR’s					Corrigir
3.5	A nitidez das imagens					Corrigir
3.6	A saturação das imagens					Corrigir
3.7	O contraste das imagens					Corrigir
3.8	A oscilação de iluminação das imagens					Corrigir
3.9	A existência de linhas horizontais ou verticais, fixas ou móveis.					Corrigir
3.10	O escurecimento das imagens					Corrigir
3.11	Congelamentos de imagens					Corrigir
3.12	O enquadramento da área de cobertura					Corrigir
3.13	O alinhamento das câmeras					Corrigir
3.14	Conexões BNC					Corrigir
Orientações prévias:
Obs:
Executante:					CPF:
Fiscal local:					Matrícula:
Manutenção: ( ) Concluída; ( ) Concluída com ressalvas (usar campo de observações)
1. Legenda: S = Satisfatório, NS = Não Satisfatório. / As células em CINZA devem ser preenchidas exclusivamente pelos agentes ou servidores. / Se a manutenção não foi realizada ou concluída, o atesto pode ser enviado sem este documento, desde que seja atestada a não realização ou inconclusão do serviço.

###### 33
JFRJSEC202200144A

F
a
e
i
d
r
á
e
i
r
c
a
i
l
d
u
J
o
ã
ç
e
S
o
r
i
e
n
a
J
e
d
J
u
o
i
s
R
t
i
ç
o
a
d
Observações:

1. As atividades acima indicadas deverão ser complementadas pela Contratada que proporá outras medidas preventivas imprescindíveis ao bom funcionamento do sistema.
2. Indicar todos os materiais substituídos e fazer observações sobre os itens que apresentaram anormalidades.
****************************************************************************

###### 34
JFRJSEC202200144A

F
a
e
i
d
r
á
e
i
r
c
a
i
l
d
u
J
o
ã
ç
e
S
o
r
i
e
n
a
J
e
d
J
u
o
i
s
R
t
i
ç
o
a
d
ANEXO 5
DO TERMO DE REFEÊNCIA

TERMO DE COMPROMISSO DE MANUTENÇÃO DE SIGILO – TCMS

[Qualificação: nome, nacionalidade, CPF..., identidade (nº, data e local de expedição), filiação e endereço], perante a JUSTIÇA FEDERAL NO RIO DE JANEIRO, declaro ter ciência inequívoca da legislação sobre o tratamento de informação classificada cuja divulgação possa causar risco ou dano à segurança da sociedade ou do Estado, e me comprometo a guardar o sigilo necessário, nos termos da Lei nº 12.527, de 18 de novembro de 2011, e a:
  1. tratar as informações classificadas em qualquer grau de sigilo ou os materiais de acesso restrito que me forem fornecidos pela JUSTIÇA FEDERAL NO RIO DE JANEIRO e preservar o seu sigilo, de acordo com a legislação vigente;
  2. preservar o conteúdo das informações classificadas em qualquer grau de sigilo, ou dos materiais de acesso restrito, sem divulgá-lo a terceiros;
  3. não praticar quaisquer atos que possam afetar o sigilo ou a integridade das informações
  4. classificadas em qualquer grau de sigilo, ou dos materiais de acesso restrito; e não copiar ou reproduzir, por qualquer meio ou modo: (i) informações classificadas em qualquer grau de sigilo; (ii) informações relativas aos materiais de acesso restrito do Banco Central, salvo autorização da autoridade competente.
Declaro que [recebi] [tive acesso] ao [documento ou material entregue ou exibido ao signatário], e por estar de acordo com o presente Termo, o assino na presença das testemunhas abaixo identificadas.

[Local, data e assinatura]

[Duas testemunhas identificadas]

(modelo constante do Anexo I do Decreto nº 7.845, de 14.11.2012)

ANEXO 6
JFRJSEC202200144A
35

F
a
e
i
d
r
á
e
i
r
c
a
i
l
d
u
J
o
ã
ç
e
S
o
r
i
e
n
a
J
e
d
J
u
o
i
s
R
t
i
ç
o
a
d
DO TERMO DE REFERÊNCIA

MODELO
TERMO DE NOMEAÇÃO DE PREPOSTO

Ref.: Contrato nº	/

Por meio deste instrumento, com a finalidade de representá-la perante a Justiça Federal no Rio de Janeiro na condução do Contrato em referência, a	(nome da empresa) nomeia e constitui como seu(sua) preposto(a):
- Nome:
- CPF:
- Telefones para contato:
- Endereço eletrônico:
- Endereço para correspondência:
O(a) preposto(a) dará atendimento à fiscalização da Justiça Federal no Rio de Janeiro a qualquer tempo do horário comercial, ficando responsável, entre outras atividades, por:
- coordenar a prestação dos serviços objeto deste Contrato, recebendo solicitações e orientações da fiscalização da Justiça Federal no Rio de Janeiro;
- Regularizar faltas e falhas ocorridas durante a execução dos serviços;
- Providenciar a reposição em caso de não comparecimento de empregado ao posto de trabalho;
- Receber os questionamentos da Justiça Federal no Rio de Janeiro, e providenciar a devida solução, em eventuais problemas na documentação relacionada ao Contrato, como notas fiscais, comprovantes de cumprimento das obrigações trabalhistas, documentação exigida dos empregados, certidões de regularidade fiscal e garantias contratuais;
- Participar de reuniões convocadas pela fiscalização do Banco e assinar as respectivas atas, obrigando a Contratada nos termos nelas constantes;
- Receber, por meio de correspondências, mensagens eletrônicas ou telefonemas, quaisquer comunicações do Banco relativas ao Contrato;
- Representar a Contratada em todos os demais atos que se relacionem à finalidade específica desta nomeação.

 ,	de	de

(Representante legal da Contratada, com identificação completa)

ANEXO 7
JFRJSEC202200144A
36

RELATÓRIO DE AVALIAÇÃO DO GESTOR – MODELO
Número
Sigla da unidade
Ausência assinatura
Falhas técnicas
Dias de atraso
Dias úteis p/ concluir

1	Venezuela	VZ	11-abr-22	11-abr-22	1	0	0	1	PREVENTIVA	ABRIL	R$	10,66
2	Rio Branco	RB	11-abr-22	11-abr-22	0	0	0	1	PREVENTIVA	ABRIL	R$	-
4	Equador	CE	25-abr-22	28-abr-22	0	0	0	4	PREVENTIVA	ABRIL	R$	-
5	SEARQ	AQ	11-abr-22	12-abr-22	0	0	0	2	PREVENTIVA	ABRIL	R$	-
7	Nova Iguaçu	NI	12-abr-22	20-abr-22	0	0	0	7	PREVENTIVA	ABRIL	R$	-
8	São João	SJ	12-abr-22	20-abr-22	0	2	0	7	PREVENTIVA	ABRIL	R$	63,96
9	Caxias	DC	12-abr-22	12-abr-22	0	0	0	1	PREVENTIVA	ABRIL	R$	-
10	Macaé	MC	18-abr-22	29-abr-22	0	0	0	10	PREVENTIVA	ABRIL	R$	-
11	Magé	MG	12-abr-22	12-abr-22	0	0	0	1	PREVENTIVA	ABRIL	R$	-
13	Niterói 2	N2	10-abr-22	10-abr-22	0	0	0	0	PREVENTIVA	ABRIL	R$	-
14	Niterói 1	N1	10-abr-22	10-abr-22	0	0	0	0	PREVENTIVA	ABRIL	R$	-
15	Resende	RS	19-abr-22	20-abr-22	0	0	0	2	PREVENTIVA	ABRIL	R$	-
16	São Pedro	SP	18-abr-22	2-mai-22	0	0	0	11	PREVENTIVA	ABRIL	R$	-
17	Volta Redonda	VR	19-abr-22	26-abr-22	0	0	0	6	PREVENTIVA	ABRIL	R$	-
19	Itaperuna	IP	20-abr-22	27-abr-22	0	0	0	6	PREVENTIVA	ABRIL	R$	-

19	TOTAL/MÊS SJRJ	1 2 0	60	R$	74,62
20	MÉDIA/UNID. SJRJ	0,1 0,1 0,0	3	R$	3,73

As localidades em vermelho atestaram que o serviço não foi finalizado.
ACOMPANHAMENTO DE MANUTENÇÃO DE CFTV
Unidade da
SJRJ
Data de
solicitação do serviço de manutenção
Data de
finalização do serviço de manutenção
Mês de Manutenção	referência
Desconto
efetivo
VALOR MENSAL DO SERVIÇO
R$7.107,02 PERCENTUAL EM RELAÇÃO AO VALOR TOTAL:
1,1%
VALOR A SER PAGO
R$7.032,40

F
a
e
i
d
r
á
e
i
r
c
a
i
l
d
u
J
o
ã
ç
e
S
o
r
i
e
n
a
J
e
d
J
u
o
i
s
R
t
i
ç
o
a
d

###### 37
JFRJSEC202200144A

PODER JUDICIÁRIO
JUSTIÇA FEDERAL

PORTARIA Nº JFRJ-PGD-2020/00039, DE 12 DE NOVEMBRO DE 2020

O Juiz Federal Diretor do Foro da Seção Judiciária do Rio de Janeiro, no uso suas atribuições legais, e considerando:

o disposto nos arts. 86, 87, 88 e 109 da Lei nº 8.666, de 21 de junho de 1993, e no art. 7º da Lei nº 10.520; e

os entendimentos e as orientações contidos nos Acórdãos nºs 1214/2013-TCU- Plenário (subitem 9.1.8) e 3030/2015-TCU-Plenário (subitem 9.1.24.1 e segs), resolve:

Art. 1º. Instituir os procedimentos de apuração e aplicação de sanções administrativas aos particulares inadimplentes para com as obrigações firmadas com a Justiça Federal de Primeiro Grau no Rio de Janeiro, na forma do Anexo I desta Portaria.

§ 1º. Sujeitam-se à disciplina fixada nesta Portaria todos os particulares que mantenham relação contratual administrativa com a Justiça, sob o regime jurídico fixado pela Lei 8.666/93, bem como os participantes de procedimentos licitatórios que incorram em infrações.

§ 2º. Esta Portaria deverá constar dos termos de referência, editais e termos de contratos emitidos, em complementação às demais leis e atos normativos aplicáveis.

Art. 2º. Os casos omissos serão dirimidos pela Direção do Foro ou Direção da Secretaria Geral, após parecer da Unidade Administrativa responsável pela análise de penalidade.

Art. 3 º. Esta Portaria entra em vigor na data de sua assinatura.

ANEXO I - REGULAMENTO INTERNO DE APLICAÇÃO DE SANÇÕES ADMINISTRATIVAS

JFRJPGD202000039A

DAS DEFINIÇÕES

      1. Para fins desta Portaria, devem ser consideradas as seguintes definições:

Particular - Pessoa física/jurídica participante de licitações ou contratada para

	Classif. documental	00.01.01.03

Assinado digitalmente por OSAIR VICTOR DE OLIVEIRA JUNIOR. Documento Nº: 2986809-9979 - consulta à autenticidade em https://siga.jfrj.jus.br/sigaex/public/app/autenticar?n=2986809-9979

#### prestação de serviços, fornecimento de materiais ou equipamentos, execução de obras, entre outros objetos, sob o regime jurídico das Leisnº 8.666/1993 e nº 10.520/2002.

Justiça e Administração - Justiça Federal de Primeiro Grau no Rio de Janeiro.

Contrato - Termo de Contrato ou documentos substitutivos, consoante art. 62 da Lei nº 8.666/93.

Retenção - Suspensão do pagamento de forma provisória e preventiva, total ou parcial, de valor devido ao Particular, para quitação de eventuais prejuízos acarretados à Justiça ou para compensação de eventuais sanções pecuniárias propostas pela unidade técnica responsável.

Glosa - Desconto de valor de pagamento a ser efetuado ao Particular em razão de cobrança indevida, para quitação de prejuízos acarretados à Justiça ou para compensação de eventuais sanções pecuniárias regularmente aplicadas.

Formulário de Infrações - Documento que deverá ser emitido pelo gestor/fiscal do contrato, para fins de imputação concreta das condutas ou infrações cometidas pelo Particular, conforme modelo contido nesta Portaria (Anexo A).

DAS SANÇÕES ADMINISTRATIVAS

      1. Ao Particular poderão ser aplicadas as sanções administrativas previstas nos arts. 86 e 87, incisos I a IV, da Lei nº 8.666, de 21 de junho de 1993; e no art. 7º da Lei nº 10.520, de 17 de julho de 2002, observado o devido processo legal, a saber:

I - advertência; II - multa;
- suspensão temporária de participação em licitação e impedimento de contratar com a Justiça, por prazo não superior a 2 (dois) anos;

- declaração de inidoneidade para licitar ou contratar com a Administração Pública, enquanto perdurarem os motivos determinantes da punição ou até que seja promovida a reabilitação perante a própria autoridade que aplicou a penalidade, que será concedida sempre que o contratado ressarcir a Administração pelos prejuízos resultantes e depois de decorrido o prazo da sanção aplicada com base no inciso III deste item;
JFRJPGD202000039A

- impedimento de licitar e contratar com a União e descredenciamento do SICAF, pelo prazo de até 5 (cinco) anos.

2.1.1. Com fundamento no artigo 7º da Lei nº 10.520/2002, o Particular ficará impedido de licitar e contratar com a União e será descredenciado no Sicaf, pelo prazo de até 5 (cinco) anos, sem prejuízo de multa de até 20% (vinte por cento) do valor contratado e demais cominações legais, nos seguintes casos, considerados falta gravíssima:
cometer fraude fiscal;

apresentar documento falso;

prestar declaração falsa;

comportar-se de modo inidôneo;

não assinar o contrato no prazo estabelecido;

deixar de entregar a documentação exigida no certame;

não manter a proposta.

2.1.2 Para os fins da alínea "d", reputar-se-ão inidôneos atos como os descritos nos artigos 90 a 97 da Lei nº 8.666/93, dentre outros previstos em lei.

  1. A rescisão contratual unilateral e os eventuais descontos realizados em decorrência da aplicação do IMR (Instrumento de Medição de Resultado), previsto contratualmente, não se confundem com sanções administrativas, podendo ocorrer cumulativamente à aplicação destas.

  1. A aplicação das sanções administrativas previstas nesta Portaria receberá graduação de acordo com as condutas praticadas pelo Particular que representem infrações, na medida de sua gravidade, e conforme impacto nas atividades da Justiça, classificadas em 4 níveis:

CLASSIFICAÇÃO	CONDUTA	PONTUAÇÃO
I - leve	Inadimplemento ou falha contratual que não impacte na continuidade e/ou finalidade do ajuste.	1 (um) ponto
II - média	Inadimplemento ou falha contratual que impacte na execução do contrato sem afetar a continuidade e/ou finalidade do ajuste.	3 (três) pontos
III - grave	Inadimplemento ou falha contratual que impacte na execução do contrato, afete a continuidade e/ou finalidade do ajuste.	5 (cinco) pontos
IV - gravíssima	Inadimplemento ou falha contratual que impeça a execução regular do ajuste, desconfigure a finalidade ou impossibilite a continuidade do ajuste.	10 (dez) pontos

    1. As principais condutas reprováveis do Particular, durante a execução contratual,
      JFRJPGD202000039A
#### serão definidas e classificadas pela unidade requisitante e constarão do Termo de Referência, com a respectiva pontuação e incidência.

JFRJPGD202000039A

    1. A inexistência de conduta expressamente definida e classificada no Termo de Referência não exime o Particular do cumprimento integral das obrigações assumidas.

    1. A classificação da conduta que não conste expressamente no Termo de Referência incumbe à gestão e/ou fiscalização contratual, por ocasião do descumprimento de qualquer item constante do Edital, Termo de Referência ou Contrato.

  1. No caso de descumprimento injustificado de qualquer prazo fixado pela Administração, poderá ser aplicada multa moratória, à proporção de 0,3% (zero vírgula três por cento) por dia de atraso, calculada à base de juros compostos, observadas as seguintes condições:

A multa de mora incidirá sobre a parcela em atraso e poderá ser acumulada com quaisquer das demais sanções previstas nesta Portaria.

O percentual acumulado da multa de mora ficará limitado a 20% (vinte por cento) do valor contratual.

Os casos de atrasos superiores a 50% (cinquenta por cento) do prazo contratado poderão importar, além da aplicação da multa moratória máxima fixada na alínea anterior, atribuição de pontuação equivalente a uma falta de leve a gravíssima, à proporção da importância da parcela concretamente inadimplida.

  1. O acúmulo de pontos pelo Particular poderá ensejar as seguintes sanções, de acordo com o estipulado no contrato:

ALÍNEA	PONTUAÇÃO	SANÇÃO APLICÁVEL
a)	De 01 a 03	Advertência + opcional: / Multa compensatória: de até 3% do valor total do contrato ou do valor da parcela inadimplida ou do valor mensal do contrato.
b)	De 04 a 05	Multa compensatória: de até 5% do valor total do contrato ou do valor da parcela inadimplida ou do valor mensal do contrato.
c)	De 06 a 09	Multa compensatória: de até 10% do valor total do contrato ou do valor da parcela inadimplida ou do valor mensal do contrato.
d)	De 10 a 25	Multa compensatória: de até 15% do valor total do contrato ou do valor da parcela inadimplida ou do valor mensal do contrato.
e)	Mais de 25	Multa compensatória: de até20% do valor total do contrato ou do valor da parcela inadimplida ou do valor mensal do contrato.

    1. O somatório da pontuação pela eventual infração poderá compreender todo o período de vigência do contrato, nos casos de contratos de natureza não contínua, e para o trimestre de execução, para os contratos contínuos, sem prejuízo da aferição parcial para a respectiva aplicação da penalidade cabível, sempre que haja somatório de 05 (cinco) pontos ou mais.

    1. Para efeito de aplicação de sanção mais gravosa, serão computados os pontos já utilizados em sanções anteriormente registradas, ressalvadas situações de eventual bis in idem.

    1. Excepcionalmente, desde que devidamente justificado pelo gestor do contrato, no processo administrativo, poderá ser efetuada pela Administração, ad cautelam, a retenção do valor da multa presumida, conforme determinações previstas no instrumento convocatório e/ou no contrato, e será instaurado, de imediato, o procedimento administrativo para aplicação de penalidade, que deverá ter tramitação prioritária.

    1. Quando houver provimento da defesa prévia, do recurso ou reconsideração da decisão que aplicou a penalidade de multa, os valores retidos cautelarmente serão devolvidos ao interessado.

    1. No caso de a pontuação atingir 10 ou mais pontos, poderão, ainda, ser aplicadas ao particular as sanções de suspensão temporária de participação em licitação e impedimento de contratar com a Justiça, por prazo de até 02 (dois) anos (art. 87, III, da Lei nº 8.666/93,); ou impedimento de licitar e contratar com a União e descredenciamento no SICAF, pelo prazo de até 05 (cinco) anos, caso a contratação decorra de licitação na modalidade de Pregão (art. 7º da Lei nº 10.520/2002); ou declaração de inidoneidade para licitar ou contratar com a Administração Pública, por prazo mínimo de 02 (dois) anos, enquanto perdurarem os motivos determinantes da punição ou até que seja promovida a reabilitação perante a própria autoridade que aplicou a penalidade, que será concedida sempre que o contratado ressarcir a Administração pelos prejuízos resultantes (art. 87, IV, da Lei nº 8.666/93).

  1. Na dosimetria das sanções deverão ser consideradas as seguintes circunstâncias: I - a natureza e a gravidade da infração;
- os danos que o cometimento da infração ocasionar ao serviço e aos usuários;

- a vantagem auferida em virtude da infração;

- as circunstâncias gerais agravantes e atenuantes;
JFRJPGD202000039A

- os antecedentes do Particular, no âmbito da Seção Judiciária da Justiça Federal no Rio de Janeiro.

  1. Comprovada força maior ou caso fortuito, ficará o Particular isento de sanção.

  1. Administração	motivadamente,	considerando	as	razões	e	documentos apresentados, a gravidade da falta, seus efeitos sobre as atividades administrativas e
institucionais e o interesse público decorrente, bem como os antecedentes da licitante ou contratada, poderá deixar de aplicar sanções se admitidas as justificativas, nos termos do que dispõe o art. 87, caput, da Lei nº 8666/93, ou ainda, quando se tratar de valor irrisório, cujo efeito no caso concreto afigure-se inócuo e incompatível com o custo administrativo do seu processamento.

    1. Para fins dessa Portaria será considerado como irrisório o montante de até R$ 1.000,00 (mil) reais.

    1. No enquadramento como valor irrisório, deverá ser considerado, individualmente, cada evento incidente sobre o mesmo fato gerador da obrigação que resulte em aplicação da respectiva penalidade.

  1. O valor da multa aplicada poderá ser:

I - pago por meio de Guia de Recolhimento da União - GRU; II - retido dos pagamentos devidos pela Administração;
III - descontado do valor da garantia prestada; ou IV - cobrado judicialmente.
  1. No caso de pagamento de multa, por meio de Guia de Recolhimento da União - GRU, deverá ocorrer no prazo de 30 (trinta) dias, contados a partir do 1º dia útil subsequente ao recebimentoda Carta de Intimação.

    1. O não pagamento no prazo acima permitirá a glosa nos pagamentos devidos.

    1. Se a multa for superior ao valor da garantia prestada, o Particular responderá pela diferença faltante.

    1. Os valores inadimplidos serão encaminhados para inscrição em Dívida Ativa da União, observado o limite estabelecido por normativo do Ministério da Fazenda.

    1. A atualização dos valores correspondentes às multas aplicadas dar-se-á através do IPCAE/IBGE, ou de outro índice que o substituir.

DO PROCEDIMENTO ADMINISTRATIVO

      1. O processo sancionador, no qual serão assegurados ao Particular o exercício pleno do direito fundamental ao contraditório e a ampla defesa, será iniciado:
        JFRJPGD202000039A

por provocação do Pregoeiro, caso a conduta reprovável tenha ocorrido durante o certame;

pelo gestor do contrato ou fiscal designados, durante a execução contratual;

    1. processo deverá ser instruído com o Formulário de Infrações, constante do
Anexo A desta Portaria e disponível na intranet, preenchido de forma clara e objetiva, do qual constará a conduta, sua pontuação, classificada sua gravidade, o número de dias de atraso, se for o caso, o valor da parcela inadimplida e demais informações consideradas pertinentes.

    1. Em se tratando de contrato de prestação de serviço continuado com mão-de- obra alocada, deverá ser aberto subprocesso específico para apuração de aplicação de sanção.

    1. Os autos principais ou subprocesso, na hipótese do parágrafo anterior, serão remetidos à Unidade Administrativa responsável pela análise de penalidade.

    1. As infrações classificadas como gravíssimas independem de periodicidade de apuração e devem ser imediatamente comunicadas.

    1. A critério do responsável pelo acompanhamento do contrato, as infrações classificadas como leves, médias e graves também poderão ter comunicação imediata, havendo indícios de que a demora na repressão da conduta possa acarretar prejuízos à continuidade do contrato, ao interesse público ou ao cidadão.

    1. O Anexo A (Formulário de Infrações) poderá ser alterado pela Secretaria Geral por ato próprio para adequação dos procedimentos administrativos.

  1. As notificações decorrentes da disciplina da presente Portaria, relativas às fases de defesa prévia e recurso, ocorrerão por meio de Carta de Intimação e conterão:

- identificação do Particular e da autoridade que instaurou o procedimento;

- finalidade da notificação, se for o caso, informando o prazo de cinco dias úteis, a contar a partir do 1º dia útil subsequente ao recebimento da intimação,para apresentação de defesa prévia ou recurso administrativo;

- breve descrição do fato passível de aplicação de sanção;

- outras informações julgadas necessárias pela Administração.

  1. A Carta de Intimação será encaminhada ao Particular por meio eletrônico, através de e-mail fornecido pelo próprio e que deverá ser mantido atualizado durante todo o prazo de vigência contratual, hipótese em que o comprovante de envio e/ou recebimento deverá ser juntado aos autos.

    1. Entende-se como comprovante de recebimento:
      JFRJPGD202000039A

- a comunicação eletrônica do Particular acusando o recebimento;

- o protocolo automático de entrega e/ou leitura de mensagem eletrônica;

- certidão lavrada por servidor da Justiça registrando a confirmação do recebimento da notificação pelo Particular ou seu Preposto designado para acompanhamento do contrato, na qual conste o nome e respectiva função do funcionário, a data e o horário
do contato realizado.

    1. Não sendo possível a utilização do meio eletrônico, a comunicação será realizada pela via postal, através de Carta Registrada com aviso de recebimento, ou através de Oficial de Justiça ou, em último caso, por intermédio de publicação no Diário Oficial da União quando ignorado, incerto ou inacessível o lugar em que o Particular se encontrar.

  1. Da decisão que aplica as sanções previstas nos incisos I, II, III e V do art. 2º cabe recurso administrativo, no prazo de cinco dias úteis, a contar a partir do 1º dia útil subsequente ao recebimento da intimação.

    1. Nas infrações sujeitas à sanção de declaração de inidoneidade, instruído o processo e após propositura da sanção, os autos serão encaminhados à Direção do Foro para fins de decisão quanto ao encaminhamento ou não do feito ao Presidente do Tribunal Regional Federal da 2ª Região, a quem compete aplicar tal sanção.

3.5. Com a decisão do recurso exaure-se a esfera administrativa, e apenas será conhecida nova interpelação se forem apresentados elementos novos capazes de reformar a decisão.

DA CONTAGEM DOS PRAZOS

      1. Os atos do processo devem realizar-se em dias úteis, no horário normal de funcionamento do Órgão.

        1. Na contagem dos prazos, excluir-se-á o dia do início e incluir-se-á o do vencimento.

          1. Os prazos fluirão a partir do primeiro dia útil após o recebimento da intimação.

          1. O prazo considerar-se-á prorrogado até o primeiro dia útil seguinte se o vencimento ocorrer no sábado, domingo ou feriado, quando não houver expediente no Órgão ou, ainda, quando o expediente for encerrado antes do horário normal de funcionamento.

          1. A contagem do período de atraso na execução dos ajustes será realizada a partir do primeiro dia útil subsequente ao do encerramento do prazo estabelecido para o cumprimento da obrigação.

          1. Nos casos de descumprimento de quaisquer obrigações trabalhistas e previdenciárias, a contagem do período de atraso será iniciada imediatamente após o exaurimento do prazo legal ou contratual estabelecido para cumprimento, ainda que o vencimento recaia em dias não úteis.
            JFRJPGD202000039A

DISPOSIÇÕES FINAIS
      1. Na hipótese de o Particular praticar quaisquer dos atos lesivos previstos na Lei 12.846/2013, durante ou após a execução do contrato, aplicar-se-ão as penalidades e o procedimento nela previstos.
        JFRJPGD202000039A

        1. Aplicam-se ao processo sancionador previsto nesta Portaria, as disposições contidas nas Leis nº 8.666, de 21 de junho de 1993, e 9.784, de 20 de janeiro de 1999, bem como, subsidiariamente, as normas de direito processual civil e penal.

PUBLIQUE-SE. REGISTRE-SE. CUMPRA-SE.

OSAIR VICTOR DE OLIVEIRA JUNIOR
Juiz Federal - Diretor do Foro

MINUTA TERMO DE CONTRATO Nº

PARA PRESTAÇÃO
DE SERVIÇO DE MANUTENÇÃO CORRETIVA E PREVENTIVA DOS SISTEMAS DE CFTV, QUE FIRMAM A JUSTIÇA FEDERAL DE 1º GRAU NO RIO DE JANEIRO E
A EMPRESA	.

A Justiça Federal de 1º Grau no Rio de Janeiro, com sede na Av. Almirante Barroso, nº 78, Centro, Rio de Janeiro/RJ, CNPJ sob o nº 05.424.540/0001-16, neste ato representada pelo Juiz Federal – Vice- Diretor do Foro, na forma da legislação, doravante denominada CONTRATANTE, e a empresa
, estabelecida na
, inscrita no CNPJ sob o n°	,
representada neste ato pelo Sr.
, doravante denominada CONTRATADA, tendo em
vista o constante e decidido no referido Processo Administrativo, em consequência do Pregão Eletrônico
nº	/
, fundamentado na Lei nº 10.520/02, Decreto nº 3.555/00, Decreto nº 10.024/19, Lei Complementar
nº 123/06, alterada pela Lei Complementar nº 147/14, Lei nº 12.846/13, firmam o presente Contrato, sujeitas as partes às normas da Lei nº 8.666/93 e suas alterações, mediante as cláusulas e condições a seguir:

F
a
e
i
d
r
á
e
i
r
c
a
i
l
d
u
J
o
ã
ç
e
S
o
r
i
e
n
a
J
e
d
J
u
o
i
s
R
t
i
ç
o
a
d

CLÁUSULA PRIMEIRA – DO OBJETO:

1.1 - Prestação do serviço de manutenção preventiva e corretiva nos sistemas de circuito fechado de TV (CFTV), com fornecimento de peças para reposição, conforme Termo de Referência e Anexos do Edital do Pregão acima citado, parte integrante deste Contrato.

CLÁUSULA SEGUNDA – DA EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS:

  1. - Os serviços deverão ser executados conforme especificado no Termo de Referência e seus Anexos;

  1. - Os serviços de manutenção preventiva e corretiva terão início autorizado após reunião com a Contratante, a ser agendada no prazo de até 07 dias úteis após a assinatura do contrato e, excepcionalmente autorizado com a emissão da Ordem de Serviço, de acordo com o item D 1.3 e 1.4, podendo ser prorrogado nos termos do art. 57, § 1º da Lei nº 8.666/93;

  1. - Os serviços deverão ser realizados preferencialmente fora do horário normal de expediente, no período compreendido entre 7:00 e 10:00 horas, mediante agendamento prévio, podendo, mediante solicitação justificada, ser autorizado pela Contratante horários diversos para a execução.

CLÁUSULA TERCEIRA – DO PREÇO:

  1. - A Contratante pagará à Contratada pelos serviços objeto deste Contrato, o valor mensal de R$ (	), conforme planilha a seguir:
    JFRJSEC202200144A

ITEM	LOCALIDADE	VALOR MENSAL R$	VALOR ANUAL R$
1	VENEZUELA (VZ)
2	RIO BRANCO (RB)
3	COMPLEXO EQUADOR (CE)
	TOTAL

Classificação documental: 04.107.00

  1. - O valor global deste Contrato é de R$
(	), computados todos os
custos, inclusive tributos e quaisquer outros que se fizerem necessários ao cumprimento das obrigações decorrentes deste Contrato.

CLÁUSULA QUARTA – DO PAGAMENTO:

  1. - O pagamento à Contratada será efetivado, mensalmente, por crédito em conta corrente, mediante ordem bancária, cuja data de emissão será considerada como data do pagamento, em até 30 (trinta) dias, após o recebimento definitivo, salvo eventual atraso de distribuição de recursos financeiros efetuados pelo Conselho da Justiça Federal, decorrente de execução orçamentária, sendo efetuada a retenção na fonte dos tributos e contribuições elencados nas disposições dos órgãos fiscais e fazendários, em conformidade com a legislação e instruções normativas vigentes;

  1. - Ficam determinadas neste Contrato as demais condições dispostas no item 13 do Edital do Pregão mencionado no preâmbulo.

CLÁUSULA QUINTA – DO REAJUSTE:

  1. - Será permitido o reajustamento do preço observado o interregno mínimo de 01 (um) ano a contar da data limite de apresentação da proposta, ou da concessão do último reajuste;

  1. - Os valores contratados serão reajustados com base na variação do índice IPCA do IBGE, através de solicitação da Contratada, desde que comprovada a adequação do novo valor aos preços praticados no mercado;

  1. - Os efeitos financeiros do pedido de reajuste serão devidos a contar da data da solicitação da Contratada, aplicada a variação dos últimos 12 (doze) meses do pedido, observado o disposto no subitem 5.1;

  1. - O reajuste poderá, ainda, ocorrer por iniciativa da Contratante, na hipótese de ser constatada variação dos preços de mercado que importem em redução dos custos dos serviços contratados;

  1. - O reajustamento deverá ser pleiteado pela Contratada até a data da assinatura da prorrogação contratual, sob pena de preclusão.

CLÁUSULA SEXTA – DA VIGÊNCIA:

6.1 - O presente Contrato terá vigência de 12 (doze) meses, a partir do 1º dia útil seguinte à data da assinatura digital pela Contratante, podendo ser prorrogado nos termos do art. 57, inciso II, da Lei 8666/93.

CLÁUSULA SÉTIMA – DO RECEBIMENTO PROVISÓRIO E DEFINITIVO:

  1. - Provisoriamente,
    	no ato da apresentação da Nota Fiscal correspondente aos serviços prestados
    no último período de adimplemento		, nos termos do item	F.1

do Termo de Referência
JFRJSEC202200144A

F
a
e
i
d
r
á
e
i
r
c
a
i
l
d
u
J
o
ã
ç
e
S
o
r
i
e
n
a
J
e
d
J
u
o
i
s
R
t
i
ç
o
a
d
  1. - Definitivamente, em até 05 (cinco) dias úteis, a contar do recebimento provisório, em conformidade com o disposto no item F.2 do Termo de Referência.

Classificação documental: 04.107.00

CLÁUSULA OITAVA – DA DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA:

8.1 - As despesas decorrentes da contratação dos serviços correrão à conta dos recursos específicos consignados à Contratante no Orçamento Geral da União, para o corrente exercício, conforme especificado a seguir:

Programa de Trabalho: Elemento de Despesa: Nota de Empenho:

CLÁUSULA NONA – DA GARANTIA CONTRATUAL:

  1. - A Contratada prestará garantia contratual nos termos do art. 56, parágrafo 1º, da Lei 8.666/93,
de R$
(	), equivalentes a 5% (cinco por cento) do valor global deste Contrato,
em até 15 (quinze) dias da assinatura do mesmo;

F
a
e
i
d
r
á
e
i
r
c
a
i
l
d
u
J
o
ã
ç
e
S
o
r
i
e
n
a
J
e
d
J
u
o
i
s
R
t
i
ç
o
a
d

  1. - Caso a garantia contratual seja apresentada sob a forma de seguro-garantia ou fiança bancária, o documento pertinente deverá cobrir, durante o prazo de execução contratual, qualquer descumprimento por parte da Contratada, bem como que, no caso de rescisão do Contrato por motivo de inexecução, a Contratante terá o prazo de até 90 (noventa) dias da publicação da rescisão para acionar a garantia.

CLÁUSULA DÉCIMA – DAS OBRIGAÇÕES DA CONTRATADA:

  1. - Cumprir com todas as obrigações discriminadas no Termo de Referência do Edital do Pregão referido no preâmbulo;

  1. - Manter, durante toda a execução do Contrato, compatibilidade com as obrigações assumidas, com as condições de habilitação e qualificação exigidas no Edital do Pregão em referência;

  1. - Comprovar periodicamente o cumprimento da política de empregabilidade estabelecida no art. 93 da Lei n 8.213/1991, o conforme art. 10 da Resolução nº 401-CNJ, de 16/06/2021;

  1. - Os funcionários da Contratada deverão estar devidamente identificados, sempre que se apresentarem nas dependências da Contratante;

  1. - Responder por qualquer acidente que venha a ocorrer com seus empregados e por danos que estes provoquem à Justiça Federal ou a terceiros, não excluindo dessa responsabilidade a fiscalização ou o acompanhamento pela Contratante;

  1. - Assumir todos os encargos fiscais, comerciais, trabalhistas, civis ou penais, relacionados à prestação dos serviços, originalmente ou vinculada por prevenção, conexão ou contingência, decorrentes do presente Contrato;

  1. - Realizar o tratamento de dados pessoais em conformidade com a Lei n°. 13.709/2018, Lei Geral de Proteção de Dados Pessoais, LGPD e a Resolução nº TRF2-RSP-2022/00031, de 01/04/2022, que estabelece a Política Geral de Privacidade e Proteção de Dados Pessoais no âmbito da Justiça Federal da 2ª Região, disponível em: http://www10.trf2.jus.br/portal/wp- content/uploads/sites/28/2022/04/rsp-2022-31.pdf.
    JFRJSEC202200144A

Classificação documental: 04.107.00

CLÁUSULA DÉCIMA PRIMEIRA – DAS OBRIGAÇÕES DA CONTRATANTE:

  1. - Prestar as informações e os esclarecimentos que venham a ser solicitados pelos empregados da Contratada;

  1. - Rejeitar e exigir a substituição de qualquer material/serviço executado em desacordo com o Termo de Referência;

  1. - Comunicar oficialmente à Contratada quaisquer falhas ocorridas, consideradas de natureza grave.

CLÁUSULA DÉCIMA SEGUNDA – DA RESCISÃO:

12.1 - A inexecução parcial ou total do Contrato poderá ensejar a sua rescisão, conforme disposto nos artigos 77 a 80 da Lei nº 8.666/93, sem prejuízo da aplicação das penalidades previstas na Cláusula Décima Quarta.

CLÁUSULA DÉCIMA TERCEIRA – DOS RECURSOS ADMINISTRATIVOS:

13.1 - Aplica-se o disposto no art. 109 da lei nº 8.666/93.

CLÁUSULA DÉCIMA QUARTA – DAS PENALIDADES:

14.1 - O não cumprimento pela Contratada de qualquer uma das obrigações estabelecidas no Edital do Pregão em tela sujeitá-la-á às penalidades dispostas no item 12 do referido Edital e às sanções administrativas previstas no item J do Termo de Referência.

CLÁUSULA DÉCIMA QUINTA – DA DOCUMENTAÇÃO COMPLEMENTAR:

15.1 - Fazem parte integrante do presente Termo de Contrato, independente de transcrição, os documentos a seguir discriminados:

Edital do Pregão n°
/20
e seus anexos;
Proposta da Contratada apresentada em
/ /20 .

F
a
e
i
d
r
á
e
i
r
c
a
i
l
d
u
J
o
ã
ç
e
S
o
r
i
e
n
a
J
e
d
J
u
o
i
s
R
t
i
ç
o
a
d
CLÁUSULA DÉCIMA SEXTA – DAS CONSIDERAÇÕES FINAIS:

  1. - O Contrato poderá ser aditado nos termos previstos no art. 65 da Lei nº 8.666/93, com a apresentação das devidas justificativas;

  1. - A inadimplência da Contratada, com referência a encargos sociais, comerciais e fiscais, não transfere a responsabilidade por seu pagamento à Contratante, razão pela qual a Contratada renuncia expressamente a qualquer vínculo de solidariedade, ativa ou passiva, com a Contratante;
    JFRJSEC202200144A

  1. - É vedado à Contratada empregar cônjuges, companheiros ou parentes em linha reta, colateral ou por afinidade, até terceiro grau, inclusive de ocupantes de funções de direção e de assessoramento, de membros ou juízes vinculados à Seção Judiciária do Rio de Janeiro.

Classificação documental: 04.107.00

F
a
e
i
d
r
á
e
i
r
c
a
i
l
d
u
J
o
ã
ç
e
S
o
r
i
e
n
a
J
e
d
J
u
o
i
s
R
t
i
ç
o
a
d
CLÁUSULA DÉCIMA SÉTIMA – DA PUBLICAÇÃO:

17.1 - O presente Contrato será publicado, pela Contratante, no Diário Oficial da União, na forma de extrato, de acordo com o que determina do parágrafo único do artigo 61 da Lei n° 8.666/93, e no Diário Eletrônico da Justiça Federal da 2ª Região, consoante Portaria nº RJ-PGD-2010/00028 DE 10/03/2010.

CLÁUSULA DÉCIMA OITAVA – DO FORO:

18.1 - Para dirimir as questões oriundas do presente Contrato, fica eleito o Foro da Justiça Federal - Seção Judiciária do Rio de Janeiro.

E, por estarem assim ajustadas, assinam as partes o presente Termo de Contrato.

Nome do Juiz Federal
Juiz Federal – Vice-Diretor do Foro JUSTIÇA FEDERAL DE 1º GRAU NO RIO DE JANEIRO

Representante
EMPRESA

Classificação documental: 04.107.00
JFRJSEC202200144A