INSTRUÇÕES PARA A DISPENSA DE LICITAÇÃO:

OBJETO: Contratação de empresa para prestação de serviços de manutenção preventiva e corretiva de equipamentos odontológicos, pelo prazo de 24 meses.

Observação 1: O objeto será adjudicado a uma única empresa, portanto as empresas deverão apresentar suas propostas/lances pelo valor total do objeto, ou seja, total do serviço para 24 meses ( incluindo os 11 itens especificados). Friso que, conforme especificações, as visitas para manutenção preventiva deverão ser bimestrais e, no caso de manutenções corretivas, estas não possuem periodicidade, sendo efetivas sempre que houver chamado técnico para tal.

A habilitação do licitante detentor da melhor oferta será verificada por meio do Sistema de Cadastro Unificado de Fornecedores – SICAF, nos documentos por ele abrangidos, onde será comprovado através do Sistema “online” a HABILITAÇÃO PARCIAL (Receita Federal, Dívida Ativa da União, FGTS, INSS). Das empresas não cadastradas no SICAF, ou que possuam documentação vencida no mesmo, serão verificadas as regularidades acima através de consulta ao site dos respectivos emissores. Também serão consultados online os seguintes sites:
1. Certidão Negativa de Débitos Trabalhistas (CNDT), consoante Lei nº 12.440/2011, de 7 de julho de 2011 e disponível por consulta ao site: http://www.tst.jus.br/certidao.
2. Consulta ao Cadastro Nacional de Empresas Inidôneas e Suspensas/CGU, conforme orientação do TCU, Acórdão 1793/11 – Plenário.
3. Consulta ao Cadastro Nacional de Condenações Cíveis por Ato de Improbidade Administrativa disponível no Portal do CNJ, conforme orientação do TCU, Acórdão 1793/11 – Plenário.
 As licitantes também deverão apresentar os seguintes documentos para habilitação:
  1. Atestado de Vistoria ou Declaração da Licitante acerca do pleno conhecimento das condições do objeto, conforme item 4 do Termo de Referência (Especificações).

  1. Registro da empresa no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia – CREA;

  1. Atestado(s) de Capacidade Técnica emitido(s) por pessoa jurídica de direito público ou privado, comprobatório(s) da execução, pela empresa licitante, de serviços similares, com complexidade similar ao objeto ora licitado

  1. Atestado(s) de Capacidade Técnica emitido(s) por pessoa(s) jurídica(s) de direito público ou privado, registrado pelo CREA, comprobatório(s) de serviço prestado, pelo(s) profissional(is) responsável(is) técnico(s) (engenheiro eletrônico e mecânico).

Observação: Os profissionais designados como responsáveis técnicos pelos serviços deverão comprovar o vínculo profissional com a licitante por meio de: cópia de carteira de trabalho (CTPS), contrato social da licitante, contrato de prestação de serviço ou, ainda, de declaração de contratação futura do profissional detentor do atestado apresentado, desde que acompanhada de anuência do mesmo profissional (conforme Acórdão 1806/2015 – TCU – Plenário).

OBSERVAÇÕES IMPORTANTES:

Observação 1: Em caso de dúvidas, deverá ser encaminhado email para licitacoes@jfrj.jus.br, até o dia 19.06, às 11 horas, para que haja tempo hábil para a resposta (sugerimos ligar e confirmar o recebimento do email)

Observação 2: Cabe à empresa interessada em participar deste procedimento, acompanhar através do link https://www.jfrj.jus.br/transparencia/licitacoes-e-contaspublicas/licitacoes, a divulgação de eventuais questionamentos, impugnações ou avisos de interesse de todos. Não caberá alegar desconhecimento posteriormente.

Observação 3: No caso de ser necessário solicitar alguma comprovação ou documentação, esta será solicitada pelo chat, quando, então, a empresa terá o prazo máximo de 2 (duas) horas, para juntar no site comprasnet ou, em caso de impossibilidade técnica, enviada para o email licitacoes@jfrj.jus.br.

Telefone de contato: 21 3218 9751 / 9868

PODER JUDICIÁRIO
# JUSTIÇA FEDERAL
SEÇÃO JUDICIÁRIA DO RIO DE JANEIRO
TERMO DE REFERÊNCIA

# 1. CONDIÇÕES GERAIS DA CONTRATAÇÃO

1.1. Contratação de empresa especializada para prestação de serviços de manutenção preventiva e corretiva nos equipamentos odontológicos instalados nesta Seção Judiciária, nos termos da tabela abaixo, conforme condições e exigências estabelecidas neste instrumento.
RELAÇÃO DE EQUIPAMENTOS A SEREM MANUTENIDOS:

JFRJSEC202300029A
ITEM	EQUIPAMENTO	QUAN / T.	FABRICAN / TE	NÚMERO PATRIMONIAL	CATSERV / (Código SIASG)
1	AUTOCLAVE VITALE CLASS CD 21 LITROS	01	CRISTÓFO / LI	105789	8715
2	DESTILADORA DE ÁGUA	01	CRISTÓFO / LI	86374	8715
3	SELADORA	01	CRISTÓFO / LI	86375	8715
4	COMPRESSOR DE AR ODONTOLÓGICO	01	STELO	097408	8715
5	FOTOPOLIMERIZADOR COM LED	02	DABI ATLANTE	68079 e 68080	8715
6	AMALGAMADOR – / BATEDOR DE CÁPSULA	01	SCHUSTER	68081	8715
7	EQUIPO ODONTOLÓGICO KAVO / ACQUIA	02	KAVO	104393 e 104984	8715
8	CANETAS / ODONTOLÓGICAS DE ALTA ROTAÇÃO	02	KAVO	110718 e 110719	8715
9	APARELHOS DE RX ODONTOLÓGICOS	02	SAEVO	119276 e 119277	8715
10	SENSOR DIGITAL INTRAORAL	01	SAEVO	119275	8715
11	APARELHO / NEGATOSCOPIO / ODONTOLOGICO – MODELO: SLIDE	02	BIOTRON	119329 e 119330	8715

1.2 O serviço objeto desta contratação é caracterizado como comum, conforme justificativa constante do Estudo Técnico Preliminar.
1.3	A vigência da contratação será conforme indicado no Estudo Técnico Preliminar.

# 2 - FUNDAMENTAÇÃO E DESCRIÇÃO DA NECESSIDADE DA CONTRATAÇÃO
2.1 A Fundamentação da Contratação e de seus quantitativos encontra-se pormenorizada em Tópico específico dos Estudos Técnicos Preliminares, apêndice deste Termo de Referência.
2.2 O objeto da contratação está previsto no Plano de Contratações Anual 2023, conforme detalhamento a seguir:
1. ID no SIGA-GO: 597
2. ID do item no PCA: 597
PCA	publicado	e	aprovado	no	sítio	eletrônico	da	JFRJ https://www.jfrj.jus.br/transparencia/licitacoes-e-contas-publicas/programacao-decontratacoes
JFRJSEC202300029A

# 3 DESCRIÇÃO DA SOLUÇÃO COMO UM TODO CONSIDERADO O CICLO DE VIDA DO OBJETO
3.1 A descrição da solução como um todo encontra-se pormenorizada em tópico específico dos Estudos Técnicos Preliminares, apêndice deste Termo de Referência.

# 4 REQUISITOS DA CONTRATAÇÃO
VISITA TÉCNICA:

4.1 Os interessados em participar da licitação poderão realizar a vistoria prévia onde serão executados os serviços, no seguinte endereço: Avenida Venezuela, 134, Bloco A - Térreo.

4.2 A vistoria deverá ser agendada pelos telefones 3218-7617/7714/7956 com Marcos, Karine e Viviane ou pelo email odontologia@jfrj.jus.br, no horário das 10h às 18h. Não será emitido Atestado de Visita Técnica.

5	MODELO DE EXECUÇÃO DO OBJETO
# Condições de Execução
5.1	A execução do objeto seguirá a seguinte dinâmica:
5.1.1. Substituição de qualquer peça desgastada em todos os aparelhos, quando se fizer necessária. Correndo o valor das mesmas por conta da contratada;
5.1.2. Entende-se “QUALQUER PEÇA” todo e qualquer dispositivo, seja ele de consumo ou permanente, que faça parte dos equipamentos odontológicos, necessário ao perfeito funcionamento destes;
5.1.3. Quando o valor de qualquer peça exceder a 20 (vinte) % do valor total bimestral do serviço, a Contratante poderá assumir o ônus, desde que a contratada apresente orçamento prévio para aprovação da contratante;
5.1.4. Todas as peças repostas deverão ser novas e originais, tendo seu prazo de garantia fixado a partir da data de substituição. Admite-se a substituição por similar de boa qualidade, apenas quando a contratada não visar à redução de custos para si e houver justificativa escrita prévia fundamentada e aceita pela contratante;
JFRJSEC202300029A
5.1.5. O prazo de garantia da peças/componentes substituídos do equipamento objeto de manutenção preventiva e corretiva, no caso de avaria, deverá estar de acordo com o Código de Defesa do Consumidor, salvo se a garantia apresentada pela contratada for superior;
5.1.6. Os serviços de manutenção corretiva deverão ser executados, sempre que possível, nas dependências da Seção Judiciária do Rio de Janeiro;
5.1.7. Os serviços de manutenção preventiva deverão ser agendados previamente, de acordo com a disponibilidade de horários vagos dos consultórios;
5.1.8. Na possível necessidade de remoção de algum dos aparelhos, ficará a cargo da contratada as despesas decorrentes da referida remoção, bem como a substituição do equipamento retirado, por outro com as mesmas características e funcionalidade;
5.1.9. Os serviços de manutenção preventiva visam manter o equipamento dentro das condições normais de utilização e em perfeito estado de conservação e funcionamento, reduzindo as possibilidades de ocorrência de defeitos por desgaste ou envelhecimento dos componentes. Sendo que, para isso a contratada deverá conter todos os equipamentos e aparelhos necessários, devidamente manutenidos e calibrados (com certificados de calibração emitidos junto a RBC/INMETRO), para verificar e calibrar os equipamentos constantes nesta Especificação Técnica;
5.1.10. A manutenção preventiva compreende: revisão geral, limpeza, ajustes gerais, lubrificações, regulagens, acertos e outros serviços ocasionais, bem como testes e orientações, sendo fornecido pela contratada todo o material necessário à execução desses serviços, e
verificação das possíveis falhas do funcionamento dos equipamentos. Não sendo possível executar todo o trabalho no dia agendado, por motivo de força maior, o técnico deverá retornar no dia seguinte para concluí-los;
5.1.11. A empresa contratada deverá registrar as visitas em impresso próprio, no qual constem as ocorrências verificadas, data e hora da solicitação, descrição do serviço executado, das peças substituídas e data de sua conclusão. Cada registro deverá ser assinado pelo técnico da contratada e pelo funcionário da Justiça Federal responsável pela aceitação do serviço. A relação deverá conter todos os equipamentos registrados no contrato e ser apresentada bimestralmente, por ocasião da emissão da fatura;
5.1.12. A contratada deverá informar ao Serviço Odontológico o prazo estimado, por escrito, para o reparo dos equipamentos, por ela retirados para conserto;
5.1.13. A contratada deverá fornecer aos seus funcionários, crachás de identificação, sem os quais não será autorizada a entrada nas dependências da Justiça Federal;
5.1.14. Sempre que for necessário retirar um equipamento da Justiça Federal para manutenção corretiva, a contratada deverá solicitar ao Serviço Odontológico a competente autorização para saída do equipamento;
5.1.15. A contratada somente deverá atender a pedidos para manutenção corretiva quando feitos pelo Serviço Odontológico.
JFRJSEC202300029A
5.2 Local da prestação dos serviços: A empresa contratada deverá prestar os serviços de manutenção preventiva e corretiva dos equipamentos odontológicos desta Seccional, instalados na SESAU – Av. Venezuela, 134 – Térreo.
5.3 Periodicidade: Compete à contratada 01 (uma) visita bimestral para a manutenção preventiva e as necessárias para as corretivas (no tempo máximo de 24 horas a partir da chamada de assistência técnica), sem limites de chamadas.

# 6 MODELO DE GESTÃO DO CONTRATO
6.1 O contrato deverá ser executado fielmente pelas partes, de acordo com as cláusulas avençadas e as normas da Lei nº 14.133, de 2021.
6.2 Em caso de impedimento, ordem de paralisação ou suspensão do contrato, o cronograma de execução será prorrogado automaticamente pelo tempo correspondente, anotadas tais circunstâncias mediante simples apostila.
6.3 As comunicações entre o órgão ou entidade e a contratada devem ser realizadas por escrito sempre que o ato exigir tal formalidade, admitindo-se o uso de mensagem eletrônica para esse fim, por meio do endereço eletrônico odontologia@jfrj.jus.br
6.4 A contratada se obriga a definir e manter atualizados endereço eletrônico e número de telefone para comunicação com a contratante.
6.5 O órgão ou entidade poderá convocar representante da empresa para adoção de providências que devam ser cumpridas de imediato.
6.6 Após a assinatura do contrato ou instrumento equivalente o órgão ou entidade poderá convocar o representante da empresa contratada para reunião inicial para apresentação do plano de fiscalização, que conterá informações acerca das obrigações contratuais, dos mecanismos de fiscalização, das estratégias para execução do objeto e das sanções aplicáveis, dentre outros.
6.7 A execução do contrato deverá ser acompanhada e fiscalizada pelo(s) fiscal(is) do contrato, ou pelos respectivos substitutos, formalmente designados nos autos do processo administrativo de contratação.
6.8 O fiscal técnico do contrato acompanhará a execução do contrato, para que sejam cumpridas todas as condições estabelecidas no contrato, de modo a assegurar os melhores resultados para a Administração.
JFRJSEC202300029A
6.8.1 O fiscal técnico do contrato anotará no histórico de gerenciamento do contrato todas as ocorrências relacionadas à execução do contrato, com a descrição do que for necessário para a regularização das faltas ou dos defeitos observados. Identificada qualquer inexatidão ou irregularidade, o fiscal técnico do contrato emitirá notificações para a correção da execução do contrato, determinando prazo para a correção.
6.8.2 O fiscal técnico do contrato informará ao gestor do contato, em tempo hábil, a situação que demandar decisão ou adoção de medidas que ultrapassem sua competência, para que adote as medidas necessárias e saneadoras, se for o caso.
6.8.3 No caso de ocorrências que possam inviabilizar a execução do contrato nas datas aprazadas, o fiscal técnico do contrato comunicará o fato imediatamente ao gestor do contrato.
6.8.4 O fiscal técnico do contrato deverá comunicar ao gestor do contrato, com 6 (seis) meses de antecedência, o término do contrato sob sua responsabilidade, com vistas à renovação tempestiva ou à prorrogação contratual.
6.9 O fiscal administrativo do contrato verificará a manutenção das condições de habilitação da contratada, elaborará o checklist de pagamento, juntará ao processo administrativo de contratação as guias de ISS (quando for o caso) e juntará ao processo administrativo de contratação e analisará os documentos comprobatórios da quitação das obrigações trabalhistas e previdenciárias (quando for o caso), solicitando quaisquer outros documentos comprobatórios pertinentes, caso necessário.
6.9.1 Caso ocorram descumprimento das obrigações contratuais, dentro de sua esfera de competência, o fiscal administrativo do contrato atuará tempestivamente na solução do problema, reportando ao gestor do contrato para que tome as providências cabíveis, quando ultrapassar a sua competência.
6.10 O gestor do contrato coordenará a atualização do processo de acompanhamento e fiscalização do contrato contendo todos os registros formais da execução no processo administrativo de contratação, elaborando relatório com vistas à verificação da necessidade de adequações do contrato para fins de atendimento da finalidade da administração.
6.10.1 O gestor do contrato acompanhará a manutenção das condições de habilitação da contratada, para fins de empenho de despesa e pagamento, e anotará os problemas que obstem o fluxo normal da liquidação e do pagamento da despesa.
JFRJSEC202300029A
6.10.2 O gestor do contrato acompanhará os registros realizados pelos fiscais do contrato, de todas as ocorrências relacionadas à execução do contrato e as medidas adotadas, informando, se for o caso, à autoridade superior àquelas que ultrapassarem a sua competência.
6.10.3 O gestor do contrato emitirá documento comprobatório da avaliação realizada pelos fiscais técnico, administrativo e setorial quanto ao cumprimento de obrigações assumidas pelo contratado, com menção ao seu desempenho na execução contratual, baseado nos indicadores objetivamente definidos e aferidos, e a eventuais penalidades aplicadas.
6.10.4 O gestor do contrato tomará providências para a formalização de procedimento administrativo de responsabilização para fins de aplicação de sanções, a ser conduzido pela comissão de que trata o art. 158 da Lei nº 14.133, de 2021, ou pelo agente ou pela Subsecretaria Jurídico-Administrativa, conforme o caso.
6.11 O gestor do contrato deverá elaborar relatório final com informações sobre a consecução dos objetivos que tenham justificado a contratação e eventuais condutas a serem adotadas para o aprimoramento das atividades da Administração.
# 7 CRITÉRIOS DE MEDIÇÃO E DE PAGAMENTO
7.1	A avaliação da execução do objeto utilizará o disposto neste item.
7.1.1 Será indicada a retenção ou glosa no pagamento, proporcional à irregularidade verificada, sem prejuízo das sanções cabíveis, caso se constate que a Contratada:
7.1.1.1	não produziu os resultados acordados,
7.1.1.2 deixou de executar, ou não executou com a qualidade mínima exigida as atividades contratadas; ou
7.1.1.3 deixou de utilizar materiais e recursos humanos exigidos para a execução do serviço, ou os utilizou com qualidade ou quantidade inferior à demandada.

# Recebimento do Objeto
JFRJSEC202300029A
7.2 Os serviços serão recebidos provisoriamente, no prazo de 3 (três) dias úteis, a contar do recebimento da nota fiscal, pelo fiscal técnico, mediante checklist de pagamento detalhado/termo detalhado, quando verificado o cumprimento das exigências de caráter técnico.
7.3 Para efeito de recebimento provisório, ao final de cada período de faturamento, o fiscal técnico do contrato irá apurar o resultado das avaliações da execução do objeto e, se for o caso, a análise do desempenho e qualidade da prestação dos serviços realizados em consonância com os indicadores previstos, que poderá resultar no redimensionamento de valores a serem pagos à contratada, registrando em relatório a ser encaminhado ao gestor do contrato.
7.3.1 O Contratado fica obrigado a reparar, corrigir, remover, reconstruir ou substituir, às suas expensas, no todo ou em parte, o objeto em que se verificarem vícios, defeitos ou incorreções resultantes da execução ou materiais empregados, cabendo à fiscalização não atestar a última e/ou única medição de serviços até que sejam sanadas todas as eventuais pendências que possam vir a ser apontadas no Recebimento Provisório.
7.3.2 O recebimento provisório também ficará sujeito, quando cabível, à conclusão de todos os testes de campo e à entrega dos Manuais e Instruções exigíveis.
7.3.3 Os serviços poderão ser rejeitados, no todo ou em parte, quando em desacordo com as especificações constantes neste Termo de Referência e na proposta, sem prejuízo da aplicação das penalidades.
7.4 Os serviços serão recebidos definitivamente no prazo de 2 (dois) dias úteis, contados do recebimento provisório, por servidor ou comissão designada pela autoridade competente, após a verificação da qualidade e quantidade do serviço e consequente aceitação mediante checklist de pagamento detalhado/termo detalhado, obedecendo os seguintes procedimentos:
7.4.1 Emitir documento comprobatório da avaliação realizada pelos fiscais técnico e administrativo, no cumprimento de obrigações assumidas pelo contratado, com menção ao seu desempenho na execução contratual, baseado em indicadores objetivamente definidos e aferidos, e a eventuais penalidades aplicadas.
7.4.2 Realizar a análise dos relatórios e de toda a documentação apresentada pela fiscalização e, caso haja irregularidades que impeçam a liquidação e o pagamento da despesa, indicar as cláusulas contratuais pertinentes, solicitando à CONTRATADA, por escrito, as respectivas correções;
JFRJSEC202300029A
7.4.3 Emitir Termo Circunstanciado/checklist para efeito de recebimento definitivo dos serviços prestados, com base nos relatórios e documentações apresentadas; e
7.4.4 Comunicar a empresa para que emita a Nota Fiscal ou Fatura, com o valor exato dimensionado pela fiscalização.
7.5 No caso de controvérsia sobre a execução do objeto, quanto à dimensão, qualidade e quantidade, deverá ser observado o teor do art. 143 da Lei nº 14.133, de 2021, comunicando-se à empresa para emissão de Nota Fiscal no que pertine à parcela incontroversa da execução do objeto, para efeito de liquidação e pagamento.
7.6 Nenhum prazo de recebimento ocorrerá enquanto pendente a solução, pelo contratado, de inconsistências verificadas na execução do objeto ou no instrumento de cobrança.
7.7 O recebimento provisório ou definitivo não excluirá a responsabilidade civil pela solidez e pela segurança do serviço nem a responsabilidade ético-profissional pela perfeita execução do contrato.
# Prazo de pagamento
7.8 O pagamento será efetuado no prazo de até 30 (trinta) dias contados do recebimento definitivo do objeto.
# Forma de pagamento
7.9 O pagamento será realizado por meio de ordem bancária, para crédito em banco, agência e conta corrente indicados pelo contratado.
7.10 Será considerada data do pagamento o dia em que constar como emitida a ordem bancária para pagamento.
7.11 Quando do pagamento, será efetuada a retenção tributária prevista na legislação aplicável.
7.11.1 Independentemente do percentual de tributo inserido na planilha, quando houver, serão retidos na fonte, por ocasião da realização do pagamento, os percentuais estabelecidos na legislação vigente.
JFRJSEC202300029A
7.12 O contratado regularmente optante pelo Simples Nacional, nos termos da Lei Complementar nº 123, de 2006, não sofrerá a retenção tributária quanto aos impostos e contribuições abrangidos por aquele regime. No entanto, o pagamento ficará condicionado à apresentação de comprovação, por meio de documento oficial, de que faz jus ao tratamento tributário favorecido previsto na referida Lei Complementar.

8	FORMA E CRITÉRIOS DE SELEÇÃO DO FORNECEDOR
# Forma de seleção e critério de julgamento da proposta
8.1 O fornecedor será selecionado por meio da realização de procedimento de dispensa de licitação.
Exigências de habilitação
8.2	Para fins de habilitação, deverá a empresa comprovar os seguintes requisitos:

# Qualificação Técnica
8.2.1 A empresa deverá ter registro ou inscrição no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia – CREA, dentro da respectiva validade, que comprove atividade relacionada com o objeto desta Especificação;
8.2.2 Deverá ser apresentado pela empresa um ou mais atestado(s) emitidos por pessoa jurídica de direito público ou privado, comprobatório(s) da execução de serviços, pela contratada, em que evidencie similaridade com o objeto desta Especificação;

8.2.3 A empresa deverá comprovar que possui em seu quadro permanente de pessoal, profissional detentor de Atestado de Capacidade Técnica na área de engenharia eletrônica e mecânica, devidamente registrado no CREA, que será o Responsável Técnico pelos serviços prestados a esta Seccional. A comprovação do vínculo do profissional designado como responsável técnico pelos serviços deverá ser feita pela empresa da seguinte forma:

8.2.4 No caso de ser sócio proprietário da empresa: através da apresentação do contrato social ou outro documento legal, devidamente registrado no Órgão competente.

8.2.5 No caso de empregado da empresa: através da apresentação da Carteira de Trabalho e Previdência Social - CTPS, comprovando o vínculo empregatício do profissional com a empresa.

8.2.6	No caso de profissionais que detenham vínculo através de Contrato de
Prestação de Serviços: através da apresentação do Instrumento Particular de Prestação de Serviços celebrado entre o profissional e a empresa até a data da apresentação da documentação, juntamente com a Certidão de Registro da Pessoa Jurídica junto ao CREA, com prazo de vigência válido, no qual conste a inscrição do profissional citado no referido Instrumento Particular, como responsável técnico.
JFRJSEC202300029A

8.2.7 Ou, ainda, apresentação de Declaração de Contratação Futura do profissional detentor do atestado apresentado (com devida inscrição futura na relação do(s) profissional(is) no registro da empresa no CREA/CAU), desde que acompanhada de anuência do mesmo
(conforme Acórdão 1806/2015-TCU-Plenário)

8.2.8 Os empregados da contratada, quando prestando serviços nas instalações da contratante, deverão sujeitar-se às normas disciplinares da contratante, mas em nenhuma hipótese terão vínculo empregatício com esta Seccional, responsabilizando-se a contratada pelos respectivos direitos e deveres trabalhistas, previdenciários e fiscais;
8.2.9 A Contratada deverá estar ciente de que a Contratante poderá, a qualquer tempo, visitar as instalações da empresa, a fim de verificar se esta mantém estrutura e equipamentos adequados, conforme legislações dos Órgãos pertinentes, para realizar a manutenção dos equipamentos odontológicos desta Seccional.

# 9 ESTIMATIVAS DO VALOR DA CONTRATAÇÃO
9.1 O custo estimado total da contratação, incluindo os custos unitários, encontra-se aposto no ETP, que integra este Termo de Referência.
# 10 ADEQUAÇÃO ORÇAMENTÁRIA
10.1 As despesas decorrentes da presente contratação correrão à conta de recursos específicos consignados no Orçamento Geral da União.
10.2	A contratação será atendida pela seguinte dotação orçamentária:
- PTRES: 168.312 (JC)
- Elemento de Despesa: 3.3.90.39.17
10.3 A dotação relativa aos exercícios financeiros subsequentes será indicada após aprovação da Lei Orçamentária respectiva e liberação dos créditos correspondentes, mediante apostilamento.

- DAS SANÇÕES ADMINISTRATIVAS:

  1. CONDUTAS PASSÍVEIS DE SANÇÕES, CONFORME PORTARIA Nº JFRJ-PGD2022/00034
    JFRJSEC202300029A

ITEM	DESCRIÇÃO DA CONDUTA	PONTUAÇÃO	INCIDÊNCIA
1	Não realizar a manutenção corretiva dos Equipamentos	10	Por ocorrência
2	Realizar com atraso a manutenção corretiva dos equipamentos	5	Por ocorrência
3	Não realizar a manutenção preventiva bimestral dos Equipamentos	5	Por ocorrência
4	Realizar com atraso a manutenção preventiva bimestral dos equipamentos	3	Por ocorrência
5	Utilizar peças em desacordo com o item 5.1.4 do Termo de Referência	5	Por ocorrência
6	Apresentar profissional que não tenha a qualificação técnica exigida para a realização dos serviços	10	Por ocorrência
7	Descumprir a exigência contida nos itens 5.10 e / 5.11 do Termo de Referência	3	Por ocorrência
8	Apresentar profissionais que não estejam devidamente identificados, conforme / especificado no Termo de Referência	3	Por ocorrência

  1. A inexistência de conduta expressamente definida e classificada no Termo de Referência não exime o Particular do cumprimento integral das obrigações assumidas.

  1. A classificação da conduta que não conste expressamente no Termo de Referência incumbe à gestão e/ou fiscalização contratual, por ocasião do descumprimento de qualquer item constante do Termo de Referência ou Contrato.

  1. No caso de descumprimento injustificado de qualquer prazo fixado pela Administração, poderá ser aplicada multa moratória, à proporção de 0,3% (zero vírgula três por cento) por dia de atraso, calculada à base de juros compostos, observadas as seguintes condições:

    1. A multa de mora incidirá sobre a parcela em atraso e poderá ser acumulada com quaisquer das demais sanções previstas na Portaria nº JFRJ-PGD2022/00034.

    1. O percentual acumulado da multa de mora ficará limitado a 30% (trinta por cento) ante os termos do subitem nº 2.1.3.b da Portaria nº JFRJ-PGD2022/00034.

    1. Os casos de atrasos superiores a 50% (cinquenta por cento) do prazo contratado poderão importar, além da aplicação da multa moratória máxima fixada na alínea anterior, atribuição de pontuação equivalente a uma falta de leve a gravíssima, à proporção da importância da parcela concretamente inadimplida.
      JFRJSEC202300029A

  1. - Poderão ser aplicadas as demais sanções previstas na Portaria Nº JFRJ-PGD2022/00034 da Direção do Foro da Seção Judiciária do Rio de Janeiro.

Rio de Janeiro, 05 de junho de 2023.

 Karine Marconi da Rocha Leite
Analista Judiciário / Odontologia
Diego da Silva Bezerra / Supervisor em Exercício da Seção de Serviços de Saúde / Subsecretaria de Gestão de Pessoas	Lorena Almeida Teixeira / Coordenadora da CSAB / Subsecretaria de Gestão de Pessoas

Luciane Barreto Almada
Diretora da Subsecretaria de Gestão de Pessoas

MINUTA
TERMO	DE	CONTRATO	Nº	__/20__	PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA DE EQUIPAMENTOS ODONTOLÓGICOS QUE FIRMAM A JUSTIÇA FEDERAL DE 1º GRAU NO RIO DE JANEIRO E A EMPRESA _________________.

A Justiça Federal de 1º Grau no Rio de Janeiro, com sede na Av. Almirante Barroso nº 78, Centro, Rio de Janeiro/RJ, CNPJ nº 05.424.540/0001-16, neste ato representada pelo Juiz Federal – Diretor do Foro, na forma da legislação, doravante denominada CONTRATANTE, e a empresa ___________, estabelecida na _____________________, CNPJ n°____________, representada neste ato pelo Sr(a). ______________________, doravante denominada CONTRATADA, tendo em vista o constante e decidido no referido Processo Administrativo, firmam o presente Termo, sujeitas as partes às normas da Lei nº 12.846/13, em conformidade com a Lei nº 14.133/21 e o Decreto nº 11.317/22, mediante as cláusulas e condições a seguir:

CLÁUSULA PRIMEIRA – DO OBJETO:

1.1 – Prestação de serviços de prestação de serviços de manutenção preventiva e corretiva nos equipamentos odontológicos instalados nesta Seção Judiciária, de acordo com o disposto no Artigo 75, II, da Lei nº 14.133/21, conforme Termo de Referência, parte integrante deste Contrato.

CLÁUSULA SEGUNDA – DA EXECUÇÃO:
JFRJSEC202300029A

2.1 – O regime de execução contratual, os modelos de gestão e de execução, assim como os prazos e condições de conclusão, entrega e observações constam no Termo de Referência, anexo a este Contrato;

2.2 – O prazo para o início da prestação do serviço será a partir do primeiro dia útil seguinte à assinatura digital do Contrato pela Contratante, podendo ser prorrogado, mediante justificativa fundamentada, a critério e análise da Contratante;

2.3- Os serviços deverão ser executados nos equipamentos localizados na Av. Venezuela, nº 134, Térreo, Bairro Saúde, Rio de Janeiro/RJ;

2.4 - A manutenção preventiva será efetuada bimestralmente, e a corretiva no prazo máximo de 24 horas, a partir da comunicação feita pela Contratante, devendo ser agendadas previamente com a Contratante;

2.5 - Todas as peças repostas deverão ser novas e originais, salvo nos casos em que houver justificativa escrita prévia, fundamentada e aceita pela Contratante; tendo seu prazo de garantia fixado a partir da data de substituição, de acordo com o Código de Defesa do Consumidor;

CLÁUSULA TERCEIRA – DO PREÇO:

3.1 – A Contratante pagará à Contratada pelo serviço, objeto deste Contrato, os valores a seguir discriminados:

Item	Equipamento	Qtde.	Fabricante	Número / Patrimonial	Valor - R$ Unitário	Valor - R$ Bimestral
1	Autoclave Vitale Class CD 21 / Litros	01	Cristófoli	105789
2	Destiladora de Água	01	Cristófoli	86374
3	Seladora	01	Cristófoli	86375
4	Compressor de Ar Odontológico	01	Stelo	97408
5	Fotopolimerizador com Led	02	Dabi Atlante	68079 e 68080
6	Amalgamador – Batedor de Cápsula	01	Schuster	68081
7	Equipo Odontológico Kavo / Acquia	02	Kavo	104393 e 104984
8	Caneta Odontológica de Alta Rotação	02	Kavo	110718 e 110719
9	Aparelho de RX Odontológico	02	Saevo	119276 e 119277
10	Sensor Digital Intraoral	01	Saevo	119275
11	Aparelho Negatoscopio / Odontologico – Modelo: Slide	02	Biotron	119329 e 119330

_______	,__

3.2 - O valor global deste Contrato é de R$ (_____________) computados todos os
custos, inclusive tributos e quaisquer outros que se fizerem necessários ao cumprimento das obrigações decorrentes deste Contrato.

CLÁUSULA QUARTA – DO PAGAMENTO:

JFRJSEC202300029A
4.1 - O pagamento à Contratada será efetivado, por crédito em conta corrente, mediante ordem bancária, cuja data de emissão será considerada como data do pagamento, em até 30 (trinta) dias, após o recebimento definitivo, sendo efetuada a retenção na fonte dos tributos e contribuições elencados nas disposições dos órgãos fiscais e fazendários, em conformidade com a legislação e instruções normativas vigentes;

4.2 - No caso de atraso causado pelo Contratante, os valores devidos à Contratada serão atualizados monetariamente entre o termo final do prazo de pagamento até a data de sua efetiva realização, mediante aplicação do índice IPCA, publicado pelo IBGE, de correção monetária.

CLÁUSULA QUINTA – DA VIGÊNCIA:

5.1 - O presente Contrato terá vigência de 24 (vinte e quatro) meses, a partir do 1º dia útil seguinte à data da assinatura digital pela Contratante, podendo ser prorrogado na forma determinada no artigo 111 e c/c artigo 6, XVII, da Lei nº 14.133/2021.

CLÁUSULA SEXTA – DO REAJUSTE:

6.1 – Será permitido o reajustamento do preço observado o interregno mínimo de 01 (um) ano da data da proposta, ou da concessão do último reajuste;

6.2 - Os valores contratados serão reajustados com base na variação do índice IPCA do IBGE, através de solicitação da Contratada, desde que comprovada a adequação do novo valor aos preços praticados no mercado;

6.3 – Os efeitos financeiros do pedido de reajuste serão devidos a contar da data da solicitação da Contratada, aplicada a variação dos últimos 12 (doze) meses do pedido, observado o disposto no subitem 6.1;

6.4 - O reajuste poderá, ainda, ocorrer por iniciativa da Contratante, na hipótese de ser constatada variação dos preços de mercado que importem em redução dos custos dos serviços contratados;

6.5 – O reajustamento deverá ser pleiteado pela Contratada até a data da assinatura da prorrogação contratual, sob pena de preclusão.

CLÁUSULA SÉTIMA – DO RECEBIMENTO:

7.1 - Provisoriamente, no prazo de 03 (três) dias úteis, a contar do ato da apresentação da Nota Fiscal correspondente à prestação dos serviços executados, observadas as condições estabelecidas nos itens 7.2 e 7.3 do Termo de Referência;

7.2 - Definitivamente, por servidor ou comissão designada pela autoridade competente, mediante termo detalhado que comprove o atendimento das exigências contratuais, em conformidade com o item 7.4 do Termo de Referência, no prazo de até 02 (dois) dias úteis, a contar do recebimento provisório.

CLÁUSULA OITAVA – DA DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA:

8.1 - As despesas decorrentes da contratação dos serviços correrão à conta dos recursos consignados à Contratante no Orçamento Geral da União, para o corrente exercício, conforme especificado a seguir:
JFRJSEC202300029A

Programa de Trabalho	Elemento de Despesa	Nota de Empenho

CLÁUSULA NONA – DAS OBRIGAÇÕES DA CONTRATADA:

9.1 - Cumprir com todas as obrigações constantes no Termo de Referência, que integra o presente ajuste;

9.2 - Manter, durante toda a execução do Contrato, a validade da Carta de Exclusividade, e a regularidade perante a Seguridade Social, o Fundo de Garantia de Tempo de Serviço, a Fazenda Federal, e o Banco Nacional de Devedores Trabalhistas, que será verificada através da CCN, CND, CRF e CNDT, em conformidade com os incisos III e IV, do art. 29 da Lei nº 8.666/93;

9.3 - Comprovar periodicamente o cumprimento da política de empregabilidade estabelecida no art.
93 da Lei n 8.213/1991, o conforme art. 10 da Resolução nº 401-CNJ, de 16/06/2021;

9.4 - Os funcionários da Contratada deverão estar devidamente identificados, sempre que se apresentarem nas dependências da Contratante;

9.5 - Responder pelos danos causados diretamente à SJRJ ou a terceiros, decorrentes de sua culpa ou dolo, quando da execução dos serviços, não excluindo ou reduzindo essa responsabilidade a fiscalização ou o acompanhamento pela Contratante;

9.6 – Assumir todos os encargos fiscais, comerciais, trabalhistas, civis ou penais, relacionados à prestação dos serviços, originalmente ou vinculada por prevenção, conexão ou contingência, decorrentes do presente Contrato;

9.7 - A Contratada deverá cumprir, durante a execução do Contrato, a reserva de cargos para pessoa com deficiência, para reabilitado da Previdência Social ou para aprendiz, nos termos do art. 116 da Lei nº 14.133/2021, bem como as reservas de cargos previstas em outras normas específicas.

CLÁUSULA DÉCIMA – DAS OBRIGAÇÕES DA CONTRATANTE:

10.1 - Prestar as informações e os esclarecimentos que venham a ser solicitados pelos empregados da Contratada;

10.2 - Rejeitar e exigir a substituição de qualquer serviço executado em desacordo com o Termo de Referência;

10.3 - Comunicar oficialmente à Contratada quaisquer falhas ocorridas, consideradas de natureza grave;

10.4 - O prazo para resposta ao eventual pedido de reestabelecimento do equilíbrio econômicofinanceiro será preferencialmente de 2 (dois) meses, contado da data do pedido e do fornecimento da documentação completa pela Contratada;

10.5 - Comunicar a empresa para emissão de Nota Fiscal referente à parcela incontroversa da execução do objeto, para efeito de liquidação e pagamento, quando houver controvérsia sobre a execução do objeto, quanto à dimensão, qualidade e quantidade, conforme o art. 143 da Lei nº 14.133, de 2021.
JFRJSEC202300029A

CLÁUSULA DÉCIMA PRIMEIRA – DA EXTINÇÃO:

11.1 - A inexecução parcial ou total do Contrato ensejará a sua rescisão, conforme disposto nos artigos 137 a 139 da Lei nº 14.133/2021, sem prejuízo da aplicação das penalidades previstas na Cláusula Décima Terceira.

CLÁUSULA DÉCIMA SEGUNDA – DOS RECURSOS ADMINISTRATIVOS:

12.1 - Aplica-se o estabelecido nos artigos 165 a 168 da Lei nº 14.133/2021.

CLÁUSULA DÉCIMA TERCEIRA – DAS PENALIDADES:

13.1 - O não cumprimento pela Contratada de qualquer uma das obrigações, dentro das condições estabelecidas por este Contrato, sujeitá-la-á às penalidades disciplinadas na Portaria nº JFRJ-PGD2022/00034, anexa a este Termo, e às sanções administrativas previstas no item 11 do Termo de Referência.

CLÁUSULA DÉCIMA QUARTA – DA DOCUMENTAÇÃO COMPLEMENTAR:

14.1 - Fazem parte integrante do presente Contrato, independentemente de transcrição, os seguintes documentos:
  1. Termo de Referência;
  2. Proposta da Contratada apresentada em __/__/20__.

CLÁUSULA DÉCIMA QUINTA – DAS CONSIDERAÇÕES FINAIS:

15.1 - O Contrato poderá ser aditado nos termos previstos nos artigos 124 a 136 da Lei nº
14.133/2021, com a apresentação das devidas justificativas;

15.2 - A inadimplência da Contratada, com referência a encargos sociais, comerciais e fiscais, não transfere a responsabilidade por seu pagamento à Contratante, razão pela qual a Contratada renuncia expressamente a qualquer vínculo de solidariedade, ativa ou passiva, com a Contratante;

15.3 - É vedado a Contratada empregar funcionários que sejam cônjuges, companheiros ou parentes em linha reta, colateral ou por afinidade, até terceiro grau, inclusive de ocupantes de funções de direção e de assessoramento, de membros ou juízes vinculados à Seção Judiciária do Rio de Janeiro.

CLÁUSULA DÉCIMA SEXTA – DA PUBLICAÇÃO:

16.1 - O presente Contrato será publicado no Portal Nacional de Contratações Públicas, de acordo com o inciso V, do §2º, do artigo 174 da Lei nº 14.133/2021, no sítio eletrônico oficial da Contratante, em conformidade com os artigos 91 e 94 da Lei nº 14.133/2021 e no Diário Eletrônico da Justiça Federal da 2ª Região, conforme determinado pela Portaria nº RJ-PGD-2010/028 de 10/03/2010.

JFRJSEC202300029A

CLÁUSULA DÉCIMA SÉTIMA – DO FORO:

17.1 - Para dirimir as questões oriundas do presente Contrato, que não puderem ser solucionadas pela conciliação, mediação, comitê de resolução de disputas e arbitragem (art.151, da Lei nº 14.133/21), fica eleito o Foro da Justiça Federal do Rio de Janeiro, conforme art. 92, §1º, da Lei nº 14.133/21.

        E, por estarem assim ajustadas, assinam as partes o presente Contrato.

____________________________________________
Eduardo André Brandão de Brito Fernandes
Juiz Federal – Diretor do Foro
JUSTIÇA FEDERAL DE 1º GRAU NO RIO DE JANEIRO

____________________________________________ Representante EMPRESA

ANEXO 1

PORTARIA Nº JFRJ-PGD-2022/00034, DE 23 DE NOVEMBRO DE 2022.

O Juiz Federal Vice-Diretor do Foro da Seção Judiciária do Rio de Janeiro, no uso suas atribuições legais, e considerando:
- o disposto nos arts. 86, 87, 88 e 109 da Lei nº 8.666/1993, no art. 7º da Lei nº 10.520/2002 e nos arts. 155 a 163 e 166 a 168 da Lei nº 14.133/2021; e
- os entendimentos e as orientações contidos nos Acórdãos nºs 1214/2013-TCU-Plenário (subitem 9.1.8) e 3030/2015-TCU-Plenário (subitem 9.1.24.1 e segs), resolve:
Art. 1º. Instituir os procedimentos de apuração e aplicação de sanções administrativas aos particulares inadimplentes para com as obrigações firmadas com a Justiça Federal de Primeiro Grau no Rio de Janeiro, na forma do Anexo I desta Portaria.
§ 1º. Sujeitam-se à disciplina fixada nesta Portaria todos os particulares que mantenham relação contratual administrativa com a Justiça, sob o regime jurídico fixado pelas Leis nº 8.666/93, nº 10.520/2002 e nº 14.133/2021, bem como os participantes de procedimentos licitatórios que incorram em infrações.
§ 2º. Esta Portaria deverá constar dos termos de referência, editais e termos de contratos emitidos, em complementação às demais leis e atos normativos aplicáveis.
Art. 2º. Os casos omissos serão dirimidos pela Direção do Foro ou Direção da Secretaria Geral, após parecer da Unidade Administrativa responsável pela análise de penalidade.
Art. 3 º. Esta Portaria entra em vigor em 1º de janeiro de 2023.
Art. 4º. Revoga-se a Portaria nº JFRJ-PGD-2020/00039, de 12 de novembro de 2020, a partir de 1º de janeiro de 2023.

JFRJSEC202300029A
ANEXO I - REGULAMENTO INTERNO DE APLICAÇÃO DE SANÇÕES ADMINISTRATIVAS

DAS DEFINIÇÕES
1. Para fins desta Portaria, devem ser consideradas as seguintes definições:
1. Particular - Pessoa física/jurídica participante de licitações ou contratada para prestação de serviços, fornecimento de materiais ou equipamentos, execução de obras, entre outros objetos, sob o regime jurídico das Leis nº 8.666/1993, nº 10.520/2002 e nº 14.133/2021.
2. Justiça e Administração - Justiça Federal de Primeiro Grau no Rio de Janeiro.
3. Contrato - Termo de Contrato ou documentos substitutivos, consoante art. 62 da Lei nº 8.666/93 e art. 95 da Lei nº 14.133/2021.
4. Retenção - Suspensão do pagamento de forma provisória e preventiva, total ou parcial, de valor devido ao Particular, para quitação de eventuais prejuízos acarretados à Justiça ou para compensação de eventuais sanções pecuniárias propostas pela unidade técnica responsável.
5. Glosa - Desconto de valor de pagamento a ser efetuado ao Particular em razão de cobrança indevida, para quitação de prejuízos acarretados à Justiça ou para compensação de eventuais sanções pecuniárias regularmente aplicadas.
6. Formulário de Infrações - Documento que deverá ser emitido pelo gestor/fiscal do contrato, para fins de imputação concreta das condutas ou infrações cometidas pelo Particular, conforme modelo contido nesta Portaria (Anexo A).

DAS SANÇÕES ADMINISTRATIVAS
Ao Particular poderão ser aplicadas as sanções administrativas previstas nos arts. 86 e 87, incisos I a IV, da Lei nº 8.666/1993; no art. 7º da Lei nº 10.520/2002; e no art. 156 da Lei nº 14.133/2021, observado o devido processo legal, a saber:
2.1 Licitações e Contratações com fundamento na Lei nº 8.666/93 e Lei nº 10.520/2002: I - advertência;
- multa;

1. - suspensão temporária de participação em licitação e impedimento de contratar com a Justiça, por prazo não superior a 2 (dois) anos;
2. - declaração de inidoneidade para licitar ou contratar com a Administração Pública, enquanto perdurarem os motivos determinantes da punição ou até que seja promovida a reabilitação perante a própria autoridade que aplicou a penalidade, que será concedida sempre que o contratado ressarcir a Administração pelos prejuízos resultantes e depois de decorrido o prazo da sanção aplicada com base no inciso III deste item;
3. - impedimento de licitar e contratar com a União e descredenciamento do SICAF, pelo prazo de até 5 (cinco) anos.
  2.1.1. Com fundamento no artigo 7º da Lei nº 10.520/2002, o Particular ficará impedido de licitar e contratar com a União e será descredenciado no Sicaf, pelo prazo de até 5 (cinco) anos, sem prejuízo de multa de até 30% (trinta por cento) do valor contratado e demais cominações legais, nos seguintes casos, considerados falta gravíssima: a) cometer fraude fiscal;
1. apresentar documento falso;
2. prestar declaração falsa;
3. comportar-se de modo inidôneo;
4. não assinar o contrato no prazo estabelecido;
5. deixar de entregar a documentação exigida no certame;
6. não manter a proposta.
 2.1.2 Para os fins da alínea "d", reputar-se-ão inidôneos atos como os descritos nos artigos 90 a 97 da Lei nº 8.666/93, dentre outros previstos em lei;
 2.1.3. No caso de descumprimento injustificado de qualquer prazo fixado pela Administração, poderá ser aplicada multa moratória, à proporção de 0,3% (zero vírgula três por cento) por dia de atraso, calculada à base de juros compostos, observadas as seguintes condições:
1. A multa de mora incidirá sobre a parcela em atraso e poderá ser acumulada com quaisquer das demais sanções previstas no item 2.1 desta Portaria.
  JFRJSEC202300029A
2. O percentual acumulado da multa de mora ficará limitado a 30% (trinta por cento) do valor contratual.
3. Os casos de atrasos superiores a 50% (cinquenta por cento) do prazo contratado poderão importar, além da aplicação da multa moratória máxima fixada na alínea anterior, atribuição de pontuação equivalente a uma falta de leve a gravíssima, à proporção da importância da parcela concretamente inadimplida.
 2.2 Licitações e Contratações com fundamento na Lei nº 14.133/2021:
I – advertência, que será aplicada exclusivamente pela infração administrativa prevista no inciso I do caput do art. 155 da Lei nº 14.133/2021, quando não se justificar a imposição de penalidade mais grave; II - multa;
1. - impedimento de licitar e contratar, pelo prazo máximo de 3 (três) anos;
2. - declaração de inidoneidade para licitar ou contratar, pelo prazo mínimo de 3 (três) anos e máximo de 6 (seis) anos.
 2.2.1. Com fundamento no artigo 155 da Lei nº 14.133/2021, o licitante ou o contratado será responsabilizado administrativamente pelas seguintes infrações:
1. - dar causa à inexecução parcial do contrato;
2. - dar causa à inexecução parcial do contrato que cause grave dano à Administração, ao funcionamento dos serviços públicos ou ao interesse coletivo;
3. - dar causa à inexecução total do contrato;
4. - deixar de entregar a documentação exigida para o certame;
5. - não manter a proposta, salvo em decorrência de fato superveniente devidamente justificado; VI - não celebrar o contrato ou não entregar a documentação exigida para a contratação, quando convocado dentro do prazo de validade de sua proposta;
VII - ensejar o retardamento da execução ou da entrega do objeto da licitação sem motivo justificado; VIII - apresentar declaração ou documentação falsa exigida para o certame ou prestar declaração falsa durante a licitação ou a execução do contrato;
1. - fraudar a licitação ou praticar ato fraudulento na execução do contrato;
2. - comportar-se de modo inidôneo ou cometer fraude de qualquer natureza;

1. - praticar atos ilícitos com vistas a frustrar os objetivos da licitação;
2. - praticar ato lesivo previsto no art. 5º da Lei nº 12.846, de 1º de agosto de 2013.
 2.2.2. A sanção de multa, calculada na forma do edital ou do contrato, não poderá ser inferior a 0,5% (cinco décimos por cento) nem superior a 30% (trinta por cento) do valor do contrato licitado ou celebrado com contratação direta e será aplicada ao responsável por qualquer das infrações administrativas previstas no item 2.2.1;
2.2.2.1 O atraso injustificado na execução do contrato sujeitará o contratado a multa de mora, na forma prevista em edital ou em contrato.
2.2.2.2 A aplicação de multa de mora não impedirá que a Administração a converta em compensatória e promova a extinção unilateral do contrato com a aplicação cumulada de outras sanções previstas na Lei nº 14.133/2021.
 2.2.3. A sanção de impedimento de licitar e contratar será aplicada ao responsável pelas infrações administrativas previstas nos incisos II, III, IV, V, VI e VII do item 2.2.1, quando não se justificar a imposição de penalidade mais grave, e impedirá o responsável de licitar ou contratar no âmbito da
Administração Pública Federal direta e indireta;
 2.2.4. A sanção de declaração de inidoneidade para licitar ou contratar será aplicada ao responsável pelas infrações administrativas previstas nos incisos VIII, IX, X, XI e XII do item 2.2.1, bem como pelas infrações administrativas previstas nos incisos II, III, IV, V, VI e VII do referido item que justifiquem a imposição de penalidade mais grave e impedirá o responsável de licitar ou contratar no âmbito da Administração Pública direta e indireta de todos os entes federativos.
 2.2.5. A aplicação das sanções previstas nos itens 2.1 e 2.2 não exclui, em hipótese alguma, a obrigação de reparação integral do dano causado à Administração Pública.

A rescisão contratual unilateral e os eventuais descontos realizados em decorrência da aplicação do IMR (Instrumento de Medição de Resultado), previsto contratualmente, não se confundem com sanções administrativas, podendo ocorrer cumulativamente à aplicação destas.

JFRJSEC202300029A
A aplicação das sanções administrativas previstas nesta Portaria receberá graduação de acordo com as condutas praticadas pelo Particular que representem infrações, na medida de sua gravidade, e conforme impacto nas atividades da Justiça, classificadas em 4 níveis:

CLASSIFICAÇÃO	CONDUTA	PONTUAÇÃO
I - leve	Inadimplemento ou falha contratual que não impacte na continuidade e/ou finalidade do ajuste.	1 (um) ponto
II - média	Inadimplemento ou falha contratual que impacte na execução do contrato sem afetar a continuidade e/ou finalidade do ajuste.	3 (três) pontos
III - grave	Inadimplemento ou falha contratual que impacte na execução do contrato, afete a continuidade e/ou finalidade do ajuste.	5 (cinco) pontos
IV - gravíssima	Inadimplemento ou falha contratual que impeça a execução regular do ajuste, desconfigure a finalidade ou impossibilite a continuidade do ajuste.	10 (dez) pontos

As principais condutas reprováveis do Particular, durante a execução contratual, serão definidas e classificadas pela unidade requisitante e constarão do Termo de Referência, com a respectiva pontuação e incidência.

A inexistência de conduta expressamente definida e classificada no Termo de Referência não exime o Particular do cumprimento integral das obrigações assumidas.

A classificação da conduta que não conste expressamente no Termo de Referência incumbe à gestão e/ou fiscalização contratual, por ocasião do descumprimento de qualquer item constante do Edital, Termo de Referência ou Contrato.

8 O acúmulo de pontos pelo Particular poderá ensejar as seguintes sanções, de acordo com o estipulado no contrato:

ALÍNEA	PONTUAÇÃO	SANÇÃO APLICÁVEL
a)	De 01 a 03	Advertência + opcional: / Multa compensatória: de até 5% do valor total do contrato ou do valor da parcela inadimplida ou do valor mensal do contrato.
b)	De 04 a 05	Multa compensatória: de até 10% do valor total do contrato ou do valor da parcela inadimplida ou do valor mensal do contrato.
c)	De 06 a 09	Multa compensatória: de até 15% do valor total do contrato ou do valor da parcela inadimplida ou do valor mensal do contrato.
d)	De 10 a 25	Multa compensatória: de até 20% do valor total do contrato ou do valor da parcela inadimplida ou do valor mensal do contrato.
e)	Mais de 25	Multa compensatória: de até 30% do valor total do contrato ou do valor da parcela inadimplida ou do valor mensal do contrato.

O somatório da pontuação pela eventual infração poderá compreender todo o período de vigência do contrato, nos casos de contratos de natureza não contínua, e para o trimestre de execução, para os contratos contínuos, sem prejuízo da aferição parcial para a respectiva aplicação da penalidade cabível, sempre que haja somatório de 05 (cinco) pontos ou mais.

Para efeito de aplicação de sanção mais gravosa, serão computados os pontos já utilizados em sanções anteriormente registradas, ressalvadas situações de eventual bis in idem.

Excepcionalmente, desde que devidamente justificado pelo gestor do contrato, no processo administrativo, poderá ser efetuada pela Administração, ad cautelam, a retenção do valor da multa presumida, conforme determinações previstas no instrumento convocatório e/ou no contrato, e será instaurado, de imediato, o procedimento administrativo para aplicação de penalidade, que deverá ter tramitação prioritária.
JFRJSEC202300029A

Quando houver provimento da defesa prévia, do recurso ou reconsideração da decisão que aplicou a penalidade de multa, os valores retidos cautelarmente serão devolvidos ao interessado.

1. Nos casos em que ficar configurada falta grave do particular, poderão, ainda, ser aplicadas ao particular as seguintes sanções:
  1. Licitações e Contratações com fundamento na Lei nº 8.666/93 e Lei nº 10.520/2002:
    1. sanções de suspensão temporária de participação em licitação e impedimento de contratar com a Justiça, por prazo de até 02 (dois) anos (art. 87, III, da Lei nº 8.666/93,); ou impedimento de licitar e contratar com a União e descredenciamento no SICAF, pelo prazo de até 05 (cinco) anos, caso a contratação decorra de licitação na modalidade de Pregão (art. 7º da Lei nº 10.520/2002); ou declaração de inidoneidade para licitar ou contratar com a Administração Pública, por prazo mínimo de 02 (dois) anos, enquanto perdurarem os motivos determinantes da punição ou até que seja promovida a reabilitação perante a própria autoridade que aplicou a penalidade, que será concedida sempre que o contratado ressarcir a Administração pelos prejuízos resultantes (art. 87, IV, da Lei nº 8.666/93).
  2. Licitações e Contratações com fundamento na Lei nº 14.133/2021
    1. sanções de impedimento de licitar e contratar com a Administração Pública Federal, por prazo de até 03 (três) anos (art. 156, III, §4º, da Lei nº 14.133/2021); ou declaração de inidoneidade para licitar ou contratar com a Administração Pública, por prazo mínimo de 3 (três) anos e máximo de 6 (seis) anos (art. 156, IV, §5º, da Lei nº 14.133/2021).

Na dosimetria das sanções deverão ser consideradas as seguintes circunstâncias:
- a natureza e a gravidade da infração;

1. - os danos que o cometimento da infração ocasionar ao serviço e aos usuários;
2. - a vantagem auferida em virtude da infração;
3. - as circunstâncias gerais agravantes e atenuantes;
4. - os antecedentes do Particular, no âmbito da Seção Judiciária da Justiça Federal no Rio de Janeiro.

Comprovada força maior ou caso fortuito, ficará o Particular isento de sanção.

1. A Administração, motivadamente, considerando as razões e documentos apresentados, a gravidade da falta, seus efeitos sobre as atividades administrativas e institucionais e o interesse público decorrente, bem como os antecedentes da licitante ou contratada, poderá deixar de aplicar sanções se admitidas as justificativas, ou ainda, quando se tratar de valor irrisório, cujo efeito no caso concreto afigure-se inócuo e incompatível com o custo administrativo do seu processamento.
  1. Para fins dessa Portaria será considerado como irrisório o montante de até R$ 1.000,00 (mil) reais.
  2. No enquadramento como valor irrisório, deverá ser considerado, individualmente, cada evento incidente sobre o mesmo fato gerador da obrigação que resulte em aplicação da respectiva penalidade.

O valor da multa aplicada poderá ser:
1. - pago por meio de Guia de Recolhimento da União - GRU;
2. - retido dos pagamentos devidos pela Administração; III - descontado do valor da garantia prestada; ou IV - cobrado judicialmente.
  1. No caso de pagamento de multa, por meio de Guia de Recolhimento da União - GRU, deverá ocorrer no prazo de 30 (trinta) dias, contados a partir do 1º dia útil subsequente ao recebimento da Carta de Intimação.
  2. O não pagamento no prazo acima permitirá a glosa nos pagamentos devidos.
  3. Se a multa for superior ao valor da garantia prestada, o Particular responderá pela diferença faltante.
    JFRJSEC202300029A
  4. Os valores inadimplidos serão encaminhados para inscrição em Dívida Ativa da União, observado o limite estabelecido por normativo do Ministério da Fazenda.
  5. A atualização dos valores correspondentes às multas aplicadas dar-se-á através do IPCAE/IBGE, ou de outro índice que o substituir.

DO PROCEDIMENTO ADMINISTRATIVO

18. O processo sancionador, no qual serão assegurados ao Particular o exercício pleno do direito fundamental ao contraditório e a ampla defesa, será iniciado:
1. por provocação do Pregoeiro, caso a conduta reprovável tenha ocorrido durante o certame;
2. pelo gestor do contrato ou fiscal designados, durante a execução contratual;

1. O processo deverá ser instruído com o Formulário de Infrações, constante do Anexo A desta Portaria e disponível na intranet, preenchido de forma clara e objetiva, do qual constará a conduta, sua pontuação, classificada sua gravidade, o número de dias de atraso, se for o caso, o valor da parcela inadimplida e demais informações consideradas pertinentes.
  1. Em se tratando de contrato de prestação de serviço continuado com mão-de-obra alocada, deverá ser aberto subprocesso específico para apuração de aplicação de sanção.
  2. Os autos principais ou subprocesso, na hipótese do parágrafo anterior, serão remetidos à Unidade Administrativa responsável pela análise de penalidade.

As infrações classificadas como gravíssimas independem de periodicidade de apuração e devem ser imediatamente comunicadas.

A critério do responsável pelo acompanhamento do contrato, as infrações classificadas como leves, médias e graves também poderão ter comunicação imediata, havendo indícios de que a demora na repressão da conduta possa acarretar prejuízos à continuidade do contrato, ao interesse público ou ao cidadão.

O Anexo A (Formulário de Infrações) poderá ser alterado pela Secretaria Geral por ato próprio para adequação dos procedimentos administrativos.

As notificações decorrentes da disciplina da presente Portaria, relativas às fases de defesa prévia e recurso, ocorrerão por meio de Carta de Intimação e conterão:
1. - identificação do Particular e da autoridade que instaurou o procedimento;
2. - finalidade da notificação, se for o caso, informando o prazo legal, a contar a partir do 1º dia útil subsequente ao recebimento da intimação, para apresentação de defesa prévia ou recurso administrativo;
3. - breve descrição do fato passível de aplicação de sanção; IV - outras informações julgadas necessárias pela Administração.
  1. A Carta de Intimação será encaminhada ao Particular por meio eletrônico, através de e-mail fornecido pelo próprio e que deverá ser mantido atualizado durante todo o prazo de vigência contratual, hipótese em que o comprovante de envio e/ou recebimento deverá ser juntado aos autos.
  2. Entende-se como comprovante de recebimento:
1. - a comunicação eletrônica do Particular acusando o recebimento;
2. - o protocolo automático de entrega e/ou leitura de mensagem eletrônica;
3. - certidão lavrada por servidor da Justiça registrando a confirmação do recebimento da notificação pelo Particular ou seu Preposto designado para acompanhamento do contrato, na qual conste o nome e respectiva função do funcionário, a data e o horário do contato realizado.
  1. Não sendo possível a utilização do meio eletrônico, a comunicação será realizada pela via postal, através de Carta Registrada com aviso de recebimento, ou através de Oficial de Justiça ou, em último caso, por intermédio de publicação no Diário Oficial da União quando ignorado, incerto ou inacessível o lugar em que o Particular se encontrar.
    JFRJSEC202300029A
  2. Da decisão que aplica as sanções previstas nos incisos I, II e III do item 2.1 do Anexo I desta Portaria, cabe recurso administrativo, no prazo de cinco dias úteis, a contar do 1º dia útil subsequente ao recebimento da intimação.
  3. Da decisão que aplica a sanção prevista no inciso IV do item 2.1 do Anexo I desta Portaria, cabe pedido de reconsideração, no prazo de dez dias úteis, a contar do 1º dia útil subsequente ao recebimento da intimação.
  4. Da decisão que aplica a sanção prevista no inciso V do item 2.1 do Anexo I desta Portaria, cabe recurso administrativo, no prazo de 10 (dez) dias, a contar do 1º dia útil subsequente ao recebimento da intimação.
 23.8 Da decisão que aplica as sanções previstas nos incisos I, II e III do item 2.2 do Anexo I desta Portaria, cabe recurso administrativo, no prazo de quinze dias úteis, a contar do 1º dia útil subsequente ao recebimento da intimação.
 23.9. Da aplicação da sanção prevista no inciso IV do item 2.2 do Anexo I desta Portaria, caberá apenas pedido de reconsideração, que deverá ser apresentado no prazo de 15 (quinze) dias úteis, a contar do 1º dia útil subsequente ao recebimento da intimação, e decidido no prazo máximo de 20 (vinte) dias úteis, contado do seu recebimento.
  1. Nas infrações sujeitas à sanção de declaração de inidoneidade, instruído o processo e após propositura da sanção, os autos serão encaminhados à Direção do Foro para fins de decisão quanto ao encaminhamento ou não do feito ao Presidente do Tribunal Regional Federal da 2ª Região, a quem compete aplicar tal sanção.
  2. A aplicação das sanções previstas nos incisos III e IV do item 2.2 do Anexo I desta Portaria, requererá a instauração de processo de responsabilização, a ser conduzido por comissão composta de 2 (dois) ou mais servidores estáveis lotados na Unidade Administrativa responsável pela análise de penalidade, que avaliará fatos e circunstâncias conhecidos e intimará o licitante ou o contratado para, no prazo de 15 (quinze) dias úteis a contar do 1º dia útil subsequente ao recebimento da intimação, apresentar defesa escrita e especificar as provas que pretenda produzir.

    1. Na hipótese de deferimento de pedido de produção de novas provas ou de juntada de provas julgadas indispensáveis pela comissão, o licitante ou o contratado poderá apresentar alegações finais no prazo de 15 (quinze) dias úteis, do 1º dia útil subsequente ao recebimento da intimação.
    2. Serão indeferidas pela comissão, mediante decisão fundamentada, provas ilícitas, impertinentes, desnecessárias, protelatórias ou intempestivas.
 23.12 Com a decisão do recurso exaure-se a esfera administrativa, e apenas será conhecida nova interpelação se forem apresentados elementos novos capazes de reformar a decisão.

DA CONTAGEM DOS PRAZOS

Os atos do processo devem realizar-se em dias úteis, no horário normal de funcionamento do Órgão.

1. Na contagem dos prazos, excluir-se-á o dia do início e incluir-se-á o do vencimento.
  1. Os prazos fluirão a partir do primeiro dia útil após o recebimento da intimação.
  2. O prazo considerar-se-á prorrogado até o primeiro dia útil seguinte se o vencimento ocorrer no sábado, domingo ou feriado, quando não houver expediente no Órgão ou, ainda, quando o expediente for encerrado antes do horário normal de funcionamento.
  3. A contagem do período de atraso na execução dos ajustes será realizada a partir do primeiro dia útil subsequente ao do encerramento do prazo estabelecido para o cumprimento da obrigação.
    JFRJSEC202300029A
  4. Nos casos de descumprimento de quaisquer obrigações trabalhistas e previdenciárias, a contagem do período de atraso será iniciada imediatamente após o exaurimento do prazo legal ou contratual estabelecido para cumprimento, ainda que o vencimento recaia em dias não úteis.

DISPOSIÇÕES FINAIS

Na hipótese de o Particular praticar quaisquer dos atos lesivos previstos na Lei 12.846/2013, durante ou após a execução do contrato, aplicar-se-ão as penalidades e o procedimento nela previstos.

Aplicam-se ao processo sancionador previsto nesta Portaria, as disposições contidas nas Leis nº 8.666, de 21 de junho de 1993, nº 9.784, de 20 de janeiro de 1999, e nº 14.133, de 1º de abril de 2021, bem como, subsidiariamente, as normas de direito processual civil e penal.

PUBLIQUE-SE. REGISTRE-SE. CUMPRA-SE.

OSAIR VICTOR DE OLIVEIRA JUNIOR Juiz Federal - Vice-Diretor do Foro
PODER JUDICIÁRIO JUSTIÇA FEDERAL
SEÇÃO JUDICIÁRIA DO RIO DE JANEIRO
# PORTARIA Nº JFRJ-PGD-2022/00034, DE 23 DE NOVEMBRO DE 2022
O Juiz Federal Vice-Diretor do Foro da Seção Judiciária do Rio de Janeiro, no uso suas atribuições legais, e considerando:
- o disposto nos arts. 86, 87, 88 e 109 da Lei nº 8.666/1993, no art. 7º da Lei nº 10.520/ 2002 e nos arts. 155 a 163 e 166 a 168 da Lei nº 14.133/2021; e
- os entendimentos e as orientações contidos nos Acórdãos nºs 1214/2013-TCU-Plenário(subitem 9.1.8) e 3030/2015-TCU-Plenário (subitem 9.1.24.1 e segs), resolve:
Art. 1º. Instituir os procedimentos de apuração e aplicação de sanções administrativas aos particulares inadimplentes para com as obrigações firmadas com a Justiça Federal de Primeiro Grau no Rio de Janeiro, na forma do Anexo I desta Portaria.
§ 1º. Sujeitam-se à disciplina fixada nesta Portaria todos os particulares que mantenham relação contratual administrativa com a Justiça, sob o regime jurídico fixado pelas Leis nº 8.666/93, nº 10.520/2002 e nº 14.133/2021, bem como os participantes de procedimentos licitatórios que incorram em infrações.
§ 2º. Esta Portaria deverá constar dos termos de referência, editais e termos de contratos emitidos, em complementação às demais leis e atos normativos aplicáveis.
Art. 2º. Os casos omissos serão dirimidos pela Direção do Foro ou Direção da Secretaria Geral, após parecer da Unidade Administrativa responsável pela análise de penalidade.
Art. 3 º. Esta Portaria entra em vigor em 1º de janeiro de 2023.
Art. 4º. Revoga-se a Portaria nº JFRJ-PGD-2020/00039, de 12 de novembro de 2020, a partir de 1º de janeiro de 2023.
ANEXO I - REGULAMENTO INTERNO DE APLICAÇÃO DE SANÇÕES
ADMINISTRATIVAS
DAS DEFINIÇÕES
1. Para fins desta Portaria, devem ser consideradas as seguintes definições:
1. Particular - Pessoa física/jurídica participante de licitações ou contratada paraprestação de serviços, fornecimento de materiais ou equipamentos, execução de obras, entre outros objetos, sob o regime jurídico das Leis nº 8.666/1993, nº 10.520/2002 e nº 14.133/2021.
  Classif. documental
  00.01.01.03
  JFRJPGD202200034A
2. Justiça e Administração - Justiça Federal de Primeiro Grau no Rio de Janeiro.
3. Contrato - Termo de Contrato ou documentos substitutivos, consoante art. 62 da Lei nº
8.666/93 e art. 95 da Lei nº 14.133/2021.
1. Retenção - Suspensão do pagamento de forma provisória e preventiva, total ouparcial, de valor devido ao Particular, para quitação de eventuais prejuízos acarretados à Justiça ou para compensação de eventuais sanções pecuniárias propostas pela unidade técnica responsável.
2. Glosa - Desconto de valor de pagamento a ser efetuado ao Particular em razão decobrança indevida, para quitação de prejuízos acarretados à Justiça ou para compensação de eventuais sanções pecuniárias regularmente aplicadas.
3. Formulário de Infrações - Documento que deverá ser emitido pelo gestor/fiscal docontrato, para fins de imputação concreta das condutas ou infrações cometidas pelo Particular, conforme modelo contido nesta Portaria (Anexo A).
DAS SANÇÕES ADMINISTRATIVAS
Ao Particular poderão ser aplicadas as sanções administrativas previstas nos arts. 86 e87, incisos I a IV, da Lei nº 8.666/1993; no art. 7º da Lei nº 10.520/2002; e no art. 156 da Lei nº 14.133/2021, observado o devido processo legal, a saber:
2.1 Licitações e Contratações com fundamento na Lei nº 8.666/93 e Lei nº 10.520/2002:
1. - advertência;
  JFRJPGD202200034A
2. - multa;
3. - suspensão temporária de participação em licitação e impedimento de contratar com aJustiça, por prazo não superior a 2 (dois) anos;
4. - declaração de inidoneidade para licitar ou contratar com a Administração Pública,enquanto perdurarem os motivos determinantes da punição ou até que seja promovida a reabilitação perante a própria autoridade que aplicou a penalidade, que será concedida sempre que o contratado ressarcir a Administração pelos prejuízos resultantes e depois de decorrido o prazo da sanção aplicada com base no inciso III deste item;
5. - impedimento de licitar e contratar com a União e descredenciamento do SICAF, peloprazo de até 5 (cinco) anos.
2.1.1. Com fundamento no artigo 7º da Lei nº 10.520/2002, o Particular ficará impedido de licitar e contratar com a União e será descredenciado no Sicaf, pelo prazo de até 5 (cinco) anos, sem prejuízo de multa de até 30% (trinta por cento) do valor contratado e demais cominações legais, nos seguintes casos, considerados falta gravíssima: a) cometer fraude fiscal;
1. apresentar documento falso;
2. prestar declaração falsa;
3. comportar-se de modo inidôneo;
4. não assinar o contrato no prazo estabelecido;
5. deixar de entregar a documentação exigida no certame;
6. não manter a proposta.
2.1.2 Para os fins da alínea "d", reputar-se-ão inidôneos atos como os descritos nos artigos 90 a 97 da Lei nº 8.666/93, dentre outros previstos em lei;
2.1.3. No caso de descumprimento injustificado de qualquer prazo fixado pela Administração, poderá ser aplicada multa moratória, à proporção de 0,3% (zero vírgula três por cento) por dia de atraso, calculada à base de juros compostos, observadas as seguintes condições:
1. A multa de mora incidirá sobre a parcela em atraso e poderá ser acumulada comquaisquer das demais sanções previstas no item 2.1 desta Portaria.
2. O percentual acumulado da multa de mora ficará limitado a 30% (trinta por cento) dovalor contratual.
3. Os casos de atrasos superiores a 50% (cinquenta por cento) do prazo contratadopoderão importar, além da aplicação da multa moratória máxima fixada na alínea anterior, atribuição de pontuação equivalente a uma falta de leve a gravíssima, à proporção da importância da parcela concretamente inadimplida.
2.2 Licitações e Contratações com fundamento na Lei nº 14.133/2021:
JFRJPGD202200034A
1. – advertência, que será aplicada exclusivamente pela infração administrativa prevista no inciso I do caput do art. 155 da Lei nº 14.133/2021, quando não se justificar a imposição de penalidade mais grave;
2. - multa;
3. - impedimento de licitar e contratar, pelo prazo máximo de 3 (três) anos;
4. - declaração de inidoneidade para licitar ou contratar, pelo prazo mínimo de 3 (três)anos e máximo de 6 (seis) anos.
2.2.1. Com fundamento no artigo 155 da Lei nº 14.133/2021, o licitante ou o contratado será responsabilizado administrativamente pelas seguintes infrações:
1. - dar causa à inexecução parcial do contrato;
2. - dar causa à inexecução parcial do contrato que cause grave dano à Administração, aofuncionamento dos serviços públicos ou ao interesse coletivo;
3. - dar causa à inexecução total do contrato;
4. - deixar de entregar a documentação exigida para o certame;
5. - não manter a proposta, salvo em decorrência de fato superveniente devidamentejustificado;
6. - não celebrar o contrato ou não entregar a documentação exigida para a contratação,quando convocado dentro do prazo de validade de sua proposta;
7. - ensejar o retardamento da execução ou da entrega do objeto da licitação semmotivo justificado;
8. - apresentar declaração ou documentação falsa exigida para o certame ou prestardeclaração falsa durante a licitação ou a execução do contrato;
9. - fraudar a licitação ou praticar ato fraudulento na execução do contrato;
10. - comportar-se de modo inidôneo ou cometer fraude de qualquer natureza;
11. - praticar atos ilícitos com vistas a frustrar os objetivos da licitação;
12. - praticar ato lesivo previsto no art. 5º da Lei nº 12.846, de 1º de agosto de 2013.
2.2.2. A sanção de multa, calculada na forma do edital ou do contrato, não poderá ser inferior a 0,5% (cinco décimos por cento) nem superior a 30% (trinta por cento) do valor do contrato licitado ou celebrado com contratação direta e será aplicada ao responsável por qualquer das infrações administrativas previstas no item 2.2.1;
2.2.2.1 O atraso injustificado na execução do contrato sujeitará o contratado a multa de mora, na forma prevista em edital ou em contrato.
2.2.2.2 A aplicação de multa de mora não impedirá que a Administração a converta em compensatória e promova a extinção unilateral do contrato com a aplicação cumulada de outras sanções previstas na Lei nº 14.133/2021.
JFRJPGD202200034A
2.2.3. A sanção de impedimento de licitar e contratar será aplicada ao responsável pelas infrações administrativas previstas nos incisos II, III, IV, V, VI e VII do item 2.2.1, quando não se justificar a imposição de penalidade mais grave, e impedirá o responsável de licitar ou contratar no âmbito da Administração Pública Federal direta e indireta ;
2.2.4. A sanção de declaração de inidoneidade para licitar ou contratar será aplicada ao responsável pelas infrações administrativas previstas nos incisos VIII, IX, X, XI e XII do item 2.2.1, bem como pelas infrações administrativas previstas nos incisos II, III, IV, V, VI e VII do referido item que justifiquem a imposição de penalidade mais grave e impedirá o responsável de licitar ou contratar no âmbito da Administração Pública direta e indireta de todos os entes federativos.
2.2.5. A aplicação das sanções previstas nos itens 2.1 e 2.2 não exclui, em hipótese alguma, a obrigação de reparação integral do dano causado à Administração Pública.
1. A rescisão contratual unilateral e os eventuais descontos realizados em decorrência daaplicação do IMR (Instrumento de Medição de Resultado), previsto contratualmente, não se confundem com sanções administrativas, podendo ocorrer cumulativamente à aplicação destas.
2. A aplicação das sanções administrativas previstas nesta Portaria receberá graduaçãode acordo com as condutas praticadas pelo Particular que representem infrações, na medida de sua gravidade, e conforme impacto nas atividades da Justiça, classificadas em 4 níveis:

CLASSIFICAÇÃO
CONDUTA
PONTUAÇÃO
I - leve
Inadimplemento
ou
falha
contratual que não impacte
na
continuidade
e/ou
finalidade do ajuste.
1
 (um) ponto
II - média
Inadimplemento
ou
falha
contratual que impacte na
execução do contrato sem
afetar a continuidade e/ou
finalidade do ajuste.
3
 (três) pontos
III - grave
Inadimplemento
ou
falha
contratual que impacte na
execução do contrato, afete
a
continuidade
e/ou
finalidade do ajuste.
5
 (cinco) pontos
IV - gravíssima
Inadimplemento
ou
falha
contratual que impeça a
execução regular do ajuste,
desconfigure a finalidade ou
impossibilite a continuidade
do ajuste.
10
 (dez) pontos
1. As principais condutas reprováveis do Particular, durante a execução contratual, serãodefinidas e classificadas pela unidade requisitante e constarão do Termo de Referência, com a respectiva pontuação e incidência.
2. A inexistência de conduta expressamente definida e classificada no Termo deReferência não exime o Particular do cumprimento integral das obrigações assumidas.

7
. A classificação da conduta que não conste expressamente no Termo de Referência
incumbe à gestão e/ou fiscalização contratual, por ocasião do descumprimento de
qualquer item constante do Edital, Termo de Referência ou Contrato.
 O acúmulo de pontos pelo Particular poderá ensejar as seguintes sanções, de acordo
8
com o estipulado no contrato:
ALÍNEA
PONTUAÇÃO
SANÇÃO APLICÁVEL
Advertência + opcional:
JFRJPGD202200034A

a)
De 01 a 03
Multa compensatória: de até 5% do valor total do
contrato ou do valor da parcela inadimplida ou do valor
mensal do contrato.
b)
De 04 a 05
Multa compensatória: de até 10% do valor total do
contrato ou do valor da parcela inadimplida ou do valor
mensal do contrato.
c)
De 06 a 09
Multa compensatória: de até 15% do valor total do
contrato ou do valor da parcela inadimplida ou do valor
mensal do contrato.
d)
De 10 a 25
Multa compensatória: de até 20% do valor total do
contrato ou do valor da parcela inadimplida ou do valor
mensal do contrato.
e)
Mais de 25
Multa compensatória: de até 30% do valor total do
contrato ou do valor da parcela inadimplida ou do valor
mensal do contrato.
1. O somatório da pontuação pela eventual infração poderá compreender todo o períodode vigência do contrato, nos casos de contratos de natureza não contínua, e para o trimestre de execução, para os contratos contínuos, sem prejuízo da aferição parcial para a respectiva aplicação da penalidade cabível, sempre que haja somatório de 05 (cinco) pontos ou mais.
2. Para efeito de aplicação de sanção mais gravosa, serão computados os pontos jáutilizados em sanções anteriormente registradas, ressalvadas situações de eventual bis
in idem.
1. Excepcionalmente, desde que devidamente justificado pelo gestor do contrato, noprocesso administrativo, poderá ser efetuada pela Administração, ad cautelam, a retenção do valor da multa presumida, conforme determinações previstas no instrumento convocatório e/ou no contrato, e será instaurado, de imediato, o procedimento administrativo para aplicação de penalidade, que deverá ter tramitação prioritária.
  JFRJPGD202200034A
2. Quando houver provimento da defesa prévia, do recurso ou reconsideração dadecisão que aplicou a penalidade de multa, os valores retidos cautelarmente serão devolvidos ao interessado.
3. Nos casos em que ficar configurada falta grave do particular, poderão, ainda, ser aplicadas ao particular as seguintes sanções:
  1. Licitações e Contratações com fundamento na Lei nº 8.666/93 e Lei nº 10.520/2002:
    1. sanções de suspensão temporária de participação em licitação e impedimento decontratar com a Justiça, por prazo de até 02 (dois) anos (art. 87, III, da Lei nº 8.666/93,); ou impedimento de licitar e contratar com a União e descredenciamento no SICAF, pelo prazo de até 05 (cinco) anos, caso a contratação decorra de licitação na modalidade de Pregão (art. 7º da Lei nº 10.520/2002); ou declaração de inidoneidade para licitar ou contratar com a Administração Pública, por prazo mínimo de 02 (dois) anos, enquanto perdurarem os motivos determinantes da punição ou até que seja promovida a reabilitação perante a própria autoridade que aplicou a penalidade, que será concedida sempre que o contratado ressarcir a Administração pelos prejuízos resultantes (art. 87, IV, da Lei nº 8.666/93).
  2. Licitações e Contratações com fundamento na Lei nº 14.133/2021
    1. sanções de impedimento de licitar e contratar com a Administração Pública Federal, por prazo de até 03 (três) anos (art. 156, III, §4º, da Lei nº 14.133/2021); ou declaração de inidoneidade para licitar ou contratar com a Administração Pública, por prazo mínimo de 3 (três) anos e máximo de 6 (seis) anos (art. 156, IV, §5º, da Lei nº 14.133/2021).
4. Na dosimetria das sanções deverão ser consideradas as seguintes circunstâncias:
1. - a natureza e a gravidade da infração;
2. - os danos que o cometimento da infração ocasionar ao serviço e aos usuários;
3. - a vantagem auferida em virtude da infração;
4. - as circunstâncias gerais agravantes e atenuantes;
  JFRJPGD202200034A
5. - os antecedentes do Particular, no âmbito da Seção Judiciária da Justiça Federal noRio de Janeiro.
1. Comprovada força maior ou caso fortuito, ficará o Particular isento de sanção.
2. A Administração, motivadamente, considerando as razões e documentosapresentados, a gravidade da falta, seus efeitos sobre as atividades administrativas e institucionais e o interesse público decorrente, bem como os antecedentes da licitante ou contratada, poderá deixar de aplicar sanções se admitidas as justificativas, ou ainda, quando se tratar de valor irrisório, cujo efeito no caso concreto afigure-se inócuo e incompatível com o custo administrativo do seu processamento.
  1. Para fins dessa Portaria será considerado como irrisório o montante de até R$
1.000,00 (mil) reais.
  1. No enquadramento como valor irrisório, deverá ser considerado, individualmente,cada evento incidente sobre o mesmo fato gerador da obrigação que resulte em aplicação da respectiva penalidade.
2. O valor da multa aplicada poderá ser:
1. - pago por meio de Guia de Recolhimento da União - GRU;
2. - retido dos pagamentos devidos pela Administração;
3. - descontado do valor da garantia prestada; ou
4. - cobrado judicialmente.
  1. No caso de pagamento de multa, por meio de Guia de Recolhimento da União GRU, deverá ocorrer no prazo de 30 (trinta) dias, contados a partir do 1º dia útil subsequente ao recebimento da Carta de Intimação.
  2. O não pagamento no prazo acima permitirá a glosa nos pagamentos devidos.
  3. Se a multa for superior ao valor da garantia prestada, o Particular responderá peladiferença faltante.
  4. Os valores inadimplidos serão encaminhados para inscrição em Dívida Ativa daUnião, observado o limite estabelecido por normativo do Ministério da Fazenda.
  5. A atualização dos valores correspondentes às multas aplicadas dar-se-á através doIPCAE/IBGE, ou de outro índice que o substituir.
DO PROCEDIMENTO ADMINISTRATIVO
18. O processo sancionador, no qual serão assegurados ao Particular o exercício pleno do direito fundamental ao contraditório e a ampla defesa, será iniciado:
1. por provocação do Pregoeiro, caso a conduta reprovável tenha ocorrido durante ocertame;
2. pelo gestor do contrato ou fiscal designados, durante a execução contratual;
  JFRJPGD202200034A
1. O processo deverá ser instruído com o Formulário de Infrações, constante do AnexoA desta Portaria e disponível na intranet, preenchido de forma clara e objetiva, do qual constará a conduta, sua pontuação, classificada sua gravidade, o número de dias de atraso, se for o caso, o valor da parcela inadimplida e demais informações consideradas pertinentes.
  1. Em se tratando de contrato de prestação de serviço continuado com mão-de-obraalocada, deverá ser aberto subprocesso específico para apuração de aplicação de sanção.
  2. Os autos principais ou subprocesso, na hipótese do parágrafo anterior, serãoremetidos à Unidade Administrativa responsável pela análise de penalidade.
2. As infrações classificadas como gravíssimas independem de periodicidade deapuração e devem ser imediatamente comunicadas.
3. A critério do responsável pelo acompanhamento do contrato, as infraçõesclassificadas como leves, médias e graves também poderão ter comunicação imediata, havendo indícios de que a demora na repressão da conduta possa acarretar prejuízos à continuidade do contrato, ao interesse público ou ao cidadão.
4. O Anexo A (Formulário de Infrações) poderá ser alterado pela Secretaria Geral porato próprio para adequação dos procedimentos administrativos.
5. As notificações decorrentes da disciplina da presente Portaria, relativas às fases dedefesa prévia e recurso, ocorrerão por meio de Carta de Intimação e conterão:
1. - identificação do Particular e da autoridade que instaurou o procedimento;
2. - finalidade da notificação, se for o caso, informando o prazo legal, a contar a partir do1º dia útil subsequente ao recebimento da intimação, para apresentação de defesa prévia ou recurso administrativo;
3. - breve descrição do fato passível de aplicação de sanção;
4. - outras informações julgadas necessárias pela Administração.
  1. A Carta de Intimação será encaminhada ao Particular por meio eletrônico, atravésde e-mail fornecido pelo próprio e que deverá ser mantido atualizado durante todo o prazo de vigência contratual, hipótese em que o comprovante de envio e/ou recebimento deverá ser juntado aos autos.
  2. Entende-se como comprovante de recebimento:
1. - a comunicação eletrônica do Particular acusando o recebimento;
2. - o protocolo automático de entrega e/ou leitura de mensagem eletrônica;
3. - certidão lavrada por servidor da Justiça registrando a confirmação do recebimento danotificação pelo Particular ou seu Preposto designado para acompanhamento do contrato, na qual conste o nome e respectiva função do funcionário, a data e o horário do contato realizado.
  JFRJPGD202200034A
  1. Não sendo possível a utilização do meio eletrônico, a comunicação será realizadapela via postal, através de Carta Registrada com aviso de recebimento, ou através de Oficial de Justiça ou, em último caso, por intermédio de publicação no Diário Oficial da União quando ignorado, incerto ou inacessível o lugar em que o Particular se encontrar.
  2. Da decisão que aplica as sanções previstas nos incisos I, II e III do item 2.1 doAnexo I desta Portaria, cabe recurso administrativo, no prazo de cinco dias úteis, a contar do 1º dia útil subsequente ao recebimento da intimação.
  3. Da decisão que aplica a sanção prevista no inciso IV do item 2.1 do Anexo I destaPortaria, cabe pedido de reconsideração, no prazo de dez dias úteis, a contar do 1º dia útil subsequente ao recebimento da intimação.
  4. Da decisão que aplica a sanção prevista no inciso V do item 2.1 do Anexo I destaPortaria, cabe recurso administrativo, no prazo de 10 (dez) dias, a contar do 1º dia útil subsequente ao recebimento da intimação.
23.8 Da decisão que aplica as sanções previstas nos incisos I, II e III do item 2.2 do Anexo I desta Portaria, cabe recurso administrativo, no prazo de quinze dias úteis, a contar do 1º dia útil subsequente ao recebimento da intimação.
23.9. Da aplicação da sanção prevista no inciso IV do item 2.2 do Anexo I desta Portaria, caberá apenas pedido de reconsideração, que deverá ser apresentado no prazo de 15 (quinze) dias úteis, a contar do 1º dia útil subsequente ao recebimento da intimação, e decidido no prazo máximo de 20 (vinte) dias úteis, contado do seu recebimento.
  1. Nas infrações sujeitas à sanção de declaração de inidoneidade, instruído oprocesso e após propositura da sanção, os autos serão encaminhados à Direção do Foro para fins de decisão quanto ao encaminhamento ou não do feito ao Presidente do Tribunal Regional Federal da 2ª Região, a quem compete aplicar tal sanção.
  2. A aplicação das sanções previstas nos incisos III e IV do item 2.2 do Anexo I destaPortaria, requererá a instauração de processo de responsabilização, a ser conduzido por comissão composta de 2 (dois) ou mais servidores estáveis lotados na Unidade Administrativa responsável pela análise de penalidade, que avaliará fatos e circunstâncias conhecidos e intimará o licitante ou o contratado para, no prazo de 15 (quinze) dias úteis a contar do 1º dia útil subsequente ao recebimento da intimação, apresentar defesa escrita e especificar as provas que pretenda produzir.
    1. Na hipótese de deferimento de pedido de produção de novas provas ou de juntada de provas julgadas indispensáveis pela comissão, o licitante ou o contratado poderá apresentar alegações finais no prazo de 15 (quinze) dias úteis, do 1º dia útil subsequente ao recebimento da intimação.
    2. Serão indeferidas pela comissão, mediante decisão fundamentada, provasilícitas, impertinentes, desnecessárias, protelatórias ou intempestivas.
23.12 Com a decisão do recurso exaure-se a esfera administrativa, e apenas será conhecida nova interpelação se forem apresentados elementos novos capazes de reformar a decisão.
JFRJPGD202200034A
DA CONTAGEM DOS PRAZOS
1. Os atos do processo devem realizar-se em dias úteis, no horário normal defuncionamento do Órgão.
2. Na contagem dos prazos, excluir-se-á o dia do início e incluir-se-á o do vencimento.
  1. Os prazos fluirão a partir do primeiro dia útil após o recebimento da intimação.
  2. O prazo considerar-se-á prorrogado até o primeiro dia útil seguinte se o vencimentoocorrer no sábado, domingo ou feriado, quando não houver expediente no Órgão ou, ainda, quando o expediente for encerrado antes do horário normal de funcionamento.
  3. A contagem do período de atraso na execução dos ajustes será realizada a partirdo primeiro dia útil subsequente ao do encerramento do prazo estabelecido para o cumprimento da obrigação.
  4. Nos casos de descumprimento de quaisquer obrigações trabalhistas eprevidenciárias, a contagem do período de atraso será iniciada imediatamente após o exaurimento do prazo legal ou contratual estabelecido para cumprimento, ainda que o vencimento recaia em dias não úteis.
DISPOSIÇÕES FINAIS
1. Na hipótese de o Particular praticar quaisquer dos atos lesivos previstos na Lei 12.846 /2013, durante ou após a execução do contrato, aplicar-se-ão as penalidades e o procedimento nela previstos.
2. Aplicam-se ao processo sancionador previsto nesta Portaria, as disposições contidasnas Leis nº 8.666, de 21 de junho de 1993, nº 9.784, de 20 de janeiro de 1999, e nº 14.133, de 1º de abril de 2021, bem como, subsidiariamente, as normas de direito processual civil e penal.
  JFRJPGD202200034A
PUBLIQUE-SE. REGISTRE-SE. CUMPRA-SE.

# OSAIR VICTOR DE OLIVEIRA JUNIOR Juiz Federal - Vice-Diretor do Foro
Item	Especificação	Und	P1	P1B	P1T	P2	P2B	P2T	P3	P3B	P3T	P4	P4B	P4T	PA	PAB	PAT
1	Autoclave Vitale Class CD 21 Litros (CRISTÓFOLI)	1	120,00	120,00	1.440,00	140,00	140,00	1.680,00	87,10	87,10	1.045,20	100,00	100,00	1.200,00	75,00	75,00	900,00
2	Destiladora de água (CRISTÓFOLI)	1	158,33	158,33	1.899,96	-	-	-	69,70	69,70	836,40	90,00	90,00	1.080,00	60,00	60,00	720,00
3	Seladora (CRISTÓFOLI)	1	78,35	78,35	940,20	-	-	-	46,50	46,50	558,00	40,00	40,00	480,00	40,00	40,00	480,00
4	Compressor de Ar Odontológico (STELO)	1	-	-	-	140,00	140,00	1.680,00	127,80	127,80	1.533,60	150,00	150,00	1.800,00	110,00	110,00	1.320,00
5	Fotopolimerizador com Led (DABI ATLANTE)	2	85,86	171,72	2.060,64	40,00	80,00	960,00	46,50	93,00	1.116,00	60,00	120,00	1.440,00	40,00	80,00	960,00
6	Amalgamador - Batedor de Cápsula (SCHUSTER)	1	-	-	-	47,74	47,74	572,88	34,80	34,80	417,60	40,00	40,00	480,00	30,00	30,00	360,00
7	Equipo odontológico (KAVO/ACQUIA)	2	-	-	-	200,00	400,00	4.800,00	209,15	418,30	5.019,60	150,00	300,00	3.600,00	180,00	360,00	4.320,00
8	Canetas odontológicas de alta rotação (KAVO)	2	-	-	-	49,24	98,48	1.181,76	69,70	139,40	1.672,80	80,00	160,00	1.920,00	60,00	120,00	1.440,00
9	Aparelhos de RX Odontológicos (SAEVO)	2	-	-	-	100,00	200,00	2.400,00	139,40	278,80	3.345,60	100,00	200,00	2.400,00	120,00	240,00	2.880,00
10	Sensor Digital Intraoral (SAEVO)	1	110,00	110,00	1.320,00	-	-	-	58,10	58,10	697,20	100,00	100,00	1.200,00	50,00	50,00	600,00
11	Aparelho Negatoscópio Odontológico	2	75,00	150,00	1.800,00	-	-	-	23,25	46,50	558,00	50,00	100,00	1.200,00	20,00	40,00	480,00

 Manutenção Preventiva e Corretiva dos Equipamentos Odontológicos da SJRJ
Rio de Janeiro, 10 de Maio de 2023.
Seção de Cotação
 Alexandre Cesaroni de Almeida
JFRJCAP202302039A
Autenticado com senha por ALEXANDRE CESARONI DE ALMEIDA - SUPERVISOR / SECOT - 11/05/2023 às 15:51:50.
Documento Nº: 3754296-8195 - consulta à autenticidade em https://siga.jfrj.jus.br/sigaex/public/app/autenticar?n=3754296-8195
P1 - Preços de outros Órgãos obtidos em www.bancodeprecos.com.br	Outras Empresas Consultadas:
P2 - Pregão 63/2023 - Itaquaquecetuba	licita@kimenz.com.br; smarthecnology@gmail.com; birdmedrj@gmail.com
P3 - Starmed - Tel.: 2596-0352/ 99795-1433 - Jorge Alberto Estrela - cardioversor@yahoo.com.br (Proposta obtida pela SESAU)	odonto@txmed.com.br; comercial2@engeclinrio.com.br
P4 - Global Med - Victor César - Tel.: (21) 3989-1503 / 96419-7559 - globalmed@globalmedrio.com.br	contato@medsystem.eng.br; contato@englifemed.com.br; / administracao@tripliceodonto.com.br; medicordigital@medicordigital.com.br

PA - Valor atual unitário ; PAB - Valor atual bimestral, PAT - Valor atual total 24 meses - Termo de Contrato nº 14/2021 (vigente até 20/07/2023) - EOF2021/159
Item	Especificação	Und	P1	P1B	P1T	P2	P2B	P2T	P3	P3B	P3T	P4	P4B	P4T	PMU	PMB	PMT	PA	PAB	PAT
1	Autoclave Vitale Class CD 21 Litros (CRISTÓFOLI)	1	*	*	*	140,00	140,00	1.680,00	87,10	87,10	1.045,20	100,00	100,00	1.200,00	109,03	109,03	1.308,36	75,00	75,00	900,00
2	Destiladora de água (CRISTÓFOLI)	1	*	*	*	-	-	-	69,70	69,70	836,40	90,00	90,00	1.080,00	79,85	79,85	958,20	60,00	60,00	720,00
3	Seladora (CRISTÓFOLI)	1	78,35	78,35	940,20	-	-	-	46,50	46,50	558,00	40,00	40,00	480,00	54,95	54,95	659,40	40,00	40,00	480,00
4	Compressor de Ar Odontológico (STELO)	1	-	-	-	140,00	140,00	1.680,00	127,80	127,80	1.533,60	150,00	150,00	1.800,00	139,27	139,27	1.671,24	110,00	110,00	1.320,00
5	Fotopolimerizador com Led (DABI ATLANTE)	2	*	*	*	40,00	80,00	960,00	46,50	93,00	1.116,00	60,00	120,00	1.440,00	48,83	97,66	1.171,92	40,00	80,00	960,00
6	Amalgamador - Batedor de Cápsula (SCHUSTER)	1	-	-	-	47,74	47,74	572,88	34,80	34,80	417,60	40,00	40,00	480,00	40,85	40,85	490,20	30,00	30,00	360,00
7	Equipo odontológico (KAVO/ACQUIA)	2	-	-	-	200,00	400,00	4.800,00	209,15	418,30	5.019,60	150,00	300,00	3.600,00	186,38	372,76	4.473,12	180,00	360,00	4.320,00
8	Canetas odontológicas de alta rotação (KAVO)	2	-	-	-	49,24	98,48	1.181,76	69,70	139,40	1.672,80	80,00	160,00	1.920,00	66,31	132,62	1.591,44	60,00	120,00	1.440,00
9	Aparelhos de RX Odontológicos (SAEVO)	2	-	-	-	100,00	200,00	2.400,00	139,40	278,80	3.345,60	100,00	200,00	2.400,00	113,13	226,26	2.715,12	120,00	240,00	2.880,00
10	Sensor Digital Intraoral (SAEVO)	1	110,00	110,00	1.320,00	-	-	-	58,10	58,10	697,20	100,00	100,00	1.200,00	89,37	89,37	1.072,44	50,00	50,00	600,00
11	Aparelho Negatoscópio Odontológico	2	*	*	*	-	-	-	23,25	46,50	558,00	50,00	100,00	1.200,00	36,63	73,26	879,12	20,00	40,00	480,00
																	16.990,56

 Manutenção Preventiva e Corretiva dos Equipamentos Odontológicos da SJRJ
OBS: Informo que, para todos os itens, foi feito o
cálculo da média aritmética dos preços considerados
 para obtenção dos Preços máximos.
Rio de Janeiro, 10 de Maio de 2023.
 Alexandre Cesaroni de Almeida
Seção de Cotação
JFRJCAP202302039A
Autenticado com senha por ALEXANDRE CESARONI DE ALMEIDA - SUPERVISOR / SECOT - 11/05/2023 às 15:51:50.
Documento Nº: 3754296-8195 - consulta à autenticidade em https://siga.jfrj.jus.br/sigaex/public/app/autenticar?n=3754296-8195
* - Valores desconsiderados porque estão distorcidos ao relação aos demais.
P1 - Preços de outros Órgãos obtidos em www.bancodeprecos.com.br	Outras Empresas Consultadas:
P2 - Pregão 63/2023 - Itaquaquecetuba	licita@kimenz.com.br; smarthecnology@gmail.com; birdmedrj@gmail.com
P3 - Starmed - Tel.: 2596-0352/ 99795-1433 - Jorge Alberto Estrela - cardioversor@yahoo.com.br (Proposta obtida pela SESAU)	odonto@txmed.com.br; comercial2@engeclinrio.com.br
P4 - Global Med - Victor César - Tel.: (21) 3989-1503 / 96419-7559 - globalmed@globalmedrio.com.br	contato@medsystem.eng.br; contato@englifemed.com.br; / administracao@tripliceodonto.com.br; medicordigital@medicordigital.com.br

PA - Valor atual unitário ; PAB - Valor atual bimestral, PAT - Valor atual total 24 meses - Termo de Contrato nº 14/2021 (vigente até 20/07/2023) - EOF2021/159
PMU - Preço máximo unitário; PMB - Preço máximo bimestral; PMT - Preço máximo total 24 meses(12 visitas)

# Relatório de Cotação: cotação rápida 121
Pesquisa realizada em 09/05/2023 13:14:59

Relatório gerado no dia 09/05/2023 13:25:45  (IP: 177.223.208.60)
Em conformidade com a Instrução Normativa Nº 65 de 07 de Julho de 2021.
Método Matemático Aplicado: Mediana dos preços obtidos - Preço calculado com base na mediana de todos os preços selecionados pelo usuário para aquele determinado Item. Sendo a mediana o elemento central dos itens, caso número de elementos seja ímpar, ou a média dos dois elementos centrais caso número de elementos seja par.
Conforme Instrução Normativa Nº 65 de 07 de Julho de 2021, no Artigo 3º, "A pesquisa de preços será materializada em documento que conterá: INC V-Método matemático aplicado para a definição do valor estimado."
JFRJCAP202302039A
Item 1: manutenção em equipamentos de consultório odontológico / PREÇOS / QUANTIDADE PREÇO PERCENTUAL / PROPOSTAS ESTIMADO / 1 / 1 1 R$ 120,00 (un) -			PREÇO EST. TOTAL / CALCULADO / R$ 120,00 R$ 120,00
	Preço Compras Governamentais	Órgão Público	Data / Identificação Preço / Licitação
	1	MINISTÉRIO DA EDUCAÇÃO | UNIVERSIDADE FEDERAL DE CAMPINA GRANDE	NºPregão:22023 02/03/2023 R$ 120,00 UASG:158195
	Valor Unitário		R$ 120,00
			Mediana dos Preços Obtidos: R$ 120,00
Valor Global:				R$ 120,00

Item 1
Valor do item em relação ao total
1)
 manutenção em...
100
%
Quantidade de preços por item
0.00
0.25
0.50
0.75
1.00
# Detalhamento dos Itens
Item 1: manutenção em equipamentos de consultório odontológico / Preço Estimado: R$ 120,00 (un) Percentual: - Preço Estimado Calculado: R$ 120,00 Mediana dos Preços Obtidos: R$ 120,00

Quantidade	Descrição	Observação
1 Unidade	serviço de manutenção preventiva de autoclave marca/fabricante: alt 21 litros e cristófoli 21 l. abrange asdespesas com mão de o bra.

Preço (Compras Governamentais) 1: Preço do Fornecedor Vencedor	R$ 120,00
Inc. I Art. 5º da IN 65 de 07 de Julho de 2021

Órgão: MINISTÉRIO DA EDUCAÇÃO	Data: 02/03/2023 09:00
UNIVERSIDADE FEDERAL DE CAMPINA GRANDE	Modalidade: Pregão Eletrônico
Objeto: Contratação de empresa especializada na prestação dos serviços para execução	SRP: NÃO de manutenção técnica preventiva e corretiva, com reposição de peças, nos	Identificação: NºPregão:22023 / UASG:158195 equipamentos odontológicos existentes no Núcleo de Atenção à Saúde (NAS) da
Lote/Item: 1/5 Universidade Federal de Campina Grande - Sede..
Ata: Link Ata Descrição: Manutenção em Equipamentos de Consultório Odontológico - Serviço de
manutenção preventiva de autoclave marca/fabricante: ALT 21 litros e Cristófoli	Adjudicação: 13/03/2023 15:48
21 L. Abrange asdespesas com mão de obra.	Homologação: 13/03/2023 16:57
JFRJCAP202302039A
Fonte: www.comprasgovernamentais.gov
.br
Quantidade: 12
Unidade: UNIDADE
UF: PB
CNPJ	Razão Social do Fornecedor	Valor da Proposta Final
29.892.747/0001-83	AMAZONTEC MANUTENCAO DE EQUIPAMENTOS HOSPITALARES EIRELI	R$ 120,00
*VENCEDOR*
Marca: Marca não informada
Fabricante: Fabricante não informado
Descrição: Serviço de manutenção preventiva de autoclave marca/fabricante: ALT 21 litros e Cristófoli 21 L. Abrange as despesas com mão de obra.
Estado:	Cidade:	Endereço:	Telefone:	Email:
AM	Manaus	RUA 24 DE MAIO, 220	(92) 8537-3912	processos@directcontabilidade.com

LAUDO DA COTAÇÃO
Preço estimado do item calculado pela fórmula Mediana dos preços obtidos:
Item 1 - manutenção em equipamentos de consultório odontológico
1 preço do portal Compras Governamentais praticados pela Administração Pública de licitações homologadas/adjudicadas no dia 02/03/2023, calculado pela fórmula Preço do Fornecedor Vencedor.
JFRJCAP202302039A

DESCRITIVO DE FÓRMULAS UTILIZADAS
Preço do Fornecedor Vencedor
Capta os preços homologados para o item ou lote.

Extrato de fontes Utilizadas neste relatório
ATENÇÃO - O Banco de Preços é uma solução tecnológica que atende aos parâmetros de pesquisa dispostos em Leis vigentes, Instruções Normativas, Acórdãos, Regulamentos, Decretos e Portarias. Sendo assim, por reunir diversas fontes governamentais, complementares e sites de domínio amplo, o sistema não é considerado uma fonte e, sim, um meio para que as pesquisas sejam realizadas de forma segura, ágil e eficaz.
JFRJCAP202302039A
Fontes utilizadas nesta cotação:

1 - ComprasNet	Data:
www.comprasgovernamentais.gov.br	Acessar a fonte aqui

## Relatório de Cotação: cotação rápida 123
Pesquisa realizada em 09/05/2023 13:37:32

Relatório gerado no dia 09/05/2023 13:44:09  (IP: 177.223.208.60)
Em conformidade com a Instrução Normativa Nº 65 de 07 de Julho de 2021.
Método Matemático Aplicado: Mediana dos preços obtidos - Preço calculado com base na mediana de todos os preços selecionados pelo usuário para aquele determinado Item. Sendo a mediana o elemento central dos itens, caso número de elementos seja ímpar, ou a média dos dois elementos centrais caso número de elementos seja par.
Conforme Instrução Normativa Nº 65 de 07 de Julho de 2021, no Artigo 3º, "A pesquisa de preços será materializada em documento que conterá: INC V-Método matemático aplicado para a definição do valor estimado."
JFRJCAP202302039A
Item 1: manutenção em equipamentos de consultório odontológico / PREÇOS / QUANTIDADE PREÇO PERCENTUAL / PROPOSTAS ESTIMADO / 1 / 7 1 R$ 1.899,99 (un) -			PREÇO EST. TOTAL / CALCULADO / R$ 1.899,99 R$ 1.899,99
	Preço Compras Governamentais	Órgão Público	Data / Identificação Preço / Licitação
	1	MINISTÉRIO DA DEFESA | Comando da Aeronáutica | BASE AÉREA DE CAMPO GRANDE	NºPregão:432022 29/12/2022 R$ 1.899,99 UASG:120638
	Valor Unitário		R$ 1.899,99
			Mediana dos Preços Obtidos: R$ 1.899,99
Valor Global:				R$ 1.899,99

Item 1
Valor do item em relação ao total
1)
 manutenção em...
100
%
Quantidade de preços por item
0.00
0.25
0.50
0.75
1.00
# Detalhamento dos Itens
Item 1: manutenção em equipamentos de consultório odontológico / Preço Estimado: R$ 1.899,99 (un) Percentual: - Preço Estimado Calculado: R$ 1.899,99 Mediana dos Preços Obtidos: R$ 1.899,99

Quantidade	Descrição	Observação
1 Unidade	manutenção preventiva e corretiva de destilador de água marca cristófol, com periodicidade mensal, cumprindo com o descritivo d e manutenção preventiva e realizando as manutenções corretivas, sob demanda, com fornecimento de peças necessárias de cad a equipamento, pelo período de 12 meses, conforme condições e quantidades estimadas na planilha de composição de custos. e missão de laudos mensais constando o serviço executado.

Preço (Compras Governamentais) 1: Preço do Fornecedor Vencedor	R$ 1.899,99
Inc. I Art. 5º da IN 65 de 07 de Julho de 2021

Órgão: MINISTÉRIO DA DEFESA	Data: 29/12/2022 09:30
Comando da Aeronáutica	Modalidade: Pregão Eletrônico
BASE AÉREA DE CAMPO GRANDE	SRP: NÃO
Objeto: Serviços Continuados de Manutenção Preventiva e Corretiva de Equipamentos	Identificação: NºPregão:432022 / UASG:120638 Odontológicos..
Lote/Item: /9
Descrição: Manutenção em Equipamentos de Consultório Odontológico - Manutenção
Ata: Link Ata preventiva e corretiva de destilador de água marca cristófol, com periodicidade
mensal, cumprindo com o descritivo de manutenção preventiva e realizando as	Adjudicação: 21/03/2023 17:44 manutenções corretivas, sob demanda, com fornecimento de peças necessárias	Homologação: 21/04/2023 18:04 de cada equipamento, pelo período de 12 meses, conforme condições e	Fonte: www.comprasgovernamentais.gov quantidades estimadas na planilha de composição de custos. Emissão de laudos	.br
mensais constando o serviço executado.	Quantidade: 2
CatSer: 5797 - MANUTENCAO EM EQUIPAMENTOS DE CONSULTORIO ODONTOLOGICO	Unidade: UNIDADE
UF: MS
CNPJ	Razão Social do Fornecedor	Valor da Proposta Final
24.660.664/0001-45	SUPRIMED COMERCIO DE MATERIAIS MEDICOS HOSPITALAR E LABORATORIAL	R$ 1.899,99 *VENCEDOR*	LTDA
JFRJCAP202302039A
Marca: Marca não informada
Fabricante: Fabricante não informado
Descrição: Manutenção preventiva e corretiva de destilador de água marca cristófol, com periodicidade mensal, cumprindo com o descritivo de manutençã o preventiva e realizando as manutenções corretivas, sob demanda, com fornecimento de peças necessárias de cada equipamento, pelo período de 12 mese s, conforme condições e quantidades estimadas na planilha de composição de custos. Emissão de laudos mensais constando o serviço executado.
Estado:	Cidade:	Endereço:	Telefone:	Email:
MS	Campo Grande	TV PEPE SIMIOLI, 151	(67) 3321-1117	financeiro@suprimedms.com.br
39.532.814/0001-02	ENILDA DE OLIVEIRA BATISTA	R$ 2.500,00
Marca: Marca não informada
Fabricante: Fabricante não informado
Descrição: Manutenção preventiva e corretiva de destilador de água marca cristófol, com periodicidade mensal, cumprindo com o descritivo de manutençã o preventiva e realizando as manutenções corretivas, sob demanda, com fornecimento de peças necessárias de cada equipamento, pelo período de 12 mese s, conforme condições e quantidades estimadas na planilha de composição de custos. Emissão de laudos mensais constando o serviço executado.
Endereço:
,
03.321.370/0001-19	BRIATO COMERCIO MEDICO-HOSPITALAR E SERVICOS EIRELI	R$ 3.450,00
Marca: Marca não informada
Fabricante: Fabricante não informado
Descrição: Manutenção preventiva e corretiva de destilador de água marca cristófol, com periodicidade mensal, cumprindo com o descritivo de manutençã o preventiva e realizando as manutenções corretivas, sob demanda, com fornecimento de peças necessárias de cada equipamento, pelo período de 12 mese s, conforme condições e quantidades estimadas na planilha de composição de custos. Emissão de laudos mensais constando o serviço executado.
Estado:	Cidade:	Endereço:	Nome de Contato:	Telefone:	Email:
MS	Campo Grande	R RUI BARBOSA, 1901	FELIPE	(67) 3026-1243	briato.briato@gmail.com
CNPJ	Razão Social do Fornecedor	Valor da Proposta Final

33.512.960/0001-90	EBNS COMERCIO ATACADISTA, INDUSTRIA E DISTRIBUICAO DE MAQUINAS E	R$ 3.500,00 EQUIPAMENTOS LTDA
Marca: Marca não informada
Fabricante: Fabricante não informado
Descrição: Manutenção preventiva e corretiva de destilador de água marca cristófol, com periodicidade mensal, cumprindo com o descritivo de manutençã o preventiva e realizando as manutenções corretivas, sob demanda, com fornecimento de peças necessárias de cada equipamento, pelo período de 12 mese s, conforme condições e quantidades estimadas na planilha de composição de custos. Emissão de laudos mensais constando o serviço executado.
Estado:	Cidade:	Endereço:	Telefone:	Email:
PE	Recife	RUA PADRE GABRIEL MOUSINHO, 47	(81) 9654-5256	adm@ebn-ne.com.br
22.899.299/0001-09	MECATRON TECNOLOGIA E SERVICOS - EIRELI	R$ 3.550,00
Marca: Marca não informada
Fabricante: Fabricante não informado
Descrição: Manutenção preventiva e corretiva de destilador de água marca cristófol, com periodicidade mensal, cumprindo com o descritivo de manutençã o preventiva e realizando as manutenções corretivas, sob demanda, com fornecimento de peças necessárias de cada equipamento, pelo período de 12 mese s, conforme condições e quantidades estimadas na planilha de composição de custos. Emissão de laudos mensais constando o serviço executado.
Estado:	Cidade:	Endereço:	Nome de Contato:	Telefone:	Email:
JFRJCAP202302039A
DF	Brasília	BL CENTRO COMERCIAL BLOCO D, 20	MARCELO	(61) 3032-5359	mecatronteceservicos@gmail.com
12.086.330/0001-20	MEGA SOLUCOES CIENTIFICAS E LOCACAO EIRELI	R$ 3.711,96
Marca: Marca não informada
Fabricante: Fabricante não informado
Descrição: Manutenção preventiva e corretiva de destilador de água marca cristófol, com periodicidade mensal, cumprindo com o descritivo de manutençã o preventiva e realizando as manutenções corretivas, sob demanda, com fornecimento de peças necessárias de cada equipamento, pelo período de 12 mese s, conforme condições e quantidades estimadas na planilha de composição de custos. Emissão de laudos mensais constando o serviço executado.
Estado:	Cidade:	Endereço:	Telefone:	Email:
MG	Belo Horizonte	AV CORONEL JOSE BENJAMIM, 176	(31) 9741-6544	megasolucoescientificas@outllok.com
28.650.180/0001-76	PLACE COMERCIO SERVICOS ASSISTENCIA TECNICA E PRONTA ENTREGA EIRELI	R$ 3.711,96
Marca: Marca não informada
Fabricante: Fabricante não informado
Descrição: Manutenção em Equipamentos de Consultório Odontológico - Manutenção preventiva e corretiva de destilador de água marca cristófol, com peri odicidade mensal, cumprindo com o descritivo de manutenção preventiva e realizando as manutenções corretivas, sob demanda, com fornecimento de peç as necessárias de cada equipamento, pelo período de 12 meses, conforme condições e quantidades estimadas na planilha de composição de custos. Emiss ão de laudos mensais constando o serviço executado.
Estado:	Cidade:	Endereço:	Telefone:	Email:
PE	Recife	R DO PROGRESSO, 405	(81) 3771-8689	placeservicos@gmail.com

LAUDO DA COTAÇÃO
Preço estimado do item calculado pela fórmula Mediana dos preços obtidos:
Item 1 - manutenção em equipamentos de consultório odontológico
1 preço do portal Compras Governamentais praticados pela Administração Pública de licitações homologadas/adjudicadas no dia 29/12/2022, calculado pela fórmula Preço do Fornecedor Vencedor.
JFRJCAP202302039A

DESCRITIVO DE FÓRMULAS UTILIZADAS
Preço do Fornecedor Vencedor
Capta os preços homologados para o item ou lote.

Extrato de fontes Utilizadas neste relatório
ATENÇÃO - O Banco de Preços é uma solução tecnológica que atende aos parâmetros de pesquisa dispostos em Leis vigentes, Instruções Normativas, Acórdãos, Regulamentos, Decretos e Portarias. Sendo assim, por reunir diversas fontes governamentais, complementares e sites de domínio amplo, o sistema não é considerado uma fonte e, sim, um meio para que as pesquisas sejam realizadas de forma segura, ágil e eficaz.
JFRJCAP202302039A
Fontes utilizadas nesta cotação:

1 - ComprasNet	Data: 09/05/2023 13:42:59
www.comprasgovernamentais.gov.br	Acessar a fonte aqui
PROPOSTA DE PREÇOS
1

Pregão Eletrônico nº 43/BACG/2022
Processo Administrativo nº 67261.011788/2022-01

Objeto: Serviço de Manutenção de Equipamentos Odontológicos do GSAU da BACG
Razão Social: SUPRIMED COMÉRCIO DE MATERIAIS MÉDICOS HOSPITALAR E LABORATORIAL LTDA EPP
Nome Fantasia: SUPRIMED
CNPJ: 24.660.664/0001-45
Tel: (67) 3321-1117
E-mail: licitacao@suprimedms.com.br
Endereço: Travessa Pepe Simioli, 151 – Centro – Campo Grande/MS – CEP: 79002-374
Data: 27/12/2022

JFRJCAP202302039A
ITEM	ESPECIFICAÇÃO	QTD TOTAL	U.F.	V. UNIT. (R$)	V.TOTAL / ANUAL (R$)
6	Manutenção preventiva e corretiva de micro motor marca dabi e kavo, com periodicidade mensal, cumprindo com o descritivo de manutenção preventiva e realizando as manutenções corretivas, sob demanda, com fornecimento de peças necessárias de cada equipamento, pelo período de 12 meses, conforme condições e quantidades estimadas na planilha de composição de custos. Emissão de laudos mensais constando o serviço executado.	7	UN	1.749,12	12.243,84
7	Manutenção preventiva e corretiva de peça reta marca dabi e kavo, com periodicidade mensal, cumprindo com o descritivo de manutenção preventiva e realizando as manutenções corretivas, sob demanda, com fornecimento de peças necessárias de cada equipamento, pelo período de 12 meses,	5	UN	1.542,80	7.714,00

Travessa Pepe Simioli, 151 - Centro - Campo Grande / MS - CEP: 79002.374
CNPJ: 24.660.664/0001-45 - Insc. Est.: 28.255.087-9 licitacao@suprimedms.com.br
www.suprimedms.com.br
Fone: (67) 3321-1117 // (67) 98114-4478

conforme condições e quantidades estimadas na planilha de composição de custos. Emissão de laudos
2 mensais constando o serviço executado.
9 Manutenção preventiva e corretiva de destilador de água marca cristófol, com periodicidade mensal, 2 UN 1.899,99 3.799,98 cumprindo com o descritivo de manutenção preventiva e realizando as manutenções corretivas, sob demanda, com fornecimento de peças necessárias de cada equipamento, pelo período de 12 meses, conforme condições e quantidades estimadas na planilha de composição de custos. Emissão de laudos mensais constando o serviço executado.

VALOR TOTAL GERAL: R$ 23.757,82 (VINTE E TRÊS MIL SETECENTOS E CINQUENTA E SETE REAIS E OITENTA E DOIS CENTAVOS)

Declaro que os preços propostos incluem todos os custos e despesas, tais como: custos diretos e indiretos, frete, tributos incidentes, taxa de administração, materiais, serviços, encargos sociais, trabalhistas, seguros, lucro e outros necessários ao cumprimento integral do objeto deste Edital e de seus Anexos.

- PRAZO DE VALIDADE DA PROPOSTA: 90 (NOVENTA) DIAS, contatos da data de sua apresentação.
JFRJCAP202302039A

Travessa Pepe Simioli, 151 - Centro - Campo Grande / MS - CEP: 79002.374 CNPJ: 24.660.664/0001-45 - Insc. Est.: 28.255.087-9 licitacao@suprimedms.com.br
www.suprimedms.com.br
Fone: (67) 3321-1117 // (67) 98114-4478

3

Campo Grande
/MS,

29
 de dezembro de
2.022
.

______________________________________
____________
_
_____
_

CARLOS AUGUSTO TARGINO DE SOUZA

SÓCIO
-
PROPRIETÁRIO

CPF: 106.347.701
-
 // RG: 45.618 SEJUSP/MS
87

CARLOS AUGUSTO
TARGINO DE
SOUZA:10634770187
Assinado de forma digital por
CARLOS AUGUSTO TARGINO
DE SOUZA:10634770187
Dados: 2023.03.01 11:37:45
'
-04'00

JFRJCAP202302039A

Travessa Pepe Simioli, 151 - Centro - Campo Grande / MS - CEP: 79002.374
CNPJ: 24.660.664/0001-45 - Insc. Est.: 28.255.087-9 licitacao@suprimedms.com.br
www.suprimedms.com.br
Fone: (67) 3321-1117 // (67) 98114-4478

## Relatório de Cotação: cotação rápida 122
Pesquisa realizada em 09/05/2023 13:32:27

Relatório gerado no dia 09/05/2023 13:33:17  (IP: 177.223.208.60)
Em conformidade com a Instrução Normativa Nº 65 de 07 de Julho de 2021.
Método Matemático Aplicado: Mediana dos preços obtidos - Preço calculado com base na mediana de todos os preços selecionados pelo usuário para aquele determinado Item. Sendo a mediana o elemento central dos itens, caso número de elementos seja ímpar, ou a média dos dois elementos centrais caso número de elementos seja par.
Conforme Instrução Normativa Nº 65 de 07 de Julho de 2021, no Artigo 3º, "A pesquisa de preços será materializada em documento que conterá: INC V-Método matemático aplicado para a definição do valor estimado."
JFRJCAP202302039A
Item 1: manutenção em equipamentos de consultório odontológico / PREÇOS / QUANTIDADE PREÇO PERCENTUAL / PROPOSTAS ESTIMADO / 1 / 1 1 R$ 78,35 (un) -			PREÇO EST. TOTAL / CALCULADO / R$ 78,35 R$ 78,35
	Preço Compras Governamentais	Órgão Público	Data / Identificação Preço / Licitação
	1	MINISTÉRIO DA EDUCAÇÃO | UNIVERSIDADE FEDERAL DE CAMPINA GRANDE	NºPregão:22023 02/03/2023 R$ 78,35 UASG:158195
	Valor Unitário		R$ 78,35
			Mediana dos Preços Obtidos: R$ 78,35
Valor Global:				R$ 78,35

Item 1
Valor do item em relação ao total
1)
 manutenção em...
100
%
Quantidade de preços por item
0.00
0.25
0.50
0.75
1.00
# Detalhamento dos Itens
Item 1: manutenção em equipamentos de consultório odontológico / Preço Estimado: R$ 78,35 (un) Percentual: - Preço Estimado Calculado: R$ 78,35 Mediana dos Preços Obtidos: R$ 78,35

Quantidade	Descrição	Observação
1 Unidade	serviço de manutenção preventiva de seladora de grau cirúrgico marca/ fabricação cristófoli
Preço (Compras Governamentais) 1: Preço do Fornecedor Vencedor	R$ 78,35
Inc. I Art. 5º da IN 65 de 07 de Julho de 2021

Órgão: MINISTÉRIO DA EDUCAÇÃO	Data: 02/03/2023 09:00
UNIVERSIDADE FEDERAL DE CAMPINA GRANDE	Modalidade: Pregão Eletrônico
Objeto: Contratação de empresa especializada na prestação dos serviços para execução	SRP: NÃO de manutenção técnica preventiva e corretiva, com reposição de peças, nos	Identificação: NºPregão:22023 / UASG:158195 equipamentos odontológicos existentes no Núcleo de Atenção à Saúde (NAS) da
Lote/Item: 1/13 Universidade Federal de Campina Grande - Sede..
JFRJCAP202302039A
Ata: Link Ata Descrição: Manutenção em Equipamentos de Consultório Odontológico - Serviço de
manutenção preventiva de seladora de grau cirúrgico marca/ fabricação	Adjudicação: 13/03/2023 15:48
Cristófoli	Homologação: 13/03/2023 16:58
Fonte: www.comprasgovernamentais.gov
.br
Quantidade: 8
Unidade: UNIDADE
UF: PB
CNPJ	Razão Social do Fornecedor	Valor da Proposta Final
29.892.747/0001-83 AMAZONTEC MANUTENCAO DE EQUIPAMENTOS HOSPITALARES EIRELI *VENCEDOR*	R$ 78,35
Marca: Marca não informada / Fabricante: Fabricante não informado / Descrição: Serviço de manutenção preventiva de seladora de grau cirúrgico marca/ fabricação Cristófoli / Estado: Cidade: Endereço: Telefone:	Email:
AM Manaus RUA 24 DE MAIO, 220 (92) 8537-3912	processos@directcontabilidade.com

LAUDO DA COTAÇÃO
Preço estimado do item calculado pela fórmula Mediana dos preços obtidos:
Item 1 - manutenção em equipamentos de consultório odontológico
1 preço do portal Compras Governamentais praticados pela Administração Pública de licitações homologadas/adjudicadas no dia 02/03/2023, calculado pela fórmula Preço do Fornecedor Vencedor.
JFRJCAP202302039A

DESCRITIVO DE FÓRMULAS UTILIZADAS
Preço do Fornecedor Vencedor
Capta os preços homologados para o item ou lote.

Extrato de fontes Utilizadas neste relatório
ATENÇÃO - O Banco de Preços é uma solução tecnológica que atende aos parâmetros de pesquisa dispostos em Leis vigentes, Instruções Normativas, Acórdãos, Regulamentos, Decretos e Portarias. Sendo assim, por reunir diversas fontes governamentais, complementares e sites de domínio amplo, o sistema não é considerado uma fonte e, sim, um meio para que as pesquisas sejam realizadas de forma segura, ágil e eficaz.
JFRJCAP202302039A
Fontes utilizadas nesta cotação:

1 - ComprasNet	Data: 09/05/2023 13:32:38
www.comprasgovernamentais.gov.br	Acessar a fonte aqui

## Relatório de Cotação: cotação rápida 129
Pesquisa realizada em 09/05/2023 18:19:51

Relatório gerado no dia 09/05/2023 18:22:51  (IP: 177.223.208.60)
Em conformidade com a Instrução Normativa Nº 65 de 07 de Julho de 2021.
Método Matemático Aplicado: Mediana dos preços obtidos - Preço calculado com base na mediana de todos os preços selecionados pelo usuário para aquele determinado Item. Sendo a mediana o elemento central dos itens, caso número de elementos seja ímpar, ou a média dos dois elementos centrais caso número de elementos seja par.
Conforme Instrução Normativa Nº 65 de 07 de Julho de 2021, no Artigo 3º, "A pesquisa de preços será materializada em documento que conterá: INC V-Método matemático aplicado para a definição do valor estimado."
JFRJCAP202302039A
Item 1: manutenção aparelhos médicos - hospitalares / PREÇOS / QUANTIDADE PREÇO PERCENTUAL / PROPOSTAS ESTIMADO / 1 / 2 1 R$ 85,86 (un) -			PREÇO EST. TOTAL / CALCULADO / R$ 85,86 R$ 85,86
	Preço Compras Governamentais	Órgão Público	Data / Identificação Preço / Licitação
	1	PREFEITURA MUN. DE BOA VISTA DA APARECIDA	NºPregão:92023 30/03/2023 R$ 85,86 UASG:456578
	Valor Unitário		R$ 85,86
			Mediana dos Preços Obtidos: R$ 85,86
Valor Global:				R$ 85,86

Item 1
Valor do item em relação ao total
1)
 manutenção...
100
%
Quantidade de preços por item
0.00
0.25
0.50
0.75
1.00
# Detalhamento dos Itens
Item 1: manutenção aparelhos médicos - hospitalares / Preço Estimado: R$ 85,86 (un) Percentual: - Preço Estimado Calculado: R$ 85,86	Mediana dos Preços Obtidos: R$ 85,86
Quantidade Descrição	Observação
1 Unidade led para fotopolimerizador
Preço (Compras Governamentais) 1: Preço do Fornecedor Vencedor / Inc. I Art. 5º da IN 65 de 07 de Julho de 2021	R$ 85,86

Órgão: PREFEITURA MUN. DE BOA VISTA DA APARECIDA	Data: 30/03/2023 09:00
Objeto: Registro de preço para futura e eventual contratação de empresa para	Modalidade: Pregão Eletrônico fornecimento de peças e prestação de serviços de mão de obra especializada	SRP: SIM
para manutenção preventiva e/ou corretiva a serem utilizados nos equipamentos	Identificação: NºPregão:92023 / UASG:456578
MÉDICO/HOSPITALARES e Odontológicos pertencentes à Secretaria Municipal
Lote/Item: /160 de Saúde do Município de Boa Vista da Aparecida – PR..
Ata: Link Ata Descrição: Manutenção Aparelhos Médicos - Hospitalares - LED PARA
FOTOPOLIMERIZADOR	Adjudicação: 03/04/2023 07:56
JFRJCAP202302039A
CatSer: 5428 - MANUTENCAO APARELHOS MEDICOS - HOSPITALARES	Fonte: www.comprasgovernamentais.gov.
br
Quantidade: 2
Unidade: UNIDADE
UF: PR
CNPJ	Razão Social do Fornecedor	Valor da Proposta Final
13.314.434/0001-08 ALLEGRO MANUTENCAO DE APARELHOS ELETROMEDICOS EIRELI *VENCEDOR*		R$ 85,86
Marca: Marca não informada / Fabricante: Fabricante não informado / Descrição: LED PARA FOTOPOLIMERIZADOR comp.gnatus,dabi,ol sen,kavo,dent med / Estado: Cidade: Endereço: Telefone:		Email:
PR Cascavel R MARECHAL CANDIDO RONDON, 3171 (45) 3038-0030/ (45) 9946-0898		eletromedica.assistenciatecnica@hotmail.com
	32.534.171/0001-97 ALEANDRO CARLOS GIASSON MANUTENCAO DE EQUIPAMENTOS / Marca: Marca não informada / Fabricante: Fabricante não informado / Descrição: LED PARA FOTOPOLIMERIZADOR- SCHUSTER		R$ 85,87
	Estado: Cidade: Endereço:	Telefone:
	PR Dois Vizinhos R QUINTINO BOCAIUVA, 287	(46) 9982-7920

LAUDO DA COTAÇÃO
Preço estimado do item calculado pela fórmula Mediana dos preços obtidos:
Item 1 - manutenção aparelhos médicos - hospitalares
1 preço do portal Compras Governamentais praticados pela Administração Pública de licitações homologadas/adjudicadas no dia 30/03/2023, calculado pela fórmula Preço do Fornecedor Vencedor.
JFRJCAP202302039A

DESCRITIVO DE FÓRMULAS UTILIZADAS
Preço do Fornecedor Vencedor
Capta os preços homologados para o item ou lote.

Extrato de fontes Utilizadas neste relatório
ATENÇÃO - O Banco de Preços é uma solução tecnológica que atende aos parâmetros de pesquisa dispostos em Leis vigentes, Instruções Normativas, Acórdãos, Regulamentos, Decretos e Portarias. Sendo assim, por reunir diversas fontes governamentais, complementares e sites de domínio amplo, o sistema não é considerado uma fonte e, sim, um meio para que as pesquisas sejam realizadas de forma segura, ágil e eficaz.
JFRJCAP202302039A
Fontes utilizadas nesta cotação:

1 - ComprasNet	Data: 09/05/2023 18:20:57
www.comprasgovernamentais.gov.br	Acessar a fonte aqui

## Relatório de Cotação: cotação rápida 700
Pesquisa realizada em 10/05/2023 18:20:58

Relatório gerado no dia 10/05/2023 18:21:26  (IP: 177.223.208.60)
Em conformidade com a Instrução Normativa Nº 65 de 07 de Julho de 2021.
Método Matemático Aplicado: Mediana dos preços obtidos - Preço calculado com base na mediana de todos os preços selecionados pelo usuário para aquele determinado Item. Sendo a mediana o elemento central dos itens, caso número de elementos seja ímpar, ou a média dos dois elementos centrais caso número de elementos seja par.
Conforme Instrução Normativa Nº 65 de 07 de Julho de 2021, no Artigo 3º, "A pesquisa de preços será materializada em documento que conterá: INC V-Método matemático aplicado para a definição do valor estimado."
JFRJCAP202302039A
Item 1: manutenção em equipamentos de consultório odontológico / PREÇOS / QUANTIDADE PREÇO PERCENTUAL / PROPOSTAS ESTIMADO / 1 / 8 1 R$ 220,00 (un) -			PREÇO EST. TOTAL / CALCULADO / R$ 220,00 R$ 220,00
	Preço Compras Governamentais	Órgão Público	Data / Identificação Preço / Licitação
	1	MINISTÉRIO DO EXÉRCITO | COMANDO MILITAR DO NORDESTE | Hospital de Guarnição de João Pessoa - HGU-JP	NºPregão:82022 31/05/2022 R$ 220,00 UASG:160139
	Valor Unitário		R$ 220,00
			Mediana dos Preços Obtidos: R$ 220,00
Valor Global:				R$ 220,00

Item 1
Valor do item em relação ao total
1)
 manutenção em...
100
%
Quantidade de preços por item
0.00
0.25
0.50
0.75
1.00
# Detalhamento dos Itens
Item 1: manutenção em equipamentos de consultório odontológico / Preço Estimado: R$ 220,00 (un) Percentual: - Preço Estimado Calculado: R$ 220,00 Mediana dos Preços Obtidos: R$ 220,00

Quantidade	Descrição	Observação
1 Unidade	manutenção preventiva de 02 (dois) sensor intra oral, marca/fabricante: instrumentarium, modelo: snapshot tm, ano: 2015. vincula m-se exclusivamente as despesas de mão-de-obra e as despesas com insumos, tais como: filtros, conexões, fusíveis, soldas, buch as, materiais de limpeza, fitas isolantes, graxas, óleos, correias, fios, rolamentos, cabos elétricos e outros do gênero.

Preço (Compras Governamentais) 1: Preço do Fornecedor Vencedor	R$ 220,00
Inc. I Art. 5º da IN 65 de 07 de Julho de 2021

Órgão: MINISTÉRIO DO EXÉRCITO COMANDO MILITAR DO NORDESTE
Hospital de Guarnição de João Pessoa - HGU-JP
Objeto: Contratação de empresa para a prestação de serviço continuado de manutenção preventiva e corretiva em equipamentos odontológicos, sem dedicação exclusiva de mão de obra.
Descrição: Manutenção em Equipamentos de Consultório Odontológico - Manutenção preventiva de 02 (dois) SENSOR INTRA ORAL, marca/fabricante: INSTRUMENTARIUM, modelo: Snapshot TM, ano: 2015. Vinculam-se exclusivamente as despesas de mão-de-obra e as despesas com insumos, tais como: filtros, conexões, fusíveis, soldas, buchas, materiais de limpeza, fitas isolantes, graxas, óleos, correias, fios, rolamentos, cabos elétricos e outros do gênero.
CatSer: 5797 - MANUTENCAO EM EQUIPAMENTOS DE CONSULTORIO ODONTOLOGICO
CNPJ	Razão Social do Fornecedor
41.005.786/0001-17	CONSTAG - CONSTRUCOES E SERVICOS LTDA
Marca: Marca não informada
Fabricante: Fabricante não informado
Data: 31/05/2022 08:00
Modalidade: Pregão Eletrônico
SRP: NÃO
Identificação: NºPregão:82022 / UASG:160139
Lote/Item: 1/33
Ata: Link Ata
Adjudicação: 17/06/2022 13:02
Homologação: 21/06/2022 13:34
Fonte: www.comprasgovernamentais.gov
.br
JFRJCAP202302039A
Quantidade: 2 Unidade: UNIDADE UF: PB
Valor da Proposta Final
R$ 217,50
Descrição: Manutenção preventiva de 02 (dois) SENSOR INTRA ORAL, marca/fabricante: INSTRUMENTARIUM, modelo: Snapshot TM, ano: 2015. Vinculamse exclusivamente as despesas de mão-de-obra e as despesas com insumos, tais como: filtros, conexões, fusíveis, soldas, buchas, materiais de limpeza, fita s isolantes, graxas, óleos, correias, fios, rolamentos, cabos elétricos e outros do gênero.
Estado:	Cidade:	Endereço:	Telefone:	Email:
RN	Parnamirim	R SUB OFICIAL FARIAS, 526	(84) 3272-3664	tagchaves@hotmail.com
05.830.842/0001-94	TECSHOP ASSISTENCIA TECNICA E SERVICOS LTDA	R$ 220,00
*VENCEDOR*
Marca: Marca não informada
Fabricante: Fabricante não informado
Descrição: Manutenção preventiva de 02 (dois) SENSOR INTRA ORAL, marca/fabricante: INSTRUMENTARIUM, modelo: Snapshot TM, ano: 2015. Vinculamse exclusivamente as despesas de mão-de-obra e as despesas com insumos, tais como: filtros, conexões, fusíveis, soldas, buchas, materiais de limpeza, fita s isolantes, graxas, óleos, correias, fios, rolamentos, cabos elétricos e outros do gênero.
Estado:	Cidade:	Endereço:	Telefone:	Email:
17.068.205/0001-01 TECNARQ - COMERCIO E SERVICOS EIRELI R$ 225,00 / Marca: Marca não informada / Fabricante: Fabricante não informado / Descrição: Manutenção preventiva em 02(dosi) SENSOR ITRA ORAL, marca/fabricante: INSTRUMENTARIUM, modelo: Snapshot TM, ano: 2015. Vinculam-s e exclusivamente as despesas de mão-de-obra e as despesas de insumos, tais como: Filtros, Conexões, Fusíveis, Soldas, Buchas, Materiais de limpeza, Fita s isolantes, Graxas, Óleos, Correias, Fios, Rolamentos, Cabos elétricos e outros do gênero. / Estado: Cidade: Endereço: Nome de Contato: Telefone: Email: / RN Natal R CORONEL COSTA PINHEIRO, 1517 ALESSANDRA (84) 3207-2170 comercial@tecnarq.com

PB	João Pessoa	AV JULIA FREIRE, 1371	(83) 3244-5505	osdental@hotmail.com
26.583.095/0001-07	GESTEC GESTAO E TECNOLOGIA PARA SAUDE LTDA	R$ 400,00
Marca: Marca não informada
Fabricante: Fabricante não informado
Descrição: Manutenção preventiva de 02 (dois) SENSOR INTRA ORAL, marca/fabricante: INSTRUMENTARIUM, modelo: Snapshot TM, ano: 2015. Vinculamse exclusivamente as despesas de mão-de-obra e as despesas com insumos, tais como: filtros, conexões, fusíveis, soldas, buchas, materiais de limpeza, fita s isolantes, graxas, óleos, correias, fios, rolamentos, cabos elétricos e outros do gênero.
Estado:	Cidade:	Endereço:	Telefone:	Email:
RN	Natal	RUA DOUTOR JOAO CHAVES, 981	(84) 3301-6942	comercial@gestecs.com.br
CNPJ	Razão Social do Fornecedor	Valor da Proposta Final
15.558.946/0001-45	GIGAVIDA TECNOLOGIA E SERVICO HOSPITALAR LTDA	R$ 500,00
Marca: Marca não informada
Fabricante: Fabricante não informado
Descrição: Manutenção preventiva de 02 (dois) SENSOR INTRA ORAL, marca/fabricante: INSTRUMENTARIUM, modelo: Snapshot TM, ano: 2015. Vinculamse exclusivamente as despesas de mão-de-obra e as despesas com insumos, tais como: filtros, conexões, fusíveis, soldas, buchas, materiais de limpeza, fita s isolantes, graxas, óleos, correias, fios, rolamentos, cabos elétricos e outros do gênero
Estado:	Cidade:	Endereço:	Nome de Contato:	Telefone:	Email:
PE	Recife	R SANTA EDWIRGES, 182	Humberto Machado Moura Filho	(81) 3072-2442	gigavida@gigavida.com.br
31.131.938/0001-74	MEDIC PRODUTOS PARA SAUDE EIRELI	R$ 725,00
Marca: Marca não informada
Fabricante: Fabricante não informado
Descrição: Manutenção preventiva de 02 (dois) SENSOR INTRA ORAL, marca/fabricante: INSTRUMENTARIUM, modelo: Snapshot TM, ano: 2015. Vinculamse exclusivamente as despesas de mão-de-obra e as despesas com insumos, tais como: filtros, conexões, fusíveis, soldas, buchas, materiais de limpeza, fita s isolantes, graxas, óleos, correias, fios, rolamentos, cabos elétricos e outros do gênero.
Estado:	Cidade:	Endereço:	Telefone:	Email:
PB	Campina Grande	R AMERICO CARNEIRO, 137	(83) 9804-1505/ (83) 8705-7331	medic.orcamento@gmail.com
JFRJCAP202302039A
00.304.559/0003-77	HUNTER CIENTIFICA COMERCIAL E SERVICOS LTDA	R$ 725,00
Marca: Marca não informada
Fabricante: Fabricante não informado
Descrição: Manutenção preventiva de 02 (dois) SENSOR INTRA ORAL, marca/fabricante: INSTRUMENTARIUM, modelo: Snapshot TM, ano: 2015. Vinculamse exclusivamente as despesas de mão-de-obra e as despesas com insumos, tais como: filtros, conexões, fusíveis, soldas, buchas, materiais de limpeza, fita s isolantes, graxas, óleos, correias, fios, rolamentos, cabos elétricos e outros do gênero.
Estado:	Cidade:	Endereço:	Telefone:	Email:
PB	João Pessoa	RUA SILVIO ALMEIDA, 699	(21) 2587-9470 / (21) 2587-9502	hunter@huntercientifica.com.br
06.555.589/0001-70	ENGEBIO SERVICOS TECNICOS DE ENGENHARIA LTDA	R$ 725,00
Marca: Marca não informada
Fabricante: Fabricante não informado
Descrição: Manutenção preventiva de 02 (dois) SENSOR INTRA ORAL, marca/fabricante: INSTRUMENTARIUM, modelo: Snapshot TM, ano: 2015. Vinculamse exclusivamente as despesas de mão-de-obra e as despesas com insumos, tais como: filtros, conexões, fusíveis, soldas, buchas, materiais de limpeza, fita s isolantes, graxas, óleos, correias, fios, rolamentos, cabos elétricos e outros do gênero.
Estado:	Cidade:	Endereço:	Telefone:	Email:
PE	Recife	R PADRE GABRIEL MOUSINHO, 47	(81) 3038-3312	fazermelhor@engebio-ne.com.br

LAUDO DA COTAÇÃO
Preço estimado do item calculado pela fórmula Mediana dos preços obtidos:
Item 1 - manutenção em equipamentos de consultório odontológico
1 preço do portal Compras Governamentais praticados pela Administração Pública de licitações homologadas/adjudicadas no dia 31/05/2022, calculado pela fórmula Preço do Fornecedor Vencedor.
JFRJCAP202302039A

DESCRITIVO DE FÓRMULAS UTILIZADAS
Preço do Fornecedor Vencedor
Capta os preços homologados para o item ou lote.

Extrato de fontes Utilizadas neste relatório
ATENÇÃO - O Banco de Preços é uma solução tecnológica que atende aos parâmetros de pesquisa dispostos em Leis vigentes, Instruções Normativas, Acórdãos, Regulamentos, Decretos e Portarias. Sendo assim, por reunir diversas fontes governamentais, complementares e sites de domínio amplo, o sistema não é considerado uma fonte e, sim, um meio para que as pesquisas sejam realizadas de forma segura, ágil e eficaz.
JFRJCAP202302039A
Fontes utilizadas nesta cotação:

1 - ComprasNet	Data:
www.comprasgovernamentais.gov.br	Acessar a fonte aqui

## Relatório de Cotação: cotação rápida 128
Pesquisa realizada em 09/05/2023 17:53:53

Relatório gerado no dia 09/05/2023 17:56:31  (IP: 177.223.208.60)
Em conformidade com a Instrução Normativa Nº 65 de 07 de Julho de 2021.
Método Matemático Aplicado: Mediana dos preços obtidos - Preço calculado com base na mediana de todos os preços selecionados pelo usuário para aquele determinado Item. Sendo a mediana o elemento central dos itens, caso número de elementos seja ímpar, ou a média dos dois elementos centrais caso número de elementos seja par.
Conforme Instrução Normativa Nº 65 de 07 de Julho de 2021, no Artigo 3º, "A pesquisa de preços será materializada em documento que conterá: INC V-Método matemático aplicado para a definição do valor estimado."
JFRJCAP202302039A
Item 1: manutenção em equipamentos de consultório odontológico / PREÇOS / QUANTIDADE PREÇO PERCENTUAL / PROPOSTAS ESTIMADO / 1 / 4 1 R$ 75,00 (un) -			PREÇO EST. TOTAL / CALCULADO / R$ 75,00 R$ 75,00
	Preço Compras Governamentais	Órgão Público	Data / Identificação Preço / Licitação
	1	MINISTÉRIO DA EDUCAÇÃO | Universidade Federal do Rio Grande do Norte	NºPregão:272022 05/12/2022 R$ 75,00 UASG:153103
	Valor Unitário		R$ 75,00
			Mediana dos Preços Obtidos: R$ 75,00
Valor Global:				R$ 75,00

Item 1
Valor do item em relação ao total
1)
 manutenção em...
100
%
Quantidade de preços por item
0.00
0.25
0.50
0.75
1.00
# Detalhamento dos Itens
Item 1: manutenção em equipamentos de consultório odontológico / Preço Estimado: R$ 75,00 (un) Percentual: - Preço Estimado Calculado: R$ 75,00 Mediana dos Preços Obtidos: R$ 75,00

Quantidade	Descrição	Observação
1 Unidade	serviço de manutenção corretiva em negatoscópioserviço de manutenção corretiva em 1 negatoscópio da marca registron e kone x. (dc - 3917000002450).

Preço (Compras Governamentais) 1: Preço do Fornecedor Vencedor	R$ 75,00
Inc. I Art. 5º da IN 65 de 07 de Julho de 2021

Órgão: MINISTÉRIO DA EDUCAÇÃO / Universidade Federal do Rio Grande do Norte / Objeto: Pregão Eletrônico SISRP Nº.: 27/2022 - Contratação de empresa especializada na prestação de serviços referentes a manutenções corretivas, incluindo substituição de peças, quando necessário, em equipamentos médicos e odontológicos para atender demandas da UFRN no período de 12 (doze) meses.. / Descrição: Manutenção em Equipamentos de Consultório Odontológico - SERVIÇO DE MANUTENÇÃO CORRETIVA EM NEGATOSCÓPIOServiço de manutenção	Data: 05/12/2022 14:00 / Modalidade: Pregão Eletrônico / SRP: SIM / Identificação: NºPregão:272022 / UASG:153103 / Lote/Item: 1/31 Ata: Link Ata / Adjudicação: 07/12/2022 14:57

corretiva em 1 negatoscópio da marca REGISTRON e KONEX. (DC -	Homologação: 07/12/2022 15:16
3917000002450).	Fonte: www.comprasgovernamentais.gov
CatSer: 5797 - MANUTENCAO EM EQUIPAMENTOS DE CONSULTORIO ODONTOLOGICO	.br
Quantidade: 2
JFRJCAP202302039A
Unidade: UNIDADE
UF: RN
CNPJ	Razão Social do Fornecedor	Valor da Proposta Final
17.009.852/0001-42	ALEXANDRE JORGE LOPES CANSANCAO	R$ 60,00
Marca: Marca não informada
Fabricante: Fabricante não informado
Descrição: Serviço de manutenção corretiva em negatoscópio / Serviço de manutenção corretiva em 1 negatoscópio da marca REGISTRON e KONEX
Estado:	Cidade:	Endereço:	Nome de Contato:	Telefone:	Email:
AL	Maceió	R H (LOT. SANTO ONOFRE), 55	Alexandre Jorge	(82) 9922-9925	solutekbr@hotmail.com
13.751.395/0001-06	INFINYT COMERCIO SERVICOS E REPRESENTACOES LTDA	R$ 73,00
Marca: Marca não informada
Fabricante: Fabricante não informado
Descrição: Serviço de manutenção corretiva em 1 negatoscópio da marca REGISTRON e KONEX. CATMAT/CATSER:5797
Estado:	Cidade:	Endereço:	Telefone:	Email:
MA	São Luís	R DEZESSEIS, 46	(98) 3244-3652	infinytservices@infinityservices.com.br
10.543.201/0001-99 KLINIC ASSISTENCIA TECNICA MEDICA LTDA *VENCEDOR* / Marca: Marca não informada / Fabricante: Fabricante não informado / Descrição: Serviço de manutenção corretiva em 1 negatoscópio da marca REGISTRON e KONEX. CATMAT/CATSER:5797 / Estado: Cidade: Endereço: Telefone: Email: / PB Campina Grande AV PROFESSOR ALMEIDA BARRETO, 873 (83) 9312-2535 klinictecnologia@hotmail.com			R$ 75,00
	29.892.747/0001-83 AMAZONTEC MANUTENCAO DE EQUIPAMENTOS HOSPITALARES EIRELI / Marca: Marca não informada / Fabricante: Fabricante não informado / Descrição: Serviço de manutenção corretiva em 1 negatoscópio da marca REGISTRON e KONEX.	R$ 89,33
	Estado: Cidade: Endereço: Telefone:	Email:
	AM Manaus RUA 24 DE MAIO, 220 (92) 8537-3912	processos@directcontabilidade.com

LAUDO DA COTAÇÃO
Preço estimado do item calculado pela fórmula Mediana dos preços obtidos:
Item 1 - manutenção em equipamentos de consultório odontológico
1 preço do portal Compras Governamentais praticados pela Administração Pública de licitações homologadas/adjudicadas no dia 05/12/2022, calculado pela fórmula Preço do Fornecedor Vencedor.
JFRJCAP202302039A

DESCRITIVO DE FÓRMULAS UTILIZADAS
Preço do Fornecedor Vencedor
Capta os preços homologados para o item ou lote.

Extrato de fontes Utilizadas neste relatório
ATENÇÃO - O Banco de Preços é uma solução tecnológica que atende aos parâmetros de pesquisa dispostos em Leis vigentes, Instruções Normativas, Acórdãos, Regulamentos, Decretos e Portarias. Sendo assim, por reunir diversas fontes governamentais, complementares e sites de domínio amplo, o sistema não é considerado uma fonte e, sim, um meio para que as pesquisas sejam realizadas de forma segura, ágil e eficaz.
JFRJCAP202302039A
Fontes utilizadas nesta cotação:

1 - ComprasNet	Data:
www.comprasgovernamentais.gov.br	Acessar a fonte aqui

986563.632023 .44014 .4910 .316573560

Prefeitura Municipal de Itaquaquecetuba/SP
Ata de Realização do Pregão Eletrônico
Nº 00063/2023
Às 09:00 horas do dia 04 de maio de 2023, reuniram-se o Pregoeiro Oficial deste Órgão e respectivos membros da Equipe de Apoio, designados pelo instrumento legal 129794 de 18/03/2023, em atendimento às disposições contidas na Lei Nº 10.520 de 17 de julho de 2002 e no Decreto Nº 10.024 de 20 de setembro de 2019, referente ao Processo Nº 8208/2022, para realizar os procedimentos relativos ao Pregão Nº 00063/2023. Modo de disputa: Aberto. Objeto: Contratação de empresa especializada para a prestação de serviços técnicos de manutenção preventiva e corretiva do parque tecnológico de equipamentos odontológicos pertencentes à Secretaria Municipal de Saúde e suas respectivas Unidades.. O Pregoeiro abriu a Sessão Pública em atendimento às disposições contidas no edital, divulgando as propostas recebidas. Abriu-se em seguida a fase de lances para classificação dos licitantes relativamente aos lances ofertados.
Item: 1 - Grupo 1
Descrição: Manutenção em equipamentos de consultório odontológico
Descrição Complementar: 1.1 Alta-rotação
JFRJCAP202302039A
Tratamento Diferenciado: -
Quantidade: 81	Unidade de fornecimento: UNIDADE
Valor Estimado: R$ 47.861,2800	Situação: Aceito e Habilitado
Intervalo mínimo entre lances: 1,00 %
Aceito para: COMPREHENSE DO BRASIL ENGENHARIA LTDA, pelo melhor lance de R$ 67.000,0000 e com valor negociado a R$ 47.861,2800 .
Item: 2 - Grupo 1
Descrição: Manutenção em Equipamentos de Consultório Odontológico
Descrição Complementar: 1.2 Contra-ângulo
Tratamento Diferenciado: -
Quantidade: 44	Unidade de fornecimento: UNIDADE
Valor Estimado: R$ 23.364,0000	Situação: Aceito e Habilitado
Intervalo mínimo entre lances: 1,00 %
Aceito para: COMPREHENSE DO BRASIL ENGENHARIA LTDA, pelo melhor lance de R$ 38.016,0000 e com valor negociado a R$ 23.364,0000 .
Item: 3 - Grupo 1
Descrição: Manutenção em Equipamentos de Consultório Odontológico
Descrição Complementar: 1.3 Peça de mão reta
Tratamento Diferenciado: -
Quantidade: 20	Unidade de fornecimento: UNIDADE
Valor Estimado: R$ 17.832,0000	Situação: Aceito e Habilitado
Intervalo mínimo entre lances: 1,00 %
Aceito para: COMPREHENSE DO BRASIL ENGENHARIA LTDA, pelo melhor lance de R$ 17.280,0000 .
Item: 4 - Grupo 1
Descrição: Manutenção em Equipamentos de Consultório Odontológico
Descrição Complementar: 1.4 Micromotor
Tratamento Diferenciado: -
Quantidade: 44	Unidade de fornecimento: UNIDADE
Valor Estimado: R$ 34.937,7600	Situação: Aceito e Habilitado
Intervalo mínimo entre lances: 1,00 %
Aceito para: COMPREHENSE DO BRASIL ENGENHARIA LTDA, pelo melhor lance de R$ 38.016,0000 e com valor negociado a R$ 34.937,7600 .
Item: 5 - Grupo 1
Descrição: Manutenção em Equipamentos de Consultório Odontológico
Descrição Complementar: 1.5 Amalgamador
Tratamento Diferenciado: -
Quantidade: 18	Unidade de fornecimento: UNIDADE
Valor Estimado: R$ 10.311,8400	Situação: Aceito e Habilitado
Intervalo mínimo entre lances: 1,00 %
Aceito para: COMPREHENSE DO BRASIL ENGENHARIA LTDA, pelo melhor lance de R$ 12.960,0000 e com valor negociado a R$ 10.311,8400 .
Item: 6 - Grupo 1
Descrição: Manutenção em Equipamentos de Consultório Odontológico
Descrição Complementar: 1.6 Fotopolimerizador
Tratamento Diferenciado: -
JFRJCAP202302039A
Quantidade: 24	Unidade de fornecimento: UNIDADE
Valor Estimado: R$ 24.670,0800	Situação: Aceito e Habilitado
Intervalo mínimo entre lances: 1,00 %
Aceito para: COMPREHENSE DO BRASIL ENGENHARIA LTDA, pelo melhor lance de R$ 11.520,0000 .
Item: 7 - Grupo 1
Descrição: Manutenção em Equipamentos de Consultório Odontológico
Descrição Complementar: 1.7 Ultrassom Borden
Tratamento Diferenciado: -
Quantidade: 19	Unidade de fornecimento: UNIDADE
Valor Estimado: R$ 79.558,3200	Situação: Aceito e Habilitado
Intervalo mínimo entre lances: 1,00 %
Aceito para: COMPREHENSE DO BRASIL ENGENHARIA LTDA, pelo melhor lance de R$ 18.240,0000 .
Item: 8 - Grupo 1
Descrição: Manutenção em Equipamentos de Consultório Odontológico
Descrição Complementar: 1.8 Aparelho acoplado ultrasson + jato de bicarbonato
Tratamento Diferenciado: -
Quantidade: 4	Unidade de fornecimento: UNIDADE
Valor Estimado: R$ 5.046,7200	Situação: Aceito e Habilitado
Intervalo mínimo entre lances: 1,00 %
Aceito para: COMPREHENSE DO BRASIL ENGENHARIA LTDA, pelo melhor lance de R$ 3.840,0000 .
Item: 9 - Grupo 1
Descrição: Manutenção em Equipamentos de Consultório Odontológico
Descrição Complementar: 1.9 Jato de bicarbonato (borden)
Tratamento Diferenciado: -
Quantidade: 1	Unidade de fornecimento: UNIDADE
Valor Estimado: R$ 989,1600	Situação: Aceito e Habilitado
Intervalo mínimo entre lances: 1,00 %
Aceito para: COMPREHENSE DO BRASIL ENGENHARIA LTDA, pelo melhor lance de R$ 960,0000 .
Item: 10 - Grupo 1
Descrição: Manutenção em Equipamentos de Consultório Odontológico
Descrição Complementar: 1.10 Autoclave
Tratamento Diferenciado: -
Quantidade: 23	Unidade de fornecimento: UNIDADE
Valor Estimado: R$ 65.301,6000	Situação: Aceito e Habilitado
Intervalo mínimo entre lances: 1,00 %
Aceito para: COMPREHENSE DO BRASIL ENGENHARIA LTDA, pelo melhor lance de R$ 38.640,0000 .
Item: 11 - Grupo 1
Descrição: Manutenção em Equipamentos de Consultório Odontológico
Descrição Complementar: 1.11 Compressor
Tratamento Diferenciado: -
Quantidade: 20	Unidade de fornecimento: UNIDADE
Valor Estimado: R$ 52.862,4000	Situação: Aceito e Habilitado
JFRJCAP202302039A
Intervalo mínimo entre lances: 1,00 %
Aceito para: COMPREHENSE DO BRASIL ENGENHARIA LTDA, pelo melhor lance de R$ 33.600,0000 .
Item: 12 - Grupo 1
Descrição: Manutenção em Equipamentos de Consultório Odontológico
Descrição Complementar: 1.12 Equipo (cadeira/ refletor/ unidade auxiliar com seringa tríplice/ unidade suctora/ cuspideira) Tratamento Diferenciado: -
Quantidade: 22	Unidade de fornecimento: UNIDADE
Valor Estimado: R$ 76.549,4400	Situação: Aceito e Habilitado
Intervalo mínimo entre lances: 1,00 %
Aceito para: COMPREHENSE DO BRASIL ENGENHARIA LTDA, pelo melhor lance de R$ 52.800,0000 .
Item: 13 - Grupo 1
Descrição: Manutenção em Equipamentos de Consultório Odontológico
Descrição Complementar: 1.13 Aparelho de Raio X
Tratamento Diferenciado: -
Quantidade: 3	Unidade de fornecimento: UNIDADE
Valor Estimado: R$ 11.816,6400	Situação: Aceito e Habilitado
Intervalo mínimo entre lances: 1,00 %
Aceito para: COMPREHENSE DO BRASIL ENGENHARIA LTDA, pelo melhor lance de R$ 3.600,0000 .
Item: 14 - Grupo 1
Descrição: Manutenção em Equipamentos de Consultório Odontológico
Descrição Complementar: 1.14 Lavadora ultrassônica
Tratamento Diferenciado: -
Quantidade: 18	Unidade de fornecimento: UNIDADE
Valor Estimado: R$ 44.446,3200	Situação: Aceito e Habilitado
Intervalo mínimo entre lances: 1,00 %
Aceito para: COMPREHENSE DO BRASIL ENGENHARIA LTDA, pelo melhor lance de R$ 17.280,0000 .
Item: 15 - Grupo 1
Descrição: Manutenção em Equipamentos de Consultório Odontológico
Descrição Complementar: 1.15 Bomba a vácuo
Tratamento Diferenciado: -
Quantidade: 2	Unidade de fornecimento: UNIDADE
Valor Estimado: R$ 5.907,8400	Situação: Aceito e Habilitado
Intervalo mínimo entre lances: 1,00 %
Aceito para: COMPREHENSE DO BRASIL ENGENHARIA LTDA, pelo melhor lance de R$ 1.920,0000 .
Relação de Grupos Grupo 1
Tratamento Diferenciado: -
Aplicabilidade Margem de Preferência: Não
Critério de Valor: R$ 501.455,4000	Situação: Aceito e Habilitado com intenção de recurso
Aceito para: COMPREHENSE DO BRASIL ENGENHARIA LTDA, pelo melhor lance de R$ 355.672,0000 e com valor negociado a R$ 316.154,8800 .
JFRJCAP202302039A
Itens do grupo:
 1 - Manutenção em equipamentos de consultório odontológico
 2 - Manutenção em Equipamentos de Consultório Odontológico
 3 - Manutenção em Equipamentos de Consultório Odontológico
 4 - Manutenção em Equipamentos de Consultório Odontológico
 5 - Manutenção em Equipamentos de Consultório Odontológico
 6 - Manutenção em Equipamentos de Consultório Odontológico
 7 - Manutenção em Equipamentos de Consultório Odontológico
 8 - Manutenção em Equipamentos de Consultório Odontológico
 9 - Manutenção em Equipamentos de Consultório Odontológico
 10 - Manutenção em Equipamentos de Consultório Odontológico
 11 - Manutenção em Equipamentos de Consultório Odontológico
 12 - Manutenção em Equipamentos de Consultório Odontológico
 13 - Manutenção em Equipamentos de Consultório Odontológico
 14 - Manutenção em Equipamentos de Consultório Odontológico
 15 - Manutenção em Equipamentos de Consultório Odontológico

PROPOSTA DE PREÇOS

A
Prefeitura Municipal de Itaquaquecetuba
PE Nº 063/2023
Processo nº 8.208/2.022

FORNECEDOR: COMPREHENSE DO BRASIL ENGENHARIA LTDA

CNPJ: 08.441.389/0001-12	Inscrição Estadual: 688.262.224.116
Endereço: Av. João Oswaldo Cardoso, 600	Bairro: Distrito Industrial do Piracangaguá
CEP: 12042-050 Cidade: Taubaté	Estado: SP
Telefone: 12 3622 6300	e-mail: atendimento@comprehense.com.br

DADOS BANCÁRIOS PARA PAGAMENTO:
Banco: Brasil	Agência: 0574-6	Conta Corrente: 45027-8

DADOS PARA ASSINATURA DO INSTRUMENTO CONTRATUAL:
Nome do Responsável: Reims Eric de Andrade	Cargo: Diretor Geral
RG: 37.678.768-5	CPF: 041.631.666-29
E-mail: eric@comprehense.com.br

OBJETO: – Contratação de empresa especializada para a prestação de serviços técnicos de manutenção preventiva e corretiva do parque tecnológico de equipamentos odontológicos pertencentes à Secretaria Municipal de Saúde e suas respectivas Unidades.
JFRJCAP202302039A

ITEM	DESCRIÇÃO	QTD	VALOR POR EQUIPAMENTO	VALOR MENSAL	VALOR / ANUAL
1.01	ALTA-ROTAÇÃO	81	R$49,24	R$3.988,44	R$47.861,28
1.02	CONTRA-ÂNGULO	44	R$44,25	R$1.947,00	R$23.364,00
1.03	PEÇA DE MÃO RETA	20	R$72,00	R$1.440,00	R$17.280,00
1.04	MICROMOTOR	44	R$66,17	R$2.911,48	R$34.937,76
1.05	AMALGAMADOR	18	R$47,74	R$859,32	R$10.311,84
1.06	FOTOPOLIMETRIZADOR	24	R$40,00	R$960,00	R$11.520,00
1.07	ULTRASSOM BORDEN	19	R$80,00	R$1.520,00	R$18.240,00
1.08	APARELHO ACOPLADO ULTRASSOM + JATO BICARBONATO	04	R$80,00	R$320,00	R$3.840,00
1.09	JATO DE BICARBONATO	01	R$80,00	R$80,00	R$960,00
1.10	AUTOCLAVE	23	R$140,00	R$3.220,00	R$38.640,00

Comprehense do Brasil Equipamentos Médicos Hospitalares Ltda	comprehense.com.br

CNPJ 08.441.389/0001-12	atendimento@comprehense.com.br
R: Joao Oswaldo Cardoso, 600 I Dist. Ind. Piracangagua I Taubate - SP –

1.11	COMPRESSOR	20	R$140,00	R$2.800,00	R$33.600,00
1.12	EQUIPO (CADEIRA; REFLETOR; UNIDADE / AUXILIAR COM SERINGA TRÍPLICE; / UNIDADE SUCTORA; CUSPIDEIRA)	22	R$200,00	R$4.400,00	R$52.800,00
1.13	APARELHO DE RAIO-X	03	R$100,00	R$300,00	R$3.600,00
1.14	LAVADORA ULTRASSONICA	18	R$80,00	R$1.440,00	R$17.280,00
1.15	BOMBA VÁCUO	02	R$80,00	R$160,00	R$1.920,00

Valor Mensal da Proposta	R$ 26.346,24	(vinte e seis mil, trezentos e quarenta e seis reais e vinte e quatro centavos)
Valor Anual da Proposta	R$ 316.154,88 (trezentos e dezessesi mil, cento e cinquenta e quatro reais e oitenta e oito centavos)

A Empresa COMPREHENSE DO BRASIL ENGENHARIA LTDA; após examinar minuciosamente o Edital e Anexos do PREGÃO em epígrafe e, após ter pleno conhecimento de todas as condições lá estabelecidas, propõe os preços unitário(s) e total(is) para o(s) item(ns) acima discriminado(s).

Prazo de validade da Proposta: 60 (sessenta) dias, contados da data fixada para abertura da licitação. Prazo de Pagamento: Os pagamentos serão efetuados mensalmente, através de crédito em conta corrente da contratada, juntamente com a nota fiscal/fatura, que deverá estar devidamente atestada por servidor competente da Administração Pública.

Para fins de medição e faturamento, o período base de serviços será de um mês, considerando-se do dia 1º ao dia 30, podendo de início, para acerto, o período se constituir em uma fração do mês.

Os pagamentos mensais serão efetuados até o 10º (décimo) dia após a apresentação da documentação de cobrança. O documento de cobrança deverá ser emitido em moeda corrente nacional – REAL.
JFRJCAP202302039A

Os documentos de cobrança que contiverem incorreções serão devolvidos à CONTRATADA e a partir da data da reapresentação do documento corrigido o pagamento será efetuado 10 (dez) dias da data.

Nenhum pagamento isentará a CONTRATADA de responsabilidade pelos serviços executados ou implicará em sua aceitação.
Locais de prestação dos serviços:

	Nome	Endereço	Horário de atendimento
1,	Ambulatório de Saúde Mental Conselho Municipal de Saúde	Av. Emancipação, nº 125 – Centro	das 07:00 às 17:00hs
2,	Centro de Especialidades Médicas Central de Saúde e Secretaria Municipal de Saúde	Rua MMDC, nº 58 – Centro	das 07:00 às 17:00hs
3,	SAE – CTA	Rua Duque de Caxias, nº 187 – Centro	das 07:00 às 17:00hs
4,	UBS CAIC	Rua Santa Catarina, nº 382 – Morro Branco	das 07:00 às 17:00hs
5,	UBS Caiuby	Estrada dos Índios, nº 1.125 – Jd. Caiuby	das 07:00 às 17:00hs
6,	UBS Centro	Rua João Vagnotti, nº221 – Centro	das 07:00 às 17:00hs
7,	UBS Jardim do Carmo	Rua Jaú, nº 26 – Jd. Carmo	das 07:00 às 17:00hs
8,	UBS Jardim Odete	Rua Visconde deTaunay, nº 210 – Altos de Itaquá	das 07:00 às 17:00hs

Comprehense do Brasil Equipamentos Médicos Hospitalares Ltda	comprehense.com.br

CNPJ 08.441.389/0001-12	atendimento@comprehense.com.br
R: Joao Oswaldo Cardoso, 600 I Dist. Ind. Piracangagua I Taubate - SP –
	9,	UBS Jardim Paineira	Rua Serra Paranapiacaba, nº 380 – Jd. Paineira		das 07:00 às 17:00hs
	10,	UBS Maragogipe	Rua Paulistana, nº 95 – Jd.		das 07:00 às
			Maragogipe		17:00hs
	11,	UBS Marengo Alto	Av. Gonçalves Dias,nº 651 – Pq. Res. Marengo		das 07:00 às 17:00hs
	12,	UBS Marengo Baixo	Av. Gonçalves Dias,nº 1.805 – Pq. Res. Marengo		das 07:00 às 17:00hs
	13,	UBS Monte Belo	Rua Arujá, nº 25 – Monte Belo		das 07:00 às 17:00hs
	14,	UBS Morro Branco	Rua Rio Grande do Sul, nº 585 – Aracaré		das 07:00 às 17:00hs
	15,	UBS Recanto Mônica	Rua Mombuca, nº 176 – Recanto Mônica		das 07:00 às 17:00hs
	16,	USF Jardim América	Av. Pedro da Cunha Lopes, nº / 2.500 – Jd. América		das 07:00 às 17:00hs
	17,	USF Jardim Miray	Rua Maringá, nº 603 – Jd. Miray		das 07:00 às 17:00hs
	18,	USF Jardim Josely	Rua Floresta, nº 43 – Jd. Josely		das 07:00 às 17:00hs
	19,	USF Nícea Louzada	Rua Diamantina, nº 181 – Jd. Nícea		das 07:00 às 17:00hs
	20,	USF PequenoCoração	Rua Pedro ÁlvaresCabral, s/n – Pq. Coração		das 07:00 às 17:00hs
	21,	USF Piratininga	Rua Teófilo Braga, nº147 – Parque Piratininga		das 07:00 às 17:00hs
	22,	Central de Abastecimento daSaúde	Rua Flor de Cactus, 17 – Quinta da BoaVista		das 07:00 às 17:00hs
	23,	SAMU	Rua João Vagnotti, 147 - Centro		24 horas
	24	Ambulância	Av. Brasil, nº 20, Jardim Gonçalves		das 07:00 às 17:00hs
	25	Isenção Tarifária	Rua Valinhos, nº 52 – Monte Belo		das 07:00 às 17:00hs
	26	Zoonoses e Vigilância Epidemiológica	Rua Senador Canedo, nº 550 – PQ / Scafidd II		das 07:00 às 17:00hs
	27	Perícia	Ver. José Barbosa Araujo, nº 211 – Vila Virginia		das 07:00 às 17:00hs
	28	UBS Jardim Fortuna	Estrada no Campo Limpo, s/n		das 07:00 às 17:00hs
Comprehense do Brasil Equipamentos Médicos Hospitalares Ltda / CNPJ 08.441.389/0001-12				comprehense.com.br atendimento@comprehense.com.br

R: Joao Oswaldo Cardoso, 600 I Dist. Ind. Piracangagua I Taubate - SP –
JFRJCAP202302039A
Prazo de Execução dos Serviços: Os serviços objeto da presente licitação deverá ser executados durante o período de 12 (doze) meses, contados a partir da assinatura do contrato e/ou expedição da Autorização de Execução de Serviços. O prazo poderá ser prorrogado por iguais e sucessivos períodos, nos termos do disposto no artigo 57, inciso II, da Lei nº. 8.666/93, com alterações posteriores, desde que haja interesse da Administração.

Declaro expressamente que estou plenamente ciente e de acordo com todas as condições estabelecidas no presente Edital e nos seus Anexos, bem como que no preço unitário ofertado estão inclusas as despesas diretas e indiretas, com o fornecimento de todos os insumos, de conformidade com as condições estabelecidas no Edital de PREGÃO e seus Anexos.

Taubaté, 04 de maio de 2023.

  REIMS ERIC DE Assinado de forma digital por REIMS ERIC DE
 ANDRADE:041 Dados: 2ANDRADE:04163166629 023.05.04 63166629	11:13:28 -03'00'
Reims Eric de Andrade Responsavel Técnico
atendimento@comprehense.com.br
COMPREHENSE DO BRASIL
JFRJCAP202302039A
Comprehense do Brasil Equipamentos Médicos Hospitalares Ltda / CNPJ 08.441.389/0001-12	comprehense.com.br atendimento@comprehense.com.br

R: Joao Oswaldo Cardoso, 600 I Dist. Ind. Piracangagua I Taubate - SP –
10/05/2023, 16:57	Manutenção corretiva e preventiva dos equip... - Alexandre Cesaroni De Almeida
Manutenção corretiva e preventiva dos equipamentos odontológicos
Alexandre Cesaroni De Almeida
seg 08/05/2023 16:58
Cco:globalmed@globalmedrio.com.br <globalmed@globalmedrio.com.br>; odonto@txmed.com.br <odonto@txmed.com.br>; contato@medsystem.eng.br <contato@medsystem.eng.br>; licita@kimenz.com.br <licita@kimenz.com.br>; administracao@tripliceodonto.com.br <administracao@tripliceodonto.com.br>; medicordigital@medicordigital.com.br
<medicordigital@medicordigital.com.br>; comercial2@engeclinrio.com.br <comercial2@engeclinrio.com.br>; birdmedrj@gmail.com <birdmedrj@gmail.com>; smarthecnology@gmail.com
<smarthecnology@gmail.com>; contato@englifemed.com.br <contato@englifemed.com.br>; Prioridade: Alta
 1 anexo
JFRJSEC202300029A_Termo de referencia - manut de equipamentos odontologicos.pdf;
Prezados senhores, boa tarde.
Solicito orçamento para prestação de serviços de manutenção corre va e preven va de equipamentos odontológicos, conforme termo de referência anexo.

JFRJCAP202302039A

PODER JUDICIÁRIO JUSTIÇA FEDERAL
SEÇÃO JUDICIÁRIA DO RIO DE JANEIRO
## ESTUDOS TÉCNICOS PRELIMINARES - SJRJ Nº JFRJ-ETP-2023/00071
Rio de Janeiro, 29 de maio de 2023.
### ESTUDOS TÉCNICOS PRELIMINARES
Identificadores e Objeto
ID da Programação: 597
ID do SIGA-GO: 597
Objeto: Contratação de empresa especializada em manutenção corretiva e preventiva dos equipamentos odontológicos de uso exclusivo do Serviço Odontológico desta Seccional
Descrição da Necessidade da Contratação
A manutenção preventiva periódica dos equipamentos prolonga sua vida útil e diminui a recorrência de defeitos que acabam por interromper as atividades do Serviço Odontológico, prejudicando o atendimento de servidores e magistrados. A manutenção corretiva contribui para a continuidade do funcionamento dos equipamentos diminuindo gastos excessivos com compras desnecessárias de novos equipamentos.
A devida manutenção dos equipamentos odontológicos deve ser de forma continuada, uma vez que a interrupção ou a falta de consertos dos equipamentos pode trazer a paralisação dos serviços odontológicos da SJRJ.
03. Requisitos da Contratação
Tabela 3.1 - Definição dos Requisitos Técnicos e Justificativa dos Requisitos
### J u
st
Requisitos Técnicos	ifi
ca ti
va
Visita bimestral para a manutenção preventiva e as necessárias para as corretivas no tempo máximo de 1(um) dia útil a partir da chamada de assistência técnica, sem limites de chamadas
A manutenção preventiva compreende: revisão geral, limpeza, ajustes gerais, lubrificações, regulagens, acertos e outros serviços ocasionais, bem como testes e orientações, sendo fornecido pela contratada todo o material necessário à execução desses serviços, e verificação das possíveis falhas do funcionamento dos equipamentos.
Observações:
Tabela 3.2 - Definição dos Requisitos Normativos e Identificação do Normativo
Classif. documental	00.01.01.01
PODER JUDICIÁRIO
JUSTIÇA FEDERAL

PODER JUDICIÁRIO JUSTIÇA FEDERAL
#### SEÇÃO JUDICIÁRIA DO RIO DE JANEIRO
PARECER SIGA Nº JFRJ-PAR-2023/01760
Referência: Solicitação Eletrônica de Contratação Nº JFRJ-SEC-2023/00029, 21/03/23 - JFRJ.
Assunto: Licitação
Sra. Diretora da Secretaria Geral,
Trata-se de análise de autorização do procedimento, nos termos propostos pela Assessoria de Governança de Licitações e Contratações/SCM (DESPACHO Nº JFRJ-DES-2023/16988), por dispensa de licitação nos termos da Lei 14.133/21, artigo 75, inciso II e no Decreto nº 11.317 de 29 de Dezembro de 2022, com vistas à contratação de empresa especializada em manutenção corretiva e preventiva dos equipamentos odontológicos de uso exclusivo do Serviço Odontológico desta Seccional, em consonância com as justificativas, Estudos Técnicos Preliminares Nº JFRJ-ETP-2023 /00071 (01/06/2023) e Termo de Referência/especificações técnicas elaboradas pela Subsecretaria de Gestão de Pessoas (05/06/2023).
Frise-se que a pertinência do objeto em epígrafe já foi avaliada pela Administração, tendo sido aprovada sua continuidade e registrado o código identificador ID MEDIAWIKI: ID 08, conforme informado no Formulário de Estudos Técnicos Preliminares Nº JFRJ-ETP-2023/00044 (20/04/2023).
Classif. documental
30.01.01.03
JFRJPAR202301760A
O Formulário de Análise de Risco - Gestão do Contrato apresenta como risco "não contratação", com grau de risco ALTO, e a seguinte consequência pelo não atendimento: "a falta de manutenção dos equipamentos pode causar a paralisação dos serviços odontológicos da SJRJ".
Incialmente, consta a juntada do Formulário de ESTUDOS TÉCNICOS PRELIMINARES Nº JFRJ-ETP-2023/00044 (20/04/2023) em arquivo PDF.
Posteriormente, em face do DESPACHO Nº JFRJ-DES-2023/17443, a Subsecretaria de Gestão de Pessoas efetuou alterações no Formulário de ESTUDOS TÉCNICOS PRELIMINARES Nº JFRJ-ETP-2023/00071, destacando-se as seguintes informações:
01. IDENTIFICADORES E OBJETO
ID da programação: 597
ID do SIGA-GO: 597
Objeto: Contratação de empresa especializada em manutenção corretiva e preventiva dos equipamentos odontológicos de uso exclusivo do Serviço Odontológico desta Seccional.
02.DESCRIÇÃO DA NECESSIDADE DA CONTRATAÇÃO:
A manutenção preventiva periódica dos equipamentos prolonga sua vida útil e diminui a recorrência de defeitos que acabam por interromper as atividades do Serviço Odontológico, prejudicando o atendimento de servidores e magistrados. A manutenção corretiva contribui para a continuidade do funcionamento dos equipamentos diminuindo gastos excessivos com compras desnecessárias de novos equipamentos.
A devida manutenção dos equipamentos odontológicos deve ser de forma continuada, uma vez que a interrupção ou a falta de consertos dos equipamentos pode trazer a paralisação dos serviços odontológicos da SJRJ.
03. REQUISITOS DA CONTRATAÇÃO:
Requisitos Técnicos:
Visita bimestral para a manutenção preventiva e as necessárias para as corretivas no tempo máximo de 1(um) dia útil a partir da chamada de assistência técnica, sem limites de chamadas.
A manutenção preventiva compreende: revisão geral, limpeza, ajustes gerais, lubrificações, regulagens, acertos e outros serviços ocasionais, bem como testes e orientações, sendo fornecido pela contratada todo o material necessário à execução desses serviços, e verificação das possíveis falhas do funcionamento dos equipamentos.
JFRJPAR202301760A
Requisitos Normativos:
A empresa licitante deverá ter registro ou inscrição no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia – CREA, dentro da respectiva validade, que comprove atividade relacionada com o objeto desta contratação.
A empresa contratada deverá comprovar que possui em seu quadro permanente de pessoal, profissional detentor de um ou mais Atestado (s) de Capacidade Técnica na área de engenharia eletrônica e mecânica, devidamente registrado no CREA, que Responsável Técnico pelos serviços prestados a esta Seccional.
04. ESTIMATIVAS DAS QUANTIDADES PARA A CONTRATAÇÃO:
24 meses, sendo a manutenção preventiva bimestral e a corretiva quando houver chamado dos profissionais a qualquer tempo.
05. LEVANTAMENTO DE MERCADO:
5.1 Levantamento de Soluções Adotadas por Outros Órgãos Públicos /Instituições (Preferencialmente no Poder Judiciário Federal): Não houve
5.2 Levantamento de Alternativas Existentes no Mercado: Não houve
06.DESCRIÇÃO DA SOLUÇÃO:
A contratação é necessária pois os equipamentos têm um tempo de vida útil e as manutenções preventivas e corretivas aumentam esse tempo.
07. DEMONSTRATIVOS DOS RESULTADOS ESPERADOS:
A manutenção preventiva periódica dos equipamentos prolonga sua vida útil e diminui a recorrência de defeitos que acabam por interromper as atividades do Serviço Odontológico, prejudicando o atendimento de servidores e magistrados. A manutenção corretiva contribui para a continuidade do funcionamento dos equipamentos diminuindo gastos excessivos com compras desnecessárias de novos equipamentos.
08. JUSTIFICATIVA PARA O PARCELAMENTO OU NÃO DA CONTRATAÇÃO:
O objeto é divisível, cada empresa pode fazer a manutenção de um equipamento.
    1. CRITÉRIOS DE SUSTENTABILIDADE:
Não há.
    1. IMPACTOS AMBIENTAIS:
Não há impactos ambientais em razão de não haver geração de lixo hospitalar contaminante e perfurocortante.
JFRJPAR202301760A
    1. CONTRATAÇÃO ANTERIOR/PROCESSO ADMINISTRATIVO:
JFRJ-EOF-2017/0334 e JFRJ-EOF-2021/0159
    1. PARECER CONCLUSIVO SOBRE A VIABILIDADE DACONTRATAÇÃO:
Conclui-se que a contratação é viável por possuir mercado que atenda e que já ocorre ao longo de anos, por possuir previsão orçamentária, por ser a única forma de fazer a manutenção dos equipamentos odontológicos, manter os atendimentos clínicos e não há impacto ambiental.
No JFRJ-CAP-2023/02039 consta juntada da pesquisa de preços de mercado e do Mapa Comparativo de Preços, elaborados pela Seção de Cotação/AGLI/SCM ( 10/05/2023)
A Diretora da Subsecretaria de Planejamento, Orçamento e Finanças, mediante DESPACHO Nº JFRJ-DES-2023/15447, encaminhou a presente SEC à Seção de Serviços de Saúde, conforme abaixo:
Considerando que há processo de natureza continuada com objeto semelhante registrado em nossos controles, solicito informar se o objeto da presente SEC se refere à continuidade dos serviços contratados no JFRJ-EOF-2021/00159 e, portanto, substituirá a atual contratação vigente até 21 de julho/2023.
Em resposta ao despacho supra, consta a seguinte informação: (DESPACHO Nº JFRJ-DES-2023/15450)
Em resposta ao despacho nº JFRJ-DES-2023/15447, sobre haver processo de natureza continuada com objeto semelhante, informo que a presente SEC se refere à continuidade dos serviços contratados no JFRJ-EOF-2021/00159 e, portanto, substituirá a atual contratação vigente até 21 de julho/2023.
Conforme informado no despacho nº JFRJ-DES-2023/07015, a prorrogação contratual no JFRJ-EOF-2021/00159 não foi possível em face do limite da dispensa de licitação.
Em 12/05/2023, o Coordenador de Planejamento e Execução Orçamentária, mediante DESPACHO Nº JFRJ-DES-2023/15472, informou o que se segue:
Considerando que se trata de continuidade de despesa já existente e registrada na base contratual continuada (ID 597-SGP - JFRJ-EOF-2021 /00159 ), informo que há disponibilidade orçamentária para prosseguimento.
Apresento a classificação da despesa para conferência:
- PTRES: 168.312 (JC)
  JFRJPAR202301760A
- Elemento de Despesa: 3.3.90.39.17
A Seção de Análise Contábil, conforme DESPACHO Nº JFRJ-DES-2023 /15519, informou que a classificação orçamentária indicada pela Subsecretaria de Planejamento, Orçamento e Finanças encontra-se adequada.
Em 22/05/2023, o Assessor de Governança de Licitações e Contratações,
nos termos do DESPACHO Nº JFRJ-DES-2023/16988, solicitou autorização para efetuar a dispensa eletrônica de licitação, com base na Lei 14.133/21, artigo 75, inciso II, tendo em vista a juntada do Termo de Referência e dos documentos que integram os Estudos Preliminares.
Em 26/05/2023, a Diretora desta Subsecretaria, mediante DESPACHO Nº JFRJ-DES-2023/17443, devolveu a SEC à Subsecretaria de Gestão de Pessoas, conforme abaixo:
Preliminarmente, à Subsecretaria de Gestão de Pessoas para os seguintes ajustes:
Estudos Técnicos Preliminares
Item nº 2: Ajustar o número do ID ao mencionado no Despacho nº JFRJ-DES-2023/15472;
Formulário de Solicitação Eletrônica da Contratação
Ajustar o número do ID ao mencionado no Despacho nº JFRJ-DES-
2023/15472;
Termo de Referência
- Subitens nº 1.3 e 1.4: Renumerar;
- subitens 1.4- alterar o termo "no Edital." para " no Estudo TécnicoPreliminar";
- Subitem nº 2.2 - Ajustar o número do ID ao mencionado no Despachonº JFRJ-DES-2023/15472;
- Item 4- VISITA TÉCNICA - apresentar justificativa para vistoriaobrigatória;
- Itens 6 e 7: Excluir as menções normativas entre parênteses;
- Subitem 8.2. - alterar o termo "o licitante" para " a empresa";
- Subitens 8.2.1, 8.2.2-, 8.2.3, 8.2.5 e 8.2.6- excluir o termo "licitante";
- subitem 10.2 - alterar o termo "no Edital." para "Despacho daSubsecretaria de Planejamento, Orçamento e Finanças";
- Subitem 11.1, Planilha, Item nº 5 - Substituir o subitem mencionadopor 5.1.4;
  JFRJPAR202301760A
- Subitem 11.1, Planilha, Item nº 7 - Substituir os subitens mencionadospor 5.1.10 e 5.1.11;
- Subitem 11.1, Planilha, Item nº 8 - excluir a expressão "e comvestimentas adequadas";
- subitem 11.3 - excluir o termo "Edital.";
- Subitem nº 11.4.a - Alterar a redação para "A multa de mora incidirásobre a parcela em atraso e poderá ser acumulada com quaisquer das demais sanções previstas na Portaria nº JFRJ-PGD-2022/00034";
- Subitem nº 11.4.b - Alterar o percentual máximo para 30% (trinta porcento), ante os termos do subitem nº 2.1.3.b da Portaria nº JFRJ-PGD2022/00034;
Após, retorne o dossiê para continuidade da análise.
Em seguida, consta juntada do Termo de Referência e dos Estudos Técnicos Preliminares Nº JFRJ-ETP-2023/00071, ambos datados de 29/05/2023 e alterados, conforme despacho supra.
Em novo despacho (DESPACHO SIGA Nº JFRJ-DES-2023/18912), a Diretora
desta Subsecretaria solicitou à Seção de Serviços de Saúde que efetuasse novos ajustes no Termo de Referência, o que foi feito, conforme documento documento acostado em 05/06/2023.
Desta forma, considerando a documentação acostada à presente Solicitação Eletrônica de Contratação, e o valor da contratação em apreço, não se vislumbra óbice, nos termos do artigo 75, II, da Lei nº 14.133/2021, para a realização da dispensa eletrônica de licitação, razão pela qual sugerimos sejam observados os procedimentos cabíveis, previstos no parágrafo único do artigo 72 e § 3º do artigo 75 da referida lei.
Por fim, ficam designados os servidores abaixo elencados para a gestão e
fiscalização técnica do contrato a ser firmado (JFRJ-FOR-2023/01967), nos termos do art. 117 da Lei 14.133/2021:
GESTOR – CONTRATO - Titularidade - Matrícula
Marcos Paulo Teixeira Puddó – Titular – 13141
Karine Marconi da Rocha Leite – Suplente – 14061
FISCAL TÉCNICO – CONTRATO - Titularidade – Matrícula
Karine Marconi da Rocha Leite – Titular – 14061
Viviane Pereira Porto – Suplente – 10882 É o Parecer.
JFRJPAR202301760A
Rio de Janeiro, 07 de junho de 2023.

DENISE VIEIRA
SUPERVISOR
SEÇÃO DE ANÁLISE JURÍDICA DE PROCEDIMENTOS PARA CONTRATAÇÕES

MARCIA MARIA CORREA DOS SANTOS
ASSESSOR
ASSESSORIA DE ANÁLISE DE CONTRATAÇÕES

LUCIANA BARÃO RODRIGUES
DIRETOR DE SUBSECRETARIA
SUBSECRETARIA JURÍDICO-ADMINISTRATIVA

PODER JUDICIÁRIO JUSTIÇA FEDERAL
#### SEÇÃO JUDICIÁRIA DO RIO DE JANEIRO
DESPACHO SIGA Nº JFRJ-DES-2023/19509
Referência: Solicitação Eletrônica de Contratação Nº JFRJ-SEC-2023/00029 , 21/03/23 - JFRJ.
Assunto: Licitação
Ratifico	o	Parecer	nº	JFRJ-PAR-2023/01760,	da	SEPCO/ACON
/Subsecretaria Jurídico-Administrativa e aprovo as justificativas, Estudos Técnicos Preliminares Nº JFRJ-ETP-2023/00071 e Termo de Referência/especificações técnicas elaboradas pela Subsecretaria de Gestão de Pessoas (06/06/2023), com vistas à contratação de empresa especializada em manutenção corretiva e preventiva dos equipamentos odontológicos de uso exclusivo do Serviço Odontológico desta Seccional, por dispensa de licitação, com fulcro na Lei 14.133/21, artigo 75, inciso II e no Decreto nº 11.317 de 29 de Dezembro de 2022.
Classif. documental
30.01.01.03
JFRJDES202319509A
Assinado com senha por LUCIENE DA CUNHA DAU MIGUEL - 11/06/2023 às 17:35:27.
Documento Nº: 3773104-1552 - consulta à autenticidade em https://siga.jfrj.jus.br/sigaex/public/app/autenticar?n=3773104-1552
À Subsecretaria de Contratações e Material para prosseguimento.
Rio de Janeiro, 11 de junho de 2023.

LUCIENE DA CUNHA DAU MIGUEL
DIRETOR DE SECRETARIA
SECRETARIA GERAL