PODER JUDICIÁRIO
208
F
a
e
i
d
r
á
e
i
r
c
a
i
l
d
u
J
o
ã
ç
e
S
o
r
i
e
n
a
J
e
d
J
u
o
i
s
R
t
i
ç
o
a
d
JUSTIÇA FEDERAL
SEÇÃO JUDICIÁRIA DO RIO DE JANEIRO

PARECER SIGA Nº JFRJ-PAR-2023/01795

Referência: Solicitação Eletrônica de Contratação Nº JFRJ-SEC-2023/00025, 10/03/23 - JFRJ.
Assunto: Licitação

Sra. Diretora da Secretaria Geral,

Trata-se de procedimento licitatório, com fulcro na Lei nº 14.133/21, Lei nº 12.846/2013, Lei Complementar nº 123/2006 alterada pela Lei Complementar nº 147
/2014, e nos Decretos nº 3.555/2000, nº 10.024/2019 e nº 11.462/2023, para aquisição e instalação de nobreak de 20 kVA, com reposição de peças e baterias, de estabilizador de 20 kVA, ambos com garantia de 24 meses e aquisição de nobreaks de 2 a 2,5 kVA com garantia de 12 meses, pelo Sistema de Registro de Preços, válido por 01 (um) ano, prorrogável por igual período, em consonância com as justificativas, Formulário de ESTUDOS TÉCNICOS PRELIMINARES Nº JFRJ-ETP-2023/00088 (12/06/2023),
substituído pelo de Nº JFRJ-ETP-2023/00027 (10/03/2023) e Termo de Referência
/especificações técnicas elaboradas pela Subsecretaria de Infraestrutura (21/06/2023).

Dos ESTUDOS TÉCNICOS PRELIMINARES Nº JFRJ-ETP-2023/00088 (12
/062023) destacamos:

01. IDENTIFICADORES E OBJETO ID da Programação: 12
ID do SIGA-GO: 12

Objeto: Aquisição de nobreaks e estabilizador de tensão 02.DESCRIÇÃO DA NECESSIDADE DA CONTRATAÇÃO:
A presente contratação visa a elaboração de uma Ata de Registro de Preços para a aquisição eventual e futura de 1 (um) nobreak de 20 kVA, 1 (um) estabilizador de tensão de 20 kVA e 40 (quarenta) nobreaks entre 2kVA e 2,5kVA, a fim de atender as seguintes necessidades:

Um nobreak de 20 kVA para o imóvel de São Pedro da Aldeia com a finalidade de impedir que quedas abruptas de tensão provenientes da concessionária de energia elétrica afetem os equipamentos deste imóvel;
JFRJPAR202301795A

Um estabilizador de tensão de 20 kVA para o imóvel de São João de Meriti, com a finalidade de manter a tensão elétrica dentro de limites seguros, evitando variações indesejáveis provenientes da concessionária de energia elétrica;
Classif. documental
30.01.01.03

Assinado com senha por DENISE VIEIRA - 22/06/2023 às 15:40:53 e MARCIA MARIA CORREA DOS SANTOS - 22/06/2023 às 15:46:47.
Documento Nº: 3775123-9954 - consulta à autenticidade em https://siga.jfrj.jus.br/sigaex/public/app/autenticar?n=3775123-9954
- Nobreaks entre 2 kVA e 2,5 kVA para as salas de audiência e para os scanners de bagagem das Subseções da SJRJ, evitando que, no caso de falta de energia, os computadores das salas de audiência não percam os dados de forma abrupta durante uma audiência e os scanners de bagagem possam continuar operando por um determinado tempo.
F
a
e
i
d
r
á
e
i
r
c
a
i
l
d
u
J
o
ã
ç
e
S
o
r
i
e
n
a
J
e
d
J
u
o
i
s
R
t
i
ç
o
a
d

Objetivo estratégico: Agilidade e produtividade na prestação jurisdicional.

[...]

04. ESTIMATIVAS DAS QUANTIDADES PARA A CONTRATAÇÃO:

4.1 Contrato não continuado/Pronta entrega/RP

4.1.1 Critérios de dimensionamento:

Em atendimento à recomendação disposta nos itens 9.1.23.2 e
9.1.23.3 do Acórdão 3030/2015 TCU - Plenário, as quantidades são estimadas considerando parâmetros técnicos em face das demandas de uso já previstas e a substituição periódica planejada através das vistorias técnicas realizadas de acordo com serviços usualmente feitos nos prédios da SJRJ.

[...]

DESCRIÇÃO DA SOLUÇÃO:

Considerando as alternativas encontradas para atender a demanda, a contratação por regime de Registro de Preços é a mais benéfica, possibilitando não só aquisição dos produtos por menor peço, mas também a aquisição e pagamento apenas dos materiais necessários ao atendimento das demandas relacionadas ao uso.

[...]

DEMONSTRATIVOS DOS RESULTADOS ESPERADOS

O resultado pretendido é a preservação da integridade das instalações elétricas dos imóveis da SJRJ e a integridade pessoal de seus servidores e terceirizados. Bem como a contribuição para que os servidores e magistrados desenvolvam seus trabalhos num ambiente adequado, confortável e com segurança.

JFRJPAR202301795A

Espera-se com esta contratação a racionalização do uso de recursos públicos e melhor agilidade na aquisições de material.

JUSTIFICATIVA PARA O PARCELAMENTO OU NÃO DA CONTRATAÇÃO:

Optou-se pelo parcelamento do objeto por ser tecnicamente viável. Assim, os itens poderão ser adjudicados por licitantes diferentes em grupos a serem definidos no Termo de Referência. Acredita-se que

2
Assinado com senha por DENISE VIEIRA - 22/06/2023 às 15:40:53 e MARCIA MARIA CORREA DOS SANTOS - 22/06/2023 às 15:46:47.
Documento Nº: 3775123-9954 - consulta à autenticidade em https://siga.jfrj.jus.br/sigaex/public/app/autenticar?n=3775123-9954
haverá melhor aproveitamento do mercado e ampliação da competitividade. As empresas que, eventualmente, possuírem somente um dos itens/grupos poderão participar da licitação.
a
i
o
d

[...]

CRITÉRIOS DE SUSTENTABILIDADE:

Além dos critérios de sustentabilidade eventualmente inseridos na descrição do objeto, devem ser atendidos os seguintes requisitos, que se baseiam no Manual de Sustentabilidade do Conselho da Justiça Federal:

- Durante o período de garantia dos nobreaks, em caso de necessidade da troca das baterias, deverá obrigatoriamente ser aplicada a logística reversa, conforme o artigo 33 da Política Nacional de Resíduos Sólidos (PNRS) e o Decreto Federal Nº 10.936, de 12 de janeiro de 2022, sendo o descarte, caso necessário, de responsabilidade da CONTRATADA.

IMPACTOS AMBIENTAIS:

Os materiais eletroeletrônicos, pilhas e baterias passíveis de impacto ambiental, objeto desta licitação, são descartados em contêiners apropriados que são encaminhados a reciclagem, conforme Cartilha de Sustentabilidade da SJRJ.

A exigência de registro do fabricante dos materiais no Cadastro Técnico Federal de atividades potencialmente poluidoras ou utilizadoras de recursos ambientais, instituído pelo artigo 17, inciso II, da Lei nº 6938, de 1981, foi excluído do Termo de Referência, vislumbrando viabilizar a aquisição dos itens a serem licitados, visto que não houve adjudicação da maioria dos itens das duas licitações
anteriores, EOF-2022/0340 e EOF-2022/869,
por não atendimento a
esse critério, tendo em vista que todo o material é importado e as empresas participantes são fornecedores, não possuindo tal registro.
F
e
d
r
á
e
i
r
c
a
i
l
d
u
J
o
ã
ç
e
S
o
r
i
e
n
a
J
e
d
J
u
o
i
s
R
t
i
ç
a

Redução de custos e diminuição de riscos ao observar custos associados ao ciclo de vida do produto a adquirir.

No processo de compras foram avaliados os seguintes itens:

Verificar a possibilidade de reutilização, redimensionamento ou aquisição pelo processo de desfazimento de outros órgãos.
JFRJPAR202301795A

Avaliação da Legislação quanto aparelhos Elétricos:

Lei n. 10.295, de 17 de outubro de 2001 – Dispõe sobre a Política Nacional de Conservação e Uso Racional de Energia e dá outras providências; • Decreto n. 2.783, de 17 de setembro de 1998 – Dispõe sobre proibição de aquisição de produtos ou equipamentos que contenham ou façam uso das Substâncias que Destroem a Camada de Ozônio – SDO, pelos órgãos e pelas entidades da Administração Pública Federal direta, autárquica e fundacional, e dá outras

3
Assinado com senha por DENISE VIEIRA - 22/06/2023 às 15:40:53 e MARCIA MARIA CORREA DOS SANTOS - 22/06/2023 às 15:46:47.
Documento Nº: 3775123-9954 - consulta à autenticidade em https://siga.jfrj.jus.br/sigaex/public/app/autenticar?n=3775123-9954
providências; • Decreto n. 9.864, de 27 de junho de 2019 – Regulamenta a Lei n. 10.295, de 17 de outubro de 2001, que dispõe sobre a Política Nacional de Conservação e Uso Racional de Energia, e dispõe sobre o Comitê Gestor de Indicadores e Níveis de Eficiência Energética; • Acórdão TCU- Plenário n. 1.305/2013 – não vinculação das características de eficiência energética a certificações específicas;
F
a
e
i
d
r
á
e
i
r
c
a
i
l
d
u
J
o
ã
ç
e
S
o
r
i
e
n
a
J
e
d
J
u
o
i
s
R
t
i
ç
o
a
d
IN SLTI/MPOG n. 2, de 4 de junho de 2014 – Dispõe sobre regras para a aquisição ou locação de máquinas e aparelhos consumidores de energia pela Administração Pública Federal direta, autárquica e fundacional, e uso da Etiqueta Nacional de Conservação de Energia – ENCE nos projetos e respectivas edificações públicas federais novas ou que recebam retrofit; • Portaria INMETRO n. 372, 17 de setembro de 2010 – Requisitos Técnicos de Qualidade para o Nível de Eficiência Energética de Edifícios Comerciais, de Serviços e Públicos – RTQ-C. Legislação específica : • LÂMPADAS LED – Portaria INMETRO n. 389, de 25 de agosto de 2014; Portaria INMETRO n. 144, de 13 de março de 2015; Portaria INMETRO n. 76, de 24 de fevereiro de 2016.

[...]

14. PARECER CONCLUSIVO SOBRE A VIABILIDADE DA CONTRATAÇÃO:

Os estudos preliminares evidenciam que a contratação da solução ora descrita, ou seja, de aquisição eventual, através de sistema de registro de preços, de materiais elétricos, para atender às necessidades da Seção Judiciária do Rio de Janeiro, mostra-se tecnicamente possível e fundamentadamente necessária.

O Formulário de Análise de Risco - Gestão do Contrato apresenta como risco " OCORRÊNCIAS DE PARADAS OU QUEIMA DOS EQUIPAMENTOS DEVIDO A OSCILAÇÕES NA TENSÃO ELÉTRICA FORNECIDA PELA CONCESSIONÁRIA E PERDA DE DADOS NOS COMPUTADORES DA SJRJ", com grau de risco MÉDIO, e a
seguinte consequência pelo não atendimento: " OCORRÊNCIAS DE PARADAS OU QUEIMA DOS EQUIPAMENTOS DEVIDO A OSCILAÇÕES NA TENSÃO ELÉTRICA FORNECIDA PELA CONCESSIONÁRIA E PERDA DE DADOS NOS COMPUTADORES DA SJRJ".

No documento JFRJ-CAP-2023/2056, consta juntada do Mapa Comparativo de Preços, elaborado pela Seção de Cotação/SCM (15/05/2023).

Em 15/05/2023, a Diretora da Subsecretaria de Planejamento, Orçamento e Finanças, manifestou-se, conforme Despacho nº JFRJ-DES-2023/15731:

SEÇÃO DE ANÁLISE CONTÁBIL,
JFRJPAR202301795A

Considerando que se trata de aquisição por ata de Registro de Preços, opino pelo prosseguimento, ressaltando a necessidade de verificação prévia do saldo do ID/cota da SIE por ocasião de cada empenhamento. Apresento a classificação da despesa para análise pela SEACO:

- Ações: JC - 168.312

- Elemento de Despesa: 4.4.90.52.30

4
Assinado com senha por DENISE VIEIRA - 22/06/2023 às 15:40:53 e MARCIA MARIA CORREA DOS SANTOS - 22/06/2023 às 15:46:47.
Documento Nº: 3775123-9954 - consulta à autenticidade em https://siga.jfrj.jus.br/sigaex/public/app/autenticar?n=3775123-9954

A Seção de Análise Contábil informou que a classificação orçamentária indicada pela SOF encontra-se adequada (DESPACHO Nº DES-2023/15739).
a
i
o
d

Frise-se que a pertinência do objeto em epígrafe já foi avaliada pela Administração, tendo sido aprovada sua continuidade e registrado o código identificador ID MEDIAWIKI: ID 12, conforme informado no Formulário de ESTUDOS TÉCNICOS PRELIMINARES.

Informo que a presente contratação consta do Anexo I - Programação de Contratações Despesas Extras Vinculadas do Plano de Contratações Anual da Seção Judiciária do Rio de Janeiro no exercício de 2023, conforme Portaria nº JFRJ-POR-2023
/00094, de 24 de abril de 2023, cabendo, no entanto, ao setor competente efetuar a atualização do valor proposto no Plano de Contratações ao valor estimado da presente contratação (https://www.jfrj.jus.br/conteudo/programacao-de- contratacoes/plano-de-contratacoes-anual-da-secao-judiciaria-do-rio-de).

Em 17/05/2023, através do DESPACHO Nº
JFRJ-DES-2023/16301, a
Coordenadoria de Contratações solicitou o seguinte:

À Subsecretaria de Infraestrutura,

Restituo a SEC, solicitando informação quanto ao prazo mencionado no item 1.3 do Termo de Referência - TR, salientando que o prazo da contratação deva incluir os prazos de entrega, instalação, recebimentos e pagamento.

Informo que por se tratar de Registro de Preço de fornecimento com serviço, precisa constar do TR o prazo de entrega e instalação, sendo que no item 5.1 só consta o prazo de entrega.

Em seguida, consta juntada do Termo de Referência alterado (18/05/2023), conforme despacho supra e a informação de que o referido Termo foi assinado pelo Assessor de Infraestrutura, substituto eventual da Diretora da SIE (DESPACHO SIGA Nº JFRJ-DES-2023/17964).

Em 02/06/2023, mediante
DESPACHO SIGA Nº JFRJ-DES-2023/18765, a
SEC retornou à Subsecretaria de Infraestrutura, conforme abaixo:
F
e
d
r
á
e
i
r
c
a
i
l
d
u
J
o
ã
ç
e
S
o
r
i
e
n
a
J
e
d
J
u
o
i
s
R
t
i
ç
a

Preliminarmente, à Subsecretaria de Infraestrutura para as seguintes adequações no que tange aos Estudos Técnicos Preliminares e ao Termo de Referência/especificações técnicas:

ESTUDOS TÉCNICOS PRELIMINARES

item 2 - retificar a informação, indicando o objetivo estratégico ao qual o objeto está vinculado
JFRJPAR202301795A

TERMO DE REFERÊNCIA

subitem 1 - abaixo da tabela com a especificação dos itens, incluir observações sobre a instalação e desinstalação de equipamento, conforme as seguintes sugestões ou outra redação que o setor técnico julgar mais adequada:

5
Assinado com senha por DENISE VIEIRA - 22/06/2023 às 15:40:53 e MARCIA MARIA CORREA DOS SANTOS - 22/06/2023 às 15:46:47.
Documento Nº: 3775123-9954 - consulta à autenticidade em https://siga.jfrj.jus.br/sigaex/public/app/autenticar?n=3775123-9954

F
e
d
r
á
e
i
r
c
a
i
l
d
u
J
o
ã
ç
e
S
o
r
i
e
n
a
J
e
d
J
u
o
i
s
R
t
i
ç
a
"OBS 1: somente os itens 1 e 2 deverão ser instalados nas localidades indicadas na tabela."; e
a
i
o
d

"OBS 2: A CONTRATADA será responsável pelo desligamento, desinstalação, retirada e descarte do equipamento constante do subitem 1.8.1 do ANEXO II – TRANSPORTE E INSTALAÇÃO DOS
EQUIPAMENTOS, que será substituído pelo nobreak de 20 kVA da tabela do ITEM 1.1 deste Termo de Referência";

subitem 1.3 - alterar o texto para: "A vigência da contratação será conforme indicado na minuta de Termo de Contrato";

preencher os incisos I e II do item 2.2, considerando que o Plano de Contratações Anual 2023 encontra-se publicado no PNCP;

subitem 4.1 - alterar a redação para "Os requisitos da contratação estão descritos nos Estudos Técnicos Preliminares, apêndice deste Termo de Referência, nas especificações técnicas mínimas descritas no anexo I e nas condições descritas no anexo II deste Termo de Referência relativas ao transporte e instalação dos equipamentos e desligamento, desinstalação, retirada e descarte do equipamento citado no item 1.8.1 do anexo II"

subitem 4.2.1- retificar a citação ao "Decreto Federal Nº 9.177, de 23 de outubro de 2017", que foi revogado pelo Decreto Nº 10.936/22 ;

subitem 4.3 - adequar o texto, haja vista que não consta justificativas para marca nos Estudos Técnicos Preliminares, bem como no Termo de Referência a marca foi utilizada apenas como parâmetro;

Item 6 - excluir a menção aos normativos citados;

subitem 9.1 - adequar o texto para: "9.1. A estimativa do valor da contratação encontra-se pormenorizada em Anexo aos Estudos Técnicos Preliminares, apêndice deste Termo de Referência.";

subitem 11 - retificar o número da Portaria para "Portaria JFRJ-PGD- 2022/00034";

Item 11. Observações - subitem 3.2 - alterar o percentual para 30%;

Item 11. Observações - item 4 - retificar o número da Portaria para "Portaria JFRJ-PGD-2022/00034";

Anexo II – TRANSPORTE E INSTALAÇÃO DOS EQUIPAMENTOS:
JFRJPAR202301795A
subitem 2.3 - retificar a citação ao "Decreto Federal Nº 9.177, de 23 de outubro de 2017", que foi revogado pelo Decreto Nº 10.936/22.

Após, consta juntada do Termo de Referência alterado, datado de 12/06/2023.

Em seguida, a SEC foi devolvida para a Subsecretaria de Infraestrutura, para as seguintes alterações, de acordo com o DESPACHO SIGA Nº JFRJ-DES-2023/20374:

À SUBSECRETARIA DE INFRAESTRUTURA,

6
Assinado com senha por DENISE VIEIRA - 22/06/2023 às 15:40:53 e MARCIA MARIA CORREA DOS SANTOS - 22/06/2023 às 15:46:47.
Documento Nº: 3775123-9954 - consulta à autenticidade em https://siga.jfrj.jus.br/sigaex/public/app/autenticar?n=3775123-9954

Para as seguintes adequações:
a
i
o
d

Item 1.2 - alterar a redação para "O objeto desta contratação não se enquadra como sendo de bem de luxo, conforme Portaria JFRJ-PGD- 2022/00034 da Direção do Foro da Seção Judiciária do Rio de Janeiro, de 23 de novembro de 2022;

Item 1.3 - alterar a redação para "A vigência da contratação será de 104 (cento e quatro) dias para os itens 1 e 2 e de 97 (noventa e sete) dias para os itens 3 e 4, nos termos do art. 105 e art. 111 da Lei nº 14.133/2021".

Em seguida, consta juntada do Termo de Referência adequado, em conformidade com o despacho supra.

Em 20/06/2023, a presente SEC foi devolvida, conforme abaixo: (DESPACHO SIGA Nº JFRJ-DES-2023/20679)

À Subsecretaria de Infraestrutura para retificar o subitem 1.2 do Termo de Referência, haja vista que houve erro material no DESPACHO SIGA Nº JFRJ-DES-2023/20374 desta Subsecretaria: onde se lê
"Portaria JFRJ-PGD-2022/00034 ', retificar para "Portaria nº JFRJ-PGD- 2023/00005".

Em atendimento ao DESPACHO SIGA Nº JFRJ-DES-2023/20679, consta juntada do Termo de Referência, datado de 21/06/2023.

Quanto às minutas de
Edital e
Ata de Registro de Preços
apresentadas,
informo que atendem aos normativos legais, cabendo, contudo, sugerir as seguintes adequações:

EDITAL

excluir subitem 2.1.1 e

Anexo II - Planilha de Preços - Observação 3- retificar o item citado no texto " conforme item 7.7 do Edital".

ATA DE REGISTRO DE PREÇOS

repetido.
- subitem 5.1.1 - excluir o texto "apresentação da nota fiscal", que está

F
e
d
r
á
e
i
r
c
a
i
l
d
u
J
o
ã
ç
e
S
o
r
i
e
n
a
J
e
d
J
u
o
i
s
R
t
i
ç
a
No que tange ao Anexo II - Planilha de Preços, parte integrante do Edital, esclareço que os quantitativos e respectivos valores dos itens foram elaborados pela AGLI/Subsecretaria de Contratações e Material, unidade responsável pela análise prévia a eventual publicação do edital.
JFRJPAR202301795A

Em face do exposto, entendo não haver óbice ao prosseguimento da SEC em pauta, com vistas ao início do devido torneio licitatório, desde que observadas, previamente, as sugestões contidas neste parecer.

7
Assinado com senha por DENISE VIEIRA - 22/06/2023 às 15:40:53 e MARCIA MARIA CORREA DOS SANTOS - 22/06/2023 às 15:46:47.
Documento Nº: 3775123-9954 - consulta à autenticidade em https://siga.jfrj.jus.br/sigaex/public/app/autenticar?n=3775123-9954

F
e
d
r
á
e
i
r
c
a
i
l
d
u
J
o
ã
ç
e
S
o
r
i
e
JFRJPAR202301795A
n
a
J
e
d
J
u
o
i
s
R
t
i
ç
a
Por fim, designam-se os servidores na forma abaixo elencada para a gestão e fiscalização dos contratos a serem firmados nos presentes autos, com fulcro no art. 117 da lei nº 14.133/2021 (JFRJ-FOR-2023/01714):
a
i
o
d

GESTOR - CONTRATO	TITULARIDADE	MATRÍCULA
Carlos Alberto Sarcinelli	Titular	13841
Marcelo Doederlein Polito	Suplente	18574
FISCAL TÉCNICO - CONTRATO	TITULARIDADE	MATRÍCULA
Marcelo Doederlein Polito	Titular	18574
Walter Luiz de Miranda Rodrigues	Suplente	14465

É o Parecer.

Rio de Janeiro, 22 de junho de 2023.

DENISE VIEIRA SUPERVISOR
SEÇÃO DE ANÁLISE JURÍDICA DE PROCEDIMENTOS PARA CONTRATAÇÕES

MARCIA MARIA CORREA DOS SANTOS
Diretora da Subsecretaria Jurídico-Administrativa em Exercício

8
Assinado com senha por DENISE VIEIRA - 22/06/2023 às 15:40:53 e MARCIA MARIA CORREA DOS SANTOS - 22/06/2023 às 15:46:47.
Documento Nº: 3775123-9954 - consulta à autenticidade em https://siga.jfrj.jus.br/sigaex/public/app/autenticar?n=3775123-9954