TERMO DE REFERÊNCIA
# Versão: R06
Processo Administrativo no JFRJ-SEC-2023/00004
1. DAS CONDIÇÕES GERAIS DA CONTRATAÇÃO
  1. Aquisição do Material de Refrigeração I — 2023 (ID-05) - Peças dedicadas ao Sistema VRF de Campos dos Goytacazes, nos termos da tabela abaixo, conforme condições e exigências estabelecidas neste instrumento.
Item ESPECIFICAÇÃO CATMAT / Código SIASG SJRJ / Código / ASI UNID. QT. / 01 Compressor CP INVERTER - E405DHD-220V-60 HZ-R410 código COMI 3432 para Condensadora Split VRF marca Ingersol Rand — Trane modelo 4RVH0096A6000AA, para substituição para Condensadora VRF Ingersol TRANE, para substitui ão 458588 NOVO PÇ. 03 / 02 MODULO INVERSOR COM DISSIPADOR DE CALOR P/ 4RVH código MOD02846 para Condensadora VRF Ingersol TRANE, para substitui ão 409818 NOVO 02 / 03 PLACA de PROTEÇÃO ELET. P/ TVR4RV0086A6 À 0155 código BRD05588 para Condensadora VRF Ingersol TRANE, para substitui ão 409818 NOVO 02 / 04 COMPRESSOR HERMETICO SCROLL / E605DH59B2YG 18550 FRH 220V código / COMI 3375 para Condensadora VRF Ingersol / TRANE, para substitui ão 458588 NOVO 02 / 05 Motor código MOTI 3392 para Condensadora Split / VRF marca Ingersol Rand Trane modelo / 4RVH0086A6000AA, ara substitui ao 459935 5146 02 / 06 Sensor DESCI código SEN01727 para / Condensadora Split VRF marca Ingersol Rand — Trane modelo 4RVH0086A6000AA, para substitui ão 294348 NOVO 02 / 07 Separador de líquido código SEP00099 para Condensadora Split VRF marca Ingersol Rand — Trane modelo 4RVH0086A6000AA, para substitui ão 443536 NOVO 01 / 08 VALVULA SOLENÓIDE P/ 4RVH código VALI 2875 para sistema VRF Ingersol TRANE, para substitui ão 268221 NOVO 02 / 09 Motor MONOF. F OF.YDK400-8B- 230v-400W60HZ-3.2A código MOTI 3390 para Condensadora Split VRF marca Ingersol Rand — Trane modelo / 4RVH0086A6000AA, ara substitui ão 460028 5171 02

o U'
Pág. 1
Item	ESPECIFICAÇÃO	CATMAT / Código SIASG	SJRJ / Código ASI	UNID.	QT.
10	Sensor de NIVEL DE LIQUIDOS tipo boia 4RVBC para Evaporadora Split VRF código SEN02497 marca Ingersol Rand Trane modelo 4RVC0038AIOWOAA, ara substitui ao	474667	NOVO	PÇ.	04
11	Sensor de CONTROLE DE TEMPERATURA DO TIPO TERMISTOR TVR código SEN02383 para sistema Ingersol Rand Trane modelo 4RVC0038AIOWOAA, ara substitui ao	459872	NOVO		02
12	Sensor de TEMPERATURA código SEN02498 para sistema Ingersol Rand — Trane modelo 4RVC0038AIOWOAA, para substitui ao	459872	NOVO		02
13	Sensor de TEMPERATURA AMBIENTE P/4RVC código SEN02496 para sistema Ingersol Rand — Trane modelo 4RVC0038AIOWOAA, para substitui ão	459872	NOVO	PÇ.	04
14	Válvula de EXPANSAO ELETR NICA código VAI-09445 para sistema Ingersol Rand — Trane modelo 4RVC0038A10WOAA, ara substitui ão	150351	NOVO		02
15	Válvula SOLEN IDE EEV código VAL09446 para sistema Ingersol Rand — Trane modelo / 4RVC0038AIOWOAA, ara substitui ão	268221	NOVO		02
16	Válvula SOLEN IDE P/ 4RVH código VAL12876 para sistema Ingersol Rand — Trane modelo 4RVC0038AIOWOAA, ara substitui ão	268221	NOVO		02
17	Válvula SOLENÓIDE P/ 4RVH código VAL09454 para sistema Ingersol Rand — Trane modelo 4RVC0038AIOWOAA, ara substitui ão	268221	NOVO		02
NOTA: / Os códigos da coluna "SJRJ Código ASI" são referências internas do órgão e servem apenas para controle de almoxarifado.

  1. O objeto desta contratação não se enquadra como sendo de bem de luxo, conforme Decreto no
10.818, de 27 de setembro de 2021.
  1. A vigência da contratação será conforme indicado no Edital.
# 2. FUNDAMENTAÇÃO E DESCRIÇÃO DA NECESSIDADE DA CONTRATAÇÃO
2.1. A Fundamentação da Contratação e de seus quantitativos encontra-se pormenorizada em Tópico específico dos Estudos Técnicos Preliminares, apêndice deste Termo de Referência.
2.2. O objeto da contratação está previsto no Plano de Contratações Anual de 2023, conforme detalhamento a seguir
l) ID no SIGA-GO: [05]
o U'
1. ID do item no PCA:
2. PCA	publicado	aprovado	no	sítio	eletrônico	da	JFRJ https://www.jfrj.jus.br/transparencia/licitacoes-e-contas-publicas/programacao-de-contratacoes
3.	DESCRIÇÃO DA SOLUÇÃO COMO UM TODO CONSIDERADO O CICLO DE VIDA DO OBJETO E
# ESPECIFICAÇÃO DO PRODUTO
3.1. A descrição da solução como um todo encontra-se pormenorizada em tópico específico dos
Estudos Técnicos Preliminares, apêndice deste Termo de Referência.
1. REQUISITOS DA CONTRATAÇÃO
  1. Os requisitos da contratação estão descritos nos Estudos Técnicos Preliminares, apêndice deste
Termo de Referência.
Sustentabilidade:
  1. Além dos critérios de sustentabilidade eventualmente inseridos na descrição do objeto, devem ser atendidos os seguintes requisitos, que se baseiam no Manual de Sustentabilidade do Conselho da Justiça Federal
  1. Todos os itens desta especificação, cuja atividade de fabricação ou industrialização é enquadrada no Anexo I da Instrução Normativa IBAMA n o 06, de 15/03/2013, só será admitida a oferta de produto cujo fabricante esteja regularmente registrado no Cadastro
Técnico Federal de Atividades Potencialmente Poluidoras ou Utilizadoras de Recursos Ambientais, instituído pelo artigo 17, inciso II, da Lei n o 6.938, de 1981. Para tanto a cópia em "pdf' da comprovação de registro deverá ser enviada para habilitação da Proponente.
  1. Caso o licitante seja dispensado de tal registro, por força de dispositivo legal, deverá apresentar o documento comprobatório ou emitir declaração correspondente, citando a legislação que o dispensa de tal obrigação e indicando as razões do não enquadramento no cadastro do CFT-IBAMA, sob as penas da lei.
  2. O registro requerido deverá ser item de julgamento da proposta, na fase de avaliação de sua aceitabilidade e do cumprimento das especificações do objeto, conforme inserido no EDITAL.
Indicação de marcas ou modelos (Art. 41, inciso l, da Lei no 14.133, de 2021)
  1. Na presente contratação será admitida a indicação de peças fornecidas elou credenciadas pelo fabricante do sistema VRF: INGERSOLL TRANE, de acordo com as justificativas contidas nos
Estudos Técnicos Preliminares.
  1. Todos os itens são considerados MATERIAL PARA SUBSTITUIÇÃO.
  2. É FACULTADA A POSSIBILIDADE DE FORNECIMENTO DE PRODUTO EQUIVALENTE. NESTE CASO, O PRODUTO EQUIVALENTE OFERTADO SÓ PODERÁ SER APROVADO TECNICAMENTE CASO ATENDA PLENAMENTE TODAS AS CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS DO MODELO REFERÊNCIADO QUANTO A: FORMATO, MATERIAIS DE FABRICAÇÃO, DIMENSÕES, PERFORMANCE, CARACTERÍSTICAS DE PROJETO E CONEXÕES DE INSTALAÇÃO.
Subcontratação
  1. Não é admitida a subcontratação do objeto contratual.
2. ESTIMATIVAS DO VALOR DA CONTRATAÇÃO
  1. O custo estimado total da contratação é de R$ 175.397,62 (cento e setenta e cinco mil e trezentos e noventa e sete reais e sessenta e dois centavos), conforme custos apurados em mapa de preços elaborados pela SJRJ tendo como base tabela de dimensionamento anexa ao ET P, que integra este Termo de Referência.
3. ADEQUAÇÃO ORÇAMENTÁRIA
  1. As despesas decorrentes da presente contratação correrão à conta de recursos específicos consignados no Orçamento Geral da União.
  2. A contratação será atendida pela dotação indicada no item "Dotação Orçamentária" constante do Edital.
  3. A dotação relativa aos exercícios financeiros subsequentes será indicada após aprovação da Lei Orçamentária respectiva e liberação dos créditos correspondentes, mediante apostilamento.
# 7. FORMA E CRITÉRIOS DE SELEÇÄO DO FORNECEDOR
Forma de seleção e critério de julgamento da proposta
7.1. O fornecedor será selecionado por meio da realização de procedimento EMERGENCIAL, na modalidade DISPENSA DE LICITAÇÃO, sob a forma ELETRÔNICA, com adoção do critério de julgamento pelo [MENOR PREÇO].
Exigências de habilitação
7.2.	Por se tratar de fornecimento de peças, não estão sendo considerados requisitos de habilitação.
Qualificação Técnica
7.3. Por se tratar de fornecimento de peças, não estão sendo considerados requisitos quanto ao Registro ou inscrição da empresa em quaisquer entidades profissionais.
MODELO DE EXECUÇÃO DO OBJETO
Condições de Entrega
  1. O prazo de entrega dos bens é de até 30 (trinta) dias corridos, contados do recebimento da Nota de Empenho, em remessa única
  2. Os bens deverão ser entregues no seguinte endereço:
SEÇÃO JUDICIÁRIA DO RIO DE JANEIRO- CNPJ: 05.424.540/0001-16
SEÇÃO DE ALMOXARIFADO ( SEALM )
RUA EQUADOR, 613- SANTO CRISTO-RIO DE JANEIRO-RJ- CEP: 20.220-410.
TELEFONES: (21) 3218-6612/6613
HORÁRIO DE ENTREGA: 10:00 HS Às 17:00 HS
Garantia, manutenção e assistência técnica
  1. O prazo de garantia é aquele estabelecido na Lei no 8.078, de 11 de setembro de 1990 (Código de Defesa do Consumidor
2. MODELO DE GESTÃO DO CONTRATO
Rotinas de Fiscalização do Contratual
  1. . O contrato deverá ser executado fielmente pelas partes, de acordo com as cláusulas avençadas e as normas da Lei no 14.133, de 2021.
  2. Em caso de impedimento, ordem de paralisação ou suspensão do contrato, o cronograma de execução será prorrogado automaticamente pelo tempo correspondente, anotadas tais circunstâncias mediante simples apostila.
  3. As comunicações entre o órgão ou entidade e a contratada devem ser realizadas por escrito sempre que o ato exigir tal formalidade, admitindo-se o uso de mensagem eletrônica para esse fim, por meio do endereço eletrônico compras@jfrj.jus.br.
  4. A contratada se obriga a definir e manter atualizados endereço eletrônico e número de telefone para comunicação com a contratante.
  5. O órgão ou entidade poderá convocar representante da empresa para adoção de providências que devam ser cumpridas de imediato.
Fiscalização do Contrato
  1. A execução do contrato deverá ser acompanhada e fiscalizada pelo(s) fiscal(is) do contrato, ou pelos respectivos substitutos (Lei no 14.133, de 2021, art. 1 17, caput), formalmente designados nos autos do processo administrativo de contratação.
  2. O fiscal técnico do contrato acompanhará a execução do contrato, para que sejam cumpridas todas as condições estabelecidas no contrato, de modo a assegurar os melhores resultados para a Administração. (Decreto no 1 1246, de 2022, art. 22, VI);
97.1. O fiscal técnico do contrato anotará no histórico de gerenciamento do contrato todas as ocorrências relacionadas à execução do contrato, com a descrição do que for necessário para a regularização das faltas ou dos defeitos observados. (Lei n o 14.133, de 2021, art. 117, e Decreto nO 11.246, de 2022, art. 22, II);
9.72. Identificada qualquer inexatidão ou irregularidade, o fiscal técnico do contrato emitirá notificações para a correção da execução do contrato, determinando prazo para a correção. (Decreto no 11246, de 2022, art. 22, III);
97.3. O fiscal técnico do contrato informará ao gestor do contato, em tempo hábil, a situação que demandar decisão ou adoção de medidas que ultrapassem sua competência, para que adote as medidas necessárias e saneadoras, se for o caso. (Decreto no 1 1246, de 2022, art. 22, IV);
9.7.4. No caso de ocorrências que possam inviabilizar a execução do contrato nas datas aprazadas, o fiscal técnico do contrato comunicará o fato imediatamente ao gestor do contrato. (Decreto no 1 1246, de 2022, art. 22, V);
Fiscalização Administrativa
  1. O fiscal administrativo do contrato verificará a manutenção das condições de habilitação da contratada, elaborará o checklist de pagamento e registrará a quantidade de dias de atraso no adimplemento da obrigação, quando for o caso, solicitando quaisquer documentos comprobatórios pertinentes, caso necessário (Art. 23, I e II, do Decreto no 1 1 246, de 2022).
    1. Caso ocorram descumprimento das obrigações contratuais, dentro de sua esfera de competência, o fiscal administrativo do contrato atuará tempestivamente na solução do problema, reportando ao gestor do contrato para que tome as providências cabíveis, quando ultrapassar a sua competência; (Decreto n o 1 1 246, de 2022, art. 23, IV).
Gestão Contratual
  1. O gestor do contrato coordenará a atualização do processo de acompanhamento e fiscalização do contrato contendo todos os registros formais da execução no processo administrativo de contratação, elaborando relatório com vistas à verificação da necessidade de adequações do contrato para fins de atendimento da finalidade da administração. (Decreto n o 1 1 246, de 2022, art. 21, IV).
    1. . O gestor do contrato acompanhará a manutenção das condições de habilitação da contratada, para fins de empenho de despesa e pagamento, e anotará os problemas que obstem o fluxo normal da liquidação e do pagamento da despesa. (Decreto no 11.246, de 2022, art. 21, III).
9.92. O gestor do contrato acompanhará os registros realizados pelos fiscais do contrato, de todas as ocorrências relacionadas à execução do contrato e as medidas adotadas, informando, se for o caso, à autoridade superior àquelas que ultrapassarem a sua competência. (Decreto no 1 1246, de 2022, art. 21, II).
    1. O gestor do contrato emitirá documento comprobatório da avaliação realizada pelos fiscais técnico, administrativo e setorial quanto ao cumprimento de obrigações assumidas pelo contratado, com menção ao seu desempenho na execução contratual, baseado nos indicadores objetivamente definidos e aferidos, e a eventuais penalidades aplicadas. (Decreto no 11.246, de 2022, art. 21, VIII).
    2. O gestor do contrato tomará providências para a formalização de procedimento administrativo de responsabilização para fins de aplicação de sanções, a ser conduzido pela comissão de que trata o art. 158 da Lei no 14.133, de 2021 , ou pelo agente ou pela Subsecretaria Jurídico-Administrativa, conforme o caso. (Decreto no 1 1246, de 2022, art. 21, X).
  1. O gestor do contrato deverá elaborar relatório final com informações sobre a consecução dos objetivos que tenham justificado a contratação e eventuais condutas a serem adotadas para o aprimoramento das atividades da Administração. (Decreto no 1 1246, de 2022, art. 21, VI).
CRITÉRIOS DE MEDIÇÃO E DE PAGAMENTO
Recebimento Provisório do Objeto
  1. . Os bens serão recebidos provisoriamente, no ato da entrega, juntamente com a nota fiscal, pelo(a) Seção de Almoxarifado ou responsável pelo acompanhamento e fiscalização do contrato, para efeito de posterior verificação de sua conformidade com as especificações constantes no Termo de Referência e na proposta.
  2. Os bens poderão ser rejeitados, no todo ou em parte, inclusive antes do recebimento provisório, quando em desacordo com as especificações constantes no Termo de Referência e na proposta, devendo ser substituídos no prazo de IO (dez) DIAS CORRIDOS, a contar da notificação da contratada, às suas custas, sem prejuízo da aplicação das penalidades.
Recebimento Definitivo do Objeto
  1. O recebimento definitivo ocorrerá no prazo de ATÉ 5 (cinco) dias úteis, a contar do recebimento provisório, após a verificação da conformidade do objeto com as especificações técnicas.
  2. O prazo para recebimento definitivo poderá ser excepcionalmente prorrogado, de forma justificada, por igual período, quando houver necessidade de diligências para a aferição do atendimento das exigências contratuais.
  3. No caso de controvérsia sobre a execução do objeto, quanto à dimensão, qualidade e quantidade, deverá ser observado o teor do art. 143 da Lei no 14.133, de 2021 , comunicando-se à empresa para emissão de Nota Fiscal no que for pertinente à parcela incontroversa da execução do objeto, para efeito de liquidação e pagamento.
  4. O prazo para a solução, pelo contratado, de inconsistências na execução do objeto ou de saneamento da nota fiscal ou de instrumento de cobrança equivalente, verificadas pela Administração durante a análise prévia à liquidação de despesa, não será computado para os fins do recebimento definitivo.
  5. O recebimento provisório ou definitivo não excluirá a responsabilidade civil pela solidez e pela segurança do MATERIAL COM serviço nem a responsabilidade ético-profissional pela perfeita execução do contrato.
Prazo de pagamento
  1. O pagamento será efetuado no prazo de até 30 (trinta) dias contados do recebimento definitivo do objeto
Forma de pagamento
  1. O pagamento será realizado por meio de ordem bancária, para crédito em banco, agência e conta corrente indicados pelo contratado.
  2. Será considerada data do pagamento o dia em que constar como emitida a ordem bancária para pagamento.
10.1 1 . Quando do pagamento, será efetuada a retenção tributária prevista na legislação aplicável.
10.11.1. Independentemente do percentual de tributo inserido na planilha, quando houver, serão retidos na fonte, por ocasião da realização do pagamento, os percentuais estabelecidos na legislação vigente.
10.12. O contratado regularmente optante pelo Simples Nacional, nos termos da Lei Complementar no 123, de 2006, não sofrerá a retenção tributária quanto aos impostos e contribuições abrangidos por aquele regime. No entanto, o pagamento ficará condicionado à apresentação de comprovação, por meio de documento oficial, de que faz jus ao tratamento tributário favorecido previsto na referida Lei Complementar.
SANÇÕES ADMINISTRATIVAS (em conformidade com a Portaria n. JFRJ-PGD-2022/00034 da Direção do Foro da Seção Judiciária do Rio de Janeiro)
Condutas passíveis de sanções, conforme Portaria N O JFRJ-PGD-2022/00034
ITEM	DESCRIÇÃO DA INFRAÇÃO	PONTUAÇÃO	INCIDÊNCIA
I	Descumprir o prazo de entrega estabelecido neste Termo de Referência. / Atraso de l(um) a 5(cinco) dias	1	Por ocorrência, sobre o valor do(s) item(ns) inadimplido(s) da Nota de Empenho
2	Descumprir o prazo de entrega estabelecido neste Termo de Referência. / Atraso de 6(seis) a 15(quinze) dias	2	Por ocorrência, sobre o valor do(s) item(ns) inadimplido(s) da Nota de Empenho
3	Descumprir o prazo de entrega estabelecido neste Termo de Referência. / Atraso de 16(dezesseis) a 30(trinta) dias	3	Por ocorrência, sobre o valor do(s) item(ns) inadimplido(s) da Nota de Empenho
4	Descumprir o prazo de entrega estabelecido neste Termo de Referência. / Atraso acima de 30(trinta) dias	5	Por ocorrência, sobre o valor do(s) item(ns) inadimplido(s) da Nota de Empenho
5	Entregar material em desacordo com a especificação técnica apresentada neste Termo de Referência.	3	Por ocorrência, sobre o valor do(s) item(ns) entregue(s) em desacordo da Nota de Empenho

1 1 .1 . A inexistência de conduta expressamente definida e classificada no Termo de Referência não exime o Particular do cumprimento integral das obrigações assumidas.
1 1 .2. A inexistência de conduta expressamente definida e classificada no Termo de Referência não exime o Particular do cumprimento integral das obrigações assumidas.
1 1 .3. No caso de descumprimento injustificado de qualquer prazo fixado pela Administração, poderá ser aplicada multa moratória, à proporção de 0,3% (zero vírgula três por cento) por dia de atraso, calculada à base de juros compostos, observadas as seguintes condições:
        1. A multa de mora incidirá sobre a parcela em atraso e poderá ser acumulada com quaisquer das demais sanções previstas nesta Portaria.
        2. O percentual acumulado da multa de mora ficará limitado a 30% (trinta por cento) do valor contratual.
        3. Os casos de atrasos superiores a 50% (cinquenta por cento) do prazo contratado poderão importar, além da aplicação da multa moratória máxima fixada na alínea anterior, atribuição de pontuação equivalente a uma falta de leve a gravíssima, à proporção da importância da parcela concretamente inadimplida.
Rio de Janeiro, 26 de abril de 2023.
Delson dos Santos
Supervisor da SEMEQ
Maria Luiza Alves de Aquino
Coordenadora da CMNT
Claudia Mesquita Rezende Rangel
Diretora da SIE